| 编 制 | 苏世财 |
| --- | --- |
| 审 核 | 王青东 |

山东大学第二医院南部院区（善德养老院）食堂运营

招 标 文 件

招标编号：0676-Z10-20170927

招标内容：食堂运营

招 标 人：山东大学第二医院

招标代理：山东省鲁成招标有限公司

日    期：2017年10月16日

目  录

# 第一部分招标公告………………………………………………………………3

# 第二部分投标人须知……………………………………………………………6

# 前附表……………………………………………………………………………6

# 一、说明…………………………………………………………………………8

# 二、招标文件……………………………………………………………………8

# 三、投标文件编制………………………………………………………………9

# 四、投标文件递交………………………………………………………………13

五、开标与评标…………………………………………………………………14

六、合同签订……………………………………………………………………22

七、处罚、质疑…………………………………………………………………23

八、保密…………………………………………………………………………23

九、专利权………………………………………………………………………23

十、解释权………………………………………………………………………23

十一、其他………………………………………………………………………24

第三部分招标要求………………………………………………………………25

第四部分合同条款及格式………………………………………………………31

第五部分附件……………………………………………………………………39

附件一投标函……………………………………………………………………39

附件二授权委托书………………………………………………………………41

附件三企业基本情况申报表……………………………………………………42

附件四证明材料真实性承诺书…………………………………………………43

附件五餐饮管理人员配备表……………………………………………………44

附件六厨房基本设备配置情况表………………………………………………45

附件七证明文件格式……………………………………………………………46

附件八封面格式…………………………………………………………………52

第一部分招标公告

山东大学第二医院南部院区（善德养老院）食堂运营招标公告

1、招标人名称：山东大学第二医院

地址：济南市天桥区北园路247号

联系方式：0531-85875076

2、招标代理机构名称：山东省鲁成招标有限公司

地址：济南市经十路10567号成城大厦A座

联系方式：0531-83196323

3、项目名称：山东大学第二医院南部院区（善德养老院）食堂运营

4、招标编号：0676-Z10-20170927

5、采购需求：医院南部院区（善德养老院）食堂运营，山东大学第二医院是一所三级甲等医院，南部院区善德养老院现有职工110余人，编制病床800多张，现已开放100张，餐厅设在介护楼三层，建筑面积960平米，预计年营业收入134万元。承包经营内容包括：（1）为住院病人、老人提供优良的营养卫生食品服务，为特需病人、老人提供特需餐饮配送服务。（2）为院内职工提供营养、便捷、物优价廉的服务。（3）餐厅承包经营分为两部分，第一部分为住院病人、老人、提供售餐配餐服务，使用餐厅订餐系统，到病区为住院病人、无自理及半自理的老人床边订餐送餐，为普通病人、老人提供合理的治疗膳食或搭配合理的营养健康食品，所提供的所有治疗膳食必须由专业营养师指导、监督，按照营养科的要求制作；第二部分在餐厅内档口、单间为职工及病人、老人、家属提供用餐服务。

6、招标项目内容、装修折旧和管理费用、服务要求：

本次招标为山东大学第二医院南部院区（善德养老院）食堂运营项目。具体服务要求详见招标文件，共分1个包，分包情况如下：

| 包号 | 采购内容 | 装修折旧和管理费用 | 简要服务要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南部院区（善德养老院）食堂运营 | 不低于餐厅经营方每月营业总收入的3% | 服务期限：5年 |  |

7、投标人资格要求：

7.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

7.2投标人须是在中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格的餐饮经营单位；

7.3具有食品流通许可证（有效期内）或餐饮服务许可证（有效期内）或食品经营许可证；

7.4具有经营食堂餐厅或经营餐饮行业三年以上（含三年）的管理经验，熟悉饮食卫生、防疫等相关的法规知识；

7.5本项目不接受联合体投标。

8、获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价：

8.1凡有意参加投标者，请于2017年10月17日至2017年10月23日（不含节假日），每日上午 9:00 时至11：30 时，下午 13:30 时至 16：30 时（北京时间，下同），持下列资料到山东省鲁成招标有限公司2415室（济南市经十路10567号成城大厦A座）报名并购买招标文件：

（1）营业执照副本；（2）法定代表人证书或法人授权委托书(原件)、法定代表人或授权代表身份证；（3）食品流通许可证或餐饮服务许可证或食品经营许可证；（4）近三年（2014年8月1日至今）餐饮经营合同、网站中标公示截图；（5）近三年（2014年8月1日至今）无不良信誉证明；（6）反映其财务状况的财务状况报告（含资产负债表、利润表）或其基本开户银行出具的资信证明；（7）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

根据财库〔2016〕125号文的规定，招标代理机构应当通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

上述资料需加盖公章复印件1套，简单装订。

8.2招标文件工本费：300元/本，招标文件售后不退。

9、公告期限：2017年10月17日至2017年10月23日（不含节假日）

10、投标文件递交截止时间及开标时间：

10.1投标文件递交截止时间及开标时间：2017年11月8日9:00时（北京时间）；

投标文件递交地点及开标地点：山东大学第二医院办公楼五楼会议室（地址：济南市天桥区北园大街247号）；

10.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

11、发布公告的媒介

本次招标公告在中国政府采购网、中国采购与招标网、山东省采购与招标网、山东大学第二医院网站同时发布。

12、联系方式

招标代理：山东省鲁成招标有限公司             招标人：山东大学第二医院

地址：济南市经十路10567号成城大厦A座       地址：济南市天桥区北园路247号

邮编：250014                                 邮编：

联系人： 苏工                                 联系人：

电话：  0531-83196323                         电话： 0531-85875076

电子邮件：lc83191789@126.com                 电子邮件：

第二部分投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 内容说明 |
| --- | --- |
| 1 | 综合说明 招 标 人：山东大学第二医院 地 址：济南市天桥区北园路247号 招标项目：山东大学第二医院南部院区（善德养老院）食堂运营 服务地点：山东大学第二医院南部院区 采购内容：南部院区（善德养老院）食堂运营（具体服务要求详见招标文件第三部分招标要求) 服务期限：5年。 |
| 2 | 合同名称：山东大学第二医院南部院区（善德养老院）食堂运营合同 |
| 3 | 资金来源：自筹资金 |
| 4 | 投标有效期：投标截止日起120天（日历日） |
| 5 | 招标方式：公开招标 |
| 6 | 招标答疑： 提交质疑文件时间：2017年10月23日下午16：30时前 领取答疑文件时间：2017年10月24日下午17：00时前 提交（领取）质疑文件地点：山东省鲁成招标有限公司2415室（济南市经十路10567号成城大厦A座） 若有问题需要澄清，应于投标答疑时间前以书面形式向招标代理和招标人提出，并将需要澄清的问题以Word版的文本，给山东省鲁成招标有限公司发电子邮件（lc83191789@126.com），并电话通知。招标人将以投标答疑文件的方式予以解答，书面答复由投标人按上述时间地点前去领取。 |
| 7 | 投标文件份数：正本一份，副本二份，电子文档1份。 装订方式：每册采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订；每册厚度不得超过4.5cm,如超过需分册装订。 |
| 8 | 投标保证金：20000元整人民币； 投标保证金形式：电汇或网银 单位名称：山东省鲁成招标有限公司 账号：农业银行山东省分行营业部营业中心 开户银行：15110101040001136 请在交易附言内填写：招标十部山大二院食堂运营 投标保证金应以电汇或网银形式提交，必须在投标截止时间前从投标人的基本账户转出。 |
| 9 | 投标文件送达截止时间：2017年11月8日9:00（逾期送达概不接受） 投标文件递交至：山东大学第二医院办公楼五楼会议室（济南市天桥区北园大街247号） |
| 10 | 开标时间：2017年11月8日9:00（北京时间） 开标地点：山东大学第二医院办公楼五楼会议室（济南市天桥区北园大街247号） |
| 11 | 评标办法：采用综合评分法。 |
| 12 | 装修折旧和管理费用：不低于餐厅经营方每月营业总收入的3%。投标人的投标费率不得低于营业总收入的3%，低于营业总收入3%的，作废标处理。 |
| 13 | 履约保证金：3万元人民币，经营期满后返回。 |
| 14 | 招标人：山东大学第二医院 电话：0531-85875076 招标代理：山东省鲁成招标有限公司 地址：济南市经十路10567号成城大厦A座 联系人：王工 苏工 电话：0531-83196323 传真：0531-83191789 |

# 一、说明

1.  招标人

系指山东大学第二医院

2.  招标代理

系指山东省鲁成招标有限公司

# 3.  合格投标人

3.1具备本招标公告规定的投标人资格要求；

3.1.1具有独立承担民事责任的能力；

3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录；

3.1.5参加政府采购活动前三年内，未发生重大质量安全事故；无弄虚作假和重大违法违纪行为；无商业贿赂方面的不良记录；

3.1.6在以往的政府采购活动中无违法、违规、违纪、违约行为；

3.1.7法律、行政法规规定的其他条件。

3.2提供的资格资质证明文件均真实有效；

3.3向招标代理购买招标文件并登记备案；

3.4在以往的招标活动中没有违法、违规、违纪、违约行为；

3.5遵守《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、其他有关的中国法律、法规和规定；

3.6 本次招标不接受联合体投标；

# 4  服务内容

# 食堂运营

# 5.  投标费用

# 5.1无论投标报价过程的实施或结果如何，投标人均应承担与投标文件制作和投标报价相关的所有费用。招标人和招标代理在任何情况下都不担负这些费用。

# 5.2招标代理服务费由中标人缴纳，数额为10000元。

# 二、招标文件

# 6.  招标文件构成

# 本招标文件共分五部分，内容如下：

# 第一部分招标公告

# 第二部分投标人须知

# 第三部分招标要求

# 第四部分合同条款及格式

# 第五部分附件

# 7.  招标文件澄清和修改

# 7.1  投标人对招标文件如有疑问，可要求澄清。要求澄清的投标人，按前附表规定的时间、地点以书面形式（包括信函或传真）通知到招标代理。招标代理将按前附表规定的方式，在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给所有购买招标文件的投标人。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。

# 7.2  在提交投标文件截止时间15日前任何时候，招标代理无论出于何种原因，均可用补充文件的形式对招标文件进行澄清和修改。该澄清和修改作为招标文件的组成部分对所有投标人具有约束力，将向已登记备案并领取了招标文件的所有投标人发出。

# 7.3  投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

# 7.4  为使投标人有足够的时间按招标文件的要求修改投标文件，招标代理可酌情推迟投标的截止时间和日期，并将此变更书面通知上述每一投标人。在这种情况下，招标代理和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均相应延长至新的截止日期。

# 三、投标文件编制

8.  投标语言及计量单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

8.2 投标人所提供的技术文件和资料，包括图纸中的说明，应使用中文简体字。

8.3 原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但招标代理可以要求投标人提供翻译文件，必要时可以要求提供附有公证书的翻译文件。

8.5 除招标文件的技术规格中另有规定外，投标文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

8.5 对违反上述规定情形的，评标委员会有权要求其限期提供加盖公章的翻译文件或取消其投标资格。

9.  投标文件构成

投标文件由投标函、资格证明文件、技术文件、商务文件组成。

投标人应按招标文件的要求编写投标文件，提交证明其有资格进行报价和有能力履行合同的文件。投标文件包括以下内容，并按下列顺序编制，以方便评标。

9.1  投标函（附件一）；

9.2  资格证明文件

1) 营业执照副本、税务登记证副本（三证合一除外）复印件；

2) 授权委托书原件（附件二），投标人授权代表须提供身份证复印件；

3）食品流通许可证或餐饮服务许可证或食品经营许可证复印件；

4）近三年（2014年1月1日至今）无不良信誉证明（附件七的格式1）；

5）投标人须提供能反映其财务状况的财务状况报告（附件七的格式2）及依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（附件七的格式3）；

6）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（附件七的格式4）；

7）有关的认证证书（如果有）；

8）近三年（2014年8月1日至今）餐饮经营业绩一览表及合同复印件；

9）投标人为小型和微型企业的，须提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的证明文件、《小微企业声明函》（附件七的格式5）、《从业人员声明函》（附件七的格式6）原件及复印件（如果有）；

10）投标人为监狱企业的，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件（如果有）；

11）节能或环保产品证明（如果有）；

12）投标人认为需要提交的其他文件。

根据财库〔2016〕125号文的规定，招标代理机构应当通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询开标时间前投标人主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

招标人或评标委员会在需要时，可要求投标人在一定期限内提供资格证明文件的原件。

9.3  技术文件

1) 食堂经营方案：包括但不限于以下内容

（1）食堂运营服务方案；

（2）管理制度和工作计划；

（3）各项应急预案；

（4）服装配置方案。

2) 食品安全管理；

3) 食品质量保证措施；

4) 食堂设备投入（附件六）；

5)	 人员配备（根据食堂实际情况，合理配备厨师、专业营养师、面点师、服务人员、保洁人员，提供相关人员的上岗证、有效健康证及专业证书，附件五）；

6) 投标人认为需要的其他内容。

9.4  商务文件

1) 企业基本情况申报表（附件三）；

2) 企业简介及成功案例分析；

3) 证明材料真实性承诺书（附件四）。

9.5投标人认为需要提交的其他材料。

10.  投标报价

10.1本次投标报价为一次性报价，由投标人根据医院食堂实际情况自主竞报装修折旧和管理费用的费率，院方将在餐厅经营方每月的营业总收入中扣除不低于3 %的竞报费用（营业总收入X竞报费率），用于装修折旧和管理费用。

10.2水、电、燃气、中央空调费用经营方自行支付。

10.3餐厅内食品生产经营所用设备由经营方投入。

10.4投标单位在经营食堂期间自负盈亏。

10.5为了让利于住院病人、老人和职工，经营者要微利经营，由医院制定膳食价格，经营者必须遵照执行，医院免费提供经营场所。

10.6 合同一年一签（根据满意度调查表，一年超过3次低于80%解除合同并不续签合同。）

# 11.  投标文件装订与编写

11.1投标人必须将投标文件中的有关文件按上述顺序排列装订成册（胶装），并在首页编制“投标文件目录”，投标文件编写连续页码。

11.2 投标人应准备三份投标文件，一份正本和二份副本。在每一份投标文件上要注明“正本”或“副本”字样。投标人应保证投标文件正本与副本的内容严格一致，如果正本与副本不一致，以正本为准。

11.3 投标文件正本和副本用A4幅面的纸张打印。

11.4 投标文件应严格按照招标文件的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的投标文件，其投标有可能被拒绝。

11.5 因投标文件字迹潦草、模糊或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

# 12.  投标文件签署

12.1法定代表人或授权代理人必须按招标文件的规定在投标文件（正本、副本、唱标单及各附件）上签字并加盖投标人单位公章，不得使用其它形式如带有“专用章”等字样的印章，否则投标将被视为无效。如投标人对投标文件进行了修改，则须由投标人的法定代表人或授权代理人在修改处签字或加盖公章。

12.2 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人的法定代表人或授权代理人签字或盖章或加盖公章后才有效，授权代理人签字或盖章的需在投标文件中提供法人授权委托书，否则签字或盖章无效。

# 13.  投标文件密封和标记

13.1 投标人应将投标文件正、副本一同密封送达，并在封面明显处注明以下内容（密封件格式见附件八）：

1) 招标编号、项目名称

2) 投标人名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真

13.2每一密封文件在封口处加盖投标人公章或授权代表签字，并注明“于2017年月日9:00时之前不准启封”字样。

13.3 如果投标人未按上述要求对投标文件密封及加写标记，招标人对投标文件提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，招标人有权予以拒绝，并退回投标人。

# 14.  投标保证金

14.1投标人应提交前附表规定数额的投标保证金，投标保证金是投标文件的一个组成部分。

14.2投标保证金采用的形式按前附表规定的形式缴纳。

14.3 未按前述各款要求提交投标保证金的报价被视为无效投标。

14.4 投标保证金采用电汇方式退还。若交款单位与投标人名称不一致，退款时，投标保证金退至投标人帐户。

14.5未中标投标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。

14.6中标人的投标保证金，自合同签订之日起5个工作日内退还。

15.  投标有效期

15.1 从投标截止之日起，投标有效期为120日。投标文件的有效期比本须知规定的有效期短的投标将被拒绝。

15.2 特殊情况下，在投标有效期满之前，招标代理可以书面形式要求投标人同意延长投标有效期。投标人可以以书面形式拒绝或接受上述要求。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金；同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其投标保证金的有效期，但不得修改投标文件的其他内容。

# 四、投标文件递交

16. 投标文件递交时间和地点

16.1 投标人代表必须在投标截止时间前将投标文件送达指定地点。如因招标文件的修改推迟投标截止日期的，则按招标代理另行通知规定的时间递交。

16.2 招标代理将拒绝接收投标截止时间后送达的投标文件。

17.  投标文件签收

17.1 招标代理于投标截止时间前接收合格的投标文件，投标人同时签字确认。

17.2 投标文件须采用纸质形式，以电报、传真、电子邮件等形式提交的投标不予接受。

17.3 对投标人提交的投标文件在投标截止时间后不予退还。

# 18.  投标文件修改与撤回

18.1 投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面形式通知招标代理。

18.2 投标人对投标文件的补充、修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记和递交。

18.3 撤回投标的要求应以书面形式提出，由投标人法定代表人或授权代理人签署，并在投标截止时间前送达招标代理。

18.4 投标有效期内不得撤回投标文件，开标仪式后撤回投标的行为将被记录在案，其投标保证金不予退还。

18.5通过给所有投标人发通知，招标代理可以延长投标截止时间。招标代理与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

五、开标与评标

19.  开标

19.1 按照招标文件规定的时间、地点开标。招标代理组织并主持投标文件的开标仪式，招标人、投标人和有关方面的代表参加。

19.2投标人法定代表人或其授权代理人应参加并签名报到以证明其出席。

19.3主持人按下列程序进行开标：

（1）宣读会场纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）在招标人监督部门的监督下，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况并予以签字确认；

（4）开标会结束，投标人退场。

19.4对本次开标存在异议的投标人，应现场提出。

19.5若投标人的法定代表人或其委托代理人因故不能出席开标活动或参加开标活动时无法提供有效的授权书及身份证明，视为该投标人默认开标结果。

19.6投标文件有下列情况之一者，招标人不予受理。

(1) 投标文件未按规定标志、密封；

(2) 未在密封处加盖投标人公章或法定代表人或授权代表签字或盖章；

(3) 投标截止时间以后送达的投标文件。

19.7投标文件出现下列情况之一的，由评标委员会初审后按废标处理：

(1) 未按规定格式填写，内容不全或者关键内容字迹模糊，无法辨认的。

(2) 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或者在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

(3) 投标人名称或组织结构与购买招标文件时不一致的；

(4) 评标委员会认定投标人有围标、串通投标情形，按废标处理，取消其投标资格。

20.  组建评标委员会

招标人将根据本项目的特点组建评标委员会，其成员由招标人代表及有关方面的专家 5 人及以上单数组成，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二，评标委员会负责对投标文件进行审查、澄清、推荐中标候选人或经招标人授权直接确定中标人。

# 21.  评标原则

21.1 客观性原则：评标委员会将严格按照招标文件的要求，对投标人的投标文件进行认真评审；评标委员会对投标文件的评审仅依据投标文件本身，而不依据投标文件以外的任何因素。

21.2 统一性原则：评标委员会将按照统一的评标原则和评标方法，用同一标准进行评审。

21.3 独立性原则：评标工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。评标委员会成员对出具的意见承担个人责任。

21.4 保密性原则：招标代理应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

21.5 综合性原则：评标委员会将综合分析、评审投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出中标人。

22.  初步评审

22.1投标文件的初审分为资格性检查和符合性检查。资格性检查指依据法律、法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。符合性检查指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

22.2在综合评审之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

- 实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规格且没有重大偏离或保留。

- 重大偏离不允许在开标后修正，但评标委员会将允许修正投标中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其他实质上响应招标文件要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

- 如出现下列情形之一的，视为对招标文件没有做出实质性响应，按照无效投标处理。

A、未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

B、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

C、不具备招标文件中规定的资格要求的；

D、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

E、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

F、资格证明文件不齐全或无效的；

G、投标有效期不足的；

H、投标文件中的商务条款、货物配置、技术参数（或使用功能）明显不符合招标文件要求；

I、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

4) 评标委员会成员会根据招标文件规定，详细审阅各投标人提交的投标文件，逐项列出投标文件的全部偏差。偏差分为重大偏差和细微偏差。

重大偏差包括以下内容：

A、有确凿的证据表明投标人以低于成本价报价；

评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他报价，使得该报价可能低于其成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料，由评标委员会认定该投标人低于成本报价，其报价应作为无效报价。

B、投标文件载明的交货时间超过招标人项目进度要求的交货时间；

C、投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

D、投标文件中的技术规格、技术参数（或使用功能）明显不符合招标文件要求；

E、投标文件附有招标人不能接受的条件；

F、不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

5) 评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销投标文件中的不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

22.3 初审中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理：

1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2）如果正本与副本或电子文档不一致，以正本为准；

3）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价

5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

6）调整后的数据对投标人具有约束力，投标人不同意以上修正，其投标将被拒绝。

23. 投标文件的澄清

23.1为有助于对投标文件进行审查，评标委员会有权向投标人询问。评标委员会有权以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者补正。但投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或授权代理人签字，并不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。投标人澄清、说明或者补正的内容构成投标文件的组成部分。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。

23.2 投标人对澄清的答复以书面材料为准，但不得对投标内容进行实质性修改。

23.3 澄清的内容须以书面形式确认，并构成投标文件的组成部分。

23.4如评标委员会一致认为某个投标人的投标明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，评标委员会有权决定是否通知投标人限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该投标人在规定期限内未做出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，经评标委员会取得一致意见后，可拒绝该投标。

# 24.  综合评审

24.1经初审合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标标准和方法作进一步的比较和评价。

24.2 评标委员会严格按照招标文件的要求和条件进行综合分析，同时考虑以下因素：

1) 食堂经营方案；

2) 食品安全管理；

3) 食品质量保证措施；

4) 食堂设备投入；

5) 人员配备；

6) 成功案例；

7) 其他。

24.3评标方法：本项目采用综合评分法，评标委员会将对装修折旧和管理费用竞报费率、食堂经营方案、食品安全管理、食品质量保证措施、食堂设备投入、人员配备、投标人业绩等方面综合评分，择优选择中标单位。

评标细则(满分100分)

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 得分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装修折旧和管理费用（费率） | 20分 | 经评标委员会评审确认的合理有效的投标费率中的最高投标费率作为评标基准值。 投标费率等于评标基准值的报价分得满分，其他投标费率按照下列公式计算： 投标费率得分=（投标费率/评标基准值）×20 |
| 2 | 食堂经营方案 | 48分 | （1）由评委根据食堂运营服务方案进行打分，优得11-15分，良7-11分，一般3-7分，无此项内容不得分； （2）由评委根据管理制度和工作计划进行打分，优得11-15分，良7-11分，一般3-7分，无此项内容不得分； （3）由评委根据各项应急预案进行打分，优得7-10分，良4-7分，一般1-4分，无此项内容不得分； （4）由评委根据服装配置方案进行打分，优得5-8分，良3-5分，一般1-3分，无此项内容不得分。 |
| 3 | 食品安全管理 | 10分 | 由评委根据食品安全管理方案的全面性、合理性、可行性及安全问题应急响应预案进行打分，优得7-10分，良4-7分，一般1-4分，无此项内容不得分。 |
| 4 | 食品质量保证措施 | 10分 | 由评委根据食品质量保证措施的全面性、合理性、可行性进行打分，优得7-10分，良4-7分，一般1-4分，无此项内容不得分。 |
| 5 | 食堂设备投入 | 5分 | 由评委根据食堂设备投入是否齐全、设备配置是否合理进行打分，优得3-5分，良2-3分，一般1-2分，无此项内容不得分。 |
| 6 | 人员配备 | 5分 | 由评委根据人员配备是否齐全、分工是否合理、厨师、专业营养师、面点师、服务人员、保洁人员是否符合餐厅实际需要进行打分，优得3-5分，良2-3分，一般1-2分，无此项内容不得分。 |
| 7 | 投标人业绩 | 2分 | 近三年（2014年8月1日至今）具有食堂餐厅业绩合同，每项合同1分，此项最多2分。（提供合同及网站中标公示截图复印件加盖公章） |
| 合计 | 100分 |  |

说明：1、当最终得分相同时，以装修折旧和管理费用所报费率高者优先，当最终得分与装修折旧和管理费用所报费率相同时，以食堂经营方案得分高者优先。

2、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按装修折旧和管理费用所报费率得分高者获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

24.4评标办法说明：支持小微企业发展、节能环保的鼓励优惠政策：

1、优采强采节能环保产品：

1)	投标人所投产品属于节能产品清单中强制采购的节能产品，不享受鼓励优惠政策；属于节能产品目录中非强制采用的节能产品，需在资格证明文件中明确，享受鼓励优惠政策。

2)	投标人在投标文件中对所投产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在报价时必须对此类产品单独分项报价（需提供报价明细表，含此类产品的单价及全部节能、环境标志产品价格占总报价的权重），并提供属于政府采购清单内产品的证明资料（需提供加盖公章的环境标志产品政府采购清单官方网站截图及产品目录（财政部、环保部2017年第二十期）、加盖公章的节能产品政府采购清单官方网站截图及产品目录（财政部、国家发改委2017年第二十二期）），未提供节能、环境标志产品报价明细表及属于政府采购清单内产品的证明资料的不给予鼓励优惠政策，若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。

3)	在价格评标项中，对节能、环保产品分别给予价格评标总分值5%的加分，加分公式如下：加分=价格评标总分值×5%×节能、环保产品价格在总报价中所占权重；

4) 在技术评标项中，对节能、环保产品分别给予技术评标总分值5%的加分，加分公式如下：加分=技术评标总分值×5%×节能、环保产品价格在总报价中所占权重。

2、小微企业

1) 投标人如属小微企业，产品价格需扣除的，须按照工信部联企业[2011]300号文《关于印发中小企业划型标准规定的通知》及财政部、工信部等部委发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定需提供企业所在地县级以上中小企业主管部门出具的小微企业证明、《小微企业声明函》、《从业人员声明函》，否则评标时不予承认；

2)投标人所投产品中全部为小微企业产品，给予6%的价格扣除；所投产品中部分为小微企业产品，小微企业产品金额占合同金额30%以下的不给予价格扣除，小微企业产品金额占合同金额30%以上的给予2%的价格扣除；

3)根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68 号）文件规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评标中价格扣除的政府采购政策；

4)如投标人为监狱企业，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评标时不予承认；

5)小型、微型企业提供中型及以上企业制造的货物的，视同为中型及以上企业；

6)给予小型和微型企业产品的价格6%的扣除；计算方法是：

最终价格＝投标报价×94%，按照最终价格计算其价格分得分。

投标报价时，投标人须提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的证明文件和《小微企业声明函》原件（代理商报价的，还须提供代理商所在地的县级以上中小企业主管部门出具的证明文件和《小微企业声明函》原件），否则不给予价格扣除。

3、监狱企业

1)	给予监狱企业产品的价格6%的扣除；计算方法是：

最终价格＝投标报价×94%，按照最终价格计算其价格分得分。

4、单价招标的项目中具有节能、环保、小微企业生产的产品权重计算方式：以具有节能、环保、小微企业生产的产品的单价之和与全部单价之和计算其权重。

24.5 无论在评标过程中或其他任何时侯发现下列情形之一的，投标将被拒绝，若中标，则无效。招标代理有权依法追究投标人的法律责任。

1) 提供虚假材料谋取中标的；

2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3) 恶意串通投标的；

4) 其他任何有企图影响招标结果公正性的活动。

经初审合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法做进一步评定。

25.  确定入围候选供应商

评标委员会根据评标办法进行打分，由高到低进行排序，最终确定1-3名入围候选配送企业，并提出评标书面报告和推荐入围意见报招标人审批确认。

26.  评标过程保密

开标之后，直到签订合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及综合排序等情况，均不得向投标人或者其他与评标无关的人员透露。

# 27.  投标人瑕疵滞后的处理

27.1 无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该投标人进入初审、综合评标或其它后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦在任何时间被发现存在上述情形，则招标代理均有权随时视情形决定是否取消该投标人的此前评议结果，或随时视情形决定是否对该投标予以拒绝，并有权决定采取相应的补救或纠正措施。一旦该投标人被拒绝或被取消该投标人的此前评议结果，其现有的位置将被其他投标人依序替代，相关的一切损失均由该投标人承担。

27.2 若已经超过质疑期限而没有被发现且已经签订了相关的合同，之后才发现存在上述情形，经评标委员会再行审查认为其在技术、必要资质等方面并不存在问题而仅属于商务方面存在瑕疵的问题，且若一旦取消该投标人的此前评议结果或采取类似效果的处理措施将对本次采购更为不利，在此情形下准备考虑维持结果，评标委员会有权要求该存在瑕疵的投标人提供特别担保金用以承担可能产生的赔偿责任，若其拒绝提供该等担保或所实际提供的担保金额不足要求金额，评标委员会有权并且应当决定取消投标人的此前评议结果或采取类似效果的措施。

六、合同签订

28  中标通知

28.1中标结果公示将在中国政府采购网、中国采购与招标网、山东省采购与招标网、山东大学第二医院网站同时发布。不再以书面方式通知未中标投标人。招标代理对未中标的投标人不作未中标原因的解释。

28.2 在投标有效期内，招标人及招标代理将向中标人签发《中标通知书》。中标通知书是合同的一个组成部分。

28.3中标通知书发出后，招标人改变中标结果，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.  签订合同

29.1 中标通知书发出之日起30日内，按照招标确定的事项签订合同。

29.2 招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件均为合同的组成部分。

29.3不按约定签订或履行合同，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

30.  履约保证金(本项目不适用)

30.1本次采购项目的履约保证金为中标总金额的   %，合同签订后7日内缴纳。

30.2履约保证金自货物交付验收合格之日15个工作日内无息退还。

# 七、处罚、质疑

31.  处罚

发生下列情况之一，投标人的投标保证金或履约保证金不予退还，并被列入不良行为记录名单，投标人今后参与同类招标项目的机会可能会受到影响：

1)开标后在投标有效期内，投标人撤回其投标；

2)中标人未按本招标文件规定签订采购合同；

3)中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议；

4)中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

5)中标人不按要求提交履约保证金的；

6)中标人未按招标文件规定和合同约定履行义务的行为。

32   质疑

32.1 投标人对招标活动事项有疑问的，可以向招标人或招标代理提出询问，招标人或招标代理将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密；

32.2投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在《中华人民共和国政府采购法》及实施条例规定的时间内以书面形式向招标代理提出质疑，超过期限不予受理。

32.3质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，招标代理人不予受理：

（1）质疑项目名称、招标编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；

（3）质疑相关证明文件或证明材料，如果涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件；

（4）质疑投标人名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；

（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人特别授权加盖单位公章，并由参加招标项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章等。

32.4投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招标活动正常进行的，属于严重不良行为，招标代理将提请有关部门列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

# 八、保密

33.  保密

投标单位对所领取的有关文件及资料负有保密的义务，因投标单位原因造成资料泄密，投标单位承担相应责任。

# 九、专利权

34.  专利权

投标人提供的所有产品应保证用户免受第三方主张的任何权利的义务。“第三方主张的权利”包括产品的所有权、知识产权、债权、担保物权、用益物权等权利。

# 十、解释权

35.  解释权

本招标文件的最终解释权归招标代理，当对一个问题有多种解释时以招标代理的书面解释为准。招标文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，招标代理对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

# 十一、其他

# 其他

# 36.1投标人所报产品技术参数（或使用功能）必须满足招标人要求。

# 36.2 招标人不保证低价中标。

36.3 在签订合同前，招标人有权调整采购数量。

第三部分招标要求

- 招标项目内容、服务期限：

| 包号 | 服务内容 | 服务要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南部院区（善德养老院）食堂运营 | 服务期限：5年 |  |

- 服务要求：

项目说明：

山东大学第二医院是一所省级三级甲等医院，南部院区善德养老院现有职工110余人，编制病床800多张，现已开放100张。

招标内容及规模：

承包经营内容包括：

1、为住院病人、老人提供优良的营养卫生食品服务，为特需病人、老人提供特需餐饮配送服务。

2、为院内职工提供营养、便捷、物优价廉的服务。

3、餐厅承包经营分为两部分，第一部分：为住院病人、老人、提供售餐配餐服务，使用餐厅订餐系统，到病区为住院病人、无自理及半自理的老人床边订餐送餐，为普通病人、老人提供合理的治疗膳食或搭配合理的营养健康食品，所提供的所有治疗膳食必须由专业营养师指导、监督，按照营养科的要求制作。第二部分：在餐厅内档口、单间为职工及病人、老人、家属提供用餐服务。

经营者不得超范围经营，发现超范围经营1次扣除保证金500元。投标人独立经营，自负盈亏。自觉接受甲方的监督指导并做好餐饮服务工作。投标人应坚持医院餐厅以公益性、微利性、服务性的原则，努力为职工、病人及陪护人员提供热情周到，物美价廉、优质卫生的膳食品种，全心全意的服务。

经营者必须确保一日三餐正常供应，必须确保到各病房为每个入院病人床前订餐送餐或每日每餐不同的膳食，送餐时间：早晨6:00——7:30，中午11:00——12:30,晚上17:00——18:00，必须按时送餐。其中糖尿病老人餐按医院规定时间送餐。晚送一人次，查实后扣除保证金100元。

规模：餐厅设在介护楼三层，建筑面积960平米；

经营费用：1、为了让利于老人和职工，经营者要微利经营，由医院制定膳食价格，经营者必须遵照执行，医院免费提供经营场所。

2 、水、电、中央空调、燃气费用标准需根据本市自来水公司、供电局、热电公司、燃料供应商统一标准缴纳。

3、医院不配置厨房设备，全部所用厨房设备由经营方投入承担，合同期满后，不再继续经营续签合同经营方可将全部设备撤场

4、医院将在餐厅经营方每月的营业总收入中扣除不低于3%的装修折旧和管理费用（该费用等于营业总收入X投标人竞报的费率），装修折旧和管理费用的费率由投标人竞报。

经营期限：五年，需交3万元履约保证金，经营期满后返回。

5、投标人必须遵守国家有关法律、法规和规章，遵守医院规章制度，服从医院统一管理，维护医院荣誉；具有良好的商业信誉和健全的食品卫生安全制度和财务会计制度。具有拟任本项目所需的专职管理人员以及根据各岗位需要合理配备相关从业人员，经营方所聘用营养师必须有在医院营养食堂从业3年以上经历，所有从业人员上岗许可证及有效健康证件方可上岗服务。

6、本项目不允许分包或转包经营，发现转包，立即终止合同，扣除履约保证金。

采购人监管措施：

食品卫生管

1、食品原料卫生控制：从有资质的正规公司进货，索取公司资质（不得造假，发现一次扣除保证金5000元）和票据。

（1）跟踪考察进货渠道，大宗原料如米、面等实行定点采购，签订购货合同。

（2）肉类原料直接从品牌生产企业（金锣、雨润、龙大、维尔康等）进货，杜绝注水肉、瘦肉精。

（3）蔬菜类逐步与无公害生产基地挂钩。

（4）食用油及各种调料直接从名优品牌生产厂家进货。

（5）禁止采购销售非正规食品企业生产的熟制品。

（6）购进的原材料必须接受综合部管理人员不定时抽查验收合格后，方可购买入库、使用。

价格控制

开展多层次多形式的订餐配餐服务，满足老人不同消费层次需求，主副食品种高、中、 低档合理搭配，由院方确定主副食品种价格（价格报院方，院方签字后执行），未经允许不得随意涨价，经营方毛利率不得高于45 %。利润率按季节或是当时市场价计算。

质量控制措施

1、制定详细的单位成品用料标准，保证成品足称。

2、对成品定期抽查。

满意度调查

月满意度检查要求85％以上，每低于一次处罚3000元／次；满意度低于80%，处罚6000元／次；一年内超过3次（含3次）满意度低于80%，自动解除承包合同；满意度如低于70%，立即解除承包合同，扣除所有保证金。

安全管理

1、签订食品安全、人员安全消防安全责任书。

2、对于在合同期内，如出现食物中毒等食品安全、人员安全、消防安全等安全事故，所有责任全部由承包人承担。

院方提供的场地设施由投标人监管并负责维修维护（要经院方许可后）。投标人负责承包运营期间水、电、气、中央空调、房屋不得擅自改动布局。

总体要求：

1.水、电、燃气、中央空调费用经营方自行支付。

2.餐厅内食品生产经营所用设备由经营方投入。
3.投标单位在经营食堂期间自负盈亏。

4. 能够独立承担民事责任，有独立法人的正规餐饮公司或个体业户，熟悉医院营养食堂经营情况。对营养膳食、病人特需膳食经营经验丰富。
   5.具有良好的商业信誉和健全的食品卫生安全制度和财务会计制度。
   6.承包经营方只能自己经营，不得再次外包和分包经营。

7.具有三年以上经营经验，并有一定规模和操作队伍品牌连锁公司，熟悉饮食卫生、防疫等相关的法规知识，经营优势明显，实力强，能承担民事法律责任能力。

8. 医院将在餐厅经营方每月的营业总收入中扣除不低于3%的装修折旧和管理费用（该费用等于营业总收入X投标人竞报的费率），装修折旧和管理费用的费率由投标人竞报。

其它要求：

1．履约保证金：为食堂正常经营期间的产品安全和经营安全保证金。本项目承租人在中标通知书发出之日起一周内须向招标人提交二万元履约保证金，合同期满无安全质量问题全额返还。

2．招标人有权对餐厅的食品进行抽查并及时提出整改意见，发现承租人出售不符合要求的食品，招标人有权给予没收并处以一定金额罚款（罚款将从履约保证金中扣除）承租人必须服从招标人的管理。

3.招标人对承租人经营的食品在卫生、质量、价格、服务态度等方面有检查监督的权力，承租人应服从招标人的管理。

4. 承租人应符合招标人在消防、卫生防疫等方面的规章制度并与招标人签订消防安全责任书，承担违反规章制度造成的损失或连带责任。

5、提供食品类无公害证明。

南部院区食堂运营模式及收费标准

为做好南部院区食堂运营工作，更好的选取专业性强、规范化高、经营实力强的承包团队进行食堂运营，特制定本运营模式和收费标准，说明如下：

一、食堂运营合同期为5年，每年根据满意度情况进行合同续签，经营方每年交3万元保证金。（根据满意度调查表，每月满意度低于85%扣3000元，每月低于80%扣6000元，一年超过3次低于80%解除合同。）

三、承包方按季度支付食堂经营管理费，管理费不低于承包方总收入的3%（该数据经咨询其他单位和餐饮行业得出）。根据前期食堂经营收入测算，按照南部院区现有职工110人，开放床位100张，每月管理费用约4万元。

二、承包方投资强度不低于500元/平方，南部院区食堂实用面约700m²，投资总额约为35万元，投资项目必须包含刷卡收费系统、油烟分离器等指定设备。（500元/平方，根据餐饮业5年快速折旧法，按照毛利40%计算得出。）

四、费用收取：老人餐费和职工餐费由院方代收取，根据满意度调查，扣除运营管理费、满意度扣款、水、电、暖、燃气等费用后按月向承包方支付。

五、承包方按照社会统一收费标准，向养老院交纳水、电、暖、燃气费用等。

六、南部院区招待餐和工作餐费用，由承包方向我院开取正规发票，由院方按月进行支付。

# 三、投标人须知

1、技术规格要求

1.1投标人应按招标文件中的技术规格及要求进行准确报价。本技术规格所提出的要求是对本次招标欲采购货物及伴随服务的基本技术要求，并未涉及所有技术细节，也未充分引述有关标准、规范的全部条款。投标人应保证其提供的货物及伴随服务除了满足本技术规格的要求外，还应符合中国国家、行业、地方、国际或设备制造商所在国的有关标准、规范（尤其是必须符合中国国家标准的有关强制性规定）。当上述标准、规范的有关规定之间存在差异时，应以要求高的为准；当上述标准、规范的有关规定与本技术规格的规定之间存在差异时，应以本技术规格为准（但当中国国家标准的有关强制性规定严于本技术规格的规定时，投标人应及时向招标人提出，以取得招标人的确认，如果投标人没有提出，则在中标后招标人仍有权在合同价格不变的前提下要求中标人按中国国家标准的有关强制性规定执行）。

1.2本技术规格中提及的工艺、材料、设备的标准以及参照品牌或型号（若有时）仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代工艺、材料、标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足、等同或优于本技术规格的要求。

2、提交的资料

投标人在标书中应提交如下资料：

(1)产品样本；

(2)货物的材质，设计、生产、检测和包装运输标准、性能参数及配置情况；

(3)货物的生产制造周期；

(4)货物的试验报告、鉴定证书；

(5)制造商的生产许可证及有关资质证书；

(6)凡是招标文件中要求提供业绩的，制造商应提供使用过该产品用户的单位名称、地址、邮编、联系电话、联系人。

对于证明文件，投标人应提供原件，投标文件中确实无法提供原件的可提供复印件。

3、投标人的服务

投标人应对用户提供如下服务：

(1)供货商应派有经验及优秀的人员进行技术服务，包括对货物的安装、调试、启动及性能试验等。

(2)提供备品备件：在质保期内，供货商应提供必须的备品备件，其费用单列在报价中。质保期外的备品备件，供货商应提供其单价，由用户选择购买。

(3) 供货商应提供对用户方工程师及操作维修人员的培训。

培训内容的深浅应由投标人根据货物的特点而定。在投标文件中供货商应列出培训计划表，其中包括各专业在制造厂及现场培训的时间和内容。

4、评标原则

(1)评标将从技术和商务两个方面综合评定，择优授标。

(2)评标时将考虑：

1) 食堂经营方案；

2) 食品安全管理；

3) 食品质量保证措施；

4) 食堂设备投入；

5) 人员配备；

6) 成功案例；

7) 其他。

第四部分合同条款及格式

第一节：合同条款（本项目不适用）

1、定义

1.1 “合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的，包括所有的附件和构成合同的其它文件。

1.2 “货物”系指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其它技术资料及材料。

1.3 “服务”系指根据合同约定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术协助、培训和其他类似的服务。

1.4 “甲方”系指与中标投标人签署合同的单位。

1.5 “乙方”系指根据合同约定提供货物和服务的中标投标人。

1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

1.7 “验收“系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

2、技术规范

2.1  提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标文件的技术规格偏差表相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3、知识产权

3.1 乙方应保证甲方在中国境内使用货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。如果第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任、费用和经济赔偿。

4、付款

见服务要求

5、交货方式、安装时间、地点

交货、安装时间按招标确定的合同条款。

6、质量

6.1 乙方须保证货物是货物制造厂商原造的，全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和招标文件规定的质量、规格、性能和技术规范等要求。

6.2乙方提供给甲方的货物应通过货物制造商的出厂检验，并提供质量合格证书。

6.3 乙方保证提供的货物符合中华人民共和国国家及行业的安全质量标准；若货物来源于中华人民共和国境外，还要同时符合货物来源国的官方、行业及生产厂商的安全质量标准。上述标准为已发布的且在货物交付时有效的最新版本的标准；当货物来源于中华人民共和国境外时，产品必须附有原产地证明、中华人民共和国商检机构的检验证明、合法进货渠道证明及海关完税证明，此外，有关技术资料中须附有全文翻译的中文文本。

6.4 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

6.5 根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后五日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

6.6 如果乙方在收到通知后五日内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

6.7 除“合同特殊条款”另有规定外，货物的质量保证期为自货物通过验收之日起12个月。

6.8 在合同货物质量保证期届满后，乙方保证继续为甲方提供货物的备品、备件及维修服务，且乙方保证在货物使用期内以不高于任何第三方的优惠价格提供上述服务。

7、包装和标记

7.1 乙方交付的所有货物应具有适于运输的坚固包装，并且乙方应根据货物的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以确保货物安全无损地到达指定交货地点。

7.2 乙方应在每件包装箱相对的二个侧面上，用不褪色的油漆印刷以下标记：

(a)收货单位；(b)货物名称；(c)箱号/件号；(d)毛重(千克)；(e)尺码(长*宽*高)；(f) 发货单位；(g)发货单位详细地址。

乙方应根据货物的不同特性和装卸运输上的不同要求，在包装箱相对的二个侧面上印刷“勿倒置”、“小心轻放”、“防潮”等字样和装卸搬运时应注意的通用图案。

7.3 每件包装箱内应附一份详细装箱单、质量合格证和产品使用说明书及其它全套的技术资料。

7.4 凡因乙方对货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在货物装箱前保管不良，或因乙方其它原因，致使货物遭到损坏或丢失，由乙方承担责任。

8、技术资料

合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：

8.1 合同生效后日之内，乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套(进口货物中英文各一套)目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图等交付甲方。

8.2 另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

8.3 如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后3日内将这些资料免费交付甲方。

9、风险负担

9.1 货物毁损、灭失的风险在该货物通过甲乙双方联合验收交付前由乙方承担，通过联合验收交付后由甲方承担；因质量问题甲方拒收的，风险由乙方承担。

10、验收

10.1 乙方提交的货物由甲方负责组织验收。甲方指定验收人员，全权负责验收签字工作，要将验收情况在验收单中如实说明，并签字确认。甲方要对自己的验收意见负责，如果验收意见与事实不符，应承担相应的法律责任。一方如对验收意见存在异议，可向当地质检（商检）部门申请检验，并出具检验证书，检验费用由主张方支付。

11、索赔

11.1 如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

11.2 如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1) 乙方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。

2）根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定

降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的质量保证期。

11.3 如果在甲方发出索赔通知后7日内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后7日内或甲方同意的更长时间内，按照本合同的相应规定解决索赔事宜，甲方将从应付货款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

12、违约赔偿

12.1 乙方延迟交货，每延迟1日，按应交付货物总额0.3‰支付违约金。乙方履行合同不符合规定，除应按合同约定及时调换外，在调换货物期间，应按调换货物金额每日0.3‰向甲方支付违约金。

12.2 如乙方违约，甲方有权从应付货款中扣除违约金及其它费用，履约保证金不足部分，甲方保留追索的权利。

12.3 如因一方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，违约方除应赔偿对方经济损失外，还应承担对方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。

12.4 按照合同规定应该偿付的违约金、赔偿金等，应当在明确责任后三日内，按银行规定或双方商定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

13、合同修改

13.1 甲方和乙方都不得擅自变更合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，双方须共同签署书面文件。

14、违约终止合同

14.1 在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

1)如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务。

2）如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

3）如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐

败行为“是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，弄虚作假，损害甲方的利益，包括乙方单位之间串通，人为地使供货活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。

14.2  在甲方根据15.1规定，全部或部分终止合同之后，甲方可以全部或部分购买类似货物或服务，乙方应承担甲方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分终止合同的，乙方应继续履行合同中未终止的部分。

15、破产终止合同

15.1 如果乙方破产或无清偿能力时，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同，而不给乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

16、不可抗力

16.1 甲乙双方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能遇见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的时间，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

16.2 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式通知对方，并于事件发生后15日内将有关部门出具的证明文件送对方审阅确认。

16.3 双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

17   税费

17.1 与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

18   转让和分包

未经允许，本招标采购项目不得转让。

19   通知

合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

20、争议的解决

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以提交济南仲裁委员会仲裁。

21、合同生效

本合同甲乙双方签章后即生效。

注：具体合同内以招标人签订的合同为准。

第二节：合同格式（本项目不适用）

采购合同

（货物类）

项目名称:

招标编号:

甲方:

乙方:

日期:

（甲方）所需 (货物名称)经（代理机构名称）以招标文件在国内以公开招标方式进行采购。经评标委员会确定（乙方）为中标供应商。甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

# 一、本合同由合同文本和下列文件组成

1、合同一般条款

2、合同特殊条款

3、采购服务内容

4、合同补充条款或说明

# 二、货物的名称、数量

（后附详细清单）

# 三、合同金额

合同总金额：人民币（大写）

人民币（小写）

分项价格见中标货物清单

# 四、付款

见服务要求

# 五、交货时间、地点、验收方式

1、交货时间：合同生效后于以前交货。

2、交货地点：甲方指定地点。

3、验收方式：。

# 六、履约保证金

履约保证金在货物交付验收合格个月无质量问题后， 15日内无息退还。

# 七、合同生效

本合同甲乙双方签章后生效。

# 八、合同保存

本合同一式份，甲方  份，乙方   份。

# 九、违约条款

（1）合同一方违约，违约方向对方支付违约金，违约金额为成交金额的10%。中标人违约，直接从履约保证金中扣除。

（2）中标人给用户造成的实际损失高于违约金的，成交供应商应给用户对高出违约金的部分予以赔偿。

（3）中标人迟延履行合同、不完全履行合同或提供的服务不符合招标文件的要求，除支付违约金外，仍应实际履行合同或重新提供符合要求的服务。

（4）其它未尽事宜，以《中华人民共和国合同法》规定为准。

# 十、合同发生纠纷时，向济南仲裁委员会提起仲裁。

甲方（公章）：乙方（公章）：

法定代表人或授权代理人：（签字）       法定代表人或授权代理人：（签字）

开户单位：                            开户单位：

开户银行：                            开户银行：

帐号：                                帐号：

地址：                                地址：

邮政编码：                            邮政编码：

电话：                                电话：

签订时间：                            签订时间：

第五部分附件

附件一：

投标函

山东大学第二医院：

经研究，我们决定参加招标编号为（项目名称）的投标活动并提交投标文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我方提交的投标文件，正本一份，副本  份。

2、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，并按我们投标文件中的承诺按期、按质提供服务。

3、我们理解，你们有选择中标人的权力。

4、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

5、我们同意按招标文件规定交纳投标保证金、中标服务费，遵守贵机构有关招标的各项规定。

6、我方若未成为中标人，贵机构有权不做任何解释。

7、我方的投标文件自开标之日起有效期为  日。

8、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地    址：

邮政编码：

电话号码：

传真号码：

开户名称：

开户银行：

银行帐号：

授权代表（签字或盖章)

投标人名称（公章)

日    期：

投标函附录-1

唱标单

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标人名称 |  |
| 装修折旧和管理费用的费率 | % |
| 对招标文件和合同条款的认同程度 |  |
| 备 注 |  |

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：     年    月    日

注：1 、此《唱标单》单独密封三份用于开标唱标。

2、本表内容逐栏填写，但不要另加附页。

附件二：

授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（投标人名称）的（姓名）为我方代理人，代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（招标编号：        ）项目的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权，特此委托．

委托代理人身份证复印件或扫描件

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权委托日期： 年 月 日

附件三：

企业基本情况申报表

| 企业名称 |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 | 万元 | 经营方式 |  |
| 企业注册时间 |  |
| 食品经营或流通许可证或餐饮服务许可证 |  |
| 经营地址 |  |
| 企业员工数量 |  |
| 2016年销售额 | 万元 |
| 2016年度企业增值税纳税数额 | 万元 |
| 2016年度企业所得税纳税数额 | 万元 |
| 经办人姓名 |  | 身份证号 |  |
| 联系电话 |  | 电子邮箱 |  |
| 申报企业下属分公司列表 |
| 序号 | 连锁经营公司名称 | 经营地址 |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |
| 法定代表人核准意见： 经本人确认，以上内容属实。因数据填写错误或不实所产生的一切后果，由我公司承担。 法定代表人（签章）： 日期： 年 月 日 |

投标人名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：                               年   月   日

# 附件四：

证明材料真实性承诺书

致：山东大学第二医院

我单位参加山东大学第二医院南部院区（善德养老院）食堂运营项目，对我单位提交的投标文件中所有材料声明，保证全部材料内容真实、合法、有效。若上述材料出现虚假、伪造等违法、违规的情况，我单位承担所有相关法律责任。

投标人名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日   期：

附件五:

# 餐饮管理人员配备表

| 姓名 | 年龄 | 岗位/职务 | 证书及编号（上岗证、健康证、营养师或厨师证书等） | 曾经承担过的餐厅经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 注：本表后附相关人员的从业证、健康证、营养师或厨师证书的复印件。

# 附件六：

# 厨房基本设备配置情况表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 产地/品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 附件七：

# 证明文件格式

# 格式1  近三年（2014年1月1日至今）无不良信誉证明

# （需声明投标人近三年未发生重大质量安全事故；无弄虚作假和重大违法违纪行为；及“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)网站信用查询记录。）

# 格式2  财务状况报告

# （附财务报表（含资产负债表、利润表的复印件）或其基本开户银行出具的资信证明）

# 格式3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

# （附2016年度企业依法纳税的完税证明及缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）

# 格式4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

| 履行合同所必需的设备 |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| 专业技术能力 |
| 序号 | 技术人员姓名 | 职称/岗位证书 | 数量 | 备注 |

投标人名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日   期：

# 格式5  小微企业声明函

项目编号：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）的规定，本公司为         （请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定的划分标准，本公司为       （请填写：小型、微型）企业。

2、本公司参加      单位的        项目采购活动提供本企业制造的货物。由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他       （请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

年   月   日

# 格式6  从业人员声明函

项目编号：

本公司郑重声明：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定，本公司从业人员数为           。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

年   月   日

格式7  供应商资格声明

1.一般资料

(1)供应商名称：

(2)总部地址：

(3)传真号：

(4)成立和(或)注册日期：

(5)法人代表名称：

(6)股东名列

(7)供应商所属财团：

(8)组织结构：

(9)本次报价联系人：

2.财务资料

(1)注册资金：

(2)固定资产：

(3)流动资产：

(4)速动资产：

(5)总资产：

(6)长期负债：

(7)短期负债：

(8)总负债：

(9)净资产：

(10)近三年年度总营业额：

(11)近三年财务报表：

3.服务经验

(1)供应商服务简介：

(2)近三年的服务记录：

(3)近三年类似服务项目的最终用户名单:

(4)最终用户出具的证明或业绩合同复印件：

在此，我们由衷地保证，上述声明是真实和正确的及其中所有的资料和数据是有效的，并且我们同意在您要求时向您出示证明文件。

供应商单位名称(盖公章)___________________

# 授权代表（签名或盖章) _________________      _

电  话： ____________________

日  期： 年 月 日

附件八：

封面格式：

| 投标文件 （正本） 招标编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 邮编： 电话： 传真： | 投标文件 （副本） 招标编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 邮编： 电话： 传真： |
| --- | --- |

| 电子文档 招标编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： | 唱标单 招标编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： |
| --- | --- |

封口格式：

………………………于年月日时之前不准启封（公章）………………………