山东大学第二医院全院医疗设备

维修保养整体外包服务

招标文件

项目编号：HYHA2018-1164

采购人：山东大学第二医院

代理机构：海逸恒安项目管理有限公司

二零一八年十月

目    录

第一章   招标公告	2

第二章   供应商须知	4

供应商须知前附表	4

一、说明	8

二、招标文件	8

三、投标文件编写	9

四、投标文件递交	14

五、开标与评标	14

六、授予合同	21

七、相关费用	22

八、解释权	22

九、其他	22

第三章   评分办法	23

第四章   项目要求	26

第五章   合同格式	35

第六章    附   件	38

附件一：投标函	38

附件二：授权委托书	39

附件三：开标一览表	40

附件四：报价明细表	41

附件五: 商务、技术偏离表	42

附件六: 近三年类似业绩一览表	44

附件七: 商务情况表	45

附件八: 其他	46

附件九：投标文件封面格式	48

# 第一章   招标公告

山东大学第二医院全院医疗设备维修保养整体外包服务

招标公告

海逸恒安项目管理有限公司受山东大学第二医院委托，就山东大学第二医院全院全院医疗设备维修保养服务整体外包服务项目采用公开招标的方式进行采购，择优选定服务商。

一、项目名称及编号：

项目名称：山东大学第二医院全院医疗设备维修保养整体外包服务

项目编号：HYHA2018-1164

二、采购内容：

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 供应商资格要求 | 预算 （万元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全院医疗设备维修保养整体外包服务 | 1宗 | 1、具有独立承担民事责任能力的法人，营业执照经营范围需包含本项目服务内容，具有《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》有效证件（或三证合一的仅需提供《营业执照》有效证件） 2、供应商须具有医疗器械生产许可证或医疗器械产品经营许可证； 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下（同一包号）的政府采购活动； 4、在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用山东”（www. creditsd.gov.cn）等网站中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参加本次政府采购活动； 5、供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的规定条件并按《政府采购法实施条例》第十七条第一款的规定提供相关证明材料； 6、本项目接受联合体投标。 | 310 |

三、报名与获取招标文件时间、地点及方式

1、报名及获取招标文件时间：2018年10月21日至2018年10月26日（节假日除外，上午09：00-11：30、下午13：00-16：00）。

获取地点：山东省济南高新区舜华南路汉峪金谷A2地块3号楼18层招标四部

2、报名方式：第一步：供应商需要在海逸恒安项目管理有限公司网站上进行报名，报名链接：http://47.93.218.20/qpoaweb/prg/gys/baoming.aspx?id=14771nH6P，供应商须保证所填信息完整无误，否则若因此而造成的报名失败由供应商自行负责。第二步：供应商须携带营业执照副本、医疗器械生产许可证或医疗器械产品经营许可证、信用中国网站截图、法人授权委托书原件和被授权人身份证，以上资料的原件及加盖公章的复印件至海逸恒安项目管理有限公司现场报名并购买招标文件。

四、招标文件售价：

招标文件售价：300元/份，售后不退。本项目实行资格后审，获取招标文件成功不代表资格后审通过。

五、投标文件递交截止时间、开标时间及地点：

1、投标文件递交时间：2018年11月13日上午08:30—09:00整（北京时间）；

2、投标截止时间：2018年11月13日上午09:00整（北京时间）；

3、开标时间：2018年11月13日上午09:00整（北京时间）；

4、开标地点：济南市北园大街247号山东大学第二医院办公楼五楼会议室（会议室如有变动，临时通知）

六、发布招标信息媒介：本项目在中国政府采购网、中国招标投标公共服务平台、山东大学第二医院网站同时发布。

七、采购人：山东大学第二医院

联系方式：0531-85875076

八、代理机构：海逸恒安项目管理有限公司

地址：济南市高新区舜华南路东汉峪金谷A2地块3栋18楼招标四部

联 系 人：柴振华、李倩

联系电话：0531-82661637

# 第二章   供应商须知

# 供应商须知前附表

本表是对“供应商须知”正文的具体补充和修改，如有不一致，以“前附表”为准。

| 序号 | 内 容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 |  |  |  |
| 1 | 项目名称：山东大学第二医院全院医疗设备维修保养整体外包服务 项目编号：HYHA2018-1164 |  |  |
| 2 | 计划编号：无 |  |  |
| 3 | 采购人：山东大学第二医院 联系方式：0531-85875076 |  |  |
| 4 | 代理机构：海逸恒安项目管理有限公司 联系人：柴振华、李倩 联系电话：0531-82661637 |  |  |
| 5 | 资金来源：自筹资金 |  |  |
| 6 | 供应商资格要求：详见招标公告。 注：1）采购代理机构将在本项目递交投标文件截止时间之前，在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，凡被列入名单中的已购买本项目招标文件文件的供应商，在评标过程中的资格审查时，其投标将被否决。 采购代理机构对于查询到的供应商失信行为事由、处理机关名称及处理日期、处理有效期间等，以屏幕截图的方式保存，并承诺查询记录仅用于本次采购活动过程中，不用于其他目的。 2）本项目实行资格后审，资格审查未通过，不进入下一步评审。 |  |  |
| 招标文件的答疑、澄清和修改 |  |  |  |
| 7 | 提交疑问时间(如有疑问)：2018年10月27日16:00前提出； 提交疑问方式：发电子邮件至hyha5299@126.com（word文档及加盖公章的扫描件各一份）。 |  |  |
| 8 | 答疑、澄清和修改文件时间(如有)：2018年10月29日17:00前； 答疑、澄清和修改文件发送方式：发送电子版至各供应商预留的邮箱。 |  |  |
| 投标文件 |  |  |  |
| 9 | “投标文件组成”详见“供应商须知”第9条。 |  |  |
| 10 | “投标报价” 详见“供应商须知”第10条。 |  |  |
| 11 | 投标文件份数： 纸质投标文件3份，其中正本1份和副本2份；资质证明文件（同纸质投标文件的份数，资质证明文件需要与投标文件一起装订）；电子版投标文件两份（PDF版电子版光盘1份、PDF版电子版U盘1份）、开标一览表一式三份。 备注：每份投标文件的厚度不超过4.5cm，若超过4.5cm，可分上下册装订。 |  |  |
| 12 | 投标文件密封和标记： 供应商应将投标文件正本、副本、电子版及开标一览表分别密封，并在封面明显处注明以下内容： 1) 项目编号、项目名称 2) 正本或副本或电子版或开标一览表 3) 供应商名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真 4）每一密封件在封口处注明“于2018年 月 日 时之前不准启封”字样。 注：所有副本密封在一个包封内即可。 |  |  |
| 13 | 投标文件的装订：供应商必须将投标文件（正本、副本）按照投标文件组成的顺序胶装成册，需页码连续，并在首页编制“投标文件目录”。 |  |  |
| 投标保证金及投标有效期 |  |  |  |
| 14 |  | 投标保证金金额：人民币陆万元整 开户银行及账号如下： 递交方式：电汇或网银形式，递交至以下账户： 单位名称：海逸恒安项目管理有限公司 账号： 239012697057 开户银行：中国银行济南市东支行 备注： 1、投标保证金到账截止时间为2018年11月8日16时00分，逾期到帐的，被视为“未按规定交纳投标保证金”； 2、投标保证金必须从投标单位对公账户转出，否则无效；未按规定提交投标保证金的供应商，其投标文件将被否决； 3、供应商应充分考虑银行信息交换时间，由此带来的保证金不能按时到帐的责任由供应商自行承担。 |  |
| 15 |  | 投标有效期：自开标之日起90日历天 |  |
| 投标文件的递交 |  |  |  |
| 16 |  | 投标文件递交时间：详见招标公告； 投标截止时间：详见招标公告。 |  |
|  |  | 投标文件递交地点：详见招标公告 |  |
| 开标 |  |  |  |
| 17 |  | 开标时间：详见招标公告； 地 点：同投标文件递交地点。 |  |
| 18 |  | 验证：招标代理机构审核投标单位的资格；评标时，评标委员会核验投标人维修保养人员的资格证书等评分办法中加分项涉及的原件或复印件（详见评分办法）。 |  |
| 评 标 |  |  |  |
| 19 |  |  | 评标委员会组成：代理机构将根据本项目的特点组建评标委员会，其成员由有关技术、经济方面专家和采购人代表等五人或以上单数组成，其中经济、技术等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。 |
| 20 |  |  | 评标方法：本次评标采用综合评分法，评标委员会成员根据第三章“评分办法”进行打分，按照得分由高到低顺序对各供应商进行排序，提出书面评标报告，由采购人依法确定中标人。 |
| 授 予 合 同 |  |  |  |
| 21 | 在向供应商授予中标通知书时，采购人有权变更数量和服务的内容。 |  |  |
| 相关费用 |  |  |  |
| 22 | 中标服务费：中标人按国家发展改革委员会办公厅发改办[2003]857号文、国家发展计划委员会计价格[2002]1980号文件规定的“服务类”收费标准下浮52%，按照三年的服务期，向代理机构交纳。 |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| 23 | 服务期：总服务期三年，合同按一年度签订，每一年结束前60天根据中标人上年度服务情况决定是否续签, 并根据资产的增加或减少双方协商调整下一年度的服务费用。 |  |  |
| 24 | 质保期：三个月。（可竟报） |  |  |
| 25 | 付款方式： 前三季度每季度末统计本季度设备开机率，若本季度开机率≥90%，且季度末设备使用正常，则下季度的首月付清本季度的维保费，即合同总金额的25%否则等设备修复后推迟一个月付款；第四季度统计维保设备全年开机率，若全年开机率≥95%，则下年度首月支付剩余维保费，否则待开机率达到95%后支付。 |  |  |
| 26 | 履约保证金：无。 |  |  |
| 27 | 供应商应派熟知本项目的技术人员出席开标会议，在评标过程中评标委员会可能会要求供应商代表进行澄清。 |  |  |
| 28 | 本项目供应商须按招标人要求的投标文件组成内容编制投标文件，其中加★项目若有缺失或无效，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正。 |  |  |
| 29 | 现场勘查：集合地点：山东大学第二医院办公楼三楼会议室 勘查时间：2018年10月30日14时00分 联系人：史老师；联系方式：0531-85875805 |  |  |

供应商须知正文

## 一、说明

1.   采购人

详见供应商须知前附表第3项。

2.   代理机构

详见供应商须知前附表第4项。

3.   合格供应商

详见供应商须知前附表第6项。

4.   投标费用

无论投标过程中的方法和结果如何，供应商自行承担所有与参加投标有关费用。

## 二、招标文件

5.   招标文件组成

本招标文件由招标文件目录所列内容及按本招标文件要求发出的澄清、答疑和修改组成。

6.   招标文件答疑

供应商对招标文件如有疑问，应于前附表第7项所述时间以前以书面形式通知到代理机构。在前附表第8项所述时间之前，代理机构将视情况以书面形式予以答复，如有必要可将答复内容包括原提出的问题（但不表明问题的来源），分发给所有取得同一招标文件的供应商。供应商须在收到代理机构的书面答复后24小时内书面签章回复。

7.   招标文件澄清和修改

7.1  代理机构对招标文件有澄清或修改的内容，将以书面补充文件形式通知已购买招标文件的所有供应商。补充文件作为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

7.2  为使供应商有足够的时间按招标文件的要求修改投标文件，代理机构可酌情推迟投标的截止时间与开标时间，并将此变更书面通知各供应商。

7.3  供应商须在收到代理机构的澄清、修改或变更后24小时内书面签章回复。

## 三、投标文件编写

8.   投标语言及计量单位

8.1  供应商和代理机构就招投标交换的文件和来往信函均使用中文。

8.2  除招标文件的技术要求中另有规定外，投标文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

9.   投标文件组成

投标文件包括商务文件、技术文件、资格资质证明文件三个部分，但不限于以下内容：

9.1 商务文件

（1）投标函（附件一）；

（2）开标一览表（附件三）；

（3）报价明细表（附件四）；

（4）分项报价表（附件五）；

（5）商务偏离表（附件八）；

（6）类似业绩一览表，附相关合同复印件（加盖公章）（附件九）；

（7）商务情况表（附件十）；

（8）供应商认为需要加以说明的其他内容。

9.2技术文件

（1）设备技术服务方案的主题、思路、定位等服务内容；

（2）项目实施过程中，对维保过程中可能发生的突发事件是否制定应急预案、应急预案制订情况、应急预案的完备情况；

（3）设备部件提供原厂维修情况保修承诺及质量保证措施、保养计划等服务内容并提供原厂维修设备清单；

（4）供应商组织机构健全性、服务保障体系完善情况、服务质量保证措施及保密措施的可行性、工作台帐的完整性、售后服务响应的情况、工作信息收集及反馈情况、工作人员安全保障措施方案的可靠性及安全性分析、人员培训方案等内容；

（5）保证机器年开机率在95%以上的服务方案及保证措施；

（6）供应商的维修测试场、维修设备种类等进行综合分析、拟投入本项目的服务机构及技术服务人员服务及保证措施；

（7）拟派维修保养技术人员的技术能力或经验分析（并附相关的证明材料）；

（8）维保期时间服务方案及维保期满后的服务方案及措施；

（9）技术偏差表；

（10）供应商认为需要提交的其他资料文件。

9.3 资格、资质证明文件：

★（1）营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件、组织机构代码证副本复印件（加盖公章）或三证合一的营业执照副本复印件；

★（2）法定代表人授权委托书；

★（3）医疗器械生产许可证或医疗器械产品经营许可证；

★（4）供应商2015-2017年近三年财务状况报告（包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等材料的复印件上述资料必须加盖投标单位公章。）（如投标单位成立不足三年，需提供自成立至今的）；

★（5）供应商须提供2018年1-6月依法缴纳增值税的证明材料、2018年1-6月依法缴纳社会保障资金的证明材料。（如投标单位成立不足6个月，需提供自成立至今的）

★（6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录证明；（如投标单位成立不足三年，需提供自成立至今的）

★（7）近两年（2016年至今）发生的诉讼及仲裁情况（应说明相关情况并附法院或仲裁机构作出的判决、仲裁等有关法律文书的复印件。如没有发生诉讼及仲裁，须填无）（如投标单位成立不足2年，需提供自成立至今的）。

（8）“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用山东”（www. creditsd.gov.cn）等网站中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网站截图。

（9）供应商认为需要提交的其他相关证明文件。

供应商可将上述商务文件、技术文件、资质证明文件一起胶装装订，并在首页编制连续页码。因未按上述顺序装订或投标文件未胶装散页导致无法评审等，由此造成的评审问题由供应商自行承担责任。

10. 投标报价

10.1供应商的投标报价应包括服务期内的维护保修费、例行检查费、差旅费等所有服务费用以及货物及配件的出厂价（含软件）、运输费、装卸费、检测检验费、安装费、调试费、验收费、技术服务费、培训费、质保期内免费提供的备品、备件费、各种税金及其他相关所有费用，如某项费用未报，则视为对采购人的优惠，服务期间无论市场如何波动，结算时单价均不予调整，各供应商需自行考虑风险。

10.2供应商的投标文件中所提供的服务范围和技术标准必须符合招标文件要求。

10.3供应商免费提供的项目，应先填写该项目的实际价格，并注明免费，此项不计入总价或合价。

10.4供应商的投标报价不得低于成本价，明显低于成本价的，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，评标委员会有权要求其在规定的时间内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该供应商的中标候选资格。

10.5供应商在投标时只允许提供一个方案；供应商对投标报价作出优惠的，其投标文件及开标一览表中的投标报价均应为优惠后的最终报价。供应商对报价若有说明或优惠应在报价明细表和开标一览表中注明，否则该说明或优惠不予认可。

10.6投标货币：投标报价中的单价、合价和总报价均采用人民币报价。

10.7单独密封的开标一览表与投标文件正本不符，以开标一览表为准；正本与副本有不一致之处，以正本为准。

10.8 如果大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准。

11.  投标文件编写

11.1投标文件应按“投标文件组成”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

11.2投标文件应用不褪色的材料打印或复印（A4幅面）。

11.3投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

11.4供应商提供的支持资料和已印刷的文献（如有关服务的技术部分）可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本或中英文对照，在解释投标文件时以中文翻译本为准。若供应商的中文翻译本与英文版明显不符的，则评标委员会有权作出不利于供应商的认定。

11.5供应商须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求供应商应本着诚信精神，在本次投标文件的偏离表中，均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若供应商对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。任何情况下，对于供应商没有在任何情况下对于供应商没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被供应商在偏离表中遗漏披露的事项，一旦在评审中被发现存在偏离或被认定为属于偏离，则评标委员会有权视具体情形评分时予以处理，乃至对该投标予以拒绝。

12.  投标文件签署

投标文件应加盖投标单位公章（不得使用其他形式如带有“专用章”等字样的印章）并经法定代表人或其委托代理人签署（签字或加盖人名章），由委托代理人签字的投标文件中须附授权委托书。未按招标文件要求签署及盖章的投标文件无效。

13.  投标文件密封和标记

13.1供应商应准备的投标文件份数见供应商须知前附表第11项，供应商应在每一份投标文件上注明“正本”或“副本”字样。

13.2投标文件的密封和标记详见供应商须知前附表第12项。

14.  投标文件装订

详见供应商须知前附表第13项。

15.  投标保证金

15.1供应商应按前附表第14项的规定提交投标保证金，作为其投标文件的一部分。

15.2如供应商有下列情况，投标保证金不予退还，采购人和代理机构有权依法向其提出索赔，供应商应当赔偿因此给采购人造成的全部损失：

1）开标后，供应商在投标有效期内撤回投标的；

2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3）与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通的；

4）向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

5）供应商在投标文件中提供虚假材料的；

6）中标人无正当理由未能按规定与采购人签订合同的；

7）法律法规和招标文件规定的其他情形。

15.3保证金的退还：

1）未中标人的保证金，在中标通知书发出后5个工作日内退还；

2）中标的保证金在签订合同后5个工作日内予以退还。

16.  投标有效期

16.1 本项目投标有效期见供应商须知前附表15项。投标函的有效期比本须知规定的有效期短的，将被视为非响应性投标，采购人有权拒绝。

16.2 特殊情况下，在投标有效期满之前，代理机构可以以书面形式要求供应商同意延长投标有效期。供应商可以以书面形式拒绝或接受上述要求。拒绝延长投标有效期的供应商有权收回投标保证金；同意延长投标有效期的供应商应当相应延长其投标保证金的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。

## 四、投标文件递交

17.  投标文件递交时间和地点

17.1 投标文件递交时间、投标截止时间及地点详见供应商须知前附表第16项。

17.2 供应商代表必须在投标截止时间前将投标文件送达指定地点。如因招标文件的修改推迟投标截止日期的，则按代理机构另行通知规定的时间递交。

17.3 代理机构不接收投标截止时间后送达的投标文件。

18.  投标文件签收

18.1 本项目只接受现场递交书面形式的投标，其他形式的投标不予接收。

18.2 投标截止时间后对供应商已提交的投标文件不予退还。

19.  投标文件修改与撤回

19.1 供应商在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以修改或者撤回已提交的投标文件，并书面形式通知代理机构。

19.2 任何修改内容必须由供应商的法定代表人或其授权代理人签字，不得涂抹。经法定代表人或其授权代理人正式签署的修改文件组成投标文件的一部分，份数和密封要求同投标文件一致。

19.3 投标截止时间后不允许对投标文件做实质性修改。

19.4投标有效期内不得撤回投标。

## 五、开标与评标

本次招标的开标、评标由采购人委托招标代理机构依法组织实施。

20.  开标

20.1 本项目开标时间和地点见供应商须知前附表第17项。开标会议由代理机构组织并主持。参加开标的供应商代表应签名报到，以证明其出席开标会议。供应商法定代表人或授权代表必须出席开标会议。

20.2供应商或供应商推选的代表及监督人员共同对投标文件的密封情况进行检查，并现场宣布检查结果。

20.3经检查无误后，由代理机构工作人员现场拆封，由唱标员宣读开标一览表，投标单位授权代表现场确认。

20.4 开标时或开标后，将核验供应商资格证件和加分项证件，核验内容详见供应商须知前附表第18项。

21.  评标委员会

评标委员会的组成见供应商须知前附表第19项，评标委员会负责对投标文件进行审查、质疑、评审，提出书面评标报告。

22.  评标原则

22.1 客观性原则：评标委员会将严格按照招标文件的要求，对供应商的投标文件进行认真评审；评标委员会对投标文件的评审仅依据投标文件本身，而不依据投标文件以外的任何因素。

22.2 统一性原则：评标委员会将按照统一的评标原则和评标方法，用同一标准进行评标。

22.3 独立性原则：评标工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。评委对出具的评标意见承担个人责任。

22.4 保密性原则：代理机构应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

22.5 综合性原则：评标委员会将综合分析、评审供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣进行评审。

23.  评标方法

本项目评标方法见供应商须知前附表第20项。

24.  初步评审

24.1 初步评审是对供应商的资格和投标文件的符合性进行审查。在评审活动开始前，宣布政府采购评审工作纪律。

24.2采购代理机构依据招标文件和相关法律、法规对供应商的资格进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。资格审查合格的供应商不足3家的，不得评标。

24.3对于通过资格评审的供应商，评标委员会将进行符合性评审，以确定每一供应商投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应情况，看其是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。

24.3 如出现下列情形之一的，视为对招标文件没有做出实质性响应，按照无效投标处理。

1）在规定的递交投标文件截止时间之后递交的；

2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

3）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

4）不具备招标文件中规定的资格要求及带“★”号实质性条款的；

5）未经财政部门核准，提供进口产品的；

6）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

7）未全部响应招标文件规定的实质性要求的；

8）至递交投标文件截止时间止，在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用山东”（www. creditsd.gov.cn）等网站中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

9）被评标委员会认定为串通投标的；

10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

11）法律、法规规定的其他无效情形.

24.5 评标委员会将否决被确定为非实质性响应的投标文件，供应商不能通过修正或撤销投标文件中的不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

★24.6 评标委员会对各供应商的投标报价进行评审，对超出项目预算的报价或低于成本价的报价，按无效投标处理。

★24.7评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

★24.8供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

在评标过程中发现供应商有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

★24.9 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的投标文件相互混装；

（6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

24.10 评标委员会通过上述评审，确定通过初步评审的合格供应商名单，只有通过初步评审的供应商，才能进入综合评审。合格供应商不足3家的，不再评标。

25.  综合评审

25.1对通过初步评审后的供应商，由评标委员会根据招标文件前附表第20项规定的评审办法进行综合评审。

25.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照供应商依次按技术得分高、报价得分高进行排序，确定排名在前的一个供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

25.3如本项目采购内容包括多种产品，即非单一产品采购项目，应在招标采购清单中标注核心产品，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。如未标注核心产品的，供应商应主动询问。

26.  投标不一致时的修正和处理

26.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

★同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应经供应商加盖公章确认或由其委托代理人签字确认，确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

27.  投标文件的澄清

27.1为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向供应商询问。供应商有义务以书面形式对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字错误的内容进行澄清和说明，但澄清和说明的内容不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。供应商澄清和说明的内容构成投标文件的组成部分；拒不进行澄清、说明或补正的，评标委员会可以视为供应商未实质性响应投标。

27.2评标委员会不接受供应商主动提出的澄清。

27.3★供应商提供的书面澄清中，如补充承诺给予采购人赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务的，其投标按无效投标处理。

28.  特殊情况下的评标方法

如出现有效投标供应商达不到法定数量、串通投标以及供应商互相诋毁，导致评标委员会无法评标时，评标委员会有权否决所有投标。

29. 供应商投标瑕疵滞后的处理

无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该供应商进入初审、综合评审或其它后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦发现，采购人均有权随时视情形决定是否取消该供应商的此前评议结果，或随时视情形决定是否对该投标予以拒绝，并有权决定采取相应的补救或纠正措施。一旦该供应商被拒绝或被取消该供应商的此前评议结果，其现有的位置将被其他供应商依序替代，相关的一切损失均由该供应商自行承担。

30.  废标（终止本次采购）

30.1有下列情形之一，本项目将予以废标（终止本次采购）：

1）在投标截止时间结束后参加投标的供应商不足3家的；

2）符合招标文件规定条件的供应商不足3家或者对招标文件作实质性响应的供应商不足3家的；使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算。

3）出现影响采购公正的违法违规行为的；

4）供应商的报价均超过采购预算的；

5）因重大变故，采购任务取消的；

6）法律、法规及招标文件规定的其他情况。

供应商出现串通投标或影响招标的违法行为，给采购人、采购代理机构造成损失的，供应商应予以赔偿。

30.2 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录,采购人或者采购代理机构确认后，修改招标文件，重新组织采购活动。

31.串标

供应商出现串标或影响招标的违法行为时，采购人将严格按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利，给采购人、代理机构造成损失的，采购人、代理机构有索赔的权利，供应商应予以赔偿。

31.1有下列情形之一的，属于供应商相互串通投标；

（1）供应商之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）供应商之间约定中标人；

（3）供应商之间约定部分供应商放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

（5）供应商之间为谋取中标或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动。

31.2  有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标；

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的投标文件相互混装；

（6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

31.3 禁止通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书或以他人名义投标。

供应商有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

31.4 有下列情形之一的，属于招标人与供应商串通投标；

（1）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他供应商；

（2）招标人直接或者间接向供应商泄露标底、评标委员会成员信息；

（3）招标人明示或者暗示供应商压低或者抬高投标报价；

（4）招标人授意供应商撤换、修改招标文件；

（5）招标人明示或者暗示供应商为特定供应商中标提供方便；

（6）招标人与供应商为谋求特定供应商中标而采取的其他串通行为。

## 六、授予合同

32.  拒绝任何或所有投标的权力

为维护国家公共利益，采购人在授予合同之前可依法做出选择或拒绝任何或全部投标的决定。

33.  中标通知书

33.1 确定中标结果后，采购人或代理机构向中标人签发《中标通知书》。

33.2 中标通知书是合同的一个组成部分。

33.3 在中标通知书发出前，经查询，如中标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等网站中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人有权取消其中标资格，采购人也可选择排名第二中标侯选人作为中标人或重新组织采购。

34.  签订合同

34.1 中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件确定的事项签订合同。

34.2 招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中的有关澄清、承诺文件均为合同的组成部分。

34.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

## 七、相关费用

本项目招标相关费用详见供应商须知前附表第22项。

## 八、解释权

本招标文件的最终解释权归代理机构，当对一个问题有多种解释时以代理机构的书面解释为准。招标文件未做明示，而又有相关法律、法规规定的，代理机构对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

## 九、其他

需对“供应商须知”正文进行补充和修改的内容详见“供应商须知前附表”。

# 第三章   评分办法

本次招标采用综合评分法，满分为100分，每位评委应对所有通过资格审查并实质上响应招标文件的供应商（以下称为有效供应商）进行逐项评分。

| 序号 | 评审项目 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （10分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（10分）。其他供应商的价格统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×10。若投标报价超出采购预算的，作为无效投标处理。 |
| 2 | 技术服务方案 （10分） | 对技术服务方案是否满足招标需求，主题是否突出，思路是否清晰、服务内容是否明确、定位是否合理等进行综合评价，优得7-10分；良得4-7分；一般得0-4分。 |
| 3 | 应急预案制订情况（15分） | 根据供应商对维保过程中可能发生的突发事件是否制定应急预案、应急预案是否完备情况，由评委酌情打分，优得10-15分；良得5-10分；一般得0-5分。 |
| 4 | 服务保证措施 （35分） | 1、对供应商能否对设备提供原厂维修情况进行评价，由评委根据供应商提供的原厂维修设备清单酌情打分，优得14-20分；良得7-14分；一般得0-7分。 2、对供应商组织机构是否健全、服务保障体系是否完善、服务质量保证措施及保密措施是否合理可行、是否能建立完整的工作台帐、售后服务响应的情况、工作信息收集及反馈是否及时、是否制定安全可靠的工作人员安全保障措施方案、人员培训方案等进行综合评价，优得10-15分；良得5-10分；一般得0-5分。 |
| 5 | 开机率（8分） | 保证机器年开机率在95%以上，根据供应商对机器开机率的保障措施进行评价，优得5-8分；良得3-5分；一般得0-3分。 |
| 6 | 维修测试场地及维修设备（6分） | 对供应商的维修测试场、维修设备种类等进行综合分析，由评标委员会综合评审后酌情打分，得0-6分。 |
| 7 | 拟派维修保养人员技术情况（10分） | - 拟派维修保养技术服务人员服务经验丰富,专业对口，从事医疗器械维修 3 年以上，驻院主管从事医疗器械维修行业5年以上，得0-5分； - 拟派维修保养技术服务人员服务经验较为丰富，专业对口，从事医疗器械维修2年以上，驻院主管从事医疗器械维修行业3年以上得0-3分； - 拟派维修保养技术服务人员数量能满足项目服务需要得0-2分。 |
| 8 | 维保期时间 （4分） | 维保期为维保完成后（如更新新零件）的质保期。维保期三个月得0分。如维保期延长，每延长一个月得1分最高不超过4分。 |
| 9 | 投标文件制作 （2分） | 根据以下内容进行比较评价：标书制作是否规范，提供资料是否齐全，文字是否清晰，描述是否准确。由评标委员会横向对比酌情打分0-2分。 |

说明：（1）投标人须提供拟派维修保养人员的资格证书原件或加盖公章的复印件，开标现场提供原件备查。供招标人进行核验、计分，否则不作为得分依据。

（2）当评标最终得分相同时，以投标报价低者优先；当评标最终得分和报价均相同时，维保方案得分高者优先。

（3）计算各评审项目得分时，按四舍五入保留二位小数。

本项目应遵循的政府采购政策是按国家有关节能环保及中微小企业政策执行，因此，计算综合评审打分时，需按以下要求计算、调整最后打分：

1.节能环保

1)按国家有关节能环保政策执行；

2)属于政府强制采购节能产品的，必须按照强制采购节能产品清单填报；

3)对采购非政府强制采购节能产品而提供节能产品的须单独分包列明。

具体加分幅度如下：

节能环保产品(强制采购节能产品除外)技术分加分幅度：4%（即节能环保产品占该包总报价权重×4%×10分）；

2.中小微型企业有关政策（如为中小微企业则同时具备：①《中小企业声明函》、《从业人员声明函》； ②上一年度资产负债表、损益表的复印件；③如供应商为监狱企业，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。）

1)根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定执行；

2)价格扣除幅度：价格给予6%的扣除（即6%×投标报价）。

3.促进残疾人就业政府采购政策

依据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定，供应商属于享受政府采购支持政策的“残疾人福利性单位”的，应提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。其报价给予6%的扣除（即6%×投标报价）。

4.上述加分后的评标价格仅在评审过程中使用，不作为最终的中标价格。

# 第四章   项目要求

一、项目报价明细要求、技术参数、采购清单等

（一）项目要求

1、	预算金额：310万元/年。

2、	服务期限：总服务期3年，合同按一年度签订，每一年结束前60天根据成交供应商上年度服务情况决定是否续签,并根据资产的增加或减少双方协商调整下一年度的服务费用。

3、	费用与付款方式：

1）成交供应商报价应包含参与设备维修的院方6名工程师工作所产生绩效的1/2，在个人绩效完成的情况下，支出费用不低于院方实际规定的标准。（保证基础绩效，普通绩效不低于个人当月绩效奖金额的一半）

2）维修服务费用支付方式：前三季度每季度末统计本季度设备开机率，若本季度开机率≥90%，且季度末设备使用正常，则下季度的首月付清本季度的维保费，即合同总金额的25%，否则等设备修复后推迟一个月付款；第四季度统计维保设备全年开机率，若全年开机率≥95%，则下年度首月支付剩余维保费，否则待开机率达到95%后支付。

（二）采购需求

1.项目说明

1.1本章内容是根据采购项目的实际需求制定的。

1.2供应商所报价格应为含税全包价，包含提供相关服务的所有费用。

2.服务期限

2.1总服务期三年，合同按一年度签订，每一年结束前60天根据中标人上年度服务情况决定是否续签, 并根据资产的增加或减少双方协商调整下一年度的服务费用。

3.项目概况

3.1包含设备范围：截止到 2018年 8月账面设备（影像中心GE、西门子放射类设备及磁共振除外；办公类设备及制冷设备除外，服务器硬件、LED显示屏等包含在内），详细的维保设备清单签订合同后由中标人自行勘察为准。

3.2服务内容：根据医院提供的设备范围，提供全方位托管及整体维保服务。设备验收、保养、维修、配件更换淘汰、使用评价、医疗器械不良事件上报、人员培训、协助计量检定、协助特种设备检测、协助放射诊疗场所检测、设备档案等整个设备生命周期的管理服务。

3.3保修内容：包含设备范围内设备维修全保（人工、零备件及易损件、不含耗材、移机等。（耗材及维保内容界定以医院历年曾发生维修更换为准，院方有最终解释权）。

4.服务要求

A 基本要求

1.维保单位应具备的基础条件

1.1维保单位有明确的服务承诺，维护方案能满足医院需求、合理优化，应急处理方案合理；

1.2维保单位有免费服务热线，如800或者400电话；

1.3维保单位须打包提供医疗装备管理系统，该系统能为医院提供医疗设备从采购到报废全生命周期的管理，能免费开放端口与医院现有管理系统兼容、对接，实现资源共享。该系统至少具备如下功能：

1.3.1实现从报修到维修完毕的全过程管理。并纪录设备维修中的各类的信息,包括故障情况,维修备件,时间节点等,并可通过系统对维修效率等环节进行分析。

1.3.2具备固定资产的条形码生成和扫码查询功能。

1.3.3实现设备管理的移动终端化（PC端、手机端），包括：设备维修、设备保养、设备巡检。并提供移动端的信息推送。

1.3.4能通过监控中心大屏，监管医疗设备运行的情况。

1.3.5具备根据既定的条件自动产生巡检、强检、保养等信息并及时提醒。

1.3.6对医疗设备在使用过程中发生的不良事件和自查报告等关键信息进行实时记录。

1.3.7计量设备管理：建立全院医学计量设备台账，具备在医疗设备强检前自动产生预警,为设备的强检提供全面实时管理。确保医院使用的计量设备具有检测合格标志且在有效期内。

1.3.8设备盘点：通过移动端实现医疗设备的盘点管理功能。并及时更新。

1.3.9设备巡检：实现设备的日常巡检管理，并标记巡检贴，巡检贴上记录巡检时间、巡检工程师姓名。并能产生相应的提示和报表分析。对急救类、生命支持类设备完好情况和使用状态进行实时监管，设备完好率100%。每季度对医疗设备的使用，保养和维护进行监管、评价、分析，提出整改建议。对问题整改情况进行追踪。

1.3.10报表管理：系统提供医疗设备管理报表。如：维修费、开机率、维修时间等。每季度上报一次医疗设备的检修和故障分析报告，并提出整改建议。

1.3.11设备资料库：具备记录并分析设备全生命周期的数据，如：设备采购、维修、保养、巡检等，为用户采购提供有效的科学依据。

1.3.12应急调配管理：提供部分应急设备，及时对应急设备进行调配。每季度对医学装备应急调配情况进行汇总分析，并有改进措施。

1.3.13合同终止后设备资产管理软件归医院所有，并将医院资产数据转移给医院。

1.4维保单位能够为按照医院要求，为医院派驻适当规模的现场工程师队伍。

1.5维保单位保障医院所有医疗设备年平均开机率不低于95%（一年按365天计算）。对高端设备的保修计划医院有最终决定权。对于通用设备，维保单位能提供满足基本需要的备用机。

1.6定期对新进医学装备人员和新上岗使用科室人员进行业务培训和考核。有完整的培训计划、培训内容、考核等资料。

2.维保服务内容——双方认定范围有歧义的设备院方拥有最终解释权。

2.1维保公司负责承担驻院服务技术人员的全部费用，包含劳动报酬、各项纳金、技术培训、安全保险、劳动关系的建立等费用。

2.2医院为维保公司提供适当的办公场所，办公场所的装修及办公使用的所有的软件设施、硬件设施（如电脑、维修工具等）及其维护费用由维保公司负责。

2.3维保单位负责对医院保修设备的零配件及易损件更换，不包含在内更换部件如下：（以医院历年曾发生维修更换为准，院方有最终解释权）

2.3.1一次性耗材：手套、口罩、鞋套、呼吸面罩、鼻塞、插管及管路、 输液管路、注射器、吹嘴、比色/样品杯、电极片、一次性血氧探头等厂家配套配件定义的一次性用品。

2.3.2消耗类物品:胶片、打印纸、色带、耦合剂、导电膏、腿套、绑带、气体、清洗液、反应杯、指示卡、清洗剂、再生剂(软水盐、树脂、石英砂)、钠石灰、钙石灰、水机滤芯、负极板、高低温包装材料、电刀笔、单极电凝线等。

2.3.3高值耗材、厂家有明确使用次数或时间限制的物品:刀头

2.3.4器械类: 如:活检钳、细胞刷、清洗刷、异物钳以及刀剪钳镊针等手术器械等，该类设备维修不在此列。

2.4做好设备维保工作，包括设备维修、巡检、设备定期保养、设备质控、协助安装、验收和报废等，对所有维保服务范围内的设备必须确保医疗设备质量，达到临床、医技科室安全使用要求。

2.5维保单位因为设备维修和维护等不当，造成设备使用中出现质量等问题，维保单位应承担由此引发的全部责任。

2.6因维保单位维修过的设备，而遭到生产厂家拒绝提供后续服务的事件发生，医院有权追溯维保单位责任并要求赔款。

2.7维保单位与医院签订信息保密协议，因维保单位或个人原因造成医院设备信息资料泄漏，造成影响的，医院有权追溯维保单位责任并要求赔款。

2.8因维保单位或维保人员态度、语言沟通等原因，导致医患纠纷，维保单位应承担相应的责任。

2.9中标范围内的维保人员只对中心院区、南部院区及医院所属三所社区医院提供维保服务。

B 设备巡检、保养、维修等工作要求

1. 巡检工作要求

1.1定期巡检

1.1.1通过定期巡检是对设备的运行情况、磨损和老化程度进行检查，以便早期发现设备存在的隐患，及时进行修理，避免或减少突发故障，减少设备故障率，提高设备使用率。巡检需有详细记录。

1.1.2巡检周期：生命急救类设备、特种设备、大型医疗设备与重点设备（放射类、超声类等影像设备及医院指定的消毒类等重点设备）每月一次，其他设备每季度一次

1.1.3巡检内容：设备摆放位置检查；设备外观检查；设备开机运行状态（功能、性能、噪音等）检查；设备安全检查；使用人员操作设备情况检查；同时询问设备日常使用人员有关设备的日常使用与保养的情况，做好相关记录。

2.保养工作要求

2.1日常保养（由设备临床使用人员负责，大型设备机组如空压机等由维保公司人员负责）

2.1.1维保单位负责对设备的临床使用人员进行培训、指导；

2.1.2日常保养内容应包括：保持仪器表面清洁，电压、电源或稳压装置的检查，在使用的过程中注意观察仪器的功能、性能是否正常并及时填写使用记录，按要求加注润滑油或保养液，仪器设备发生故障时，除做好必要的记录外，要及时通知维修人员，不得私自拆卸。

2.2一级保养（由维保公司人员负责）

2.2.1外观检查：外观检查首先检查仪器各按钮、开关、接头插座有无松动及错位，插头插座的接触有无氧化、生锈或接触不良，电源线有无老化，散热排风是否正常，各种接地的连接和管道的连接是否良好。

2.2.2清洁保养：是对仪器表面与内部电气部分、机械部分进行清洁，包括清洗过滤网及有关管道，对仪器有关插头插座进行清洁，防止接触不良，对必要的机械部分进行加油润滑。

2.2.3功能检查：开机检查各指示灯、指示器是否正常，通过调节、设置各个开关和按钮，进入各功能设置，以检查设备的基本功能是否正常。通过模拟测试，检查设备各项报警功能是否正常。

2.2.4安全检查：

a.电气安全检查：检查各种引线、插头、连接器等有无破损，接地线是否牢靠， 接地电阻和漏电，电流是否在允许限度内。

b.机械检查：检查机架是否牢固，机械运转是否正常，各连接部件有无松动、脱落或破裂现象。

2.2.5保养周期：

a.纳入定期保养的设备（如生命急救类）要求驻场工程师至少每半年一次派专业人员进行设备的点检保养维护校准；

b.未纳入定期保养的其他医疗设备（如常规护理设备）要求驻场工程师每年至少 1次专业人员进行设备的保养维护校准；

c.特种设备严格按照国家《特种设备管理办法》维护保养并协助报检、陪检；

d.计量设备、压力表等严格按照国家规定维护保养并协助报检、陪检；

e.放射诊疗场所严格按照国家规定协助报检、陪检；

2.3二级保养要求

2.3.1由维保公司人员进行，对设备的主体部分或主要组件进行检查，调整精度，必要时更换已达到磨损限度的机械易损部件，抽样检查一些性能变差的电子元器件，提前进行更换。

2.3.2更换易损件：对已达到使用寿命及性能下降，不合要求的元器件或使用说明中规定的要求定期更换的配件要进行及时地更换，预防可能发生的故障扩大或造成整机故障， 排除设备明显的和潜在的各种故障。

2.3.3性能测试校准：能自行校准的设备，进行必要的校准和调整，以保证仪器各项技术指标达到标准，确保仪器在医疗诊断与治疗中的质量。

2.3.4设备质控：提供必要的医疗设备检测服务。

2.3.5保养周期：大型医疗设备与重点设备（磁共振、CT 类、放射类、超声类等影像设备及医院制定的重点设备）按照说明书或保养手册要求进行保养，其他设备按季度进行保养。

2.4保养记录

2.4.1大型医疗设备与重点设备提供的定期维护、 保养、 校正服务， 应提供详细定期保养报告，计划性定期的维护保养服务检测包括设备清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，以及非紧急性质的预防性维修，并定期对设备的数据进行备份，以及确保系统能按照制造商的产品规格运行的其它维护，保养报告上交设备科，并做好记录。

2.4.2利用医疗设备管理软件系统，建立医疗设备、器械维修保养的全过程记录。

2.4.3认真填写设备定期保养项目单的内容，做好设备的维修、保养记录，包括维修时间、维修情况简述、更换配件情况等。

2.4.4每次保养后记录单放回相应的档案内，通过查看记录可以了解使用科室对维修服务情况的满意度。

2.4.5根据维修保养情况记录表的内容，分析设备是由于主机故障还是辅助设备故障，追踪设备的故障和维修情况，动态掌握和分析设备故障的原因，了解配件的更换情况。

3.设备维修工作要求

3.1设备故障出现后工作日内30分钟，非工作日2小时内工程师及时响应到达现场，急救手术设备在治疗运行过程中发生故障立即赶往现场（到场时间小于20分钟），不得以任何非不可抗力的理由拖延维修响应时间。依托公司服务平台支持,对于现场不能解决处理完成的设备，通过公司服务平台支持，确保精细化针对性服务，及时修复设备，尽快重回医院临床。

3.2全年周一至周日365日含节假日24小时响应。

3.3统计设备的设备开机率；设备故障率等。

3.4维保单位的员工进行服务时必须做好安全保障措施，不得损坏医院所有设备。

3.5入驻维修人员需服从医院维修管理人员安排，及时对维保设备进行处理，一般性故障要求即时修复，不能即时修复的较复杂故障要求三日内完成，不能自行修复的复杂故障原则上一周内修复，如因特殊原因不能如期修复的，需提交书面材料详细说明，急救类设备提供备用机，尽力减少对使用科室的影响。

3.6针对每一次设备维修情况，对故障进行记录并进行分析，详细记录故障属于日常使用故障、设备老化磨损故障、电路故障、设备软件故障、还是机械故障，在及时排除故障的同时针对每种故障类型做出相对应的应急措施，及时告知院方设备管理人员或使用人员避免该类故障的正确做法。

3.7大型医疗与重点设备维保。维保单位对医院现有的以及在服务期内新购置的设备，由设备制造商及其授权的售后机构（以下简称原厂）或具备此设备维修资质和能力的公司维修保养，设备出现故障时，维保单位具备远程技术服务支持，必须由持有生产厂家培训合格证书的工程师在医院的监督下进行维修，无证人员不得拆机。维保单位可委托原厂或具备维修资质和能力的公司进行维保或签订维保合同，无论采用哪种方式，所产生的全部费用均由维保单位承担。以上设备故障天数均与年开机率挂钩。

C 零配件供货要求

1. 及时更换配件，保证开机率95%以上。

2. 院内设置常用配件库，保证为用户提供及时准确的备件供应，对于常规医疗设备，保证有在8小时内提供备品备件的能力

3. 产品质量应符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准、行业标准或货物来源国官方标准；产品所有技术性能规格及参数，应符合生产厂商公开的宣传资料和生产厂商官方网站宣传内容的标准要求。供应商应保证提供的产品是全新的原厂合格的零部件，表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

4. 供应商应保证因维修更换的零配件的任何部分非他人所有或与他人共有，未设有抵押权、租赁权，未侵犯他人的专利权、版权、商标权等知识产权。一旦出现侵权， 维保单位应承担全部责任。

5. 针对每一次设备的更换配件的情况，对故障进行记录并进行分析并详细记录，在合同期内因故障而需更换的备件，不受数量限制。

6. 对常用配件进行采购库存，保证配件的更换及时有效，根据医院医疗设备情况提供配件清单。

7.服务期内不限次数的故障诊断、维修人工技术服务，全院所有设备的零配件均由维保单位维修或更换。对于维修中需更换的配件须提供正规厂家生产的合格配件。

D 维保人员及其他要求

1.驻院维保人员要求数量≥3人以上（含一名主管人员），医院根据科室设备维修需求进行增减，常驻医院≥9名专业医用设备维修工程师，能提供现场或电话技术咨询，随时保持保修联系，必须完全服从医院发展策略的要求，适应院方管理体制和制度的变化。

2.在实施本项目经营管理时须符合国家相关的政策法规。特种设备（如高压氧舱、液氧罐、灭菌器、蒸气发生器、锅炉类等）、特殊设备（如血透机等）严格按各级主管部门要求持证上岗进行维保和管理。

3.中标供应商须配置质量检测设备，协助医院做好相关质控工作。

4.服务质量总体上应达到“及时、到位、可靠、保证和满意”的效果，符合国家、省、市、区等各级组织进行的检查标准，符合医院有关部门和科室的工作时间和工作要求。

5.中标供应商围绕医院设备维修制定的各种管理制度、操作规程及其他有关规定，须报院方审定备案后方可实施。

6.中标供应商根据医院设备的架构，对保有量大的常规设备（如监护仪、推注泵等）应配备一定数量的备用设备。建立配件库，备有关键设备常用的配件。

7.要求维保人员具有较好的沟通能力，良好的服务意识，积极的工作态度；严格遵守医院及维保单位的各项规章制度及流程；能熟练使用计算机软件。

8.公司中层以上（含中层）管理人员、住院设备维修人员配备必须经医院认可，均需服从医院管理，中标供应商需成立专业的服务团队，围绕医院设备维修服务聘的工作人员必须身体健康、遵纪守法、无不良行为倾向，在上岗前必须进行安全教育和与岗位相关的业务技能培训。按受院方管理部门考核医院有权根据考核情况要求维保公司调换不满意的维保公司人员。

9.中标供应商不能依条款按质按量完成工作，院方有权按实际情况酌情扣除维修服务费，年内出现 3次以上的，医院有权终止合同。由此对医院或患者造成的损失，由中标供应商全部承担。

10、对于不在维修范围内（医院已自行买保）的医疗设备，中标供应商有义务协助配合厂家技术人员，尽快解决故障，并按维保范围内设备同等的各项要求管理。

11.中标供应商需编制各科室医疗设备巡检报告，编制医疗设备标准操作流程（ SOP) ，编写并提供针对医院医疗设备的保养路径图（五万元以上设备），编写并提供医院医疗设备的维修保养流程图。

12.中标供应商应每月向我院递交设备维护维修状况分析报表。

13.对于我院医疗设备的硬件，软件安装和定期升级要求，中标供应商应主动积极与我院相关部门协商沟通、安排相应的工作进度，保障相关工作的顺利进行，确保其安全性和可靠性。

14.中标供应商需对医疗设备进行注册管理，建立新设备装机验收档案，并对相关技术资料（如用户操作手册，电路图），进行分类、归档。

15.对于我院新购医疗设备，中标供应商有义务协助我院进行相关技术验收工作，并根据诚实信用原则，为我院提供医疗设备技术咨询。

16.中标供应商需定期对我院设备操作人员进行技术操作培训，制订培训计划或日程表，经我院主管部门审查后，认真执行。

17.代办全院医用设备强检（免代办手续费）。

三、医院老旧设备的退出和新设备的增加方式约定

1.一个合同年度内不得以任何理由进行单方面设备报废，报废按照院方报废流程办理。

2.一个合同年度内，设备清单发生变化时，维保总费用不变。

四、服务期限

总服务期3年，合同按一年度签订，每一年结束前60天根据中标人上年度服务情况决定是否续签,并根据资产的增加或减少双方协商调整下一年度的服务费用。

五、服务地点：

山东大学第二医院

# 第五章   合同格式

合同编号：

山东大学第二医院全院医疗

设备维修保养整体外包服务

（甲方）所需               (项目名称)经 海逸恒安项目管理有限公司以            （项目编号）招标文件在国内以公开招标方式进行采购。经评标委员会确定               （乙方）为中标人。甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律以及本项目采购文件的规定，经平等协商达成合同如下：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

（一）本项目招标文件

（二）中标文件

（三）合同格式、合同条款

（四）成交供应商在评审过程中有关澄清、说明或者补正文件

（五）中标通知书

（六）本合同附件

二、合同的范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

三、服务内容

本合同所提供的服务内容详见合同服务清单。

四、合同金额

根据上述合同文件要求，合同金额为人民币￥         元，大写：        。（分项价格详见合同服务清单）。

乙方开户单位：

开户银行：

帐    号：

五、付款途径

□ 国库支付   □甲方支付  □国库与甲方共同支付

预算内资金￥         元

财政专户资金         元

自筹资金         元

六、付款方式：

前三季度每季度末统计本季度设备开机率，若本季度开机率≥90%，且季度末设备使用正常，则下季度的首月付清本季度的维保费，即合同总金额的25%，否则等设备修复后推迟一个月付款；第四季度统计维保设备全年开机率，若全年开机率≥95%，则下年度首月支付剩余维保费，否则待开机率达到95%后支付。

七、交付日期和地点

1、交付日期：    年   月   日前。

2、交付地点：

八、履约验收

九、履约保证金

无

十、合同生效

本合同经甲乙双方签字盖章后生效。

十一、违约责任

当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。（具体违约责任由双方按照《政府采购法》、《合同法》等法律法规自行约定并在合同中明确。）

十二、凡因本合同发生的或与本合同有关的一切争议，合同双方一致同意提请济南仲裁委员会按其仲裁规则进行仲裁。

十三、合同保存

本合同一式5份，甲方三份，乙方二份。

甲方：                               乙方：

单位名称(公章)：                     单位名称(公章)：

法定代表人或授权代理人：（签字）     法定代表人或授权代理人：（签字）

电话：                               电话：

签订日期：                           签订日期：

注：具体合同内容以招标人最终签订的合同为准。

# 第六章    附   件

### 附件一：投标函

投 标 函

海逸恒安项目管理有限公司：

经研究，我方决定参加项目编号为HYHA2018-1164的山东大学第二医院全院医疗设备维修保养整体外包服务（项目名称）项目并投标。为此，我方郑重声明以下及点，并负法律责任：

1、我方提交的投标文件，正本1份，副本2份，电子版2份。

2、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，并按我方投标文件中的承诺按期、保质、保量提供标的。

3、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权利。

4、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

5、我方同意按招标文件规定交纳投标保证金，遵守贵机构有关招标的各项规定。

6、我方的投标文件自开标之日起有效期为90日历天。

7、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

供应商代表姓名、职务（印刷体）：

供应商单位全称（公章）

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

法定代表人或授权代理人签字：

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年   月   日

### 附件二：授权委托书

法定代表人授权委托书

海逸恒安项目管理有限公司：

（供应商名称）法定代表人                 授权我公司                      （职务或职称）                    （姓名）为我单位本次投标授权代理人，全权处理此次采购项目（项目编号：HYHA2018-1164）招标活动的一切事宜。

特此授权。

（附授权代理人身份证明复印件）

单位名称（公章）：

法定代表人签字：

授权代理人签字：

年    月    日

### 附件三：开标一览表

开标一览表

项目编号：HYHA2018-1164

项目名称：山东大学第二医院全院医疗设备维修保养整体外包服务

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 总报价（元） | 大写： ； 小写： 。 |
| 服务期 | 自签订合同之日起 年 |
| 质保期 |  |
| 优惠条款 |  |
| 对招标文件的 响应程度 （是否完全响应） |  |

注：1、本表除需在投标文件中装订外，还需另外一式三份单独密封，以便于唱标。

2、本表需单独密封。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

年   月   日

### 附件四：报价明细表

报价明细表

项目编号：HYHA2018-1164

项目名称：山东大学第二医院全院医疗设备维修保养整体外包服务                     单位：元

| 序号 | 服务内容 | 简要技术要求 | 配置 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：1、供应商须按采购服务内容顺序填报上表。

2、上述合计报价必须与开标一览表的总报价一致。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

年  月  日

### 附件五: 商务、技术偏离表

商务偏离表

项目编号：HYHA2018-1164

项目名称：山东大学第二医院全院医疗设备维修保养整体外包服务

| 序号 | 项目名称 | 招标文件 要求 | 投标文件 实际情况 | 招标文件 条目号 | 偏差内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：①请填写招标文件已列明并要求供应商响应的如付款方式、交货期、质保期、培训方式、售后服务等商务条款，并逐一作出承诺。

②请供应商在填写偏离表时，对应招标文件要求如实填写“偏离”或“不偏离”,若供应商自行承诺的售后服务承诺与此表不一致的，则评标委员会有权作出不利于供应商的认定。

③供应商虚假承诺的，评标委员会可认定为虚假投标，请各供应商谨慎填写。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

年  月  日

技术偏离表

项目编号：HYHA2018-1164

项目名称：山东大学第二医院全院医疗设备维修保养整体外包服务

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件 技术要求 | 投标文件 实际情况 | 投标文件对应的页码及条目号 | 偏差情况 | 佐证证明材料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：①供应商请按招标文件第的技术要求逐一填写，供应商不得自行增减或删除、修改任何指标，也不能直接复制粘贴招标文件中的要求，必须填写真实数据，否则评标委员会将作出不利于供应商的认定。

②此表后还须附设备主要技术指标、规格和性能、技术参数值的详细说明，并提供加盖制造商公章的白皮书或加盖制造商公章的其他证明材料原件作为佐证，否则评标委员会将作出不利于供应商的认定。

③供应商虚假承诺的，评标委员会可认定为虚假投标，请各供应商谨慎填写。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

年  月  日

### 附件六: 近三年类似业绩一览表

近三年类似业绩一览表

（自2015年1月1日至今）

项目编号：HYHA2018-1164

项目名称：山东大学第二医院全院医疗设备维修保养整体外包服务

| 项目名称 | 项目单位 | 合同内容 | 合同额 | 完工时间 | 项目单位联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：请在此表后附合同协议书复印件。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

年  月  日

### 附件七: 商务情况表

商务情况表

项目编号：HYHA2018-1164

项目名称：山东大学第二医院全院医疗设备维修保养整体外包服务

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 注册资金 |  |
| 是否通过 质量管理体系认证 |  |
| 付款方式 | 同意按照招标文件的统一付款方式进行付款 （不同意者须详细说明） |
| 供货时间及安装调试时间 |  |
| 质保期 |  |
| 售后服务 |  |
| 备注 |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

年  月  日

### 附件八: 其他

1、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录证明的书面承诺

（招标人名称）：

我单位郑重声明：自本项目开标之日起向前追溯三年，我单位没有以下重大违法记录：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

注：

1.如不提供本声明函或不按本格式提供声明函，将作无效投标处理。

2.投标供应商对其所声明内容的真实性负责。在评审过程中乃至确定中标结果后，如发现投标供应商所声明内容不真实，则其投标将作无效投标处理，除承担相应的法律责任外，采购监督管理部门有权没收其投标保证金。

供应商单位全称：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年    月    日

2、供应商2018年度上半年的依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料

2.1请附投标单位于2018年上半年依法缴纳税收的证明材料，如纳税申报报表/税票/缴款书等，投标单位自行出具的材料不予认可。

2.2请附投标单位于2018年上半年依法缴纳社会保障资金的证明材料，如社会保险申报表/缴款书等，投标单位自行出具的材料不予认可。

### 附件九：投标文件封面格式

封面格式：

| 投标文件 （正本） 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 地址： 电话： 传真： 邮编： | 投标文件 （副本） 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 地址： 电话： 传真： 邮编： |
| --- | --- |

| 开标一览表 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 地址： 电话： 传真： 邮编： | 电子文档 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 地址： 电话： 传真： 邮编： |
| --- | --- |

封口格式：

……………………于2018年 月 日 时之前不准启封（公章）…………………

保证金退还申请表

此表不需要单独密封，开标现场交给工作人员

1．项目编号：HYHA2018-1164

2. 项目名称：山东大学第二医院全院医疗设备维修保养整体外包服务

3．保证金递交时间/金额：于    年   月   日，以（□电汇□网银）方式，递交        元。

4．退款信息

单位名称：                                 （注：与提交保证金交款名称一致）

开户行：                       （注：要求хх市хх行хх支行（或分理处））

银行帐号：

联系人：

联系电话：

保证金电汇底单：

.

备注：本页无需密封，内容填写完整后加盖单位公章，在开标现场单独提交给工作人员，以便及时办理相关退款手续。若投标单位未在开标现场及时提交给招标代理工作人员，请开标后将该表格填写完整后并加盖公章，将扫描件发送邮件至hyha5299@126.com(邮件主题请标记：XX公司关于退还HYHA2018-1164项目的保证金退还表),并电话通知采购代理机构0531-82661637、方便及时退还保证金。若未提交该保证金退还信息表，因此造成退还保证金时间延迟，投标单位后果自负。