| 编 制 | 苏世财 |
| --- | --- |
| 审 核 | 王青东 |

山东大学第二医院后勤物业综合服务项目

招 标 文 件

招标编号：0676-Z10-20180831

招标内容：后勤物业综合服务

采 购 人：山东大学第二医院

采购代理：山东省鲁成招标有限公司

日    期：2018年12月19日

目 录

第一章  公开招标公告	- 4 -

第二章  投标人须知	- 6 -

一、说明	- 9 -

二、招标文件	- 10 -

三、投标文件编制	- 11 -

四、投标文件递交	- 17 -

五、开标与评标	- 18 -

六、合同签订	- 27 -

七、处罚、质疑	- 27 -

八、保密	- 28 -

九、专利权	- 28 -

十、解释权	- 29 -

十一、其他	- 29 -

第三章  服务要求	- 30 -

第四章  合同条款及格式	- 66 -

第五章  附件	- 66 -

附件一：投标函	- 70 -

附件二：授权委托书	- 71 -

附件三：开标一览表	- 72 -

附件四：投标明细表	- 73 -

附件五：服务响应/偏离表	- 74 -

附件六：商务条款响应/偏离表	- 75 -

附件七：服务承诺及优惠条件	- 76 -

附件八：专业服务人员配备表	- 76 -

附件九：物业经理、项目经理及主要管理人员简历表	- 77 -

附件十：承诺书	- 78 -

附件十一：证明文件格式	- 79 -

格式1  参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	- 79 -

格式2  2017年度财务状况报告	- 79 -

格式3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	- 79 -

格式4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	- 80 -

格式5  小微企业声明函	- 81 -

格式6  从业人员声明函	- 82 -

格式7  残疾人福利性单位声明函	- 83 -

附件十二：符合政府采购优惠政策产品明细及报价表（如果有）	- 85 -

附件十三：封面格式：	- 88 -

# 第一章  公开招标公告

山东大学第二医院后勤物业综合服务项目公开招标公告

1、采购人名称：山东大学第二医院

地址：济南市天桥区北园路247号

联系方式：0531-85875076

2、采购代理机构名称：山东省鲁成招标有限公司

地址：济南市经十路10567号成城大厦A座

联系方式：0531-83196323

3、项目名称：山东大学第二医院后勤物业综合服务项目

4、招标编号：0676-Z10-20180831

5、采购需求：山东大学第二医院是国家卫生健康委员会委属（管）医院，教育部直属重点大学—山东大学的附属医院，位于济南市天桥区北园大街247号。医院总占地面积109486.7平方米，总建筑面积为12.6万平方米，绿化面积为7784平方米，编制床位2600张，开放床位1854张，开设有68个临床业务科室，54个护理单元，因医院物业管理的需要，需购买后勤物业综合服务，用于院区内保洁、绿化养护、动力运行保障等服务需求。

6、采购项目内容、预算金额（最高限价）、服务要求：

本次招标为山东大学第二医院后勤物业综合服务项目，包含保洁、绿化养护、动力运行保障、电梯司乘、物资管理、维修等服务内容，具体服务要求详见招标文件，共分1个包，情况如下：

| 包号 | 采购内容 | 预算金额 （最高限价） | 简要服务要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 后勤物业综合服务 | 1870万元/年 | 在保障医院动力正常运行、满足医院感染管理规范要求前提下，按招标文件要求，提供详细的各项实施方案，承担卫生保洁、绿化养护、动力运行保障、电梯司乘等后勤服务工作，托管物资管理、维修服务。 |  |

7、投标人资格要求：

7.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

7.2必须为未列入“信用中国”及“中国政府采购网”失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的企业；

7.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动；

7.4本项目不接受联合体投标，投标人必须整包，不可分拆报价。

8、获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价：

8.1凡有意参加投标者，请于2018年12月19日至2018年12月26日（不含节假日），每日上午 9:00 时至11：30 时，下午 13:30 时至 16：30 时（北京时间，下同），持下列资料到山东省鲁成招标有限公司2415室（济南市经十路10567号成城大厦A座）报名并购买招标文件（报名审核不代表资格审查的最终通过或合格）：（1）营业执照副本；（2）法定代表人证书或法人授权委托书(原件)、法定代表人或授权代表身份证。

根据财库〔2016〕125号文的规定，采购代理机构应当通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

上述资料需加盖公章复印件1套，简单装订。

8.2招标文件工本费：450元/本，招标文件售后不退。

9、公告期限：2018年12月19日至2018年12月26日（不含节假日）

10、投标文件递交截止时间及报价时间：

10.1投标文件递交截止时间及开标时间：2019年1月15日9:00时（北京时间）；

投标文件递交地点及开标地点：山东大学第二医院办公楼五楼会议室（地址：济南市天桥区北园大街247号）；

10.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

11、发布公告的媒介

本次招标公告在中国政府采购网、中国招标投标公共服务平台、山东大学第二医院官方网站同时发布。

12、联系方式

采购代理：山东省鲁成招标有限公司       采购人：山东大学第二医院

地址：济南市经十路10567号成城大厦A座 地址：济南市天桥区北园路247号

邮编：250014                           电话：0531-85875076

联系人： 苏工

电话： 0531-83196323

电子邮件：lc83191789@126.com

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 内容说明 |
| --- | --- |
| 1 | 综合说明 采 购 人：山东大学第二医院 地 址：济南市天桥区北园路247号 采购项目：山东大学第二医院后勤物业综合服务项目 服务地点：山东大学第二医院指定地点 采购清单：后勤物业综合服务 (具体要求详见招标文件第三章服务要求) 质量标准：依照合同约定的后勤物业综合服务项目及标准开展工作，严格执行ISO9001质量管理体系、ISO14000环境管理体系、OHSAS18000职业健康管理体系；分项服务符合相应的标准、规范，并具有具体的管理措施，为医院提供优质、高效的服务。 服务期限：3年，合同一年一签。 |
| 2 | 合同名称：山东大学第二医院后勤物业综合服务项目合同 |
| 3 | 资金来源：自筹资金 |
| 4 | 投标有效期：投标截止日起90天（日历日） |
| 5 | 采购方式：公开招标 |
| 6 | 招标答疑： 提交质疑文件时间：2018年12月27日下午16：30时前 领取答疑文件时间：2018年12月28日下午17：00时前 提交（领取）质疑文件地点：山东省鲁成招标有限公司2415室（济南市经十路10567号成城大厦A座） 若有问题需要澄清，应于投标答疑时间前以书面形式向采购代理和采购人提出，并将需要澄清的问题以Word版的文本，给山东省鲁成招标有限公司发电子邮件（lc83191789@126.com），并电话通知。采购人将以投标答疑文件的方式予以解答，书面答复由投标人按上述时间地点前去领取。 |
| 7 | 投标文件份数：正本一份，副本二份，电子文档一份（光盘、PDF格式）。 装订方式：每册采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订；每册厚度不得超过4.5cm,如超过需分册装订。 |
| 8 | 投标保证金：80万元整人民币。 投标保证金形式：电汇或网银 单位名称：山东省鲁成招标有限公司 开户银行：中国农业银行济南分行 账号：15110101040001136 行号：103451011106 请在交易附言内填写：招标十部山大二院物业 投标保证金应以电汇或网银形式提交，必须在投标截止时间 24 小时前从投标人的基本账户转出。 |
| 9 | 投标文件送达截止时间：2019年1月15日9:00（逾期送达概不接受） 投标文件递交至：山东大学第二医院办公楼五楼会议室（济南市天桥区北园大街247号） |
| 10 | 开标时间：2019年1月15日9:00（北京时间） 开标地点：山东大学第二医院办公楼五楼会议室（济南市天桥区北园大街247号） |
| 11 | 评标办法：综合评分法 |
| 12 | 预算金额（最高限价）： 1870万元/年人民币，服务期：3年。 投标人的报价不得高于预算金额（最高限价），投标人报价高于预算金额（最高限价）的，作无效标处理。 |
| 13 | 采购人：山东大学第二医院 电话：0531-85875076 采购代理：山东省鲁成招标有限公司 地址：济南市经十路10567号成城大厦A座 联系人：苏工 电话：0531-83196323 传真：0531-83191789 |
| 14 | 其他： 1、知识产权：构成本招标文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 2、信用信息查询渠道：信用中国、中国政府采购网。 3、信用信息查询截止时间：开标时间前。 4、信用信息查询记录和证据保留方式：截屏等可实现留痕的方式。 5、信用信息查询由采购人或采购代理查询。 |

## 一、说明

1.  采购人

系指山东大学第二医院

2.  采购代理

系指山东省鲁成招标有限公司

3.  合格投标人

3.1具备本招标公告规定的投标人资格要求；

3.1.1具有独立承担民事责任的能力；

3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录；

3.1.5参加政府采购活动前三年内，未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及没有重大违法记录；

3.1.6在以往的政府采购活动中无违法、违规、违纪、违约行为；

3.1.7单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动；

3.1.8法律、行政法规规定的其他条件。

3.2提供的资格资质证明文件均真实有效；

3.3向采购代理购买招标文件并登记备案；

3.4在以往的采购活动中没有违法、违规、违纪、违约行为；

3.5遵守《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、其他有关的中国法律、法规和规定；

3.6 本次招标不接受联合体投标；

4  服务范围

山东大学第二医院后勤物业综合服务项目，包含保洁、绿化养护、动力运行保障、电梯司乘、物资管理、维修等服务内容。

5.  投标费用

5.1无论投标过程的实施或结果如何，投标人均应承担与投标文件制作和投标相关的所有费用。采购人和采购代理在任何情况下都不担负这些费用。

5.2采购代理服务费：采购人与中标人签订合同后5日内，由中标人根据原国家计划委员会颁发的《采购代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号文件）和“国家发展和改革委员会办公厅《关于采购代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号）”文件规定的标准的70%向采购代理机构交纳采购代理服务费（按三年收费）。

## 二、招标文件

6.  招标文件构成

本招标文件共分五部分，内容如下：

第一章  公开招标公告

第二章  投标人须知

第三章  服务要求

第四章  合同条款及格式

第五章  附件

7.  招标文件澄清和修改

7.1  投标人对招标文件如有疑问，可要求澄清。要求澄清的投标人，按前附表规定的时间、地点以书面形式（包括信函或传真）通知到采购代理。采购代理将按前附表规定的方式，在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给所有购买招标文件的投标人。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。

7.2  在提交投标文件截止时间15日前任何时候，采购代理无论出于何种原因，均可用补充文件的形式对招标文件进行澄清和修改。该澄清和修改作为招标文件的组成部分对所有投标人具有约束力，将向已登记备案并领取了招标文件的所有投标人发出。

7.3  投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

7.4  为使投标人有足够的时间按招标文件的要求修改投标文件，采购代理可酌情推迟投标的截止时间和日期，并将此变更书面通知上述每一投标人。在这种情况下，采购代理和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均相应延长至新的截止日期。

## 三、投标文件编制

8.  投标语言及计量单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

8.2 投标人所提供的技术文件和资料，包括图纸中的说明，应使用中文简体字。

8.3 原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但采购代理可以要求投标人提供翻译文件，必要时可以要求提供附有公证书的翻译文件。

8.5 除招标文件的技术规格中另有规定外，投标文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

8.5 对违反上述规定情形的，评标委员会有权要求其限期提供加盖公章的翻译文件或取消其投标资格。

9.  投标文件构成

投标文件由投标函、投标报价、证明文件、服务文件、商务文件组成。

投标人应按招标文件的要求编写投标文件，提交证明其有资格进行报价和有能力履行合同的文件。投标文件包括以下内容，并按下列顺序编制，以方便评标。

9.1  投标函（附件一）；

9.2  投标报价

1）开标一览表（附件三）；

2）投标明细表（附件四）；

3）符合政府采购优惠政策产品明细及报价表（附件十二-如果有）；

9.3  证明文件

9.3.1资格证明文件

1) 营业执照副本、税务登记证副本（三证合一除外）复印件；

2) 授权委托书原件（附件二），投标人授权代表须提供身份证复印件；

3）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（附件十一的格式1）；

4）2017年度财务状况报告（附件十一的格式2）或其基本开户银行出具的资信证明及近三个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（附件十一的格式3） ；

5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（附件十一的格式4）；

根据财库〔2016〕125号文的规定，采购代理机构应当通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询开标会议时间前供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

成立不足三年的企业，可以提供从成立至今所需要的资料

备注：①评标委员会在需要时，可要求供应商在一定期限内提供资格证明原件（若因年检原因原件无法到场，需出具相关部门开具的证明原件）；②资格证明文件按要求提供相应的资料，资格审查以资格证明文件为准，资格审查（1）-（5）不合格的不进入评审阶段；③已办理“三证合一”的单位只需要提供营业执照副本。

9.3.2符合政府采购政策的证明文件

1）所投产品制造商或招标采购服务的提供商为小型和微型企业生产的，须提供《小微企业声明函》（附件十一的格式5）、《从业人员声明函》（附件十一的格式6）原件及复印件（如果有）；

2）投标人为监狱企业的，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件（如果有）；

3）投标人为残疾人福利性单位的，提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）时需提供“残疾人福利性单位声明函（附件十一的格式7）”

4）节能或环保产品证明（如果有）；

9.3.3其它证明文件

1）近三年（2015年12月1日至今）类似业绩一览表及合同复印件；

2）职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证、质量管理体系认证复印件（如果有）；

3）投标人认为需要提交的其他文件。

9.4  服务文件

1) 实施方案（包括但并不限于以下内容）；

1.1顺利接管方案；

1.2招标方人员接受方案；

1.3人员调节及部署方案；

1.4 院感防控实施方案（按院方实际情况编写）；

1.5 特殊科室（血透、产房、手术室、ICU 、急诊科等）院感防控实施方案（按院方实际情况编写）。

2) 物业服务方案（包括但并不限于以下内容）；

2.1保洁服务方案；

区域内的清洁卫生和环境美化。含（1）室内；（2）室外；（3）生活垃圾的分类收集；（4）医疗废弃物的收集。

2.2 绿化养护方案；

2.3动力运行保障方案；

各机房值守、配套线路管网巡查、设备保养。含：（1）房屋及常规公用设施、设备管理及措施；（2）医院中央空调系统管理及措施；（3）医用气体系统管理及措施；（4）手术室空调净化系统管理及措施；（5）生活热水系统管理及措施；（6）供配电系统管理：包括发电机、高压环网柜、变压器、配电柜、动力柜、控制柜、公共照明、供电线路防雷系统等；（7）给排水系统管理：包括水箱、生活水泵、供水管网、排污管网、排水泵等；（8）空调系统管理：包括冷水机组、空调泵类、冷却塔、新风机、风机盘管、空调水系统等；（9）楼宇智能化系统管理：包括综合布线系统、楼宇自控、网控器等；（10）卫星电视系统管理；（11）消防设施维护维修；（12）各监控室值班（能耗监测系统管理：包括能耗监控系统、智能控制电脑主机、网络传输设备、各种控制模块、能耗计量表具（水、电、汽）。

2.4电梯司乘方案；

含：（1）电梯司乘配置；（2）轿厢内保洁、电梯设备巡查（门系统、呼叫系统）。

2.5 维修服务（人员代管）方案。

3) 应急管理及措施（包括但并不限于以下内容）；

含（1）突然断水、断电、无天然气的应急措施；（2）排水设施阻塞的应急措施；（3）雨、污水管及排水管网阻塞的应急措施；（4）电梯故障的应急措施；（5）消防应急措施；（6）突发公共卫生事件应急措施；（7）突发公共安全事件应急措施及增援体系。

4) 物业档案资料管理；

配备专业管理软件，需要有同类型成熟的软件运用管理服务经验，要做到安全管理、保养管理、日常管理信息化为招标方提供后勤综合维修各类数据。并建立设备档案并分类管理（包含设备原始档案、设备技术资料、日常运行记录表格）。具备突发事件预警、数据分析、各项工作任务进行紧急性排序等功能。

5) 监管考核方案。

6) 服务响应/偏离表（附件五）。

9.5  商务文件

1) 综合实力及竞争优势；

2) 保障管理机构运作方法及管理能力；

具备搭建智能化后勤综合管理平台的服务方案能力；运行模式设计、内部管理架构、机构设置、运作机制、工作流程、信息反馈渠道、控制方式等；管理规章制度：包括公众制度、单位内部岗位责任制、管理运作制度和管理人员考核制度。

编制项目管理机构、工作职能组织运行图，阐述项目经理的管理职责、内部管理的职责分工、日常管理制度和考核办法目录；

3) 专业服务人员配备表（附件八）；

根据服务的内容、标准和医院的实际情况配备各岗位人员的具体情况并附相关人员的简历、上岗证书、职称、养老保险证明等资料；人员配备应充分满足医院的要求，

应符合招标方所属市物业服务力量配备的相关规定。

4) 物业经理、项目经理及主要管理人员简历表（附件九）；

5) 服务承诺及优惠条件（附件七）；

6) 承诺书（附件十）；

7) 商务条款响应/偏离表（附件六）。

10.  投标报价

10.1投标人根据本项目的具体情况结合本单位实际情况，充分考虑市场风险，自主报价。

10.2投标人应根据物业服务的实际情况及物业服务期间的所有风险责任进行测算定价，投标报价应符合我市物业服务收费管理的相关规定。

10.3报价应包括人工费、材料费、机械费、管理费、措施项目费、劳动保险费、利润、税金以及其他现场因素费、保险费和行政政策性文件规定的所有税、费。该价格一旦报出在合同期内不得上调，据实结算。

10.4服务期限为三年，合同每年一签，如通过医院测评，可续签合同，价格不变。如测评不合格，采购人有权终止合作。

11.  投标文件装订与编写

11.1投标人必须将投标文件中的有关文件按上述顺序排列装订成册（胶装），并在首页编制“投标文件目录”，投标文件编写连续页码。

11.2 投标人应准备三份投标文件，一份正本和二份副本，单独密封的开标一览表三份。在每一份投标文件上要注明“正本”或“副本”字样。投标人应保证投标文件正本与副本的内容严格一致，如果正本与副本不一致，以正本为准；如果单独密封的开标一览表与投标文件正本有差异，以开标一览表为准；投标文件中的开标一览表与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；三份开标一览表不一致的，按无效报价处理。

11.3 投标文件正本和副本用A4幅面的纸张打印。

11.4 投标文件应严格按照招标文件的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的投标文件，其投标报价有可能被拒绝。

11.5 因投标文件字迹潦草、模糊或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

12.  投标文件签署

12.1法定代表人或授权代理人必须按招标文件的规定在投标文件要求签字、盖章的地方签字、盖投标人单位公章，不得使用其它形式如带有“专用章”等字样的印章，否则投标报价将被视为无效。如投标人对投标文件进行了修改，则须由投标人的法定代表人或授权代理人在修改处签字或加盖公章。

12.2 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人的法定代表人或授权代理人签字或盖章或加盖公章后才有效，授权代理人签字或盖章的需在投标文件中提供法人授权委托书，否则签字或盖章无效。

13.  投标文件密封和标记

13.1 投标人应将投标文件正、副本一同密封送达，并在封面明显处注明以下内容（密封件格式见附件十三）：

1) 招标编号、项目名称

2) 投标人名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真

13.2 为方便公开唱标，请投标人将三份“开标一览表”单独密封，并注明开标一览表，项目名称、招标编号、包号、投标人名称（加盖公章），与投标文件同时提交。

13.3 每一密封文件在封口处加盖投标人公章或授权代表签字，并注明“于2019年月日9:00时之前不准启封”字样。

13.4 如果投标人未按上述要求对投标文件密封及加写标记，采购人对投标文件提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购人有权予以拒绝，并退回投标人。

14.  投标保证金

14.1投标人应提交前附表规定数额的投标保证金，投标保证金是投标文件的一个组成部分。

14.2投标保证金采用的形式按前附表规定的形式缴纳。

14.3 未按前述各款要求提交投标保证金的投标报价被视为无效投标报价。

14.4 投标保证金采用电汇方式退还。若交款单位与投标人名称不一致，退款时，投标保证金退至投标人帐户。

14.5未中标投标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。

14.6中标人的投标保证金，自合同签订之日起5个工作日内退还。

15.  投标有效期

15.1 从投标截止之日起，投标有效期为90日。投标文件的有效期比本须知规定的有效期短的报价将被拒绝。

15.2 特殊情况下，在投标有效期满之前，采购代理可以书面形式要求投标人同意延长投标有效期。投标人可以以书面形式拒绝或接受上述要求。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金；同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其投标保证金的有效期，但不得修改投标文件的其他内容。

## 四、投标文件递交

16. 投标文件递交时间和地点

16.1 投标人代表必须在投标截止时间前将投标文件送达指定地点。如因招标文件的修改推迟投标截止日期的，则按采购代理另行通知规定的时间递交。

16.2 采购代理将拒绝接收投标截止时间后送达的投标文件。

17.  投标文件签收

17.1 采购代理于投标截止时间前接收合格的投标文件，投标人同时签字确认。

17.2 投标文件须采用纸质形式，以电报、传真、电子邮件等形式提交的投标报价不予接受。

17.3 对投标人提交的投标文件在投标截止时间后不予退还。

18.  投标文件修改与撤回

18.1 投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面形式通知采购代理。

18.2 投标人对投标文件的补充、修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记和递交。

18.3 撤回投标报价的要求应以书面形式提出，由投标人法定代表人或授权代理人签署，并在投标截止时间前送达采购代理。

18.4 投标有效期内不得撤回投标文件，开标仪式后撤回投标的行为将被记录在案，其投标保证金不予退还。

18.5通过给所有投标人发通知，采购代理可以延长投标截止时间。采购代理与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

## 五、开标与评标

19.  开标

19.1 按照招标文件规定的时间、地点投标报价。采购代理组织并主持投标文件的开标仪式，采购人、投标人和有关方面的代表参加。

19.2投标人法定代表人或其授权代理人应参加并签名报到以证明其出席。

19.3主持人按下列程序进行开标：

（1）宣读会场纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）在采购人监督部门的监督下，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况并予以签字确认；

（4）按照宣布的开标顺序当众进行唱标，并由投标人授权代表对唱标内容签字确认。

（5）开标会议结束，投标人退场。

19.4对本次开标存在异议的投标人，应现场提出。

19.5若投标人的法定代表人或其委托代理人因故不能出席开标活动或参加开标活动时无法提供有效的授权书及身份证明，该投标人的投标文件递交人不能在开标记录上签字，且视为该投标人默认开标结果。

19.6投标文件有下列情况之一者，采购人不予受理。

(1) 投标文件未按规定标志、密封；

(2) 未在密封处加盖投标人公章或法定代表人或授权代表签字或盖章；

(3) 投标截止时间以后送达的投标文件。

20.  组建评标委员会

采购人将根据本项目的特点组建评标委员会，其成员由采购人代表及有关方面的专家 5人及以上单数组成，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二，评标委员会负责对投标文件进行审查、澄清、推荐中标候选人或经采购人授权直接确定中标人。

21.  评标原则

21.1 客观性原则：评标委员会将严格按照招标文件的要求，对投标人的投标文件进行认真评标；评标委员会对投标文件的评标仅依据投标文件本身，而不依据投标文件以外的任何因素。

21.2 统一性原则：评标委员会将按照统一的评标原则和评标方法，用同一标准进行评标。

21.3 独立性原则：评标工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。评标委员会成员对出具的意见承担个人责任。

21.4 保密性原则：采购代理应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

21.5 综合性原则：评标委员会将综合分析、评标投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出中标人。

22.  初步评标

22.1投标文件的初审分为资格审查和符合性检查。资格审查由采购人或采购代理机构在开标后依法对投标人进行审查，依据法律、法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。符合性检查由评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度以及是否按规定缴纳投标保证金进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

22.2投标文件出现下列情况之一的，由采购人或采购代理机构在初审资格审查后按无效标处理：

（1）不具备国家或招标文件中规定资格要求的；

（2）资格证明文件不齐全或无效的。

投标文件出现下列情况之一的，由评标委员会在初审符合性检查后按无效标处理：

(1) 无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的委托代理人签字或盖章的；

(2) 未按规定格式填写，内容不全或者关键内容字迹模糊，无法辨认的。

(3) 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或者在一份投标文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

(4) 投标人名称或组织结构与购买招标文件时不一致的；

(5) 投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金的；

(6) 评标委员会认定投标人有围标、串通投标情形，按废标处理，取消其投标资格。

22.3在综合评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

- 实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规格且没有重大偏离或保留。

- 重大偏离不允许在投标后修正，但评标委员会将允许修正投标报价中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其他实质上响应招标文件要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

- 如出现下列情形之一的，视为对招标文件没有做出实质性响应，按照无效投标处理。

A、应交未交或未足额交纳投标保证金；

B、未按照招标文件要求密封、签署、盖章的；

C、投标有效期不足的；

D、不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

E、投标文件中的商务条款、服务内容明显不符合招标文件要求。

4) 评标委员会成员会根据招标文件规定，详细审阅各投标人提交的投标文件，逐项列出投标文件的全部偏差。偏差分为重大偏差和细微偏差。

重大偏差包括以下内容：

A、有确凿的证据表明投标人以低于成本价报价；

评标过程中，标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

B、投标文件载明的服务期限低于采购人要求的时间；

C、投标文件中的服务内容、人员配备明显不符合招标文件要求；

D、投标文件附有采购人不能接受的条件；

E、不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

5) 评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销投标文件中的不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

22.4 初步审查中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理：

1）如果正本与副本或电子文档不一致，以正本为准；如果单独的开标一览表与投标文件正本有差异，以开标一览表为准；投标文件中的开标一览表与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；三份开标一览表不一致的，按无效投标处理。

2）如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准。如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5）调整后的数据对投标人具有约束力，投标人不同意以上修正，其投标将被拒绝。

23. 投标文件的澄清

23.1为有助于对投标文件进行审查，评标委员会有权向投标人询问。评标委员会有权以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者补正。但投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或授权代理人签字，并不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。投标人澄清、说明或者补正的内容构成投标文件的组成部分。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。

23.2 投标人对澄清的答复以书面材料为准，但不得对投标内容进行实质性修改。

23.3 澄清的内容须以书面形式确认，并构成投标文件的组成部分。

23.4如评标委员会一致认为某个投标人的投标报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，评标委员会有权决定是否通知投标人限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该投标人在规定期限内未做出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，经评标委员会取得一致意见后，可拒绝该投标。

24.  综合评标

24.1经初审合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标标准和方法作进一步的比较和评价。

24.2 评标委员会严格按照招标文件的要求和条件进行综合分析，比较报价，同时考虑以下因素：

1) 投标报价的合理性和客观性；

2) 实施方案；

3) 物业服务方案；

4) 应急管理及措施；

5) 物业档案资料管理；

6) 竞争优势；

7) 保障管理机构运作方法及管理能力；

8) 专业服务人员的配备；

9) 服务承诺及优惠条件；

10) 技术及商务有无偏离；

11) 投标人业绩；

12）其他。

24.3评标方法：本项目采用综合评分法，评标委员会将对投标人的投标报价、实施方案、物业服务方案、重点方案、应急管理及措施、物业档案资料管理、竞争优势、保障管理机构运作方法及管理能力、专业服务人员的配备、服务承诺及优惠条件、投标人业绩等综合评分，择优选择中标人。

评标细则(满分100分)

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 得分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价部分 | 10分 | 投标报价采用低价优先法，经评标委员会评标确认的有效投标报价中的最低投标报价为评标基准值。 投标报价等于评标基准值的报价分得满分，其他投标报价的价格分按照下列公式计算:投标报价得分=（评标基准值/投标报价）×10 |
| 2 | 实施方案 | 10分 | 由评委根据投标文件中顺利接管方案是否符合院方服务要求进行横向比较打分，响应情况较好的得2-3分，一般的得1-2分，较差的得0-1分，无此项内容不得分。 |
|  |  |  | 由评委根据投标文件中招标方人员接受方案是否符合院方服务要求进行横向比较打分，响应情况较好的得2-4分，一般的得1-2分，较差的得0-1分，无此项内容不得分。 |
|  |  |  | 由评委根据投标文件中人员调节及部署方案是否符合院方服务要求进行横向比较打分，响应情况较好的得2-3分，一般的得1-2分，较差的得0-1分，无此项内容不得分。 |
| 3 | 重点方案 | 25分 | 由评委根据投标文件中院感防控实施方案是否符合院方服务要求进行横向比较打分，响应情况较好的得4-6分，一般的得2-4分，较差的得1-2分，无此项内容不得分。 |
|  |  |  | 由评委根据投标文件中特殊科室院感防控实施方案是否符合院方服务要求进行横向比较打分，响应情况较好的得2-4分，一般的得1-2分，较差的得0-1分，无此项内容不得分。 |
|  |  |  | 由评委根据物业服务方案中动力运行保障是否符合院方服务要求进行横向比较打分，响应情况较好的得5-8分，一般的得3-5分，较差的得0-3分，无此项内容不得分。 |
|  |  |  | 由评委根据物业服务方案中保洁服务是否符合院方服务要求进行横向比较打分，响应情况较好的得4-7分，一般的得2-4分，较差的得0-2分，无此项内容不得分。 |
| 4 | 物业服务方案 | 5分 | 由评委根据物业服务方案中绿化养护、电梯司乘、是否符合院方服务要求进行横向比较打分，响应情况较好的得3-5分，一般的得1-3分，较差的得0-1分，无此项内容不得分。 |
| 5 | 应急管理及措施 | 8分 | 由评委根据投标文件中应急管理及措施是否符合院方要求进行横向比较打分，响应情况较好的得5-8分，一般的得3-5分，较差的得0-3分，无此项内容不得分。 |
| 6 | 物业档案资料管理 | 4分 | 由评委根据投标文件中物业档案资料管理是否符合院方要求进行打分，响应情况较好的得2-4分，一般的得1-2分，较差的得0-1分，无此项内容不得分。 |
| 7 | 竞争优势 | 10分 | 由评委根据投标文件中竞争优势进行横向比较打分，响应情况较好的得6-10分，一般的得3-6分，较差的得0-3分，无此项内容不得分。 |
| 8 | 保障管理机构运作方法及管理能力 | 10分 | 由评委根据投标文件中保障管理机构运作方法及管理能力进行打分，响应情况较好的得6-10分，一般的得3-6分，较差的得0-3分，无此项内容不得分。 |
| 9 | 专业服务人员配备 | 10分 | 专业服务人员配备齐全、各专业技术力量雄厚，由评委根据人员配备的情况进行横向比较打分，响应情况较好的得6-10分，一般的得3-6分，较差的得0-3分，无此项内容不得分。 |
| 10 | 服务承诺及优惠条件 | 5分 | 由评委根据投标文件中服务承诺及优惠条件进行打分，响应情况较好的得3-5分，一般的得1-3分，较差的得0-1分，无此项内容不得分。 |
| 11 | 投标人业绩 | 3分 | 1、近三年（2015年12月1日至今）物业服务合同，每个项目得1分，此项最多得3分。（提供合同原件，并在投标文件中附加盖公章的复印件） |
| 合计 |  | 100分 |  |

说明：（1）本评标办法涉及到的业绩合同需在开标时提供合同原件，作为加分的依据，若无原件，不得分；并在投标文件中附加盖公章的复印件。

（2）当评标最终得分相同时，以报价低者优先；当评标最终得分和报价均相同时，重点方案得分高者优先。

（3）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下报价的，按一家供应商计算，评标后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评标得分相同的，按报价得分高者获得中标人推荐资格，报价得分也相同的按产品主要技术性能、指标、功能得分高者获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。（本项目不适用）

24.4评标办法说明：支持小微企业发展、节能环保的鼓励优惠政策：

1、优采强采节能环保产品：

1)	投标人所投产品属于节能产品清单中强制采购的节能产品，不享受鼓励优惠政策；属于节能产品目录中非强制采用的节能产品，需在资格证明文件中明确，享受鼓励优惠政策。

2)	投标人在投标文件中对所投产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在报价时必须对此类产品单独分项报价（需提供投标明细表，含此类产品的单价、数量及全部节能、环境标志产品价格占总报价的权重），并提供属于政府采购清单内产品的证明资料（需提供加盖公章的环境标志产品政府采购清单官方网站截图及产品目录（财政部、环保部最新一期）、加盖公章的节能产品政府采购清单官方网站截图及产品目录（财政部、国家发改委最新一期），未提供节能、环境标志产品投标明细表及属于政府采购清单内产品的证明资料的不给予鼓励优惠政策，若节能、环境标志清单内的产品仅是构成报价产品的部件、组件或零件的，则该报价产品不享受鼓励优惠政策。

3)	在价格评标项中，对节能、环保产品分别给予价格评标总分值5%的加分，加分公式如下：加分=价格评标总分值×5%×节能、环保产品价格在总报价中所占权重；

4) 在技术评标项中，对节能、环保产品分别给予技术评标总分值5%的加分，加分公式如下：加分=技术评标总分值×5%×节能、环保产品价格在总报价中所占权重。

2、小微企业

1) 投标人如属小微企业，产品价格需扣除的，须按照工信部联企业[2011]300号文《关于印发中小企业划型标准规定的通知》及财政部、工信部等部委发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定需提供《小微企业声明函》、《从业人员声明函》，否则评标时不予承认；

2)投标人所投产品中全部为小微企业产品，给予6%的价格扣除；所投产品中部分为小微企业产品，小微企业产品金额占合同金额30%以下的不给予价格扣除，小微企业产品金额占合同金额30%以上的给予2%的价格扣除；

3)根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68 号）文件规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评标中价格扣除的政府采购政策；

4)如投标人为监狱企业，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评标时不予承认；

5)小型、微型企业提供中型及以上企业制造的货物的，视同为中型及以上企业；

6)给予小型和微型企业产品的价格6%的扣除；计算方法是：

最终价格＝报价×94%，按照最终价格计算其价格分得分。

3、监狱企业

1)	给予监狱企业产品的价格6%的扣除；计算方法是：

最终价格＝报价×94%，按照最终价格计算其价格分得分。

4、残疾人福利性单位

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予价格6%的扣除；计算方法是：最终价格＝报价×94%，按照最终价格计算其价格分得分。

5、单价招标的项目中具有节能、环保、小微企业生产的产品权重计算方式：以具有节能、环保、小微企业生产的产品的单价之和与全部单价之和计算其权重。

6、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

24.5 无论在评标过程中或其他任何时侯发现下列情形之一的，投标将被拒绝，若中标，则无效。采购代理有权依法追究投标人的法律责任。

1) 提供虚假材料谋取中标的；

2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3) 恶意串通报价的；

4) 其他任何有企图影响招标结果公正性的活动。

经初审合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法做进一步评定。

25.  确定中标候选人

评标委员会推荐综合排名第一的投标人定为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人，排名第三的投标人为第三中标候选人，并编写评标书面报告，采购人依法确定中标人。

26.  评标过程保密

开标之后，直到签订合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及综合排序等情况，均不得向投标人或者其他与评标无关的人员透露。

27.  投标人瑕疵滞后的处理

27.1 无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该投标人进入初审、综合评标或其它后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦在任何时间被发现存在上述情形，则采购代理均有权随时视情形决定是否取消该投标人的此前评议结果，或随时视情形决定是否对该投标予以拒绝，并有权决定采取相应的补救或纠正措施。一旦该投标人被拒绝或被取消该投标人的此前评议结果，其现有的位置将被其他投标人依序替代，相关的一切损失均由该投标人承担。

27.2 若已经超过质疑期限而没有被发现且已经签订了相关的合同，之后才发现存在上述情形，经评标委员会再行审查认为其在技术、必要资质等方面并不存在问题而仅属于商务方面存在瑕疵的问题，且若一旦取消该投标人的此前评议结果或采取类似效果的处理措施将对本次采购更为不利，在此情形下准备考虑维持结果，评标委员会有权要求该存在瑕疵的投标人提供特别担保金用以承担可能产生的赔偿责任，若其拒绝提供该等担保或所实际提供的担保金额不足要求金额，评标委员会有权并且应当决定取消投标人的此前评议结果或采取类似效果的措施。

## 六、合同签订

28  中标通知

28.1中标公告将在中国政府采购网、中国招标投标公共服务平台、山东大学第二医院官方网站同时发布。在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

28.2中标通知书是合同的一个组成部分。

28.3中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.  签订合同

29.1 中标通知书发出之日起30日内，按照招标确定的事项签订合同。

29.2 招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件均为合同的组成部分。

29.3不按约定签订或履行合同，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

30.  履约保证金(本项目不适用)

30.1本次采购项目的履约保证金为中标总金额的   %，合同签订后7日内缴纳。

30.2履约保证金自货物交付验收合格之日15个工作日内无息退还。

## 七、处罚、质疑

31.  处罚

发生下列情况之一，投标人的投标保证金或履约保证金不予退还，并被列入不良行为记录名单，投标人今后参与同类采购项目的机会可能会受到影响：

1)开标后在投标有效期内，投标人撤回其投标；

2)中标人未按本招标文件规定签订采购合同；

3)中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议；

4)中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

5)中标人不按要求提交履约保证金的；

6)中标人未按招标文件规定和合同约定履行义务的行为。

32   质疑

32.1 投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理提出询问，采购人或采购代理将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密；

32.2投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在《中华人民共和国政府采购法》及实施条例规定的时间内以书面形式向采购代理提出质疑，超过期限不予受理。

32.3质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理人不予受理：

（1）质疑项目名称、招标编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；

（3）质疑相关证明文件或证明材料，如果涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件；

（4）质疑投标人名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；

（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人特别授权加盖单位公章，并由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章等。

32.4投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理将提请有关部门列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

32.5 根据中华人民共和国财政部令94号令第十条的规定，投标人需在法定质疑期内一次性提出针对本采购程序环节的质疑。

## 八、保密

33.  保密

投标单位对所领取的有关文件及资料负有保密的义务，因投标单位原因造成资料泄密，投标单位承担相应责任。

## 九、专利权

34.  专利权

投标人提供的所有产品应保证用户免受第三方主张的任何权利的义务。“第三方主张的权利”包括产品的所有权、知识产权、债权、担保物权、用益物权等权利。

## 十、解释权

35.  解释权

本招标文件的最终解释权归采购代理，当对一个问题有多种解释时以采购代理的书面解释为准。招标文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购代理对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

## 十一、其他

36  其他

36.1投标人所报服务内容必须满足采购人要求。

36.2 采购人不保证低价中标。

# 第三章  服务要求

- 项目基本情况：

1.1项目单位：山东大学第二医院

1.2服务内容：山东大学第二医院内的保洁服务(含楼宇内外保洁，生活、医疗垃圾收集、存储、转运)、院区绿化养护、动力运行保障、电梯司乘，代管后勤物资管理、维修服务人员。

1.3服务地点：山东省济南市天桥区北园大街247号。

1.4服务期：3年（服务合同根据年度考核结果，一年一续签）。

1.5预算金额：1870万元人民币/年。超出预算金额的投标报价，将被视为不响应招标文件要求而被废标。

1.6医院概况：山东大学第二医院是国家卫生健康委员会委属（管）医院，教育部直属重点大学——山东大学的附属医院。位于济南市天桥区北园大街247号，医院总占地面积109486.7平方米，总建筑面积为12.6万平方米，编制床位2600张，开放床位1854张，开设有68个临床业务科室，54个护理单元。

1.7建筑物功能介绍：主要建筑为门急诊楼（济众南楼）、儿童医学中心（广智南北楼）、健康查体中心、1号住院楼（明德楼）、2号住院楼（崇礼楼）、3号住院楼（济众北楼）、4号住院楼（至善楼）、中心实验室（3栋楼）、办公楼、礼堂（仁和会堂）、学生公寓及附属保障设施等。

医院主要建筑面积及用途情况

| 编号 | 楼宇名称 | 建筑面积 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门急诊楼（济众南楼） | 三段五+四+四层 18578.94平方 | 急诊、门诊、医技 |
| 2 | 儿童医学中心（广智南北楼） | 两栋 6144平方 | 急诊、门诊、住院 |
| 3 | 健康查体中心 | 四层 1791.49平方 | 医技 |
| 4 | 1号住院楼（明德楼） | 九层 21927.88平方 | 医技、住院 |
| 5 | 2号住院楼（崇礼楼） | 六层 21927.88平方 | 住院 |
| 6 | 3号住院楼（济众北楼） | 七层 7874.1平方 | 住院 |
| 7 | 4号住院楼（至善楼） | 地上23层 地下二层 57273、9466.44平方 | 住院 |
| 8 | 中心实验室（3栋楼） | 三层 2904平方 | 科研 |
| 9 | 办公楼 | 六层 4014.64平方 | 办公 |
| 10 | 礼堂（仁和会堂） | 二层 2734平方 | 办公 |
| 11 | 学生公寓 | 四层 5606.6平方 | 宿舍 |

- 采购需求：

医院后勤物业综合服务

- 服务要求：

3.1、服务项目范围：保洁服务、绿化养护、动力运行保障、电梯司乘、物资管理（人员代管）、维修服务（人员代管）等六项服务。服务范围内具体名称、服务内容及分项，各投标人存在差异，根据附表的承担的服务内容描述，自行归类至该招标文件中。

3.2、本项目各标段不接受联合体。

3.3、本项目中标单位为一家。

3.4、管理期限：合同签订期为一年一签（暂定三年），续约视投标方履约、考核结果、满意度综合评定，招标方有权拒签。

3.5、实施方案：投标方根据本招标文件要求，结合实际现状勘查，投报详尽分项具体实施方案。整体报价与实施方案相符。中标实施中，与投标方案出现重大偏差，招标方有权终止合同，由此造成的经济损失由中标方负责承担。

3.6、人员安排：根据招标方区域开放启用，征得招标方许可后，服务人员可增减调整。特殊岗位及技术工人均必须持有技能上岗证书。

3.7、投标方提供派驻本服务项目的项目经理与组织机构主要成员的简历，及拟派驻现场的主要管理人员和技术工人情况。投标方具有持续培训能力，培训合格聘任时，优先考虑山大二院合同制职工（约有44人）。

3.8、投标人就承诺派驻现场的主要管理人员、特殊岗位、技术工人未经招标方同意不得随意更换，否则视为违约，但不合格的人员招标方有权提出调换，投标人应积极响应。

3.9、投标方提供企业情况资料:

3.9.1、物业公司情况表

3.9.2、资格证明文件，包括：企业法人营业执照、企业资质证书、法定代表人证书或法定代表人授权委托书。

3.9.3、企业的实力相关说明（如获奖情况、三标认证、服务单位清单【服务范围同或包含本次招标内容】等）。

3.10、勘察现场

3.10.1本次招标，统一组织投标人勘察现场。

3.10.2投标人对管理现场和周围环境进行现场勘察，以获取与投标有关信息及指导编制投标文件和签署合同所需的所有资料。

3.10.3招标人提供的有关现场的数据和资料，是现有的能被利用的资料，对投标人做出的任何推论、理解和结论不负责任。

3.10.4投标人踏勘目的进入的项目现场，但不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

3.10.5根据实际勘查情况，提供详细的实施方案。

3.11中标人不得利用服务区域内的招标人房产、物业、水电等资源从事经营活动，不能改变其使用性质。

- 服务要求：

4.1物业管理服务要求：

（1）提供无缝隙区域保洁服务，绿化植物养护、修剪、移栽、小区域补种。

（2）按时完成规定的环境保洁消毒服务及医疗废物管理服务，提供整洁、卫生、安全的环境。

（3）做好设施设备的值守、开展巡查工作，及时发现隐患，保持设施设备的完好，确保设备的正常运行。

（4）及时安全操作电梯、有效疏导人员、轿厢内保洁、及时反映运行故障及配合实施救援。

（5）保障后勤物资的发放及日常管理。及时提供日常维修服务。保障设施完好

（6）做好节能减排和环境保护管理工作。

（7）建立顾客因非医疗因素引起的意外伤害事件的防范措施及处置机制。

（8）根据医院工作需求，执行医院相关制度，按时完成规定的各项工作，提供安全、及时、高效的服务。

（9）建立突发公共事件应急预案，组织培训、演习，并进行评价和改进。事件发生时应能立即启动相应的预案，采取处置措施。

4.2物业服务机构与物业服务人员：

（1）物业服务企业应根据医院的现场需求和合同约定，设置相适应的医院物业管理现场服务机构（以下简称物业服务机构），配备相应的物业服务人员（包括专业技术、操作人员及管理人员）。

（2）派驻经理应有五年以上项目经理任职经历；各分项目经理需提供资质管理证书，且具有三年及以上的管理经验。

（3）派驻管理人员应取得物业管理从业资格证书或岗位证书，掌握物业管理基本法律法规。

（4）专业技术人员、专业操作人员应取得相应的专业技术证书或职业技能资格证书，能正确使用相关专用设备。

（5）所有一线员工年龄：45岁以下占总人数的60%，最高年龄不得超过65岁，五官端正，身体健康，无不良记录。

（6）服务人员100%经过岗前培训合格后才能上岗，部分岗位需持国家规定上岗证的，服务人员必须持有（获得上岗证的费用由中标人承担），招标方将定期检查相关资料。

（7）服务人员须树立全心全意为病人服务的思想，尽心尽力、尽职尽责、保质保量完成本职工作，严格执行职责范围内招标方及物业管理制定的各项操作流程。

（8）遵守各种规章制度，工作期间必须统一着装、挂牌上岗，精神饱满，充满热情，面带微笑，语气亲切。服从领导安排，若有事外出，须向管理人员请假，及时销假。

（9）坚守工作岗位、不离岗、不窜岗、遵守工作纪律，工作时间不干私活。无论任何原因，都不得与医护人员，院内职工、病人及家属发生口角和争执，有问题应通过领导协助解决。

（10）发现自己所负责的区域内的各种设施设备损坏，应尽快报告招标方后勤维修。

（11）如遇有紧急事项，必须无条件服从指挥，齐心协力，尽快完成交办的任务。

- 方案要求：

后勤保障服务方案：包含但不限于以下内容

1、保洁服务方案：区域内的清洁卫生和环境美化。含（1）室内、（2）室外、（3）生活垃圾的分类收集、（4）医疗废弃物的收集。

2、院区绿植修剪养护。

3、设备运行维护方案：各机房值守、配套线路管网巡查、设备保养。含：（1）房屋及常规公用设施、设备管理及措施；（2）医院中央空调系统管理及措施；（3）医用气体系统管理及措施；（4）手术室空调净化系统管理及措施；（5）生活热水系统管理及措施。（6）供配电系统管理：包括发电机、高压环网柜、变压器、配电柜、动力柜、控制柜、公共照明、供电线路防雷系统等；（7）给排水系统管理：包括水箱、生活水泵、供水管网、排污管网、排水泵等；（8）空调系统管理：包括冷水机组、空调泵类、冷却塔、新风机、风机盘管、空调水系统等；（9）楼宇智能化系统管理：包括综合布线系统、楼宇自控、网控器等；（10）卫星电视系统管理（11）消防设施维护维修（12）各监控室值班（能耗监测系统管理：包括能耗监控系统、智能控制电脑主机、网络传输设备、各种控制模块、能耗计量表具（水、电、汽）。

4、电梯管理及服务方案：（1）电梯司乘配置（2）轿厢内保洁、电梯设备巡查（门系统、呼叫系统）

5、物资管理执行院规章制度及流程（投标方无需填报）

6、托管维修服务（共计16人）方案：代发薪酬、缴纳保险等所需的税费及其他费用。

其他方案：

1、其他服务方案：大型活动、会议会场布置及人员配置（现有人员中调剂）

2、应急管理及措施：含（1）突然断水、断电、无天然气的应急措施；（2）排水设施阻塞的应急措施；（3）雨、污水管及排水管网阻塞的应急措施；（4）电梯故障的应急措施；（5）消防应急措施；（6）突发公共卫生事件应急措施；（7）突发公共安全事件应急措施及增援体系。

3、物业档案资料管理：配备专业管理软件，需要有同类型成熟的软件运用管理服务经验，要做到安全管理、保养管理、日常管理信息化为招标方提供后勤综合维修各类数据。并建立设备档案并分类管理（包含设备原始档案、设备技术资料、日常运行记录表格）。具备突发事件预警、数据分析、各项工作任务进行紧急性排序等功能

4、保障管理机构运作方法及管理能力：具备搭建智能化后勤综合管理平台的服务方案能力。运行模式设计、内部管理架构、机构设置、运作机制、工作流程、信息反馈渠道、控制方式等。管理规章制度。包括公众制度、单位内部岗位责任制、管理运作制度和管理人员考核制度。

5、编制项目管理机构、工作职能组织运行图，阐述项目经理

的管理职责、内部管理的职责分工、日常管理制度和考核办法目录；

6、专业服务人员配备；根据服务的内容、标准和医院的实际

情况配备各岗位人员的具体情况并附相关人员的简历、上岗证书、

职称、养老保险证明等资料；人员配备应充分满足医院的要求，

应符合招标方所属市物业服务力量配备的相关规定。

7、管理人员的培训，包括培训计划方式目标等

8、管理工作必需的物质装备计划情况。包括：管理用房、器械、工具以及通讯及办公用品等。

9、各项管理指标的承诺。

10、提高管理服务水平新设想。

11、管理的有关设备、机械应满足管理需要，并提供解决措施。

12、愿意承受的有关奖罚。

13、其他投标人认为增加的内容。

- 服务标准要求：

服务标准同等或高于以下内容

物业服务应坚持以下原则：1、早期介入原则；2、统一管理原则；3、收费合理原则；4、依法管理原则；5、经济效益、社会效益和环境效益兼顾的原则；6、公共服务、专项服务和特约服务并重的原则。

物业服务原则：安全、舒适、快捷、周到。

1、综合管理服务

1.1、制定服务手册；

1.2、承接项目时，对物业共用部位、共用设施设备进行认真查验，验收手续齐全；

1.3、客户服务接待场所工作时间不少于8小时，其它时间设置值班人员；设置并公示24小时服务电话；

1.4、对业主或物业使用人的投诉及时答复处理并在2天内书面答复。

2、区域管理及巡查服务

应根据项目实际情况，做好下列维护巡查工作并做好记录，及时报修，包含但不限于以下内容：

公共设施：（1）每年1次观测房屋结构，发现特殊情况及时上报；（2）每季检查1次墙体、墙面；（3）每年检查2次顶棚；（4）每年检查2次楼梯、扶手；（5）每年检查2次屋面保温隔热层、防水层；（6）每年检查2次天台扶栏、公共防盗网；（7）每年检查2次散水坡、雨檐台、连廊；（8）每年全面检查2次楼板、地面砖；（9）每年检查2次通风口；（10）每月巡查1次院区各标识；（11）每2周全面检查1次公共门窗；（12）每2周巡查1次路面、侧石、窨井盖等；（13）每2周巡查1次围墙；（14）每2周巡查1次候诊椅、雕塑、景观小品等公共设施；

照明灯具：（1）院落、楼道照明每2周巡查1次，并及时反馈招标方；（2）保持公共照明灯具清洁，院落照明灯按时开启，亮灯率95%以上，满足使用要求；（3）公共照明系统控制柜、线路、灯具综合检修每年1次，保证工作正常；灯具无损坏、无变形、完好率95%。

管道井口：（1）公共污水管道每年检查2次，视情况进行清通，排水畅通；（2）雨水管道、化粪池等部位每季检查1次，每年清理两次，保证排水畅通，无堵塞；（3）污水提升泵每半年检查保养1次，定期对化粪池进行清挖、清抽，集水坑定期清理；（4）雨季前对屋面天沟、落水口及雨水管进行清理清挖；（5）不定期对铸铁雨污水井盖、明装雨污水管道进行除锈、刷漆，损坏井盖及时报修。

安全设施：（1）后勤设备监控系统设备设施24小时运转正常，实现对管理区域的有效监控，画面齐全、清晰；（2）按设备使用说明书的要求对硬盘录像机、摄像机等设备进行检修保养；（3）门禁系统每周巡视1次，保证系统工作正常；（4）门锁、对讲主机检查保养每季1次；

防雷接地系统：每年对避雷装置进行2次检查，锈蚀、变形、断裂部位及时报修；

景观配套附属设施（1）设备按时开启；（2）每2月检查1次，发现损坏及时报修；（3）重大节日前对景观附属设施设备进行安全功能检修，保证各项设施运行正常。

### 3、服务项目内容：

### 3.1、保洁作业内容

（1）作业范围：地面（含各种材料面层）、顶面（含各种材料面层）、墙面（含各种材料面层）、楼梯、扶手、各种标牌、贴脚线、墙角、垃圾桶、门窗、玻璃幕墙、进出风栅格、灯具、水池、瓷砖、洗脸盆、坐便器、淋浴房、公用通道、护士站、办公室、治疗室、值班房、机房、配餐间、家具、设备带、床头柜、床、痰盂、陪护椅、画框、栏杆、沙发、茶几、候诊椅、消防设施、软门帘、卷帘、电梯、诊室、诊疗场所、地下室污物梯通道、楼顶平台（雨棚），停车场等。

（2）三米以下的室内外立面清洗保洁。

（3）医疗垃圾按院感要求规范交接和运送，生活垃圾及时清运。

专项作业：

（1）玻璃窗每月擦一次，动态保洁。

（2）花岗岩、大理石墙面、地面定期清洗；地毯每半年清洗一次。

（3）空调风口每月清洗一次，公共区域门窗和电灯管理。

（4）电梯、扶梯等不锈钢设施：每日清洁、上油。

（5）围栏玻璃每月清洗一次。区域内所有卷帘每年清洗一次。

3.2、电梯服务主要内容：

（1）着装规范、文明服务、文明用语；

（2）电梯司机必须持证上岗，严格遵守操作规程，遵守值班规定，

要时刻做好乘客分流工作。熟练掌握电梯运行过程中的各环节和安全操作规程；

（3）保持电梯厅及轿厢的清洁。

（4）听取意见，及时向电梯保养人员汇报电梯运行情况；做好电梯运行记录，电梯出现故障时，及时通知维修人员进行维修；

3.3、机房值守主要内容：

（1）配备空调、气体、配电等人员值守，人员按国家有关规定配备并具备相应的资质证书（考证费用由投标方负责）。

（2）保持机房清洁卫生

（3）保障设备正常运行，符合国家安全运行指标要求。

（4）按要求进行巡视，发现隐患，处理及时或报修。

（5）记录齐全，准确清楚。

4、档案管理的质量标准

4.1、档案归档率达到100%

4.2、档案完整率达到100%

服务具体标准要求：

1、保洁服务

保洁人员要求：必须具备初中以上文化程度，18-55岁之间，身体健康，男、女均可。仪表端庄。精神饱满、诚实稳重、言谈举止文明、不大声喧哗。文明礼貌，尊重他人、态度和蔼、遵规守纪，遵守操作规程、遵守劳动纪律、遵守医院规章制度。保护病人隐私、使用文明用语。有连续工作一年以上的能力，挂胸牌、着工装（包含在合同金额内）上岗，掌握相关的消毒隔离基本知识并严格执

投标方具备承担三级甲等综合医院保洁服务需求的能力，能够执行医院保洁服务管理要求，根据功能区域需要为员工配备基本的个人安全防护用品，如口罩、手套、帽子、围裙、胶鞋等。

保洁用具用品使用要求：保洁棉织品集中洗涤消毒分类、分区使用；消毒剂、洗涤剂、机械保洁维护剂等必需的易耗物品（包含在合同金额内），需使用符合国家质量及环保标准认证正规厂家生产的品牌类产品。

保洁服务总要求：

区域内所有空间：地面（含各种材料面层）、顶面（含雨棚、网架等各种材料面层）、墙面（含各类材料面层）、台面、设备带、家具、器材表面、楼梯、扶手、各种标牌、贴脚线、墙角、门窗、玻璃、进出风栅格、灯具、机房、软门帘等要求：无积尘、无蛛网、无油渍、无痰渍、无尿渍、无水渍、无烟蒂、无小广告、清洁光亮。

垃圾桶、烟缸、痰盂要求：按时清倒、洁具外观无痰渍、无污垢、清洁光亮，痰盂按要求消毒。

水池、便池、洗脸盆及台面要求：无积水、无污垢、无尿垢、清洁光亮。

厕所、污物间、过道、楼道、电梯厅、配餐间要求：无积水、无杂物、物品摆放有序。厕所无尿垢、无粪便、无异味、垃圾及时清理，电梯内环境整洁。

病人出院后所有用品（床头柜、床等）按要求清洗消毒。区域内的地面定期清洗；地毯每半年清洗一次。区域内的所有门庭台阶、庭院地面整洁，窗明几净。

医疗垃圾按院感要求规范运送；生活垃圾收集及时，清运规范，实行桶换桶收集与运送，杜绝抛洒滴漏现象。

配合医院做好控烟工作，1、制定控烟巡查员工作记录本；2、对院内管辖区域进行监督巡查；3、发现区域内有吸烟者，及时劝阻；4、控烟员正确佩戴控烟标志。

标准细化：

1.1楼内保洁

1.1.1.楼层通道和电梯前厅，每日清洁1次，每日湿拖1次，保持干净整洁；楼梯台阶每周清洁2次，每周湿拖1次，干净整洁；

1.1.2.楼梯扶手、窗台、防火门、消防栓、指示牌每周清洁2次，栏杆每月清洁2次；

1.1.3.天花板、公共灯具、墙面、踢脚线每2月清洁1次；

1.1.4.楼内共用门窗玻璃，每月擦拭1次，玻璃明亮，目视干净。

1.2外围保洁

1.2.1.道路每日保洁2次；雨雪天气及时清扫主要通行道路，方便出行；

1.2.2.绿化带每日保洁1次，秋冬季节或落叶较多季节增加保洁次数，目视无杂物；花坛表面洁净无污迹；

1.2.3.水景开放期内，定期清洁，定期对水体投放药剂或进行其它处理，水面无漂浮物，水体无异味；

1.2.4.休闲设施每2日擦拭1次，每2周刷洗消毒1次，设施表面干净；

1.2.5 5.3米以下庭院灯、草坪灯每2周清洁1次，目视干净；

1.2.6.标识、宣传牌、信报箱、景观小品每2周清洁1次，目视干净；

1.2.7.天台、明沟、上人屋面每2月清洁1次，排水顺畅、无垃圾堆放；

1.2.8.设有公共卫生间的，每日清洁2次；每周1次对公共卫生间进行消杀。

3垃圾收集与处理

1.3.1.垃圾按招标人指定的路线及时间及时的收集并记录，运输时地面无散落垃圾、无垃圾外溢、无污水、无明显异味；

1.3.2.垃圾集中存放，专人管理、定时及时外运，并做好交接记录；

1.3.3.垃圾转运车每日清洁1次，每周消杀1次。

1.4卫生消杀

蚊、蝇、蟑螂孳生季节每月消杀2次，其它根据季节和当地情况制定具体计划；灭鼠每季进行1次，无明显鼠迹。

保洁服务细化标准（一）

| 分类 | 检查 项目 | 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 办 公 区 | 办公室、会议室、接待室 | 地面、墙面、天花板干净、无杂物，无灰尘、无蛛网，排风口通风口 桌面、台面、家具表面光滑、干净无污迹、无灰尘 桌面台面物品摆放整齐 |
|  | 值班室 | 室内天花、风口、墙面、灯饰无污渍、蛛网 室内地面、物品无灰尘、无污渍，无积水 |
| 医疗区 | 清洁工具分类使用、摆放整齐、规范 | 拖布的颜色区分：白色（办公室）、蓝色（半污染区），绿色（污染区）、红色（卫生间），是否按规定分类； 桶按标识分类使用，地拖桶、清水桶、消毒桶，是否按标识使用； 毛巾的分类（A清洁办公室用、B清洁病房用、C清洁公共区域用、D清洁消毒区域用、E清洁配膳室用、F清洁玻璃用、G清洁不锈钢制品用） |
|  | 各楼层大厅 | 大厅走廊无污渍、杂物、灰尘； 不锈钢痰桶表面无污渍、手印，烟灰缸内无烟头、废纸。 |
|  | 公用洗手间 | 玻璃镜面无污渍、水渍、手印； 大小便池无污渍、无垢、无臭味； 洗手盆台面无污渍、无杂物、无水渍； |
|  | 各病区 | 大厅走廊无污渍、杂物、灰尘； 不锈钢痰桶表面无污渍、手印、烟灰缸内无烟头、废物； 办公室内办公台、柜、坐椅无污渍、灰尘； 废纸篓无污渍、垃圾，满2/3要及时清倒； 玻璃无污渍、灰尘、手印。 排风口通风口无灰尘、无蛛网 |
|  | 配餐室 | 地面无垃圾、污渍、水渍； 热水器无污渍、水渍； 洗手池无剩饭、无污渍。 |
|  | 清洁室 | 地面无垃圾、污渍、杂物；垃圾桶干净、无异味； 水池无污渍、杂物；墙面无污渍、灰尘； 各种清洁工具定点定位，有标识； 室内无杂物、无乱摆、乱放。 |
|  | 垃圾暂存室 | 垃圾桶及工具摆放定位、整齐；垃圾站无异味； 垃圾桶及内外地面每天冲洗二次，每周清洁一次； 垃圾外运每天二次，早6：00—7：00，晚15：00—16：00。 |
|  | 病房 | 清洁时做到“三轻”（走路轻、说话轻、动作轻）； 每天湿拖地面二次； 每两周用洗地机清洗一次； 洗手间每天清洁一次，并随时保洁。 |

保洁服务细化标准（二）

| 区 域 | 保洁频率 | 保洁内容 | 保洁要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 面 | 地面每日清扫三次，每月清洗一次，有垃圾及时清理 | 每日用全能清洁剂1：128稀释溶液拖地每日不少于三次。其中一次消毒液拖地。 | 地面无污渍、无痰迹、无垃圾、无积灰、无脚印，干净明亮 | PVC地板、大理石等地面按规定时间上蜡，光亮度符合要求 |
| 墙 面 | 每日保洁 | 3米以下每日清洁 | 无污渍、无水迹、无浮灰、无蜘蛛网 |  |
| 走廊扶手 | 每日保洁 | 每日用全能清洁剂1：64稀释溶液清洁，每日用消毒液1：50檫洗一次 | 无污渍、无浮灰、无水迹、无烟蒂 |  |
| 玻 璃 | 每周保洁 | 用玻璃清洁剂1：65稀释溶液清洁玻璃，每周一次，室内玻璃循环清洁 | 玻璃明亮光洁，无污渍、无水迹 | 根据实际情况安排各房间循环清洁 |
| 卫生间 | 坐便器随时保洁 | 打开换气扇或窗户进行通风 台盆、便器等放水冲洗 收集垃圾、清洁垃圾桶、换新垃圾袋。 清洗台盆及水龙头。 用洁厕液清洗便器并冲洗。 搽拭台面和墙面四周、门 搽拭地面。 | 随时保持畅通，无漏水，无异味、无污垢，垃圾袋定时更换 |  |
| 公共设施 | 每日保洁 | 每日用全能清洁剂1：64稀释溶液清洁一次。 | 无污渍，无积灰、无蜘蛛网 |  |
| 病人等候区 | 每日保洁 | 等候椅每日用全能清洁剂1：64稀释溶液清洁，每日用施康1：50消毒一次。 | 无垃圾、无浮灰、无烟蒂、无水迹 |  |
| 诊察桌 | 每日一次 | 每日1：50施康消毒搽拭一次。 | 无积灰、无污渍 |  |
| 床单位 | 每日清洁一次 | 每日用全能清洁剂1：64稀释溶液清洁一次 | 无灰尘 |  |
|  | 出院后终末消毒 | 用1：50施康搽拭床栏、床头柜、床档、凳子。 |  |  |
| 输液架 | 每日一次 | 每日用全能清洁剂1：64稀释溶液清洁一次 | 无灰尘 |  |
| 推 车 | 每日搽拭 | 每周添加润滑油 | 无结灰、无异响 |  |
| 室内公共区域 | 每日一次 | 收集垃圾、清洁垃圾桶、换新垃圾袋。 清扫地面垃圾。 拖大厅、过道、走廊地面。 清洁户墙、厅柱、盆景。 搽拭窗台、窗框、木门。 搽拭楼梯扶手地面。 | 无垃圾、无浮灰、无烟蒂、无水迹 |  |
| 办公桌椅、电话、电脑等室内设施 | 每日一次 | 每日1：50施康消毒搽拭一次，烟灰缸倾倒清洗。 | 无积灰、无污渍 |  |
| 外围及外环境 | 循环保洁；每日清扫一次 | 地面清扫、不定期冲洗 | 干净、无杂物树叶、无污迹、无明显泥沙 |  |
|  | 循环保洁 | 绿化带清扫，收集垃圾 | 干净、无杂物枯叶、无大石头 |  |
|  | 每日及时发现及时清理 | 各类明沟、雨水井、排水井清洁堵塞物。 | 干净、无杂物、排水通畅 |  |
|  | 每日保洁 | 公共设施抹擦 | 干净、无灰网 |  |
|  | 每日保洁 | 花盆、垃圾桶抹擦、清倒 | 干净、无积灰、无污迹、无杂物、无烟灰 |  |
| 顶篷、露天阳台等边缘区域 | 每日保洁 | 沟槽、地面、蓬面不定期清扫、冲洗，清洁堵塞物 | 沟槽无堵塞物，地面、蓬面无污迹，无杂物堆放，边缘区域无蛛丝、脏物 |  |
| 随时清洁、循环清洁，保证区域内无垃圾等目视污物，整体干净明亮。 保洁员在每天下班前半小时对各自保洁区域进行自查，发现问题及时处理。 |  |  |  |  |

保洁服务细化标准（三）

| 区 域 | 序 号 | 工 作 内 容 | 频 次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公 共 区 域 | 1 | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋 | 每日2次 |
|  | 2 | 区域内地面扫尘 | 每日2次 |
|  | 3 | 区域内洗手池、水池、水龙头清洗、擦拭 | 每日2次 |
|  | 4 | 卫生间（含镜子、水龙头、脸盆、台面、马桶、地面）、开水间冲洗、擦拭、消毒 | 每日2次 |
|  | 5 | 区域内把手、栏杆、花瓶、花盆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭 | 每日1次 |
|  | 6 | 消防栓、消防器擦拭、清洗 | 每周1次 |
|  | 7 | 玻璃 | 每周1次 |
|  | 8 | 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养 | 每周1次 |
|  | 9 | 高处标牌、壁挂物擦拭 | 每周1次 |
|  | 10 | 高处（含天花板、高处墙面、梁、楼前雨搭等）除尘 | 每月1次 |
|  | 11 | 灯具、音响、烟感、监视器等高处设备擦洗 | 每月1次 |
|  | 12 | 地面清洗 | 每3月1次 |
|  | 13 | 巡逻保洁 | 随 时 |

保洁服务细化标准（四）

| 专项保洁 | 保养方式 | 专项所需工具 | 检验标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 石质地板、墙面 | 清洁、打蜡、补蜡、抛光 | 扫把、簸箕、拖把、尘推机、自动洗地机 | 石质地板无灰尘、无水渍、无污迹、表面光滑、有光泽（80-90光泽单位） |
| PVC地板 | 清洁、打蜡、补蜡 | 扫把、面蜡、高速抛光机、自动洗地机、蜡推 | PVC地板上无灰尘、无手印、无水迹 |
| 玻璃和外墙 | 清洗、擦拭 | 刮玻璃器、梯子、全能玻璃清洁剂、抹布、水桶、拖把 | 1玻璃上无灰尘、无水印、无水迹、无污渍、表面光亮、透明； 2玻璃外框无灰尘、无污渍 3玻璃内框无灰尘、无污染 4玻璃上的装饰物无灰尘、无污染 5外墙无污渍 |
| 随时清洁、循环清洁，保证区域内无垃圾等目视污物，整体干净明亮。 保洁员在每天下班前半小时对各自保洁区域进行自查，发现问题及时处理。 |  |  |  |

特殊科室（血透、产房、手术室、ICU 、急诊科等）根据院感管理要求及科室工作要求实施保洁服务工作（投标单位可自行填报具体方案）。

2、院区绿化修剪

绿化修剪人员要求：初中以上文化程度，18-60 岁，身体健康。具有绿化种植养护经验。认真负责，服从管理。爱护设备设施，维护清洁，维护规范。

绿化修剪服务总要求：

草坪：修剪整齐，根据草坪的种类控制草的高度，种植稠密，无大面积 枯死，草坪内无杂草和杂物；绿篱：修剪整齐，高矮一致，有坡度变化的坡度要平滑，种植稠密均匀，无枯枝、无黄叶、无大面积虫斑，地面无杂草和杂物；花坛：修剪整齐，高矮一致，无枯枝黄叶，坛内无杂草和杂物，坛内草 坪修剪整齐，无大面积枯死；花盆：堆放整齐，造型别致，层次分明，无黄叶枯枝，盆内无杂草和杂物； 树木：树木修剪要随形附势，树坑规范、整洁。树上无枯枝、枯叶，造型独特，地面四周无杂草和杂物。

浇水：根据季节、气候、地域条件决定浇水量；根据绿地、花木品种、 生长期限等，决定浇水量；施肥：根据土质、花木生长期和培植需要，决定施肥的种类和数量；整形、修剪：树木的形态、观赏效果、生长开花、蕴含结果等方面，都需要通过整形修剪来解决或调节。绿化部应根据树木分枝的习性，观赏功能的需要，以及自然条件等因素来综合考虑后，对树木进行整形和修剪；除草、松土：除草是将树冠下非人植的草类清除，以减少杂草与树木争 夺土壤中的水分和养分。松土是把土壤表面松动，使之疏松透气，达到保水、透 气、增温的目的；防治病虫害：病虫害的防治，应贯彻“预防为主，综合治理”的基本原 则。根据病虫害发生的规律实施预防措施和综合治理，创造有利于花木生长的良 好环境，提高花木的抗病虫害能力； 花草树木技术管理：如冬季对树干涂白、对树木花草加以围护、对树木 和植物立柱及花草树木进行保护，以清除灰尘。

2.1绿化养护实施 
2.1.1.浇水

依据各种植物对水的需要量不同，不同的季节对水的需要量不同，所以要根 据具体情况灵活掌握，做好浇水工作。

（1）根据气候条件决定浇水量。 
A、在阴雨连绵的天气，空气湿度大，可不浇水；

B、夏季阳光强烈，气温高，水分蒸发快，消耗水分较多，应在早晚时间 内增加浇水次数和水量；

C、入秋后光照减弱水分蒸发少，可少浇水；

D、半荫环境可少浇水。

（2）根据品种或生长期来决定浇水量。

浇水量和浇水次数确定的原则是：根据品种需水量以水分浸润根系分布层和 保持土壤湿润为宜。

A、草坪：在春夏生长季定期浇水，秋冬季根据天气情况可减少浇水次数。 以不出现缺水枯萎为原则，浇水时间以早晚为好。

B、绿篱：应视天气情况浇水，定期用水冲洗 1 次叶面。

C、时花：室外盆种时花浇水原则是浇水一定要浇透，盆内要始终保持湿润，不要过干、过湿，也不要时干、时湿。室外种地时花浇水应视天气而定，以 泥面不干裂、时花无缺水枯萎现象为原则。

D、阴性植物除雨天、阴天外定期于早晨须浇水，如遇暴晒天气，须增加 浇水次数。

（3）依据不同的花木使用不同的浇水工具，（刚播下的种和幼苗用细孔喷淋， 中苗用粗孔喷淋，大的、木质化的用浇水管）。浇水时要注意保护花木，避免冲 倒冲斜植株，冲走盆泥。

2.1.2、施肥

园林绿化养护栽植的树木花草种类繁多，对养分的要求也不同。

（1）草坪的主要用肥是复合肥，应根据情况定期施放缓溶复合肥。

（2）绿篱可于每年春季施花生麸或其它有机肥，施后用土将肥覆盖。施肥时应 严防肥料粘在枝叶上或撒落在路边，肥料不许贴近植物根部。

（3）时花。长寿命盆花及种地时花也应定期施高磷钾的复合肥。种地时花入冬 前应施高钾肥。

（4）乔灌木 
A、乔木施肥采用穴施或环施法，有机肥或复合肥均可；

B、观赏用的小灌木应于冬季施有机肥，每年 5-6 月可追施一次肥；

2.1.3.整形、修剪

（1）根据树木的习性及长势而定

A、主干强的宜保留主干，采用塔形、圆锥整形；主干长势弱的，易形成 丛状树冠，可修成圆球形、半圆形或扇形；

B、还应考虑栽植地环境组景的需要，根据树木分枝的习性，观赏功能的 需要，以及自然条件等因素来考虑。

（2）根据不同植物整形修剪时间而定 
A、草坪要经常轧剪，根据草坪的种类控制草的高度。

B、绿篱及两米以下的花木，定期修枝整形，平时对个别长枝进行局部修 整。每年冬季应彻底清剪枯枝弱枝，并在开春前依据定高点进行重剪。

C、所有灌木应在冬季进行一次枯枝、弱枝、徒长枝清剪及株型修剪工作； 观花灌木应在花期过后进行较重的修剪，尽量避免在开花前修剪。

（3）根据不同的植物使用不同的修剪工具。要严格按照《绿化养护机具操作作 业规程》执行。

2.1.4、防治病虫害

（1）应定期喷广谱性的杀虫药及杀菌剂；

（2）绿篱喷药应用高压喷雾机，喷药时将喷药枪伸入绿篱内从叶背面及根茎部 位喷；

（3）时花应注意巡查，发现病虫害应及时喷药。

（4）对病虫害应交替使用几种药物喷杀，避免重复用同一种药导致病虫产生抗 药性。

（5）病虫害的防治措施主要有如下几种：

A、适地适树，并对外来的树苗进行必要的检疫，病虫害较轻者可用氢氰酸 及二氧化碳熏蒸。

B、改善树体卫生环境条件，清除枯枝落叶，修剪枝叶，创造良好的生长发 育条件。

C、除草施肥，注意不要在肥料中带来病虫源。

D、保护益虫、益鸟。

E、病虫害的治理：

（a）治虫的方法：主要有人工捕打诱杀及喷药，使用药剂时应根据病虫的种 类、生活习性，对症下药。

(b)治病的方法：首先必须弄清病原、病史，然后采用相应的药剂。树木的 病害一般有白粉病、花叶病、溃疡病、锈病等。喷药时应设立警戒区，以免人畜中毒。

2.1.5、低温危害与防寒 （1）低温危害部位及其原因：

A、根系冻害：原因在于根系无自然休眠，抗冻能力较差，尤其冬季少雪， 干旱的沙土之地更易受冻。

B、根颈冻害：原因在于根颈停止生长最晚，而开始活动较早，抗寒力差； 同时接近地表温度变化大，易使皮层受冻。常用培土防寒。

C、主干、枝杈冻害：一是向阳面的冬季日灼。由于初冬气温骤降，皮层组织迅速冷缩。本质部产生应力将树皮撑开，细胞简介结冰而产生的张力，也可造 成裂缝。

（2）目前常用的防寒措施：

A、灌冻水：晚秋树木进入休眠期到土地封冻前，灌足一次冻水。灌冻水的 时间掌握在霜降以后，小雪之前。

B、覆土：在 11 月中、下旬土地封冻以前，将枝干柔软，树身不高的灌木压 倒覆土。或者先盖一层干树叶，在覆 40－50 厘米的细沙，防止抽条。

C、根部培土：冻水灌完后结合封堰，在树根部培起直径 80～100 厘米，高 30～50 厘米的土堰，防治冻伤树根。

D、架风障：假设于上风方向。

E、喷白涂白：用石灰硫磺粉对树身喷白涂白，可以碱地温差骤变的危害，可以杀死一些越冬病虫害。

F、春灌：早春土地开始解冻时及时灌水，经常保持土地湿润，供给树木足 够的水分。

G、卷干、包草：新植小数和冬季湿冷之地，不耐寒的树木，可用草绳卷干 或用稻草包主干和部分分枝来防寒。

H、积雪：可以保持一定的低温，免除过冷大风侵袭，早春可增湿，降低土 温，防止芽过早的萌动，免受晚霜危害。

2.4.6.园林树木养护管理的其它措施

（1）防止风灾：春季多风，应采取修剪、培土、支撑等措施。

（2）中耕、除草：对树木根部杂草可以采用人工中耕的方法消灭。如荒草较为 严重，可以用化学除莠的方法消灭，但应注意选择适当的化学药剂，以免发生药 害，而且最好是在草荒发生之前，喷洒化学药剂。

（3）围护、隔离：对于一些怕践踏的树种，例如树根较浅的树种，应当用绿篱 或围篱围护起来，与游人隔离。绿篱要适当低矮一些，围篱的造型要简单朴素。

（4）看管、巡查：为了免遭人为的破坏，重点地区应设专人看管，定期巡视， 与有关部门配合协作，及时发现问题及时处理。

3、动力运行机房值守

机房值守人员要求：具有相关资质证书（配电室须持有中华人民共和国电工进网作业许可证及电工作业证（高压电工作业），空调运行需持制冷与空调作业证（空调设备运行操作作业），换热站运行需持司炉证，氧气需持R1压力容器证书。 最高年龄不得超过58岁，五官端正，身体健康，无不良记录。

机房值守服务总要求：

设备设施保养维护率100%。按招标方制度要求按时按区域开展巡检工作，按时间要求如实对仪表、计量器等运行数据抄录。机房及管辖内环境巡视。具有判断和处理初期故障的能力，并及时上报维修，负责运行日志和故障处理情况的记录。各种专用工具齐全整齐。保持机房内整洁无尘土，定期按规范要求擦拭仪器设备。

机房值守服务要求细化：

- 3.1高压运行值班

- 实行四班三运转，每班工作8小时，双人双岗。

- 3.1.1工作内容

（1）通过智能显示屏随时监视高压进线开关、变压器主进开关和低压馈出开关的运行情况。（2）每小时对高压电流表、电压表、计量表、变压器温度、低压电流表、电压表等运行数据抄录。（3）每班一次对变压器、高低压开关柜、直流保护屏、电容补偿柜及室内环境进行巡视。（4）负责正常倒闸操作时操作票的填写并监护副值班员进行操作。（5）负责对变配电室出现故障时的判断和处理。（6）负责运行日志和故障处理情况的记录。

- 3.1.2工作标准

（1）保障供电设备正常运行，供电质量符合用电设备的要求。（2）按要求进行巡视，发现隐患，处理及时。（3）记录齐全，准确清楚。

（4）各种专用工具齐全整齐。（5）严格执行操作规程。（6）保持室内整洁无尘土。

3.2空调运行值班

实行四班三运转，每班工作8小时，双人双岗。

- 3.2.1工作内容

（1）监视运行机组的工作状态和出（回）水温度，并根据室外温度和科室的要求调节机组的出水温度和循环泵的数量。（2）每小时对水泵房、热交换站、地热泵房各种表记的运行数据进行一次抄录。

（3）每班一次对泵房设备运行状况和室内环境进行巡视。（4）负责水源热泵房、热交换站、地热泵房设备出现故障时的判断和处理。（5）负责运行日志和故障处理情况的记录。

- 3.2.2工作标准

（1）保障空调系统正常运行，出回水温度符合要求。（2）按要求进行巡视，发现隐患及时上报维修。（3）记录齐全，准确清楚。（4）各种专用工具齐全、整齐。（5）严格执行操作规程。（6）保持室内整洁无尘土。

- 3.3供氧站机房值守（医用气体）

- 3.3.1工作内容

（1）负责各种气体汇流排的日常巡视及维修。（2）负责各种气体出口的日常巡视及维修。（3）负责各种气体管线的日常巡视。（4）受理各科室临时报修，按规定时间到达现场及时进行维修。

- 3.3.2工作标准

（1）保障医用气体末端设备的正常运行和使用。（2）接到报修，及时到场。（3） 在维修过程中，严格执行安全和行业规程。4） 维修终结，清理现场，恢复初始状态并做好维修记录。（5） 按规定对所辖区域进行巡视检查，发现问题及时处理，确保安全可靠。（6）各类单据整齐无遗漏。

设备运行巡检维要求

| 序号 | 工作内容 |  | 机房值守检查频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电部分 | 高压运行 | 每小时巡视检查1次 |  |
|  |  |  | 每周巡检各科室强电间1次 |  |
| 2 | 给排水部分 | 楼层配电房 | 每日巡检1次 |  |
|  |  | 生活水泵站 | 每日巡检6次 |  |
|  |  | 中水水泵站 | 每日巡检6次 |  |
|  |  | 污水处理站 | 每日巡检6次 |  |
|  |  | 生活水箱 | 每日巡检6次 |  |
|  |  | 各楼层管道井 | 每日巡检1次 |  |
|  |  | 屋面水沟、地下室进出口水沟 | 每月巡检不少于1次 | 有灾害性天气前需检查1次 |
|  |  | 室外排水管道 | 每年疏通2次 |  |
|  |  | 地下污水井 | 每月巡检不少于1次 |  |
| 3 | 空调（供暖） | 空调（采暖）主机，包含冷却塔和水泵 | - 空调、水泵每1小时巡检1次 冷却塔每日2次。 2)每日清洁机房及设备卫生。 3)循环泵电机保养。每年开机前定期保养。 4)末端回风口过滤网清洗 ，每年停机期间定期清洗两次，运行时根据实际情况随时增加清洗。 5)末端盘管进水过滤网清洗，每年停机期间定期清洗两次，运行时根据实际情况随时增加清洗。 6)冷却塔清洗,每年运行前清洗一次，运行时根据实际情况随时增加清洗。 |  |
|  |  | 吊顶式空调 | 日常巡检，及时保养 |  |
|  |  | 独立式 空调机组 | 运行时每日巡检3次 |  |
|  |  | 各类风机（含消防风机） | 每月巡检、保养1次（含试运行1次） |  |
| 4 | 净化、新风巡检 | 净化 | 每日巡检不少于1次 每日清洁机房及设备卫生 每2天清洗进风口过滤器 每周清洗回风口、排风口过滤网 每月更换初效过滤器 每3个月更换中效过滤器、清洗机箱每2-3年更换高效过滤器 |  |
|  |  | 新风系统 | 每日巡检不少于1次、 每日清洁机房及设备卫生 每2天清洗进风口过滤器 每月更换初效过滤器 每3个月更换中效过滤器、清洗机箱 |  |

3.3能耗平台室值守

3.3.1设有监控室的应有专人24小时值班，交接班记录规范、详实；

3.3.2监控的录像资料至少保持30日，有特殊要求的参照相关规定或行业标准执行。

4、电梯司乘

电梯司乘人员要求：必须具备电梯司机上岗证、初中以上文化程度、40岁以下女性身体健康相貌端庄、讲普通话文明礼貌、主动热情待客。对工作认真负责服从管理，有连续工作一年以上的能力。严格执行运行中的各项操作规程，掌握相关意外事件应急处理知识并操作执行到位。导梯服务亲切，解释耐心，帮助行动不便者安全运行。

基本素质要求：仪容仪表，统一着工装、工鞋（物业公司提供），

穿着整洁，仪表端庄。行为举止，精神饱满、诚实稳重、言谈举止文明、不大声喧哗、上岗期间不得玩手机。文明礼貌，尊重他人、态度和蔼、保护病人隐私、使用文明用语。遵规守纪，遵纪守法、遵守操作规程、遵守劳动纪律、遵守医院规章制度。服务礼仪，岗前培训考核合格上岗，为乘梯人员提供主动热情的服务。

电梯司乘服务总要求：

为医院工作人员及患者提供工作时段的服务（部分岗位为24小时服务）。负责安排在电梯使用高峰期一层的导梯服务，并安排扶梯引导。合理安排各部电梯运行时间及人员排班。特殊情况安排专梯司梯员服务。负责所辖区域内电梯故障的紧急报修，听从专业维保人员指令安抚疏导乘客。负责日常电梯轿厢和扶梯通路内外保洁维护及运行中安全隐患的排查上报。负责乘坐电梯客人去向的报站。

电梯司乘服务要求细化：

（1）每天开梯正式运行前，必须确认轿厢停在该层，再进入轿厢。先要空驶运行两次，检查有无异常，在确定无故障的情况下方可正式运行。

（2）乘客呼梯后，当轿厢门打开时，司机应站在梯门旁，一只手斜放在梯门上，手背朝外挡扶厅门，以防厅门关闭夹人。

（3）文明服务，主动询问乘客到几层。

（4）电梯到达目的楼层后，司机报“**层到了，请慢走”，同时打开轿厢门，用手挡扶轿门。

（5）轿厢内人数过多时，应维护秩序妥善安排，分批搭乘，以免超载发生危险。

（6）电梯装运大件物品时，应开启备用梯，并要求其做好电梯防护工作。

（7）严格交接班制度，认真填写《电梯运行记录》。如下一班司机未按时接班，当班司机除向上级报告外，要坚守岗位，在无人接替的前提下不得离岗。

（8）根据项目处要求每天早、晚上下班之前全面清理轿厢内卫生，擦拭轿厢四壁，拖拭轿厢地面，白天随时清理。

（9）每日工作结束后，要将轿厢停在基站，将轿厢内“有司机/无司机”开关或钥匙转到有司机位置，再关闭灯和风扇，最后再关基层钥匙开关。

（10）负责轿厢内的消毒及安全工作。

电梯内保洁标准

电梯轿厢地面、轿厢四壁每日清洁1次，灯饰及轿厢顶部每月清洁1次，保持干净、整洁。

| 项目 | 标准 （质量要求） | 程序 | 频次 | 注意事项 | 工具 （材料） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内板壁（金属面板） | 无灰尘、斑迹、手印，干净、光亮 | - 用湿抹布将板壁上的 浮灰彻底擦净 - 用百洁布蘸上正确稀 释后的多功能清洁剂擦拭斑迹，再用抹布擦净 - 均匀地喷上家具蜡 （或金属光亮剂），用抹布擦拭直到光亮 | 每天一次 |  | - 抹布 - 多功能 清洁剂 - 家具蜡 |
| 地面 | 无灰尘、斑迹、水迹、污物，干净 | - 用拖把将地面灰尘擦 去 - 用抹布蘸清洁剂擦拭 斑迹 | 每天二次，随脏随拖 | 中午下班前清洁一次，下午下班前清洁一次 |  |
| 灯罩 | 无灰尘、斑迹，干净 | - 用抹布将灯罩的灰尘 去除 - 均匀地喷上金属光亮 剂，用干抹布轻而快地擦拭 | 每天一次 | 喷金属光亮剂每月一次 |  |
| 指示按钮 | 无灰尘、污迹，清晰无破损（破损及时报修） | - 用抹布抹去浮灰 - 用抹布蘸清洁剂去除污迹 - 用干抹布拭净 | 每天一次 | 1、擦拭按钮时应在停机状态 2、按钮内不可进水 |  |
| 门 | 无灰尘、斑迹，干净明亮 | - 用抹布将电梯门的浮 灰从上而下擦拭干净 - 均匀喷上金属光亮 剂，用抹布擦拭直至光亮 | 每天一次 |  |  |
| 扶手 | 无灰尘、斑迹，干净明亮 | - 用抹布将电梯门的浮 灰从上而下擦拭干净 - 均匀喷上金属光亮 剂，用抹布擦拭直至光亮 | 每天一次 |  |  |
| 换气扇及罩 | 无灰尘，干净明亮 | 用干抹布擦拭至洁净 | 每周一次 |  |  |
| 电话机 | 清洁，无污迹、异味 | - 用抹布蘸牙膏擦拭污迹 - 用酒精棉球擦拭 | 每天一次 |  |  |
| 扶梯 | 清洁、无污迹 | - 用清洁剂擦拭扶手、 - 用吸尘器吸踏步平 面、无纸片、杂物 | 每天二次 | 擦拭保洁时应在停机状态 |  |
| 文明 服务 | 文明上岗服务 | 着装规范、微笑服务，主 动服务 |  | 熟悉医院所有病区 引导讲解 |  |

5、物资管理

5.1.人员相对固定，可有招标方认可指定人员

5.2.执行招标方管理规定

6、维修服务

6.1. 人员相对固定，可有招标方认可指定人员

6.2.人员归属投标方，投标方配合人员管理（排班、调配、薪资发放、请销假等）。

7紧急事故防范

7.1.对洪涝、地震等突发性自然灾害，火灾、治安、公共卫生、电梯故障等突发事件制定应急预案，明确应急事件处理责任人；事发时及时报告有关部门，并协助采取相应措施；

7.2.对因故障导致的临时性停水、停电事故，应及时报告相关部门，协助其实施维修；

7.3.每年组织1次以上应急预案演习。

七、项目报价明细要求、清单等

# 人员配置计划表（投标单位分配填报）

| 职位 | 保洁服务 | 院区绿化 | 机房值守 | 电梯司乘 | 物资管理 | 维修服务人员托管 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管 |  |  |  |  |  |  |  |
| 领班 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  | 16人 |  |

人员配备最低要求

| 职位 | 保洁 | 绿化 | 机房值守 | 电梯 | 物资管理 | 维修服务人员托管 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物业经理 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 项目经理 | 1 |  | 1 | 1 | ------ | --------- | 3 |
| 主管 | 4 |  | --------- | ------ | ------- | -------- | 4 |
| 领班 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ------- | 0 |
| 日常保洁员 | 239 |  |  |  |  |  | 239 |
| 专项保洁员 | 6 |  |  |  |  |  | 6 |
| 巡检员 | 2 |  |  |  |  |  | 2 |
| 医疗生活垃圾收集员 | 14 |  |  |  |  |  | 14 |
| 绿化修剪员 |  | 5 |  |  |  |  | 5 |
| 机房值守员 |  |  | 44 |  |  |  | 44 |
| 专业工程师 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |
| 电梯司乘 |  |  |  | 30 |  |  | 30 |
| 物资管理员 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |
| 维修巡检员 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 维修人员 |  |  |  |  |  | 16 | 16 |
| 合计 | 267 | 5 | 48 | 31 | 4 | 17 | 372 |

服务人员最低要求 372人，各投标单位人员配置不能少于最低人员配置。前期未开发放或部分开放科室、部门按照院方实际需要人员配置。372人中包含维修托管16人。

值班人员表（包含至人员配置计划表内）

| 班组 | 岗位 | 人数 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备运行 （ 44人） | 配电间管理 | 11 | 每班为2人（24小时值守在总配电间内），每周巡视2次各楼宇配电间。 具有：电工进网作业许可证 |
|  | 氧气站 | 7 | 24小时值守，每2小时巡视 送瓶氧 具有：特种设备作业人员证R1、健康证 |
|  | 至善楼制冷机房 | 6 | 24小时值守），每2小时定巡视一次。 具有：特种作业操作证（制冷与空调作业）、（安装修理作业）、G4 |
|  | 能耗监控中心 | 6 | 24小时值守 |
|  | 换热站 机房 | 6 | 24小时值守，每2小时定巡视一次。 具有：特种作业操作证（制冷与空调作业）、（安装修理作业） |
|  | 净化空调机房 | 6 | 24小时值守 具有：特种作业操作证 |
|  | 楼宇自控 机房 | 2 |  |

注：表内人数为招标方现值守人数，投标方应根据实际情况合理调节安排，为保证安全及质量，原则不少于上述机房值守人数。如变动，请注明论证意见。

物业服务单项报价（该表可下扩展）

| 序号 | 服务内容 | 岗位名称 | 单人/月报价 | 分配 人数 | 服务项 月合计价格 | 服务项 年合计价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保洁服务 | …… |  |  |  |  |
| 2 | 院区绿化修剪 | …… |  |  |  |  |
| 3 | 动力运行机房值守 | …… |  |  |  |  |
| 4 | 电梯司乘 | …… |  |  |  |  |
| 5 | 物资管理 |  |  |  |  |  |
| 6 | 维修托管 | …… |  | 16 |  | 78万 |
| 7 | 其他费用 | …… |  |  |  |  |
|  | 总合计 |  |  |  |  |  |

价格说明

注：维修托管费用78万包含在总预算1870万元中。

1、本项目报价为一年的物业管理服务报价基础，报价中应包括人工费、材料费、机械费、管理费、措施项目费、劳动保险费、利润、税金以及其他现场因素费、保险费和行政政策性文件规定费用等。该价格一旦报出在合同期内不得上调。据实结算。

2、 物业公司应按国家有关的物业管理取费标准做为参考，结合本单位及本合同实际情况，报出其能承受的最低的合理价格。报价应充分考虑价格调整因素，在合同执行中不再更改或调整单价。

3、所有根据合同或其它原因，应由物业公司支付的所有税收和其它费用，须根据谈判时国家及有关部门的现行税率和费用及其它有关资料进行计算，并列入物业公司报的单价及总价金额中。本合同实施过程中，采购方对由于物业公司的失误造成的漏项，不允许再补充，也不承担任何经济责任。

4、物业公司在报价明细表的价格，依据最终谈判总报价同比例浮动后，在谈判有效期内及合同履行完毕前应固定不变；对于每一报价只能报出一个最终不变的最低价格，且不得有多个报价。同本条款不一致的报价文件将被拒绝。

5、物业公司应服从和配合采购单位对管理权限、管理范围和管理内容的调整，前述内容并不能免除或更改既定的责任和义务。

6、物业管理服务不得再次转包。采购方保留分项授予合同的权利。如合同执行过程中发现服务单位有转包或分包情况，采购方将视情况对物业公司进行处罚。

7、任何因物业公司自身原因忽视或误解项目情况而导致的索赔、报价错误等将不获得批准。

8、报价全部采用人民币。

9、报价必须是完税报价。

10、物业公司免费提供的项目应先填写该项目的实际价格并注明免费，此项不计入总报价或合计总报价。

付款方式：服务费的结算要凭正式发票和招标方被服务部门考核评分达标签收单，依据合同，据实结算，于次月支付。

招标服务项目范围

物业公司

院区绿化修剪

楼宇内、病区保洁

保洁服务

动力运行

电梯运行

维修服务

院区公共区保洁

电梯司乘

（兼轿厢保洁）

机房值守

物资管理

医疗垃圾收集

人员归属属性变更，人员相对固定，后勤保障部日常管理及考核

1、大物业管理六项模块涵盖后勤保障部日常保障工作。2、维修服务由于工作的特殊性，只变更人员属性，后勤保障部日常管理及考核的方式实施。

生活垃圾收集

物资管理：人员费用按投标人员价格执行

维修服务：人员费用按自主管理预算执行

附表：科室分布

| 楼层 | 科室 |
| --- | --- |
| 1号楼9楼东 | 耳鼻喉科 |
| 1号楼9楼西 | 关节外科，口腔颌面外科 |
| 1号楼8楼东 | 肝病科 |
| 1号楼8楼西 | 眼科 |
| 7F东 | 胸外科 |
| 7F西 | 心血管外科，周围血管病科 |
| 6F东 | 妇科 |
| 6F西 | 妇科 |
| 5F东 | 呼吸内科 |
| 5F西 | 呼吸内科 |
| 4F东 | 产科 |
| 4F西 | 产科 |
| 3F东 | 第一手术室 麻醉科 呼吸监护室 |
| 3F西 |  |
| 2F东 | 产科 |
| 2F西 | 产前病房 产房 |
| 2F | 产房 |
| 1F东 | 产科 |
| 1F西 | 支气管镜 培训 |
|  | 一期临床研究室 |
|  | 病案室，大厅 |
| 2号楼6F | 新生儿监护病房，儿童重症监护病房 |
| 5F | 儿内科二 |
| 4F | 儿内科一 |
| 3F | 内分泌科 |
| 2F | 血液内科 |
| 1F | 干部保健门诊，大厅 |
| 3号楼6F | 血透 |
| 5F | 康复医学科 |
| 4F | 肿瘤科 |
| 3F | 肾内科 |
| 1F | 伽马刀 |
| 负1F | 放疗区 |
| 至善楼23F | 干保科 老年医学科 |
| 22F | 干部保健/老年医学/全科医学科 |
| 21F | 心血管内科二 |
| 20F | 心血管内科一 |
| 19F | 神经内二科 |
| 18F | 神经内一科 |
| 17F | 消化内科 |
| 16F | 乳腺外科 |
| 15F | 神经外科 |
| 14F | 儿外科 |
| 13F | 肾移植科 |
| 12F | 泌尿外科 |
| 11F | 手足外科 |
| 10F | 脊柱外科/整形烧伤外科 |
| 9F | 创伤骨科 |
| 8F | 肛肠外科/甲状腺外科 |
| 7F | 普外科 |
| 6F | 设备层 |
| 5F | 第二手术室/麻醉二科 |
| 4F | 麻醉二科 |
|  | 供应室 |
|  | 病房化验室/病理科/输血室 |
| 3F | ICU |
| 2F | 职工餐厅 药学部 |
| 1F | 药学部，大厅，收费处，电梯厅 |
| 负1F | 放射科，车库 |
| 负2F | 车库 |
| 门诊5F | 5-1电子支气管镜室 |
|  | 5-3口腔科门诊 |
|  | 5-2-1物价管理办公室 |
| 4F | 4-1皮肤科 |
|  | 4-7-1眼科 |
|  | 4-7-2耳鼻咽喉头颈外科 |
|  | 4-3中医科 |
|  | 4-4信息中心 |
|  | 4-5临床分子生物学实验室 |
|  | 4-6中心实验室 |
|  | 听力与言语检测康复中心 |
|  | 大厅，2个公厕 |
| 3F | 3-1外科门诊1 |
|  | 3-3外科门诊2 |
|  | 外科治疗室，肌电图 |
|  | 3-5检验科 |
|  | 3-6检验科 |
|  | 3-8产科门诊 |
|  | 胎心监护，护士站，超声，胎儿心彩，妇产超声计费处 |
|  | 妇科门诊手术室 |
|  | 大厅，2个公厕，办卡结算窗口，楼梯 |
| 2F | 妇科门诊 |
|  | 2-4心电图 |
|  | 2-9心电图 |
|  | 2-3内科二 |
|  | 2-1内科一 |
|  | 2-5超声 |
|  | 2-6消化内镜 |
|  | 2-7核医学科 |
|  | 介入医学科，胃肠，骨密度 |
|  | 大厅，2个公厕 |
| 1F | 1-1急诊科 |
|  | 1-8儿内科 |
|  | 1-2-5急诊留观室 |
|  | 1-9儿保门诊 |
|  | 总服务台，大厅，公厕 |
|  | 便民门诊，收费处，药房 |
|  | 1-6化验室 |
|  | 1-4采血中心 |
|  | 1-7医学影像中心碎石室 |
|  | 1-6磁共振室 |
| 行政办公楼 | 6F档案室 |
|  | 5F在改造 |
|  | 4F人力资源等 |
|  | 3F工会等 |
|  | 2F院长办公室等 |
|  | 1F计财部等 |
|  | 健康管理中心，体疗中心 |
| 独立3层 | 中心实验室 |
| 独立3层 | 动物实验室 |
| 独立3层 | 远程会诊中心，培训基地 |

三、投标人须知

1、投标人必须整包响应，不可分拆投标。

2、技术规格要求

2.1投标人应按招标文件中的服务要求进行准确报价。本项目所提出的要求是对本次招标采购的基本要求，并未涉及所有细节，也未充分引述有关标准、规范的全部条款。投标人应保证其提供的服务除了满足本项目的要求外，还应符合中国国家、行业、地方的有关标准、规范（尤其是必须符合中国国家标准的有关强制性规定）。当上述标准、规范的有关规定之间存在差异时，应以要求高的为准；当上述标准、规范的有关规定与本技术规格的规定之间存在差异时，应以本服务要求为准（但当中国国家标准的有关强制性规定严于本技术规格的规定时，投标人应及时向采购人提出，以取得采购人的确认，如果投标人没有提出，则在中标后采购人仍有权在合同价格不变的前提下要求中标人按中国国家标准的有关强制性规定执行）。

规范、标准：下列文件对于本项目的应用是必不可少的。

（1）GB 2894 《安全标志》

（2）GB 13495 《消防安全标志》

（3）GB 15982 《医院消毒卫生标准》

（4）GB 18466 《医疗机构污水排放要求》

（5）HJ2025-2012《危险废物收集贮存运输技术规范》

（6）GB 19210-2003 《空调通风系统清洗规范》

（7）GB 50333-2002 《医院洁净手术部建筑技术规范》

（8）DB 31/199-1997 《污水综合排放标准》

（9）DB 31/329.11-2009 《重点单位重要部位安全技术防范系统要求》（第11部分：医疗卫生）

（10）DB 31/405-2008 《公共场所空调通风系统运行卫生要求》

（11）DB 31/T361-2006 《办公楼物业管理服务规范》

（12）DB 31/T456-2009 《公众物业管理服务规范》

（13）GBZ 19031-2009《质量管理体系医疗服务组织过程改进指南》

（14）DB 31/T457.8-2009 《公共场所英文译写规范》（第8部分：医疗卫生）

（15）《特种设备安全检查条例》（国务院令第373号）

（16）《物业服务企业资质管理办法》（建设部令[2007]第164号）

# 第四章  合同条款及格式

服 务 合 同

项目名称：______________________________

项目地点:_______________________________

合同编号：______________________________

委 托 方：______________________________

受委托方：______________________________

签订日期：______________________________

中华人民共和国建设部

监定

国家工商行政管理局

山东大学第二医院后勤物业综合服务合同

委托方：山东大学第二医院（以下简称甲方）

受委托方：                         （以下简称乙方）

委托方：山东大学第二医院（以下简称甲方）

法定代表人：

地      址：

联 系 电话：

受委托方：                                         （以下简称乙方）

负 责 人：

地    址：

联系电话：

根据《中华人民共和国合同法》、《公众物业管理服务规范》、《办公楼物业管理服务规范》及相关法律、法规，在自愿、平等协商一致的基础上，甲方委托乙方对                           项目实施物业管理服务，订立本协议。

第一条   管理服务期限

自    年   月   日起至    年    月    日止。

第二条   报酬及支付方式

1. 服务期内服务费用为人民币（大写）          （小写￥       元/年)。

2. 支付方式如下：

服务费的结算要凭正式发票和招标方被服务部门考核评分达标签收单，依据合同，据实结算，于次月支付。

第三条   双方的权利和义务

（一）甲方权利和义务：

1. 根据山东大学第二医院物业服务测评标准，每季度对乙方服务质量进行书面考核，每半年对乙方的总体工作作出书面评价，对于不符合测评标准的医院有权取消合同。

2. 积极配合乙方工作，对乙方的合理化建议，甲方应及时采纳，以保证乙方管理服务工作的正常进行。

3. 按协议约定支付服务费用。

4. 甲方若决定提前终止本协议，应提前两个月以书面形式通知乙方，并与乙方协商达成一致意见。服务期满，甲方需乙方继续提供服务的，则需提前两个月书面通知乙方。

（二）乙方的权利和义务：

1. 按招标文件及投标文件中的服务内容，负责做好医院物业管理服务工作，树立良好的物业管理形象。

2. 积极配合甲方工作，对甲方的合理化建议，乙方应及时采纳，以保证甲方工作的正常进行。

3. 乙方应于约定时间内，安排工作人员到位并开始对医院实施物业管理服务。

4. 乙方对甲方提供的物品应物尽其用并妥善保管。

第四条  违约责任

1.甲方违反本协议约定，逾期支付服务费的，乙方有权要求甲方支付，并按应付金

额每日万分之四支付滞纳金。

2.甲乙双方任何一方违反本协议，违约方应按合同法规定承担违约责任。

第五条  协议的变更与解除

- 在服务期内，若需要增减服务人员或调整服务方案的，甲方需提前一个月书面通知乙方，增派人员服务费标准参照附件，解聘所产生的相关费用由甲方承担。

- 如需续约，甲乙方应于本协议服务期结束前一个月完成续约签订工作。如服务期满后一个月，未完成续约签订的，则甲方先按本协议约定的费用标准于本协议服务期满后的30天内，向乙方支付相关服务费用，待协议正式签订后，再行清算。

第六条   不可抗力

本协议履行期间，如遇不可抗力，致使本协议无法履行时，甲、乙双方应按有关法律规定及时协商处理。

第七条  争议解决

协议履行中如发生争议，甲、乙双方应协商解决，协商不成时，双方同意提请项目所在地人民法院裁定。

第八条  其他

1.因甲方工作需要，中途需增加服务工作人员，以甲乙双方确定的工作联系单人数为准，人员费用按本合同附件一标准执行。

2. 协议未尽事宜，甲、乙双方可另行协商解决。

3. 本协议壹式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

4. 本协议自双方盖章之日起生效。

甲方（委托方）：山东大学第二医院

代表人（签字）：

乙方（受委托方）：代表人（签字）：

签订时间：     年    月    日

注：具体合同内容以采购人最终签订的合同为准。

# 第五章  附件

# 附件一：投标函

山东大学第二医院：

经研究，我们决定参加招标编号为（项目名称）的投标活动并提交投标文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我方提交的投标文件，正本一份，副本   份。

2、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，并按我们投标文件中的承诺按期、按质、按量提供服务。

3、我们理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权力。

4、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

5、我们同意按招标文件规定交纳投标保证金、中标服务费，遵守贵机构有关招标的各项规定。

6、我方若未成为中标人，贵机构有权不做任何解释。

7、我方的投标文件自投标截止之日起有效期为  日。

8、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地  址：

邮政编码：

电话号码：

传真号码：

开户名称：

开户银行：

银行帐号：

授权代表（签字或盖章)

投标人名称（公章)

日  期：

# 附件二：授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（投标人名称）的（姓名）为我方代理人，代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（招标编号：        ）项目的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权，特此委托．

委托代理人身份证复印件或扫描件

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权委托日期： 年 月 日

# 附件三：开标一览表

单位：人民币/元

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  |  |  |
| 投标总报价 | 报价： 元/年,大写： 元/年 服务期限：三年 总报价： 元,大写： 元 |  |  |
| 服务期限 | 三年（合同一年一签） |  |  |
| 物业经理 |  | 证书编号 |  |
| 承诺 | 物业经理不兼职其他项目，如确有原因须更换，须事先征得业主同意。 |  |  |
| 投标人对招标文件的认同情况 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

年  月  日

说明：（1）本开标一览表除与投标文件装订在一起外，应单独密封三份用于唱标，各项内容务必填写详细，可以填满，但不允许添加附页。

（2）随开标一览表附一份银行基本户开户许可证复印件。

# 附件四：投标明细表（按年计算）

单位：人民币/元

| 序号 | 服务内容 | 岗位名称 | 单人/月报价 （元/月·人） | 分配 人数 | 服务项月合计价格（元） | 服务项年合计价格（12个月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保洁服务 | 日常保洁员 |  | 239 |  |  |
|  |  | 专项保洁员 |  | 6 |  |  |
|  |  | 巡检员 |  | 2 |  |  |
|  |  | 医疗生活垃圾收集员 |  | 14 |  |  |
| 2 | 绿化养护 | 绿化修剪员 |  | 5 |  |  |
| 3 | 机房值守 | 机房值守员 |  | 44 |  |  |
|  |  | 专业工程师 |  | 3 |  |  |
| 4 | 电梯 | 电梯司乘 |  | 30 |  |  |
| 5 | 物资管理 | 物资管理员 |  | 4 |  |  |
| 6 | 维修服务 人员托管 | 维修巡检员 |  | 1 |  |  |
|  |  | 维修人员 |  | 16 |  | 780000 |
| 7 | 管理人员 | 物业经理 |  | 1 |  |  |
|  |  | 保洁项目经理 |  | 1 |  |  |
|  |  | 机房项目经理 |  | 1 |  |  |
|  |  | 电梯项目经理 |  | 1 |  |  |
|  |  | 保洁绿化主管 |  | 4 |  |  |
| 8 | 其他费用 |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |
| 9 | 总合计 |  |  | 372人 |  |  |

投标人名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）

年 月 日

注：维修托管人员中维修人员16人，78万元包含在投标报价中，由投标人记取其他相关费用计入总报价。

# 附件五：服务响应/偏离表

项目名称 :

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

年 月 日

# 附件六:商务条款响应/偏离表

项目名称 :

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

年  月  日

# 附件七：服务承诺及优惠条件

（格式自定）

# 附件八：专业服务人员配备表

项目名称 :

| 序号 | 姓名 | 岗位 | 年龄 | 专业 | 职称 | 岗位证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

年 月 日

注：本表后附相关岗位证书及项目部人员近三个月的社保证明复印件

# 附件九：物业经理、项目经理及主要管理人员简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  |
| 服务项目情况 |  |  |  |  |  |  |
| 采购单位 | 项目名称 | 合同日期 |  | 合同履行情况 |  | 备注 |

投标人名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

年 月 日

# 附件十：承诺书

医院后勤物业综合服务项目投标单位承诺书

1、投标人如中标，所有物业管理服务人员按法律法规规定规范用工，若因投标人的非规范用工产生的劳务纠纷，进而影响服务质量，产生的一切后果由投标人自行承担，与采购人无关。

2、所有在退休年龄内的员工均应为其缴纳社会保险，已退休年龄人员应为其缴纳工伤保险或雇主责任险。

3、投标报价必须符合物业管理法及条例。

4、人员增减分配根据采购人院区建筑面积设定，调整时，须征得采购人认可同意。

5、我方完全遵守医院物资管理的规章制度及流程。

投标人对上述承诺项确认签字，未履行承诺，造成的纠纷及经济损失由投标人承担。

投标人单位名称（盖章）：

年  月  日

# 附件十一：证明文件格式

# 格式1  参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

山东大学第二医院：

- 1、我方在参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录①特此声明。

- 2、如果以上声明不真实，我方全部承担虚假响应(投标)的责任，并接处罚。

投标人名称：（盖章）

日      期：

注：1、重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；

2、投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

# 格式2  2017年度财务状况报告

（附2017年度财务报表（含资产负债表、利润表的复印件）或其基本开户银行出具的资信证明）

# 格式3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

1、附近三个月的纳税凭证：完税凭证或免税证明或纳税申报表或银行缴税电汇凭证；

2、近三个月缴纳社会保险的凭据：专用收据或社会保险缴纳清单。

# 格式4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

| 履行合同所必需的设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| 专业技术能力 |  |  |  |  |
| 序号 | 技术人员姓名 | 职称/岗位证书 | 数量 | 备注 |

投标人名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日   期：

# 格式5  小微企业声明函

招标编号：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）的规定，本公司为         （请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定的划分标准，本公司为       （请填写：小型、微型）企业。

2、本公司参加      单位的        项目采购活动提供本企业制造的货物。由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他       （请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

年   月   日

注：投标人需确认产品制造商或服务提供商是否为小微企业后填写本表，如非小微企业却填写为小微企业的，将承担由此带来的法律责任。

# 格式6  从业人员声明函

招标编号：

本公司郑重声明：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定，本公司从业人员数为           。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

年   月   日

# 格式7  残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）第一条的规定：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）第二条的规定：供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

# 附件十二：符合政府采购优惠政策产品明细及报价表（如果有）

单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造厂家 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 节能产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能产品报价小计： 元，占总报价的权重： % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保产品报价小计： 元，占总报价的权重： % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小微企业产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小微企业产品报价小计： 元，占总报价的权重： % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监狱企业产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监狱企业产品报价小计： 元，占总报价的权重： % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 残疾人福利性单位产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 残疾人福利性单位产品报价小计： 元，占总报价的权重： % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、此表中的名称、品牌、规格型号、数量、产地、制造厂家、单价和合价必须与《报价明细表》中的一致。 2、此表中的产品必须后附符合政府采购优惠政策的证书或证明文件复印件(加盖投标人公章)，否则不给予政府采购政策优惠。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人(盖章):

法定代表人或被授权人签字:

- 日   期：

- 符合政府采购优惠政策的证明材料

# 附件十三：封面格式：

| 投标文件 （正本） 招标编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 邮编： 电话： 传真： | 投标文件 （副本） 招标编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 邮编： 电话： 传真： |
| --- | --- |

| 开标一览表 招标编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： | 资格证明文件 招标编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： |
| --- | --- |

封口格式：

………………………于年月日时之前不准启封（公章）………………………