项目编号：QX-zb-19040001372

山东大学第二医院医疗设备采购

招标文件

采   购   人：山东大学第二医院

采购代理机构：山东齐信招标有限公司

日        期：二〇一九年四月

目     录

第一部分  招标公告	2

第二部分  投标人须知	5

前 附 表	5

一、适用范围	8

二、定义	8

三、招标文件说明	8

四、投标文件的编写	9

五、合格的投标人	16

六、投标有效期	17

七、投标费用	17

八、投标保证金	17

九、无效投标	18

十、解释权	19

十一、质疑	19

第三部分  项目说明	21

第四部分  开标、评标、定标	21

一、投标文件的递交及开标仪式	26

二、评标程序	27

三、评标原则和评标办法	28

四、评标纪律	30

五、定标	31

六、中标通知书	31

七、授予合同	31

第五部分  合同格式	26

第六部分  投标函部分格式	36

一、投标函	36

二、法定代表人授权委托书	37

三、投标保证金	32

四、唱标一览表	39

五、企业基本情况及企业类似业绩	40

第七部分  投标文件商务部分格式	38

第八部分  投标文件技术部分格式	47

第九部分  评分细则	44

第十部分  封面及封口格式	53

第一部分  招标公告

1、招标人名称：山东大学第二医院

地址：济南市天桥区北园路247号

联系方式：0531-85875076

2、招标代理机构名称：山东齐信招标有限公司

地址：济南市市中区二环南路6636号中海广场6楼603室

联系方式：0531-88259318

3、项目名称：山东大学第二医院医疗设备采购

4、招标编号：QX-zb-19040001372

5、采购需求：山东大学第二医院根据需要需采购 PET/CT放射性药物自动分装仪用于PET/CT使用；购买开颅动力系统用于神经外科使用。

6、招标项目内容、数量、预算金额（最高限价）、技术要求：

本次招标为山东大学第二医院采购设备的供货、安装调试、人员培训及售后服务，具体技术要求详见招标文件，共分2个包，分包情况如下：

| 包号 | 设备名称 | 数量 | 预算金额/最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PET/CT放射性药物自动分装仪 | 1台 | 15万元 |
| 2 | 开颅动力系统 | 1套 | 25万元 |

7、投标人资格要求：

7.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

7.2投标人须是在中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格；

7.3投标人为厂家的，应具有医疗器械生产许可证；投标人为代理商的，须具有医疗器械经营许可证；所投产品须具有医疗器械注册证（含附表）或备案证（临床医疗器械提供）；(包2)投标人为进口产品代理商的，应具有制造商或国内总代理出具的不少于一年的固定授权文件（提供的固定授权如为国内总代给代理商出具的，还应提供制造商给国内总代出具的不少于一年固定授权）。

7.4本项目不接受联合体投标，投标人必须整包，不可分拆投标，可以选择一个包或多个包进行投标；

7.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动；

根据财库{2016}125号文，查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“信用山东”（www. creditsd.gov.cn）及“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn），对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，政府采购严重违法失信行为记录名单的取消其投标资格。

8、获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价：

8.1凡有意参加投标者，请于2019年4月23日至2019年4月29日（节假日除外），每日上午 9:30 时至11：30 时，下午 13:30 时至 16：30 时（北京时间，下同），持下列资料到山东齐信招标有限公司（济南市市中区二环南路6636号中海广场6楼603室）报名并购买招标文件（报名审核不代表资格审查的最终通过或合格）：（1）营业执照副本；（2）法定代表人证书或法人授权委托书、法定代表人或授权代表身份证；（3）医疗器械生产或经营企业许可证、医疗器械注册证或医疗器械备案凭证（临床医疗器械提供）；（包2）投标人为进口产品代理商的，应具有制造商或国内总代理出具的不少于一年的固定授权文件（提供的固定授权如为国内总代给代理商出具的，还应提供制造商给国内总代出具的不少于一年固定授权）。（4）近三年（2016年4月1日至今）无不良信誉证明；（5）反映其财务状况的有效的财务状况报告（含资产负债表、利润表）或其基本开户银行出具的资信证明；（6）有效的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

上述资料需带原件及加盖公章复印件1套，简单装订。

8.2招标文件工本费：300元/本，招标文件售后不退。

9、公告期限：2019年4月23日至2019年4月29日。(节假日除外)

10、投标文件递交截止时间及开标时间：

10.1投标文件递交截止时间及开标时间：2019年5月15日9:00时（北京时间）；

投标文件递交地点及开标地点：山东大学第二医院办公楼五楼会议室（地址：济南市天桥区北园大街247号）根据情况随时调整；

10.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

11、发布公告的媒介

本次招标公告在《中国政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《山东大学第二医院官网》同时发布。

12、联系方式

1、采购代理机构：山东齐信招标有限公司

地  址：济南市市中区二环南路6636号中海广场6楼603室

联系人：杨工      联系电话：0531-88259318

E-mail：qxjnfgs@163.com

2、采购人：山东大学第二医院

地  址：济南市天桥区北园路247号     联系电话：0531-85875076

第二部分  投标人须知

前 附 表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 综合说明 | 项目名称：山东大学第二医院医疗设备采购 供货地点：济南市天桥区北园路247号 资金来源：自筹资金/财拨 出资比例：100% 资金落实情况：已落实 供货期要求：投标人自报最短供货期 招标范围：山东大学第二医院医疗设备的采购、安装调试及售后服务。共分二个包，分包内容见项目说明及采购清单。 质量标准：合格 免费质保期要求：保修期≥3年，投标人可自报最长质保期限。 |
| 2 | 招标方式 | 公开招标 |
| 3 | 投标人 资格要求 | 1、在中国境内注册具有独立法人资格的法人单位，营业执照经营范围包含本次采购内容； 2、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 3、投标人须是在中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格； 4、具有医疗器械经营企业许可证或医疗器械生产企业许可证、所投产品具有医疗器械注册证或医疗器械备案凭证（临床医疗器械提供）；（包2）投标人为进口产品代理商的，应具有制造商或国内总代理出具的不少于一年的固定授权文件（提供的固定授权如为国内总代给代理商出具的，还应提供制造商给国内总代出具的不少于一年固定授权）。 5、本项目不接受联合体投标，投标人必须整包，不可分拆投标。 注：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。本项目对投标人的资格审查采用资格后审（基本条件合格制），资格审查标准和内容详见招标文件。 |
| 4 | 资格审查 方式 | 资格后审（基本条件合格制） |
| 5 | 申报编号 | / |
| 6 | 采购预算 | 见招标公告 |
| 7 | 投标有效期 | 投标截止之日起90日历天 |
| 8 | 投标保证金 | 1.投标保证金的递交形式：电汇、汇票、支票。 2.投标保证金数额为（人民币）：包1: 3000元整人民币，包2： 5000元整人民币。 3.开户名：山东齐信招标有限公司 开户行：中国银行淄博分行 账 号：244202099787 投标保证金应当从企业基本账户转出。投标保证金须按照包号分别在2019年5月14日16:00之前到达上述帐户，且必须从投标人基本账户一次性分包号转出，不接受个人汇款及现金，将开户许可证及每个标段的投标保证金电汇凭证扫描版发送邮件至qxjnfgs@163.com，同时电话通知采购代理机构负责人。 4.投标保证金在投标有效期内保持有效，未中标单位的投标保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交单位的投标保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。 注：不允许投标人自行到银行直接将现金存到指定帐户，请在汇款单或网银汇款用途中写明：项目名称及包号。 |
| 9 | 投标文件份数 | 一份正本,二份副本，唱标单（2张）一份，U盘电子PDF格式文档一份。 装订方式：每册采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订，投标文件每册不超过4.5厘米，如超过请分册。 |
| 10 | 招标答疑 | 提交质疑文件时间：2019年4月30日上午11：30时前 领取答疑文件时间：开标十五日前 提交（领取）质疑文件地点：山东齐信招标有限公司（济南市市中区二环南路6636号中海广场6楼603室） 若有问题需要澄清，应于投标答疑时间前以书面形式向招标代理和招标人提出，并将需要澄清的问题以Word版的文本及盖章扫描件，给山东齐信招标有限公司发电子邮件（qxjnfgs@163.com），并电话通知。招标人将以投标答疑文件的方式予以解答，书面答复由投标人按上述时间地点前去领取。 |
| 11 | 投标文件 递交地点及 截止时间 | 递交时间：2019年5月15日上午08时30分-09时00分（北京时间） |
|  |  | 递交地点：山东大学第二医院办公楼五楼会议室（如需调整临时通知） |
| 13 | 开标时间及开标地点 | 时间：2019年5月15日上午09时00分（北京时间） |
|  |  | 地点：山东大学第二医院办公楼五楼会议室（如需调整临时通知） |
| 14 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 15 | 招标控制价 | 预算金额\最高限价：包1：15万元人民币；包2:25万人民币。 投标人的投标报价不得高于每标包的预算金额（最高限价），投标人投标报价高于每标包的预算金额（最高限价）的，作无效标处理。 |
| 16 | 补充说明 | 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下报价的，按一家供应商计算，评标后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评标得分相同的，按报价得分高者获得中标人推荐资格，报价得分也相同的按技术标得分高者获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |

一、适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所叙述的项目。通过公开招标方式择优选择一名中标人。

二、定义

1.“采购人”系指山东大学第二医院。

2.“招标代理机构”系指山东齐信招标有限公司。

3.“投标人”系指响应招标并参加投标竞争的单位。

4.“中标人”系指由评标委员会综合评审确定的取得与采购人签订合同资格的投标人。

三、招标文件说明

（一）招标文件的组成

1.招标公告

2.投标人须知

3.项目说明

4.开标、评标、定标

5.合同格式

6.投标函部分格式

7.投标文件商务部分格式

8.投标文件技术部分格式

9.评分细则

10.封面及封口格式

11.清单、图纸资料

（二）招标文件的修改

1.招标代理机构对招标文件必须修改的内容，需在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，以书面形式通知已购买招标文件的所有投标人。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。

2.为使投标人有足够的时间按招标文件的要求修改投标文件，招标代理机构可酌情推迟投标的截止时间和日期，并将此变更书面通知上述每一投标人。

（三）招标文件的澄清

投标人对招标文件如有疑问可要求澄清，应在2019年4月30日11:30时前以书面形式向招标代理机构提出澄清要求，须将要求澄清内容发送电子邮件至 qxjnfgs@163.com ，并电话通知招标公告所列的联系人。招标代理机构将视情况采用适当方式予以澄清或以书面形式答复。在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复于投标截止时间15日前发给所有购买招标文件的投标人。投标人在收到该澄清文件后应于当日内，以书面形式给予确认，逾期不确认视为认同。澄清或答复作为招标文件的组成部分，具有约束作用。在规定时间以后提出的澄清要求将不予受理。

- 投标文件的编写

1. 投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

2 .投标人所提供的技术文件和资料，包括图纸中的说明，应使用中文简体字。

3. 原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但招标代理可以要求投标人提供翻译文件，必要时可以要求提供附有公证书的翻译文件。

4 .除招标文件的技术规格中另有规定外，投标文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

5 .对违反上述规定情形的，评标委员会有权要求其限期提供加盖公章的翻译文件或取消其投标资格。

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性及完整性，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标有可能被拒绝或被视为无效。

（一）投标文件的组成

投标人应按招标文件的要求编写投标文件，提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件。

投标文件由投标函部分、资格审查部分、商务部分、技术部分三部分组成，装订一册，一正二副。

1.投标函部分

（1）投标函

（2）法定代表人授权委托书，如法定代表人参加投标，提供法定代表人证书复印件或身份证复印件（加盖公章）

（3）投标保证金

（4）唱标一览表

（5）企业基本情况

（6）投标人自2016年4月1日至今承揽的同类（同品牌、同型号）项目业绩一览表（投标人应在《同类项目业绩一览表》后附上同类项目证明材料复印件并加盖投标人公章）

（7）对招标文件的认同程度；

2.资格审查部分（资格后审文件）

（1）营业执照副本、税务登记证副本（三证合一除外）复印件；

（2）授权委托书原件，投标人授权代表须提供身份证复印件；

（3）医疗器械生产或经营企业许可证、医疗器械注册证或医疗器械备案凭证复印件（临床医疗器械提供）；投标人为进口产品代理商的，应具有制造商或国内总代理出具的不少于一年的固定授权文件（提供的固定授权如为国内总代给代理商出具的，还应提供制造商给国内总代出具的不少于一年固定授权）。

（4）投标人所投设备须具有中华人民共和国医疗器械注册证及《医疗器械注册登记表》（临床医疗器械提供）；

（5）近三年（2016年4月1日至今）无不良信誉证明；投标人须提供能反映其财务状况的有效的财务状况报告及依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；投标单位成立不足三年得提供成立至今的无不良信誉证明。

（6）投标人自2016年4月1日至今承揽的同类（同品牌、同型号）项目业绩一览表（投标人应在《同类项目业绩一览表》后附上同类项目证明材料复印件并加盖投标人公章）。

注：投标人对提供的以上资料的真实性负责，若发现有不实之处，按无效投标处理（原件备查）。资格审查部分需做到投标文件中，另单独提供一份以备查验，简单装订。

3.商务部分

（1）报价明细表、单价分析表、选配件价格表、备品备件明细表等；

（2）商务偏差表；

（3）投标人认为需要提供的其他表格及资料。

4.技术部分

（1）综合说明；

（2）投标货物说明：

1. 投标人应保证提供的货物为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且货物的技术经济性能符合本招标文件第三章《项目说明、招标内容》中的要求。投标人应对拟提供的货物进行详细描述，证明与招标文件的要求相一致的文件可以是文字资料、产品样册、产品检测报告、同类货物的实测数据、图纸、产品实物等（招标文件要求提供的技术资料必须提供），内容包括货物的设计、制造、检验的质量保证措施等。

2.须注明投标货物的产地、品牌、型号。

3.投标人所供产品属于国家实施强制性产品认证的产品目录范围内的，必须提供强制性产品认证证书；属于国家实施工业产品生产许可证制度的产品目录范围内的，必须提供工业产品生产许可证证书；所供产品有国家标准或强制性行业标准的，必须符合国家标准或强制性行业标准要求。

4.投标人应提供货物安装和检修所需要专用工具和消耗材料等，并在投标文件中给出具体清单。

5.投标人应提供的备品备件，并在投标文件中给出具体清单。

（3）供货期及供货能力；

（4）产品生产能力、产品质量及性能；

（5）售后服务及服务保障措施；

1）售后服务：生产厂家统一规定的售后服务条款为投标人应提供的最低服务保证，投标人须同时提供特约维修点的有关资料和维修点出具的服务承诺，以及投标人自身的服务承诺。

2）其它服务：投标人自行编写，内容包括货物（包括质保期内的备品备件、易损件、专用工具）的指导安装、调试、培训、技术支持、保修期限及验收后的维修服务措施等）。

（6）针对本项目的优惠条件及合理化建议；

（7）技术偏差表；

（8）投标人认为需要加以说明的其他内容。

（二）投标文件的编写方式

1.投标文件按以上顺序装订成册（要求胶装，封面黑体），并在首页编制“投标文件目录”。未按要求装订投标文件的将被视为无效投标。

2.投标文件正本和副本用A4幅面的纸张打印，并提供U盘电子文档一份（电子文档为PDF格式），以供备份。

3.“唱标一览表”用A4幅面，竖版。

（三）投标文件的签署

投标人必须按招标文件的规定签署投标文件（正本、副本）、唱标一览表、电子文档，并在投标文件封面、唱标一览表、电子文档封面上加盖投标人单位公章。

（四）语言及计量单位

1.投标人和招标代理机构就本项目交换的文件和来往信函，使用中文。

2.除招标文件另有规定外，投标文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

（五）投标文件及电子文档的密封和标记

1.投标人应准备三份投标文件，一份正本和二份副本，每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

2.投标人应将投标文件正本、副本、唱标一览表、电子文档分别密封，在封口处加盖投标人单位公章，并在封面明显处注明：

（1）项目编号、项目名称；

（2）投标人名称（加盖公章）、地址、电话、传真；

（3）包封内容（正本、副本、唱标一览表、电子文档）；

（4）每一密封封面上注明“于    年  月  日    时（北京时间）之前不准启封”字样。

（六）投标文件的递交

1.递交投标文件的地点和时间

地点: 详见投标人须知前附表

截止时间：详见投标人须知前附表

2.投标人代表必须在投标截止时间前将投标文件送达指定地点。如因招标文件的修改推迟投标截止日期的，则按招标代理机构通知规定的时间递交。

3.招标代理机构收到投标文件后，投标人在签到处进行签到。

4.电报、电话、传真、电子邮件等形式的投标文件概不接受。

5.对投标人提交的投标文件不予退还。

（七）迟交的投标文件

招标代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

（八）投标文件的修改、补充和撤回

1.投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标代理机构。补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。任何补充或修改的内容必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字。经法定代表人或其授权代表正式签署的修改和补充文件组成投标文件的一部分，份数和密封要求同投标文件一致。

2.投标文件不能在投标截止时间之后进行变更。

3.投标文件的有效期为开标后90天（日历日），投标人在有效期内不得撤回其投标文件。

（九）投标报价要求

1.本次投标报价为一次性报价，报价币种为人民币。投标报价应报出运至项目现场并安装调试后价格，含主件(包括软件)、标准附件、备品备件、专用工具等设备的设备费、内陆运输费、相关保险费、伴随服务费、装卸费、保管费、安装调试费、检测费、培训费等所有税、费（以上相关费用在报价明细表中单列，包含在本次报价中）。报价应包括达到招标人使用要求的全部费用。投标人应充分考虑采购条件，不得在中标后无故增加任何费用。

2. 投标人应对所投产品分别报价并填写开标一览表。投标人对投标报价若有说明应在开标一览表备注处注明。招标人不接受可选择的投标方案和价格。任何有选择的或可调整的投标方案和价格将被视为非响应性投标而被拒绝。

3. 投标报价（即合同价）在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

4.投标人免费提供的项目，应先填写该项目的实际价格，并注明免费。此项不计入总报价。

5. 投标人应报出所能承受得了的最低的合理价格，如明显低于成本价需要提供证明。

6.投标人应保证所报出的最终价格，在排除各种差异因素后，不超出自己的正常国内市场价格，并且保证价格不应高于对其他情况相似购买者的出价。任何对本保证的违背，将使买方有权终止合同或要求归还所付的超支价款。

7.投标人在投标文件上详细写明产品的系列、名称和型号、产品性能、各项技术指标、品牌产地、质量等级、供货时间、售后服务、出厂合格证、备案证、出厂检测报告等，以及达不到检测和质量要求应负的责任。

8.投标文件应对产品质量、供货时间、售后服务做出明确的承诺，以及达不到承诺的相关条款要求应负的责任和义务。

9.对于进口货物，投标人应充分理解采购要求，并确保设备合法进口。综合单价为运至招标人项目的现场后安装调试后的价格，应含到岸价，关税、进口环节增值税、所有清关费用及国内运保费、装卸费、保管费、安装调试费、检测验收费、培训及其他附带服务的费用、利润、税金等一切费用。本次招标由中标人办理相关进关手续并承担相关费用，否则招标人有权取消其中标资格。进口货物在交货时要向招标人出具进口货物报关单、税单、原产地证明、进字号注册证等进口证明材料。

评标货币:为了便于评标和比较，如果投标报价中有多种货币，以开标当日中国银行总行首次发布的外币对人民币的现汇卖出价进行投标货币对评标货币的转换，以便计算评标价。

（十）报价错误的修正

1.如果正本与副本不一致，以正本为准；如果单独的报价一览表与投标文件正本有差异，以报价一览表为准；投标文件中的报价一览表与投标文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准。报价一览表不一致的，按无效报价处理。
    2.如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准。如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
    3.总结金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
    4.调整后的数据对投标人具有约束力，投标人不同意以上修正，其报价将被拒绝。
    5、当投标文件正本中投标总报价与分项报价表合计不一致时，应以分项报价表中单价金额计算结果修改总价，并以修改后的总价为准。

五、合格的投标人

符合以下条件的投标人，为合格的投标人：

1. 在中国境内注册，具有企业法人资格，并具备招标文件招标公告中规定的其他条件；

2. 提供的资格、资质证明文件真实有效；

3. 向代理机构购买招标文件并登记备案；

4. 在以往的采购活动中没有违纪、违规、违约等不良行为；

5. 遵守《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规和规定。

6. 另外，合格投标人不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）被责令停业的；

（3）被暂停或取消报价资格的；

（4）财产被接管或冻结的；

（5）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的；

(6)与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的；

(7)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的。

合格的投标人将具有参加投标的资格。

六、投标有效期

1.从投标截止之日，投标有效期为90天（日历日）。

2.特殊情况下，在投标有效期满之前，招标代理机构可以以书面形式要求投标人同意延长投标有效期。投标人可以以书面形式拒绝或接受上述要求。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金；同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其投标保证金的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。

七、投标费用

1．无论投标过程中的方法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。

2.中标服务费：中标单位在签订合同前，按国家计委计价格[2002]1980号、国家发展和改革委员会办公厅发改办价格[2003]857号文收费标准的70%向代理机构交纳中标服务费。

八、投标保证金

1.投标人须按须知前附表规定交纳保证金，否则视为无效投标。

2．未中标人的保证金，在发出中标通知书后5个工作日内无息退还。中标人的保证金在签订合同后5个工作日内无息退还。

3、如投标人有下列情况之一的，报价保证金不予退还：

3.1投标人中途放弃投标、无故不参加报价会议或其他原因造成招标失败者；

3.2投标人在报价有效期内撤回其投标文件；

3.3 中标单位未能在规定期限内签署合同协议。

九、无效投标

（一）投标人有下列情况之一，其投标将被视为无效：

1.投标人未按规定提交投标保证金的。

2.投标文件未按招标文件的规定签署或密封的。

3.唱标一览表未加盖本单位公章、法定代表人或授权代表未签字或盖章的。

4.投标人对招标文件的要求未做出实质性响应的。

5.投标人不参加开标仪式及询标事宜的。

6.投标人资格不符合招标文件要求，未按招标文件要求提供资格、资质证明文件的。

7.投标文件载明的付款方式不满足招标文件规定且不能被采购人接受。

8、投标人的投标报价超出预算范围的。

9、更改清单的项目、顺序和数量的。

10、不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

11、法律、法规规定的其他情况。

（二）投标人有下列情况之一，其投标不仅被视为无效，而且采购人将严格按照相关法律、法规及规章制度的规定行使权利并没收其投标保证金。投标人给采购人和招标代理机构造成损失的，应予以赔偿。

1.投标人在投标有效期内撤回投标。

2.投标人提供的有关资格、资质证明文件不真实或提供虚假投标材料的。

3.以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的。

4.投标人向采购人、招标代理机构、评标委员会成员提供不正当利益。

5.在整个开标、评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动或以任何方式诋毁其他投标人或串通投标的。

6.中标人不按规定签订合同的。

7.法律、法规规定的其他情况。

十、解释权

1.本次招标的最终解释权为招标代理机构，当对一个问题有多种解释时以招标代理机构的书面解释为准。

2.招标文件未做明示，而又有相关法律、法规规定的，招标代理机构对此所做解释以相关的法律、法规的规定为依据。

十一、质疑

1.投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购人或招标代理机构提出询问，采购人或招标代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

2.投标人认为评标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑，超出期限不予受理。

3.质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购人或招标代理机构不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；

（3）质疑相关证明文件或证明材料；

（4）质疑投标人名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；

（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人特别授权加盖单位公章，并由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章等。

4.投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人或招标代理机构将提请财政部门列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

5.采购人或招标代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在7个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。采购人或招标代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

6.质疑投标人对采购人或招标代理机构的答复不满意，或采购人或招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向有关监督部门投诉。

第三部分  项目说明

包1：PET/CT放射性药物自动分装仪

1.	核素种类：F-18、I-131、C-11、N-13多种药物分装、稀释

2.	分装方式：体积分装

3.	分装目的：注射器、西林瓶等

4.	分装控制：PLC

5.	活度校正：自动进行活度半衰期校正

6.	浓度稀释：自动进行注射用水稀释体积

7.	线性：±1%

8.	分装体积：最小≤0.1ml

9.	分装体积：最大≥2.5ml

10.	分辨率：≤0.1ml

11.	实际分装时间：≤30s

12.	防护性能：配备不低于12mm钨合金防护套

13.	安装环境要求：需匹配医院现有通风橱

14.	安装、操作简单

15.	质量可靠，保修期大于3年

包2：开颅动力系统

1.可采进口

2.液晶防水显示屏，所有功能图标直观显示，参数可调，软件可升级

3.主机：预留至少2个手机、2个脚踏接口并能同时工作

4.多功能专业动力：能够连接多种类型、多种角度手柄，达到一机多用，可连接微型钻、开颅钻、细钻、微型锯，能够完成钻、铣、磨的神经外科手术要求；开颅钻有自停功能

5.马达：高速电钻马达，耐高温高压消毒

5.1转速：最高速度不低于75000RPM，正反转可调

5.2马达扭矩不低于5N.cm

5.3噪音小于65分贝

5.4产热低，运转过程无需水冷或气冷

6.铣刀：带保护鞘，不可拆卸；可转向

7.磨钻：不同形状、型号、长度磨头

7.1配置经鼻颅底15度弯钻头

7.2配置一体化术中钻头冲水系统

8.开关类型：带正反转转换的脚踏开关，无级变速；配手控调节

9.电缆线：耐高温高压消毒

10.动力类型：220伏交流电源

11.消毒方法：预真空或常规高温高压或环氧乙烷消毒

12.附件：多种标准及专业的附件可供不同手术选择，可选择自停开颅驱动附件、骨研磨驱动附件及特殊金属切割附件；钻头、铣刀、磨头带保护装置及锁紧设计；选配带护套功能的不同长度显微管道

13.售后：免费安装培训，保证厂家专业的维修保养

14.耗材单独报价，不计入总报价：

| 序号 | 耗材名称 | 型号 | 限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性铣刀 | 厂家自行填报 | 1105 |  |
| 2 | 一次性磨钻 | 厂家自行填报 | 1275 |  |

第四部分  开标、评标、定标

一、投标文件的递交及开标仪式

1.投标文件递交时间、地点：详见投标人须知前附表

2.开标时间：详见投标人须知前附表

3.招标代理机构组织投标文件的递交，递交投标文件的投标人代表应签字确认。

4.招标代理机构对投标人的投标资格和合同复印件得分项进行审验：

（1）授权委托书原件，投标人授权代表须提供身份证复印件（必须要有法定代表人的签字或印章）；

（2） 营业执照副本、税务登记证副本（三证合一除外）复印件加盖公章；

（3）医疗器械生产或经营企业许可证、医疗器械注册证或医疗器械备案凭证复印件加盖公章（临床医疗器械提供）；（包2）投标人为进口产品代理商的，应具有制造商或国内总代理出具的不少于一年的固定授权文件（提供的固定授权如为国内总代给代理商出具的，还应提供制造商给国内总代出具的不少于一年固定授权）。

（4）近三年（2016年4月1日至今）无不良信誉证明及投标人须提供能反映其财务状况的财务状况报告及依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；投标单位成立不足三年得提供成立至今的无不良信誉证明。

（5）投标产品近三年（2016年4月1日后签订的）以来完成同类（同品牌、同型号）业绩，没有同类（同品牌、同型号）业绩不得分，在投标文件中提供加盖公章的合同复印件。

注：1）.以上证书、证件应按规定提供，否则视为投标人自动放弃投标资格。

2）.1-4为资格审验项目，第5项合同复印件加盖公章为得分项，合同资料复印件（加盖公章）需附在投标文件中。

5.投标人授权代表检查提交的投标文件密封情况，并当场宣布检查结果。

6.唱标：工作人员当众按投标人的签到顺序开启唱标一览表，唱标员宣读投标人名称、投标报价等主要内容，法定代表人或其授权代表现场签字确认。

二、评标程序

1.组建评标委员会：招标人将根据本项目的特点组建评标委员会，其成员由有关方面的专家5人及以上单数组成，其中经济、技术等方面的专家不得少于成员总数的三分之二，评标委员会负责对投标文件进行审查、澄清、评审，推荐中标候选人或经招标人授权直接确定中标人。

2.选举评标委员会主任，由评标委员会主任分工组织评标。

3.评标准备工作。

4.对投标人进行资格后审、符合性鉴定，审查合格者方可进入下一步评审。

5.技术部分评审，参照执行评分细则。

6.商务部分评审，参照执行评分细则。

7.整理评审结果，编制评标报告并由评标委员会全体成员签字确认后，向招标人递交评标报告。

8.评标委员会解散，评标结束。

三、评标原则和评标办法

（一）评标原则

“公平、公正、择优、效益”为本次评标的基本原则，评标委员会按照这一原则的要求，公正、平等地对待各投标人。同时，在评标过程中恪守以下原则：

1.客观性原则：评标委员会将严格按照招标文件的要求，对投标人的投标文件进行认真评审；评标委员会对投标文件的评审仅依据投标文件本身，而不依据投标文件以外的任何因素。

2.统一性原则：评标委员会将按照统一的评标原则和评标方法，用同一标准进行评标。

3.独立性原则：评标工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。评委对出具的评标意见承担个人责任。

4.保密性原则：招标代理机构应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

5.综合性原则：评标委员会将综合分析、评审投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出中标候选人或中标人。

（二）评标办法

本次评标采用百分制综合评分法，评标委员会成员根据招标文件中确定的评分办法综合评定各投标人提交的投标文件，按照评标得分经招标人授权直接确定得分最高的投标人作为中标人或按照评标总得分由高到低推荐中标候选人。（后附评分细则）

得分相同者，投标报价低的名次在前；得分、投标报价均相同的，由评标委员会视产品性能优劣确定名次。

1.初步评审（资格后审及符合性鉴定）

（1）评标委员会将确定每一投标人是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。

（2）评标委员会允许投标人修改投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规、不一致或不规则的地方。但是修改的内容不能改变投标文件的实质性内容，投标人修改的内容以书面文件为准。

（3）评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销投标文件中的不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

（4）评标委员会对各投标人的投标报价进行评审。评标委员会发现投标人的报价均超过采购预算的，评标委员会有权否决所有投标；评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料，投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作为无效投标处理。

（5）评标委员会通过上述评审，确定入围投标人名单，只有成为入围投标人，才能进入综合评分阶段。

2.综合评分

（1）为有助于对投标文件进行审查、评分和比较，评标委员会有权向投标人询问。投标人有义务以书面形式对其投标文件中含义不明确的内容进行澄清和说明，但澄清和说明的内容不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。投标人澄清和说明的内容构成投标文件的组成部分。

（2）评标委员会根据评分办法（附后）对入围投标人进行综合评分，按照评标总得分由高到低推荐中标候选人。

（3）评标办法说明：支持小微企业发展、节能环保的鼓励优惠政策：

1、优采强采节能环保产品：

1)	投标人所投产品属于节能产品清单中强制采购的节能产品，不享受鼓励优惠政策；属于节能产品目录中非强制采用的节能产品，需在资格证明文件中明确，享受鼓励优惠政策。

2)	投标人在投标文件中对所投产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在报价时必须对此类产品单独分项报价（需提供投标明细表，含此类产品的单价、数量及全部节能、环境标志产品价格占总报价的权重），并提供属于政府采购清单内产品的证明资料（需提供加盖公章的环境标志产品政府采购清单官方网站截图及产品目录（财政部、环保部2018年第二十期）、加盖公章的节能产品政府采购清单官方网站截图及产品目录（财政部、国家发改委2018年第二十二期）），未提供节能、环境标志产品投标明细表及属于政府采购清单内产品的证明资料的不给予鼓励优惠政策，若节能、环境标志清单内的产品仅是构成报价产品的部件、组件或零件的，则该报价产品不享受鼓励优惠政策。

3)	在价格评标项中，对节能、环保产品分别给予价格评标总分值5%的加分，加分公式如下：加分=价格评标总分值×5%×节能、环保产品价格在总报价中所占权重；

4) 在技术评标项中，对节能、环保产品分别给予技术评标总分值5%的加分，加分公式如下：加分=技术评标总分值×5%×节能、环保产品价格在总报价中所占权重。

2、小微企业

1) 投标人如属小微企业，产品价格需扣除的，须出具的小微企业证明、《小微企业声明函》、《从业人员声明函》，否则评标时不予承认；

2)投标人所投产品中全部为小微企业产品，给予6%的价格扣除；所投产品中部分为小微企业产品，小微企业产品金额占合同金额30%以下的不给予价格扣除，小微企业产品金额占合同金额30%以上的给予2%的价格扣除；

3)根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68 号）文件规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评标中价格扣除的政府采购政策；

4)如投标人为监狱企业，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评标时不予承认；

5)小型、微型企业提供中型及以上企业制造的货物的，视同为中型及以上企业；

6)给予小型和微型企业产品的价格6%的扣除；计算方法是：

最终价格＝报价×94%，按照最终价格计算其价格分得分。

报价时，投标人须提供企业出具的证明文件和《小微企业声明函》原件（代理商报价的，还须提供代理商出具的证明文件和《小微企业声明函》原件），否则不给予价格扣除。

3、监狱企业

1)	给予监狱企业产品的价格6%的扣除；计算方法是：

最终价格＝报价×94%，按照最终价格计算其价格分得分。

4、残疾人福利性单位

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予价格6%的扣除；计算方法是：最终价格＝报价×94%，按照最终价格计算其价格分得分。

5、单价招标的项目中具有节能、环保、小微企业生产的产品权重计算方式：以具有节能、环保、小微企业生产的产品的单价之和与全部单价之和计算其权重。

四、评标纪律

1.评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会将按照评标原则的要求，公正、平等地对待所有投标人。

2.所有评标委员会成员应忠于职守、廉洁自律、秉公办事、不徇私情。

3.投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人、招标代理机构以及评标委员会其他成员施加影响的任何行为，都将导致被取消投标中标资格。

4.为保证评标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与任何投标人或与评标结果有利害关系的人员进行私下接触。在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得将评标情况对外扩散。

5.评标过程中，当发表结论性意见时，先听取专家评委意见，招标人代表随后发表意见。

6.评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评标意见承担个人责任。

7.在评标期间，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的任何活动。投标人有企图影响评标结果的任何活动，可能导致评标失败。如有违法行为，将依法追究其法律责任。

五、定标

评标委员会成员根据招标文件中确定的评分办法综合评定各投标人提交的投标文件，按照评标总得分由高到低推荐中标候选人，评标委员会推荐综合排名第一的投标人定为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人，排名第三的投标人为第三中标候选人，由本项目招标人根据评标委员会提交的书面评标报告依法确定中标人。

六、中标通知书

确定中标结果后，在投标有效期内，招标人和招标代理机构向中标人签发《中标通知书》。对未中标者，招标人不对未中标原因做出解释，同时亦不退还投标文件。

七、授予合同

《中标通知书》发出后30日内，招标人与中标人签订合同。招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中的有关澄清、承诺文件均为合同的组成部分。

中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

中标人不得进行分包。

第五部分  合同格式

（仅供参考）

### 附：合同内容

（采购人）         所需                供货 经               （采购代理名称）在国内以公开招标的方式进行采购（项目编号：           ）。经评标委员会评定、采购人确定       （乙方，同卖方）为中标人。本项目中标人中标后与采购人（甲方，同买方）签订书面合同，甲、乙双方根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》和其他法律、法规的规定，并遵循公开、公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

一、本合同的组成

1、合同文本；

2、招标文件；

3、投标文件；

4、成中标通知书；

5、中标人在评审过程中做出的书面澄清或承诺；

6、合同附件。

二、货物名称、数量、规格和技术标准

。

三、合同金额

合同金额为（大写）                       （小写：         ）

四、支付方式:货物交付后，经双方验收合格签字且财务入账三个月内，支付合同总金额90%，余款作为质量保证金，自财务入账之日起满12个月后，无质量问题，付清总金额的10%。

五、合同价款的结算

合同价款的结算：                                            。

六、供货及安装期

1、供货及安装时间：

接采购人通知    日历日内全部供货且安装完毕。

- 交货地点：

甲方指定地点

- 风险负担：

货物毁损、灭失的风险在该货物通过买卖双方联合验收交付前由卖方承担，通过联合验收交付后由买方承担；因质量问题买方拒收的，风险由卖方承担。

七、质量和规格

货物的质量和要求应符合招标文件、投标文件的技术要求及卖方在招标过程中做出的书面澄清及承诺。

八、包装

货物的包装应符合国家或行业包装标准，如没有国家或行业包装标准，应当采取足以保护货物安全、完好的包装方式。

九、运输要求

卖方应在确保货物安全、完好的情况下选择运输方式，运输及相关费用由卖方承担。

十、验收

1、货物到达交货地点交付前，由买方和卖方在   个工作日内共同开箱检验货物的规格、质量和数量等状况。货物安装、调试，由卖方负责并承担相应的费用，安装调试后   个工作日内，买卖双方授权代表按照合同要求验收。

2、对货物的质量问题，买方应在发现和应当发现之日起    日内向卖方主张权利。如果卖方在投标文件及评审过程中做出的书面说明及承诺中，有明确质量保证期的，适用质量保证期。

3、双方共同验收，货物达不到质量或规格要求的，买方可以拒收，并可以解除合同。

十一、售后服务

1、卖方应按招标文件、投标文件及在评审过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

2、其他售后服务内容：

。

十二、合同生效

本合同需买卖双方签字盖章后生效，采购人监督执行。

十三、违约条款

1、卖方延迟交货，每迟交一天，按延期交付货物总额每日0.3‰支付违约金。

2、卖方履行合同不符合规定，除应按合同约定及时调换外，在调换货物期间，应按调换货物金额每日0.3‰向买方支付违约金。

3、一方不按期履行合同，并经另一方提示后30日内仍不履行合同的，履行合同的一方可以解除合同，不履行合同的一方对另一方的损失承担赔偿责任。

4、如因一方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，违约方除应赔偿对方经济损失外，还应承担对方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。

5、其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

十四、不可抗力条款

买卖双方中任何一方因法定或者双方约定的不可抗力不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在10天内提供有关不可抗力的相应证明。

合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决。

十五、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成提交当地人民法院诉讼。

十六、补充协议

合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力。

十七、合同保存

本合同一式   份，买方   份，卖方   份。

买    方：                              卖    方：

名    称：（盖章）                       名    称：（盖章）

法定代表人：（签字）                     法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）                     委托代理人：（签字）

地    址：                              地    址：

邮政编码：                              邮政编码：

电    话：                              电    话：

开户单位：                              开户单位：

开户银行：                              开户银行：

帐    号：                              帐    号：

时    间：                              时    间：

第六部分  投标函部分格式

一、投标函

山东齐信招标有限公司：

经研究，我方决定参加项目编号为           的采购项目包号   并投标。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我方提交的投标文件，正本一份，副本二份。

2、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，并按我方投标文件中的承诺按期、保质、保量实施本项目。

3、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权利。

4、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

5、我方同意按招标文件规定交纳投标保证金、中标服务费，遵守贵机构有关招标的各项规定。

6、我方的投标文件自开标之日起有效期为90日。

7、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投标人代表姓名、职务（印刷体）：

投标人单位全称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年    月    日

二、法定代表人授权委托书

山东齐信招标有限公司：

兹委托               （全名和职务）代表                 （投标人名称）参加贵单位组织的                        包号   采购活动，并以此授权其全权代表我方处理本次招标活动的一切事宜。

特此授权。

授权代理人身份证明复印件 （粘贴处）

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

三、投标保证金

鉴于                    （下称“投标人”）于    年  月  日参加（下称“采购人”）                   包号   项目的投标。投标人在此承担向采购人支付总金额          元的责任。

投标保证金在投标有效期内保持有效。

投标保证金证明 （粘贴处）

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年   月   日

四、唱标一览表

项目编号：

项目名称：山东大学第二医院医疗设备采购包号

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字或盖章：

单位：元

| 投标总报价 | （大写）： （小写）： |
| --- | --- |
| 产地/品牌/型号 |  |
| 交 货 期 |  |
| 质 保 期 |  |
| 对招标文件 及合同条款 的认同程度 |  |
| 授权代表现场签字确认 |  |
| 此唱标单内容尽量充实,但不要加附页，两份单独密封（与投标文件同时递交） |  |

备注：根据项目情况内容及格式可调整。

年   月   日

五、企业基本情况及企业类似业绩

表 1

投标人基本状况表

| 1.简 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  |  |  |  |  | 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要业务 |  |  |  |  |  | 成立日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现有职工人数 |  |  |  |  |  | 技术人员人数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照 |  |  | 1.执照编号2.营业范围3.发照部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位资质 |  |  | 1.执照编号 2.资质等级 3.发证部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位注册地址 |  |  |  |  |  |  | 单位联络方式 |  |  |  |  |  |  |
| 单位成立时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固定资产净值 （万元） |  |  |  |  |  |  | 年平均产值 （万元） |  |  |  |  |  |  |
| 行政负责人 |  |  | 董事长姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总经理姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 技术总监姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 财务总监姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．下属分公司或子公司简况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 子公司名称 |  | 注册地址 |  |  | 联络方式 |  |  |  | 公司法人 |  |  |  | 业务范围 |
| 3．离招标人最近的售后服务机构（后附服务机构证明材料） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 注册地址 |  |  | 联系人 |  |  |  | 联络方式 |  |  | 业务范围 |  |  |
| 开户银行 |  |  | 银行账号、开户行名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人附带营业执照，资格证书的复印件。投标人所填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝（本表格不能完全说明投标人情况的，可附相关文字说明）。

表 2

财务状况表

| 1.基本数据 |  |
| --- | --- |
| 项目 |  |
| 注册资金 |  |
| 实有资金 |  |
| 总资产 |  |
| 流动资产 |  |
| 速动资产 |  |
| 总负债 |  |
| 流动负债 |  |
| 未完工项目的平均年投资额 |  |
| 平均年完成投资额 |  |
| 未完工项目的总投资额 |  |
| 年最大供货能力 |  |
| 2.年度营业额 |  |
| 年度 |  |
| 3.为本项目提供的营运资金 |  |
| 金额（人民币万元） |  |

表 3

财务状况表

表 4

2016年至今同类项目业绩一览表

第   页，共   页

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 合同总价 | 完成时间 | 项目联系人、电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人填写本表的同时，应将同类（同品牌、同型号）项目业绩的证明材料【具体包括合同<合同要件必须齐全>】复印件附于本表之后，并备注“加分业绩”，否则，不作为加分的依据，投标人所填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝。

第七部分  投标文件商务部分格式

附表 1

报价明细表

（投标人应结合本项目工作自行编制、扩展）

项目名称：

项目编号：

第   页，共   页

| 名称 | 品牌 | 产地 | 规格、型号 | 数量 | 基本描述及技术要求 | 单 价 |  | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 货物 价格 | 安装价格 |  |
| 总价 （元） | 大写 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小写 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

- 报价必须明确包括每项材料的单价、合价。

- 报价费用采用总价合同方式，含货物价格、附件价格（包括质保期内的备品备件、易损件、专用 工具、配套安装附件等）应包含货物的设计、开发、制造、包装、保险、税金、装卸、运输、验收 等所有费用；安装价格应包含货物的安装、验收、售后、保险、税金、采购代理费等相关服务、技术服务政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任的所有费用。

投标人：           （盖章）

法定代表人或授权代理人：          （签字或盖章）

日期：      年      月    日

附表2

- 选配件价格表

项目名称：

项目编号：

第   页，共   页

| 序号 | 货物名称 | 品牌/型号 | 厂家/产地 | 主要技术参数 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 注：投标人所填写的内容必须真实、可靠，上述价格将作为选配件供货时的价格参考依据，不计入投标报价；选配件包括但不仅限于上述内容。

投标人：           （盖章）

法定代表人或授权代理人：          （签字或盖章）

日期：      年      月    日

- 附表3

- 投标人承诺中标后提供给采购人的备品备件明细表

（投标人应结合本项目工作自行编制、扩展）

项目名称：

项目编号：

第   页，共   页

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单 价 | 存放地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人供应的备品备件写入投标文件，中标后备品备件与设备一起送至采购人处。

投标人：           （盖章）

法定代表人或授权代理人：          （签字或盖章）

日期：      年      月    日

# 附表4：与所投设备配套耗材的价格表

(耗材报价不包含在总报价中,格式自定)

第八部分  投标文件技术部分格式

（1）综合说明；

（2）投标货物说明；

（3）供货期及供货能力；

（4）产品生产能力、产品质量及性能；

（5）售后服务及服务保障措施；

（6）针对本项目的优惠条件及合理化建议；

（7）技术偏差表；

（8）投标人认为需要加以说明的其他内容。

附表1

- 所投设备技术参数偏离表

（项目名称）

| 序号 | 招标技术要求 | 投标技术参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

注：技术偏离表中“投标技术要求”中只填写与招标文件要求一致，或所投仪器的参数不详细得，技术偏离项不得分。《技术偏离表》的响应内容包括招标文件《采购清单及技术要求》中列出的“技术要求（含备品备件）”。

投标人：           （盖章）

法定代表人或授权代理人：          （签字或盖章）

日期：      年      月    日

附表2

售后服务承诺

投标人应详细说明质保期前后的服务，并对相关配套服务的长期维护作出承诺。 [承诺书的内容应至少包含下列几项内容]

1. 投标人对自己提供的服务的质量保证说明；

2. 可向用户提供的优惠条件及程度；

3. 对用户的人员培训及费用；

4. 服务商是否建立专门的售后服务机构；

5. 质保期间及之后，用户在使用时，出现质量问题的处理（响应时间、费用负担等）；

6. 质保期间及之后，对服务进行跟踪保养、维护的工作方式及费用收取等。

投标人：           （盖章）

法定代表人或授权代理人：          （签字或盖章）

日期：      年      月    日

第九部分  评分细则

（一）评标办法

本次评标采用百分制综合评分法，评标委员会成员根据招标文件中确定的评分办法综合评定各投标人提交的投标文件。

评分细则

| 序号 | 评分项目 | 得分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 商务部分 （30分） | 投标报价采用低价优先法，经招标小组评审确认的最终有效报价中的最低报价为评审基准值。 报价等于评审基准值的报价分得满分，其他报价的价格分按照下列公式计算：报价得分=（评审基准值/报价）×30 |
| 2 | 产品主要技术性能、指标、功能 （45分） | 1、对投标人所报产品的技术性能、指标进行综合评分，比较各投标人所报产品，综合评价产品生产工艺的先进性，货物技术指标的优良性，投标文件中提供的检测报告是否齐全等因素：优得25-30分；良得15-25分；一般得3-15分。若此条缺项不得分；产品主要技术性能、指标、功能与招标文件有重大偏离的则按废标处理。 2、由评委根据投标人所提供产品的技术参数和配置要求及对临床医学使用、实验室应用具有实际意义的独有和特色技术的描述酌情打分，优得10-15分，良得5-10分，一般得3-5分，若此条缺项不得分。 |
| 3 | 按期交货的 保证措施 （3分） | 由评委根据投标人提供的按期交货的保证措施情况进行打分，优得2-3分；良得1-2分；一般得0-1分，无此项内容不得。 |
| 4 | 安装调试方案（3分） | 安装调试方案切实可行,进度计划完善，优得2-3分；良得1-2分；一般得0-1分，无此项内容不得。 |
| 5 | 维保方案 （10分） | 质保期3年。满足招标文件要求得3分，每延长1年加1分，此项最多得5分。 维保方案切实可行，定期检测周期合理不影响设备正常使用，优得4-5分；良得2-4分；一般得0-2分，无此项内容不得。 |
| 6 | 售后服务及 培训计划 （6分） | 服务（售后维修、技术支持、技术培训、备品备件供应）及时周到且有相应的承诺和保证措施，优得4-6分；良得2-4分；一般得0-2分，无此项内容不得。 |
| 7 | 业绩 （3分） | 投标产品近三年（2016年4月1日后签订的）以来完成同品牌、同型号业绩，每项1分，最高得3分。没有类似业绩不得分。（备注：业绩合同复印件做在投标文件中加盖公章才可计分，否则，不得分。原件备查）。 |
| 合计 |  | 100分 |

注：

1.投标人的投标总价不得高于招标人预算金额及最高限价，否则按照废标处理；

2.差率计算时，如不满1%按插入法计算；

3.汇总评委成员得分时，以所有评委成员的算术平均值为该投标人的最终得分；

4.综合得分四舍五入保留到小数点后两位，第三位数四舍五入。

5.在投标文件中提供加盖公章的合同复印件，否则，不作为得分的依据。

（二）定标方式：推荐中标候选人

评标委员会按照投标人的得分由高到低顺序依次推荐前3名作为中标候选人。评审得分相同时，按照最后报价由低到高的顺序推荐，评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

《招标投标法实施条例》第五十五条 国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，采购人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、不按照招标文件的要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。依次确定其他中标候选人与采购人预期差距较大，或者对采购人明显不利的，采购人可以重新招标。

（三）评标纪律

1.评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会将按照评标原则的要求，公正、平等地对待所有投标人。

2.所有评标委员会成员应忠于职守、廉洁自律、秉公办事、不徇私情。

3.投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、招标代理机构以及评标委员会其他成员施加影响的任何行为，都将导致被取消投标中标资格。

4.为保证评标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与任何投标人或与评标结果有利害关系的人员进行私下接触。在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得将评标情况对外扩散。

5.评标过程中，当发表结论性意见时，先听取专家评委意见，采购人代表随后发表意见。

6.评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评标意见承担个人责任。

7.在评标期间，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的任何活动。投标人有企图影响评标结果的任何活动，可能导致评标失败。如有违法行为，将依法追究其法律责任。

第十部分  封面及封口格式

封面格式：

| 投标文件 （正本） 项目编号： 项目名称： 包号： 投标人名称（公章）： 地址： 电话： 传真： | 投标文件 （副本） 项目编号： 项目名称： 包号： 投标人名称（公章）： 地址： 电话： 传真： |
| --- | --- |

| 唱标一览表 项目编号： 项目名称： 包号： 投标人名称（公章）： 地址： 电话： 传真： | 电子文档 项目编号： 项目名称： 包号： 投标人名称（公章）： 地址： 电话： 传真： |
| --- | --- |

密封格式

密封正面格式

项目编号： 项目名称： 包 号： 投标人名称： （加盖公章） 地 址： 电 话： 传 真：

封口格式：

………于 年 月 日 时之前不准启封（公章）………