山东大学第二医院LIS系统采购

招 标 文 件

招标编号：0676-Z10-20190628

招标内容：LIS系统采购

采 购 人：山东大学第二医院

采购代理：山东省鲁成招标有限公司

日    期：2019年07月19日

目 录

第一章  公开招标公告	- 4 -

第二章  投标人须知	- 5 -

一、说明	- 9 -

二、招标文件	- 10 -

三、投标文件编制	- 11 -

四、投标文件递交	- 16 -

五、开标与评标	- 17 -

六、合同签订	- 25 -

七、处罚、质疑	- 26 -

八、保密	- 27 -

九、专利权	- 27 -

十、解释权	- 27 -

十一、其他	- 28 -

第三章  技术要求	- 29 -

第四章  合同条款及格式	- 76 -

第五章  附件	- 76 -

附件一：投标函	- 85 -

附件二：授权委托书	- 86 -

附件三：开标一览表	- 87 -

附件四：技术条款响应/偏离表	- 88 -

附件五：商务条款响应/偏离表	- 89 -

附件六：售后服务	- 90 -

附件七：项目部人员配备表	- 90 -

附件八：证明文件格式	- 91 -

格式1  参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	- 91 -

格式2  2018年度财务状况报告	- 91 -

格式3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	- 91 -

格式4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	- 92 -

格式5  小微企业声明函	- 93 -

格式6  从业人员声明函	- 94 -

格式7  残疾人福利性单位声明函	- 95 -

附件九：符合政府采购优惠政策产品明细及报价表（如果有）	- 97 -

附件十：密封袋封面格式	- 100 -

# 第一章  公开招标公告

山东大学第二医院LIS系统采购公开招标公告

1、采购人名称：山东大学第二医院

地址：济南市天桥区北园路247号

联系方式：0531-85875076

2、采购代理机构名称：山东省鲁成招标有限公司

地址：济南市经十路10567号成城大厦A座

联系方式：0531-83196323

3、项目名称：山东大学第二医院LIS系统采购

4、招标编号：0676-Z10-20190628

5、采购需求：因医院实验室信息管理系统的需要，需购买LIS系统软件，用于医院实验室信息管理的需求。

6、采购项目内容、预算金额（最高限价）、技术要求：

本次招标为山东大学第二医院LIS系统的开发、供应、安装调试、数据迁移、缺陷处理、验收、培训、售后服务等内容，具体技术要求详见招标文件，共分1个包，分包情况如下：

| 包号 | 采购内容 | 预算金额 （最高限价） | 简要技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LIS系统软件 | 100万元人民币 | 多层体系架构、前端B/S、C/S多种展现形式、方便部署 | 服务期限3年 |

7、投标人资格要求：

7.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的软件供应商；

7.2必须为未列入“信用中国”、“中国政府采购网”失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的企业；

7.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动；

7.4本项目不接受联合体投标，投标人必须整包，不可分拆报价。

8、获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价：

8.1凡有意参加投标者，请于2019年07月19日至2019年07月26日（不含节假日），每日上午 9:00 时至11：30 时，下午 13:30 时至 16：30 时（北京时间，下同），持下列资料到山东省鲁成招标有限公司2408室（济南市经十路10567号成城大厦A座）报名并购买招标文件（报名审核不代表资格审查的最终通过或合格）：

（1）营业执照副本；（2）法定代表人证书或法人授权委托书(原件)、法定代表人或授权代表身份证。

根据财库〔2016〕125号文的规定，采购代理机构应当通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

上述资料需加盖公章复印件1套，简单装订。

8.2招标文件工本费：300元/本，招标文件售后不退。

9、公告期限：2019年07月19日至2019年07月26日（不含节假日）

10、投标文件递交截止时间及开标时间：

10.1投标文件递交截止时间及开标时间：2019年08月16日9:00时（北京时间）；

投标文件递交地点及开标地点：山东大学第二医院办公楼五楼会议室（地址：济南市天桥区北园大街247号）；

10.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

11、发布公告的媒介

本次招标公告在中国政府采购网、中国招标投标公共服务平台、山东大学第二医院官方网站同时发布。

12、采购项目需要落实的政府采购政策：

本采购项目需落实节能产品、环境标志产品、中小型企业、监狱企业及残疾人福利性单位的优惠政策和办法，具体要求详见招标文件。

13、联系方式

采购代理：山东省鲁成招标有限公司         采购人：山东大学第二医院

地址：济南市经十路10567号成城大厦A座   地址：济南市天桥区北园路247号

邮编：250014                             电话：0531-85875076

联系人： 苏工

电话： 0531-83196323

电子邮件：lc83191789@126.com

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 内容说明 |
| --- | --- |
| 1 | 综合说明 采 购 人：山东大学第二医院 地 址：济南市天桥区北园路247号 采购项目：山东大学第二医院LIS系统采购 交付地点：山东大学第二医院指定地点 交货方式：系统软件的开发、供应、安装调试、数据迁移、缺陷处理、验收、培训、售后服务等内容（交钥匙工程） 采购清单：LIS系统采购。(具体要求详见招标文件第三章技术要求) 质量标准：符合国家相关质量标准 交付时间：投标人自报最短交付期 服务期限：3年 |
| 2 | 合同名称：山东大学第二医院LIS系统采购合同 |
| 3 | 资金来源：自筹资金 |
| 4 | 投标有效期：投标截止日起90天（日历日） |
| 5 | 采购方式：公开招标 |
| 6 | 招标答疑： 提交质疑文件时间：2019年07月29日下午16：30时前 领取答疑文件时间：2019年07月31日下午17：00时前 提交（领取）质疑文件地点：山东省鲁成招标有限公司2408室（济南市经十路10567号成城大厦A座） 若有问题需要澄清，应于投标答疑时间前以书面形式向采购代理和采购人提出，并将需要澄清的问题以Word版的文本，给山东省鲁成招标有限公司发电子邮件（lc83191789@126.com），并电话通知。采购人将以投标答疑文件的方式予以解答，书面答复由投标人按上述时间地点前去领取。 |
| 7 | 投标文件份数：正本一份、副本二份、开标一览表三份、电子文档一份（U盘、PDF格式）。 装订方式：纸质投标文件每册采用胶装方式装订，正反面打印，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订；每册厚度不得超过4.5cm,如超过需分册装订，未按规定胶装的视为无效投标文件；为节约成本，投标文件封皮请勿使用硬版纸，每页均应标注页码。 |
| 8 | 投标保证金：2万元整人民币。 投标保证金形式：电汇或网银 单位名称：山东省鲁成招标有限公司 开户银行：中国农业银行济南分行 账号：15110101040001136 行号：103451011106 请在交易附言内填写：招标十部山大二院 LIS系统 投标保证金应以电汇或网银形式提交，必须在投标截止时间 24 小时前从投标人的基本账户转出。 |
| 9 | 投标文件送达截止时间：2019年08月 16日9:00（逾期送达概不接受） 投标文件递交至：山东大学第二医院办公楼五楼会议室（济南市天桥区北园大街247号） |
| 10 | 开标时间：2019年08月16日9:00（北京时间） 开标地点：山东大学第二医院办公楼五楼会议室（济南市天桥区北园大街247号） |
| 11 | 评标办法：综合评分法 |
| 12 | 包1预算金额（最高限价）：100万元人民币。 投标人的报价不得高于预算金额（最高限价），投标人报价高于预算金额（最高限价）的，作无效标处理。 |
| 13 | 采购人：山东大学第二医院 电话：0531-85875076 采购代理：山东省鲁成招标有限公司 地址：济南市经十路10567号成城大厦A座 联系人：苏工 电话：0531-83196323 传真：0531-83191789 |
| 14 | 其他： 1、知识产权：构成本招标文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 2、信用信息查询渠道：信用中国、中国政府采购网。 3、信用信息查询截止时间：开标时间前。 4、信用信息查询记录和证据保留方式：截屏等可实现留痕的方式。 5、信用信息查询由采购人或采购代理查询。 |

## 一、说明

1.  采购人

系指山东大学第二医院

2.  采购代理

系指山东省鲁成招标有限公司

3.  合格投标人

3.1具备本招标公告规定的投标人资格要求；

3.1.1具有独立承担民事责任的能力；

3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录；

3.1.5参加本次政府采购活动前三年内，未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及没有重大违法记录；

3.1.6在以往的政府采购活动中无违法、违规、违纪、违约行为；

3.1.7单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动；

3.1.8法律、行政法规规定的其他条件。

3.2提供的资格资质证明文件均真实有效；

3.3向采购代理购买招标文件并登记备案；

3.4在以往的采购活动中没有违法、违规、违纪、违约行为；

3.5遵守《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、其他有关的中国法律、法规和规定；

3.6 本次招标不接受联合体投标；

4  货物定义

4.1“招标货物”指本招标文件中所述产品及相关服务。

4.2 进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

5.  投标费用

5.1无论投标过程的实施或结果如何，投标人均应承担与投标文件制作和投标相关的所有费用。采购人和采购代理在任何情况下都不担负这些费用。

5.2招标代理服务费：采购人与中标人签订合同后5日内，由中标人根据原国家计划委员会颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号文件）和“国家发展和改革委员会办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号）”文件规定的标准的70%向采购代理机构交纳招标代理服务费。

## 二、招标文件

6.  招标文件构成

本招标文件共分五部分，内容如下：

第一章  公开招标公告

第二章  投标人须知

第三章  技术要求

第四章  合同条款及格式

第五章  附件

7.  招标文件澄清和修改

7.1  投标人对招标文件如有疑问，可要求澄清。要求澄清的投标人，按前附表规定的时间、地点以书面形式（包括信函或传真）通知到采购代理。采购代理将按前附表规定的方式，在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给所有购买招标文件的投标人。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。

7.2  在提交投标文件截止时间15日前任何时候，采购代理无论出于何种原因，均可用补充文件的形式对招标文件进行澄清和修改。该澄清和修改作为招标文件的组成部分对所有投标人具有约束力，将向已登记备案并领取了招标文件的所有投标人发出。

7.3  投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

7.4  如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，且澄清的内容可能影响投标文件的制作，相应延长投标的截止时间和日期，并将此变更书面通知上述每一投标人。在这种情况下，采购代理和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均相应延长至新的截止日期。

7.5因登记有误或其它任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法到投标人，采购代理机构不因此承担任何责，有关的招标活动可以继续效地进行。

## 三、投标文件编制

8.  投标语言及计量单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

8.2 投标人所提供的技术文件和资料，包括图纸中的说明，应使用中文简体字。

8.3 原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但采购代理可以要求投标人提供翻译文件，必要时可以要求提供附有公证书的翻译文件。

8.5 除招标文件的技术规格中另有规定外，投标文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

8.5 对违反上述规定情形的，评标委员会有权要求其限期提供加盖公章的翻译文件或取消其投标资格。

9.  投标文件构成

投标文件由投标函、投标报价、证明文件、技术文件、商务文件组成。

投标人应按招标文件的要求编写投标文件，提交证明其有资格进行报价和有能力履行合同的文件。投标文件包括以下内容，并按下列顺序编制，以方便评标。

9.1  投标函（附件一）；

9.2  投标报价

1）开标一览表（附件三）；

2）符合政府采购优惠政策产品明细及报价表（附件九-如果有）；

9.3  证明文件

9.3.1资格证明文件

1) 营业执照副本、税务登记证副本（三证合一除外）复印件；

2) 授权委托书原件（附件二），投标人授权代表须提供身份证复印件；

3）参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（附件八的格式1）；

4）2018年度财务状况报告（附件八的格式2）或其基本开户银行出具的资信证明

5）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（附件八的格式3） ；

6）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（附件八的格式4）；

根据财库〔2016〕125号文的规定，采购代理机构应当通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询开标会议时间前供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

成立不足三年的企业，可以提供从成立至今所需要的资料

备注：①评标委员会在需要时，可要求供应商在一定期限内提供资格证明原件（若因年检原因原件无法到场，需出具相关部门开具的证明原件）；②资格证明文件按要求提供相应的资料，资格审查以资格证明文件为准，资格审查（1）-（6）不合格的不进入评审阶段；③已办理“三证合一”的单位只需要提供营业执照副本。

9.3.2符合政府采购政策的证明文件

1）所投产品制造商或招标采购服务的供应商为小型和微型企业生产的，须提供《小微企业声明函》（附件八的格式5）、《从业人员声明函》（附件八的格式6）原件及复印件（如果有）；

2）投标人为监狱企业的，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件（如果有）；

3）投标人为残疾人福利性单位的，提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）时需提供“残疾人福利性单位声明函（附件八的格式7）”

4）节能或环保产品证明（如果有）；

9.3.3其它证明文件

1）近三年（2016年7月1日至今）类似业绩一览表及合同复印件；

2）相关软件自主知识产权证书复印件；

3）投标人认为需要提交的其他文件。

9.4  技术文件

9.4.1系统整体设计方案；

9.4.2 LIS管理方案（包含但不限于以下内容）

9.4.2.1 基础数据管理；

9.4.2.2分析前及检验流程管理；

9.4.2.3分析中管理；

9.4.2.4实验室质量管理；

9.4.2.5实验室精细化管理；

9.4.2.6统计分析管理；

9.4.2.7检验费用管理；

9.4.2.8 LIS运维管理。

9.4.3 技术性能证明资料（包含但不限于#技术要求的证明资料）；

9.4.4对接集成方案；

9.4.5 项目实施方案；

9.4.6系统安全保障措施（包含但不限于以下内容）

9.4.6.1数据的安全性；

9.4.6.2系统的稳定性；

9.4.6.3系统的安全性。

9.4.7应急预案（包含但不限于以下内容）

9.4.7.1仪器通讯故障应急预案；

9.4.7.2工作站故障应急预案；

9.4.7.3网络故障应急预案；

9.4.7.4服务器系统故障应急预案。

9.4.8技术条款响应/偏离表（附件五）。

9.5  商务文件

9.5.1企业介绍及成功案例；

9.5.2项目部人员配备表（附件七）；

9.5.3售后服务（附件六）；

9.5.4 驻场服务内容（投标人根据项目的具体情况自行编制）；

9.5.5商务条款响应/偏离表（附件五）。

备注：投标人应按照招标文件规定的“投标文件编制”中“投标文件构成”规定的顺序统一编制目录装订成册，由于编制混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任由投标人承担。

10.  投标报价

10.1投标人根据本项目的具体情况结合本单位实际情况，充分考虑市场风险，自主报价。

10.2本项目为交钥匙工程，投标报价含软件开发、供应、安装调试、数据迁移费用、与医院现有系统对接费用、系统切换过程中医院在用各类检验设备接入系统的费用、缺陷处理，三年的驻场服务费用、每年连5台仪器（无论单双向）设备收费、验收、培训、

售后服务、检验及因购买软件和服务所需缴纳的所有税、费。需要在投标文件中明确超过5台后设备连接的最高限价（区分单向/双向/流水线）。

10.3最终报价（即合同价）在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

10.4投标人应报出所能承受得了的最低的合理价格。

10.5投标人应保证所报出的最终价格，在排除各种差异因素后，不超出自己的正常国内市场价格，并且保证价格不应高于对其他情况相似购买者的出价。任何对本保证的违背，将使买方有权终止合同或要求归还所付的超支价款。

10.6投标文件应对产品质量、供货时间、售后服务做出明确的承诺，以及达不到承诺的相关条款要求应负的责任和义务。

11.  投标文件装订与编写

11.1投标人必须将投标文件中的有关文件按上述顺序排列装订成册（胶装），并在首页编制“投标文件目录”，投标文件编写连续页码。

11.2 投标人应准备三份投标文件，一份正本和二份副本，单独密封的开标一览表三份、电子文档1份。在每一份投标文件上要注明“正本”或“副本”或“电子文档”字样。投标人应保证投标文件正本与副本的内容严格一致，如果正本与副本不一致，以正本为准；如果单独密封的开标一览表与投标文件正本有差异，以开标一览表为准；投标文件中的开标一览表与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；三份开标一览表不一致的，按无效报价处理。

11.3 投标文件正本和副本用A4幅面的纸张打印。

11.4 投标文件应严格按照招标文件的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的投标文件，其投标报价有可能被拒绝。

11.5 因投标文件字迹潦草、模糊或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

12.  投标文件签署

12.1法定代表人或授权代理人必须按招标文件的规定在投标文件要求签字、盖章的地方签字、盖投标人单位公章，不得使用其它形式如带有“专用章”等字样的印章，否则投标报价将被视为无效。如投标人对投标文件进行了修改，则须由投标人的法定代表人或授权代理人在修改处签字或加盖公章。

12.2 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人的法定代表人或授权代理人签字或盖章或加盖公章后才有效，授权代理人签字或盖章的需在投标文件中提供法人授权委托书，否则签字或盖章无效。

13.  投标文件密封和标记

13.1 投标人应将投标文件正、副本一同密封送达，并在封面明显处注明以下内容（密封件格式见附件十）：

1) 招标编号、项目名称

2) 投标人名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真

13.2 为方便公开唱标，请投标人将三份“开标一览表”单独密封，并注明开标一览表，项目名称、招标编号、投标人名称（加盖公章），与投标文件同时提交。

13.3 每一密封文件在封口处加盖投标人公章或授权代表签字，并注明“于2019年月日9:00时之前不准启封”字样。

13.4 如果投标人未按上述要求对投标文件密封及加写标记，采购人对投标文件提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购人有权予以拒绝，并退回投标人。

14.  投标保证金

14.1投标人应提交前附表规定数额的投标保证金，投标保证金是投标文件的一个组成部分。

14.2投标保证金采用的形式按前附表规定的形式缴纳。

14.3 未按前述各款要求提交投标保证金的投标报价被视为无效投标报价。

14.4 投标保证金采用电汇方式退还。若交款单位与投标人名称不一致，退款时，投标保证金退至投标人帐户。

14.5未中标投标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。

14.6中标人的投标保证金，自合同签订之日起5个工作日内退还。

15.  投标有效期

15.1 从投标截止之日起，投标有效期为90日。投标文件的有效期比本须知规定的有效期短的报价将被拒绝。

15.2 特殊情况下，在投标有效期满之前，采购代理可以书面形式要求投标人同意延长投标有效期。投标人可以以书面形式拒绝或接受上述要求。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金；同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其投标保证金的有效期，但不得修改投标文件的其他内容。

## 四、投标文件递交

16. 投标文件递交时间和地点

16.1 投标人代表必须在投标截止时间前将投标文件送达指定地点。如因招标文件的修改推迟投标截止日期的，则按采购代理另行通知规定的时间递交。

16.2 采购代理将拒绝接收投标截止时间后送达的投标文件。

17.  投标文件签收

17.1 采购代理于投标截止时间前接收合格的投标文件，投标人同时签字确认。

17.2 投标文件须采用纸质形式，以电报、传真、电子邮件等形式提交的投标报价不予接受。

17.3 对投标人提交的投标文件在投标截止时间后不予退还。

18.  投标文件修改与撤回

18.1 投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面形式通知采购代理。

18.2 投标人对投标文件的补充、修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记和递交。

18.3 撤回投标报价的要求应以书面形式提出，由投标人法定代表人或授权代理人签署，并在投标截止时间前送达采购代理。

18.4 投标有效期内不得撤回投标文件，开标仪式后撤回投标的行为将被记录在案，其投标保证金不予退还。

18.5通过给所有投标人发通知，采购代理可以延长投标截止时间。采购代理与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

## 五、开标与评标

19.  开标

19.1采购人按照招标文件规定的时间、地点开标。开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请投标人参加。

19.2投标人法定代表人或其授权代理人应参加并签名报到以证明其出席。

19.3主持人按下列程序进行开标：

（1）宣读会场纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）在采购人监督部门的监督下，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况并予以签字确认；

（4）按照宣布的开标顺序当众进行唱标，并由投标人授权代表对唱标内容签字确认。

（5）开标会议结束，投标人退场。

19.4对本次开标存在异议的投标人，应现场提出。

19.5若投标人的法定代表人或其委托代理人因故不能出席开标活动或参加开标活动时无法提供有效的授权书及身份证明，该投标人的投标文件递交人不能在开标记录上签字，且视为该投标人默认开标结果。

19.6投标人若有报价和优惠未被唱出，应在开标时及声明或提请注意否则采购代理机构对此不承担任何责任。

19.7投标文件有下列情况之一者，采购人不予受理。

(1) 投标文件未按规定标志、密封；

(2) 未在密封处加盖投标人公章或法定代表人或授权代表签字或盖章；

(3) 投标截止时间以后送达的投标文件。

20.  组建评标委员会

采购人将根据本项目的特点组建评标委员会，其成员由采购人代表及有关方面的专家 5人及以上单数组成，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二，评标委员会负责对投标文件进行审查、澄清、推荐中标候选人或经采购人授权直接确定中标人。

21.  评标原则

21.1 客观性原则：评标委员会将严格按照招标文件的要求，对投标人的投标文件进行认真评标；评标委员会对投标文件的评标仅依据投标文件本身，而不依据投标文件以外的任何因素。

21.2 统一性原则：评标委员会将按照统一的评标原则和评标方法，用同一标准进行评标。

21.3 独立性原则：评标工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。评标委员会成员对出具的意见承担个人责任。

21.4 保密性原则：采购代理应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

21.5 综合性原则：评标委员会将综合分析、评标投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出中标人。

22.  初步评标

22.1投标文件的初审分为资格审查和符合性检查。资格审查由采购人或采购代理机构在开标后依法对投标人进行审查，依据法律、法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。符合性检查由评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度以及是否按规定缴纳投标保证金进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

22.2投标文件出现下列情况之一的，由采购人或采购代理机构在初审资格审查后按无效标处理：

（1）不具备国家或招标文件中规定资格要求的；

（2）资格证明文件不齐全或无效的。

投标文件出现下列情况之一的，由评标委员会在初审符合性检查后按无效标处理：

(1) 无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的委托代理人签字或盖章的；

(2) 未按规定格式填写，内容不全或者关键内容字迹模糊，无法辨认的。

(3) 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或者在一份投标文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

(4) 投标人名称或组织结构与购买招标文件时不一致的；

(5) 投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金的；

(6) 评标委员会认定投标人有围标、串通投标情形，按废标处理，取消其投标资格。

22.3在综合评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

- 实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规格且没有重大偏离或保留。

- 重大偏离不允许在投标后修正，但评标委员会将允许修正投标报价中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其他实质上响应招标文件要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

- 如出现下列情形之一的，视为对招标文件没有做出实质性响应，按照无效投标处理。

A、应交未交或未足额交纳投标保证金；

B、未按照招标文件要求密封、签署、盖章的；

C、投标有效期不足的；

D、不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

E、投标文件中的商务条款、技术内容明显不符合招标文件要求；

F、投标文件中技术响应与事实不符或虚假投标的。

4) 评标委员会成员会根据招标文件规定，详细审阅各投标人提交的投标文件，逐项列出投标文件的全部偏差。偏差分为重大偏差和细微偏差。

重大偏差包括以下内容：

A、有确凿的证据表明投标人以低于成本价报价；

评标过程中，标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

B、投标文件载明的交付期限低于采购人要求的时间；

C、投标文件中的技术参数、人员配备明显不符合招标文件要求；

D、投标文件附有采购人不能接受的条件；

E、不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

5) 评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销投标文件中的不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

22.4 初步审查中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理：

1）如果正本与副本或电子文档不一致，以正本为准；如果单独的开标一览表与投标文件正本有差异，以开标一览表为准；投标文件中的开标一览表与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；三份开标一览表不一致的，按无效投标处理。

2）如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准。如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5）调整后的数据对投标人具有约束力，投标人不同意以上修正，其投标将被拒绝。

23. 投标文件的澄清

23.1为有助于对投标文件进行审查，评标委员会有权向投标人询问。评标委员会有权以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者补正。但投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或授权代理人签字，并不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。投标人澄清、说明或者补正的内容构成投标文件的组成部分。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。

23.2 投标人对澄清的答复以书面材料为准，但不得对投标内容进行实质性修改。

23.3 澄清的内容须以书面形式确认，并构成投标文件的组成部分。

23.4如评标委员会一致认为某个投标人的投标报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，评标委员会有权决定是否通知投标人限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该投标人在规定期限内未做出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，经评标委员会取得一致意见后，可拒绝该投标。

24.  综合评标

24.1经初审合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标标准和方法作进一步的比较和评价。

24.2 评标委员会严格按照招标文件的要求和条件进行综合分析，比较报价，同时考虑以下因素：

1) 投标报价的合理性和客观性；

2) 系统整体设计方案；

3) 管理方案；

4) 技术性能；

5) 对接集成方案；

6) 项目实施方案；

7) 系统安全保障措施；

8) 应急预案；

9) 售后服务；

10) 技术及商务有无偏离；

11)业绩；

12）其他。

24.3评标方法：本项目采用综合评分法，评标委员会将对投标人的投标报价、系统整体设计方案、管理方案、技术性能、对接集成方案、项目实施方案、系统安全保障措施、应急预案、售后服务、业绩等综合评分，按得分高低推荐中标候选人。

评标细则(满分100分)

| 评分项目 | 评分 因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价部分 | 报价 | 30分 | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准值/投标报价）×30%×100 |
| 技术部分 | 系统整体设计方案 | 10分 | 对投标文件提供的系统整体设计方案进行评审，包括：系统架构、数据库支持、功能模块完整性、软件细节功能、检验全流程自动化程度、微生物检验全过程管理精细化程度、实验室管理精细化程度、自动审核、数据分析、行业标准符合情况等10个部分，完全符合得10分，每有1项不符合的扣1分，扣完为止。 |
|  | 管理 方案 | 12分 | 对投标文件提供的管理方案进行评审，包括：基础数据管理、分析前及检验流程管理、分析中管理、实验室质量管理、实验室精细化管理、统计分析管理、检验费用管理、LIS运维管理等8个部分，对提供的管理方案是否符合技术要求、是否全面、具体、合理、可行进行评价，每部分满分1.5分，完全符合得1.5分，符合情况较好的得1-1.4分，基本符合的得0-1分，无此项内容不得分。 |
|  | 技术 性能 | 21分 | 技术要求中#号参数为重要技术要求，完全符合得21分，每有1项不符合扣1.5分，扣完为止； |
|  | 对接集成方案 | 5分 | 对投标文件中对接集成方案进行评审，包括：院方已上线的信息集成平台、HIS、电子病历、查体系统、原有实验室信息系统（LIS）等5个部分，对提供的对接集成方案是否符合招标文件要求、是否全面、合理、可行进行评价，每部分满分1分，完全符合得1分，基本符合得0.5分，无此项内容不得分。 |
|  | 项目实施方案 | 5分 | 对投标文件中实施方案进行评审，包括：关键节点、实施重点及难点、解决方案、实施进度、人员配备等内容，对提供的实施方案是否满足招标文件要求、是否全面、合理、可行进行评价，完全符合得5分，符合情况较好的得3-4.9分，基本符合的得1-3分，无此项内容不得分。 |
|  | 系统安全保障措施 | 3分 | 对投标文件中系统安全保障措施进行评审，包括：数据的安全性、系统的稳定性、系统的安全性等3个部分，对提供的系统安全保障措施是否符合招标文件要求、是否全面、合理、可行进行评价，每部分满分1分，完全符合得1分，基本符合得0.5分，无此项内容不得分。 |
|  | 应急 预案 | 6分 | 对投标文件中应急预案进行评审，包括：仪器通讯故障应急预案、工作站故障应急预案、网络故障应急预案、服务器系统故障应急预案等4个部分，对提供的应急预案是否满足招标文件要求、是否全面、合理、可行进行评价，每部分满分1.5分，完全符合得1.5分，基本符合得1分，无此项内容不得分。 |
| 商务部分 | 业绩 | 5分 | - 投标人近三年内（2016年7月1日至今）具有所投软件的类似业绩，每一个业绩得1分，最高得4分。 - 项目经理近三年内（2016年7月1日至今）具有所投软件的类似业绩，每一个业绩得1分，最高得1分。 在投标文件中同时提供合同、用户证明复印件并加盖投标人公章，合同复印件至少包括合同首页、建设内容以及签署页。 |
| 服务部分 | 售后 服务 | 3分 | 1、投标人在满足招标文件要求的情况下，承诺质保期、服务标准年限每增加一年得1分，最多得1分。 2、对投标文件中的售后服务措施及培训方案进行评审，包括：响应时间、服务方式及服务内容、系统升级、培训方案等内容进行评审，完全符合需求得2分，每有1项不满足扣0.5分，扣完为止。 |

说明：（1）本评标办法涉及到的业绩合同需在投标文件中附合同、用户证明复印件并加盖投标人公章，合同复印件至少包括合同首页、建设内容以及签署页，作为加分的依据，若无不得分。

（2）项目经理业绩需体现项目经理的姓名且为该项目的项目经理，如无法体现，需提供业主证明。

（3）当评标最终得分相同时，以报价低者优先；当评标最终得分和报价均相同时，以技术部分得分高者优先。

（4）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下报价的，按一家供应商计算，评标后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评标得分相同的，按报价得分高者获得中标人推荐资格，报价得分也相同的以技术部分得分高者获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

24.4评标办法说明：支持小微企业发展、节能环保的鼓励优惠政策：

1、优采强采节能环保产品：

1)	投标人所投产品属于强制采购的节能产品，不享受鼓励优惠政策；属于非强制采购的节能产品，需在投标文件中提供节能产品品目清单和国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的证明资料（需提供加盖公章的节能产品品目清单及认证证书复印件），享受鼓励优惠政策。属于强制采购的节能产品需在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的所投产品的节能认证证书复印件，未按规定使用强制节能产品的或未提供强制采购节能产品认证证书复印件的，按无效投标处理。

2)	投标人在投标文件中对所投产品为节能、环境标志品目清单中的产品时，在报价时必须对此类产品单独分项报价（需提供投标明细表，含此类产品的单价、数量及全部节能、环境标志产品价格占总报价的权重），并提供节能、环境标志产品品目清单和国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书的证明资料（需提供加盖公章的节能、环境标志产品品目清单及认证证书复印件（根据财库〔2019〕9号文的规定），未提供财库〔2019〕9号文要求的节能、环境标志产品品目清单和认证证书复印件的，不给予鼓励优惠政策。若节能、环境标志品目清单中的产品仅是构成报价产品的部件、组件或零件的，则该报价产品不享受鼓励优惠政策。

3)	在价格评标项中，对节能、环保产品分别给予价格评标总分值5%的加分，加分公式如下：加分=价格评标总分值×5%×节能、环保产品价格在总报价中所占权重；

4) 在技术评标项中，对节能、环保产品分别给予技术评标总分值5%的加分，加分公式如下：加分=技术评标总分值×5%×节能、环保产品价格在总报价中所占权重。

2、小微企业

1) 投标人如属小微企业，产品价格需扣除的，须按照工信部联企业[2011]300号文《关于印发中小企业划型标准规定的通知》及财政部、工信部等部委发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定需提供《小微企业声明函》、《从业人员声明函》，否则评标时不予承认；

2)投标人所投产品中全部为小微企业产品，给予6%的价格扣除；所投产品中部分为小微企业产品，小微企业产品金额占合同金额30%以下的不给予价格扣除，小微企业产品金额占合同金额30%以上的给予2%的价格扣除；

3)根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68 号）文件规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评标中价格扣除的政府采购政策；

4)如投标人为监狱企业，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评标时不予承认；

5)小型、微型企业提供中型及以上企业制造的货物的，视同为中型及以上企业；

6)给予小型和微型企业产品的价格6%的扣除；计算方法是：

最终价格＝报价×94%，按照最终价格计算其价格分得分。

3、监狱企业

1)	给予监狱企业产品的价格6%的扣除；计算方法是：

最终价格＝报价×94%，按照最终价格计算其价格分得分。

4、残疾人福利性单位

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予价格6%的扣除；计算方法是：最终价格＝报价×94%，按照最终价格计算其价格分得分。

5、单价招标的项目中具有节能、环保、小微企业生产的产品权重计算方式：以具有节能、环保、小微企业生产的产品的单价之和与全部单价之和计算其权重。

6、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

24.5 无论在评标过程中或其他任何时侯发现下列情形之一的，投标将被拒绝，若中标，则无效。采购代理有权依法追究投标人的法律责任。

1) 提供虚假材料谋取中标的；

2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3) 恶意串通报价的；

4) 其他任何有企图影响招标结果公正性的活动。

经初审合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法做进一步评定。

25.  确定中标候选人

评标委员会推荐综合排名第一的投标人定为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人，排名第三的投标人为第三中标候选人，并编写评标书面报告，采购人依法确定中标人。

26.  评标过程保密

开标之后，直到签订合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及综合排序等情况，均不得向投标人或者其他与评标无关的人员透露。

27.  投标人瑕疵滞后的处理

27.1 无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该投标人进入初审、综合评标或其它后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦在任何时间被发现存在上述情形，则采购代理均有权随时视情形决定是否取消该投标人的此前评议结果，或随时视情形决定是否对该投标予以拒绝，并有权决定采取相应的补救或纠正措施。一旦该投标人被拒绝或被取消该投标人的此前评议结果，其现有的位置将被其他投标人依序替代，相关的一切损失均由该投标人承担。

27.2 若已经超过质疑期限而没有被发现且已经签订了相关的合同，之后才发现存在上述情形，经评标委员会再行审查认为其在技术、必要资质等方面并不存在问题而仅属于商务方面存在瑕疵的问题，且若一旦取消该投标人的此前评议结果或采取类似效果的处理措施将对本次采购更为不利，在此情形下准备考虑维持结果，评标委员会有权要求该存在瑕疵的投标人提供特别担保金用以承担可能产生的赔偿责任，若其拒绝提供该等担保或所实际提供的担保金额不足要求金额，评标委员会有权并且应当决定取消投标人的此前评议结果或采取类似效果的措施。

## 六、合同签订

28  中标通知

28.1中标公告将在中国政府采购网、中国招标投标公共服务平台、山东大学第二医院官方网站同时发布。在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

28.2中标通知书是合同的一个组成部分。

28.3中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.  签订合同

29.1 中标通知书发出之日起30日内，按照招标确定的事项签订合同。

29.2 招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件均为合同的组成部分。

29.3不按约定签订或履行合同，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

30.  履约保证金(本项目不适用)

30.1本次采购项目的履约保证金为中标总金额的   %，合同签订后7日内缴纳。

30.2履约保证金自货物交付验收合格之日15个工作日内无息退还。

## 七、处罚、质疑

31.  处罚

发生下列情况之一，投标人的投标保证金或履约保证金不予退还，并被列入不良行为记录名单，投标人今后参与同类采购项目的机会可能会受到影响：

1)开标后在投标有效期内，投标人撤回其投标；

2)中标人未按本招标文件规定签订采购合同；

3)中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议；

4)中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

5)中标人不按要求提交履约保证金的；

6)中标人未按招标文件规定和合同约定履行义务的行为。

32   质疑

32.1 投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理提出询问，采购人或采购代理将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密；

32.2投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在《中华人民共和国政府采购法》及实施条例规定的时间内以书面形式向采购代理提出质疑，超过期限不予受理。

32.3质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理人不予受理：

（1）质疑项目名称、招标编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；

（3）质疑相关证明文件或证明材料，如果涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件；

（4）质疑投标人名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；

（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人特别授权加盖单位公章，并由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章等。

32.4投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理将提请有关部门列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

32.5 根据中华人民共和国财政部令94号令第十条的规定，投标人需在法定质疑期内一次性提出针对本采购程序环节的质疑。

## 八、保密

33.  保密

33.1投标单位对所领取的有关文件及资料负有保密的义务，因投标单位原因造成资料泄密，投标单位承担相应责任。

33.2在国家机关调查、审查、审计时以及其他符合国家法律的情形下，采购代理机构无须事先征求投标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等内容。

## 九、专利权

34.  专利权

投标人提供的所有产品应保证用户免受第三方主张的任何权利的义务。“第三方主张的权利”包括产品的所有权、知识产权、债权、担保物权、用益物权等权利。

## 十、解释权

35.  解释权

本招标文件的最终解释权归采购代理，当对一个问题有多种解释时以采购代理的书面解释为准。招标文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购代理对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

## 十一、其他

36  其他

36.1投标人所报技术参数必须满足采购人要求。

36.2 采购人不保证低价中标。

# 第三章  技术要求

一、	招标项目内容、数量：

| 包号 | 采购内容 | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LIS系统采购 | 3年 |  |

二、LIS系统采购技术要求：

# 一、总体要求

- 自主知识产权要求：

有实验室检验信息管理相关软件自主知识产权（需提供著作权登记证书并加盖投标人公章）

- 符合相关标准要求

#同时满足CAP实验室认可、ISO15189实验室认可相关标准要求；（需提供同时通过CAP、ISO15189实验室认可的实验室用户应用证明复印件，实验室获得的相关证书复印件，用户合同复印件。所有复印件需加盖投标人公章，其中用户合同复印件至少包括合同首页、建设内容以及签署页）；

满足电子病历分级评审中各级相关要求，并达到6级、7级水平；

满足HIMSS各级相关要求，并达到6级、7级水平；

满足JCI国际医院认证相关要求；

满足三级医院评审标准；

满足AUTO10自动审核标准；

满足NCCLS中9个LIS标准相关要求。

二、数据库要求：

#同时支持Oracle、SQL Server。（需提供用户应用证明复印件，用户合同复印件。所有复印件需加盖投标人公章，其中用户合同复印件至少包括合同首页、建设内容以及签署页）

#支持LINUX+ORACLE环境下部署系统数据库应用案例（需提供用户应用证明复印件，用户合同复印件。所有复印件需加盖投标人公章，其中用户合同复印件至少包括合同首页、建设内容以及签署页）

三、系统架构要求

多层体系架构、前端B/S、C/S多种展现形式、方便部署；

模块设计，方便流程再造；

参数化设计，方便个性化设置。

# 四、需求模块清单

| 序号 | 模块名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LIS基础模块 | 1 |  |
|  | 微生物系统全过程管理 | 1 |  |
|  | 图文报告系统 | 1 |  |
|  | 检验条形码管理系统 | 1 |  |
|  | LIS与外部系统集成(医院现有需对接系统) | 1 |  |
|  | 住院危急值系统 | 1 |  |
|  | 微生物阳性结果及特殊耐药回报临床 | 1 |  |
|  | 检验流程管理 | 1 |  |
|  | 门诊采血排队叫号 | 1 |  |
|  | TAT专业诊断分析工具 | 1 |  |
|  | 实验室标本接收及分配 | 1 |  |
|  | 实验室检验过程监控 | 1 |  |
|  | 实验室标本管理 | 1 |  |
|  | 检验自动审核 | 1 |  |
|  | 临床实验室质量控制过程管理 | 1 |  |
|  | 检验数据分析平台 | 1 |  |
|  | 实验室物资精细化管理（ISO15189体系） | 1 |  |
|  | 实验室管理项（ISO15189体系） | 1 |  |
|  | 实验室文档管理（ISO15189体系） | 1 |  |
|  | 设备管理（ISO15189体系） | 1 |  |
|  | 人事管理（ISO15189体系） | 1 |  |
|  | 交接班管理（ISO15189体系） | 1 |  |
|  | 委托检验 | 1 |  |
|  | 试剂、耗材库存管理模块 | 1 |  |
|  | 微信公众号交流平台（包含门诊患者检验结果实时推送功能） | 1 |  |

# 六、系统技术参数

基础数据标准化要求

- 检验分析项目代码标准化；

- 检验分类代码标准化；

- 标本种类代码标准化；

- 实验室方法、原理标准化；

- 微生物代码标准化；

- 抗生素代码标准化；

- 标本不合格代码标准化。

- 多院区、多检验科室部署参数

- #支持多院区、多检验科室分层管理（需提供相应的界面截图以及架构说明）；

- 支持院区-检验科室-实验室-分组-仪器分级模式；

- 支持检验科室-院区-实验室-分组-仪器分级模式；

- 支持检验申请项目多院区、多检验科室分别定义属性，实现检验申请、电子标签生成、标本采集、标本流转、预计报告时间等的精准管理；

- 多院区、多科室之间相对独立单通过授权实现授权信息共享；

- #支持床旁检验管理（需提供相应的界面截图以及架构说明）。

- 条形码应用要求

- 支持现打条形码、预制条形码以及部分现打部分预制条形码等多种应用模式；

- 支持仪器条形码自动识别，识别率大于99%；

- 支持CODE39、CODE128、交叉25码等多种条形码码制；

- 支持非标容器条形码标签应用；

- 支持区域检验编码；

- 条形码带有校验功能；

- 条形码标签可以自行定义格式；

- 部分环节支持二维条形码。

- 性能要求

- 生产库与报告库分离；

- 生产库在线数据大于三年，容量大于300G，最大记录表数量大于3亿条；

- 报告库在线大于30年；

- 高峰并发用户大于3000；

- 报告处理界面时间响应不超过1秒；

- 月报表统计不超过30秒。

- 仪器联机要求

- 支持RS232、TCP/IP通讯；

- 支持单向、双向通讯，支持仪器条形码自动识别；支持酶标仪器双向控制，全自动采血系统联机，前处理设备的联机，流水线的联机；

- 具备通讯接口设备连接率100%；

- 支持仪器报警信息采集；

- 支持上机时间、检验完成时间采集；

- 支持一台设备向多个检验单元传送数据；

- 支持质控数据采集；

- 支持网络故障时的检验数据本地缓存；

- 支持无线传输；

- 支持网络集中采集。

- 图像数据采集要求

- 通过图像采集卡进行图像采集；

- 通过数码相机进行图像采集；

- 通过高拍仪进行图像采集；

- 从第三方系统读取图像；

- 通过数据还原图像；

- 图片种类至少包括：骨髓图像、脱离细胞图像、染色体图像、精子运动图像、尿粪沉渣镜检图像、蛋白电泳曲线图、蛋白电泳条带图、血细胞直方图、血细胞散点图、流式细胞散点图、基因图谱、标本照片等。

- 流水线、前处理集成要求

- 支持通过中间体软件实现对流水线、前处理集成；

- 支持直接对流水线、前处理各个模块通讯并作集成；

- 支持流水线、前处理全过程通讯（上机、离心、抜盖、分样、上线、下线、归档）；

- 支持流水线、前处理报警信息采集；

- 支持流水线、前处理技术审核信息采集；

- 采集检验数据的分析单元和检验完成时间；

- 支持流水线、前处理对检验标本自动核收；

- 支持流水线、前处理线上线下标本分配管理；

- 支持流水线、前处理标本自动编号；

- 实现对流水线、前处理的异常监控。

- 自动化采血系统集成要求

- 通过排队叫号系统对自动化采血系统集成；

- 送入条形码标签信息控制自动化采血系统进行条形码标签打印；

- 通过自动化采血系统进行采血叫号；

- 条形码信息可以逐个传入也可批量传入；

- 根据实际环境设定流程；

- 具备人脸拍照保存功能。

- 外部系统联接要求

- 达到并满足HIMSS7级要求；

- 支持webservice、表交互等多种形式实现与外部系统互联互通；

- 支持检验全过程与外部系统互联互通；

- 支持界面集成形式、数据交互形式实现与外部系统集成；

- 具备与外部系统信息交互标准化构件；

- 信息交互支持HL7标准；

- #信息交互支持LOINC标准，并具有与LOINC搜索引擎（需提供相应的软件著作权登记证书）。

- 用户权限管理要求

- 用户可以自行定义权限；

- 可以为每个操作用户从功能、时间、空间设置不同权限；

- 权限可以分组分角色进行管理。

- 系统稳定性要求

- 支持双机热备；

- 支持双机负载均衡；

- 支持小型机部署；

- 支持双机冷备；

- 支持单机版工作站应急；

- 支持云存储。

- 系统安全性要求

- 自动记录用户使用记录；

- 自动屏幕保护功能；

- 支持医院统一入口单点登录管理；

- 定期密码更新；

- 系统登录二次加密；

- 支持数字认证。

- 数据安全性要求

- 支持主要操作记录；

- 支持数据修改痕迹记录；

- 支持数据浏览、打印等应用记录；

- 支持数据引用记录；

- 支持电子签名；

- 支持电子印章。

- 应急预案要求

- 仪器通讯故障应急预案；

- 工作站故障应急预案；

- 网络故障应急预案；

- 服务器系统故障应急预案。

- 已有系统更换要求

- 完善的系统切换方案；

- 历史数据迁移。

# 基础数据管理

## 申请项目管理

- 支持细项、组合、组套、大套、全套等多层级管理；

- 支持对条形码序号、标签数量、开展院区、开展就诊类别、开展临床科室、开展标本种类、合并标记、自动编号规则等属性设置实现与条形码相关内容管理；

- 支持对包含项目数、最高死腔量、最低分析量、采集部位、标本采集要求等属性设置实现标本采集要求相关内容管理；

- 支持对门诊标本采集时间范围、门诊标本采集地点、门诊采集排队叫号分类、门诊标本取报告时间、门诊标本取报告地点实现采集及相关管理；

- 支持对标本送检地点、开展的检验时间、送检TAT预警时间等实现送检及相关内容管理；

- 支持对分析合并标记、报告合并标记、标本保留天数、报告TAT预警时间等实现分析及报告相关内容管理；

- 支持对标本容器费代码、标本采集费代码、检验工作量、收费单价、折扣实现费用及相关内容管理；

- 支持相关检验项（子集）、对应的检验项目明细（子集）、对应的收费项目明细（子集）实现关联项目管理。

- 条码支持可视化管理，提示采血管类型、采血量等信息。

## 报告项目管理

- 基本属性：

- 项目代号；

- 标准名称；

- 中文名称；

- 中文简称；

- 英文名称；

- 英文缩写；

- 项目类型；

- 项目大类；

- 项目分类；

- 计量单位；

- 试验方法；

- 工作量。

- 分析及结果处理相关：

- 结果信息；

- 仪器通道；

- 结果信息提示；

- 结果二次处理；

- 计算公式；

- 相关方程；

- 结果精度；

- 计算系数；

- 对应键位；

- 显示格式。

- 相关子集：

- 参考值范围；

- 危急值范围；

- 审核规则；

- 检验试剂及理论消耗值。

- 代码相关：

- 行业标准代码；

- 国家标准代码；

- HIS代码；

- 医保代码；

- LOINC编码；

- LOINC属性类型；

- LOINC时间特征；

- LOINC样本类型；

- LOINC标尺类型

- LOINC方法类型。

- 知识库及相关：

- 知识库；

- 知识库文件；

- 操作指南文件。

- 6、支持检验报告内容集成打印，比如把患者多项检验结果打印在一张病例纸上。

## 参考值管理

- 支持参考值可以按照标本种类、性别、年龄、临床诊断、科别、生理周期等设置不同的参考值范围；

- 支持长参考值设置；

- 可以注明参考值来源；

- 可以从标准参考值库中获取参考值相关设置；

- 提供标准的参考值库。

# 分析前及检验流程管理

# 检验流程管理

- 住院标本采集确认管理

- 完全融合

- 融入护士站或移动护理

- 信息回传到护理系统或移动护理系统

- 与自动化采血设备的融合

- 形式多样化

- 护士站条形码印制+床旁采集确认

- 护士站条形码印制+护士站归集

- 移动采血工作站

- 护士站对照+护士站归集（预条码模式）

- 床旁移动采集确认+护士站归集（预条码模式）

- 内容更加丰富

- 详细的备注信息

- 内施项目的执行

- 关联信息的录入

- 采样要求有效展现

- 不合格标本的重复执行

- 申请全过程浏览

- 标本全过程浏览

- 非标容器的条形码有效应用

- 丰富的各类单据

- 智能化控制

- 申请自动拆分和合并成标本

- 标本类型错误的有效控制

- 标本容器错误的有效控制

- 采集时间要求的有效控制

- 标本采集量的自动计算

- 未执行标本的及时提醒

- 采血费的自动计算和收取

- 试管费的自动计算和收取

- 自动产生实验室内部编号

- 检验知识库浏览

### 标本流转管理

- 流转管理模式支持移动终端模式和流转包模式；

- 支持护工与护士根据流转包进行标本交接；

- 支持护工与护士通过移动终端扫描标本条形码进行标本交接；

- 支持标本交接异常情况登记；

- 支持护工标本送达管理；送达方式包括扫描流转包送达和逐个标本扫描送达；

- 实现流转的有效监控；

- 实现对标本流向的有效控制；

- 支持标本的多院区流转；

- 支持区域化标本流转；

- 支持与自动化物流系统的集成。

### 门诊信息发布

通过大屏幕实时发布已完成待取报告的标本信息。可通过微信公众号等途径实时推送患者检验结果等提示。

### 检验标本流转监控

- 监控的方式包括：大屏幕、工作站消息窗口、移动终端；

- 监控的地点包括：中央运输管理中心、标本接收室、分组；

- 监控的内容包括：标本送检超时预警及报警信息、待送样本信息、标本流转调度信息。

### 不合格标本管理

- 不合格标本类型标准化，包括：标本容器错误、标本类型错误、标本采集量不合格、标本容器损坏、标本丢失、标签损坏、脂血、溶血、抗凝标本凝集、微生物标本污染、信息错误、信息不完整、其它等；

- 支持用户自定义不合格类型并与标准作对照；

- 支持不合格标本在分析前、分析中、分析后全环节检出；

- 对不合格标本操作有：拒收处理、退回处理、让步接收处理、丢失登记处理、不合格标本登记处理等；

- 对不合格标本有详细的处理登记记录；可以通过高拍仪留存标本照片，或通过与自动化前处理设备集成获取不合格标本照相信息；

- 对不合格标本均作阶段分析。

### 复查标本管理

- 能够根据预先设定的审核规则对复查标本进行自动筛选；

- 能够准确、完整记录每次复查情况和结果记录；

- 能够将复查标本置于复查状态，并将信息以消息方式发布到相关环节；

- 能够对复查率进行统计和分析。

## 实验室标本接收分配管理

- 接收模式包括：实验室集中接收、实验室分组接收、实验室集中接收+分配、商业实验室接收+录入、专业实验室标本接收；

- 接收类型包括：条形码标本接收、微生物标本接收、外来标本接收、手工单标本接收；

- 与接收相关的再造模块包括：实验室接收工作站、实验室接收+分配工作站、实验室分组接收工作站、微生物标本接收工作站、外来标本接收工作站、手工单录入工作站、专业实验室标本前处理工作站；

- 接收时完成的工作包括：完成标本的核收、不合格标本的拒收、标本的让步接收、住院标本的计费、门诊标本的费用确认、需要分样标本的分样、自动产生实验室内部编号、自动根据标本种类和送检目的产生相应小标签和单据；

- 实验室内部编号，产生实验室内部编号规则包括：

- 在标本接收时根据预设规则自动产生实验室内部编号

- 上机时按照时间顺序产生实验室内部编号

- 上机时按照时间顺序和预设规则分段产生实验室内部编号

- 完成分析时按照时间顺序产生实验室内部编号

- 完成分析时按照时间顺序和预设规则分段产生实验室内部编号

- 非当日开展手工项目在分析前自动产生实验室内部编号

- 有效性控制

- 标本流转地错误控制

- 不合格标本控制

- 重复标本控制

- 漏检标本控制

- 标本送检超时标本控制

- 费用控制

- 手工申请单双盲录入控制

- 非当日开展标本控制

- 外送标本控制

- 标本快照

- 自动化流水线快照信息获取

- 微生物标本快照

- 不合格标本人工快照

- 自动接收与分配系统的应用。智能化的实验室标本及分配系统主要考虑的因素有：申请项目的执行分组、申请项目的开展时间、申请项目的报告合并标识、申请项目的分拆标识、检验分组的申请项目设置等一系列属性。

- 自动分样功能。对同一标本多分组检验的可以根据送检目的自动进行分样标签打印。

## 实验室监控

通过大屏幕监控或工作站消息窗口方式对检验全过程中的异常情况进行报警和警示，提醒检验人员对异常情况加以关注。报警和警示的内容包括：

- 标本送检超时

- 急诊标本

- 常规报告TAT超时

- 急诊报告TAT超时

- 仪器报警信息

- 质控失控信息

- 危急值预警信息

- 危急值感知超时

- 危急值报告超时

- 危急值回馈超时

- 实验室环境报警信息

监控的方式包括：大屏幕监控、工作站消息窗。

报警形式包括：一般性警示提醒、强烈报警，支持声音警示。

支持每个屏幕或工作站终端自定义报警显示内容。

## 门诊采血排队叫号

- 支持同一医疗机构内多院区、多采血点部署，多个采血单元组实现联动，不同的采血单元组可以设置不同的服务时间；

- 取号方式包括：

- 服务台人工取号；服务台在对进行条形码转换或补打条形码同时将根据患者具体情况决定是否同时进行排队；

- 自助机自助取号；

- 微信、APP取号；

- 微信、APP预约+现场报到；

- 取号的介质支持磁卡（一卡通，银行卡）、IC卡（医保卡、身份证）、条形码（门诊号条码或检验条形码）；

- 取号控制

- 必须通过就诊卡或条形码标签进行取号，取号过程与LIS或HIS系统相关联，避免产生空号；

- 为了避免出现空号，同一个病人在号没有被作废或者没有完成采集的情况下一天只能取一个号。

- 具有详细的人性化的提醒：

- 非工作时间提醒 （例如：您好，请在07:30以后来取号）；

- 无需取号信息提醒（您没有项目需要排队采血）；

- 取号地点错误提醒（如：请到门诊二楼感染科采血处取号排队）；

- 糖耐量、胰岛素C肽激发试验的取号排队（一次取号、多次叫号）；

- 醛固酮的取号排队（取号时将叫号时间置为早上八点，八点叫号抽血时将时间置为下午四点）；

- 取号成功提醒（取号成功，请在取号机下方出纸口取出取号凭证，按照指示，排队等候抽血）；

- 取号次数限制，当日已有未完成的号码，不允许重复取号（你当日已有排队号码A0098，请耐心等候，）；

- 取号凭证打印；

9）取号凭证补打；

- 队列的设置

- 可以根据病人类别、标本种类、项目、是否孕产妇设置不同的排队规则；

- 排队

- 根据病人类别、标本种类、病人类别、是否孕产妇等属性返回排队号码、等待人数及采血须知；

- 支持通过微信、APP、短信等方式向患者推送排队信息；

- 叫号

- 集成标本采集确认工作站中，实现软叫号；

- 支持采集窗口双屏显示；

- 具有窗口等候功能（包含了每个窗口等候一个及多窗口集中等候多个）；

- 对于一些特殊标本的排队，如糖耐量，要进行五次采样，系统应根据此类项目的特点安排患者取一个号，然后按照具体时间进行五次叫号；

- 醛固酮等特殊项目的定时叫号（早上8点，下午4点）；

- 特殊处理

- 可以有多种方式设置过号延后功能；

- 号码后移（呼叫到的等候人员未到的情况下将号码后移，过后再重新呼叫，病人继续等候新一轮的叫号，也可号码插队）；

- 号码作废（呼叫到的等候人员未到，直接作废号码，病人需重新排队取号）；

- 号码插队（特殊照顾病人，或者之前号码后移的病人需要提前安排抽血的）；

- 号码重置（已作废号码重新启用）；

- 硬件设备集成

- 支持自助取号机集成；

- 支持同步、异步方式等候大屏集成，可以与门诊信息发布合成显示；

- 支持同步、异步方式窗口显示屏集成；

- 支持音响设备集成，实现叫号声音播报；

- 提供第三方系统调用接口

- 预约资源接口（入参：类别（科室）、院区；成功出参返回：采血地点、预约日期、采血时间段及剩余号）；

- 预约接口（入参：卡号、院区、采血地点、预约日期、预约时间段、姓名；  成功出参返回：预约号、采血须知；失败出参：错误、预约失败原因）；

- 采血预约报到接口（入参：预约号码；  成功出参返回：排队号码、采血须知、等待人数；失败出参：错误、失败原因）；

- 取号接口（入参：卡号、院区、采血地点、姓名、取号途径；  成功出参返回：排队号码、姓名、病人ID号、采血须知、等待人数；失败出参：错误、失败原因）；

- 推送提醒接口（后台推送信息给第三方）；

- 排队情况接口（入参：排队号码；  成功出参返回：等待人数；失败出参：错误、失败原因）。

# 分析中

# 一般检验报告

- 灵活的个性化设置

- 自由对标本信息、结果信息、样本分类信息设置；

- 自由对各种样本类别、状态的颜色识别进行自定义；

- 自由对样本信息开始焦点自定义；

- 自由对非每日开展项目进行定义；

- 自由对每日仪器操作人员进行定义；

- 自由各种报警条的设置；

- 个性化设置根据内容定义到分组或个人。

- 数据处理功能

- 方便的数据增加、删除、修改、复制、标号修改等操作；

- 多种形式的批量增加；

- 多种形式的结果自动合并功能；

- 有复查标本处理功能，能对数据各种操作进行自动记录；

- 支持手工计费及二次计费，支持检验费用核对功能；

- 支持自定义工作单、工作清单的打印；

- 支持手工镜检功能；

- 支持标本审核、报告审核以及结果审核；

- 支持报告合并功能；

- 支持多种形式的批量报告分类打印；

- 支持对报告进行各种标记；

- 能实时反映质控情况及失控报警；

- 支持报告TAT超时报警；

- 支持急诊、危机值结果自动报警；

- 能进行不同日期的检验结果处理；

- 支持电子签名及网络审核。

- 特殊标本处理

- 支持预报告及报告后修正功能；

- 支持复查标本、危机值结果、急诊标本处理记录；

- 支持标本内部分级处理记录；

- 支持异常结果、不确定结果、特殊项目阳性标本处理记录；

- 支持作废、退回标本处理记录；

- 支持转科处理；

- 丰富的查询、统计与分析；

- 具有查看病人的病史资料和用药情况接口；

- 有实验方法学评价功能；

- 有不同仪器间的比对功能；

- 有功能强大的项目分析、均值分析功能（有曲线图、频数分布图）；

- 有灵活方便的标本查询、申请单查询、报告查询以及各种记录查询；

- 各种各样的统计报表（每日工作列表、各种形式工作量报表、各种TAT统计报表）；

- 内嵌丰富的操作规程帮助文件。

- 智能审核及实验室结果评价

- 根据参考值自动判断（参考值根据性别、标本种类和年龄不同而不同，年龄可以是岁、月、周、天、小时等形式；可以处理特殊生理指征的参考值）；

- 根据标本的基本信息，自动根据相匹配的项目参考值范围进行高低判断，用标记或颜色等手段进行不正常提示；

- 根据病人的唯一标识，对同一病人的历史数据进行回顾，包括所有项目数据回顾；

- 对一些有固定值的项目进行自动比较审核；

- 对一些相关性的项目自动进行比较审核；

- 对一些危及病人性命的项目设置报警限；

- 将本次结果自动同最近一次结果进行比较，如果偏差较大，则自动进行报警，提示检验人员对此结果进行特别核查，并寻找其变化较大的原因；

- 根据实验室结果评价中的相关条件进行判断。

- 信息浏览

- 历史回顾

- 报警信息

- 质控状态

- 标本位置

- 同一申请单申请项目执行情况

- 同一报告单分析项目结果浏览

- 费用信息浏览

- 申请单浏览

- 标本时间轴

- 警示信息

- 结果应用记录浏览

- 结果修改记录浏览

- 样本信息综合浏览

- 检验知识库浏览

- 检验及报告审核

- 检验审核

- POCT审核

- 审核控制

- 漏项控制

- 结果有效性控制

- 失控标本的控制

- 自动审核

- 双签控制

- 支持分级报告

## 微生物检验全过程管理

- 总体要求：

- 实现微生物检验从标本接收登记、标本处理、涂片镜检、仪器培养、菌落观察、鉴定药敏、报告处理、培养基配制、菌种保存、危急值处理、质控管理、环境卫生学监测、废弃物管理等的全过程管理；

- 实现微生物名称、药敏名称等数据标准化；

- 实现微生物检验过程规范化管理；

- 实现微生物检验全程条码化管理（标本条形码、培养皿条形码、玻片条形码、工作单条形码、条形码上机）；

- 支持微生物检验移动应用，实现全程无纸化管理；

- 具备智能化工作导引功能：

- 标本接收时根据标本种类和送检目的与预先定义的方案实现智能化匹配

- 细菌下一步转种分纯自动生成培养基信息

- 血培养阳性自动生成下一步转种信息

- 根据目的+标本自动分类统计本院常见结果

- 根据目的+标本自动匹配阴性默认

- 根据专家规则自动生成备注或修正药敏或删除药敏

- 根据审核规则规避一些不合理的报告

- 自动标记血培养污染

- 血培养自动签收与自动审核

- 实现微生物检验全过程图像采集；

- 具备菌落观察、涂片镜检、报告处理等工作单元自动语音播报功能；

- 具备涂片结果、中间阴性结果默认及初报、培养阴性结果、培养阳性结果、细菌鉴定结果、药敏结果等多阶段结果处理及24小时初步报告、48小时报告、最终报告等分级化报告；

- 具备多途径结果回顾；

    - 所有标本：该病人所有标本的微生物检验结果

    - 同类标本：该病人同类标本（比如呼吸道等）的微生物检验结果

    - 相同标本：该病人相同标本的微生物检验结果

    - 同一标本：该病人同一份标本的微生物检验结果

    - 感染指标：该病人所有其他专业组检验小项结果（例如：白细胞、降钙素原等）

    - 相关检验：该病人同一标本其他专业组检验结果（例如脑脊液培养可以回顾其脑脊液生化的结果）

- 具备危急值和传染病管理；

- 临床互动性；

- 实现微生物检验的全过程监控；包括：

    - 危急值监控

    - 报告审核监控

    - 传染病监控

    - 多重耐药监控

- 实现与微生物检验相关自动化设备集成；包括微生物培养仪、细菌鉴定仪、全自动接种仪、质谱分析仪、中间体软件等，并实现双向通讯；

- 实现与如WHONET等多系统融合；

- 从WHONET导入细菌信息

- 从WHONET导入抗生素信息

- 从WHONET导入药敏折点

- 从WHONET导入质控菌株

- 从WHONET导入质控菌株参考范围

- 结果导入到WHONET

- 智能化推导及专家系统；

- 自我学习性；包括：

- 形成图像资料库

- 自动统计同目的+标本的本院常见结果，方便工作人员了解常见致病菌

- 可导入其他医院专家规则，了解其他医院情况

- 具有丰富的微生物报告单样式；

- 具备强大的微生物专业分析统计功能；

- 具备微生物质控管理功能；包括：

- 手工药敏质控

- 仪器药敏质控

- 手工生化反应质控

- 仪器生化反应质控

- 染色液质控

- 支持微生物检验分步计费；

- 预收费模式

- 标本接收时一次性收取培养、鉴定及药敏费用

- 培养阴性时自动退还鉴定及药敏费用

- 分步计费模式

- 标本接收时自动收取培养费

- 培养阳性上机，自动加收鉴定费和药敏费用，其中药敏费用可以是总价也可以是按照具体每个药敏计费

- 具有血培养瓶领用登记管理。

- 微生物检验过程管理具体功能要求：

- 标本接收与接种；

- 全自动编号

- 报告快速筛选功能：可在报告处理时，将对标本按编号、检验时间等预设条件进行快速筛选；

- 自动编号功能：在标本接收时，根据检验目的或标本自动分配号段进行编号；

- 标本性状的登记，可针对特殊标本（例如痰、大便）提示录入标本性状；

- 不合格标本的拒收，实现对微生物检验不合格标本的登记管理，包括标本图片、处理信息、不合格原因等；

- 标本退回，对已接收的标本做退回处理，记录退回原因，并自动退还已计费用；

- 让步接收，对不合格依旧进行检验的标本作让步接收处理，记录其让步原因；

- 智能化标本处理方案，对已接收的标本，自动根据其目的和标本生成其下一步工作标签，并且此标签也可以人工处理；

- 条形码标签和单据，接收时自动/人工打印接收标签、工作单等，也可以人工选择号段或类型打印；

- 智能化转种功能，对定时转种的标本，到固定时间后自动生成其转种方案；

- 同类标本的查询，可查询同类未收标本、未送出/送达标本；

- 标本特殊提醒，针对个别标本设置提醒（例如：临床特殊要求（怀疑感染、传染、延长培养等））。

- 标本处理

  - 接收标本处理：对已接收的标本生成其涂片/转种工作列表；

  - 定期转种标本处理: 对到达转种时间的标本生成其转种列表（例如L菌培养72小时后转种L型培养基）；

  - 血培养标本处理：血培养报阳后，自动生成其涂片/转种工作列表；

  - 菌落观察标本处理：菌落观察后，生成其下一步涂片/转种工作列表；

- 仪器培养

  - 虚拟仪表盘：通过与培养仪联机能监测到当前全部在箱标本位置及当前结果；

  - 位置查询：能查询到指定标本在箱位置及当前结果；

  - 异常标本监测：能监测仪器内异常标本情况；

  - 匿名瓶监测：能监测到仪器内匿名瓶情况；

  - 病员号查询功能: 能根据病员号查询该病人所有送检标本情况；

  - 自动阴性初报功能：根据箱内血培养情况，每日自动给予临床阴性初步报告；

  - 阳性自动打印下一步标签/工作单：仪器报阳后，自动打印下一步（转种标签、工作单、阳性登记标签），自动记录报阳时间；

  - 阴性批量报告：对已下机（未下机）阴性批量默认及报告功能；

  - 阴性报告复核功能：系统对阴性报告的病人进行复核（例如近期同类标本中是否阳性）；

- 涂片镜检

  - 图像采集：从指定设备采集镜下图像，或第三方系统中读取镜下图像；

  - 图像标准库功能：可添加图像至标准库，后期支持对标准库进行查询功能；

  - 危急值处理功能：危急值标本自动提醒处理危急值报告；

  - 痰涂片质量自动标记功能：根据结果自动标记痰涂片质量；

  - 语音播报：支持语音播报功能；

  - 脚踏开关：支持脚踏开关翻页等功能；

- 菌落观察

  - 菌落观察结果记录功能：对菌落形态、计数、初步鉴定记录功能；

  - 图像采集：从指定设备采集镜下图像，或第三方系统中读取镜下图像；

  - 下一步记录功能：例如下一步（涂片、转种、分纯、药敏）操作的记录功能；

  - 智能下一步功能：根据细菌能自动给出下一步方案，例如选择药敏，能自动给出具体上什么药敏卡；

  - 续报功能：对已选标本进行续报，复制其前一天结果；

  - 续培功能：对已选标本进行续培，自动延长其培养时间；

  - 鉴定药敏流水号功能：根据鉴定及药敏方案，自动编鉴定药敏流水号功能；

  - 转种标签功能：打印转种标签（包含菌株信息等）；

  - 鉴定药敏标签功能：打印鉴定药敏标签(包含鉴定药敏流水号等)；

  - 浏览涂片结果或图像：浏览该标本标本性状、涂片结果、图像、痰涂片质量等功能；

  - 菌株编号功能：对分离菌株进行编号功能；

  - 重复上机提醒功能：对同一个病人同一部位的菌株多次上机的给予提醒；

- 鉴定药敏

  - 鉴定药敏清单: 显示当日鉴定药敏工作清单；

  - 虚拟鉴定药敏架子功能：虚拟鉴定药敏架子，可在架子上排序或调整；

  - 仪器双向通讯功能：本模块上机的标本，自动将其病人信息、菌株信息推送给鉴定药敏仪器（或中间体软件）；

  - 上机药敏登记单:打印或预览每日上机登记药敏登记单功能；

  - 手工药敏方案：对手工药敏生成其药敏方案，并支持清单打印或预览；

  - 手工药敏结果录入：可手工录入药敏结果；

  - 支持第三方手工药敏接口：支持第三方系统/仪器读取手工药敏结果；

  - 自动补药敏费功能：根据病人及菌株信息，上机前自动补收其药敏费用；

- 结果报告

  - 标本快速筛选功能：对标本按编号、检验时间等规则进行标本筛选功能，规则可以自定义；

  - 标本标记功能：对标本按状态进行颜色标记功能，规则可以自定义；

  - 阴性默认功能：对标本读取其阴性默认结果功能；

  - 批量处理功能：批量打印、阴性默认、审核等；

  - 专家规则功能：根据预设规则，自动提示专家规则，规则可以自定义；

  - 审核规则功能：根据预设规则，审核时自动判断，对于不符合审核规则的要给予自动提醒（例如耐万古的金葡），规则可以自定义；

  - 传染病规则：自动标记传染病，方便后期统计或临床报卡，规则可以自定义；

  - 生物危害规则：自动标记为生物危害，也可在大屏上提醒，规则可以自定义；

  - 耐药类型自动判断：系统自动判断耐药类型；

  - 抗生素补充建议：可以人工查询针对当前菌株的CLSI药敏试验补充建议；

  - 天然耐药：自动标记或接收结果时自动剔除天然耐药；

  - U组抗生素：自动标记或自动剔除非尿标本U组抗生素；

  - 耐药表型：自动提取仪器中的耐药表型；

  - 生化反应：自动提取并解析仪器中的生化反应结果；

  - 过程记录浏览：查询指定标本接收、涂片、血培养、菌落观察、鉴定药敏、报告等所有过程记录信息；

  - 电子病历：支持浏览该病人电子病历信息；

  - 结果回顾：对该病人所有、同类、同天、感染指标、相关检验等结果进行回顾；

  - 折点判断：利用最新WHONET折点规则对仪器结果重新判断。对特殊折点（例如肺炎链球菌-青霉素 脑膜炎/非脑膜炎）智能筛选其折点；

  - 人工补费功能：对未收药敏费用的标本，进行人工补费的功能；

  - 初报报告功能：可选择部分结果初报给临床；

  - 药敏结果屏蔽功能：可选择部分药敏结果不报告临床，但可用于统计；

  - 自动退费功能：对已收药敏费用的标本，若结果为阴性，自动退药敏费用；

  - 仪器结果接收：自动提取鉴定药敏仪上传输的结果；

  - 过程结果接收：自动提取过程记录结果（例如：菌落计数、菌群比例、手工药敏结果等）；

  - 药敏组合：可选择药敏组合来批量选择药敏；

  - 审核要点提醒功能：自动对审核要点标注，例如肠杆菌科中亚胺培南、美罗培南的结果；

- 培养基配置登记

  - 自定义培养基配置方案；

  - 自动载入培养基配置方案；

  - 自动根据配置量调整材料用量；

  - 配置单打印；

  - 质控单打印：质控单内含无菌试验、平行试验、生长试验、质控评价等；

  - 标签打印：标签内含配置人、配置日期、有效期等；

- 质控管理

  - 手工药敏质控：录入结果后自动绘制质控图、质控打印等；

  - MIC质控：录入结果后自动绘制质控图、质控打印等；

  - 手工生化反应质控：触媒氧化酶等结果记录；

  - 仪器生化反应质控：解析仪器生化反应结果；

- 菌种保存

- 保存方案：根据预设规则自动分配菌种保存方案；

- 虚拟菌种保存盒：虚拟菌种保存盒，可以查询冰箱内留存菌种信息；

- 菌种使用记录；

- 菌种销毁记录；

- 菌种传代提醒；

- #统计与分析（需提供以下所有统计分析的所有分析案例截图）

  - 送检情况统计：标本量、各标本送检量、各标本占比、标本合格率

  - 血培养相关分析：污染率、阳性率、分离率、血量统计

  - 阳性率统计：部位阳性率、标本阳性率

  - 分离率统计：部位分离率、ICU分离率

  - 多耐统计：多重耐药、多耐趋势分析

  - 耐药性分析：常见菌耐药性

  - 其它统计：痰质量分析、尿污染率

## 其它图文报告

实现了检验中图像报告的信息化管理，包括管理系统和图像采集，图像采集方式有：文件读取、摄像头图像采集等。应用范围包括了以下方面的内容：

- 骨髓图文报告系统；

- 脱落细胞等描述性报告系统；

- 染色体图文报告系统；

- 精子分析图文报告系统；

- 流式细胞图文报告系统；

- 免疫荧光图文报告系统；

- 尿（粪）镜检工作站图文报告系统；

等。。。

并且支持以下功能：

- #支持自定义报告模板、实现在线编辑（图文编辑）（需提供相应的界面截图）。

- #支持报告附加文献资料并自动合并到报告单中（需提供相应的界面截图）。

- #支持特检分析过程管理（需提供相应的界面截图）。

## 危急值预警及回报

实现了实验室对检验危急值的及时处理、处理完毕后对检验危急值及时从网络上报告给临床，以及临床及时对危急值进行接报。包含的功能主要有：

- 包含了危急值规则设置、预警、感知、处理、报告、接报/反馈全过程管理；

- 包含了感知超时报警、回报超时报警、接报超时报警等警示及处理；

- 包含了临床接报超时后检验科电话回报过程登记；

- 应能完整准确记录以下时间及时间差：

  - 检验危急值报警时间

  - 检验危急值被感知时间

  - 检验危急值复核完成时间

  - 检验危急值报告时间

  - 临床危急值阅读时间

  - 报警-被感知时间差

  - 报警-报告时间差

  - 阅读-报告时间差

- 危急值设置的规则包括：

- 危急值的设定可以根据病人的年龄、性别、标本种类、科别、临床诊断来分别设定；

- 根据病人诊断或科别和结果范围设置报警周期；

- 相邻两次结果差异大时进行回报；

- 微生物阳性结果和特殊耐药可以以危急值形式回报临床。

- 危急值接报响应等级包括：分Ⅰ（立即）、Ⅱ（15分钟）、Ⅲ（30分钟）级等多个等级；

- 危急值报告方式多样化，可以通过网络、短信、微信等多种方式进行回报，也可人工判断之后进行回报；

- 接报模式多样化，可以是门诊病人、门诊办接报,也可以是医生、护士同时接报，也可以是先由护士接报然后医生确认。。。；

- 仪器分析完成后将数据传送到LIS系统，LIS系统能根据危急值规则对危急值进行预警；

- 危急值预警信息、超时报警信息均可以通过大屏幕和工作站消息终端进行显示，超时报警形式将以更加强烈形式进行提示。工作站消息终端直接可以进行进一步处理，处理的动作包括感知确认、危急值消除、复查、报告、电话报告登记等操作；

- 临床接报通过临床消息终端进行显示和处理，如果是一级报警将自动弹出消息窗口到工作站前端，如果是二、三级报警将以闪烁形式在工作站右下角显示；临床消息终端可以直接进行接报/回馈、转科、危急值报告单打印、危急值信息复制等操作，可以对历史危急值进行查询浏览，并可形成危急值清单存档和打印；

- 形成多样化的危急值分析报表，满足管理要求，主要包含以下报表：

- 检验危急值清单列表；

- 危急值感知及时率；

- 危急值通报率（国家卫计委-2015-14）；

- 危急值通报及时率（国家卫计委-2015-15）；

- 危急值反馈率；

- 危急值反馈时间阶梯分析；

- 危急值发生率；

- 危急值项目构成比；

- 危急值各科室发生频率分布；

- 各实验室危急值占比；

- 危急值范围内结果分布。

- 提供门诊、体检危急值集中地回报；在门诊部设置危急值接收终端，将门诊危急值发送到门诊部，通知门诊部联系患者并作处理登记。

- 提供危急值回报第三方平台接口；

- 提供短信、微信等回报形式接口。

## 检验自动审核

智能审核平台是LIS系统外挂智能审核控件，将实验结果传入通用推理机或者是专用推理机，通过与专家规则库的比对，自动对检验结果进行审核，将比对情况推送到业务系统前台分别提示检验师或临床医护人员进行相应处理。基于AUTO10结合实验室实际情况建立自动审核体系，自动计算自动审核通过率便于体系指标调整。

- 支持的规则类型包括：

通用型规则

- 自动审核规则：用于进行进行自动审核的规则，推理结果符合规则的将自动审核通过，直接向临床签发报告，系统标识该报告为自动审核。

- 警示规则：用于检验审核，推理结果在业务系统中进行展现，以提示检验人员对筛选结果予以确认和重视。

- 错误规则：用于检验审核，推理结果在业务系统中进行展现，提示检验人员对筛选结果予以确认，在导致错误产生的原因为消除之前，限制报告的发出。

- 复查规则：用于检验审核，自动筛选出需要进行复查的标本，并提示检验人员进行复查。

- 分片/镜检规则：用于检验审核，自动筛选出需要进行分片/镜检的标本，并提示检验人员进行复查。

- 临床提示规则：用于检验审核，自动筛选出需要给予临床警示信息，并经过检验人员复核后发布到临床。

专业型规则

- 科研初筛规则：用于检验审核，自动筛选出符合按照课题组设置的初筛规则的检验标本，经过检验人员确认后加入初筛库，供课题组进行入筛选择。

- 送入专用推理机的规则包括：传染病规则、慢病随访规则、麻醉巡视规则。

- 传染病规则：用于定时对潜在的传染病病人进行筛选，并向临床和院感科或防保科推送相关信息。

- 慢病随访规则：用于定时对潜在的慢性病病人进行筛选，并向相关临床推送信息。

- 麻醉巡视规则：用于定时对需要重点关注的麻醉病人进行筛选，提醒临床予以重点巡视和关注。

- 参与自动审核的数据来源

- 本样本结果信息

- 本样本信息

- 同批次检验结果

- 历史检验结果

- 仪器报警信息

- 中间体技术审核信息

- 涉及的分析单元质控信息

- 不合格标本

- 危急值项目

- 标本运输超时

- 检验状态（如召回报告）

- 报告TAT超时

- 样本状态（复查）

- 质控状态（有失控项目存在）

- 信息缺省（标本信息缺失）

- 信息一致性

- 项目数量

- 有结果手工修改记录

- 检验人员、审核人员

- 是否已出院

- 费用状态(未收费)

。。。

- 支持的数据结构类型

- 线性范围

- 联合判断

- 辅助条件

- 历史比较

偏差

正偏差

负偏差

偏离值

正偏离值

负偏离值

结果不一致

- IF THEN类型

- #自动审核体系建立

为用户提供自动审核体系建立的工具，并将辅导用户通过专用工具建立起符合自己实验室应用的自动审核体系。自动审核体系建立的流程为：规则建立-规则验证-规则分析-规则调整-再验证-启用申请-启用审批-自动审核启用-定期验证-故障停止-审核记录-相关分析（需提供相应的界面截图）。

- 规则建立

- 重点解决了如何建，尤其是要说清楚为什么要这么建；

- 提供相对能被认可的审核规则；

- 联合判断、辅助条件靠广泛积累，形成知识库；

- 线性范围、历史比较提供分析工具，可以动态调整。

- 规则验证和调整

重点解决我建的规则合理吗。规则验证包括：

- 既往数据的初步验证；

- 验证期验证；

- 定期验证；

- #具有专家共识验证功能（需提供相应的界面截图）。

- 规则分析

包括：

- 整体通过率分析

- 规则通过率分析

- 项目通过率分析

- #具备自动生成自动审核验证报告功能，并具备启动申请-启用审批-自动审核启用等管理流程（需提供相应的界面截图）。

- #故障停止功能（需提供相应的界面截图）

- 当出现以下情况时，需要停止自动审核；

- 分析单元质控失控

- 仪器报警

- 自动审核软件系统故障

- 停止的种类包括：

- 全部停止

- 分组停止

- 分析设备停止

- 分析单元停止

- 分析项目停止

另外增加了：

- 审核人员停止

- 样本号范围不参与

- 具备完整的自动审核记录。

- 提供独立的第三方智能审核插件。

- 能与与第三方中间体集成。

# 实验室质量管理

## 一般检验质控

- 质控种类

- 一般定量项目质控；

- 定性---半定量质控；

- 细菌质控；

- 室间质评；

- 患者标本质控方法；

- 仪器间的比对。

- 常用质控图形

- L-J图、Z-分数图、优顿图、累积和图、频率分布图、比对图。

- 常用质控报表

- 每月室内质控数据统计报表；

- 失控报告单；

- 每月质控报表；

- 每月项目质控数据汇总表；

- 每月项目质控数据控制图；

- 每月上报质量控制图表；

- 室内控制数据周期性评价。

- 丰富的质控方法

- 常用质控规则包括：12S，12.5S，13S，13.5S，14S，22S，R4S	31S，41S， (2of3)2S， (3of6)2S 	7T，7X，8X，9X，10X，12X；

- 计算控制限规则：10.05，10.01，20.05，20.01，20.002，X0.05，X0.01，R0.01，R0.02；

- 累计和规则：CS(1.0S:2.7S)，CS(1.0S:3.0S，CS(0.5S:5.1S)；

- 自定义质控规则；

- 极差规则；

- 质控规则组合；

N=1: 12S/41S

N=2: 13S/22S/R4S/41S/10X(Westgard)

N=3: 13S/(2 of 3)2S/R4S/9X或12X

N=4: 13S/22S/R4S/41S/8X或12X

N=6: 13S/22S/R0.05/41S/12X

…………自定义质控组合

- 质量控制与检验结果的协同

- 检验结果关联当时质控状态

- 失控时检验工作平台报警

- 失控时检验审核控制

- 失控时检验结果重做验证管理

## 质量控制活动过程管理

目前一般的质控软件只是实现了对质控结果的判断，根据质控结果判断其是否在控。但是往往在日常工作中，实验室里发现过有项目一段时间漏做室内质控，有的是因为专业组/岗位质量控制意识不强、因人员变动，室内控制活动断档、因质控品断货等原因室内质控暂停，总之要做质控的理由就一个，没做的理由千百个。但是实验室里发现过有项目偶尔漏做室内质控吗？是真的忘做了？质控通不过，不上传测试数据或上传后删除？实验室里发现过有项目室内质控实际测试频率相对规定频率打折了吗？这些不是在控与失控的问题，是未做质控，是不在控制之中这类问题需要监管。

另外，实验室里的室内质控图都是有效的吗?经常出现没有控制靶值，或者没有控制标准差，或者没有控制规则，这可能是忘记设置，或者故意临时屏蔽，   或者设置了累积策略但累积还不够，这些也不是在控与失控的问题，是无效质控图，是不在控制之中，这类问题需要监管。

为了实验室里室内质控都达到控制预期，需要通过有效手段客观的评价监测测量值及测量值的CV ，包括：

  - (1)测量值与控制靶值相符；

  - (2)测量值的CV与控制标CV相符；

  - (3)控制CV/长期CV/当前CV达标；

  - (4)CV稳定。

质量控制过程管理就是对室内质控活动设立质量指标有效监管室内质控活动，使其有能力达到控制预期，始终处于控制之中。其内容包括：

- 整理和定义室内质控活动的基本参数（信息管理规范性）

- 制定质控活动的基本参数，最小到分析单元中的每个项目；

- 管理层次为：分组-仪器-分析单元-项目；

- 定性/定量标志

- 项目要求等级

- 项目分组

- 是否开展室内质控，如果开展，则包括：周测试频次（可以分解到周一致周日每天的频次）、最小分析数据数量；

- 是否开展室间质评，如果开展，参加哪个活动、年频次；

- 是否开展室间比对，如果开展，参加哪个活动、年频次；

- 是否开展室内仪器间比对，如果开展，比对对象，月频次；

- 目标CV

- 明确和记录室内质控活动的各个要素（信息管理完整性）

- 项目信息。包括：项目名称，仪器型号，具体仪器，试剂，方法，单位，有效数字。

- 质控物信息。包括：系列，基质，厂家，批号，效期，水平数，靶值/预期值，其他实验室水平。

- 运行批(run)信息。包括：

    - 每个运行批独立记录；

    - 测量值，测量人，测量时间；

    - z值，控制线，控制规则，违反的规则；

    - 注释（有关检测系统和质控系统的关键信息和事件记录，失控处理、分析报告等），注释人；

    - 初级审核人，主管审核人；

    - 数据原始性凭证。

- 设立室内质控活动的12个质量指标（信息可计算性）

率评价指标：

(1)周频率：       在控数据点数(跨质控物批)   vs   周频率目标
  (2)在控率：       在控数据点数比例     （92%≈1/14）

CV(σ水平)评价指标：

(3)长期CVs：      长期CVs  vs  目标CV   (跨质控物批) 
  (4)阶段CVs稳定性：阶段CVs的分布特征
  (5)近期CV：       近期CV   vs  目标CV
  (6)CV是否下滑       近期CV   vs  阶段CVs

控制评价指标：

(7)控制∑合理性： 控制CVs  vs  目标CV
  (8)控制是否过宽      控制CVs  vs  实际CVs
  (9)控制是否偏离     靶值s与测定值s偏差  vs  SD 
  (10)控制规则    （有有效的控制规则）
  (11)控制线      （有靶值s和SD/CV, 区分固定/浮动/缺失）

失控处理评价指标：

(12)失控未及时有效纠正：失控在指定时间内未纠正，或者纠正了但未有效标记。

- 需要监管的室内质控活动事件和信息包括：

- 失控未及时纠正

- 失控未记录纠正措施

- 手录结果

- 结果被修改

- 强行判为失控

- 强行判为在控

- 检测系统关键信息和事件标记（仪器、试剂、校准...）

- 质控系统关键信息和事件标记

…

- 融入质量指标的室内质控图室内质控活动质量指标的展示（信息展示人性化）。

- 质控数据和质量指标的质控图表示带有统计数据和质量指标的质控图。

- 质控状态的树状图表示和二维表表示。

- 室内质控分析报表。

- 记录质量监督员的人工审核。

# 实验室精细化管理

- 主任管理

包括：

- 工作查看：

  - 实验室工作状态；

  - 系统登录日志；

  - 工作情况查看；

  - 工作站监视；

  - 报告超时报警；

  - 试剂库存情况；

  - 仪器工作状态；

  - 检验项目浏览；

  - 血液制品库存情况。

- 异常管理：

  - 退费情况；

  - 退单情况；

  - 报告修改记录；

  - 异常报告处理；

  - 特殊报告处理；

  - 差错及事故处理。

- 主任办公：

    - 日历记事本；

    - 公告栏；

    - 邮件系统；

    - 科室排班；

    - 人员管理；

    - 实验室大事记；

    - 科室业务学习；

    - 临床信息反馈；

    - 实验室文档管理；

    - 实验室通知；

    - 科务处理。

- 统计报表：

    - 报告查询；

    - 申请查询；

    - 特殊处理查询；

    - 标本处理查询；

    - 标本超时查询；

    - 传染病报告；

    - 差错及事故处理；

    - 处理记录查询；

    - 删除样本信息查询；

    - 删除结果信息查询。

- 查询管理：

    - 工作量统计；

    - 传染病统计；

    - 院感统计；

    - 趋势统计；

    - 分类统计。

- 实验室质量控制：

      - 一般室内质量控制；

      - 细菌室捏质量控制；

      - 其他室内质量控制；

      - 室间质量评价；

      - 每日数据分析；

      - 项目方法学评价。

- 其他资料：

      - 专家知识库；

      - 操作规程；

      - 检验流程管理；

      - 检验科荣誉。

## 实验室物资管理

- 试剂、物资全过程信息化管理；

- 支持多级试剂、物资库；

- 支持分级（多级）库存报警；

- 全程采用条形码管理，支持各种条码规范；

- 支持集中管理和分组管理两种模式；

- 对库存超限有自动提示功能；

- 支持试剂外借功能；

- 有大小包装自动转换功能；

- 有试剂组合和预定义模板管理功能；

- 有网上申请和审批的功能；

- 试剂的各种状况能反映到主任管理系统中；

- 可以引申到实验室的物资和一次性耗材管理中；

- 可与医院物资系统无缝联接；

- 试剂、物资成本核算；

- 自动关联到试剂生产厂家信息、每日质量控制等信息；

- 可与供应商联网；

- 配备不低于八英寸的平板移动端支持移动终端应用；

- 系统采用B/S架构，可以通过浏览器直接登录到系统；

- 主要功能描述：

- 申购：试剂申购主要执行的是，对需要采购的试剂向上级主管提出采购申请。主要功能：提出申请，制作试剂申购单。

- 申购审批：上级主管对下级提出的试剂采购申请，执行审核操作，可以对下级所申购的试剂信息进行修改操作，执行审核批准操作，申购单驳回操作。当申购单被审核之后，申购单将被锁定。

- 采购：和HIS系统做接口实现，采购中心根据审核通过的申购单进行采购。

- 入库：实现试剂入库。入库操作可以实现HIS做接口，显示HIS采购出库之后试剂管理直接做入库。试剂可以根据申购单入库，也可以做手工入库操作。

- 申领：试剂使用者提出试剂使用申请。

- 申领审核：上级管理者对下级提出的申领请求，执行审核和修改申领单操作。

- 转移：试剂在库于库之间执行转移操作。

- 出库：试剂出库，手工出库也可以扫条码出库，出库即使用操作。

- 使用：试剂出库之后，记录该试剂的试用情况，每次使用的性状。

- 报废：试剂报废。

- 库存报警：根据系统管理员设置的报警范围，当试剂低于下限或者超过上限时系统做报警。

- 盘存：每隔一定时间，由系统管理员做盘存处理，对试剂实际库存和系统计算库存进行核对。

- 发票及财务管理：管理试剂采购的财务信息。

- 试剂商业信息管理：管理试剂的生产厂家以及供应商基本信息。

- 成本分析及统计报表：统计分析试剂的进货量，使用量，以及各类统计报表。

- 试剂装载：通过扫条形码的形式实现对仪器试剂使用的管理。

## 实验室设备管理

临床实验室有效的设备管理对于实验室正常运转和检验质量提高至关重要，ISO 15189：2012（5.3.1）也对实验室设备做出了相应要求，包括：

- 设备基本信息管理

- 设备验收管理

- 设备操作规程（使用说明）

- 设备校准和计量学溯源

- 设备保养登记管理

- 设备维修登记管理

- 设备不良事件登记

- 设备退役管理

## 实验室人事管理

临床实验室有效的人员管理对于实验室正常运转和检验质量提高至关重要，ISO 15189：2012（5.1）也对实验室设备做出了相应要求，包括：

- 实验室人员基本信息管理

- 实验室岗位管理

- 实验室人员资质管理

- 实验室人员培训管理

- 实验室人员继续教育管理

- 实验室人员科研项目管理

- 实验室人员论文专著管理

- 实验室人员能力评估管理

- 实验室人员表现评估管理

- 排班管理

- 考勤管理

- 职业暴露登记管理

## 实验室交接班管理

包括：交办提醒、安全巡查、费用核对、仪器运行、物资试剂核查、记录核查、温湿度核查、日工作量核对、交接清单、特殊说明、交接确认、交班要求、考勤管理。

## 实验室文档管理

    - 对临床实验室所有文档、程序文件的管理，实现版本控制、权限控制，管理的文档类型包括：所有office文档、PDF文档、HTML文档、图片文档。

    - 涵盖的类型包括：体系性文档，如全科质量手册、全科程序文件、各实验室SOP文件等；非体系性文档，如人员档案、培训资料等；实验室各种记录表格，如温湿度登记表、质控品使用登记表、实验室内清洁、消毒登记表等；业务系统归档表单，如质控月报归档、危急值标本归档、不合格标本归档等。

    - 其中临床实验室日常工作及管理所需的所有记录表格管理和记录表格在线填写，所有信息存入数据库，便于查询、统计与分析，用户可以自行编辑记录表格，可以设置记录的频次和执行时间，系统将根据时间自动对用户进行记录提醒。

    - 自带标准的符合ISO15189实验室认可标准以及参比实验室的程序文件模板，便于用户参考。

    - 实现对文档按照体系-分类-类型-文档-文件进行多层级管理。

    - 能够对文档进行快速检索定位。

    - 实现对所有体系性文档进行版本化管理。

    - 分别对体系性文档、非体系性文档、实验室各种记录表格、业务系统归档表单进行流程化管理，用户可以自行定义业务管理流程。

    - 对所有的文档具有缜密的安全策略。

    - 具有电子签名和电子印章功能。

    - 对所有文档编辑具有痕迹化管理。

    - 对文档、文件的操作记录实时进行保存。

    - 具有强大的在线office编辑功能。

    - 能够实现所有人员按照授权实现全网共享文件。

    - 能够通过消息平台实现对待处理事项自动提醒。

    - 文档管理的主业务流程

上传文件---创建文档---（文件归档/创建文档---上传文件）---文档归类---文档授权---文档审核---文档批准---文档发布/文档分发---文档接受---文档浏览。

    - 文档主要业务描述

上传文件后，创建相应文档，将上传的文件进行归档，文档也要放到相应的大类下，进行文档归类。文档归类之后，需要对文档进行授权、审核、批准、发布，分发的文档，接受人接收之后可以进行文档浏览等操作。

    - 文档的管理操作

浏览类： 浏览、下载、打印

操作类：启用/禁用、文档编辑、删除、新版本、修改记录、修订说明、浏览记录、下载记录、打印记录、文件编辑

流程类：审核、批准、发布、分发、接受

    - 文件的管理操作

文件迁移、上移、下移、浏览、下载、打印、修改记录

    - 文件的编辑操作

功能同Word、excel一致。

# 统计分析

- TAT分析工具

- 提供独立的对检验流程进行TAT诊断分析的专业工具；

- 可以预先设定分析条件并作为分析方法进行保存并添加到我的关注，便于后期经常性分析浏览；

- 可以手工或自动对分析后需要存档的报表进行归档管理；

- 分析方法包括：

- 汇总表

- TAT符合率分析

- TAT时间分析

- 日时间阶段分析

- 周时间阶段对比分析

- δ控制图

- 分布图

- 不合格清单时间节点

- 用于TAT全过程时间节点：申请时间-采样时间-归集时间-送出时间-送达时间-接收时间-上机时间-分析完成时间-报告时间-阅读时间；

- 用于TAT分析节点

- 全局：申请-报告、采集-报告

- 采集及时性：申请-采集

- 送检及时性：采集-接收

采集-送出、归集-送出、归集-送达

- 检验及时性：接收-报告

接收-上机、上机-结果完成、结果完成-报告

- 应用及时性：报告-报告应用

- 总体指标包括：总标本数、有效标本数、有效标本比例、无效标本数、无效标本比例、未完成标本数、未完成标本比例；

- TAT符合率指标包括：控制时间合格数、控制时间合格率、控制时间不合格数、控制时间不合格率、DPM、δ；

- TAT时间指标包括：平均TAT时间、MAX、MIN、P2.5、P25、P50、P75、P97.5；

- 分析条件包括：申请项目单元、分析项目单元、分析单元、送检部门单元、医疗机构单元、标本类型单元、患者类型单元；

- 汇总表栏目包括：分析单元、送检部门单元、医疗机构单元、标本类型单元、患者类型单元、时间单元（时间段、日、周、月、年）；

- 汇总表项目包括：申请项目、分析项目。

## 实验室管理报表管理（ISO15189体系）

- 提供独立的对按照ISO15189要求对实验室业务情况进行统计分析的专业工具；

- 可以预先设定分析条件并作为统计分析方法进行保存并添加到我的关注，便于后期经常性统计分析浏览；

- 可以手工或自动对统计分析后需要存档的报表进行归档管理；

- 提供统计分析报表库（至少300种以上）供用户自行选择应用，并可以以下类别进行分类管理；

- 工作量相关

- 费用相关

- TAT相关

- 标本相关

- 分析相关

- 报告相关

- 项目分析相关

- 质控相关

- 危急值相关

- 物资相关

- 设备相关

- 人事相关

- ISO15189相关

- 传染病相关

- 院感相关

- 超出统计分析报表库之外，可以根据用户要求增加用户自定义分析报表；

- 分析报表支持数据列表和图表等多种形式输出。

## 检验数据分析工具

临床检验数据分析系统是基于对临床实验室基础业务系统数据进行初步清洗后进行综合分析统计的专业性数据分析系统。

- 数据清洗

提供一系列的数据清洗工具或服务，对基础业务数据进行清洗，并独立数据库进行存储；

- 数据分析类型

汇总分析、阶梯分析、频布分布分析、环比分析、同比分析、比对分析、自我学习分析；

- 分析结果输出类型

- 一二级汇总表、通用图表、雷达图、仪表盘等；

- 制定分析方案

- 对分析方案进行分类管理，用户自定义分析方案分类，常用的分析分类包括：TAT相关、危急值相关、不合格标本相关、工作量相关、费用相关、工作量相关、标本相关、分析项目相关、报告相关、项目分析相关、质控相关、物资相关、设备相关、人事相关、ISO15189相关、传染病相关、院感相关等；

- 分析口径包括：申请项目单元、分析项目单元、分析单元、送检部门单元、医疗机构单元、标本类型单元、患者类型单元、检验科室单元、实验室单元、分组单元、设备单元等；

- 方案参数设定好之后可以进行方案保存，便于后期分析应用；

- 方案设置时可以指定为自动归档属性，并设定自动归档时间节点，系统在每个时间节点将自动形成待归档报表；

- 方案设置时可以添加关注，系统将在我的关注中显示本人关注的所有分析方案，便于日常使用；

- 方案设置时可以标注某个指标为汇总报表指标，并定义指标周期属性（时、日、周、月、季、年），便于汇总报表设计时指标选择；

- 自动形成待归档报表和报表归档

系统在后台通过各种应用服务，在预先设定的时间节点自动根据分析方案生成待归档报表，工作人员可以方便地对待归档报表进行浏览、审核并作归档，从而避免工作遗漏；归档报表可以自动归入实验室文档管理体系。

- 归档报表浏览及查询

- 对已归档的报表进行浏览、查询、打印、导出等工作。

- 汇总报表设计

从各个方案中选择汇总指标进行汇总统计和分析。可以设定汇总周期和时间节点。

- 自动形成待归档总报报表

系统在后台通过各种应用服务，在预先设定的时间节点自动根据汇总报表方案生成待归档报表，工作人员可以方便地对待归档报表进行浏览、审核并作归档，从而避免工作遗漏；归档报表可以自动归入实验室文档管理体系。

# 检验费用管理

- 支持住院标本病区检验执行时扣费、标本实验室核收时扣费、检验完成时扣费等多种扣费模式；

- 支持门诊检验窗口或采血窗口自动扣费；

- 获取门诊检验费用信息并进行费用确认；

- 支持微生物检验分步计费；

- 支持采血费、试管费等自动计算；

- 提供第三方采血费、试管费自动计算接口；

- 提供自动对账功能；

- 提供免费检验管理功能；

- 提供绿色通道管理功能。

# LIS运维管理

包括：

- 服务器系统

- 终端管理

- 模块管理

- 系统使用记录

- 联机仪器管理

- 通讯工作记录

- 外部系统接口

- 需求管理

- 故障管理

- 巡检记录用户手册

- 应提供所开发项目除连接检验设备以外的程序源码、开发文档、表结构说明文档及二次开发接口等相关资料，买方可利用上述资料进行该项目的后续开发维护。所有由卖方提供的产品所引发的知识产权纠纷由卖方负责。双方合作中涉及的所有业务、技术资料，均有责任对第三方保密。如其中一方擅自将涉及另一方的商业和技术秘密的资料透漏给第三方，则另一方将保留追究对方法律责任的权利。

# 外部系统联接

- 外部信息交互的内容包括：

- 检验费用信息；

- 从外部系统读取患者基本信息；

- 从外部系统读取检验申请信息；

- 将检验结果推送第三方系统，并接收应用信息；

- 将危急值、不合格标本等信息推送第三方系统并接收确认信息；

- 从外部系统获取临床信息；

- 接口实现方式

- 界面集成；

- 数据集成。

- 需要对接的外部系统接口包括（根据医院实际情况增减）：

- LIS与HIS接口

- LIS与电子病历接口

- LIS与体检系统接口

- LIS与集成平台接口

- LIS与输血系统接口

- LIS与pacs系统接口

- Lis与自助打印机接口

- LIS与条码打印机接口

- LIS与手麻重症接口

- LIS与移动护理接口

- LIS与网上医院接口

- …..

三、投标人须知

1、投标人所投包中的货物必须整包响应，不可分拆投标，若有自己不生产的部分，投标人可以作为代理商代理其它制造商投标。

2、技术规格要求

2.1投标人应按招标文件中的技术规格及要求进行准确报价。本技术规格所提出的要求是对本次招标预采购货物及伴随服务的基本技术要求，并未涉及所有技术细节，也未充分引述有关标准、规范的全部条款。投标人应保证其提供的货物及伴随服务除了满足本技术规格的要求外，还应符合中国国家、行业、地方、国际或设备制造商所在国的有关标准、规范（尤其是必须符合中国国家标准的有关强制性规定）。当上述标准、规范的有关规定之间存在差异时，应以要求高的为准；当上述标准、规范的有关规定与本技术规格的规定之间存在差异时，应以本技术规格为准（但当中国国家标准的有关强制性规定严于本技术规格的规定时，投标人应及时向采购人提出，以取得采购人的确认，如果投标人没有提出，则在中标后采购人仍有权在合同价格不变的前提下要求中标人按中国国家标准的有关强制性规定执行）。

2.2本技术规格中提及的工艺、材料、设备的标准以及参照品牌或型号（若有时）仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在报价中可以选用替代工艺、材料、标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足、等同或优于本技术规格的要求。

3、投标人的服务

投标人应对用户提供如下服务：

(1)供应商应派有经验及优秀的人员进行技术服务。

(2) 供货商应提供对用户方工程师及操作维修人员的培训。

培训内容的深浅应由投标人根据所供产品的特点而定。在投标文件中供货商应列出培训计划表，其中包括培训的时间和内容。

# 第四章  合同条款及格式

采 购 合 同

项目名称:

合同编号:

采购编号:

甲 方:

乙 方:

（甲方）所需                      （项目名称）包  经山东省鲁成招标有限公司以                 （项目编号）招标文件在国内以公开招标方式进行采购。经评标委员会确定                 （乙方）为中标人。甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规以及本项目招标文件的规定，经平等协商达成合同如下：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

（一）本项目招标文件及相关澄清、答疑、附件等文件

（二）中标人投标文件

（三）合同格式及合同条款

（四）中标人在评标过程中做出的相关澄清、说明或者补正文件

（五）中标通知书

（六）本合同附件

二、合同的范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

三、货物、数量及规格

本合同所提供的货物内容详见合同清单。

四、合同金额

根据上述合同文件要求，合同金额为人民币          元，大写：            。（分项价格详见合同清单）。

乙方开户单位：

开户银行：

帐    号：

五、付款途径

□ 国库支付   □甲方支付  □国库与甲方共同支付

预算内资金       元        预算外资金       元      自筹资金       元

六、付款方式：合同签订且由信息中心确认乙方实施人员入场后，支付合同总额金额15%。完成与医院各业务系统对接、完成原有LIS数据迁移工作，实现各需求模块正常上线运行后，支付合同总金额35%；医院检验科搬迁至新建医技楼且配合完成委托检验工作后；支付合同总金额30%；完成第三年驻场服务后，支付合同总金额20%以上付款节点均需经检验科与信息中心联合验收，且乙方提供正规发票。

七、交付日期、地点

1、交付日期：合同生效之日起            日内交付。

2、交付地点：

八、合同生效

本合同经甲乙双方签字盖章后生效。

九、合同保存

本合同一式四份，甲方二份，乙方二份。

甲 方：                                乙 方：

单位名称（公章）：                      单位名称（公章）：

法定代表人或授权代理人：（签字）        法定代表人或授权代理人：（签字）

电    话：                             电    话：

签订日期：                             签订日期：

合 同 条 款

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规以及本项目招标文件的规定，经平等协商达成合同如下：

一、定义

除非另有特别解释或说明，在本合同及与本合同相关的，双方另行签署的其他文件（包括但不限于本合同的附件）中，下述词语均依如下定义进行解释：

1、“合同”指甲乙双方签署的，与本项目相关的协议、附件、附录和其他一切文件，还包括招标文件、投标文件中的相关内容及其有效补充文件。

2、“附件”是指与本合同的订立、履行有关的，经甲乙双方认可的，对本合同约定的内容进行细化、补充、修改、变更的文件、图纸、音像制品等资料。

3、“服务”指根据合同规定乙方应承担的服务。

4、“第三人”是指本合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其他经济组织。

5、“法律、法规”是指由中国有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其他规范性文件以及经全国人民代表大会常务委员会批准的中国缔结、参加的国际条（公）约的有关规定。

6、“招标文件”指山东省鲁成招标有限公司发布的本项目招标文件。

7、“投标文件”指乙方按照本项目招标文件的要求编制和投递，并最终经山东省鲁成招标有限公司接受的投标文件。

二、采购内容

本合同所提供的采购内容详见合同清单。

三、合同价格

1、合同金额详见合同格式。

2、本合同价格包括采购及服务期间所发生或引起的本合同相关的全部成本、费用等，且为完税后价格。

四、付款

1、双方因本合同发生的一切费用均以人民币结算及支付。

2、双方的帐户名称、开户银行及帐号以本合同提供的为准。

3、付款方式：合同签订且由信息中心确认乙方实施人员入场后，支付合同总额金额15%。完成与医院各业务系统对接、完成原有LIS数据迁移工作，实现各需求模块正常上线运行后，支付合同总金额35%；医院检验科搬迁至新建医技楼且配合完成委托检验工作后；支付合同总金额30%；完成第三年驻场服务后，支付合同总金额20%以上付款节点均需经检验科与信息中心联合验收，且乙方提供正规发票。

4、如乙方根据本合同约定有责任向甲方支付违约金、赔偿金时，甲方有权直接从上述付款中扣除该等款项并于事后通知乙方，该情形下应当视为甲方已经依约履行了合同义务，而所扣乙方的款项金额未达到乙方依照其责任所应当向甲方支付的金额时，乙方仍应向甲方补足。同时，若乙方对甲方的扣款有异议而不能协商解决时，乙方应依照本合同关于解决争议的约定方式解决。但存在或解决相关争议的期间，乙方不得停滞或减缓其合同的履行，否则对因停滞或减缓合同的履行所引起的任何及所有责任均应当全部给予赔偿。

五、交付日期和地点

1、交货日期：                            。

2、交付地点：                            。

六、货物及服务质量

1、乙方应保证提供给甲方的货物及服务完全符合本项目招标文件规定的标准。

2、乙方应保证提供的货物及服务符合中华人民共和国相关标准及相应的技术规范、本次采购相关文件中的全部相关要求及相关标准及相应的技术规范中之较高者。

3、乙方保证提供的货物及服务符合中华人民共和国国家及行业的安全质量标准、环保标准中之较高者。

4、甲方对货物及服务质量的检验，应依据本项目招标文件中的有关规定进行。

5、乙方保证，乙方依据本合同提供的服务及相关的软件和技术资料，乙方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，乙方负责处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

七、违约责任

1、对本合同的任何违反均构成违约。当一方认为对方的违约属于严重违约时，若按照相关法律规定或按照通常的理解或认识，确属对合同的履行有重大影响，则应当被认为属于严重违约。若双方对某一违约是否属于严重违约仍有争议，可以由争议解决机构裁决认定。

2、若乙方未如期按照合同约定提供货物及服务，或乙方未能履行合同规定的任何其他义务时，甲方有权直接向乙方发出违约通知书，乙方应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任及违约责任：

1）在甲方同意延长的期限内提供货物及服务并承担由此给甲方造成的直接损失及甲方因此产生的对第三方的责任。

2）甲方有权部分或全部解除合同并要求乙方赔偿由此造成的损失及甲方因此产生的对第三方的责任。此时甲方可采取必要的补救措施，相关费用由乙方承担。

3）此外，上述情形下甲方为采取必要的补救措施或因防止损失扩大而支出的合理费用应由乙方承担。

3、如果乙方在收到甲方的违约通知书 5 个工作日内未作答复也没有按照甲方选择的方式承担违约责任，则甲方有权从尚未支付的合同价款中扣回相当于甲方选择的方式计算的索赔金额。如果这些金额不足以补偿，甲方有权向乙方提出不足部分的赔偿要求。

4、乙方延期交付，每延迟 1日，按应交付从产品总额 0.3‰支付违约金。

5、若发生上述情形之外的任何违约时，违约方在接到对方关于违约的通知时，均应当就每一项违约向对方支付相当于合同金额 5%的违约金。当违约行为给对方造成损失时，若违约金不足以弥补全部损失，违约方还应当赔偿对方因此所受全部损失。当构成严重违约时，对方可以单方面决定解除或终止合同履行，违约方同时还应当承担违约或赔偿责任。

6、以上各项交付的违约金并不影响违约方履行合同的各项义务。

八、不可抗力

1、不可抗力指下列事件：战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害，以及本合同各方不可预见、不可防止并不能避免或克服的一切其他因素及事件。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，该方应尽快通知另一方，并须在不可抗力发生后三日内以书面形式向另一方提供详细情况报告及不可抗力对履行本合同的影响程度的说明。就上述不可抗力的发生须由受到不可抗力影响的一方负责同时提供由公证机关做出的公证证明。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方对因未尽本项责任而造成的相关损失承担责任。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同，或是继续履行本合同。

九、联系方式

1、合同双方发出与本合同有关的通知或回复，应以专人送递、传真或特快专递方式发出；如果以专人送递或特快专递发送，以送达至对方的住所地或通讯联络地为送达；如果以传真方式发送，发件人在收到传真报告后视为送达；如果采用电话或电子邮件的方式，则应在发送后由对方以书面方式予以确认。

2、合同双方发出的与本合同有关的通知或回复均应发至招标文件与投标文件中的通讯地址，付款或收款应使用投标文件中的帐号，一方变更通讯地址或帐号，应自变更之日起 3 个工作日内，将变更后的地址通知对方。变更方不履行通知义务的，应对此造成的一切后果承担法律责任。

3、上述发出通知、回复的费用由发出一方承担。

十、保密条款

1、任何一方对其获知的本合同及附件中其他各方的商业秘密和国家秘密负有保密义务。

2、在下列情形下：当发布中标公告和其他公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及其他符合法律规定的情形下，无须事先征求乙方同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、乙方的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及乙方已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

3、此外的其他情形下，除非法律、法规另有规定或得到本合同之其他各方的书面许可，任何一方不得向第三人泄露前款规定的商业秘密和国家秘密。保密期限自任何一方获知该商业秘密和国家秘密之日起至本条规定的秘密成为公众信息之日止。

十一、合同的解释

1、任何一方对本合同及其附件的解释均应遵循诚实信用原则,依照本合同签订时有效的中国法律、法规以及通常的理解进行。

2、本合同标题仅供查阅方便，并非对本合同的诠释或解释；本合同中以日表述的时间期限均指自然日。

3、对本合同的任何解释均应以书面做出。

十二、合同的终止

1、本合同因下列原因而终止：

1）本合同正常履行完毕；

2）合同双方协议终止本合同的履行；

3）不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要；

4）任何一方行使解除权，解除本合同。

2、对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。对合同终止双方均无过错的，则各自承担所受到的损失。

十三、法律适用

1、本合同及附件的订立、效力、解释、履行、争议的解决等适用本合同签订时有效的中华人民共和国法律、法规的有关规定。

2、在本合同履行期间，因中华人民共和国法律、法规、政策的变化致使本合同的部分条款相冲突、无效或失去可强制执行效力时，双方同意将密切合作，尽快修改本合同中相冲突或无效或失去强制执行效力的有关条款。

十四、权利的保留

1、任何一方没有行使其权利或没有就违约方的违约行为采取任何行动，不应被视为是对其权利的放弃或对追究另一方违约责任权利的放弃。任何一方放弃针对违约方的某种权利，或放弃追究违约方的某种责任，不应视为对其他权利或追究其他责任的放弃。

2、如果本合同部分条款依据现行有关法律、法规被确认为无效或无法履行，且该部分无效或无法履行的条款不影响本合同其他条款效力的，本合同其他条款继续有效；同时，合同双方应根据现行有关法律、法规对该部分无效或无法履行的条款进行调整，使其依法成为有效条款，并尽量符合本合同所体现的原则和精神。

十五、争议的解决

1、合同双方应通过友好协商解决因解释﹑执行本合同所发生的和本合同有关的一切争议。如果经协商不能达成协议，可以采用以下方式解决：

（1）提交济南仲裁委员会仲裁；

（2）向人民法院起诉。

2、本合同甲、乙双方一致认为，本合同仅属于甲、乙双方之间的协议，任何争议均只应当按照本合同的约定方式处理， 任何情形下采购代理均不应当成为该等争议的当事人。

3、在争议解决期间，除了诉讼或仲裁进行过程中正在解决的那部分问题外，合同其余部分应继续履行。

十六、合同的生效

本合同经乙方按时、足额提交履约保证金，甲乙双方法定代表人或授权代理人签字加盖单位公章后生效。

十七、其他约定事项

1、本合同中的附件均为本合同不可分割的部分，与本合同具有相同的法律效力。

2、不得将合同转让给第三人，有关分包事项或服务委托等须遵守相关法律、法规；有关联合报价须在本次招标允许的情况下并须符合本次招标的全部规定。

3、本合同一式四份，具有同等法律效力。

注：具体合同内容以采购人最终签订的合同为准。

# 第五章  附件

# 附件一：投标函

山东大学第二医院：

经研究，我们决定参加招标编号为（项目名称）的投标活动并提交投标文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我方提交的投标文件，正本一份，副本   份。

2、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，并按我们投标文件中的承诺按期、按质、按量提供货物及服务。

3、我们理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权力。

4、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

5、我们同意按招标文件规定交纳投标保证金、中标服务费，遵守贵机构有关招标的各项规定。

6、我方若未成为中标人，贵机构有权不做任何解释。

7、我方的投标文件自投标截止之日起有效期为  日。

8、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地  址：

邮政编码：

电话号码：

传真号码：

开户名称：

开户银行：

银行帐号：

授权代表（签字或盖章)

投标人名称（公章)

日  期：

# 附件二：授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（投标人名称）的（姓名）为我方代理人，代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（招标编号：        ）项目的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权，特此委托．

委托代理人身份证复印件或扫描件

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权委托日期： 年 月 日

# 附件三：开标一览表

单位：人民币/元

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标人名称 |  |
| 总报价 | 总报价： 元,大写： 元 |
| 总报价之外单向设备收费单价 | 元/台 |
| 总报价之外双向设备收费单价 | 元/台 |
| 总报价之外流水线设备收费单价 | 元/台 |
| 服务期外驻场服务报价 | 元/年 |
| 交付期 | 合同生效之日起 日 |
| 质保期 | 验收合格后至少 年 |
| 投标人对招标文件的认同情况 |  |
| 备注 |  |

投标人名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

年  月  日

说明：（1）本开标一览表除与投标文件装订在一起外，应单独密封三份用于唱标，各项内容务必填写详细，可以填满，但不允许添加附页。

（2）随开标一览表附一份银行基本户开户许可证复印件。

# 附件四：技术条款响应/偏离表

项目名称 :

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

年 月 日

# 附件五:商务条款响应/偏离表

项目名称 :

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

年  月  日

# 附件六：售后服务

（格式自定）

# 附件七：项目部人员配备表

项目名称 :

| 序号 | 姓名 | 岗位 | 年龄 | 专业 | 职称 | 岗位证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

年 月 日

注：本表后附相关岗位证书及项目部人员近三个月的社保证明复印件

# 附件八：证明文件格式

# 格式1  参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

山东大学第二医院：

- 1、我方在参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录①特此声明。

- 2、如果以上声明不真实，我方全部承担虚假响应(投标)的责任，并接处罚。

投标人名称：（盖章）

日      期：

注：1、重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；

2、投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

# 格式2  2018年度财务状况报告

（附2018年度财务报表（含资产负债表、利润表的复印件）或开标前三个月内的银行资信证明（若资信证明注明复印件无效，需提交正本）

# 格式3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

1、附2019年5月至今任意一个月的纳税凭证：完税凭证或免税证明或纳税申报表或银行缴税电汇凭证；

2、附2019年5月至今任意一个月缴纳社会保险的凭据：专用收据或社会保险缴纳清单。

# 格式4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

| 履行合同所必需的设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| 专业技术能力 |  |  |  |  |
| 序号 | 技术人员姓名 | 职称/岗位证书 | 数量 | 备注 |

投标人名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日   期：

# 格式5  小微企业声明函

招标编号：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）的规定，本公司为         （请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定的划分标准，本公司为       （请填写：小型、微型）企业。

2、本公司参加      单位的        项目采购活动提供本企业制造的货物。由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他       （请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

年   月   日

注：投标人需确认产品制造商或服务供应商是否为小微企业后填写本表，如非小微企业却填写为小微企业的，将承担由此带来的法律责任。

# 格式6  从业人员声明函

招标编号：

本公司郑重声明：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定，本公司从业人员数为           。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

年   月   日

# 格式7  残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）第一条的规定：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）第二条的规定：供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

# 附件九：符合政府采购优惠政策产品明细及报价表（如果有）

单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造厂家 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 节能产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能产品报价小计： 元，占总报价的权重： % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保产品报价小计： 元，占总报价的权重： % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小微企业产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小微企业产品报价小计： 元，占总报价的权重： % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监狱企业产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监狱企业产品报价小计： 元，占总报价的权重： % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 残疾人福利性单位产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 残疾人福利性单位产品报价小计： 元，占总报价的权重： % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、此表中的名称、品牌、规格型号、数量、产地、制造厂家、单价和合价必须与《报价明细表》中的一致。 2、此表中的产品必须后附符合政府采购优惠政策的品目清单和国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书的证明资料复印件(加盖投标人公章)，否则不给予政府采购政策优惠。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人(盖章):

法定代表人或被授权人签字:

- 日   期：

- 符合政府采购优惠政策的证明文件

# 附件十：密封袋封面格式：

| 投标文件 （正本） 招标编号： 项目名称： 所投包号： 投标人名称（公章）： 地址： 邮编： 电话： 传真： | 投标文件 （副本） 招标编号： 项目名称： 所投包号： 投标人名称（公章）： 地址： 邮编： 电话： 传真： |
| --- | --- |

| 开标一览表 招标编号： 项目名称： 所投包号： 投标人名称（公章）： | 电子文档 招标编号： 项目名称： 所投包号： 投标人名称（公章）： |
| --- | --- |

封口格式：

………………………于年月日时之前不准启封（公章）………………………