山东大学第二医院济众楼东西侧卫生

间、开水间整修施工

竞争性磋商文件

项目编号：0676-Z10-20191120

采 购 人：山东大学第二医院

采购代理：山东省鲁成招标有限公司

日    期：2019年12月

目   录

第一章  竞争性磋商公告	3

第二章  报价供应商须知	6

第三章  评审办法（综合评分法）	25

第四章  合同条款及格式	42

第五章  工程量清单	47

第六章  图  纸	79

第七章  技术标准和要求	80

第八章  响应文件格式	127

第九章  资格后审文件	153

第 一 卷

## 第一章  竞争性磋商公告

山东大学第二医院济众楼东西侧卫生间、开水间整修施工竞争性磋商公告

一、采购项目名称：山东大学第二医院济众楼东西侧卫生间、开水间整修施工

二、采购项目编号：0676-Z10-20191120

三、采购需求：为提升山东大学第二医院整体形象和患者就医体验，达到上级部门检查要求，拟对济众楼（门诊）东西两侧的公共卫生间与开水间实施分楼层分区域整体整修，工期90日历天。

四、采购内容及分标段情况：本工程划分为一个标段。工期：90日历天。

| 标段 | 采购内容 | 供应商资格要求 | 预算金额 (万元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 山东大学第二医院济众楼东西侧卫生间、开水间整修施工 | （1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，必须为未列入“信用中国”及“中国政府采购网”失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单及没有重大违法记录的单位； （2）供应商须是在中华人民共和国境内依法注册，具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有承担本工程的施工能力； （3）项目经理须具备二级及以上注册建造师资格、具有安全生产考核合格证书（B证） （4）参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的； （5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； （6）本次磋商不接受联合体报价。 | 预算金额（控制价）：42 |

五、竞争性磋商文件的提供期限、地点、方式及售价：

1.磋商文件提供期限：2019年12月03日至2019年12月10日每天上午9时00分至11时30分，下午13时30分至16时30分（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：山东省鲁成招标有限公司2408室（地址：济南市经十东路10567号成城大厦A座24层）

3.方式：凡有意参加本次磋商的供应商必须在磋商文件提供期限内到上述地点领取磋商文件，并明确所投项目名称及项目确认（联系人：苏世财0531-83196323，13583158653）。供应商项目确认后请访问中国政府采购网下载电子版磋商文件。

4.售价：500元/本（售后不退）。

5.在磋商文件提供期限内，缴纳磋商文件工本费（开户名称：山东省鲁成招标有限公司，开户行：中国农业银行济南分行，账 号：15110101040001136，行号：103451011106，汇款凭证上请注明“****项目  标书费”，潜在供应商汇款后在磋商文件提供期限内将标书费汇款凭证扫描件及联系人姓名电话发至lc83191789@126.com）。

6.本项目实行资格后审，获取磋商文件成功不代表资格后审的通过。

六、公告期限：2019年12月03日至2019 年12月10日

七、递交响应文件时间及地点

1.时间：2019年12月16日13时00分至2019年12月16日13时30分（北京时间）

2.地点：山东大学第二医院办公楼五楼会议室（地址：济南市天桥区北园大街247号）

八、报价时间及地点

1.时间：2019年12月16日13时30分（北京时间）

2.地点：山东大学第二医院办公楼五楼会议室（地址：济南市天桥区北园大街247号）

九、采购项目需要落实的政府采购政策：

本采购项目需落实节能产品、环境标志产品、中小型企业、监狱企业及残疾人福利性单位的优惠政策和办法，具体要求详见磋商文件。

十、联系方式

1. 采购代理：山东省鲁成招标有限公司

地址：济南市经十东路10567号成城大厦A座

联系人：苏世财

联系方式：0531-83196323

2. 采购人：山东大学第二医院

地址：济南市天桥区北园路247号

联系方式：0531-85875076

## 第二章  报价供应商须知

报价供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名称：山东大学第二医院 地址：济南市天桥区北园路247号 电话：0531-85875076 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名称：山东省鲁成招标有限公司 地址：济南市经十东路10567号成城大厦A座 联系人：苏世财 电话：0531-83196323 电子邮件：lc83191789@126.com |
| 1.1.4 | 项目名称 | 山东大学第二医院济众楼东西侧卫生间、开水间整修施工 |
| 1.1.5 | 项目建设规模 | 山东大学第二医院济众楼东西侧卫生间、开水间整修施工，位于济南市天桥区北园大街247号院内。具体施工内容详见工程量清单。 |
| 1.1.6 | 建设地点 | 济南市天桥区北园路247号院内 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 采购范围及标段划分 | 采购范围：本工程施工图纸（工程量清单）范围内的施工及保修； 标段划分：划分为一个标段。 关于采购范围的详细说明见第七章“技术标准和要求”。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期： 90日历天（可竞报） 具体日期以甲方开工令为准。 除上述总工期外，发包人还要求以下区段工期： 有关工期的详细要求见第七章“技术标准和要求” |
| 1.3.3 | 质量要求 | 质量标准：合格。 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”。 |
| 1.4.1 | 供应商资质条件、 能力和信誉 | 资质条件：具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；具有安全生产许可证； 财务要求：提供近两年（2017-2018年）财务状况； 项目经理：项目经理资格要求：须具备二级及以上注册建造师资格、具有安全生产考核合格证书（B证）； 信誉要求：参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明； 其他要求：符合中华人民共和国政府采购法第二十二条规定；根据财政部财库【2016】125号文件《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》，对列入“信用中国”及“中国政府采购网”失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，拒绝其参与政府采购活动；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体报价 | √不接受 □接受，应满足下列要求： 联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | √不组织 □组织 |
| 1.10.1 | 报价预备会 | √不召开 □召开 召开时间：/ 召开地点：/ |
| 1.10.2 | 供应商提出问题 的截止时间 | / |
| 1.10.3 | 采购人书面澄清的时间 | / |
| 1.11 | 分包 | √不允许 □允许 |
| 1.12 | 偏离 | √不允许 □允许，可偏离的项目和范围见第七章“技术标准和要求”； 允许偏离最高项数： 偏差调整方法： |
| 2.1 | 构成竞争性磋商文件的其他材料 | 清单、控制价、答疑文件及所有往来文件等； |
| 2.2.1 | 供应商要求澄清竞争性磋商文件的截止时间 | 2019年 12 月10 日_17:00前提交 |
| 2.2.2 | 报价截止时间 | 2019年 12 月 16 日13时30分（北京时间） |
| 2.2.3 | 供应商确认收到竞争性磋商文件澄清的时间 | 在收到相应澄清文件后24小时内 |
| 2.3.2 | 供应商确认收到竞争性磋商文件修改的时间 | 在收到相应修改文件后24小时内 |
| 3.1.1 | 构成响应文件的其他材料 | 无 |
| 3.3.1 | 报价有效期 | 90日历天 |
| 3.4.1 | 报价保证金 | 1、报价保证金金额： 5000 元/人民币。 递交方式：电汇或网银形式，递交至以下账户： 单位名称：山东省鲁成招标有限公司 开户银行：中国农业银行济南分行 账号：15110101040001136 行号：103451011106 2、请在交易附言内填写：招标十部+项目名称 3、报价保证金以电汇或网银形式提交的必须从报价供应商的基本账户转出，并在报价截止时间前到达指定账户。其他形式递交的报价保证金须在报价截止时间前到达指定账户，报价供应商应充分考虑银行信息交换时间，由此带来的报价保证金不能按时到帐的责任由报价供应商自行承担。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 近两年，指2017年1月1日起至2018年12月31日止。 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似工程的年份要求 | 近三年，指报价日向前推三年精确到日。 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 近三年，指报价日向前推三年精确到日。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选报价方案 | √不允许 □允许 备选报价方案的编制要求见附表七“备选报价方案编制要求”，评审和比较方法见第三章“评审办法”。 |
| 3.7.3 | 签字和（或）盖章要求 | 密封条骑缝处、报价函均应加盖供应商公章，并经法定代表人（或其委托代理人）签字（或盖章）。 |
| 3.7.4 | 响应文件份数 | 1、正本一份，副本二份（单独装袋密封） 2、唱标单1份（单独装袋密封） 3、电子文档一份（U盘，pdf） |
| 3.7.5 | 装订要求 | 按照报价供应商须知第3.1.1项规定的响应文件组成内容，响应文件应按以下要求装订； √不分册装订 □分册装订，共分 /册 装订方式：纸质响应文件应正反双面打印，每册采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订；页码不得超过500页（含封面、封底）；每册厚度不得超过4.5cm,如超过需分册装订；为节约成本，响应文件封皮请勿使用硬版纸，每页均应标注页码。 |
| 4.1.2 | 封套上至少写明 | 采购人地址： 采购人名称： （项目名称）响应文件在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交响应文件地点 | 山东大学第二医院办公楼五楼会议室（济南市天桥区北园大街247号） |
| 4.2.3 | 是否退还响应文件 | √否 □是，退还安排： |
| 5.1 | 报价时间和地点 | 报价时间：同报价截止时间 报价地点：山东大学第二医院办公楼五楼会议室（济南市天桥区北园大街247号） |
| 5.2 | 磋商程序 | （5）密封情况检查：由供应商或其推选的代表检查； （6）报价顺序：按签到顺序。 |
| 6.1.1 | 磋商小组的组建 | 磋商小组构成：3人及以上单数。 |
| 7.1 | 是否授权磋商小组确定成交供应商 | £是 √否，推荐的成交候选供应商数量：3家 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 履约担保形式：/ 履约担保金额：/ 收到成交通知书后签订合同前交至采购人 |
| 10. 需要补充的其他内容 |  |  |
| 10.1词语定义 |  |  |
| 10.1.1 | 类似工程 | 类似工程是指：同类安装或改造工程施工。 |
| 10.1.2 | 不良行为记录 | 不良行为记录是指：列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及重大违法记录。 |
| 10.2控制价（预算金额） |  |  |
|  | 控制价 | □不设控制价 √设控制价 控制价为：420000元。 详见本竞争性磋商文件附件： / 。 |
| 10.3 “暗标”评审 |  |  |
|  | 施工组织设计是否采用“暗标”评审方式 | √不采用 □采用，供应商应严格按照第八章“响应文件格式”中“施工组织设计（技术暗标）编制及装订要求”编制和装订施工组织设计 |
| 10.4 响应文件电子版 |  |  |
|  | 是否要求供应商在递交响应文件时，同时递交响应文件电子版 | □不要求 √要求，响应文件电子版内容： 响应文件电子版份数：1份 响应文件电子版形式：U盘、PDF格式 响应文件电子版密封方式：单独放入一个密封袋中，在封口处加盖供应商公章，并经法定代表人（或其委托代理人）签字（或盖章），并标记“响应文件电子版”字样。 |
| 10.5 计算机辅助评审 |  |  |
|  | 是否实行计算机辅助评审 | √否 □是，按照采购清单电子文档编写报价清单电子文档，刻制两张光盘。放入密封袋后，加贴封条，并在封套封口处加盖供应商单位公章，在封套上标记“评审文档电子版”字样。 |
| 10.6 供应商代表出席磋商会 |  |  |
|  | 按照本须知第5.1款的规定，采购人邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人参加磋商会，供应商的法定代表人或其委托代理人应当按时参加磋商会，并在采购人按磋商程序进行点名时，向采购人提交法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书原件，出示本人身份证原件，以证明其出席，未按规定参加磋商会议的视为放弃报价资格。 |  |
| 10.7 成交公示 |  |  |
|  | 采购人或者采购代理机构应当自成交供应商确定之日起2个工作日内发布成交公告，同时发出成交通知书。 |  |
| 10.8 知识产权 |  |  |
|  | 构成本竞争性磋商文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印和用于非本采购项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未成交供应商响应文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |  |
| 10.9 重新采购的其他情形 |  |  |
|  | 除报价供应商须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生成交候选供应商，在报价有效期内同意延长报价有效期的供应商少于三个的，采购人应当依法重新采购。 |  |
| 10.10 同义词语 |  |  |
|  | 构成竞争性磋商文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在报价阶段应当分别按“采购人”和“供应商”进行理解。 |  |
| 10.11 监督 |  |  |
|  | 本项目的报价活动及其相关当事人应当接受有管辖权的行政监督部门依法实施的监督。 |  |
| 10.12 解释权 |  |  |
|  | 构成本竞争性磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除竞争性磋商文件中有特别规定外，仅适用于报价阶段的规定，按竞争性磋商公告、报价供应商须知、评审办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |  |
| 10.13 采购人补充的其他内容 |  |  |
| 10.13.1 | 1、信用信息查询渠道：信用中国、中国政府采购网； 2、信用信息查询截止时间：报价截止时间及响应文件开启时间前； 3、信用信息查询记录和证据保留方式：截屏等可实现留痕的方式； 4、信用信息查询由采购人或采购代理查询。 |  |
| 10.13.2 | 供应商须保证所提供材料的真实性，若发现存在提供虚假材料报价或谋取成交，一经查实，将扣除供应商报价保证金，并将情况报送行业行政主管部门给予相应处罚。 |  |
| 10.13.3 | 免费质保期: 项目验收合格之日起≥2年（投标单位可竞报）。本项目内所包含专业项目按国家要求（防水质保期5年） |  |

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备磋商条件，现对本项目施工进行磋商。

1.1.2 本项目采购人：见报价供应商须知前附表。

1.1.3 本项目采购代理机构：见报价供应商须知前附表。

1.1.4 本项目名称：见报价供应商须知前附表。

1.1.5 本项目建设规模：见报价供应商须知前附表。

1.1.6 本项目建设地点：见报价供应商须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本项目的资金来源：见报价供应商须知前附表。

1.2.2 本项目的出资比例：见报价供应商须知前附表。

1.2.3 本项目的资金落实情况：见报价供应商须知前附表。

1.3 采购范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次采购范围：见报价供应商须知前附表。

1.3.2 本项目的计划工期：见报价供应商须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：见报价供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求（适用于已进行资格预审的）

供应商应是收到采购人发出报价邀请书的单位。

1.4 供应商资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1供应商应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见报价供应商须知前附表；

（2）财务要求：见报价供应商须知前附表；

（3）项目经理要求：见报价供应商须知前附表；

（4）信誉要求：见报价供应商须知前附表；

（5）其他要求：见报价供应商须知前附表。

1.4.2 报价供应商须知前附表规定接受联合体报价的，除应符合本章第1.4.1项和报价供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按竞争性磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一项目中报价。

1.4.3 供应商不得存在下列情形之一：

（1）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（2）为本标段的监理人；

（3）为本标段提供采购代理服务的；

（4）与本标段的监理人或采购代理机构同为一个法定代表人的；

（5）与本标段的监理人或采购代理机构相互控股或参股的；

（6）与本标段的监理人或采购代理机构相互任职或工作的；

（7）被责令停业的；

（8）被暂停或取消报价资格的；

（9）财产被接管或冻结的；

（10）在最近三年内有骗取成交或严重违约或重大工程质量问题的；

（11）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，在同一工程标段中报价；

（12）供应商低于成本或者违反政府指导价的报价竞标；

1.5 费用承担

1.5.1供应商准备和参加报价活动发生的费用自理。

1.5.2服务费：自合同签订之日起5个工作日内，由成交供应商根据原国家计划委员会颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号文件）和“国家发展和改革委员会办公厅《关于采购代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号）”文件规定标准的65%向采购代理机构交纳服务费。

1.6 保密

参与报价活动的各方应对竞争性磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与报价有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 报价供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按报价供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.10 报价预备会

1.10.1 报价供应商须知前附表规定召开报价预备会的，采购人按报价供应商须知前附表规定的时间和地点召开报价预备会，澄清供应商提出的问题。

1.10.2 供应商应在报价供应商须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3 报价预备会后，采购人在报价供应商须知前附表规定的时间内，将对供应商所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买竞争性磋商文件的供应商。该澄清内容为竞争性磋商文件的组成部分。

1.11 分包

供应商拟在成交后将成交项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合报价供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

报价供应商须知前附表允许响应文件偏离竞争性磋商文件某些要求的，偏离应当符合竞争性磋商文件规定的偏离范围和幅度。

2. 竞争性磋商文件

2.1 竞争性磋商文件的组成

本竞争性磋商文件包括：

（1）竞争性磋商公告；

（2）报价供应商须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）响应文件格式；

（9）报价供应商须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对竞争性磋商文件所作的澄清、修改，构成竞争性磋商文件的组成部分。

2.2 竞争性磋商文件的澄清

2.2.1供应商应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在报价供应商须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对竞争性磋商文件予以澄清。

2.2.2 竞争性磋商文件的澄清将在报价供应商须知前附表规定的报价截止时间5天前以书面形式发给所有购买竞争性磋商文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距报价截止时间不足5天，相应延长报价截止时间。

2.2.3 供应商在收到澄清后，应在报价供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.3 竞争性磋商文件的修改

2.3.1 在报价截止时间5天前，采购人可以书面形式修改竞争性磋商文件，并通知所有已购买竞争性磋商文件的供应商。如果修改竞争性磋商文件的时间距报价截止时间不足5天，相应延长报价截止时间。

2.3.2 供应商收到修改内容后，应在报价供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

3. 响应文件

3.1 响应文件的组成

3.1.1响应文件应包括下列内容：

（1）报价函及报价函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）联合体协议书；

（4）报价保证金；

（5）商务报价（含已标价工程量清单）；

（6）施工组织设计；

（7）项目管理机构；

（8）拟分包项目情况表；

（9）资格审查资料；

（10）报价供应商须知前附表规定的其他材料。

3.1.2 报价供应商须知前附表规定不接受联合体报价的，或供应商没有组成联合体的，响应文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.2 报价

3.2.1 供应商应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。本项目报价采用工程量清单的方式进行报价。

3.2.2 供应商在报价截止时间前修改报价函中的报价总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3工程量清单及其报价格式中的任何内容不得随意删除或修改。本次采购工程项目的工程量以采购人提供的工程量清单为准，作为报价的依据。供应商不得自行调整清单数量，清单工程量项目如有遗漏或差异，供应商必须在报价前的答疑中提出，由采购人进行综合后研究确定是否增补或修改，否则如有漏项，将视为已包含在其它项目中。

3.2.4供应商自行协调周边关系，由此产生的费用，在报价中综合考虑。

3.2.5供应商应在实地查看的基础上，综合施工图纸进行分析研判，非因设计等原因造成大的工程量变动，不再进行变更。

3.2.6社会保障费包含在本次报价中。

3.3 报价有效期

3.3.1 在报价供应商须知前附表规定的报价有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长报价有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长报价有效期。供应商同意延长的，应相应延长其报价保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其报价失效，但供应商有权收回其报价保证金。

3.4 报价保证金

3.4.1 供应商在递交响应文件的同时，应按报价供应商须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“响应文件格式”规定的报价保证金格式递交报价保证金，并作为其响应文件的组成部分。联合体报价的，其报价保证金由牵头人递交，并应符合报价供应商须知前附表的规定。

3.4.2 供应商不按本章第3.4.1项要求提交报价保证金的，其响应文件按无效处理。

3.4.3采购人授权磋商小组确定成交供应商的，成交公示期结束无投诉或投诉不影响评审结果的，5个工作日内向未成交的供应商退还报价保证金，采购人与成交供应商签订合同后5个工作日内，向成交供应商退还报价保证金；磋商小组按照排序向采购人推荐3名成交候选供应商的，成交公示期结束无投诉或投诉不影响评审结果的，5个工作日内向非成交候选供应商退还报价保证金，采购人与成交供应商签订合同后5个工作日内，向未成交的成交候选供应商和成交供应商退还报价保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，报价保证金将不予退还：

（1）供应商在规定的报价有效期内撤销或修改其响应文件；

（2）成交供应商在收到成交通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按竞争性磋商文件规定提交履约担保。

（3）经查实发现有围标、串标情况的。

3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）

供应商在编制响应文件时，应按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

3.5 资格审查资料（适用于资格后审的）

执行第九章 资格后审

3.6 备选报价方案

除报价供应商须知前附表另有规定外，供应商不得递交备选报价方案。允许供应商递交备选报价方案的，只有成交供应商所递交的备选报价方案方可予以考虑。磋商小组认为成交供应商的备选报价方案优于其按照竞争性磋商文件要求编制的报价方案的，采购人可以接受该备选报价方案。

3.7 响应文件的编制

3.7.1响应文件应按第八章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，报价函附录在满足竞争性磋商文件实质性要求的基础上，可以提出比竞争性磋商文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2 响应文件应当对竞争性磋商文件有关工期、报价有效期、质量要求、技术标准和要求、采购范围等实质性内容作出响应。

3.7.3响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并由供应商的法定代表人或其委托代理人签字并盖单位公章。委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章并由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见报价供应商须知前附表。

3.7.4 响应文件份数见报价供应商须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 响应文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见报价供应商须知前附表规定。

4. 报价

4.1 响应文件的密封和标记

4.1.1响应文件按前附表规定包装、密封，并在封口处加盖供应商单位公章, 并经法定代表人（或其委托代理人）签字（或盖章）。

4.1.2 响应文件的封套上应写明的其他内容见报价供应商须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的响应文件，采购人不予受理。

4.2 响应文件的递交

4.2.1 供应商应在本章第2.2.2项规定的报价截止时间前递交响应文件。

4.2.2 供应商递交响应文件的地点：见报价供应商须知前附表。

4.2.3 除报价供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

4.2.4 采购人收到响应文件后，向供应商出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

4.3 响应文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的报价截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 供应商修改或撤回已递交响应文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向供应商出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为响应文件的组成部分。修改的响应文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 报价

5.1 报价时间和地点

5.1.1采购人在本章第2.2.2项规定的报价截止时间（报价时间）和报价供应商须知前附表规定的地点报价，并邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.1.2报价供应商法定代表人或其授权代理人应持法人资格证明及本人身份证或法人授权委托书及本人身份证等证件的原件参加报价会议，并签名报到，否则视为自动放弃报价资格。

5.2 磋商程序

主持人按下列程序进行报价：

（1）宣读磋商纪律；

（2）公布在报价截止时间前递交响应文件的供应商名称，并点名确认供应商是否派人到场；

（3）宣布采购（代理）人、唱价人等有关单位；

（4）在采购人的监督下，由供应商或其推选的代表检查响应文件的密封情况并予以签字确认；

（5）核验供应商的证件（授权委托书、身份证等）；

（6）按照宣布的报价顺序当众报价，公布供应商名称、项目名称、报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（7）对本次报价存在的异议的供应商，请现场提出；

（8）采购（代理）人、唱标人、监督人应对《报价记录》全部内容进行签字确认；

（9）磋商会结束。

5.3对本次报价存在异议的供应商，应现场提出。

6. 评审

6.1 磋商小组

6.1.1 评审由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人以及有关技术、经济等方面的专家组成。磋商小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见报价供应商须知前附表。

6.1.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或供应商的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对报价公正评审的；

（4）曾因在招标、评审以及其他与招标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 谈判程序

6.3.1磋商小组首先对各报价文件进行初步评审，未通过初步评审的报价文件为无效报价文件。

6.3.2磋商小组判断“报价文件”的响应性，仅基于“报价文件”本身而不靠外部证据。对非实质性响应的报价文件，报价供应商不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

6.3.3磋商小组根据磋商文件要求，讨论、通过磋商工作流程和磋商要点。

6.3.4采购人按照签到顺序通知有效报价供应商谈判磋商。

6.3.5围绕磋商要点，磋商小组全体成员集中与各个有效报价供应商分别进行磋商，具体由磋商小组视情况决定。

6.3.6磋商文件有较大变动的，磋商小组将以书面形式通知所有参加谈判磋商的报价供应商。

6.3.7每个有效报价供应商磋商结束后，需在规定时间内确定最终报价及服务承诺，填写最终报价函。

6.3.8比较与评价

磋商小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对报价文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除报价供应商须知前附表规定磋商小组直接确定成交供应商外，采购人依据磋商小组推荐的成交候选供应商确定成交供应商，磋商小组推荐成交候选供应商的数量见报价供应商须知前附表。

7.2 成交通知

在本章第3.3款规定的报价有效期内，采购人发布成交公告的同时以书面形式向成交供应商发出成交通知书，同时将成交结果通知未成交的供应商。

7.3 履约担保

7.3.1在签订合同前，成交供应商应按报价供应商须知前附表规定的金额、担保形式和竞争性磋商文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向采购人提交履约担保。联合体成交的，其履约担保由牵头人递交，并应符合报价供应商须知前附表规定的金额、担保形式和竞争性磋商文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 成交供应商不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃成交，其报价保证金不予退还，给采购人造成的损失超过报价保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1采购人和成交供应商应当自成交通知书发出之日起30天内，根据竞争性磋商文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。成交供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，其报价保证金不予退还；给采购人造成的损失超过报价保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向成交供应商退还报价保证金；给成交供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新采购和不再采购

8.1 重新采购

有下列情形之一的，采购人将重新采购：

（1）报价截止时间止，供应商少于3个的；

（2）经磋商小组评审后否决所有报价的。

9. 纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏报价活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通报价或者与采购人串通报价，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

9.3 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

9.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

9.5异议和投诉

9.5.1供应商认为竞争性磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

（1）对可以质疑的竞争性磋商文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交或者成交结果提出质疑的，为成交或者成交结果公告期限届满之日。

9.5.2采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

9.5.3质疑供应商对采购人、采购代理的答复不满意或者采购人、采购代理未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

9.5.4政府采购监督管理部门应当在收到投诉后三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项有关的当事人。

9.5.5投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。就9.5.1、9.5.2、9.5.3规定事项投诉的，应当先向采购人提出异议。

9.5.6根据中华人民共和国财政部令94号令第十条的规定，供应商需在法定质疑期内一次性提出针对本采购程序环节的质疑。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见报价供应商须知前附表。

## 第三章  评审办法（综合评分法）

评审办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 供应商名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | 报价函签字盖章 | 有单位盖公章且有法定代表人（或其委托代理人）签字（或盖章） |
|  |  | 响应文件格式 | 符合第八章“响应文件格式”的要求 |
|  |  | 联合体（如果有） | 提交联合体协议书，并明确联合体牵头人 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  |  | …… | …… |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证 |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“报价供应商须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 财务状况 | 符合第二章“报价供应商须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 类似工程业绩 | 符合第二章“报价供应商须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 信誉 | 符合第二章“报价供应商须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 项目经理 | 符合第二章“报价供应商须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“报价供应商须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 联合体（如果有） | 符合第二章“报价供应商须知”第1.4.2项规定 |
|  |  | …… | …… |
|  |  | 注：适用于采用资格后审的，详见第九章 资格后审 |  |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 报价内容 | 符合第二章“报价供应商须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“报价供应商须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“报价供应商须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 报价有效期 | 符合第二章“报价供应商须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 报价保证金 | 符合第二章“报价供应商须知”第3.4.1项规定 |
|  |  | 权利义务 | 报价函附录中的相关承诺符合或优于第四章“合同条款及格式”的相关规定 |
|  |  | 已标价工程量清单 | 符合第五章“工程量清单”给出的子目编码、子目名称、子目特征、计量单位和工程量 |
|  |  | 技术标准和要求 | 符合第七章“技术标准和要求”规定 |
|  |  | 报价价格 | □低于（含等于）拦标价， 拦标价＝标底价×（1+％）。 □低于（含等于）第二章“报价供应商须知”前附 表第10.2款载明的控制价。 |
|  |  | 分包计划 | 符合第二章“报价供应商须知”第1.11项规定 |
|  |  | …… |  |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 （总分100分） | 详2.2.4 |
| 2.2.2 |  | 评审基准价计算方法 | 详2.2.4 |
| 2.2.3 |  | 报价的偏差率 计算公式 | 详见评分细则 |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.4 |  | 详评分细则 |  |
| 条款号 |  | 编 列 内 容 |  |
| 3 | 评审程序 | 详见本章附件A： 评审详细程序 |  |
| 3.1.2 | 废标条件 | 详见本章附件B： 废标条件 |  |

评分细则（满分100分）

| 评审 因素 | 评审 项目 | 评分标准（100分） |
| --- | --- | --- |
| 商务 部分 （55分） | 报价 （50分） | 磋商报价采用低价优先法，经磋商小组评审确认的满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的磋商报价为磋商基准值，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准值/最后磋商报价）×50 |
|  | 组价合理性 （5分） | 综合单价的组成及分析，符合计价规范及市场情况得5分，不符合计价规范以及竞报的各类价格不符合市场价格,严重偏离市场，每发现一处扣0.5分，扣完为止。 |
| 技术 部分 （45分） | 施工组织设计（40分） | 1.由磋商小组根据施工方案与技术措施进行评审，施工方案描述清晰、详细周到、切实可行、技术措施健全、有针对性，得8分，方案有所欠缺，得5分，无此项内容不得分； 2.由磋商小组根据关键施工技术工艺及实施的重点难点和解决方案进行评审，描述清晰、详细周到、切实可行、措施健全、有针对性，得5分，有所欠缺，得3分，无此项内容不得分； 3、由磋商小组根据质量管理体系与措施进行评审，质量管理描述清晰、详细周到、切实可行、措施健全、有针对性，得3分，有所欠缺，得2分，无此项内容不得分； 4.由磋商小组根据安全管理体系与措施进行评审，安全管理描述清晰、详细周到、切实可行、措施健全、有针对性，得3分，有所欠缺，得2分，无此项内容不得分； 5.由磋商小组根据环境保护及防尘施工措施进行评审，环境保护描述清晰、详细周到、切实可行、防尘施工措施健全得当、有针对性，得3分，有所欠缺，得2分，无此项内容不得分； 6.由磋商小组根据工程进度计划与措施进行评审，工程进度计划完善、措施得当、切实可行、有针对性，得2分，有所欠缺，得1分，无此项内容不得分； 7.由磋商小组根据资源配置计划进行评审，资源配置合理、计划完善、措施得当、切实可行、有针对性，得2分，有所欠缺，得1分，无此项内容不得分； 8. 由磋商小组根据紧急情况的处理预案、保证措施进行评审，预案描述清晰、详细周到、切实可行、保证措施健全得当、有针对性，得3分，有所欠缺，得2分，无此项内容不得分； 9. 由磋商小组根据降低噪音确保施工不影响院方正常工作的措施进行评审，措施完善、切实可行、有针对性，得3分，有所欠缺，得2分，无此项内容不得分； 10.由磋商小组根据施工过程损坏发包方设施赔偿方案进行评审，方案描述清晰、详细周到、切实可行、有针对性，得5分，有所欠缺，得3分，无此项内容不得分； 11.由磋商小组根据本工程采用的工艺、技术、设备、材料进行评审，采用新工艺、新技术、新材料的，得3分，采用新工艺、新技术的，得2分，无此项内容不得分。 |
|  | 项目管理机构（3分） | 各专业、工种人员配备齐全、合理、各专业技术力量雄厚，符合项目实际要求，得3分，人员配备有所欠缺，得2分，无此项内容不得分。 |
|  | 业绩 （2分） | 供应商近三年承担过类似项目的业绩，每项得 1 分，最多得 2分；（在响应文件中提供合同复印件，否则不予加分） |

注:

1.暂列金额、专业工程暂估价、材料暂估价及数量、工程设备暂估价不按竞争性磋商文件要求计入的，商务标所有报价不参与评审基准值计算，商务标得0分。

2.差率计算时，如不满1%按插入法计算。

3.类似业绩是指：前附表10.1.1项。

4.合同以签订时间为准。

评审办法说明：支持小微企业发展、节能环保的鼓励优惠政策：

1、优采强采节能环保产品：

1) 供应商所投产品属于强制采购的节能产品，不享受鼓励优惠政策；属于非强制采购的节能产品，需在响应文件中提供节能产品品目清单中由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的证明资料复印件，享受鼓励优惠政策。属于强制采购的节能产品需在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的所投产品的节能认证证书复印件（详见格式9），未按规定使用强制节能产品的或未提供强制采购节能产品认证证书复印件的，按无效报价处理。

2) 供应商在响应文件中对所投产品为节能、环境标志品目清单中的产品时，在报价时必须对此类产品单独分项报价（详见格式8，需提供符合政府采购优惠政策产品明细及报价表，含此类产品的单价、数量及全部节能、环境标志产品价格占总报价的权重），并提供节能、环境标志产品品目清单中由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书的证明资料复印件（根据财库〔2019〕9号文的规定），未提供财库〔2019〕9号文要求的节能、环境标志产品品目清单中产品认证证书复印件及格式8：符合政府采购优惠政策产品明细及报价表的，不给予鼓励优惠政策。若节能、环境标志品目清单中的产品仅是构成报价产品的部件、组件或零件的，则该报价产品不享受鼓励优惠政策。

3)	在价格评标项中，对节能、环保产品分别给予价格评标总分值5%的加分，加分公式如下：加分=价格评标总分值×5%×节能、环保产品价格在总报价中所占权重；

4) 在技术评标项中，对节能、环保产品分别给予技术评标总分值5%的加分，加分公式如下：加分=技术评标总分值×5%×节能、环保产品价格在总报价中所占权重。

2、小微企业

1) 供应商所投产品制造商或采购服务供应商如属小微企业，产品价格需扣除的，须按照工信部联企业[2011]300号文《关于印发中小企业划型标准规定的通知》及财政部、工信部等部委发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，需出具《小微企业声明函》、《从业人员声明函》，否则评标时不予承认；

2)供应商所投产品中全部为小微企业产品，给予6%的价格扣除；所投产品中部分为小微企业产品，小微企业产品金额占合同金额30%以下的不给予价格扣除，小微企业产品金额占合同金额30%以上的给予2%的价格扣除；采购服务供应商如属小微企业，给予6%的价格扣除。

3)根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68 号）文件规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评标中价格扣除的政府采购政策；

4)如供应商为监狱企业，须出具属于监狱企业的证明文件，否则评标时不予承认；

5)小型、微型企业提供中型及以上企业制造的货物的，视同为中型及以上企业；

6)给予小型和微型企业产品的价格6%的扣除；计算方法是：

最终价格＝报价×94%，按照最终价格计算其价格分得分。

3、监狱企业

1)	给予监狱企业产品的价格6%的扣除；计算方法是：

最终价格＝报价×94%，按照最终价格计算其价格分得分。

4、残疾人福利性单位

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予价格6%的扣除；计算方法是：最终价格＝报价×94%，按照最终价格计算其价格分得分。

5、单价采购的项目中具有节能、环保、小微企业生产的产品权重计算方式：以具有节能、环保、小微企业生产的产品的单价之和与全部单价之和计算其权重。

6、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

1. 评审方法

1.1 本次评审采用综合评分法。磋商小组对满足竞争性磋商文件实质性要求的响应文件，按照本章第2.2款规定的评分细则进行打分，并按得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，但报价低于其成本的除外。最终评审得分相等时，以报价低的优先；报价也相等的，由采购人自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评审办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评审办法前附表（适用于未进行资格预审的）。

2.1.3 响应性评审标准：见评审办法前附表

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成：见评审办法前附表及评分细则。

2.2.2 评审基准价计算：见评分细则。

2.2.3 报价的偏差率计算：见评审办法评分细则。

3. 评审程序

3.1 初步评审

3.1.1 磋商小组可以要求供应商提交第二章“报价供应商须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。磋商小组依据本章第2.1款规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。（适用于未进行资格预审的）

3.1.1 磋商小组依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。当供应商资格预审申请文件的内容发生重大变化时，磋商小组依据本章第2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审。

3.1.2 供应商有以下情形之一的，其报价作废标处理：详附件B：废标条件

3.1.3报价有算术错误的，磋商小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其报价作废标处理。

（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.1.4供应商有下列情形之一的视为无效报价：

（1）参加磋商会议的供应商的法定代表人或其委托代理人未携带本人身份证，委托代理人未携带参加磋商会议的法定代表人授权委托书，法定代表人未携带法定代表人证书，无法证明其身份的；

（2）无法定代表人（或法定代表人授权的代理人）签字（或盖章）或无单位盖章的；

（3）未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（4）供应商递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对统一采购项目抱有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按竞争性磋商文件规定提交备选报价方案的除外；

（5）供应商名称或组织结构与资格预审时不一致；

（6）供应商未按响应文件的要求提供报价保函或者提交报价保证金的；

（7）联合体报价未附联合体各方共同报价协议的；

（8）响应文件未按照竞争性磋商文件的要求予以密封的；

（9）响应文件中的报价函未加盖供应商的企业及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；

（10）报价保证金未从基本账户转出的。

3.2 详细评审

3.2.1 磋商小组按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 供应商得分=磋商小组按照2.2.4评分细则评审的得分。

3.2.4 磋商小组发现供应商的报价明显低于其他报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价竞标，其报价作废标处理。

3.3 响应文件的澄清和补正

3.3.1在评审过程中，磋商小组可以书面形式要求供应商对所提交响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

3.3.3 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

3.4 评审结果

3.4.1除第二章“报价供应商须知”前附表授权直接确定成交供应商外，磋商小组按照得分由高到低的顺序推荐成交候选供应商。

3.4.2 磋商小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。

附件Ａ：评审详细程序

评审详细程序

A0. 总则

本附件是本章“评审办法”的组成部分，是对本章第3条所规定的评审程序的进一步细化，磋商小组应当按照本附件所规定的详细程序开展并完成评审工作。

A1. 基本程序

评审活动将按以下五个步骤进行：

（1） 评审准备；

（2） 初步评审；

（3） 详细评审；

（4） 澄清、说明或补正；

（5） 推荐成交候选供应商或者直接确定成交供应商及提交评审报告。

A2. 评审准备

A2.1磋商小组成员签到

磋商小组成员到达评审现场时应在签到表上签到以证明其出席。磋商小组签到表见附表A-1。

A2.2磋商小组的分工

磋商小组首先推选一名磋商小组主任。采购人也可以直接指定磋商小组主任。磋商小组主任负责评审活动的组织领导工作。磋商小组主任在与其他磋商小组成员商议的基础上可以将磋商小组划分为技术组和商务组。

A2.3熟悉文件资料

A2.3.1磋商小组主任应组织磋商小组成员认真研究竞争性磋商文件，了解和熟悉采购目的、采购范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求，掌握评审标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评审表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评审所需时，磋商小组应补充编制评审所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在竞争性磋商文件中规定的标准和方法不得作为评审的依据。

A2.3.2采购人或采购代理机构应向磋商小组提供评审所需的信息和数据，包括竞争性磋商文件、未在磋商会上当场拒绝的各响应文件、磋商会记录、资格预审文件及各供应商在资格预审阶段递交的资格预审申请文件（适用于已进行资格预审的）、标底（如有）、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额（如作为计价依据时）、有关的法律、法规、规章、国家标准以及采购人或磋商小组认为必要的其他信息和数据。

A2.4暗标编号（适用于对施工组织设计进行暗标评审的）

第二章“报价供应商须知”前附表第10.3款要求对施工组织设计采用“暗标”评审方式且第八章“响应文件格式”中对施工组织设计的编制有暗标要求，则在评审工作开始前，采购人将指定专人负责编制响应文件暗标编码，并就暗标编码与供应商的对应关系做好暗标记录。暗标编码按随机方式编制。在磋商小组全体成员均完成暗标部分评审并对评审结果进行汇总和签字确认后，采购人方可向磋商小组公布暗标记录。暗标记录公布前必须妥善保管并予以保密。

A2.5对响应文件进行基础性数据分析和整理工作（清标）

A2.5.1在不改变供应商响应文件实质性内容的前提下，磋商小组应当对响应文件进行基础性数据分析和整理（本章中简称为“清标”），从而发现并提取其中可能存在的对采购范围理解的偏差、报价的算术性错误、错漏项、报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。磋商小组对清标成果审议后，决定需要供应商进行书面澄清、说明或补正的问题，形成质疑问卷，向供应商发出问题澄清通知（包括质疑问卷）。

A2.5.2在不影响磋商小组成员的法定权利的前提下，磋商小组可委托由采购人专门成立的清标工作小组完成清标工作。在这种情况下，清标工作可以在评审工作开始之前完成，也可以与评审工作平行进行。清标工作小组成员应为具备相应执业资格的专业人员，且应当符合有关法律法规对评审专家的回避规定和要求，不得与任何供应商有利益、上下级等关系，不得代行依法应当由磋商小组及其成员行使的权利。清标成果应当经过磋商小组的审核确认，经过磋商小组审核确认的清标成果视同是磋商小组的工作成果，并由磋商小组以书面方式追加对清标工作小组的授权，书面授权委托书必须由磋商小组全体成员签名。

A2.5.3供应商接到磋商小组发出的问题澄清通知后，应按磋商小组的要求提供书面澄清资料并按要求进行密封，在规定的时间递交到指定地点。供应商递交的书面澄清资料由磋商小组开启。

A3.初步评审

A3.1形式评审

磋商小组根据评审办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对供应商的响应文件进行形式评审。

A3.2资格评审

A3.2.1磋商小组根据评审办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对供应商的响应文件进行资格评审。（适用于未进行资格预审的）

A3.2.1当供应商资格预审申请文件的内容发生重大变化时，磋商小组依据资格预审文件中规定的标准和方法，对照供应商在资格预审阶段递交的资格预审文件中的资料以及在响应文件中更新的资料，对其更新的资料进行评审（适用于已进行资格预审的）。其中：

（1） 资格预审采用“合格制”的，响应文件中更新的资料应当符合资格预审文件中规定的审查标准，否则其报价作废标处理；

（2） 资格预审采用“有限数量制”的，响应文件中更新的资料应当符合资格预审文件中规定的审查标准，其中以评分方式进行审查的，其更新的资料按照资格预审文件中规定的评分标准评分后，其得分应当保证即便在资格预审阶段仍然能够获得报价资格且没有对未通过资格预审的其他资格预审申请人构成不公平，否则其报价作废标处理。

A3.3响应性评审

A3.3.1磋商小组根据评审办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对供应商的响应文件进行响应性评审，并使用附表A-4记录评审结果。

A3.3.2供应商报价价格不得超出（不含等于）按照本章前附表的规定计算的“拦标价”，凡供应商的报价价格超出“拦标价”），该供应商的响应文件不能通过响应性评审。（适用于设立拦标价的情形）

A3.3.2供应商报价价格不得超出（不含等于）按照第二章“报价供应商须知”前附表第10.2款载明的控制价，凡供应商的报价价格超出控制价的，该供应商的响应文件不能通过响应性评审。（适用于设立控制价的情形）

A3.4判断报价是否为废标

A3.4.1判断供应商的报价是否为废标的全部条件（包括本章第3.1.2项中规定的条件），在本章附件B中集中列示。

A3.4.2本章附件B集中列示的废标条件不应与第二章“报价供应商须知”和本章正文部分包括的废标条件抵触，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“报价供应商须知”和本章正文部分的规定为准。

A3.4.3磋商小组在评审（包括初步评审和详细评审）过程中，依据本章附件B中规定的废标条件判断供应商的报价是否为废标。

A3.5算术错误修正

磋商小组依据本章中规定的相关原则对报价中存在的算术错误进行修正，并根据算术错误修正结果并经供应商确认，待结算时调整。

A3.6澄清、说明或补正

在初步评审过程中，磋商小组应当就响应文件中不明确的内容要求供应商进行澄清、说明或者补正。供应商对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定执行。

A4.详细评审

只有通过了初步评审、被判定为合格的报价方可进入详细评审。

A4.1详细评审的程序

A4.1.1磋商小组按照本章第3.2款中规定的程序进行详细评审：

（1） 施工组织设计评审和评分；

（2） 项目管理机构评审和评分；

（3） 报价评审和评分，并对明显低于其他报价的报价，或者在设有标底时明显低于标底的报价，判断是否低于其个别成本；

（4） 其他因素评审和评分；

（5） 汇总评分结果。

A4.2施工组织设计评审和评分

A4.2.1按照评审办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对施工组织设计进行评审和评分。

A4.3项目管理机构评审和评分

A4.3.1按照评审办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对项目管理机构进行评审和评分。

A4.4报价评审和评分（仅按报价总报价进行评分）

A4.4.1按照评审办法前附表中规定的方法计算“评审基准价”。

A4.4.2按照评审办法前附表中规定的方法，计算各个已通过了初步评审、施工组织设计评审和项目管理机构评审并且经过评审认定为不低于其成本的报价的“偏差率”。

A4.4.3按照评审办法前附表中规定的评分标准，对照报价的偏差率，分别对各个报价进行评分。

A4.5其他因素的评审和评分

根据评审办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素和相应的评分标准，对其他因素（如果有）进行评审和评分。

A4.6判断报价是否低于成本

根据本章第3.2.4项的规定，磋商小组根据本章（评审方法）中规定的程序、标准和方法，判断报价是否低于其成本。由磋商小组认定供应商以低于成本竞标的，其报价作废标处理。

A4.7澄清、说明或补正

在详细评审过程中，磋商小组应当就响应文件中不明确的内容要求供应商进行澄清、说明或者补正。供应商对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定执行。

A4.8汇总评分结果

A4.8.1磋商小组成员应填写详细评审评分汇总表。

A4.8.2详细评审工作全部结束后，汇总各个磋商小组成员的详细评审评分结果，并按照详细评审最终得分由高至低的次序对供应商进行排序。

A5. 推荐成交候选供应商或者直接确定成交供应商

A5.1推荐成交候选供应商

A5.1.1除第二章“报价供应商须知”前附表第7.1款授权直接确定成交供应商外，磋商小组在推荐成交候选供应商时，应遵照以下原则：

（1） 磋商小组按照最终得分由高至低的次序排列，并根据第二章“报价供应商须知”前附表第7.1款规定的成交候选供应商数量，将排序第一的供应商推荐为成交候选供应商。

（2） 如果磋商小组根据本章的规定作废标处理后，有效报价不足三个，且少于第二章“报价供应商须知”前附表第7.1款规定的成交候选供应商数量的，则磋商小组可以将所有有效报价按最终得分由高至低的次序作为成交候选供应商向采购人推荐。如果因有效报价不足三个使得报价明显缺乏竞争的，磋商小组可以建议采购人重新采购。

A5.2.2供应商数量少于三个或者所有报价被否决的，采购人应当依法重新采购。

A5.2直接确定成交供应商

第二章“报价供应商须知”前附表授权磋商小组直接确定成交供应商的，磋商小组按照最终得分由高至低的次序排列，并确定排名第一的供应商为成交供应商。

A5.3编制评审报告

磋商小组根据本章第3.4.2项的规定向采购人提交评审报告。评审报告应当由全体磋商小组成员签字，并于评审结束时抄送有关行政监督部门。评审报告应当包括以下内容：

（1） 基本情况和数据表；

（2） 磋商小组成员名单；

（3） 报价记录；

（4） 符合要求的报价一览表；

（5） 废标情况说明；

（6） 评审标准、评审方法或者评审因素一览表；

（7） 经评审的价格一览表（包括磋商小组在评审过程中所形成的所有记载评审结果、结论的表格、说明、记录等文件）；

（8） 经评审的供应商排序；

（9） 推荐的成交候选供应商名单（如果第二章“报价供应商须知”前附表授权磋商小组直接确定成交供应商，则为“确定的成交供应商”）与签订合同前要处理的事宜；

（10） 澄清、说明、补正事项纪要。

A6. 特殊情况的处置程序

A6.1关于评审活动暂停

磋商小组应当执行连续评审的原则，按评审办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评审工作。

A6.1.1发生不可抗力导致评审工作无法继续时，评审活动可暂停。

A6.1.2评审系统无法正常运行的，评审活动可暂停。

A6.1.3发生评审暂停情况时，磋商小组应当封存全部响应文件和评审记录，待具备继续评审条件时，由原磋商小组继续评审。

A6.2关于评审中途更换评委

A6.2.1除非发生下列情况之一，磋商小组成员不得在评审中途更换：

（1） 因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评审中途退出评审活动。

（2） 根据法律法规规定，某个或某几个磋商小组成员需要回避。

（3） 经本人提出无法胜任评审工作的。

A6.2.2退出评审的磋商小组成员，其已完成的评审行为无效。由采购人根据本竞争性磋商文件规定的磋商小组成员产生方式另行确定替代者进行评审。

A6.3记名投票

在任何评审环节中，需磋商小组就某项定性的评审结论做出表决的，由磋商小组全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

A7.补充条款

## 附件B：废标条件

废 标 条 件

B0、总则

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评审办法”的组成部分，是对第二章“报价供应商须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“报价供应商须知”和本章正文部分的规定为准。

B1 废标条件

供应商或其响应文件有下列情形之一的，其报价作废标处理：

B1.1有第二章“报价供应商须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的。

B1.2 有串通报价或弄虚作假或其他违法行为的，详下：

B1.2.1供应商之间协商报价等响应文件的实质性内容；

B1.2.2供应商之间约定成交供应商；

B1.2.3供应商之间约定部分供应商放弃报价或者成交；

B1.2.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同报价；

B1.2.5供应商之间为谋取成交或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动；

B1.2.6不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

B1.2.7不同供应商委托同一单位或者个人办理报价事宜；

B1.2.8不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

B1.2.9 不同供应商聘请同一个人为其报价提供技术或者经济咨询服务的，但采购工程本身要求采用专有技术的除外；

B1.2.10不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

B1.2.11不同供应商的响应文件错漏之处一致的；

B1.2.12不同供应商的响应文件相互混装；

B1.2.13不同供应商的响应文件由同一台电脑编制或者同一台附属设备打印；

B1.2.14不同供应商的报价保证金从同一单位或者个人的账户转出；

B1.2.15不同供应商使用同一个人或者企业资金交纳报价保证金或者报价保函的反担保的；

B1.2.16使用伪造、变造的许可证件；

B1.2.17提供虚假的财务状况或者业绩；

B1.2.18提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

B1.2.19提供虚假的信用状况；

B1.2.20其他弄虚作假的行为；

B1.2.21采购人在报价前开启响应文件并将有关信息泄露给其他供应商;

B1.2.22采购人直接或者间接向供应商泄露标底、磋商小组成员等信息；

B1.2.23采购人明示或者暗示供应商压低或者抬高报价；

B1.2.24采购人授意供应商撤换、修改响应文件；

B1.2.25采购人明示或者暗示供应商为特定供应商成交提供方便；

B1.2.26采购人与供应商为谋求特定供应商成交而采取的其他串通行为；

B1.2.27磋商小组认定的其他串通报价情形；

B1.3不按磋商小组要求澄清、说明或补正的。

B1.4在形式评审、资格评审（适用于未进行资格预审的）、响应性评审中，磋商小组认定供应商的响应文件不符合评审办法前附表中规定的任何一项评审标准的。

B1.5当供应商资格预审申请文件的内容发生重大变化时，其在响应文件中更新的资料，未能通过资格评审的（适用于已进行资格预审的）。

B1.6报价文件（报价函除外）未经有资格的预算人员签字并加盖其执业专用章的(盖章的预算人员应是在本单位注册人员，或是供应商委托的造价咨询机构注册造价工程师并附委托合同)。

B1.7在施工组织设计评审中，磋商小组认定供应商的报价未能通过此项评审的。

B1.8磋商小组认定供应商以低于成本报价竞标的。

B1.9供应商未按第二章“报价供应商须知”第10.6款规定出席磋商会的。

## 第四章  合同条款及格式

## 第一节  通用合同条款

通用合同条款直接引用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的“通用合同条款”。

## 第二节  专用合同条款

专用合同条款直接引用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的“专用合同条款”。

## 第三节  合同附件格式

## 附件一： 合同协议书

合 同 协 议 书

编号：

发包人（全称）：

法定代表人：

法定注册地址：

承包人（全称）：

法定代表人：

法定注册地址：

发包人为建设                                  （以下简称“本工程”），已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的报价。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。

一、工程概况

工程名称：                                  （项目名称）     标段

工程地点：

工程内容：

群体工程应附“承包人承揽工程项目一览表”（附件1）

工程立项批准文号：

资金来源：

二、工程承包范围

承包范围：

详细承包范围见第七章“技术标准和要求”。

三、合同工期

计划开工日期：      年      月      日

计划竣工日期：      年      月      日

工期总日历天数         天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

四、质量标准

工程质量标准：

五、合同形式

本合同采用                                                  合同形式。

六、签约合同价

合同金额：（大写）：                                            （人民币）

其中：

1.成交金额（大写）：                                            （人民币）

（小写）￥：                                                   元

其中：

1.成交金额（大写）￥：                                       （元/人民币）

（小写）￥：                                        （元/人民币）

其中：（1）安全文明施工费：                                 元；

（2）甲供材料（设备）暂估价：                         元；

2.暂列金额：           元；

3.专业工程暂估价：                                   元。

七、承包人项目经理

姓名：                 ；     职称：                              ；

身份证号：             ；    建造师执业资格证书号：               ；

建造师注册证书号：                                                 。

造师执业印章号：                                                  。

安全生产考核合格证书号：                                          。

八、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

1、 本协议书；

2、 成交通知书；

3、 报价函及报价函附录；

4、 专用合同条款；

5、 通用合同条款；

6、 技术标准和要求；

7、 图纸；

8、 已标价工程量清单；

9、 其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

九、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。

十、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。

十一、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

十二、本协议书连同其他合同文件正本一式两份，合同双方各执一份；副本一式     份，其中一份在合同报送建设行政主管部门备案时留存。

十三、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第八条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

发包人:                （盖单位公章）    承包人：          （盖单位公章）

法定代表人或其                           法定代表人或其

委托代理人：              （签字）       委托代理人：          （签字）

年      月      日                       年      月      日

签约地点：

## 附件二：                   主要合同条款

采购人、成交供应商同意以下内容列入建设工程施工合同

1、在施工合同中，采购人称为“发包人”，成交供应商称为“承包人”；

2、付款方式：验收合格，通过院方工程审计后三个月支付至工程款的90%，余款作为质量保证金（5%质量保证金、5%档案保证金），质保期满无质量问题无息付清余款。

3、工期的提前与延误，发承包双方，每日按结算价款的万分之四承担奖惩责任，奖罚款总额不超过结算价款的3%。

4、依据鲁政办发[1993]72号文有关规定，因承包人原因不能按合同约定达到质量标准的，应承担总造价 3%的违约责任。

5、采用工程量清单计价办法的一般不使用固定总价的合同，如果使用固定总价合同应约定风险系数及调整范围。

6、竣工结算条款的约定执行财政部、建设部财建[2004]369号文《建设工程价款结算暂行办法》。

7、采购人要求成交供应商提交履约保证金的，履约保证金不得超过成交金额的10%。

8、采购人要求成交供应商提交履约保证金的，采购人同时提供等额支付保函。

9、合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第（一） 种方式解决：

（一）提交济南仲裁委员会仲裁；

（二）依法向人民法院起诉。

其他合同附件格式直接引用中华人民共和国《房屋建筑和市政工程标准施工竞争性磋商文件》（2010版）第一卷第四章第三节“附件二至附件八”。

## 第五章  工程量清单

## 1、工程量清单说明

1.1   本工程量清单是依据中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》2013版(以下简称“计价规范”)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》2013版、《安装工程工程量计算规范》2013版、2016版《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》、济南市城乡建设委员会关于转发鲁建标字[2016] 39号等四个文件明确我市2016版建设工程计价依据相关事项通知（济建标字[2017]1号）、（济建标字[2018]1号）、（济建标字[2018]2号）、（济建标字[2018]3号）以及磋商文件中包括的设计施工图纸等编制。计价规范中规定的工程量计算规则中没有的子目，应在本章第1.4款约定。计量采用中华人民共和国法定的基本计量单位。

1.2    本工程量清单应与磋商文件中的供应商须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等章节内容一起阅读和理解。

1.3    本工程量清单仅是报价的共同基础，竣工结算的工程量按合同约定确定。合同价格的确定以及价款支付应遵循合同条款(包括通用合同条款和专用合同条款)、技术标准和要求以及本章的有关约定。

1.4    补充子目的子目特征、计量单位、工程量计算规则及工作内容说明如下：

。

1.5    本条第1.1款中约定的计量和计价规则适用于合同履约过程中工程量计量与价款支付、工程变更、索赔和工程结算。

1.6    本条与下述第2条和第3条的说明内容是构成合同文件的已标价工程量清单的组成部分。

- 2、报价说明

2.1    报价应根据磋商文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。

(1) 本磋商文件；

(2)《建设工程工程量清单计价规范》2013版；《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》2013版、《安装工程工程量计算规范》2013版；

(3) 2016版《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》、济建标字【2017】1号文；

(4) 企业定额、2016版《山东省建筑工程消耗量定额》、2016版《山东省安装工程消耗量定额》；

(5)  磋商文件(包括工程量清单)的澄清、补充和修改文件；

(6)  建设工程设计文件及相关资料；

(7)  清单中所列措施项目（不含现场施工方案部分，清单已含内容除外）；

(8)  与建设项目相关的标准、规定等技术资料；

(9)  市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(10) 其他的相关资料（济南市现行有关规定）。

2.2    工程量清单中的每一子目须填入综合单价或价格，且只允许有一个报价。

2.3    工程量清单中标价的综合单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费和管理费及利润，以及一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指政策规定及合同约定的风险。

2.4    已标价工程量清单中供应商没有填入综合单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他已标价的相关子目的综合单价或价格之中。

2.5    “报价汇总表”中的报价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、设备费和税金组成，并且“工程报价汇总表”中的报价应当与构成已标价工程量清单的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、设备费、税金的合计金额一致。

2.6    分部分项工程项目按下列要求报价：

2.6.1  分部分项工程量清单计价应依据计价规范中关于综合单价的组成内容确定报价，综合单价应包括为完成一个规定清单项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润，以及一定范围内的风险费用。（中标的综合单价在合同期内不得调整，法律法规政策除外）。

2.6.2  如果分部分项工程量清单中涉及“材料暂估价一览表”中列出的材料，将该类材料暂估单价本身以及除对应的规费及税金以外的费用计入分部分项工程量清单相应子目的综合单价。

2.6.3  如果分部分项工程量清单中涉及发包人自行采购的材料和工程设备的，按2.8.4的规定在其他项目清单报价中计取与合同约定服务内容相对应的采购保管费，甲供材仅不作为计税基础，投标总价中暂不扣除，并于合同中明示，待结算时一并扣除。

2.6.4  “分部分项工程量清单计价表”所列各子目的综合单价组成中，各子目的人工、材料和机械台班消耗量由供应商按照其自身情况做充分的、竞争性考虑。材料消耗量包括损耗量，发包人自行采购材料（设备）的，按招标工程量清单中的“材料暂估价一览表”中的甲供材消耗数量计入。

2.6.5  供应商在投标文件中提交并构成合同文件的“主要材料和工程设备选用表”中所列的材料和工程设备的价格是指此类材料和工程设备到达施工现场指定堆放地点的落地价格，即包括采购、包装、运输、装卸、堆放等到达施工现场指定落地或堆放地点之前的全部费用，但不包括落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆放地点运至安装地点的二次搬运费用。“主要材料和工程设备选用表”中所列材料和工程设备的价格应与构成综合单价相应材料或工程设备的价格一致。落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆放地点运至安装地点的二次搬运等其他费用均应在报价中考虑。

2.7    措施项目按下列要求报价：

2.7.1 参照“措施项目清单项目设置及其消耗量定额（计价方法）”，选用相应定额或计价办法。参照本办法规定的费用组成或参照工程造价管理机构发布的价格、费用信息自主计算确定相应单价、费率。可以计量工程量的措施项目，应按分部分项工程量清单的方式采用综合单价计价；供应商所填报价格应包括除规费、税金外的全部费用。

2.7.2  采购人提供的措施项目清单中所列项目仅指一般的通用项目，对采购人给出的措施项目清单的数量不得增减，采购人提供的工程量清单不含现场施工方案部分（清单已含内容除外），结算时根据采购人批准的施工方案据实结算。”

2.7.3  采购人提供的措施项目清单中所列项目仅指一般的通用项目，供应商在报价时应充分、全面地阅读和理解磋商文件的相关内容和约定，包括第七章“技术标准和要求”的相关约定，详实了解工程场地及其周围环境，充分考虑招标工程特点及拟定的施工方案和施工组织设计，对采购人给出的措施项目清单的内容不得细化或增减。

2.7.4  “措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应全面涵盖磋商文件约定的供应商中标后施工、竣工、交付本工程并维修其任何缺陷所需要履行的责任和义务的全部费用。

2.7.5  对于“措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应按照“措施项目清单报价分析表”对措施项目报价的组成进行详细的列项和分析。

2.8    其他项目清单费应按下列规定报价

2.8.1  暂列金额是用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证等确认的费用。暂列金额及相关规费、税金暂不在报价中考虑。暂列金额由采购人估算（按控制价分部分项工程费的10%-15%计）, 供应商不得调整,并在合同中明确。

2.8.2  暂估价是采购人在工程量清单中提供的用于支付必须发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额，分为材料、工程设备暂估单价和专业工程暂估价。

材料、工程设备暂估单价为采购人对拟自行采购及不能确定价格的材料、工程设备进行的估算。在“材料暂估价一览表”、“工程设备暂估价一览表”备注栏中应明确哪些材料、工程设备由采购人自行采购。

暂估价材料：材料暂估单价不得调整。

暂估价工程设备：工程设备暂估价不计入分部分项工程量清单综合单价。

2.8.3  计日工按“计日工表”中列出的子目和估算数量，自主确定综合单价并计算计日工金额。计日工综合单价均不包括规费和税金，其中：

(1)  劳务单价应当包括工人工资、交通费用、各种补贴、劳动安全保护、社保费用、

手提手动和电动工器具、施工场地内已经搭设的脚手架、水电和低值易耗品费用、现场管理费用、企业管理费和利润；

(2)  材料价格包括材料运到现场的价格以及现场搬运、仓储、二次搬运、损耗、保险、企业管理费和利润；

(3)  施工机械限于在施工场地(现场)的机械设备，其价格包括租赁或折旧、维修、维护和燃油等消耗品以及操作人员费用，包括承包人企业管理费和利润，但不包括规费和税金。辅助人员按劳务价格另计。

2.8.4 总承包服务费：是指总承包人为配合、协调发包人根据国家有关规定进行专业工程发包、自行采购材料、设备等进行现场接收、管理（非指保管）以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用。该工程总包服务费不考虑。

采购保管费：是指采购、供应和保管材料、设备过程中所需要的各项费用，包括采购费、仓储费、工地保管费、仓储损耗。采购保管费：材料1.5%，设备1%。

其他检验试验费：检验试验费，不包括相应规范规定之外要求增加鉴定、检查的费用，新结构、新材料的试验费用，对构件做破坏性试验及其他特殊要求检验试验的费用，建设单位委托检测机构进行检测的费用。此类检测发生的费用在该项中列支。

发包人对承包人提供的、具有出厂合格证明的材料要求进行再检验、经检测不合格的，该检测费用由承包人支付。

2.8.5特殊项目暂估价在报价时暂不考虑；

2.9  规费和税金应按“规费、税金项目清单与计价表”所列项目为不可竞争性费用。否则，依据鲁建发[2014]5号文规定，视为无效投标。

规费取费标准按照济建标字【2017】2号文执行，其中：社会保险费和建设项目工伤保险费应包含在报价中。

规费取费标准（建筑、安装工程规费费率）

单位：%

| 专业名称 费用名称 | 计算基础 | 建筑工程 |  | 安装工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑工程 | 装饰工程 | 民用 | 工业 |
| 安全文明施工费 |  | 4.47 | 4.15 | 4.98 | 4.38 |
| 其中 （1）安全施工费 | 分布分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 1.74 |
| （2）环境保护费 | 分布分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.56 | 0.12 | 0.29 |  |
| （3）文明施工费 | 分布分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.65 | 0.10 | 0.59 |  |
| （4）临时设施费 | 分布分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.92 | 1.59 | 1.76 |  |
| 环境保护税 | 分布分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.27 |  |  |  |
| 社会保险费 | 分布分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 1.52（该项费用计入报价） |  |  |  |
| 住房公积金 | 分布分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.21 |  |  |  |
| 建设项目工伤保险 | 分布分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.09 |  |  |  |
| 优质优价费 |  | 济建建管字【2019】69号文 |  |  |  |

税金

单位：%

| 税金 | 计算基础 | 税率 |
| --- | --- | --- |
| 增值税 | 分布分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 | 10 |

2.10  价格分析表：

2.10.1 价格分析表是采购人或评标人确定供应商报价是否合理的参考用表,供应商应按表中规定内容认真填写。

2.10.2分部分项工程量清单综合单价分析表执行《济南市建筑工程控制价（竣工结算）备案操作手册》“表样7 工程量清单综合单价分析表”：

A、项目编码、项目名称按分部分项工程量清单计价表相应内容填写。

B、工程名称为清单项目所含工程内容的工程名称。

C、工程量为清单项目一个计量单位工程量所含某项工程内容的工程数量。

D、各项费用为某工程内容一个计量单位的费用乘以相应工程量。

E、分析后所得的合价，应与报价时的相应综合单价一致。

F、每项清单综合单价后必须分析组成明细，即定额组成，具体表格使用“工程量清单综合单价分析表”。

2.10.3措施项目清单综合单价分析表

2.11  除磋商文件有强制性规定以及不可竞争部分以外，报价由供应商自主确定，但不得低于其成本。

2.12  工程量清单计价所涉及的生产资源(包括各类人工、材料、工程设备、施工设备、临时设施、临时用水、临时用电等)的投标价格，应根据自身的信息渠道和采购渠道，分析其市场价格水平并判断其整个施工周期内的变化趋势，体现供应商自身的管理水平、技术水平和综合实力。

2.13  管理费应由供应商在保证不低于其成本的基础上做竞争性考虑；利润由供应商根据自身情况和综合实力做竞争性考虑。

2.14  报价中应考虑磋商文件中要求供应商承担的风险范围以及相关的费用。

2.15  报价为供应商在投标文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成招标工程并修补缺陷以及履行磋商文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。

2.16  人工单价必须符合济建标字【2018】6号文件规定，否则废标；规费、税金按照本章2.9规定计价，如果供应商不执行以上规定，依据鲁建发[2014]5号文规定，视为无效报价。工程建设人工材料价格执行济建建管字【2019】67号文规定，建设工程规费项目组成执行济建建管字【2019】68号文规定，优质优价正常执行济建建管字【2019】69号文规定，如果供应商不执行以上规定，视为无效报价。

- 3、其他说明

3.1词语和定义

3.1.1  工程量清单

载明建设工程分部分项工程项目、措施项目、其他项目的名称和相应数量以及规费、税金项目等内容的明细清单。

3.1.2  总价子目

工程量清单中以总价计价，以“项”为计量单位，工程量为整数1的子目，除专用合同条款另有约定外，总价固定包干。采用总价合同形式时，合同订立后，已标价工程量清单中的工程量均没有合同约束力，所有子目均是总价子目，视同按项计量(合同条款第15条约定的变更除外)。

3.1.3  单价子目

工程量清单中以单价计价，根据有合同约束力的图纸和工程量计算规则进行计量，以实际完成数量乘以相应单价进行结算的子目。

3.1.4  子目编码

分部分项工程项目清单中所列的子目名称的数字标识和代码，子目编码与项目编码同义。

3.1.5  子目特征

构成分部分项工程项目清单子目、措施项目的实质内容、决定其自身价值的本质特征，子目特征与项目特征同义。

3.1.6  规费

承包人根据省级政府或省级有关权力部门规定必须缴纳的，应计入建筑安装工程造价的费用。

3.1.7  税金

国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的增值税（采用增值税一般计税方法）。其中甲供材料、甲供设备不作为增值税计税基础。

3.1.8  总承包服务费

总承包人为配合、协调发包人根据国家有关规定进行专业工程发包、自行采购材料、设备等进行现场接收、管理（非指保管）以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用。总承包服务费=专业工程暂估价(不含设备费)×相应费率。

3.1.9  采购保管费

是指采购、供应和保管材料、设备过程中所需要的各项费用，包括采购费、仓储费、工地保管费、仓储损耗。

3.1.10  同义词语

本章中使用的词语“采购人”和“供应商”分别与合同条款中定义的“发包人”和“承包人”同义；就工程量清单而言，“子目”与“项目”同义。

- 4、工程量清单与计价表

4.1工程量清单封面

工程

工 程 量 清 单

| 采 购 人： （单位盖章） | 工程造价 咨 询 人： （单位资质专用章） |
| --- | --- |
| 法定代表人 或其授权人： （签字或盖章） | 法定代表人 或其授权人： （签字或盖章） |
| 编制人： （造价人员签字盖专用章） | 复核人： （造价工程师签字盖专用章） |
| 编制时间： 年 月 日 | 复核时间： 年 月 日 |

封-1

4.2控制价封面

工程

控 制 价

控制价（小写）：

（大写）：

| 招 标 人： （单位盖章） | 工程造价 咨 询 人： （单位资质专用章） |
| --- | --- |
| 法定代表人 或其授权人： （签字或盖章） | 法定代表人 或其授权人： （签字或盖章） |
| 编制人： （造价工程师签字盖专用章） | 复核人： （造价工程师签字盖专用章） |
| 编制时间： 年 月 日 | 复核时间： 年 月 日 |

单项工程控制价汇总表（备案登记表）                              封-2

| 楼号 | 单位工程名称 | 金 额 （1） | 其中 |  | 控制价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂列金额 | 取费后暂列金额（2） |  |
| 1 | 建筑工程 |  |  |  |  |
|  | 装饰工程 |  |  |  |  |
|  | 安装工程 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| 2 | 建筑工程 |  |  |  |  |
|  | 装饰工程 |  |  |  |  |
|  | 安装工程 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

4.3报价表

报价

采 购 人：

工程名称：

报价(小写) ：

(大写) ：

报价=工程费用合计-取费后的暂列金额

供 应 商：

法定代表人

或其授权人：

编制人：

(注册造价工程师签字盖专用章)

编制时间：              年      月      日

封-3

4.4 总说明

总说明

工程名称：                                                  第   页    共   页

4.5工程报价汇总表

工程报价汇总表

工程名称：                                                  第   页  共   页

| 序号 | 单项工程名称 | 工程费用合计 （1） | 其中 |  | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂列金额 | 取费后暂列金额（2） |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

填表说明:

1、本表适用于工程报价的汇总。

2、所填金额单位均为“元”。

4.5.1单项工程报价汇总表

单项工程报价汇总表

工程名称：                                               第   页  共   页

| 序号 | 单位工程名称 | 工程费用合计 （1） | 其中 |  | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂列金额 | 取费后暂列金额（2） |  |
| 1 | 建筑工程 |  |  |  |  |
| 2 | 装饰工程 |  |  |  |  |
| 3 | 安装工程 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

填表说明:

1、本表适用于单项工程报价的汇总。

2、所填金额单位均为“元” 。

4.6报价汇总表

单位工程报价汇总表

工程名称：                                                 第   页 共  页

| 序号 | 汇 总 内 容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |
| 1.1 | 分部分项工程1 |  |  |
| 1.2 | 分部分项工程2 |  |  |
| … |  |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  | — |
| 2.1 | 总价措施费 |  | — |
| 2.2 | 单价措施费 |  | — |
| 3 | 其他项目费： | 3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8 | — |
| 3.1 | 暂列金额 |  | — |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  | — |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  | — |
| 3.4 | 计日工 |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  | — |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |
| 4 | 规费 |  | — |
| 5 | 设备费 |  |  |
| 6 | 税金 |  | — |
| 合计=1+2＋3＋4＋5＋6 |  |  |  |

填表说明：

1、本表适用于单位工程报价的汇总。

2、甲供材料、甲供设备不作为计税基础。

4.7分部分项工程量清单与计价表

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：                                                  第   页  共   页

| 序号 | 项目 编码 | 项目 名称 | 项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

1、本表项目顺序及内容均需与工程量清单保持一致。

2、暂估价为材料暂估价。

4.8工程量清单综合单价分析表

工程量清单综合单价分析表

工程名称：                                                  第  页  共  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成（元） |  |  |  |  | 综合 单价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基础 | 管理费和利润 |  |
| 1 | （清单项目编码1） | （清单项目名称及特征） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号1） | （定额项目名称或工程内容） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （主材或暂估价材料编码1） | （名称、规格、型号） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | （清单项目编码2） | （清单项目名称及特征） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额编号、定额项目名称等。

2.若为暂估价材料，在编码后标注“＊”。

4.9措施项目清单计价汇总表

措施项目清单计价汇总表

工程名称：                                                 第    页  共    页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总价措施项目 |  |
| 2 | 单价措施项目 |  |

4.10总价措施项目清单与计价表

总价措施项目清单与计价表

工程名称：                                                 第    页  共    页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 夜间施工 |  |  |  |  |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  |  |
| 3 | 冬雨季施工增加 |  |  |  |  |
| 4 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 | …… |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

填表说明：

1.本表适用于以“项”计价的措施费。

4.11单价措施项目清单与计价表

单价措施项目清单与计价表

工程名称：                                             第   页  共   页

| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | …… |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

1.本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。

2.此表中项目综合单价要与“措施项目清单综合单价分析表”中综合单价保持一致。

3.本表内容包括脚手架、模板、垂直运输等内容。

4.12措施项目清单综合单价分析表

措施项目清单综合单价分析表

工程名称：                                              第   页 共  页

| 序号 | 项目 编码 | 项目 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  | 综合单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基础 | 管理费和利润 |  |

填表说明：

本表“项目编码”要按规范要求填写且定额子项要有定额编号。

4.13其他项目清单与计价汇总表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：                                                第  页  共  页

| 序号 | 子 目 名 称 | 计算 基础 | 金额（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 特殊项目暂估价 |  |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 4 | 计日工 |  |  | 详见计日工表 |
| 5 | 采购保管费 |  |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 6 | 其他检验试验费 |  |  |  |
| 7 | 总承包服务费 |  |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 8 | 其他 |  |  |  |
| 合 计=1+3+4+5+6+7+8 |  |  |  |  |

4.14暂列金额明细表

暂列金额明细表

工程名称：                                                第  页 共  页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | — |

填表说明：

1、此表由采购人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额。

4.15材料暂估价一览表

材料暂估价一览表

工程名称：                                                第  页 共   页

| 序号 | 材料名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 甲供 |
|  |  |  |  |  |  | 甲指乙供 |
|  |  |  |  |  |  | 乙供 |

填表说明：

1、此表由采购人填写，并在备注栏说明暂估价的材料拟是否为甲供材，若为甲供材必须严格按此表填写，否则商务标得零分。

2、此表应与清单中所列表相同。

4.16工程设备暂估价一览表

工程设备暂估价一览表

工程名称：                                                    第  页 共   页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表说明：

1、此表由采购人填写，并在备注栏说明是否为甲供设备。

2、此表应与清单中所列表相同。

4.17专业工程暂估价表

专业工程暂估价表

工程名称：                                                    第  页  共   页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |

填表说明：

1、此表由采购人填写。

2、备注栏中应当对未达到招标规模标准的是否采用分包做出说明，采用分包方式的应当由发包人和承包人依法招标方式选择分包人。

3、此表应与清单中所列表相同。

4.18特殊项目暂估价表

特殊项目暂估价表

工程名称：                                                   第  页  共   页

| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | 计量 单位 | 计算 方法 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

填表说明：此表应与清单中所列表相同。

4.19计 日 工 表

计 日 工 表

工程名称：                                                     第  页  共  页

| 编号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人 工 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 人 工 小 计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 材 料 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 材 料 小 计 |  |  |  |  |  |
| 三 | 机械 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 机械小计 |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |

填表说明：

此表项目名称、数量、单位由采购人填写且与工程量清单一致；投标时，单价由供应商自主报价，计入投标总价中。

4.20总承包服务费、采购保管费计价表

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称：                                                   第  页  共  页

| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用（元） | 费率（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发包人发包专业工程 | — | — | — |
| 2 | 发包人供应材料 |  |  |  |
| 3 | 发包人供应工程设备 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

填表说明：

1、要详细注明服务内容且与清单保持一致；

2、发包人供应工程设备、材料总包服务费计费基数为发包人供应工程设备、材料的总价。

3、“发包人发包专业工程”总承包服务费率及“发包人供应材料”、“发包人供应工程设备”采购保管费率与磋商文件一致。

4.21规费、税金项目清单与计价表

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：                                                     第  页  共  页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 1.1.1 | 安全施工费 |  |  |  |
| 1.1.2 | 环境保护费 |  |  |  |
| 1.1.3 | 文明施工费 |  |  |  |
| 1.1.4 | 临时设施费 |  |  |  |
| 1.2 | 环境保护税 |  |  |  |
| 1.3 | 社会保险费 |  |  |  |
| 1.4 | 住房公积金 |  |  |  |
| 1.5 | 建设项目工伤保险 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  |  |  |
| 合计： 1+2 |  |  |  |  |

4.22材料汇总表

材料汇总表

工程名称：                                                   第  页  共  页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

1.需在备注栏内写明是否为采购人自行采购材料（甲供材）。

4.23工程设备汇总表

工程设备汇总表

工程名称：                                                     第  页  共  页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 品牌/厂家 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

1.需在备注栏内写明是否为采购人自行采购工程设备（甲供设备）。

4.24人机汇总表

人机汇总表

工程名称：                                                     第  页  共  页

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二卷

## 第六章  图  纸

# 第三卷

## 第七章  技术标准和要求

## 第一节 一般要求

备注：本节所引用的合同条款对应于2010年《房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》(简称“行业标准施工招标文件”)第四章“通用合同条款”、“专用合同条款”中的相应条款，本节内容为技术标准和要求的组成部分。

1.工程说明

1.1  工程概况

l.1.1  本工程基本情况如下：

详见报价供应商须知前附                                               。

1.1.2  本工程施工场地(现场)具体地理位置如下：

详见报价供应商须知前附                                               。

1.2    现场条件和周围环境

1.2.1  本工程施工场地(现场)已经具备施工条件。施工场地(现场)临时水源接口位置、临时电源接口位置、临时排污口位置、建筑红线位置、道路交通和出入口、以及施工场地(现场)和周围环境等情况见本章附件A：施工场地(现场)现状平面图。

1.2.2  施工场地(现场)临时供水管径                                           。

施工场地(现场)临时排污管径                                           。

施工场地(现场)临时雨水管径                                           。

施工现场临时供电容量(变压器输出功率)                                 。

1.2.3  现场条件和周围环境的其他资料和信息数据如下：

。

1.2.4  承包人被认为已在本工程报价阶段踏勘现场时充分了解本工程现场条件和周围

环境，并已在其报价时就此给予了充分的考虑。

1.3   地质及水文资料

1.3.1  现场地质及水文资料和信息数据如下：

。

1.4    资料和信息的使用

1.4.1  合同文件中载明的涉及本工程现场条件、周围环境、地质及水文等情况的资料和信息数据，是发包人现有的和客观的，发包人保证有关资料和信息数据的真实、准确。但承包人据此作出的推论、判断和决策，由承包人自行负责。

2.承包范围

2.1    承包范围

2.1.1   承包人自行施工范围

本工程承包人自行施工的工程范围如下：

。

2.1.2    承包范围内的暂估价项目

2.1.2.1  承包范围内以暂估价形式实施的专业工程见第五章“工程量清单”表4.14—3“专业工程暂估价表”。

2.1.2.2  承包范围内以暂估价形式实施的材料和工程设备见第五章“工程量清单”表4.14—2“材料暂估价一览表”。

2.1.2.3  上述暂估价项目与本节第2.1.1项承包人自行施工范围的工作界面划分如下：

。

2.1.3    承包范围内的暂列金额项目

2.1.3.1  承包范围内以暂列金额(包括计日工)方式实施的项目见第五章“工程量清单”表4.14—l“暂列金额明细表”(不包括计日工)和表4.14一4“计日工表”，其中计日工金额为承包人在其报价中按表4.14—4“计日工表”所列计日工子目、数量和相应规定填报的金额。

2.1.3.2  暂列金额明细表中每笔暂列金额所对应的子目，包括计日工，均只是可能发生的子目。承包人应当充分认识到，合同履行过程中所列暂列金额可能不发生，也可能部分发生。即便发生，监理人按照合同约定发出的使用暂列金额的指示也不限于只能用于表中所列子目。

2.1.3.3  暂列金额是否实际发生、其再分和合并等均不应成为承包人要求任何追加费用和(或)延长工期的理由。

2.1.3.4  关于暂列金额的其他说明：

。

2.2    发包人发包专业工程和发包人供应的材料和工程设备

2.2.1  由发包人发包的专业工程属于与本工程有关的其他工程，不属于承包人的承包范围。包人发包的专业工程如下：

。

2.2.2  由发包人供应的材料和工程设备不属于承包人的承包范围。发包人供应的材料和工程设备见合同附件二“发包人供应的材料和工程设备一览表”。

2.3    承包人与发包人发包专业工程承包人的工作界面

2.3.1  承包人与发包人发包专业工程承包人以及与发包人供应的材料和设备的供应商之间的工作界面划分如下：

。

2.4    承包人需要为发包人和监理人提供的现场办公条件和设施

2.4.1  承包人需要为发包人和监理人提供的现场办公条件和设施及其详细要求如下：

。

3.工期要求

3.1   合同工期

本工程合同工期和计划开、竣工日期为承包人在报价函附录中承诺的工期和计划开、竣工日期，并在合同协议书中载明。

3.2   关于工期的一般规定

3.2.1  承包人在报价函中承诺的工期和计划开、竣工日期之间发生矛盾或者不一致时，以承包人承诺的工期为准。实际开工日期以通用合同条款第11.1款约定的监理人发出的开工通知中载明的开工日期为准。

3.2.2  如果承包人在报价函附录中承诺的工期提前于发包人在本工程竞争性磋商文件中所要求的工期，承包人在施工组织设计中应当制定相应的工期保证措施，由此而增加的费用应当被认为已经包括在报价总价中。除合同另有约定外，合同履约过程中发包人不会因此再向承包人支付任何性质的技术措施费用、赶工费用或其他任何性质的提前完工奖励等费用。

3.2.3  承包人在报价函附录中所承诺的工期应当包括实施并完成本节上述2.1.2项规定的暂估价项目和上述2.1.3项规定的实际可能发生的暂列金额在内的所有工作的工期。

4.质量要求

4.1   质量标准

4.1.1  本工程要求的质量标准为符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格。

4.2   特殊质量要求

4.2.1  有关本工程质量方面的特殊要求如下：

。

5.适用规范和标准

5.1    适用的规范、标准和规程

5.1.1  除合同另有约定外，本工程适用现行国家、行业和地方规范、标准和规程。适用于本工程的国家、行业和地方的规范、标准和规范等的名录见本章第三节。

构成合同文件的任何内容与适用的规范、标准和规程之间出现矛盾，承包人应书面要求监理人予以澄清，除监理人有特别指示外，承包人应按照其中要求最严格的标准执行。

5.1.3  除合同另有约定外，材料、施工工艺和本工程都应依照本技术标准和要求以及适用的现行规范、标准和规程的最新版本执行。若适用的现行规范、标准和规程的最新版本是在基准日后颁布的，且相应标准发生变更并成为合同文件中最严格的标准，则应按合同条款第15条的约定办理。

5.2    特殊技术标准和要求

5.2.1  适用本工程的特殊技术标准和要求见本章第二节。

5.2.2  有合同约束力的图纸和其他设计文件中的有关文字说明是本节的组成内容。

6.安全文明施工

6.1   安全防护

6.1.1  在工程施工、竣工、交付及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等，按照通用合同条款第9.2款的约定履行其安全施工职责。

6.1.2  承包人应坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立、健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度。在整个工程施工期间，承包人应在施工场地(现场)设立、提供和维护并在有关工作完成或竣工后撤除：

（1）设立在现场入口显著位置的现场施工总平面图、总平面管理、安全生产、文明施工、环境保护、质量控制、材料管理等的规章制度和主要参建单位名称和工程概况等说明的图板；

（2）为确保工程安全施工须设立的足够的标志、宣传画、标语、指示牌、警告牌、火警、匪警和急救电话提示牌等等；

（3）洞口和临边位置的安全防护设施，包括护身栏杆、脚手架、洞口盖板和加筋、竖井防护栏杆、防护棚、防护网、坡道等等；

（4）安全带、安全绳、安全帽、安全网、绝缘鞋、绝缘手套、防护口罩和防护衣等安全生产用品；

（5）所有机械设备包括各类电动工具的安全保护和接地装置和操作说明；

（6）装备良好的临时急救站和配备称职的医护人员；

（7）主要作业场所和临时安全疏散通道24小时36伏安全照明和必要的警示等以防止各种可能的事故；

（8）足够数量的和合格的手提灭火器；

（9）装备良好的易燃易爆物品仓库和相应的使用管理制度；

（10）对涉及明火施工的工作制定诸如用火证等的管理制度；

（11）其他：                                                              。

6.1.3    安全文明施工费用必须专款专用，承包人应对其由于安全文明施工费用和施工安全措施不到位而发生的安全事故承担全部责任。

6.1.4    承包人应建立专门的施工场地(现场)安全生产管理机构，配备足够数量的和符合有关规定的专职安全生产管理人员，负责日常安全生产巡查和专项检查，召集和主持现场全体人员参加的安全生产例会(每周至少一次)，负责安全技术交底和技术方案的安全把关，负责制定或审核安全隐患的整改措施并监督落实，负责安全资料的整理和管理，及时消除安全隐患，做好安全检查记录，确保所有的安全设施都处于良好的运转状态。承包人项目经理和专职安全生产管理人员均应当具备有效的安全生产考核合格证书。

6.1.5    承包人应遵照有关法规要求，编印安全防护手册发给进场施工人员，做好进场施工人员上岗前的安全教育和培训工作，并建立考核制度，只有考核合格的人员才能进场施工作业。特种作业人员还应经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后方可上岗。在任何分部分项工程开始施工前，承包人应当就有关安全施工的技术要求向施工作业班组和作业人员等进行安全交底，并由双方签字确认。

6.1.6    承包人应为其进场施工人员配备必需的安全防护设施和设备，承包人还应为施工场地(现场)邻近地区的所有者和占有者、公众和其他人员，提供一切必要的临时道路、人行道、防护棚、围栏及警告等，以确保财产和人身安全以及最大程度地降低施工可能造成的不便。

6.1.7    承包人应在施工场地(现场)入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、隧道口、基坑边沿、危险品存放处等危险部位设置一切必需的安全警示标志，包括但不限于标准道路标志、报警标志、危险标志、控制标志、安全标志、指示标志、警告标志等，并配备必要的照明、防护和看守。承包人应当按监理人的指示，经常补充或更换失效的警示和标志。

6.1.8    承包人应对施工场地(现场)内由其提供并安装的所有提升架、外用电梯和塔吊等垂直和水平运输机械进行安全围护，包括卸料平台门的安全开关、警示铃和警示灯，卸料平台的护身栏杆，脚手架和安全网等等；所有的机械设备应设置安全操作防护罩，并在醒目位置张挂详细的安全操作要点等。

6.1.9    承包人应对所有用于提升的挂钩、挂环、钢丝绳、铁扁担等进行定期检测、检查和标定；如果监理人认为，任何此类设施已经损坏或有使用不当之处，承包人应立即以合格的产品进行更换；所有垂直和水平运输机械的搭设、顶升、使用和拆除必须严格依照现行有关法规、规章、规范、标准和规程等的要求。

6.1.10   所有机械和工器具应定期保养、校核和维护，以保证它们处于良好和安全的工作状态。保养、校核和维护工作应尽可能安排在非工作时间进行，并为上述机械和工器具准备足够的备用配件，以确保工程的施工能不间断地进行。

6.1.11   在永久工程和施工边坡、建筑物基坑、地下洞室等的开挖过程中，应根据其施工安全的需要和(或)监理人指示，安装必要的施工安全监测仪器，及时进行必要的施工安全监测，并定期将安全监测成果提交监理人，以防止引起任何沉降、变形或其他影响正常施工进度的损害。

6.1.12   承包人应对任何施工中的永久工程进行必要的支撑或临时加固。除非承包人已获得监理人书面许可并按要求进行了必要的加固或支撑，不允许承包人在任何已完成的永久性结构上堆放超过设计允许荷载的任何材料、物品或设备。在任何情况下，承包人均应对其任何上述超载行为引起的后果负责，并承担相应的修缮费用。

6.1.13   承包人应成立应急救援小组，配备必要的应急救援器材和设备，制定灾害和生产安全事故的应急救援预案，并将应急救援预案报送监理人。应急救援预案应能随时组织应救专职人员、并定期组织演练。

6.1.14   施工过程中需要使用爆破或带炸药的工具等危险性施工方法时，承包人应提前通

知监理人。经监理人批准后，承包人应依照有关法律、法规、规章以及政府有关主管机构制定的规范性文件等的规定，向有关机构提出申请并获得相关许可。承包人应严格依照上述规定使用、储藏、管理爆破物品或带炸药的工具等，并负责由于这类物品的使用可能引起的任何损失或损害的赔偿。任何情况下，承包人不得在已完永久性工程中和空心砌体中使用爆破方法。

6.1.15   基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除工程和爆破工程等达到一定规模和危险性较大的分部分项工程，承包人应当编制专项施工方案，其中深基坑、地下暗挖和高大模板工程的专项施工方案，还应组织专家进行论证和审查。

6.1.16   承包人应按照通用合同条款第9.5款的约定处理本工程施工过程中发生的事故。发生施工安全事故后，承包人必须立即报告监理人和发包人，并在事故发生后一小时内向发包人提交事故情况书面报告，并根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，及时向工程所在地县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门和建设行政主管部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向工程所在地县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门和建设行政主管部门报告。

6.1.17   承包人还应根据有关法律、法规、规定和条例等的要求，制定一套安全生产应急措施和程序，保证一旦出现任何安全事故，能立即保护好现场，抢救伤员和财产，保证施工生产的正常进行，防止损失扩大。

6.1.18   安全防护方面的其他要求如下：

。

6.2     临时消防

6.2.1    承包人应建立消防安全责任制度，制定用火、用电和使用易燃易爆等危险品的消防安全管理制度和操作规程。各项制度和规程等应满足相关法律法规和政府消防管理机构的要求。

6.2.2    承包人应根据相关法律法规和消防管理部门的要求，为施工中的永久工程和所有临时工程提供必要的临时消防和紧急疏散设施，包括提供并维持畅通的消防通道、临时消火栓、灭火器、水龙带、灭火桶、灭火铲、灭火斧、消防水管、阀门、检查井、临时消防水箱、泵房和紧随工作面的临时疏散楼梯或疏散设施，消防设施的设立和消防设备的型号和功率应满足消防任务的需要，始终保持能够随时投入正常使用的状态，并设立明显标志。承包人的临时消防系统和配置应分别经过监理人和消防管理部门的审批和验收；承包人还应自费获得消防管理部门的临时消防证书。所有的临时消防设施属于承包人所有，至工程实际竣工时且永久性消防系统投入使用后从现场拆除。

6.2.3    承包人应当成立由项目主要负责人担任组长的临时消防组或消防队，宣传消防基本知识和基本操作培训，组织消防演练，保证一旦发生火灾，能够组织有效的自救，保护生命和财产安全。

6.2.4    施工场地(现场)内的易燃、易爆物品应单独和安全地存放，设专人进行存放和领用管理。施工场地(现场)储有或正在使用易燃、易爆或可燃材料时或有明火施工的工序，应当实行严格的“用火证”管理制度。

6.2.5    临时消防方面的其他要求如下：

。

6.3      临时供电

6.3.1    承包人应当根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46—2005)及其适用的修订版本的规定和施工要求编制施工临时用电方案。临时用电方案及其变更必须履行“编制、审核、批准”程序。施工临时用电方案应当由电气工程技术人员组织编制，经企业技术负责人批准后实施，经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收合格后方可投入使用。

6.3.2    承包人应为施工场地(现场)，包括为工程楼层或者各区域，提供、设立和维护必要的临时电力供应系统，并保证电力供应系统始终处于满足供电管理部门要求和正常施工生产所要求的状态，并在工程实际竣工和相应永久系统投入使用后从现场拆除。

6.3.3    临时供电系统的电缆、电线、配电箱、控制柜、开关箱、漏电保护器等材料设备均应当具有生产(制造)许可证、产品合格证并经过检验合格的产品。临时用电采用三相五线制、三级配电和两极漏电保护供电，三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆，按规定设立零线和接地线。电缆和电线的铺设要符合安全用电标准要求，电缆线路应采用埋地或架空敷设，严禁严地面明设，并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。各种配电设备均设有防止漏电和防雨防水设施。

6.3.4    承包人应在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足够的照明，地下工程照明系统的电压不得高于36V，在潮湿和易触及带电体场所的照明供电电压不应大于24V。不便于使用电器照明的工作面应采用特殊照明设施。

6.3.5    凡可能漏电伤人或易受雷击的电器及建筑物均应设置接地和避雷装置。承包人应负责避雷装置的采购、安装、管理和维修，并建立定期检查制度。

6.3.6    临时用电方面的其他要求如下：

。

6.4     劳动保护

6.4.1    承包人应遵守所有适用于本合同的劳动法规及其他有关法律、法规、规章和规定中关于工人工资标准、劳动时间和劳动条件的规定，合理安排现场作业人员的劳动和休息时间，保障劳动者必须的休息时间，支付合理的报酬和费用。承包人应按有关行政管理部门的规定为本合同下雇佣的职员和工人办理任何必要的证件、许可、保险和注册等，并保障发包人免于因承包人不能依照或完全依照上述所有法律、法规、规章和规定等可能给发包人带来的任何处罚、索赔、损失和损害等。

6.4.2    承包人应按照国家《劳动保护法》的规定，保障现场施工人员的劳动安全。承包人应为本合同下雇佣的职员和工人提供适当和充分的劳动保护，包括但不限于安全防护、防寒、防雨、防尘、绝缘保护、常用药品、急救设备、传染病预防等。

6.4.3    承包人应为其履行本合同所雇佣的职员和工人提供和维护任何必要的膳宿条件和生活环境，包括但不限于宿舍、围栏、供水(饮用及其他目的用水)、供电、卫生设备、食堂及炊具、防火及灭火设备、供热、家具及其他正常膳宿条件和生活环境所需的必需品，并应考虑宗教和民族习惯。

6.4.4    承包人应为现场工人提供符合政府卫生规定的生活条件并获得必要的许可，保证工人的健康和防止任何传染病，包括工人的食堂、厕所、工具房、宿舍等；承包人应聘请专业的卫生防疫部门定期对现场、工人生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理，包括消灭白蚁、鼠害、蚊蝇和其它害虫，以防对施工人员、现场和永久工程造成任何危害。

6.4.5    承包人应在现场设立专门的临时医疗站，配备足够的设施、药物和称职的医务人员，承包人还应准备急救担架，用于一旦发生安全事故时对受伤人员的急救。

6.4.6    劳动保护方面的其他要求如下：

。

6.5     脚手架

6.5.1    承包人应搭设并维护一切必要的临时脚手架、挑平台并配以脚手板、安全网、护身栏杆、门架、马道、坡道、爬梯等等。脚手架和挑平台的搭设应满足有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等的要求。新搭设的脚手架投入使用前，承包人必须组织安全检查和验收，并对使用脚手架的作业人员进行安全交底。

6.5.2    所有脚手架，尤其是大型、复杂、高耸和非常规脚手架，要编制专项施工方案，还应当经过安全验算，脚手架安全验算结果必须报送监理人核查后方可实施。

6.5.3    搭设爬架、挂架、超高脚手架等特种或新型脚手架时，承包人应确保此类脚手架的安全性和保证此类脚手架已经过有关行政管理部门允许使用的批准，并承担与此有关的一切费用。

6.5.4    承包人应当加强脚手架的日常安全巡查，及时对其中的安全隐患进行整改，确保脚手架使用安全。雨、雪、雾、霜和大风等天气后，承包人必须对脚手架进行安全巡查，并及时消除安全隐患。

6.5.5    承包人应允许发包人、监理人、专业分包人、独立承包人(如果有)和有关行政管理部门或者机构免费使用承包人在现场搭设的任何已有脚手架，并就其安全使用做必要交底说明。承包人在拆除任何脚手架前，应书面请示监理人他将要拆除的脚手架是否为发包人、监理人、专业分包人、独立承包人(如果有)和政府有关机构所需，只有在获得监理人书面批准后，承包人才能拆除相关脚手架，否则承包人应自费重新搭设。

6.5.6    脚手架的其他要求如下：

。

6.6     施工安全措施计划

6.6.1    承包人应根据《中华人民共和国安全生产法》、《职业健康安全管理体系规范》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国传染病防治法实施办法》和地方有关的法规等，按照合同条款第9.2.1项的约定，编制一份施工安全措施计划，报送监理人审批。

6.6.2    施工安全措施计划是承包人阐明其安全管理方针、管理体系、安全制度和安全措施等的文件，其内容应当反映现行法律法规规定的和合同条款约定的以及本条上述约定的承包人安全职责，包括但不限于：
(1)施工安全管理机构的设置；
(2)专职安全管理人员的配备；
(3)安全责任制度和管理措施；
(4)安全教育和培训制度及管理措施；
(5)各项安全生产规章制度和操作规程；
(6)各项施工安全措施和防护措施；
(7)危险品管理和使用制度；
(8)安全设施、设备、器材和劳动保护用品的配置；
(9)其他：                                                            。

施工安全措施的项目和范围，应符合国家颁发的《安全技术措施计划的项目总名称表》及其附录H、I、J的规定，即应采取以改善劳动条件，防止工伤事故，预防职业病和职业中毒为目的的一切施工安全措施，以及修建必要的安全设施、配备安全技术开发试验所需的器材、设备和技术资料，并对现场的施工管理及作业人员做好相应的安全宣传教育。

6.6.3    施工安全措施计划应当在专用合同条款第9.2.1项约定的期限内报送监理人。承包人应当严格执行经监理人批准的施工安全措施计划，并及时补充、修订和完善施工安全措施计划，确保安全生产。

6.7    文明施工

6.7.1    承包人应遵守国家和工程所在地有关法规、规范、规程和标准的规定，履行文明施工义务，确保文明施工专项费用专款专用。

6.7.2    承包人应当规范现场施工秩序，实行标准化管理：

(1)承包人的施工场地(现场)必须干净整治、做到无积水、无淤泥、无杂物，材料堆放整齐；

(2)施工场地(现场)应进行硬化处理，定期定时洒水，做好防治扬尘和大气污染工作；

(3)严格遵守“工完、料尽、场地净”的原则，不留垃圾、不留剩余施工材料和施工机具，各种设备运转正常；

(4)承包人修建的施工临时设施应符合监理人批准的施工规划要求，并应满足本节规定的各项安全要求；

(5)监理人可要求承包人在施工场地(现场)设置各级承包人的安全文明施工责任牌等文明施工警示牌；

(6)材料进入现场应按指定位置堆放整齐，不得影响现场施工和堵塞施工、消防通道。材料堆放场地应有专职的管理人员；

(7)施工和安装用的各种扣件、紧固件、绳索具、小型配件、镙钉等应在专设的仓库内装箱放置；

(8)现场风、水管及照明电线的布置应安全、合理、规范、有序，做到整齐美观。不得随意架设和造成隐患或影响施工。

6.7.3    承包人应为其雇佣的施工工人建立并维护相应的生活宿舍、食堂、浴室、厕所和文化活动室等，其标准应满足政府有关机构的生活标准和卫生标准等的要求。

6.7.4    承包人应为任何已完成的、正在施工的和将要进行的任何永久和临时工程、材料、物品、设备、以及因永久工程施工而暴露的任何毗邻财产提供必要的覆盖和保护措施，以避免恶劣天气影响工程施工和造成损失。保护措施包括必要的冬季供暖、雨季用阻燃防水油布覆盖、额外的临时仓库等等。因承包人措施不得力或不到位而给工程带来的任何损失或损害由承包人自己负责。

6.7.5    在工程施工期间，承包人应始终避免现场出现不必要的障碍物，妥当存放并处置施工设备和多余的材料，及时从现场清除运走任何废料、垃圾或不再需要的临时工程和设施。

6.7.6    承包人应为现场的工人和其他所有工作人员提供符合卫生要求的厕所，厕所应贴有磁砖并带手动或自动冲刷设备和洗手盆；承包人负责支付与该厕所相关的所有费用，并在工程竣工时，从现场拆除。承包人应在工作区域设立必要的临时厕所，并安排专门人员负责看护和定时清理，以确保现场免于随地大小便的污染。

6.7.7    承包人应在现场设立固定的垃圾临时存放点并在各楼层或区域设立必要的垃圾箱；所有垃圾必须在当天清除出现场，并按有关行政管理部门的规定，运送到指定的垃圾消纳场。

6.7.8    承包人应对离场垃圾和所有车辆进行防遗洒和防污染公共道路的处理。承包人在运输任何材料的过程中，应采取一切必要的措施，防止遗洒和污染公共道路；一旦出现上述遗洒或污染现象，承包人应立即采取措施进行清扫，并承担所有费用。承包人在混凝土浇注、材料运输、材料装卸、现场清理等工作中应采取一切必要的措施防止影响公共交通。

6.7.9    承包人应当制订成品保护措施计划，并提供必要的人员、材料和设备用于整个工程的成品保护，包括对已完成的所有分包人和独立承包人(如果有)的工程或工作的保护，防止已完工作遭受任何损坏或破坏。成品保护措施应当合理安排工序，并包括工作面移交制度和责任赔偿制度。成品保护措施计划最迟应当在任何专业分包人或独立承包人进场施工前不少于28天报监理人审批。

6.7.10   文明施工方面的其他要求如下：                                    。

6.8      环境保护

6.8.1    在工程施工、完工及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家和工程所在地有关环境保护、水土保护和污染防治的法律、法规、规章、规范、标准和规程等，按照通用合同条款第4.1.6项和第9.4款的约定履行其环境与生态保护职责。

6.8.2    承包人应按合同约定和监理人指示，接受国家和地方环境保护行政主管部门的监督、监测和检查。承包人应对其违反现行法律、法规、规章、规范、标准和规程等以及本合同约定所造成的环境污染、水土流失、人员伤害和财产损失等承担赔偿责任。

6.8.3    承包人制订施工方案和组织措施时应当同步考虑环境和资源保护，包括水土资源保护、噪声、振动和照明污染防治、固体废弃物处理、污水和废气处理、粉尘和扬尘控制、道路污染防治、卫生防疫、禁止有害材料、节能减排以及不可再生资源的循环使用等因素。

6.8.4    承包人应当做好施工场地(现场)范围内各项工程的开挖支护、截水、降水、灌浆、衬砌、挡护结构及排水等工程防护措施。施工场地(现场)内所有边坡应当采取有效的水土流失防治和保持措施。承包人采用的降水方案应当充分考虑对地下水的保护和合理使用，如果国家和(或)地方人民政府有特别规定的，承包人应当遵守有关规定。承包人还应设置完善的排水系统，保持施工场地(现场)始终处于良好的排水状态，防止降雨径流对施工场地(现场)的冲刷。

6.8.5    承包人应当确保其所提供的材料、工程设备、施工设备和其他材料都是绿色环保产品，列入国家强制认证产品名录的，还应当是通过国家强制认证的产品。承包人不得在任何临时和永久性工程中使用任何政府明令禁止使用的对人体有害的任何材料(如放射性材料、石棉制品等)和方法，同时也不得在永久性工程中使用政府虽未明令禁止但会给居住或使用人带来不适感觉或味觉的任何材料和添加剂等；承包人应在其施工环保措施计划中明确防止误用的保证措施；承包人违背此项约定的责任和后果全部由承包人承担。

6.8.6    承包人应为防止进出场的车辆的遗洒和轮胎夹带物等污染周边和公共道路等行为制定并落实必要的措施，这类措施应至少包括在现场出入口设立冲刷池、对现场道路做硬化处理和采用密闭车厢或者对车厢进行必要的覆盖等等。

6.8.7    承包人应当保证施工生产用水和生活用水符合国家有关标准的规定。承包人还应建设、运行和维护施工生产和生活污水收集和处理系统(包括排污口接入)，建立符合排放标准的临时沉淀池和化粪池等，不得将未处理的污水直接或间接排放或造成地表水体、地下水体或生产和生活供水系统的污染。

6.8.8    承包人应当采取有效措施，建立相应的过滤、分离、分解或沉淀等处理系统，不得让有害物质(如燃料、油料、化学品、酸等，以及超过剂量的有害气体和尘埃、污水、泥土或水、弃渣等)污染施工场地(现场)及其周边环境。承包人施工工序、工作时间安排和施工设备的配置应当充分考虑降低噪声和照明等对施工场地 (现场)周边生产和生活的影响，并满足国家和地方政府有关规定的要求。

6.8.9    环境保护方面的其他要求如下：

。

6.9     施工环保措施计划

6.9.1   通用合同条款第9.4.2项约定的施工环保措施计划是承包人阐明环保方针和拟采用

的环保措施及方法等的文件，其内容应包括但不限于：

(1)承包人生活区(如果有)的生活用水和生活污水处理措施；

(2)施工生产废水处理措施；

(3)施工扬尘和废气的处理措施；

(4)施工噪声和光污染控制措施；

(5)节能减排措施；

(6)不可再生资源循环利用措施；

(7)固体废弃物处理措施；

(8)人群健康保护和卫生防疫措施；

(9)防止误用有害材料的保证措施；

(10)施工边坡工程的水土流失保护措施；

(11)道路污染防治措施；

(12)完工后场地清理及其植被(如果有)恢复的规划和措施；

(13)其他：                                                           。

6.9.2    施工环保措施计划应当在专用合同条款第9.4款约定的期限内报送监理人。承包人应当严格执行经监理人批准的施工环保措施计划，并及时补充、修订和完善施工环保措施计划。

7.治安保卫

7.1      承包人应为施工场地(现场)提供24小时的保安保卫服务，配备足够的保安人员和保安设备，防止未经批准的任何人进入现场，控制人员、材料和设备等的进出场，防止现场材料、设备或其他任何物品的失窃，禁止任何现场内的打架斗殴事件。

7.2      承包人的保安人员应是训练有素的专业保安人员，承包人可以雇佣专业保安公司负责现场保安和保卫；保安保卫制度除规范现场出入大门控制外，还应规定定时和不定时的施工场地(现场)周边和全现场的保安巡逻。

7.3      承包人应制定并实施严格的施工场地(现场)出入制度并报监理人审批；车辆的出入须有出入审批制度，并有指定的专人负责管理；人员进出现场应有出入证，出入证须以经过监理人批准的格式印制。

7.4      承包人应确保任何未经监理人同意的参观人员进入现场；承包人应准备足够数量的专门用于参观人员的安全帽并带明显标志，承包人同时应准备一个参观人员登记簿用于记录所有参观现场人员的姓名、参观目的和参观时间等内容；承包人应确保每个参观现场的人员了解和遵守现场的安全管理规章制度，佩带安全帽，确保所有经发包人和监理人批准的参观人员的人身安全。

7.5      承包人应为施工场地(现场)提供和维护符合建设行政主管部门和市容管理部门规定的临时围墙和其他安全维护，并在工程进度需要时，进行必要的改造。围墙和大门的表面维护应考虑定期的修补和重新刷漆，并应保证所有的乱涂乱画或招贴广告随时被清理。临时围墙和出入大门考虑必要的照明，照明系统要满足现场安全保卫和美观的要求。

7.6      承包人应当保证发包人支付的工程款项仅用于本合同目的，及时和足额地向所雇佣的人员支付劳动报酬，并制定严格的工人工资支付保障措施，确保所有分包人及时支付所雇佣工人的工资，有效防止影响社会安定的群体事件发生，并保障发包人免于因承包人(包括其分包人)拖欠工人工资而可能遭受的任何处罚、索赔、损失和损害等。

7.7      施工场地(现场)治安管理计划的要求：

。

7.8      突发治安事件紧急预案的要求：

。

7.9      治安保卫方面的其他要求如下：

。

8.地上、地下设施和周边建筑物的临时保护

8.1      承包人应为施工场地及其周边现有的地上、地下设施和建筑物提供足够的临时保护设施，确保施工过程中这些设施和建筑物不会受到干扰和破坏。

8.2      承包人应当制订现有设施临时保护方案和应急处理方案，并在本工程开工前至少提前7天报送监理人，监理人应在收到现有设施临时保护方案后的3天内批复承包人。承包人应当严格执行经监理人批准的保护方案，并保证在任何可能影响周边现有的地上、地下设施或周边建筑物的施工作业开始前，相应的临时保护设施能够落实到位。

8.3      发包人特别提醒承包人注意以下地上、地下设施和周边建筑物的保护：

。

8.4     地上、地下设施和周边建筑物的临时保护的其他要求如下

。

9.样品和材料代换

9.1      样品

9.1.1    本工程需要承包人提供样品的材料和工程设备如下：

。

9.1.2    对于本款第9.1.1项约定的材料和工程设备，承包人应按照专用合同条款第5.1.2项约定的期限，向监理人提交样品并附上任何必要的说明书、生产(制造)许可证书、出厂合格证明或者证书、出厂检测报告、性能介绍、使用说明等相关资料，同时注明材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等，以供检验和审批。样品送达的地点和样品的数量或尺寸应符合监理人和发包人的要求。除合同另有约定外，承包人在报送任何样品时应按监理人同意的格式填写并递交样品报送单。监理人应及时签收样品。

9.1.3    合同条款第15.8.2项约定的依法不需要招标的、以暂估价形式包括在工程量清单中的材料和工程设备，所附资料除本款第9.1.2项约定的内容外，还应附上价格资料，每一类材料设备，至少应准备符合合同要求的三个产品，价格分高、中、低三档，以便监理人和发包人选择和批准。

9.1.4    监理人应在收到承包人报送的样品后7天内转呈发包人并附上监理人的书面审批意见。发包人在收到通过监理人转交的样品以及监理人的审批意见后7天内就此样品给出书面批复。监理人应在收到样品后21天内通知承包人他相关样品所做出的决定或指示(同时抄送一份给发包人)。承包人应根据监理人的书面批复和指示相应地进行下一步工作。如果监理人未能在承包人报送样品后21天内给出书面批复，承包人应就此通知监理人，要求尽快批复。如果发包人在收到此类通知后7天内仍未对样品进行批复，则视为监理人和发包人已经批准。

9.1.5    得到批准后的样品由监理人负责存放。但承包人应为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的环境条件。

9.1.6    提供样品和提供存放样品场所的费用由承包人承担。

9.2     材料代换

9.2.1    如果任何后继法律、法规、规章、规范、标准和规程等等禁止使用合同中约定的材料和工程设备，承包人应当按本款约定的程序使用其他替代品来实施工程或修补缺陷。监理人对使用替代品的批准以及承包人据此使用替代品不应减免合同约定的承包人的任何责任和义务。

9.2.2    如果使用替代品，承包人应至少在被替代品按批准的进度计划用于永久工程前56天以书面形式通知监理人并随此通知提交下列文件：

(1)拟被替代的合同约定的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性

能、价格及其他任何详细资料；

(2)拟采用的替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他任何必要的详细资料；

(3)替代品使用的工程部位；

(4)采用替代品的理由和原因说明；

(5)替代品与合同中约定的产品之间的差异以及使用替代品后可能对工程产生的任何影响；

(6)价格上的差异；

(7)监理人为做出适当的决定而随时要求承包人提供的任何其他文件。

监理人在收到此类通知及上述文件后，应在28天内向承包人给出书面指示。如果

28天内监理人未给出书面指示，应视为监理人和发包人已经批准使用上述替代

品，承包人可以据此使用替代品。

9.2.3    任何情况下，替代品都应遵守本合同中对相关材料和工程设备的要求。

9.2.4    如果承包人根据本条约定使用了替代品，监理人应与承包人适当协商之后并在合理的期限内确定替代材料和工程设备与合同中约定的材料和工程设备之间的价值差值，并决定：

(1)如果替代材料和工程设备的价值高于合同中约定的材料和工程设备的价值，则将

高出部分的价值追加到合同价格中并相应地通知承包人；

(2)如果替代材料和工程设备的价值低于合同中约定的材料和工程设备的价值，则将

节余部分的价值从合同价格中扣除并相应地通知承包人。

10.进口材料和工程设备

10.1    本工程需要进口的材料和工程设备如下：

。

10.2    上述进口材料和工程设备采购、进口、报关、清关、商检、境内运输(包括保险)、保管的责任以及费用承担方式划分如下：

。

11.进度报告和进度例会

11.1     进度报告

11.1.1   施工过程中，承包人应向监理人指定的代表呈递一份每日的日进度报表、每周的周进度报表和每月的月进度报表。除非监理人同意，日进度报表应在次日上午九点前递交，周进度报表应在次周的周一上午九时前递交，月进度报表应随合同条款第17.3.2项约定的进度付款申请单一并递交。

11.1.2   日和周进度报表的内容应至少包括每日在现场工作的技术管理人员数量、各工种技术工人和非技术工人数量、后勤人员数量、参观现场的人员数量，包括分包人人员数量；还应包括所使用的各种主要机械设备和车辆的型号、数量和台班，工作的区段，以及工程进度情况、天气情况记录、停工、质量和安全事故等特别事项说明；此外，应附上每日进场材料、物品或设备的分类汇总表、用于次日或次周的工程进度计划等。

11.1.3   月进度报表应当反映月完成工程量和累计完成工程量(包括永久工程和临时工程)、材料实际进货、消耗和库存量、现场施工设备的投运数量和运行状况、工程设备的到货情况、劳动力数量(本月及预计未来三个月劳动力的数量)、当前影响施工进度计划的因素和采取的改进措施、进度计划调整及其说明、质量事故和质量缺陷处理纪录、质量状况评价、安全施工措施计划实施情况、安全事故以及人员伤亡和财产损失情况(如果有)、环境保护措施实施和文明施工措施实施情况。

11.1.4   月进度报告还应附有一组充分显示工程形象进度的定点摄影照片。照片应当在经监理人批准的不同位置定期拍摄，每张照片都应标上相应的拍摄日期和简要文字说明，且应用经发包人和监理人批准的标准或格式装裱后呈交。

11.1.5   各个进度报表的格式和内容应经过监理人的审批。进度报表应如实填写，由承包人授权代表签名，并报监理人的指定代表签名确认后再行分发。

11.1.6   如果监理人认为必要，进度报告和进度照片应同时以存储在磁盘或光盘中的数据文件的形式递交给发包人和监理人。数据文件采用的应用软件及其版本应经过监理人的审批。

11.1.7   有关进度报告的其他要求：

。

11.2     进度例会

11.2.1   监理人将主持召开有发包人、承包人、独立承包人和主要分包人等与本工程建设有关各方出席的每周一次的进度例会。必要时，监理人可随时召集所有上述各方或其中部分单位参加的会议。承包人应保证能代表其当场作出决定的高级管理人员出席会议。

11.2.2   进度例会的内容将涉及合同管理、进度协调和工程管理的各个方面，由监理人准备的会议议题将随会议通知在会议召开前至少24小时发给各参会方。

11.2.3   监理人应当做好会议记录，并在会议结束时由与会各方签字确认。监理人应根据会议记录整理出会议纪要，并在相应会议后24小时内分发给出席会议的各方。会议纪要应当如实反映会议记录的内容，包括任何决定、存在的问题、责任方、有关工作的时间目标等等。各方在收到会议纪要后24小时内给予签字确认，如有任何异议，应将有关异议以书面形式通知监理人，由监理人与有异议一方或各方共同核对会议记录，有异议的一方或者各方对与会议记录内容一致的会议纪要必须给予签字确认，否则监理人可以用会议记录作为会议纪要。经参会各方签字认可的会议纪要对各方有合同约束力。

11.2.4   有关进度例会的其他要求：

。

12.试验和检验

12.1     承包人应当按照工程施工验收规范和标准的规定和通用合同条款第14条的约定，对用于永久工程的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、工程设备等进行试验和检验。

12.2     本工程需要承包人进行试验和检验的材料、工程设备和工艺如下：

。监理人可以根据工程需要，指示承包人进行其他现场材料和工艺的试验和检验。

12.3     本工程需要由监理人和承包人共同进行试验和检验的材料、工程设备和工艺如下：

。

12.4     本条上述约定需要进行检验的材料、工程设备和工艺在经过检验并获得监理人批准以前，不得用于任何永久工程。

12.5     承包人应为任何材料、工程设备和工艺的检查、检测和检验提供劳务、电力、燃料、备用品、设备和仪器以及必要的协助。监理人及其任何授权人员应能够在任何时候进入现场及正在为工程制造、装配、准备材料和(或)工程设备的车间和场所进行任何必要的检查。无论这些车间和场所是否属于承包人，承包人都应提供一切便利，并协助其取得相应的权力和(或)许可。

12.6     如果检查、检测、检验或试验的结果表明，材料、工程设备和工艺有缺陷或不符合合同约定，监理人和发包人可拒收此类材料、工程设备和工艺，并应立即通知承包人同时说明理由。承包人应立即修复上述缺陷并保证其符合合同约定。若监理人或发包人要求对此类工程设备、材料、设计或工艺重新进行检验，则此类检验应按相同条款和条件重新进行。如果此类拒收和重新检验致使发包人产生了额外费用，则此类费用应由承包人支付给发包人，或从发包人应支付给承包人的款项中扣除。

12.7     承包人应在监理人的监督下，对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料进行现场取样，并送                       质量检测单位进行检测。

12.8     除合同另有约定外，承包人应负担本合同项下的所有材料、工程设备和工艺检验的费用。

13.计日工

13.1     通用合同条款第15.7款约定的计日工，一般适用于合同约定之外的或者因变更而产生的、工程量清单中没有设立相应子目或者即便有相应子目但因工作条件发生变化而无法适用的额外工作，尤其是那些时间不允许事先商定价格的额外工作。计日工在发包人认为必要时，由监理人按通用合同条款第15.7.1项约定通知承包人实施。

13.2     在工程实际开工后14天内，承包人应当按通用合同条款第15.7.2项约定的计日工报表内容，准备一份计日工日报表的格式，报送监理人审批，监理人应当在收到之日后7天内给予批复或提出修改意见。

13.3     按计日工实施相关变更的过程中，承包人应当按经监理人批准的计日工日报表格式，每天提交计日工报表和有关凭证，报送监理人审批，监理人应当在收到相关报表和凭证后24小时内给予批复。

13.4     计日工劳务按工日(8小时)计量，单次4小时以内按0.5个工日，单次4小时至8小时按1个工日，加班时间按照国家劳动法律法规的规定办理。实施计日工的劳务人员仅应包括直接从事计日工工作的工人和班组长(如果有)，不应包括工长及其以上管理人员。

13.5     已标价工程量清单计日工材料表中未列出的材料，实际发生于计日工时，其价格按照经监理人事先审批的材料运到现场的价格和有关材料采购的发票票面价格(运到现场价)中的较低者结算，另计一个在计日工材料表中填写的包括承包人企业管理费、利润在内的一个固定百分比，规费和税金另计。

13.6     施工机械按台班计量(8小时)，单次4小时以内按0.5个台班，单次4小时至8小时按1个台班，操作人员加班时间按照国家劳动法律法规的规定办理。计日工如果需要使用场外施工机械，台班费用和进出场费用按市场平均价格，由承包人事后报监理人审批。

13.7     关于计日工的其他约定：

。

14.计量与支付

14.1    付款申请单

14.1.1   在工程实际开工后14天内，承包人应当按照合同条款第17条的约定，准备一份已完工程量报表、进度付款申请单和计量文件的格式等报送监理人，监理人应当在收到承包人报送的格式后7天内给予批复或者提出修改意见。

14.1.2   根据合同条款第17.1款和第17.3款，  承包人应当在合同约定的每个付款周期末，对当期完成的各项工程量进行计量和计价，并按照第17.3.2项的约定，对当期应增加和扣减的各类款项进行梳理和汇总，按经监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数和内容准备并向监理人递交进度付款申请单，并将进度付款申请单连同已完工程量报表、有关计量资料以及能够证明其进度付款申请单中所索要款项符合合同约定的各个支持性文件同时报送监理人审批。

14.1.3   竣工付款申诅单的内容按专用合同条款第17.5.1(1)目的约定。采用单价合同形式的，竣工付款申请单应当附上按通用合同条款第17.1.4(5)目确定的结算工程量和最近一欠进度付款和竣工付款之间完成的各子目的工程量计量文件。采用总价合同形式的，签约合同价所基于的工程量就是相应的竣工结算工程量，但是，变更应按合同约定进行计量和计价。

14.1.4   竣工结算总价(合同价格)应当按以下内容梳理：

(1)签约合同价；

(2)应当扣减的项目；

1)所有暂列金额；

2)所有暂估价；

3)根据合同条款第15条应扣减的变更金额；

4)根据合同条款第16条应扣减的价格调整(下调部分)；

5)根据合同条款第23.4款应扣减的发包人索赔金额；

6)甩项工程的合同价值(如果有)；

7)根据合同约定发包人应扣减的其他金额。

(3)应当增加的项目；

1)实际发生的暂列金额(包括计日工)；

2)实际发生的暂估价；

3)根据合同条款第15条应增加的变更金额；

4)根据合同条款第16条应增加的价格调整(上调部分)；

5)根据合同条款第23.2款应增加的承包人索赔金额；

6)根据合同约定承包人应当得到的其他金额。

(4)规费和税金差额部分。

14.1.5   最终结清申请单的应付金额应当按下列内容梳理：

(1)按合同约定扣留的质量保证金；

(2)应当扣除的金额：

1)按通用合同条款17.4.3项约定扣留的质量保证金；

2)按通用合同条款19.2.4项约定扣除的质量保证金；

3)根据合同条款第23.4款应扣减的缺陷责任期内发生的发包人索赔金额；

4)根据合同约定应扣减的其他金额。

(3)应当增加的金额：

1)已完且符合合同约定的甩项工程的价值；

2)按通用合同条款19.2.3项约定由承包人修复的发包人原因造成的缺陷的价值；

3)根据合同条款第23.2款应增加的缺陷责任期内发生的承包人索赔金额；

4)根据合同约定承包人应当得到的其他金额。

最终结清应当由发包人和承包人按照“多退少补”的原则办理。

14.1.6   竣工付款申请单和最终结清申请单应当比照进度付款申请单的格式准备，并提供相关证明材料。

14.2    其他约定

其他约定内容：

。

15.竣工验收和工程移交

15.1   竣工验收前的清理

15.1.1 在向监理人提交竣工验收申请报告前，承包人应当完成竣工验收前的清理工作，包括

但不限于：

(1)从永久工程内清除所有剩余材料、杂物、垃圾等等；

(2)清洗工程的所有地面、墙面、楼面、路面等表面；

(3)清洗和擦洗所有玻璃、磁砖、石材和所有金属面；

(4)修缮所有损坏、清除所有污迹、替换所有需更换的材料；

(5)所有表面完成约定的装修和装饰；

(6)检查和调试所有的门、窗、抽屉等以确保他们开启的顺畅；

(7)检查和调试所有的五金件并上油；

(8)检查、测试和确保所有服务系统、设施和设备达到良好的运行状态和效果；

(9)所有钥匙(如果有)贴上标签并固定到钥匙排上随时可以交给监理人。

15.1.2   清理工作所需费用由承包人承担。

15.2     竣工验收申请报告

15.2.1   竣工验收申请报告，也称竣工验收报告，是承包人完成合同约定的工作内容后，按照国家有关施工质量验收标准的规定，经其自行检查，证明已经完成合同工作内容并符合合同约定，达到竣工验收标准，而向监理人或发包人提交的请求发包人组织进行合同工程竣工验收的一份书面申请函，合同约定的竣工验收资料和其他文件一般作为竣工验收申请报告的附件，是竣工验收申请报告的组成部分。

15.2.2   竣工验收申请报告一般应当包括工程概况说明，承包范围，分包工程情况，主要材料、设备供应情况，采用的主要施工方法，新材料、新技术和新工艺采用情况，自检质量情况等的说明。竣工验收申请报告的格式和应当包括的内容应事先经过监理人的审批。

15.2.3   竣工验收申请报告应当按通用合同条款第18.2款附上下列内容：

(1)承包人的自行检查和评定记录文件，即除监理人同意列入缺陷责任期内

完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位工程以

及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并

符合

合同要求；

（2）按专用合同条款第18.2(2)目约定的内容和份数整理的符合要求的竣

工资料；

（3）按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷

修补工作清单以及相应施工计划；

（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作的证明材料；

（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单；

（6）通用合同条款第18.4.1项约定的单位工程竣工验收成果和结论文件(如果有)；

（7）专用合同条款第19.7款约定的质量保修书(此前已经提交的不再提

交)；

（8）其他：                                                           。

15.3    竣工清场

15.3.1   监理人颁发(出具)工程接收证书后，承包人应在56天内按以下要求对施工场地(现场)进行清理：

(1)从施工场地(现场)清除所有杂物和垃圾等等；

(2)从施工场地现场拆除所有的临时工程和临时设施并恢复地面原状，但经监理人

批准的护坡桩、锚杆、塔吊基础和无法拆除的埋入式模板等无法拆除的临时设施除外；

(3)撤离所有承包人施工设备和剩余材料(经监理人同意需在缺陷责任期内继续使

用的除外)；

(4)监理人指示的其他清场工作。

16.其他要求

## 第二节  特殊技术标准和要求

1．材料和工程设备技术要求

1.1  承包人自行施工范围内的部分材料和工程设备技术要求如下：

上述材料和工程设备技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便承包人直观和准确地把握相应材料和工程设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，承包人应当参考所列品牌的材料和工程设备，采购相当于或高于所列品牌技术标准的材料和工程设备。

1.2  承包人自行施工范围内的材料和工程设备选型允许的偏离如下：

| 序号 | 材料和工程设备 名称 | 技术指标 | 允许偏离范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

1.3  本工程施工现场所用混凝土或砂浆的供应方式为      。

2.特殊技术要求

2.1  除合同约定的技术要求外，本工程的特殊技术要求如下：

。

3．新技术、新工艺和新材料

3.1 本工程涉及的新技术、新工艺和新材料及相应使用和操作说明如下：

。

4．其他特殊技术标准和要求

（1）已标价工程量清单中有适用于新增工程项目的，采用该项目的单价。

（2）已标价的工程量清单中没有适用但有类似于新增项目的，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算。发生主材调整的，置换经发包人及监理工程师认可的主材价格，其他取费不变。

（3）已标价的工程量清单中没有适用也没有类似于新增项目的，应重新组价。其中人工单价执行响应文件唱标单中所报人工单价，唱标单中未包含的人工单价，执行现行规定。材料单价参照承包人响应文件中的承包人提供工料机汇总表中的单价并参考市场价格执行，若汇总表中不包括，材料单价采用施工当期的济南市工程造价信息发布的价格或按照发包人和监理工程师认可的实际采购价格执行；机械台班单价按承包人提供工料机汇总表、依据定额或参考市场价格，由发包人和承包人协商确定。费率执行已标价的工程量清单中相应费率。

## 第三节  适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程

说明：本节内容只需列出规范、标准、规程等的名称、编号等内容。本节由采购人根据国家、行业和地方现行标准、规范和规程等，以及项目具体情况摘录。

## 第四节   本项目技术标准和要求

（一）项目报价明细要求、技术参数、采购清单等

1、项目概况：

为提升医院整体形象和患者就医体验，达到上级部门检查要求，拟对济众楼（门诊）东西两侧的公共卫生间与开水间实施分楼层分区域整体整修。工程范围详见附表。

2、项目要求：

2.1、本工程采用工程量清单综合单价计价，由供应商结合本企业和市场的情况自主进行报价，包含所有杂费税金。

2.2、供应商提供近3年内同类安装、改造项目的业绩。

2.3、报价：报总价的同时明细报价。

2.4、质量要求：合格

2.5、质保期: 项目验收合格之日起≥2年（供应商可竞报）。本项目内所包含专业项目按国家要求（防水质保期5年）。

2.6、保修响应：保质期内出现故障必须在接报后1小时响应，4小时内到达现场，6小时内予以解决，保证产品正常使用。

2.7、培训：成交方须提供日常运行、维护、保养等基础知识培训，并对用户进行专业培训。

2.8、图纸归档：工程实施结束后，报价方应提供该项目相关的图纸资料、设计文件、使用说明书、检测报告等资料一式四份（纸质、电子）。

2.9、现场勘查：供应商领取磋商文件后须自行踏勘现场，根据现场实际情况编制响应资料，对于供应商在编制深化设计成果因项目资料不完整、不准确造成的损失由供应商自行承担。如供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，供应商自行承担一切后果。

2.10、工程使用的材质及颜色的选择参考该楼宇内东侧一层男厕所（样板间），材料质量同等或优于样板间。

2.11、付款方式：验收合格，通过院方工程审计后三个月支付至工程款的90%，余款作为质量保证金（5%质量保证金、5%档案保证金），质保期满无质量问题无息付清余款。

3、施工范围：

| 位置 | 区域 | 面积 |
| --- | --- | --- |
| 门诊西侧走廊2至3层 | 男厕所 | 16.80平方*2=33.6 |
| 1-3层 | 开水间 | 4.2平方*3=12.6 |
| 门诊西侧走廊2至3层 | 女厕所 | 14.5平方*2=29 |
| 门诊东侧走廊1-2层 | 女厕所 | 10.1平方*2=20.2 |
| 门诊东侧走廊2层 | 男厕所 | 18.5 |
| 面积合计（约）：113.9平方（7个厕所、3个开水间） |  |  |

4、施工内容：

| 整修项 |  |
| --- | --- |
| 1 | 吊顶（含灯具） |
| 2 | 地面防水、瓷砖 |
| 3 | 墙壁瓷砖 |
| 4 | 隔板 |
| 5 | 卫具及管线、线路改造 |
| 6 | 实木门安装 |
| 7 | 洗手盆及台面更换 |
| 8 | 原配件拆除、破砼地面 |

5、标准要求（大项）：

5.1、洁具安装：

5.1.1、卫生洁具外表面洁净无破损，安装牢固平稳，不得松动；各连接处应密封无渗透；阀门开关灵活。安装完毕后进行不少于2小时盛水实验无渗漏。

5.1.2、便池安装，安装前必须检查坐便器有无破损、裂纹，进水孔与排水口应通畅，不符合质量要求的不应盲目安装。坐便器应安装平稳、端正，位于厕所隔间中，位置应正确，并用水平尺度调整平面水平。

5.1.3、大理石台面安装不得有松动，台盆应用水平尺校正，水平偏差小于等于2mm。三角阀门和脸盆龙头连接采用钢管收紧。

5.1.4、卫生洁具及各种给水管在过楼层时周边应做防漏处理，检查合格后方可进入下道工序施工。

5.2、电器照明

暗盒安装要平整，不得超出墙平面；插座、照明开关安装牢固，四周无缝隙；采用LED节能灯具，根据吊顶龙骨支架受力进行固定安装。

5.3、瓷砖镶贴

施工准备前将基层清理干净，表面灰浆皮要铲掉、扫净。挂线检查并掌握楼地面垫层的平整度；铺贴时紧靠已铺好的标准高度进行施工，并用拉出的对缝平直线来控制地面砖对缝的平直。铺贴时，水泥浆应饱满地抹于面砖背面，并用橡皮锤调敲实，以防止空鼓现象。

6、施工清单

（1）济众楼西侧2-3层男卫生间

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 011605001001 | 原有地板砖拆除 1.饰面材料种类:300*300地面砖 | m2 | 40 |  |  |  |
| 2 | 011605002002 | 卫生间隔断拆除 1.拆除的基层类型:20mm厚木质隔断 | m2 | 22 |  |  |  |
| 3 | 011605002001 | 原有墙面砖拆除 1.饰面材料种类:300*300墙面砖 | m2 | 180 |  |  |  |
| 4 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 1.拆除的基层类型:PVC板吊顶 2.龙骨种类:轻钢龙骨 | m2 | 40 |  |  |  |
| 5 | 011610002002 | 木质门拆除 | 樘(座) | 4 |  |  |  |
| 6 | 011612002001 | 洗手盆及配件拆除 1.卫生洁具种类:洗手盆及相关配件 | 套 | 2 |  |  |  |
| 7 | 011612002002 | 蹲式大便器拆除 1.卫生洁具种类:蹲式大便器及相关配件 | 套 | 6 |  |  |  |
| 8 | 011612002004 | 挂式小便器拆除 1.卫生洁具种类:挂式小便器及相关配件 | 套 | 6 |  |  |  |
| 9 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 1.防水膜品种:聚氨酯防水 2.涂膜厚度、遍数:3遍 3.反边高度:上翻500mm | m2 | 90 |  |  |  |
| 10 | 011102003001 | 地板砖铺贴 1.结合层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆粘贴 2.面层材料品种、规格、颜色:300*300地板砖 | m2 | 40 |  |  |  |
| 11 | 011204003001 | 全瓷墙面砖铺贴 1.安装方式:水泥砂浆粘贴 2.面层材料品种、规格、颜色:300*600全瓷墙面砖 | m2 | 180 |  |  |  |
| 12 | 01B002 | 瓷砖美缝 | m2 | 220 |  |  |  |
| 13 | 011302001001 | 轻钢龙骨石膏板吊顶 1.龙骨材料种类:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:600*600防水石膏板 | m2 | 40 |  |  |  |
| 14 | 011210005001 | 卫生间隔断 1.隔断材料品种:抗倍特板 2.配件品种:含304不锈钢配件 | m2 | 22 |  |  |  |
| 15 | 010801002001 | 木质门带套 1.门类型:单开木质门 | m2 | 9 |  |  |  |
| 16 | 030404033001 | 风扇 1.名称:轴流排气扇 | 台 | 2 |  |  |  |
| 17 | 030411001002 | 墙内敷设线管 1.材质:PVC阻燃线管 2.规格:DN15 3.配置形式:暗配 | m | 140 |  |  |  |
| 18 | 030411004001 | 配线 1.配线形式:管内穿线 2.规格:2.5mm2 | m | 260 |  |  |  |
| 19 | 030404034001 | 照明开关 1.规格:双联 2.安装方式:暗配 | 个 | 4 |  |  |  |
| 20 | 030412001001 | LED吸顶灯 1.名称:LED方形吸顶灯 2.型号:600*600 | 套 | 6 |  |  |  |
| 21 | 011602001001 | 地面破除 1.地面类型:混凝土地面 | m3 | 13.98 |  |  |  |
| 22 | 031001006005 | 塑料管 1.安装部位:卫生间 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC，DN110 4.连接形式:粘接 | m | 46 |  |  |  |
| 23 | 031001006006 | 塑料管 1.安装部位:卫生间 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC，DN75 4.连接形式:粘接 | m | 40 |  |  |  |
| 24 | 031001006007 | 塑料管 1.安装部位:卫生间 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC，DN50 4.连接形式:粘接 | m | 20 |  |  |  |
| 25 | 031001006008 | 塑料管 1.安装部位:卫生间 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR，DN40 4.连接形式:热熔 | m | 25 |  |  |  |
| 26 | 031001006009 | 塑料管 1.安装部位:卫生间 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR，DN32 4.连接形式:热熔 | m | 40 |  |  |  |
| 27 | 031001006010 | 塑料管 1.安装部位:卫生间 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR，DN25 4.连接形式:热熔 | m | 30 |  |  |  |
| 28 | 031004006001 | 蹲式大便器 1.规格、类型:脚踏开关 | 组 | 6 |  |  |  |
| 29 | 011503001001 | 不锈钢扶手 1.位置:无障碍坐便器、脚踏蹲便器两侧 2.栏杆材料种类、规格:304不锈钢扶手 | 套 | 12 |  |  |  |
| 30 | 031004003001 | 洗脸盆 1.规格、类型:台上式洗手盆 | 组 | 2 |  |  |  |
| 31 | 031004003002 | 洗脸盆配件 1.附件:含水嘴、金属软管等相关配件 | 组 | 2 |  |  |  |
| 32 | 011102001001 | 大理石台面 2.面层材料品种:大理石 | m2 | 1.4 |  |  |  |
| 32 | 031004007001 | 小便器 1.规格、类型:挂式小便器（自冲型） | 组 | 6 |  |  |  |
| 33 | 031004008001 | 拖布池 | 组 | 2 |  |  |  |
| 34 | 031004008002 | 拖布池配件 1.附件:含水嘴、金属软管等相关配件 | 组 | 2 |  |  |  |
| 35 | 01B001 | 垃圾外运 1.内容:拆除垃圾现场袋装，人力车运至垃圾运输车，最后运输至室外 | 车 | 1 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

（2）济众楼西侧2-3层女卫生间

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 011605001001 | 原有地板砖拆除 1.饰面材料种类:300*300地面砖 | m2 | 32 |  |  |  |
| 2 | 011605002002 | 卫生间隔断拆除 1.拆除的基层类型:20mm厚木质隔断 | m2 | 20 |  |  |  |
| 3 | 011605002001 | 原有墙面砖拆除 1.饰面材料种类:300*300墙面砖 | m2 | 172 |  |  |  |
| 4 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 1.拆除的基层类型:PVC板吊顶 2.龙骨种类:轻钢龙骨 | m2 | 32 |  |  |  |
| 5 | 011610002002 | 木质门拆除 | 樘(座) | 4 |  |  |  |
| 6 | 011612002001 | 洗手盆及配件拆除 1.卫生洁具种类:洗手盆及相关配件 | 套 | 2 |  |  |  |
| 7 | 011612002002 | 蹲式大便器拆除 1.卫生洁具种类:蹲式大便器及相关配件 2.座便器2个、蹲便器4个。 | 套 | 6 |  |  |  |
| 8 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 1.防水膜品种:聚氨酯防水 2.涂膜厚度、遍数:3遍 3.反边高度:上翻500mm | m2 | 38 |  |  |  |
| 9 | 011102003001 | 地板砖铺贴 1.结合层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆粘贴 2.面层材料品种、规格、颜色:300*300地板砖 | m2 | 32 |  |  |  |
| 10 | 011204003001 | 全瓷墙面砖铺贴 1.安装方式:水泥砂浆粘贴 2.面层材料品种、规格、颜色:300*600全瓷墙面砖 | m2 | 172 |  |  |  |
| 11 | 01B002 | 瓷砖美缝 | m2 | 204 |  |  |  |
| 12 | 011302001001 | 轻钢龙骨石膏板吊顶 1.龙骨材料种类:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:600*600防水石膏板 | m2 | 32 |  |  |  |
| 13 | 011210005001 | 卫生间隔断 1.隔断材料品种:抗倍特板 2.配件品种:含304不锈钢配件 | m2 | 30 |  |  |  |
| 14 | 010801002001 | 木质门带套 1.门类型:单开木质门 | m2 | 9 |  |  |  |
| 15 | 030404033001 | 风扇 1.名称:轴流排气扇 | 台 | 2 |  |  |  |
| 16 | 030411001002 | 墙内敷设线管 1.材质:PVC阻燃线管 2.规格:DN15 3.配置形式:暗配 | m | 140 |  |  |  |
| 17 | 030411004001 | 配线 1.配线形式:管内穿线 2.规格:2.5mm2 | m | 260 |  |  |  |
| 18 | 030404034001 | 照明开关 1.规格:双联 2.安装方式:暗配 | 个 | 4 |  |  |  |
| 19 | 030412001001 | LED吸顶灯 1.名称:LED方形吸顶灯 2.型号:600*600 | 套 | 6 |  |  |  |
| 20 | 011602001001 | 地面破除 1.地面类型:混凝土地面 | m3 | 13 |  |  |  |
| 21 | 031001006005 | 塑料管 1.安装部位:卫生间 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC，DN110 4.连接形式:粘接 | m | 46 |  |  |  |
| 22 | 031001006006 | 塑料管 1.安装部位:卫生间 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC，DN75 4.连接形式:粘接 | m | 40 |  |  |  |
| 23 | 031001006007 | 塑料管 1.安装部位:卫生间 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC，DN50 4.连接形式:粘接 | m | 20 |  |  |  |
| 24 | 031001006008 | 塑料管 1.安装部位:卫生间 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR，DN40 4.连接形式:热熔 | m | 25 |  |  |  |
| 25 | 031001006009 | 塑料管 1.安装部位:卫生间 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR，DN32 4.连接形式:热熔 | m | 57.6 |  |  |  |
| 26 | 031001006010 | 塑料管 1.安装部位:卫生间 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR，DN25 4.连接形式:热熔 | m | 31.4 |  |  |  |
| 27 | 031004006001 | 蹲式大便器 1.规格、类型:脚踏开关 2.大便器：2个座便器、4个蹲便器 | 组 | 6 |  |  |  |
| 28 | 011503001001 | 不锈钢扶手 1.位置:无障碍坐便器、脚踏蹲便器两侧 2.栏杆材料种类、规格:304不锈钢扶手 | 套 | 6 |  |  |  |
| 29 | 031004003001 | 洗脸盆 1.规格、类型:台上式洗手盆 | 组 | 2 |  |  |  |
| 30 | 031004003002 | 洗脸盆配件 1.附件:含水嘴、金属软管等相关配件 | 组 | 2 |  |  |  |
| 31 | 011102001001 | 大理石台面 2.面层材料品种:大理石 | m2 | 1.4 |  |  |  |
| 32 | 031004008001 | 拖布池 | 组 | 2 |  |  |  |
| 33 | 031004008002 | 拖布池配件 1.附件:含水嘴、金属软管等相关配件 | 组 | 2 |  |  |  |
| 34 | 01B001 | 垃圾外运 1.内容:拆除垃圾现场袋装，人力车运至垃圾运输车，最后运输至室外 | m3 | 36 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

（3）济众楼开水间1-3层

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 011605001001 | 原有地板砖拆除 1.饰面材料种类:300*300地面砖 | m2 | 12.6 |  |  |  |
| 2 | 011605002001 | 原有墙面砖拆除 1.饰面材料种类:300*300墙面砖 | m2 | 75 |  |  |  |
| 3 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 1.拆除的基层类型:PVC板吊顶 2.龙骨种类:轻钢龙骨 | m2 | 12.6 |  |  |  |
| 4 | 011610002002 | 木质门拆除 | 樘(座) | 3 |  |  |  |
| 5 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 1.防水膜品种:聚氨酯防水 2.涂膜厚度、遍数:3遍 3.反边高度:上翻500mm | m2 | 16 |  |  |  |
| 6 | 011102003001 | 地板砖铺贴 1.结合层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆粘贴 2.面层材料品种、规格、颜色:300*300地板砖 | m2 | 12.6 |  |  |  |
| 7 | 011204003001 | 全瓷墙面砖铺贴 1.安装方式:水泥砂浆粘贴 2.面层材料品种、规格、颜色:300*600全瓷墙面砖 | m2 | 75 |  |  |  |
| 8 | 01B002 | 瓷砖美缝 | m2 | 80 |  |  |  |
| 9 | 011302001001 | 轻钢龙骨石膏板吊顶 1.龙骨材料种类:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:600*600防水石膏板 | m2 | 12.6 |  |  |  |
| 10 | 010801002001 | 木质门带套 1.门类型:单开木质门 | 樘 | 3 |  |  |  |
| 11 | 030411001002 | 墙内敷设线管 1.材质:PVC阻燃线管 2.规格:DN15 3.配置形式:暗配 | m | 60 |  |  |  |
| 12 | 030411004001 | 配线 1.配线形式:管内穿线 2.规格:2.5mm2 | m | 180 |  |  |  |
| 13 | 030404034001 | 照明开关 1.规格:双联 2.安装方式:暗配 | 个 | 3 |  |  |  |
| 14 | 030412001001 | LED吸顶灯 1.名称:LED方形吸顶灯 2.型号:600*600 | 套 | 3 |  |  |  |
| 15 | 031001006001 | 上水管改造 1.安装部位:室内上水管 2.材质:PPR管 3.规格:DN32 | m | 45 |  |  |  |
| 16 | 031001006002 | 下水管改造 1.安装部位:室内下水管 2.材质:PVC管 3.规格:DN110 | m | 30 |  |  |  |
| 17 | 01B001 | 垃圾外运 1.内容:拆除垃圾现场袋装，人力车运至垃圾运输车，最后运输至室外 | 车 | 3 |  |  |  |

（4）济众楼东侧二层男卫生间

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 011605001001 | 原有地板砖拆除 1.饰面材料种类:300*300地面砖 | m2 | 18.4 |  |  |  |
| 2 | 011605002002 | 卫生间隔断拆除 1.拆除的基层类型:20mm厚木质隔断 | m2 | 12 |  |  |  |
| 3 | 011605002001 | 原有墙面砖拆除 1.饰面材料种类:300*300墙面砖 | m2 | 75 |  |  |  |
| 4 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 1.拆除的基层类型:PVC板吊顶 2.龙骨种类:轻钢龙骨 | m2 | 18.4 |  |  |  |
| 5 | 011610002001 | 铝合金窗拆除 | 樘(座) | 2 |  |  |  |
| 6 | 011610002002 | 木质门拆除 | 樘(座) | 2 |  |  |  |
| 7 | 011612002001 | 洗手盆及配件拆除 1.卫生洁具种类:洗手盆及相关配件 | 套 | 3 |  |  |  |
| 8 | 011612002002 | 蹲式大便器拆除 1.卫生洁具种类:蹲式大便器及相关配件 | 套 | 2 |  |  |  |
| 9 | 011612002003 | 坐式大便器拆除 1.卫生洁具种类:坐式大便器及相关配件 | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 011612002004 | 挂式小便器拆除 1.卫生洁具种类:挂式小便器及相关配件 | 套 | 3 |  |  |  |
| 11 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 1.防水膜品种:聚氨酯防水 2.涂膜厚度、遍数:3遍 3.反边高度:上翻500mm | m2 | 25 |  |  |  |
| 12 | 011102003001 | 地板砖铺贴 1.结合层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆粘贴 2.面层材料品种、规格、颜色:300*300地板砖 | m2 | 18.4 |  |  |  |
| 13 | 011204003001 | 全瓷墙面砖铺贴 1.安装方式:水泥砂浆粘贴 2.面层材料品种、规格、颜色:300*600全瓷墙面砖 | m2 | 75 |  |  |  |
| 14 | 01B002 | 瓷砖美缝 | m2 | 93.4 |  |  |  |
| 15 | 011302001001 | 轻钢龙骨石膏板吊顶 1.龙骨材料种类:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:600*600防水石膏板 | m2 | 18.4 |  |  |  |
| 16 | 011210005001 | 卫生间隔断 1.隔断材料品种:抗倍特板 2.配件品种:含304不锈钢配件 | m2 | 12 |  |  |  |
| 17 | 010807001001 | 断桥铝平开窗 1.框、扇材质:断桥铝 | m2 | 4.6 |  |  |  |
| 18 | 010801002001 | 木质门带套 1.门类型:单开木质门 | m2 | 2.06 |  |  |  |
| 19 | 010801002002 | 木质门带套 1.门类型:双开木质门 | m2 | 5.44 |  |  |  |
| 20 | 030411001002 | 墙内敷设线管 1.材质:PVC阻燃线管 2.规格:DN15 3.配置形式:暗配 | m | 60 |  |  |  |
| 21 | 030411004001 | 配线 1.配线形式:管内穿线 2.规格:2.5mm2 | m | 180 |  |  |  |
| 22 | 030404034001 | 照明开关 1.规格:双联 2.安装方式:暗配 | 个 | 2 |  |  |  |
| 23 | 030412001001 | LED吸顶灯 1.名称:LED方形吸顶灯 2.型号:600*600 | 套 | 2 |  |  |  |
| 24 | 011602001001 | 地面破除 1.地面类型:混凝土地面 | m3 | 7 |  |  |  |
| 25 | 031001006001 | 上水管改造 1.安装部位:室内上水管 2.材质:PPR管 3.规格:DN32 | m | 65 |  |  |  |
| 26 | 031001006002 | 下水管改造 1.安装部位:室内下水管 2.材质:PVC管 3.规格:DN110 | m | 69 |  |  |  |
| 27 | 031001006003 | 室外排水管 1.安装部位:通往化粪池 2.材质:PVC管 3.规格:DN160 | m | 40 |  |  |  |
| 28 | 011101003001 | 室外地面恢复 1.混凝土强度等级:C20混凝土 | m3 | 8.51 |  |  |  |
| 29 | 031004006001 | 蹲式大便器 1.规格、类型:脚踏开关 | 组 | 2 |  |  |  |
| 30 | 031004006002 | 无障碍坐便器 1.规格、类型:无障碍坐便器 | 组 | 1 |  |  |  |
| 31 | 011503001001 | 不锈钢扶手 1.位置:无障碍坐便器、脚踏蹲便器两侧 2.栏杆材料种类、规格:304不锈钢扶手 | m | 6 |  |  |  |
| 32 | 031004003001 | 洗脸盆 1.规格、类型:台上式洗手盆 | 组 | 3 |  |  |  |
| 33 | 031004003002 | 洗脸盆配件 1.附件:含水嘴、金属软管等相关配件 | 组 | 3 |  |  |  |
| 34 | 011501009001 | 洗手盆柜子 1.台柜规格:3000*700*1050 | m2 | 3.15 |  |  |  |
| 35 | 011102001001 | 洗手盆柜子大理石粘贴 1.位置:洗手盆柜子 2.面层材料品种:大理石 | m2 | 4.51 |  |  |  |
| 36 | 031004007001 | 小便器 1.规格、类型:挂式小便器（自冲型） | 组 | 3 |  |  |  |
| 37 | 031004008001 | 拖布池 | 组 | 1 |  |  |  |
| 38 | 031004008002 | 拖布池配件 1.附件:含水嘴、金属软管等相关配件 | 组 | 1 |  |  |  |
| 39 | 011505010001 | 美容镜 1.尺寸:2.3㎡ 安装位置：门诊东走廊二层卫生间 2.合计尺寸:7.9㎡ 安装位置：门诊西走廊二、三层男女卫生合计6块，单块尺寸：100*120cm 3.框材质:木质装饰条封边 | 块 | 7 |  |  |  |
| 40 | 01B001 | 垃圾外运 1.内容:拆除垃圾现场袋装，人力车运至垃圾运输车，最后运输至室外 | m3 | 14.37 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

（5）济众楼东侧女卫生间1-2层

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 011605001001 | 原有地板砖拆除 1.饰面材料种类:300*300地面砖 | m2 | 21 |  |  |  |
| 2 | 011605002002 | 卫生间隔断拆除 1.拆除的基层类型:20mm厚木质隔断 | m2 | 22 |  |  |  |
| 3 | 011605002001 | 原有墙面砖拆除 1.饰面材料种类:300*300墙面砖 | m2 | 90 |  |  |  |
| 4 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 1.拆除的基层类型:PVC板吊顶 2.龙骨种类:轻钢龙骨 | m2 | 21 |  |  |  |
| 5 | 011610002002 | 木质门拆除 | 樘(座) | 2 |  |  |  |
| 6 | 011612002002 | 蹲式大便器拆除 1.卫生洁具种类:蹲式大便器及相关配件 2.座便器2个、蹲便器4个。 | 套 | 6 |  |  |  |
| 7 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 1.防水膜品种:聚氨酯防水 2.涂膜厚度、遍数:3遍 3.反边高度:上翻500mm | m2 | 32 |  |  |  |
| 8 | 011102003001 | 地板砖铺贴 1.结合层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆粘贴 2.面层材料品种、规格、颜色:300*300地板砖 | m2 | 21 |  |  |  |
| 9 | 011204003001 | 全瓷墙面砖铺贴 1.安装方式:水泥砂浆粘贴 2.面层材料品种、规格、颜色:300*600全瓷墙面砖 | m2 | 90 |  |  |  |
| 10 | 01B002 | 瓷砖美缝 | m2 | 125 |  |  |  |
| 11 | 011302001001 | 轻钢龙骨石膏板吊顶 1.龙骨材料种类:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:600*600防水石膏板 | m2 | 21 |  |  |  |
| 12 | 011210005001 | 卫生间隔断 1.隔断材料品种:抗倍特板 2.配件品种:含304不锈钢配件 | m2 | 22 |  |  |  |
| 13 | 010801002001 | 木质门带套 1.门类型:单开木质门 | 樘 | 2 |  |  |  |
| 14 | 030404033001 | 风扇 1.名称:轴流排气扇 | 台 | 2 |  |  |  |
| 15 | 030411001002 | 墙内敷设线管 1.材质:PVC阻燃线管 2.规格:DN15 3.配置形式:暗配 | m | 80 |  |  |  |
| 16 | 030411004001 | 配线 1.配线形式:管内穿线 2.规格:2.5mm2 | m | 200 |  |  |  |
| 17 | 030404034001 | 照明开关 1.规格:双联 2.安装方式:暗配 | 个 | 2 |  |  |  |
| 18 | 030412001001 | LED吸顶灯 1.名称:LED方形吸顶灯 2.型号:600*600 | 套 | 4 |  |  |  |
| 19 | 011602001001 | 地面破除 1.地面类型:混凝土地面 | m3 | 12 |  |  |  |
| 20 | 031001006005 | 塑料管 1.安装部位:卫生间 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC，DN110 4.连接形式:粘接 | m | 60 |  |  |  |
| 21 | 031001006006 | 塑料管 1.安装部位:卫生间 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC，DN75 4.连接形式:粘接 | m | 45 |  |  |  |
| 22 | 031001006007 | 塑料管 1.安装部位:卫生间 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC，DN50 4.连接形式:粘接 | m | 20 |  |  |  |
| 23 | 031001006008 | 塑料管 1.安装部位:卫生间 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR，DN40 4.连接形式:热熔 | m | 25 |  |  |  |
| 24 | 031001006009 | 塑料管 1.安装部位:卫生间 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR，DN32 4.连接形式:热熔 | m | 57.6 |  |  |  |
| 25 | 031001006010 | 塑料管 1.安装部位:卫生间 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR，DN25 4.连接形式:热熔 | m | 31.4 |  |  |  |
| 26 | 031004006001 | 蹲式大便器 1.规格、类型:脚踏开关 2.大便器：2个座便器、4个蹲便器 | 组 | 6 |  |  |  |
| 27 | 011503001001 | 不锈钢扶手 1.位置:无障碍坐便器、脚踏蹲便器两侧 2.栏杆材料种类、规格:304不锈钢扶手 | 套 | 6 |  |  |  |
| 28 | 031004008001 | 拖布池 | 组 | 2 |  |  |  |
| 29 | 031004008002 | 拖布池配件 1.附件:含水嘴、金属软管等相关配件 | 组 | 2 |  |  |  |
| 30 | 01B001 | 垃圾外运 1.内容:拆除垃圾现场袋装，人力车运至垃圾运输车，最后运输至室外 | 车 | 2 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

7、参考样板

门诊东侧男厕所整修后效果（参考样板）

8、施工要求

各供应商按照现场情况编制施工组织设计，确定材料、设备、构配件的品牌和标准，并严格按照施工方案进行施工。

(1) 施工期间，施工单位应在施工面认真做好防护，防止对医院区域造成污染。

(2) 严格执行国家施工及验收规范，按设计方案要求进行施工。

(3) 制定详细周密的施工方案，建立健全施工管理体系及各项管理制度，保证施工质量和施工安全。建立完善技术档案资料，隐蔽工程须严格执行检验签认程序。

(4) 原材料、购配件的检验。所用材料应符合国家规定的技术标准，并附有合格证书。

(5) 设立专职质检人员对施工过程及质量进行监督指导，加强专业施工队伍的自检制度并做好记录备查。

(6) 用于本工程的主要材料必须符合国家环保标准要求，并提供有关检测部门出具的相应检测报告。

(7) 在施工中要加强安全管理，如在施工过程出现任何人身、设备及造成第三方的责任安全事故，均由施工方负责。施工方应与建设单位在施工前同施工合同一起签订施工安全合同。

(8) 采取可行措施尽量降低噪音、垃圾、包装物等因素对正常经营的影响，不影响医院病人的休息（晚20：00点至次日8：00不得进行有噪音项目的施工）。

## 附件A：施工现场现状平面图

说明：该图由采购人准备，并作为竞争性磋商文件本章的组成内容提供给供应商。图中应当标示本章第一节第1.2.1项规定的内容，并做必要的文字说明。

# 第四卷

## 第八章  响应文件格式

（封面参考样式）

（项目名称）施工

响   应  文  件

供应商：                                   （盖章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

年         月         日

目    录

一、报价函及报价函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、联合体协议书

五、报价保证金

六、已标价工程量清单

七、施工组织设计

八、项目管理机构

九、资格审查资料

十、拟分包项目情况表

十一、其他材料

## 一、报价函及报价函附录

（一）报价函

致： （采购人名称）

1、根据已收到贵方的项目编号为        的                工程的竞争性磋商文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定，我方经考察现场和研究上述竞争性磋商文件的报价须知、合同条款、技术规范、图纸和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币           （大写）（人民币：￥              元）的报价，并按上述图纸、合同条款、技术规范和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工并承担任何质量缺陷保修责任，并保证质量达到         标准。

如果我方成交，我方保证在       年       月       日或按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，    天（日历日）内竣工，并确保工程质量达到       标准。我方同意本报价函在竞争性磋商文件规定的提交响应文件截止时间后，在竞争性磋商文件规定的报价有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的成交通知书。

随本报价函递交的报价函附录是本报价函的组成部分，对我方构成约束力。

随同本报价函递交报价保证金一份，金额为人民币（大写）：        （￥：       元）。

在签署协议书之前，你方的成交通知书连同本报价函，包括报价函附录，对双方具有约束力。

供 应 商（盖公章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日  期：      年      月      日

（二）报价函附录-1

工程名称：               （项目名称）

| 序 号 | 条款内容 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 |  | 姓名： |  |
| 2 | 工期 |  | 日历天 |  |
| 3 | 缺陷责任期 |  |  |  |
| 4 | 承包人履约担保金额 |  |  |  |
| 5 | 分包 |  | 见分包项目情况表 |  |
| 6 | 逾期竣工违约金 |  | 元/天 |  |
| 7 | 逾期竣工违约金最高限额 |  |  |  |
| 8 | 质量标准 |  |  |  |
| 9 | 预付款额度 |  |  |  |
| 10 | 预付款保函金额 |  |  |  |
| 11 | 质量保证金扣留百分比 |  |  |  |
| 12 | 质量保证金额度 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

供应商（盖公章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年      月      日

（三）报价函附录-2

工程唱标单（格式）

| 供 应 商： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  |  |  |  |
| 报价：大写： （小写： 元）； |  |  |  |  |  |
| 清单外项目 人工单价 （元/工日） | 装饰: 安装: |  |  |  |  |
| 工期 要求 | 开工时间： 竣工时间： 日历天数： |  |  |  |  |
| 质量标准 |  |  | 质量目标 |  |  |
| 项目经理 |  | 级别 |  | 编号 |  |
| 我单位承诺项目经理不兼职其他工程项目。 |  |  |  |  |  |
| 本供应商完全认同竞争性磋商文件的各项条款要求。 |  |  |  |  |  |
| 供应商现场确认（签字）： |  |  |  |  |  |

供应商（盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

年      月    日

注：在评审过程中，评定内容的具体数据以此表为准。

（四）报价函附录-3

工程业绩一览表

| 供应商自报价日向前推三年精确到日承担过类似工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 建筑面积 | 层数 | 合同额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |  |

供应商（盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）                       年      月    日

注：标书中随本表后附相关合同业绩及竣工证明材料的原件扫描件。

## 二、法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                                 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                     （盖单位公章）

年        月        日

## 三、授权委托书

本人       （姓名）系        （供应商名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                （项目名称）施工响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

法定代表人身份证复印件（正面）

法定代表人身份证复印件（反面）

授权代理人身份证复印件（正面）

授权代理人身份证复印件（反面）

供  应  商：                            （盖单位公章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                            （签字或盖章）

身份证号码：

年       月       日

## 四、联合体协议书（如需要）

牵头人名称：

法定代表人：

法定住所：

成员二名称：

法定代表人：

法定住所：

……

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加

（采购人名称）（以下简称采购人）        （项目名称）（以下简称本工程）的施工报价并争取赢得本工程施工承包合同（以下简称合同）。现就联合体报价事宜订立如下协议：

1．        （某成员单位名称）为              （联合体名称）牵头人。

2．在本工程报价阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程响应文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与报价和成交有关的一切事务；联合体成交后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3．联合体将严格按照竞争性磋商文件的各项要求，递交响应文件，履行报价义务和成交后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向采购人承担连带责任。

4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                    。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：               。

5．报价工作和联合体在成交后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6．联合体成交后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7．本协议书自签署之日起生效，联合体未成交或者成交时合同履行完毕后自动失效。

8．本协议书一式            份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称：                                    （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                      （签字或盖章）

成员二名称：                                    （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                      （签字或盖章）

……

年        月        日

备注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

## 五、报价保证金

附：

1、供应商基本账户开户许可证扫描件或加盖开户行有关印章的银行账户管理系统内打印的《基本存款账户信息》（根据银发【2019】41号文件规定。

2、报价保证金的银行回单扫描件

## 六、已标价工程量清单

说明：已标价工程量清单按第五章“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第五章“工程量清单”有关工程量清单、报价以及其他说明的内容。

## 七、施工组织设计

1．供应商应根据竞争性磋商文件、答疑文件、补充通知、对现场的勘察情况等资料，采用文字并结合图表形式，编制本工程的施工组织设计。

2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

参考表格格式：

附表一  拟投入本工程的主要施工设备表

附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五  施工总平面图

附表六  临时用地表

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （KW） | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备 名 称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台 时 数 | 用 途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1．供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按竞争性磋商文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。

附表五：施工总平面图

供应商应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六：临时用地表

| 用 途 | 面 积（平方米） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

## 八、项目管理机构

项目管理-机构组成表

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 岗位 | 证书编号 | 专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注: 填写项目班子全部人员信息。

（二）主要人员简历表

附1：项目经理简历表

项目经理应附建造师执业注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证、最近3个月养老保险复印件及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书，管理过的项目业绩须附合同协议书和竣工验收备案登记表复印件。类似项目限于以项目经理身份参与的项目。

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本工程任职 | 项目经理 |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 | 建造师专业 |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

附2：主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员指技术负责人、专职施工、质检（质量）、预算、材料、安全（C证）等岗位人员。应附岗位证书(技术负责人附职称证书)、身份证、相关部门开具的近3个月养老保险证明资料复印件，专职安全员应附安全生产考核合格证书（C证），主要业绩须附合同协议书。

| 岗位名称： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  |  | 年龄 |  |
| 性别 |  |  | 毕业院校 |  |
| 学历和专业 |  |  | 毕业时间 |  |
| 拥有的职业资格 |  |  | 专业职称 |  |
| 职业资格证书编号 |  |  | 工作年限 |  |
| 主 要 工 作 业 绩 及 担 任 的 主 要 工 作 |  |  |  |  |

附3：承诺书

承诺书

————————（采购人名称）：

我单位在此声明，我单位拟派往        （项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理           （项目经理姓名）现阶段不兼职其他工程项目。

我单位保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我单位就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

供应商：                             （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

年        月        日

## 九、拟分包计划表

| 序 号 | 拟分包项目名称、范围及理由 | 拟选分包人 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 拟选分包人名称 |  | 注册地点 | 企业资质 | 有关业绩 |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |

备注：本表所列分包仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。

日    期：       年     月     日

## 十、资格审查资料

实行资格后审的，详见第九章资格后审的要求及格式

## 十一、其他材料

（格式自行设定）

建议增加：备注：对于竞争性磋商文件要求的内容，竞争性磋商文件有固定格式的执行固定格式，没有格式的自行设计格式。

## 第九章  资格后审文件

（一）供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证副本、项目经理注册证书及项目经理安全生产考核合格证书（B证）等材料的复印件。

（二）近年财务状况（应附财务会计报表，包括资产负债表、利润表），具体年份要求见第

二章“报价供应商须知”前附表的规定；

（三）参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式1）；

（四）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（格式3）；

（五）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式4）；

（六）近年完成的类似项目情况表

| 序号 | 项目 名称 | 项目 规模 | 发包人 名称 | 发包人 联系人 及电话 | 合同 价格 | 开、竣工日期 | 工程 质量 | 项目 经理 | 技术 负责人 | 总监理 工程师 及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、类似项目：详见报价供应商须知前附表定义。

2、本表后附成交通知书或合同等足以证明要求资格条件的复印件,并标明序号。

3、具体年份要求见第二章“报价供应商须知”前附表的规定，时间以签订时间为准。

（七）制造商或服务供应商为小型和微型企业的，须提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的证明文件、《小微企业声明函》、《从业人员声明函》原件及复印件（如果有-格式5、格式6）；

（八）供应商为监狱企业的，须出具属于监狱企业的证明文件原件（如果有）

（九）残疾人福利性企业声明函（如果有-格式7）

（十）符合政府采购优惠政策产品明细及报价表（如果有-格式8）

（十一）接受联合体报价的，上述情况资料应包括联合体各方相关情况（若不接受联合报价体，本条不做要求）。

根据财库〔2016〕125号文的规定，采购代理机构应当通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询报价时间前供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

资格证明文件需单独装订一册。

备注：①供应商对提供的以上资料的真实性负责；②资格证明文件按要求提供相应的资料，资格审查以资格证明文件为准，资格审查（一）-（五）不合格的不进入评审阶段；③已办理“三证合一”的单位只需要提供营业执照副本；④以上资格审查部分（资格证明文件）“书面声明”请供应商认真填写，若没有，请按格式填写。

其他补充内容

## 格式1：参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：（采购人名称）

我单位参加本次政府采购活动前3年内未列入：失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及没有重大违法记录，特此声明。若采购人在本项目采购过程中，发现我单位参加本次政府采购活动前3年内存在上述问题，我单位将无条件退出本项目的报价，并承担因此引起的一切后果。

供应商名称（公章）：

法人代表或其授权人（签字或盖章）：

日    期：

# 格式2：财务状况报告

附财务报表（含资产负债表、利润表的复印件）或或开标前三个月内的银行资信证明（若资信证明注明复印件无效，需提交正本）

# 格式3：依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

1、附2019年8月至今任意一个月的纳税凭证：完税凭证或免税证明或纳税申报表或银行缴税电汇凭证；

2、附2019年8月至今任意一个月缴纳社会保险的凭据：专用收据或社会保险缴纳清单。

# 格式4：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

| 履行合同所必需的设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| 专业技术能力 |  |  |  |  |
| 序号 | 技术人员姓名 | 职称/岗位证书 | 数量 | 备注 |

供应商名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日   期：

# 格式5：小微企业声明函

项目编号：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）的规定，本公司为         （请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定的划分标准，本公司为       （请填写：小型、微型）企业。

2、本公司参加      单位的        项目采购活动提供本企业制造的货物。由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他       （请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

年   月   日

# 格式6：从业人员声明函

项目编号：

本公司郑重声明：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定，本公司从业人员数为           。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

年   月   日

# 格式7：残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）第一条的规定：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）第二条的规定：供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

# 格式8：符合政府采购优惠政策产品明细及报价表（如果有）

单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造厂家 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 节能产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能产品报价小计： 元，占总报价的权重： % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保产品报价小计： 元，占总报价的权重： % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小微企业产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小微企业产品报价小计： 元，占总报价的权重： % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监狱企业产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监狱企业产品报价小计： 元，占总报价的权重： % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 残疾人福利性单位产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 残疾人福利性单位产品报价小计： 元，占总报价的权重： % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、此表中的名称、品牌、规格型号、数量、产地、制造厂家、单价和合价必须与《报价明细表》中的一致。 2、此表中的产品必须后附符合政府采购优惠政策的品目清单和认证证书或证明文件复印件(加盖供应商公章)，否则不给予政府采购政策优惠。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商(盖章):

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

- 日   期：

- 符合政府采购优惠政策的证明文件

# 格式9：政府强制采购节能产品明细表

项目编号：

供应商名称：（公章）

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 品牌 | 产品型号 | 节能标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、政府采购强制节能产品根据财政部、国家发展改革委公布的节能产品品目清单和国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的证明资料确定。（本表后须附证明资料）

2、如所投产品为政府强制采购节能产品，必须按规定格式逐项填写，否则按无效报价处理。

年  月  日