山东大学第二医院后勤零星修缮工程

招　标　文　件

招标编号：0676-Z10-20200326

采 购 人：山东大学第二医院

采购代理：山东省鲁成招标有限公司

日    期：2020年4月

目   录

第一章  公开招标公告	6

1. 招标条件	6

2. 项目概况与招标范围	6

3. 投标人资格要求	6

4. 招标文件的提供期限、地点、方式及售价	7

5. 投标文件的递交	7

6. 发布公告的媒介	8

7.采购项目需要落实的政府采购政策	8

8.联系方式	8

第二章  投标人须知	9

1. 总则	19

1.1 项目概况	19

1.2 资金来源和落实情况	19

1.3 招标范围、计划工期和质量要求	19

1.4 投标人资格要求（适用于已进行资格预审的）	19

1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）	19

1.5 费用承担	20

1.6 保密	20

1.7 语言文字	20

1.8 计量单位	20

1.9 踏勘现场	20

1.10 投标预备会	21

1.11 分包	21

1.12 偏离	21

2. 招标文件	21

2.1 招标文件的组成	21

2.2 招标文件的澄清	21

2.3 招标文件的修改	22

3. 投标文件	22

3.1 投标文件的组成	22

3.2 投标报价	22

3.4 投标保证金	23

3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）	23

3.5 资格审查资料（适用于资格后审的）	23

3.6 备选投标方案	24

3.7 投标文件的编制	24

4. 投标	24

4.1 投标文件的密封和标记	24

4.2 投标文件的递交	24

4.3 投标文件的修改与撤回	24

5. 开标	25

5.1 开标时间和地点	25

5.2 开标程序	25

6. 评标	25

6.1 评标委员会	25

6.2 评标原则	26

6.3 评标	26

7. 合同授予	26

7.1 定标方式	26

7.2 中标通知	26

7.3 履约担保	26

7.4 签订合同	26

8. 重新招标和不再招标	26

8.1 重新招标	26

8.2 不再招标	27

9. 纪律和监督	27

9.1 对采购人的纪律要求	27

9.2 对投标人的纪律要求	27

9.3 对评标委员会成员的纪律要求	27

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	27

9.5异议和投诉	27

10. 需要补充的其他内容	27

第三章  评标办法（综合评估法）	28

附件B：废标条件	47

第四章  合同条款及格式	50

第一节  通用合同条款	50

第二节  专用合同条款	50

第三节  合同附件格式	51

第五章  工程量清单	55

第六章  图  纸（详见技术标准和要求）	95

第三卷	96

第七章  技术标准和要求	96

第一节 一般要求	96

第二节 特殊技术标准和要求	119

第三节 适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程	120

第四节 本项目技术标准和要求	120

第四卷	124

第八章  投标文件格式	125

一、投标函及投标函附录	127

二、法定代表人身份证明	131

三、授权委托书	132

四、联合体协议书（如需要）	133

五、投标保证金	134

六、已标价工程量清单	135

七、施工组织设计	136

八、项目管理机构	144

九、拟分包计划表	148

十、资格审查资料	149

十一、其他材料	150

第九章  资格后审文件	151

格式1：参加本次采购活动前3年内未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的书面声明	155

格式2：财务状况报告	156

格式3：依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	156

格式4：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	156

格式5：小微企业声明函	157

格式6：从业人员声明函	158

格式7：残疾人福利性单位声明函	159

格式9：政府强制采购节能产品明细表	164

第 一 卷

## 第一章  公开招标公告

山东大学第二医院后勤零星修缮工程公开招标公告

1. 招标条件

本招标项目为山东大学第二医院后勤零星修缮工程，项目业主为山东大学第二医院，建设资金来自自筹资金，采购人为山东大学第二医院。该工程已具备招标条件，现对该工程进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

山东大学第二医院根据院方快速发展的需要，结合相关规章制度的要求，为规范开展后勤修缮改造零星工程项目实施进行招标。施工内容包含土建工程、装饰装修、防水、监控等项目，中标方承揽院方年度预算范围内十万元以下的零星维修。本项目土建工程年度预算：80万元/年；装饰装修年度预算：240万元/年；防水施工年度预算：40万元/年；监控施工年度预算：40万元/年。零星修缮工程服务期限3年。

招标范围：本工程清单范围内的零星修缮施工及保修等内容。

质量标准：合格。

标段划分：划分为四个标段。

标段1：土建工程零星维修；

标段2：装饰装修零星维修；

标段3：防水零星维修；

标段4：监控零星维修。

服务期限：3年（根据院方修缮计划执行）

3. 投标人资格要求

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，必须为未被列入“信用中国”及“中国政府采购网”失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的单位；

3.2标段1具备建筑工程施工总承包二级及以上资质；标段2具备建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质与建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质；标段3具备防水防腐保温工程专业承包贰级及以上资质；标段4具备电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质，并且在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的施工能力和经验；

3.3项目人员：拟派项目经理应持有二级及以上注册建造师证书（无在建工程，且在本单位有效注册），具备有效的安全生产考核合格证书（B类）；同时出具项目经理无扬尘治理不良记录自查承诺证明原件（加盖单位公章），造价、安全、施工、材料、质检（量）等专职人员，应满足项目实际需求。

3.4与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

3.5本次招标接受联合体投标。

4. 招标文件的提供期限、地点、方式及售价

4.1招标文件提供期限：2020年04月17日至2020年04月24日（北京时间，法定节假日除外）。

4.2地点：山东省鲁成招标有限公司2408室（地址：济南市经十东路10567号成城大厦A座24层），疫情期间招标文件采用邮寄方式，不需现场领取。

4.3方式：凡有意参加本次招标的投标人必须在招标文件提供期限内联系代理机构，告之邮寄招标文件地址及邮箱，并明确所投项目名称、标段及项目确认（联系人：苏世财0531-83196323，13583158653）。

4.4纸质招标文件工本费：450元/本（售后不退）。

4.5缴纳招标文件工本费账户信息：开户名称：山东省鲁成招标有限公司；开户银行：中国农业银行济南分行；银行帐户：15110101040001136；行号：103451011106；备注：汇款后请联系采购代理机构确认，联系方式：13583158653。

4.6本项目实行资格后审，获取招标文件成功不代表资格后审的通过。

5. 投标文件的递交

5.1投标文件递交截止时间及开标时间：2020年05月15日9:00时（北京时间）；

投标文件递交地点及开标地点：山东大学第二医院办公楼五楼会议室（地址：济南市天桥区北园大街247号）；

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

6. 发布公告的媒介

本次公开招标公告同时在中国招标投标公共服务平台、中国政府采购网、山东大学第二医院官方网站发布。

7.采购项目需要落实的政府采购政策

本采购项目需落实节能产品、环境标志产品、中小型企业、监狱企业及残疾人福利性单位等优惠政策和办法，具体要求详见招标文件。

8.联系方式

采购人：山东大学第二医院               采购代理机构：山东省鲁成招标有限公司

地址：济南市天桥区北园路247号         地址：济南市经十东路10567号成城大厦A座

邮编：                                 邮编：250014

联系人：                               联系人：苏世财

电话：0531-85875076                    电话：0531-83196323

传真：                                 传真：0531-83191789

电子邮件：                          电子邮件：lc83191789@126.com

## 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名称：山东大学第二医院 地址：济南市天桥区北园路247号 联系人：李工 电话：0531-85875076 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名称：山东省鲁成招标有限公司 地址：济南市经十东路10567号成城大厦A座 联系人：苏世财 电话：0531-83196323 电子邮件：lc83191789@126.com |
| 1.1.4 | 项目名称 | 山东大学第二医院后勤零星修缮工程 |
| 1.1.5 | 项目建设规模 | 山东大学第二医院根据院方快速发展的需要，结合相关规章制度的要求，为规范开展后勤修缮改造零星工程项目的实施进行招标。施工内容包含土建工程、装饰装修、防水、监控等项目，中标方承揽院方年度预算范围内十万元以下的零星维修。本项目土建施工年度预算：80万元/年；装饰装修年度预算：240万元/年；防水施工年度预算：40万元/年；监控施工年度预算：40万元/年。零星修缮工程服务期限3年。 |
| 1.1.6 | 建设地点 | 济南市北园大街247号院内 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围及标段划分 | 本工程清单范围内的零星修缮施工及保修等内容。 具体工程内容详见清单及图纸。 标段划分：详见公开招标公告 关于招标范围的详细说明见第七章“技术标准和要求”。 |
| 1.3.2 | 服务期限 | 服务期限：3年。零星工程具体工期根据甲方下达的指令为准。 有关工期的详细要求见第七章“技术标准和要求” |
| 1.3.3 | 质量要求 | 质量标准：合格 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、 能力和信誉 | 资质条件：详见公开招标公告； 财务要求：提供近两年（2017、2018年）财务状况； 业绩要求：详见公开招标公告； 信誉要求：详见公开招标公告； 项目经理资格：详见公开招标公告； 其他要求：无。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | □不接受 √接受，应满足下列要求： 联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | √不组织 □组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | √不召开 □召开 召开时间：/ 召开地点：/ |
| 1.10.2 | 投标人提出问题 的截止时间 | / |
| 1.10.3 | 采购人书面澄清的时间 | / |
| 1.11 | 分包 | √不允许 □允许 |
| 1.12 | 偏离 | √不允许 □允许，可偏离的项目和范围见第七章“技术标准和要求”； 允许偏离最高项数： 偏差调整方法： |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 图纸、清单、控制价、答疑文件及所有往来文件等； |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 2020年 04 月 26 日_16:30前提交，逾期任何问题 不作答复，并视为无需要澄清的问题,其后果由投标 人自行承担。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2020年 05 月15日09时00分（北京时间） |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 在收到相应澄清文件后24小时内 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 在收到相应修改文件后24小时内 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 无 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 1、标段1投标保证金金额： 4 万元/人民币； 标段2投标保证金金额： 10 万元/人民币； 标段3投标保证金金额： 2 万元/人民币； 标段4投标保证金金额： 2 万元/人民币。 2、递交方式：电汇或网银或支票或汇票或本票或保函等形式，递交至以下账户： 单位名称：山东省鲁成招标有限公司 开户银行：中国农业银行济南分行 账号：15110101040001136 行号：103451011106 3、请在交易附言内填写：招标十部+项目简称 4、投标保证金以电汇或网银形式提交的必须从投标人的基本账户转出，并在投标截止时间前到达指定账户。其他形式递交的投标保证金须在投标截止时间前到达指定账户，投标人应充分考虑银行信息交换时间，由此带来的投标保证金不能按时到帐的责任由投标人自行承担。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 近两年，指2017年1月1日起至2018年12月31日止。 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似工程的年份要求 | 近三年，指投标截止日向前推三年精确到日。 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 近三年，指投标截止日向前推三年精确到日。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | √不允许 □允许 备选投标方案的编制要求见附表七“备选投标方案编制要求”，评审和比较方法见第三章“评标办法”。 |
| 3.7.3 | 签字和（或）盖章要求 | 密封条骑缝处、投标函均应加盖投标人公章，并经法定代表人（或其委托代理人）签字（或盖章）。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 1、正本一份，副本三份（单独装袋密封） 2、唱标单1份（单独装袋密封） 3、电子文档一份（U盘，pdf，单独装袋密封） |
| 3.7.5 | 装订要求 | 按照投标人须知第3.1.1项规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订； √不分册装订 □分册装订，共分 /册 装订方式：纸质投标文件应正反双面打印，每册采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订；每册厚度不得超过4.5cm,如超过需分册装订；为节约成本，投标文件封皮请勿使用硬版纸，每页均应标注页码。 |
| 4.1.2 | 封套上至少写明 | 采购人地址： 采购人名称： （项目名称）标段 投标文件在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 山东大学第二医院办公楼五楼会议室（地址：济南市天桥区北园大街247号） |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | √否 □是，退还安排： |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：山东大学第二医院办公楼五楼会议室（地址：济南市天桥区北园大街247号） 注：疫情期间如无法进入开标室，我方将根据情况另行通知。 |
| 5.2 | 开标程序 | （5）密封情况检查：由投标人或其推选的代表检查 （6）开标顺序：按签到顺序 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人及以上单数。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 √否，推荐的中标候选人数：3人 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 履约担保的形式：无 履约担保的金额：无 |
| 10. 需要补充的其他内容 |  |  |
| 10.1词语定义 |  |  |
| 10.1.1 | 类似工程 | 1标段类似工程是指：土建施工业绩； 2标段类似工程是指：装修施工业绩； 3标段类似工程是指：防水施工业绩； 1标段类似工程是指：监控施工业绩。 |
| 10.1.2 | 不良行为记录 | 不良行为记录是指：2017年05月15日-2020年05月15日（近3年），投标人在投标阶段或者工程建设过程中，因违反有关法律、法规、规章、国家强制性标准或执业行为规范，被县级以上建设行政主管部门或其委托的执法监督机构查实并通报或处罚，所形成的记录。 |
| 10.2 招标控制价 |  |  |
|  | 招标控制价 | □不设招标控制价 √设招标控制价 1标段招标控制价为： 161885.11 元； 2标段招标控制价为： 67899.6元； 3标段招标控制价为： 8073.5元； 4标段招标控制价为： 500141.6元。 投标人投标报价超过招标控制价（或单项控制价）的按无效投标处理。 注：各标段招标控制价为清单单项控制价之和，投标人投标报价不得超过招标控制价，且标段中清单单项报价不得超过招标文件给出的清单单项控制价。 |
| 10.3 “暗标”评审 |  |  |
|  | 施工组织设计是否采用“暗标”评审方式 | √不采用 □采用，投标人应严格按照第八章“投标文件格式”中“施工组织设计（技术暗标）编制及装订要求”编制和装订施工组织设计 |
| 10.4 投标文件电子版 |  |  |
|  | 是否要求投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版 | □不要求 √要求，投标文件电子版内容： 投标文件电子版份数：1份 投标文件电子版形式：U盘、PDF格式 投标文件电子版密封方式：单独放入一个密封袋中，在封口处加盖投标人公章，并经法定代表人（或其委托代理人）签字（或盖章），并标记“投标文件电子版”字样。 |
| 10.5 计算机辅助评标 |  |  |
|  | 是否实行计算机辅助评标 | √否 □是，按照招标清单电子文档编写投标清单电子文档，刻制两张光盘。放入密封袋后，加贴封条，并在封套封口处加盖投标人单位公章，在封套上标记“评标文档电子版”字样。 |
| 10.6 投标人代表出席开标会 |  |  |
|  | 按照本须知第5.1款的规定，采购人邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会，投标人的法定代表人或其委托代理人应当按时参加开标会，并在采购人按开标程序进行点名时，向采购人提交法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书原件，出示本人身份证原件，以证明其出席。 注：疫情期间如无法进入开标室的，我方将根据情况另行通知。 |  |
| 10.7 中标公示 |  |  |
|  | 在中标通知书发出前，采购人将中标候选人的情况在本招标项目公开招标公告发布的同一媒介予以公示，公示期不少于3个工作日。 |  |
| 10.8 知识产权 |  |  |
|  | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |  |
| 10.9 重新招标的其他情形 |  |  |
|  | 除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，采购人应当依法重新招标。 |  |
| 10.10 同义词语 |  |  |
|  | 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“采购人”和“投标人”进行理解。 |  |
| 10.11 监督 |  |  |
|  | 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的政府采购招标投标行政监督部门依法实施的监督。 |  |
| 10.12 解释权 |  |  |
|  | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按公开招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |  |
| 验证 | / |  |
| 10.13 采购人补充的其他内容 |  |  |
|  | 1、开标现场，在投标截止时间之前，代理应查询所有投标人是否为失信被执行人，采购人应对属于限制参与工程建设项目投标活动失信被执行人依法依规予以限制。 2、在新型冠状病毒肺炎疫情防控期间，为维护建筑市场各方合法权益，招投标各方主体应按照济南市住房和城乡建设局《关于转发省住建厅<关于新型冠状病毒肺炎疫情防控期间建设工程计价有关事项的通知>的通知》（济建建管字【2020】13号）文件有关规定调整工程造价。关于工期调整、费用调整的具体要求执行省、市新型冠状病毒肺炎疫情防控期间有关文件精神和合同约定。 济建建管字【2020】13号文件下载地址： http://jncc.jinan.gov.cn/art/2020/2/21/art_40602_3990994.html 3、纸质招标文件工本费：450元/本。 |  |

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》及实施条例、《中华人民共和国政府采购法》及实施条例等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2 本招标项目采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本项目采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设规模：见投标人须知前附表。

1.1.6 本项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求（适用于已进行资格预审的）

投标人应是收到采购人发出投标邀请书的单位。

1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一项目中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（2）为本标段的监理人；

（3）为本标段提供采购代理服务的；

（4）与本标段的监理人或采购代理机构同为一个法定代表人的；

（5）与本标段的监理人或采购代理机构相互控股或参股的；

（6）与本标段的监理人或采购代理机构相互任职或工作的；

（7）被责令停业的；

（8）被暂停或取消投标资格的；

（9）财产被接管或冻结的；

（10）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（11）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，在同一工程标段中投标；

（12）投标人低于成本或者违反政府指导价的报价竞标；

1.5 费用承担

1.5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2中标服务费：自合同签订之日起5个工作日内，由中标人根据原国家计划委员会颁发的《采购代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号文件）和“国家发展和改革委员会办公厅《关于采购代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号）”文件规定标准的65%向采购代理机构交纳中标服务费（按三年计算）。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，采购人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）公开招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，采购人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金；

（5）商务报价（含已标价工程量清单）；

（6）施工组织设计；

（7）项目管理机构；

（8）拟分包项目情况表；

（9）资格审查资料；

（10）投标人须知前附表规定的其他材料。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3工程量清单及其报价格式中的任何内容不得随意删除或修改。本次采购工程项目的工程量以采购人提供的工程量清单为准，作为报价的依据。投标人不得自行调整清单数量，清单工程量项目如有遗漏或差异，投标人必须在投标前的答疑中提出，由采购人研究确定是否增补或修改，否则如有漏项，将视为已包含在其它项目中。

3.2.4投标人应在实地查看的基础上，综合施工图纸进行分析研判，非因设计等原因造成大的工程量变动，不再进行变更。

3.2.5 投标报价为全费用固定单价，报价包含材料费、设备费、加工费、材料损耗、措施费、运输费、保险费、检测费、施工费、设备安装调试费、培训费、售后服务等满足招标要求的所有税、费。

3.2.6 材料价格调整执行鲁建标字[2019]21号文及当地最新规定。

3.2.7 报价需做单价分析表，附在投标文件第1项投标函及投标函附录后面。

3.2.8 最终结算价格按中标的综合单价据实结算。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件按无效处理。

3.4.3采购人授权评标委员会确定中标人的，中标公示期结束无投诉或投诉不影响评标结果的，5个工作日内向未中标的投标人退还投标保证金，采购人与中标人签订合同后5个工作日内，向中标人退还投标保证金；评标委员会按照排序向采购人推荐2名或3名中标候选人的，中标公示期结束无投诉或投诉不影响评标结果的，5个工作日内向非中标候选人退还投标保证金，采购人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的中标候选人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）经查实发现有围标、串标情况的。

3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）

投标人在编制投标文件时，应按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

3.5 资格审查资料（适用于资格后审的）

执行第九章 资格后审

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字并盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件按前附表规定包装、密封，并在封口处加盖投标人单位公章, 并经法定代表人（或其委托代理人）签字（或盖章）。

4.1.2 投标文件的封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，采购人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 采购人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

采购人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣读开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布招标（代理）人、唱标人等有关单位；

（4）在采购人监督部门的监督下，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况并予以签字确认；

（5）在采购人监督部门的监督下，由采购人或其委托的公证人（或见证律师）核验投标人的证件（授权委托书、身份证等），并宣布核验结果；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、项目名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（7）对本次开标存在的异议的投标人，请现场提出；

（8）招标（代理）人、唱标人、监督人应对《开标记录》全部内容进行签字确认；

（9）在采购人监督部门的监督下，由工作人员将投标文件密封入标书箱内；

（10）开标会结束，投标人退场。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向采购人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5异议和投诉

9.5.1潜在投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前向采购人提出。

9.5.2投标人对开标过程有异议，应在开标现场向采购人提出。

9.5.3投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间向采购人提出。

9.5.4投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。就9.5.1、9.5.2、9.5.3规定事项投诉的，应当先向采购人提出异议。

9.5.5恶意投诉者，将在济南建设网予以通报，并计入不良行为记录。视其情节严重程度，在本行政区域内限制其投标，并抄报上级建设行政主管部门。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

## 第三章  评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有单位盖公章且有法定代表人（或其委托代理人）签字（或盖章） |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第八章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 联合体（如果有） | 提交联合体协议书，并明确联合体牵头人 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  |  | …… | …… |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 财务状况 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 类似工程业绩 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 信誉 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 项目经理 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 联合体（如果有） | 符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定 |
|  |  | …… | …… |
|  |  | 注：适用于采用资格后审的，详见第九章 资格后审 |  |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
|  |  | 权利义务 | 投标函附录中的相关承诺符合或优于第四章“合同条款及格式”的相关规定 |
|  |  | 已标价工程量清单 | 符合第五章“工程量清单”给出的子目编码、子目名称、子目特征、计量单位和工程量 |
|  |  | 技术标准和要求 | 符合第七章“技术标准和要求”规定 |
|  |  | 投标价格 | □低于（含等于）拦标价， 拦标价＝标底价×（1+％）。 □低于（含等于）第二章“投标人须知”前附 表第10.2款载明的招标控制价。 |
|  |  | 分包计划 | 符合第二章“投标人须知”第1.11项规定 |
|  |  | …… |  |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 （总分100分） | 详2.2.4 |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 | 详2.2.4 |
| 2.2.3 |  | 投标报价的偏差率 计算公式 | 详见评分细则 |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.4 |  | 详评分细则 |  |
| 条款号 |  | 编 列 内 容 |  |
| 3 | 评标程序 | 详见本章附件A： 评标详细程序 |  |
| 3.1.2 | 废标条件 | 详见本章附件B： 废标条件 |  |

2.2                     标段1、3评分细则（满分100分）

| 评审 因素 | 评审 项目 | 评分标准（100分） |
| --- | --- | --- |
| 商务 部分 （55分） | 投标 报价 （50分） | 合格投标人未超过5家时，经评标委员会评审确认的有效投标报价的算术平均值为投标人投标报价的基准值，超过5家（不含5家时）去掉一个最高值和去掉一个最低值后的算术平均值为合格投标人投标报价的基准值，投标报价超过10家（不含10家时），去掉两个最高值和去掉两个最低值后的算术平均值为合格投标人投标报价的基准值，投标报价超过15家（不含15家时），去掉三个最高值和去掉三个最低值后的算术平均值为合格投标人投标报价的基准值。 各投标人投标报价与投标报价评标基准值进行比较，相同得满分；每高1%（作商比较）扣0.5分，每低1%（作商比较）扣0.25分，从满分扣起，扣完为止。 |
|  | 组价合理性 （5分） | 综合单价的组成及分析，符合计价规范及市场情况得5分，不符合计价规范以及竞报的各类价格不符合市场价格,严重偏离市场，每发现一处扣0.5分，扣完为止。 |
| 技术 部分 （45分） | 施工组织设计（40分） | 1.施工方案与技术措施（含关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案；施工总平面布置）。施工方案、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点描述清晰、详细、解决方案完善、技术措施健全、施工总平面布置合理，得5-7分；施工方案、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点描述清晰、解决方案合理、技术措施得当，得3-5分；施工方案、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点及解决方案内容不全有缺陷，得1-3分，若此条缺项不得分； 2.质量管理体系与措施。质量管理体系描述清晰、详细、措施健全，得3-5分，质量管理体系合理、措施得当，得1-2分，若此条缺项不得分； 3.安全管理体系与措施。安全管理体系描述清晰、详细、措施健全，得3-5分，安全管理体系合理、措施得当，得1-3分，若此条缺项不得分； 4.环境保护及防尘施工措施。环境保护及防尘施工方案描述清晰、详细、措施健全，得3-5分，环境保护及防尘施工方案合理、措施得当，得1-3分，若此条缺项不得分； 5.工程进度计划与措施。工程进度计划描述清晰、详细、措施健全、得2-3分，工程进度计划合理、措施得当，得1-2分，若此条缺项不得分； 6. 资源配置计划（含施工设备选型和配套）。资源配置计划描述清晰、合理、施工设备选型符合施工需求，得2-3分，资源配置计划描述合理、施工设备选型基本符合施工需求，得1-2分，若此条缺项不得分； 7. 紧急情况的处理预案、保证措施。紧急情况的处理预案描述清晰、详细、保证措施健全，得2-4分，紧急情况的处理预案合理、保证措施得当，得1-2分，若此条缺项不得分； 8. 雨（冬）季施工措施。雨（冬）季施工方案描述清晰、详细、保证措施健全，得2-4分，雨（冬）季施工方案合理、保证措施得当，得1-2分，若此条缺项不得分； 9.周边及监理等单位关系协调措施。周边及监理等单位关系协调措施健全，得2-4分，周边及监理等单位关系协调措施得当，得1-2分，若此条缺项不得分。 |
|  | 项目管理机构（2分） | 项目班子配备人员的执业资格、技术职称、配置数量符合招标文件要求，项目负责人、项目技术负责人和关键岗位人员，符合项目管理班子人员配备最低表要求的得2分。 注：1、投标人的投标文件中拟派关键岗位人员达不到项目管理班子人员配备最低表要求的（见本章第2.2.5款）技术标不得分，且商务标不参与评标基准值计算。 2、关键岗位是指：施工、质检（量）、安全、材料、预算（造价）、机械（设备）管理、劳管、资料等工作岗位。 |
|  | 投标人业绩 （3分） | （1）投标人近三年承担过类似项目的，每项加1分，最多加2分；（在投标文件中提供加盖公章的合同复印件，否则不予加分） （2）项目经理近三年承担过类似项目的，每项加1分，最多加1分；（在投标文件中提供加盖公章的合同复印件，否则不予加分） |

标段2评分细则（满分100分）

| 评审 因素 | 评审 项目 | 评分标准（100分） |
| --- | --- | --- |
| 商务 部分 （55分） | 投标 报价 （50分） | 合格投标人未超过5家时，经评标委员会评审确认的有效投标报价的算术平均值为投标人投标报价的基准值，超过5家（不含5家时）去掉一个最高值和去掉一个最低值后的算术平均值为合格投标人投标报价的基准值，投标报价超过10家（不含10家时），去掉两个最高值和去掉两个最低值后的算术平均值为合格投标人投标报价的基准值，投标报价超过15家（不含15家时），去掉三个最高值和去掉三个最低值后的算术平均值为合格投标人投标报价的基准值。 各投标人投标报价与投标报价评标基准值进行比较，相同得满分；每高1%（作商比较）扣0.5分，每低1%（作商比较）扣0.25分，从满分扣起，扣完为止。 |
|  | 组价合理性 （5分） | 综合单价的组成及分析，符合计价规范及市场情况得5分，不符合计价规范以及竞报的各类价格不符合市场价格,严重偏离市场，每发现一处扣0.5分，扣完为止。 |
| 技术 部分 （45分） | 施工组织设计（40分） | 1. 施工方案与技术措施（含关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案；施工总平面布置）。施工方案、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点描述清晰、详细、解决方案完善、技术措施健全、施工总平面布置合理，得5-7分；施工方案、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点描述清晰、解决方案合理、技术措施得当，得3-5分；施工方案、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点及解决方案内容不全有缺陷，得1-3分，若此条缺项不得分； 2.质量管理体系与措施。质量管理体系描述清晰、详细、措施健全，得3-5分，质量管理体系合理、措施得当，得1-2分，若此条缺项不得分； 3.安全管理体系与措施。安全管理体系描述清晰、详细、措施健全，得3-5分，安全管理体系合理、措施得当，得1-3分，若此条缺项不得分； 4.环境保护及防尘施工措施。环境保护及防尘施工方案描述清晰、详细、措施健全，得3-5分，环境保护及防尘施工方案合理、措施得当，得1-3分，若此条缺项不得分； 5.工程进度计划与措施。工程进度计划描述清晰、详细、措施健全、得2-3分，工程进度计划合理、措施得当，得1-2分，若此条缺项不得分； 6. 资源配置计划（含施工设备选型和配套）。资源配置计划描述清晰、合理、施工设备选型符合施工需求，得2-3分，资源配置计划描述合理、施工设备选型基本符合施工需求，得1-2分，若此条缺项不得分； 7. 紧急情况的处理预案、保证措施。紧急情况的处理预案描述清晰、详细、保证措施健全，得2-3分，紧急情况的处理预案合理、保证措施得当，得1-2分，若此条缺项不得分； 8. 雨（冬）季施工措施。雨（冬）季施工方案描述清晰、详细、保证措施健全，得2-3分，雨（冬）季施工方案合理、保证措施得当，得1-2分，若此条缺项不得分； 9. 装饰工程成品保护措施和保修承诺。装饰工程成品保护措施健全、保修承诺清晰、详细，得2-3分，装饰工程成品保护措施得当、有保修承诺，得1-2分，若此条缺项不得分。 10.空气质量监测及确保装修后空气质量达标的主要措施。空气质量监测方案清晰、详细、确保装修后空气质量达标的主要措施健全，得2-3分，有空气质量监测方案、确保装修后空气质量达标的主要措施得当，得1-2分，若此条缺项不得分。 |
|  | 项目管理机构（2分） | 项目班子配备人员的执业资格、技术职称、配置数量符合招标文件要求，项目负责人、项目技术负责人和关键岗位人员，符合项目管理班子人员配备最低表要求的得2分。 注：1、投标人的投标文件中拟派关键岗位人员达不到项目管理班子人员配备最低表要求的（见本章第2.2.5款）技术标不得分，且商务标不参与评标基准值计算。 2、关键岗位是指：施工、质检（量）、安全、材料、预算（造价）、机械（设备）管理、劳管、资料等工作岗位。 |
|  | 投标人业绩 （3分） | （1）投标人近三年承担过类似项目的，每项加1分，最多加2分；（在投标文件中提供加盖公章的合同复印件，否则不予加分） （2）项目经理近三年承担过类似项目的，每项加1分，最多加1分；（在投标文件中提供加盖公章的合同复印件，否则不予加分） |

标段4评分细则（满分100分）

| 评审 因素 | 评审 项目 | 评分标准（100分） |
| --- | --- | --- |
| 商务 部分 （55分） | 投标 报价 （50分） | 合格投标人未超过5家时，经评标委员会评审确认的有效投标报价的算术平均值为投标人投标报价的基准值，超过5家（不含5家时）去掉一个最高值和去掉一个最低值后的算术平均值为合格投标人投标报价的基准值，投标报价超过10家（不含10家时），去掉两个最高值和去掉两个最低值后的算术平均值为合格投标人投标报价的基准值，投标报价超过15家（不含15家时），去掉三个最高值和去掉三个最低值后的算术平均值为合格投标人投标报价的基准值。 各投标人投标报价与投标报价评标基准值进行比较，相同得满分；每高1%（作商比较）扣0.5分，每低1%（作商比较）扣0.25分，从满分扣起，扣完为止。 |
|  | 组价合理性 （5分） | 综合单价的组成及分析，符合计价规范及市场情况得5分，不符合计价规范以及竞报的各类价格不符合市场价格,严重偏离市场，每发现一处扣0.5分，扣完为止。 |
| 技术 部分 （45分） | 施工组织设计（40分） | 1. 施工方案与技术措施（含关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案；施工总平面布置）。施工方案、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点描述清晰、详细、解决方案完善、技术措施健全、施工总平面布置合理，得5-7分；施工方案、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点描述清晰、解决方案合理、技术措施得当，得3-5分；施工方案、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点及解决方案内容不全有缺陷，得1-3分，若此条缺项不得分； 2.质量管理体系与措施。质量管理体系描述清晰、详细、措施健全，得3-5分，质量管理体系合理、措施得当，得1-2分，若此条缺项不得分； 3.安全管理体系与措施。安全管理体系描述清晰、详细、措施健全，得3-5分，安全管理体系合理、措施得当，得1-3分，若此条缺项不得分； 4.环境保护措施。环境保护方案描述清晰、详细、措施健全，得3-5分，环境保护方案合理、措施得当，得1-3分，若此条缺项不得分； 5. 监控系统安装调试方案。监控系统安装调试方案描述清晰、详细、措施健全，得3-5分，监控系统安装调试方案合理、措施得当，得1-3分，若此条缺项不得分； 6.工程进度计划与措施。工程进度计划描述清晰、详细、措施健全、得1-2分，工程进度计划合理、措施得当，得0-1分，若此条缺项不得分； 7. 紧急情况的处理预案、保证措施。紧急情况的处理预案描述清晰、详细、保证措施健全，得2-3分，紧急情况的处理预案合理、保证措施得当，得1-2分，若此条缺项不得分； 8. 对设备选型的配置情况、技术参数等进行评审。设备选型的配置高、抗干扰性强、兼容性好，得3-5分，设备选型一般、抗干扰性及兼容性满足要求，得1-3分，若此条缺项不得分； 9. 对故障的响应时间进行评审。2小时内到达现场，解决问题，得3分，8小时内到达现场，解决问题，得2分，24小时内到达现场，解决问题，得1分，若此条缺项不得分。 |
|  | 项目管理机构（2分） | 项目班子配备人员的执业资格、技术职称、配置数量符合招标文件要求，项目负责人、项目技术负责人和关键岗位人员，符合项目管理班子人员配备最低表要求的得2分。 注：1、投标人的投标文件中拟派关键岗位人员达不到项目管理班子人员配备最低表要求的（见本章第2.2.5款）技术标不得分，且商务标不参与评标基准值计算。 2、关键岗位是指：施工、质检（量）、安全、材料、预算（造价）、机械（设备）管理、劳管、资料等工作岗位。 |
|  | 投标人业绩 （3分） | （1）投标人近三年承担过类似项目的，每项加1分，最多加2分；（在投标文件中提供加盖公章的合同复印件，否则不予加分） （2）项目经理近三年承担过类似项目的，每项加1分，最多加1分；（在投标文件中提供加盖公章的合同复印件，否则不予加分） |

注:

1.改变采购人提供的清单及清单报价漏项按废标处理。

2.差率计算时，如不满1%按插入法计算。

3.近三年是指：投标截止日向前推三年精确到日。

4.合同以签订时间为准。

5.类似业绩是指：前附表10.1.1项。

6.企业业绩与项目经理业绩不重复计分；项目经理业绩需在合同中体现项目经理姓名，否则需提供业主证明，如无不予加分。

评审办法说明：支持小微企业发展、节能环保的鼓励优惠政策：

1、优采强采节能环保产品：

1) 投标人所投产品属于强制采购的节能产品，不享受鼓励优惠政策；属于强制采购的节能产品需在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的所投产品的节能认证证书复印件，未按规定使用强制节能产品的或未提供强制采购节能产品认证证书复印件的，按无效投标处理。

2) 投标人在投标文件中对所投产品为节能、环境标志品目清单中的产品时，在报价时必须对此类产品单独分项报价（详见格式8，需提供符合政府采购优惠政策产品明细及报价表，含此类产品的单价、数量及全部节能、环境标志产品价格占总报价的权重），并提供节能、环境标志产品品目清单中由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书的证明资料复印件（根据财库〔2019〕9号文的规定），未提供财库〔2019〕9号文要求的节能、环境标志产品品目清单中产品认证证书复印件及格式8：符合政府采购优惠政策产品明细及报价表的，不给予鼓励优惠政策。节能、环境标志品目清单中的产品仅是构成报价产品的部件、组件或零件的，若未在品目清单中明确需执行优惠政策的，则该报价产品不享受鼓励优惠政策。

3)单一产品（每包）采购时，对于节能、环保等属于优先采购的产品，根据政府采购的相关规定给予认证产品2分的评审加分。

4) 非单一产品（每包）采购时，对于节能、环保等属于优先采购的产品，根据政府采购的规定给予认证产品2分的评审加分（按认证产品与总报价的权重计算）

公式：

优惠加分=认证产品与总报价的权重×2

2、小微企业

1) 投标人与所投产品制造商或采购服务投标人如属小微企业，产品价格需执行政府采购政策的，须按照工信部联企业[2011]300号文《关于印发中小企业划型标准规定的通知》及财政部、工信部等部委发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，需出具《小微企业声明函》、《从业人员声明函》，否则评标时不予承认；

2)投标人所投产品中全部为小微企业产品，给予2分的加分；所投产品中部分为小微企业产品，小微企业产品金额占合同金额30%以下的不给予加分，小微企业产品金额占合同金额30%以上的给予1分的加分；采购服务供应商如属小微企业，给予2分的加分。

3)根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68 号）文件规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受政府采购的加分政策；

4)如投标人为监狱企业的，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件，否则评标时不予承认；

5)小型、微型企业提供中型及以上企业制造的货物的，视同为中型及以上企业；

3、监狱企业

享受政府采购政策同小微企业。

4、残疾人福利性单位

享受政府采购政策同小微企业。

5、单价采购的项目中具有节能、环保、小微企业生产的产品权重计算方式：以具有节能、环保、小微企业生产的产品的单价之和与全部单价之和计算其权重。

6、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2.2.5项目班子管理人员最低配备表

| 岗位 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1 人 |  |
| 项目技术负责人 | 1 人 |  |
| 施工 | 1 人 |  |
| 安全 | 1 人 |  |
| 质量 | 1 人 |  |
| 造价 | 1 人 |  |
| 机管 | 1 人 | 可兼职 |
| 材料 | 1 人 | 可兼职 |
| 资料 | 1 人 | 可兼职 |
| 劳管 | 1 人 | 可兼职 |

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分细则进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。最终评标得分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由采购人自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成：见评标办法前附表及评分细则。

2.2.2 评标基准价计算：见评分细则。

2.2.3 投标报价的偏差率计算：见评标办法评分细则。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。（适用于未进行资格预审的）

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：详附件B：废标条件

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.1.4投标人有下列情形之一的视为无效投标：

（1）参加开标会议的投标人的法定代表人或其委托代理人未携带本人身份证，委托代理人未携带参加开标会议的法定代表人授权委托书，法定代表人未携带法定代表人证书，无法证明其身份的；

（2）无法定代表人（或法定代表人授权的代理人）签字（或盖章）或无单位盖章的；

（3）未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（4）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对统一招标项目抱有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

（5）投标人名称或组织结构与资格预审时不一致；

（6）投标人未按投标文件的要求提供投标保函或者提交投标保证金的；

（7）联合体投标未附联合体各方共同投标协议的；

（8）投标文件未按照招标文件的要求予以密封的；

（9）投标文件中的投标函未加盖投标人的企业及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；

（10）投标保证金未从基本账户转出的。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=评标委员会按照2.2.4评分细则评审的得分。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

附件Ａ：评标详细程序

评标详细程序

A0. 总则

本附件是本章“评标办法”的组成部分，是对本章第3条所规定的评标程序的进一步细化，评标委员会应当按照本附件所规定的详细程序开展并完成评标工作。

A1. 基本程序

评标活动将按以下五个步骤进行：

（1） 评标准备；

（2） 初步评审；

（3） 详细评审；

（4） 澄清、说明或补正；

（5） 推荐中标候选人或者直接确定中标人及提交评标报告。

A2. 评标准备

A2.1评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。评标委员会签到表见附表A-1。

A2.2评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会主任。采购人也可以直接指定评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织领导工作。评标委员会主任在与其他评标委员会成员商议的基础上可以将评标委员会划分为技术组和商务组。

A2.3熟悉文件资料

A2.3.1评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

A2.3.2采购人或采购代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、资格预审文件及各投标人在资格预审阶段递交的资格预审申请文件（适用于已进行资格预审的）、标底（如有）、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额（如作为计价依据时）、有关的法律、法规、规章、国家标准以及采购人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。

A2.4暗标编号（适用于对施工组织设计进行暗标评审的）

第二章“投标人须知”前附表第10.3款要求对施工组织设计采用“暗标”评审方式且第八章“投标文件格式”中对施工组织设计的编制有暗标要求，则在评标工作开始前，采购人将指定专人负责编制投标文件暗标编码，并就暗标编码与投标人的对应关系做好暗标记录。暗标编码按随机方式编制。在评标委员会全体成员均完成暗标部分评审并对评审结果进行汇总和签字确认后，采购人方可向评标委员会公布暗标记录。暗标记录公布前必须妥善保管并予以保密。

A2.5对投标文件进行基础性数据分析和整理工作（清标）

A2.5.1在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行基础性数据分析和整理（本章中简称为“清标”），从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。评标委员会对清标成果审议后，决定需要投标人进行书面澄清、说明或补正的问题，形成质疑问卷，向投标人发出问题澄清通知（包括质疑问卷）。

A2.5.2在不影响评标委员会成员的法定权利的前提下，评标委员会可委托由采购人专门成立的清标工作小组完成清标工作。在这种情况下，清标工作可以在评标工作开始之前完成，也可以与评标工作平行进行。清标工作小组成员应为具备相应执业资格的专业人员，且应当符合有关法律法规对评标专家的回避规定和要求，不得与任何投标人有利益、上下级等关系，不得代行依法应当由评标委员会及其成员行使的权利。清标成果应当经过评标委员会的审核确认，经过评标委员会审核确认的清标成果视同是评标委员会的工作成果，并由评标委员会以书面方式追加对清标工作小组的授权，书面授权委托书必须由评标委员会全体成员签名。

A2.5.3投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后，应按评标委员会的要求提供书面澄清资料并按要求进行密封，在规定的时间递交到指定地点。投标人递交的书面澄清资料由评标委员会开启。

A3.初步评审

A3.1形式评审

评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式评审。

A3.2资格评审

A3.2.1评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行资格评审。（适用于未进行资格预审的）

A3.2.1当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据资格预审文件中规定的标准和方法，对照投标人在资格预审阶段递交的资格预审文件中的资料以及在投标文件中更新的资料，对其更新的资料进行评审（适用于已进行资格预审的）。其中：

（1） 资格预审采用“合格制”的，投标文件中更新的资料应当符合资格预审文件中规定的审查标准，否则其投标作废标处理；

（2） 资格预审采用“有限数量制”的，投标文件中更新的资料应当符合资格预审文件中规定的审查标准，其中以评分方式进行审查的，其更新的资料按照资格预审文件中规定的评分标准评分后，其得分应当保证即便在资格预审阶段仍然能够获得投标资格且没有对未通过资格预审的其他资格预审申请人构成不公平，否则其投标作废标处理。

A3.3响应性评审

A3.3.1评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行响应性评审，并使用附表A-4记录评审结果。

A3.3.2投标人投标价格不得超出（不含等于）按照本章前附表的规定计算的“拦标价”，凡投标人的投标价格超出“拦标价”），该投标人的投标文件不能通过响应性评审。（适用于设立拦标价的情形）

A3.3.2投标人投标价格不得超出（不含等于）按照第二章“投标人须知”前附表第10.2款载明的招标控制价，凡投标人的投标价格超出招标控制价的，该投标人的投标文件不能通过响应性评审。（适用于设立招标控制价的情形）

A3.4判断投标是否为废标

A3.4.1判断投标人的投标是否为废标的全部条件（包括本章第3.1.2项中规定的条件），在本章附件B中集中列示。

A3.4.2本章附件B集中列示的废标条件不应与第二章“投标人须知”和本章正文部分包括的废标条件抵触，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

A3.4.3评标委员会在评标（包括初步评审和详细评审）过程中，依据本章附件B中规定的废标条件判断投标人的投标是否为废标。

A3.5算术错误修正

评标委员会依据本章中规定的相关原则对投标报价中存在的算术错误进行修正，并根据算术错误修正结果并经投标人确认，待结算时调整。

A3.6澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定执行。

A4.详细评审

只有通过了初步评审、被判定为合格的投标方可进入详细评审。

A4.1详细评审的程序

A4.1.1评标委员会按照本章第3.2款中规定的程序进行详细评审：

（1） 施工组织设计评审和评分；

（2） 项目管理机构评审和评分；

（3） 投标报价评审和评分，并对明显低于其他投标报价的投标报价，或者在设有标底时明显低于标底的投标报价，判断是否低于其个别成本；

（4） 其他因素评审和评分；

（5） 汇总评分结果。

A4.2施工组织设计评审和评分

A4.2.1按照评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对施工组织设计进行评审和评分。

A4.3项目管理机构评审和评分

A4.3.1按照评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对项目管理机构进行评审和评分。

A4.4投标报价评审和评分（仅按投标总报价进行评分）

A4.4.1按照评标办法前附表中规定的方法计算“评标基准价”。

A4.4.2按照评标办法前附表中规定的方法，计算各个已通过了初步评审、施工组织设计评审和项目管理机构评审并且经过评审认定为不低于其成本的投标报价的“偏差率”。

A4.4.3按照评标办法前附表中规定的评分标准，对照投标报价的偏差率，分别对各个投标报价进行评分。

A4.5其他因素的评审和评分

根据评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素和相应的评分标准，对其他因素（如果有）进行评审和评分。

A4.6判断投标报价是否低于成本

根据本章第3.2.4项的规定，评标委员会根据本章（评标方法）中规定的程序、标准和方法，判断投标报价是否低于其成本。由评标委员会认定投标人以低于成本竞标的，其投标作废标处理。

A4.7澄清、说明或补正

在详细评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定执行。

A4.8汇总评分结果

A4.8.1评标委员会成员应填写详细评审评分汇总表。

A4.8.2详细评审工作全部结束后，汇总各个评标委员会成员的详细评审评分结果，并按照详细评审最终得分由高至低的次序对投标人进行排序。

A5. 推荐中标候选人或者直接确定中标人

A5.1推荐中标候选人

A5.1.1除第二章“投标人须知”前附表第7.1款授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则：

（1） 评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据第二章“投标人须知”前附表第7.1款规定的中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。

（2） 如果评标委员会根据本章的规定作废标处理后，有效投标不足三个，且少于第二章“投标人须知”前附表第7.1款规定的中标候选人数量的，则评标委员会可以将所有有效投标按最终得分由高至低的次序作为中标候选人向采购人推荐。如果因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以建议采购人重新招标。

A5.2.2投标人数量少于三个或者所有投标被否决的，采购人应当依法重新招标。

A5.2直接确定中标人

第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人的，评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并确定排名第一的投标人为中标人。

A5.3编制评标报告

评标委员会根据本章第3.4.2项的规定向采购人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。评标报告应当包括以下内容：

（1） 基本情况和数据表；

（2） 评标委员会成员名单；

（3） 开标记录；

（4） 符合要求的投标一览表；

（5） 废标情况说明；

（6） 评标标准、评标方法或者评标因素一览表；

（7） 经评审的价格一览表（包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结果、结论的表格、说明、记录等文件）；

（8） 经评审的投标人排序；

（9） 推荐的中标候选人名单（如果第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人，则为“确定的中标人”）与签订合同前要处理的事宜；

（10） 澄清、说明、补正事项纪要。

A6. 特殊情况的处置程序

A6.1关于评标活动暂停

评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。

A6.1.1发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动可暂停。

A6.1.2电子评标系统无法正常运行的，评标活动可暂停。

A6.1.3发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待具备继续评标条件时，由原评标委员会继续评标。

A6.2关于评标中途更换评委

A6.2.1除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

（1） 因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

（2） 根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

（3） 经本人提出无法胜任电子评审工作的。

A6.2.2退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由采购人根据本电子招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

A6.3记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

A7.补充条款

## 附件B：废标条件

废 标 条 件

B0、总则

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

B1 废标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：

B1.1有第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的。

B1.2 有串通投标或弄虚作假或其他违法行为的，详下：

B1.2.1投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

B1.2.2投标人之间约定中标人；

B1.2.3投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

B1.2.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

B1.2.5投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；

B1.2.6不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

B1.2.7不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

B1.2.8不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

B1.2.9 不同投标人聘请同一个人为其投标提供技术或者经济咨询服务的，但招标工程本身要求采用专有技术的除外；

B1.2.10不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

B1.2.11不同投标人的投标文件错漏之处一致的；

B1.2.12不同投标人的投标文件相互混装；

B1.2.13不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或者同一台附属设备打印；

B1.2.14不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

B1.2.15不同投标人使用同一个人或者企业资金交纳投标保证金或者投标保函的反担保的；

B1.2.16使用伪造、变造的许可证件；

B1.2.17提供虚假的财务状况或者业绩；

B1.2.18提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

B1.2.19提供虚假的信用状况；

B1.2.20其他弄虚作假的行为；

B1.2.21采购人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;

B1.2.22采购人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

B1.2.23采购人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

B1.2.24采购人授意投标人撤换、修改投标文件；

B1.2.25采购人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

B1.2.26采购人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为；

B1.2.27评标委员会认定的其他串通投标情形；

B1.3不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

B1.4在形式评审、资格评审（适用于未进行资格预审的）、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。

B1.5当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，其在投标文件中更新的资料，未能通过资格评审的（适用于已进行资格预审的）。

B1.6投标报价文件（投标函除外）未经有资格的注册造价工程师签字并加盖其执业专用章的(盖章的注册造价工程师应是在本单位注册人员，或是投标人委托的造价咨询机构注册造价工程师并附委托合同)。

B1.7在施工组织设计评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的。

B1.8评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。

B1.9投标人未按第二章“投标人须知”第10.6款规定出席开标会的。

## 第四章  合同条款及格式

## 第一节  通用合同条款

通用合同条款直接引用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的“通用合同条款”。

## 第二节  专用合同条款

专用合同条款直接引用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的“专用合同条款”。

## 第三节  合同附件格式

## 附件一： 合同协议书

合 同 协 议 书

编号：

发包人（全称）：

法定代表人：

法定注册地址：

承包人（全称）：

法定代表人：

法定注册地址：

发包人为建设                                  （以下简称“本工程”），已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。

一、工程概况

工程名称：           （项目名称）

工程地点：

工程内容：

群体工程应附“承包人承揽工程项目一览表”（附件1）

工程立项批准文号：

资金来源：

二、工程承包范围

承包范围：

详细承包范围见第七章“技术标准和要求”。

三、合同工期

计划开工日期：      年      月      日

计划竣工日期：      年      月      日

工期总日历天数         天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

四、质量标准

工程质量标准：

五、合同形式

本合同采用                                                  合同形式。

六、签约合同价

合同金额：（大写）：                                            （人民币）

其中：

1.中标金额（大写）：                                            （人民币）

（小写）￥：                                                   元

其中：

1.中标金额（大写）￥：                                       （元/人民币）

（小写）￥：                                        （元/人民币）

其中：（1）安全文明施工费：                                 元；

（2）甲供材料（设备）暂估价：                         元；

2.暂列金额：           元；

3.专业工程暂估价：                                   元。

七、承包人项目经理

姓名：                ；     职称：                           ；

身份证号：             ；    建造师执业资格证书号：               ；

建造师注册证书号：                                         。

造师执业印章号：                                                  。

安全生产考核合格证书号：                                        。

八、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

1、 本协议书；

2、 中标通知书；

3、 投标函及投标函附录；

4、 专用合同条款；

5、 通用合同条款；

6、 技术标准和要求；

7、 图纸；

8、 已标价工程量清单；

9、 其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

九、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。

十、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。

十一、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

十二、本协议书连同其他合同文件正本一式两份，合同双方各执一份；副本一式     份，其中一份在合同报送建设行政主管部门备案时留存。

十三、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第八条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

发包人:                （盖单位公章）      承包人：          （盖单位公章）

法定代表人或其                           法定代表人或其

委托代理人：              （签字）       委托代理人：          （签字）

年      月      日                       年      月      日

签约地点：

## 附件二：                主要合同条款

采购人、中标人同意以下内容列入建设工程施工合同

1、在施工合同中，采购人称为“发包人”，中标人称为“承包人”；

2、付款方式：验收合格，施工档案资料提交齐全，经院方工程审计后三个月内付至最终审计结算金额的95%，余5%作为质保金，质保期满无质量问题无息付清余款。

3、工期的提前与延误，发承包双方，每日按结算价款的万分之四承担奖惩责任，奖罚款总额不超过结算价款的3%。

4、依据鲁政办发[1993]72号文有关规定，因承包人原因不能按合同约定达到质量标准的，应承担总造价 3%的违约责任。若承包人达到质量标准且达到发包人要求的质量目标的，发包人应给予总造价1%的奖励。

5、采用工程量清单计价办法招标的一般不使用固定总价的合同，如果使用固定总价合同应约定风险系数及调整范围。

6、竣工结算条款的约定执行财政部、建设部财建[2004]369号文《建设工程价款结算暂行办法》。

7、采购人要求中标人提交履约保证金的，履约保证金不得超过中标金额的10%。

8、采购人要求中标人提交履约保证金的，采购人同时提供等额支付保函。

9、合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第（一） 种方式解决：

（一）提交济南仲裁委员会仲裁；

（二）依法向人民法院起诉。

其他合同附件格式直接引用中华人民共和国《房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》（2010版）第一卷第四章第三节“附件二至附件八”。

## 第五章  工程量清单

1．工程量清单说明

1.1本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

1.3本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第六章“技术标准和要求”的有关规定。

1.4补充子日工程量计算规则及子目工作内容说明：                  。

2．投标报价说明

2.1工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、施工机械使用费、材料费、其他（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等），以及管理费、利润等。

2.3工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为己分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

2.4暂列金额的数量及拟用子目的说明：

2.5暂估价的数量及拟用子目的说明：

3．其他说明

标段1：土建工程零星维修清单单项控制价

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单项控制价 | 全费用单价 | 备注 |
| 1 | 挖一般土方 | 1.:人工挖土方 2.土壤类别:坚土 3.挖土深度:2m以内 | m3 | 1 | 107.43 |  |  |
| 2 | 挖沟槽土方 | 1.:人工挖土方 2.土壤类别:坚土 3.挖土深度:2m以内 | m3 | 1 | 160.79 |  |  |
| 3 | 挖基坑土方 | 1.:人工挖土方 2.土壤类别:坚土 3.挖土深度:2m以内 | m3 | 1 | 170.76 |  |  |
| 4 | 挖一般土方 | 1.:挖掘机挖土方 2.土壤类别:坚土 3.挖土深度:2m以内 | m3 | 1 | 41.19 |  |  |
| 5 | 挖沟槽土方 | 1.:挖掘机挖土方 2.土壤类别:坚土 3.挖土深度:2m以内 | m3 | 1 | 52.6 |  |  |
| 6 | 挖基坑土方 | 1.:挖掘机挖土方 2.土壤类别:坚土 3.挖土深度:2m以内 | m3 | 1 | 62.31 |  |  |
| 7 | 挖淤泥 | 1.:人工挖淤泥 | m3 | 1 | 219.17 |  |  |
| 8 | 挖淤泥 | 1.:挖掘机挖淤泥 | m3 | 1 | 93.36 |  |  |
| 9 | 回填方 | 1.:槽坑人工夯填土（就地取土） | m3 | 1 | 45.74 |  |  |
| 10 | 回填方 | 1.:槽坑人工回填石屑 | m3 | 1 | 371.75 |  |  |
| 11 | 回填方 | 1.:槽坑人工回填砂 | m3 | 1 | 493.22 |  |  |
| 12 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:240mm*115mm*53mm机制红砖 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 | m3 | 1 | 869.98 |  |  |
| 13 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:240mm*115mm*53mm机制红砖 2.墙体厚度:115mm 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 | m3 | 1 | 1036.31 |  |  |
| 14 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:240*115*53机制红砖 2.墙体厚度:240mm 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 | m3 | 1 | 912.74 |  |  |
| 15 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:240mm*115mm*53mm机制红砖 2.墙体厚度:365mm 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 | m3 | 1 | 883.02 |  |  |
| 16 | 实心砖柱 | 1.砖品种、规格、强度等级:240mm*115mm*53mm机制红砖 2.柱类型:矩形柱 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 | m3 | 1 | 1076.42 |  |  |
| 17 | 砖检查井 | 1.井截面、深度:DN1000mm砖砌圆形检查井，井深1m 2.垫层材料种类、厚度:C20砼垫层100mm厚 3.:水泥砂浆抹面 4.井盖安装:球墨铸铁井盖安装 | m3 | 1 | 2201.2 |  |  |
| 18 | 砖检查井 | 1.:砖砌矩形检查井 | m3 | 1 | 1020.59 |  |  |
| 19 | 砖检查井 | 1.:砖砌Φ1000mm圆形阀门井，井深1.1m | 座 | 1 | 3741.43 |  |  |
| 20 | 零星砌砖 | 1.:零星砖砌体 2.砖品种、规格、强度等级:240mm*115mm*53mm机制红砖 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 | m3 | 1 | 1033.96 |  |  |
| 21 | 轻质墙板 | 1.墙板材质:彩钢岩棉夹心保温墙板 2.墙板厚度:100mm 3.:防火等级A1级 | m2 | 1 | 238.59 |  |  |
| 22 | 轻质墙板 | 1.墙板材质:彩钢岩棉夹心保温屋面板 2.墙板厚度:100mm 3.:防火等级A1级 | m2 | 1 | 220.05 |  |  |
| 23 | 垫层 | 1.混凝土种类:砼垫层 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 1 | 1055.19 |  |  |
| 24 | 带形基础 | 1.:砼带形基础 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 1 | 1101.1 |  |  |
| 25 | 独立基础 | 1.:砼独立基础 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 1 | 1095.14 |  |  |
| 26 | 满堂基础 | 1.:砼满堂基础 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 1 | 1102.94 |  |  |
| 27 | 设备基础 | 1.:砼设备基础 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 1 | 1156.45 |  |  |
| 28 | 基础梁 | 1.:现浇砼基础梁 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 1 | 1180.99 |  |  |
| 29 | 矩形梁 | 1.:现浇砼矩形梁 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 1 | 1211.95 |  |  |
| 30 | 过梁 | 1.:现浇砼过梁 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 1 | 1751.35 |  |  |
| 31 | 矩形柱 | 1.:现浇砼矩形柱 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 1 | 1337.22 |  |  |
| 32 | 直形墙 | 1.:现浇砼墙体 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 1 | 1295.07 |  |  |
| 33 | 平板 | 1.:现浇砼平板 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 1 | 1189.74 |  |  |
| 34 | 室外地坪 | 1.:砼整体路面 2.厚度:180mm 3.混凝土强度等级:C25 | m2 | 1 | 191.68 |  |  |
| 35 | 室外地坪 | 1.:砼整体路面 2.厚度:每增减10mm 3.混凝土强度等级:C25 | m2 | 1 | 10.5 |  |  |
| 36 | 电缆沟、地沟 | 1.:现浇砼地沟、电缆沟 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 1 | 1313.37 |  |  |
| 37 | 台阶 | 1.:现浇砼台阶 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 1 | 1408.68 |  |  |
| 38 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:≤Φ10 | t | 1 | 10007.57 |  |  |
| 39 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:≤Φ18 | t | 1 | 8603.98 |  |  |
| 40 | 植筋 | 1.钢筋种类、规格:≤Φ16 | 根 | 1 | 22.07 |  |  |
| 41 | 植筋 | 1.钢筋种类、规格:≤Φ25 | 根 | 1 | 39.11 |  |  |
| 42 | 钢管柱 |  | t | 1 | 11745.14 |  |  |
| 43 | 钢梁 |  | t | 1 | 12830.42 |  |  |
| 44 | 钢支撑、钢拉条 |  | t | 1 | 11936.2 |  |  |
| 45 | 钢檩条 |  | t | 1 | 10800.81 |  |  |
| 46 | 钢梯 | 踏步式钢梯 | t | 1 | 15236.34 |  |  |
| 47 | 钢护栏 |  | t | 1 | 14173.4 |  |  |
| 48 | 木质门 | 成品木质门 | m2 | 1 | 1290.07 |  |  |
| 49 | 木质门带套 |  | m2 | 1 | 1324.51 |  |  |
| 50 | 木质防火门 |  | m2 | 1 | 1374.81 |  |  |
| 51 | 门锁安装 | 木门执手锁安装 | 套 | 1 | 200.76 |  |  |
| 52 | 塑钢推拉门 |  | m2 | 1 | 606.5 |  |  |
| 53 | 塑钢平开门 |  | m2 | 1 | 636.86 |  |  |
| 54 | 铝合金推拉门 |  | m2 | 1 | 693.95 |  |  |
| 55 | 铝合金平开门 |  | m2 | 1 | 881.91 |  |  |
| 56 | 钢质防火门 |  | m2 | 1 | 1632.82 |  |  |
| 57 | 防盗门 | 1、钢制防盗门 | m2 | 1 | 2116.2 |  |  |
| 58 | 镜面不锈钢饰面门 |  | m2 | 1 | 2649.07 |  |  |
| 59 | 隔热断桥中空玻璃铝合金推拉窗 |  | m2 | 1 | 1194.26 |  |  |
| 60 | 铝合金纱窗 |  | m2 | 1 | 170.98 |  |  |
| 61 | 石材窗台板 | 大理石窗台板 | m2 | 1 | 770.65 |  |  |
| 62 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材，厚度5mm，带砂 | m2 | 1 | 87.93 |  |  |
| 63 | 楼（地）面涂膜防水 | 聚氨酯涂膜防水，厚2mm | m2 | 1 | 63.34 |  |  |
| 64 | 砖砌体拆除 |  | m3 | 1 | 204.43 |  |  |
| 65 | 混凝土构件拆除 | 1.:破除砼地面 | m3 | 1 | 550.45 |  |  |
| 66 | 钢筋混凝土构件拆除 |  | m3 | 1 | 1136.32 |  |  |
| 67 | 平面抹灰层拆除 | 1.:剔除水泥砂浆楼地面 | m2 | 1 | 19.98 |  |  |
| 68 | 立面抹灰层拆除 | 1.:剔除墙面水泥砂浆抹灰 | m2 | 1 | 28.37 |  |  |
| 69 | 平面块料拆除 | 1.:地面砖剔除 | m2 | 1 | 77.33 |  |  |
| 70 | 立面块料拆除 | 1.:墙面砖剔除 | m2 | 1 | 75.14 |  |  |
| 71 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1、龙骨、饰面种类综合考虑 | m2 | 1 | 14.79 |  |  |
| 72 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、龙骨、饰面种类综合考虑 | m2 | 1 | 13.99 |  |  |
| 73 | 防水层拆除 | 1.:屋面SBS改性沥青防水层拆除 | m2 | 1 | 14.4 |  |  |
| 74 | 铲除涂料面 | 1.:室内墙面粉刷拆除 | m2 | 1 | 12.9 |  |  |
| 75 | 铲除裱糊面 | 1.:铲除墙面壁纸 | m2 | 1 | 18.49 |  |  |
| 76 | 隔断隔墙拆除 | 1、拆除轻质隔断 | m2 | 1 | 6.42 |  |  |
| 77 | 木门窗拆除 |  | m2 | 1 | 46.34 |  |  |
| 78 | 金属门窗拆除 |  | m2 | 1 | 49.39 |  |  |
| 79 | 金属构件拆除 |  | t | 1 | 2913.88 |  |  |
| 80 | 管道拆除 | 1.:管道种类、材质综合考虑 | m | 1 | 30.68 |  |  |
| 81 | 卫生洁具拆除 | 1、卫生洁具种类、型号综合考虑 | 套 | 1 | 129.2 |  |  |
| 82 | 开孔（打洞） | 1.:洞尺寸综合考虑 | 个 | 1 | 198.7 |  |  |
| 83 | 水泥砂浆楼地面 | 1.素水泥浆遍数:一道 2.面层厚度、砂浆配合比:1:2水泥砂浆面层20mm厚，压实抹光 | m2 | 1 | 46.21 |  |  |
| 84 | 石材楼地面 | 1.:600mm*600mm*100mm大理石火烧板 2.:1:3干硬性水泥砂浆粘贴 | m2 | 1 | 591.52 |  |  |
| 85 | 石材楼地面 | 1.:600mm*600mm*50mm大理石火烧板 2.:1:3干硬性水泥砂浆粘贴 | m2 | 1 | 510.95 |  |  |
| 86 | 石材楼地面 | 1.:600mm*600mm*30mm大理石火烧板 2.:1:3干硬性水泥砂浆粘贴 | m2 | 1 | 457.29 |  |  |
| 87 | 块料楼地面 | 1.:300mm*300m全瓷地板砖 2.:1:3干硬性水泥砂浆粘贴 | m2 | 1 | 160.34 |  |  |
| 88 | 块料楼地面 | 1.:600mm*600mm全瓷地板砖 2.:1:3干硬性水泥砂浆粘贴 | m2 | 1 | 292.7 |  |  |
| 89 | 块料楼地面 | 1.:800mm*800mm全瓷地板砖 2.:1:3干硬性水泥砂浆粘贴 | m2 | 1 | 332.41 |  |  |
| 90 | 石材台阶面 | 1.:大理石火烧板30mm厚 2.:水泥砂浆粘贴 | m2 | 1 | 687.78 |  |  |
| 91 | 石材台阶面 | 1.:大理石火烧板50mm厚 2.:1；3干硬性水泥砂浆粘贴 | m2 | 1 | 699.05 |  |  |
| 92 | 水泥砂浆台阶面 |  | m2 | 1 | 97.79 |  |  |
| 93 | 墙面一般抹灰 | 1.:墙面水泥砂浆抹灰 | m2 | 1 | 53.87 |  |  |
| 94 | 零星项目一般抹灰 |  | m2 | 1 | 192.86 |  |  |
| 95 | 石材墙面 | 1.:抛光大理石板材30mm厚 2.:水泥砂浆粘贴 | m2 | 1 | 511.77 |  |  |
| 96 | 块料墙面 | 1.:墙面镶贴全瓷墙面砖 2.:墙面砖规格综合考虑 | m2 | 1 | 268.31 |  |  |
| 97 | 排水管道敷设 | 1.:DN300钢带增强PE螺旋排水管 2.:胶圈接口 | m | 1 | 221.41 |  |  |
| 98 | 排水管道敷设 | 1.:DN400钢带增强PE螺旋排水管 2.:胶圈接口 | m | 1 | 275.03 |  |  |
| 99 | 排水管道敷设 | 1.:DN200UPVC排水管 2.连接形式:粘结 | m | 1 | 192.05 |  |  |
| 100 | 路沿石安装 | 1.材料品种、规格:大理石路沿石安装，规格350mm*150mm | m | 1 | 286.09 |  |  |
| 101 | 嵌草砖(格)铺装 | 1.嵌草砖（格）品种、规格、颜色:300*300,厚80 2.铺设敷设:砂垫层铺设 3.漏空部分填土要求:人工松填土 | m2 | 1 | 162.85 |  |  |
| 102 | 检查井盖更换安装 | 1.:Φ800mm污水检查井盖更换安装 | 套 | 1 | 901.77 |  |  |
| 103 | 空鼓、脱落内墙面砖零星修补 | 1、墙面砖规格、种类综合考虑 | m2 | 1 | 375.92 |  |  |
| 104 | 渣土及垃圾清理外运 |  | m3 | 1 | 172.2 |  |  |
| 105 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:DN200PE钢丝网给水管，公称压力1.25MPa 4.连接形式:电熔 | m | 1 | 379.14 |  |  |
| 106 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:DN200法兰阀门 2.连接形式:法兰连接 | 个 | 1 | 1424.31 |  |  |
| 107 | 法兰 | 1.材质:DN200不锈钢法兰 | 副 | 1 | 1195.32 |  |  |
| 108 | 敷设自来水管道与主管道碰头 |  | 处 | 1 | 3311.33 |  |  |

标段2：装饰装修零星维修清单单项控制价

| 序号 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单项控制价 | 全费用报价 | 备注 |
| 1 | 配电箱 1.名称:16路 （内有空开） 2.安装方式:强电间(井)内挂墙明装 | 台 | 1 | 520 |  |  |
| 2 | 配电箱 1.名称:22路 （内有空开） 2.安装方式:强电间(井)内挂墙明装 | 台 | 1 | 695 |  |  |
| 3 | 配电箱 1.名称:16路 （内有空开） 2.安装方式:嵌墙暗装 3.备注:包括剔槽、箱体背面挂网及恢复 | 台 | 1 | 580 |  |  |
| 4 | 配电箱 1.名称:22路 （内有空开） 2.安装方式:嵌墙暗装 3.备注:包括剔槽、箱体背面挂网及恢复 | 台 | 1 | 765 |  |  |
| 5 | 接线端子 1.名称:无端子接线 2.型号:2.5mm2 | 个 | 1 | 8 |  |  |
| 6 | 接线端子 1.名称:无端子接线 2.型号:4mm2 | 个 | 1 | 9.5 |  |  |
| 7 | 接线端子 1.名称:接线端子 2.型号:6mm2 | 个 | 1 | 11 |  |  |
| 8 | 照明开关 1.名称:单联翘板式暗开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:距地面1.3m暗装 | 个 | 1 | 47 |  |  |
| 9 | 照明开关 1.名称:暗装双极开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:距地面1.3m暗装 | 个 | 1 | 48 |  |  |
| 10 | 照明开关 1.名称:三联翘板式暗开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:距地面1.3m暗装 | 个 | 1 | 48.9 |  |  |
| 11 | 照明开关 1.名称:三联防水防溅暗开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:距地面1.3m暗装 | 个 | 1 | 48.9 |  |  |
| 12 | 照明开关 1.名称:智能控制面板 2.规格:现场确定 3.安装方式:距地面1.3m暗装 4.备注:与TLY控制器配套 | 个 | 1 | 69 |  |  |
| 13 | 插座 1.名称:双联三极暗插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:下沿距地0.3米暗装 | 个 | 1 | 43.9 |  |  |
| 14 | 插座 1.名称:暗装单相三极插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 1 | 43.9 |  |  |
| 15 | 插座 1.名称:暗装单相三极防溅插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:距地面1.8m暗装 4.备注:淋浴热水用电 | 个 | 1 | 47 |  |  |
| 16 | 插座 1.名称:单联单相三极防溅暗插座 2.规格:250V,10A 3.安装方式:距地面1.5m暗装 | 个 | 1 | 43.9 |  |  |
| 17 | 插座 1.名称:安全型单相两极加三极暗插座 2.规格:250V,10A 3.安装方式:距地面0.3m暗装 | 个 | 1 | 43.9 |  |  |
| 18 | 插座 1.名称:地面插座 2.规格:250V,10A 3.安装方式:地面暗装 | 个 | 1 | 295 |  |  |
| 19 | 插座 1.名称:吸顶插座 2.规格:250V,10A 3.安装方式:吸顶安装 | 个 | 1 | 43.9 |  |  |
| 20 | 插座 1.名称:单相两极加三极暗插座 2.规格:250V,10A 3.安装方式:距地面1.5m暗装 | 个 | 1 | 43.9 |  |  |
| 21 | 插座 1.名称:单相两极加三极暗插座 2.规格:250V,10A 3.安装方式:吊顶下0.5米安装 | 个 | 1 | 43.9 |  |  |
| 22 | 插座 1.名称:单相两极加三极暗插座 2.规格:250V,10A 3.安装方式:距地面1.5m暗装 | 个 | 1 | 43.9 |  |  |
| 23 | 插座 1.名称:暗装单相三极插座 2.规格:250V,10A 3.安装方式:距地面2.5m暗装 | 个 | 1 | 43.9 |  |  |
| 24 | 插座 1.名称:灯带电源接入点 2.安装方式:嵌入 | 个 | 1 | 75 |  |  |
| 25 | 插座 1.名称:五孔插座 | 个 | 1 | 43.9 |  |  |
| 26 | 插座箱 1.名称:插座箱 2.安装方式:距地面0.3m暗装 | 台 | 1 | 470 |  |  |
| 27 | 防火堵洞 1.名称:防火堵洞 2.材质:综合考虑，满足消防要求 | 处 | 1 | 105 |  |  |
| 28 | 配管 1.名称:金属软管 2.规格:DN25 | m | 1 | 31.5 |  |  |
| 29 | 配管 1.名称:金属软管 2.规格:DN20 | m | 1 | 29 |  |  |
| 30 | 配管 1.名称:电气配管 2.材质:JDG15 3.规格:砖、混凝土结构暗配 | m | 1 | 27.8 |  |  |
| 31 | 配管 1.名称:电气配管 2.材质:JDG15 3.规格:砖、混凝土结构明配 | m | 1 | 26 |  |  |
| 32 | 配管 1.名称:电气配管 2.材质:JDG20 3.规格:砖、混凝土结构暗配 | m | 1 | 31 |  |  |
| 33 | 配管 1.名称:电气配管 2.材质:JDG20 3.规格:砖、混凝土结构明配 | m | 1 | 29 |  |  |
| 34 | 配管 1.名称:电气配管 2.材质:JDG25 3.规格:砖、混凝土结构暗配 | m | 1 | 38.6 |  |  |
| 35 | 配管 1.名称:电气配管 2.材质:JDG25 3.规格:砖、混凝土结构明配 | m | 1 | 36.1 |  |  |
| 36 | 配管 1.名称:电气配管 2.材质:JDG32 3.规格:砖、混凝土结构暗配 | m | 1 | 44.9 |  |  |
| 37 | 配管 1.名称:电气配管 2.材质:JDG32 3.规格:砖、混凝土结构明配 | m | 1 | 43.3 |  |  |
| 38 | 凿（压)槽 1.名称:墙体剔槽（含挂网） 2.规格:Φ20内 3.填充(恢复)方式:敷管后按相关要求修复 | m | 1 | 55 |  |  |
| 39 | 凿（压)槽 1.名称:墙体剔槽（含挂网） 2.规格:Φ32内 3.填充(恢复)方式:敷管后按相关要求修复 | m | 1 | 69.7 |  |  |
| 40 | 打洞（孔） 打洞（孔） 1.名称:墙面打洞及防火封堵 2.其他：洞口直径及墙面材质综合考虑 | 个 | 1 | 170 |  |  |
| 41 | 桥架 1.名称:桥架 2.型号:200*100 3.其他:含桥架支撑架等 | m | 1 | 159 |  |  |
| 42 | 配线 1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:照明)--2.5mm2 | m | 1 | 6 |  |  |
| 43 | 配线 1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:照明)--4mm2 |  | 1 | 6.7 |  |  |
| 44 | 配线 1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:照明)--6mm2 | m | 1 | 8.9 |  |  |
| 45 | 接线盒 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 | 个 | 1 | 32 |  |  |
| 46 | 普通灯具 1.名称:600*600平板灯 2.型号:T5荧光灯管 3.规格:嵌入 | 套 | 1 | 296 |  |  |
| 47 | 普通灯具 1.名称:300*600平板灯 2.型号:T5荧光灯管 3.规格:嵌入 | 套 | 1 | 210 |  |  |
| 48 | 普通灯具 1.名称:300*1200平板灯 2.型号:T5荧光灯管 3.规格:嵌入 | 套 | 1 | 296 |  |  |
| 49 | 普通灯具 1.名称:射灯 2.型号:电子节能灯 3.规格:嵌入 | 套 | 1 | 135 |  |  |
| 50 | 普通灯具 1.名称:节能筒灯 2.型号:电子节能灯 3.规格:嵌入 | 套 | 1 | 135 |  |  |
| 51 | 普通灯具 1.名称:吸顶灯 2.型号:电子节能灯 3.规格:吸顶 | 套 | 1 | 167 |  |  |
| 52 | 普通灯具 1.名称:应急单管荧光灯 2.规格:吸顶 | 套 | 1 | 167 |  |  |
| 53 | 荧光灯 1.名称:荧光灯带 | m | 1 | 97 |  |  |
| 54 | 装饰灯 1.名称:安全出口灯(带安全出口标识) 2.安装形式:明装 | 套 | 1 | 121 |  |  |
| 55 | 装饰灯 1.名称:诱导灯（出口指示） 2.安装形式:明装 | 套 | 1 | 121 |  |  |
| 56 | 装饰灯 1.名称:诱导灯（双向） 2.安装形式:明装 | 套 | 1 | 121 |  |  |
| 57 | 装饰灯 1.名称:诱导灯（单向） 2.安装形式:明装 | 套 | 1 | 121 |  |  |
| 58 | 装饰灯 1.名称:标志灯 2.安装形式:明装 | 套 | 1 | 121 |  |  |
| 59 | 装饰灯 1.名称:出口灯 2.安装形式:明装 | 套 | 1 | 121 |  |  |
| 60 | 普通灯具 1.名称:应急照明灯 | 套 | 1 | 145 |  |  |
|  | 给、排水系统 |  |  |  |  |  |
| 61 | 洗手盆 1.材质:洗手盆 2.组装形式:成套卫生洁具 3.附件名称、数量:含五金配件等 | 组 | 1 | 1650 |  |  |
| 62 | 大便器 1.材质:蹲式大便器 2.组装形式:成套卫生洁具 3.附件名称、数量:含五金配件等 | 组 | 1 | 960 |  |  |
| 63 | 小便器 1.材质:感应立式小便器 2.组装形式:成套卫生洁具 3.附件名称、数量:含五金配件等 | 组 | 1 | 1460 |  |  |
| 64 | 小便器 1.材质:感应挂式小便器 2.组装形式:成套卫生洁具 3.附件名称、数量:含五金配件等 | 组 | 1 | 1267 |  |  |
| 65 | 给、排水附(配)件 1.材质:地漏 2.型号、规格:DN50 | 个 | 1 | 135 |  |  |
| 66 | 给、排水附(配)件 1.名称:地面扫除口 | 个 | 1 | 115 |  |  |
| 67 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:通气管 3.材质、规格:DN100 4.连接形式:粘接 | m | 1 | 106 |  |  |
| 68 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:联塑PVC内旋管DN100 4.连接形式:粘接 | m | 1 | 106 |  |  |
| 69 | 塑料管 1.安装部位:埋地 2.介质:排水 3.材质、规格:联塑PVC内旋管DN100 4.连接形式:粘接 | m | 1 | 196 |  |  |
| 70 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:联塑PVC内旋管DN75 4.连接形式:闭合式柔性承插连接 | m | 1 | 83 |  |  |
| 71 | 塑料管 1.安装部位:埋地 2.介质:排水 3.材质、规格:联塑PVC内旋管DN75 4.连接形式:粘接 | m | 1 | 173 |  |  |
| 72 | 挖沟槽土方 1.名称:管沟开挖 2.挖土深度:综合考虑 3.备注:综合考虑 | m3 | 1 | 277 |  |  |
| 73 | 塑料管 1.安装部位:室内或埋地 2.介质:给水 3.规格、压力等级:PPR管DN100 4.连接形式:热熔连接 | m | 1 | 234 |  |  |
| 74 | 塑料管 1.安装部位:室内或埋地 2.介质:给水 3.规格、压力等级:PPR管DN80 4.连接形式:热熔连接 | m | 1 | 218 |  |  |
| 75 | 塑料管 1.安装部位:室内或埋地 2.介质:给水 3.规格、压力等级:PPR管DN70 4.连接形式:热熔连接 | m | 1 | 206 |  |  |
| 76 | 塑料管 1.安装部位:室内或埋地 2.介质:给水 3.规格、压力等级:PPR管DN50 4.连接形式:热熔连接 | m | 1 | 193 |  |  |
| 77 | 塑料管 1.安装部位:室内或埋地 2.介质:给水 3.规格、压力等级:PPR管DN40 4.连接形式:热熔连接 | m | 1 | 172 |  |  |
| 78 | 塑料管 1.安装部位:室内或埋地 2.介质:给水 3.规格、压力等级:PPR管DN32 4.连接形式:热熔连接 | m | 1 | 153 |  |  |
| 79 | 塑料管 1.安装部位:室内或埋地 2.介质:给水 3.规格、压力等级:PPR管DN25 4.连接形式:热熔连接 | m | 1 | 121 |  |  |
| 80 | 塑料管 1.安装部位:室内或埋地 2.介质:给水 3.规格、压力等级:PPR管DN20 4.连接形式:热熔连接 | m | 1 | 79 |  |  |
| 81 | 塑料管 1.安装部位:室内或埋地 2.介质:给水 3.规格、压力等级:PPR管DN15 4.连接形式:热熔连接 | m | 1 | 71 |  |  |
| 82 | 螺纹法兰阀门 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 1 | 790 |  |  |
| 83 | 螺纹法兰阀门 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN70 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 1 | 593 |  |  |
| 84 | 螺纹法兰阀门 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 1 | 581 |  |  |
| 85 | 螺纹阀门 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1 | 452 |  |  |
| 86 | 螺纹阀门 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1 | 132 |  |  |
| 87 | 水表 1.安装部位(室内外）:室内水表 2.型号、规格:DN70 3.连接形式:法兰连接 | 组 | 1 | 484 |  |  |
| 88 | 其他成品卫生器具 1.名称:拖布池 2.规格、类型:成套 3.附件名称、数量:含五金配件等 | 组 | 1 | 650 |  |  |
| 89 | 管道绝热 1.绝热材料品种:管道像塑管保温层 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:综合考虑 | m3 | 1 | 3400 |  |  |
| 90 | 管道支架 1.材质:型钢 2.管架形式:支架。含防锈漆两遍 | kg | 1 | 60 |  |  |

| 序号 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单项控制价 | 全费用报价 | 备注 |
|  | 拆除 |  |  |  |  |  |
| 1 | 天棚面龙骨及石膏板、矿棉板拆除 1.原天棚龙骨吊顶石膏板拆除 2.含垃圾清理外运 | m2 | 1 | 21 |  |  |
| 2 | 天棚面龙骨及铝扣板拆除 1.原天棚龙骨吊顶铝扣板拆除 2.含垃圾清理外运 | m2 | 1 | 16 |  |  |
| 3 | 原地面砖拆除 1.原地面砖拆除 2.含垃圾清理外运 | m2 | 1 | 78.3 |  |  |
| 4 | 原塑胶地板拆除 1.原塑胶地面拆除 2.含垃圾清理外运 | m2 | 1 | 18 |  |  |
| 5 | 水泥砂浆地面拆除 1.水泥地面凿除5~10cm厚 2.含垃圾清理外运 | m2 | 1 | 65 |  |  |
| 6 | 栏杆、栏板拆除 1.原墙面扶手拆除 2.含垃圾清理外运 | m | 1 | 27 |  |  |
| 7 | 墙面砖块料拆除 1.拆除的基层类型:原墙面砖拆除 2.含垃圾清理外运 | m2 | 1 | 84 |  |  |
| 8 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 1.拆除的基层类型:原墙面铝塑板饰面拆除 2.含垃圾清理外运 | m2 | 1 | 17 |  |  |
| 9 | 墙面铝板拆除 1.拆除的基层类型:原墙面铝板拆除 2.含垃圾清理外运 | m2 | 1 | 13 |  |  |
| 10 | 石材踢脚线拆除 1.石材踢脚线拆除 2.含垃圾清理外运 | m | 1 | 15 |  |  |
| 11 | 楼梯踏步面层水磨石拆除 1.水磨石楼梯踏步拆除 2.含垃圾清理外运 | m2 | 1 | 78.3 |  |  |
| 12 | 铲除裱糊面 1.铲除部位名称:原墙面壁纸及基层铲除 2.含垃圾清理外运 | m2 | 1 | 14.7 |  |  |
| 13 | 原钢质门拆除 1.原钢质门保护性拆除 | 樘 | 1 | 77 |  |  |
| 14 | 开门洞 1.拆除砌体的截面尺寸:开门洞 2.砌体表面的附着物种类:包含门洞口抹灰 3.含垃圾清理外运 | m3 | 1 | 1960 |  |  |
| 15 | 金属门窗拆除 1.原金属窗拆除 2.含垃圾清理外运 | m2 | 1 | 27 |  |  |
| 16 | 卫生间地台拆除 1.拆除卫生间蹲便地台（200mm高） 2.含垃圾清理外运 | m3 | 1 | 1370 |  |  |
| 17 | 窗帘拆除 1.原窗帘拆除 2.含垃圾清理外运 | m | 1 | 9 |  |  |
| 18 | 柜体拆除 1.石英石台面地柜拆除 2.含垃圾清理外运 | m | 1 | 90 |  |  |
| 19 | 吊柜拆除 1.木质吊柜拆除 2.含垃圾清理外运 | m | 1 | 90 |  |  |
| 20 | 金属隔断拆除 1.原铝合金隔断拆除 2.含垃圾清理外运 | m2 | 1 | 27 |  |  |
| 21 | 铲除涂料面 1.铲除部位名称:原墙面涂料铲除 2.含垃圾清理外运 | m2 | 1 | 13 |  |  |
| 22 | 灯具拆除 1.名称:灯具拆除 2.灯具种类:综合考虑 | 套 | 1 | 29 |  |  |
| 23 | 配电箱拆除 1.名称:拆除配电箱 2.备注:综合考虑 | 台 | 1 | 120 |  |  |
| 24 | 开关及插座拆除 1.名称:开关及插座拆除 2.安装方式:综合考虑 | 个 | 1 | 9 |  |  |
| 25 | 管线拆除 1.名称:管线拆除 2.备注:综合考虑 | m | 1 | 11 |  |  |
| 26 | 桥架拆除 1.名称:桥架拆除 2.备注:综合考虑 | m | 1 | 31 |  |  |
| 27 | 管道拆除 1.名称:钢管拆除 2.备注:综合考虑 | m | 1 | 17 |  |  |
| 28 | 管道拆除 1.名称:塑料管拆除 2.备注:综合考虑 | m | 1 | 15 |  |  |
| 29 | 卫生洁具拆除 1.名称:卫生洁具拆除 2.卫生洁具种类:综合考虑 | 套 | 1 | 135 |  |  |
| 30 | 管道拆除 1.名称:暖气管道拆除 2.备注:公称直径100mm以内 | m | 1 | 28 |  |  |
| 31 | 管道拆除 1.名称:暖气管道拆除 2.备注:公称直径50mm以内 | m | 1 | 21 |  |  |
| 32 | 管道拆除 1.名称:暖气管道拆除 2.备注:公称直径50mm以内 | m | 1 | 21 |  |  |
| 33 | 成品门套拆除 1.成品哑口套拆除 | m | 1 | 25.5 |  |  |

| 序号 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单项控制价 | 全费用报价 | 备注 |
|  | 室内装饰 |  |  |  |  |  |
|  | 顶面 |  |  |  |  |  |
| 1 | 天棚喷刷涂料 1.基层类型:石膏板面层 2.喷刷涂料部位:天棚 3.腻子种类:成品耐水腻子三遍，分层批平 4.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆三遍 | m2 | 1 | 48 |  |  |
| 2 | 吊顶天棚 1.吊顶类型:平顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:U50系上人轻钢龙骨系列配套（主龙骨建各1000mm，次龙骨间隔400mm），M8全热镀锌吊杆，吊点双向中距@1200（高度超过1.5M，需加反支撑M10加强筋）当吊顶内部空间大于3M时，应设置型钢结构转换层。 3.基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板 | m2 | 1 | 235 |  |  |
| 3 | 吊顶天棚 1.吊顶类型:跌级吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:U50系上人轻钢龙骨系列配套（主龙骨建各1000mm，次龙骨间隔400mm），M8全热镀锌吊杆，吊点双向中距@1200（高度超过1.5M，需加反支撑M10加强筋）当吊顶内部空间大于3M时，应设置型钢结构转换层。 3.基层材料种类、规格:18厘细木工基层刷防火涂料三遍（反光灯槽处） 4.面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 | m2 | 1 | 372 |  |  |
| 4 | 吊顶天棚 1.吊顶类型:铝扣板吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:U50系上人轻钢龙骨系列配套@1000mm，吊筋为M8全丝热镀锌吊杆@1200mm（高度超过1.5m，需加反支撑加强筋），当吊顶内部空间大于3M时，应设置型钢结构转换层。专用三角龙骨 3.面层材料品种、规格:600*600铝扣板 | m2 | 1 | 313 |  |  |
| 5 | 吊顶天棚 1.吊顶类型:铝扣板吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:U50系上人轻钢龙骨系列配套@1000mm，吊筋为M8全丝热镀锌吊杆@1200mm（高度超过1.5m，需加反支撑加强筋），当吊顶内部空间大于3M时，应设置型钢结构转换层。专用三角龙骨 3.面层材料品种、规格300*300铝扣板 | m2 | 1 | 215 |  |  |
| 6 | 吊顶天棚 1.吊顶类型:铝板吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:U50系上人轻钢龙骨系列配套@1000mm，吊筋为M8全丝热镀锌吊杆@1200mm（高度超过1.5m，需加反支撑加强筋），当吊顶内部空间大于3M时，应设置型钢结构转换层。副龙骨L30*3镀锌角钢固定Z型龙骨（间距根据板材尺寸），U型螺栓十字件固定在主龙骨 3.面层材料品种、规格:铝单板 | m2 | 1 | 550 |  |  |
| 7 | 吊顶天棚 1.吊顶类型:PVC扣板 2.龙骨材料种类、规格、中距:U50系上人轻钢龙骨系列配套（主龙骨建各1000mm，次龙骨间隔400mm），M8全热镀锌吊杆，吊点双向中距@1200（高度超过1.5M，需加反支撑M10加强筋）当吊顶内部空间大于3M时，应设置型钢结构转换层。 3.基层材料种类、规格:PVC扣板 | m2 | 1 | 180 |  |  |
| 8 | 暗式窗帘盒 1.窗帘盒基层类型:细木工基层刷防火涂料三遍 2.面层类型:纸面石膏板面层 | m | 1 | 119 |  |  |
|  | 地面 |  |  |  |  |  |
| 9 | 石材楼地面 1.做法：1）20厚的磨光石材板，水泥浆擦缝； ）20厚1：3水泥砂浆结合层 | m2 | 1 | 430 |  |  |
| 10 | 块料楼地面 1.做法：1）6-9厚（600*600）地砖，稀水泥浆擦缝；2）20厚1：3水泥砂浆结合层 | m2 | 1 | 235 |  |  |
| 11 | 块料楼地面 1.做法：1）6-9厚（800*800）地砖，稀水泥浆擦缝；2）20厚1：3水泥砂浆结合层 | m2 | 1 | 260 |  |  |
| 12 | 橡胶板卷材楼地面 1.粘结层厚度、材料种类:1）水泥砂浆找平层30厚，2）自流平水泥找平、界面剂一道， 2.面层材料品种、规格、颜色:2.0浅色PVC同质透心地板 | m2 | 1 | 336 |  |  |
| 13 | 塑料卷材楼地面 1.粘结层厚度、材料种类:1）水泥砂浆找平层30厚，2）自流平水泥找平、界面剂一道， 2.面层材料品种、规格、颜色:PVC卷材 | m2 | 1 | 210 |  |  |
| 14 | 石材过门石 1.工程部位:过门石 2.做法：1）20厚1:3水泥砂浆结合层，2）铺20厚大理石 | m2 | 1 | 535 |  |  |
| 15 | 石材楼梯 1.工程部位:石材楼梯 2.做法：1）20厚1:3水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉；2）铺20厚大理石 | m2 | 32.3 | 627 |  |  |
|  | 墙面 |  |  |  |  |  |
| 16 | 砌块墙 1.砌块品种、规格、强度等级:实心砖墙 2.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 | m3 | 1 | 996 |  |  |
| 17 | 封堵门洞 1.砖品种、规格、强度等级:240砖墙 2.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 3.抹灰层厚度:双面水泥砂浆抹灰 | m3 | 1 | 1290 |  |  |
| 18 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型:新建墙体 2.面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆抹灰 | m2 | 1 | 58 |  |  |
| 19 | 墙面装饰板 1.部位:墙面 2.面层材料品种、规格、颜色:铝塑板饰面 | m2 | 1 | 372 |  |  |
| 20 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型:墙面 2.做法：1）专用界面剂一道，2）满刮成品腻子三遍，3）乳胶漆面漆三遍 | m2 | 1 | 43 |  |  |
| 21 | 墙面装饰板 轻钢龙骨石膏板隔断墙 1.龙骨材料种类、规格、中距:75型轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格、颜色:9mm纸面石膏板面层 | m2 | 1 | 179 |  |  |
| 22 | 墙面装饰板 1.基层材料种类、规格:木龙骨框架（防火涂料3遍） 15mm阻燃板基层（防火涂料3遍） 2.面层材料品种、规格、颜色:烤漆钢化玻璃 | m2 | 1 | 591 |  |  |
| 23 | 不锈钢踢脚线 1.踢脚线高度:100mm高 2.基层、面层材料品种、规格、颜色:阻燃板衬底、不锈钢饰面 | m | 1 | 63 |  |  |
| 24 | 塑胶踢脚线 1.踢脚线高度:100mm高 2.做法:1）界面剂（混凝土墙体时），2）1：2水泥砂浆找平层，墙角做铝型材弧形垫条，3）PVC专用胶水，4）2.0mm同质透心PVC卷材地面 | m | 1 | 47 |  |  |
| 25 | 玻化砖踢脚线 1.踢脚线高度:100mm高 2.做法：1）界面剂（混凝土墙体时），2）专用胶泥，3）玻化砖踢脚线 | m2 | 1 | 313 |  |  |
| 26 | 墙面硬包 1.基层材料种类、规格:15mm阻燃板基层 2.面层材料品种、规格、颜色:蓝灰色布艺硬包饰面 | m2 | 1 | 279 |  |  |
| 27 | 墙面装饰板 1.基层材料种类、规格:15mm阻燃板基层 2.面层材料品种、规格、颜色:浅色木饰面防火板 | m2 | 1 | 395 |  |  |
| 28 | 玻璃隔断 1.边框材料种类、规格:深灰色成品铝型材 2.玻璃品种、规格、颜色:钢化清玻璃贴磨砂，钢化清玻璃 | m2 | 1 | 710 |  |  |
| 29 | 成品隔断 1.名称:卫生间成品隔断 | m2 | 1 | 245 |  |  |
| 30 | 石材窗台板 1.窗台板材质、规格、颜色:色丽石窗台板 | m2 | 1 | 399 |  |  |
| 31 | 窗帘 1.窗帘材质:百叶窗帘 | m2 | 1 | 157 |  |  |
| 32 | 洗漱镜 1.镜面玻璃品种、规格:成品洗漱镜 | m2 | 1 | 286 |  |  |
| 33 | 洗漱台 1.材料品种、规格、颜色:色丽石洗漱台（5*5切角） 2.支架、配件品种、规格:30*30镀锌角钢 3.橱柜材料类型：9mm阻燃板基层，浅色木饰面防火板饰面 4.五金：含柜门拉手、合页等五金 | m2 | 1 | 2375 |  |  |
| 34 | 钢化玻璃门 1.框材质:型材边框 2.玻璃品种、厚度:钢化清玻璃贴磨砂 | m2 | 1 | 770 |  |  |
| 35 | 钢化清玻璃固定窗 1.框、扇材质:型材边框 2.玻璃品种、厚度:钢化清玻璃固定窗 | m2 | 1 | 397 |  |  |
| 36 | 服务台 1.台柜规格:1.34m长*1.0m高 2.材料种类、规格:9mm阻燃板基层，浅色木饰面防火板饰面，色丽石台面 3.五金种类、规格:拉手、合页等五金 | m | 1 | 1860 |  |  |
| 37 | 展柜 1.台体规格:2.71m长*2.8m高 2.材料种类、规格:浅色木饰面防火板 | m | 1 | 2130 |  |  |
| 38 | 矮柜 1.台柜规格:1m长*0.85m高 2.材料种类、规格:9mm阻燃板基层，浅色木饰面防火板饰面 3.五金种类、规格:橱门拉手、合页等五金 4.外面材料种类:色丽石台面 | m | 1 | 997 |  |  |
| 39 | 吊柜 1.台柜规格:3.5m长*0.7m高 2.材料种类、规格:9mm阻燃板基层，浅色木饰面防火板饰面柜体及隔板 3.五金种类、规格:橱门拉手及合页等五金 | m | 1 | 1430 |  |  |
| 40 | 橱柜 1.台柜规格:3.5m长*0.85m高 2.材料种类、规格:20*20镀锌方管骨架，9mm阻燃板基层，浅色木饰面防火板饰面，色丽石台面 3.五金种类、规格:橱门拉手、合页等五金 | m | 1 | 1780 |  |  |
| 41 | 铝合金肯德基门 1.门框、扇材质:断桥铝边框 2.玻璃品种、厚度:8mm厚钢化玻璃 | m2 | 1 | 1550 |  |  |
| 42 | 金属(塑钢）门 1.门框、扇材质:断桥铝边框 2.玻璃品种、厚度:8mm厚钢化玻璃 | m2 | 1 | 1730 |  |  |
| 43 | 钢质防火门 1.名称：钢制甲级防火门 | m2 | 1 | 1290 |  |  |
| 44 | 防盗门 1.名称：钢制甲级防盗门 | m2 | 1 | 1085 |  |  |
| 45 | 金属（塑钢、断桥）窗 1.框、扇材质:70断桥铝 2.玻璃品种、厚度:8mm钢化玻璃 | m2 | 1 | 790 |  |  |
| 46 | 金属纱窗 1.窗纱材料品种、规格:隐形纱窗 | m2 | 1 | 160 |  |  |
| 47 | 金属门窗套 1.基层材料种类:细木工板板基层（刷3遍防火涂料） 2.面层材料品种、规格:304不锈钢饰面 | m2 | 1 | 450 |  |  |
| 48 | 成品木门窗套 1.门窗套材料品种、规格:成品木窗套制作安装 | m | 1 | 190 |  |  |
| 49 | 成品复合门 1.门扇类型、规格:800~900mm*2200mm 2.配件材料品种、规格:含门锁等五金 | 樘 | 1 | 1600 |  |  |
| 50 | 实木复合烤漆门 1.名称；实木复合烤漆门 2.含五金件等 | m2 | 1 | 1305 |  |  |
| 51 | 墙纸裱糊 1.基层类型:原砖墙 2.面层材料品种、规格、颜色:不对花壁纸 | m2 | 1 | 127 |  |  |
| 52 | 钛镁合金门 1.门代号及洞口尺寸:根据图纸尺寸 2.玻璃品种、厚度:钢化中空玻璃 | m2 | 1 | 1094 |  |  |
| 53 | 木扶手油漆 1.断面尺寸:根据图纸尺寸 | m | 1 | 29 |  |  |
| 54 | 金属面油漆 1.构件名称:钢梯扶手 2.油漆品种、刷漆遍数:红丹防锈漆 | m | 1 | 45 |  |  |
| 55 | 大便感应器 1.名称：大便感应器 | 套 | 1 | 1405 |  |  |
| 56 | 卫生间成品隔断 1.隔断材料品种、规格、颜色:铝制复合40隔断 2.配件品种、规格:根据图纸尺寸 | m2 | 1 | 763 |  |  |
| 57 | 木门油漆 1.门代号及洞口尺寸:根据图纸尺寸 2.油漆品种、刷漆遍数:3遍 | m2 | 1 | 97 |  |  |
| 58 | 成品窗套 1.门窗代号及洞口尺寸:根据图纸尺寸 2.门窗套材料品种、规格:成品窗套 | m | 1 | 169 |  |  |
| 59 | 金钢网制作与安装 1.门代号及洞口尺寸:根据图纸尺寸 2.防护材料种类:金钢网刷氟碳漆 | 扇 | 1 | 310 |  |  |
| 60 | 金属卷帘(闸）窗 1.窗代号及洞口尺寸:根据图纸尺寸 2.启动装置品种、规格:手动卷帘窗 | m2 | 1 | 142 |  |  |
| 61 | CM4-5立式增压泵 1.名称：PW-1300A全自动立式增压泵 | 台 | 1 | 2600 |  |  |
| 62 | 玻璃隔断 1.边框材料种类、规格:无边框 2.玻璃品种、规格、颜色:5mm+9mm+5mm钢化中空玻璃 | m2 | 1 | 390 |  |  |
| 63 | 玻璃隔断 1.边框材料种类、规格:无边框 2.玻璃品种、规格、颜色:12mm厚钢化玻璃 | m2 | 1 | 490 |  |  |
| 64 | 医用强效抗菌自洁乳胶漆 基层：经处理好的墙面及其他（综合考虑） 底层：内墙腻子二遍 面层：强效抗菌白洁墙面漆两遍 | m2 | 1 | 72 |  |  |

标段3：防水零星维修清单单项控制价

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单项控制价 | 全费用报价 | 备注 |
| 1 | 去除起鼓基层 | 把疏松及起鼓的不利于防水施工的水泥基层铲除 | ㎡ | 1 | 38 |  |  |
| 2 | 垃圾下运及外运 | 把楼顶铲除的水泥基层垃圾装袋运送下楼，装车外运至垃圾场所有费用（含车辆费用） | 车 | 1 | 600 |  |  |
| 3 | 起砂地面基层加固 | 因水泥基层起砂，无法达到防水施工条件，对起砂基层清理干净后，涂刷基层处理剂干燥后，再抹抹面砂浆一道，至基层平整。 | ㎡ | 1 | 36 |  |  |
| 4 | 起鼓屋面抹水泥砂浆找平层 | 在去除的起鼓凹陷处，做5厘米厚水泥砂浆找平层。 | ㎡ | 1 | 42 |  |  |
| 5 | 安装排气孔 | 因防水层破裂，无法起到防水作用，致雨水渗漏至保温层，如新做防水后雨水无法排出，会使水泥基层再次起鼓，30㎡安装排气管一根。品牌：东方雨虹、江苏凯伦。 | 根 | 1 | 60 |  |  |
| 6 | SBS防水卷材 | 华奥牌或圣龙牌（或同等质量档次的其它品牌）SBS，规格4㎜厚，-25°，聚酯胎防水卷材，包工包料施工 | ㎡ | 1 | 63 |  |  |
| 7 | 硅橡胶防水 | 实膜牌（或同等质量档次的其它品牌）硅橡胶防水胶，两布六涂，玻璃丝布使用03厚白金丝胎体，硅橡胶防水胶规格50公斤桶装，pH值6-8，固体含量≥65%，柔性-20°弯折无裂纹 | ㎡ | 1 | 61 |  |  |
| 8 | 贴丁基胶带 | 清除基层卫生，抹布擦干净后，贴地基胶带，二次压实，最后涂刷YH防水胶一遍。 | 米 | 1 | 32 |  |  |
| 9 | 高空施工下绳人工费 | 给工人交保险，下绳施工作业，安全责任自负 | 人工 | 1 | 450 |  |  |
| 10 | 打结构胶 | 高空下绳施工，旧胶去除，两侧贴美纹纸新打结构胶 | 米 | 1 | 4.5 |  |  |
| 11 | 电梯井防护、堵漏 | 临边设施防护，电梯井堵漏（综合考虑） | 每个 | 1 | 6000 |  |  |
| 12 | 外墙防水 | 涂刷进口YH胶（含外墙乳胶漆恢复） | ㎡ | 1 | 60 |  |  |
| 13 | 外窗渗水 | 外墙窗扇出现渗水现象，需进行打胶处理 | 米 | 1 | 42 |  |  |
| 14 | 更换雨水兜口 | 凿开墙体，取出原雨水口更换新雨水兜，水泥抹平。 | 个 | 1 | 330 |  |  |
| 15 | 更换落水口 | 拆除及更换 | 个 | 1 | 200 |  |  |
| 16 | 更换下水管 | 拆除及更换下水管。采用PVC-U110管。 |  |  | 55 |  |  |
| 总计： |  |  |  |  |  |  |  |

标段4：监控零星维修清单单项控制价

| 序号 | 名称 | 参数 | 品牌 | 数量 | 单项控制价 | 全费用报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络存储 | 单设备应配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥256GB，需配置冗余金牌电源，支持双系统； 单设备应标配≥2个千兆网口，可增扩≥4个万兆口或≥8个光纤接口或增配≥4个HDMI接口或≥2个SAS3.0接口，可扩展2个SSD固态硬盘； 支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能； 可接入2T/3T/4T/6T/8T/10TSATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔； 可接入硬盘≥48块，支持SATA和SAS混插，并支持≥12级扩展柜级联扩展； 提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD、RAIDErasingCode、Raid5EE模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构； 设备可对视音频、图片、智能数据（智能行为分析录像）流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常； 应能接入并存储1880Mbps视频图像，同时转发1880Mbps的视频图像；同时回放512Mbps的视频图像； ★设备可同时支持视频、图片、智能流和文件直写存储； 通过客户端软件添加及删除手机号，启用短信网关报警功能后，可向添加的手机号码发送电源异常、系统卡容量不足、存储空间异常、自动修复失败、私有卷IO异常、无可用逻辑卷等报警信息，报警种类可设； 可对指定的录像段或指定事件的1个或多个前端的不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除； | 原系统的品牌为：海康威视DS-A71048R | 1 | 87000 |  |
| 2 | 网络存储 | 单设备应配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥256GB，需配置冗余金牌电源，支持双系统； 单设备应标配≥2个千兆网口，可增扩≥4个万兆口或≥8个光纤接口或增配≥4个HDMI接口或≥2个SAS3.0接口，可扩展2个SSD固态硬盘； 支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能； 可接入2T/3T/4T/6T/8T/10TSATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔； 可接入硬盘≥36块，支持SATA和SAS混插，并支持≥12级扩展柜级联扩展； 提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD、RAIDErasingCode、Raid5EE模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构； 设备可对视音频、图片、智能数据（智能行为分析录像）流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常； 应能接入并存储1880Mbps视频图像，同时转发1880Mbps的视频图像；同时回放512Mbps的视频图像； 支持不低于600MBps图片并发输入，同时不低于600MBps图片并发输出； 支持硬盘被误拔后，60分钟内插回该硬盘能恢复； 支持接入单前端设备不超出30路码流冗余存储； 设备可同时支持视频、图片、智能流和文件直写存储； 通过客户端软件添加及删除手机号，启用短信网关报警功能后，可向添加的★可通过IE浏览器对一台、多台样机或扩展柜中的磁盘进行定位，使对应的磁盘指示灯闪烁，闪烁的时长可设。 | 原系统的品牌为：海康威视DS-A71036R | 1 | 45400 |  |
| 3 | 承载服务器 | 2U双路标准机架式服务器； CPU：1颗Xeon® Silver 4114（10核，2.2GHz）； 内存：16G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存； 硬盘：2块1T 7.2K 3.5寸 SATA硬盘，最高可支持12块3.5寸（兼容2.5寸）热插拔SAS/SATA硬盘； 阵列卡：SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10； PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽； 网口：2个千兆电口； 其他接口：1个RJ45管理接口，4个USB 3.0接口，1个VGA接口； 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源； 机箱参考规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x729.8mm(深)； 操作系统：Microsoft Windows Server 2016。 | 原系统的品牌为：海康威视 DS-VE22S-B | 1 | 32000 |  |
| 4 | 监控中心原有安防平台升级 | 综合安防管理平台是整个安防系统的核心和中枢系统，本次系统建设要求提供一套安防管理平台统一管理视频监控、车辆管理、人脸监控、网络管理等应用。实现安防系统的智能化应用及统一集成化管理。 功能要求： 支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行管理调配。 最大支持用户10000个，支持同时在线5000个用户。 支持用户权限管理，并支持多级管理。 支持用户权限根据组织、资源点进行权限配置 支持Windows域用户登录平台 支持用户密码有效时间段进行设置管理，支持用户IP或MAC绑定，指定IP或MAC地址用户才能登陆平台。 采用PostgreSQL数据库，支持Windows操作系统。 要求支持BS、CS客户端以及IOS、Android移动端应用。 系统要求具有高兼容性，支持ONVIF、国标协议设备接入。 要求支持上下级平台级联，如国标协议级联等。 支持BS、CS客户端以及IOS、Android移动端应用； 客户端支持自动在1/4/6/7/9/16/24画面分隔模式间进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示； 支持定时录像、报警录像和移动侦测录像等录像模式，不同类型录像以不同颜色进行区分； ★支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态。 支持在线和离线GIS地图、静态地图导入，同时支持对一个区域添加多张静态地图。 支持在地图上添加标记、收藏、测量、放大缩小等基本地图工具。 支持地图上资源点的搜索，实现在地图上资源的快速定位。 | 原系统的品牌为：海康威视 iVMS-7600 | 1 | 65000 |  |
| 5 | 高清解码器 | 高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠 输入接口：支持一路VGA和一路DVI接入 输出接口：支持8路HDMI和4路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ） 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 解码能力：支持8路1200W，或16路800W，或24路500W，或40路300W，或64路1080P及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示。 ★网络接口：2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应管理网口，2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口，16个RJ45 10M/100M自适应以太网接口； 音频接口：支持8路音频输出，1路对讲输入，1路对讲输出； 串行接口：一个标准232接口（RJ45）、一个标准485接口； 报警接口：8路报警输入，8路报警输出。 | 原系统的品牌为：海康威视 DS-6908UD | 1 | 14800 |  |
| 6 | 人脸分析服务器 | 19英寸1.5U标准机箱； 内置1个2.5英寸64G SSD，1个2.5英寸1TB 企业级硬盘； 2个RJ45千兆网络接口，1个VGA接口，4个USB 3.0接口； 支持高清IPC、人脸抓拍机混合接入，最高支持8路人脸抓拍机接入； 支持≥100万人脸名单库，支持≥16个库； 支持100万张人脸抓拍图片存储； 支持识别和分析瞳距大于等于40像素的人脸图片; 支持1600W像素人脸图片导入识别； 支持100万库容的黑名单库； 黑名单库数量应支持设置16个； 支持抓拍预览、黑名单报警、陌生人报警、高频报警、1V1比对、以图搜图、报警记录查询、人员频次统计等功能； ★支持将单张待比对图片与抓拍库中人脸图片进行比对，输出比对的相似人脸图片。100万抓拍库以脸搜脸检索平均响应速度不超过2秒。以脸搜脸首位命中率不低于99%。以脸搜脸前10位命中率不低于99.9%。以脸搜脸前50位命中率不低于99.99%。 | 原系统的品牌为：海康威视 DS-IE6308-EL/FA | 1 | 35000 |  |
| 7 | 交换机 | 整机主控引擎插槽≥2个，业务插槽≥6个，电源插槽≥4个，风扇≥2个。交换容量≥81Tbps，包转发性能≥20880Mpps。单引擎，双电源，千兆电口数12个，千兆光口数72个，万兆光口数8个。 | 原系统的品牌为：锐捷 RG-S7808C | 1 | 84000 |  |
| 8 | 交换机 | 24端口SFP接口交换机（SFP为千兆/百兆口），8个复用的10/100/1000M自适应电口，2个扩展槽，2个模块化电源插槽，至少需要购买1个RG-M5000E-AC60电源模块，1个USB 2.0接口交换容量256G,包转发率,156Mpps. | 原系统的品牌为：锐捷 RG-S5750C-28SFP4XS-H | 1 | 14000 |  |
| 9 | 交换机 | 19英寸机架式，1U高度，24口百兆POE交换机； 24个百兆POE电口，2个千兆电口，2个复用的千兆光口； 交换容量8.8Gbps，包转发率6.55Mpps 工作温度：0℃～40℃； 支持220v交流； 满负荷功耗440瓦； 支持AF AT双标准POE POE功率370瓦；1-8号端口支持视频红口保障技术，POE远距离传输 1-24口。 | 原系统的品牌为：海康威视 DS-3E0326P-S | 1 | 2600 |  |
| 10 | 交换机 | POE交换机，千兆以太网交换机, 二层10/100/1000Mbps, 存储-转发背板带宽192Gbps包转发率42Mpps | 原系统的品牌为：华三S5024PV3-EI-PWR | 1 | 2300 |  |
| 11 | 交换机 | 交换方式、存储-转发、背板带宽 48Gbps 包转发率 10 Mbps: 14,880 pps，100 Mbps: 148,810 pps ，1000 Mbps: 1,488,100 pps 端口结构 固定端口 处理器 | 原系统的品牌为：网件 | 4 | 2600 |  |
| 12 | 交换机 | 千兆以太网交换机, 二层, 10/100/1000Mbps, 16Gbps, 8K, 非模块化,8个口 | 原系统的品牌为：网件 | 1 | 1300 |  |
| 13 | 高清网络摄像机 | 200万1/1.8”星光级CMOS 超宽动态 ICR日夜型半球型网络摄像机； 最低照度:0.001 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR； 镜头:2.8-12mm F1.4, 水平视场角90.1°~31°； 调整角度:水平:0°~355°,垂直:0°~75°,旋转0°~355°； 宽动态范围:120dB； 视频压缩标准:H.265/H.264 / MJPEG； 最大图像尺寸:1920×1080； 存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)； 音频接口:1对3.5mm音频输入(Line in)/输出外部接口； 通讯接口:1 个RJ45 10M / 100M /1000M自适应以太网口,1个RS-485接口； 电源输出:支持1路两线式DC12V 100mA电源输出； 报警输入:1路，报警输出:1路,最大支持AC/DC 24V 1A Max； 视频输出:1Vp-p Composite Output(75Ω/CVBS)； 工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)； 电源供应:DC12V/AC24V/PoE(802.3af)。 电源接口类型:两线式电源接口； 功耗:13.5W MAX； 红外照射距离:支持红外10-30米； 防暴等级:防暴等级支持IK10。 | 原系统的品牌为：海康威视 DS-2CD5129-GTA | 20 | 1900 |  |
| 14 | 高清网络摄像机 | ACV-IPIR6202-9LA-6P | 原系统的品牌为：ACV | 1 | 1850 |  |
| 15 | 高清摄像机 | ACV-IPIR8302-9LA-6P | 原系统的品牌为：ACV | 1 | 1800 |  |
| 16 | 高清网络摄像机 | ≥200万星光级，≥1/1.8”CMOS智能抓拍筒型网络摄像机 内置GPU芯片 支持两种智能资源切换：人脸抓拍（默认）、Smart事件 人脸抓拍：支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图，最多同时检测30张人脸。 smart事件：越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测 支持宽动态范围达120dB，适合逆光环境监控 最低照度: 彩色≤0.001 Lux @(F1.2,AGC ON)；黑白≤0.0003Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR 电动变焦镜头，焦距范围根据实际场景选择。 视频压缩标准: H.265/H.264 / MJPEG 支持五码流技术，主码流最高≥1920x1080@25fps；子码流≥704x576@25fps；第三码流最高≥1920x1080@25fps；第四码流最高≥704x576@25fps；第五码流最高≥704x576@25fps | 原系统的品牌为：海康威视 DS-2CD7T27BBC-GTA | 1 | 1800 |  |
| 17 | 人脸抓拍摄像机 | ≥400万像素，≥1/1.8" CMOS传感器，像元尺寸不小于2.9um×2.9um。 镜头：11~40mm可调。 ★内置两个图像传感器，分别输出黑白及彩色图像，可对视频图像进行融合输出。 内置GPU芯片。 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 支持四码流技术，主码流分辨率不小于2688x1520@25fps，子码流不小于704x576@25fps，第三码流不小于1920x1080@25fps，第四码流不小于704x576@25fps，且支持在各码流最大分辨率和帧率时同时输出。 具有1个RJ45网络接口、1路CVBS视频输出、1路报警输入、1路报警输出接口、1个音频输入、1个音频输出接口、1个RS485接口、1个RS232接口、1个SD卡槽。 支持本地SD卡存储，最大支持512G，并支持存储卡可使用时长显示。 支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。 支持透雾自动切换功能，当检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换。 支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。 内置混合补光灯，可对红外灯及白光灯功率进行调节。 | 原系统的品牌为：海康威视 DS-2CD7048FWD/E2-XZ | 1 | 7700 |  |
| 18 | 网络摄像机 | 200万1/2.7”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机； 最小照度:0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR； 镜头:2.8mm, 水平视场角: 113.5°°(4mm可选)； 调整角度水平:0°~355°,垂直:0°~70°； 宽动态范围:120dB； 视频压缩标准:H.265 / H.264 / MJPEG； 最大图像尺寸:1920 × 1080； 存储功能:最大支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)； 通讯接口:1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 ； 传输距离50米（无遮挡无干扰,因环境而异）； 电源供应:DC12V±25% / PoE(802.3af)； 电源接口类型:圆头电源接口； 功耗:5W MAX（ICR切换瞬间7W MAX）； 红外照射距离:10-30米； 防护等级:IP67； 防暴等级:IK10。 | 原系统的品牌为：海康威视 DS-2CD2125BBC-GTA | 1 | 1700 |  |
| 19 | 网络摄像机 | 200万星光级1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机； 最小照度: 彩色: 0.002 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR； 镜头: 4mm, 水平视场角81°(6mm,8mm,12mm可选)； 宽动态范围: 120dB； 视频压缩标准: H.265/H.264/ MJPEG； 最大图像尺寸: 1920 × 1080； 存储功能: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)； 通讯接口: 1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口； 音频接口: 1对音频输入（Line in）/输出接口(插线式接口)； 报警接口 : 2对报警输入输出接口（三极管:超过30毫安建议加继电器）； 工作温度和湿度: -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)； 电源供应: DC12V±20% / PoE(802.3af)； 电源接口类型: Φ5.5mm圆头电源接口； 功耗: DC12V:7W Max; PoE: 9W Max； 红外照射距离: 最远50米； 防护等级: IP67。 | 原系统的品牌为：海康 威视 DS-2CD2T26BBC-GTA | 1 | 1850 |  |
| 20 | 高清网络录像机 | ACV-E-NVR4208-32Z | 原系统的品牌为：ACV | 1 | 18500 |  |
| 21 | 高清网络录像机 | ACV-E-NVR4208-16Z | 原系统的品牌为：ACV | 1 | 16000 |  |
| 22 | 高清网络录像机 | 1U 380小机箱，8路H.265、H.264混合接入； 80M接入/80M存储/80M转发； 1个HDMI、1个VGA，同源输出，HDMI支持4K，VGA支持2K显示； 4路1080P解码； 1个千兆网口/2个USB2.0； Smart 2.0/ANR/智能检索/浓缩播放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份。 | 原系统的品牌为：海康威视 DS-7808NB/-K2/C | 1 | 5800 |  |
| 23 | 硬盘录像机 | 2U标准机架式，2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源； 8盘位，可满配6TB硬盘； 2个千兆网口，2个USB2.0接口、1个USB3.0接口，1个eSATA接口； 支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘； 输入带宽：320M，32路H.264、H.265混合接入； 支持16×1080P解码，支持H.265、H.264解码； Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份。 | 原系统的品牌为：海康威视 DS-8632N-I8 | 1 | 18500 |  |
| 24 | 硬盘录像机 | 2U标准机架式，2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源； 8盘位，可满配6TB硬盘； 2个千兆网口，2个USB2.0接口、1个USB3.0接口，1个eSATA接口； 支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘； 输入带宽：256M，16路H.264、H.265混合接入； 支持16×1080P解码，支持H.265、H.264解码； Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份。 | 原系统的品牌为：海康威视 DS-8616N-I8 | 1 | 15000 |  |
| 25 | 录像专用硬盘 | ST-4T | 原系统的品牌为：希捷 | 1 | 1100 |  |
| 26 | 监视器 | 32寸带解码液晶监视器，金属外观； 显示：LED背光；分辨率1920×1080P； 亮度：400cd/㎡；对比度：1200：1，功耗≤60W； 裸机尺寸(W×L×D)(mm)：750 mm* 454 mm* 52 mm； 接口：1个VGA输入接口，1个DVI输入接口，1个HDMI输入接口，2个BNC接口（输入/输出），2个3.5mm音频接口（输入/输出），1个USB接口，1个LAN口，1个SFP光口；； 支持最大解码能力：支持 8 路 1080P 30Hz、16 路 720P 30Hz、32 路 D1，支持 36 路分屏显示。 | 原系统的品牌为：海康威视 DS-D5032FL/D | 1 | 2800 |  |
| 27 | 监视器 | 22寸液晶监视器，塑胶外观， 显示：LED背光；物理分辨率1920×1080P； 亮度250cd/㎡；对比度1000:1，功耗：≤35W， 接口：VGA输入*1，HDMI输入*1，3.5mm音频输入*1，BNC输入*1，USB输入*1。 | 原系统的品牌为：海康威视 DS-D5022FC-A | 1 | 1450 |  |
| 28 | 显示器 | 222I6 | 原系统的品牌为：飞利浦 | 1 | 900 |  |
| 29 | 液晶电视 | 42寸 | 原系统的品牌为：创维 | 1 | 1750 |  |
| 30 | 摄像机电源 | DC12V2A | 原系统的品牌为：石新 | 1 | 60 |  |
| 31 | 摄像机支架 | DS-1292AJ | 原系统的品牌为：海康威视 | 1 | 120 |  |
| 32 | 拾音器 | L602 | 原系统的品牌为：睿声 | 1 | 320 |  |
| 33 | 字符叠加器 | NE-GQ6000N-YH | 原系统的品牌为：恩易 | 1 | 1100 |  |
| 34 | 无线网桥 | HX-WB2300N | 原系统的品牌为：恒星光通 | 1 | 850 |  |
| 35 | 光纤收发器 | AP-WS02-20KM | 原系统的品牌为：安普 | 1 | 500 |  |
| 36 | 网线 | 六类 | 原系统的品牌为：缆普 | 1 | 2 |  |
| 37 | 电源线 | RVV2×1.0 | 原系统的品牌为：缆普 | 1 | 2 |  |
| 38 | 水晶头 | RJ45 | 原系统的品牌为：TCL | 1 | 1 |  |
| 39 | 线槽 | 4cm | 原系统的品牌为：联塑 | 1 | 2 |  |
| 40 | 插排 | GN-B2080 | 原系统的品牌为：公牛 | 1 | 80 |  |
| 41 | 摄像机 立杆 | LG003 | 原系统的品牌为：卓远 | 1 | 620 |  |
| 42 | 穿线管 | PVC DC25 | 原系统的品牌为：联塑 | 1 | 2 |  |
| 43 | 配电箱 | 国产 | 国产 | 1 | 600 |  |
| 44 | 硬盘录像机电源 | KPL-040F | 原系统的品牌为：侨威 | 1 | 240 |  |
| 45 | 光缆 | GYTA53-8芯 | 原系统的品牌为：缆普 | 1 | 2.6 |  |
| 46 | 终端盒 | FC | 原系统的品牌为：缆普 | 1 | 60 |  |
| 47 | 尾纤 | 波钢SMA905-FC | 原系统的品牌为：缆普 | 1 | 30 |  |
| 48 | 熔点 | 国标 | 国产 | 1 | 20 |  |
| 49 | 机柜 | 标准琴台式 | 国产 | 1 | 1200 |  |
| 50 | 音箱 | ER-281 | 原系统的品牌为：耳神 | 1 | 260 |  |
| 51 | 光端机电源 | JDHN0805-C | 原系统的品牌为：光为 | 1 | 30 |  |
| 52 | 视频光端机 | GL08 | 原系统的品牌为：光为 | 1 | 650 |  |
| 53 | 报警主机 | AL-7480E | 原系统的品牌为：艾礼安 | 1 | 3300 |  |
| 54 | 地址模块 | AL7480-1A | 原系统的品牌为：艾礼安 | 1 | 160 |  |
| 55 | 紧急按钮 | AL-01A | 原系统的品牌为：艾礼安 | 1 | 10 |  |
| 56 | 开关电源 | DC-12V/5A | 原系统的品牌为：艾礼安 | 1 | 200 |  |
| 57 | 高清编码器 | DS-6708 | 原系统的品牌为：海康威视 | 1 | 3320 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

第二卷

## 第六章  图  纸（详见技术标准和要求）

# 第三卷

## 第七章  技术标准和要求

## 第一节 一般要求

备注：本节所引用的合同条款对应于2010年《房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》(简称“行业标准施工招标文件”)第四章“通用合同条款”、“专用合同条款”中的相应条款，本节内容为技术标准和要求的组成部分。

1.工程说明

1.1  工程概况

l.1.1  本工程基本情况如下：

详见投标人须知前附表                                               。

1.1.2  本工程施工场地(现场)具体地理位置如下：

详见投标人须知前附表                                              。

1.2    现场条件和周围环境

1.2.1  本工程施工场地(现场)已经具备施工条件。施工场地(现场)临时水源接口位置、临时电源接口位置、临时排污口位置、建筑红线位置、道路交通和出入口、以及施工场地(现场)和周围环境等情况见本章附件A：施工场地(现场)现状平面图。

1.2.2  施工场地(现场)临时供水管径                                           。

施工场地(现场)临时排污管径                                           。

施工场地(现场)临时雨水管径                                           。

施工现场临时供电容量(变压器输出功率)                                 。

1.2.3  现场条件和周围环境的其他资料和信息数据如下：

。

1.2.4  承包人被认为已在本工程报价阶段踏勘现场时充分了解本工程现场条件和周围

环境，并已在其报价时就此给予了充分的考虑。

1.3   地质及水文资料

1.3.1  现场地质及水文资料和信息数据如下：

。

1.4    资料和信息的使用

1.4.1  合同文件中载明的涉及本工程现场条件、周围环境、地质及水文等情况的资料和信息数据，是发包人现有的和客观的，发包人保证有关资料和信息数据的真实、准确。但承包人据此作出的推论、判断和决策，由承包人自行负责。

2.承包范围

2.1    承包范围

2.1.1   承包人自行施工范围

本工程承包人自行施工的工程范围如下：

。

2.1.2    承包范围内的暂估价项目

2.1.2.1  承包范围内以暂估价形式实施的专业工程见第五章“工程量清单”表4.14—3“专业工程暂估价表”。

2.1.2.2  承包范围内以暂估价形式实施的材料和工程设备见第五章“工程量清单”表4.14—2“材料暂估价一览表”。

2.1.2.3  上述暂估价项目与本节第2.1.1项承包人自行施工范围的工作界面划分如下：

。

2.1.3    承包范围内的暂列金额项目

2.1.3.1  承包范围内以暂列金额(包括计日工)方式实施的项目见第五章“工程量清单”表4.14—l“暂列金额明细表”(不包括计日工)和表4.14一4“计日工表”，其中计日工金额为承包人在其报价中按表4.14—4“计日工表”所列计日工子目、数量和相应规定填报的金额。

2.1.3.2  暂列金额明细表中每笔暂列金额所对应的子目，包括计日工，均只是可能发生的子目。承包人应当充分认识到，合同履行过程中所列暂列金额可能不发生，也可能部分发生。即便发生，监理人按照合同约定发出的使用暂列金额的指示也不限于只能用于表中所列子目。

2.1.3.3  暂列金额是否实际发生、其再分和合并等均不应成为承包人要求任何追加费用和(或)延长工期的理由。

2.1.3.4  关于暂列金额的其他说明：

。

2.2    发包人发包专业工程和发包人供应的材料和工程设备

2.2.1  由发包人发包的专业工程属于与本工程有关的其他工程，不属于承包人的承包范围。包人发包的专业工程如下：

。

2.2.2  由发包人供应的材料和工程设备不属于承包人的承包范围。发包人供应的材料和工程设备见合同附件二“发包人供应的材料和工程设备一览表”。

2.3    承包人与发包人发包专业工程承包人的工作界面

2.3.1  承包人与发包人发包专业工程承包人以及与发包人供应的材料和设备的供应商之间的工作界面划分如下：

。

2.4    承包人需要为发包人和监理人提供的现场办公条件和设施

2.4.1  承包人需要为发包人和监理人提供的现场办公条件和设施及其详细要求如下：

。

3.工期要求

3.1   合同工期

本工程合同工期和计划开、竣工日期为承包人在报价函附录中承诺的工期和计划开、竣工日期，并在合同协议书中载明。

3.2   关于工期的一般规定

3.2.1  承包人在报价函中承诺的工期和计划开、竣工日期之间发生矛盾或者不一致时，以承包人承诺的工期为准。实际开工日期以通用合同条款第11.1款约定的监理人发出的开工通知中载明的开工日期为准。

3.2.2  如果承包人在报价函附录中承诺的工期提前于发包人在本工程竞争性磋商文件中所要求的工期，承包人在施工组织设计中应当制定相应的工期保证措施，由此而增加的费用应当被认为已经包括在报价总价中。除合同另有约定外，合同履约过程中发包人不会因此再向承包人支付任何性质的技术措施费用、赶工费用或其他任何性质的提前完工奖励等费用。

3.2.3  承包人在报价函附录中所承诺的工期应当包括实施并完成本节上述2.1.2项规定的暂估价项目和上述2.1.3项规定的实际可能发生的暂列金额在内的所有工作的工期。

4.质量要求

4.1   质量标准

4.1.1  本工程要求的质量标准为符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格。

4.2   特殊质量要求

4.2.1  有关本工程质量方面的特殊要求如下：

。

5.适用规范和标准

5.1    适用的规范、标准和规程

5.1.1  除合同另有约定外，本工程适用现行国家、行业和地方规范、标准和规程。适用于本工程的国家、行业和地方的规范、标准和规范等的名录见本章第三节。

构成合同文件的任何内容与适用的规范、标准和规程之间出现矛盾，承包人应书面要求监理人予以澄清，除监理人有特别指示外，承包人应按照其中要求最严格的标准执行。

5.1.3  除合同另有约定外，材料、施工工艺和本工程都应依照本技术标准和要求以及适用的现行规范、标准和规程的最新版本执行。若适用的现行规范、标准和规程的最新版本是在基准日后颁布的，且相应标准发生变更并成为合同文件中最严格的标准，则应按合同条款第15条的约定办理。

5.2    特殊技术标准和要求

5.2.1  适用本工程的特殊技术标准和要求见本章第二节。

5.2.2  有合同约束力的图纸和其他设计文件中的有关文字说明是本节的组成内容。

6.安全文明施工

6.1   安全防护

6.1.1  在工程施工、竣工、交付及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等，按照通用合同条款第9.2款的约定履行其安全施工职责。

6.1.2  承包人应坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立、健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度。在整个工程施工期间，承包人应在施工场地(现场)设立、提供和维护并在有关工作完成或竣工后撤除：

（1）设立在现场入口显著位置的现场施工总平面图、总平面管理、安全生产、文明施工、环境保护、质量控制、材料管理等的规章制度和主要参建单位名称和工程概况等说明的图板；

（2）为确保工程安全施工须设立的足够的标志、宣传画、标语、指示牌、警告牌、火警、匪警和急救电话提示牌等等；

（3）洞口和临边位置的安全防护设施，包括护身栏杆、脚手架、洞口盖板和加筋、竖井防护栏杆、防护棚、防护网、坡道等等；

（4）安全带、安全绳、安全帽、安全网、绝缘鞋、绝缘手套、防护口罩和防护衣等安全生产用品；

（5）所有机械设备包括各类电动工具的安全保护和接地装置和操作说明；

（6）装备良好的临时急救站和配备称职的医护人员；

（7）主要作业场所和临时安全疏散通道24小时36伏安全照明和必要的警示等以防止各种可能的事故；

（8）足够数量的和合格的手提灭火器；

（9）装备良好的易燃易爆物品仓库和相应的使用管理制度；

（10）对涉及明火施工的工作制定诸如用火证等的管理制度；

（11）其他：                                                              。

6.1.3    安全文明施工费用必须专款专用，承包人应对其由于安全文明施工费用和施工安全措施不到位而发生的安全事故承担全部责任。

6.1.4    承包人应建立专门的施工场地(现场)安全生产管理机构，配备足够数量的和符合有关规定的专职安全生产管理人员，负责日常安全生产巡查和专项检查，召集和主持现场全体人员参加的安全生产例会(每周至少一次)，负责安全技术交底和技术方案的安全把关，负责制定或审核安全隐患的整改措施并监督落实，负责安全资料的整理和管理，及时消除安全隐患，做好安全检查记录，确保所有的安全设施都处于良好的运转状态。承包人项目经理和专职安全生产管理人员均应当具备有效的安全生产考核合格证书。

6.1.5    承包人应遵照有关法规要求，编印安全防护手册发给进场施工人员，做好进场施工人员上岗前的安全教育和培训工作，并建立考核制度，只有考核合格的人员才能进场施工作业。特种作业人员还应经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后方可上岗。在任何分部分项工程开始施工前，承包人应当就有关安全施工的技术要求向施工作业班组和作业人员等进行安全交底，并由双方签字确认。

6.1.6    承包人应为其进场施工人员配备必需的安全防护设施和设备，承包人还应为施工场地(现场)邻近地区的所有者和占有者、公众和其他人员，提供一切必要的临时道路、人行道、防护棚、围栏及警告等，以确保财产和人身安全以及最大程度地降低施工可能造成的不便。

6.1.7    承包人应在施工场地(现场)入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、隧道口、基坑边沿、危险品存放处等危险部位设置一切必需的安全警示标志，包括但不限于标准道路标志、报警标志、危险标志、控制标志、安全标志、指示标志、警告标志等，并配备必要的照明、防护和看守。承包人应当按监理人的指示，经常补充或更换失效的警示和标志。

6.1.8    承包人应对施工场地(现场)内由其提供并安装的所有提升架、外用电梯和塔吊等垂直和水平运输机械进行安全围护，包括卸料平台门的安全开关、警示铃和警示灯，卸料平台的护身栏杆，脚手架和安全网等等；所有的机械设备应设置安全操作防护罩，并在醒目位置张挂详细的安全操作要点等。

6.1.9    承包人应对所有用于提升的挂钩、挂环、钢丝绳、铁扁担等进行定期检测、检查和标定；如果监理人认为，任何此类设施已经损坏或有使用不当之处，承包人应立即以合格的产品进行更换；所有垂直和水平运输机械的搭设、顶升、使用和拆除必须严格依照现行有关法规、规章、规范、标准和规程等的要求。

6.1.10   所有机械和工器具应定期保养、校核和维护，以保证它们处于良好和安全的工作状态。保养、校核和维护工作应尽可能安排在非工作时间进行，并为上述机械和工器具准备足够的备用配件，以确保工程的施工能不间断地进行。

6.1.11   在永久工程和施工边坡、建筑物基坑、地下洞室等的开挖过程中，应根据其施工安全的需要和(或)监理人指示，安装必要的施工安全监测仪器，及时进行必要的施工安全监测，并定期将安全监测成果提交监理人，以防止引起任何沉降、变形或其他影响正常施工进度的损害。

6.1.12   承包人应对任何施工中的永久工程进行必要的支撑或临时加固。除非承包人已获得监理人书面许可并按要求进行了必要的加固或支撑，不允许承包人在任何已完成的永久性结构上堆放超过设计允许荷载的任何材料、物品或设备。在任何情况下，承包人均应对其任何上述超载行为引起的后果负责，并承担相应的修缮费用。

6.1.13   承包人应成立应急救援小组，配备必要的应急救援器材和设备，制定灾害和生产安全事故的应急救援预案，并将应急救援预案报送监理人。应急救援预案应能随时组织应救专职人员、并定期组织演练。

6.1.14   施工过程中需要使用爆破或带炸药的工具等危险性施工方法时，承包人应提前通

知监理人。经监理人批准后，承包人应依照有关法律、法规、规章以及政府有关主管机构制定的规范性文件等的规定，向有关机构提出申请并获得相关许可。承包人应严格依照上述规定使用、储藏、管理爆破物品或带炸药的工具等，并负责由于这类物品的使用可能引起的任何损失或损害的赔偿。任何情况下，承包人不得在已完永久性工程中和空心砌体中使用爆破方法。

6.1.15   基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除工程和爆破工程等达到一定规模和危险性较大的分部分项工程，承包人应当编制专项施工方案，其中深基坑、地下暗挖和高大模板工程的专项施工方案，还应组织专家进行论证和审查。

6.1.16   承包人应按照通用合同条款第9.5款的约定处理本工程施工过程中发生的事故。发生施工安全事故后，承包人必须立即报告监理人和发包人，并在事故发生后一小时内向发包人提交事故情况书面报告，并根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，及时向工程所在地县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门和建设行政主管部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向工程所在地县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门和建设行政主管部门报告。

6.1.17   承包人还应根据有关法律、法规、规定和条例等的要求，制定一套安全生产应急措施和程序，保证一旦出现任何安全事故，能立即保护好现场，抢救伤员和财产，保证施工生产的正常进行，防止损失扩大。

6.1.18   安全防护方面的其他要求如下：

。

6.2     临时消防

6.2.1    承包人应建立消防安全责任制度，制定用火、用电和使用易燃易爆等危险品的消防安全管理制度和操作规程。各项制度和规程等应满足相关法律法规和政府消防管理机构的要求。

6.2.2    承包人应根据相关法律法规和消防管理部门的要求，为施工中的永久工程和所有临时工程提供必要的临时消防和紧急疏散设施，包括提供并维持畅通的消防通道、临时消火栓、灭火器、水龙带、灭火桶、灭火铲、灭火斧、消防水管、阀门、检查井、临时消防水箱、泵房和紧随工作面的临时疏散楼梯或疏散设施，消防设施的设立和消防设备的型号和功率应满足消防任务的需要，始终保持能够随时投入正常使用的状态，并设立明显标志。承包人的临时消防系统和配置应分别经过监理人和消防管理部门的审批和验收；承包人还应自费获得消防管理部门的临时消防证书。所有的临时消防设施属于承包人所有，至工程实际竣工时且永久性消防系统投入使用后从现场拆除。

6.2.3    承包人应当成立由项目主要负责人担任组长的临时消防组或消防队，宣传消防基本知识和基本操作培训，组织消防演练，保证一旦发生火灾，能够组织有效的自救，保护生命和财产安全。

6.2.4    施工场地(现场)内的易燃、易爆物品应单独和安全地存放，设专人进行存放和领用管理。施工场地(现场)储有或正在使用易燃、易爆或可燃材料时或有明火施工的工序，应当实行严格的“用火证”管理制度。

6.2.5    临时消防方面的其他要求如下：

。

6.3      临时供电

6.3.1    承包人应当根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46—2005)及其适用的修订版本的规定和施工要求编制施工临时用电方案。临时用电方案及其变更必须履行“编制、审核、批准”程序。施工临时用电方案应当由电气工程技术人员组织编制，经企业技术负责人批准后实施，经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收合格后方可投入使用。

6.3.2    承包人应为施工场地(现场)，包括为工程楼层或者各区域，提供、设立和维护必要的临时电力供应系统，并保证电力供应系统始终处于满足供电管理部门要求和正常施工生产所要求的状态，并在工程实际竣工和相应永久系统投入使用后从现场拆除。

6.3.3    临时供电系统的电缆、电线、配电箱、控制柜、开关箱、漏电保护器等材料设备均应当具有生产(制造)许可证、产品合格证并经过检验合格的产品。临时用电采用三相五线制、三级配电和两极漏电保护供电，三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆，按规定设立零线和接地线。电缆和电线的铺设要符合安全用电标准要求，电缆线路应采用埋地或架空敷设，严禁严地面明设，并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。各种配电设备均设有防止漏电和防雨防水设施。

6.3.4    承包人应在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足够的照明，地下工程照明系统的电压不得高于36V，在潮湿和易触及带电体场所的照明供电电压不应大于24V。不便于使用电器照明的工作面应采用特殊照明设施。

6.3.5    凡可能漏电伤人或易受雷击的电器及建筑物均应设置接地和避雷装置。承包人应负责避雷装置的采购、安装、管理和维修，并建立定期检查制度。

6.3.6    临时用电方面的其他要求如下：

。

6.4     劳动保护

6.4.1    承包人应遵守所有适用于本合同的劳动法规及其他有关法律、法规、规章和规定中关于工人工资标准、劳动时间和劳动条件的规定，合理安排现场作业人员的劳动和休息时间，保障劳动者必须的休息时间，支付合理的报酬和费用。承包人应按有关行政管理部门的规定为本合同下雇佣的职员和工人办理任何必要的证件、许可、保险和注册等，并保障发包人免于因承包人不能依照或完全依照上述所有法律、法规、规章和规定等可能给发包人带来的任何处罚、索赔、损失和损害等。

6.4.2    承包人应按照国家《劳动保护法》的规定，保障现场施工人员的劳动安全。承包人应为本合同下雇佣的职员和工人提供适当和充分的劳动保护，包括但不限于安全防护、防寒、防雨、防尘、绝缘保护、常用药品、急救设备、传染病预防等。

6.4.3    承包人应为其履行本合同所雇佣的职员和工人提供和维护任何必要的膳宿条件和生活环境，包括但不限于宿舍、围栏、供水(饮用及其他目的用水)、供电、卫生设备、食堂及炊具、防火及灭火设备、供热、家具及其他正常膳宿条件和生活环境所需的必需品，并应考虑宗教和民族习惯。

6.4.4    承包人应为现场工人提供符合政府卫生规定的生活条件并获得必要的许可，保证工人的健康和防止任何传染病，包括工人的食堂、厕所、工具房、宿舍等；承包人应聘请专业的卫生防疫部门定期对现场、工人生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理，包括消灭白蚁、鼠害、蚊蝇和其它害虫，以防对施工人员、现场和永久工程造成任何危害。

6.4.5    承包人应在现场设立专门的临时医疗站，配备足够的设施、药物和称职的医务人员，承包人还应准备急救担架，用于一旦发生安全事故时对受伤人员的急救。

6.4.6    劳动保护方面的其他要求如下：

。

6.5     脚手架

6.5.1    承包人应搭设并维护一切必要的临时脚手架、挑平台并配以脚手板、安全网、护身栏杆、门架、马道、坡道、爬梯等等。脚手架和挑平台的搭设应满足有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等的要求。新搭设的脚手架投入使用前，承包人必须组织安全检查和验收，并对使用脚手架的作业人员进行安全交底。

6.5.2    所有脚手架，尤其是大型、复杂、高耸和非常规脚手架，要编制专项施工方案，还应当经过安全验算，脚手架安全验算结果必须报送监理人核查后方可实施。

6.5.3    搭设爬架、挂架、超高脚手架等特种或新型脚手架时，承包人应确保此类脚手架的安全性和保证此类脚手架已经过有关行政管理部门允许使用的批准，并承担与此有关的一切费用。

6.5.4    承包人应当加强脚手架的日常安全巡查，及时对其中的安全隐患进行整改，确保脚手架使用安全。雨、雪、雾、霜和大风等天气后，承包人必须对脚手架进行安全巡查，并及时消除安全隐患。

6.5.5    承包人应允许发包人、监理人、专业分包人、独立承包人(如果有)和有关行政管理部门或者机构免费使用承包人在现场搭设的任何已有脚手架，并就其安全使用做必要交底说明。承包人在拆除任何脚手架前，应书面请示监理人他将要拆除的脚手架是否为发包人、监理人、专业分包人、独立承包人(如果有)和政府有关机构所需，只有在获得监理人书面批准后，承包人才能拆除相关脚手架，否则承包人应自费重新搭设。

6.5.6    脚手架的其他要求如下：

。

6.6     施工安全措施计划

6.6.1    承包人应根据《中华人民共和国安全生产法》、《职业健康安全管理体系规范》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国传染病防治法实施办法》和地方有关的法规等，按照合同条款第9.2.1项的约定，编制一份施工安全措施计划，报送监理人审批。

6.6.2    施工安全措施计划是承包人阐明其安全管理方针、管理体系、安全制度和安全措施等的文件，其内容应当反映现行法律法规规定的和合同条款约定的以及本条上述约定的承包人安全职责，包括但不限于：
(1)施工安全管理机构的设置；
(2)专职安全管理人员的配备；
(3)安全责任制度和管理措施；
(4)安全教育和培训制度及管理措施；
(5)各项安全生产规章制度和操作规程；
(6)各项施工安全措施和防护措施；
(7)危险品管理和使用制度；
(8)安全设施、设备、器材和劳动保护用品的配置；
(9)其他：                                                            。

施工安全措施的项目和范围，应符合国家颁发的《安全技术措施计划的项目总名称表》及其附录H、I、J的规定，即应采取以改善劳动条件，防止工伤事故，预防职业病和职业中毒为目的的一切施工安全措施，以及修建必要的安全设施、配备安全技术开发试验所需的器材、设备和技术资料，并对现场的施工管理及作业人员做好相应的安全宣传教育。

6.6.3    施工安全措施计划应当在专用合同条款第9.2.1项约定的期限内报送监理人。承包人应当严格执行经监理人批准的施工安全措施计划，并及时补充、修订和完善施工安全措施计划，确保安全生产。

6.7    文明施工

6.7.1    承包人应遵守国家和工程所在地有关法规、规范、规程和标准的规定，履行文明施工义务，确保文明施工专项费用专款专用。

6.7.2    承包人应当规范现场施工秩序，实行标准化管理：

(1)承包人的施工场地(现场)必须干净整治、做到无积水、无淤泥、无杂物，材料堆放整齐；

(2)施工场地(现场)应进行硬化处理，定期定时洒水，做好防治扬尘和大气污染工作；

(3)严格遵守“工完、料尽、场地净”的原则，不留垃圾、不留剩余施工材料和施工机具，各种设备运转正常；

(4)承包人修建的施工临时设施应符合监理人批准的施工规划要求，并应满足本节规定的各项安全要求；

(5)监理人可要求承包人在施工场地(现场)设置各级承包人的安全文明施工责任牌等文明施工警示牌；

(6)材料进入现场应按指定位置堆放整齐，不得影响现场施工和堵塞施工、消防通道。材料堆放场地应有专职的管理人员；

(7)施工和安装用的各种扣件、紧固件、绳索具、小型配件、镙钉等应在专设的仓库内装箱放置；

(8)现场风、水管及照明电线的布置应安全、合理、规范、有序，做到整齐美观。不得随意架设和造成隐患或影响施工。

6.7.3    承包人应为其雇佣的施工工人建立并维护相应的生活宿舍、食堂、浴室、厕所和文化活动室等，其标准应满足政府有关机构的生活标准和卫生标准等的要求。

6.7.4    承包人应为任何已完成的、正在施工的和将要进行的任何永久和临时工程、材料、物品、设备、以及因永久工程施工而暴露的任何毗邻财产提供必要的覆盖和保护措施，以避免恶劣天气影响工程施工和造成损失。保护措施包括必要的冬季供暖、雨季用阻燃防水油布覆盖、额外的临时仓库等等。因承包人措施不得力或不到位而给工程带来的任何损失或损害由承包人自己负责。

6.7.5    在工程施工期间，承包人应始终避免现场出现不必要的障碍物，妥当存放并处置施工设备和多余的材料，及时从现场清除运走任何废料、垃圾或不再需要的临时工程和设施。

6.7.6    承包人应为现场的工人和其他所有工作人员提供符合卫生要求的厕所，厕所应贴有磁砖并带手动或自动冲刷设备和洗手盆；承包人负责支付与该厕所相关的所有费用，并在工程竣工时，从现场拆除。承包人应在工作区域设立必要的临时厕所，并安排专门人员负责看护和定时清理，以确保现场免于随地大小便的污染。

6.7.7    承包人应在现场设立固定的垃圾临时存放点并在各楼层或区域设立必要的垃圾箱；所有垃圾必须在当天清除出现场，并按有关行政管理部门的规定，运送到指定的垃圾消纳场。

6.7.8    承包人应对离场垃圾和所有车辆进行防遗洒和防污染公共道路的处理。承包人在运输任何材料的过程中，应采取一切必要的措施，防止遗洒和污染公共道路；一旦出现上述遗洒或污染现象，承包人应立即采取措施进行清扫，并承担所有费用。承包人在混凝土浇注、材料运输、材料装卸、现场清理等工作中应采取一切必要的措施防止影响公共交通。

6.7.9    承包人应当制订成品保护措施计划，并提供必要的人员、材料和设备用于整个工程的成品保护，包括对已完成的所有分包人和独立承包人(如果有)的工程或工作的保护，防止已完工作遭受任何损坏或破坏。成品保护措施应当合理安排工序，并包括工作面移交制度和责任赔偿制度。成品保护措施计划最迟应当在任何专业分包人或独立承包人进场施工前不少于28天报监理人审批。

6.7.10   文明施工方面的其他要求如下：                                    。

6.8      环境保护

6.8.1    在工程施工、完工及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家和工程所在地有关环境保护、水土保护和污染防治的法律、法规、规章、规范、标准和规程等，按照通用合同条款第4.1.6项和第9.4款的约定履行其环境与生态保护职责。

6.8.2    承包人应按合同约定和监理人指示，接受国家和地方环境保护行政主管部门的监督、监测和检查。承包人应对其违反现行法律、法规、规章、规范、标准和规程等以及本合同约定所造成的环境污染、水土流失、人员伤害和财产损失等承担赔偿责任。

6.8.3    承包人制订施工方案和组织措施时应当同步考虑环境和资源保护，包括水土资源保护、噪声、振动和照明污染防治、固体废弃物处理、污水和废气处理、粉尘和扬尘控制、道路污染防治、卫生防疫、禁止有害材料、节能减排以及不可再生资源的循环使用等因素。

6.8.4    承包人应当做好施工场地(现场)范围内各项工程的开挖支护、截水、降水、灌浆、衬砌、挡护结构及排水等工程防护措施。施工场地(现场)内所有边坡应当采取有效的水土流失防治和保持措施。承包人采用的降水方案应当充分考虑对地下水的保护和合理使用，如果国家和(或)地方人民政府有特别规定的，承包人应当遵守有关规定。承包人还应设置完善的排水系统，保持施工场地(现场)始终处于良好的排水状态，防止降雨径流对施工场地(现场)的冲刷。

6.8.5    承包人应当确保其所提供的材料、工程设备、施工设备和其他材料都是绿色环保产品，列入国家强制认证产品名录的，还应当是通过国家强制认证的产品。承包人不得在任何临时和永久性工程中使用任何政府明令禁止使用的对人体有害的任何材料(如放射性材料、石棉制品等)和方法，同时也不得在永久性工程中使用政府虽未明令禁止但会给居住或使用人带来不适感觉或味觉的任何材料和添加剂等；承包人应在其施工环保措施计划中明确防止误用的保证措施；承包人违背此项约定的责任和后果全部由承包人承担。

6.8.6    承包人应为防止进出场的车辆的遗洒和轮胎夹带物等污染周边和公共道路等行为制定并落实必要的措施，这类措施应至少包括在现场出入口设立冲刷池、对现场道路做硬化处理和采用密闭车厢或者对车厢进行必要的覆盖等等。

6.8.7    承包人应当保证施工生产用水和生活用水符合国家有关标准的规定。承包人还应建设、运行和维护施工生产和生活污水收集和处理系统(包括排污口接入)，建立符合排放标准的临时沉淀池和化粪池等，不得将未处理的污水直接或间接排放或造成地表水体、地下水体或生产和生活供水系统的污染。

6.8.8    承包人应当采取有效措施，建立相应的过滤、分离、分解或沉淀等处理系统，不得让有害物质(如燃料、油料、化学品、酸等，以及超过剂量的有害气体和尘埃、污水、泥土或水、弃渣等)污染施工场地(现场)及其周边环境。承包人施工工序、工作时间安排和施工设备的配置应当充分考虑降低噪声和照明等对施工场地 (现场)周边生产和生活的影响，并满足国家和地方政府有关规定的要求。

6.8.9    环境保护方面的其他要求如下：

。

6.9     施工环保措施计划

6.9.1   通用合同条款第9.4.2项约定的施工环保措施计划是承包人阐明环保方针和拟采用

的环保措施及方法等的文件，其内容应包括但不限于：

(1)承包人生活区(如果有)的生活用水和生活污水处理措施；

(2)施工生产废水处理措施；

(3)施工扬尘和废气的处理措施；

(4)施工噪声和光污染控制措施；

(5)节能减排措施；

(6)不可再生资源循环利用措施；

(7)固体废弃物处理措施；

(8)人群健康保护和卫生防疫措施；

(9)防止误用有害材料的保证措施；

(10)施工边坡工程的水土流失保护措施；

(11)道路污染防治措施；

(12)完工后场地清理及其植被(如果有)恢复的规划和措施；

(13)其他：                                                           。

6.9.2    施工环保措施计划应当在专用合同条款第9.4款约定的期限内报送监理人。承包人应当严格执行经监理人批准的施工环保措施计划，并及时补充、修订和完善施工环保措施计划。

7.治安保卫

7.1      承包人应为施工场地(现场)提供24小时的保安保卫服务，配备足够的保安人员和保安设备，防止未经批准的任何人进入现场，控制人员、材料和设备等的进出场，防止现场材料、设备或其他任何物品的失窃，禁止任何现场内的打架斗殴事件。

7.2      承包人的保安人员应是训练有素的专业保安人员，承包人可以雇佣专业保安公司负责现场保安和保卫；保安保卫制度除规范现场出入大门控制外，还应规定定时和不定时的施工场地(现场)周边和全现场的保安巡逻。

7.3      承包人应制定并实施严格的施工场地(现场)出入制度并报监理人审批；车辆的出入须有出入审批制度，并有指定的专人负责管理；人员进出现场应有出入证，出入证须以经过监理人批准的格式印制。

7.4      承包人应确保任何未经监理人同意的参观人员进入现场；承包人应准备足够数量的专门用于参观人员的安全帽并带明显标志，承包人同时应准备一个参观人员登记簿用于记录所有参观现场人员的姓名、参观目的和参观时间等内容；承包人应确保每个参观现场的人员了解和遵守现场的安全管理规章制度，佩带安全帽，确保所有经发包人和监理人批准的参观人员的人身安全。

7.5      承包人应为施工场地(现场)提供和维护符合建设行政主管部门和市容管理部门规定的临时围墙和其他安全维护，并在工程进度需要时，进行必要的改造。围墙和大门的表面维护应考虑定期的修补和重新刷漆，并应保证所有的乱涂乱画或招贴广告随时被清理。临时围墙和出入大门考虑必要的照明，照明系统要满足现场安全保卫和美观的要求。

7.6      承包人应当保证发包人支付的工程款项仅用于本合同目的，及时和足额地向所雇佣的人员支付劳动报酬，并制定严格的工人工资支付保障措施，确保所有分包人及时支付所雇佣工人的工资，有效防止影响社会安定的群体事件发生，并保障发包人免于因承包人(包括其分包人)拖欠工人工资而可能遭受的任何处罚、索赔、损失和损害等。

7.7      施工场地(现场)治安管理计划的要求：

。

7.8      突发治安事件紧急预案的要求：

。

7.9      治安保卫方面的其他要求如下：

。

8.地上、地下设施和周边建筑物的临时保护

8.1      承包人应为施工场地及其周边现有的地上、地下设施和建筑物提供足够的临时保护设施，确保施工过程中这些设施和建筑物不会受到干扰和破坏。

8.2      承包人应当制订现有设施临时保护方案和应急处理方案，并在本工程开工前至少提前7天报送监理人，监理人应在收到现有设施临时保护方案后的3天内批复承包人。承包人应当严格执行经监理人批准的保护方案，并保证在任何可能影响周边现有的地上、地下设施或周边建筑物的施工作业开始前，相应的临时保护设施能够落实到位。

8.3      发包人特别提醒承包人注意以下地上、地下设施和周边建筑物的保护：

。

8.4     地上、地下设施和周边建筑物的临时保护的其他要求如下

。

9.样品和材料代换

9.1      样品

9.1.1    本工程需要承包人提供样品的材料和工程设备如下：

。

9.1.2    对于本款第9.1.1项约定的材料和工程设备，承包人应按照专用合同条款第5.1.2项约定的期限，向监理人提交样品并附上任何必要的说明书、生产(制造)许可证书、出厂合格证明或者证书、出厂检测报告、性能介绍、使用说明等相关资料，同时注明材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等，以供检验和审批。样品送达的地点和样品的数量或尺寸应符合监理人和发包人的要求。除合同另有约定外，承包人在报送任何样品时应按监理人同意的格式填写并递交样品报送单。监理人应及时签收样品。

9.1.3    合同条款第15.8.2项约定的依法不需要招标的、以暂估价形式包括在工程量清单中的材料和工程设备，所附资料除本款第9.1.2项约定的内容外，还应附上价格资料，每一类材料设备，至少应准备符合合同要求的三个产品，价格分高、中、低三档，以便监理人和发包人选择和批准。

9.1.4    监理人应在收到承包人报送的样品后7天内转呈发包人并附上监理人的书面审批意见。发包人在收到通过监理人转交的样品以及监理人的审批意见后7天内就此样品给出书面批复。监理人应在收到样品后21天内通知承包人他相关样品所做出的决定或指示(同时抄送一份给发包人)。承包人应根据监理人的书面批复和指示相应地进行下一步工作。如果监理人未能在承包人报送样品后21天内给出书面批复，承包人应就此通知监理人，要求尽快批复。如果发包人在收到此类通知后7天内仍未对样品进行批复，则视为监理人和发包人已经批准。

9.1.5    得到批准后的样品由监理人负责存放。但承包人应为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的环境条件。

9.1.6    提供样品和提供存放样品场所的费用由承包人承担。

9.2     材料代换

9.2.1    如果任何后继法律、法规、规章、规范、标准和规程等等禁止使用合同中约定的材料和工程设备，承包人应当按本款约定的程序使用其他替代品来实施工程或修补缺陷。监理人对使用替代品的批准以及承包人据此使用替代品不应减免合同约定的承包人的任何责任和义务。

9.2.2    如果使用替代品，承包人应至少在被替代品按批准的进度计划用于永久工程前56天以书面形式通知监理人并随此通知提交下列文件：

(1)拟被替代的合同约定的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性

能、价格及其他任何详细资料；

(2)拟采用的替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他任何必要的详细资料；

(3)替代品使用的工程部位；

(4)采用替代品的理由和原因说明；

(5)替代品与合同中约定的产品之间的差异以及使用替代品后可能对工程产生的任何影响；

(6)价格上的差异；

(7)监理人为做出适当的决定而随时要求承包人提供的任何其他文件。

监理人在收到此类通知及上述文件后，应在28天内向承包人给出书面指示。如果

28天内监理人未给出书面指示，应视为监理人和发包人已经批准使用上述替代

品，承包人可以据此使用替代品。

9.2.3    任何情况下，替代品都应遵守本合同中对相关材料和工程设备的要求。

9.2.4    如果承包人根据本条约定使用了替代品，监理人应与承包人适当协商之后并在合理的期限内确定替代材料和工程设备与合同中约定的材料和工程设备之间的价值差值，并决定：

(1)如果替代材料和工程设备的价值高于合同中约定的材料和工程设备的价值，则将

高出部分的价值追加到合同价格中并相应地通知承包人；

(2)如果替代材料和工程设备的价值低于合同中约定的材料和工程设备的价值，则将

节余部分的价值从合同价格中扣除并相应地通知承包人。

10.进口材料和工程设备

10.1    本工程需要进口的材料和工程设备如下：

。

10.2    上述进口材料和工程设备采购、进口、报关、清关、商检、境内运输(包括保险)、保管的责任以及费用承担方式划分如下：

。

11.进度报告和进度例会

11.1     进度报告

11.1.1   施工过程中，承包人应向监理人指定的代表呈递一份每日的日进度报表、每周的周进度报表和每月的月进度报表。除非监理人同意，日进度报表应在次日上午九点前递交，周进度报表应在次周的周一上午九时前递交，月进度报表应随合同条款第17.3.2项约定的进度付款申请单一并递交。

11.1.2   日和周进度报表的内容应至少包括每日在现场工作的技术管理人员数量、各工种技术工人和非技术工人数量、后勤人员数量、参观现场的人员数量，包括分包人人员数量；还应包括所使用的各种主要机械设备和车辆的型号、数量和台班，工作的区段，以及工程进度情况、天气情况记录、停工、质量和安全事故等特别事项说明；此外，应附上每日进场材料、物品或设备的分类汇总表、用于次日或次周的工程进度计划等。

11.1.3   月进度报表应当反映月完成工程量和累计完成工程量(包括永久工程和临时工程)、材料实际进货、消耗和库存量、现场施工设备的投运数量和运行状况、工程设备的到货情况、劳动力数量(本月及预计未来三个月劳动力的数量)、当前影响施工进度计划的因素和采取的改进措施、进度计划调整及其说明、质量事故和质量缺陷处理纪录、质量状况评价、安全施工措施计划实施情况、安全事故以及人员伤亡和财产损失情况(如果有)、环境保护措施实施和文明施工措施实施情况。

11.1.4   月进度报告还应附有一组充分显示工程形象进度的定点摄影照片。照片应当在经监理人批准的不同位置定期拍摄，每张照片都应标上相应的拍摄日期和简要文字说明，且应用经发包人和监理人批准的标准或格式装裱后呈交。

11.1.5   各个进度报表的格式和内容应经过监理人的审批。进度报表应如实填写，由承包人授权代表签名，并报监理人的指定代表签名确认后再行分发。

11.1.6   如果监理人认为必要，进度报告和进度照片应同时以存储在磁盘或光盘中的数据文件的形式递交给发包人和监理人。数据文件采用的应用软件及其版本应经过监理人的审批。

11.1.7   有关进度报告的其他要求：

。

11.2     进度例会

11.2.1   监理人将主持召开有发包人、承包人、独立承包人和主要分包人等与本工程建设有关各方出席的每周一次的进度例会。必要时，监理人可随时召集所有上述各方或其中部分单位参加的会议。承包人应保证能代表其当场作出决定的高级管理人员出席会议。

11.2.2   进度例会的内容将涉及合同管理、进度协调和工程管理的各个方面，由监理人准备的会议议题将随会议通知在会议召开前至少24小时发给各参会方。

11.2.3   监理人应当做好会议记录，并在会议结束时由与会各方签字确认。监理人应根据会议记录整理出会议纪要，并在相应会议后24小时内分发给出席会议的各方。会议纪要应当如实反映会议记录的内容，包括任何决定、存在的问题、责任方、有关工作的时间目标等等。各方在收到会议纪要后24小时内给予签字确认，如有任何异议，应将有关异议以书面形式通知监理人，由监理人与有异议一方或各方共同核对会议记录，有异议的一方或者各方对与会议记录内容一致的会议纪要必须给予签字确认，否则监理人可以用会议记录作为会议纪要。经参会各方签字认可的会议纪要对各方有合同约束力。

11.2.4   有关进度例会的其他要求：

。

12.试验和检验

12.1     承包人应当按照工程施工验收规范和标准的规定和通用合同条款第14条的约定，对用于永久工程的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、工程设备等进行试验和检验。

12.2     本工程需要承包人进行试验和检验的材料、工程设备和工艺如下：

。监理人可以根据工程需要，指示承包人进行其他现场材料和工艺的试验和检验。

12.3     本工程需要由监理人和承包人共同进行试验和检验的材料、工程设备和工艺如下：

。

12.4     本条上述约定需要进行检验的材料、工程设备和工艺在经过检验并获得监理人批准以前，不得用于任何永久工程。

12.5     承包人应为任何材料、工程设备和工艺的检查、检测和检验提供劳务、电力、燃料、备用品、设备和仪器以及必要的协助。监理人及其任何授权人员应能够在任何时候进入现场及正在为工程制造、装配、准备材料和(或)工程设备的车间和场所进行任何必要的检查。无论这些车间和场所是否属于承包人，承包人都应提供一切便利，并协助其取得相应的权力和(或)许可。

12.6     如果检查、检测、检验或试验的结果表明，材料、工程设备和工艺有缺陷或不符合合同约定，监理人和发包人可拒收此类材料、工程设备和工艺，并应立即通知承包人同时说明理由。承包人应立即修复上述缺陷并保证其符合合同约定。若监理人或发包人要求对此类工程设备、材料、设计或工艺重新进行检验，则此类检验应按相同条款和条件重新进行。如果此类拒收和重新检验致使发包人产生了额外费用，则此类费用应由承包人支付给发包人，或从发包人应支付给承包人的款项中扣除。

12.7     承包人应在监理人的监督下，对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料进行现场取样，并送                       质量检测单位进行检测。

12.8     除合同另有约定外，承包人应负担本合同项下的所有材料、工程设备和工艺检验的费用。

13.计日工

13.1     通用合同条款第15.7款约定的计日工，一般适用于合同约定之外的或者因变更而产生的、工程量清单中没有设立相应子目或者即便有相应子目但因工作条件发生变化而无法适用的额外工作，尤其是那些时间不允许事先商定价格的额外工作。计日工在发包人认为必要时，由监理人按通用合同条款第15.7.1项约定通知承包人实施。

13.2     在工程实际开工后14天内，承包人应当按通用合同条款第15.7.2项约定的计日工报表内容，准备一份计日工日报表的格式，报送监理人审批，监理人应当在收到之日后7天内给予批复或提出修改意见。

13.3     按计日工实施相关变更的过程中，承包人应当按经监理人批准的计日工日报表格式，每天提交计日工报表和有关凭证，报送监理人审批，监理人应当在收到相关报表和凭证后24小时内给予批复。

13.4     计日工劳务按工日(8小时)计量，单次4小时以内按0.5个工日，单次4小时至8小时按1个工日，加班时间按照国家劳动法律法规的规定办理。实施计日工的劳务人员仅应包括直接从事计日工工作的工人和班组长(如果有)，不应包括工长及其以上管理人员。

13.5     已标价工程量清单计日工材料表中未列出的材料，实际发生于计日工时，其价格按照经监理人事先审批的材料运到现场的价格和有关材料采购的发票票面价格(运到现场价)中的较低者结算，另计一个在计日工材料表中填写的包括承包人企业管理费、利润在内的一个固定百分比，规费和税金另计。

13.6     施工机械按台班计量(8小时)，单次4小时以内按0.5个台班，单次4小时至8小时按1个台班，操作人员加班时间按照国家劳动法律法规的规定办理。计日工如果需要使用场外施工机械，台班费用和进出场费用按市场平均价格，由承包人事后报监理人审批。

13.7     关于计日工的其他约定：

。

14.计量与支付

14.1    付款申请单

14.1.1   在工程实际开工后14天内，承包人应当按照合同条款第17条的约定，准备一份已完工程量报表、进度付款申请单和计量文件的格式等报送监理人，监理人应当在收到承包人报送的格式后7天内给予批复或者提出修改意见。

14.1.2   根据合同条款第17.1款和第17.3款，  承包人应当在合同约定的每个付款周期末，对当期完成的各项工程量进行计量和计价，并按照第17.3.2项的约定，对当期应增加和扣减的各类款项进行梳理和汇总，按经监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数和内容准备并向监理人递交进度付款申请单，并将进度付款申请单连同已完工程量报表、有关计量资料以及能够证明其进度付款申请单中所索要款项符合合同约定的各个支持性文件同时报送监理人审批。

14.1.3   竣工付款申诅单的内容按专用合同条款第17.5.1(1)目的约定。采用单价合同形式的，竣工付款申请单应当附上按通用合同条款第17.1.4(5)目确定的结算工程量和最近一欠进度付款和竣工付款之间完成的各子目的工程量计量文件。采用总价合同形式的，签约合同价所基于的工程量就是相应的竣工结算工程量，但是，变更应按合同约定进行计量和计价。

14.1.4   竣工结算总价(合同价格)应当按以下内容梳理：

(1)签约合同价；

(2)应当扣减的项目；

1)所有暂列金额；

2)所有暂估价；

3)根据合同条款第15条应扣减的变更金额；

4)根据合同条款第16条应扣减的价格调整(下调部分)；

5)根据合同条款第23.4款应扣减的发包人索赔金额；

6)甩项工程的合同价值(如果有)；

7)根据合同约定发包人应扣减的其他金额。

(3)应当增加的项目；

1)实际发生的暂列金额(包括计日工)；

2)实际发生的暂估价；

3)根据合同条款第15条应增加的变更金额；

4)根据合同条款第16条应增加的价格调整(上调部分)；

5)根据合同条款第23.2款应增加的承包人索赔金额；

6)根据合同约定承包人应当得到的其他金额。

(4)规费和税金差额部分。

14.1.5   最终结清申请单的应付金额应当按下列内容梳理：

(1)按合同约定扣留的质量保证金；

(2)应当扣除的金额：

1)按通用合同条款17.4.3项约定扣留的质量保证金；

2)按通用合同条款19.2.4项约定扣除的质量保证金；

3)根据合同条款第23.4款应扣减的缺陷责任期内发生的发包人索赔金额；

4)根据合同约定应扣减的其他金额。

(3)应当增加的金额：

1)已完且符合合同约定的甩项工程的价值；

2)按通用合同条款19.2.3项约定由承包人修复的发包人原因造成的缺陷的价值；

3)根据合同条款第23.2款应增加的缺陷责任期内发生的承包人索赔金额；

4)根据合同约定承包人应当得到的其他金额。

最终结清应当由发包人和承包人按照“多退少补”的原则办理。

14.1.6   竣工付款申请单和最终结清申请单应当比照进度付款申请单的格式准备，并提供相关证明材料。

14.2    其他约定

其他约定内容：

。

15.竣工验收和工程移交

15.1   竣工验收前的清理

15.1.1 在向监理人提交竣工验收申请报告前，承包人应当完成竣工验收前的清理工作，包括

但不限于：

(1)从永久工程内清除所有剩余材料、杂物、垃圾等等；

(2)清洗工程的所有地面、墙面、楼面、路面等表面；

(3)清洗和擦洗所有玻璃、磁砖、石材和所有金属面；

(4)修缮所有损坏、清除所有污迹、替换所有需更换的材料；

(5)所有表面完成约定的装修和装饰；

(6)检查和调试所有的门、窗、抽屉等以确保他们开启的顺畅；

(7)检查和调试所有的五金件并上油；

(8)检查、测试和确保所有服务系统、设施和设备达到良好的运行状态和效果；

(9)所有钥匙(如果有)贴上标签并固定到钥匙排上随时可以交给监理人。

15.1.2   清理工作所需费用由承包人承担。

15.2     竣工验收申请报告

15.2.1   竣工验收申请报告，也称竣工验收报告，是承包人完成合同约定的工作内容后，按照国家有关施工质量验收标准的规定，经其自行检查，证明已经完成合同工作内容并符合合同约定，达到竣工验收标准，而向监理人或发包人提交的请求发包人组织进行合同工程竣工验收的一份书面申请函，合同约定的竣工验收资料和其他文件一般作为竣工验收申请报告的附件，是竣工验收申请报告的组成部分。

15.2.2   竣工验收申请报告一般应当包括工程概况说明，承包范围，分包工程情况，主要材料、设备供应情况，采用的主要施工方法，新材料、新技术和新工艺采用情况，自检质量情况等的说明。竣工验收申请报告的格式和应当包括的内容应事先经过监理人的审批。

15.2.3   竣工验收申请报告应当按通用合同条款第18.2款附上下列内容：

(1)承包人的自行检查和评定记录文件，即除监理人同意列入缺陷责任期内

完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位工程以

及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并

符合

合同要求；

（2）按专用合同条款第18.2(2)目约定的内容和份数整理的符合要求的竣

工资料；

（3）按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷

修补工作清单以及相应施工计划；

（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作的证明材料；

（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单；

（6）通用合同条款第18.4.1项约定的单位工程竣工验收成果和结论文件(如果有)；

（7）专用合同条款第19.7款约定的质量保修书(此前已经提交的不再提

交)；

（8）其他：                                                           。

15.3    竣工清场

15.3.1   监理人颁发(出具)工程接收证书后，承包人应在56天内按以下要求对施工场地(现场)进行清理：

(1)从施工场地(现场)清除所有杂物和垃圾等等；

(2)从施工场地现场拆除所有的临时工程和临时设施并恢复地面原状，但经监理人

批准的护坡桩、锚杆、塔吊基础和无法拆除的埋入式模板等无法拆除的临时设施除外；

(3)撤离所有承包人施工设备和剩余材料(经监理人同意需在缺陷责任期内继续使

用的除外)；

(4)监理人指示的其他清场工作。

16.其他要求

## 第二节  特殊技术标准和要求

1．材料和工程设备技术要求

1.1  承包人自行施工范围内的部分材料和工程设备技术要求如下：

上述材料和工程设备技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便承包人直观和准确地把握相应材料和工程设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，承包人应当参考所列品牌的材料和工程设备，采购相当于或高于所列品牌技术标准的材料和工程设备。

1.2  承包人自行施工范围内的材料和工程设备选型允许的偏离如下：

| 序号 | 材料和工程设备 名称 | 技术指标 | 允许偏离范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

1.3  本工程施工现场所用混凝土或砂浆的供应方式为      。

2.特殊技术要求

2.1  除合同约定的技术要求外，本工程的特殊技术要求如下：

。

3．新技术、新工艺和新材料

3.1 本工程涉及的新技术、新工艺和新材料及相应使用和操作说明如下：

。

4．其他特殊技术标准和要求

（1）已标价工程量清单中有适用于新增工程项目的，采用该项目的单价。

（2）已标价的工程量清单中没有适用但有类似于新增项目的，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算。发生主材调整的，置换经发包人及监理工程师认可的主材价格，其他取费不变。

（3）已标价的工程量清单中没有适用也没有类似于新增项目的，应重新组价。其中人工单价执行响应文件唱标单中所报人工单价，唱标单中未包含的人工单价，执行现行规定。材料单价参照承包人响应文件中的承包人提供工料机汇总表中的单价并参考市场价格执行，若汇总表中不包括，材料单价采用施工当期的济南市工程造价信息发布的价格或按照发包人和监理工程师认可的实际采购价格执行；机械台班单价按承包人提供工料机汇总表、依据定额或参考市场价格，由发包人和承包人协商确定。费率执行已标价的工程量清单中相应费率。

## 第三节  适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程

说明：本节内容只需列出规范、标准、规程等的名称、编号等内容。本节由采购人根据国家、行业和地方现行标准、规范和规程等，以及项目具体情况摘录。

## 第四节   本项目技术标准和要求

1、工程概况：

根据医院快速发展的需要，结合相关规章制度要求，为规范开展后勤修缮改造零星工程项目，拟开展后勤修缮施工单位遴选工作。

项目分为四个标段，分别为：装饰装修、土建工程、专业项目（防水、监控）。各标段遴选出一家施工单位，中标单位承担医院年度预算范围内零星维修项目（十万元以下）。中标单价，结合实施工程量，据实结算。超出清单部分，另行谈判 确定。遴选结果有效期为三年，一年一续签，招标方年度考核，根据考核结果有权解除中标资格，终止合同。

医院后勤维修年度预算：400万元（后续根据医院规划调整），其中土建工程约：80万元（占比20%）、装修装饰工程约：240万元（占比60%）、监控工程约：40万元（占比10%）、防水工程约：40 万元（占比10%）。 根据每年实际完成量调整

2、项目要求：

2.1、本工程采用全费用单价计价方式，由报价人结合本企业和市场的情况自主进行报价，包含所有杂费税金。

2.2、投标人提供近3年内完成同类安装、改造项目的业绩。

2.3、招标报价：投标报总价的同时明细报价。

2.4、质量要求：合格

2.5、免费质保期: 项目验收合格之日起不少于2年（投标单位可竞报）。专业项目按国家要求。

2.6、保修响应：保质期内出现故障必须在接报后1小时响应，4小时内到达现场，6小时内予以解决，保证正常使用。

2.7、培训：中标方须提供日常运行、维护、保养等基础知识培训，并对用户进行专业培训。

2.8、图纸归档：工程实施结束后，投标方应提供该项目相关的图纸资料、设计文件、使用说明书、检测报告等资料一式四份（纸质、电子）。

2.9、现场勘查：投标人领取招标文件后须自行 勘查现场，根据现场实际情况编制投标资料，对于投标人在编制深化设计成果时，因项目资料不完整、不准确造成的损失由投标人自行承担。如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果。

2.10、付款方式：验收合格，施工档案资料提交齐全，经院方工程审计后三个月内付至最终审计结算金额的95%，余5%作为质保金，质保期满无质量问题无息付清余款。

3、项目施工要求：

各投标单位按照现场情况编制设计，确定施工标准，并严格按照施工方案进行施工。

(1) 本次招标确定遴选土建、装饰、监控、防水中标单位，实施年度内10万元内的单个工程改造项目。

(2) 中标单位必须根据投标单位关于项目实施的实际情况，自行负责图纸设计与清单编制的任务。

(3) 中标单位应及时与我院项目使用单位主动沟通，在了解使用要求、项目实施范围，预算金额及其它情况后，在规定的时间内完成查勘现场、图纸清单编制、制定施工方案等前期准备工作。

（4）投标人的报价明显低于其他投标报价或者设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求投标人做出书面说明并提供相关证明材料。

（5）投标人不得在中标后无故增加任何费用，否则甲方有权 取消其中标资格。

（6）中标单位投标清单内主材价格严重偏离市场价格，结算时按各方确认的市场价格结算。

4、标准要求：

各投标单位按照现场情况编制施工组织设计，确定材料、设备、构配件的品牌和标准，并严格按照施工方案进行施工。

(1)施工期间，施工单位应在施工面认真做好防护，防止对医院区域造成污染。

(2) 严格执行国家施工及验收规范，按设计方案要求进行施工。

(3) 制定详细周密的施工方案，建立健全施工管理体系及各项管理制度，保证施工质量和施工安全。建立完善技术档案资料，隐蔽工程须严格执行检验签认程序。

(4)原材料、购配件的检验。所用材料应符合国家规定的技术标准，并附有合格证书。

(5) 设立专职质检人员对施工过程及质量进行监督指导，加强专业施工队伍的自检制度并做好记录备查。

(6) 用于本工程的主要材料必须符合国家环保标准要求，并提供有关检测部门出具的相应检测报告。

(7) 在施工中要加强安全管理，如在施工过程出现任何人身、设备及造成第三方的责任安全事故，均由施工方负责。施工方应与建设单位在施工前同施工合同一起签订施工安全合同。

(8) 采取可行措施尽量降低噪音、垃圾、包装物等因素对正常经营的影响，不影响医院病人的休息（晚20：00点至次日8：00不得进行有噪音项目的施工）。

附件A：施工现场现状平面图

说明：该图由采购人准备，并作为招标文件本章的组成内容提供给投标人。图中应当标示本章第一节第1.2.1项规定的内容，并做必要的文字说明。

# 第四卷

## 第八章  投标文件格式

（封面参考样式）

（项目名称）标段   施工招标

投  标  文  件

投标人：                                   （盖章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

年         月         日

目    录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、联合体协议书

五、投标保证金

六、已标价工程量清单

七、施工组织设计

八、项目管理机构

九、资格审查资料

十、拟分包项目情况表

十一、其他材料

## 一、投标函及投标函附录

（一）投标函

致： （采购人名称）

1、根据已收到贵方的招标编号为        的                工程的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，我方经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术规范、图纸和工程量清单及其他有关文件后，我方标段   愿以人民币           （大写）（人民币：￥              元）的投标报价，并按上述图纸、合同条款、技术规范和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工并承担任何质量缺陷保修责任，并保证质量达到         标准。

如果我方中标，我方保证在       年       月       日或按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，    天（日历日）内竣工，并确保工程质量达到       标准。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。

随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）：          （￥：        元）。

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力。

投  标  人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日  期：      年      月      日

（二）投标函附录-1

工程名称：               （项目名称）标段

| 序 号 | 条款内容 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 |  | 姓名： |  |
| 2 | 工期 |  | 日历天 |  |
| 3 | 缺陷责任期 |  |  |  |
| 4 | 承包人履约担保金额 |  |  |  |
| 5 | 分包 |  | 见分包项目情况表 |  |
| 6 | 逾期竣工违约金 |  | 元/天 |  |
| 7 | 逾期竣工违约金最高限额 |  |  |  |
| 8 | 质量标准 |  |  |  |
| 9 | 预付款额度 |  |  |  |
| 10 | 预付款保函金额 |  |  |  |
| 11 | 质量保证金扣留百分比 |  |  |  |
| 12 | 质量保证金额度 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年      月      日

（三）投标函附录-2

工程唱标单（格式）

| 投 标 人： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  |  |  |  |
| 所投标段： |  |  |  |  |  |
| 投标报价：大写： （小写： 元）； |  |  |  |  |  |
| 清单外项目 人工单价 （元/工日） | 建筑： 市政: 装饰: 安装: |  |  |  |  |
| 质量标准 |  |  | 质量目标 |  |  |
| 项目经理 |  | 级别 |  | 编号 |  |
| 我单位承诺项目经理不兼职其他工程项目。 |  |  |  |  |  |
| 本投标人完全认同招标文件的各项条款要求。 |  |  |  |  |  |
| 投标人现场确认（签字）： |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）                       年      月    日

注：1、在评标过程中，评定内容的具体数据以此表为准。

2、清单外项目人工单价按所报标段内容填写，没有的内容打“/”。

3、报价为标段内清单各项单价之和。

（四）投标函附录-3

工程业绩一览表

| 投标人自 年 月 日至 年 月 日（3年）承担过类似工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 长度 | 合同额 | 合同签订日期 |  | 竣工日期 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… |  |  |  |  |
| 项目负责人自 年 月 日至 年 月 日（3年）承担过类似工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 长度 | 合同额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… | …… |  |  |  |

投标人（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）                       年      月    日

注：标书中随本表后附相关合同业绩及竣工证明材料的原件扫描件。

## 二、法定代表人身份证明

供 应 商：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                     （盖单位公章）

年        月        日

## 三、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                （项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

法定代表人身份证复印件（正面）

法定代表人身份证复印件（反面）

授权代理人身份证复印件（正面）

授权代理人身份证复印件（反面）

投 标 人：                            （盖单位公章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                            （签字或盖章）

身份证号码：

年       月       日

## 四、联合体协议书（如需要）

牵头人名称：

法定代表人：

法定住所：

成员二名称：

法定代表人：

法定住所：

……

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加

（采购人名称）（以下简称采购人）        （项目名称）（以下简称本工程）的施工投标并争取赢得本工程施工承包合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1．        （某成员单位名称）为              （联合体名称）牵头人。

2．在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向采购人承担连带责任。

4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                    。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：               。

5．投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6．联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8．本协议书一式            份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称：                                    （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                          （签字）

成员二名称：                                    （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                          （签字）……

年        月        日

备注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

## 五、投标保证金

附：

1、投标人基本账户开户许可证扫描件或加盖开户行有关印章的银行账户管理系统内打印的《基本存款账户信息》（根据银发【2019】41号文件规定）

2、投标保证金的银行回单电子扫描件

## 六、已标价工程量清单

说明：已标价工程量清单按第五章“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第五章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。

## 七、施工组织设计

1．投标人应根据招标文件、答疑文件、补充通知、对现场的勘察情况等资料，采用文字并结合图表形式，编制本工程的施工组织设计。

2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。下述表格应按照电子投标文件章节内容，上传相应的章节中。

参考表格格式：

附表一  拟投入本工程的主要施工设备表

附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五  施工总平面图

附表六  临时用地表

附表七  材料、产品性能描述一览表

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （KW） | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备 名 称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台 时 数 | 用 途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1．投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。

附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六：临时用地表

| 用 途 | 面 积（平方米） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

附表七：材料、产品性能描述一览表

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 技术性能描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

- 注:本表须后附工艺设备、材料的技术支持资料用于评审。

- 八、项目管理机构

项目管理-机构组成表

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 岗位 | 证书编号 | 专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、土建施工人员配备 |  |  |  |  |  |
| 2、设备维护人员配备 |  |  |  |  |  |

注: 填写项目班子全部人员信息。

（二）主要人员简历表

附1：项目经理简历表

项目经理应附建造师执业注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证、最近3个月养老保险复印件及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书，管理过的项目业绩须附合同协议书和竣工验收备案登记表复印件。类似项目限于以项目经理身份参与的项目。

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本工程任职 | 项目经理 |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 | 建造师专业 |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

注：社保证明系指：社保部门出具的项目经理在投标人单位的最近3个月社保证明或提供社保部门网上查询打印的证明资料并加盖社保部门印签。

附2：主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员指技术负责人、专职施工、质检（质量）、预算、材料、安全（C证）等岗位人员。应附岗位证书(技术负责人附职称证书)、身份证、相关部门开具的近3个月养老保险证明资料复印件，专职安全员应附安全生产考核合格证书（C证），主要业绩须附合同协议书。

| 岗位名称： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  |  | 年龄 |  |
| 性别 |  |  | 毕业院校 |  |
| 学历和专业 |  |  | 毕业时间 |  |
| 拥有的职业资格 |  |  | 专业职称 |  |
| 职业资格证书编号 |  |  | 工作年限 |  |
| 主 要 工 作 业 绩 及 担 任 的 主 要 工 作 |  |  |  |  |

附3：承诺书

承诺书

————————（采购人名称）：

我单位在此声明，我单位拟派往        （项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理           （项目经理姓名）现阶段不兼职其他工程项目。

我单位保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我单位就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人：                             （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

年        月        日

## 九、拟分包计划表

| 序 号 | 拟分包项目名称、范围及理由 | 拟选分包人 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 拟选分包人名称 |  | 注册地点 | 企业资质 | 有关业绩 |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |

备注：本表所列分包仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。

日    期：       年     月     日

## 十、资格审查资料

实行资格后审的，详见第九章资格后审的要求及格式

## 十一、其他材料

（格式自行设定）

建议增加：备注：对于招标文件要求的内容，招标文件有固定格式的执行固定格式，没有格式的自行设计格式。

## 第九章  资格后审文件

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证副本、项目经理注册证书及项目经理安全生产考核合格证书（B证）、项目经理无扬尘治理不良记录自查承诺等材料的复印件。

项目经理无扬尘治理不良记录自查承诺

（格式自定）

（二）近年财务状况（应附财务会计报表，包括资产负债表、利润表），具体年份要求见第

二章“投标人须知”前附表的规定；

（三）参加本次采购活动前3年内未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的书面声明（格式1）；

（四）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（格式3）；

（五）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式4）；

（六）近年完成的类似项目情况表

| 序号 | 项目 名称 | 项目 规模 | 发包人 名称 | 发包人 联系人 及电话 | 合同 价格 | 开、竣工日期 | 工程 质量 | 项目 经理 | 技术 负责人 | 总监理 工程师 及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、类似项目：详见报价供应商须知前附表定义。

2、本表后附成交通知书或合同等足以证明要求资格条件的复印件,并标明序号。

3、具体年份要求见第二章“报价供应商须知”前附表的规定，时间以签订时间为准。

（七）投标人与所投产品制造商或招标采购服务的供应商为小型和微型企业的，须提供投标人与产品制造商出具的《小微企业声明函》、《从业人员声明函》（如果有-格式5、格式6）；

（八）投标人为监狱企业的，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件（如果有）

（九）残疾人福利性企业声明函（如果有-格式7）

（十）符合政府采购优惠政策产品明细及报价表（如果有-格式8）

（十一）接受联合体报价的，上述情况资料应包括联合体各方相关情况（若不接受联合报价体，本条不做要求）。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

备注：①投标人对提供的以上资料的真实性负责；②资格证明文件按要求提供相应的资料，资格审查以投标文件正本中资格证明文件为准，资格审查（一）-（五）不合格的不进入评审阶段；③已办理“三证或五证合一”的单位只需要提供营业执照副本；④成立时间较短的单位，提供从成立至今的资料；⑤以上资格审查部分（资格证明文件）“书面声明”请投标人认真填写，若没有，请按格式填写无。

其他补充内容

## 格式1：参加本次采购活动前3年内未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的书面声明

致：（采购人名称）

我单位参加本次采购活动前3年内未被列入：失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，特此声明。若采购人在本项目采购过程中，发现我单位参加本次采购活动前3年内存在上述问题，我单位将无条件退出本项目的报价，并承担因此引起的一切后果。

投标人名称（公章）：

法人代表或其授权人（签字或盖章）：

日    期：

# 格式2：财务状况报告

附财务报表（含资产负债表、利润表的复印件）或开标前三个月内的银行资信证明（若资信证明注明复印件无效，需提交正本）

# 格式3：依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

1、附2019年12月至今任意一个月的纳税凭证：完税凭证或免税证明或纳税申报表或银行缴税电汇凭证；

2、附2019年12月至今任意一个月缴纳社会保险的凭据：专用收据或社会保险缴纳清单。

# 格式4：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

| 履行合同所必需的设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| 专业技术能力 |  |  |  |  |
| 序号 | 技术人员姓名 | 职称/岗位证书 | 数量 | 备注 |

投标人名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日   期：

# 格式5：小微企业声明函

招标编号：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）的规定，本公司为         （请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定的划分标准，本公司为       （请填写：小型、微型）企业。

2、本公司参加      单位的        项目采购活动提供本企业制造的货物。由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他       （请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

年   月   日

注：投标人与所投产品制造商或招标采购服务的供应商为小微企业的填写本表。

# 格式6：从业人员声明函

招标编号：

本公司郑重声明：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定，本公司从业人员数为           。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

年   月   日

# 格式7：残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

年   月   日

注：1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）第一条的规定：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）第二条的规定：供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

格式8：符合政府采购优惠政策产品明细及报价表（如果有）

单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造厂家 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 节能产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能产品报价小计： 元，占总报价的权重： % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保产品报价小计： 元，占总报价的权重： % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小微企业产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小微企业产品报价小计： 元，占总报价的权重： % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监狱企业产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监狱企业产品报价小计： 元，占总报价的权重： % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 残疾人福利性单位产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 残疾人福利性单位产品报价小计： 元，占总报价的权重： % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、此表中的名称、品牌、规格型号、数量、产地、制造厂家、单价和合价必须与《报价明细表》中的一致。 2、此表中的产品必须后附符合政府采购优惠政策的品目清单中由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书的证明资料复印件，否则不给予政府采购政策优惠。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

年   月   日

- 符合政府采购优惠政策的证明文件

# 格式9：政府强制采购节能产品明细表

招标编号：

投标人名称：（公章）

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 品牌 | 产品型号 | 节能标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、政府采购强制节能产品根据财政部、国家发展改革委公布的节能产品品目清单和国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的证明资料确定。（本表后须附证明资料）

2、如所投产品为政府强制采购节能产品，必须按规定格式逐项填写，否则按无效投标处理。

其他补充内容