山东大学第二医院医技综合楼检验科实验台安装

招 标 文 件

招标编号：0676-Z10-20200421

招标内容：实验台安装

采 购 人：山东大学第二医院

采购代理：山东省鲁成招标有限公司

日    期：2020年4月24日

目 录

第一章  公开招标公告	- 3 -

第二章  投标人须知	- 3 -

一、说明	- 9 -

二、招标文件	- 10 -

三、投标文件编制	- 11 -

四、投标文件递交	- 17 -

五、开标与评标	- 18 -

六、合同签订	- 28 -

七、处罚、质疑	- 28 -

八、保密	- 30 -

九、专利权	- 30 -

十、解释权	- 30 -

十一、其他	- 30 -

第三章  招标要求	- 31 -

第四章  合同条款及格式	- 47 -

第五章  附件	- 55 -

附件一：投标函	- 55 -

附件二：授权委托书	- 56 -

附件三：开标一览表	- 57 -

附件四：投标报价明细表	- 58 -

附件五：技术规格响应/偏离表	- 59 -

附件六：商务条款响应/偏离表	- 60 -

附件七：服务承诺及优惠条件	- 62 -

附件八：质保期外五金件、易损件、专用工具报价表	- 62 -

附件九：维保方案及维保费用报价表	- 63 -

附件十：证明文件格式	- 64 -

格式1  参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	- 64 -

格式2  2018年财务状况报告	- 64 -

格式3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	- 64 -

格式4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	- 65 -

格式5  小微企业声明函	- 66 -

格式6  从业人员声明函	- 67 -

格式7  残疾人福利性单位声明函	- 68 -

附件十一：符合政府采购优惠政策产品明细及报价表（如果有）	- 70 -

附件十二：密封袋封面格式	- 73 -

# 第一章  公开招标公告

山东大学第二医院医技综合楼检验科实验台安装公开招标公告

项目概况

山东大学第二医院医技综合楼检验科实验台安装招标项目的潜在投标人应在山东省鲁成招标有限公司2408室（济南市经十东路10567号成城大厦A座）获取招标文件，并于 2020 年 05 月 21 日 9 点 00 分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况：

招标编号：0676-Z10-20200408

项目名称：山东大学第二医院医技综合楼检验科实验台安装

预算金额：59万元

最高限价（如有）：59万元。

采购需求：山东大学第二医院根据需要需采购实验台、安全柜通风柜等产品用于医技综合楼检验科的应用，并需将检验科目前使用的钢木结构的实验台、水槽、洗眼器、实验专用插座拆除后安装到医技综合楼。

标段划分：划分为1包

合同履行期限：工期45日历天

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位采购的项目；

3、本项目的特定资格要求：/。

## 三、获取招标文件：

时间：2020 年 04 月 26 日至2020 年 04 月 30 日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），每天上午8:30 至11:30 ，下午1:30 至16:30 （北京时间，法定节假日除外）；

地点：山东省鲁成招标有限公司2408室（地址：济南市经十东路10567号成城大厦A座24层），疫情期间招标文件采用邮寄方式，不需现场领取；

方式：凡有意参加本次采购的投标人必须在获取招标文件的期限内联系代理机构，告之邮寄招标文件地址，并明确所投项目名称及项目确认（联系人：苏世财0531-83196323，13583158653）。投标人项目确认后请访问中国政府采购网下载电子版招标文件；

纸质招标文件售价：300元/本，邮寄另付邮费50元（售后不退）。缴纳招标文件工本费账户信息：开户名称：山东省鲁成招标有限公司；开户银行：中国农业银行济南分行；银行帐户：15110101040001136；行号：103451011106；

本项目实行资格后审，获取招标文件成功不代表资格后审的通过。

注：本采购项目的变更、修改、澄清、补遗内容及对项目的暂停、延期通知等情况均在“中国政府采购网”发布。潜在投标人自行查阅网站信息，未按要求查阅者自行承担相应后果。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

时间： 2020 年 05 月 21 日09:00（北京时间）；

地点：山东大学第二医院办公楼五楼会议室（地址：济南市天桥区北园大街247号）；

逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理；

## 五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜：

1、在“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站中被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加本次采购活动；

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动；

3、投标人必须整包，不可分拆投标。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息

名 称：山东大学第二医院

地址：济南市天桥区北园路247号

联系方式：0531-85875076

2、采购代理机构信息

名  称:山东省鲁成招标有限公司

地　址：济南市经十东路10567号成城大厦A座

联系方式：0531-83196323

3、项目联系方式

项目联系人：苏世财

电　话：0531-83196323

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 内容说明 |
| --- | --- |
| 1 | 综合说明 采 购 人：山东大学第二医院 地 址：济南市天桥区北园路247号 采购项目：山东大学第二医院医技综合楼检验科实验台安装 交付地点：山东大学第二医院指定地点 交付方式：供货、安装调试（含现有钢木结构设备的拆移及安装）、人员培训、售后服务等 采购清单：实验台安装。 (具体要求详见招标文件第三章招标要求) 质量标准：符合国家相关质量标准 交付时间：≤45天（投标人可竞报最短供货期） 质 保 期：≥6年，投标人可竞报。 |
| 2 | 合同名称：山东大学第二医院医技综合楼检验科实验台安装合同 |
| 3 | 资金来源：自筹资金 |
| 4 | 投标有效期：投标截止日起90天（日历日） |
| 5 | 采购方式：公开招标 |
| 6 | 招标答疑： 提交质疑文件时间：2020年4月30日下午16：30时前 领取答疑文件时间：2020年4月30日下午17：00时前 提交（领取）质疑文件地点：山东省鲁成招标有限公司2408室（济南市经十东路10567号成城大厦A座），疫情期间答疑或补遗文件通过中国政府采购网发布，请随时关注下载。如因潜在投标人原因没有及时查看，造成的一切后果由投标人自行承担。 若有问题需要澄清，应于投标答疑时间前以书面形式向采购代理和采购人提出，并将需要澄清的问题以Word版的文本，给山东省鲁成招标有限公司发电子邮件（lc83191789@126.com），并电话通知。采购人将以投标答疑文件的方式予以解答。 |
| 7 | 投标文件份数：正本一份，副本三份，开标一览表二份，电子文档一份（U盘、PDF格式）。 装订方式：纸质投标文件应正反双面打印，每册采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订；页码不得超过500页（含封面、封底）；每册厚度不得超过4.5cm,如超过需分册装订；为节约成本，投标文件封皮请勿使用硬版纸，每页均应标注页码。 |
| 8 | 投标保证金：1万元整人民币。 投标保证金形式：电汇或网银或支票或汇票或本票或保函等 单位名称：山东省鲁成招标有限公司 开户银行：中国农业银行济南分行 账号：15110101040001136 请在交易附言内填写：招标十部+项目简称 投标保证金以电汇或网银形式提交的必须从投标人的基本账户转出，并在投标截止时间前到达指定账户。其他形式递交的投标保证金须在投标截止时间前到达指定账户，投标人应充分考虑银行信息交换时间，由此带来的投标保证金不能按时到帐的责任由投标人自行承担。 |
| 9 | 投标文件送达截止时间：2020年5月21日9:00（逾期送达概不接受） 投标文件递交至：山东大学第二医院办公楼五楼会议室（地址：济南市天桥区北园大街247号） |
| 10 | 开标时间：2020年5月21日9:00（北京时间） 开标地点：山东大学第二医院办公楼五楼会议室（地址：济南市天桥区北园大街247号） |
| 11 | 评标办法：综合评分法 |
| 12 | 预算金额（最高限价）： 59 万元人民币。 投标人的报价不得高于预算金额（最高限价），投标人报价高于预算金额（最高限价）的，作无效标处理。 |
| 13 | 采购人：山东大学第二医院 电话：0531-85875076 采购代理：山东省鲁成招标有限公司 地址：济南市经十东路10567号成城大厦A座 联系人：苏世财 电话：0531-83196323 传真：0531-83191789 |
| 14 | 其他： 1、信用信息查询渠道：信用中国、中国政府采购网。 2、信用信息查询截止时间：开标时间前。 3、信用信息查询记录和证据保留方式：截屏等可实现留痕的方式。 4、信用信息查询由采购人或采购代理查询。 |

## 一、说明

1.  采购人

系指山东大学第二医院

2.  采购代理

系指山东省鲁成招标有限公司

3.  合格投标人

3.1具备本招标公告规定的投标人资格要求；

3.1.1具有独立承担民事责任的能力；

3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录；

3.1.5参加本次政府采购活动前三年内，未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及没有重大违法记录；

3.1.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动；

3.1.7法律、行政法规规定的其他条件。

3.2提供的资格资质证明文件均真实有效；

3.3向采购代理进行项目确认；

3.4在以往的采购活动中没有违法、违规、违纪、违约行为；

3.5遵守《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、其他有关的中国法律、法规和规定；

3.6 本次招标不接受联合体投标；

4  货物定义

4.1 “招标货物”指本招标文件中所述产品及相关服务。

4.2  进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

5.  投标费用

5.1无论投标过程的实施或结果如何，投标人均应承担与投标文件制作和投标相关的所有费用。采购人和采购代理在任何情况下都不担负这些费用。

5.2招标代理服务费：采购人与中标人签订合同后5日内，由中标人根据原国家计划委员会颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号文件）和“国家发展和改革委员会办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号）”文件规定的货物标准的70%向采购代理机构交纳招标代理服务费。

## 二、招标文件

6.  招标文件构成

本招标文件共分五部分，内容如下：

第一章  公开招标公告

第二章  投标人须知

第三章  招标要求

第四章  合同条款及格式

第五章  附件

7.  招标文件澄清和修改

7.1 任何已项目确认并领取了招标文件的潜在投标人，均可要求对招标文件进行澄清。要求澄清的潜在投标人，按前附表规定的时间、地点以书面形式（包括信函或传真）通知到采购代理。采购代理在认为必要时，将不标明查询来源的书面答复按前附表规定的方式发布。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。

7.2  在提交投标文件截止时间15日前任何时候，采购代理无论出于何种原因，均可用补充文件的形式对招标文件进行澄清和修改。该澄清和修改作为招标文件的组成部分对所有投标人具有约束力，将向已项目登记并领取了招标文件的所有投标人发出。

7.3  投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清，逾期不确认视为认同。

7.4  如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，且澄清的内容可能影响投标文件的制作，相应延长投标的截止时间和日期，并将此变更书面通知上述每一投标人。在这种情况下，采购代理和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均相应延长至新的截止日期。

7.5因登记有误或其它意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法到投标人，采购代理不因此承担任何责任，有关的招标活动可以继续效地进行。

## 三、投标文件编制

8.  投标语言及计量单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

8.2 投标人所提供的技术文件和资料，包括图纸中的说明，应使用中文简体字。

8.3 原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但采购代理可以要求投标人提供翻译文件，必要时可以要求提供附有公证书的翻译文件。

8.5 除招标文件的技术规格中另有规定外，投标文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

8.5 对违反上述规定情形的，评标委员会有权要求其限期提供加盖公章的翻译文件或取消其投标资格。

9.  投标文件构成

投标文件由证明文件、技术文件、商务文件组成。

投标人应按招标文件的要求编写投标文件，提交证明其有资格进行报价和有能力履行合同的文件。投标文件包括以下内容，并按下列顺序编制，以方便评标。

9.1  证明文件

9.1.1资格证明文件

1) 营业执照副本、税务登记证副本（三证合一除外）复印件；

2) 授权委托书原件（附件二），投标人授权代表须提供身份证复印件；

3) 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（附件十的格式1）；

4）2018年度财务状况报告（附件十的格式2）

5）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（附件十的格式3）；

6）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（附件十的格式4）。

根据财库〔2016〕125号文的规定，采购代理机构应当通过、“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询开标会议时间前供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

备注：①资格证明文件按要求提供相应的资料，资格审查以正本所附资格证明文件为准，资格审查（1）-（6）不合格的不进入评审阶段；②已办理“三证合一”的只需要提供营业执照副本；投标人：（a）是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”的复印件；（b）是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件； （c）是非企业专业服务机构的，应提供其有效的执业许可证复印件；（d）是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”复印件；（e）是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明。③所投产品为国内生产的不需提供制造商授权书或代理证书复印件；④所投产品为进口产品的需提供进口产品制造商授权书：（a）当产品国内总代理或涵盖采购人地区的总代理直接参与投标时，需提供制造商对该代理的长期授权书的复印件，若为外文，需翻译成中文并加盖投标人公章；（b）除上述第（a）条情况外，投标人需提供产品制造商或其国内总代理或涵盖采购人地区总代理出具的制造商授权书原件，和从所投产品的制造商至出具授权书机构的各级相关授权文件的复印件并加盖投标人公章，以证明出具授权书机构的有效性。且上述为投标人出具授权书的区域经销商自身获得的相关授权的有效期应至少包括本年度，且至少应涵盖采购人所在地区，否则将被视为无效；制造商或其已注册的分支机构出具的文件都被视为是制造商出具的文件；若评标委员会要求，投标人应能立即提供从所投产品的制造商至该区域经销商的各级相关授权文件委托方的联系人及联系方式，以便查证。⑤成立时间较短的，可以提供从成立至今所需要的资料。

9.1.2符合政府采购政策的证明文件

1）投标人与所投产品制造商或招标采购服务的供应商为小型和微型企业生产的，须提供证明文件《小微企业声明函》（附件十的格式5）、《从业人员声明函》（附件十的格式6）原件及复印件（如果有）；

2）投标人为监狱企业的，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件（如果有）；

3）投标人为残疾人福利性单位的，提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）时需提供“残疾人福利性单位声明函（附件十的格式7）”

4）节能、环保产品证明文件复印件（如果有）。

9.1.3其它证明文件

1）近三年所投货物的业绩一览表及合同复印件；

2）评分细则中加分项的复印件；

3）有关的质量体系、安全等认证证书（如果有）；

4）投标人认为需要提交的其他文件。

备注：9.1.2-9.1.3项内容请投标人认真填写，如无请填写无。

9.2  技术文件

1) 货物主要技术指标和性能的详细说明，包括技术白皮书、技术支持资料等无法在线提供的资料（资料为外国语言的，须同时提供中文的翻译本。投标人修改、遮掩、涂改原始证明材料或提供虚假翻译本谋取中标的，采购人可将其不良行为记录上报主管部门列入政府采购不良行为记录名单）；

2) 货物配置明细表；

3) 质量保证措施；

4) 货物制造工艺、安装、调试、验收标准；

5) 安装调试方案；

6) 现有钢木结构实验台、水槽、洗眼器、实验专用插座的拆移、安装方案；

7) 拟投入的售中及售后服务人员表；

8) 维保方案及维保费用报价表（附件十）；

9) 技术规格响应/偏离表（附件五）。

9.3  商务文件

1）投标函（附件一）；

2）开标一览表（附件三）；

3）投标报价明细表（附件四）；

4）符合政府采购优惠政策产品明细及报价表（附件十一-如果有）。

5) 为使货物正常、连续地使用，应提供采购人使用该货物所需的完整的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及价格。

6) 售后服务条款；

a  对货物负责维修、维护；

b  提供及时、迅速、优质服务的承诺，迅速快捷地提供货物的备品备件，保证采购人能够及时买到货物所需的备品备件和易损件（附件八）；

c  提供中标货物齐全的资料（进口货物必须包括中文和外文的使用说明、安装手册、维修手册、专用工具和相应质检手续证明文件）；

d  设备出现故障后，在接到用户通知后，多长时间响应，多长时间到达现场，多长时间排除故障；

e  提供设备使用的指导及培训方案（列出详细培训计划，培训时间与地点、培训人数、培训费用（包括差旅费）、培训内容、培训次数）；

f  投标人对提供的所有货物，明确质量保证期。质量保证期内，除人为因素损坏外，全部免费维修；

g  质量保证期以后的维修、维护内容及服务方式、范围和收费等情况；

h  投标人应报出质保期外备品备件、易损件的详细清单及分项报价(不计入总报价)。

7)  企业信誉及竞争优势；

8)  合理化建议及优惠承诺；

9)  商务条款响应/偏离表（附件六）。

备注：投标人应按照招标文件规定的“投标文件编制”中“投标文件构成”规定的顺序统一编制目录装订成册，由于编制混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任由投标人承担。

10.  投标报价

10.1本次投标报价为一次性报价，报价币种为人民币。投标报价应报出运至项目现场并安装调试后的价格，包括但不限于外购、外协、配套件、原材料及生产制造、油漆、包装、运杂、装卸车、保险、钢木结构设备的拆移、安装调试、人工费、培训、配合、检验检测、验收、图纸资料、技术服务、售后服务、相关手续费、管理及质保期内所有税、费（进口部分还要包括关税、商检、手续费等内容，以上相关费用在报价明细表中单列，包含在本次报价中）。报价应包括达到采购人使用要求的全部费用。投标人应充分考虑采购条件，不得在中标后无故增加任何费用。

10.2 所有家具要求主材均选用优质产品，油漆选用环保优质产品，所提供的家具均具有合格证和使用说明书，甲醛含量要求达到国家规定标准，并具有环保认证证明。

10.3 所有家具五金配件、连接件要求安装牢固、平整、严密。

10.4投标人需对各种家具进行详细说明，包括家具使用的材质、其加工工艺、采用的防腐处理，使用的部件（例如：基材、导轨、连接件等）材料的规格、种类、品牌、产地及采用的油漆的品牌、刷漆的遍数、厚度等。

10.5投标人需严把质量关，采购人有权从原材料进厂、家具加工、供货及安装调试验收的各阶段对产品进行检验，并有权请第三方检测机构进行检验。

10.6本项目的供货范围，除包括采购清单中的家具外，还应包括配套的辅助产品、技术资料（包括操作手册、使用指南、维修指南或服务手册等）、家具使用所必需的备品备件品等。

10.7投标人应对所投产品分别填写开标一览表及投标报价明细表。投标人对报价若有说明应在开标一览表备注处注明。采购人不接受可选择的报价方案和价格。任何有选择的或可调整的报价方案和价格将被视为非响应性报价而被拒绝。

10.8 最终报价（即合同价）在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

10.9 投标人应报出所能承受得了的最低的合理价格。

10.10投标人应保证所报出的最终价格，在排除各种差异因素后，不超出自己的正常国内市场价格，并且保证价格不应高于对其他情况相似购买者的出价。

10.11投标人在投标文件上详细写明产品的系列、名称和型号、产品性能、各项技术指标、品牌产地、质量等级、供货时间、售后服务、出厂合格证、备案证、出厂检测报告等，以及达不到检测和质量要求应负的责任。

10.12投标文件应对产品质量、供货时间、售后服务做出明确的承诺，以及达不到承诺的相关条款要求应负的责任和义务。

10.13对于进口货物，投标人应充分理解招标要求，并确保设备合法进口。进口货物在交货时要向采购人出具进口货物报关单、税单、原产地证明等进口证明材料。

10.14对原产于美国的产品，进口时在正常的科创免税之外，中国政府加征的特殊关税由中标人承担；因政策性原因增加费用均由中标人承担。

10.15对于进口货物，投标人自行承担在外贸代理业务过程中，因汇率波动导致的费用变化风险。

11.  投标文件装订与编写

11.1投标人必须将投标文件中的有关文件按上述顺序排列装订成册（胶装），并在首页编制“投标文件目录”，投标文件编写连续页码。

11.2 投标人应准备四份投标文件，一份正本和三份副本，单独密封的开标一览表二份。在每一份投标文件上要注明“正本”或“副本”字样。投标人应保证投标文件正本与副本的内容严格一致，如果正本与副本不一致，以正本为准；如果单独密封的开标一览表与投标文件正本有差异，以开标一览表为准；投标文件中的开标一览表与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；二份开标一览表不一致的，按无效报价处理。

11.3 投标文件正本和副本用A4幅面的纸张正反双面打印。

11.4 投标文件应严格按照招标文件的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的投标文件，其投标报价有可能被拒绝。

11.5 因投标文件字迹潦草、模糊或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

12.  投标文件签署

12.1法定代表人或授权代理人必须按招标文件的规定在投标文件要求签字、盖章的地方签字、盖投标人单位公章，不得使用其它形式如带有“专用章”等字样的印章，否则投标报价将被视为无效。如投标人对投标文件进行了修改，则须由投标人的法定代表人或授权代理人在修改处签字或加盖公章。

12.2 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人的法定代表人或授权代理人签字或盖章或加盖公章后才有效，授权代理人签字或盖章的需在投标文件中提供法人授权委托书，否则签字或盖章无效。

13.  投标文件密封和标记

13.1 投标人应将投标文件正、副本一同密封送达，并在封面明显处注明以下内容（密封件格式见附件十二）：

1) 招标编号、项目名称

2) 投标人名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真

13.2 为方便公开唱标，请投标人将二份“开标一览表”单独密封，并注明开标一览表，项目名称、招标编号、投标人名称（加盖公章），与投标文件同时提交。

13.3 每一密封文件在封口处加盖投标人公章或授权代表签字，并注明“于2020年月日14:00时之前不准启封”字样。

13.4 如果投标人未按上述要求对投标文件密封及加写标记，采购人有权予以拒绝接受。

14.  投标保证金

14.1投标人应提交前附表规定数额的投标保证金，投标保证金是投标文件的一个组成部分。

14.2投标保证金采用的形式按前附表规定的形式缴纳。

14.3 未按前述各款要求提交投标保证金的投标报价被视为无效投标报价。

14.4 投标保证金采用电汇方式退还。若交款单位与投标人名称不一致，退款时，投标保证金退至投标人帐户。

14.5未中标投标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。

14.6中标人的投标保证金，自合同签订之日起5个工作日内退还。

15.  投标有效期

15.1 从投标截止之日起，投标有效期为90日。投标文件的有效期比本须知规定的有效期短的报价将被拒绝。

15.2 特殊情况下，在投标有效期满之前，采购代理可以书面形式要求投标人同意延长投标有效期。投标人可以以书面形式拒绝或接受上述要求。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金；同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其投标保证金的有效期，但不得修改投标文件的其他内容。

## 四、投标文件递交

16. 投标文件递交时间和地点

16.1 投标人代表必须在投标截止时间前将投标文件送达指定地点。如因招标文件的修改推迟投标截止日期的，则按采购代理另行通知规定的时间递交。

16.2 采购代理将拒绝接收投标截止时间后送达的投标文件。

17.  投标文件签收

17.1 采购代理于投标截止时间前接收合格的投标文件，投标人同时签字确认。

17.2 投标文件须采用纸质形式，以电报、传真、电子邮件等形式提交的投标报价不予接受。

17.3 对投标人提交的投标文件在投标截止时间后不予退还。

18.  投标文件修改与撤回

18.1 投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面形式通知采购代理。

18.2 投标人对投标文件的补充、修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记和递交。

18.3 撤回投标报价的要求应以书面形式提出，由投标人法定代表人或授权代理人签署，并在投标截止时间前送达采购代理。

18.4 投标有效期内不得撤回投标文件，开标仪式后撤回投标的行为将被记录在案，其投标保证金不予退还。

18.5通过给所有投标人发通知，采购代理可以延长投标截止时间。采购代理与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

## 五、开标与评标

19.  开标

19.1采购人按照招标文件规定的时间、地点开标。开标由采购人或者采购代理主持，邀请投标人参加。

19.2投标人法定代表人或其授权代理人应参加并签名报到以证明其出席。

19.3主持人按下列程序进行开标：

（1）宣读会场纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）在采购人监督部门的监督下，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况并予以签字确认；

（4）按照宣布的开标顺序当众进行唱标，并由投标人授权代表对唱标内容签字确认。

（5）开标会议结束，投标人退场。

19.4投标人授权代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请，采购人对事后提出的质疑不予受理。

19.5若投标人的法定代表人或其委托代理人因故不能出席开标活动或参加开标活动时无法提供有效的授权书及身份证明，该投标人的投标文件递交人不能在开标记录上签字，且视为该投标人默认开标结果。

19.6投标人若有报价和优惠未被唱出，应在开标时声明或提请注意，否则采购代理对此不承担任何责任。

注：疫情期间如投标人无法进入开标场所的，我方将根据疫情的情况，另行通知。

19.7投标文件有下列情况之一者，采购人不予受理。

(1) 投标文件未按规定标志、密封；

(2) 未在密封处加盖投标人公章或法定代表人或授权代表签字或盖章；

(3) 投标截止时间以后送达的投标文件。

20.  组建评标委员会

采购人将根据本项目的特点组建评标委员会，其成员由采购人代表及有关方面的专家 5人及以上单数组成，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二，评标委员会负责对投标文件进行审查、澄清、推荐中标候选人或经采购人授权直接确定中标人。

21.  评标原则

21.1 客观性原则：评标委员会将严格按照招标文件的要求，对投标人的投标文件进行认真评标；评标委员会对投标文件的评标仅依据投标文件本身，而不依据投标文件以外的任何因素。

21.2 统一性原则：评标委员会将按照统一的评标原则和评标方法，用同一标准进行评标。

21.3 独立性原则：评标工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。评标委员会成员对出具的意见承担个人责任。

21.4 保密性原则：采购代理应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

21.5 综合性原则：评标委员会将综合分析、评标投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出中标人。

22.  初步评标

22.1投标文件的初审分为资格审查和符合性检查。资格审查由采购人或采购代理机构在开标后依法对投标人进行审查，依据法律、法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。符合性检查由评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

22.2投标文件出现下列情况之一的，由采购人或采购代理机构在资格审查后按无效标处理：

（1）不具备国家或招标文件中规定资格要求的；

（2）资格证明文件不齐全或无效的。

投标文件出现下列情况之一的，由评标委员会在符合性检查后按无效标处理：

(1) 无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的委托代理人签字或盖章的；

(2) 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或者在一份投标文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

(3) 评标委员会认定投标人有围标、串通投标情形，按废标处理，取消其投标资格。

22.3在综合评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

- 实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规格且没有重大偏离或保留。

- 重大偏离不允许在投标后修正，但评标委员会将允许修正投标报价中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其他实质上响应招标文件要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

- 如出现下列情形之一的，视为对招标文件没有做出实质性响应，按照无效投标处理。

A、应交未交或未足额交纳投标保证金；

B、资格证明文件不齐全或无效的；

C、投标有效期不足的；

D、投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

E、未按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

F、在初步评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的；

G、投标文件中的商务条款、技术内容明显不符合招标文件要求；

H、投标文件技术规格中响应与事实不符或虚假投标的；

I、联合体投标文件未附联合体投标协议书的；

J、不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

4) 评标委员会成员会根据招标文件规定，详细审阅各投标人提交的投标文件，逐项列出投标文件的全部偏差。偏差分为重大偏差和细微偏差。

重大偏差包括以下内容：

A、评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

B、不满足技术要求中的星号条款；

C、投标文件附有采购人不能接受的条件；

D、不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

5) 评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销投标文件中的不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

22.4 初步审查中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理：

1）如果正本与副本或电子文档不一致，以正本为准；如果单独的开标一览表与投标文件正本有差异，以开标一览表为准；投标文件中的开标一览表与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；二份开标一览表不一致的，按无效投标处理。

2）如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准。如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5）调整后的数据对投标人具有约束力，投标人不同意以上修正，其投标将被拒绝。

23. 投标文件的澄清

23.1为有助于对投标文件进行审查，评标委员会有权向投标人询问。评标委员会有权以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者补正。但投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或授权代理人签字，并不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。投标人澄清、说明或者补正的内容构成投标文件的组成部分。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。

23.2 投标人对澄清的答复以书面材料为准，但不得对投标内容进行实质性修改。

23.3 澄清的内容须以书面形式确认，并构成投标文件的组成部分。

23.4如评标委员会一致认为某个投标人的投标报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，评标委员会有权决定是否通知投标人限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该投标人在规定期限内未做出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，经评标委员会取得一致意见后，可拒绝该投标。

24.  综合评标

24.1经初审合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标标准和方法作进一步的比较和评价。

24.2评标方法：本项目采用综合评分法，评标委员会将对投标人的投标报价、技术条款响应、产品主要技术性能、安装调试方案、质量保证措施、现有钢木结构实验台、水槽、洗眼器、实验专用插座的拆移、安装方案、售后服务、业绩等综合评分，按得分高低推荐中标候选人。

评标细则(满分100分)

| 序号 |  | 评分项目 |  | 分值 |  | 得分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 报价部分 |  | 30分 |  | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准值/投标报价）×报价权重（30%）х100 |
| 2 |  | 技术条款响应 |  | 20分 |  | 对投标文件进行技术条款响应评审： 投标文件技术参数中▲条款每出现1条技术规格指标未响应或负偏离的扣0.5分；投标文件技术参数中其他细项普通条款每出现1条技术规格指标未响应或负偏离的扣0.1分，扣完为止。 |
| 3 |  | 产品主要技术性能、指标、功能 |  | 27分 |  | 1、根据所投实验台的配置及性能指标进行评审，配置高、绿色环保、使用寿命长、维护成本低、性能指标符合技术要求，得3分；选材绿色环保、性能指标符合技术要求，得2分，性能指标基本符合技术要求，得1分，无此项内容不得分； 2、根据所投通风柜的配置及性能指标进行评审，配置高、绿色环保、使用寿命长、维护成本低、性能指标符合技术要求，得3分；选材绿色环保、性能指标符合技术要求，得2分，性能指标基本符合技术要求，得1分，无此项内容不得分； 3、根据所投角柜的配置及性能指标进行评审，配置高、绿色环保、使用寿命长、维护成本低、性能指标符合技术要求，得3分；选材绿色环保、性能指标符合技术要求，得2分，性能指标基本符合技术要求，得1分，无此项内容不得分； 4、根据所投水柜的配置及性能指标进行评审，配置高、绿色环保、使用寿命长、维护成本低、性能指标符合技术要求，得3分；选材绿色环保、性能指标符合技术要求，得2分，性能指标基本符合技术要求，得1分，无此项内容不得分； 5、根据所投水槽的配置及性能指标进行评审，配置高、绿色环保、使用寿命长、维护成本低、性能指标符合技术要求，得3分；选材绿色环保、性能指标符合技术要求，得2分，性能指标基本符合技术要求，得1分，无此项内容不得分； 6、根据所投水龙头的配置及性能指标进行评审，配置高、绿色环保、使用寿命长、维护成本低、性能指标符合技术要求，得3分；选材绿色环保、性能指标符合技术要求，得2分，性能指标基本符合技术要求，得1分，无此项内容不得分； 7、根据所投洗眼器的配置及性能指标进行评审，配置高、绿色环保、使用寿命长、维护成本低、性能指标符合技术要求，得3分；选材绿色环保、性能指标符合技术要求，得2分，性能指标基本符合技术要求，得1分，无此项内容不得分； 8、根据所投清洗台的配置及性能指标进行评审，配置高、绿色环保、使用寿命长、维护成本低、性能指标符合技术要求，得3分；选材绿色环保、性能指标符合技术要求，得2分，性能指标基本符合技术要求，得1分，无此项内容不得分； 9、根据所投包中其他产品的配置及性能指标进行评审，配置高、绿色环保、使用寿命长、维护成本低、性能指标符合技术要求，得3分；选材绿色环保、性能指标符合技术要求，得2分，性能指标基本符合技术要求，得1分，无此项内容不得分。 |
| 4 |  | 安装调试方案 |  | 5分 |  | 由评委根据投标人提供的安装调试方案进行评审： 安装调试方案描述清晰、详细、货到现场存放、拆搬、安装合理、保障措施健全、有针对性，得5分； 安装调试方案描述清晰、保障措施得当，得4分； 内容不全、有所欠缺，得3分，无此项内容不得分。 |
| 5 |  | 质量保证措施 |  | 5分 |  | 由评委根据投标人提供的质量保证措施进行评审： 描述清晰、详细、保证措施健全、有针对性，得5分； 描述清晰、保证措施得当，得4分； 内容不全、有所欠缺，得3分，无此项内容不得分。 |
| 6 |  | 现有钢木结构实验台、水槽、洗眼器、实验专用插座的拆移、安装方案 |  | 5分 |  | 由评委根据投标人提供的现有钢木结构实验台、水槽、洗眼器、实验专用插座的拆移、安装方案进行评审： 方案描述清晰、详细、现场存放、拆搬、安装合理、保障措施健全、有针对性，得5分； 方案描述清晰、保障措施得当，得4分； 内容不全、有所欠缺，得3分，无此项内容不得分。 |
| 7 | 售后服务与质保 |  | 5分 |  | 综合考虑投标人的售后服务方案，包括维修服务人员的配备、响应时间、响应程度、解决问题的能力、紧急故障处理预案等内容。 1、具有对产品负责安装集成、调试，提供及时、迅速、优质服务的承诺，得1分，无此项内容不得分； 2、具有对维修响应时间、处理办法及解决时间的承诺，并保证产品出现故障能够在 24 小时之内恢复正常使用的，得2分，无此项内容不得分； 3、具有紧急故障处理预案的，得1分，无此项内容不得分； 4、定期回访方案内容详细、设置合理、有现场保障服务措施，得2分，定期回访方案基本符合需求，得1分，无此项内容不得分。 |  |
| 8 | 信誉及业绩 |  | 3分 |  | 近三年完成的类似业绩，每个项目得1分，最多得3分，没有类似业绩不得分。(在投标文件中提供加盖公章的合同复印件、中标公示网站截图与网址) 注：（1）合同复印件含首页、报价产品明细页、签字或盖章页、中标公示网站截图与网址，未提供或提供不全的不得分。 （2）制造商销售给经销商或代理商的销售业绩不予认可。 |  |
| 合计 |  |  | 100分 |  |  |  |

说明：（1）本评标办法涉及到的业绩合同需在投标文件中提供加盖公章的复印件及中标公示网站截图与网址，作为业绩得分的依据；证书需在投标文件中提供加盖公章的复印件，若无，不得分。

（2）近三年是指自开标日向前推三年精确到日。

（3）本项目核心产品为实验台；核心产品的品牌相同的按一家供应商计算。

（4）当评标最终得分相同时，以报价低者优先；当评标最终得分和报价均相同时，产品主要技术性能、指标、功能得分高者优先。

（5）类似项目业绩是指：所投产品的业绩合同（包含采购清单中任意1项即可）。

（6）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下报价的，按一家供应商计算，评标后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评标得分相同的，按报价得分高者获得中标人推荐资格，报价得分也相同的按产品主要技术性能、指标、功能得分高者获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（7）配置高是指所投产品其主要功能模块及配置附件的技术性能指标高于招标文件技术参数的要求。

24.3评标办法说明：支持小微企业发展、节能环保的鼓励优惠政策：

1、优采强采节能环保产品：

1)	投标人所投产品属于强制采购的节能产品，不享受鼓励优惠政策；属于非强制采购的节能产品，需在投标文件中提供节能产品品目清单中由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的证明资料（需提供节能产品品目清单中产品节能认证证书复印件），享受鼓励优惠政策。属于强制采购的节能产品需在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的所投产品的节能认证证书复印件，未按规定使用强制节能产品的或未提供强制采购节能产品认证证书复印件的，按无效投标处理。

2)	投标人在投标文件中对所投产品为节能、环境标志品目清单中的产品时，在报价时必须对此类产品单独分项报价（格式详见附件十一，需提供符合政府采购优惠政策产品明细及报价表，含此类产品的单价、数量及全部节能、环境标志产品价格占总报价的权重），并提供节能、环境标志产品品目清单中由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书的证明资料（需提供节能、环境标志产品品目清单中节能、环境标志产品的认证证书复印件（根据财库〔2019〕9号文的规定），未提供财库〔2019〕9号文要求的节能、环境标志产品品目清单中产品认证证书复印件及附件十一：符合政府采购优惠政策产品明细及报价表的，不给予鼓励优惠政策。节能、环境标志品目清单中的产品仅是构成报价产品的部件、组件或零件的，若未在品目清单中明确需执行优惠政策的，则该报价产品不享受鼓励优惠政策。

3)	单一产品（每包）采购时，对于节能、环保等属于优先采购的产品，根据政府采购的相关规定给予认证产品5%的评审价格扣除；

价格扣除公式：

评审价格=供应商报价×（1-5%）

4) 非单一产品（每包）采购时，对于节能、环保等属于优先采购的产品，根据政府采购的相关规定给予认证产品5%的评审价格扣除，最终价格扣除按认证产品与包中所有产品总报价的权重进行计算：

价格扣除公式：

评审价格=供应商报价×（1-5%×节能、环保等属于优先采购的认证产品价格与包中所有产品总报价的权重）

2、小微企业

1) 投标人与所投产品制造商如属小微企业，产品价格需扣除的，须按照工信部联企业[2011]300号文《关于印发中小企业划型标准规定的通知》及财政部、工信部等部委发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，需出具《小微企业声明函》、《从业人员声明函》，否则评标时不予承认；

2)投标人所投产品中全部为小微企业产品，给予6%的价格扣除；所投产品中部分为小微企业产品，小微企业产品金额占合同金额30%以下的不给予价格扣除，小微企业产品金额占合同金额30%以上的给予2%的价格扣除；

3)根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68 号）文件规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评标中价格扣除的政府采购政策；

4)如投标人为监狱企业，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评标时不予承认；

5)小型、微型企业提供中型及以上企业制造的货物的，视同为中型及以上企业；

6)给予小型和微型企业产品的价格6%的扣除；计算方法是：

最终价格＝报价×94%，按照最终价格计算其价格分得分。

报价时，投标人须提供所投产品制造商《小微企业声明函》原件，否则不给予价格扣除。

3、监狱企业

1)	给予监狱企业产品的价格6%的扣除；计算方法是：

最终价格＝报价×94%，按照最终价格计算其价格分得分。

4、残疾人福利性单位

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予价格6%的扣除；计算方法是：最终价格＝报价×94%，按照最终价格计算其价格分得分。

5、单价招标的项目中具有节能、环保、小微企业生产的产品权重计算方式：以具有节能、环保、小微企业生产的产品的单价之和与全部单价之和计算其权重。

6、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

24.4 无论在评标过程中或其他任何时侯发现下列情形之一的，投标将被拒绝，若中标，则无效。采购代理有权依法追究投标人的法律责任。

1) 提供虚假材料谋取中标的；

2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3) 恶意串通报价的；

4) 其他任何有企图影响招标结果公正性的活动。

经初审合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法做进一步评定。

25.  确定中标候选人

评标委员会推荐综合排名第一的投标人定为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人，排名第三的投标人为第三中标候选人，并编写评标书面报告，采购人依法确定中标人。

26.  评标过程保密

开标之后，直到签订合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及综合排序等情况，均不得向投标人或者其他与评标无关的人员透露。

27.  投标人瑕疵滞后的处理

27.1 无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该投标人进入初审、综合评标或其它后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦在任何时间被发现存在上述情形，则采购代理均有权随时视情形决定是否取消该投标人的此前评议结果，或随时视情形决定是否对该投标予以拒绝，并有权决定采取相应的补救或纠正措施。一旦该投标人被拒绝或被取消该投标人的此前评议结果，其现有的位置将被其他投标人依序替代，相关的一切损失均由该投标人承担。

27.2 若已经超过质疑期限而没有被发现且已经签订了相关的合同，之后才发现存在上述情形，经评标委员会再行审查认为其在技术、必要资质等方面并不存在问题而仅属于商务方面存在瑕疵的问题，且若一旦取消该投标人的此前评议结果或采取类似效果的处理措施将对本次采购更为不利，在此情形下准备考虑维持结果，评标委员会有权要求该存在瑕疵的投标人提供特别担保金用以承担可能产生的赔偿责任，若其拒绝提供该等担保或所实际提供的担保金额不足要求金额，评标委员会有权并且应当决定取消投标人的此前评议结果或采取类似效果的措施。

## 六、合同签订

28  中标通知

28.1中标公告将在中国政府采购网、中国招标投标公共服务平台、山东大学第二医院官方网站同时发布。在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

28.2中标通知书是合同的一个组成部分。

28.3中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.  签订合同

29.1 中标通知书发出之日起30日内，按照招标确定的事项签订合同。

29.2 招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件均为合同的组成部分。

29.4不按约定签订或履行合同，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

30.  履约保证金(本项目不适用)

30.1本次采购项目的履约保证金为中标总金额的   %，合同签订后7日内缴纳。

30.2履约保证金自货物交付验收合格之日15个工作日内无息退还。

## 七、处罚、质疑

31.  处罚

发生下列情况之一，投标人的投标保证金或履约保证金不予退还，并被列入不良行为记录名单，投标人今后参与同类采购项目的机会可能会受到影响：

1)开标后在投标有效期内，投标人撤回其投标；

2)中标人未按本招标文件规定签订采购合同；

3)中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议；

4)中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

5)中标人不按要求提交履约保证金的；

6)中标人未按招标文件规定和合同约定履行义务的行为。

32   质疑

32.1 投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理提出询问，采购人或采购代理将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密；

32.2投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在《中华人民共和国政府采购法》及实施条例规定的时间内以书面形式向采购代理提出质疑，超过期限不予受理。

32.3质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理人不予受理：

（1）质疑项目名称、招标编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；

（3）质疑相关证明文件或证明材料，如果涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件；

（4）质疑投标人名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；

（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人特别授权加盖单位公章，并由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章等。

32.4投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理将提请有关部门列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

32.5 根据中华人民共和国财政部令94号令第十条的规定，投标人需在法定质疑期内一次性提出针对本采购程序环节的质疑。

32.6采购人或采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在7个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

32.7质疑投标人对采购代理机构的答复不满意，或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门投诉。

32.8对于中标结果的质疑，以公布中标结果的日期为准，超过期限不予受理。

## 八、保密

33.  保密

33.1投标单位对所领取的有关文件及资料负有保密的义务，因投标单位原因造成资料泄密，投标单位承担相应责任。

33.2在国家机关调查、审查、审计时以及其他符合国家法律的情形下，采购代理机构无须事先征求投标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等内容。

## 九、专利权

34.  专利权

投标人提供的所有产品应保证用户免受第三方主张的任何权利的义务。“第三方主张的权利”包括产品的所有权、知识产权、债权、担保物权、用益物权等权利。

## 十、解释权

35.  解释权

本招标文件的最终解释权归采购代理，当对一个问题有多种解释时以采购代理的书面解释为准。招标文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购代理对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

## 十一、其他

36  其他

36.1投标人所报产品技术参数（或使用功能）必须满足采购人要求。

36.2 采购人不保证低价中标。

# 第三章  招标要求

- 招标项目内容、数量：

| 包号 | 采购内容 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医技综合楼检验科实验台安装 | 1批 |  |

- 医技综合楼清单：

| 山东大学第二医院医技综合楼四层实验室装备工程清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 金额 | 说明 |  |
| 1 | 实验台 | L*750*850 | 米 | 220 |  |  |  | 全钢结构，1.0mm厚冷轧钢板柜体，导轨采用三节滚珠静音滑轨，开合平稳，承重力强；铰链采用优质品牌，开启角度不小于175º，可自动闭合；门板采用双层结构，台面采用13mm厚实验室专用理化板,边缘加厚，（下柜款式、颜色可选） |  |
| 2 | 安全柜通风柜 | 1800*1010*2350 | 台 | 1 |  |  |  | 详见技术要求 |  |
| 3 | 角柜 | 1000*1000*850 | 个 | 1 |  |  |  | 全钢结构，1.0mm厚冷轧钢板柜体，导轨采用三节滚珠静音滑轨，开合平稳，承重力强；铰链采用优质品牌，开启角度不小于175º，可自动闭合；。门板采用双层结构，台面采用13mm厚实验室专用理化板,边缘加厚，（下柜款式、颜色可选） |  |
| 4 | 水柜 | 800*750*850 | 个 | 1 |  |  |  | 全钢结构，1.0mm厚冷轧钢板柜体，导轨采用三节滚珠静音滑轨，开合平稳，承重力强；铰链采用优质品牌，开启角度不小于175º，可自动闭合；。门板采用双层结构，台面采用13mm厚实验室专用理化板,边缘加厚，（下柜款式、颜色可选） |  |
| 5 | 水槽 | 550*450*310 | 套 | 6 |  |  |  | 1.材质：采用高品质PP新料，绝无回料。安全环保，无有害物质挥发（无异味），不会对实验环境的空气造成污染，不会危及实验人员的身体健康。 2.抗老化性能：PP新料抗紫外线辐射，不易老化、脆化，经久耐用。 3.PP新料韧性强 4.高密度PP材质浸泡在24种包括王水在内的试剂中，24小时后没有变化，具有超强耐腐蚀性。 |  |
|  | 三口水龙头 |  | 套 | 6 |  |  |  | 1.实验室水龙头获得中国节水产品认证，达到国家级的节能环保高标准，节水认证对产品的流量均匀性、抗水压机械性和阀芯密封性等性能进行多维度的检测。 2.采用锻造工艺（非铸造，俗称翻砂），产品坚固致密，经久耐用。 3.主体材质采用优质铜材，韧性好，不易断裂。 4.表面采用高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，抗紫外线辐射。 5.为延长水龙头使用寿命和保证实验用水，在水龙头进水口装配有塑料过滤网，阻止水中杂质进入水龙头，降低陶瓷阀芯磨损的机率。 6.旋钮/肘动把手，材质为高密度PP（HDPP），非ABS，耐强酸碱腐蚀。 7.可加接抽真空水嘴，防溅滤水器 |  |
|  | 高鹅颈感应水龙头 | 高鹅颈 | 套 | 1 |  |  |  | 不锈钢材质；陶瓷阀苡;感应距离130－200mm；进水要求0.05MPa动压－0.75MPa;美观实用 |  |
| 6 | 桌上型洗眼器 | 桌上型 | 套 | 1 |  |  |  | 主体：铜质 洗眼喷头：铜质，外加软性橡胶，出水经缓压处理避免二次伤害 水流锁定开关：水流开启、锁定功能一次完成，手释放后持续供水，既不会占用双手才能持续供水，也不会因开关失灵而无法关闭水流。 控水阀：为限流型止逆阀门，防止管道里可能存在的污水回流到洗眼器管件里，造成污水污染眼睛的二次伤害。 防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开 |  |
| 7 | 试剂架 | 3000*300*1200 | 台 | 2 |  |  |  | 采用铝合金专用型材制作,10mm厚钢化玻璃层板 |  |
| 8 | 不锈钢清洗台 | 3600*650*850 | 台 | 1 |  |  |  | 304#1.0mm厚不锈钢,经折弯、焊接、打磨、拼装成型，再对其表面进行抛光处理，具有耐酸碱、抗腐蚀、易清洁。 |  |
| 9 | 实验专用插座 | 多功能两位插座 | 套 | 180 |  |  |  | 实验室专用插座及铝合金底盒 |  |
| 10 | 实验台 | 钢木结构 | 米 | 230 |  |  |  | 为现有实验台需拆移到医技综合楼5楼，并包含改造的费用 |  |
| 11 | 角柜 | 钢木结构 | 个 | 5 |  |  |  | 为现有角柜需拆移到医技综合楼5楼，并包含改造的费用 |  |
| 12 | 水柜 | 钢木结构 | 个 |  | 5 |  |  | 为现有水柜需拆移到医技综合楼5楼，并包含改造的费用 |  |
| 13 | 水槽 |  | 套 |  | 22 |  |  | 为现有水槽需拆移到医技综合楼5楼，并包含改造的费用 |  |
| 14 | 洗眼器 |  | 套 |  | 21 |  |  | 为现有洗眼器需拆移到医技综合楼5楼，并包含改造的费用 |  |
| 15 | 实验专用插座 |  | 套 |  | 180 |  |  | 为现有实验专用插座需拆移到医技综合楼5楼，并包含改造的费用 |  |
| 16 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、拆移部分报价说明:（1）含税、含安装运输费；（2）含原检验科门诊三楼临床生化科、临床免疫科、四楼分子生物学实验室、五楼临床微生物科、细胞室目前使用的钢木结构的旧实验台、水槽、电位等的拆卸、搬运、改造并安装到综合医技楼五楼的费用；

2、新综合楼五楼搬迁改造及安装不能保证在某一时间段能满足安装条件，可能存在分时分区安装的情况；

3、改造安装后的实验台等完成后必须保证能正常安全运行使用；

4、结算时以综合单价据实结算。

三、实验室装备技术说明

（一）安全型通风柜

- 通用技术要求

1.1设计制造标准

1.1.1《金属家具通用技术条件》（GB/T 3325-2008）；

1.1.2《实验室家具通用技术条件》（GB 24820-2009）

1.1.3《美国科学设备暨实验室家具国际协会》SEFA 8 M （实验室等级钢制柜体要求）；

1.1.4《EN17175》

1.1.5《ASHRAE 110-2016 实验室通风柜性能》

2. 可选型号及标准尺寸

2.1可选型号有台式、步进式、低台式；

2.1.1.标准尺寸为（1200、1500、1800、2100）*1010*2350（mm），长、宽、高误差点≤3mm；邻边垂直度：台面对角线、框架对角线1000mm以下≤2mm； 1000mm以上≤3mm；

2.2生产工艺及技术要求：

2.2.1铝合金生产工艺技术要求

使用6063-T5国标铝锭经专业模具拉伸成型后，由专用CNC设备进行切、铣、刨、钻孔、攻丝加工后，用环氧树脂喷涂粉末进行喷涂,经高温固化，涂层厚度 ≥75μm，满足实验室通风柜度、耐腐蚀、附着力的技术要求，表面光滑均匀、色泽一致、无流挂、皱皮、鼓泡、凹陷、压痕。

2.2.2钢制部件生产工艺技术要求

所有切割、冲压、钻孔件要去披锋平毛刺；表面经脱脂、水洗、酸洗、水洗、中和、磷化、水洗、高压冲洗、烘干后使用环氧树脂喷涂粉末进行喷涂经高温固化，涂层厚度 ≥75μm，满足实验室家具硬度、耐腐蚀、附着力的技术要求，表面光滑均匀、色泽一致、无流挂、皱皮、鼓泡、凹陷、压痕。

2.2.3高压热固树脂板生产工艺技术要求

高压热固树脂板经数控切割、CNC专用刀具开孔、铣槽、修边倒角、所有外露边缘需平整光滑不刮手；

2.3重要组件的相关技术要求：

2.3.1前立柱使用136*200专用模具拉伸成型铝合金制作，型材壁厚＞2mm，带可拆装前多功能设备安装面板，拆卸面板不需要任何工具方便安装维护；立柱中间有足够空间用于水、电、气的管道及控制模块的安装；

2.3.2两侧外侧板为高压热固树脂板经CNC加工成型，具有耐酸防腐耐高温功能；

2.3.3移动门模块

2.3.3.1移动门模块为专用模具成型铝合金边框使用模块化设计可根据需求选配单件或可左右移动的双件3+3mm夹胶玻璃，破裂不飞溅，配置450mm抬起限位，使视窗高度在操作人员的呼吸区以下，建立一个人员与柜体内有害物质的隔离区多方位保障实验操作人员安全；

2.3.3.2使用新技术的无挡边传动轮设计防止同步带和同步轮的边框摩擦降低同步带寿命，并产生噪音增加门的升降重量，配合静音传动带，单门通风柜手动抬起力小于30N，双门通风柜手动抬起力小于50N;

2.3.3.3传动机构配备自动锁止装置传动皮带断裂后，移动门不坠落，可停任意位置单门通风柜手动

2.3.4新理念多路补风进气，避免人员走动紊流，结合空气学设计导流板防止柜内气体产生涡流。

2.3.5所有插座为IP44防护等级确保通风柜体内潮湿环境下的用电安全；

2.3.6模块化内胆设计，根据实验需求可选陶瓷、PP、理化板、玻璃等，适用不同实验环境；

2.3.7导流层内设置冷凝水自动收集装置，冷凝水自动排放到下水管道防止滴漏；

2.3.8金属材质机械式设计操作面板，美观、大方，避免电阻触屏按钮因实验操作人员手上带有保护手套时无法操作产生意外；

2.3.9模块化设计具有可扩展多功能接线盒使用航空接线标准所有接头为USB或485标准接头；

| 序号 | 设备类型 | 分项 内容 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通风柜 | 总体要求 | ▲通风柜设计、制造、安装均需符合《GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件》标准 |
|  |  |  | ▲通风柜设计、制造、安装均需符合《ASHRAE 110-2016 实验室通风柜性能》标准 |
|  |  |  | ▲排风平均面风速调节范围：0.3-0.6m/s |
|  |  |  | ▲排风柜正常运行时平均面风速≥0.49m/s |
|  |  |  | ▲气流可视化测试 - 局部视觉流动显示，通风柜评级：符合 - 大体积视觉流动显示，通风柜评级：符合 |
|  |  |  | ▲泄漏率在0.015ppm以内 |
|  |  |  | ▲横向气流最大平均值（M/S）：垂直0.04，水平0.07 |
|  |  |  | 上述实验室通风柜性能测试，需提供技术支持资料（例如：技术白皮书或产品宣传资料或检测报告等）作为产品技术证明文件。 |
|  |  | 柜体尺寸 | 按照项目设备配置表确定 |
|  |  | 壳体与结构 | 前立柱使用136*200专用模具拉伸成型铝合金制作，型材壁厚＞2mm，带可拆装前多功能设备安装面板，拆卸面板不需要任何工具方便安装维护；立柱中间有足够空间用于水、电、气的管道及控制模块的安装； |
|  |  |  | ▲两侧外侧板材质为高压热固树脂板，经数控切割、CNC加工成型，具有耐酸防腐耐高温功能；专用刀具开孔、铣槽、修边倒角、所有外露边缘需平整光滑不刮手； |
|  |  |  | ▲通风柜形状位置公差检测 单位mm； - 台面、正式面板翘曲度当对角线长度≥1400，翘曲度≤1.2，700≤对角线长度＜1400，翘曲度≤0.9；检测结果合格 - 台面、正式面板平整度≤0.08；检测结果合格 - 底脚平稳性≤0.3；检测结果合格 - 柜体领边垂直度，正式面板框架对角线长度≥1000，长度差≤1，对边长度≥1000，对边长度差为0，对边长度＜1000，对边长度差为；检测结果合格 5、位差度 门与框架、门与门相邻表面间的距离偏差≤0.5；检测结果合格 |
|  |  |  | ▲安全性要求 1、活动部件间距离≤8mm或≥25mm检测结果符合 2、与人体接触的零部件不应有毛刺、刃口、尖锐在棱角和端头检测结果符合 3、须保留液体的操作台面，应在其所有边上配有挡水板，挡水板与台面拼凑应牢固、拼缝应紧密、挡水板与挡水板对应无错位。检测结果符合 4、所有垂直滑行的前卷门，在高于闭合点50mm的任一位置，不应自行移动 检测结果符合 5、抽屉和柜门前端面上不得操作台硬座斜边或相应的泛水处理，避免台面液体的滴落残留或滴入柜体内检测结果符合 |
|  |  |  | ▲通风柜操作台力学性能测试 1、水平静载荷试验力600N,10次检测结果符合 2、桌面垂直静载荷试验主桌面，力2000N,10次检测结果符合 3、独立操作台水平冲击稳定性试验质量50kg,跌落高度40mm,不应倾翻检测结果符合 4、垂直冲击试验跌落高度150mm检测结果符合 |
|  |  |  | ▲柜体侧板 抗化学试剂24h,光泽和颜色允许有轻微变化；检测结果符合 |
|  |  |  | 上述实验室通风柜性能测试，需提供技术支持资料（例如：技术白皮书或产品宣传资料或检测报告等）作为产品技术证明文件。 |
|  |  | 台面 | 台面材质和厚度： |
|  |  |  | 台面颜色按用户实际需求选择 |
|  |  |  | 台面安装平整，且与柜体、内衬、水斗等结合处接缝密封 |
|  |  |  | 环保、防腐、抗菌、防潮、耐高温、抗撞击、耐刻刮以及耐磨（必须提供由第三方检测机构出具的符合国家相关标准的有效检测报告） |
|  |  |  | 有台面板的产品授权使用证明书 |
|  |  |  | 有台面板生产厂家出具的确保满足招标文件要求的产品供货履约承诺书原件的扫描件 |
|  |  |  | ▲台面质保期要求 2 年以上。 |
|  |  | 带冷凝水回收装置的集气罩 | 通风柜集气罩，不但具有良好集气、降噪等功能，而且导流层内设置冷凝水自动收集装置，冷凝水可收集排放到下水管道防止滴漏； |
|  |  | 操作移门 | 移动门模块为专用模具成型铝合金边框使用模块化设计可根据需求选配单件或可左右移动的双件3+3mm夹胶玻璃，破裂不飞溅； |
|  |  |  | 用新技术的无挡边传动轮设计防止同步带和同步轮的边框摩擦降低同步带寿命，并产生噪音增加门的升降重量，配合静音传动带，单门通风柜手动抬起力小于30N，双门通风柜手动抬起力小于50N; |
|  |  |  | 传动机构配备自动锁止装置传动皮带断裂后，移动门不坠落，可停任意位置。 |
|  |  | 导流板 内衬板 | 采用5mm抗倍特化学积层板，经数控切割、CNC专用刀具开孔、铣槽、修边倒角、所有外露边缘需平整光滑不刮手。 |
|  |  |  | 配备合理导流构造，排气流畅无死角，各种比重气体均能顺利排除柜外 |
|  |  |  | 导流板，通过防腐的PP材质凸轮结构螺栓固定，用户可以不需使用工具轻易的将导流板拆下来清洗。 |
|  |  |  | 两侧内衬板可拆装或有检修门板，便于水、电、气等管线的安装、维修、保养 |
|  |  | 水、气阀和配件 | 每台排风柜要求配1个遥控水阀和2个遥控气阀（数量有特殊要求的另行说明），安装在排风柜的外侧立柱上 |
|  |  |  | 考克安装在排风柜内侧内衬板上 |
|  |  |  | 水嘴、气嘴及相应手轮有标识 |
|  |  |  | 要求采用加厚全铜材质，陶瓷阀芯，表面高亮环氧树脂喷涂，附着力达到0级标准，耐酸碱腐蚀，耐腐蚀能力要求≥9级，高密度PP/ABS开关 |
|  |  | 照明灯 | 上柜体内部顶端装有节能灯，两个荧光灯管 30W照明灯，照明罩内部白色，高反射的塑料材质。 |
|  |  |  | 开关设置于功能柱。方便快速启动。 |
|  |  | 电源插座 | 插座安装于通风柜移动视窗正面两侧功能立柱上。 |
|  |  |  | 通风柜标准配置3组220V/10A三孔插座 |
|  |  |  | 达到IP44防护等级系统，确保在潮湿环境下的用电安全； |
|  |  | 接地 | 排风柜整体有完善的接地措施 |
|  |  | 底座柜 | 台上型通风柜每台配独立完整的全钢底座柜 |
|  |  |  | ▲底座柜的柜体承重900KG以上测试没有永久损坏现象； |
|  |  |  | ▲底座柜的门和抽屉加载90KG测试能正常操作没有变形现象； |
|  |  |  | 柜内设搁板一层层板，材质、防腐涂层要求与通风柜相同， |
|  |  |  | ▲底座柜搁板负载90KG形变量小于3mm； |
|  |  |  | 可预留通风孔，对接排风管道，有效排出柜体内挥发性气体，保护人员安全。 |

（二）实验台类/边台/中央台实验台/角柜/水柜

1、外形尺寸：长、宽、高误差点≤1mm

领边垂直度：台面对角线1000mm≤0.2mm ；2000mm≤0.5mm ；3000mm≤1mm ;地脚平稳性：≤0.5mm

2、工艺要求：

2.1  钢制柜体或钢结构部件表面必须经环氧树脂静电粉末喷涂处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落。鼓泡、凹陷、压痕以及表面刮伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等。钻孔和倒角后应去除毛刺,避免造成伤害。

2.2 各种配件安装应严密，平整、端正牢固，结合处应无崩茬或松动。

一、产品用材说明：

（一）实验台结构：（颜色可选）

A、整体为全钢结构，实验台承重≥400kg/m2  。

B、实验台技术规范及材质要求：

台面：台面耐化学腐蚀性能优越，抗刮痕，采用12.7mm厚度的优质耐腐蚀实芯耐蚀理化板。边缘背边加工带止水槽，打磨，呈弧型。台面保持水平，拼接台面保持在一个平面内。台面与柜体之间连接稳固，台面不能脱落或跷起。且全面满足以下技术指标：

▲提供的技术支持资料（例如：技术白皮书或产品宣传资料或检测报告等）需至少包含有：硫酸98%、硝酸65%、盐酸37%、氢氟酸48%、氢氧化钠40%等强酸、强碱及有机试剂等至少37项化学物，分盖玻片与不盖玻片测试，且测试结果均达到5级无明显变化。同时须提供常规49种化学试剂的检测报告，检测方法参照：SEFA3-2010第2.1节。

▲提供的技术支持资料（例如：技术白皮书或产品宣传资料或检测报告等）需证明燃烧性能符合GB8624-2012标准中 B1（-S1，d0）级平板状建筑材料要求，甲醛释放量符合GB18580-2001标准中限量标识 E0 级技术要求。

表面易清洁，抑制细菌生长，由SGS检测部门出具的抗菌性能测试报告，通过以下5种细菌的抗菌活度性能效果测试：肺炎克雷伯氏菌抗菌活性值≥5.7、金黄色葡萄球菌抗菌活性值≥5.4、大肠杆菌抗菌活性值≥6.0、粪链球菌抗菌活性值≥2.6、肠沙门氏菌肠亚种抗菌活性值≥4.1。

▲台面板材清晰可见的背标，同时具备荧光防伪标识且不可刮涂和磨灭，以便鉴别真伪、验收。

▲提供TVOC释放检测值≤0.068mg/m³，苯及二甲苯未检出的证明。

耐化学性能要求：符合国家化学建筑材料测试中心检测要求，按照国家标准GB/T17657-2013“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”（表面耐污染性能测定方法室温24h测试条件）进行检验，

1.乙酸(99%)、2.氨水（25%）、3.石脑油、4.双氧水（3%）、5.苯酚、6.氧化锌饱和液、7.亚甲蓝指示剂、8.凡士林、9.尿素、10.氯化镁溶液（10%）、11.红药水、12.氯化钠溶液、13.蔗糖溶液（5%）、14.正乙烷、15.冰醋酸（99%）、16.硝酸银（1%）、17.亚甲蓝（1%）、18.品红、19.氢氧化铵（28%）、20.三氯甲烷、21.高氯酸、22.次氯酸钠（13%）、23.重铬酸钾溶液（1g/L）、24.铬酸钾溶液（1g/L）、25.无水乙醇、26.氯甲苯、27醋酸、28.氯甲烷、29.乙酯氯化镁、30.王水 、31.甲基橙、32.龙胆紫、33.异戊醚、34.醋酸乙酯、35.氢氧化钾、36.硫酸铜溶液10%
以上36种化学试剂分级检验结果为5级（备注：5级最好）
C.甲醛：台面甲醛释放量检测（参照EN13986:2004+A1：2015）：测试结果符合E1级要求，甲醛释放量（空气中）检测结果值为未检出。
D.物理性能要求（SGS）：洛氏硬度（大于或等于119L）、吸水率(不大于0.1%)、耐热性（表面无可见裂纹）。

▲E．抗反光，光泽度要求，（表面在几何角度20度下测试，经测光仪检测值小于或等于1度）；

▲F．环保性能要求（附SGS检测报告）：检测结果需符合以下技术指标：可溶性重金属（mg/m2）检验：镉 、汞、六价铬、多溴联苯之和、九溴联苯、十溴联苯、多溴二苯醚之和、九溴二苯醚、十溴二苯醚 均未检出；

▲G．三聚氰胺迁移测试,按照GB 31604.15-2016测试方法进行检测，用95%乙醇在60摄氏度浸泡6小时，检测结论为：未检出；

▲H．防霉性能的测定，提供的技术支持资料（例如：技术白皮书或产品宣传资料或检测报告等）：

对以下霉菌进行检测：巴西曲霉 ATCC 9642、绳状青霉 ATCC 11797、出芽短梗霉 ATCC 15233、球毛壳 ATCC 6205、绿色木霉 ATCC 9645。

根据ASTM G 21-15 合成高分子材料抗真菌性的测定，样品表面观察到的霉菌生长情况评价结果为“0级”，即：不生长。

▲I．针对181种高关注物（SVHC）进行测试，基于分析结果，所提交样品中181种SVHC含量均小于0.1%；

▲J．燃烧性能等级测试：符合 GB 8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级B1级。

▲K．银离子（强杀菌剂）释放量进行检测，参考依据 JY/T 015-1996 ，测试结果为：未检出；

▲L．氙灯测试：依据GB/T 16422.2-2014 , 对送检样品进行氙灯测试，测试时间1200h，测试结果为 样品外观无明显颜色变化；

2、下柜：

柜体：采用1.0mm厚的宝钢牌优质冷轧钢板，模具化加工，金属表面经经酸洗、磷化等化学防锈处理后高压静电均匀喷涂环氧树脂粉末（90um），并经高温固化在表面之上，具有不脱落、耐腐蚀之功能。实验台柜体内设一层活动隔板，在有水管、电线连接的部位，背板设活动挡板，以便维修；中央实验台柜体内背板间安置有水管、电线管路等。

a）门面板、抽屉面板：（颜色可选）

采用1.0mm厚的宝钢牌优质冷轧钢板，模具化加工，金属表面经经酸洗、磷化等化学防锈处理后高压静电均匀喷涂环氧树脂粉末（90um），并经高温固化在型材表面之上，具有不脱落、耐腐蚀之功能。柜门为双层，中间添加蜂巢板填充，减低噪音增强抗冲击性，以免变形，抽屉长度不得小于450mm 。

b）滑轨：采用三节滚珠滑轨，开合平稳，承重力强。

c）铰链：采用金属铰链，开启角度不小于175º自动闭合使用寿命高达10万次。

d）可调脚：采用ABS专用注塑可调脚，承重，防潮、防滑、抑菌、耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体高度；外形美观，设计人性化。

e）把手：一字型暗槽扣手

- PP水槽：

1、材质：所有PP制品均采用高品质新料，绝无回料。安全环保，无有害物质挥发（无异味），不会对实验环境的空气造成污染，不会危及实验人员的身体健康。

2、抗老化性能：PP新料抗紫外线辐射，不易老化、脆化，经久耐用。

3、韧性：PP新料韧性强，弹性好，易于安装。

▲4、耐腐蚀性：高密度PP材质浸泡在24种包括王水在内的试剂中，24小时后没有变化，具有超强耐腐蚀性。

- 平整度：采用超大压力机械注塑，工艺精良，产品整体平整度高，与实验台面高度契合，易于安装。

- 底部：水槽底部排水顺畅，绝无积水困扰。

- 去水：配置高密度PP去水，包含阻水盖、PP提笼。

- 槽沿：表面处理为皮纹，耐刻刮，与大部分台面板表面纹理一致。

- 可配置自带溢水功能的水槽，可防止无人看管实验过程而造成水漫溢台面、进而浸泡地面的情况。

- 配件：鉴于实验试剂的酸碱性质，搭配使用与水槽同品牌的PP存水器和PP下水软管，防止虹吸现象，以及隐蔽工程的漏水问题。

11、▲化学性质：PP水槽材质通过浸泡试验，在常温下将样块浸泡在下列试剂中24小时后没有变化。

- 40%硫酸

- 40%硝酸

- 40%盐酸

- 王水

- 40%氢氧化钠

- 40%氢氧化钾

- 10%硫化钠

- 99.5%四氯化碳

- 99%氯仿

- 99%乙醇

- 乙醚（分析纯）

- 丙酮（分析纯）

- 甲苯（分析纯）

- 1%高锰酸钾

- 双氧水（分析纯）

- 2%碘酒

- 2%红药水

- 福尔马林（分析纯）

- 甘醇（分析纯）

- 1%硝酸银

- 1%酚酞

- 1%溴百里香酚兰

- 1%甲基橙

（24）10%硫酸铜

需提供文件

售后服务承诺函

（四）、三联（双联、单口）水龙头：

A、设计参数

1、环保等级：实验室水龙头获得中国节水产品认证，达到国家级的节能环保高标准，节水认证对产品的流量均匀性、抗水压机械性和阀芯密封性等性能进行多维度的检测。

2、生产工艺：采用锻造工艺（非铸造，俗称翻砂），产品坚固致密，经久耐用。

3、材质：主体材质采用优质铜材，韧性好，不易断裂。

4、涂层：表面采用高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，抗紫外线辐射。

5、过滤装置：为延长水龙头使用寿命和保证实验用水，在水龙头进水口装配有塑料过滤网，阻止水中杂质进入水龙头，降低陶瓷阀芯磨损的机率。

6、旋钮/肘动把手：材质为高密度PP（HDPP），非ABS，耐强酸碱腐蚀。

7、可加接与水龙头同品牌附件：抽真空水嘴，防溅滤水器

B、性能参数

▲符合《国家建筑材料工业建筑五金水暖产品质量监督检验测试中心》GB18145-2003

- 陶瓷片硬度1145HV5~1171HV5

2、在动态压力位0.3MPa±0.02MPa的水压下，流量0.35-0.37L/s螺纹表面没有凹痕、断牙等缺陷，表面粗糙度Ra＜3.2μm

3、水嘴按GB/T10125进行24H酸性盐雾试验后，达到GB/T6461-1986标准中外观评级达到10级要求。

▲符合《上海市质量监督检验技术研究院》GB18145-2014.  GB25501-2010

- 流量平均保持1.31L/min

- 流量可达3.06L/min

- 开关寿命可达2×105，并符合密封性能要求

4、旋转式出水口进行8×104寿命测试后，符合阀芯下游密封性能要求

C、需提供文件

1、太平洋产品责任险保单

2、售后服务承诺函

（五）、感应水龙头:不锈钢材质；陶瓷阀苡;感应距离130－200mm；进水要求0.05MPa动压－0.75MPa;美观实用。

（六）、台式洗眼器：

A、设计参数

- 主体：铜质

- 洗眼喷头：铜质，外加软性橡胶，出水经缓压处理避免二次伤害

- 水流锁定开关：水流开启、锁定功能一次完成，手释放后持续供水，既不会占用双手才能持续供水，也不会因开关失灵而无法关闭水流。

- 控水阀：为限流型止逆阀门，防止管道里可能存在的污水回流到洗眼器管件里，造成污水污染眼睛的二次伤害。

- 防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开

- 供水软管：

- 1.5米，软性PVC管

- 外覆304不锈钢编织网，绝无生锈漏水的隐忧

3）外层包裹PE管，耐强腐蚀，不会因为静态时管内积水导致阀门生锈老化漏水，同时也不会因为水压过高导致软管破裂、漏水。

B、性能参数

根据美国国家标准学会（American National Standards Institute）ANSI/ISEA Z358.1-2009标准

在标准水压下，15分钟内洗眼喷头流量可达到1.5升/分钟

- 需提供文件

- 太平洋产品责任险保单

2、售后服务承诺函

（七）钢制试剂架：

A.：立柱: 采用100*30 mm，厚2.0mm的铝合金，模具化加工后，高压静电均匀喷涂环氧树脂粉末（90um），并经高温固化在型材表面之上，具有不脱落、耐腐蚀之功能。

B.层板：选用10mm厚钢化玻璃，带托板架，表面经酸洗磷化、抛光等处理后，作进口优质环氧树脂静电粉末喷涂处理，防腐，易清洁。玻璃边缘光滑处理，整体美观，跨度合理，高度可自行调节。

C.护栏：中央台双边、边台单边，设有直径16mm不锈钢护栏，壁厚0.8mm，防止器皿及药品滑落。

（八）、电源盒：电源插座及电源开关：采用通过3c认证的优质品牌220V、10A国际制式多功能单相插座，中央台或边台的一侧也可设有网线及电话线的插孔，适用各种仪器插头，防尘、防溅、具有自动闭合功能的防护盖；插座支架采用耐高温ABS材料。插座可直接安装在试剂架立柱上。

（九）、不锈钢清洗台

1.304#1.0mm厚不锈钢,经折弯、焊接、打磨、拼装成型，再对其表面进行抛光处理，具有耐酸碱、抗腐蚀、易清洁

2.配4个水槽及不锈钢水龙头

注：▲条款为重要技术条款，需提供技术白皮书或技术支持资料等无法在线提供的资料作为佐证，如未提供视为该项技术要求不响应。

四、投标人须知

1、投标人所投包中的货物必须整包响应，不可分拆投标，若有自己不生产的部分，投标人可以作为代理商代理其它制造商投标。

2、技术规格要求

2.1投标人应按招标文件中的技术规格及要求进行准确报价。本技术规格所提出的要求是对本次招标预采购货物及伴随服务的基本技术要求，并未涉及所有技术细节，也未充分引述有关标准、规范的全部条款。投标人应保证其提供的货物及伴随服务除了满足本技术规格的要求外，还应符合中国国家、行业、地方、国际或设备制造商所在国的有关标准、规范（尤其是必须符合中国国家标准的有关强制性规定）。当上述标准、规范的有关规定之间存在差异时，应以要求高的为准；当上述标准、规范的有关规定与本技术规格的规定之间存在差异时，应以本技术规格为准（但当中国国家标准的有关强制性规定严于本技术规格的规定时，投标人应及时向采购人提出，以取得采购人的确认，如果投标人没有提出，则在中标后采购人仍有权在合同价格不变的前提下要求中标人按中国国家标准的有关强制性规定执行）。

2.2本技术规格中提及的工艺、材料、设备的标准以及参照品牌或型号（若有时）仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在报价中可以选用替代工艺、材料、标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足、等同或优于本技术规格的要求。

3、投标人的服务

投标人应对用户提供如下服务：

(1)应派有经验及优秀的人员进行技术服务，包括对货物的安装、调试等。

(2)提供备品备件：在质保期内，应提供必须的备品备件，其费用单列在报价中。质保期外的备品备件，应提供其单价，由用户选择购买。

(3)应提供对用户方工程师及操作维修人员的培训。

培训内容的深浅应由投标人根据货物的特点而定。在投标文件中应列出培训计划表，其中包括各专业在制造厂及现场培训的时间和内容。

# 第四章  合同条款及格式

第一节：合同条款

1、定义

1.1 “合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的，包括所有的附件和构成合同的其它文件。

1.2 “货物”系指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其它技术资料及材料。

1.3 “服务”系指根据合同约定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术协助、培训和其他类似的服务。

1.4 “甲方”系指与中标投标人签署合同的单位。

1.5 “乙方”系指根据合同约定提供货物和服务的中标投标人。

1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

1.7 “验收“系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

2、技术规范

2.1  提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标文件的技术规格偏差表相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3、知识产权

3.1 乙方应保证甲方在中国境内使用货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。如果第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任、费用和经济赔偿。

4、付款

付款方式：详见采购合同付款方式。

5、交货方式、安装时间、地点

交货、安装时间按招标确定的合同条款。

6、质量

6.1 乙方须保证货物是货物制造厂商原造的，全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和招标文件规定的质量、规格、性能和技术规范等要求。

6.2乙方提供给甲方的货物应通过货物制造商的出厂检验，并提供质量合格证书。

6.3 乙方保证提供的货物符合中华人民共和国国家及行业的安全质量标准；若货物来源于中华人民共和国境外，还要同时符合货物来源国的官方、行业及生产厂商的安全质量标准。上述标准为已发布的且在货物交付时有效的最新版本的标准；当货物来源于中华人民共和国境外时，产品必须附有原产地证明、中华人民共和国商检机构的检验证明、合法进货渠道证明及海关完税证明，此外，有关技术资料中须附有全文翻译的中文文本。

6.4 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

6.5 根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后五日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

6.6 如果乙方在收到通知后五日内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

6.7 除“合同特殊条款”另有规定外，货物的质量保证期为自货物通过验收之日起12个月。

6.8 在合同货物质量保证期届满后，乙方保证继续为甲方提供货物的备品、备件及维修服务，且乙方保证在货物使用期内以不高于任何第三方的优惠价格提供上述服务。

7、包装和标记

7.1 乙方交付的所有货物应具有适于运输的坚固包装，并且乙方应根据货物的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以确保货物安全无损地到达指定交货地点。

7.2 乙方应在每件包装箱相对的二个侧面上，用不褪色的油漆印刷以下标记：

(a)收货单位；(b)货物名称；(c)箱号/件号；(d)毛重(千克)；(e)尺码(长*宽*高)；(f) 发货单位；(g)发货单位详细地址。

乙方应根据货物的不同特性和装卸运输上的不同要求，在包装箱相对的二个侧面上印刷“勿倒置”、“小心轻放”、“防潮”等字样和装卸搬运时应注意的通用图案。

7.3 每件包装箱内应附一份详细装箱单、质量合格证和产品使用说明书及其它全套的技术资料。

7.4 凡因乙方对货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在货物装箱前保管不良，或因乙方其它原因，致使货物遭到损坏或丢失，由乙方承担责任。

8、技术资料

合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：

8.1 合同生效后日之内，乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套(进口货物中英文各一套)目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图等交付甲方。

8.2 另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

8.3 如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后3日内将这些资料免费交付甲方。

9、风险负担

9.1 货物毁损、灭失的风险在该货物通过甲乙双方联合验收交付前由乙方承担，通过联合验收交付后由甲方承担；因质量问题甲方拒收的，风险由乙方承担。

10、验收

10.1 乙方提交的货物由甲方负责组织验收。甲方指定验收人员，全权负责验收签字工作，要将验收情况在验收单中如实说明，并签字确认。甲方要对自己的验收意见负责，如果验收意见与事实不符，应承担相应的法律责任。一方如对验收意见存在异议，可向当地质检（商检）部门申请检验，并出具检验证书，检验费用由主张方支付。

11、索赔

11.1 如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

11.2 如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1) 乙方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。

2）根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定

降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的质量保证期。

11.3 如果在甲方发出索赔通知后7日内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后7日内或甲方同意的更长时间内，按照本合同的相应规定解决索赔事宜，甲方将从应付货款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

12、违约赔偿

12.1 乙方延迟交货，每延迟1日，按应交付货物总额0.3‰支付违约金。乙方履行合同不符合规定，除应按合同约定及时调换外，在调换货物期间，应按调换货物金额每日0.3‰向甲方支付违约金。

12.2 如乙方违约，甲方有权从应付货款中扣除违约金及其它费用，履约保证金不足部分，甲方保留追索的权利。

12.3 如因一方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，违约方除应赔偿对方经济损失外，还应承担对方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。

12.4 按照合同规定应该偿付的违约金、赔偿金等，应当在明确责任后三日内，按银行规定或双方商定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

13、合同修改

13.1 甲方和乙方都不得擅自变更合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，双方须共同签署书面文件。

14、违约终止合同

14.1 在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

1)如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务。

2）如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

3）如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐

败行为“是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，弄虚作假，损害甲方的利益，包括乙方单位之间串通，人为地使供货活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。

14.2  在甲方根据15.1规定，全部或部分终止合同之后，甲方可以全部或部分购买类似货物或服务，乙方应承担甲方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分终止合同的，乙方应继续履行合同中未终止的部分。

15、破产终止合同

15.1 如果乙方破产或无清偿能力时，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同，而不给乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

16、不可抗力

16.1 甲乙双方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能遇见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的时间，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

16.2 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式通知对方，并于事件发生后15日内将有关部门出具的证明文件送对方审阅确认。

16.3 双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

17   税费

17.1 与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

18   转让和分包

未经允许，本招标采购项目不得转让。

19   通知

合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

20、争议的解决

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以提交济南仲裁委员会仲裁。

21、合同生效

本合同甲乙双方签章后即生效。

第二节：合同格式

采购合同

（货物类）

项目名称:

招标编号:

甲方:

乙方:

日期:

（甲方）所需 (货物名称)经（代理机构名称）以招标文件在国内以公开招标方式进行采购。经评标委员会确定（乙方）为中标人。甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

一、本合同由合同文本和下列文件组成

1、合同一般条款

2、合同特殊条款

3、采购服务内容

4、合同补充条款或说明

二、货物的名称、数量

（后附详细清单）

三、合同金额

合同总金额：人民币（大写）

人民币（小写）

分项价格见中标货物清单

四、付款

付款方式：货物全部交付完毕并验收合格后凭清单及发票办理入库手续，甲方收到前述凭证后三个月内支付合同总金额90%,货物自验收合格之日起满12个月无质量问题的，甲方无息付清全部货物尾款。

五、交货时间、地点、验收方式

1、交货安装时间：合同生效后于以前交货并安装。

2、交货地点：甲方指定地点。

3、验收方式：                       。

六、履约保证金（本项目不适用）

履约保证金在货物交付验收合格  个月无质量问题后， 15日内无息退还。

七、合同生效

本合同甲乙双方签章后生效。

八、合同保存

本合同一式份，甲方  份，乙方   份。

九、违约条款

（1）合同一方违约，违约方向对方支付违约金，违约金额为中标金额的10%。中标人违约，直接从履约保证金中扣除。

（2）中标人给用户造成的实际损失高于违约金的，中标人应给用户对高出违约金的部分予以赔偿。

（3）中标人迟延履行合同、不完全履行合同或提供的服务不符合招标文件的要求，除支付违约金外，仍应实际履行合同或重新提供符合要求的服务。

（4）其它未尽事宜，以《中华人民共和国合同法》规定为准。

十、合同发生纠纷时，向济南仲裁委员会提起仲裁。

甲方（公章）：                         乙方（公章）：

法定代表人或授权代理人：（签字）       法定代表人或授权代理人：（签字）

开户单位：                            开户单位：

开户银行：                            开户银行：

帐号：                                帐号：

地址：                                地址：

邮政编码：                            邮政编码：

电话：                                电话：

签订时间：                            签订时间：

注：最终合同内容以采购人签署的合同为准。

# 第五章  附件

# 附件一：投标函

山东大学第二医院：

经研究，我们决定参加招标编号为       的（项目名称）的货物供货、安装调试（含现有钢木结构设备的拆移及安装）、人员培训、售后服务等投标活动并提交投标文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我方提交的投标文件，正本一份，副本   份。

2、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，并按我们投标文件中的承诺按期、按质、按量提供货物及服务。

3、我方已详细阅读了招标文件及其补充、修改和澄清（若有），完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权力。

5、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

6、我们同意按招标文件规定交纳投标保证金、中标服务费，遵守贵机构有关招标的各项规定。

7、我方若未成为中标人，贵机构有权不做任何解释。

8、我方的投标文件自投标截止之日起有效期为  日。

9、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地  址：

邮政编码：

电话号码：

传真号码：

开户名称：

开户银行：

银行帐号：

授权代表（签字或盖章)

投标人名称（公章)

日  期：

# 附件二：授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（投标人名称）的（姓名）为我方代理人，代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（招标编号：        ）项目的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权，特此委托．

委托代理人身份证复印件或扫描件

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权委托日期： 年 月 日

注：如法定代表人/负责人、自然人参加投标，提供法定代表人/负责人、自然人身份证复印件。

# 附件三：开标一览表

单位：人民币/元

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标人名称 |  |
| 货物名称 |  |
| 产地/品牌/型号 |  |
| 投标报价 | 小写： ,大写： |
| 交付期 | 日内安装调试完毕。 |
| 质保期 |  |
| 是否为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位残疾人福利性单位 | □是 □否 |
| 投标人对招标文件的认同情况 |  |
| 备注 |  |

投标人名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：                                   年  月  日

说明：（1）本开标一览表除与投标文件装订在一起外，应单独密封二份用于唱标，各项内容务必填写详细，可以填满，但不允许添加附页。

（2）随开标一览表附一份银行基本户开户许可证复印件或加盖开户行有关印章的银行账户管理系统内打印的《基本存款账户信息》（根据银发【2019】41号文件规定）。

（3）如果是小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位其中一类，请在“是”后注明为哪类企业。投标人与制造商均为小微企业的，执行政府采购优惠政策。

# 附件四：投标报价明细表

项目名称 :                                                                                           投标货币： 人民币/元

| 序号 | 货物 名称 | 规格 型号 | 制造商/品牌 | 数量 | 货物价 |  | 运杂费 |  | 安装调试费 |  | 售后 服务费 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 小计价 | 单价 | 小计价 | 单价 | 小计价 |  |  |
| 总报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：  年 月 日

注： 1.包中货物应全部分项报价(根据招标文件第三章招标要求中提供的清单数量进行分项报价)；

2.随货物所供的备品备件、专用工具、技术培训等应分项明细报价。

# 配件明细表

项目名称 :                                                                                           投标货币： 人民币/元

| 序号 | 货物 名称 | 规格 型号 | 制造商/品牌 | 数量 | 货物价 |  | 运杂费 |  | 安装调试费 |  | 售后 服务费 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 小计价 | 单价 | 小计价 | 单价 | 小计价 |  |  |

投标人名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

年 月 日

# 附件五：技术规格响应/偏离表

货物名称 :

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

年 月 日

# 附件六:商务条款响应/偏离表

货物名称 :

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

年 月 日

# 附件七：服务承诺及优惠条件

（格式自定）

# 附件八：质保期外五金件、易损件、专用工具报价表

(不包含在总报价中,格式自定)

# 附件九：维保方案及维保费用报价表

保修期内、外维护方案及报价

1、服务范围 2、服务期限 3、服务内容 4、甲乙双方负责的内容 5、保修响应（在满足采购要求的情况下竞报） 6、其他

- 保修期内维保费用报价明细：（格式自定） - 保修期外维保费用报价明细：（格式自定，含需购买的附件和零配件的价格）

注：1、保修期内维保费用包含在本次报价中；

2、保修期外维保费用不包含在本次报价中。

# 附件十：证明文件格式

# 格式1  参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

山东大学第二医院：

- 1、我方在参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录①特此声明。

- 2、如果以上声明不真实，我方全部承担虚假响应(投标)的责任，并接处罚。

投标人名称：（盖章）

日      期：

注：1、重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；

2、投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

# 格式2  2018年财务状况报告

（附2018年财务报表（含资产负债表、利润表的复印件）或开标前三个月内的银行资信证明（若资信证明注明复印件无效，需提交正本）

# 格式3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

1、附2019年12月至今任意一个月的纳税凭证：完税凭证或免税证明或纳税申报表或银行缴税电汇凭证；

2、附2019年12月至今任意一个月缴纳社会保险的凭据：专用收据或社会保险缴纳清单。

# 格式4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

| 履行合同所必需的设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| 专业技术能力 |  |  |  |  |
| 序号 | 技术人员姓名 | 职称/岗位证书 | 数量 | 备注 |

投标人名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日   期：

# 格式5  小微企业声明函

招标编号：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）的规定，本公司为         （请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定的划分标准，本公司为       （请填写：小型、微型）企业。

2、本公司参加      单位的        项目采购活动提供本企业制造的货物。由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他       （请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

年   月   日

注：投标人与所投产品制造商或招标采购服务供应商为小微企业的填写本表。

# 格式6  从业人员声明函

招标编号：

本公司郑重声明：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定，本公司从业人员数为           。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

年   月   日

# 格式7  残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）第一条的规定：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）第二条的规定：供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

# 附件十一：符合政府采购优惠政策产品明细及报价表（如果有）

单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造厂家 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 节能产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能产品报价小计： 元，占总报价的权重： % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保产品报价小计： 元，占总报价的权重： % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小微企业产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小微企业产品报价小计： 元，占总报价的权重： % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监狱企业产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监狱企业产品报价小计： 元，占总报价的权重： % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 残疾人福利性单位产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 残疾人福利性单位产品报价小计： 元，占总报价的权重： % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、此表中的名称、品牌、规格型号、数量、产地、制造厂家、单价和合价必须与《报价明细表》中的一致。 2、此表中的产品必须后附符合政府采购优惠政策的品目清单和国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书的证明资料复印件(加盖投标人公章)，否则不给予政府采购政策优惠。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人(盖章):

法定代表人或被授权人（签字或盖章）:

- 日   期：

- 符合政府采购优惠政策的证明材料

# 政府强制采购节能产品明细表

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 品牌 | 产品型号 | 节能标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（公章）

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

说明：

1、政府采购强制节能产品根据财政部、国家发展改革委最新公布的节能产品品目清单和国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的证明资料确定。（本表后须附证明资料）

2、如所投产品为政府强制采购节能产品，必须按规定格式逐项填写，否则按无效投标处理。

- 年  月  日

- 附件十二：密封袋封面格式

| 投标文件 （正本） 招标编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 邮编： 电话： 传真： | 投标文件 （副本） 招标编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 邮编： 电话： 传真： |
| --- | --- |

| 开标一览表 招标编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： | 电子文档 招标编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： |
| --- | --- |

封口格式：

………………………于年月日时之前不准启封（公章）………………………