山东大学第二医院

病案无纸化系统采购项目

招标文件

招标编号：0676-206007ZB018044

招标内容：病案无纸化系统

山东省鲁成招标有限公司

二〇二〇年七月

目   录

第一部分 招标公告	2

第二部分 投标人须知	2

投标人须知前附表	5

一、说明	8

二、招标文件	9

三、投标文件编制	10

四、投标文件递交	15

五、开标与评标	16

六、合同签订	24

七、处罚、质疑	24

八、保密	25

九、专利权	26

十、解释权	26

十一、其他	26

第三部分 招标要求	27

第四部分 合同条款及格式	49

第五部分 附件	57

- 招标公告

山东大学第二医院病案无纸化系统采购项目公开招标公告

项目概况

山东大学第二医院病案无纸化系统采购项目招标项目的潜在投标人应在山东省鲁成招标有限公司2407室（地址：济南市经十东路10567号成城大厦A座24层）获取招标文件，并于 2020 年8月19日 9 点 00 分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况：

招标编号：0676-206007ZB018044

项目名称：山东大学第二医院病案无纸化系统采购项目

预算金额：200万

最高限价（如有）：200万

采购需求：山东大学第二医院根据需要需投标人提供病案无纸化系统以供科室使用。

合同履行期限：合同签订后开始履行，至所有货物供完（质保期满）为止

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位采购的项目；

3、本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件：

时间：2020 年7月28日至2020 年8月3日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），每天上午9:00 至11:30 ，下午13:30 至16:30 （北京时间，法定节假日除外）；

地点：山东省鲁成招标有限公司2407室（地址：济南市经十东路10567号成城大厦A座24层）；

方式：凡有意参加投标者，请于2020年7月28日-2020年8月3日（不含节假日），每日上午9:00时至11:30时，下午13:30时至16:30时（北京时间，下同），按照以下方式获取招标文件（二选一）:（注：疫情期间提倡通过邮件形式报名）

- 现场报名：持下列资料到山东省鲁成招标有限公司2407室（济南市经十路10567号成城大厦A座）报名并购买招标文件：（1）法定代表人证书或法人授权委托书(原件)、法定代表人或授权代表身份证；（2）《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定的相关证明材料加盖公章；

（二）邮件报名：有意参加本次采购活动的供应商发送邮件。邮件内容：项目名称、项目编号、公司名称、联系人、联系电话、邮箱、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定的相关证明材料加盖公章的扫描件、授权委托书加盖公章扫描件、标书费汇款底单发送至山东省鲁成招标有限公司邮箱lczb08@126.com，邮件名称命名为：投标单位名称-项目名称-报名。(提交标书费须从公司基本账户或一般账户转出，须标明项目编号、我公司开户银行：中国农业银行济南分行、开户名：山东省鲁成招标有限公司、银行账号：15110101040001136)

报名时提交的资料查验不代表资格审查的最终合格或通过。供应商最终资格的确认以评标委员会组织的资格后审为准。

售价：300元/本，招标文件售后不退。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

时间： 2020 年8月19日09:00（北京时间）；

地点：山东大学第二医院办公楼五楼会议室（地址：济南市天桥区北园大街247号）；

逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理；

## 五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定条件并按《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的规定提供相关证明材料；

2、必须为未列入“信用中国”、“中国政府采购网”失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的企业；

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动；；

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息

名 称：山东大学第二医院

地址：济南市天桥区北园大街247号

联系方式：0531-85875076

2、采购代理机构信息

名  称:山东省鲁成招标有限公司

地　址：济南市经十东路10567号成城大厦A座

联系方式：0531-83191865/83191895

3、项目联系方式

项目联系人：栾新宇、李文华

电　话：0531-83191865/83191895

- 第二部分投标人须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 招标人：山东大学第二医院 地 址：济南市天桥区北园路247号 联系方式：0531-85875076 |
| 2 | 招标代理机构 | 名 称：山东省鲁成招标有限公司 地 址：济南市经十东路10567号成城大厦 联系人：栾新宇、李文华 联系方式：0531-83191865、0531-83191895 邮箱：lczb08@126.com |
| 3 | 项目名称 项目编号 | 项目名称：山东大学第二医院病案无纸化系统采购项目 项目编号：0676-206007ZB018044 |
| 4 | 招标范围 | 本项目为山东大学第二医院病案无纸化系统采购项目，具体要求详见招标文件第三部分招标要求。 |
| 5 | 项目预算 | 预算金额：200万元 投标人的报价不得高于预算，投标人报价高于预算的作无效报价处理。 |
| 6 | 投标人资格要求 | - 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的规定条件并按《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第一款的规定提供相关证明材料； 2、必须为未列入“信用中国”、“中国政府采购网”失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的企业； 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动； 4、本次采购不接受联合体报价； |
| 7 | 资格审查方式 | 资格后审合格制 |
| 8 | 付款方式 | 1）签订合同后，乙方提供正规发票1个月内，甲方向乙方支付合同金额的15%； 2）乙方根据医院的要求，将现有联网系统（HIS、LIS、PACS、电子病历等系统相关的文书转换成病案所需格式，并生成相关电子文档，存入病案系统；同时，项目所具有功能符合相关病案管理部门的要求）接入病案系统，作为第一阶段验收标准，验收合格后，甲方支付合同总金额的55%； 3）乙方在第一阶段验收的基础上，将单机系统选择性的接入病案系统，保证病案管理部门纸质材料不能超过6张（院外材料除外）的前提下，对项目进行总体验收，验收合格，系统完成入库，甲方支付合同总金额的20%； 4）剩余10%的尾款在项目第二次验收满一年的1个月内，乙方提供发票，甲方进行支付。 |
| 9 | 交付期 | 投标人可自行竞报最快交付期 |
| 10 | 质保期 | 在项目验收通过后提供3 年免费售后维保期 |
| 11 | 投标文件 | 投标文件共5份，正本1份，副本4份；电子文档（U盘）投标文件一份，采用PDF中文版，与纸质投标文件一致。 （装订方式：每册采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订，投标文件每册不超过4.5厘米，如超过请分册。为节约成本，投标文件封皮请勿使用硬版纸） |
| 12 | 开标一览表 | 1. 投标人应将“开标一览表”单独密封，并标明“开标一览表”字样，在报价时单独递交。 2. 开标一览表应由投标人法定代表人或授权代理人签字和加盖投标人公章，如无法定代表人或授权代理人签字和投标人公章将被判为无效投标。 |
| 13 | 密封和标记 | 1. 投标人的投标文件和开标一览表必须密封，封口处加盖投标人单位公章。封皮上写明投标人的名称。 2. 未按要求密封的投标文件和开标一览表不予接收。 |
| 14 | 投标人提出问题的 截止时间 | 2020年8月4日11时 |
| 15 | 招标人书面澄清的时间 | 2020年8月4日17时 |
| 16 | 投标有效期 | 90日历日 |
| 17 | 投标保证金交纳 | 1、投标保证金的金额：30000元；大写：叁万元整。 2、递交方式：电汇（电汇时需备注：山大二院-招标八部） 3、投标保证金汇入银行及账号： 开户名称：山东省鲁成招标有限公司 开户银行：中国农业银行济南分行 银行账号：15110101040001136 （行号：103451011106） 投标保证金应当在2020年8月19日9:00之前到达上述帐户，逾期不予受理。并将开户许可证及投标保证金电汇凭证扫描版发送邮件至lczb08@126.com，同时电话通知招标代理机构负责人。 |
| 18 | 投标文件递交时间 | 2020年8月19日08：00至09:00（超时不收） |
| 19 | 投标文件递交的 截止时间 | 2020年8月19日09：00时整(北京时间)。 |
| 20 | 递交投标文件地点 | 山东大学第二医院办公楼五楼会议室（济南市天桥区北园大街247号）。 |
| 21 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 22 | 投标费用 | 中标服务费：按国家计委计价格[2002]1980号文收费标准下浮30%向代理招标人交纳中标服务费。中标服务费由中标人支付。无论投标过程中的方法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。 |

- 一、说明

1.  招标人

系指山东大学第二医院

2.  招标代理

系指山东省鲁成招标有限公司

- 3.  合格投标人

3.1具备本招标公告规定的投标人资格要求；

3.1.1具有独立承担民事责任的能力；

3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录；

3.1.5参加政府采购活动前三年内，未发生重大质量安全事故；无弄虚作假和重大违法违纪行为；

3.1.6在以往的政府采购活动中无违法、违规、违纪、违约行为；

3.1.7单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动；

3.1.8法律、行政法规规定的其他条件。

3.2提供的资格资质证明文件均真实有效；

3.3向招标代理购买招标文件并登记备案；

3.4在以往的招标活动中没有违法、违规、违纪、违约行为；

3.5遵守《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、其他有关的中国法律、法规和规定；

3.6本次招标不接受联合体投标。

- 4  服务定义

- 4.1 “招标服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

- 5.  投标费用

- 5.1无论投标报价过程的实施或结果如何，投标人均应承担与投标文件制作和投标报价相关的所有费用。招标人和招标代理在任何情况下都不担负这些费用。

- 5.2中标服务费：按国家计委计价格[2002]1980号文收费标准下浮30%向代理招标人交纳中标服务费。中标服务费由中标人支付。无论投标过程中的方法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。

- 二、招标文件

- 6.  招标文件构成

- 本招标文件共分五部分，内容如下：

- 第一部分招标公告

- 第二部分投标人须知

- 第三部分招标要求

- 第四部分合同条款及格式

- 第五部分附件

- 7.  招标文件澄清和修改

- 7.1  投标人对招标文件如有疑问，可要求澄清。要求澄清的投标人，按前附表规定的时间、地点以书面形式（包括信函或传真）通知到招标代理。招标代理将按前附表规定的方式，在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给所有购买招标文件的投标人。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。

- 7.2  在提交投标文件截止时间15日前任何时候，招标代理无论出于何种原因，均可用补充文件的形式对招标文件进行澄清和修改。该澄清和修改作为招标文件的组成部分对所有投标人具有约束力，将向已登记备案并领取了招标文件的所有投标人发出。

- 7.3  投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

- 7.4  为使投标人有足够的时间按招标文件的要求修改投标文件，招标代理可酌情推迟投标的截止时间和日期，并将此变更书面通知上述每一投标人。在这种情况下，招标代理和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均相应延长至新的截止日期。

7.5  因登记有误或其它意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法到投标人，采购代理不因此承担任何责任，有关的招标活动可以继续效地进行。

- 三、投标文件编制

8.  投标语言及计量单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

8.2 投标人所提供的技术文件和资料，包括图纸中的说明，应使用中文简体字。

8.3 原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但招标代理可以要求投标人提供翻译文件，必要时可以要求提供附有公证书的翻译文件。

8.5 除招标文件的技术规格中另有规定外，投标文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

8.5 对违反上述规定情形的，评标委员会有权要求其限期提供加盖公章的翻译文件或取消其投标资格。

9.  投标文件构成

投标文件由投标函、投标报价、资格证明文件（无需单独装订）、技术文件、商务文件组成。

投标人应按招标文件的要求编写投标文件，提交证明其有资格进行报价和有能力履行合同的文件。投标文件包括以下内容，并按下列顺序编制，以方便评标。

9.1  投标函（附件一）

9.2  投标报价

1）开标一览表（附件三）；

2）报价明细表（附件四）；

9.3  资格证明文件（注：无需单独装订）

1)营业执照复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件（使用“三证合一新码” 营业执照的企业，无需提供组织机构代码证复印件和税务登记证复印件）；

2)授权委托书复印件（附件二），投标人授权代表须提供身份证复印件；

3）近三年无不良信誉证明复印件，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询截图，经查询，在本项目开标日前，若供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标将被拒绝。如投标单位成立不足三年供应商需提供自成立至今的。（附件九的格式1）；

4）2019年度财务状况报告（附件九的格式2）及依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件，（附件九的格式3），如投标单位成立不足两年供应商需提供自成立至今的；

5）近三年（2017年7月1日至今）所投货物（同品牌、同型号）的业绩一览表及合同复印件加盖公章，应提供用户的单位名称、地址、邮编、联系电话、联系人（附件九的格式8）如投标单位成立不足三年供应商需提供自成立至今的；

6）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料复印件（附件九的格式4）；

7）投标人为小型和微型企业的，须《小微企业声明函》（附件九的格式5）、《从业人员声明函》（附件九的格式6）复印件（如果有）；

8）投标人为监狱企业的，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件（如果有）；

9）节能或环保产品证明复印件（如果有）；

10）投标人认为需要提交的其他文件。

注：投标人对提供的以上资料的真实性负责。若发现有不实之处，按无效投标处理。原件备查。

9.4  技术文件

1）技术方案；

2）实施方案，包括项目管理计划、实施计划、团队、实施内容等，和本招标文件第三部分“招标要求”要求的需投标人编制的内容；

3）详细的培训计划，包括培训内容、培训方式、培训课时和次数、培训教材、授课教师、培训效果的保证措施等；

4）拟参与本项目的项目班子成员；

5）优惠条件及合理化建议；

6）技术条款响应/偏离表（附件五）；

7）投标人认为需要提交的其他技术文件。

9.5  商务文件

1）项目部人员配备表（附件七）

2）企业介绍及成功案例；

3）售后服务（附件八）；

4）商务偏离表（附件六）；

5）投标人认为需要提交的其它资料。

10.  投标报价

10.1本次投标报价为一次性报价，报价币种为人民币。报价含软件开发、供应、安装调试、数据迁移费用、开发费用、缺陷处理，验收、培训、售后服务、检验及因购买软件和服务所需缴纳等的所有税、费。报价应包括达到招标人使用要求的全部费用。投标人应充分考虑采购条件，不得在中标后无故增加任何费用。

10.2 投标人应对所投产品分别报价并填写开标一览表。投标人对投标报价若有说明应在开标一览表备注处注明。招标人不接受可选择的投标方案和价格。任何有选择的或可调整的投标方案和价格将被视为非响应性投标而被拒绝。

10.3 投标报价（即合同价）在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

10.5 投标人应报出所能承受得了的最低的合理价格，如明显低于成本价需要提供证明。

10.6投标人应保证所报出的最终价格，在排除各种差异因素后，不超出自己的正常国内市场价格，并且保证价格不应高于对其他情况相似购买者的出价。任何对本保证的违背，将使买方有权终止合同或要求归还所付的超支价款。

10.7投标人在投标文件上详细写明产品的系列、名称和型号、产品性能、各项技术指标、品牌产地、质量等级、供货时间、售后服务、出厂合格证、备案证、出厂检测报告等，以及达不到检测和质量要求应负的责任。

10.8投标文件应对产品质量、供货时间、售后服务做出明确的承诺，以及达不到承诺的相关条款要求应负的责任和义务。

11.  投标文件装订与编写

11.1投标人必须将投标文件中的有关文件按上述顺序排列装订成册（胶装），并在首页编制“投标文件目录”，投标文件编写连续页码。

11.2 投标人应准备五份投标文件，一份正本和四份副本以及单独密封的开标一览表一份。在每一份投标文件上要注明“正本”或“副本”字样。投标文件每册不超过4.5厘米。投标人应保证投标文件正本与副本的内容严格一致，如果正本与副本不一致，以正本为准；如果单独密封的开标一览表与投标文件正本有差异，以开标一览表为准；投标文件中的开标一览表与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

11.3 投标文件正本和副本用A4幅面的纸张打印。

11.4 投标文件应严格按照招标文件的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的投标文件，其投标有可能被拒绝。

11.5 因投标文件字迹潦草、模糊或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

12.  投标文件签署

12.1法定代表人或授权代理人必须按招标文件的规定在投标文件（正本、副本及各附件）、开标一览表上签字并加盖投标人单位公章，不得使用其它形式如带有“专用章”等字样的印章，否则投标将被视为无效。如投标人对投标文件进行了修改，则须由投标人的法定代表人或授权代理人在修改处签字或加盖公章。

12.2 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人的法定代表人或授权代理人签字或盖章或加盖公章后才有效，授权代理人签字或盖章的需在投标文件中提供法人授权委托书，否则签字或盖章无效。

13.  投标文件密封和标记

13.1 投标人应将投标文件正、副本一同密封送达，并在封面明显处注明以下内容（密封件格式见附件十）：

1) 招标编号、项目名称

2) 投标人名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真

13.2 为方便公开唱标，请投标人将“开标一览表”单独密封，并注明开标一览表，项目名称、招标编号、投标人名称（加盖公章），与投标文件同时提交。

13.3 每一密封文件在封口处加盖投标人公章或授权代表签字，并注明“于（招标文件中规定的开标日期及时间）之前不准启封”字样。

13.4 如果投标人未按上述要求对投标文件密封及加写标记，招标人对投标文件提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，招标人有权予以拒绝，并退回投标人。

14.  投标保证金

14.1投标人应提交前附表规定数额的投标保证金，投标保证金是投标文件的一个组成部分。

14.2投标保证金采用的形式按前附表规定的形式缴纳。

14.3 未按前述各款要求提交投标保证金的报价被视为无效投标。

14.4 投标保证金采用电汇方式退还。若交款单位与投标人名称不一致，退款时，投标保证金退至投标人帐户。

14.5未中标投标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。

14.6中标人的投标保证金，自合同签订之日起5个工作日内退还。

15.  投标有效期

15.1 从投标截止之日起，投标有效期为90日。投标文件的有效期比本须知规定的有效期短的投标将被拒绝。

15.2 特殊情况下，在投标有效期满之前，招标代理可以书面形式要求投标人同意延长投标有效期。投标人可以以书面形式拒绝或接受上述要求。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金；同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其投标保证金的有效期，但不得修改投标文件的其他内容。

- 四、投标文件递交

16.  投标文件递交时间和地点

16.1 投标人代表必须在投标截止时间前将投标文件送达指定地点。如因招标文件的修改推迟投标截止日期的，则按招标代理另行通知规定的时间递交。

16.2 招标代理将拒绝接收投标截止时间后送达的投标文件。

17.  投标文件签收

17.1 招标代理于投标截止时间前接收合格的投标文件，投标人同时签字确认。

17.2 投标文件须采用纸质形式，以电报、传真、电子邮件等形式提交的投标不予接受。

17.3 对投标人提交的投标文件在投标截止时间后不予退还。

- 18.  投标文件修改与撤回

18.1 投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面形式通知招标代理。

18.2 投标人对投标文件的补充、修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记和递交。

18.3 撤回投标的要求应以书面形式提出，由投标人法定代表人或授权代理人签署，并在投标截止时间前送达招标代理。

18.4 投标有效期内不得撤回投标文件，开标仪式后撤回投标的行为将被记录在案，其投标保证金不予退还。

18.5通过给所有投标人发通知，招标代理可以延长投标截止时间。招标代理与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

- 五、开标与评标

19.  开标

19.1 按照招标文件规定的时间、地点开标。招标代理组织并主持投标文件的开标仪式，招标人、投标人和有关方面的代表参加。

19.2投标人法定代表人或其授权代理人应参加并签名报到以证明其出席。

19.3主持人按下列程序进行开标：

（1）宣读会场纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）在招标人监督部门的监督下，由招标人委托的公证处或投标人推选的代表检查投标文件的密封情况并予以签字确认；

（4）按照宣布的开标顺序当众进行唱标，并由投标人授权代表对唱标内容签字确认。（5）开标会结束，投标人退场。

19.4对本次开标存在异议的投标人，应现场提出。

19.5若投标人的法定代表人或其委托代理人因故不能出席开标活动或参加开标活动时无法提供有效的授权书及身份证明，该投标人的投标文件递交人不能在开标记录上签字，且视为该投标人默认开标结果。

19.6投标文件有下列情况之一者，招标人不予受理。

(1) 投标文件未按规定标志、密封；

(2) 未在密封处加盖投标人公章或法定代表人或授权代表签字或盖章；

(3) 投标截止时间以后送达的投标文件。

19.7投标文件出现下列情况之一的，由评标委员会初审后按废标处理：

(1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家；；

(2) 投标人的报价超过了采购预算，采购人不能支付的

(3) 因重大变故，采购任务取消的。

(4) 评标委员会认定投标人有围标、串通投标情形，按废标处理，取消其投标资格。

20.  组建评标委员会

招标人将根据本项目的特点组建评标委员会，其成员由招标人代表及有关方面的专家 5 人及以上单数组成，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二，评标委员会负责对投标文件进行审查、澄清、推荐中标候选人或经招标人授权直接确定中标人。

- 21.  评标原则

21.1 客观性原则：评标委员会将严格按照招标文件的要求，对投标人的投标文件进行认真评审；评标委员会对投标文件的评审仅依据投标文件本身，而不依据投标文件以外的任何因素。

21.2 统一性原则：评标委员会将按照统一的评标原则和评标方法，用同一标准进行评审。

21.3 独立性原则：评标工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。评标委员会成员对出具的意见承担个人责任。

21.4 保密性原则：评委及熟知情况的有关工作人员必须对投标人的商业秘密严格保密。

21.5 综合性原则：评标委员会将综合分析、评审投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出中标人。

22.  初步评审

22.1投标文件的初审分为资格性检查和符合性检查。资格性检查指依据法律、法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。符合性检查指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

22.2在综合评审之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

- 实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规格且没有重大偏离或保留。

- 重大偏离不允许在开标后修正，但评标委员会将允许修正投标中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其他实质上响应招标文件要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

- 如出现下列情形之一的，视为对招标文件没有做出实质性响应，按照无效投标处理。

A、资格证明文件不齐全或无效的；

B、投标有效期不足的；

C、未全部响应招标文件规定的实质性要求（含*项）的；

4) 评标委员会成员会根据招标文件规定，详细审阅各投标人提交的投标文件，逐项列出投标文件的全部偏差。偏差分为重大偏差和细微偏差。

重大偏差包括以下内容：

A、有确凿的证据表明投标人以低于成本价报价；

评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他报价，使得该报价可能低于其成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料，由评标委员会认定该投标人低于成本报价，其报价应作为无效报价。

B、投标文件附有招标人不能接受的条件；

C、不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

5) 评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销投标文件中的不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

22.3 初审中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理：

1）如果正本与副本或电子文档不一致，以正本为准；如果单独的开标一览表与投标文件正本有差异，以开标一览表为准；开标一览表报价不一致按无效投标处理；投标文件中的开标一览表与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

2）如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准。如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价。单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

4）调整后的数据对投标人具有约束力，投标人不同意以上修正，其投标将被拒绝。

23. 投标文件的澄清

23.1为有助于对投标文件进行审查，评标委员会有权向投标人询问。评标委员会有权以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者补正。但投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或授权代理人签字，并不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。投标人澄清、说明或者补正的内容构成投标文件的组成部分。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。

23.2 投标人对澄清的答复以书面材料为准，但不得对投标内容进行实质性修改。

23.3 澄清的内容须以书面形式确认，并构成投标文件的组成部分。

23.4如评标委员会一致认为某个投标人的投标明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，评标委员会有权决定是否通知投标人限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该投标人在规定期限内未做出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，经评标委员会取得一致意见后，可拒绝该投标。

- 24.  综合评审

24.1经初审合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标标准和方法作进一步的比较和评价。

24.2 评标委员会严格按照招标文件的要求和条件进行综合分析，比较报价，同时考虑以下因素：

1) 报价的合理性和客观性；

2)  维保方案；

3) 售后服务条款；

4) 技术及商务有无偏离；

5) 投标人资信情况和履约能力；

6) 投标人的经营业绩；

7) 优惠条件；

8) 其他。

24.3评标方法：本项目采用综合评分法，评标委员会将对投标人的投标报价、软件功能设计、技术方案、项目实施方案、进度保障措施、组织协调方案、售后服务保障、同类项目业绩、证书等综合评分，择优选择中标人。

评分细则

| 报价部分 | 20 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×20 |
| --- | --- | --- |
| 软件功能设计 | 10 | 综合评价其对本项目需求的响应与满足程度，以及层次结构图及软件架构图设计合理性、完整性、科学性等情况进行综合评价，软件功能设计贴合采购人实际需要，技术方法可行，完全满足采购需求得10分；层次结构图及软件架构图设计较为完整、合理，基本满足采购需求得7分；层次结构图及软件架构图设计完整性、合理性欠佳，不能满足采购需求得5分；缺项不得分。 |
| 技术方案 | 10 | 根据投标文件中提供与HIS、EMR、病案系统、病案翻拍等系统的兼容对接，就其是否具有开放性、兼容性、可维护性、可拓展性，满足采购人后续业务拓展要求，措施和方案详细可行得10分，基本满足后续业务拓展要求，措施和方案较为详细可行得7分；无法满足后续业务拓展要求，措施和方案单一不全面得5分；缺项不得分。 |
| 项目实施方案 | 10 | 项目实施方案内容包含但不限于以下内容：实施计划、详细进度、项目组织、项目管理等。综合评价是否可行、合理、实用；重点考虑能否有效组织安排,确保按时保质地完方案，以及在实施过程中所采取的质量保障措施和应急措施等，完全能达到采购要求得10分；基本能达到采购要求得7分；未达到采购要求的得3分；缺项不得分。 |
| 进度保障措施 | 7 | 对项目理解充分，能够确保进度控制质量及目标的实现，措施方案完整、详尽，完全能达到采购需求的要求得7分；措施方案较为完整、详尽，基本能达到采购需求的要求得5分；措施方案不全面，无法保障进度安排，得3分；缺项不得分。 |
| 组织协调方案 | 10 | 针对不同的情况有相关的工作预案，能及时、有效、稳妥的协调处理采购人在使用软件过程中遇到的问题，得10分；工作预案较为完整全面，较为及时、有效、稳妥的协调处理采购人在使用软件过程中遇到的问题的得7分；工作预案不全面、不合理、可行性欠佳得5分；缺项不得分。 |
| 售后服务保障 | 17 | 1.售后服务方案（包括服务人员的配备、响应时间、响应程度、解决问题的能力、紧急故障处理预案、培训等）进行综合评价，满分为得10分；每出现一项弱势项减2分，减完为止；缺项不得分。 2.有针对本项目完整的培训方案，培训内容、课程安排科学合理，得7分；针对本项目的培训方案较为全面完整，培训内容、课程安排安排得较为合理得5分；培训方案不全面，培训内容、课程安排安排不合理得3分；缺项不得分。 |
| 同类项目业绩 | 6 | 投标人自2017年7月1日至今提供同类病案无纸化系统的业绩，提供一个得2分，最高得6分。（需提供合同书复印件到投标文件，加盖公章） |
| 证书 | 10 | 投标人具有电子病历无纸化归档系统软件著作权得2分 投标人具有智慧病案云平台系统软件著作权得2分 投标人具有医院基于企业微信的病案借阅管理系统软件著作权得2分 投标人具有互联网医院门诊病历系统软件著作权得2分 投标人具有患者病案信息服务系统软件著作权得2分 ### （需提供证书复印件到投标文件，加盖公章） |

说明：（1）本评标办法涉及到的业绩合同需在投标文件中附合同复印件并加盖投标人公章，合同复印件至少包括合同首页、建设内容以及签署页，作为加分的依据，若无不得分。

（2）近三年是2017年7月1日至今。

（3）当评标最终得分相同时，以报价低者优先；当评标最终得分和报价均相同时，以技术部分得分高者优先。

24.4评标办法说明：支持小微企业发展、节能环保的鼓励优惠政策：

1、优采强采节能环保产品：

1)	投标人所投产品属于节能产品清单中强制采购的节能产品，不享受鼓励优惠政策；属于节能产品目录中非强制采用的节能产品，需在资格证明文件中明确，享受鼓励优惠政策。

2)	投标人在投标文件中对所投产品为节能、环境标志品目清单中的产品时，在报价时必须对此类产品单独分项报价（需提供符合政府采购优惠政策产品明细及报价表，含此类产品的单价、数量及全部节能、环境标志产品价格占总报价的权重），并提供节能、环境标志产品品目清单中由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书的证明资料（需提供节能、环境标志产品品目清单中节能、环境标志产品的认证证书复印件（根据财库〔2019〕9号文的规定），未提供财库〔2019〕9号文要求的节能、环境标志产品品目清单中产品认证证书复印件符合政府采购优惠政策产品明细及报价表的，不给予鼓励优惠政策。节能、环境标志品目清单中的产品仅是构成报价产品的部件、组件或零件的，若未在品目清单中明确需执行优惠政策的，则该报价产品不享受鼓励优惠政策。

3)	在价格评标项中，对节能、环保产品分别给予价格评标总分值5%的加分，加分公式如下：加分=价格评标总分值×5%×节能、环保产品价格在总报价中所占权重；

4) 在技术评标项中，对节能、环保产品分别给予技术评标总分值5%的加分，加分公式如下：加分=技术评标总分值×5%×节能、环保产品价格在总报价中所占权重。

2、小微企业

1) 投标人如属小微企业，产品价格需扣除的，须按照工信部联企业[2011]300号文《关于印发中小企业划型标准规定的通知》及财政部、工信部等部委发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定需提供《小微企业声明函》、《从业人员声明函》，否则评标时不予承认；

2)投标人所投产品中全部为小微企业产品，给予6%的价格扣除；所投产品中部分为小微企业产品，小微企业产品金额占合同金额30%以下的不给予价格扣除，小微企业产品金额占合同金额30%以上的给予2%的价格扣除；

3)根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68 号）文件规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评标中价格扣除的政府采购政策；

4)如投标人为监狱企业，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评标时不予承认；

5)小型、微型企业提供中型及以上企业制造的货物的，视同为中型及以上企业；

6)给予小型和微型企业产品的价格6%的扣除；计算方法是：

最终价格＝报价×94%，按照最终价格计算其价格分得分。

3、监狱企业

1)	给予监狱企业产品的价格6%的扣除；计算方法是：

最终价格＝报价×94%，按照最终价格计算其价格分得分。

4、残疾人福利性单位

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予价格6%的扣除；计算方法是：最终价格＝报价×94%，按照最终价格计算其价格分得分。

- 单价招标的项目中具有节能、环保、小微企业生产的产品权重计算方式：以具有节能、环保、小微企业生产的产品的单价之和与全部单价之和计算其权重。

24.5 无论在评标过程中或其他任何时侯发现下列情形之一的，投标将被拒绝，若中标，则无效。招标代理有权依法追究投标人的法律责任。

1) 提供虚假材料谋取中标的；

2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3) 恶意串通投标的；

4) 其他任何有企图影响招标结果公正性的活动。

经初审合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法做进一步评定。

25.  确定中标候选人

评标委员会推荐综合排序第一的投标人定为第一中标候选人，排序第二的投标人为第二中标候选人，排序第三的投标人为第三中标候选人，并提出评标书面报告和推荐中标意见报招标人审批确认。

26.  评标过程保密

开标之后，直到签订合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及综合排序等情况，均不得向投标人或者其他与评标无关的人员透露。

- 27.  投标人瑕疵滞后的处理

27.1 无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该投标人进入初审、综合评标或其它后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦在任何时间被发现存在上述情形，则招标代理均有权随时视情形决定是否取消该投标人的此前评议结果，或随时视情形决定是否对该投标予以拒绝，并有权决定采取相应的补救或纠正措施。一旦该投标人被拒绝或被取消该投标人的此前评议结果，其现有的位置将被其他投标人依序替代，相关的一切损失均由该投标人承担。

27.2 若已经超过质疑期限而没有被发现且已经签订了相关的合同，之后才发现存在上述情形，经评标委员会再行审查认为其在技术、必要资质等方面并不存在问题而仅属于商务方面存在瑕疵的问题，且若一旦取消该投标人的此前评议结果或采取类似效果的处理措施将对本次采购更为不利，在此情形下准备考虑维持结果，评标委员会有权要求该存在瑕疵的投标人提供特别担保金用以承担可能产生的赔偿责任，若其拒绝提供该等担保或所实际提供的担保金额不足要求金额，评标委员会有权并且应当决定取消投标人的此前评议结果或采取类似效果的措施。

- 六、合同签订

28  中标通知

28.1中标结果公示将在中国政府采购网、中国招标投标公共服务平台、山东大学第二医院同时发布。不再以书面方式通知未中标投标人。招标代理对未中标的投标人不作未中标原因的解释。

28.2 在投标有效期内，招标人及招标代理将向中标人签发《中标通知书》。中标通知书是合同的一个组成部分。

28.3中标通知书发出后，招标人改变中标结果，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.  签订合同

29.1 中标通知书发出之日起30日内，按照招标确定的事项签订合同。

29.2 招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件均为合同的组成部分。

29.3不按约定签订或履行合同，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

30.  履约保证金(本项目不适用)

- 七、处罚、质疑

31.  处罚

发生下列情况之一，投标人的投标保证金或履约保证金不予退还，并被列入不良行为记录名单，投标人今后参与同类招标项目的机会可能会受到影响：

1)开标后在投标有效期内，投标人撤回其投标；

2)中标人未按本招标文件规定签订采购合同；

3)中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议；

4)中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

5)中标人不按要求提交履约保证金的；

6)中标人未按招标文件规定和合同约定履行义务的行为。

32   质疑

32.1 投标人对招标活动事项有疑问的，可以向招标人或招标代理提出询问，招标人或招标代理将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密；

32.2投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在《中华人民共和国政府采购法》及实施条例规定的时间内以书面形式向招标代理提出质疑，超过期限不予受理。

32.3质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，招标代理人不予受理：

（1）质疑项目名称、招标编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；

（3）质疑相关证明文件或证明材料，如果涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件；

（4）质疑投标人名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；

（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人特别授权加盖单位公章，并由参加招标项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章等。

32.4投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招标活动正常进行的，属于严重不良行为，招标代理将提请有关部门列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

- 八、保密

33.  保密

投标单位对所领取的有关文件及资料负有保密的义务，因投标单位原因造成资料泄密，投标单位承担相应责任。

- 九、专利权

34.  专利权

投标人提供的所有产品应保证用户免受第三方主张的任何权利的义务。“第三方主张的权利”包括产品的所有权、知识产权、债权、担保物权、用益物权等权利。

- 十、解释权

35.  解释权

本招标文件的最终解释权归招标代理，当对一个问题有多种解释时以招标代理的书面解释为准。招标文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，招标代理对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

- 十一、其他

- 其他

- 36.1投标人所报产品技术参数（或使用功能）必须满足招标人要求。

- 36.2 招标人不保证低价中标。

第三部分招标要求

- 技术参数

- 项目背景

医院现有纸质病案存储空间严重不足,医院经过多年的积累，病案数量不断增加，大量的纸质病案的存放，占用了医院很大的物理存储空间。

原始纸质病案存在很大的安全隐患，没有备份，不能遗失、不能遭受损坏。手工病案管理模式，多停留在以回收、整理、装订、分类上架保存、借阅等，期间需要花费大量的人力物力。

当前医院信息系统已基本覆盖所有门急诊、住院、检查检验等所有医疗业务流程，并在进行电子签名的实施工作，电子病历的无纸化存储，现有纸质病历的电子化需求已经通过论证和预算审核，已具备实施的条件。

- 建设目标

病案无纸化系统是建设独立的电子病案管理信息系统，将所有临床信息系统的数据进行整合，形成完整的电子病案内容；通过引入一种通用文件版式将临床业务数据转化为统一版式文件，使得数据可脱离原临床信息系统展示并供多方查阅，提高病案管理水平和病案信息的利用率。

病案无纸化系统的目标是实现医疗数据的版式化转化和可信电子病历的管理，重点包含业务、功能及性能方面的要求：

业务要求：能够支持医疗数据的版式文件转化，版式文件电子签名信息保留，合法有效，版式文件不可抵赖、不可分割、防止扩散，版式文件的归档和归档文件的应用服务。

功能要求：系统能够定制医疗数据采集和PDF转化服务接口。定制可信 PDF 生成接口、整合编目PDF病案、医生借阅和归还PDF病案、外部人员打印和刻录 PDF 病案、PDF病案的保存。

性能要求：应用系统故障率<=0.5%，查询目录平均响应时间要求<=3 秒，原文浏览最大响应时间要求：<=10 秒，平均响应时间要求<=3 秒，浏览一份电子病历网络数据流量在10M左右。

- 项目总体要求

系统应符合国家卫健委等各种标准和规范，符合医院实际需求。

系统应支持多种文档采集模式，支持医院逐步实现完全无纸化。

系统必须提供有效的病案完整性校验功能，确保无纸化病案完整。

系统应支持多种无纸化病案归档模式，方便医院根据自身需要，在不同发展阶段选择不同的归档模式。

系统相关接口需运行在统一的平台上，接口的调度、监控、日志及异常管理一体化。

系统必须实时处理入出院信息、转科信息、文档接收、文档变更和文档校验。

系统能接收各个业务系统处理文档各种状态通知（上传、撤销等），以便能及时通知临床医生做相应业务处理。

系统自动记录用户在系统内所有操作的详细日志，并可形成报表，便于回溯追踪。

系统应从整个我院目前和发展的角度，坚持开放性原则，考虑各种软硬系统的兼容性和可扩展性,为了方便医院后期的信息整合和调用等，中标方必须实现医院在用的病案翻拍系统与本次建设的病案无纸化系统进行系统对接和数据整合，数据与医院原有数据需整合为统一应用，统一一个界面调用所有数字化相关数据。中标方承担系统对接改造费用。

通过此项目建设，力求将完全实现无纸化的办公、电子化存储，针对各类统计数据进行更加细致的统计分析。医生可通过电子认证进行无纸化办公，患者可通过指纹、手写设备快速签订各类知情同意书，自助的获取相关诊疗信息，管理部门可对全院电子病历数据进行无纸化管理，能够为后续的借阅、统计等奠定应用基础。

数据采集、整理、存储及后期应用必须规范化，所有病人病案信息数据都是标准的规范化的PDF文档格式并与实际各业务系统打印出来大体一致，方便病案查询，提高信息的共享和利用率。另外对于无CA认证的纸质病案（如患者的知情同意书，医院如果先期未上线患者CA签名），扫描整理后，存储的是同样的标准格式；无纸化病案从处理到查询都具有规范化标准，保证了患者病案信息的规范化。涉及病案无纸化的各项操作流程都有详细的日志记录（包括使用人员、使用时间具体到秒、在哪台微机上进行的操作、进行的是何种操作等），便于后续的回溯跟踪。

此项目最终生成的完整的归档后的整份病案须提供免费对外接口，便于后续使用。

此项目属于交钥匙工程，由该项目产生的任何第三方费用都由中标方承担。

- 建设内容

4.1 无纸化病案系统

病案无纸化系统的主要功能是：实现整套无纸化病案的数据采集、完整性校验、生成、质控、分级审核、存储、安全认证、检索、打印等功能，还要完成现在使用的病案扫描系统中的数据迁移和整合工作。通过病案无纸化系统，实现医院病案的无纸化管理流程建设、病案数字化存储和管理，从而提高医院病案的科学化和规范化管理，提高工作效率。

归档设计流程要求：无纸化病案系统根据设定的归档规则，能够支持病案提交前的完整性检查，并给出完整的检查结果，提醒医生哪些已完成，哪些未完成。其中，检查规则设置必须项和提醒项，必须项未完成的，不允许归档提交（防止医生为提高归档率而提前提交，同时也可以提高提交病历的质量）；检查结果中无必须填写的，医生可根据检查结果，自行判断修改后再提交，还是直接提交。归档提交后，医生文书不可再编辑。注意：归档后出院时间不能随意更改。此块流程能够以现有的电子病历系统为基础开展。

4.2 病案质控系统

病案归档后，病历质控组审阅病历、同时编码组进行编码，对于存在缺陷的病历，提示医师进行修改。非编码问题，责任医师修改病历的其他内容，病案室编过码的内容需要系统保留，如果是编码问题，所有编码清空，再次进行病案归档，由病案室重新审核确认。

病案终末管理要求：当病案室完成编码质控等工作，不再对病历进行修改时，可点击最终病案生成，生成完整的病案文档，同时添加CA认证，做电子签章。如果后期有追加文件添加到病历中，可再次点击“生成病案”，添加CA电子签章，重新生成完整的病案文档。

病案打印流程要求：原则上统一打印出口到医院审批的指定部门及打印机，各病区自助打印机上需设置打印全病历权限，能够在病历封存时，在病区电脑上，打印病人病历。对于完整的病案，进入病案管理系统，可以进行病案的服务，如复印、借阅等，对于不完整的病案（如病理检查结果未回），等待缺少的病案内容回归。回归后，若病历有未完成内容，系统自动提醒医师，如：病理报告完成后，系统自动提醒医生完善病历。由医师决定完善或修改病案的相关项目，提交后，由病案质控及编码人员再次审核、编码、完善病案。

- 项目具体要求

| 序号 | 功能 | 功能详细介绍 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 病历归档及归档后统计功能 | - 具有病历归档功能，归档流程清晰 一、具备完整的归档流程和人工核对流程，并进行管理。病案归档的监督管理包括归档信息查询、电子病历归档转化与监管、电子病历转化PDF归档监管校验、文件数量一致性校验等。并具备： （1）支持护士和医生对出院病案有提交和核对管理功能； （2）支持病案室对护士和医生提交的病案有核对功能； （3）支持对部分纸质病案的提交和核对管理功能。 二、系统自动甄别患者状态，将待归档和已归档患者进行统一管理，使用者可快速获取每日工作范围。 对该归档但未完成归档的病案进行统计提醒，便于对病案及时进行归档处理。系统支持通过多种条件查询、过滤特征患者，来追踪具体患者归档进度。  系统支持自主编辑单项否决项能，可以由病案室设定单项否决项，并在归档前对病案进行自动审核提示，并提供一键退回功能； 系统具备CA认证，如CA认证失败或欠缺CA认证时，病案无法完整归档，系统会明确未归档原因，对管理员进行提醒，明确哪些病案欠缺CA认证，管理员无需个体分析即可明确责任。 三、支持多次归档，若电子病历修改后再次提交，以最新的归档为准。可以追溯历次版本。CA的时间戳服务器记录最后一次归档的时间戳信息。 四、丰富的统计功能和展示方式。使用者可自由选择统计条件，统计频次以及统计范围和内容，系统自动依据多条件进行自动统计，采用图标和列表的方式展现统计结果，且统计结果与病案管理系统数据一致，真实准确地反映医院病案的真实准确数据。 |
| 2 | 数据采集功能 | - 系统具备强大的采集功能，与医院现用业务系统对接，采用Web Service技术，发布及管理统一的接口服务，集中采集各业务系统（如HIS、LIS、PACS等）数据统一整合并把数据转换成PDF格式，从而形成独立的电子病历归档库，以备后续的业务功能使用。 - （1）数据采集支持各种接口（涵盖了医院的所有接口形式） - （2）多通道采集并行执行，自带数据转换功能。 - 医生/护士病历书写和整理完毕，提交所有的病历版式文档（PDF），系统通过接口将相关数据发送到归档服务器。 - （3）支持单机报告采集，对于医院单机版报告系统，通过虚拟打印生成报告单。系统可自动归集，后期支持分类整理。 - （4）支持对归档后的报告单实施多人多次数字签名。应提示用户插入数字签名的Key，执行报告单的数字签名。签名完成的文件自动上传到归档文件服务器。 - （5）支持单机报告系统自动同步到各医生工作站，医生能及时查看打印结果。 - （6）支持单个病历的病案归档，支持多个病历的批量归档。支持现行病历归档，也支持历史病历归档。归档时应对归档的文件类别和文件数量进行一致性校验等。 - （7）病案室接收医生提交的病历文档，院级质控通过后确认归档，并纳入受控的PDF文档服务器。 - （8）所有采集到的数据最后都必须是PDF格式。 |
| 3 | 安全 处理 功能 | - （1）文件加密功能：对服务器上转化后的电子病案数据进行加密处理，加密方式必须采用国产商用密码标准，第三方厂家可以根据算法解密还原文件； - （2）水印功能：电子病历的文件添加水印的功能；对病案浏览、电子借阅具备自动添加水印的功能（水印形式为登录工号、时间、IP地址、MAC地址等也可以自定义设置格式）； - （3）权限控制：根据科室、角色不同权限配置相应病案查看功能，如临床科室人员只能查看本科室病案，病案室人员可以查询所有病案，不同角色权限只能查看本角色范围内的病案； - （4）归档处理：在无纸化系统病历归档审核时，审核人可以调用CA签名。 |
| 4 | 病案 数字化加工功能 | - 对于无法实现无纸化的纸质病历单据，采用拍摄、扫描的方式实现电子化，自动转换成标准的电子格式文件，同时配备加工图片审核功能。 - （1）采用大屏幕显示，具备多页审核功能； - （2）图片删除、补拍功能； - （3）系统支持使用扫描仪、高拍仪处理纸质文件加工成数字化病案； - （4）后台数据处理功能：能够自动对客户端拍摄上传的文件进行解析、转换、加密操作，同时与自动采集各业务系统（如HIS、LIS、PACS等）单据自动融合，并能明确区分该文档是扫描/翻拍归档还是集中采集归档，从而形成完整的电子病历，以备后续的业务功能使用。 |
| 5 | 病案 审核质控 功能 | - （1）系统支持在提交病案时自动对病案进行完整性校验、审核功能。系统自动对该份病案的病案首页、病程记录、出院小结、检验报告和临时医嘱等进行文件级完整性检查，判断是否缺项，帮助质控人员更好的完成工作，同时也满足了等级评审对病案完整性、连续性的要求。 - （2）提供归档病历的人工审核功能，变传统纸质校对为电子版校对。支持病案室对部分纸质文档进行页数的校对。病历必须经过审核后进行归档，以便后续患者打印。支持出院后 3 日，7 日，15 日未归档信息的统计和提取，支持对病历书写者的提醒。 - （3）在无纸化系统病历归档审核时，审核人可以调用CA签名。 - （4）提供Web端质控功能，质控通过的病历自动归档。 - （5）按照国家病案质控标准，支持病案终末质控功能，并能出具院、科、医生级别质控报告。并提供质控问题列表及报表功能，既可按科室也可按全院，也可按医生，对病历问题分类进行汇总，汇总报表支持导出EXCEL格式。 - （6）病案终末质控能满足二级质控和三级质控。 - （7）质控字典支持自定义质控点以及对应分值，对质控病历根据维护的质控点自动打分。 - （8）质量评分支持系统自评及人工评分。医疗、护理分别质控、分别计分，涉及麻醉和转科情况只质控，不计入分值，支持大项扣分及混合扣分制。 |
| 6 | 打印 工作站功能 | - 身份证自动读取，按套餐打印，具备邮寄功能（打印信封、统计邮费），可以多条件检索并生成申请单。打印电子病历受到严格的控制，无授权不能打印，支持水印打印，同时所有打印操作都进行留痕，同步生成打印日志。 - （1）输入要复印病案的“病人信息”等条件，即可以直接调出病案的相关信息以完成申请。申请人和病人的相关证件信息，直接通过“身份证阅读器”把相应的信息保存到数据库中。其他纸质的申请资料则通过“高拍仪”把相应的信息保存到数据库中。对病案可以按套餐直接打印，也可以选择某张或多张进行一次性打印，打印份数也可以自行设置。 - （2）具有自动读取二代身份证功能，且能够生成具有患者身份证（带水印）或委托书图片的 申请单； - （3）支持打印窗口打印业务管理：登记打印申请和相关证件拍照，身份证自动识别，记录打印需求，自动计算打印费用（可按页、按份、按阶段计费），以便结算使用。 - （4）系统自动识别病人及代理人身份证信息，并根据病人身份证信息到病案库、在院病人及出院病人中进行检索，也可以通过出入院时间、出院科室等进行多条件检索，如有其他证件或委托书要拍照留存，同时可生成申请单；申请完成后便可直接按照自定义套餐进行打印，如报销套餐、复诊套餐等。 - （5）对公打印（医保、农合、上级检查），可不计费，需要对公打印权限。对私打印，一般人不能打印客观病历，病案室负责人可以打印客观病历，并自动计费。 - （8）支持完整的打印计费和支付功能。 |
| 7 | 微信预约 复印 功能 | - 通过关注医院微信公众号，注册账号，检索到需要打印的病案，上传患者证件照，提出病历复印申请，医院病案室审核通过后，申请人通过微信支付打印费用及邮寄费用，申请人可到医院领自取已打印的病案，也可由医院邮寄至申请人所在地。此处邮寄功能需要与我院病案室的“邮寄预约系统”(巴宇科技)做好衔接。 |
| 8 | 病案 查询、借阅、导出 功能 | - 对电子病案的查询浏览能够按患者病案首页信息检索。支持归档后病历的在线检索浏览和借阅浏览。在线检索病历，由医务人员提出借阅申请，病案室作出审批。到期自动关闭。 - （1）在线浏览时自动添加水印，防止非法拍摄截图，防止复印打印。 - （2）无纸化病案归档后，有权限查看电子病案的用户，可以直接在线浏览该电子病案信息。 - （3）无权限直接浏览的用户可以通过借阅申请，申请通过后方可浏览病历，申请到期自动关闭。系统具备友好的数字化病案阅览界面，便于借阅者阅览病案。系统可根据时间统计病案借阅的情况，自动记录这些行为完成统计分析 - （4）支持与当前病案管理软件无缝结合，通过病案遍历软件直接查阅无纸化病历。 - （5）支持病案PDF文件导出，且以病案分类排序作为顺序导出。 - （6）支持批量导出病案PDF文件； - （7）支持导出的病案PDF文件加盖病案室签章。 |
| 9 | 示踪系统功能 | - 对病案实现全生命周期管理。记录病案的任何一次操作，并对部分纸质病案进行示踪管理。 - （1）对病案信息的归档、查阅、打印、借阅、召回、封存、质控等所有操作具有留痕记录，具有时间轴的显示可以追溯到详细的操作人、操作时间、操作机器等信息。 - （2）对存在部分纸质的病案，在系统中能看到其在库房中的位置。包括箱号区位等信息。 - （3）对存在部分纸质的病案可进行装箱，移库等管理。可跟历史病案的数字化系统进行无缝连接。 （4）需要和我院扫描加工承包商华健病案系统（示踪、窗口打印、病历自助机等）做好衔接。 |
| 10 | - 数字认证功能 | - 包括CA数据查询和归档病历数字认证。 - （1）支持全程CA认证，支持CA认证信息加载到归档后文件。对每个病历文件从产生到校对到审核，都有CA认证信息。打印窗口，封存管理都可以通过CA认证操作。 - （2） 可与现有CA接口，所有的操作全部基于KEY，能够调阅电子病历的电子签名和时间戳信息进行查看和验证；在病案室归档时进行再次电子签名，能够对归档的病案进行认证处理。 - （3）在CA认证方面，每一步骤生成的PDF电子文件应有数字签名，内嵌签名数据和签名认证证书。内容包含身份信息，时间戳信息。数字签名使用的证书须符合CA要求，其密码算法和操作过程应符合国家密码主管部门的要求。电子文件应包含与签名数据相关联的可供用户视觉识别的标示图层（视觉图层），即电子文件签名图章，以表明签名数据的存在和电子文件的类别。 |
| 11 | 病案封存、召回 处理 功能 | - （1）病案封存：支持病案封存和解封管理，封存期间，不能被借阅和召回等数据请求。如病案不再具有特殊性，可通过系统对其解封。 - 封存和解封操作需要特殊权限才能处理。封存/解封必须提供原因。也可以把病历打印出来，实现纸质病历封存的要求。封存和解封情况都能进行统计。 - （2）针对已经归档的病案，提供召回功能。召回包括主动召回和被动召回。必须通过病案室/医务科的审核处理。 - <1>召回过程系统自动提醒病案是否已被患者复印。 - <2>召回操作必须填写召回原因并记录。 - <3>召回后再次归档的病案必须进行留痕处理。 - 召回前数据必须备份，以备将来查看。。 |
| 12 | 存储 和数据备份功能 | - （1）具备完善的数据备份机制，支持增量备份，支持数据转储。 - （2）文件服务器存储结构清晰，子目录存储规范，如门诊病历、住院病历、体检结构、诊断证明等一旦数据库出现故障，可以从后台方便查找患者的加密PDF文档及文档类型，以病人ID为一级子目录或以日期为一级子目录均可。 |
| 13 | 权限管理 | -  具备用户信息维护功能，包括基本信息、用户权限维护；系统拥有完善的权利管理和设置体系，具备用户信息维护功能，可以对用户基本信息和用户权限进行维护和设置。 -  具备角色和角色组维护功能；将全体用户依据工作内容不同区分为不同角色组，进行权限针对管理，针对每个用户，具备权限管理功能，完成细化管理。 |

第四部分合同条款及格式

第一节：合同条款

1、定义

1.1 “合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的，包括所有的附件和构成合同的其它文件。

1.2 “货物”系指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其它技术资料及材料。

1.3 “服务”系指根据合同约定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术协助、培训和其他类似的服务。

1.4 “甲方”系指与中标投标人签署合同的单位。

1.5 “乙方”系指根据合同约定提供货物和服务的中标投标人。

1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

1.7 “验收“系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

2、技术规范

2.1  提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标文件的技术规格偏差表相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3、知识产权

3.1 乙方应保证甲方在中国境内使用货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。如果第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任、费用和经济赔偿。

4、付款

付款方式：1）签订合同后，乙方提供正规发票1个月内，甲方向乙方支付合同金额的15%；

2）乙方根据医院的要求，将现有联网系统（HIS、LIS、PACS、电子病历等系统相关的文书转换成病案所需格式，并生成相关电子文档，存入病案系统；同时，项目所具有功能符合相关病案管理部门的要求）接入病案系统，作为第一阶段验收标准，验收合格后，甲方支付合同总金额的55%；

3）乙方在第一阶段验收的基础上，将单机系统选择性的接入病案系统，保证病案管理部门纸质材料不能超过6张（院外材料除外）的前提下，对项目进行总体验收，验收合格，系统完成入库，甲方支付合同总金额的20%；

4）剩余10%的尾款在项目第二次验收满一年的1个月内，乙方提供发票，甲方进行支付。

5、交货方式、安装时间、地点

交货、安装时间按招标确定的合同条款。

6、质量

6.1 乙方须保证货物是货物制造厂商原造的，全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和招标文件规定的质量、规格、性能和技术规范等要求。

6.2乙方提供给甲方的货物应通过货物制造商的出厂检验，并提供质量合格证书。

6.3 乙方保证提供的货物符合中华人民共和国国家及行业的安全质量标准；若货物来源于中华人民共和国境外，还要同时符合货物来源国的官方、行业及生产厂商的安全质量标准。上述标准为已发布的且在货物交付时有效的最新版本的标准；当货物来源于中华人民共和国境外时，产品必须附有原产地证明、中华人民共和国商检机构的检验证明、合法进货渠道证明及海关完税证明，此外，有关技术资料中须附有全文翻译的中文文本。

6.4 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

6.5 根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后五日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

6.6 如果乙方在收到通知后五日内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

6.7 除“合同特殊条款”另有规定外，货物的质量保证期为自货物通过验收之日起12个月。

6.8 在合同货物质量保证期届满后，乙方保证继续为甲方提供货物的备品、备件及维修服务，且乙方保证在货物使用期内以不高于任何第三方的优惠价格提供上述服务。

7、包装和标记

7.1 乙方交付的所有货物应具有适于运输的坚固包装，并且乙方应根据货物的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以确保货物安全无损地到达指定交货地点。

7.2 乙方应在每件包装箱相对的二个侧面上，用不褪色的油漆印刷以下标记：

(a)收货单位；(b)货物名称；(c)箱号/件号；(d)毛重(千克)；(e)尺码(长*宽*高)；(f) 发货单位；(g)发货单位详细地址。

乙方应根据货物的不同特性和装卸运输上的不同要求，在包装箱相对的二个侧面上印刷“勿倒置”、“小心轻放”、“防潮”等字样和装卸搬运时应注意的通用图案。

7.3 每件包装箱内应附一份详细装箱单、质量合格证和产品使用说明书及其它全套的技术资料。

7.4 凡因乙方对货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在货物装箱前保管不良，或因乙方其它原因，致使货物遭到损坏或丢失，由乙方承担责任。

8、技术资料

合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：

8.1 合同生效后日之内，乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套(进口货物中英文各一套)目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图等交付甲方。

8.2 另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

8.3 如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后3日内将这些资料免费交付甲方。

9、风险负担

9.1 货物毁损、灭失的风险在该货物通过甲乙双方联合验收交付前由乙方承担，通过联合验收交付后由甲方承担；因质量问题甲方拒收的，风险由乙方承担。

10、验收

10.1 乙方提交的货物由甲方负责组织验收。甲方指定验收人员，全权负责验收签字工作，要将验收情况在验收单中如实说明，并签字确认。甲方要对自己的验收意见负责，如果验收意见与事实不符，应承担相应的法律责任。一方如对验收意见存在异议，可向当地质检（商检）部门申请检验，并出具检验证书，检验费用由主张方支付。

11、索赔

11.1 如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

11.2 如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1) 乙方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。

2）根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定

降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的质量保证期。

11.3 如果在甲方发出索赔通知后7日内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后7日内或甲方同意的更长时间内，按照本合同的相应规定解决索赔事宜，甲方将从应付货款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

12、违约赔偿

12.1 乙方延迟交货，每延迟1日，按应交付货物总额0.3‰支付违约金。乙方履行合同不符合规定，除应按合同约定及时调换外，在调换货物期间，应按调换货物金额每日0.3‰向甲方支付违约金。

12.2 如乙方违约，甲方有权从应付货款中扣除违约金及其它费用，履约保证金不足部分，甲方保留追索的权利。

12.3 如因一方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，违约方除应赔偿对方经济损失外，还应承担对方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。

12.4 按照合同规定应该偿付的违约金、赔偿金等，应当在明确责任后三日内，按银行规定或双方商定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

13、合同修改

13.1 甲方和乙方都不得擅自变更合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，双方须共同签署书面文件。

14、违约终止合同

14.1 在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

1)如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务。

2）如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

3）如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐

败行为“是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，弄虚作假，损害甲方的利益，包括乙方单位之间串通，人为地使供货活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。

14.2  在甲方根据15.1规定，全部或部分终止合同之后，甲方可以全部或部分购买类似货物或服务，乙方应承担甲方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分终止合同的，乙方应继续履行合同中未终止的部分。

15、破产终止合同

15.1 如果乙方破产或无清偿能力时，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同，而不给乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

16、不可抗力

16.1 甲乙双方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能遇见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的时间，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

16.2 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式通知对方，并于事件发生后15日内将有关部门出具的证明文件送对方审阅确认。

16.3 双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

17   税费

17.1 与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

18   转让和分包

未经允许，本招标采购项目不得转让。

19   通知

合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

20、争议的解决

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以提交济南仲裁委员会仲裁。

21、合同生效

本合同甲乙双方签章后即生效。

第二节：合同格式

采购合同

项目名称:

招标编号:

甲方:

乙方:

日期:

（甲方）所需 (项目名称)经（代理机构名称）以招标文件在国内以公开招标方式进行采购。经评标委员会确定（乙方）为中标人。甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

- 一、本合同由合同文本和下列文件组成

1、合同一般条款

2、合同特殊条款

3、采购服务内容

4、合同补充条款或说明

- 二、货物的名称、数量

（后附详细清单）

- 三、合同金额

合同总金额：人民币（大写）

人民币（小写）

分项价格见中标货物清单

- 四、付款方式：1）签订合同后，乙方提供正规发票1个月内，甲方向乙方支付合同金额的15%；

- 2）乙方根据医院的要求，将现有联网系统（HIS、LIS、PACS、电子病历等系统相关的文书转换成病案所需格式，并生成相关电子文档，存入病案系统；同时，项目所具有功能符合相关病案管理部门的要求）接入病案系统，作为第一阶段验收标准，验收合格后，甲方支付合同总金额的55%；

- 3）乙方在第一阶段验收的基础上，将单机系统选择性的接入病案系统，保证病案管理部门纸质材料不能超过6张（院外材料除外）的前提下，对项目进行总体验收，验收合格，系统完成入库，甲方支付合同总金额的20%；

- 4）剩余10%的尾款在项目第二次验收满一年的1个月内，乙方提供发票，甲方进行支付。

五、交付时间、地点、验收方式

1、交付日期：合同生效之日起            日内交付。。

2、交货地点：甲方指定地点。

3、验收方式：。

- 六、合同生效

本合同甲乙双方签章后生效。

- 七、合同保存

本合同一式  份，甲方  份，乙方   份。

- 八、违约条款

（1）合同一方违约，违约方向对方支付违约金，违约金额为成交金额的10%。中标人违约，直接从履约保证金中扣除。

（2）中标人给用户造成的实际损失高于违约金的，成交供应商应给用户对高出违约金的部分予以赔偿。

（3）中标人迟延履行合同、不完全履行合同或提供的服务不符合招标文件的要求，除支付违约金外，仍应实际履行合同或重新提供符合要求的服务。

（4）其它未尽事宜，以《中华人民共和国合同法》规定为准。

- 九、合同发生纠纷时，向济南仲裁委员会提起仲裁。

甲方（公章）：                         乙方（公章）：

法定代表人或授权代理人：（签字）       法定代表人或授权代理人：（签字）

开户单位：                            开户单位：

开户银行：                            开户银行：

帐号：                                帐号：

地址：                                地址：

邮政编码：                            邮政编码：

电话：                                电话：

签订时间：                            签订时间：

- 第五部分附件

附件一：

投标函

山东大学第二医院：

经研究，我们决定参加招标编号为（项目名称）的投标活动并提交投标文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我方提交的投标文件，正本一份，副本  份。

2、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，并按我们投标文件中的承诺按期、按质、按量提供货物及服务。

3、我们理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权力。

4、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

5、我们同意按招标文件规定交纳投标保证金、中标服务费，遵守贵机构有关招标的各项规定。

6、我方若未成为中标人，贵机构有权不做任何解释。

7、我方的投标文件自开标之日起有效期为  日。

8、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

邮政编码：

电话号码：

传真号码：

开户名称：

开户银行：

银行帐号：

授权代表（签字或盖章)

投标人名称（公章)

日期：

附件二：

授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（投标人名称）的（姓名）为我方代理人，代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（招标编号：        ）项目的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权，特此委托．

委托代理人身份证复印件或扫描件

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权委托日期： 年 月 日

附件三：

开标一览表

单位：元人民币

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标人名称 |  |
| 投标报价 | （大写）： （小写）： |
| 交付期 | 合同签订之日起 日 |
| 质保期 |  |
| 投标人对招标文件的 认同情况 |  |
| 备注 |  |

投标人名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

年  月  日

说明：本报价内容一览表除与投标文件装订在一起外，应单独密封一份用于唱标，各项内容务必填写详细，可以填满，但不允许添加附页。

- 附件四：                                                   报价明细表

- 招标内容 :                                                                     货币：

| 序号 |  |  |  |  |  | ...... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标企业名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：                                                                          年月日

注： 1、该表格中的“合计总价”必须与《开标一览表》中的“投标报价”相等

2、投标人可根据项目具体情况自行设计本表。

附件五：

技术偏离表

项目名称 :

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件技术要求 | 投标文件实际情况 | 投标文件对应的页码及条目号 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、投标人请按照招标文件“第三部分招标要求”中“5.项目具体要求”的技术要求逐一填写，投标人不得自行增减或删除、修改任何指标，也不能直接复制粘贴招标文件中的要求，必须填写真实数据，否则评标委员会将作出不利于投标人的认定。

2、投标人提供虚假承诺的，评标委员会可认定虚假投标，请各投标人谨慎填写。

投标人名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

年 月 日

附件六:

商务偏离表

项目名称 :

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件技术要求 | 投标文件实际情况 | 投标文件对应的页码 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、请填写招标文件已列明并要求投标人响应的如付款方式、交货期、质保期、培训方案、售后服务等商务条款，并逐一做出承诺。

2、请投标人在填写偏离表时，对应招标文件要求如实填写“偏离”或“不偏离”，若投标人自行承诺的售后服务与此表不一致的，则评标委员会有权作出不利于投标人的认定。

3、投标人提供虚假承诺的，评标委员会可认定为虚假投标。请各投标人谨慎填写。

投标人名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

年月日

附件七：

# 项目部人员配备表

项目名称 :

| 序号 | 姓名 | 岗位 | 年龄 | 专业 | 职称 | 岗位证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

年 月 日

注：本表后附相关岗位证书及项目部人员近三个月的社保证明复印件

- 附件八：售后服务及其它优惠条件

- （格式自定）

附件九：证明文件格式

- 格式1  近三年无不良信誉证明

- （需声明投标人近三年未发生重大质量安全事故；无弄虚作假和重大违法违纪行为；无医药购销领域商业贿赂方面的不良记录。）

- 格式2  2019年度财务状况报告

- （附财务报表（含资产负债表、现金流量表、利润表的复印件），或其基本开户银行出具的资信证明），须法定代表人或授权代理人签章

- 格式3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 1、附近三个月的纳税凭证：完税凭证或免税证明或纳税申报表或银行缴税电汇凭证；

- 2、近三个月缴纳社会保险的凭据：专用收据或社会保险缴纳清单。

- 格式4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

| 履行合同所必需的设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| 专业技术能力 |  |  |  |  |
| 序号 | 技术人员姓名 | 职称/岗位证书 | 数量 | 备注 |

投标人名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日   期：

- 格式5  小微企业声明函

项目编号：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）的规定，本公司为         （请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定的划分标准，本公司为       （请填写：小型、微型）企业。

2、本公司参加      单位的        项目采购活动提供本企业制造的货物。由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他       （请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

年   月   日

- 格式6  从业人员声明函

项目编号：

本公司郑重声明：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定，本公司从业人员数为           。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

年   月   日

# 格式7  残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕 141号）第一条的规定：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕 141号）第二条的规定：供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- 格式8  投标人同类项目情况一览表

项目名称：

| 招标采购单位名称 | 项目名称 | 采购数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  | 招标采购单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 服务验收报告 |  |

投标人提供虚假资料的，评标委员会可认定为虚假投标。请各投标人谨慎填写。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：      年      月   日

附件十：封面格式：

| 投标文件 （正本） 招标编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 邮编： 电话： 传真： | 投标文件 （副本） 招标编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 邮编： 电话： 传真： |
| --- | --- |

开标一览表/电子文档 招标编号： 项目名称： 投标人名称（公章）：

封口格式：

………………………于年月日时之前不准启封（公章）………………………