山东大学第二医院智能高端医用直线加速器系统及第三方配套设备采购

招 标 文 件

招标编号：0676-Z10-20201010

招标内容：智能高端医用直线加速器系统及第三方配套设备

采 购 人：山东大学第二医院

采购代理：山东省鲁成招标有限公司

日    期：2020年10月12日

目 录

第一章  公开招标公告	- 3 -

第二章  投标人须知	- 6 -

一、说明	- 9 -

二、招标文件	- 9 -

三、投标文件编制	- 11 -

四、投标文件递交	- 16 -

五、开标与评标	- 17 -

六、合同签订	- 27 -

七、处罚、质疑	- 27 -

八、保密	- 29 -

九、专利权	- 29 -

十、解释权	- 29 -

十一、其他	- 29 -

第三章  采购要求	- 30 -

第四章  合同条款及格式	- 46 -

第五章  附件	- 54 -

附件一：投标函	- 54 -

附件二：授权委托书	- 55 -

附件三：开标一览表	- 56 -

附件四：投标报价明细表	- 57 -

附件五：技术规格响应/偏离表	- 58 -

附件六：商务条款响应/偏离表	- 58 -

附件七：产品性能描述一览表	- 60 -

附件八：质保期外备品备件、易损件、专用工具报价表	- 61 -

附件九：与所投设备配套耗材、试剂的价格表	- 61 -

附件十：维保方案及维保费用报价表	- 62 -

附件十一：证明文件格式	- 63 -

格式1  参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	- 63 -

格式2  2019年度财务状况报告	- 63 -

格式3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	- 63 -

格式4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	- 64 -

格式5  小微企业声明函	- 65 -

格式6  从业人员声明函	- 66 -

格式7  残疾人福利性单位声明函	- 67 -

附件十二：符合政府采购优惠政策产品明细及报价表（如果有）	- 69 -

附件十三：密封袋封面格式	- 73 -

# 第一章  公开招标公告

山东大学第二医院智能高端医用直线加速器系统及第三方配套设备采购公开招标公告

项目概况

山东大学第二医院智能高端医用直线加速器系统及第三方配套设备采购招标项目的潜在投标人应在山东省鲁成招标有限公司2408室（济南市经十东路10567号成城大厦A座）获取招标文件，并于 2020 年11月05日 9 点 00 分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况：

招标编号：0676-Z10-20201010

项目名称：山东大学第二医院智能高端医用直线加速器系统及第三方配套设备采购

预算金额：2600万元，其中（一）智能高端医用直线加速器系统预算2000万，（二）智能高端医用直线加速器系统第三方配套设备预算600万。

最高限价（如有）：同上

采购需求：山东大学第二医院根据临床的需要需采购智能高端医用直线加速器系统及第三方配套设备用于临床使用。

标段划分：划分为1包

合同履行期限（质保期）：≥1年

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位采购的项目；

3、本项目的特定资格要求：具有医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证、所投产品具有医疗器械注册证或医疗器械备案凭证（临床医疗器械提供）。

## 三、获取招标文件：

时间：2020 年10月12日至2020 年10月19日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），每天上午8:30 至11:30 ，下午1:30 至16:30 （北京时间，法定节假日除外）；

地点：山东省鲁成招标有限公司2408室（地址：济南市经十东路10567号成城大厦A座24层），疫情期间招标文件采用邮寄方式，不需现场领取；

方式：凡有意参加本次采购的投标人必须在获取招标文件的期限内联系代理机构，告之邮寄招标文件地址，并明确所投项目名称及项目确认（联系人：苏世财0531-83196323，13583158653）。投标人项目确认后请访问中国政府采购网下载电子版招标文件；

纸质招标文件售价：300元/本，邮寄另付邮费50元（售后不退）。缴纳招标文件工本费账户信息：开户名称：山东省鲁成招标有限公司；开户银行：中国农业银行济南分行；银行帐户：15110101040001136；行号：103451011106；

本项目实行资格后审，获取招标文件成功不代表资格后审的通过。

注：本采购项目的变更、修改、澄清、补遗内容及对项目的暂停、延期通知等情况均在“中国政府采购网”发布。潜在投标人自行查阅网站信息，未按要求查阅者自行承担相应后果。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

时间： 2020 年11月05日09:00（北京时间）；

地点：山东大学第二医院办公楼五楼会议室（地址：济南市天桥区北园大街247号）；

逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理；

## 五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜：

1、在“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站中被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加本次采购活动；

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动；

3、投标人必须整包，不可分拆投标。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息

名 称：山东大学第二医院

地址：济南市天桥区北园大街247号

联系方式：0531-85875076

2、采购代理机构信息

名  称:山东省鲁成招标有限公司

地　址：济南市经十东路10567号成城大厦A座

联系方式：0531-83196323

3、项目联系方式

项目联系人：苏世财

电　话：0531-83196323

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 内容说明 |
| --- | --- |
| 1 | 综合说明 采 购 人：山东大学第二医院 地 址：济南市天桥区北园大街247号 采购项目：山东大学第二医院智能高端医用直线加速器系统及第三方配套设备采购 供货地点：山东大学第二医院指定地点 交付方式：设备的供货、安装调试、人员培训、售后服务等 采购清单：智能高端医用直线加速器系统及第三方配套设备(具体要求详见招标文件第三章采购要求) 质量标准：符合国家相关质量标准 供货时间：投标人自报最短交货期，但最长不得超过三个月 质 保 期：≥1年，投标人可竞报。 |
| 2 | 合同名称：山东大学第二医院智能高端医用直线加速器系统及第三方配套设备采购合同 |
| 3 | 资金来源：财政资金 |
| 4 | 投标有效期：投标截止日起90天（日历日） |
| 5 | 采购方式：公开招标 |
| 6 | 招标答疑： 提交异议文件时间：2020年10月20日上午11：30时前 领取答疑文件时间：2020年10月20日下午17：00时前 提交（领取）文件地点：山东省鲁成招标有限公司2408室（济南市经十东路10567号成城大厦A座），疫情期间答疑或补遗文件通过中国政府采购网发布，请随时关注下载。如因潜在投标人原因没有及时查看，造成的一切后果由投标人自行承担。 若有问题需要澄清，应于投标答疑时间前以书面形式向采购代理和采购人提出，并将需要澄清的问题以Word版的文本，给山东省鲁成招标有限公司发电子邮件（lc83191789@126.com），并电话通知。采购人将以投标答疑文件的方式予以解答。 |
| 7 | 投标文件份数：正本一份，副本三份，开标一览表二份，电子文档一份（U盘、PDF格式）。 装订方式：纸质投标文件应正反双面打印，每册采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订；每册厚度不得超过4.5cm,如超过需分册装订；为节约成本，投标文件封皮请勿使用硬版纸，每页均应标注页码。 |
| 8 | 投标保证金：40万元整人民币 投标保证金形式：电汇、网银、支票、汇票、本票、保函等 单位名称：山东省鲁成招标有限公司 开户银行：中国农业银行济南分行 账号：15110101040001136 请在交易附言内填写：招标十部+项目简称 投标保证金以电汇或网银形式提交的必须从投标人的账户转出，并在投标截止时间前到达指定账户。其他形式递交的投标保证金须在投标截止时间前到达指定账户，投标人应充分考虑银行信息交换时间，由此带来的投标保证金不能按时到帐的责任由投标人自行承担。 |
| 9 | 投标文件送达截止时间：2020年11月05日9:00（逾期送达概不接受） 投标文件递交至：山东大学第二医院办公楼五楼会议室（济南市天桥区北园大街247号） 注：疫情期间如无法进入开标室，我方将根据具体情况另行通知。 |
| 10 | 开标时间：2020年11月05日9:00（北京时间） 开标地点：山东大学第二医院办公楼五楼会议室（济南市天桥区北园大街247号） |
| 11 | 评标办法：综合评分法 |
| 12 | 预算金额（最高限价）：2600万元人民币，其中（一）智能高端医用直线加速器系统预算2000万，（二）智能高端医用直线加速器系统第三方配套设备预算600万。 投标人的投标报价不得高于预算金额（最高限价，含分项预算金额），投标人投标报价高于预算金额（最高限价，含分项预算金额）的，作无效标处理。 |
| 13 | 付款方式：货物交付后，经双方验收合格签字且财务入账三个月内，供货公司开具合同金额10%的履约保函作为质量保证金，支付合同总金额100%，自财务入账之日起满12个月后，无质量问题，撤销履约保函。 |
| 14 | 采购人：山东大学第二医院 电话：0531-85875076 采购代理：山东省鲁成招标有限公司 地址：济南市经十东路10567号成城大厦A座 联系人：苏世财 电话：0531-83196323 传真：0531-83191789 |
| 15 | 其他： 1、信用信息查询渠道：信用中国、中国政府采购网。 2、信用信息查询截止时间：开标时间前。 3、信用信息查询记录和证据保留方式：截屏等可实现留痕的方式。 4、信用信息查询由采购人或采购代理查询。 |

## 一、说明

1.  采购人

系指山东大学第二医院

2.  采购代理

系指山东省鲁成招标有限公司

3.  合格投标人

3.1具备本招标公告规定的投标人资格要求；

3.1.1具有独立承担民事责任的能力；

3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录；

3.1.5参加本次采购活动前三年内，未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及没有重大违法记录；

3.1.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动；

3.1.7法律、行政法规规定的其他条件。

3.2提供的资格资质证明文件均真实有效；

3.3向采购代理进行项目确认；

3.4在以往的采购活动中没有违法、违规、违纪、违约行为；

3.5遵守《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、其他有关的中国法律、法规和规定；

3.6 本次招标不接受联合体投标；

4  货物定义

4.1 “招标货物”指本招标文件中所述产品及相关服务。

5.  投标费用

5.1无论投标过程的实施或结果如何，投标人均应承担与投标文件制作和投标相关的所有费用。采购人和采购代理在任何情况下都不担负这些费用。

5.2招标代理服务费：采购人与中标人签订合同后5日内，由中标人根据原国家计划委员会颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号文件）和“国家发展和改革委员会办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号）”文件规定货物标准的70%向采购代理机构交纳招标代理服务费。

## 二、招标文件

6.  招标文件构成

本招标文件共分五部分，内容如下：

第一章  公开招标公告

第二章  投标人须知

第三章  招标要求

第四章  合同条款及格式

第五章  附件

7.  招标文件澄清和修改

7.1 任何已项目确认并领取了招标文件的潜在投标人，均可要求对招标文件进行澄清。要求澄清的潜在投标人，按前附表规定的时间、地点以书面形式（包括信函或传真）通知到采购代理。采购代理在认为必要时，将不标明查询来源的书面答复按前附表规定的方式发布。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。

7.2  在提交投标文件截止时间15日前任何时候，采购代理无论出于何种原因，均可用补充文件的形式对招标文件进行澄清和修改。该澄清和修改作为招标文件的组成部分对所有投标人具有约束力，该补充文件将在“中国政府采购网”发布，潜在投标人自行查阅网站信息，未按要求查阅者自行承担相应后果。

7.3  投标人未在前附表规定时间内提出异议，视为无需要澄清的问题，逾期任何问题不作答复。

7.4  如果澄清、补遗文件发出的时间距投标截止时间不足15天，且澄清、补遗的内容可能影响投标文件的制作，相应延长投标的截止时间和日期，并将此变更发布在“中国政府采购网”。在这种情况下，采购代理和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均相应延长至新的截止日期。

7.5澄清、补遗一经发布即生效，无需回复，未按要求查阅者自行承担相应后果。采购代理不因此承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。

## 三、投标文件编制

8.  投标语言及计量单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

8.2 投标人所提供的技术文件和资料，包括图纸中的说明，应使用中文简体字。

8.3 原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但采购代理可以要求投标人提供翻译文件，必要时可以要求提供附有公证书的翻译文件。

8.5 除招标文件的技术规格中另有规定外，投标文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

8.5 对违反上述规定情形的，评标委员会有权要求其限期提供加盖公章的翻译文件或取消其投标资格。

9.  投标文件构成

投标文件由证明文件、技术文件、商务文件组成。

投标人应按招标文件的要求编写投标文件，提交证明其有资格进行报价和有能力履行合同的文件。投标文件包括以下内容，并按下列顺序编制，以方便评标。

9.1  证明文件

9.1.1资格证明文件

1) 营业执照副本、税务登记证副本（三证合一除外）复印件；

2) 授权委托书原件（附件二），投标人授权代表须提供身份证复印件；

3) 具有医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证、所投产品具有医疗器械注册证或医疗器械备案凭证（临床医疗器械提供）的复印件；

4）参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（附件十一的格式1）；

5）2019年度财务状况报告（附件十一的格式2）

6）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（附件十一的格式3）；

7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（附件十一的格式4）。

根据财库〔2016〕125号文的规定，采购代理机构应当通过、“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询开标会议时间前供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

备注：①资格证明文件按要求提供相应的资料，资格审查以正本所附资格证明文件为准，资格审查（1）-（7）不合格的不进入评审阶段；②已办理“三证合一”的只需要提供营业执照副本；投标人：（a）是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”的复印件；（b）是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件； （c）是非企业专业服务机构的，应提供其有效的执业许可证复印件；（d）是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”复印件；（e）是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明。③成立时间较短的单位，可以提供从成立至今所需要的资料。

9.1.2符合政府采购政策的证明文件

1）投标人与所投产品制造商或招标采购服务的供应商为小型和微型企业生产的，须提供证明文件《小微企业声明函》（附件十一的格式5）、《从业人员声明函》（附件十一的格式6）（如果有）；

2）投标人为监狱企业的，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如果有）；

3）投标人为残疾人福利性单位的，提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）时需提供“残疾人福利性单位声明函（附件十一的格式7）”

4）节能、环保产品证明文件复印件（如果有）。

9.1.3其它证明文件

1）近三年所投货物的业绩一览表及合同复印件；

2）评分细则中加分项的复印件；

3）有关的质量体系、安全等认证证书（如果有）；

4）投标人认为需要提交的其他文件。

备注：9.1.2-9.1.3项内容请投标人认真填写，如无请填写无。

9.2  技术文件

1) 货物主要技术指标和性能的详细说明，包括技术白皮书、技术支持资料等无法在线提供的资料（投标人修改、遮掩、涂改原始证明材料或提供虚假翻译本谋取中标的，采购人可将其不良行为记录上报主管部门列入政府采购不良行为记录名单）；

2) 货物配置明细表；

3) 产品性能描述一览表（附件七）；

4) 重点难点及解决方案；

5) 安装调试方案；

6) 维保方案及维保费用报价表（附件十）；

7) 拟投入的售中及售后服务人员表；

8) 技术规格响应/偏离表（附件五）。

9.3  商务文件

1）投标函（附件一）；

2）开标一览表（附件三）；

3）投标报价明细表（附件四）；

4）符合政府采购优惠政策产品明细及报价表（附件十二-如果有）。

5) 售后服务；

a  对货物负责维修、维护；

b  提供及时、迅速、优质服务的承诺，迅速快捷地提供货物的备品备件，保证采购人能够及时买到货物所需的备品备件和易损件；

c  提供中标货物齐全的资料（必须包括中文的使用说明、安装手册、维修手册、专用工具和相应质检手续证明文件）；

d  设备出现故障后，在接到用户通知后，多长时间响应，多长时间到达现场，多长时间排除故障；

e  提供设备使用的指导及培训方案（列出详细培训计划，培训时间与地点、培训人数、培训费用（包括差旅费）、培训内容、培训次数）；

f  投标人对提供的所有货物，明确质量保证期。质量保证期内，除人为因素损坏外，全部免费维修；

g  质量保证期以后的维修、维护内容及服务方式、范围和收费等情况；

h  投标人应报出质保期外两年内备品备件、易损件的详细清单及分项报价(不计入总报价)。

6) 质保期外备品备件、易损件、专用工具报价表（附件八）；

7) 与所投设备配套耗材、试剂的价格表（附件九）；

8) 商务条款响应/偏离表（附件六）；

9) 其他。

备注：投标人应按照招标文件规定的“投标文件编制”中“投标文件构成”规定的顺序统一编制目录装订成册，由于编制混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任由投标人承担。

10.  投标报价

10.1本次投标报价为一次性报价，报价币种为人民币。投标报价应报出运至项目现场并安装调试后价格，含主件(包括软件)、标准附件、备品备件、专用工具等设备的设备费、内陆运输费、相关保险费、伴随服务费、装卸费、保管费、外贸相关费用（进口货物提供）、安装调试费、检测费、培训费等所有税、费（以上相关费用在报价明细表中单列，包含在本次报价中）。报价应包括达到采购人使用要求的全部费用。投标人应充分考虑采购条件，不得在中标后无故增加任何费用。

10.2投标人应对所投产品分别填写开标一览表及投标报价明细表。投标人对报价若有说明应在开标一览表备注处注明。采购人不接受可选择的报价方案和价格。任何有选择的或可调整的报价方案和价格将被视为非响应性报价而被拒绝。

10.3 最终报价（即合同价）在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

10.4 投标人应报出所能承受得了的最低的合理价格。

10.5投标人应保证所报出的最终价格，在排除各种差异因素后，不超出自己的正常国内市场价格，并且保证价格不应高于对其他情况相似购买者的出价。

10.6投标人在投标文件上详细写明产品的系列、名称和型号、产品性能、各项技术指标、品牌产地、质量等级、供货时间、售后服务、出厂合格证、备案证、出厂检测报告等，以及达不到检测和质量要求应负的责任。

10.7投标文件应对产品质量、供货时间、售后服务做出明确的承诺，以及达不到承诺的相关条款要求应负的责任和义务。

11.  投标文件装订与编写

11.1投标人必须将投标文件中的有关文件按上述顺序排列装订成册（胶装），并在首页编制“投标文件目录”，投标文件编写连续页码。

11.2 投标人应准备四份投标文件，一份正本和三份副本，单独密封的开标一览表二份。在每一份投标文件上要注明“正本”或“副本”字样。投标人应保证投标文件正本与副本的内容严格一致，如果正本与副本不一致，以正本为准；如果单独密封的开标一览表与投标文件正本有差异，以开标一览表为准；投标文件中的开标一览表与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；二份开标一览表不一致的，按无效投标处理。

11.3 投标文件正本和副本用A4幅面的纸张正反双面打印。

11.4 投标文件应严格按照招标文件的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的投标文件，其投标报价有可能被拒绝。

11.5 因投标文件字迹潦草、模糊或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

12.  投标文件签署

12.1法定代表人或授权代理人必须按招标文件的规定在投标文件要求签字、盖章的地方签字、盖投标人单位公章，不得使用其它形式如带有“专用章”等字样的印章，否则投标报价将被视为无效。如投标人对投标文件进行了修改，则须由投标人的法定代表人或授权代理人在修改处签字或加盖公章。

12.2 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人的法定代表人或授权代理人签字或盖章或加盖公章后才有效，授权代理人签字或盖章的需在投标文件中提供法人授权委托书，否则签字或盖章无效。

13.  投标文件密封和标记

13.1 投标人应将投标文件正、副本一同密封送达，并在封面明显处注明以下内容（密封件格式见附件十三）：

1) 招标编号、项目名称

2) 投标人名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真

13.2 为方便公开唱标，请投标人将二份“开标一览表”单独密封，并注明开标一览表，项目名称、招标编号、投标人名称（加盖公章），与投标文件同时提交。

13.3 每一密封文件在封口处加盖投标人公章或授权代表签字，并注明“于2020年月日9:00时之前不准启封”字样。

13.4 如果投标人未按上述要求对投标文件密封及加写标记，采购人有权予以拒绝接受。

14.  投标保证金

14.1投标人应提交前附表规定数额的投标保证金，投标保证金是投标文件的一个组成部分。

14.2投标保证金采用的形式按前附表规定的形式缴纳。

14.3 未按前述各款要求提交投标保证金的投标报价被视为无效投标报价。

14.4 投标保证金采用电汇方式退还。若交款单位与投标人名称不一致，退款时，投标保证金退至投标人帐户。

14.5未中标投标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。

14.6中标人的投标保证金，自合同签订之日起5个工作日内退还。

15.  投标有效期

15.1 从投标截止之日起，投标有效期为90日。投标文件的有效期比本须知规定的有效期短的报价将被拒绝。

15.2 特殊情况下，在投标有效期满之前，采购代理可以书面形式要求投标人同意延长投标有效期。投标人可以以书面形式拒绝或接受上述要求。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金；同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其投标保证金的有效期，但不得修改投标文件的其他内容。

## 四、投标文件递交

16. 投标文件递交时间和地点

16.1 投标人代表必须在投标截止时间前将投标文件送达指定地点。如因招标文件的修改推迟投标截止日期的，则按采购代理另行通知规定的时间递交。

16.2 采购代理将拒绝接收投标截止时间后送达的投标文件。

17.  投标文件签收

17.1 采购代理于投标截止时间前接收合格的投标文件，投标人同时签字确认。

17.2 投标文件须采用纸质形式，以电报、传真、电子邮件等形式提交的投标报价不予接受。

17.3 对投标人提交的投标文件在投标截止时间后不予退还。

18.  投标文件修改与撤回

18.1 投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面形式通知采购代理。

18.2 投标人对投标文件的补充、修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记和递交。

18.3 撤回投标报价的要求应以书面形式提出，由投标人法定代表人或授权代理人签署，并在投标截止时间前送达采购代理。

18.4 投标有效期内不得撤回投标文件，开标仪式后撤回投标的行为将被记录在案，其投标保证金不予退还。

18.5通过给所有投标人发通知，采购代理可以延长投标截止时间。采购代理与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

## 五、开标与评标

19.  开标

19.1采购人按照招标文件规定的时间、地点开标。开标由采购人或者采购代理主持，邀请投标人参加。

19.2投标人法定代表人或其授权代理人应参加并签名报到以证明其出席。

19.3主持人按下列程序进行开标：

（1）宣读会场纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）在采购人监督部门的监督下，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况并予以签字确认；

（4）按照宣布的开标顺序当众进行唱标，并由投标人授权代表对唱标内容签字确认。

（5）开标会议结束，投标人退场。

19.4投标人授权代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请，采购人对事后提出的质疑不予受理。

19.5若投标人的法定代表人或其委托代理人因故不能出席开标活动或参加开标活动时无法提供有效的授权书及身份证明，该投标人的投标文件递交人不能在开标记录上签字，且视为该投标人默认开标结果。

19.6投标人若有报价和优惠未被唱出，应在开标时声明或提请注意，否则采购代理对此不承担任何责任。

注：疫情期间如投标人无法进入开标场所的，我方将根据疫情的情况，另行通知。

19.7投标文件有下列情况之一者，采购人不予受理。

(1) 投标文件未按规定标志、密封；

(2) 未在密封处加盖投标人公章或法定代表人或授权代表签字或盖章；

(3) 投标截止时间以后送达的投标文件。

20.  组建评标委员会

采购人将根据本项目的特点组建评标委员会，其成员由采购人代表及有关方面的专家 5人及以上单数组成，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二，评标委员会负责对投标文件进行审查、澄清、推荐中标候选人或经采购人授权直接确定中标人。

21.  评标原则

21.1 客观性原则：评标委员会将严格按照招标文件的要求，对投标人的投标文件进行认真评标；评标委员会对投标文件的评标仅依据投标文件本身，而不依据投标文件以外的任何因素。

21.2 统一性原则：评标委员会将按照统一的评标原则和评标方法，用同一标准进行评标。

21.3 独立性原则：评标工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。评标委员会成员对出具的意见承担个人责任。

21.4 保密性原则：采购代理应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

21.5 综合性原则：评标委员会将综合分析、评标投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出中标人。

22.  初步评标

22.1投标文件的初审分为资格审查和符合性检查。资格审查由采购人或采购代理机构在开标后依法对投标人进行审查，依据法律、法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。符合性检查由评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

22.2投标文件出现下列情况之一的，由采购人或采购代理机构在资格审查后按无效标处理：

（1）不具备国家或招标文件中规定资格要求的；

（2）资格证明文件不齐全或无效的。

投标文件出现下列情况之一的，由评标委员会在符合性检查后按无效标处理：

(1) 无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的委托代理人签字或盖章的；

(2) 未按规定格式填写，内容不全或者关键内容字迹模糊，无法辨认的。

(3) 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或者在一份投标文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

(4) 评标委员会认定投标人有围标、串通投标情形，按无效投标处理，取消其投标资格。

22.3在综合评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

- 实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规格且没有重大偏离或保留。

- 重大偏离不允许在投标后修正，但评标委员会将允许修正投标报价中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其他实质上响应招标文件要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

- 如出现下列情形之一的，视为对招标文件没有做出实质性响应，按照无效投标处理。

A、应交未交或未足额交纳投标保证金；

B、资格证明文件不齐全或无效的；

C、投标有效期不足的；

D、投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

E、未按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

F、在初步评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的；

G、投标文件中的商务条款、技术内容明显不符合招标文件要求；

H、投标文件技术规格中响应与事实不符或虚假投标的；

I、联合体投标文件未附联合体投标协议书的；

J、不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

4) 评标委员会成员会根据招标文件规定，详细审阅各投标人提交的投标文件，逐项列出投标文件的全部偏差。偏差分为重大偏差和细微偏差。

重大偏差包括以下内容：

A、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

B、不满足技术要求中的星号条款；

C、不满足采购人的付款方式；

D、投标文件附有采购人不能接受的条件；

E、不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

5) 评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销投标文件中的不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

22.4 初步审查中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理：

1）如果正本与副本或电子文档不一致，以正本为准；如果单独的开标一览表与投标文件正本有差异，以开标一览表为准；投标文件中的开标一览表与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；二份开标一览表不一致的，按无效投标处理。

2）如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准。如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5）调整后的数据对投标人具有约束力，投标人不同意以上修正，其投标将被拒绝。

23. 投标文件的澄清

23.1为有助于对投标文件进行审查，评标委员会有权向投标人询问。评标委员会有权以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者补正。但投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或授权代理人签字，并不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。投标人澄清、说明或者补正的内容构成投标文件的组成部分。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。

23.2 投标人对澄清的答复以书面材料为准，但不得对投标内容进行实质性修改。

23.3 澄清的内容须以书面形式确认，并构成投标文件的组成部分。

24.  综合评标

24.1经初审合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标标准和方法作进一步的比较和评价。

24.2评标方法：本项目采用综合评分法，评标委员会将对投标人的投标报价、技术性能、质量保证措施、安装调试方案、维保方案、售后服务等综合评分，按得分高低推荐中标候选人。

24.3使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会依次按照报价得分高、技术性能得分高进行排序，确定排名在前的一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

24.4如本项目采购内容包括多种产品，即非单一产品采购项目，应在招标采购清单中标注核心产品，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。如未标注核心产品的，按产品价格权重高的确认。

评标细则(满分100分)

| 序号 |  | 评分项目 |  | 分值 |  | 得分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 报价部分 |  | 30分 |  | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准值/投标报价）×报价权重（30%）х100 |
| 2 |  | 技术性能 |  | 49分 |  | 1、由评委根据所投直线加速器自动质控系统的配置及技术性能进行评审，满分7分；配置高、功能丰富、自检时间短、自检内容多、分析功能丰富，得7分，满足技术要求，得5分；每有一条＃条款不响应或负偏离扣1分，每有一条普通条款不响应或负偏离扣0.2分，扣完为止； 2、由评委根据所投直线加速器束流系统的配置及技术性能进行评审，满分7分；配置高、功能丰富、最大剂量率高、输出剂量误差低，得7分；满足技术要求，得5分；每有一条＃条款不响应或负偏离扣1分，每有一条普通条款不响应或负偏离扣0.2分，扣完为止； 3、由评委根据所投直线加速器双层束形调制系统的配置及技术性能进行评审，满分7分；配置高、功能丰富、调制形成高、调制期最大运行速度快、到位精度高、单次通道数量多、束型调制器平均透射率低，得7分；满足技术要求，得5分；每有一条＃条款不响应或负偏离扣1分，每有一条普通条款不响应或负偏离扣0.2分，扣完为止； 4、由评委根据所投直线加速器图像引导系统的配置及技术性能进行评审，满分7分；配置高、功能丰富、硬件系统配置高、分辨率高、动态图像采集速度快、最小曝光剂量小、软件功能丰富，得7分；满足技术要求，得5分；每有一条＃条款不响应或负偏离扣1分，每有一条普通条款不响应或负偏离扣0.2分，扣完为止； 5、由评委根据所投计划操作系统的配置及技术性能进行评审，满分7分；配置高、功能丰富、终端硬件平台配置高、功能丰富、轮廓勾画工具齐全、图像配准丰富、医生终端功能完善、数据管理系统功能完善，得7分；满足技术要求，得5分；每有一条＃条款不响应或负偏离扣1分，每有一条普通条款不响应或负偏离扣0.2分，扣完为止； 6、由评委根据包中所投直线加速器其他的配置及技术性能进行评审，满分7分；配置高、功能丰富，得7分；满足技术要求，得5分；每有一条＃条款不响应或负偏离扣1分，每有一条普通条款不响应或负偏离扣0.2分，扣完为止； 7、由评委根据所投开展放疗必备的第三方设备的配置及技术性能进行评审，满分7分；；配置高、功能丰富、三维容积调强验证设备探头的数量多、灵敏度高、使用能量范围广、立体定向放射体架材质高、衰减率低、头经肩架、体架材质高、衰减率低、能量的透射率高，得7分；满足技术要求，得5分；每有一条＃条款不响应或负偏离扣1分，每有一条普通条款不响应或负偏离扣0.2分，扣完为止。 |
| 3 |  | 重点难点及 解决方案 |  | 5分 |  | 由评委根据本项目重点、难点及解决方案进行评审： 重点、难点描述清晰、准确、解决方案完善、保障措施健全、有针对性，得5分； 重点、难点描述清晰、解决方案合理、保障措施得当，得4分； 内容不全、有所欠缺，得3分，无此项内容不得分。 |
| 4 |  | 安装调试方案 |  | 3分 |  | 由评委根据投标人提供的安装调试方案进行评审： 方案描述清晰、详细、切实可行、保障措施健全、有针对性，得3分； 方案描述清晰、保障措施得当，得2分； 内容不全、有所欠缺，得1分，无此项内容不得分。 |
| 5 |  | 维保方案 |  | 4分 |  | 由评委根据投标人提供的维保方案进行评审： 维保方案描述清晰、详细、保障措施健全，定期检测周期合理不影响设备正常使用，得4分； 维保方案描述清晰、保障措施得当，得3分； 内容不全、有所欠缺，得2分，无此项内容不得分。 |
| 6 | 售后服务 |  | 6分 |  | 对投标人针对本项目的具体售后服务实施方案、承诺故障处置方案（包括响应时间、解决问题的时间等）进行评审，每项内容满分为3分。 方案描述清晰、详细、服务措施健全、有针对性，得3分； 方案描述清晰、服务措施得当，得2分； 内容不全、有所欠缺，得1分，无此项内容不得分。 |  |
| 7 | 业绩 |  | 3分 |  | 近三年所投产品的业绩，每个项目得1分，最多得3分，没有业绩不得分。(在投标文件中提供合同复印件) |  |
| 合计 |  |  | 100分 |  |  |  |

说明：（1）本评标办法涉及到的业绩合同需在投标文件中提供合同的复印件，合同复印件至少包括合同首页、报价产品明细页、签字或盖章页，作为业绩得分的依据，未提供或提供不全的不得分。

（2）近三年是指自开标日向前推三年精确到日。

（3）所投产品业绩是指：所投智能高端医用直线加速器系统的业绩。

（4）当评标最终得分相同时，以报价低者优先；当评标最终得分和报价均相同时，技术性能得分高者优先。

（5）本项目核心产品为智能高端医用直线加速器系统；核心产品的品牌相同的按一家投标人计算。

（6）配置高是指所投产品其主要功能模块及配置附件的技术性能指标高于招标文件技术参数的要求（例如：≥A，A为满足技术要求的最低值）。

（7）技术参数中带*条款不接受负偏离，如有偏离按无效投标处理。

24.3评标办法说明：支持小微企业发展、节能环保的鼓励优惠政策：

1、优采强采节能环保产品：

1)	投标人所投产品属于强制采购的节能产品，不享受鼓励优惠政策；属于强制采购的节能产品需在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的所投产品的节能认证证书复印件，未按规定使用强制节能产品的或未提供强制采购节能产品认证证书复印件的，按无效投标处理。

2)	投标人在投标文件中对所投产品为节能、环境标志品目清单中的产品时，在报价时必须对此类产品单独分项报价（格式详见附件十二，需提供符合政府采购优惠政策产品明细及报价表，含此类产品的单价、数量及全部节能、环境标志产品价格占总报价的权重），并提供节能、环境标志产品品目清单中由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书的证明资料（需提供节能、环境标志产品品目清单中节能、环境标志产品的认证证书复印件（根据财库〔2019〕9号文的规定），未提供财库〔2019〕9号文要求的节能、环境标志产品品目清单中产品认证证书复印件及附件十二：符合政府采购优惠政策产品明细及报价表的，不给予鼓励优惠政策。节能、环境标志品目清单中的产品仅是构成报价产品的部件、组件或零件的，若未在品目清单中明确需执行优惠政策的，则该报价产品不享受鼓励优惠政策。

3)	单一产品（每包）采购时，对于节能、环保等属于优先采购的产品，根据政府采购的相关规定给予认证产品5%的评审价格扣除；

价格扣除公式：

评审价格=供应商报价×（1-5%）

4) 非单一产品（每包）采购时，对于节能、环保等属于优先采购的产品，根据政府采购的相关规定给予认证产品5%的评审价格扣除，最终价格扣除按认证产品与包中所有产品总报价的权重进行计算：

价格扣除公式：

评审价格=供应商报价×（1-5%×节能、环保等属于优先采购的认证产品价格与包中所有产品总报价的权重）

2、小微企业

1) 投标人与所投产品制造商或招标采购服务供应商如属小微企业，产品价格需扣除的，须按照工信部联企业[2011]300号文《关于印发中小企业划型标准规定的通知》、国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知（国统字〔2017〕213号）及财政部、工信部等部委发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，需出具《小微企业声明函》、《从业人员声明函》，否则评标时不予承认；

2)投标人所投产品中全部为小微企业产品，给予6%的价格扣除；所投产品中部分为小微企业产品，小微企业产品金额占合同金额30%以下的不给予价格扣除，小微企业产品金额占合同金额30%以上的给予2%的价格扣除；招标采购服务供应商如属小微企业，给予6%的价格扣除。需提供《小微企业声明函》、《从业人员声明函》及附件十二：符合政府采购优惠政策产品明细及报价表，未按规定提供的不予执行政府采购政策。

3)根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68 号）文件规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评标中价格扣除的政府采购政策；

4) 如供应商为监狱企业，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评标时不予承认；

5)小型、微型企业提供中型及以上企业制造的货物的，视同为中型及以上企业；

6)给予小型和微型企业产品的价格6%的扣除；计算方法是：

最终价格＝报价×94%，按照最终价格计算其价格分得分。

3、监狱企业

1)	给予监狱企业产品的价格6%的扣除；计算方法是：

最终价格＝报价×94%，按照最终价格计算其价格分得分。

4、残疾人福利性单位

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予价格6%的扣除；计算方法是：最终价格＝报价×94%，按照最终价格计算其价格分得分。

5、单价招标的项目中具有节能、环保、小微企业生产的产品权重计算方式：以具有节能、环保、小微企业生产的产品的单价之和与全部单价之和计算其权重。

6、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

24.4 无论在评标过程中或其他任何时侯发现下列情形之一的，投标将被拒绝，若中标，则无效。采购代理有权依法追究投标人的法律责任。

1) 提供虚假材料谋取中标的；

2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3) 恶意串通报价的；

4) 其他任何有企图影响招标结果公正性的活动。

经初审合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法做进一步评定。

25.  确定中标候选人

评标委员会推荐综合排名第一的投标人定为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人，排名第三的投标人为第三中标候选人，并编写评标书面报告，采购人依法确定中标人。

排名第一的中标候选人排名第一的中标候选人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.  评标过程保密

开标之后，直到签订合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及综合排序等情况，均不得向投标人或者其他与评标无关的人员透露。

27.  投标人瑕疵滞后的处理

27.1 无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该投标人进入初审、综合评标或其它后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦在任何时间被发现存在上述情形，则采购代理均有权随时视情形决定是否取消该投标人的此前评议结果，或随时视情形决定是否对该投标予以拒绝，并有权决定采取相应的补救或纠正措施。一旦该投标人被拒绝或被取消该投标人的此前评议结果，其现有的位置将被其他投标人依序替代，相关的一切损失均由该投标人承担。

27.2 若已经超过质疑期限而没有被发现且已经签订了相关的合同，之后才发现存在上述情形，经评标委员会再行审查认为其在技术、必要资质等方面并不存在问题而仅属于商务方面存在瑕疵的问题，且若一旦取消该投标人的此前评议结果或采取类似效果的处理措施将对本次采购更为不利，在此情形下准备考虑维持结果，评标委员会有权要求该存在瑕疵的投标人提供特别担保金用以承担可能产生的赔偿责任，若其拒绝提供该等担保或所实际提供的担保金额不足要求金额，评标委员会有权并且应当决定取消投标人的此前评议结果或采取类似效果的措施。

## 六、合同签订

28  中标通知

28.1中标公告将在发布招标公告的网站发布。在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

28.2中标通知书是合同的一个组成部分。

28.3中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.  签订合同

29.1 中标通知书发出之日起30日内，按照招标确定的事项签订合同。

29.2 招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件均为合同的组成部分。

29.4不按约定签订或履行合同，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

30.  履约保证金(本项目不适用)

30.1本次采购项目的履约保证金为中标总金额的   %，合同签订后7日内缴纳。

30.2履约保证金自货物交付验收合格之日15个工作日内无息退还。

## 七、处罚、质疑

31.  处罚

发生下列情况之一，投标人的投标保证金或履约保证金不予退还，并被列入不良行为记录名单，投标人今后参与同类采购项目的机会可能会受到影响：

1) 开标后在投标有效期内，投标人撤回其投标；

2) 中标人未按本招标文件规定签订采购合同；

3) 中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议；

4) 中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

5) 中标人不按要求提交履约保证金的；

6) 中标人未按招标文件规定和合同约定履行义务的行为。

32   质疑

32.1 投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理提出询问，采购人或采购代理将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密；

32.2投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在《中华人民共和国政府采购法》及实施条例规定的时间内以书面形式向采购代理提出质疑，超过期限不予受理。

32.3质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理人不予受理：

（1）质疑项目名称、招标编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；

（3）质疑相关证明文件或证明材料，如果涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件；

（4）质疑投标人名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；

（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人特别授权加盖单位公章，并由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章等。

32.4投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理将提请有关部门列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

32.5 根据中华人民共和国财政部令94号令第十条的规定，投标人需在法定质疑期内一次性提出针对本采购程序环节的质疑。

32.6采购人或采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在7个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

32.7质疑投标人对采购代理机构的答复不满意，或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门投诉。

32.8对于中标结果的质疑，以公布中标结果的日期为准，超过期限不予受理。

## 八、保密

33.  保密

33.1投标单位对所领取的有关文件及资料负有保密的义务，因投标单位原因造成资料泄密，投标单位承担相应责任。

33.2在国家机关调查、审查、审计时以及其他符合国家法律的情形下，采购代理机构无须事先征求投标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等内容。

## 九、专利权

34.  专利权

投标人提供的所有产品应保证用户免受第三方主张的任何权利的义务。“第三方主张的权利”包括产品的所有权、知识产权、债权、担保物权、用益物权等权利。

## 十、解释权

35.  解释权

本招标文件的最终解释权归采购代理，当对一个问题有多种解释时以采购代理的书面解释为准。招标文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购代理对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

## 十一、其他

36  其他

36.1投标人所报产品技术参数（或使用功能）必须满足采购人要求。

36.2 采购人不保证低价中标。

# 第三章  采购要求

- 招标项目内容、数量：

| 包号 | 采购内容 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能高端医用直线加速器系统及第三方配套设备 | 1套 |  |

二、智能高端医用直线加速器系统及第三方配套设备技术要求：

数量：1套，质保≥1年

|  | 总体结构 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 机架结构：大孔径环形机架 |  |  |
|  | 机架特性：机架和影像系统封闭在机壳内，无碰撞隐患 |  |  |
|  | 机架旋转驱动方式：直线电机 |  |  |
|  | 环形机架净高度：≥260cm |  |  |
|  | 环形机架净宽度：≥280cm |  |  |
|  | 机架及床总长度：≤340cm |  |  |
|  | 治疗室最小宽度：≤550cm |  |  |
|  | 治疗室最小长度：≤590cm |  |  |
|  | 扫描平面距离后防护墙最小距离：≤120cm |  |  |
|  | 摆位空间：≥48cm |  |  |
|  | 治疗长度：≥160cm |  |  |
| - * | 机架孔径：≥96cm |  |  |
|  | 一体化集成设计：所有应用附件均为内置 |  |  |
|  | 激光灯：内置蓝色激光灯 |  |  |
|  | 对讲系统：内置主动降噪麦克风 |  |  |
|  | 监视系统：动态同步跟踪式视频监视系统 |  |  |
|  | 跟踪方式：与患者保持动态同步运动，实时追踪 |  |  |
|  | 治疗室患者自我识别验证系统 |  |  |
|  | 验证方式：患者信息自我识别确认 |  |  |
|  | 验证信息内容 |  |  |
|  | 身份信息验证，摆位信息验证 |  |  |
|  | 具有临床应用模式；摄片模式；物理模式；维修模式 |  |  |
|  | 主控系统 |  |  |
|  | 系统扫描时间 ≤ 10ms |  |  |
|  | 系统扫描内容：机架，四级准直，治疗摆位系统，影像系统，束流系统 |  |  |
|  | 操作指令模式：并行传输应用指令，可自动判断指令优先级 |  |  |
|  | 引导式操作：治疗流程标准化，引导式操作，杜绝出错可能。 |  |  |
|  | 室内数据显示器：治疗时显示所有治疗参数（包括所有机械位置数据、射线设置参数）；在维修时可实时显示所有机械和电气数据。 |  |  |
|  | 室内数据显示器类型：触摸显示器 |  |  |
|  | 电气特性 |  |  |
|  | 出束最大负载功率：≤18KVA |  |  |
|  | 待机最大负载功率：≤3KVA |  |  |
|  | 热机最大负载功率：≤5KVA |  |  |
|  | 束流系统 |  |  |
|  | 加速管 |  |  |
|  | 加速管类型：驻波 |  |  |
|  | 波导类型：交叉边耦合型 |  |  |
|  | 加速管安装方式：垂直安装 |  |  |
|  | 加速管长度：≤50cm |  |  |
|  | X线能量：6X FFF |  |  |
| - * | 最大剂量率：≥700 cGy /min （TAD=100cm） |  |  |
|  | 扫描中心平面最大调制通道：≥28cmX28cm |  |  |
|  | 预置束流参数模型：治疗计划已预置束流参数模型，无需用户自行测量拟合数据，只需验证。 |  |  |
|  | 使用全球统一的金标准束流模型：患者可在全球任何同型机器治疗，无需更改计划 |  |  |
|  | 输出剂量误差：1%或1MU |  |  |
|  | 机架旋转时剂量输出的稳定性：±1% |  |  |
|  | 自屏蔽系统 |  |  |
|  | 自屏蔽系统：系统自带屏蔽系统，屏蔽高能射线 |  |  |
|  | 自屏蔽系统透射率：≤0.1% |  |  |
|  | 自屏蔽系统面积：≥43cm*43cm |  |  |
|  | 双层束形调制系统 |  |  |
|  | 系统结构：采用双级交错式调制结构，可有效避免射线泄漏 |  |  |
|  | 调制分辨率：≤ 1cm |  |  |
|  | 调制单元：≥ 110。 |  |  |
|  | 初级调制单元：≥55 |  |  |
|  | 次级调制单元：≥55 |  |  |
|  | 调制器总厚度：≥16cm |  |  |
|  | 调制行程：≥28cm |  |  |
|  | 同侧相邻调制单元最大距离：≥28cm |  |  |
|  | 调制器最大运行速度：≥ 2.5cm/s |  |  |
|  | 调制器到位精度：± 0.1 cm |  |  |
|  | 束形调制通道：能一次形成多束形通道 |  |  |
|  | 单次通道数量：≥20 |  |  |
|  | 束形调制器应用：可进行常规调强、动态调强和容积旋转调强的应用。 |  |  |
|  | 束形调制器平均透射率：≤ 0.01% |  |  |
|  | 图像引导系统 |  |  |
|  | 硬件系统要求 |  |  |
|  | 成像方式：采用“非晶态硅”的平板型直接数字化成像检测器 |  |  |
|  | 探测器规格：动态整体板，非拼接平板 |  |  |
|  | 成像探测器的有效图像感应面积：≥43cm×43cm |  |  |
|  | 空间分辨率：≥1280×1280像素 |  |  |
|  | 像素灰度分辨率：≥16bit/pixel |  |  |
|  | 动态图像采集速度：≥20帧/秒 |  |  |
|  | 物理像素尺寸：≤0.34mm×0.34mm |  |  |
|  | 影像中心和治疗射束中心重合度：≤1mm |  |  |
|  | 最小曝光剂量：≤ 1MU |  |  |
|  | 最低正交位位置验证时间：≤7s |  |  |
|  | 软件系统的要求： |  |  |
|  | 可同时查看实时成像和对比参考图像 |  |  |
|  | 图像采集后可自动进行图像增强处理 |  |  |
|  | 图像采集后自动关闭射线输出 |  |  |
|  | 可自动/手动调节窗宽/窗位。 |  |  |
|  | 图像放大/缩小显示 |  |  |
|  | 图像编辑功能 |  |  |
|  | 几何测量功能 |  |  |
|  | 栅格覆盖显示 |  |  |
|  | 自动束形通道边界搜索 |  |  |
|  | 统计直方图的计算和显示 |  |  |
|  | 可回放运动图像 |  |  |
|  | 可进行文字标注 |  |  |
|  | 具有DICOM输入、输出接口 |  |  |
|  | MV CBCT |  |  |
|  | 扫描时间：≤15s |  |  |
|  | 最小扫描角度：≤200度 |  |  |
|  | 最小扫描剂量：≤5MU |  |  |
|  | MV CBCT扫描剂量包含在治疗剂量中 |  |  |
|  | 治疗摆位系统 |  |  |
|  | 治疗摆位系统：治疗摆位系统床板为全碳纤维材料 |  |  |
|  | 运动控制：调速电机控制，可调速运动 |  |  |
|  | 负载能力：≥ 220公斤 |  |  |
|  | 床面地面距离：能降低至距离地面 ≤ 65cm。 |  |  |
|  | 垂直移动范围：≥ 47cm |  |  |
|  | 前后移动范围：≥ 150cm |  |  |
|  | 左右移动范围：≥ ± 20 cm |  |  |
|  | 治疗定位精度：≤ 0.05 cm |  |  |
|  | 机械运动系统 |  |  |
|  | 机架旋转角度范围：≥ ±185度 |  |  |
|  | 束形调制器旋转范围：≥ ±90度 |  |  |
|  | 机架最大旋转速度：≥ 1 RPM |  |  |
|  | 束形调制器旋转速度：≥ 2.5 RPM |  |  |
|  | 具有在2分钟内完成高质量旋转4圈的容积旋转调强照射能力 |  |  |
|  | 病人定位符合度：≤ ±0.1 cm |  |  |
|  | TAD距离：≥ 100 cm |  |  |
|  | 扫描中心精度：≤ 0.9 mm半径球体 |  |  |
|  | 扫描中心高度：≤ 110cm |  |  |
| - ＃ | 自动质控系统 |  |  |
|  | 具备集成式自动质控功能 |  |  |
|  | 自检时间：≤5分钟 |  |  |
|  | 机械精度自检内容：束形调制系统到位精度及重复性检测、束形调制器扫描中心精度、机架扫描中心精度、床位置精度 |  |  |
|  | 影像自检内容：成像系统的定位精度检测 |  |  |
|  | 束流自检内容：束流输出稳定性检测 |  |  |
|  | 检测报告：可自动生成检测报告 |  |  |
|  | 数据分析：提供离线分析质控数据 |  |  |
|  | 图表分析：根据所选参数自动生成趋势图，可自定义时间范围 |  |  |
|  | 支持计算质量保证计划并将所得的计算结果输出到剂量验证系统 |  |  |
|  | 提供射野剂量验证系统功能 |  |  |
|  | 射野剂量计算支持基于成像系统的IMRT射野 |  |  |
|  | 提供实时计划通量验证 |  |  |
|  | 射野剂量计算支持基于成像系统的VMAT射野 |  |  |
|  | 不须增加模体即可进行验证 |  |  |
|  | 支持验证水箱和模体计划 |  |  |
|  | 支持模体中的点/线剂量计算 |  |  |
|  | 支持水等效深度/距离测量 |  |  |
|  | 能预先配置数据以支持射野剂量计算算法 |  |  |
|  | 容积旋转调强功能 |  |  |
|  | 具备容积旋转调强功能 |  |  |
|  | 容积旋转调强功能要求： |  |  |
|  | 双级束形调制器有专业旋转调强放疗的计算功能 |  |  |
|  | 支持360度旋转治疗 |  |  |
|  | 可在每个角度上调节动态双级束形调制器以适配靶区 |  |  |
|  | 容积旋转调强的优化控制点不低于170个/360度 |  |  |
|  | 容积旋转调强治疗时机架旋转角度、双级束形调制器运动和实时剂量率均可按照优化要求实时变化 |  |  |
|  | 针对不同病例应用，可实现单弧和多弧治疗 |  |  |
|  | 单弧治疗每次扫描长度：≥28cm |  |  |
|  | 体部放射外科功能（在产品注册证中有明确规定） |  |  |
|  | 计划操作系统 |  |  |
|  | 基本功能要求 |  |  |
|  | 物理数据管理：具有射线数据输入、分析和配置功能 |  |  |
|  | 虚拟模拟：具有虚拟模拟功能 |  |  |
|  | 轮廓勾画：具有轮廓勾画功能 |  |  |
|  | 图像融合：具有图像融合配准功能 |  |  |
|  | 三维适形计划：具有灵活的交互设置射野以及处方设置的功能，支持三维适形计划的逆向优化 |  |  |
|  | 调强计划：具有静态、动态调强计划和容积旋转调强计划功能 |  |  |
|  | 计划评估：具有计划评估功能，支持不确定性计算 |  |  |
|  | 脚本：具有应用程序接口，支持编程访问系统信息 |  |  |
|  | 临床协议：包括结构模板、计划模板、优化、评估模板 |  |  |
| - * | 支持中文版本：软件版本为基于中文字库基础开发的平台，所有界面均为中文界面 |  |  |
|  | 终端硬件平台 |  |  |
|  | 操作系统：多任务、多线程操作系统，Windows或UNIX |  |  |
|  | 中央处理器：双Intel Xeon CPU，主频≥ 2.4Hz |  |  |
|  | 随机存取存储器（RAM）：主机内存RAM≥32GB，带ECC核验 |  |  |
|  | 磁盘存储器：SATAIII/SAS硬盘，容量≥1TB |  |  |
|  | 图形/图像卡：显存≥2GB |  |  |
|  | 终端显示器：高分辨率LCD彩色显示器≥23英寸，带键盘、鼠标 |  |  |
|  | 医生AI终端硬件配置： |  |  |
|  | 操作系统：Windows 64位 |  |  |
|  | 中央处理器：Intel CPU，主频≥ 3GHz |  |  |
|  | 随机存取存储器（RAM）：主机内存RAM≥8GB |  |  |
|  | 磁盘存储器：SATA II硬盘，容量≥500GB |  |  |
|  | 终端显示器：高分辨率LCD彩色显示器≥23英寸，带键盘、鼠标 |  |  |
|  | 打印机：A3/A4彩色激光打印机 |  |  |
|  | 系统平台 |  |  |
|  | 系统架构：系统应基于“客户～服务器”模式 |  |  |
|  | 临床与管理数据库：数据库应是真正的关系型数据库管理系统，应建立在符合ANSII规定标准的SQL语言上 |  |  |
|  | AI操作系统具备单一综合数据库 |  |  |
|  | 数据传输协议：支持HL-7接口协议 |  |  |
| - * | 支持GPU加速 |  |  |
|  | 终端功能要求 |  |  |
|  | 系统物理数据管理 |  |  |
|  | 射束数据配置 |  |  |
|  | 基于测量数据的自动处理 |  |  |
|  | 图形化数据的浏览和编辑 |  |  |
|  | 电子化数据确认 |  |  |
|  | 具有物理学数据表的支持和打印功能 |  |  |
|  | 影像设备及附件的管理和支持 |  |  |
|  | 支持建立CT－密度/CT－电子密度表 |  |  |
|  | 支持治疗床密度修正 |  |  |
|  | 轮廓勾画工具 |  |  |
|  | 手工勾画 |  |  |
|  | 具有绘制和编辑工具 |  |  |
|  | 具有在任意图像平面上绘制的功能 |  |  |
|  | 具有图像集之间器官结构的剪切/粘贴功能 |  |  |
|  | 具有勾画过程中自动判断轮廓边界的功能 |  |  |
|  | 自动勾画 |  |  |
|  | 具有轮廓的逻辑运算工具 |  |  |
|  | 具有基于SUV值自动勾画 |  |  |
|  | 具有自动探测信标的工具 |  |  |
|  | 图像配准 |  |  |
|  | 具有CT、CBCT、MR及PET图像配准 |  |  |
|  | 具有多种类型图像的配准和勾画工具 |  |  |
|  | 具有手工移动/旋转 |  |  |
|  | 具有解剖学匹配点 |  |  |
|  | 具有三维图像混合 |  |  |
|  | 具有配准检查工具 |  |  |
|  | 虚拟模拟 |  |  |
|  | 具有高分辨率数字重建透射片（DRR）功能 |  |  |
|  | 具有实时DRR刷新功能 |  |  |
|  | 具有数字编辑透射片（DCR）图像参数库 |  |  |
|  | 具有交互式射束方向视图（BEV） |  |  |
|  | 具有交互式射束布置 |  |  |
|  | 射野设置要求 |  |  |
|  | 具有完整的计划模板 |  |  |
|  | 具有合成治疗计划 |  |  |
|  | 具有高级乳腺计划工具（field alignment） |  |  |
|  | 具有射野和处方权重调整功能 |  |  |
|  | 具有自动束形通道调制匹配功能 |  |  |
|  | 具有处方的多种归一化模式 |  |  |
|  | 具有图形化射野编辑功能 |  |  |
|  | 具有野中野/正向调强功能： |  |  |
|  | 用户应可选择等剂量线剂量 |  |  |
|  | 具有将射野合并成动态束形调制射野的功能 |  |  |
|  | 计划优化软件 |  |  |
|  | 三维适形计划优化 |  |  |
|  | 具有优化常规的、3D适形治疗计划， |  |  |
|  | 能够优化射束权重 |  |  |
|  | 能够优化束形通道形状 |  |  |
|  | 能够优化机架角度、治疗床角度和束形调制器角度 |  |  |
|  | 调强计划 |  |  |
|  | 每次迭代可执行全3D剂量计算 |  |  |
|  | 能够实时更新DVH和优化函数 |  |  |
|  | 具有剂量约束库 |  |  |
|  | 能够自动优化靶区外正常组织 |  |  |
|  | 支持IMRT |  |  |
|  | 具有调制单元运动计算器 |  |  |
|  | 能够编辑调强通量 |  |  |
|  | 具有皮肤变化剂量修正功能 |  |  |
|  | 具备生物剂量函数模式 |  |  |
|  | 生物剂量函数模式支持IMRT和VMAT |  |  |
|  | 旋转容积调强功能要求 |  |  |
|  | 具有弧形射束几何工具 |  |  |
|  | 能够定义点和平均剂量目标进行优化 |  |  |
|  | 能够在旋转弧优化中定义避开扇区 |  |  |
|  | 剂量计算和显示 |  |  |
|  | 剂量分布式计算框架 |  |  |
|  | 能够将计算任务分配到联网的处理器执行 |  |  |
|  | 支持射野、动态弧控制点和蒙特卡洛分布式计算 |  |  |
|  | 具有蒙特卡洛精度的剂量计算算法 |  |  |
|  | 具有各向异性分析算法 |  |  |
|  | 具有剂量体积优化器 |  |  |
|  | 具有不规则野（IRREG）计算 |  |  |
|  | 具有逐步分辨率优化算法 |  |  |
|  | 具有多器官表面剂量映射 |  |  |
|  | 具有可配置的等剂量线和模板 |  |  |
|  | 具有可配置的二维剂量水彩图和三维剂量云显示 |  |  |
|  | 具有剂量体积和面积直方图 |  |  |
|  | 具有图层上最大剂量显示 |  |  |
|  | 可将图像引导所受剂量计算到总的剂量中 |  |  |
|  | 计划评估 |  |  |
|  | 支持并排显示计划比较 |  |  |
|  | 支持多结构、多计划DVH比较 |  |  |
|  | 支持计划求和/相减 |  |  |
|  | 支持比较/合并多种计划 |  |  |
|  | 支持电子化计划确认 |  |  |
|  | 支持可配置的计划文档的打印 |  |  |
|  | 支持计划的不确定性的快速检查 |  |  |
|  | 联网和接口 |  |  |
|  | 具有接口许可支持 |  |  |
|  | 具有DICOM RT功能 |  |  |
|  | 具有RTOG DICOM输出功能 |  |  |
|  | 具有DICOM打印功能 |  |  |
|  | 遵从IHE-RO |  |  |
|  | 脚本及编程接口功能 |  |  |
|  | 提供应用程序接口 |  |  |
|  | 提供完整的应用程序接口的用户手册 |  |  |
|  | 可通过应用程序接口访问轮廓及计划 |  |  |
|  | 可通过应用程序接口运行剂量计算 |  |  |
|  | 可通过应用程序接口编制优化器的脚本 |  |  |
|  | 可通过应用程序接口编制脚本优化计划 |  |  |
|  | 医生终端功能要求 |  |  |
|  | 轮廓勾画工具 |  |  |
|  | 手工勾画 |  |  |
|  | 具有绘制和编辑工具 |  |  |
|  | 具有在任意图像平面上绘制的功能 |  |  |
|  | 具有图像集之间器官结构的剪切/粘贴功能 |  |  |
|  | 具有勾画过程中自动判断轮廓边界的功能 |  |  |
|  | 自动勾画 |  |  |
|  | 具有轮廓的逻辑运算工具 |  |  |
|  | 具有基于SUV值自动勾画 |  |  |
|  | 具有自动探测信标的工具 |  |  |
|  | 图像配准 |  |  |
|  | 具有CT、CBCT、MR及PET图像配准 |  |  |
|  | 具有多种类型图像的配准和勾画工具 |  |  |
|  | 具有手工移动/旋转 |  |  |
|  | 具有解剖学匹配点 |  |  |
|  | 具有三维图像混合 |  |  |
|  | 具有配准检查工具 |  |  |
|  | 虚拟模拟 |  |  |
|  | 具有高分辨率数字重建透射片（DRR）功能 |  |  |
|  | 具有实时DRR刷新功能 |  |  |
|  | 具有数字编辑透射片（DCR）图像参数库 |  |  |
|  | 具有交互式射束方向视图（BEV） |  |  |
|  | 具有交互式射束布置 |  |  |
|  | 计划评估 |  |  |
|  | 支持并排显示计划比较 |  |  |
|  | 支持多结构、多计划DVH比较 |  |  |
|  | 支持计划求和/相减 |  |  |
|  | 支持比较/合并多种计划 |  |  |
|  | 支持电子化计划确认 |  |  |
|  | 支持可配置的计划文档的打印 |  |  |
|  | 支持计划的不确定性的快速检查 |  |  |
|  | 物理师工作站2套，医生工作站3套 |  |  |
|  | 数据管理系统 |  |  |
|  | 数据管理系统管理所有的病人数据，包括文本资料、图像信息和治疗计划数据，以及治疗过程中产生的图像和文本数据信息。 |  |  |
|  | 电子处方与治疗计划直接关联，治疗计划随电子处方改变 |  |  |
|  | 提供计划传输一致性检测功能 |  |  |
|  | 冗余数据保护功能 |  |  |
|  | 可以在治疗室浏览患者摆位数据 |  |  |
|  | 非人工干预，管理系统自动存储治疗数据 |  |  |
|  | 在治疗控制台可以生成DRR图像，并保存到数据库 |  |  |
|  | 在线操作界面和离线式操作界面一致 |  |  |
|  | 管理系统可以记录配准时的摆位信息，包括扫描中心、治疗床位置信息等，并对此信息进行图表分析 |  |  |
|  | 可生成误差趋势图，区分随机或系统误差 |  |  |
|  | 定制化的用户主界面 |  |  |
|  | 定制化的用户工作平台，可根据不同角色定制不同工作平台 |  |  |
|  | 在管理系统中打开内网网页和外网网页 |  |  |
|  | 用户级别限制：服务器软件能设置各终端用户的使用权限 |  |  |
|  | 资料管理：提供病人登记注册和病例资料管理，应有多种形式，应包括数码相片登记 |  |  |
|  | “设备自动安排功能”，可自动计划安排病人的治疗时间：提供“设备自动安排功能”，可自动计划安排病人的治疗时间 |  |  |
|  | 提供具有治疗参数的“自动记录和验证”功能，可调节设定误差允许范围 |  |  |
|  | 提供支持“自动序列照射”功能，中途不需技术员进出治疗室 |  |  |
|  | 提供实现对双级束形调制器系统和实时影像系统的全自动操作。在一个操作界面上，自动完成病人的摆位、实时影像的拍摄、和双级束形调制器的束形通道形成。 |  |  |
|  | 提供具有统计图表绘制功能，自动分析设备、病人和资源的利用情况。 |  |  |
|  | 提供对图像、治疗计划、束形通道的复制/粘贴功能 |  |  |
|  | 提供可存储和访问由虚拟模拟定位系统生成的DRR图像 |  |  |
|  | 具有三维图像和放疗剂量分布信息的存储和访问功能 |  |  |
|  | 通过图像系统接口，可实现外部各种图像格式的输入，以及内部图像格式转换和输出，方便临床应用。 |  |  |
|  | 可视化任务管理模式：可建立治疗任务 |  |  |
|  | 可视化任务管理模式：自动任务向导 |  |  |
|  | 可视化任务管理模式：自带任务提示功能 |  |  |
|  | 提供病人数据搜索功能，具有过滤搜索功能 |  |  |
|  | 提供可设定和修改病人的治疗数据，编辑医嘱，治疗时间的安排，分割放疗的方案设计等。 |  |  |
|  | 提供可显示病人的诊断图像 |  |  |
|  | 在多种图像上，可覆盖显示和设计双级束形调制器的束形通道形状 |  |  |
|  | 可对拟定的治疗方案的图像和治疗数据进行批准，方可进行治疗 |  |  |
|  | 支持图像打印输出 |  |  |
|  | 显示治疗处方剂量 |  |  |
|  | 显示治疗剂量 |  |  |
|  | 显示所有患者图像 |  |  |
|  | 记录越限治疗 |  |  |
|  | 下达医嘱，并可强制验证 |  |  |
| 10.7 | 配置自动计划功能 |  |  |
|  | 提高物理师计划生成效率 |  |  |
| 开展放疗必备的第三方设备： |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| 1 | 进口Farmer指型电离室一个、配套数据连接线两根 | 1套 |  |
| 2 | 进口三维容积调强验证设备 | 1套 |  |
| 2.1 | 适用于辐射剂量测量的半导体探头 |  |  |
| 2.2 ＃ | 探头数量> 1300 |  |  |
| 2.3 | 矩阵直径≥21 cm，矩阵长度≥21 cm，空腔直径15cm |  |  |
| 2.4 | 探头几何分布：1cm螺旋栅格分布 |  |  |
| 2.5 | 探头有效平面尺寸：≤0.8mm x 0.8mm |  |  |
| 2.6 | 探头有效体积： ≤0.000019 cm^3 |  |  |
| 2.7 | 探头灵敏度：≥30 nC/Gy |  |  |
| 2.8 | 适用能量范围：光子Co-60 - 25 MV，电子线6 MeV – 25 MeV |  |  |
| 2.9 | 可满足IMRT治疗流程各阶段对QA的要求，包括加速器常规QA，MLC QA及IMRT计划QA |  |  |
| 2.10 | 可进行各种数据分析，包括：点剂量分析，1D和2D比较，直方图，剂量分布三维视图，相对剂量和绝对剂量分析比较 |  |  |
| 2.11 | 包括百分比、最近符合点距离（DTA），伽马分析 |  |  |
| 2.12 | 软件向导协助用户在15分钟内完成探头相对灵敏度标定，标定无须将仪器拆开 |  |  |
| 2.13 | 软件向导提供帮助，可在1分钟内完成 |  |  |
| 2.14 | 可以联接Vidar VXR-16 、Vidar VXR-16 Dosimetry Pro、Vidar VXR-16 Plus 、Dosimetry Pro advantage, 和Epson flatbed 扫描仪 |  |  |
| 2.15 | 可以测量MLC叶片到位精度，可检测0.2mm的误差. |  |  |
| 2.16 | 可按DICOM RT Structure Set格式从TPS导入轮廓，分析相应选择范围内的剂量学指标。 |  |  |
| 2.17 | 比较差值百分比、DTA和伽马分析的直方图显示 |  |  |
| 2.18 | 自动选择5点归一以达到最佳比较结果 |  |  |
| 2.19 | 可顺序90度旋转测量的剂量图，TPS计划的平面图可按任意角度旋转。 |  |  |
| 2.20 | 可将机头围绕阵列旋转进行多个测量，并合并以完成较大照射野的测量与计划结果的比较。 |  |  |
| 2.21 | 可将同一计划中多个照射野的测量结果进行复合。 |  |  |
| 3 | 进口立体定向放射体架 | 1套 |  |
| 3.1 ＃ | 床板：凯芙拉材质，必须符合CT和MR定位的要求，衰减率更低，包含4根3钮定位杆。 |  |  |
| 3.2 | 体架保证在≥65 CM孔径的CT定位机器上使用。 |  |  |
| 3.3 | 桥架：一根桥架有各种高度可以调节，可进行平移和倾斜调节。 |  |  |
| 3.4 | 呼吸带：限制病人呼吸运动而引起的瘤运动，使ITV（内靶区）减小 |  |  |
| 3.5 | 膝脚固定器：膝和脚部固定时，病人在仰卧位或俯卧位治疗时腰保持水平，降低腰部受力，感觉舒适，提高重复摆位精确度。可将两个一前一后摆放，也可单独固定使用。 |  |  |
| 3.6 | 可用真空垫：108 x 125 cm, 44 L,T型系列。可以连接定位杆定位。 |  |  |
| 3.7 | 翼型板：提供病人手臂上举抓握支撑 |  |  |
| 3.8 | 含三角定位栓，适用于MRI |  |  |
| 3.9 | 透明头枕：普遍适用于头颈肩板、头架、翼形板等需要头枕的任何器材。一套为6个，对于大多数的高能射线束，无需纠正传送方向。 |  |  |
| 3.10 | 提供FDA及CFDA注册证。 |  |  |
| 4 | 立体定向放射验证模体 | 1套 |  |
| 4.1 | 体部立体定向放射治疗验证，常规放疗剂量验证以及绝对剂量刻度 |  |  |
| 4.2 | 小野剂量验证，输出剂量刻度，立体定向模体可用于加速器/TOMO/Cyberknife等立体定向小野剂量测量及commissioning，端到端体部SBRT剂量验证 |  |  |
| 4.3 | 只需要一个模体，结合胶片、微型电离室进行剂量测量，支持胶片和电离室同时用于点剂量和面积量的分析 |  |  |
| 4.4 | 微型探测器0.007cc和常规指形电离室0.6cc,支持客户自定义电离室适配器定制 |  |  |
| 4.5 | 支持非均匀性模体剂量验证，包含肺部等效密度的插件，验证蒙特卡洛计算精度，误差≤0.5% |  |  |
| 4.6 | 中心多层面胶片小野剂量测量，支持五层同时测 |  |  |
| 4.7 | 提供激光对准线以精确定位用于CT定位扫描和治疗摆位验证 |  |  |
| 4.8 | 内部包含金标点及铅基准标记，分布整个模体提供额外的位置参考和定位精度 |  |  |
| 4.9 | 内部包含已知距离标记点，可验证在扫描传输影像后在TPS内验证距离位置刻度 |  |  |
| 4.10 | 标准模体外部尺寸为：长x宽x高：20x20x10cm，可快速用于定位摆位 |  |  |
| 4.11 | 模体材料为固体水蓝水，密度1.09 g/cm3，黑色对准线及固定螺栓，物理密度：1.43 g/cm3，重量4.4kg |  |  |
| 4.12 | 可适配胶片尺寸2.5" x 2.5"，胶片间隔器厚度2.25mm |  |  |
| 4.13 | 材料密度：1.20 g/cm3，参考电子密度300，相对水的电子密度1.157 |  |  |
| 4.14 | 材料密度：0.94 g/cm3，参考电子密度-60，相对水的电子密度0.929 |  |  |
| 4.15 | 材料密度：0.28 g/cm3，参考电子密度-700，相对水的电子密度0.259 |  |  |
| 4.16 | 瓦里安，医科达，伽马刀，TOMO，射波刀等放射治疗设备 |  |  |
| 4.17 | 硬件需求：操作系统：WindowsXP、Windows7、Windows8或Vista，win10 显示器：32位显卡，最小分辨率1024×768 内存≥4GB 硬盘≥256GB 预装条件：Microsoft Excel，管理员权限，C++,Java,matlab等 |  |  |
| 5 | 进口头颈肩架、体架（含定位杆） | 各3套 |  |
| 5.1 | 全碳素纤维材料,要能够进入CT扫描孔径内 |  |  |
| 5.2 | 可以直接搁置在床板上也可以通过定位杆连接到床板上 |  |  |
| 5.3 | 可用定位杆固定在床板上 |  |  |
| 5.4 | 全炭纤维，衰减率极低。15兆能量的加速器透射率达到99%，6兆能量的透射率达到98.1% |  |  |
| 5.5 | 尺寸分别为：长106×宽60.5cm、长78.8cm 宽60.3cm 厚：0.9cm |  |  |
| 6. | 乳腺托架、腹板 | 各3套 |  |
| 6.1 | 乳腺托架背板、背板两侧、底板和坐垫均为碳纤维材质 |  |  |
| 6.2 | 乳腺托架背板最大负载：120kg。整体重量：9kg。背板长：800mm，宽：420mm。网格尺寸：长：315mm，宽：125mm。臀垫固定范围：0—245mm，A-H 8档可调 |  |  |
| 6.3 | 头枕可根据病人体型上下调节，5档可调；两侧有0-40cm刻度指示，中间有分中线对位 |  |  |
| 6.4 | 乳腺托架最大敞开尺寸：1355×420×480mm（长*宽*高） |  |  |
| 6.5 | 腹板全碳纤维材质，表面3K碳纤维网格布，俯卧专用。含抱枕，三个孔径的盆腔适配垫及一个分腿器 |  |  |
| 6.6 | 碳纤维一次性模压成型，重量轻、射线透过性高；射线透过率96%-98%（6MV），重量：7kg |  |  |
| 6.7 | 收腰及倾斜式设计，当使用俯卧膜时，可有效避免因两侧间隙过大而影响热塑膜的固定效果 |  |  |
| 6.8 | 尺寸：长度1350mm，宽度450mm，厚度85mm |  |  |
| 7. | 固定场所报警仪 | 1套 |  |
| 7.1 | 万年历式 |  |  |
| 7.2 | 有剂量和时间显示 |  |  |

三、投标人须知

1、投标人所投包中的货物必须整包响应，不可分拆投标，若有自己不生产的部分，投标人可以作为代理商代理其它制造商投标。

2、技术规格要求

2.1投标人应按招标文件中的技术规格及要求进行准确报价。本技术规格所提出的要求是对本次招标预采购货物及伴随服务的基本技术要求，并未涉及所有技术细节，也未充分引述有关标准、规范的全部条款。投标人应保证其提供的货物及伴随服务除了满足本技术规格的要求外，还应符合中国国家、行业、地方、国际或设备制造商所在国的有关标准、规范（尤其是必须符合中国国家标准的有关强制性规定）。当上述标准、规范的有关规定之间存在差异时，应以要求高的为准；当上述标准、规范的有关规定与本技术规格的规定之间存在差异时，应以本技术规格为准（但当中国国家标准的有关强制性规定严于本技术规格的规定时，投标人应及时向采购人提出，以取得采购人的确认，如果投标人没有提出，则在中标后采购人仍有权在合同价格不变的前提下要求中标人按中国国家标准的有关强制性规定执行）。

2.2本技术规格中提及的工艺、材料、设备的标准以及参照品牌或型号（若有时）仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在报价中可以选用替代工艺、材料、标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足、等同或优于本技术规格的要求。

3、评标原则

评标委员会将根据招标文件确定的评标标准和方法作进一步的比较和评价。

# 第四章  合同条款及格式

第一节：合同条款

1、定义

1.1 “合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的，包括所有的附件和构成合同的其它文件。

1.2 “货物”系指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其它技术资料及材料。

1.3 “服务”系指根据合同约定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术协助、培训和其他类似的服务。

1.4 “甲方”系指与中标投标人签署合同的单位。

1.5 “乙方”系指根据合同约定提供货物和服务的中标投标人。

1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

1.7 “验收“系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

2、技术规范

2.1  提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标文件的技术规格偏差表相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3、知识产权

3.1 乙方应保证甲方在中国境内使用货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。如果第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任、费用和经济赔偿。

4、付款

付款方式：详见采购合同付款方式。

5、交货方式、安装时间、地点

交货、安装时间按招标确定的合同条款。

6、质量

6.1 乙方须保证货物是货物制造厂商原造的，全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和招标文件规定的质量、规格、性能和技术规范等要求。

6.2乙方提供给甲方的货物应通过货物制造商的出厂检验，并提供质量合格证书。

6.3 乙方保证提供的货物符合中华人民共和国国家及行业的安全质量标准；若货物来源于中华人民共和国境外，还要同时符合货物来源国的官方、行业及生产厂商的安全质量标准。上述标准为已发布的且在货物交付时有效的最新版本的标准；当货物来源于中华人民共和国境外时，产品必须附有原产地证明、中华人民共和国商检机构的检验证明、合法进货渠道证明及海关完税证明，此外，有关技术资料中须附有全文翻译的中文文本。

6.4 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

6.5 根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后五日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

6.6 如果乙方在收到通知后五日内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

6.7 除“合同特殊条款”另有规定外，货物的质量保证期为自货物通过验收之日起12个月。

6.8 在合同货物质量保证期届满后，乙方保证继续为甲方提供货物的备品、备件及维修服务，且乙方保证在货物使用期内以不高于任何第三方的优惠价格提供上述服务。

7、包装和标记

7.1 乙方交付的所有货物应具有适于运输的坚固包装，并且乙方应根据货物的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以确保货物安全无损地到达指定交货地点。

7.2 乙方应在每件包装箱相对的二个侧面上，用不褪色的油漆印刷以下标记：

(a)收货单位；(b)货物名称；(c)箱号/件号；(d)毛重(千克)；(e)尺码(长*宽*高)；(f) 发货单位；(g)发货单位详细地址。

乙方应根据货物的不同特性和装卸运输上的不同要求，在包装箱相对的二个侧面上印刷“勿倒置”、“小心轻放”、“防潮”等字样和装卸搬运时应注意的通用图案。

7.3 每件包装箱内应附一份详细装箱单、质量合格证和产品使用说明书及其它全套的技术资料。

7.4 凡因乙方对货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在货物装箱前保管不良，或因乙方其它原因，致使货物遭到损坏或丢失，由乙方承担责任。

8、技术资料

合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：

8.1 合同生效后日之内，乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套(进口货物中英文各一套)目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图等交付甲方。

8.2 另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

8.3 如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后3日内将这些资料免费交付甲方。

9、风险负担

9.1 货物毁损、灭失的风险在该货物通过甲乙双方联合验收交付前由乙方承担，通过联合验收交付后由甲方承担；因质量问题甲方拒收的，风险由乙方承担。

10、验收

10.1 乙方提交的货物由甲方负责组织验收。甲方指定验收人员，全权负责验收签字工作，要将验收情况在验收单中如实说明，并签字确认。甲方要对自己的验收意见负责，如果验收意见与事实不符，应承担相应的法律责任。一方如对验收意见存在异议，可向当地质检（商检）部门申请检验，并出具检验证书，检验费用由主张方支付。

11、索赔

11.1 如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

11.2 如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1) 乙方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。

2）根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定

降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的质量保证期。

11.3 如果在甲方发出索赔通知后7日内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后7日内或甲方同意的更长时间内，按照本合同的相应规定解决索赔事宜，甲方将从应付货款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

12、违约赔偿

12.1 乙方延迟交货，每延迟1日，按应交付货物总额0.3‰支付违约金。乙方履行合同不符合规定，除应按合同约定及时调换外，在调换货物期间，应按调换货物金额每日0.3‰向甲方支付违约金。

12.2 如乙方违约，甲方有权从应付货款中扣除违约金及其它费用，履约保证金不足部分，甲方保留追索的权利。

12.3 如因一方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，违约方除应赔偿对方经济损失外，还应承担对方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。

12.4 按照合同规定应该偿付的违约金、赔偿金等，应当在明确责任后三日内，按银行规定或双方商定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

13、合同修改

13.1 甲方和乙方都不得擅自变更合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，双方须共同签署书面文件。

14、违约终止合同

14.1 在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

1)如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务。

2）如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

3）如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐

败行为“是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，弄虚作假，损害甲方的利益，包括乙方单位之间串通，人为地使供货活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。

14.2  在甲方根据15.1规定，全部或部分终止合同之后，甲方可以全部或部分购买类似货物或服务，乙方应承担甲方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分终止合同的，乙方应继续履行合同中未终止的部分。

15、破产终止合同

15.1 如果乙方破产或无清偿能力时，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同，而不给乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

16、不可抗力

16.1 甲乙双方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能遇见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的时间，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

16.2 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式通知对方，并于事件发生后15日内将有关部门出具的证明文件送对方审阅确认。

16.3 双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

17   税费

17.1 与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

18   转让和分包

未经允许，本招标采购项目不得转让。

19   通知

合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

20、争议的解决

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以提交济南仲裁委员会仲裁。

21、合同生效

本合同甲乙双方签章后即生效。

第二节：合同格式

采购合同

（货物类）

项目名称:

招标编号:

甲方:

乙方:

日期:

（甲方）所需 (货物名称)经（代理机构名称）以招标文件在国内以公开招标方式进行采购。经评标委员会确定（乙方）为中标人。甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

一、本合同由合同文本和下列文件组成

1、合同一般条款

2、合同特殊条款

3、采购服务内容

4、合同补充条款或说明

二、货物的名称、数量

（后附详细清单）

三、合同金额

合同总金额：人民币（大写）

人民币（小写）

分项价格见中标货物清单

四、付款

付款方式：货物交付后，经双方验收合格签字且财务入账三个月内，供货公司开具合同金额10%的履约保函作为质量保证金，支付合同总金额100%，自财务入账之日起满12个月后，无质量问题，撤销履约保函。

五、交货时间、地点、验收方式

1、交货安装时间：合同生效后于     日以前交货并安装。

2、交货地点：甲方指定地点。

3、验收方式：                       。

六、履约保证金（本项目不适用）

履约保证金在货物交付验收合格  个月无质量问题后， 15日内无息退还。

七、合同生效

本合同甲乙双方签章后生效。

八、合同保存

本合同一式份，甲方  份，乙方   份。

九、违约条款

（1）合同一方违约，违约方向对方支付违约金，违约金额为中标金额的10%。中标人违约，直接从履约保证金中扣除。

（2）中标人给用户造成的实际损失高于违约金的，中标人应给用户对高出违约金的部分予以赔偿。

（3）中标人迟延履行合同、不完全履行合同或提供的服务不符合招标文件的要求，除支付违约金外，仍应实际履行合同或重新提供符合要求的服务。

（4）其它未尽事宜，以《中华人民共和国合同法》规定为准。

十、合同发生纠纷时，向济南仲裁委员会提起仲裁。

甲方（公章）：                         乙方（公章）：

法定代表人或授权代理人：（签字）       法定代表人或授权代理人：（签字）

开户单位：                            开户单位：

开户银行：                            开户银行：

帐号：                                帐号：

地址：                                地址：

邮政编码：                            邮政编码：

电话：                                电话：

签订时间：                            签订时间：

注：最终合同内容以采购人签署的合同为准。

# 第五章  附件

# 附件一：投标函

山东大学第二医院：

经研究，我们决定参加招标编号为       的（项目名称）的货物供货、安装调试、人员培训、售后服务等投标活动并提交投标文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我方提交的投标文件，正本一份，副本   份。

2、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，并按我们投标文件中的承诺按期、按质、按量提供货物。

3、我方已详细阅读了招标文件及其补充、修改和澄清（若有），完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权力。

5、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

6、我们同意按招标文件规定交纳投标保证金、中标服务费，遵守贵机构有关招标的各项规定。

7、我方若未成为中标人，贵机构有权不做任何解释。

8、我方的投标文件自投标截止之日起有效期为  日。

9、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地  址：

邮政编码：

电话号码：

传真号码：

开户名称：

开户银行：

银行帐号：

授权代表（签字或盖章)

投标人名称（公章)

日  期：

# 附件二：授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（投标人名称）的（姓名）为我方代理人，代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（招标编号：        ）项目的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权，特此委托．

委托代理人身份证复印件或扫描件

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权委托日期： 年 月 日

注：如法定代表人/负责人、自然人参加投标，提供法定代表人/负责人、自然人身份证复印件。

# 附件三：开标一览表

单位：人民币/元

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标人名称 |  |
| 货物名称 |  |
| 产地/品牌/型号 |  |
| 投标报价 | 总报价：大写： 小写： 其中：智能高端医用直线加速器系统报价： 大写： 小写： 智能高端医用直线加速器系统第三方配套设备报价： 大写： 小写： |
| 交付期 | 合同签订后， 日内安装调试完毕。 |
| 质保期 |  |
| 是否为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位残疾人福利性单位 | □是 □否 |
| 投标人对招标文件的认同情况 |  |
| 备注 |  |

投标人名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

年  月  日

说明：（1）本开标一览表除与投标文件装订在一起外，应单独密封二份用于唱标，各项内容务必填写详细，可以填满，但不允许添加附页。

（2）随开标一览表附一份银行基本户开户许可证复印件或银行账户管理系统内打印的《基本存款账户信息》（根据银发【2019】41号文件规定）。

（3）如果是小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位其中一类，请在“是”后注明为哪类企业。投标人与制造商均为小微企业的，执行政府采购优惠政策。

# 附件四：投标报价明细表

项目名称 :                                                                                            投标货币： 人民币/元

| 序号 | 货物 名称 | 规格 型号 | 制造商/品牌 | 数量 | 货物价 |  | 运杂费 |  | 安装调试费 |  | 培训费 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 小计价 | 单价 | 小计价 | 单价 | 小计价 |  |  |
| 总报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：  年 月 日

注： 包中货物应全部分项报价(根据技术要求中清单内容及数量进行分项报价)；

# 附件五：技术规格响应/偏离表

项目名称 :

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

年 月 日

# 附件六:商务条款响应/偏离表

项目名称 :

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

年 月 日

# 附件七：产品性能描述一览表

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 技术性能描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

- 注:本表后附无法在线提供的产品相关证明材料。

# 附件八：质保期外备品备件、易损件、专用工具报价表

# （格式自定）

# 附件九：与所投设备配套耗材、试剂的价格表

# （格式自定）

# 附件十：维保方案及维保费用报价表

保修期内、外维护方案及报价

1、服务范围 2、服务期限 3、服务内容 4、甲乙双方负责的内容 5、保修响应（在满足采购要求的情况下竞报） 6、其他

- 保修期内维保费用报价明细：（格式自定） - 保修期外维保费用报价明细：（格式自定，含需购买的附件和零配件的价格）

注：1、保修期内维保费用包含在本次报价中；

2、保修期外维保费用不包含在本次报价中。

# 附件十一：证明文件格式

# 格式1  参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

山东大学第二医院：

- 1、我方在参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录①特此声明。

- 2、如果以上声明不真实，我方全部承担虚假响应(投标)的责任，并接处罚。

投标人名称：（盖章）

日      期：

注：1、重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；

2、投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

# 格式2  2019年度财务状况报告

（附2019年度财务报表（含资产负债表、利润表的复印件）或开标前三个月内的开户银行资信证明（若资信证明注明复印件无效，需提交正本）

# 格式3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

1、附2020年4月至今任意一个月的纳税凭证：完税凭证或免税证明或纳税申报表或银行缴税电汇凭证；

2、附2020年4月至今任意一个月缴纳社会保险的凭据：专用收据或社会保险缴纳清单。

# 格式4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

| 履行合同所必需的设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| 专业技术能力 |  |  |  |  |
| 序号 | 技术人员姓名 | 职称/岗位证书 | 数量 | 备注 |

投标人名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日   期：

# 格式5  小微企业声明函

招标编号：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）的规定，本公司为         （请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定的划分标准，本公司为       （请填写：小型、微型）企业。

2、本公司参加      单位的        项目采购活动提供本企业制造的货物。由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他       （请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

年   月   日

注：投标人与所投产品制造商或招标采购服务的供应商为小微企业的填写本表。

# 格式6  从业人员声明函

招标编号：

本公司郑重声明：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定，本公司从业人员数为           。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

年   月   日

# 格式7  残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）第一条的规定：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）第二条的规定：供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

# 附件十二：符合政府采购优惠政策产品明细及报价表（如果有）

单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造厂家 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 节能产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能产品报价小计： 元，占总报价的权重： % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保产品报价小计： 元，占总报价的权重： % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小微企业产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小微企业产品报价小计： 元，占总报价的权重： % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监狱企业产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监狱企业产品报价小计： 元，占总报价的权重： % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 残疾人福利性单位产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 残疾人福利性单位产品报价小计： 元，占总报价的权重： % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、此表中的名称、品牌、规格型号、数量、产地、制造厂家、单价和合价必须与《报价明细表》中的一致。 2、此表中的节能、环保等认证产品必须后附符合政府采购优惠政策的品目清单中由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书的证明资料复印件，否则不给予政府采购政策优惠。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人(盖章):

法定代表人或被授权人（签字或盖章）:

- 日   期：

- 符合政府采购优惠政策的证明材料

# 政府强制采购节能产品明细表

招标编号：

投标人名称：（公章）

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 品牌 | 产品型号 | 节能标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、政府采购强制节能产品根据财政部、国家发展改革委公布的节能产品品目清单和国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的证明资料确定。（本表后须附证明资料）

2、如所投产品为政府强制采购节能产品，必须按规定格式逐项填写，否则按无效投标处理。

- 年  月  日

# 附件十三：密封袋封面格式

| 投标文件 （正本） 招标编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 邮编： 电话： 传真： | 投标文件 （副本） 招标编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 邮编： 电话： 传真： |
| --- | --- |

| 开标一览表 招标编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： | 电子文档 招标编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： |
| --- | --- |

封口格式：

………………………于年月日时之前不准启封（公章）………………………