山东大学第二医院

AI辅助诊断/皮肤影像管理系统采购项目

招标文件

招标编号：0676-206012ZB018105

招标内容：AI辅助诊断/皮肤影像管理系统采购

山东省鲁成招标有限公司

二〇二〇年十二月

目	录

第一部分 招标公告	2

第二部分 投标人须知	2

投标人须知前附表	4

一、说明	7

二、招标文件	8

三、投标文件编制	9

四、投标文件递交	13

五、开标与评标	14

六、合同签订	21

七、处罚、质疑	22

八、保密	23

九、专利权	23

十、解释权	23

第三部分 招标要求	24

第四部分 合同条款及格式	33

第五部分 附件	46

- 第一部分   招标公告

山东大学第二医院AI辅助诊断/皮肤影像管理系统采购项目

公开招标公告

项目概况

山东大学第二医院AI辅助诊断/皮肤影像管理系统采购项目招标项目的潜在投标人应在山东省鲁成招标有限公司2407室（地址：济南市经十东路10567号成城大厦A座24层）获取招标文件，并于 2021 年1月13日 9 点 00 分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况：

招标编号：0676-206012ZB018105

项目名称：山东大学第二医院AI辅助诊断/皮肤影像管理系统采购项目

预算金额：540万元

最高限价：540万元

采购需求：山东大学第二医院根据临床的需要，需采购AI辅助诊断/皮肤影像管理系统以供使用。

合同履行期限：自合同签订之日起至合同权利义务履行完毕止。

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位采购的项目；

3、本项目的特定资格要求：本项目无特定资格要求。

4、必须为未列入“信用中国”、“中国政府采购网”失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的企业；

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动；

## 三、获取招标文件：

时间：2020 年12月22日至2020 年12月28日，每天上午9:00 至11:30 ，下午13:30 至16:30 （北京时间，法定节假日除外）；

地点：山东省鲁成招标有限公司2407室（地址：济南市经十东路10567号成城大厦A座24层）；

方式：凡有意参加本次采购的投标人必须在获取招标文件的期限内联系代理机构并明确所投项目信息（联系人：栾新宇、李文华；电话：0531-83191865/83191895邮箱lczb08@126.com），邮件内容：项目名称、项目编号、公司名称、联系人、联系电话、邮箱、标书费汇款底单。缴纳招标文件工本费账户信息：开户银行：中国农业银行济南分行、开户名：山东省鲁成招标有限公司、银行账号：15110101040001136。

本项目实行资格后审，获取招标文件成功不代表资格后审的通过。

售价：300元/本，招标文件售后不退。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

时间： 2021 年1月13日09:00（北京时间）；

地点：山东大学第二医院办公楼五楼会议室（地址：济南市天桥区北园大街247号）；

逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理；

## 五、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜：无

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息

名 称：山东大学第二医院

地址：济南市天桥区北园大街247号

联系方式：0531-85875076

2、采购代理机构信息

名  称:山东省鲁成招标有限公司

地　址：济南市经十东路10567号成城大厦A座

联系方式：0531-83191865/83191895

3、项目联系方式

项目联系人：栾新宇、李文华

电　话：0531-83191865/83191895

第二部分投标人须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 招标人：山东大学第二医院 地 址：济南市天桥区北园大街247号 联系方式：0531-85875076 |
| 2 | 招标代理机构 | 名 称：山东省鲁成招标有限公司 地 址：济南市经十东路10567号成城大厦 联系人：栾新宇、李文华 联系方式：0531-83191895、0531-83191865 邮箱：lczb08@126.com |
| 3 | 项目名称 项目编号 | 项目名称：山东大学第二医院AI辅助诊断/皮肤影像管理系统采购项目 项目编号：0676-206012ZB018105 |
| 4 | 招标范围 | 本项目为山东大学第二医院AI辅助诊断/皮肤影像管理系统采购项目，具体要求详见招标文件第三部分招标要求。 |
| 5 | 项目预算 | 预算金额：540万元 投标人的报价不得高于预算，投标人报价高于预算的作无效报价处理。 |
| 6 | 资格审查方式 | 资格后审合格制 |
| 7 | 付款方式 | 合同签订后，由信息中心确认乙方与院内各系统完成对接，业务主系统上线，支付合同总金额30%；影像数据平台五个模块、人工智能辅助诊疗平台五个辅助诊断模块、皮肤影像系统部署完成，由信息中心组织使用科室验收后支付合同总金额30%；大数据科研分析平台两个科研模块建设完成，由信息中心验收后支付合同总金额30%，履行完成一年免费维保期后支付合同总金额10%，上述付款节点均需乙方开具正规发票。 |
| 8 | 供货期 | 投标人自行提报最快供货期 |
| 9 | 工期 | 投标人自行提报最快供货期 |
| 10 | 维保期 | 项目验收后，免费维保期一年 |
| 11 | 投标文件 | 投标文件共4份，正本1份，副本3份；电子文档（U盘）投标文件一份，采用PDF中文版，与纸质投标文件一致。 （装订方式：胶装。为节约成本，投标文件封皮请勿使用硬版纸，每页均应标注页码。投标文件宜双面打印。） |
| 12 | 开标一览表 | 1. 投标人应将“开标一览表”单独密封，并标明“开标一览表”字样，在报价时单独递交。 2. 开标一览表应由投标人法定代表人或授权代理人签字和加盖投标人公章，如无法定代表人或授权代理人签字和投标人公章将被判为无效投标。 |
| 13 | 密封和标记 | 1. 投标人的投标文件和开标一览表必须密封，封口处加盖投标人单位公章。封皮上写明投标人的名称。 2. 未按要求密封的投标文件和开标一览表不予接收。 |
| 14 | 投标人提出问题的 截止时间 | 2020年12月29日17：00时 |
| 15 | 招标人书面澄清的时间 | 2020年12月30日11时 |
| 16 | 投标有效期 | 90日历日 |
| 17 | 投标保证金交纳 | 1、投标保证金的金额：100000元； 大写：壹拾万元整。 2、递交方式：电汇（电汇时需备注：招标八部-山大二院） 3、投标保证金汇入银行及账号： 开户名称：山东省鲁成招标有限公司 开户银行：中国农业银行济南分行 银行账号：15110101040001136 （行号：103451011106） 投标保证金应当在2021年1月13日9:00之前到达上述帐户，逾期不予受理。并将开户许可证及投标保证金电汇凭证扫描版发送邮件至lczb08@126.com，同时电话通知招标代理机构负责人。 |
| 18 | 投标文件递交时间 | 2021年1月13日08：00至09:00（超时不收） |
| 19 | 投标文件递交的 截止时间 | 2021年1月13日09：00时整(北京时间)。 |
| 20 | 递交投标文件地点 | 山东大学第二医院办公楼五楼会议室（济南市天桥区北园大街247号）。 |
| 21 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 22 | 投标费用 | 中标服务费：按国家计委计价格[2002]1980号文收费标准下浮30%向代理招标人交纳中标服务费。中标服务费由中标人支付。无论投标过程中的方法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。 |

- 一、说明

1.  招标人

系指山东大学第二医院

2.  招标代理

系指山东省鲁成招标有限公司

- 3.  合格投标人

3.1具备本招标公告规定的投标人资格要求；

3.1.1具有独立承担民事责任的能力；

3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录；

3.1.5参加政府采购活动前三年内，未发生重大质量安全事故；无弄虚作假和重大违法违纪行为；

3.1.6在以往的政府采购活动中无违法、违规、违纪、违约行为；

3.1.7单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动；

3.1.8法律、行政法规规定的其他条件。

3.2提供的资格资质证明文件均真实有效；

3.3向招标代理购买招标文件并登记备案；

3.4在以往的招标活动中没有违法、违规、违纪、违约行为；

3.5遵守《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、其他有关的中国法律、法规和规定；

3.6本次招标不接受联合体投标。

- 4  服务定义

- 4.1 “招标服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

- 5.  投标费用

- 5.1无论投标报价过程的实施或结果如何，投标人均应承担与投标文件制作和投标报价相关的所有费用。招标人和招标代理在任何情况下都不担负这些费用。

- 5.2中标服务费：按国家计委计价格[2002]1980号文收费标准下浮30%向代理招标人交纳中标服务费。中标服务费由中标人支付。无论投标过程中的方法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。

- 二、招标文件

- 6.  招标文件构成

- 本招标文件共分五部分，内容如下：

- 第一部分招标公告

- 第二部分投标人须知

- 第三部分招标要求

- 第四部分合同条款及格式

- 第五部分附件

- 7.  招标文件澄清和修改

- 7.1  投标人对招标文件如有疑问，可要求澄清。要求澄清的投标人，按前附表规定的时间、地点以书面形式（包括信函或传真）通知到招标代理。招标代理将按前附表规定的方式，在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给所有购买招标文件的投标人。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。

- 7.2  在提交投标文件截止时间15日前任何时候，招标代理无论出于何种原因，均可用补充文件的形式对招标文件进行澄清和修改。该澄清和修改作为招标文件的组成部分对所有投标人具有约束力，将向已登记备案并领取了招标文件的所有投标人发出。

- 7.3  投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

- 7.4  为使投标人有足够的时间按招标文件的要求修改投标文件，招标代理可酌情推迟投标的截止时间和日期，并将此变更书面通知上述每一投标人。在这种情况下，招标代理和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均相应延长至新的截止日期。

7.5  因登记有误或其它意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法到投标人，采购代理不因此承担任何责任，有关的招标活动可以继续效地进行。

- 三、投标文件编制

8.  投标语言及计量单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

8.2 投标人所提供的技术文件和资料，包括图纸中的说明，应使用中文简体字。

8.3 原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但招标代理可以要求投标人提供翻译文件，必要时可以要求提供附有公证书的翻译文件。

8.5 除招标文件的技术规格中另有规定外，投标文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

8.5 对违反上述规定情形的，评标委员会有权要求其限期提供加盖公章的翻译文件或取消其投标资格。

9.  投标文件构成

投标文件由投标函、投标报价、资格证明文件（无需单独装订）、技术文件、商务文件组成。

投标人应按招标文件的要求编写投标文件，提交证明其有资格进行报价和有能力履行合同的文件。投标文件包括以下内容，并按下列顺序编制，以方便评标。

9.1  投标函（附件一）

9.2  投标报价

1）开标一览表（附件三）；

2)报价明细表（附件四）；

9.3  资格证明文件（注：无需单独装订）

1)营业执照副本、税务登记证副本（三证合一除外）复印件；

2)授权委托书复印件（附件二），投标人授权代表须提供身份证复印件；

3）近三年无不良信誉证明复印件，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询截图，经查询，在本项目开标日前，若供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标将被拒绝。如投标单位成立不足三年供应商需提供自成立至今的。（附件九的格式1）；

4）2019年度财务状况报告（附件九的格式2）及依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件，（附件九的格式3），如投标单位成立不足一年供应商需提供自成立至今的；

5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料复印件（附件九的格式4）；

6）投标人为小型和微型企业的，须提供《小微企业声明函》（附件九的格式5）复印件（如果有）；

7）投标人为监狱企业的，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件（如果有）；

8）节能或环保产品证明复印件（如果有）；

9）投标人认为需要提交的其他文件。

注：投标人对提供的以上资料的真实性负责。开标现场携带原件备查。以便招标人或评标委员会在需要时查询。

9.4 其它证明文件

1）近三年（2017年12月1日至今）同类业绩一览表及合同复印件；

2）相关软件自主知识产权证书复印件；

3）投标人认为需要提交的其他文件。

9.5  技术文件

1）产品介绍；

2）服务方案，包括项目管理计划、实施计划、团队、实施内容等，和本招标文件第三部分“招标要求”要求的需投标人编制的内容；

3）业务需求分析；

4）技术解决方案；

5）详细的培训计划，包括培训内容、培训方式、培训课时和次数、培训教材、授课教师、培训效果的保证措施等；

6）优惠条件及合理化建议；

7）技术条款响应/偏离表（附件五）；

8）投标人认为需要提交的其他技术文件。

9.6  商务文件

1）项目部人员配备表（附件七）

2）企业介绍及成功案例；

3）售后服务方案（附件八）

4）商务偏离表（附件六）；

5）投标人认为需要提交的其它资料。

10.  投标报价

10.1本次投标报价为一次性报价，报价币种为人民币。报价含软件开发、供应、安装调试、数据迁移费用、开发费用、缺陷处理，验收、培训、售后服务、检验及因购买软件和服务所需缴纳等的所有税、费。报价应包括达到招标人使用要求的全部费用。投标人应充分考虑采购条件，不得在中标后无故增加任何费用。

10.2 投标人应对所投产品分别报价并填写开标一览表。投标人对投标报价若有说明应在开标一览表备注处注明。招标人不接受可选择的投标方案和价格。任何有选择的或可调整的投标方案和价格将被视为非响应性投标而被拒绝。

10.3 投标报价（即合同价）在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

10.4 投标人应报出所能承受得了的最低的合理价格，如明显低于成本价需要提供证明。

10.5投标人应保证所报出的最终价格，在排除各种差异因素后，不超出自己的正常国内市场价格，并且保证价格不应高于对其他情况相似购买者的出价。任何对本保证的违背，将使买方有权终止合同或要求归还所付的超支价款。

10.6投标人在投标文件上详细写明产品的系列、名称和型号、产品性能、各项技术指标、品牌产地、质量等级、供货时间、售后服务、出厂合格证、备案证、出厂检测报告等，以及达不到检测和质量要求应负的责任。

10.7投标文件应对产品质量、供货时间、售后服务做出明确的承诺，以及达不到承诺的相关条款要求应负的责任和义务。

11.  投标文件装订与编写

11.1投标人必须将投标文件中的有关文件按上述顺序排列装订成册（胶装），并在首页编制“投标文件目录”，投标文件编写连续页码。

11.2 投标人应准备四份投标文件，一份正本和三份副本以及单独密封的开标一览表一份。在每一份投标文件上要注明“正本”或“副本”字样。投标人应保证投标文件正本与副本的内容严格一致，如果正本与副本不一致，以正本为准；如果单独密封的开标一览表与投标文件正本有差异，以开标一览表为准；投标文件中的开标一览表与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

11.3 投标文件正本和副本用A4幅面的纸张打印。

11.4 投标文件应严格按照招标文件的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的投标文件，其投标有可能被拒绝。

11.5 因投标文件字迹潦草、模糊或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

12.  投标文件签署

12.1法定代表人或授权代理人必须按招标文件的规定在投标文件（正本、副本及各附件）、开标一览表上签字并加盖投标人单位公章，不得使用其它形式如带有“专用章”等字样的印章，否则投标将被视为无效。如投标人对投标文件进行了修改，则须由投标人的法定代表人或授权代理人在修改处签字或加盖公章。

12.2 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人的法定代表人或授权代理人签字或盖章或加盖公章后才有效，授权代理人签字或盖章的需在投标文件中提供法人授权委托书，否则签字或盖章无效。

13.  投标文件密封和标记

13.1 投标人应将投标文件正、副本一同密封送达，并在封面明显处注明以下内容（密封件格式见附件十）：

1) 招标编号、项目名称

2) 投标人名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真

13.2 为方便公开唱标，请投标人将“开标一览表”单独密封，并注明开标一览表，项目名称、招标编号、投标人名称（加盖公章），与投标文件同时提交。

13.3 每一密封文件在封口处加盖投标人公章或授权代表签字，并注明“于（招标文件中规定的开标日期及时间）之前不准启封”字样。

13.4 如果投标人未按上述要求对投标文件密封及加写标记，招标人对投标文件提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，招标人有权予以拒绝，并退回投标人。

14.  投标保证金

14.1投标人应提交前附表规定数额的投标保证金，投标保证金是投标文件的一个组成部分。

14.2投标保证金采用的形式按前附表规定的形式缴纳。

14.3 未按前述各款要求提交投标保证金的报价被视为无效投标。

14.4 投标保证金采用电汇方式退还。若交款单位与投标人名称不一致，退款时，投标保证金退至投标人帐户。

14.5未中标投标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。

14.6中标人的投标保证金，自合同签订之日起5个工作日内退还。

15.  投标有效期

15.1 从投标截止之日起，投标有效期为90日。投标文件的有效期比本须知规定的有效期短的投标将被拒绝。

15.2 特殊情况下，在投标有效期满之前，招标代理可以书面形式要求投标人同意延长投标有效期。投标人可以以书面形式拒绝或接受上述要求。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金；同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其投标保证金的有效期，但不得修改投标文件的其他内容。

- 四、投标文件递交

16.  投标文件递交时间和地点

16.1 投标人代表必须在投标截止时间前将投标文件送达指定地点。如因招标文件的修改推迟投标截止日期的，则按招标代理另行通知规定的时间递交。

16.2 招标代理将拒绝接收投标截止时间后送达的投标文件。

17.  投标文件签收

17.1 招标代理于投标截止时间前接收合格的投标文件，投标人同时签字确认。

17.2 投标文件须采用纸质形式，以电报、传真、电子邮件等形式提交的投标不予接受。

17.3 对投标人提交的投标文件在投标截止时间后不予退还。

- 18.  投标文件修改与撤回

18.1 投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面形式通知招标代理。

18.2 投标人对投标文件的补充、修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记和递交。

18.3 撤回投标的要求应以书面形式提出，由投标人法定代表人或授权代理人签署，并在投标截止时间前送达招标代理。

18.4 投标有效期内不得撤回投标文件，开标仪式后撤回投标的行为将被记录在案，其投标保证金不予退还。

18.5通过给所有投标人发通知，招标代理可以延长投标截止时间。招标代理与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

- 五、开标与评标

19.  开标

19.1 按照招标文件规定的时间、地点开标。招标代理组织并主持投标文件的开标仪式，招标人、投标人和有关方面的代表参加。

19.2投标人法定代表人或其授权代理人应参加并签名报到以证明其出席。

19.3主持人按下列程序进行开标：

（1）宣读会场纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）在招标人监督部门的监督下，由招标人委托的公证处或投标人推选的代表检查投标文件的密封情况并予以签字确认；

（4）按照宣布的开标顺序当众进行唱标，并由投标人授权代表对唱标内容签字确认。（5）开标会结束，投标人退场。

19.4对本次开标存在异议的投标人，应现场提出。

19.5若投标人的法定代表人或其委托代理人因故不能出席开标活动或参加开标活动时无法提供有效的授权书及身份证明，该投标人的投标文件递交人不能在开标记录上签字，且视为该投标人默认开标结果。

19.6投标文件有下列情况之一者，招标人不予受理。

(1) 投标文件未按规定标志、密封、装订；

(2) 未在密封处加盖投标人公章或法定代表人或授权代表签字或盖章；

(3) 投标截止时间以后送达的投标文件。

19.7投标文件出现下列情况之一的，由评标委员会初审后按废标处理：

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家；

(2) 投标人的报价超过了采购预算，采购人不能支付的

(3) 因重大变故，采购任务取消的。

(4) 评标委员会认定投标人有围标、串通投标情形，按废标处理，取消其投标资格

20.  组建评标委员会

招标人将根据本项目的特点组建评标委员会，其成员由招标人代表及有关方面的专家 5 人及以上单数组成，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二，评标委员会负责对投标文件进行审查、澄清、推荐中标候选人或经招标人授权直接确定中标人。

- 21.  评标原则

21.1 客观性原则：评标委员会将严格按照招标文件的要求，对投标人的投标文件进行认真评审；评标委员会对投标文件的评审仅依据投标文件本身，而不依据投标文件以外的任何因素。

21.2 统一性原则：评标委员会将按照统一的评标原则和评标方法，用同一标准进行评审。

21.3 独立性原则：评标工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。评标委员会成员对出具的意见承担个人责任。

21.4 保密性原则：评委及熟知情况的有关工作人员必须对投标人的商业秘密严格保密。

21.5 综合性原则：评标委员会将综合分析、评审投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出中标人。

22.  初步评审

22.1投标文件的初审分为资格性检查和符合性检查。资格性检查指依据法律、法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。符合性检查指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

22.2在综合评审之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

- 实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规格且没有重大偏离或保留。

- 重大偏离不允许在开标后修正，但评标委员会将允许修正投标中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其他实质上响应招标文件要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

- 如出现下列情形之一的，视为对招标文件没有做出实质性响应，按照无效投标处理。

A、未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

B、投标文件未按招标文件要求签署、盖章、装订的；

C、不具备招标文件中规定的资格要求的；

D、未全部响应招标文件规定的实质性要求（含★项）的；

E、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

F、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

G、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

4) 评标委员会成员会根据招标文件规定，详细审阅各投标人提交的投标文件，逐项列出投标文件的全部偏差。偏差分为重大偏差和细微偏差。

重大偏差包括以下内容：

A、有确凿的证据表明投标人以低于成本价报价；

评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他报价，使得该报价可能低于其成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料，由评标委员会认定该投标人低于成本报价，其报价应作为无效报价。

B、投标文件附有招标人不能接受的条件；

C、不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

5) 评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销投标文件中的不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

22.3 初审中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理：

1）如果正本与副本或电子文档不一致，以正本为准；如果单独的开标一览表与投标文件正本有差异，以开标一览表为准；投标文件中的开标一览表与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

2）如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准。如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价。单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

4）调整后的数据对投标人具有约束力，投标人不同意以上修正，其投标将被拒绝。

23. 投标文件的澄清

23.1为有助于对投标文件进行审查，评标委员会有权向投标人询问。评标委员会有权以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者补正。但投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或授权代理人签字，并不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。投标人澄清、说明或者补正的内容构成投标文件的组成部分。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。

23.2 投标人对澄清的答复以书面材料为准，但不得对投标内容进行实质性修改。

23.3 澄清的内容须以书面形式确认，并构成投标文件的组成部分。

23.4如评标委员会一致认为某个投标人的投标明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，评标委员会有权决定是否通知投标人限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该投标人在规定期限内未做出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，经评标委员会取得一致意见后，可拒绝该投标。

- 24.  综合评审

24.1经初审合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标标准和方法作进一步的比较和评价。

24.2 评标委员会严格按照招标文件的要求和条件进行综合分析，比较报价，同时考虑以下因素：

1) 报价的合理性和客观性；

2) 服务方案；

3) 售后服务方案；

4) 技术及商务有无偏离；

5) 投标人资信情况和履约能力；

6) 投标人的经营业绩；

7) 优惠条件；

8) 其他。

24.3评标方法：本项目采用综合评分法，评标委员会将对投标人的报价、投标方案的科学性和完整性、功能要求、软件演示、产品实力、支持保障、项目管理能力评价、业绩、项目实施和培训方案等综合评分，择优选择中标人。

评分细则

| 评标 因素 | 评标项目 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（10分） | 报价 | 10 | 满足招标文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/有效投标报价）×10。（小数点后保留2位） |
| 技术部分（56分） | 投标方案的科学性和完整性 | 4 | 投标方案总体设计科学合理，体系架构、平台和业务应用系统等有详细的描述和方案；能够满足采购人应用需求以及将来扩展的需要；技术架构符合卫生系统相关规范，并遵循国家相关标准、指南和技术解决方案。得4分。在此基础上每有一处弱势项扣1分，缺项不得分。 |
|  | 功能要求 | 52 | 1、影像数据平台具备五个模块端得5分，每少一个模块扣1分，在此基础上，提供技术参数中全部证明材料得14分，一项不满足扣1分，扣完为止。如证明材料低于超过50%，该项得0分。 2人工智能辅助诊疗平台具备五个辅助诊断模块得5分，每少一个模块扣1分，在此基础上，提供技术参数中全部证明材料得10分，一项不满足扣1分，扣完为止。如证明材料低于超过50%，该项得0分。 - 大数据科研分析平台具备两个科研模块得4分，每少一个模块扣2分，在此基础上，提供技术参数中全部证明材料得10分，一项不满足扣1分，扣完为止。如证明材料低于超过50%，该项得0分。 - 皮肤影像管理系统具备PC版、手机版得2分，每少一个模块扣1分，在此基础上，提供技术参数中全部证明材料得2分，一项不满足扣1分，扣完为止。如证明材料低于超过50%，该项得0分。 （以上所有资质在投标文件中需提供原件扫描件，未提供不得分。） |
| 演示（10分） | 软件演示 | 10 | 大数据科研分析平台 影像组学科研平台 1、放射组学分析模块可就勾画影像进行特征值提取，提取的特征值不少于1400种； 2、放射组学分析模块可自动进行降维分析，筛选出与科研相关的特征值，支持VarianceThreshold方差选择法、SelectKBest单变量选择法、Lasso最小绝对收缩算子； 3、放射组学分析模块支持相关特征分析：主成分分析、相关分析图、聚类分析图； 4、放射组学分析模块可自动进行机器学习，机器学习模型不少于以下六种：KNN、SVM、XGBoost、RF、LR、DT，可就每种模型提供准确度矩阵，呈现训练集与测试集结果； 5、放射组学分析模块可就KNN、SVM、XGBoost、RF、LR、DT等机器学习模型进行参数调整，并显示每种模型测试集、训练集的分类报告及ROC曲线； 6、放射组学分析模块支撑科研分析数据的导出，支持分析结果自动生成科研论文模板，论文模板需包含科研分析过程中所有数据、参数、图表等； 影像数据平台 1、影像数据平台患者移动端，患者通过医院微信公众号访问影像数据，支持Dicom原始影像、极速影像、3D VR重建影像的查询； 2、影像数据平台患者移动端支持基于报告中疾病词汇的智能报告解读功能； 3、影像数据平台患者移动端可以实现CT胸部影像查询，同时在影像图像中标注肺结节区域，显示病灶所在层数及体积信息； 4、影像数据平台患者移动端可以实现DR影像查询，同时在影像图像中标注骨折区域，显示骨折置信度； 5、影像数据平台医生移动端，医生通过医院微信公众号访问影像数据，支持全院影像数据的查询； 演示时间控制在10分钟之内，只接受真实软件功能演示，不接受PPT，视频短片等功能演示，不按要求演示不得分；重点呈现粗字体内容。功能演示总计10分，有一项演示功能不完整不充分扣1分，扣完为止。 |
| 其他部分（24分） | 产品实力 | 9 | - 所投产品制造商具有ISO 9001体系认证得1分。 2、所投产品制造商具有ISO 13485体系认证得1分。 3、所投产品制造厂家为国家级高新企业得1分。 4、提供所投产品制造商获得国家自然科学基金不少于2个，省部级自然科学基金的不少于4个。得6分，不提供或提供不全不得分。 （提供证明文件复印件加盖投标人公章） |
|  | 支持保障 | 6 | - 云资源厂商需具备相关安全资质，提供网络安全等级保护 公共云基础服务平台等级测评报告 安全保护等级第三级的得3分，未提供证书不得分。 - 云资源厂商需具备质量管理体系认证证书ISO 27001、ISO 27017、ISO 27018证书得3分，未提供或提供不全的不得分。 （以上证明材料在投标文件中需提供加盖云公司公章扫描件，未提供不得分） |
|  | 项目管理能力评价 | 1 | 制造商担任本项目经理须有PMP项目管理专家证书、类似项目建设经验（提供PMP证书复印件及建设经验证明材料） |
|  | 业绩 | 4 | - 提供人工智能大数据科研平台制造商近三年类似的案例，应不少于3个，得2分，不提供或提供不全不得分。 - 提供皮肤影像管理系统制造商近三年类似案例，应不少于3个，得2分，不提供或提供不全不得分。 投标文件须提供相关完整合同复印件不提供或提供不全不得分。 |
|  | 项目实施和培训方案 | 4 | 制造商具有完备的管理组织、项目实施规范和管理制度，具有完善的质量管理体系，并能有效实施，具有较好的培训体系和方案。得4分。在此基础上每有一处弱势项扣1分，缺项不得分。 |

说明：（1）近三年是指自2017年12月1日至今。

（2）当评标最终得分相同时，以报价低者优先；当评标最终得分和报价均相同时，以技术部分得分高者优先。

（3）评分细则中所要求的证书、证明材料及合同按要求在投标文件中提供复印件加盖公章，原件备查。

24.4评标办法说明：支持小微企业发展、节能环保的鼓励优惠政策：

1、优采强采节能环保产品：

1)	投标人所投产品属于节能产品清单中强制采购的节能产品，不享受鼓励优惠政策；属于节能产品目录中非强制采用的节能产品，需在资格证明文件中明确，享受鼓励优惠政策。

2)	投标人在投标文件中对所投产品为节能、环境标志品目清单中的产品时，在报价时必须对此类产品单独分项报价（需提供符合政府采购优惠政策产品明细及报价表，含此类产品的单价、数量及全部节能、环境标志产品价格占总报价的权重），并提供节能、环境标志产品品目清单中由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书的证明资料（需提供节能、环境标志产品品目清单中节能、环境标志产品的认证证书复印件（根据财库〔2019〕9号文的规定），未提供财库〔2019〕9号文要求的节能、环境标志产品品目清单中产品认证证书复印件符合政府采购优惠政策产品明细及报价表的，不给予鼓励优惠政策。节能、环境标志品目清单中的产品仅是构成报价产品的部件、组件或零件的，若未在品目清单中明确需执行优惠政策的，则该报价产品不享受鼓励优惠政策。

3)	在价格评标项中，对节能、环保产品分别给予价格评标总分值5%的加分，加分公式如下：加分=价格评标总分值×5%×节能、环保产品价格在总报价中所占权重；

4) 在技术评标项中，对节能、环保产品分别给予技术评标总分值5%的加分，加分公式如下：加分=技术评标总分值×5%×节能、环保产品价格在总报价中所占权重。

2、小微企业

1) 投标人如属小微企业，产品价格需扣除的，须按照工信部联企业[2011]300号文《关于印发中小企业划型标准规定的通知》及财政部、工信部等部委发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定需《小微企业声明函》，否则评标时不予承认；

2)投标人所投产品中全部为小微企业产品，给予6%的价格扣除；所投产品中部分为小微企业产品，小微企业产品金额占合同金额30%以下的不给予价格扣除，小微企业产品金额占合同金额30%以上的给予2%的价格扣除；

3)根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68 号）文件规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评标中价格扣除的政府采购政策；

4)如投标人为监狱企业，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评标时不予承认；

5)小型、微型企业提供中型及以上企业制造的货物的，视同为中型及以上企业；

6)给予小型和微型企业产品的价格6%的扣除；计算方法是：

最终价格＝报价×94%，按照最终价格计算其价格分得分。

3、监狱企业

1)	给予监狱企业产品的价格6%的扣除；计算方法是：

最终价格＝报价×94%，按照最终价格计算其价格分得分。

4、残疾人福利性单位

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予价格6%的扣除；计算方法是：最终价格＝报价×94%，按照最终价格计算其价格分得分。

- 单价招标的项目中具有节能、环保、小微企业生产的产品权重计算方式：以具有节能、环保、小微企业生产的产品的单价之和与全部单价之和计算其权重。

24.5 无论在评标过程中或其他任何时侯发现下列情形之一的，投标将被拒绝，若中标，则无效。招标代理有权依法追究投标人的法律责任。

1) 提供虚假材料谋取中标的；

2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3) 恶意串通投标的；

4) 其他任何有企图影响招标结果公正性的活动。

经初审合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法做进一步评定。

25.  确定中标候选人

评标委员会推荐综合排序第一的投标人定为第一中标候选人，排序第二的投标人为第二中标候选人，排序第三的投标人为第三中标候选人，并提出评标书面报告和推荐中标意见报招标人审批确认。

26.  评标过程保密

开标之后，直到签订合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及综合排序等情况，均不得向投标人或者其他与评标无关的人员透露。

- 六、合同签订

27  中标通知

27.1中标结果公示将在中国政府采购网、中国招标投标公共服务平台、山东大学第二医院同时发布。不再以书面方式通知未中标投标人。

27.2 在投标有效期内，招标人及招标代理将向中标人签发《中标通知书》。中标通知书是合同的一个组成部分。

27.3中标通知书发出后，招标人改变中标结果，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

28.  签订合同

28.1 中标通知书发出之日起30日内，按照招标确定的事项签订合同。

28.2 招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件均为合同的组成部分。

28.3不按约定签订或履行合同，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

29.  履约保证金(本项目不适用)

- 七、处罚、质疑

30.  处罚

发生下列情况之一，投标人的投标保证金或履约保证金不予退还，并被列入不良行为记录名单，投标人今后参与同类招标项目的机会可能会受到影响：

1)开标后在投标有效期内，投标人撤回其投标；

2)中标人未按本招标文件规定签订采购合同；

3)中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议；

4)中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

5)中标人未按招标文件规定和合同约定履行义务的行为。

31   质疑

31.1 投标人对招标活动事项有疑问的，可以向招标人或招标代理提出询问，招标人或招标代理将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密；

31.2投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在《中华人民共和国政府采购法》及实施条例规定的时间内以书面形式向招标代理提出质疑，超过期限不予受理。

31.3质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，招标代理人不予受理：

（1）质疑项目名称、招标编号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；

（3）质疑相关证明文件或证明材料，如果涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件；

（4）质疑投标人名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；

（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人特别授权加盖单位公章，并由参加招标项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章等。

31.4投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招标活动正常进行的，属于严重不良行为，招标代理将提请有关部门列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

- 八、保密

32.  保密

投标单位对所领取的有关文件及资料负有保密的义务，因投标单位原因造成资料泄密，投标单位承担相应责任。

- 九、专利权

33.  专利权

投标人提供的所有产品应保证用户免受第三方主张的任何权利的义务。“第三方主张的权利”包括产品的所有权、知识产权、债权、担保物权、用益物权等权利。

- 十、解释权

34.  解释权

本招标文件的最终解释权归招标代理，当对一个问题有多种解释时以招标代理的书面解释为准。招标文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，招标代理对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

第三部分招标要求

（一）AI辅助诊断系统

## 1、影像数据平台

#### 患者端

- 用户可通过手机号+验证码登录，查询患者云端影像数据，制造商需具备可信云证书。

- 预留手机号用户在影像报告上传后收到短信通知，通过影像报告详情链接可快速打开查看影像报告，可根据机构配置判断是否需进行短信验证码验证，在标书中提供相关证明材料。制造商需提供数字智能胶片患者端软件著作权证书。

- 预留手机号用户可扫描纸质报告二维码登录获取影像页面，通过短信验证后获取纸质报告对应的影像报告，制造商需提供扫描二维码获取数字影像的软件著作权证书。

- 用户可在身份验证后修改预留手机号并获取影像报告，在标书中提供相关证明材料。为保障患者隐私安全，制造商需提供数字智能胶片隐私管理软件著作权证书。

- 按时间轴倒序查看历次检查列表，在标书中提供相关证明材料。制造商需提供第三方机构出具的数字智能胶片患者端测试报告。

- 极速、Dicom及CT 3D VR三种模式选择查看影像，在标书中提供相关证明材料。制造商需提供医学影像三维后处理软件著作权证书。

- 默认11布局，DICOM模式下，实现11、21、22布局切换功能

- 实现用户自定义配置分享时长、是否匿名、是否需安全码，并生成分享链接及二维码

- 切换3D VR，可进行3D重建；重建完成后显示3D图像，在标书中提供相关证明材料。制造商需提供第三方机构出具的医学影像三维后处理软件的测试报告。

- 实现基于报告中疾病词汇的智能报告解读功能，在标书中提供相关证明材料。制造商需提供NLP自然语义识别系统软件著作权证书及测试报告。

- 通过身份验证后可下载dicom格式原始影像，在标书中提供相关证明材料。

#### 医生端

- 查看所配置权限内机构的所有检查、影像、报告数据，制造商需提供数字智能胶片医生端软件著作权证书。

- 实现原始dicom影像的下载功能，制造商需提供医生移动端影像云平台软件著作权证书。

- 通过患者姓名、检查号、患者编号、住院编号进行查询，制造商需提供第三方机构出具的医生移动端影像云平台的测试报告。

#### 医院机构端

- 机构管理员账号使用用户名/手机号+密码登录，制造商需具备三级等保证书，保障数据安全。

- 按日期逐日显示登录机构的每日影像上传量、查看量及转化率功能，在标书中提供相关证明材料。制造商需提供第三方机构出具的数字智能胶片机构管理平台的测试报告。

- 查看影像上传状态、报告上传状态、患者查看状态及查看方式功能，在标书中提供相关证明材料。制造商需提供数字智能胶片机构管理平台软件著作权证书

#### 医院前置机端

- 按患者编号、检查号、检查与影像关联状态、胶片类型、检查时间进行查询

- 实现修改检查对应的手机号码功能，修改后手机号可同步至云端；修改手机号后支持发送短信提醒用户功能。在标书中提供相关证明材料。

- 实现按影像号码，Accession Number查询上传至前置机影像的功能，制造商需提供第三方机构出具的数字智能胶片前置服务器系统的测试报告。

- 实现批量选择检查数据进行一键关联功能；实现点击一键关联，系统可自动化批量处理检查与影像的关联关系。在标书中提供相关证明材料。制造商需提供数字智能胶片前置机管理软件著作权证书。

- 实现解决多部位连扫或医生操作不规范导致影像与检查无法对应的数据的系统自动关联功能，结果实时同步云端，在标书中提供相关证明材料。

#### 影像阅片平台

- 阅片页支持横版、竖版两种模式显示

- 支持将影像重置为原始状态

- 支持影像单序列多窗口显示，支持序列切换功能

- 支持调节图像窗宽窗位；支持一键选择常用窗宽窗位，如头部、肺部、胸部、心脏、腹部、肝脏、骨骼等；支持伪彩、反色、区域调窗、自定义窗宽窗位功能，制造商需提供云PACS应用系统软件著作权证书。

- 支持图像缩放、局部放大功能

- 支持图像旋转，支持90°顺、逆时针旋转，水平翻转，垂直翻转，自由角度旋转功能

- 支持自动播放、暂停播放图像，可自定义播放速度；支持快速翻页及翻至首尾页功能

- 支持测量两点间直线长度测量、角度测量；支持像素测量、椭圆测量、矩形测量、多边形测量；

- 支持箭头标注、隐藏测量、删除所有测量功能；

- 支持切换显示/隐藏图像角标信息状态

- 支持查看图像DICOM信息

- 支持同步滚动两个或多个序列，支持位置自动配准滚动

- 支持手动同步滚动两个或多个序列，以激活时的各个序列窗口状态为初始状态，进行同步翻页

- 支持索引同步滚动两个或多个序列，以激活时的各个序列窗口状态的层数数目一致

- 支持全屏图像同步窗宽窗位

- 支持全屏图像同步缩放

- 支持显示定位线

- 支持CT MPR

- 支持MIP、MinP、MVP

- 支持鼠标滚轮浏览图像

- 提供比例尺标示比例

- 支持导出jpg、png格式图像

## 2、人工智能辅助诊疗平台

#### CT肺结节辅助诊断系统

- 自动标注肺结节，在标书中提供相关证明材料。制造商需提供肺结节辅助诊断软件著作权证书。

- 自动提供结节所在位置信息（起始图层-结束图层），在标书中提供相关证明材料。制造商需提供第三方机构出具的肺结节辅助诊断系统测试报告。

- 在结节列表单击关注结节，影像中自动高亮该结节，并定位到结节最大层面。

- 自动定位结节所在的位置（提供肺叶信息），在标书中提供相关证明材料。制造商需提供NMPA或FDA或CE注册证。

- 自动测量并显示结节的长短径（横断面），在标书中提供相关证明材料。

- 一键自动生成结节的结构化描述报告，报告内容包括结节位置、性质、大小（长短径与体积分别显示）与密度（平均CT值）

- 默认按照结节所在肺叶位置生成结节报告，可选择按照结节危险程度由高到低生成结节报告，在标书中提供相关证明材料。

- 按照NCCN指南及Fleischner指南生成影像结论，提供随访建议

#### CT新冠肺炎辅助诊断系统

- 实现新冠肺炎精准诊断，秒级筛查，在图像列表页给出筛查结果，在标书中提供相关证明材料。制造商需提供新型冠状病毒肺炎辅助诊断软件著作权证书。

- 针对阳性病例，在影像中将疑似病灶去进行精准分割，提供疑似病灶详细信息，在标书中提供相关证明材料。

- 针对分割出的疑似病灶区，提供多种量化指标进行定量分析，在标书中提供相关证明材料。

- 疑似病灶区体积、肺占比、病灶区精准定位（层数以及所在肺叶）、病灶类型分析，在标书中提供相关证明材料。

- 自动生成肺部三维重建影像，并高亮显示疑似病灶区域，在标书中提供相关证明材料。

- 自动生成疑似新冠肺炎概率，按照类型给出肺炎区域肺占比（包含全肺、右肺上中下叶、左肺上下叶），在标书中提供相关证明材料。

- 支持一键报告，自动生成影像描述，包含病灶类型、病灶区定位（层数及所在肺叶）、体积，在标书中提供相关证明材料。

#### CT肋骨骨折

- 可分割并显示出肋骨区域和位置，在标书中提供相关证明材料。

- 可在MPR模式下三维显示肋骨区域和位置，在标书中提供相关证明材料。

- 可在CT影像中自动检出骨折区域和位置，在标书中提供相关证明材料。制造商需提供CT肋骨骨折人工智能辅助诊断软件著作权证书。

- 可在MPR模式下，三维显示骨折区域和位置

- 可在MPR模式下，不同位面联动显示骨折区域和位置

- 可查看肋骨骨折列表信息，需包含位置、层数、置信度等，在标书中提供相关证明材料。

#### DR肺结核辅助诊断系统

- 自动标注肺结核病灶区，在标书中提供相关证明材料。制造商需提供肺结核辅助诊断软件著作权证书。

- 支持新增、修改、删除病灶的操作。

- 支持显示/隐藏影像中的病灶框。制造商需提供第三方机构出具的肺结核辅助诊断的测试报告。

#### 骨折辅助诊断系统

- 自动标注DR四肢骨骨折区，在标书中提供相关证明材料。制造商需提供骨折辅助诊断软件著作权证书。

- 支持新增、修改、删除病灶的操作，制造商需提供NMPA或FDA或CE注册证。

- 支持显示/隐藏影像中的病灶框，制造商需提供骨折识别模型发明证书及第三机构出具的测试报告。

## 3、大数据科研分析平台

#### 影像组学科研平台

- 需要具有登陆模块、注册模块、审核模块、个人管理模块、研究课题管理模块、影像数据管理模块、成员管理模块、帮助文档、课题详情模块、影像阅片模块、病灶勾画及特征提取、放射组学分析模块。

- 账户可新增个人研究或合作研究，在标书中提供相关证明材料。制造商需提供大数据人工智能科研平台软件著作权证书。

- 可通过uploader或接口上传Dicom格式的CT、CR、DX、DR、MR、PET-CT、US等十多种类型图像，在标书中提供相关证明材料。

- 每个课题组提供独立管理员权限

- 支持对已上传的所有影像数据进行查看、管理

- 可下载NRRD格式的勾画数据，在标书中提供相关证明材料。

- 可支持模板下载、模板上传，导入临床信息，在标书中提供相关证明材料。

- 支持多种类型的临床信息，例如数字型、字符型、文件等

- 可选择添加临床信息的维度，例如：patient、study、voi

- 病灶名称（VOI管理）双入口联动管理，无缝转接

- 支持多种勾画方式，在标书中提供相关证明材料。制造商需提供医学影像标注系统软件著作权证书。

- 支持单个、批量导入NRDD格式的勾画文件，在标书中提供相关证明材料。

- 可单个、批量对勾画病灶进行特征值提取，不少于1400种

- 可针对病灶提取2D、3D的特征，可将提取的特征值导出EXCEL表，在标书中提供相关证明材料。

- 可选择要分析的VOI进入放射组学分析，在标书中提供相关证明材料。制造商需提供影像组学云平台软件著作权证书。

- 可选择内置的Radiomics Fetures进行分析

- 可选择随机法进行数据分组，调整随机法测试集占比，调节随机法随机数的种子，将随机法分组数据导出EXCEL表格

- 可选择K折法进行数据分组，在标书中提供相关证明材料。可选择5折或者10折进行数据分组，可将K折法分组数据导出EXCEL表格

- 可查看样本性别、年龄、临床特征统计图表

- 放射组学分析模块可自动进行降维分析，筛选出与科研相关的特征值，支持VarianceThreshold方差选择法、SelectKBest单变量选择法、Lasso最小绝对收缩算子，在标书中提供相关证明材料。

- 放射组学分析模块支持相关特征分析：主成分分析、相关分析图、聚类分析图；在标书中提供相关证明材料。

- 放射组学分析模块可自动进行机器学习，机器学习模型不少于以下六种：KNN、SVM、XGBoost、RF、LR、DT，可就每种模型提供准确度矩阵，呈现训练集与测试集结果，分类报告，包括recall, f1-score、AUC、95%CI、sensitivity、specificity，提供模型的ROC曲线及混淆矩阵，在标书中提供相关证明材料。

- 放射组学分析模块支撑科研分析数据的导出，支持分析结果自动生成科研论文模板，论文模板需包含科研分析过程中所有数据、参数、图表等；在标书中提供相关证明材料。

#### 病理科研平台

- 需要具有病理切片管理系统模块、访问工程管理模块、工程管理模块、图像应用模块、标注数据管理模块、任务管理模块、训练系统模块、训练状态可视化模块

- 支持创建文件夹、上传图像、导入病历信息、导出病历信息，制造商需提供病理数据集建立和管理软件著作权证书。

- 支持查看工程列表、搜索工程列表、创建工程、修改自己创建的工程名，在标书中提供相关证明材料，制造商需提供病理信息在线发布软件著作权证书。

- 支持往自己创建的工程里添加自己的图片、添加其他用户（访问权限）

- 支持添加tag、删除tag、修改tag名字、修改tag颜色、切换tag

- 支持加载标注、保存标注、隐藏标注、查看标注统计列表和饼图

- 支持进行NCR检测（检测非特异性染色），在标书中提供相关证明材料。

- 支持在配准界面看到图像的叠加配准效果和分离配准效果，在标书中提供相关证明材料。

- 支持在配准界面迁移标注，并在分离配准效果模式下显示标注，在标书中提供相关证明材料。

- 支持在配准界面迁移预测结果，并在分离配准效果模式下显示预测结果，在标书中提供相关证明材料，制造商需提供病理分析结果特征提取软件著作权证书。

- 支持在线部署模型预测管线，即分析管线中第一个分析模型的输出可以第二个分析模型的输入并以此类推，在标书中提供相关证明材料，制造商需提供互联网的在线布控管理软件著作权证书。

- 支持选择染色模式、选择模型类别、分析目的、选择模型、分析范围，在标书中提供相关证明材料，制造商需提供病理信息数据统计分析软件著作权证书。

- 支持显示任务列表，制造商需提供医学病理图像管理系统软件著作权证书。

- 支持点击工程右侧的IMAGE按钮查看该工程的图片列表，在标书中提供相关证明材料，制造商需提供病理数据标注及综合管理软件著作权证书。

- 支持在工程的标注列表页，按标注ID搜索、按文件名搜索、按标注Tag搜索，在标书中提供相关证明材料。

- 支持在图像或者工程的标注列表页，点击标注缩略图打开标注编辑界面，在标书中提供相关证明材料。

- 支持在任务列表，显示任务名称、任务状态、任务进度、创建时间，在标书中提供相关证明材料。

- 支持在训练项目页，新建项目、重命名项目、删除项目，在标书中提供相关证明材料。

- 支持在选中子项目不包含的图片列表，单选、多选、全选图片并按照训练类型加入到子项目包含的图片列表，或随机比例选择，在标书中提供相关证明材料。

- 支持在数据洞察页，选择切割方法、分类个数、染色归一化方法、颜色通道分离方法，在标书中提供相关证明材料。

- 支持在模型详情页，编辑模型名字、编辑模型打分、编辑模型备注、Review查看模型对应的训练任务、删除模型，在标书中提供相关证明材料，制造商需提供深度神经网络的设计和优化系统软件著作权证书。

- 支持在模型的标签管理下拉页，选择模型适用的染色类型（单选），模型类型（单选），模型适配的分析目的（多选），模型中每个分类的指标类型，在标书中提供相关证明材料，制造商需提供病理信息分析结果处理软件著作权证书。

- 支持显示训练任务状态（训练过程可视化），在标书中提供相关证明材料，制造商需提供病理数据可视化分析结果软件著作权证书。

#### 科研服务内容

- 负责医院培训及相关课题产出，要求不少于五个课题结题；

- 需课题结题方向及内容，完成课题相关文章投稿；

- 协助医院，完成三个以上基金申请；

# 其他要求

1、参与投标的软件系统必须是已经开发成功的，可作为商品化产品的信息管理系统。

2、供应商须提供列举的软件系统模块，并完成系统的安装测试、系统联调工作，并符合医院方的要求，在系统建设中负责及时解决全部技术问题。所投产品均由供应商提供硬件服务器或云平台服务。

3、为了保证系统的开放性，以及集成的实现，系统需遵从DICOM标准。

4、系统应能对所有的操作进行追踪调查、记录并进行分类，具有日志记录和日志审理功能。

5、系统采用B/S结构，PC端需要兼容Google浏览器，移动端要支持IOS、安卓访问。

6、项目所涉及所有影像数据，都归于医院和患者所有，不经医院同意，不得用于其他用途。如有病人隐私及相关信息泄露，供应商承担所有责任及损失，要求影像数据按照国密算法加密后传输。

7、项目验收前，必需提供以下技术文档：总体设计报告、需求分析说明书、详细设计 说明书、数据字典、数据结构与流程、测试报告、操作使用说明书、系统维护手册；

8、本项目不接受联合体投标；

（二）皮肤影像管理系统

### 1、需求模块清单

| 序号 | 模块名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 皮肤检查信息管理系统PC版 | 1 |  |
| 2 | 皮肤检查信息管理系统手机版 | 1 |  |

### 总体要求

投标人须承诺满足如下要求：

- 系统应遵循我院数据标准体系框架，按照医院编制的《山东大学第二医院医疗数据资源目录》规范相关业务数据，按照目录要求输出业务数据，并与我院数据集成平台进行数据对接；同时保证能够按照目录持续调整输出的业务数据。

- 系统应遵循我院MDM数据字典标准规范，通过接口调用数据字典。

- 在施工过程中，承担所有和我院现有系统和设备对接或其它指定系统和设备对接产生的接口费用。

- 提供一年免费维保期，免费维保期后的年维护费用不应超过中标金额的10%。

- 在维保期内，应免费提供如下服务：提供7*24小时电话技术支持及远程技术支持服务，并在接到电话1小时内解决系统问题，如无法在1小时内解决，应在8小时内派工程师到场进行调试，如12小时内系统无法恢复的，应出具善后解决方案；厂家系统的任何升级都应向我院免费提供；针对我院皮肤科的不涉及主框架变动的需求变更应免费满足；免费为我院现有或后续接入系统和设备提供接口；免费配合我院任何的皮肤科相关数据的上报工作；免费配合我院的任何等级评审等工作；免费对接我院的集成平台、互联互通、CA系统及其它我院指定的系统。

- 提供系统的所有数据库表结构及表字段的解释说明，并由信息中心验收通过。

- 部署系统所需的操作系统和数据库软件系统由投标人提供并安装，要求无版权问题。

- 制造商需提供医学影像工作站软件著作权登记证书。制造商需提供皮肤镜检查与信息管理系统转件著作权登记证书。。

### 总体技术参数

### 3.1皮肤检查信息管理系统PC版

- 支持与医院现有网络和信息管理系统对接，实现皮肤科现有设备、医师终端的互连互通，实现病人病历资料和其他诊治数据的互通共享。

- 皮肤镜、数码相机检测图文管理：

- 皮肤信息系统支持与皮肤科已有的皮肤宏观微观图像采集设备对接；

- 图像分析包含皮肤图像的ABCD分析法、7点检测表评分法、三点检测表法、Menzies评分法等分析方法，实现皮肤疾病半定量诊断分析。

- 支持专业形态测量工具：提供专业图像分析模块，提供点、线、面积和角度测量四大类；提供多种的测量参数，如面积、周长、长轴、短轴、形态因子、异型指数、圆形度、平均灰度、平均光密度、积分光密度、绝对光密度、光密方差度、核浆比等；提供适用于多种组织的面积比、数目比等比值的计算分析；支持定标标尺。

- 提供毛发分析模块

a)支持多种倍率标定，视野面积根据倍率自动计算；

b)支持手工测量直径，也支持自动识别毛发直径，支持每根测量数据

自动编号和显示，自动计算平均直径；

c)支持粗发、中发、细发、毳毛标记以及比例统计；

d)支持单根毛发毛囊、2根毛发毛囊、3根及以上毛发毛囊数量计以及

比例计算；

e)支持毛发密度计算；

f)支持多个部位多组图像分组分析统计;

- 毛发采集精准定位功能

a）支持按照前额、枕部、颞部三个部位拍摄对应的大体成像；

b）支持根据对应部位采集微观图片；

c）支持通过简单的标记记录微观图像在宏观图像中的具体位置；

d）支持统一位置的宏观、微观图像在不同时期的检查图像比较分析；

e）支持采集自动归类宏观、微观图像，根据对应的宏观标记自动归类微观图像。

- 皮肤镜大体微观对应功能

a）支持大体成像采集自动大体成像区归类；

b）支持根据宏观图像标记自动对应采集微观图片；

c）支持直观查看微观图像在宏观图像中的具体位置；

d）支持同一位置的宏观、微观图像在不同时期的检查图像比较；

e）支持采集自动归类宏观、微观图像，根据对应的宏观标记自动归类微观图像。

- 皮肤真菌、病理检测图文管理：

- 支持USB等方式的连接，实现镜下图片同步显示；支持采用高分辨率CCD，普通光和荧光真菌均支持，优秀的色彩还原和拍摄功能，确保实时显示图像清晰。支持动态压缩录像和定时间隔自动采集，同时可以对采集下来的图片进行相应的编辑，并对编辑后的结果保存打印；

- 出具皮肤寄生虫（疥虫、螨虫等）检查图文报告

- 出具分泌物（前列腺、宫颈、阴道、尿道）涂片检查图文报告

- 电子伍德镜检查报告

- 方便快捷的紫外光下图文报告编辑

- 支持宏微观伍德灯均可以成像。

- 超高清图像显示，真实反映白癜风、银屑病、真菌感染等效果.

- 提供全面详尽的电子伍德镜诊断模板，包括：色素障碍性皮肤病（色素增加性皮肤病、色素减退性皮肤病）、感染性皮肤病、红斑鳞屑性皮肤病、神经精神障碍性皮肤病、变态反应性皮肤病、皮肤附属器疾病、代谢障碍性皮肤病、寄生虫昆虫及其他动物性皮肤病、血管性皮肤病、遗传性皮肤病、皮肤肿瘤等十二类。

- 快速查询、高级查询及统计工具模块

- 支持既往诊断内容、皮肤镜图像比对功能

- 采用专业数字化图像处理技术，图像清晰满足科研论文、读片示教需求

- 皮肤超声诊断图文管理：

- 支持多线程操作，可以在填写一个病例报告单的同时采集另一病例的图片，从而加快报告单填写打印的速度，提高工作效率；

- 同屏显示多幅图像，图文报告可任意调整，具备标准诊断模式，全面描述检查部位的各个细节；

- 确保采集到的图像清晰、逼真；

- 图像采集充分保证图像动态显示、采集和动态录像的质量，实时跟踪、采样，动态录像，录像回放，播放录像二次采样；

- 支持Y/Y、Pb/Cb、Pr/Cr视频端口的1080p高清视频采集，分辨率可以达到1920X1080。支持VGA、DVI视频采集。采集效果同超声机显示效果相当；

- 支持同时连接多路视频信号（AV、S-video、色差、VGA、DVI等视频信号）；

- 支持多屏显示（双屏、三屏）；

- 支持进口皮肤超声设备抓图操作。

- 皮肤VISIA诊断图文管理：

- 支持获取斑点、皱纹、纹理、毛孔、紫外线色斑、棕色斑点、红血丝分布、卟啉油脂图像，出具定量分析报告

- 支持获取循环面部摄影、三维立体、模拟老化图、皮肤模拟状态图；

- 支持图像对照功能，既可查看既往病例，分析前后治疗效果，进行持续有效的跟踪治疗结果和进展，制定更佳的治疗方案；亦支持与同龄同性别同种皮肤类型的其他人做全面的量化比较；

- 支持直接获取VISIA清晰图像，支持网络存储，无缝对接VISIA仪器，实现图文信息的传输；

- 皮肤生理指标检测图文管理：

- 可获取到定量分析皮肤的含水量、油脂分泌、PH值、弹性、黑色素含量、皱纹的长度和深度、角质等皮肤屏障功能、皮肤敏感，毛发的浓密、粗细、温度和脂肪含量等参数和图像；

- 依据多项式检查，可出具皮肤敏感程度、皮肤老化程度、激光治疗前后效果对比、头皮状况等报告；

- 皮肤科信息系统检查流程，根据不同的工作站（不同设备），提供不同的管理模板，实现对患者（客户）详细诊疗数据资料的数字化收集。不仅支持以上常规的皮肤科检查，还支持与皮肤超声、皮肤CT、红蓝光治疗仪、激光治疗仪、生理指标等其他皮肤科硬件对接，出具图文并茂的检查报告。

- 可以建立规范的开放性专家系统词库/模板，提供完善的分级分类词库，并编辑对应的部位和内容的模板，避免重复录入，提高工作效率。医生几乎无需使用汉字输入方法，即可在专家系统的帮助下，迅速完成诊断报告。其中的专家词库和常用模板可以根据医院具体需要随时进行修改和补充。

- 病历对照：支持将当前病例和既往病历相比较，比较内容包括图片和文字记录。

- 完整的资料创建及修改日志，用户可以在此查询出相应的操作修改痕迹，准确知道谁在哪一时刻，在机器上进行哪些操作，实时的反映了流程的状态。

- 开放式图文报告格式，报告格式任意调整，可通过简单的鼠标拖拉，直观地设计任意多种报告格式，并根据选择的报告格式自动生成彩色图文一体化的报告。

- 图文报告批量打印功能，可选择某天或某段时间内的报告统一打印。

- 支持详细的权限设置，方便科室管理；支持组建不同权限的群组，支持科室对增加的用户自由分配编辑、预览、删除、审核、解冻、打印等权限。支持科内账号与APP账户的权限同步。

- 图像处理与测量分析功能，支持各种专业病理图像分析功能。

- 电子病历功能：可以直接从我院已有电子病历系统中导入患者信息。支持将患者的报告以Word文件方式导出，方便医师收集典型病例。

- 典型病例管理：用户可将一批病例导出到一个电子文件袋中，根据文件袋中提供的浏览工具，可以随时随地浏览报告。

- 数据备份和数据维护功能，可以方便的进行备份和数据刻录操作，支持自动手动备份数据，同时支持刻录后的病例离线查询及统计；

- 回收站功能：支持恢复误删除病例，包括文字信息和图片信息，最大限度还原误删除的病例资料。

- 数据查询、统计功能：灵活快速实用的数据检索功能、统计、查询功能，可以根据几乎所以的已填的病人资料进行查询，也可以进行复合条件查询，同一条件内的分段查询，如按年龄段进行查询统计，可按任意条件组合查询，并打印统计结果；也可以进行多病种查询统计，并可自定义万能查询设计。

- 支持常规的工作量统计、阳性率统计、患者类别统计、疾病年龄分布统计等等；

### 3.2皮肤检查信息管理系统手机版

- 支持安卓系统和IOS系统。

- 支持皮肤检查信息管理系统PC版软件无缝链接

- 支持登录账户与科内账号及权限同步。

- 支持报告完成进度的实时状态查询。

- 支持科内报告的查看以及导出图片格式。

- 支持手机直接完成检查报告，支持报告的基本信息录入、诊断录入，支持模板的选择，并与PC端同步。

- 支持PC端所有检查模块，包括皮肤镜、皮肤病理、皮肤真菌、皮肤CT、皮肤超声、面部分析仪、伍德镜、毛发分析、性病检查、皮肤病原体检查等检查模块。

- 支持手机端操作病例的审核、发布。

- 支持检验医师工作量、病区、申请科室、中请医师等多功能统计，以及自动提示统计分布图功能。

- 持每日事务通知式提醒、事务查询。

11支持APP自动更新提示。

注：本项目招标要求中相关证书复印件（加盖供应商单位公章）必须附在投标文件中，并提供原件（备查）。

第四部分合同条款及格式

第一节：合同条款

1、定义

1.1 “合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的，包括所有的附件和构成合同的其它文件。

1.2 “货物”系指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其它技术资料及材料。

1.3 “服务”系指根据合同约定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术协助、培训和其他类似的服务。

1.4 “甲方”系指与中标投标人签署合同的单位。

1.5 “乙方”系指根据合同约定提供货物和服务的中标投标人。

1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

1.7 “验收“系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

2、技术规范

2.1  提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标文件的技术规格偏差表相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3、知识产权

3.1 乙方应保证甲方在中国境内使用货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。如果第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任、费用和经济赔偿。

4、付款

付款方式：合同签订后，由信息中心确认乙方与院内各系统完成对接，业务主系统上线，支付合同总金额30%；影像数据平台五个模块、人工智能辅助诊疗平台五个辅助诊断模块、皮肤影像系统部署完成，由信息中心组织使用科室验收后支付合同总金额30%；大数据科研分析平台两个科研模块建设完成，由信息中心验收后支付合同总金额30%，履行完成一年免费维保期后支付合同总金额10%，上述付款节点均需乙方开具正规发票。

5、交货方式、安装时间、地点

交货、安装时间按招标确定的合同条款。

6、质量

6.1 乙方须保证货物是货物制造厂商原造的，全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和招标文件规定的质量、规格、性能和技术规范等要求。

6.2乙方提供给甲方的货物应通过货物制造商的出厂检验，并提供质量合格证书。

6.3 乙方保证提供的货物符合中华人民共和国国家及行业的安全质量标准；若货物来源于中华人民共和国境外，还要同时符合货物来源国的官方、行业及生产厂商的安全质量标准。上述标准为已发布的且在货物交付时有效的最新版本的标准；当货物来源于中华人民共和国境外时，产品必须附有原产地证明、中华人民共和国商检机构的检验证明、合法进货渠道证明及海关完税证明，此外，有关技术资料中须附有全文翻译的中文文本。

6.4 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

6.5 根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后五日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

6.6 如果乙方在收到通知后五日内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

6.7 除“合同特殊条款”另有规定外，货物的质量保证期为自货物通过验收之日起12个月。

6.8 在合同货物质量保证期届满后，乙方保证继续为甲方提供货物的备品、备件及维修服务，且乙方保证在货物使用期内以不高于任何第三方的优惠价格提供上述服务。

7、包装和标记

7.1 乙方交付的所有货物应具有适于运输的坚固包装，并且乙方应根据货物的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以确保货物安全无损地到达指定交货地点。

7.2 乙方应在每件包装箱相对的二个侧面上，用不褪色的油漆印刷以下标记：

(a)收货单位；(b)货物名称；(c)箱号/件号；(d)毛重(千克)；(e)尺码(长*宽*高)；(f) 发货单位；(g)发货单位详细地址。

乙方应根据货物的不同特性和装卸运输上的不同要求，在包装箱相对的二个侧面上印刷“勿倒置”、“小心轻放”、“防潮”等字样和装卸搬运时应注意的通用图案。

7.3 每件包装箱内应附一份详细装箱单、质量合格证和产品使用说明书及其它全套的技术资料。

7.4 凡因乙方对货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在货物装箱前保管不良，或因乙方其它原因，致使货物遭到损坏或丢失，由乙方承担责任。

8、技术资料

合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：

8.1 合同生效后日之内，乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套(进口货物中英文各一套)目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图等交付甲方。

8.2 另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

8.3 如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后3日内将这些资料免费交付甲方。

9、风险负担

9.1 货物毁损、灭失的风险在该货物通过甲乙双方联合验收交付前由乙方承担，通过联合验收交付后由甲方承担；因质量问题甲方拒收的，风险由乙方承担。

10、验收

10.1 乙方提交的货物由甲方负责组织验收。甲方指定验收人员，全权负责验收签字工作，要将验收情况在验收单中如实说明，并签字确认。甲方要对自己的验收意见负责，如果验收意见与事实不符，应承担相应的法律责任。一方如对验收意见存在异议，可向当地质检（商检）部门申请检验，并出具检验证书，检验费用由主张方支付。

11、索赔

11.1 如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

11.2 如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1) 乙方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。

2）根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定

降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的质量保证期。

11.3 如果在甲方发出索赔通知后7日内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后7日内或甲方同意的更长时间内，按照本合同的相应规定解决索赔事宜，甲方将从应付货款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

12、违约赔偿

12.1 乙方延迟交货，每延迟1日，按应交付货物总额0.3‰支付违约金。乙方履行合同不符合规定，除应按合同约定及时调换外，在调换货物期间，应按调换货物金额每日0.3‰向甲方支付违约金。

12.2 如乙方违约，甲方有权从应付货款中扣除违约金及其它费用，履约保证金不足部分，甲方保留追索的权利。

12.3 如因一方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，违约方除应赔偿对方经济损失外，还应承担对方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。

12.4 按照合同规定应该偿付的违约金、赔偿金等，应当在明确责任后三日内，按银行规定或双方商定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

13、合同修改

13.1 甲方和乙方都不得擅自变更合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，双方须共同签署书面文件。

14、违约终止合同

14.1 在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

1)如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务。

2）如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

3）如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐

败行为“是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，弄虚作假，损害甲方的利益，包括乙方单位之间串通，人为地使供货活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。

14.2  在甲方根据15.1规定，全部或部分终止合同之后，甲方可以全部或部分购买类似货物或服务，乙方应承担甲方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分终止合同的，乙方应继续履行合同中未终止的部分。

15、破产终止合同

15.1 如果乙方破产或无清偿能力时，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同，而不给乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

16、不可抗力

16.1 甲乙双方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能遇见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的时间，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

16.2 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式通知对方，并于事件发生后15日内将有关部门出具的证明文件送对方审阅确认。

16.3 双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

17   税费

17.1 与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

18   转让和分包

未经允许，本招标采购项目不得转让。

19   通知

合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

20、争议的解决

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以提交济南仲裁委员会仲裁。

21、合同生效

本合同甲乙双方签章后即生效。

第二节：合同格式

采购合同

项目名称:

招标编号:

甲方:

乙方:

日期:

（甲方）所需 (项目名称)经（代理机构名称）以招标文件在国内以公开招标方式进行采购。经评标委员会确定（乙方）为中标人。甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

- 一、本合同由合同文本和下列文件组成

1、合同一般条款

2、合同特殊条款

3、采购服务内容

4、合同补充条款或说明

- 二、货物的名称、数量

（后附详细清单）

- 三、合同金额

合同总金额：人民币（大写）

人民币（小写）

分项价格见中标货物清单

- 四、付款方式：合同签订后，由信息中心确认乙方与院内各系统完成对接，业务主系统上线，支付合同总金额30%；影像数据平台五个模块、人工智能辅助诊疗平台五个辅助诊断模块、皮肤影像系统部署完成，由信息中心组织使用科室验收后支付合同总金额30%；大数据科研分析平台两个科研模块建设完成，由信息中心验收后支付合同总金额30%，履行完成一年免费维保期后支付合同总金额10%，上述付款节点均需乙方开具正规发票。

五、交付时间、地点、验收方式

1、交付日期：合同生效之日起            日内交付。。

2、交货地点：甲方指定地点。

3、验收方式：。

- 六、合同生效

本合同甲乙双方签章后生效。

- 七、合同保存

本合同一式  份，甲方  份，乙方   份。

- 八、违约条款

（1）合同一方违约，违约方向对方支付违约金，违约金额为成交金额的10%。中标人违约，直接从履约保证金中扣除。

（2）中标人给用户造成的实际损失高于违约金的，成交供应商应给用户对高出违约金的部分予以赔偿。

（3）中标人迟延履行合同、不完全履行合同或提供的服务不符合招标文件的要求，除支付违约金外，仍应实际履行合同或重新提供符合要求的服务。

（4）其它未尽事宜，以《中华人民共和国合同法》规定为准。

- 九、合同发生纠纷时，向济南仲裁委员会提起仲裁。

甲方（公章）：                         乙方（公章）：

法定代表人或授权代理人：（签字）       法定代表人或授权代理人：（签字）

开户单位：                            开户单位：

开户银行：                            开户银行：

帐号：                                帐号：

地址：                                地址：

邮政编码：                            邮政编码：

电话：                                电话：

签订时间：                            签订时间：

- 第五部分附件

附件一：

投标函

山东大学第二医院：

经研究，我们决定参加招标编号为（项目名称）的投标活动并提交投标文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我方提交的投标文件，正本一份，副本  份。

2、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，并按我们投标文件中的承诺按期、按质、按量提供货物及服务。

3、我们理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权力。

4、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

5、我们同意按招标文件规定交纳投标保证金、中标服务费，遵守贵机构有关招标的各项规定。

6、我方若未成为中标人，贵机构有权不做任何解释。

7、我方的投标文件自开标之日起有效期为  日。

8、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

邮政编码：

电话号码：

传真号码：

开户名称：

开户银行：

银行帐号：

授权代表（签字或盖章)

投标人名称（公章)

日期：

附件二：

授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（投标人名称）的（姓名）为我方代理人，代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（招标编号：        ）项目的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权，特此委托．

委托代理人身份证复印件或扫描件

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权委托日期： 年 月 日

附件三：

开标一览表

单位：元人民币

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标人名称 |  |
| 投标报价 | （大写）： （小写）： |
| 供货期 |  |
| 工期 |  |
| 维保期 |  |
| 投标人对招标文件的 认同情况 |  |
| 备注 |  |

投标人名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

年  月  日

说明：本报价内容一览表除与投标文件装订在一起外，应单独密封一份用于唱标，各项内容务必填写详细，可以填满，但不允许添加附页。

- 附件四：                                                   报价明细表

招标内容 :                                                                     货币：

| 序号 |  |  |  |  |  | ...... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标企业名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：                                                                          年月日

注： 1、该表格中的“合计总价”必须与《开标一览表》中的“总价”相等

2、投标人可根据项目具体情况自行设计本表。

附件五：

技术偏离表

项目名称 :

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件技术要求 | 投标文件实际情况 | 投标文件对应的页码及条目号 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、投标人请按照招标文件“第三部分招标要求”中的技术要求逐一填写，投标人不得自行增减或删除、修改任何指标，也不能直接复制粘贴招标文件中的要求，必须填写真实数据，否则评标委员会将作出不利于投标人的认定。

2、投标人提供虚假承诺的，评标委员会可认定虚假投标，请各投标人谨慎填写。

投标人名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

年 月 日

附件六:

商务偏离表

项目名称 :

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件技术要求 | 投标文件实际情况 | 投标文件对应的页码 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、请填写招标文件已列明并要求投标人响应的如付款方式、供货期、工期、维保期、服务方案、售后服务等商务条款，并逐一做出承诺。

2、请投标人在填写偏离表时，对应招标文件要求如实填写“偏离”或“不偏离”，若投标人自行承诺的售后服务与此表不一致的，则评标委员会有权作出不利于投标人的认定。

3、投标人提供虚假承诺的，评标委员会可认定为虚假投标。请各投标人谨慎填写。

投标人名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

年月日

附件七：

# 项目部人员配备表

项目名称 :

| 序号 | 姓名 | 岗位 | 年龄 | 专业 | 职称 | 岗位证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

年 月 日

注：本表后附相关岗位证书及项目部人员近三个月的社保证明复印件

- 附件八：售后服务方案

- （格式自定）

附件九：证明文件格式

- 格式1  近三年无不良信誉证明

- （需声明投标人近三年未发生重大质量安全事故；无弄虚作假和重大违法违纪行为；无医药购销领域商业贿赂方面的不良记录。）

- 格式2  2019年度财务状况报告

- （附财务报表（含资产负债表、现金流量表、利润表的复印件），或其基本开户银行出具的资信证明），须法定代表人或授权代理人签章

- 格式3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 1、附近三个月的纳税凭证：完税凭证或免税证明或纳税申报表或银行缴税电汇凭证；

- 2、近三个月缴纳社会保险的凭据：专用收据或社会保险缴纳清单。

- 格式4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

| 履行合同所必需的设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| 专业技术能力 |  |  |  |  |
| 序号 | 技术人员姓名 | 职称/岗位证书 | 数量 | 备注 |

投标人名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日   期：

- 格式5  小微企业声明函

项目编号：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）的规定，本公司为         （请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定的划分标准，本公司为       （请填写：小型、微型）企业。

2、本公司参加      单位的        项目采购活动提供本企业制造的货物。由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他       （请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

年   月   日

# 格式6  残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕 141号）第一条的规定：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕 141号）第二条的规定：供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- 格式7  投标人同类项目实施情况一览表

项目名称：

| 招标采购单位名称 | 项目名称 | 采购数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  | 招标采购单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 服务验收报告 |  |

投标人提供虚假资料的，评标委员会可认定为虚假投标。请各投标人谨慎填写。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：      年      月   日

附件十：封面格式：

| 投标文件 （正本） 招标编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 邮编： 电话： 传真： | 投标文件 （副本） 招标编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 邮编： 电话： 传真： |
| --- | --- |

开标一览表/电子文档 招标编号： 项目名称： 投标人名称（公章）：

封口格式：

………………………于年月日时之前不准启封（公章）………………………