山东大学第二医院奥林巴斯软式内窥镜及相关配套设备维修保养服务采购

招 标 文 件

招标编号：0676-Z10-20210414

招标内容：维修保养服务采购

采 购 人：山东大学第二医院

采购代理：山东省鲁成招标有限公司

日    期：2021年4月23日

目 录

第一章  公开招标公告	- 3 -

第二章  投标人须知	- 3 -

一、说明	- 9 -

二、招标文件	- 10 -

三、投标文件编制	- 10 -

四、投标文件提交	- 16 -

五、开标与评标	- 17 -

六、合同签订	- 26 -

七、处罚、质疑	- 26 -

八、保密	- 27 -

九、专利权	- 28 -

十、解释权	- 28 -

十一、其他	- 28 -

第三章  服务要求	- 29 -

第四章  合同主要条款及格式	- 29 -

第五章  附件	- 34 -

附件一：投标函	- 41 -

附件二：授权委托书	- 42 -

附件三：开标一览表	- 43 -

附件四：投标报价明细表（如果有）	- 44 -

附件五：服务条款响应/偏离表	- 44 -

附件六：商务条款响应/偏离表	- 45 -

附件七：维修配件明细表	- 47 -

附件八：人员配备	- 48 -

附件九：维保方案及维保费用报价表	- 50 -

附件十：证明文件格式	- 51 -

格式1  参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	- 51 -

格式2  2019年度财务状况报告	- 51 -

格式3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	- 51 -

格式4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	- 52 -

格式5  中小企业声明函（服务）	- 53 -

格式6  残疾人福利性单位声明函	- 54 -

附件十一：符合政府采购优惠政策的明细及报价表（如果有）	- 56 -

附件十二：密封袋封面格式	- 59 -

# 第一章  公开招标公告

山东大学第二医院奥林巴斯软式内窥镜及相关配套设备维修保养服务采购公开招标公告

项目概况

山东大学第二医院奥林巴斯软式内窥镜及相关配套设备维修保养服务采购招标项目的潜在投标人应在山东省鲁成招标有限公司2408室（济南市经十东路10567号成城大厦A座）获取招标文件，并于 2021 年05月17日 14 点 00 分（北京时间）前提交投标文件。

## 一、项目基本情况：

招标编号：0676-Z10-20210414

项目名称：山东大学第二医院奥林巴斯软式内窥镜及相关配套设备维修保养服务采购

预算金额：85万元/年

最高限价（如有）：同上

采购需求：山东大学第二医院根据需要需采购奥林巴斯软式内窥镜及相关配套设备（主机+光源+气腹机+工作站+摄像系统）维修保养服务用于院方维保。具体内容详见招标文件。

标段划分：划分为1包

合同履行期限（服务期限）：1年

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位采购的项目；

3、本项目的特定资格要求：/。

## 三、获取招标文件：

时间： 2021年04月23日至 2021 年04月29日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），每天上午8:30 至11:30 ，下午1:30 至16:30 （北京时间，法定节假日除外）；

地点：山东省鲁成招标有限公司2408室（地址：济南市经十东路10567号成城大厦A座24层），疫情期间招标文件采用邮寄方式，不需现场领取；

方式：凡有意参加本次采购的投标人必须在获取招标文件的期限内联系代理机构，告之邮寄招标文件地址，并明确所投项目名称及项目确认（联系人：苏世财0531-83196323，13583158653）。投标人项目确认后请访问中国政府采购网下载电子版招标文件；

纸质招标文件售价：300元/本，邮寄另付邮费50元（售后不退）。缴纳招标文件工本费账户信息：开户名称：山东省鲁成招标有限公司；开户银行：中国农业银行济南分行；银行帐户：15110101040001136；行号：103451011106；

本项目实行资格后审，获取招标文件成功不代表资格后审的通过。

注：本采购项目的变更、修改、澄清、补遗内容及对项目的暂停、延期通知等情况均在“中国政府采购网”发布。潜在投标人自行查阅网站信息，未按要求查阅者自行承担相应后果。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

时间： 2021 年05月17日14:00（北京时间）；

地点：山东大学第二医院办公楼五楼会议室（地址：济南市天桥区北园大街247号）；

逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理；

## 五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜：

1、在“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站中被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加本次采购活动；

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动；

3、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（单一来源采购项目除外）；

4、投标人必须整包，不可分拆投标。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息

名 称：山东大学第二医院

地址：济南市天桥区北园路247号

联系方式：0531-85875076

2、采购代理机构信息

名  称:山东省鲁成招标有限公司

地　址：济南市经十东路10567号成城大厦A座

联系方式：0531-83196323

3、项目联系方式

项目联系人：苏世财

电　话：0531-83196323

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 内容说明 |
| --- | --- |
| 1 | 综合说明 采 购 人：山东大学第二医院 地 址：济南市天桥区北园路247号 采购项目：山东大学第二医院奥林巴斯软式内窥镜及相关配套设备维修保养服务采购 服务地点：山东大学第二医院 采购内容：维修保养服务采购(具体要求详见招标文件第三章服务要求) 服务标准：符合国家相关标准 服务期限：1年 质 保 期：每条软镜修复后半年 |
| 2 | 合同名称：山东大学第二医院奥林巴斯软式内窥镜及相关配套设备维修保养服务采购合同 |
| 3 | 资金来源：自筹资金 |
| 4 | 投标有效期：自提交投标文件截止日起90天（日历日） |
| 5 | 采购方式：公开招标 |
| 6 | 本项目需踏勘现场： 时间：2021年04月30日上午09:00时 地点：山东大学第二医院内（地址：济南市天桥区北园大街247号） 联系人：王丽娟 电话：0531-85875805 |
| 7 | 招标答疑： 提交质疑文件时间：2021年04月30日上午11：30时前 领取答疑文件时间：2021年04月30日下午17：00时前 提交（领取）文件地点：山东省鲁成招标有限公司2408室（济南市经十东路10567号成城大厦A座），疫情期间答疑或补遗文件通过中国政府采购网发布，请随时关注下载。如因潜在投标人原因没有及时查看，造成的一切后果由投标人自行承担。 若有问题需要澄清，应于提交质疑文件时间前以书面形式向采购代理和采购人提出，并将需要澄清的问题以Word版的文本，给山东省鲁成招标有限公司发电子邮件（lc83191789@126.com），并电话通知。采购人将以投标答疑文件的方式予以解答。 投标人未在规定时间内提出质疑的，视为无需要澄清的问题，逾期任何问题不作答复。 |
| 8 | 投标文件份数：正本一份，副本三份，开标一览表二份，电子文档一份（U盘、PDF格式）。 装订方式：纸质投标文件应正反双面打印，每册采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订；每册厚度不得超过4.5cm,如超过需分册装订；在封装背脊处打印项目名称；为节约成本，投标文件封皮请勿使用硬版纸，每页均应标注页码。 |
| 9 | 投标保证金：1.5万元整人民币。 投标保证金形式：电汇或网银或支票或汇票或本票或保函等 单位名称：山东省鲁成招标有限公司 开户银行：中国农业银行济南分行 账号：15110101040001136 请在交易附言内填写：招标十部+项目简称 投标保证金以电汇或网银形式提交的必须从投标人的账户转出，并在提交投标文件截止时间前到达指定账户。其他形式提交的投标保证金须在提交投标文件截止时间前到达指定账户，投标人应充分考虑银行信息交换时间，由此带来的投标保证金不能按时到帐的责任由投标人自行承担。 |
| 10 | 提交投标文件截止时间：2021年05月17日14:00（北京时间，逾期送达概不接受） 投标文件提交至：山东大学第二医院办公楼五楼会议室（地址：济南市天桥区北园大街247号） 注：疫情期间如无法进入开标室，我方将根据具体情况另行通知。 |
| 11 | 开标时间：2021年05月17日14:00（北京时间） 开标地点：山东大学第二医院办公楼五楼会议室（地址：济南市天桥区北园大街247号） |
| 12 | 评标办法：综合评分法 |
| 13 | 预算金额（最高限价）：85万元/年。 投标人的报价不得高于预算金额（最高限价），投标人报价高于预算金额（最高限价）的，作无效标处理。 |
| 14 | 付款方式：每半年支付一次维保费，按半年内实际维修情况支付，若在规定时间内完成维修并满足科室使用要求，则全额付款；若发生延迟，则按照合同条款扣款。 |
| 15 | 采购人：山东大学第二医院 电话：0531-85875076 采购代理：山东省鲁成招标有限公司 地址：济南市经十东路10567号成城大厦A座 联系人：苏世财 电话：0531-83196323 传真：0531-83191789 |
| 16 | 其他： 1、信用信息查询渠道：信用中国、中国政府采购网。 2、信用信息查询截止时间：提交投标文件截止时间前。 3、信用信息查询记录和证据保留方式：截屏等可实现留痕的方式。 4、信用信息查询由采购人或采购代理查询。 |

## 一、说明

1.  采购人

系指山东大学第二医院

2.  采购代理

系指山东省鲁成招标有限公司

3.  合格投标人

3.1具备本招标公告规定的投标人资格要求；

3.1.1具有独立承担民事责任的能力；

3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录；

3.1.5参加本次采购活动前三年内，未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及没有重大违法记录；

3.1.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动；

3.1.7为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（单一来源采购项目除外）；

3.1.8法律、行政法规规定的其他条件。

3.2提供的资格资质证明文件均真实有效；

3.3向采购代理进行项目确认；

3.4在以往的采购活动中没有违法、违规、违纪、违约行为；

3.5遵守《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、其他有关的中国法律、法规和规定；

3.6 本次招标不接受联合体投标；

4. 服务定义

- “服务”指本招标文件中所述的相关内容及服务。

5.  投标费用

5.1无论投标过程的实施或结果如何，投标人均应承担与投标文件制作和投标相关的所有费用。采购人和采购代理在任何情况下都不担负这些费用。

5.2招标代理服务费：采购人与中标人签订合同后5日内，由中标人根据原国家计划委员会颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号文件）和“国家发展和改革委员会办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号）”文件规定标准的70%向采购代理机构交纳招标代理服务费。

## 二、招标文件

6.  招标文件构成

本招标文件共分五部分，内容如下：

第一章  公开招标公告

第二章  投标人须知

第三章  服务要求

第四章  合同主要条款及格式

第五章  附件

7.  招标文件澄清和修改

7.1任何已依法获取招标文件（进行项目确认是依法获取招标文件的环节）的潜在投标人，认为招标文件存在歧视性条款或不合理要求等需要澄清的问题，均可要求对招标文件进行澄清。要求澄清的潜在投标人，按前附表规定的时间、地点以书面形式（包括信函或传真）一次性全部提出，并通知到采购代理。采购代理在认为必要时，将不标明查询来源的书面答复按前附表规定的方式发布。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。

7.2 在投标截止时间15日前任何时候，采购代理无论出于何种原因，均可用补充文件的形式对招标文件进行澄清和修改。该澄清和修改作为招标文件的组成部分对所有投标人具有约束力，该补充文件将在“中国政府采购网”发布，潜在投标人自行查阅网站信息，未按要求查阅者自行承担相应后果。

7.3 潜在投标人未在前附表规定时间内提出质疑的，视为无需要澄清的问题，逾期任何问题不作答复。

7.4  如果澄清、补遗文件发出的时间距投标截止时间不足15天，且澄清、补遗的内容可能影响投标文件的制作，相应延长提交投标文件的截止时间和日期，并将此变更发布在“中国政府采购网”。在这种情况下，采购代理和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均相应延长至新的截止日期。

7.5澄清、补遗一经发布即生效，无需回复，未按要求查阅者自行承担相应后果。采购代理不因此承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。

## 三、投标文件编制

8.  投标语言及计量单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

8.2 投标人所提供的技术文件和资料，包括图纸中的说明，应使用中文简体字。

8.3 原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但采购代理可以要求投标人提供翻译文件，必要时可以要求提供附有公证书的翻译文件。

8.5 除招标文件的技术规格中另有规定外，投标文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

8.5 对违反上述规定情形的，评标委员会有权要求其限期提供加盖公章的翻译文件或取消其投标资格。

9.  投标文件构成

投标文件由证明文件、服务文件、商务文件组成。

投标人应按招标文件的要求编写投标文件，提交证明其有资格进行报价和有能力履行合同的文件。投标文件包括以下内容，并按下列顺序编制，以方便评标。

9.1  证明文件

9.1.1资格证明文件

1) 营业执照副本、税务登记证副本（三证合一除外）复印件；

2) 授权委托书原件（附件二），投标人授权代表须提供身份证复印件；

3) 参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（附件十的格式1）；

4）2019年度财务状况报告（附件十的格式2）

5）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（附件十的格式3）；

6）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（附件十的格式4）。

根据财库〔2016〕125号文的规定，采购代理机构应当通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人在提交投标文件截止时间前的信用信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

备注：①资格证明文件按要求提供相应的资料，资格审查以正本所附资格证明文件为准，资格审查（1）-（6）不合格的不进入评审阶段；②已办理“三证合一”的只需要提供营业执照副本；投标人：（a）是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”的复印件；（b）是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件； （c）是非企业专业服务机构的，应提供其有效的执业许可证复印件；（d）是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”复印件；（e）是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明。③成立时间较短的，可以提供从成立至今所需要的资料。

9.1.2符合政府采购政策的证明文件

1）采购服务全部由符合政策要求的小微企业承揽的，须提供《中小企业声明函》。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，须提供《中小企业声明函》及符合政府采购优惠政策明细及报价表；（附件十的格式5、附件十一-如果有）；

2）采购服务全部由符合政策要求的监狱企业承揽的，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。接受联合体或者允许供应商向一家或者多家监狱企业分包的，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件及符合政府采购优惠政策明细及报价表（如果有）；

3）投标人为残疾人福利性单位的，提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）时需提供“残疾人福利性单位声明函。接受联合体或者允许供应商向一家或者多家残疾人福利性单位分包的，需提供“残疾人福利性单位声明函及符合政府采购优惠政策明细及报价表（附件十的格式6、附件十一-如果有）”；

4）节能、环保产品证明文件复印件（如果有）；

5）政府强制采购节能产品明细表（见附件十一-如果有）。

9.1.3其它证明文件

1）有关的资信、信誉认证证书（如果有）；

2）评分细则中加分项的复印件；

3）投标人认为需要提交的其他文件。

备注：9.1.2-9.1.3项内容请投标人认真填写，如无请填写无。

9.2  服务文件

1) 维修配件保障方案；

2) 设备发生故障时的应急预案；

3) 维保方案（包括但不限于以下内容）；

3.1定期保养方案；

3.2定期巡回、点检方案；

3.3远程技术支持；

3.4设备状况记录及存在问题的解决方案。

4) 本地化服务方案；

5) 维修保养档案管理；

6) 人员配备（附件八）；

7) 维保方案及维保费用报价表（附件九）；

8) 服务条款响应/偏离表（附件五）。

9.3  商务文件

1）投标函（附件一）；

2）开标一览表（附件三）；

3）投标报价明细表（附件四）；

4）维修配件明细表（附件七-如果有）；

5）符合政府采购优惠政策的明细及报价表（附件十一-如果有）。

6) 企业简介及成功案例；

7) 商务条款响应/偏离表（附件六）。

备注：投标人应按照招标文件规定的“投标文件编制”中“投标文件构成”规定的顺序统一编制目录装订成册，由于编制混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任由投标人承担。

10.  投标报价

10.1本次投标报价为一次性报价，报价币种为人民币。

10.2投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的各项费用，以及在维修保养服务实施中应缴纳的一切税费，包含维保服务范围内提供的维保零配件、软件费、标准附件、备品备件、专用工具、检验、培训、技术服务、保险及因购买维保服务所需缴纳的所有税、费等全部费用。报价应包括达到采购单位使用要求的全部费用。投标人应充分考虑采购条件，不得在中标后无故增加任何费用。

10.3清单内设备整机保修（包括相关配套设备，如内窥镜主机、光源、气腹机、工作站、摄像系统），含所有更换原装零备件、人工现场维修服务、定期预防性保养服务等。

10.4负责解决清单内设备已存故障，包含更换原装零配件费用及人工费用。

10.5投标人应把人工涨价、应急突发事件等影响价格的因素进行充分考虑，结合现场实际情况及投标人自身情况自主竞报。

10.6投标报价（即合同价）在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

10.7投标人在投标文件中应明确达不到维修质量要求应负的责任及义务。

11.  投标文件装订与编写

11.1投标人必须将投标文件中的有关文件按上述顺序排列装订成册（胶装），在首页编制“投标文件目录”、编写连续页码，并在封装背脊处打印项目名称。

11.2 投标人应准备四份投标文件，一份正本和三份副本，单独密封的开标一览表二份。在每一份投标文件上要注明“正本”或“副本”字样，投标人应保证投标文件正本与副本的内容严格一致。

11.3 投标文件正本和副本用A4幅面的纸张正反双面打印。

11.4 投标文件应严格按照招标文件的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的投标文件，其投标报价有可能被拒绝。

11.5因投标文件字迹潦草、模糊或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

11.6为合理节约评标成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信精神，在本次投标文件的“服务条款响应/偏离表”、“商务条款响应/偏离表”中，均以审慎的态度明确、清楚地披露各项响应情况；投标人须对照招标文件服务条款（或商务条款）与要求，逐条说明是否做出了实质性响应。

12.  投标文件签署

12.1法定代表人或授权代理人必须按招标文件的规定在投标文件要求签字、盖章的地方签字、盖投标人单位公章，不得使用其它形式如带有“专用章”等字样的印章，否则投标报价将被视为无效。如投标人对投标文件进行了修改，则须由投标人的法定代表人或授权代理人在修改处签字或加盖公章。

12.2 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人的法定代表人或授权代理人签字或盖章或加盖公章后才有效，授权代理人签字或盖章的需在投标文件中提供法人授权委托书，否则签字或盖章无效。

13.  投标文件密封和标记

13.1 投标人应将投标文件密封送达，并在封面明显处注明以下内容（密封件格式见附件十二）：

1) 招标编号、项目名称

2) 投标人名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真

13.2 为方便公开唱标，请投标人将二份“开标一览表”单独密封，并注明开标一览表，项目名称、招标编号、投标人名称（加盖公章），与投标文件同时提交。

13.3 每一密封文件在封口处加盖投标人公章或授权代表签字，并注明“于2021年月日9:00时之前不准启封”字样。

13.4 如果投标人未按上述要求对投标文件密封及加写标记，采购人有权予以拒绝接受。

14.  投标保证金

14.1投标人应提交前附表规定数额的投标保证金，投标保证金是投标文件的一个组成部分。

14.2投标保证金采用的形式按前附表规定的形式缴纳。

14.3 未按前述各款要求提交投标保证金的投标报价被视为无效投标报价。

14.4 投标保证金采用电汇方式退还。若交款单位与投标人名称不一致，退款时，投标保证金退至投标人帐户。

14.5未中标投标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。

14.6中标人的投标保证金，自合同签订之日起5个工作日内退还。

15.  投标有效期

15.1 自提交投标文件截止之日起，投标有效期为90日。投标文件的有效期比本须知规定的有效期短的报价将被拒绝。

15.2 特殊情况下，在投标有效期满之前，采购代理可以书面形式要求投标人同意延长投标有效期。投标人可以以书面形式拒绝或接受上述要求。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金；同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其投标保证金的有效期，但不得修改投标文件的其他内容。

## 四、投标文件提交

16. 投标文件提交时间和地点

16.1 投标人代表必须在提交投标文件截止时间前将投标文件送达指定地点。如因招标文件的修改推迟提交投标文件截止日期的，则按采购代理另行通知规定的时间提交。

16.2 采购代理将拒绝接收提交投标文件截止时间后送达的投标文件。

17.  投标文件签收

17.1 采购代理于提交投标文件截止时间前接收合格的投标文件，投标人同时签字确认。

17.2 投标文件须采用纸质形式，以电报、传真、电子邮件等形式提交的投标报价不予接受。

17.3 对投标人提交的投标文件在提交投标文件截止时间后不予退还。

18.  投标文件修改与撤回

18.1 投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面形式通知采购代理。

18.2 投标人对投标文件的补充、修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记和提交。

18.3 撤回投标报价的要求应以书面形式提出，由投标人法定代表人或授权代理人签署，并在提交投标文件截止时间前送达采购代理。

18.4 投标有效期内不得撤回投标文件，开标仪式后撤回投标的行为将被记录在案，其投标保证金不予退还。

18.5通过给所有投标人发通知，采购代理可以延长投标截止时间。采购代理与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

## 五、开标与评标

19.  开标

19.1采购人按照招标文件规定的时间、地点开标。开标由采购人或者采购代理主持，邀请投标人参加。

19.2投标人法定代表人或其授权代理人应参加并签名报到以证明其出席。

19.3主持人按下列程序进行开标：

（1）宣读会场纪律；

（2）公布在提交投标文件截止时间前提交投标文件的投标人名称；

（3）在采购人监督部门的监督下，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况并予以签字确认；

（4）按照宣布的开标顺序当众进行唱标，并由投标人授权代表对唱标内容签字确认。

（5）开标会议结束，投标人退场。

19.4投标人授权代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

19.5若投标人的法定代表人或其委托代理人因故不能出席开标活动或参加开标活动时无法提供有效的授权书及身份证明，该投标人的投标文件提交人不能在开标记录上签字，且视为该投标人默认开标结果。

19.6投标人若有报价和优惠未被唱出，应在开标时声明或提请注意，否则采购代理对此不承担任何责任。

注：疫情期间如投标人无法进入开标场所的，我方将根据疫情的情况，另行通知。

19.7投标文件有下列情况之一者，采购人不予受理。

(1) 投标文件未按规定标志、密封；

(2) 未在密封处加盖投标人公章或法定代表人或授权代表签字或盖章；

(3) 提交投标文件截止时间以后送达的投标文件。

20.  组建评标委员会

采购人将根据本项目的特点组建评标委员会，其成员由采购人代表及评审专家 5人及以上单数组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会负责对投标文件进行审查、澄清、推荐中标候选人或经采购人授权直接确定中标人。

21.  评标原则

21.1 客观性原则：评标委员会将严格按照招标文件的要求，对投标人的投标文件进行认真评标；评标委员会对投标文件的评标仅依据投标文件本身，而不依据投标文件以外的任何因素。

21.2 统一性原则：评标委员会将按照统一的评标原则和评标方法，用同一标准进行评标。

21.3 独立性原则：评标工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。评标委员会成员对出具的意见承担个人责任。

21.4 保密性原则：采购代理应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

21.5 综合性原则：评标委员会将综合分析、评标投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出中标人。

22.  初步评标

22.1投标文件的初审分为资格审查和符合性检查。资格审查由采购人或采购代理机构在开标后依法对投标人进行审查，依据法律、法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。符合性检查由评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

22.2投标文件出现下列情况之一的，由采购人或采购代理机构在资格审查后按无效投标处理：

（1）不具备国家或招标文件中规定资格要求的；

（2）资格证明文件不齐全或无效的。

投标文件出现下列情况之一的，由评标委员会在符合性检查后按无效投标处理：

(1) 无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的委托代理人签字或盖章的；

(2) 投标人提交两份或多份内容不同的投标文件，或者在一份投标文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

(3) 评标委员会认定投标人有围标、串通投标情形。

22.3在综合评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

1）实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规格且没有重大偏离或保留。

2）重大偏离不允许在投标后修正，但评标委员会将允许修正投标报价中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其他实质上响应招标文件要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

3）如出现下列情形之一的，视为对招标文件没有做出实质性响应，按照无效投标处理。

A、应交未交或未足额交纳投标保证金；

B、资格证明文件不齐全或无效的；

C、投标有效期不足的；

D、投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

E、未按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

F、在初步评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的；

G、投标文件中的商务条款、技术内容明显不符合招标文件要求；

H、投标文件服务条款中响应与事实不符或虚假投标的；

I、联合体投标文件未附联合体投标协议书的；

J、不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

4) 评标委员会成员会根据招标文件规定，详细审阅各投标人提交的投标文件，逐项列出投标文件的全部偏差。偏差分为重大偏差和细微偏差。

重大偏差包括以下内容：

A、评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

B、不满足技术要求中的星号条款；

C、付款方式不满足招标文件要求的；

D、服务期限不满足要求；

E、投标文件附有采购人不能接受的条件；

F、不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

5) 评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销投标文件中的不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

22.4 初步审查中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理：

1）如果正本与副本或电子文档不一致，以正本为准；如果单独的开标一览表与投标文件正本有差异，以开标一览表为准；投标文件中的开标一览表与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；二份开标一览表不一致的，按无效投标处理。

2）如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准。如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5）调整后的数据对投标人具有约束力，投标人不同意以上修正，其投标将被拒绝。

23. 投标文件的澄清

23.1为有助于对投标文件进行审查，评标委员会有权向投标人询问。评标委员会有权以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者补正。但投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或授权代理人签字，并不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。投标人澄清、说明或者补正的内容构成投标文件的组成部分。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。

23.2 投标人对澄清的答复以书面材料为准，但不得对投标内容进行实质性修改。

23.3 澄清的内容须以书面形式确认，并构成投标文件的组成部分。

23.4如评标委员会一致认为某个投标人的投标报价明显不合理，有降低服务质量、不能诚信履行的可能时，评标委员会有权决定是否通知投标人限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该投标人在规定期限内未做出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，经评标委员会取得一致意见后，可拒绝该投标。

24.  综合评标

24.1经初审合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标标准和方法作进一步的比较和评价。

24.2评标方法：本项目采用综合评分法，评标委员会将对投标人的投标报价、维修配件保障方案、设备发生故障时的应急预案、维保方案及质保、本地化服务方案、维修保养档案管理、人员配备、投标人业绩等综合评分，按得分高低推荐中标候选人。

评标细则(满分100分)

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 得分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价部分 | 10分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准值/投标报价）×报价权重（10%）х100 |
| 2 | 维修配件保障方案 | 12分 | 根据投标文件中维修配件保障方案进行评审，内容完整全面、保障措施健全、满足服务需求，得12分，每出现一处相对弱势或瑕疵或缺欠，扣2分，若此条缺项不得分。 |
| 3 | 设备发生故障时的应急预案 | 12分 | 根据投标文件中设备发生故障时的应急预案进行评审，内容完整全面、保障措施健全、满足应急服务需求，得12分，每出现一处相对弱势或瑕疵或缺欠，扣2分，若此条缺项不得分。 |
| 4 | 维保方案及质保 | 37分 | 1、根据投标文件中维保方案进行评审，包括：定期保养；定期巡回、点检；远程技术支持；设备状况记录及存在问题的解决方案等4项内容，每项内容满分为9分，内容完整全面、保障措施健全、定期检测周期合理不影响设备正常使用、满足服务需求，得9分，每出现一处相对弱势或瑕疵或缺欠，扣1.5分，若此条缺项不得分。 2、在满足服务要求的质保期基础上，每增加1个月，得0.5分，此项最多得1分。 |
| 5 | 本地化服务方案 | 9分 | 根据投标文件中本地化服务方案进行评审，内容完整全面、服务措施健全，得9分，每出现一处相对弱势或瑕疵或缺欠，扣1.5分，若此条缺项不得分。 |
| 6 | 维修保养档案管理 | 5分 | 根据投标文件中维修保养档案管理进行评审，档案管理制度健全、维修保养档案内容完整全面、可追溯，得5分，每出现一处相对弱势或瑕疵或缺欠，扣1分，若此条缺项不得分。 |
| 7 | 人员配备 | 10分 | 人员配备齐全、技术力量雄厚、岗位职责明确、有相关工作要求的证书、符合项目实际需求、有针对性，得10分，每出现一处相对弱势或瑕疵或缺欠，扣2分，若此条缺项不得分。 |
| 8 | 投标人业绩 | 5分 | 近三年投标人的类似业绩，每个项目得1分，最多得5分，没有类似业绩不得分。(在投标文件中提供类似业绩合同及中标通知书复印件，二者缺一不可) 注：类似业绩合同复印件含首页、内容明细页、签字或盖章页，未提供或提供不全的不得分。 |
| 合计 |  | 100分 |  |

说明：（1）近三年是指自开标日向前推三年精确到日。

（2）类似业绩是指：目录中所含290型内窥镜、3D腹腔镜、一体化电子腹腔镜三类高端镜中至少一类的维保服务业绩（提供合同及中标通知书复印件）；

（3）合同以签订时间为准；

（4）当评标最终得分相同时，以报价低者优先；当评标最终得分和报价均相同时，以维保方案得分高者优先，维保方案得分也相同的，以维修配件保障方案得分高者优先。

24.3评标办法说明：支持小微企业发展、节能环保的鼓励优惠政策：

1、优采强采节能环保产品：

1)	投标人所投产品属于强制采购的节能产品，不享受鼓励优惠政策；属于强制采购的节能产品需在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的所投产品的节能认证证书复印件，未按规定使用强制节能产品的或未提供强制采购节能产品认证证书复印件的，按无效投标处理。

2)	投标人在投标文件中对所投产品为节能、环境标志品目清单中的产品时，在报价时必须对此类产品单独分项报价（格式详见附件十一，需提供符合政府采购优惠政策的明细及报价表，含此类产品的单价、数量及全部节能、环境标志产品价格占总报价的权重），并提供节能、环境标志产品品目清单中由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书的证明资料（需提供节能、环境标志产品品目清单中节能、环境标志产品的认证证书复印件（根据财库〔2019〕9号文的规定），未提供财库〔2019〕9号文要求的节能、环境标志产品品目清单中产品认证证书复印件及附件十一：符合政府采购优惠政策的明细及报价表的，不给予鼓励优惠政策。节能、环境标志品目清单中的产品仅是构成报价产品的部件、组件或零件的，若未在品目清单中明确需执行优惠政策的，则该报价产品不享受鼓励优惠政策。

3)	单一产品（每包）采购时，对于节能、环保等属于优先采购的产品，根据政府采购的相关规定给予认证产品5%的评审价格扣除；

价格扣除公式：

评审价格=供应商报价×（1-5%）

4) 非单一产品（每包）采购时，对于节能、环保等属于优先采购的产品，根据政府采购的相关规定给予认证产品5%的评审价格扣除，最终价格扣除按认证产品与包中所有产品总报价的权重进行计算：

价格扣除公式：

评审价格=供应商报价×（1-5%×节能、环保等属于优先采购的认证产品价格与包中所有产品总报价的权重）

2、小微企业

1)采购服务全部由符合政策要求的小微企业承揽的，价格需扣除，须按照工信部联企业[2011]300号文《关于印发中小企业划型标准规定的通知》、国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知（国统字〔2017〕213号）及财政部、工信部等部委发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业扶持政策；

2)采购服务全部由符合政策要求的小微企业承揽的，给予6%的价格扣除；

3)接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%的价格扣除；组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策；需提供《中小企业声明函》及附件十一：符合政府采购优惠政策的明细及报价表，未按规定提供的不享受相关中小企业扶持政策；

4)依据本办法规定享受扶持政策获得采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

5)投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任；

6)给予小型和微型企业6%价格扣除的计算方法是：

评审价格＝报价×94%，按照评审价格计算其价格分得分。

3、监狱企业

1)根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱企业参与政府采购活动，均视同小型、微型企业，按小微企业政策执行。

2)采购服务全部由符合政策要求的监狱企业承揽的，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。接受联合体或者允许供应商向一家或者多家监狱企业分包的，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件及符合政府采购优惠政策明细及报价表。

4、残疾人福利性单位

1)根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按小微企业政策执行。

2)投标人为残疾人福利性单位的，提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）时需提供“残疾人福利性单位声明函。接受联合体或者允许供应商向一家或者多家残疾人福利性单位分包的，需提供“残疾人福利性单位声明函及符合政府采购优惠政策明细及报价表（附件十一）。

5、单价招标的项目中具有节能、环保的产品权重计算方式：以具有节能、环保的产品的单价之和与全部单价之和计算其权重；全部产品为小微企业产品的，按价格的6%扣除。

6、残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受优惠政策。

24.4 无论在评标过程中或其他任何时侯发现下列情形之一的，投标将被拒绝，若中标，则无效。采购代理有权依法追究投标人的法律责任。

1) 提供虚假材料谋取中标的；

2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3) 恶意串通报价的；

4) 其他任何有企图影响招标结果公正性的活动。

经初审合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法做进一步评定。

25.  确定中标候选人

评标委员会推荐综合排名第一的投标人定为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人，排名第三的投标人为第三中标候选人，并编写评标书面报告，采购人依法确定中标人。

中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.  评标过程保密

开标之后，直到签订合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及综合排序等情况，均不得向投标人或者其他与评标无关的人员透露。

27.  投标人瑕疵滞后的处理

27.1 无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该投标人进入初审、综合评标或其它后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦在任何时间被发现存在上述情形，则采购代理均有权随时视情形决定是否取消该投标人的此前评议结果，或随时视情形决定是否对该投标予以拒绝，并有权决定采取相应的补救或纠正措施。一旦该投标人被拒绝或被取消该投标人的此前评议结果，其现有的位置将被其他投标人依序替代，相关的一切损失均由该投标人承担。

27.2 若已经超过质疑期限而没有被发现且已经签订了相关的合同，之后才发现存在上述情形，经评标委员会再行审查认为其在技术、必要资质等方面并不存在问题而仅属于商务方面存在瑕疵的问题，且若一旦取消该投标人的此前评议结果或采取类似效果的处理措施将对本次采购更为不利，在此情形下准备考虑维持结果，评标委员会有权要求该存在瑕疵的投标人提供特别担保金用以承担可能产生的赔偿责任，若其拒绝提供该等担保或所实际提供的担保金额不足要求金额，评标委员会有权并且应当决定取消投标人的此前评议结果或采取类似效果的措施。

## 六、合同签订

28  中标通知

28.1中标公告将在发布招标公告的网站发布。在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

28.2中标通知书是合同的一个组成部分。

28.3中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.  签订合同

29.1 中标通知书发出之日起30日内，按照招标确定的事项签订合同。

29.2 招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件均为合同的组成部分。

29.4不按约定签订或履行合同，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

30.  履约保证金(本项目不适用)

30.1本次采购项目的履约保证金为中标总金额的   %，合同签订后7日内缴纳。

30.2履约保证金自货物交付验收合格之日15个工作日内无息退还。

## 七、处罚、质疑

31.  处罚

发生下列情况之一，投标人的投标保证金或履约保证金不予退还，并被列入不良行为记录名单，投标人今后参与同类采购项目的机会可能会受到影响：

1)开标后在投标有效期内，投标人撤回其投标；

2)中标人未按本招标文件规定签订采购合同；

3)中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议；

4)中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

5)中标人不按要求提交履约保证金的；

6)中标人未按招标文件规定和合同约定履行义务的行为。

32   质疑

32.1 投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理提出询问，采购人或采购代理将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密；

32.2投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在《中华人民共和国政府采购法》及实施条例规定的时间内以书面形式向采购代理提出质疑，超过期限不予受理。

32.3质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理人不予受理：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号、包号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据（具体条款）；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

32.4投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理将提请财政监督部门列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

32.5 根据中华人民共和国财政部令94号令第十条的规定，投标人需在法定质疑期内一次性提出针对本采购程序环节的质疑。

32.6以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

32.7采购人或采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在7个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

32.8质疑投标人对采购代理机构的答复不满意，或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政监督部门投诉。

32.9对于中标结果的质疑，以公布中标结果的日期为准，超过期限不予受理。

## 八、保密

33.  保密

33.1投标单位对所领取的有关文件及资料负有保密的义务，因投标单位原因造成资料泄密，投标单位承担相应责任。

33.2在国家机关调查、审查、审计时以及其他符合国家法律的情形下，采购代理机构无须事先征求投标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等内容。

## 九、专利权

34.  专利权

投标人提供的所有产品应保证用户免受第三方主张的任何权利的义务。“第三方主张的权利”包括产品的所有权、知识产权、债权、担保物权、用益物权等权利。由此而引起的法律纠纷及费用，投标人须全部承担。

## 十、解释权

35.  解释权

本招标文件的最终解释权归采购代理，当对一个问题有多种解释时以采购代理的书面解释为准。招标文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购代理对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

## 十一、其他

36  其他

采购人不保证低价中标。

# 第三章  服务要求

- 招标项目内容、数量：

| 包号 | 采购内容 | 采购预算 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 奥林巴斯软式内窥镜及相关配套设备（主机+光源+气腹机+工作站+摄像系统）维修保养服务 | 85万元/年 | 服务期：1年 |

- 服务要求：

1、能为清单内Olympus品牌软式内窥镜提供合格维修服务，服务期壹年，设备清单见附件。

2、清单内设备整机保修（包括相关配套设备，如内窥镜主机、光源、气腹机、工作站、摄像系统），含所有更换原装零备件、人工现场维修服务、定期预防性保养服务等。

▲负责解决清单内设备已存故障，包含更换原装零配件费用及人工费用（提供一天勘验时间，以现场勘验时的实际情况为准）。

3、公司提供相应维修资质及使用配件的获取渠道。

4、需提供多名维修工程师的厂家维修培训证书（需提供证件不少于3名）。

5、提供本地化维保服务。

6、国内有备品库，并且备品库各通用型号的内窥镜备品不少于2条，需提供详细地址、照片。

7、保证所更换的零配件与原厂设备零配件为同一厂家和同一型号规格的全新原装零配件。

8、当设备发生故障时，设备维修期间向采购人提供备品。且：

（1）在零件齐备的情况下，保证7个工作日之内完成小维修。（因不可抗力原因延时完成除外）；

（2）在零件齐备的情况下，保证15个工作日内完成大维修，并保证5个工作日内向采购人提供备品。（因不可抗力原因延时完成除外）；

（3）若乙方未能按照约定的时间完成维修工作，每延迟一天，应向甲方支付合同总价千分之三的违约金，直到扣完为止。

9、维修后的内窥镜满足相关科室使用要求，达不到使用要求需重修，重修时间算为延迟时间；内窥镜修复后应至少质保6个月（人为损坏除外）。

10、提供每周24小时×7天的电话支持服务（能提供400服务电话为优），一旦清单内所列设备出现问题，首先通过电话指导处理，若问题不能解决应在8小时内到场处理。

11、为清单内设备提供至少每年4次定期预防性维护保养，对不良状态的设备进行处理，保证设备处于最佳使用状态。预防性保养内容如下：

（1）提供定期保养计划（时间、工时、保养内容等）,与医院协商安排具体保养时间；

（2）提供定期巡回（至少3月1次），6月1次点检，并提交检查报告给医院备档；

（3）按照保养计划对目录内设备进行定期点检、运行检测、除尘及内部清洁。对周边设备提供每年不少于4次维护（周边设备是指维修范围清单内除镜体外的设备）；

（4）确认各项技术指标及性能保持正常状态；

（5）记录设备状况，提出存在问题和解决方案。

12、维保商应安排合格的工程技术人员，协助医院设备维修工程师完成相关维保巡检工作；并根据医院科室要求定期提供设备使用、清洗、日常保养等培训。

13、提供保修设备维修保养服务报告（包含维修记录台账、保养清单、经用户签名确认的工单）。

14、投标报价应包括：设备零配件费、软件费、税费、运输费、培训费及技术服务费等一切费用,并符合我国有关技术规范和技术标准。投标人报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，投标人中标后不得再向采购人收取任何费用。

15、具有目录中所含290型内窥镜、3D腹腔镜、一体化电子腹腔镜三类高端镜中至少一类的维保服务业绩（需提供维保合同及中标通知书复印件）。

16、质保期：每条软镜修复后半年。

三、维保清单：

| 山东大学第二医院维保清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 产品名称 | 机身编码 | 安装日期 |
| 1 | CF-HQ290I:电子结肠内窥镜 | 2633075 | 2016-11-15 |
| 2 | CF-HQ290I:电子结肠内窥镜 | 2633058 | 2016-11-15 |
| 3 | CF-HQ290I:电子结肠内窥镜 | 2633051 | 2016-11-15 |
| 4 | CF-HQ290I:电子结肠内窥镜 | 2512508 | 2016-11-15 |
| 5 | CF-HQ290I:电子结肠内窥镜 | 2512540 | 2016-11-15 |
| 6 | CLV-290SL:内窥镜冷光源 | 7617199 | 2016-11-15 |
| 7 | CLV-290SL:内窥镜冷光源 | 7617129 | 2016-11-15 |
| 8 | CLV-290SL:内窥镜冷光源 | 7515675 | 2016-11-15 |
| 9 | CV-290:图像处理装置 | 7612984 | 2016-11-15 |
| 10 | CV-290:图像处理装置 | 7612993 | 2016-11-15 |
| 11 | CV-290:图像处理装置 | 7599985 | 2016-11-15 |
| 12 | GIF-HQ290:电子上消化道内窥镜 | 2513945 | 2016-11-15 |
| 13 | GIF-HQ290:电子上消化道内窥镜 | 2635312 | 2016-11-15 |
| 14 | GIF-HQ290:电子上消化道内窥镜 | 2635301 | 2016-11-15 |
| 15 | GIF-HQ290:电子上消化道内窥镜 | 2635294 | 2016-11-15 |
| 16 | GIF-HQ290:电子上消化道内窥镜 | 2513960 | 2016-11-15 |
| 17 | GF-UCT260:超声电子胃镜 | 1310563 | 2013-10-26 |
| 18 | GF-UE260-AL5:超声电子胃镜 | 1310751 | 2013-10-26 |
| 19 | BF TYPE 1T260:电子支气管内窥镜 | 2713297 | 2017-11-1 |
| 20 | BF TYPE F260:电子支气管内窥镜 | 2751248 | 2017-11-1 |
| 21 | BF TYPE P260F:支气管内窥镜 | 2651867 | 2017-2-20 |
| 22 | CLV-290SL:内窥镜冷光源 | 7729223 | 2017-11-1 |
| 23 | CV-290:图像处理装置 | 7726287 | 2017-11-1 |
| 24 | LTF TYPE 240:电子胸腔内窥镜 | 2200481 | 2014-2-20 |
| 25 | WA50012A:电子腹腔内窥镜 | 608430 | 2009-10-28 |
| 26 | WA50052A:电子胸腹腔内窥镜 | 627492 | 2017-2-20 |
| 27 | 3DV-190:3D成像装置 | 7611523 | 2016-11-1 |
| 28 | A50002A:电子腹腔镜 | 621165 | 2014-9-10 |
| 29 | A50002A:电子腹腔镜 | 621168 | 2014-9-10 |
| 30 | A50002A:电子腹腔镜 | 621166 | 2014-9-10 |
| 31 | CLV-190:医用内窥镜冷光源 | 7669067 | 2016-11-1 |
| 32 | CLV-S190:内窥镜冷光源 | 7825470 | 2018-3-28 |
| 33 | CV-190:图像处理装置 | 7622179 | 2016-11-1 |
| 34 | CV-190:图像处理装置 | 7621706 | 2016-11-1 |
| 35 | LTF-190-10-3D:3D电子腹腔内窥镜 | 2613170 | 2016-11-1 |
| 36 | LTF-190-10-3D:3D电子腹腔内窥镜 | 2613199 | 2016-11-1 |
| 37 | URF-V:电子输尿管肾盂镜 | 2350801 | 2013-6-27 |
| 38 | CYF TYPE V2:电子膀胱肾盂镜 | 2341102 | 2014-3-27 |
| 39 | CYF-VA2:电子膀胱肾盂镜 | 2920316 | 2009-9-25 |
| 40 | CYF TYPE VA2:电子膀胱肾盂内窥镜 | 2340641 | 2013-10-15 |
| 41 | A50002A:电子腹腔镜 | 621167 | 2014-9-10 |
| 42 | LF-TP:纤维气管插管内窥镜 | 2528401 | 2015-9-29 |
| 43 | CLV-S40Pro:内窥镜冷光源 | 7227286 | 2013-6-27 |
| 44 | OTV-S7H-1D:摄像头 | 7224296 | 2013-6-27 |
| 45 | OTV-S7Pro:摄像系统主机 | 7277949 | 2013-6-27 |
| 46 | OEV191:监视器 | 7925297 | 2009-10-28 |
| 47 | OEV191:监视器 | 7925305 | 2009-10-28 |
| 48 | OTV-S7Pro:摄像系统主机 | 7962975 | 2009-10-28 |
| 49 | OTV-S7Pro:摄像系统主机 | 7963122 | 2009-10-28 |
| 50 | OTV-S7ProH-HD-12E:摄像头 | 7916729 | 2009-10-28 |
| 51 | OTV-S7ProH-HD-12E:摄像头 | 7916753 | 2009-10-28 |
| 52 | UHI-3:气腹机 | 7901484 | 2009-10-28 |
| 53 | UHI-3:气腹机 | 7901487 | 2009-10-28 |
| 54 | CLV-S40Pro:内窥镜冷光源 | 7912580 | 2009-10-28 |
| 55 | CLV-S40Pro:内窥镜冷光源 | 7912983 | 2009-10-28 |
| 56 | UCR:内窥镜用二氧化碳送气装置 | 7328423 | 2013-10-26 |
| 57 | UCR:内窥镜用二氧化碳送气装置 | 7227900 | 2013-10-26 |
| 58 | UCR:内窥镜用二氧化碳送气装置 | 7227899 | 2013-10-26 |
| 59 | OFP:内镜送水泵 | 21311094 | 2013-10-26 |
| 60 | LMD-2451MC:索尼液晶监视器 | S015101885E | 2013-10-26 |
| 61 | CLV-260SL:内窥镜冷光源 | 7339473 | 2013-10-26 |
| 62 | OFP:内镜送水泵 | 21309554 | 2013-10-26 |
| 63 | OFP:内镜送水泵 | 21309700 | 2013-10-26 |
| 64 | LMD-2451MC:索尼液晶监视器 | S015101888H | 2013-10-26 |
| 65 | CV-260SL:图像处理装置 | 7353354 | 2013-10-26 |
| 66 | OFP:内镜送水泵 | 21309824 | 2013-10-26 |
| 67 | UCR:内窥镜用二氧化碳送气装置 | 7329465 | 2013-10-26 |
| 68 | LMD-2451MC:索尼液晶监视器 | S015101886F | 2013-10-26 |
| 69 | CV-260SL:图像处理装置 | 7353356 | 2013-10-26 |
| 70 | CLV-260SL:内窥镜冷光源 | 7339464 | 2013-10-26 |
| 71 | OBCU:气囊控制装置 | 7211923 | 2013-10-26 |
| 72 | OFP:内镜送水泵 | 21309242 | 2013-10-26 |
| 73 | UCR:内窥镜用二氧化碳送气装置 | 7329483 | 2013-10-26 |
| 74 | LMD-2451MC:索尼液晶监视器 | S015101774B | 2013-10-26 |
| 75 | CV-260SL:图像处理装置 | 7353358 | 2013-10-26 |
| 76 | CLV-260SL:内窥镜冷光源 | 7339476 | 2013-10-26 |
| 77 | CV-260SL:图像处理装置 | 7353368 | 2013-10-26 |
| 78 | LMD-2451MC:索尼液晶监视器 | S015101778F | 2013-10-26 |
| 79 | CLV-260SL:内窥镜冷光源 | 7339457 | 2013-10-26 |
| 80 | CV-260SL:图像处理装置 | 7353361 | 2013-10-26 |
| 81 | MAJ-1597:超声电缆 | 1303718 | 2013-10-26 |
| 82 | MAJ-953:超声电缆 | 1600990 | 2007-3-14 |
| 83 | OEV262H:高清晰度液晶监视器 | 7650895 | 2016-11-15 |
| 84 | OEV262H:高清晰度液晶监视器 | 7650893 | 2016-11-15 |
| 85 | OEV262H:高清晰度液晶监视器 | 7533411 | 2016-11-15 |
| 86 | MAJ-935:超声探头驱动器 | 1600959 | 2007-3-14 |
| 87 | UWS-1:注水装置 | 1613102 | 2007-3-14 |
| 88 | MAJ-1720:超声探头驱动器 | 7601268 | 2016-12-17 |
| 89 | MAJ-844:键盘 | 7507686 | 2006-7-18 |
| 90 | OEV191H-C:监视器 | 7614343 | 2007-3-14 |
| 91 | H108:膨宫泵 | 1512CE0139 | 2016-10-12 |
| 92 | WB91051C:ESG-400高频电刀主机 | B000321 | 2016-10-12 |
| 93 | OTV-S7H-1N:摄像头 | 7628327 | 2016-10-12 |
| 94 | OTV-S7H-1N:摄像头 | 7224969 | 2014-10-24 |
| 95 | CLV-S40:内窥镜冷光源 (VISERA) | 7509774 | 2006-7-18 |
| 96 | CLV-S40Pro:内窥镜冷光源 | 7628674 | 2016-9-29 |

# 第四章  合同主要条款及格式

1、合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第（二） 种方式解决：

（一）提交济南仲裁委员会仲裁；

（二）依法向项目所在地人民法院起诉。

2、付款方式：详见投标人须知前附表。

合同编号：

采  购  合  同

（服务类）

项目名称:

招标编号:

甲    方:

乙    方:

（甲方）            所需        (项目名称)         经

（采购代理机构名称）         以公开招标方式进行采购。经评标委员会（或甲方）确定     （乙方）     为中标人。甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

一、本合同由合同文本和下列文件组成

1、本项目招标文件及附件（含答疑）

2、中标人的投标文件

3、合同格式、合同条款

4、中标人在评审过程中做出的有关澄清、说明或者补正文件

5、采购服务内容

6、中标通知书

7、合同补充条款或说明

二、服务标的名称、内容、标准、要求

_____________ ______________________________（可后附详细服务内容）

三、合同金额

人民币                                     （大写）

人民币                                     （小写）

四、付款

1、付款途径：甲方根据乙方在本合同中所提供银行开户信息支付。

2、付款方式：详见投标人须知前附表。

五、时间、地点、验收方式

1、服务时间：合同生效后于       以前履行服务。

2、服务地点：甲方指定地点。

3、验收方式：

六、履约保证金

/

七、甲方的权利和义务

（一）甲方的权利

1、甲方有权随时向乙方了解维保服务进度，并要求乙方提供维保服务进度相关资料。

2、甲方有权对项目资金使用情况进行监督、检查，并要求乙方提供相关资料。

3、甲方有权按照本合同约定或有关法律法规对维保服务情况进行监督和检查，有权要求乙方按照监督检查情况制定相应措施并加以整改。甲方不因行使该监督和检查权而承担任何责任，也不因此减轻或免除乙方根据本合同约定或相关法律法规规定应承担的任何义务或责任。

4、甲方有权在乙方履行合同过程中出现损害或可能损害公共利益、公共安全情形时终止本合同。

5、甲方有权根据国家政策或法律法规的变动对服务项目的需求标准和质量要求作出相应变动或者取消项目。

6、甲方有权对乙方在履行合同中存在问题进行处罚。

（二）甲方的义务

1、甲方应及时向乙方提供与履行本合同相关的所有必须的文件、资料，并确保所提供文件、资料的真实性、合法性。

2、甲方应按照合同约定支付服务费用。

八、乙方的权利和义务

（一）乙方的权利

1、乙方有权按照本合同约定向甲方收取服务费用。

2、乙方有权自甲方处获得与提供本合同项下服务相关的所有必须的文件、资料。

（二）乙方的义务

1、乙方应配备具有相应资质、特定经验的工作人员负责项目实施，按照本合同约定的标准、要求和时间完成项目。

2、乙方不得以任何理由将本合同项下的服务项目转包给第三方承担。

3、乙方应全面履行本项目实施过程中的相关安全管理职责，因乙方未尽管理职责发生安全事故的，由乙方承担相应的法律责任。

4、乙方承诺根据本合同提供的服务及相关的软件和技术资料，均已取得有关知识产权的权利人的合法授权。如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，乙方负责处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。

5、乙方应接受并配合甲方或甲方组织的对本合同履行情况的监督与检查，对于甲方指出的问题，应及时作出合理解释或予以纠正。

6、项目交付后，乙方应无条件返还甲方向其提供的文件、资料并向甲方移交项目资料，同时乙方应当自留一份完整的项目档案并予以妥善保管。

九、违约条款

在本合同履行过程中，双方因违约或重大过失造成对方经济、社会效益等损失的应当赔偿。

（1）甲方无正当理由拒绝接收服务，到期拒付服务费的，甲方向乙方偿付本合同总服务费   %的违约金。

（2）乙方提供的服务不符合本项目相关文件和本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总服务费  %的违约金。

（3）乙方给用户造成的实际损失高于违约金的，乙方应给用户对高出违约金的部分予以赔偿。

（4）乙方迟延履行合同、不完全履行合同或提供的服务不符合招标文件的要求，除支付违约金外，仍应实际履行合同或重新提供符合要求的服务。

（5）其他违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十、保密条款

1、乙方应遵守国家有关保密的法律法规和行业规定，并对甲方提供的资料负有保密义务。未经甲方同意，不得将承接本项目获得的各种信息和资料提供给其他单位和个人。如发生以上情况，甲方有权索赔。

2、甲方有义务保护乙方的知识产权，未经乙方同意，不得将乙方交付的具有知识产权性质的成果文件、资料向第三方转让或用于本合同以外的项目。如发生以上情况，乙方有权索赔，但甲方依据相关法定职责对外公开的除外。

十一、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件发生后2日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并可根据具体情况部分或全部免于承担违约责任。

十二、解决争议方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决：

（1）提交    仲裁委员会仲裁；（2）向甲方所在地人民法院起诉。

本合同发生纠纷，经双方协商不能解决时，采用第 （2） 种方式予以解决。

十三、合同生效

本合同经甲乙双方签字盖章之日起生效。

十四、合同保存

本合同一式四份，甲方二份，乙方二份。

十五、合同的终止

1、本合同期满，双方未续签合同的；

2、乙方服务能力丧失，致使本合同服务无法正常提供的；

3、受国家政策或法律法规变动影响，经双方协商终止本合同的。

十六、其他

1、本合同所有附件及相关组成文件均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、在履行本合同过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3、如一方地址、电话、传真号码及乙方银行账户信息有变更，应在变更当日书面通知对方，否则，应承担相应责任。

十七、补充条款

1、谅解与备忘条款：

2、双方不可撤销的责任与义务：

3、双方约定以下补充条款：

甲    方（公章）：                 乙    方（公章）：

法定代表人或授权代理人：（签字）    法定代表人或授权代理人：（签字）

开户单位：                        开户单位：

开户银行：                        开户银行：

帐    号：                        帐    号：

地    址：                        地    址：

邮政编码：                        邮政编码：

电    话：                        电    话：

签订时间：                        签订时间：

# 注：具体合同内容以采购人最终签订的合同为准。

# 第五章  附件

# 附件一：投标函

山东大学第二医院：

经研究，我们决定参加招标编号为           的（项目名称）的投标活动并提交投标文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我方提交的投标文件，正本一份，副本   份。

2、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，并按我们投标文件中的承诺按期、按质、按量提供服务。

3、我方已详细阅读了招标文件及其补充、修改和澄清（若有），完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权力。

5、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

6、我们同意按招标文件规定交纳投标保证金、中标服务费，遵守贵机构有关招标的各项规定。

7、我方若未成为中标人，贵机构有权不做任何解释。

8、我方的投标文件自提交投标文件截止之日起有效期为  日。

9、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地  址：

邮政编码：

电话号码：

传真号码：

开户名称：

开户银行：

银行帐号：

授权代表（签字或盖章)

投标人名称（公章)

日  期：

# 附件二：授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（投标人名称）的（姓名）为我方代理人，代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改（招标编号：        ）项目的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权，特此委托．

委托代理人身份证复印件或扫描件

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权委托日期： 年 月 日

注：如法定代表人/负责人、自然人参加投标，提供法定代表人/负责人、自然人身份证复印件。

# 附件三：开标一览表

单位：人民币/元

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标人名称 |  |
| 投标报价 |  |
| 质保期限 |  |
| 采购服务供应商是否为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位 | □是 企业类型： □否 |
| 投标人对招标文件的认同情况 |  |
| 备注 |  |

投标人名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：                                   年  月  日

说明：（1）本开标一览表除与投标文件装订在一起外，应单独密封二份用于唱标，各项内容务必填写详细，可以填满，但不允许添加附页。

（2）随开标一览表附一份银行基本户开户许可证复印件或开户行银行账户管理系统内打印的《基本存款账户信息》（根据银发【2019】41号文件规定）。

（3）采购服务供应商如果是小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位其中一类，请在“是”后注明为哪类企业。

# 附件四：投标报价明细表（如果有）

（格式自定）

# 附件五：服务条款响应/偏离表

项目名称：

| 序号 | 招标文件条目号 | 服务规范要求 | 投标对于规范 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

年 月 日

# 附件六:商务条款响应/偏离表

项目名称：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

年 月 日

# 附件七：维修配件明细表

项目名称 :                                                    单位：元/人民币

| 序号 | 配件 名称 | 规格 型号 | 制造商 /品牌 | 数量 | 货物价 |  | 运杂费 |  | 维修费 |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 小计价 | 单价 | 小计价 | 单价 | 小计价 |  |

注：投标人按包含在维保费用中的配件及不包含在维保费用中的配件分别填写配件明细及分项报价.

投标人名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

年 月 日

# 附件八：人员配备

## 1、拟派维修服务人员情况表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 拟任职务 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

此表可扩张使用。

投标人(盖公章)：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日　期：

2、拟派维修服务人员简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  | 出生年月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学历 |  |  | 职称 |  |  | 职务 |  |
| 资格证书 |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |
| 从事维保工作年限 |  |  |  | 年 |  |  |  |
| 负责维保服务项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 个人简历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 起止时间 |  | 所在单位 |  |  | 职务 |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

此表可扩张使用。

附：聘用证书（合同）、资格证书、管理经验的证明材料等相关材料复印件。

投标人(盖公章)：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日　期：

# 附件九：维保方案及维保费用报价表

保修期内、外维护方案及报价

1、维保范围 2、维保服务期限 3、维保服务内容 4、甲乙双方负责的内容 5、其他

- 保修期内维保费用报价明细：（格式自定） - 保修期外维保费用报价明细：（格式自定）

注：1、保修期内维保费用包含在本次报价中；

2、保修期外维保费用不包含在本次报价中。

# 附件十：证明文件格式

# 格式1  参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

山东大学第二医院：

- 1、我方在参加本次采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录①特此声明。

- 2、如果以上声明不真实，我方全部承担虚假响应(投标)的责任，并接处罚。

投标人名称：（盖章）

日      期：

注：1、重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；

2、投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

# 格式2  2019年度财务状况报告

（附2019年度财务报表（含资产负债表、利润表的复印件）或开标前三个月内的开户银行资信证明（若资信证明注明复印件无效，需提交正本）

# 格式3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

1、附2021年1月至今任意一个月的纳税凭证：完税凭证或免税证明或纳税申报表或银行缴税电汇凭证；

2、附2021年1月至今任意一个月缴纳社会保险的凭据：专用收据或社会保险缴纳清单。

# 格式4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

| 履行合同所必需的设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| 专业技术能力 |  |  |  |  |
| 序号 | 技术人员姓名 | 职称/岗位证书 | 数量 | 备注 |

投标人名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日   期：

# 格式5  中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称） ，从业人员	   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称） ，从业人员	   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

# 格式6  残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）第一条的规定：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）第二条的规定：供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

# 附件十一：符合政府采购优惠政策的明细及报价表（如果有）

单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造厂家 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 节能产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能产品报价小计： 元，占总报价的权重： % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保产品报价小计： 元，占总报价的权重： % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小微企业（联合体投标或允许分包） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小微企业报价小计： 元，占总报价的权重： % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监狱企业（联合体投标或允许分包） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监狱企业报价小计： 元，占总报价的权重： % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 残疾人福利性单位（联合体投标或允许分包） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 残疾人福利性单位报价小计： 元，占总报价的权重： % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、此表中的名称、品牌、规格型号、数量、产地、制造厂家、单价和合价必须与《报价明细表》中的一致。 2、此表中的产品必须后附符合政府采购优惠政策的品目清单和国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书的证明资料复印件(加盖投标人公章)，否则不给予政府采购政策优惠。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人(盖章):

法定代表人或被授权人（签字或盖章）:

- 日   期：

- 符合政府采购优惠政策的证明材料

# 政府强制采购节能产品明细表（如果有）

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 品牌 | 产品型号 | 节能标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（公章）

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

说明：

1、政府采购强制节能产品根据财政部、国家发展改革委最新公布的节能产品品目清单和国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的证明资料确定。（本表后须附证明资料）

2、如所投产品为政府强制采购节能产品，必须按规定格式逐项填写，否则按无效投标处理。

- 年  月  日

- 附件十二：密封袋封面格式

| 投标文件 （正本） 招标编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 邮编： 电话： 传真： | 投标文件 （副本） 招标编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 邮编： 电话： 传真： |
| --- | --- |

| 开标一览表 招标编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： | 电子文档 招标编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： |
| --- | --- |

封口格式：

………………………于年月日时之前不准启封（公章）………………………