山东大学第二医院病理科设备一批采购

招 标 文 件

招标编号：0676-Z10-20220531

招标内容：病理科设备一批采购

采 购 人：山东大学第二医院

采购代理：山东省鲁成招标有限公司

日    期：2022年06月09日

目 录

第一章  公开招标公告	- 3 -

第二章  投标人须知	- 6 -

一、说明	- 9 -

二、招标文件	- 10 -

三、投标文件编制	- 11 -

四、投标文件提交	- 18 -

五、开标与评标	- 19 -

六、合同签订	- 28 -

七、处罚、质疑	- 28 -

八、保密	- 30 -

九、专利权	- 30 -

十、解释权	- 30 -

十一、其他	- 30 -

第三章  采购要求	- 32 -

第四章  合同条款及格式	- 43 -

第五章  附件	- 52 -

附件一：投标函	- 52 -

附件二：授权委托书	- 53 -

附件三：开标一览表	- 54 -

附件四：投标报价明细表	- 55 -

附件五：技术规格响应/偏离表	- 56 -

附件六：商务条款响应/偏离表	- 56 -

附件七：产品性能描述一览表	- 58 -

附件八：质保期外备品备件、易损件、专用工具报价表	- 59 -

附件九：与所投产品配套耗材、试剂的价格表（如果有）	- 59 -

附件十：维保方案及维保费用报价表	- 60 -

附件十一：证明文件格式	- 61 -

格式1  参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	- 61 -

格式2  2021年度财务状况报告	- 61 -

格式3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	- 61 -

格式4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	- 62 -

格式5  中小企业声明函	- 63 -

格式6  残疾人福利性单位声明函	- 64 -

附件十二：符合政府采购优惠政策产品明细及报价表（如果有）	- 66 -

附件十三：密封袋封面格式	- 70 -

# 第一章  公开招标公告

山东大学第二医院病理科设备一批采购公开招标公告

项目概况

山东大学第二医院病理科设备一批采购招标项目的潜在投标人应在山东省鲁成招标有限公司2408室（济南市经十东路10567号成城大厦A座）获取招标文件，并于 2022 年  07月05日 9 点 00 分（北京时间）前提交投标文件。

## 一、项目基本情况：

招标编号：0676-Z10-20220531

项目名称：山东大学第二医院病理科设备一批采购

预算金额：399万元，1-9全自动生物样本真空转移/贮存系统切片机耗材最高限价：标本袋大号：5元；标本袋中号：3.8元；标本袋小号：3.1元；

最高限价：同上

采购需求：山东大学第二医院根据需要需采购组织包埋机、五人共揽显微镜、切片机、组织脱水机、包埋盒激光打码机、大体标本成像系统、数字玻片扫描仪等设备用于皮肤科/病理科使用。

标段划分：划分为1包

合同履行期限（质保期）：≥3年

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位采购的项目，政府采购政策执行内容详见招标文件；

3、本项目的特定资格要求：具有医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证、所投产品具有医疗器械注册证或医疗器械备案凭证（临床医疗器械提供）；本项目标注为可采进口的产品，投标人所投产品为进口产品的，须提供制造商授权委托书。

## 三、获取招标文件：

时间：2022 年06月09日至2022 年06月16日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），每天上午8:30 至11:30 ，下午1:30 至17:00 （北京时间，法定节假日除外）；

地点：山东省鲁成招标有限公司2408室（地址：济南市经十东路10567号成城大厦A座24层），疫情期间招标文件采用邮寄方式，不需现场领取；

方式：凡有意参加本次采购的投标人必须在获取招标文件的期限内联系代理机构，告之邮寄招标文件地址，并明确所投项目名称及项目确认（联系人：苏世财0531-83196323，13583158653 lc83191789@126.com）。投标人项目确认后请访问中国政府采购网下载电子版招标文件；

纸质招标文件工本费：300元/本（售后不退）。缴纳招标文件工本费账户信息：开户名称：山东省鲁成招标有限公司；开户银行：中国农业银行济南分行；银行帐户：15110101040001136；行号：103451011106；汇款须注明：招标十部+项目简称。

本项目实行资格后审，获取招标文件成功不代表资格后审的通过。

注：本采购项目的变更、修改、澄清、补遗内容及对项目的暂停、延期通知等情况均在“中国政府采购网”发布。潜在投标人自行查阅网站信息，未按要求查阅者自行承担相应后果。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

时间： 2022 年07月05日9:00（北京时间）；

地点：山东大学第二医院文会学堂一楼会议室（地址：济南市天桥区北园大街247号）；

逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

## 五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜：

1、在“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站中被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加本次采购活动；

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动；

3、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（单一来源采购项目除外）；

4、投标人必须整包，不可分拆投标。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息

名 称：山东大学第二医院

地址：济南市天桥区北园大街247号

联系方式：0531-85875076

2、采购代理机构信息

名  称:山东省鲁成招标有限公司

地　址：济南市经十东路10567号成城大厦A座

联系方式：0531-83196323

3、项目联系方式

项目联系人：苏世财

电　话：0531-83196323

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 内容说明 |
| --- | --- |
| 1 | 综合说明 采 购 人：山东大学第二医院 地 址：济南市天桥区北园大街247号 采购项目：山东大学第二医院病理科设备一批采购 供货地点：山东大学第二医院指定地点 交付方式：设备供货、安装调试、人员培训、售后服务等 采购清单：病理科设备一批采购(具体要求详见招标文件第三章采购要求) 质量标准：符合国家相关质量标准 供货时间：投标人自主竞报最短交货期 质 保 期：≥3年，投标人可竞报 投标货币: 人民币 |
| 2 | 合同名称：山东大学第二医院病理科设备一批采购合同 |
| 3 | 资金来源：自筹资金 |
| 4 | 投标有效期：自提交投标文件截止日起90天（日历日） |
| 5 | 采购方式：公开招标 |
| 6 | 招标答疑： 提交质疑文件时间：2022年06月16日下午17：30时前 领取答疑文件时间：投标截止时间15天前 提交（领取）文件地点：山东省鲁成招标有限公司2408室（济南市经十东路10567号成城大厦A座），疫情期间答疑或补遗文件通过中国政府采购网发布，请随时关注下载。如因潜在投标人原因没有及时查看，造成的一切后果由投标人自行承担。 若有问题需要澄清，应于提交质疑文件时间前以书面形式向采购代理和采购人提出，并将需要澄清的问题以Word版的文本，给山东省鲁成招标有限公司发电子邮件（lc83191789@126.com），并电话通知。采购代理将以答疑文件的方式予以解答。 投标人未在规定时间内提出质疑的，视为无需要澄清的问题，逾期任何问题不作答复。 疫情期间不需提供纸质版质疑文件。 |
| 7 | 投标文件份数：正本一份，副本三份，开标一览表二份，电子文档一份（U盘、PDF格式）。 装订方式：纸质投标文件应正反双面打印，每册采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订；每册厚度不得超过4.5cm,如超过需分册装订；在封装背脊处打印项目名称；为节约成本，投标文件封皮请勿使用硬版纸，每页均应标注页码。 |
| 8 | 投标保证金:5万元整人民币 投标保证金形式：电汇、网银、支票、汇票、本票、保函等 单位名称：山东省鲁成招标有限公司 开户银行：中国农业银行济南分行 账号：15110101040001136 请在交易附言内填写：招标十部+项目简称 投标保证金以电汇或网银形式提交的必须从投标人的账户转出，并在提交投标文件截止时间前到达指定账户。其他形式提交的投标保证金须在提交投标文件截止时间前到达指定账户，投标人应充分考虑银行信息交换时间，由此带来的投标保证金不能按时到帐的责任由投标人自行承担。 |
| 9 | 提交投标文件截止时间（投标截止时间）：2022年07月05日9:00（北京时间，逾期送达概不接受） 投标文件提交至：山东大学第二医院文会学堂一楼会议室（地址：济南市天桥区北园大街247号） 注：疫情期间如无法进入开标室，我方将根据具体情况另行通知。 |
| 10 | 开标时间：2022年07月05日9:00（北京时间） 开标地点：山东大学第二医院文会学堂一楼会议室（地址：济南市天桥区北园大街247号） |
| 11 | 评标办法：综合评分法 |
| 12 | 预算金额（最高限价）：399万元人民币，1-9全自动生物样本真空转移/贮存系统切片机耗材最高限价：标本袋大号：5元；标本袋中号：3.8元；标本袋小号：3.1元。 投标人的投标报价不得高于预算金额（最高限价），投标人投标报价高于预算金额（最高限价）的，作无效标处理。 配套耗材价格不得高于耗材限价，供应商配套耗材价格高于耗材限价的，作无效报价处理。 |
| 13 | 是否允许进口产品参与投标：标注为可采进口的产品允许进口产品参与投标。 |
| 14 | 付款方式：货物经双方验收合格签字确认交付入库后，甲方收到发票且财务入账三个月内，支付合同总金额90%，余款作为质量保证金，自财务入账之日起满12个月后，无质量问题，付总金额的10%。 |
| 15 | 采购人：山东大学第二医院 电话：0531-85875076 采购代理：山东省鲁成招标有限公司 地址：济南市经十东路10567号成城大厦A座 联系人：苏世财 电话：0531-83196323 传真：0531-83191789 |
| 16 | 其他： 1、信用信息查询渠道：信用中国、中国政府采购网。 2、信用信息查询截止时间：提交投标文件截止时间前。 3、信用信息查询记录和证据保留方式：截屏等可实现留痕的方式。 4、信用信息查询由采购代理查询。 |

## 一、说明

1.  采购人

系指山东大学第二医院

2.  采购代理

系指山东省鲁成招标有限公司

3.  合格投标人

3.1具备本招标公告规定的投标人资格要求；

3.1.1具有独立承担民事责任的能力；

3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录；

3.1.5参加本次采购活动前三年内，未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及没有重大违法记录；

3.1.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动；

3.1.7为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（单一来源采购项目除外）；

3.1.8法律、行政法规规定的其他条件。

3.2提供的资格资质证明文件均真实有效；

3.3依法获取招标文件；

3.4在以往的采购活动中没有违法、违规、违纪、违约行为；

3.5遵守《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、其他有关的中国法律、法规和规定；

3.6 本次招标不接受联合体投标；

4  产品定义

4.1 “招标产品”指本招标文件中所述产品及相关服务。

4.2  进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。若招标文件中写明允许采购进口产品的，投标人所投产品为进口产品的应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内；若招标文件中未写明允许采购进口产品的，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

5.  投标费用

5.1无论投标过程的实施或结果如何，投标人均应承担与投标文件制作和投标相关的所有费用。采购人和采购代理在任何情况下都不担负这些费用。

5.2招标代理服务费：采购人与中标人签订合同后5日内，由中标人根据原国家计划委员会颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号文件）和“国家发展和改革委员会办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号）”文件规定货物标准的60%向采购代理机构交纳招标代理服务费。

## 二、招标文件

6.  招标文件构成

本招标文件共分五部分，内容如下：

第一章  公开招标公告

第二章  投标人须知

第三章  招标要求

第四章  合同条款及格式

第五章  附件

7.  招标文件澄清和修改

7.1任何已依法获取招标文件（进行项目确认是依法获取招标文件的必要环节）的潜在投标人，认为招标文件存在歧视性条款或不合理要求等需要澄清的问题，均可要求对招标文件进行澄清。要求澄清的潜在投标人，按前附表规定的时间、地点以书面形式（包括信函或传真）一次性全部提出，并通知到采购代理。采购代理在认为必要时，将不标明查询来源的书面答复按前附表规定的方式发布。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。

7.2 在投标截止时间15日前任何时候，采购代理无论出于何种原因，均可用补充文件的形式对招标文件进行澄清和修改。该澄清和修改作为招标文件的组成部分对所有投标人具有约束力，该补充文件将在“中国政府采购网”发布，潜在投标人自行查阅网站信息，未按要求查阅者自行承担相应后果。

7.3 潜在投标人未在前附表规定时间内提出质疑的，视为无需要澄清的问题，逾期任何问题不作答复。

7.4  如果澄清、补遗文件发出的时间距投标截止时间不足15天，且澄清、补遗的内容可能影响投标文件的制作，相应延长提交投标文件的截止时间和日期，并将此变更发布在“中国政府采购网”。在这种情况下，采购代理和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均相应延长至新的截止日期。

7.5澄清、补遗一经发布即生效，无需回复，未按要求查阅者自行承担相应后果。采购代理不因此承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。

## 三、投标文件编制

8.  投标语言及计量单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

8.2 投标人所提供的技术文件和资料，包括图纸中的说明，应使用中文简体字。

8.3 原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但采购代理可以要求投标人提供翻译文件，必要时可以要求提供附有公证书的翻译文件。

8.4 除招标文件的技术规格中另有规定外，投标文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

8.5 对违反上述规定情形的，评标委员会有权要求其限期提供加盖公章的翻译文件或取消其投标资格。

9.  投标文件构成

投标文件由证明文件、技术文件、商务文件组成。

投标人应按招标文件的要求编写投标文件，提交证明其有资格进行报价和有能力履行合同的文件。投标文件包括以下内容，并按下列顺序编制，以方便评标。

9.1  证明文件

9.1.1资格证明文件

1) 营业执照、税务登记证（三证合一除外）复印件；

2) 授权委托书原件（附件二），投标人授权代表须提供身份证复印件；

3) 具有医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证、所投产品具有医疗器械注册证或医疗器械备案凭证（临床医疗器械提供）的复印件；

4）标注为可采进口的产品，投标人所投产品为进口产品的，须提供制造商授权委托书；

5）参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（附件十一的格式1）；

6）2021年度财务状况告报（附件十一的格式2）

7）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（附件十一的格式3）；

8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（附件十一的格式4）。

根据财库〔2016〕125号文的规定，采购代理机构应当通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人在提交投标文件截止时间前的信用信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

备注：①资格证明文件按要求提供相应的资料，资格审查以正本所附资格证明文件为准，资格审查（1）-（8）不合格的不进入评审阶段；②已办理“三证合一”的只需要提供营业执照；投标人：（a）是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”的复印件；（b）是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件； （c）是非企业专业服务机构的，应提供其有效的执业许可证复印件；（d）是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”复印件；（e）是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明。③成立时间较短的单位，提供从成立至今所需要的资料；④所投产品为进口产品的需提供进口产品制造商授权书：（a）当产品国内总代理或涵盖采购人地区的总代理直接参与投标时，需提供制造商对该代理的长期授权书的复印件，若为外文，需翻译成中文并加盖供应商公章；（b）除上述第（a）条情况外，供应商需提供产品制造商或其国内总代理或涵盖采购人地区总代理出具的授权书原件，和从所投产品的制造商至出具授权书机构的各级相关授权文件的复印件并加盖供应商公章，以证明出具授权书机构的有效性。且上述为供应商出具授权书的区域经销商自身获得的相关授权的有效期应至少包括本年度，且至少应涵盖采购人所在地区，否则将被视为无效投标文件；制造商或其已注册的分支机构出具的文件都被视为是制造商出具的文件；若评标委员会要求，供应商应能立即提供从所投产品的制造商至该区域经销商的各级相关授权文件委托方的联系人及联系方式，以便查证。

9.1.2符合政府采购政策的证明文件

1）所投产品制造商均为符合政策要求的小型和微型企业的，须提供《中小企业声明函》。允许联合体投标或允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，须提供《中小企业声明函》及产品明细表；（附件十一的格式5、附件十二-如果有）；

2）所投产品制造商均为符合政策要求的为监狱企业的，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。允许联合体投标或允许供应商向一家或者多家监狱企业分包的，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件及产品明细表（如果有）；

3）投标人均为符合政策要求的残疾人福利性单位的，提供本单位制造的产品（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品）时需提供“残疾人福利性单位声明函。允许联合体投标或允许供应商向一家或者多家残疾人福利性单位分包的，需提供“残疾人福利性单位声明函及产品明细表（附件十一的格式6、附件十二-如果有）”；

4）节能、环境标志产品证明文件复印件（如果有）；

5）政府强制采购节能产品明细表（见附件十二-如果有）。

9.1.3其它证明文件

1）近三年所投产品的业绩一览表及合同复印件；

2）评分细则中加分项的复印件；

3）有关的质量体系、安全等认证证书（如果有）；

4）投标人认为需要提交的其他文件。

备注：9.1.2-9.1.3项内容请投标人认真填写，如无请填写无。

9.2  技术文件

1) 主要技术指标和性能的详细说明，包括制造商公开发布的印刷文献、产品技术白皮书、产品使用手册、检测报告等无法在线提供的资料（投标人修改、遮掩、涂改原始证明材料或提供虚假翻译本谋取中标的，采购人可上报主管部门）；

2) 产品配置明细表；

3) 产品性能描述一览表（附件七）；

4) 安装调试方案；

5) 服务质量保证措施；

6) 培训方案（列出详细培训计划，培训时间与地点、培训人数、培训费用（包括差旅费）、培训内容、培训次数，及时提供相关领域新技术与新信息，终生提供相关技术咨询等）；

7) 紧急故障处理预案；

8) 拟投入的售中及售后服务人员表；

9) 技术规格响应/偏离表（附件五）。

9.3  商务文件

1）投标函（附件一）；

2）开标一览表（附件三）；

3）投标报价明细表（附件四）；

4）与所投产品配套耗材、试剂的价格表（如果有-附件九，须报出配套耗材、试剂的价格，并承诺该报价长期有效）；

5) 符合政府采购优惠政策产品明细及报价表（附件十二-如果有）。

6) 售后服务；

a  对产品负责维修、维护，定期回访；

b  提供及时、迅速、优质服务的承诺，迅速快捷地提供产品的备品备件，保证采购人能够及时买到产品所需的备品备件和易损件；

c  提供中标产品齐全的资料（必须包括中文的使用说明、安装手册、维修手册、专用工具和相应质检手续证明文件）；

d  产品出现故障后，在接到用户通知后，多长时间响应，多长时间到达现场，多长时间排除故障；

e  投标人对提供的所有产品，明确质量保证期。质量保证期内，除人为因素损坏外，全部免费维修；

f  质量保证期内、外的维修、维护内容及服务方式、范围和收费等情况（附件十）。

7) 质保期外备品备件、易损件、专用工具报价表（附件八）；

8) 商务条款响应/偏离表（附件六）；

9) 其他。

备注：投标人应按照招标文件规定的“投标文件编制”中“投标文件构成”规定的顺序统一编制目录装订成册，由于编制混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任由投标人承担。

10.  投标报价

10.1本次投标报价为一次性报价，报价币种为人民币。投标报价应报出运至项目现场并安装调试后价格，含主件(包括软件)、标准附件、备品备件、专用工具、内陆运输费、相关保险费、伴随服务费、装卸费、保管费、外贸相关费用（进口货物提供）、安装调试费、与院方平台对接的相关费用、检测费、培训费、售后服务等内容的所有税、费（以上相关费用在报价明细表中单列，包含在本次报价中）。报价应包括达到采购人使用要求的全部费用。投标人应充分考虑采购条件，不得在中标后无故增加任何费用。

10.2投标人应填写开标一览表及投标报价明细表。投标人对报价若有说明应在开标一览表备注处注明。采购人不接受可选择的报价方案和价格。任何有选择的或可调整的报价方案和价格将被视为非响应性报价而被拒绝。

10.3 最终报价（即合同价）在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

10.4投标人应保证所报出的最终价格，在排除各种差异因素后，不超出自己的正常国内市场价格，并且保证价格不应高于对其他情况相似购买者的出价。

10.5投标人在投标文件上详细写明产品的系列、名称和型号、产品性能、各项技术指标、品牌产地、质量等级、供货时间、售后服务、出厂合格证、备案证、出厂检测报告等，以及达不到检测和质量要求应负的责任。

10.6投标文件应对产品质量、供货时间、售后服务做出明确的承诺，以及达不到承诺的相关条款要求应负的责任和义务。

10.7对于进口货物，投标人应充分理解招标要求，并确保设备合法进口。本次招标由中标人办理相关进关手续并承担相关费用，否则采购人有权取消其中标资格。进口货物在交货时要向采购人出具进口货物报关单、税单、原产地证明、进字号注册证等进口证明材料。

10.8对原产于美国的产品，进口时在正常的科创免税之外，中国政府加征的特殊关税由中标人承担。

10.9对于进口货物，投标人自行承担在外贸代理业务过程中，因汇率波动导致的费用变化风险。

11.  投标文件装订与编写

11.1投标人必须将投标文件中的有关文件按上述顺序排列装订成册（胶装），在首页编制“投标文件目录”、编写连续页码，并在封装背脊处打印项目名称。

11.2 投标人应准备四份投标文件，一份正本和三份副本，单独密封的开标一览表二份。在每一份投标文件上要注明“正本”或“副本”字样。投标人应保证投标文件正本与副本的内容严格一致，如果正本与副本不一致，以正本为准；如果单独密封的开标一览表与投标文件正本有差异，以单独密封的开标一览表为准；投标文件中的开标一览表与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；二份开标一览表不一致的，按无效投标处理。

11.3 投标文件正本和副本用A4幅面的纸张正反双面打印。

11.4 投标文件应严格按照招标文件的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的投标文件，其投标报价有可能被拒绝。

11.5投标人须如实响应招标文件要求，在投标文件中如实提供其技术指标。投标人不得复制粘贴招标文件中的技术及商务条款响应一览表中的参数及要求作为其投标文件的响应情况，否则，评标委员会有权作出不利于供应商的认定。

11.6投标人应在投标文件正本中提供产品主要技术指标、规格和性能、技术参数值的详细说明，并提供制造商公开发布的印刷文献、产品技术白皮书、产品使用手册、检测报告等无法在线提供的资料作为佐证，副本可采用正本的复印件。

11.7投标文件中所投产品技术参数描述与产品制造商的产品宣传彩页或制造商官方网站公布的资料不一致的或因制造商官方网站更新产品资料滞后造成不一致的，应当在“技术条款响应一览表”备注栏中做出说明，并提供证明材料。

11.8重要技术条款（#条款）需提供制造商公开发布的印刷文献、产品技术白皮书、产品使用手册、检测报告等无法在线提供的资料作为佐证，否则该条款视为“实质性不响应”或“负偏离”。

注：在“技术规格响应/偏离表”中说明一栏备注该佐证在投标文件中的页码，以便评委评审。

11.9为合理节约评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信精神，在本次投标文件的“技术规格响应/偏离表”、“商务条款响应/偏离表”中，均以审慎的态度明确、清楚地披露各项指标响应情况；投标人须对照招标文件技术规格、参数与要求，逐条说明所投产品技术参数与服务是否做出了实质性响应，如未按“技术规格响应/偏离表”的格式要求，在投标规格中如实填写所投产品的技术响应情况，未填写部分按负偏离进行处理。

11.10因投标文件字迹潦草、模糊或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

12.  投标文件签署

12.1法定代表人或授权代理人必须按招标文件格式的要求，在投标文件要求签字、盖章的地方签字、盖投标人单位公章，不得使用其它形式如带有“专用章”等字样的印章，否则投标报价将被视为无效。如投标人对投标文件进行了修改，则须由投标人的法定代表人或授权代理人在修改处签字或加盖公章。

12.2 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人的法定代表人或授权代理人签字或盖章或加盖公章后才有效，授权代理人签字或盖章的需在投标文件中提供法人授权委托书，否则签字或盖章无效。

13.  投标文件密封和标记

13.1 投标人应将投标文件密封送达，并在封面明显处注明以下内容（密封件格式见附件十三）：

1) 招标编号、项目名称

2) 投标人名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真

13.2 为方便公开唱标，请投标人将二份“开标一览表”单独密封，并注明开标一览表，项目名称、招标编号、投标人名称（加盖公章），与投标文件同时提交。

13.3 每一密封文件在封口处加盖投标人公章或授权代表签字，并注明“于2022年月日9:00时之前不准启封”字样。

13.4 如果投标人未按上述要求对投标文件密封及加写标记，采购人有权予以拒绝接受。

14.  投标保证金

14.1投标人应提交前附表规定数额的投标保证金，投标保证金是投标文件的一个组成部分。

14.2投标保证金采用的形式按前附表规定的形式缴纳。

14.3 未按前述各款要求提交投标保证金的投标报价被视为无效投标报价。

14.4 投标保证金采用电汇方式退还。退款时，投标保证金退至投标人帐户。

14.5自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。逾期退还投标保证金的，除退还投标保证金本金外，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费（因投标人自身原因导致无法及时退还的除外）。

14.6投标人应在中标公告发布后及时将退款信息（注明项目名称及退款金额）发至采购代理邮箱，以便及时退款。

15.  投标有效期

15.1 自提交投标文件截止之日起，投标有效期为90日。投标文件的有效期比本须知规定的有效期短的投标报价将被拒绝。

15.2 特殊情况下，在投标有效期满之前，采购代理可以书面形式要求投标人同意延长投标有效期。投标人可以以书面形式拒绝或接受上述要求。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金；同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其投标保证金的有效期，但不得修改投标文件的其他内容。

## 四、投标文件提交

16. 投标文件提交时间和地点

16.1 投标人代表必须在提交投标文件截止时间前将投标文件送达指定地点。如因招标文件的修改推迟提交投标文件截止日期的，则按采购代理另行通知规定的时间提交。

16.2 采购代理将拒绝接收提交投标文件截止时间后送达的投标文件。

17.  投标文件签收

17.1 采购代理于提交投标文件截止时间前接收合格的投标文件，投标人同时签字确认。

17.2 投标文件须采用纸质形式，以电报、传真、电子邮件等形式提交的投标报价不予接受。

17.3 对投标人提交的投标文件在投标截止时间后不予退还。

18.  投标文件修改与撤回

18.1 投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面形式通知采购代理。

18.2 投标人对投标文件的补充、修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记和提交。

18.3 撤回投标报价的要求应以书面形式提出，由投标人法定代表人或授权代理人签署，并在提交投标文件截止时间前送达采购代理。

18.4 投标有效期内不得撤回投标文件，开标仪式后撤回投标的行为将被记录在案，其投标保证金不予退还。

18.5通过给所有投标人发通知，采购代理可以延长提交投标文件的截止时间。采购代理与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长后新的截止期。

## 五、开标与评标

19.  开标

19.1采购人按照招标文件规定的时间、地点开标。开标由采购代理主持，邀请投标人参加。

19.2投标人法定代表人或其授权代理人应参加并签名报到以证明其出席。

19.3主持人按下列程序进行开标：

（1）宣读会场纪律；

（2）公布在提交投标文件截止时间前提交投标文件的投标人名称；

（3）在采购人监督部门的监督下，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况并予以签字确认；

（4）按照宣布的开标顺序当众进行唱标，并由投标人授权代表对唱标内容签字确认。

（5）开标会议结束，投标人退场。

19.4投标人授权代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

19.5若投标人的法定代表人或其委托代理人因故不能出席开标活动或参加开标活动时无法提供有效的授权书及身份证明，该投标人的投标文件提交人不能在开标记录上签字，且视为该投标人默认开标结果。

19.6投标人若有报价和优惠未被唱出，应在开标时声明或提请注意，否则采购代理对此不承担任何责任。

注：疫情期间如投标人无法进入开标场所的，我方将根据疫情的情况，另行通知。

19.7投标文件有下列情况之一者，采购人不予受理。

(1) 投标文件未按规定标志、密封；

(2) 未在密封处加盖投标人公章或法定代表人或授权代表签字或盖章；

(3) 提交投标文件截止时间以后送达的投标文件。

20.  组建评标委员会

采购代理将根据本项目的特点组建评标委员会，其成员由采购人代表及评审专家 5人及以上单数组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会负责对投标文件进行审查、澄清、直接确定中标人。

21.  评标原则

21.1 客观性原则：评标委员会将严格按照招标文件的要求，对投标人的投标文件进行认真评标；评标委员会对投标文件的评标仅依据投标文件本身，而不依据投标文件以外的任何因素。

21.2 统一性原则：评标委员会将按照统一的评标原则和评标方法，用同一标准进行评标。

21.3 独立性原则：评标工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。评标委员会成员对出具的意见承担个人责任。

21.4 保密性原则：采购代理应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

21.5 综合性原则：评标委员会将综合分析、评标投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出中标人。

22.  初步评标

22.1投标文件的初审分为资格审查和符合性检查。资格审查由采购代理机构在开标后依法对投标人进行审查，依据法律、法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。符合性检查由评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

22.2投标文件出现下列情况之一的，由采购代理机构在资格审查后按无效标处理：

（1）不具备国家或招标文件中规定资格要求的；

（2）资格证明文件不齐全或无效的。

投标文件出现下列情况之一的，由评标委员会在符合性检查后按无效投标处理：

（1）无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的委托代理人签字或盖章的；

（2）未按规定格式填写，内容不全或者关键内容字迹模糊，无法辨认的。

（3）投标人提交两份或多份内容不同的投标文件，或者在一份投标文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

（4）评标委员会认定投标人有围标、串通投标情形。

22.3在综合评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

（1）实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规格且没有重大偏离或保留。

（2）重大偏离不允许在投标后修正，但评标委员会将允许修正投标报价中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其他实质上响应招标文件要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

（3）如出现下列情形之一的，视为对招标文件没有做出实质性响应，按照无效投标处理。

A、应交未交或未足额交纳投标保证金；

B、资格证明文件不齐全或无效的；

C、投标有效期不足的；

D、投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

E、未按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

F、在初步评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的；

G、投标文件中的商务条款、技术内容明显不符合招标文件要求；

H、投标文件技术规格中响应与事实不符或虚假投标的；

I、联合体投标文件未附联合体投标协议书的；

J、不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

（4）评标委员会成员会根据招标文件规定，详细审阅各投标人提交的投标文件，逐项列出投标文件的全部偏差。偏差分为重大偏差和细微偏差。

重大偏差包括以下内容：

A、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

B、不满足技术要求中的星号条款；

C、不满足采购人的付款方式；

D、投标文件附有采购人不能接受的条件；

E、不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

（5）评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销投标文件中的不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

22.4 初步审查中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理：

（1）如果正本与副本或电子文档不一致，以正本为准；如果单独密封的开标一览表与投标文件正本有差异，以单独密封的开标一览表为准；投标文件中的开标一览表与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；二份开标一览表不一致的，按无效投标处理。

（2）如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准。如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）调整后的数据对投标人具有约束力，投标人不同意以上修正，其投标将被拒绝。

23. 投标文件的澄清

23.1为有助于对投标文件进行审查，评标委员会有权向投标人询问。评标委员会有权以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者补正。但投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或授权代理人签字，并不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。投标人澄清、说明或者补正的内容构成投标文件的组成部分。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。

23.2 投标人对澄清的答复以书面材料为准，但不得对投标内容进行实质性修改。

23.3 澄清的内容须以书面形式确认，并构成投标文件的组成部分。

23.4 评标委员会不接受投标人主动提出的澄清。

24.  综合评标

24.1经初审合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标标准和方法作进一步的比较和评价。

24.2评标方法：本项目采用综合评分法，评标委员会将对投标人的投标报价、技术条款响应性、安装调试方案、服务质量保证措施、培训方案、紧急故障处理预案、售后服务、业绩等综合评分，按得分高低推荐中标候选人。

24.3使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会依次按照报价得分高、技术条款响应性得分高、售后服务得分高、紧急故障处理预案得分高的顺序进行排序，确定排名在前的一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

24.4如本项目采购内容包括多种产品，即非单一产品采购项目，应在招标采购清单中标注核心产品，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。如未标注核心产品的，按产品价格权重高的确认。

24.5特殊情况下的评标方法

（1）如出现有效投标人达不到法定数量、串通投标以及投标人互相诋毁，导致评标委员会无法评标时，评标委员会有权否决所有投标。

（2）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

评标细则(满分100分)

| 序号 |  | 评分项目 |  | 分值 |  | 得分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 报价部分 |  | 30分 |  | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准值/投标报价）×报价权重（30%）х100 |
| 2 |  | 技术条款响应性 |  | 40分 |  | 对投标文件进行技术条款响应性评审：技术参数中带★条款不接受负偏离，如有偏离按无效投标处理；技术参数中每出现1条普通技术规格指标未实质性响应或负偏离的，扣0.2分。 |
| 3 |  | 安装调试方案 |  | 6分 |  | 根据投标文件中提供的安装调试方案进行评审，方案描述清晰、详细、设备到货时间具体、进度计划满足项目要求、疫情防护及难点问题考虑周详、保障措施健全、有针对性，得6分，每出现一处瑕疵或缺欠，扣1.5分，若此条缺项不得分。 |
| 4 |  | 服务质量保证 措施 |  | 6分 |  | 根据投标文件中提供的服务质量保证措施进行评审，从服务能力、技术支持、远程响应等方面进行评定，内容完整全面、保证措施健全、有针对性，得6分，每出现一处瑕疵或缺欠，扣1.5分，若此条缺项不得分。 |
| 5 |  | 培训方案 |  | 3分 |  | 根据投标文件中提供的培训方案进行评审，培训方案描述清晰、详细、可使操作人员能够独立操作并掌握基本的技能、培训方式多样化、培训内容翔实、完善，得3分，每出现一处瑕疵或缺欠，扣1分，若此条缺项不得分。 |
| 6 |  | 紧急故障处理预案 |  | 6分 |  | 根据投标文件中提供的紧急故障处理预案进行评审，综合考虑设备在使用当中可能会出现的各种故障情况及应对措施，内容完整全面、紧急故障处理措施健全、有针对性，得6分，每出现一处瑕疵或缺欠，扣1.5分，若此条缺项不得分。 |
| 7 | 售后服务 |  | 6分 |  | 根据投标文件中提供的售后服务方案进行评审，维修服务人员配备合理，有明确的岗位职责划分，符合售后服务的需求，具有对维修响应时间、处理办法及解决问题的服务方案，保证设备出现故障能够及时响应、快速恢复正常使用，定期回访设置合理，得6分，每出现一处瑕疵或缺欠，扣1.5分，若此条缺项不得分。 |  |
| 8 | 业绩 |  | 3分 |  | 近三年所投产品的业绩，每个项目得1分，最多得3分，没有业绩不得分。(在投标文件中提供合同复印件) 注：合同复印件含报价产品明细页、签字或盖章页，未提供或提供不全的不得分。 |  |
| 合计 |  |  | 100分 |  |  |  |

说明：（1）本评标办法涉及到的类似业绩合同需在投标文件中提供合同的复印件，合同复印件至少包括报价产品明细页、签字或盖章页，作为业绩得分的依据，未提供或提供不全的不得分。

（2）近三年是指自开标日向前推三年精确到日。

（3）合同以签订时间为准。

（4）本项目核心产品为组织包埋机；核心产品的品牌相同的按一家投标人计算。

（5）类似业绩是指：所投核心产品的业绩。

（6）当评标最终得分相同时，以报价得分高者优先；当评标最终得分和报价均相同时，依次按照技术条款响应性得分高、售后服务得分高、紧急故障处理预案得分高的顺序进行排序。

24.3评标办法说明：支持小微企业发展、节能、环境标志的鼓励优惠政策：

1、优采、强采、节能、环境标志产品：

1)	投标人所投产品属于强制采购的节能产品，不享受鼓励优惠政策；属于强制采购的节能产品需在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的所投产品的节能认证证书复印件，未按规定使用强制节能产品的或未提供强制采购节能产品认证证书复印件的，按无效投标处理。

2)	投标人在投标文件中对所投产品为节能、环境标志品目清单中的产品时，在报价时必须对此类产品单独分项报价（格式详见附件十二，需提供符合政府采购优惠政策产品明细及报价表，含此类产品的单价、数量及全部节能、环境标志产品价格占总报价的权重），并提供节能、环境标志产品品目清单中由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书的证明资料（需提供节能、环境标志产品品目清单中节能、环境标志产品的认证证书复印件（根据财库〔2019〕9号文的规定），未提供财库〔2019〕9号文要求的节能、环境标志产品品目清单中产品认证证书复印件及附件十二：符合政府采购优惠政策产品明细及报价表的，不给予鼓励优惠政策。节能、环境标志品目清单中的产品仅是构成报价产品的部件、组件或零件的，若未在品目清单中明确需执行优惠政策的，则该报价产品不享受鼓励优惠政策。

3)	单一产品（每包）采购时，对于节能、环境标志等属于优先采购的产品，根据政府采购的相关规定给予认证产品5%的评审价格扣除；

价格扣除公式：

评审价格=供应商报价×（1-5%）

4) 非单一产品（每包）采购时，对于节能、环境标准等属于优先采购的产品，根据政府采购的相关规定给予认证产品5%的评审价格扣除，最终价格扣除按认证产品与包中所有产品总报价的权重进行计算：

价格扣除公式：

评审价格=供应商报价×（1-5%×节能、环境标志等属于优先采购的认证产品价格与包中所有产品总报价的权重）

2、小微企业

1) 所投产品制造商均为符合政策要求的小型和微型企业的，产品价格需扣除，须按照工信部联企业[2011]300号文《关于印发中小企业划型标准规定的通知》、国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知（国统字〔2017〕213号）及财政部、工信部等部委发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业扶持政策；本项目按照工信部联企业[2011]300号文《关于印发中小企业划型标准规定的通知》的划分标准，行业为工业当中的制造业；

2)在产品采购项目中，投标人提供的产品既有中小企业制造产品，也有大型企业制造产品的，不享受相关中小企业扶持政策；

3)投标人所投产品全部为小微企业产品的，根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，给予10%的价格扣除；

4)接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的价格扣除；组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策；需提供《中小企业声明函》及附件十二：符合政府采购优惠政策产品明细及报价表，未按规定提供的不享受相关中小企业扶持政策；

5)依据本办法规定享受扶持政策获得采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

6)投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任；

7) 给予小型和微型企业10%价格扣除的计算方法是：

评审价格＝报价×90%，按照评审价格计算其价格分得分。

3、监狱企业

1)根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱企业参与政府采购活动，均视同小型、微型企业，按小微企业政策执行。

2)所投产品制造商均为符合政策要求的为监狱企业的，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。允许联合体投标或允许供应商向一家或者多家监狱企业分包的，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件及产品明细表（如果有）。

4、残疾人福利性单位

1)根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按小微企业政策执行。

2)投标人均为符合政策要求的残疾人福利性单位的，提供本单位制造的产品（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品）时需提供“残疾人福利性单位声明函。允许联合体投标或允许供应商向一家或者多家残疾人福利性单位分包的，需提供“残疾人福利性单位声明函及产品明细表（附件十一的格式6、附件十二-如果有）”；

5、单价招标的项目中具有节能、环境标志的产品权重计算方式：以具有节能、环境标志的产品的单价之和与全部单价之和计算其权重；全部产品均为小微企业产品的，按价格的10%扣除。

6、残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受优惠政策。

24.4 无论在评标过程中或其他任何时侯发现下列情形之一的，投标将被拒绝，若中标，则无效。采购代理有权依法追究投标人的法律责任。

1) 提供虚假材料谋取中标的；

2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3) 恶意串通报价的；

4) 其他任何有企图影响招标结果公正性的活动。

经初审合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法做进一步评定。

25.  确定中标候选人

评标委员会推荐综合排名第一的投标人定为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人，排名第三的投标人为第三中标候选人，并编写评标书面报告，由评标委员会直接确定中标人。

中标供应商拒绝与采购人签订合同的，重新开展采购活动。

26.  评标过程保密

开标之后，直到签订合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及综合排序等情况，均不得向投标人或者其他与评标无关的人员透露。

27.  投标人瑕疵滞后的处理

按政府采购法及实施条例的相关规定执行。

## 六、合同签订

28  中标通知

28.1中标公告将在发布招标公告的网站发布。在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

28.2中标通知书是合同的一个组成部分。

28.3中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.  签订合同

29.1 中标通知书发出之日起30日内，按照招标确定的事项签订合同。

29.2 招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件均为合同的组成部分。

29.4不按约定签订或履行合同，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

30.  履约保证金(本项目不适用)

30.1本次采购项目的履约保证金为中标总金额的 %，合同签订后7日内缴纳。

30.2履约保证金自产品交付验收合格之日15个工作日内无息退还。

## 七、处罚、质疑

31.  处罚

发生下列情况之一，投标人的投标保证金或履约保证金不予退还，并被列入不良行为记录名单，投标人今后参与同类采购项目的机会可能会受到影响：

1) 开标后在投标有效期内，投标人撤回其投标；

2) 中标人未按本招标文件规定签订采购合同；

3) 中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议；

4) 中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

5) 中标人不按要求提交履约保证金的；

6) 中标人未按招标文件规定和合同约定履行义务的行为。

32   质疑

32.1 投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理提出询问，采购人或采购代理将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密；

32.2投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在《中华人民共和国政府采购法》及实施条例规定的时间内以书面形式向采购代理提出质疑，超过期限不予受理。

32.3质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理人不予受理：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号、包号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据（具体条款）；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

32.4投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理将提请财政监督部门列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

32.5 根据中华人民共和国财政部令94号令第十条的规定，投标人需在法定质疑期内一次性提出针对本采购程序环节的质疑。

32.6以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

32.7采购人或采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在7个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

32.8质疑投标人对采购代理机构的答复不满意，或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政监督部门投诉。

32.9对于中标结果的质疑，以公布中标结果的日期为准，超过期限不予受理。

## 八、保密

33.  保密

33.1投标人对所领取的有关文件及资料负有保密的义务，因投标人原因造成资料泄密，投标人承担相应责任。

33.2在国家机关调查、审查、审计时以及其他符合国家法律的情形下，采购代理机构无须事先征求投标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等内容。

## 九、专利权

34.  专利权

投标人提供的所有产品应保证用户免受第三方主张的任何权利的义务。“第三方主张的权利”包括产品的所有权、知识产权、债权、担保物权、用益物权等权利。由此而引起的法律纠纷及费用，投标人须全部承担。

## 十、解释权

35.  解释权

本招标文件的最终解释权归采购代理，当对一个问题有多种解释时以采购代理的书面解释为准。招标文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购代理对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

## 十一、其他

36  其他

36.1投标人所报产品技术参数（或使用功能）必须满足采购人要求。

36.2 采购人不保证低价中标。

# 第三章  采购要求

- 招标项目内容、数量：

| 包号 | 采购内容 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病理科设备一批采购 | 1批 | 皮肤科/病理科 |

- 技术要求：

质保期≥3年

1-1 五人共揽显微镜 1套，可采进口

1 研究级正置显微镜

1.1 研究级正置显微镜，可作明场的观察，可扩展十人共览显微镜

1.2 光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准45mm

1.3 调焦：载物台垂直运动方式距离不小于25mm，带聚焦粗调上限停止位置，粗旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤1微米

1.4 观察镜筒：宽视野三目镜筒，倾角为30°

1.5照明装置：内置透射光柯勒照明器，具有光强预设按钮，≥14W高亮度LED

1.6 物镜：研究级平场半复消色差物镜

2X（N.A. 0.06，W.D. 5.8）

4X（N.A. 0.13，W.D. 17）

10X（N.A. 0.3，W.D. 10）

20X（N.A. 0.5，W.D. 2.1 spring）

40X（N.A. 0.75，W.D. 0.51 spring）

1.7载物台：人机工程学、右手、低位置同轴驱动选钮的高抗磨损性硬质材料覆盖层载物台。

1.8 目镜：10X宽视野目镜，视野数为22mm；

1.9 物镜转换器：六孔物镜转换器

1.10 聚光镜：摇摆式聚光镜，N.A.≥0.9

1.11 共览系统：五人共览附件，可满足五人同时观察使用。配套可调节目镜视场直径22mm，侧方位取景器，箭头指示功能，两种颜色(红绿颜色)可选择。

2进口高分辨率彩色显微专用数码相机CCD

2.1 最大像素：≥640万

2.2 芯片类型：采用光收集效率更高的背照式芯片

2.3 芯片大小：1/1.8英寸

2.4 像素大小：2.4微米 x 2.4微米

2.5像素融合：支持2x2

2.6曝光时间：最小值≤13微秒;最大值≥15秒

2.7预览帧速：≥60fps@1920x1080pixels；≥45fps@最高分辨率

2.8数据传输：USB3.1

2.9自动白平衡：支持

2.10 色彩空间：支持专用的ICC配置文件，色彩还原更好

2.11相机接口：标准C接口

3  显微图像控制及分析软件

3.1 采集图像：支持多种型号专业CCD，支持TWAIN接口

3.2 对图像中的直线显示线上灰度强度变化，从而反映图像中的变化特性；

3.3 可在图像上添加注释、箭头等功能；

3.4 调节亮度、对比度、伽玛值以及灰度显示范围，并可以单独调节RGB各通道的亮度，

3.5 方便的输入硬件信息即可实现添加标尺功能，从而显示图像的放大比例关系；

3.6 可以做离线白平衡、市场平整度以及背景校正等处理，便于后期图像处理；

3.7  测量直线长度、曲线长度、矩形面积、圆面积、周长、角度等多个参数，并把测量结果输出到EXCEL，并于后期分析处理。

4 配备工作站一套:≥I5处理器、≥1T硬盘、≥8G内存、≥21.5英寸液晶显示器，≥65英寸壁挂电视

1-2 组织包埋机 2套，可采进口

- 分体或模块化设计，含1个热台和1个冷台。

- TFT 彩色 LCD 触摸屏，尺寸≥4.0英吋。

- 包埋区域具有LED光源照明, 亮度调节≥5级。

- 图形化的用户界面，可实现各部位加热、制冷的温度设置和显示。

- 热台有2个预热槽, 1个包埋定位冷点, 2个溢出石蜡收集抽屉。

- 热台工作台加热温度范围：≥50℃～70℃，调整精度为1℃。

- 镊子孔温度：≥55℃～75℃,,调整精度为1℃。

- 石蜡缸温度范围≥50℃～70℃,调整精度为1℃。

- 预热槽温度范围：≥50℃～70℃，调整精度为1℃。容量≥1.5升。

- 冷台最低温度：≤-10℃，调整精度为1℃。

- 冷台可放置的包埋盒≥60个。

- 镊子孔数量≥6个。

- 石蜡缸容量≥4升。

- 可程序设定自动开机和关机的时间。

- 程序设定开机/关机日期。

- 石蜡流量可调节。

- 隔热扶手可拆卸。

1-3 冷冻切片机 1套，可采进口

- 具有高稳定性和可靠性，多用途，切片厚度0.5~300微米。

- 符合人体工程学设计。可以选配高度调节器。

- 箱体保温层采用新型高科技保温材料，使温度更稳定

- 独立控制样本/箱室双压缩机制冷，组织速冻装置温度最低降至-50℃。

- 所需样本温度，变化迅速准确。

- 步进马达进样，使切片厚度更精确，切片厚度在冷冻室外部设定。

- 自动热循环除霜系统，可编程控制。

- 宽敞的不锈钢内胆。便于操作和清洁。

- 整体不锈钢切片机，回缩功能，精确样本定位头。

- 电动马达切片，配有防护功能的脚踏开关。

- 粗修、切片、厚度、数量可以编程控制

- 可以兼容钢刀刀架和一次性刀片架

- 后备电池的电子记忆功能。

- 故障自检功能。

1-4 轮转式切片机（半自动） 1套

- 切片方式：半自动轮转

- 切片厚度：≥0.5-100μm

- 修块厚度：≥1-600µm

- 水平进样幅度：≥24mm

- 垂直样品行程：≥70mm

- 静音样品回缩：≥5-100μm，可关闭

- 粗进速度：参考值300μm/s，800μm/s和1800μm/s

- 两种手动切片模式：半刀和全手轮旋转模式

- 手轮具有安全锁定系统，手轮平滑，减轻用户的疲劳

- 二合一刀架可以同时适用于宽刀片和窄刀片

- 最大样品尺寸（L×H×W）：≥55×50×30mm

- 独立的控制面板，图形化按钮设计有效控制所有重要操作

- 个性化的修片小手轮，用户可自定义顺时针及逆时针转动方向

- 带0位的样本定位系统，可X/Y轴调节，8度水平定位样本

- 废屑槽可拆卸，具有抗静电功能和磁力吸附功能，方便清洁废屑

- 具备储物盘功能，方便放置常用工具

- 刀架带有护手，确保操作者安全

- 具备刀架三点锁定及侧向移动功能，可充分利用刀片全长

- 手轮有至少2个独立的安全锁定系统

- 快速转换样本夹，可单手操作

- 粗修时具备快速回缩和位置记忆功能，实现快速修片

- 具开启/关闭功能的可编程样本回缩功能

- 两种小手轮运行模式：步进和连续

- 可归零的切片以及厚度计数功能

- 可视信号和声音信号提示剩余进样距离

1-5 组织脱水机1套，可采进口

- 双缸脱水机，可分别独立设定脱水程序、相互独立执行脱水程序。

- 包埋盒容量≥600个；独立脱水缸数量2个，样品可连续上载。

- 三级脱水缸监测液位。

- 试剂缸容量：≥5L；脱水缸压力45 kPa；脱水缸负压-70kPa。

- 试剂瓶：≥16个；冷凝瓶：≥1个；石蜡缸：≥4个（具备石蜡清洁功能）。

- 脱水缸温度：参考值35~78℃；蜡缸温度：石蜡最低熔点~85℃。

- 具备试剂管理系统，可实时监测试剂和石蜡的浓度，并具有试剂相容性分析功能。

- 采用特殊加热快速脱水技术。(1.5mm， 1小时；≤3mm，2小时；3mm，4小时) 。

- 具有脱水缸快速均匀加热功能，搅拌速度可调节，脱水缸在5分钟以内可升至设定温度并保持恒定。

- 清洗程序带有干燥步骤（高温、负压和空气流）。

- 全中文操作系统，通过耐腐蚀的彩色触摸屏进行控制，可进行文件的拷贝和下载。

- 具备信息追溯功能，通过条码扫描仪采集样品篮、用户和试剂信息，提供更高级别的样品安全和可追溯性。

- 内置密度计可对酒精、异丙醇以及二甲苯浓度检测，减少更换试剂时的潜在错误，换液时仅需将低浓度试剂更换成最纯试剂。

- 具有至少两个外接报警端口：本地和远程报警

- 仪器预置有经过验证的二甲苯及无二甲苯快速脱水程序，便于实验室优化及使用

- 具有试剂外接自动灌注和排放、废蜡外接排放功能

- 内置冷凝管，将气道中的气体液化并排入废液瓶，有效防止废气及试剂污染

- 具备预检测功能,可以在正式启动程序之前及时发现潜在的故障

- 内置试剂橱冷光源背景灯，试剂瓶有三级液位刻度，方便观察

- 具有多种访问级别，管理员级别可自由编辑程序，实现科室质控管理

- 可编辑程序≥100个；可以添加试剂种类＞1000个；每个程序可设置步骤：16+3；每个步骤设置时间:0-5940分钟

- 脱水缸滴液时间：0，5，10，30秒，减少试剂携带污染

  - 包埋盒激光打码机2套

- 采用激光打印，无需色带或者墨盒等专用打印耗材

- 打印内容可任意指定及排版，支持汉字，英文，数字，符号，二维码

- 字段可选择性编入二维码

- 包埋盒书写面及前端顶平面区域均可打印信息，内容类型不限

- 可清晰打印≤2.5*2.5mm尺寸的汉字

- 打印出的二维码能可靠扫描

- 要求台式桌面放置

- 打印在包埋盒上的字迹耐常规有机试剂，耐刮擦

- 可装备料槽数量≥6个

- 打印速度：小于等于4秒/个

- 打印软件中展示当前打印模板示意图形，方便确认

- 打印软件可实现批量打印和单独打印

- 打印软件可自定义打印字段名称及排布顺序

- 具有任务重复生成提示，避免出错

- 打印中自动切换指定料槽，也可软件中点击对应图形切换料槽

- 打印软件展示任务信息表，包括打印内容及完成状态

- 可以查看打印历史，导出历史表格文件

- 可与医院的HIS或LIS系统联接

- 打印区域有效遮蔽，避免激光辐射

- 连续打印容量：≥1800万个

  - 大体标本成像系统2套

- 成像像数：≥2600万

- 传感器尺寸：全画幅36mm*24mm

- 最高分辨率：≥6240*4160

- 光学变焦：4.2倍（24-105变焦范围）,电子放大10倍

- 显示屏：≥OLED或LED 7英寸高清屏

- 语音识别：配有麦克风，可进行语音转文字(此功能需要连接网络）

- 控制系统：电脑控制、手势控制变焦图像放大缩小、拍照

- 工作台面尺寸：参考值380mm*500mmPOM底板抗酸碱，超耐磨；白色带标尺切割板1块，蓝色带标尺切割板1块

- 支架调节范围：机壳上有上下左右移动手柄，可180度旋转，上下调节≥600mm

- 软件功能：软件可快速进行实时标注和测量，支持实时取景显示、文字输入、自动定标、自动测量面积、周长、长度、多重标注、切割标注。可对ESD标本形态大小、尺寸、面积、周长进行实际测量，也可对病变位置、面积范围进行标注，病变位置复原和准确定位，描绘黏膜谱系图。

- 主机可与电脑直接连接，软件控制相机的光圈、拍照速度、白平衡、感光度、变焦图像放大、缩小、对焦及拍摄；实时取景显示，可与医院HIS、PACS系统无缝连接。

  - 滑走式石蜡切片机1套，可采进口

- 切片方式：水平滑动式切片

- 刀滑轨结构：上下共≥50根滚轴式交叉滑轨

- 切片厚度范围：≥0～120μｍ

- 切片厚度最小值 ：≤0.25μｍ

- 切片厚度设定方式：电子控制

- 样本台垂直移动距离：≥40ｍｍ

- 刀水平移动距离：≥400ｍｍ

- 刀片误差自动调整区间：＋30～－30μｍ

- 样本台升降方式：自动/手动两种方式可进行选择

- 样本台自动升降区间：可在1～50μｍ任意设定

- 记忆样本台初始位置，一键式复位。

- 声音提示样本台位置状态

- 单操作杆完成切片中粗切，薄切转换及样本台升降

- 靠近操作者侧前置LED液晶屏

- 同时设定粗切与薄切2种厚度

- 可水平调节角度的刀架，能够同时安装2个刀片

- 大容量，2个可拆卸的废料盒

- 免维护式刀滑轨

- 刀滑竿安全锁及吸铁石，双重安全

- 防振式加厚刀固定器

- 防振式加宽加厚式刀架

- 标本固定器X、Y轴调节角度8度，标有零位置指示

- 刀架固定方式  一触扳扣式

- 标本固定器可同时夹标准包埋盒和大尺寸包埋盒

  - 全自动生物样本真空转移/贮存系统切片机1套

- 有真空密封与固定真空密封2种或以上功能，程序可编辑。

- 样本信息操作输出要求，病人信息、来源科室信息、样本部位信息、转移密封时间、操作员信息、操作时间、操作方法、完成状况以及时间等。

- 要求具备试剂报警功能、自动切换。

- 触摸屏操作，中文系统。

- 称量精度±15g，称量范围0-5000g。

- 防腐型真空泵，最大真空度2mbar。

- 福尔马林试剂仓要求带锁管理。

- 具备日志功能，与lims对接，可以实现对样本进行实时温度监控，具备HEPA过滤器，活性炭过滤，保证实验室的安全。

- 真空密封新鲜标本在低温存储下，有效提高标本分子生物学的表达水平，保证标本蛋白、基因的完整性。

- 不同要求的组织应该具备完整的盛放容器：样本袋、样本瓶，样本盘规格需要配套。

耗材限价（不包含在设备总报价内），报价长期有效：

| 耗材名称 | 规格 | 限价 |
| --- | --- | --- |
| 标本袋 | 大号 | 5元 |
| 标本袋 | 中号 | 3.8元 |
| 标本袋 | 小号 | 3.1元 |

1-10 数字玻片扫描仪（大通量）1套

- 切片同时装载数量：≥400片

- 扫描速度：在20倍情况下，组织面积15mm*15mm，扫描时间应≤35s。在40倍情况下，扫描时间应≤90s。

- 物镜：进口平场复消色差物镜 20×/N.A.0.8

- 预留荧光模块的空间位置，可支持原机升级荧光模块。

- 明场扫描方式：采用线阵扫描技术或面阵相机。（要求提供所使用相机的说明文件及在设备中的实物安装拍照）

- 定位精度：扫描系统载物台在X、Y、Z方向的重复定位精度应≤0.1μm。（需提供证明材料。）

- 扫描倍率：20 倍/40 倍

- 扫描区域：自动识别和人工设定均可

- 扫描分辨率：≤0.50μm/pixel(20×),  ≤0.25μm/pixel(40×)

- 图像质量：全息无缝隙图像.

- 图像调节：可以对图像进行对比度、亮度和 Gamma 校正，便于分析. 可自行选择扫描荧光通道颜色。

- 切片命名：人工输入&自动识别条形码(如切片编码为条形码，仪器可自动识别条形码).

- 图像显示：放大或者缩小,  移动位置等，并支持自动播放模式

- 图像标注/测量功能：可以利用软件在图像上添加注释，包括矩形、圆、线条、箭头以及标示性旗帜，并提供快速导航

- 实现多图预览及对比.

- 自动识别/手动设置扫描区域，自动设置焦点.

- 扫描预览功能：支持多红框、多通道、多层模式扫描。扫描过程中，在显示器上可以看到扫描切片的编号，以及切片扫描的区域位置.

- 支持本地阅片、支持多浏览器、支持 iPhone 等移动终端、自由缩放、平移、各类标注（图形、文字）。

- 支持扫描结束自动关机

- 支持手动显微镜功能（实时预览、自动对焦、自动曝光等功能）

- 智能化曝光值配置（实时浏览、自动曝光、自动对焦、设置曝光值等功能）

- 不规则区域的自动识别（区域识别、焦点识别）

- 不规则区域的扫描

- 动态贴图显示扫描进度

- 支持切片细胞、组织重定位功能

- 具备病理远程诊断平台二类医疗注册证

- 扫描工作站（计算机）：15处理器，16G内存，1T硬盘，24英寸显示器。

| 配置名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 数字切片扫描仪（400片机） | 1台 |
| 大切片数字切片扫描仪（5片机） | 1台 |
| 远程会诊软件 | 1套 |
| 细胞学智能分析系统 | 1套 |
| 数字病理阅片分析管理系统 | 1套 |
| 细胞学智能分析服务器 | 1套 |

注：以上设备要求与医院相关业务系统对接，连接局部信息平台，相关对接费用由供货商承担。

三、投标人须知

1、投标人所投包中的产品必须整包响应，不可分拆投标，若有自己不生产的部分，投标人可以作为代理商代理其它制造商的产品进行投标。

2、技术规格要求

2.1投标人应按招标文件中的技术规格及要求进行准确报价。本技术规格所提出的要求是对本次招标预采购产品及伴随服务的基本技术要求，并未涉及所有技术细节，也未充分引述有关标准、规范的全部条款。投标人应保证其提供的产品及伴随服务除了满足本技术规格的要求外，还应符合中国国家、行业、地方、国际或设备制造商所在国的有关标准、规范（尤其是必须符合中国国家标准的有关强制性规定）。当上述标准、规范的有关规定之间存在差异时，应以要求高的为准；当上述标准、规范的有关规定与本技术规格的规定之间存在差异时，应以本技术规格为准（但当中国国家标准的有关强制性规定严于本技术规格的规定时，投标人应及时向采购人提出，以取得采购人的确认，如果投标人没有提出，则在中标后采购人仍有权在合同价格不变的前提下要求中标人按中国国家标准的有关强制性规定执行）。

2.2本技术规格中提及的工艺、材料、设备的标准以及参照品牌或型号（若有时）仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在报价中可以选用替代工艺、材料、标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足、等同或优于本技术规格的要求。

3、评标原则

评标委员会将根据招标文件确定的评标标准和方法作进一步的比较和评价。

# 第四章  合同条款及格式

第一节：合同条款

1、定义

1.1 “合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的，包括所有的附件和构成合同的其它文件。

1.2 “附件”是指与本合同的订立、履行有关的，经甲乙双方认可的，对本合同约定的内容进行细化、补充、修改、变更的文件、图纸、音像制品等资料。

1.3 “产品”系指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其它技术资料及材料。

1.4 “服务”系指根据合同约定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术协助、培训和其他类似的服务。

1.5 “甲方”系指与中标投标人签署合同的单位。

1.6 “乙方”系指根据合同约定提供产品和服务的中标人。

1.7 “现场”系指合同约定产品将要运至和安装的地点。

1.8 “验收“系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的产品符合合同规定的活动。

2、技术规范

2.1  提交产品的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标文件的技术规格偏差表相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3、知识产权

3.1 乙方应保证甲方在中国境内使用产品或产品的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。如果第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任、费用和经济赔偿。

4、付款

付款方式：详见前附表付款方式。

5、交货方式、安装时间、地点

交货、安装时间按招标确定的合同条款。

6、质量

6.1 乙方须保证产品是制造厂商原造的，全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和招标文件规定的质量、规格、性能和技术规范等要求。

6.2乙方提供给甲方的产品应通过产品制造商的出厂检验，并提供质量合格证书。

6.3 乙方保证提供的产品符合中华人民共和国国家及行业的安全质量标准；若产品来源于中华人民共和国境外，还要同时符合产品来源国的官方、行业及生产厂商的安全质量标准。上述标准为已发布的且在产品交付时有效的最新版本的标准；当产品来源于中华人民共和国境外时，产品必须附有原产地证明、中华人民共和国商检机构的检验证明、合法进货渠道证明及海关完税证明，此外，有关技术资料中须附有全文翻译的中文文本。

6.4 乙方须保证所提供的产品经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在产品质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

6.5 根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现产品的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实产品存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后五日内应维修或更换有缺陷的产品或部件。

6.6 如果乙方在收到通知后五日内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

6.7 除“合同特殊条款”另有规定外，产品的质量保证期为自产品通过验收之日起24个月。

6.8 在合同产品质量保证期届满后，乙方保证继续为甲方提供产品的备品、备件及维修服务，且乙方保证在产品使用期内以不高于任何第三方的优惠价格提供上述服务。

7、包装和标记

7.1 乙方交付的所有产品应具有适于运输的坚固包装，并且乙方应根据产品的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以确保产品安全无损地到达指定交货地点。

7.2 乙方应在每件包装箱相对的二个侧面上，用不褪色的油漆印刷以下标记：

(a)收货单位；(b)产品名称；(c)箱号/件号；(d)毛重(千克)；(e)尺码(长*宽*高)；(f) 发货单位；(g)发货单位详细地址。

乙方应根据产品的不同特性和装卸运输上的不同要求，在包装箱相对的二个侧面上印刷“勿倒置”、“小心轻放”、“防潮”等字样和装卸搬运时应注意的通用图案。

7.3 每件包装箱内应附一份详细装箱单、质量合格证和产品使用说明书及其它全套的技术资料。

7.4 凡因乙方对产品包装不善、标记不明、防护措施不当或在产品装箱前保管不良，或因乙方其它原因，致使产品遭到损坏或丢失，由乙方承担责任。

8、技术资料

合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：

8.1 合同生效后日之内，乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套(进口产品中英文各一套)目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图等交付甲方。

8.2 另外一套完整的上述资料应包装好随同每批产品一起发运。

8.3 如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后3日内将这些资料免费交付甲方。

9、风险负担

9.1 产品毁损、灭失的风险在该产品通过甲乙双方联合验收交付前由乙方承担，通过联合验收交付后由甲方承担；因质量问题甲方拒收的，风险由乙方承担。

10、验收

10.1 乙方提交的产品由甲方负责组织验收。甲方指定验收人员，全权负责验收签字工作，要将验收情况在验收单中如实说明，并签字确认。甲方要对自己的验收意见负责，如果验收意见与事实不符，应承担相应的法律责任。一方如对验收意见存在异议，可向当地质检（商检）部门申请检验，并出具检验证书，检验费用由主张方支付。

11、索赔

11.1 如果产品的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在质量保证期内证实产品存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

11.2 如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1) 乙方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回产品所需的其他必要费用。

2）根据产品低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低产品的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或产品来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的质量保证期。

11.3 如果在甲方发出索赔通知后7日内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后7日内或甲方同意的更长时间内，按照本合同的相应规定解决索赔事宜，甲方将从应付货款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

12、违约赔偿

12.1 乙方延迟交货，每延迟1日，按应交付产品总额0.3‰支付违约金。乙方履行合同不符合规定，除应按合同约定及时调换外，在调换产品期间，应按调换产品金额每日0.3‰向甲方支付违约金。

12.2 如乙方违约，甲方有权从应付货款中扣除违约金及其它费用，履约保证金不足部分，甲方保留追索的权利。

12.3 如因一方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，违约方除应赔偿对方经济损失外，还应承担对方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。

12.4 按照合同规定应该偿付的违约金、赔偿金等，应当在明确责任后三日内，按银行规定或双方商定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

13、合同修改

13.1 甲方和乙方都不得擅自变更合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，双方须共同签署书面文件。

14、违约终止合同

14.1 在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

1) 如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部产品和服务。

2）如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

3）如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为“是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，弄虚作假，损害甲方的利益，包括乙方单位之间串通，人为地使供货活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。

14.2  在甲方根据15.1规定，全部或部分终止合同之后，甲方可以全部或部分购买类似产品或服务，乙方应承担甲方购买类似产品或服务而产生的额外支出。部分终止合同的，乙方应继续履行合同中未终止的部分。

15、破产终止合同

15.1 如果乙方破产或无清偿能力时，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同，而不给乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

16、不可抗力

16.1 甲乙双方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能遇见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的时间，诸如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

16.2 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式通知对方，并于事件发生后15日内将有关部门出具的证明文件送对方审阅确认。

16.3 双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

17   税费

17.1 与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

18   转让和分包

未经允许，本招标采购项目不得转让。

19   通知

合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

20、争议的解决

20.1合同双方应通过友好协商解决因解释﹑执行本合同所发生的和本合同有关的一切争议。如果经协商不能达成协议，可以采用以下第（2）种方式解决：

（1）提交济南仲裁委员会仲裁；（2）向项目所在地人民法院起诉。

20.2在争议解决期间，除了诉讼或仲裁进行过程中正在解决的那部分问题外，合同其余部分应继续履行。

21、合同生效

本合同甲乙双方签章后即生效。

第二节：合同格式

采 购 合 同

（产品类）

项目名称:

招标编号:

甲方:

乙方:

日期:

（甲方）所需 (产品名称) 经（代理机构名称）在国内以公开招标方式进行采购。经评标委员会确定（乙方）为中标人。甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

一、本合同由合同文本和下列文件组成

1、本项目招标文件

2、中标人投标文件

3、合同格式、合同条款

4、中标人在评标过程中做出的有关澄清、说明或者补正文件

5、中标通知书

6、本合同附件（合同补充条款或说明）

二、产品的名称、数量

（后附详细清单）

三、合同金额

合同总金额：人民币（大写）

人民币（小写）

分项价格见中标产品清单

四、付款

付款方式：详见前附表付款方式。

五、交货时间、地点、验收方式

1、交货安装时间：合同生效后于     日以前交货并安装。

2、交货地点：甲方指定地点。

3、验收方式：                       。

六、履约保证金（本项目不适用）

履约保证金在产品交付验收合格  个月无质量问题后， 15日内无息退还。

七、合同生效

本合同甲乙双方签章后生效。

八、合同保存

本合同一式份，甲方  份，乙方   份。

九、违约条款

（1）合同一方违约，违约方向对方支付违约金，违约金额为中标金额的10%。

（2）中标人给用户造成的实际损失高于违约金的，中标人应给用户对高出违约金的部分予以赔偿。

（3）中标人迟延履行合同、不完全履行合同或提供的服务不符合招标文件的要求，除支付违约金外，仍应实际履行合同或重新提供符合要求的服务。

（4）其它未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》规定为准。

十、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决：

（1）提交    仲裁委员会仲裁；（2）向项目所在地人民法院起诉。

本合同发生纠纷，经双方协商不能解决时，采用第 （2） 种方式予以解决。

甲方（公章）：                         乙方（公章）：

法定代表人或授权代理人：（签字）       法定代表人或授权代理人：（签字）

开户单位：                            开户单位：

开户银行：                            开户银行：

帐号：                                帐号：

地址：                                地址：

邮政编码：                            邮政编码：

电话：                                电话：

签订时间：                            签订时间：

注：最终合同内容以采购人签署的合同为准。

# 第五章  附件

# 附件一：投标函

山东大学第二医院：

经研究，我们决定参加招标编号为       的（项目名称）的产品供货、安装调试、人员培训、售后服务等投标活动并提交投标文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我方提交的投标文件，正本一份，副本   份。

2、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，并按我们投标文件中的承诺按期、按质、按量提供产品及服务。

3、我方已详细阅读了招标文件及其补充、修改和澄清（若有），完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权力。

5、我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

6、我们同意按招标文件规定交纳投标保证金、中标服务费，遵守贵机构有关招标的各项规定。

7、我方若未成为中标人，贵机构有权不做任何解释。

8、我方的投标文件自提交投标文件截止之日起有效期为  日。

9、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地  址：

邮政编码：

电话号码：

传真号码：

开户名称：

开户银行：

银行帐号：

授权代表（签字或盖章)

投标人名称（盖单位公章)

日  期：

附件二：授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（投标人名称）的（姓名）为我方代理人，代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改（招标编号：        ）项目的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权，特此委托．

委托代理人身份证复印件或扫描件

投标人：（盖单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权委托日期： 年 月 日

注：如法定代表人/负责人、自然人参加投标，提供法定代表人/负责人、自然人身份证复印件。

# 附件三：开标一览表

单位：人民币/元

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标人名称 |  |
| 产品名称 |  |
| 产地/品牌/型号（多种产品的仅提供核心产品品牌型号） |  |
| 投标报价 | 总报价： 元,大写： 元 |
| 交付期 | 合同签订后， 日内安装调试完毕。 |
| 质保期 |  |
| 所投产品制造商是否为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位 | □是 企业类型： □否 |
| 投标人对招标文件的认同情况 |  |
| 备注 |  |

投标人名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

年  月  日

说明：（1）本开标一览表除与投标文件装订在一起外，应单独密封二份用于唱标，各项内容务必填写详细，可以填满，但不允许添加附页；

（2）随开标一览表附一份银行基本户开户许可证复印件或银行账户管理系统内打印的《基本存款账户信息》（根据银发【2019】41号文件规定）；

（3）如果所投产品制造商均为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位其中一类，请在“是”后注明为哪类企业。

# 附件四：投标报价明细表

项目名称 :                                                                                                 投标货币： 人民币/元

| 序号 | 产品 名称 | 规格 型号 | 制造商/品牌 | 数量 | 产品价 |  | 运杂费 |  | 安装调试费 |  | 培训费 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 小计价 | 单价 | 小计价 | 单价 | 小计价 |  |  |
| 总报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖单位公章）：

授权代表（签字或盖章）：  年 月 日

注： 包中产品应全部分项报价(根据技术要求中清单内容及数量进行分项报价)；

# 附件五：技术规格响应/偏离表

项目名称 :

| 序号 | 产品名称 | 招标文件条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖单位公章）：

授权代表（签字或盖章）：

年 月 日

# 附件六:商务条款响应/偏离表

项目名称 :

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖单位公章）：

授权代表（签字或盖章）：

年 月 日

# 附件七：产品性能描述一览表

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 技术性能描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

- 注:本表后附制造商公开发布的印刷文献、产品技术白皮书、产品使用手册、检测报告等无法在线提供的产品相关证明材料复印件。

# 附件八：质保期外备品备件、易损件、专用工具报价表

# （格式自定）

# 附件九：与所投产品配套耗材、试剂的价格表（如果有）

# （格式自定）

# 附件十：维保方案及维保费用报价表

保修期内、外维护方案及报价

1、服务范围 2、服务期限 3、服务内容 4、甲乙双方负责的内容 5、保修响应（在满足采购要求的情况下竞报） 6、其他

- 保修期内维保费用报价明细：（格式自定） - 保修期外维保费用报价明细：（格式自定，含需购买的附件和零配件的价格）

注：1、保修期内维保费用包含在本次报价中；

2、保修期外维保费用不包含在本次报价中。

# 附件十一：证明文件格式

# 格式1  参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

山东大学第二医院：

- 1、我方在参加本次采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录①特此声明。

- 2、如果以上声明不真实，我方全部承担虚假响应(投标)的责任，并接处罚。

投标人名称：（盖章）

日      期：

注：1、重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；

2、投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

# 格式2  2021年度财务状况报告

（附2021年度财务报表（含资产负债表、利润表的复印件）或开标前三个月内的开户银行资信证明（若资信证明注明复印件无效，需提交正本）

# 格式3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

1、附2022年1月至今任意一个月的纳税凭证：完税凭证或免税证明或纳税申报表或银行缴税电汇凭证；

2、附2022年1月至今任意一个月缴纳社会保险的凭据：专用收据或社会保险缴纳清单。

# 格式4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

| 履行合同所必需的设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| 专业技术能力 |  |  |  |  |
| 序号 | 技术人员姓名 | 职称/岗位证书 | 数量 | 备注 |

注：投标人应在履行合同所必需的设备中填写相关设备名称，如为制造商填写所投产品的生产设备，如为安装单位填写安装产品所需的设备；在专业技术能力中填写技术服务人员的相关内容。

投标人名称（盖单位公章）：

授权代表（签字或盖章）：

日   期：

# 格式5  中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的产品全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖单位公章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

# 格式6  残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的产品（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖单位公章）：

日  期：

注：1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）第一条的规定：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的产品、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）第二条的规定：供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

# 附件十二：符合政府采购优惠政策产品明细及报价表（如果有）

单位：元/人民币

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造厂家 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 节能产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能产品报价小计： 元，占总报价的权重： % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境标志产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境标志产品报价小计： 元，占总报价的权重： % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小微企业产品（联合体投标或允许分包） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小微企业产品报价小计： 元，占总报价的权重： % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监狱企业产品（联合体投标或允许分包） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监狱企业产品报价小计： 元，占总报价的权重： % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 残疾人福利性单位产品（联合体投标或允许分包） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 残疾人福利性单位产品报价小计： 元，占总报价的权重： % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、此表中的名称、品牌、规格型号、数量、产地、制造厂家、单价和合价必须与《报价明细表》中的一致。 2、此表中的节能、环境标志等认证产品必须后附符合政府采购优惠政策的品目清单中由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书的证明资料复印件，否则不给予政府采购政策优惠。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人(盖单位公章):

法定代表人或被授权人（签字或盖章）:

- 日   期：

- 符合政府采购优惠政策的证明材料

# 政府强制采购节能产品明细表

招标编号：

投标人名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 品牌 | 产品型号 | 节能标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、政府采购强制节能产品根据财政部、国家发展改革委公布的节能产品品目清单和国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的证明资料确定。（本表后须附证明资料）

2、如所投产品为政府强制采购节能产品，必须按规定格式逐项填写，否则按无效投标处理。

- 年  月  日

# 附件十三：密封袋封面格式

| 投标文件 （正本） 招标编号： 项目名称： 投标人名称（盖单位公章）： 地址： 邮编： 电话： 传真： | 投标文件 （副本） 招标编号： 项目名称： 投标人名称（盖单位公章）： 地址： 邮编： 电话： 传真： |
| --- | --- |

| 开标一览表 招标编号： 项目名称： 投标人名称（盖单位公章）： | 电子文档 招标编号： 项目名称： 投标人名称（盖单位公章）： |
| --- | --- |

封口格式：

………………………于年月日时之前不准启封（盖单位公章）………………………