## 山大二院院区
山大二院院区防雷整改工程量清单
序号 | 防护对象 | 防护对象及内容 | 设备或服务类别 | 使用产品名称或型号 | 安装位置 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 济众楼 | 直击雷防护系统 | 接闪带修复 | / | 济众楼楼顶 | 宗 | 1
3 |  | 等电位连接 | 楼顶空调外机等电位连接 | / | 济众楼楼顶 | 宗 | 1
4 |  | 配电系统感应雷防护 | 浪涌保护器 | In≥60KA | 电梯配电箱 | 套 | 2
5 |  |  | 浪涌保护器 | In≥20KA | 5F西强电井配电箱 | 套 | 1
6 | 济众北楼 | 直击雷防护系统 | 接闪带 | / | 济众北楼楼顶 | 宗 | 1
8 |  | 等电位连接 | 楼顶风机、爬梯等电位连接 | / | 济众北楼楼顶 | 宗 | 1
9 |  | 配电系统感应雷防护 | 浪涌保护器 | In≥60KA | 风机配电箱 | 套 | 3
10 |  |  | 浪涌保护器 | In≥20KA | 1F强电井配电箱 | 套 | 1
11 | 崇礼楼 | 直击雷防护系统 | 接闪带修复 | / | 崇礼楼楼顶 | 宗 | 1
13 |  | 配电系统感应雷防护 | 浪涌保护器 | In≥20KA | 各楼层强电井配电箱 | 套 | 14
14 | 至善楼 | 配电系统感应雷防护 | 浪涌保护器 | In≥60KA | 电梯配电箱 | 套 | 2
15 |  |  | 浪涌保护器 | In≥20KA | 各楼层强电井配电箱 | 套 | 74
16 |  | 消防控制室感应雷防护 | 浪涌保护器 | In≥20KA | 各楼层强电井配电箱 | 套 | 1
17 |  |  | 机房等电位连接 | S型 | 一层消防控制室 | 宗 | 1
18 | 健康管理中心 | 配电系统感应雷防护 | 浪涌保护器 | In≥60KA | 电梯配电箱 | 套 | 1
19 | 善德餐厅 | 配电系统感应雷防护 | 浪涌保护器 | In≥60KA | 电梯配电箱 | 套 | 3
20 | 仁和会堂 | 直击雷防护系统 | 接闪带修复 | / | 仁和会堂楼顶 | 宗 | 1
22 | 广智楼 | 直击雷防护系统 | 接闪带修复 | / | 广智南楼楼顶 | 宗 | 1
24 |  | 等电位连接 | 楼顶风机、雨罩等电位连接 | / | 广智楼楼顶 | 宗 | 1
25 |  | 配电系统感应雷防护 | 浪涌保护器 | In≥20KA | 北楼4F强电井配电箱 | 套 | 3

## 山大二院宿舍
山大二院宿舍区防雷整改工程量清单
序号 | 防护对象 | 防护对象及内容 | 设备或服务类别 | 使用产品名称或型号 | 安装位置 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 1#宿舍楼 | 直击雷防护系统 | 接闪带修复 | / | 1#宿舍楼楼顶 | 宗 | 1
1 | 2#宿舍楼 | 直击雷防护系统 | 接闪带修复 | / | 2#宿舍楼楼顶 | 宗 | 1
9 | 5#宿舍楼 | 配电系统感应雷防护 | 浪涌保护器 | In≥60KA | 二单元配电箱 | 套 | 1
10 |  |  | 浪涌保护器 | In≥20KA | 一、三单元配电箱 | 套 | 2
10 | 6#宿舍楼 | 配电系统感应雷防护 | 浪涌保护器 | In≥20KA | 一、三单元配电箱 | 套 | 2
9 | 7#宿舍楼 | 配电系统感应雷防护 | 浪涌保护器 | In≥60KA | 二单元配电箱、DT配电箱 | 套 | 4
10 |  |  | 浪涌保护器 | In≥20KA | 二单元配电箱 | 套 | 1
9 | 8#宿舍楼 | 配电系统感应雷防护 | 浪涌保护器 | In≥60KA | 二单元配电箱、DT配电箱 | 套 | 4
1 | 9#宿舍楼 | 直击雷防护系统 | 接闪带修复 | / | 9#宿舍楼楼顶 | 宗 | 1
9 |  | 配电系统感应雷防护 | 浪涌保护器 | In≥60KA | DT配电箱 | 套 | 2
10 |  |  | 浪涌保护器 | In≥20KA | 二单元配电箱 | 套 | 1