项目编号：SDSHZB2022-1234

山东大学第二医院宿舍区物业管理

服务项目

竞争性磋商文件

项 目 名 称：山东大学第二医院宿舍区物业管理服务项目

采   购  人：山东大学第二医院

采购代理机构：山东盛和招标代理有限公司

日       期 ：2023年1月10日

目录

第一部分  竞争性磋商公告	3

第二部分  供应商须知	7

一、说明	14

二、竞争性磋商文件	14

三、响应文件编制	15

四、响应文件递交	20

五、开启、磋商、评审	21

六、合同签订	30

七、保密和披露	31

八、代理服务费	31

九、解释权	31

第三部分  项目要求	32

第四部分 授予合同	44

一、签订合同	44

二、合同格式	45

第五部分	响应文件格式	48

# 第一部分  竞争性磋商公告

项目概况

山东大学第二医院宿舍区物业管理服务项目的潜在供应商应在山东盛和招标代理有限公司（山东济南唐冶西路868号山东设计创意产业园南区B1楼）获取磋商文件，并于2023年2月1日9点00分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：SDSHZB2022-1234

项目名称：山东大学第二医院宿舍区物业管理服务项目

预算金额：52.8万元/年

最高限价：多层住宅物业费最高限价每平方0.80元/月；小高层住宅物业费最高限价每平方0.98元/月

采购方式：□竞争性谈判 √竞争性磋商 □询价

采购需求：本项目为山东大学第二医院宿舍区物业管理服务项目，具体技术要求详见磋商文件。

合同履行期限：合同签订后开始履行，至服务期满为止(一年)。

本项目不接受联合体，不允许分包、转包。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位采购的项目；

3.本项目的特定资格要求：必须为未列入“信用中国”、“中国政府采购网”失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的企业。

## 三、获取磋商文件

时间：2023年1月10日至2023年1月17日，每天上午8:30至16:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：山东盛和招标代理有限公司（地址：山东济南唐冶西路868号山东设计创意产业园南区B1楼）

方式：凡有意参加本次政府采购的供应商，可选择以下任意一种方式：

方式一：供应商须携带营业执照、法定代表人授权委托书及身份证、授权代表依法缴纳社保的证明材料，在“信用中国”网站、中国政府采购网站查询的信用截图。以上资料需携带原件及加盖公章的复印件一套到山东济南唐冶西路868号山东设计创意产业园南区B1楼获取磋商文件。

方式二：通过邮件报名：邮件内容：项目名称、项目编号、公司名称、联系人、联系电话、邮箱、营业执照副本扫描件、标书费汇款底单发送至山东盛和招标代理有限公司邮箱cnshzbegs@163.com，邮件名称命名为山东大学第二医院宿舍区物业管理服务项目-报名-“响应单位名称”。开户单位全称：山东盛和招标代理有限公司。开户行：兴业银行济南燕山支行。账号：376060100100168341。

售价：￥300.0 元（人民币），售后不退。

注：1、本项目实行资格后审，获取磋商文件成功不代表资格后审的通过。

2、本采购项目的变更、修改、澄清等内容均在“中国政府采购网”发布。相关内容一经在“中国政府采购网”发布，视作已发放给所有潜在供应商。各潜在供应商应随时关注并及时自行查阅网站信息，未按要求查阅者自行承担相应后果。

## 四、响应文件提交

截止时间：2023年2月1日9点00分（北京时间）

地点：唐冶东8区企业公馆B1号楼二楼第一开标室（山东济南历城区唐冶西路868号）

## 五、开启

时间：2023年2月1日9点 00分（北京时间）

地点：唐冶东8区企业公馆B1号楼二楼第一开标室（山东济南历城区唐冶西路868号）

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

采购项目需要落实的政府采购政策

（一）中小微型企业政府采购政策

（二）监狱企业政府采购政策

（三）促进残疾人就业政府采购政策

详见磋商文件。

## 八、联系方式

## 1.采购人信息

名    称：山东大学第二医院

地    址：济南市天桥区北园大街247号

联系方式：0531-85875076

## 2.采购代理机构信息

名 称：山东盛和招标代理有限公司

地　址：山东济南唐冶西路868号山东设计创意产业园南区B1楼

联系方式：0531-88260506

3.项目联系方式

项目联系人：许铖铖、王凯

电　话：0531-88260506、15264153233、15153117917

- 第二部分  供应商须知

供应商须知前附表

本表是对“供应商须知”正文的具体补充和修改，如有不一致，以“前附表”为准。

| 序号 | 内 容 | 说明或要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目信息 | 项目名称：山东大学第二医院宿舍区物业管理服务项目 项目编号：SDSHZB2022-1234 |
| 2 | 采购人 | 采购人：山东大学第二医院 联系方式：0531-85875076 |
| 3 | 代理机构 | 代理机构：山东盛和招标代理有限公司 联 系 人：许铖铖、王凯 联系电话：0531-88260506,15264153233,15153117917 邮箱：cnshzbegs@163.com |
| 4 | 资金来源与采购预算 | 资金来源：已落实 预算金额：52.8万元 最高限价: 多层住宅物业费最高限价每平方0.80元/月；小高层住宅物业费最高限价每平方0.98元/月。 磋商报价超过预算金额或最高限价的，按无效报价处理。 |
| 5 | 供应商应提供的资格证明材料 | 供应商资格要求： 详见第一章磋商公告。 供应商应提供能够证明符合资格条件的下列材料： （1）供应商须具有独立承担民事责任的能力，向采购人提供服务的法人、其他组织或自然人，须提供相关证明材料，其中： 供应商是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”的复印件； 供应商是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件； 供应商是非企业专业服务机构的，应提供其有效的执业许可证复印件； 供应商是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”复印件； 供应商是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明。 （2）供应商须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，须提供相关证明材料，其中： 供应商是法人的，应提供2021年经审计的财务报告复印件，或其基本开户银行出具的资信证明原件； 供应商是其他组织或自然人的，应提供银行出具的资信证明原件。 （3）供应商须具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，须提供相关证明材料，其中： 供应商是法人的，缴纳税收的证明材料，应提供响应文件提交截止时间前六个月内任意一个月的依法缴税凭据复印件； 供应商是法人的，缴纳社会保障资金的证明材料，应提供响应文件提交截止时间前六个月内任意一个月的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件； 供应商是其他组织和自然人的，需要提供响应文件提交截止时间前六个月内任意一个月的缴纳税收和社会保险的凭据。 注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 （4）近三年内（本项目响应文件提交截止日前）供应商在经营活动中没有重大违法记录，其中： 重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚； 供应商须提供参与本采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 （5） 供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的，不得参与本项目的政府采购活动。 采购代理机构依法对供应商的资格进行审查时，将在“信用中国”和“中国政府采购网”网站上对供应商进行查询并打印查询记录，查询截止时点为：本项目响应文件提交截止期当日。对经查询被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，其报价将按无效报价处理。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在上述不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，其报价将按无效报价处理。 采购代理机构对于查询到的供应商失信行为事由、处理机关名称及处理日期、处理有效期间等，以屏幕截图的方式保存，并承诺查询记录仅用于本次采购活动过程中，不用于其他目的。 （6）提供书面声明：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包的磋商或者未划分包的同一项目的磋商。 （7）供应商符合法律、行政法规规定的其它要求。 |
| 6 | 对磋商文件的疑问 | 提交疑问时间：2023年1月18日12:30前。 提交疑问方式：发电子邮件至cnshzbegs@163.com（word文档及加盖公章的扫描件各一份），邮件主题为“ XX公司关于XX项目的疑问”。 |
| 7 | 磋商文件澄清 | 澄清和修改文件发送时间（如有）：2023年1月18日17:30前。 澄清和修改文件发送方式：招标代理机构将澄清或修改文件同时发送邮件至各供应商购买磋商文件时登记的邮箱，但不标明问题的来源。 |
| 8 | 响应文件份数 | 纸质响应文件4份，其中正本1份和副本3份； USB接口设备存储的电子版响应文件1份；报价一览表一式3份。电子版内容应包含响应文件的全部商务、报价、技术内容及技术资料，其中有英文资料的还应提供中、英文对照文本。 注： 纸质响应文件的装订：供应商须将响应文件（正本、副本）按照响应文件组成的顺序胶装成册，并在首页编制“目录”，正反双面打印，每页均应标注页码，装订应牢固、不易拆散和换页。装订要求： ①每份响应文件的厚度不超过4.5cm，若超过4.5cm，可分册装订，每页标准页码； ②为节约成本，响应文件封皮请勿使用硬版纸； ③响应文件封装背脊须打印：（XXX单位）响应文件。 |
| 9 | 响应文件密封和标记 | 供应商应将响应文件正本、副本、电子版及报价一览表密封，并在封套明显处注明以下内容： 1) 项目编号、项目名称、包号 2) 正本或副本或电子版或报价一览表 3) 供应商名称（加盖公章）、地址、电话 4）每一密封件在封口处注明“于__年__月__日 时__分之前不准启封”字样。 注：单包所有副本密封在一个包封内即可。 |
| 10 | 响应文件的签署 | 报价函、报价一览表以及磋商文件格式要求中注明需盖章的资料均应按要求签署。 |
| 11 | 磋商保证金 | 磋商保证金金额：壹万元整。 磋商保证金缴纳形式：网银转账或电汇，银行保函或第三方担保。 以网银转账或电汇形式缴纳磋商保证金时： 开户银行及账号如下： 开户单位全称：山东盛和招标代理有限公司 开户银行：兴业银行济南燕山支行 帐 号：376060100100168341 备注： 1）磋商保证金到账截止时间为响应截止时间，逾期到账的，被视为“未按规定交纳磋商保证金”，其响应文件将按无效报价处理； 2）磋商保证金必须从供应商账户转出，否则无效；未按上述规定递交磋商保证金的供应商，其响应文件将按无效报价处理； 3）供应商应充分考虑银行信息交换时间，由此带来的保证金不能按时到帐的责任由供应商自行承担。 采用银行保函或第三方担保的，银行保函或第三方担保函应附在响应文件中，原件需到期退还的，可以单独密封在包封中。 |
| 12 | 磋商有效期 | 自提交响应文件截止之日起90日历天 |
| 13 | 响应文件递交 | 响应文件递交时间：详见磋商公告； 响应文件递交截止时间：详见磋商公告； 响应文件递交地点：唐冶东8区企业公馆B1号楼二楼第一开标室（山东济南历城区唐冶西路868号） |
| 14 | 开启时间、开启地点 | 开启时间：同响应文件递交截止时间； 地点：同响应文件递交地点。 |
| 15 | 用于评分的证明材料 | 1)执行政府采购优惠政策的有效的证明材料（如有）： ①《中小企业声明函》； ② 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件； ③《残疾人福利性单位声明函》； 2)提供评分办法涉及的业绩合同、信誉或荣誉证书、获奖证书等证明材料（详见评分办法）。 |
| 16 | 年份要求 | 近三年：自响应文件提交截止时间起往前推三年精确到日； 如成立时间较短的供应商，可提供成立至今的相关证明材料。 |
| 17 | 项目进场时间 | 供应商竞报最快时间。 |
| 18 | 服务期 | 一年。 |
| 19 | 付款方式 | 按月支付,乙方若达到甲方服务要求，应按月在财务代扣物业费。付款时间为次月的月底前支付乙方上月物业管理费用。乙方若达不到甲方服务要求，根据业主委员会及物业管理部门每月月底对物业各项服务的综合考核结果，支付相应物业费用（参照附件考核标准），乙方提供发票。 |
| 20 | 评审委员会组成 | 根据本项目的特点组建评审委员会，其成员由有关评审专家和采购人代表等三人或以上单数组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。 |
| 21 | 评审方法 | 本次评审采用综合评分法，评审委员会成员根据第三章“评分办法”进行打分，按照得分由高到低顺序对各供应商进行排序，提出书面评审报告，推荐成交候选人。 |
| 22 | 是否授权评审委员会确定成交人 | □否，评审委员会推荐 名成交候选人，由采购人依法确定成交人； ☑是，评审委员会推荐3名成交候选人，并直接确定1名成交人。 |
| 23 | 相关费用 | 成交服务费： ☑本项目成交服务费按差额累进法计算下浮40%计取。成交服务费由成交人支付。 □成交服务费按成交金额的__%计取，由成交人支付。 |
| 24 | 履约保证金 | / |
| 25 | 是否统一踏勘现场 | 否 |
| 26 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 物业管理业。 |
| 27 | 说明 | 1）磋商文件标有★号条款要求的内容是实质性要求，不允许有负偏离，否则，该响应文件有可能因未响应磋商文件规定的实质性要求而被否决； 2）磋商文件各章节中，有加粗的文字，表示是重要的内容，应引起供应商的注意； 3）采购人认为具备相关条件的，将在签订合同时对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面提供明确的优惠措施。 |

- 一、说明

1. 采购人

系指山东大学第二医院

2.采购代理机构

系指山东盛和招标代理有限公司

3. 合格供应商

3.1符合竞争性磋商公告“6.供应商资格要求”的各项规定；

3.2具有本项目服务供应或实施能力；

3.3遵守有关的国家法律、法规和条例及本文件等规定的条件：

3.4法律、法规规定的其他条件。

4. 报价费用

4.1无论报价过程的实施或结果如何，供应商均应承担与响应文件制作和报价相关的所有费用。采购人和采购代理在任何情况下都不担负这些费用。

4.2成交服务费：按国家计委计价格[2002]1980号文收费标准下浮40%向代理采购人交纳成交服务费。成交服务费由成交供应商支付。无论报价过程中的方法和结果如何，供应商自行承担所有与参加报价有关的费用。

## 二、竞争性磋商文件

5. 竞争性磋商文件构成

本竞争性磋商文件共分五部分，内容如下：

第一部分  竞争性磋商公告

第二部分  供应商须知

第三部分  项目要求

第四部分  授予合同

第五部分  响应文件格式

6.竞争性磋商文件澄清和修改

6.1 任何已报名并向采购代理机构领取了竞争性磋商文件的供应商，均可要求对竞争性磋商文件进行澄清，澄清要求按“供应商须知前附表”规定时间内通知采购代理机构，供应商在规定时间以后提出的澄清要求将不予受理。

6.2 采购代理机构将对收到的澄清要求将以书面形式予以答复，发给要求澄清的供应商。答复中包括所提的问题，但不包括问题的来源。

6.3 提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商，供应商在收到该澄清文件后应于当日内，以书面形式给予回执确认，逾期不确认视为认同；不足5日的，采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

## 三、响应文件编制

7.语言及计量单位

7.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关报价的所有来往函电均应使用中文简体字。

7.2 供应商所提供的技术文件和资料，包括报表中的说明，应使用中文简体字。

7.3 除竞争性磋商文件的技术规格中另有规定外，响应文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

7.4 对违反上述规定情形的，磋商小组有权要求其限期提供加盖公章的翻译文件或取消其报价资格。

8.响应文件构成

响应文件由报价函、报价响应文件、资格证明文件、技术文件、商务文件组成。

供应商应按竞争性磋商文件的要求编写响应文件，提交证明其有资格进行报价和有能力履行合同的文件。响应文件包括以下内容，并按下列顺序编制，以方便评审。

8.1  报价函（附件一）

8.2  报价响应文件

1）报价一览表（附件三）；

2）报价明细表（附件四）；

8.3  资格证明文件

（1）供应商须具有独立承担民事责任的能力，向采购人提供服务的法人、其他组织或自然人，须提供相关证明材料，其中：

供应商是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”的复印件；

供应商是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件；

供应商是非企业专业服务机构的，应提供其有效的执业许可证复印件；

供应商是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”复印件；

供应商是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明。

（2）供应商须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，须提供相关证明材料，其中：

供应商是法人的，应提供2021年经审计的财务报告复印件，或其基本开户银行出具的资信证明原件；

供应商是其他组织或自然人的，应提供银行出具的资信证明原件。

（3）供应商须具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，须提供相关证明材料，其中：

供应商是法人的，缴纳税收的证明材料，应提供响应文件提交截止时间前六个月内任意一个月的依法缴税凭据复印件；

供应商是法人的，缴纳社会保障资金的证明材料，应提供响应文件提交截止时间前六个月内任意一个月的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件；

供应商是其他组织和自然人的，需要提供响应文件提交截止时间前六个月内任意一个月的缴纳税收和社会保险的凭据。

注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

（4）近三年内（本项目响应文件提交截止日前）供应商在经营活动中没有重大违法记录，其中：

重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；

供应商须提供参与本采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（5）	供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的，不得参与本项目的政府采购活动。

采购代理机构依法对供应商的资格进行审查时，将在“信用中国”和“中国政府采购网”网站上对供应商进行查询并打印查询记录，查询截止时点为：本项目磋商截止期当日。对经查询被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，其响应文件将按无效报价处理。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在上述不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，其报价将按无效报价处理。

采购代理机构对于查询到的供应商失信行为事由、处理机关名称及处理日期、处理有效期间等，以屏幕截图的方式保存，并承诺查询记录仅用于本次采购活动过程中，不用于其他目的。

（6）提供书面声明：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包的磋商或者未划分包的同一项目的磋商。

（7）供应商符合法律、行政法规规定的其它要求。

注：供应商对提供的以上资料的真实性负责，若发现有不实之处，按无效报价处理。采购人或磋商小组在需要时，可要求供应商在一定期限内提供资格证明文件的原件。

8.4  技术文件

8.4.1服务响应情况一览表；

8.4.2整体服务方案；

8.4.3 服务保证措施；

8.4.4 拟投入本项目人员；

8.4.5服务承诺。

8.5  商务文件

1）商务偏离表；

2）供应商基本情况表；

3）供应商业绩；

4）其他。

9.磋商报价

9.1 本次竞争性磋商采购供应商将有再次报价的机会，每次报价均应书面确认。再次报价不得超过第一次报价价格，否则做废标处理。

9.2 报价含人工费、税费、运输费、培训费及技术服务费等一切费用,并符合我国有关技术规范和技术标准。供应商报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在报价中，供应商成交后不得再向采购人收取任何费用。

9.3供应商报价应按要求填写报价一览表。供应商对报价若有说明应在报价一览表备注处注明。不接受可选择的报价方案和价格。任何有选择的或可调整的报价方案和价格将被视为非响应性报价而被拒绝。

9.4最后磋商报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

9.5供应商应保证所报出的最终价格，在排除各种差异因素后，不超出自己的正常国内市场价格，并且保证价格不应高于对其他情况相似购买者的出价。任何对本保证的违背，将使采购人有权终止合同或要求归还所付的超支价款。

10.响应文件装订与编写

10.1供应商必须将响应文件中的有关文件按上述顺序排列装订成册（胶装），并在首页编制“响应文件目录”，响应文件编写连续页码。

10.2供应商应准备一份正本和三份副本响应文件以及单独密封的报价一览表三份。在每一份响应文件上要注明“正本”或“副本”字样。供应商应保证响应文件正本与副本的内容严格一致，如果正本与副本不一致，以正本为准；如果单独密封的报价一览表与响应文件正本有差异，以报价一览表为准；响应文件中的报价一览表与响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准。

10.3 响应文件正本和副本用A4幅面的纸张打印。

10.4 响应文件应严格按照响应文件的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。响应文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的响应文件，其报价有可能被拒绝。

10.5 因响应文件字迹潦草、模糊或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。

11. 响应文件签署

11.1法定代表人或授权代理人必须按竞争性磋商文件的规定在响应文件（正本、副本及各附件）、报价一览表上签字并加盖供应商单位公章，不得使用其它形式如带有“专用章”等字样的印章，否则报价将被视为无效。如供应商对响应文件进行了修改，则须由供应商的法定代表人或授权代理人在修改的每一页上签字或加盖公章。

11.2 任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商的法定代表人或授权代理人签字或加盖公章后才有效。

12. 响应文件密封和标记

12.1 供应商应将响应文件正副本、电子文档、报价一览表密封，并在封面明显处注明以下内容（密封件格式见附件十二）：

1) 项目编号、项目名称。

2) 供应商名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真。

12.2每一密封文件在封口处加盖供应商公章并注明“于（竞争性磋商文件规定报价截止时间)之前不准启封”字样。

12.3如果供应商未按上述要求对响应文件密封及加写标记，采购代理机构对供应商提前启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，采购代理机构有权予以拒绝，并退回供应商。

13. 报价有效期

13.1 从递交响应文件截止之日起，报价有效期为90日历日。响应文件的有效期比本须知规定的有效期短的报价将被拒绝。

13.2 特殊情况下，在报价有效期满之前，采购代理机构可以以书面形式要求供应商同意延长报价有效期。供应商可以以书面形式拒绝或接受上述要求。

- 四、响应文件递交

14. 响应文件递交时间和地点

14.1 供应商代表必须在响应文件递交截止时间前将响应文件送达指定地点。如因竞争性磋商文件的修改推迟报价截止日期的，则按采购代理机构另行通知规定的时间递交。（具体时间和地点详见供应商须知前附表）

14.2 采购代理机构将拒绝接收报价截止时间后送达的响应文件。

15. 响应文件签收

15.1 采购代理机构于报价截止时间前接收合格的响应文件，供应商授权代表同时签字确认。

15.2 响应文件须采用纸质形式，以电报、传真、电子邮件等形式提交的报价不予接受。

15.3 对供应商提交的响应文件在报价截止时间后不予退还。

16. 响应文件修改与撤回

16.1 供应商在竞争性磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的响应文件，并书面形式通知采购代理机构。

16.2 供应商对响应文件的补充、修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记和递交。

16.3 撤回报价的要求应以书面形式提出，由供应商法定代表人或授权代理人签署，并在响应文件递交截止时间前送达采购代理机构。

16.4 报价有效期内不得撤回响应文件，响应文件递交截止后撤回报价的行为将被记录在案，供应商今后参与同类项目的机会可能会受到影响。

## 五、开启、磋商、评审

17.开启

17.1 按照竞争性磋商文件规定的时间、地点开启。开启会由招标代理机构主持，采购人、响应供应商和有关方面的代表参加。响应供应商法定代表人或其授权代理人应参加并签名报到以证明其出席。

17.2开启时，由响应供应商或者其推选的代表检查响应文件的密封情况。

17.3本项目按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第五条第一款规定：“采购人、采购代理机构应当按照政府采购法和本办法的规定组织开展竞争性磋商，并采取必要措施，保证磋商在严格保密的情况下进行。”不予公开唱价。

18. 组建磋商小组

将根据本项目的特点组建磋商小组，其成员由采购人代表及有关方面的专家3人或以上单数组成，其中评审专家人数不少于磋商小组成员总数的三分之二，磋商小组负责对响应文件进行评审，推荐成交候选供应商。

19. 评审原则

19.1 客观性原则：磋商小组将严格按照竞争性磋商文件的要求，对供应商的响应文件进行认真评审；磋商小组对响应文件的评审仅依据响应文件本身，而不依据响应文件以外的任何因素。

19.2 统一性原则：磋商小组将按照统一的评审原则和评审方法，用同一标准进行评审。

19.3 独立性原则：评审工作在磋商小组内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。磋商小组成员对出具的意见承担个人责任。

19.4 保密性原则：磋商在严格保密的情况下进行，磋商小组及熟知情况的有关工作人员必须对供应商的商业秘密严格保密。

19.5 综合性原则：磋商小组将综合分析、评审供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出成交供应商。

20. 评审办法

20.1本项目采用综合评分法，该方法是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。磋商小组成员按照磋商文件规定的评分标准对供应商的响应文件进行逐项评审打分并汇总，按汇总评审得分高低进行排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

20.2评分标准如下：

| 评审项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 报价部分 （15分） | 以满足磋商文件要求且多层住宅最终报价最低的响应报价为磋商基准价，其价格分为满分7分，其他供应商的价格分按照下列公式计算：多层住宅最终报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×7%×100。 |
|  | 以满足磋商文件要求且小高层住宅最终报价最低的响应报价为磋商基准价，其价格分为满分8分，其他供应商的价格分按照下列公式计算：小高层住宅最终报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×8%×100。 |
| 服务响应情况（15分） | 根据供应商所提供的服务方案完全满足采购要求得基础分15分；服务响应存在1项不满足扣1分，基础分扣完为止。 |
| 整体服务方案（37分） | （1）管理服务理念和目标：针对本项目的特点拟订，管理服务理念和目标明确，近远期规划合理，方案切实可行，方案要紧扣项目得 5 分，每有一处欠缺减 1 分； （2）管理制度和工作计划：阐述内部管理的①职责分工、②岗位职责、③日常管理制度，每项制度完善得 3 分，每有一处欠缺减 1 分，缺项不得分；本条最多得 9 分。 （3）提供详细的①宿舍区物业管理服务方案、②消防安全管理服务方案、③应急突发事件处置预案、 ④培训方案、⑤档案管理方案，每项方案完善得 4分，每有一处欠缺减 1 分，缺项不得分；本条最多得 20 分。 （4）根据供应商提供的服务承诺进行打分，服务承诺完整、有针对性得3分；有一定服务承诺但内容欠缺的得1分；未提供不得分。 |
| 服务保证措施 （10分） | 根据供应商提供的服务保证措施的合理性、有效性、有针对性等情况打分，满分10分，每有一处缺陷或不足扣1分。 |
| 拟投入本项目人员（12分） | 根据供应商提供的人员配备情况进行评审，包括人员数量、资格证书、从业经验、年龄结构，本项满分12分，每有一处缺陷或不足扣1分。（须提供公司为其缴纳的至少提供近三个月内任意一个月社保证明材料（或无需缴纳社保证明材料）及证书复印件并胶装于响应文件中，否则不得分） |
| 拟投入本项目设备（6分） | 根据供应商为保证服务质量配备的相关工具设备情况进行评审，满分6分。设备配备齐全、可完全满足服务要求的得6分；有一定设备，但不齐全得3分；未配备不得分。 |
| 业绩（5分） | 供应商提供2020年2月1日起至今的类似项目业绩，每提供一份得1分，最多得5分。（以签订时间为准，须将合同复印件附在响应文件中并加盖公章，否则不予认可或加分。） |

说明：（1）本评审办法涉及到的业绩合同需在响应文件中附合同复印件并加盖供应商公章，合同复印件至少包括合同首页、建设内容以及签署页，作为加分的依据，若无不得分。

（2）综合得分为磋商小组各成员评分的算数平均值；供应商总分相同，报价得分高者成交；供应商总分相同、报价得分相同，技术条款响应情况得分高者成交。

20.3磋商办法说明：支持小微企业发展、节能环保的鼓励优惠政策：

1、优采强采节能环保产品：

1)	供应商所投产品属于强制采购的节能产品，不享受鼓励优惠政策；属于强制采购的节能产品需在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的所投产品的节能认证证书复印件，未按规定使用强制节能产品的或未提供强制采购节能产品认证证书复印件的，按无效报价处理。

2)	供应商在响应文件中对所投产品为节能、环境标志品目清单中的产品时，在报价时必须对此类产品单独分项报价（需提供符合政府采购优惠政策产品明细及报价表，含此类产品的单价、数量及全部节能、环境标志产品价格占总报价的权重），并提供节能、环境标志产品品目清单中由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书的证明资料（需提供节能、环境标志产品品目清单中节能、环境标志产品的认证证书复印件（根据财库〔2019〕9号文的规定），未提供财库〔2019〕9号文要求的节能、环境标志产品品目清单中产品认证证书复印件：符合政府采购优惠政策产品明细及报价表的，不给予鼓励优惠政策。节能、环境标志品目清单中的产品仅是构成报价产品的部件、组件或零件的，若未在品目清单中明确需执行优惠政策的，则该报价产品不享受鼓励优惠政策。

3)	在价格评审项中，对节能、环保产品分别给予价格评审总分值5%的加分，加分公式如下：加分=价格评审总分值×5%×节能、环保产品价格在总报价中所占权重；

4)在技术评审项中，对节能、环保产品分别给予技术评审总分值5%的加分，加分公式如下：加分=技术评审总分值×5%×节能、环保产品价格在总报价中所占权重。

2、小微企业

1) 供应商如属小微企业，产品价格需扣除的，须按照工信部联企业[2011]300号文《关于印发中小企业划型标准规定的通知》及财政部、工信部等部委发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定需提供《小微企业声明函》，否则评审时不予承认；

2)供应商所投产品中全部为小微企业产品，给予10%的价格扣除；在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策；

3)根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68 号）文件规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策；

4)如供应商为监狱企业，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予承认；

5)给予小型和微型企业产品的价格10%的扣除；计算方法是：

最终价格＝最后报价×90%，按照最终价格计算其价格分得分。

依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3监狱企业

1)	给予监狱企业产品的价格10%的扣除；计算方法是：

最终价格＝最后报价×90%，按照最终价格计算其价格分得分。

4残疾人福利性单位

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予价格10%的扣除；计算方法是：最终价格＝报价×90%，按照最终价格计算其价格分得分。

20.4无论在评审过程中或其他任何时侯发现下列情形之一的，报价将被拒绝，若成交，则无效。采购代理机构有权依法追究供应商的法律责任。

1) 提供虚假材料谋取成交的；

2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3) 恶意串通报价的；

4) 其他任何有企图影响采购结果公正性的活动。

经初审合格的响应文件，磋商小组将根据竞争性磋商文件确定的评审方法做进一步评定。

21. 初步评审

21.1响应文件的初审分为资格性检查和符合性检查。资格性检查指依据法律、法规和竞争性磋商文件的规定，磋商小组对响应文件中的供应商资格证明材料进行审查，以确定供应商是否具备报价资格。符合性检查指依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。

21.2在综合评审之前，磋商小组要审查每份响应文件是否实质上响应了竞争性磋商文件的要求。

1）实质性响应的报价是指报价符合竞争性磋商文件的所有条款、条件和规格且没有重大偏离或保留。

2）重大偏离不允许在响应文件开启后修正，但磋商小组将允许修正报价中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其他实质上响应竞争性磋商文件要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。

3）如出现下列情形之一的，视为对竞争性磋商文件没有做出实质性响应，按照无效报价处理。

A.资格证明文件不齐全或无效的；

B.未按照竞争性磋商文件要求密封、签署、盖章的；

C.不具备竞争性磋商文件中规定资格要求的；

D.报价有效期不足的；

E.报价明显低于成本报价；

F.任何通过简单拷贝磋商文件的技术规格要求，或在填写技术规格偏离表时，未对应磋商文件技术要求逐项填写，未用具体数字或文字来表述，而仅填写“偏离”、“不偏离”或“满足”、“不满足”的；

G.响应文件中的商务条款、货物配置、技术参数（或使用功能）明显不符合磋商文件要求。

H.未响应磋商文件规定的实质性要求（含★项）的；

I.不符合法律法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

4）磋商小组将拒绝被确定为非实质性响应的响应文件，供应商不能通过修正或撤销响应文件中的不符之处而使其报价成为实质性响应的报价。

21.3 初审中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理：

如果正本与副本或电子文档不一致，以正本为准；如果单独的报价一览表与响应文件正本有差异，以报价一览表为准；响应文件中的报价一览表与响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准。

如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。调整后的数据对供应商具有约束力，供应商不同意以上修正，其报价将被拒绝。

22. 磋商

初审结束后，针对通过初步审查的供应商，磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。同时根据针对评审过程中不明确的问题要求供应商进行澄清、答疑，并要求供应商在规定时间进行再次报价。

22.1响应文件的澄清

1）磋商小组有权以书面形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者补正。但供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或授权代理人签字，并不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容。供应商澄清、说明或者补正的内容构成响应文件的组成部分。供应商拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或者补正的，磋商小组可拒绝该报价。

2）如磋商小组一致认为某个供应商的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，磋商小组有权决定是否通知供应商限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该供应商在规定期限内未做出解释、做出的解释不合理或不能提供证明材料的，经磋商小组取得一致意见后，可拒绝该报价。

22.2 磋商小组成员集中与单一供应商磋商后，按照竞争性磋商文件规定的报价方式及次数要求供应商在规定的时间内进行再次报价。

23. 综合评审

23.1根据初审和磋商情况，磋商小组将根据竞争性磋商文件确定的评分标准和方法作进一步的比较和评价。

23.2 磋商小组严格按照竞争性磋商文件的要求和条件进行综合分析，比较报价，同时考虑以下因素：

1) 报价的合理性和客观性；

2) 项目技术方案

3) 实施计划及进度安排；

4) 售后服务条款；

5) 技术及商务有无偏离；

6) 资信情况和履约能力；

7) 优惠条件；

8）其他。

23.3 无论在评审过程中或其他任何时候发现下列情形之一的，报价将被拒绝，若成交，则无效。采购人有权依法追究供应商的法律责任。

1)提供虚假材料谋取成交的；

2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3)恶意串通报价的；

4)其他任何有企图影响成交结果公正性的活动。

24.确定成交供应商

磋商小组推荐综合排序第一的供应商为成交供应商。

25. 评审过程保密

公开报价之后，直到签订合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较报价的有关资料以及成交意向等，均不向供应商或者其他与评审无关的人员透露。

26. 无效报价

根据政府采购法律法规的有关规定，出现下列情形之一的，磋商小组将否决所有供应商的报价：

1) 符合专业条件的供应商或者对竞争性磋商文件作实质响应的供应商不足三家的；

2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3) 供应商的报价均超过了采购预算；
4) 因重大变故，采购任务取消的。

## 六、合同签订

27. 成交通知

27.1 成交结果公示将在中国政府采购网、山东大学第二医院同时发布。

27.2 在报价有效期内，采购人、采购代理机构将向成交供应商签发《成交通知书》。成交通知书是合同的一个组成部分。

27.3成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃本项目的，应当依法承担法律责任。

28. 签订合同

28.1 成交通知书发出之日起30日内，按照竞争性磋商文件确定的事项签订合同。

28.2 竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件以及评审过程中的有关澄清、说明或者补正文件均为合同的组成部分。

28.3不按约定签订或履行合同，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

## 七、保密和披露

29. 保密和披露

29.1 供应商自领取竞争性磋商文件之日起，须承担本采购项目下保密义务，不得将因本次竞争性磋商获得的信息向第三人外传。

29.2 采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审的人员或与评审有关的人员披露。

29.3 在下列情形下：当发布成交公告和其它公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及其他符合法律规定的情形下，无须事先征求供应商或成交供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商或成交供应商的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料无须再承担保密责任。

## 八、代理服务费

30.代理服务费：详见供应商须知前附表。

## 九、解释权

31. 本竞争性磋商文件的最终解释权归采购代理机构，当对一个问题有多种解释时以采购代理机构的书面解释为准。竞争性磋商文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购代理机构对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

第三部分  项目要求

一、项目概况

本项目位于北园大街247号，占地面积 20000㎡，总建筑面积 51437.76 ㎡。其中地上建筑面积48927㎡，地下建筑面积3098.76 ㎡。

1、项目住宅物业建筑面积 48927㎡，共476户。其中，多层住宅共 6 栋，建筑面积  26081.16 ㎡，共288 户；小高层住宅共 3 栋，建筑面积 22845.84 ㎡，共188户。

2、多层住宅共 6 栋，总建筑面积 26081.16 ㎡，共288 户；最高限价不得高于物业费每平方0.80元/月。

3、小高层住宅共 3 栋，总建筑面积 22845.84 ㎡，共188户；最高限价不得高于物业费每平方0.98元/月。

二、服务范围

项目服务包含：（1）客服；（2）公共区域、楼梯间、墙内公共屋面卫生保洁；（3）小区安全秩序、夜间巡视；（4）车辆停放管理秩序；（5）公共设施、维修、巡检；（6）公共区域水、电、暖、下水道进户维修；（7）单元门、对讲系统维修；（8）太阳能巡视；（9）小区公共化粪池定期清理；（10）绿化、树木修剪养护；（11）苗木病虫消杀及灭四害消杀；（12）保险理赔；（13）便民服务；（14）应急事故。

1、其他公建及配套面积300㎡，消防中控室105㎡，水泵房112㎡等。

2、储藏室6420㎡，小区容积率为1.2-1.5，建筑密度95%，绿地率5%。

3、车辆管理，无地下机动车位，地上机动车位262个。

4、运动场575㎡。

5、公共路灯功率2560KW。公共楼道灯功率 920 KW。

6、配电间设施、配电箱巡检。

7、水、电、暖等入户维修收费标准（材料业主自理）。

8、单元门及对讲系统维修，6层6套，11层8套（5-9号楼，户内材料自理）。

9、电梯共8部，电梯功率9KW/部（小高层）保洁。

10、二次供水加压泵（设施）功率22KW（小高层）。

11、消防设施维保及末端；包括设备、控制系统、水泵、水箱、干粉灭火器管网等设施（小高层）。

12、公共区域维修及材料由甲方承担。

三、物业配置人员标准

管理≥1人；维修≥3人（满足维修需求水电、暖、消防）；保安≥6人；保洁≥4人(供应商配置人员可根据本项目现状配置，但不能低于以上要求人数)；

四、物业基本服务标准

物业三级服务 （本项目不低于物业三级服务标准）

（一）综合管理服务

（1）物业服务企业应向业主提供物业服务手册；

（2）承接项目时，对物业共用部位、共用设施设备进行认真查验，验收手续齐全；

（3）客户服务接待场所工作时间不少于8小时，其它时间设置值班人员，设置并公示24小时服务电话；

（4）24小时受理业主或物业使用人报修，急修10分钟内到现场处理，一般修理2日内完成（预约除外）；

（5）对业主或物业使用人的投诉在2日内答复处理；

（6）能提供10种以上便民（无偿）服务，如配置手推车、邮件收发、信息咨询等；

（7）每年开展2次以上一定规模的社区文化活动；

（8）每年的沟通面不低于小区住户的75%，每年至少2次征询业主对物业服务的意见，满意率达85%以上，对不满意事项进行分析、整改、回访，不满意事项回访率达80%，处理率达90%以上。

（9）本次采购以纯物业服务为主，物业服务费包含乙方人员工资、保险福利、公众责任险、工服、员工加班费、办公用品、低值易耗品、垃圾清运费、污水及化粪池清掏费、工程维修除配件外的劳务服务。

（10）甲方承担消防及安防系统升级改造及维保费、园林绿化补种费、路灯更换、电梯维保、工程维修配件、房屋主体升级改造费、公共区域能源费等除人员服务费外的全部资金安排。

（二）房屋管理与维修养护服务

1、房屋管理

（1）制定完善的房屋管理规定、房屋维修养护制度、小区巡检制度、房屋装饰装修管理办法、户外设置物管理规定等规章制度；

（2）每年第四季度制定下一年度维修养护计划；

（3）小区主出入口设有小区平面示意图，主要路口设有路标，组团及幢、单元（门）、户门标号标志明显；

（4）房屋外观完好、整洁，对外墙面砖、涂料等装饰材料进行定期巡视，发现脱落、有污迹的及时编制维修计划，适时组织维修；

（5）楼梯、扶手、公共门窗、休闲设施等共有部位及设施牢固、无裂缝、无破损，使用安全；

（6）室外招牌、广告牌、霓虹灯按规定设置，保持整洁、统一、美观，无安全隐患或破损；

（7）对违反规划私搭乱建、擅自改变房屋用途的行为及时劝阻，并报告业主委员会和相关行政主管部门。

2、维修养护

（1）物业服务企业应根据小区实际建设情况，做好下列房屋维护巡查工作并做好记录：

（2）每年1次观测房屋结构，发现特殊情况及时上报，必要时请专业单位进行检测评定；

（3）每年检查1次墙体、墙面；

（4）每年检查1次顶棚；

（5）每年检查1次楼梯、扶手；

（6）每年检查1次屋面保温隔热层、防水层, ；

（7）每年检查1次散水坡、雨檐台、连廊；

（8）每年全面检查1次楼板、地面砖；

（9）每季巡查1次小区各标识；

（10）每月全面检查1次公共门窗、屋面杂物清理；

（11）每月巡查1次路面、侧石、窨井盖等；

（12）每月巡查1次围墙；

（13）每月巡查1次休闲椅、凉亭、雕塑、景观小品、健身设施、儿童乐园等。

（14）每季度定期对阁楼进户主下水管道疏通清理一次

3、在房屋巡查中发现的损坏及时安排专项修理；依照合同约定，属于物业服务费用中支出的维修项目应在3日内组织修复；需要动用住宅专项维修资金的，应及时编制维修计划或专项维修资金使用计划，并于3日内向业主委员会提出书面申请，根据业主大会的决定组织维修。

（三）装饰装修管理服务

1、装饰装修管理

（1）受理业主或物业使用人的装饰装修申请登记，与业主、物业使用人或装饰装修企业签订装饰装修管理服务协议，告知业主或物业使用人装修须知和注意事项；

（2）装饰装修期间每日巡查1次现场，发现业主或物业使用人未申请登记或违规装修，影响房屋外观、危及房屋结构安全及拆改共用管线等损害公共利益现象的，应及时劝阻、制止，拒不改正的，报告业主委员会和相关行政主管部门；

（3）装饰装修结束后进行检查，对违反装饰装修管理服务协议的按照约定处理；

（4）装修产生的建筑垃圾应在指定地点临时堆放，采取围挡、遮盖等措施，在3～5日内清运。

（四）共用设备设施运行、维修、保养服务

1、公共照明

（1）院落、楼道照明每月巡查1次，及时修复损坏的开关、灯口、灯泡；

（2）保持公共照明灯具清洁，亮灯率90%以上；院落照明灯按时开启，满足使用要求；

（3）公共照明系统控制柜、线路、灯具综合检修每年1次，保证工作正常，无损坏组件；灯具基本无损坏、无变形；完好率90%以上。

2、雨污水排放

（1）公共污水管道每年检查1次，视情况进行清通，排水畅通；

（2）雨水管道、化粪池等部位每半年检查1次，视情况进行清通，排水畅通，无堵塞；

（3）污水提升泵每年检查保养1次，定期对化粪池进行清挖、清抽，集水坑定期清理；

（4）雨季前对屋面天沟、落水口及雨水管进行清理清挖；

（5）不定期对铸铁雨污水井盖、明装雨污水管道进行除锈、刷漆，损坏井盖及时更换。

（五）安全防范设施

物业服务企业应根据小区安全防范设施配备的实际情况，做好下列维护保养工作：

1、监控系统：

（1）设备设施24小时运转正常，实现对管理区域的有效监控，画面齐全、清晰；

（2）按设备使用说明书的要求对硬盘录像机、摄像机等设备进行检修保养；

（3）系统发生故障，应及时进行修复，需动用住宅专项维修资金的应及时编制维修方案，并采取相应防范措施。

2、门禁系统：

（1）每周巡视1次，保证系统工作正常；

（2）门锁、对讲主机检查保养每季1次；

（3）系统发生故障，一般性故障2小时内修复；较为复杂的故障2日内修复；需动用住宅专项维修资金的应及时编制维修方案，并采取相应防范措施。

3、周界防范系统：

（1）主机除尘，压线端子牢固，每年对射探头牢固性检查1次；

（2）报警系统有效性测试每周1次，中心报警控制主机能准确显示报警或故障发生的信息，并同时发出声光报警信号；

（3）系统发生故障，一般性故障1小时内修复，较为复杂的故障24小时内修复；需动用住宅专项维修资金的应及时编制维修方案，并采取相应防范措施。

4、配合防雷接地系统检测

（1）每年对避雷装置进行2次检查，锈蚀、变形、断裂部位及时修复；

（2）高层建筑每年雨季前对避雷系统进行测试，保证其性能符合国家规定。

5、干粉灭火器年检

（1）每月对干粉灭火器压力表进行巡查，发现掉压及损害及时维修；

（2）每年对干粉灭火器进行年检，对不合格干粉灭火器进行更换。

6、生活水箱定期消毒检测

（1）不定时对生活水箱进行巡查，确保水箱安全运行；

（2）每半年一次对生活水箱进行清洗及消毒，达到安全供水要求。

7、消防设施维保

（1）每月对消火栓进行出水检测，确保消防水泵正常工作，消防水箱水位正常；

（2）每年对消防主机进行维保及检测，由第三方出具检测报告。

五、协助公共秩序维护服务

1、人员要求

（1）专职公共秩序维护人员以中青年为骨干，身体健康，有较强的责任心，能协助有关部门维持小区正常生活秩序；

（2）有较强的安全防范能力，能正确使用各类消防、安防器械和设备；

（3）配备对讲装置或必要的安全护卫器械。

2、门岗

（1）建立健全门卫、值班、巡逻、守护制度，落实岗位职责制，人员到位，责任到位；

（2）值班电话畅通，接听及时；

（3）各出入口24小时值班，主出入口双人值勤，7:00～9:00、17:00～19:00设立岗，按要求进行出入车辆管理、访客登记；

（4）对大型物品搬出进行登记，记录规范、详实；

（5）对装修及其它临时施工人员实行出入证管理，加强出入询问，阻止小商小贩、可疑人员随意入内；

（6）保持出入口环境整洁、有序，道路畅通。

3、巡逻

（1）制定详细的巡查方案，小区院落每3小时巡查1次，重点部位增加巡查频次；

（2）每天定时巡查楼梯间等楼内公共区域，保持楼梯间畅通、无擅自占用、乱堆乱放现象；

（3）巡查中发现异常情况，应立即通知有关部门并在现场采取必要措施。

4、车辆管理

（1）按车辆行驶要求设立标识牌和标线，指定车辆停放区域，地上车位标识规范；

（2）按照合同约定对车辆进行管理，确保车辆有序停放，消防通道中禁止停放车辆，保证消防通道的畅通，对不按规定停车的行为进行劝阻、纠正；

（3）非机动车应定点停放。

5、监控

（1）设有监控室的应有专人24小时值班，交接班记录规范、详实；

（2）监控室收到报警信号后，公共秩序维护人员应按规定及时赶到现场进行处理；

（4）监控的录像资料至少保持30日，有特殊要求的参照相关规定或行业标准执行。

6、紧急事故防范

（1）对洪涝、地震等突发性自然灾害，火灾、治安、公共卫生、电梯故障等突发事件制定应急预案，明确应急事件处理责任人；事发时及时报告有关部门，并协助采取相应措施；

（2）对因故障导致的临时性停水、停电事故，应及时报告相关部门，并协助其实施维修；

（3）每年组织1次以上应急预案演习。

六、保洁服务

1、楼内保洁

（1）楼层通道和电梯前厅，每日清洁1次，每两日湿拖一次；保持干净整洁，楼梯台阶每周清洁1次，每两周湿拖1次，干净整洁；

（2）楼梯扶手、窗台、防火门、消火栓、指示牌等每周清洁1次，栏杆每月清洁1次；

（3）天花板、公共灯具、墙面、踢脚线每季清洁1次；

（4）楼内共用门窗玻璃，每2月擦拭1次，目视干净。

2、外围保洁

（1）道路每日保洁1次，雨雪天气及时清扫主要道路，方便出行；

（2）绿化带每2日保洁1次，秋冬季节或落叶较多季节增加清洁次数，目视无杂物；

（3）水景开放期内，定期清洁，水面无明显漂浮物；

（4）休闲娱乐、健身设施每2日擦拭1次，设施表面干净；

（5）3米以下庭院灯、草坪灯每月清洁1次，目视干净；

（6）标识、宣传牌、信报箱、景观小品每月清洁1次，目视干净；

（7）天台、明沟、上人屋面每2月清洁1次，无垃圾堆放，排水顺畅；

（8）设有公共卫生间的，每日清洁1次；每月1次对公共卫生间进行消杀。

3、垃圾收集与处理

（1）垃圾桶布局合理，垃圾日产日清，周围地面无散落垃圾；

（2）建筑垃圾设置临时垃圾池，集中存放，定期外运；

（3）垃圾桶、果皮箱每周清洁1次，每周消杀1次。

4、卫生消杀

（1）蚊、蝇、蟑螂孳生季节每月消杀1次，其它根据季节和当地情况制定具体计划；灭鼠每半年进行1次，无明显鼠迹。

九、绿化服务

1、绿化养护

（1）对草坪、花卉、绿篱、树木定期进行修剪、养护，保持观赏效果；

（2）定期清除绿地杂草、杂物，杂草面积小于10%；

（3）对草坪、花卉、绿篱、树木等适时补植更新，存活率达到90%，土地无明显裸露；

（4）适时进行防冻保暖；定期喷洒药物，预防病虫害；

（5）树木侧枝分布基本均匀，不影响车辆行人通行，与建筑架空线路无刮擦。

十、人员配备

项目部服务人员为14人，其中5人年龄不超过50岁，其余人员的年龄为男士不高于65岁，女士不高于55岁即可。

十一、其他要求

中标供应商在提供物业服务时须自行购置《物业综合险》《物业盗损险》《物业车位险》《物业意外伤害险》。当成交供应商在服务过程中因意外事故造成人员伤害、家庭财务损害、车辆损害时，由上述保险内容经保险公司理赔认定后，给予责任理赔服务。若保险未及时赔付不免除成交供应商的赔偿责任。

十二、宿舍区物业管理考核办法

本管理考核实行百分制的量化打分，由业主委员会及物业管理部门作为监督方，每月对宿舍区物业实行考核。业主委员会有效考核比例为80%（满分80分），物业管理部门有效考核比例为20%（满分20分）。双方最终考核分数相加90分以上为达标（含90分） 70分以下为不达标（含70分）

单项考核如达不到考核要求，此单项计分为零分。

十三、绩 效 考 核 标 准

| 绩 效 考 核 标 准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 项目 | 内 容 | 备 注 | 分值 |
| 卫 生 保 洁 30 分 | 楼梯台阶平台 | 每周湿拖2次，每日清扫1次，干净整洁，无痰迹、杂物。 | 湿拖1次3分，清扫1次2分，痰迹杂物每处1分 | 10分 |
|  | 窗台、玻璃、墙面 | 按时擦拭，墙面无灰尘，乱贴、乱画、窗台无灰无杂物，玻璃洁净透明 | 每处1分 | 3分 |
|  | 扶手、栏杆 | 无积尘、污渍。每周清洁两次。 | 每处1分 | 3分 |
|  | 道路 | 路面清洁，无烟头杂物，院内无垃圾死角，雨雪天气及时清扫。 | 路面4分 垃圾死角2分 | 6分 |
|  | 垃圾箱、垃圾车 | 箱内垃圾及时清运，垃圾箱内垃圾不得超过3/4，箱、车定时清洗，无污渍。 | 垃圾及时清运2分，垃圾箱内垃圾情况2分，其他每处1分 | 5分 |
|  | 指示牌、报箱、奶箱等公共设施 | 按时擦拭，无灰尘 | 每处1分 | 3分 |
| 绿 化 服 务 10 分 | 绿地、 绿篱。 乔灌木 | 1、绿地内无杂物、杂草面积小于5%2、按时浇水，无干枯现象出现。 2、按时浇水花草树木无干枯现象。 3、绿篱根据情况进行修剪每年不少3次。 4、乔灌木修剪不少于1次。 5、各种苗木无虫害发生。 6、冬季进行树木刷白，预防病虫害 | 1、2、3、4项内容每项2分；5、6项每项1分 | 10分 |
| 公 共 秩 序 维 护 服 务 30 分 | 门 岗 | 接听电话不及时。24小时无双人执勤。施工车辆进入未登记。小商小贩可疑人员进入。出入口环境不整洁道路不畅通。主门、小南门不按时关闭、开放。交接班记录不明确或未进行记录交接。 | 每处1分 | 10分 |
|  | 巡逻 | 不按时进行巡逻。安全隐患巡逻时未能发现。发现安全隐患不及时上报。自行车、电瓶车、摩托车丢失，汽车划伤。 | 巡逻不到位3分，安全隐患未能发现上报3分，车辆丢失、损坏每项2分 | 10分 |
|  | 车辆管理 | 规定车辆行驶路线，设立标识和标线，车辆无乱停乱放。消防通道禁止停放车辆。外来车辆未登记进入。 | 标线不规范，车辆乱停、车辆未登记进入，每处2分 | 10分 |
| 公 共 设 备 设 施 运 行 维 修 保 养 服 务 30 分 | 公共照明 | 照明灯，亮灯率95%以上，照明设施表面目视无灰尘，照明系统控制柜、线路、灯具综合检修每年不少于1次。 | 每处一分 | 5分 |
|  | 雨污水排放 | - 污水管道每月检查一次，保持畅通，雨水管道定时清理保证排水畅通。 - 配合化粪池每年清理两次，确保污水管道畅通。 | 每次2分 | 10分 |
|  | 公共安全设施及客服 | 1、监控系统：24小时有人进行监管，画面齐全、清晰，设备定期保养，保持清洁。若发生故障及时上报进行修复。 2、对讲系统：每周巡视1次，需有记录，门锁、对讲门检查保养每季1次。 3、道闸设备：保证起落灵活，定时检查、检修出现故障及时处理。 4、日常维修：24小时有人值班，接到电话后，10分钟之内到达或按与业主约定的时间及时到达现场。 5. 入户维修须戴鞋套。 | 1、每处1分 2、每处2分 3、每处2分 4、日常维修2分 5、入户维修2分 | 15分 |

第四部分 授予合同

## 一、签订合同

《成交通知书》发出后三十日内，采购人和成交供应商签订合同。合同签订的内容不能超出竞争性磋商文件的实质性内容。

## 二、合同格式

采购合同

（仅供参考，以院方提供为准）

项目名称:

采购编号:

甲方:

乙方:

日期:

（甲方）所需 (服务名称)经（代理机构名称）以磋商形式在国内以竞争性磋商的方式进行采购。经磋商小组确定（乙方）为成交供应商。甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

一、本合同由合同文本和下列文件组成

1、合同一般条款

2、合同特殊条款

3、采购服务内容

4、合同补充条款或说明

二、服务内容

（后附详细清单）

三、合同金额

合同金额：人民币（大写）

人民币（小写）

- 付款方式：按月支付,乙方若达到甲方服务要求，应按月在财务代扣物业费。付款时间为次月的月底前支付乙方上月物业管理费用。乙方若达不到甲方服务要求，根据业主委员会及物业管理部门每月月底对物业各项服务的综合考核结果，支付相应物业费用（参照附件考核标准），乙方提供发票。

五、服务要求

1、服务期：一年。

2、服务地点：山东大学第二医院指定地点。

六、履约保证金

本项目无履约保证金。

七、合同生效

本合同甲乙双方签章后生效。

八、合同保存

本合同一式  份，甲方  份，乙方   份。

九、违约条款

（1）合同一方违约，违约方向对方支付违约金，违约金额为成交金额的10%。成交供应商违约，直接从履约保证金中扣除。

（2）成交供应商给用户造成的实际损失高于违约金的，成交供应商应给用户对高出违约金的部分予以赔偿。

（3）成交供应商迟延履行合同、不完全履行合同或提供的服务不符合竞争性磋商文件的要求，除支付违约金外，仍应实际履行合同或重新提供符合要求的服务。

（4）其它未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》规定为准。

十、合同发生纠纷时，向济南仲裁委员会提起仲裁。

甲方（公章）：                         乙方（公章）：

法定代表人或授权代理人：（签字）       法定代表人或授权代理人：（签字）

开户单位：                            开户单位：

开户银行：                            开户银行：

帐号：                                帐号：

地址：                                地址：

邮政编码：                            邮政编码：

电话：                                电话：

签订时间：                            签订时间：

注：最终合同内容以采购人签署的合同为准。

第五部分	响应文件格式

- 附件一：

## 报  价  函

山东盛和招标代理有限公司：

经研究，我们决定参加项目编号为                  的               的报价活动并提交响应文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我方提交的响应文件，正本一份，副本三份。

2、如果我们的响应文件被接受，我们将履行竞争性磋商文件中规定的每一项要求，并按我们响应文件中的承诺按期、按质、按量提供服务。

3、我们理解，最低报价不是成交的唯一条件，你们有选择成交供应商的权力。

4、我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

5、我们同意按竞争性磋商文件规定交纳磋商保证金、成交服务费，遵守贵机构有关竞争性磋商文件的各项规定。

我方若未成为成交供应商，贵机构有权不做任何解释。

7、我方的响应文件自公开报价之日起有效期为    日。

8、与本报价有关的一切正式往来通讯请寄：

地    址：                            邮政编码：

电    话：                            传    真：

开户单位：                            开户银行：

帐    号：

供应商单位（印章）

法定代表人或授权代理人签字：                      年   月   日

- 附件二：

## 法定代表人授权书

本授权书声明：注册于           （国家或地区的名称）的           （公司名称）的在下面签字的         （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的         （授权代理人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织       的项目（项目编号：     ），以本公司名义处理一切与之有关的事务。

附代理人身份证复印件

本授权书于__________年_____月______日签字生效，特此声明。

供应商全称（公章）：

法定代表人签字________________

被授权人签字__________________

- 附件三：

## 报价一览表

（须单独密封）

项目编号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商名称 |  |
| 多层住宅报价 | 每平方/月报价：小写： 元,大写： 圆 |
| 小高层住宅报价 | 每平方/月报价：小写： 元,大写： 圆 |
| 服务期 |  |
| 供应商对磋商文件的 认同情况 |  |
| 备注 |  |

说明：本报价内容一览表除与响应文件装订在一起外，应单独密封一份，各项内容务必填写详细，可以填满，但不允许添加附页。

供应商名称（公章）：                 法定代表人或授权代理人签字：

年   月   日

- 附件四：

- 报价明细表

项目名称 :

| 序号 | 项目名称 | 简要描述 | 合计（元） | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
| 合计总报价（元） |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

年月日

- 附件五：拟投入本项目的人员力量

拟投入本项目人员情况一览表

项目编号：

供应商名称：（公章）  法定代表人或授权代理人签字：

| 序号 | 姓名 | 学历 | 工作年限 | 资格证书 | 职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：后附社保缴纳证明复印件及学历、证书或资格等证明材料。

年  月  日

项目负责人简历表

项目编号：

供应商名称：（公章）                   法定代表人或授权代理人签字：

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 担任技术负责人年限 |  |  |
| 承担项目情况 |  |  |  |  |  |  |
| 采购单位 | 项目名称 | 项目规模（成交金额） |  | 在建或已完 | 项目质量 |  |

备注：其他服务人员简历表参照本表编制。

附件六：技术偏离表

技术偏离表

货物名称 :

| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件技术要求 | 响应文件实际情况 | 响应文件对应的页码及条目号 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、供应商请按照磋商文件“第三部分项目要求”中逐一填写，供应商不得自行增减或删除、修改任何指标，也不能直接复制粘贴竞争性磋商文件中的要求，必须填写真实数据，否则磋商小组将作出不利于供应商的认定。

2、供应商提供虚假承诺的，磋商小组可认定虚假报价，请各供应商谨慎填写。

供应商名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

年 月 日

附件七:商务偏离表

商务偏离表

| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件技术要求 | 响应文件实际情况 | 响应文件对应的页码 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、请填写磋商文件已列明并要求供应商响应的如付款方式、交货期、质保期、售后服务等商务条款，并逐一做出承诺。

2、请供应商在填写偏离表时，对应磋商文件要求如实填写“偏离”或“不偏离”，若供应商自行承诺的售后服务与此表不一致的，则磋商小组会有权作出不利于供应商的认定。

3、供应商提供虚假承诺的，磋商小组可认定为虚假报价。请各供应商谨慎填写。

供应商名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

年   月   日

- 附件八：服务承诺

- （格式自定）

- 附件九： 供应商同类项目实施情况一览表

| 采购单位名称 | 项目名称 | 单价 | 合同金额 （万元） | 附件页码 |  | 采购单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合同 | 服务验收报告 |  |

供应商提供虚假资料的，磋商小组可认定为虚假响应，请各供应商谨慎填写。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：      年      月   日

- 附件十：证明文件格式

## 格式1  参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明

：

我公司在参加本次政府采购活动前3年内未列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，没有重大违法记录。

如果以上声明不真实，我方全部承担虚假响应(投标)的责任，并接受处罚。

供应商名称：（盖章）

日      期：

注：1、重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

- 格式2  2021年度财务状况报告

供应商是法人的，应提供2021年经审计的财务报告复印件，或其基本开户银行出具的资信证明原件；

供应商是其他组织或自然人的，应提供银行出具的资信证明原件。

- 格式3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

供应商是法人的，缴纳税收的证明材料，应提供响应文件提交截止时间前六个月内任意一个月的依法缴税凭据复印件；

供应商是法人的，缴纳社会保障资金的证明材料，应提供响应文件提交截止时间前六个月内任意一个月的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件；

供应商是其他组织和自然人的，需要提供响应文件提交截止时间前六个月内任意一个月的缴纳税收和社会保险的凭据。

注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- 格式4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

| 履行合同所必需的设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| 专业技术能力 |  |  |  |  |
| 序号 | 技术人员姓名 | 职称/岗位证书 | 数量 | 备注 |

供应商名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日   期：

- 格式5 小微企业声明函

项目编号：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 软件和信息技术服务 行业 ；承接企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 软件和信息技术服务 行业 ；承接企业为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

# 日 期：

# 格式6 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕 141号）第一条的规定：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕 141号）第二条的规定：供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

附件十一：封面格式：

| 响应文件 （正本） 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 地址： 邮编： 电话： 传真： | 响应文件 （副本） 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 地址： 邮编： 电话： 传真： |
| --- | --- |

报价一览表/电子文档 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）：

封口格式：

…………………于 年 月 日 时之前不准启封（公章）…………………