山东大学第二医院新建集装箱板房项目

竞争性磋商文件

项目编号：HYHA2023-1412

采 购 人：山东大学第二医院

采购代理机构：海逸恒安项目管理有限公司

二〇二三年七月

目  录

第一章  竞争性磋商公告	3

第二章  供应商须知	6

供应商须知前附表	6

一、说明	18

二、竞争性磋商文件	18

三、响应文件编写	19

四、首次响应文件递交	25

五、磋商会议仪式、磋商与评审	25

六、询问和质疑	33

七、授予合同	36

八、履约担保	36

九、合同公告	36

十、相关费用	36

十一、解释权	37

十二、其他	37

第三章  评分办法	38

第四章  合同条款及格式	41

第五章  项目要求及工程量清单	48

第六章  响应文件格式	61

格式一、报价函	62

格式二、法定代表人授权委托书	63

格式三、首轮报价一览表	64

格式四、已标价工程量清单	65

格式五、技术（商务）偏差表	79

格式六、近年同类工程业绩一览表	80

格式七、商务情况表	81

格式八、中小企业声明函等证明材料（如有）	82

格式九、资格证明材料格式（参考）	87

格式十、响应文件技术部分内容参考提纲	97

格式十一、响应文件密封封套标记参考格式	103

# 第一章  竞争性磋商公告

项目概况

山东大学第二医院新建集装箱板房项目采购项目的潜在供应商应在山东省济南市历下区华润置地广场A5-6号楼27层招标四部获取采购文件，并于2023年08月14日09点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：HYHA2023-1412

项目名称：山东大学第二医院新建集装箱板房项目

采购方式：竞争性磋商

采购需求：

| 标包 | 标的名称 | 数量 | 简要技术需求 | 预算金额 （万元） | 最高限价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 新建集装箱板房项目 | 1项 | 本项目为山东大学第二医院新建集装箱板房项目。 | 54 | 54 |

合同履行期限：本项目合同签订之日起至质保期满为止。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：

- 1）具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质或钢结构工程专业三级（含）以上资质和建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质，同时具有有效的安全生产许可证；

2）拟派本项目的项目经理需具有（建筑工程专业）贰级及以上注册建造师执业资格证书及安全生产考核合格证书（B证）；

3）在“信用中国”、中国政府采购网网站中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参加本次政府采购活动；

4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下（同一包号）的政府采购活动；

三、获取采购文件

时间：2023年07月31日至2023年08月04日，每天上午8:30至12:00，下午13:30至17:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：海逸恒安项目管理有限公司

方式：第一步：供应商在海逸恒安项目管理有限公司网站上录入单位名称、联系人及电话等信息；链接：http://www.sdhyha.cn/qpoaweb/prg/gys/baoming.aspx?id=35310so7O

第二步：将采购文件工本费网银汇款截图或银行电汇凭证扫描件（备注供应商名称），发送至liuqingyan@sdhyha.com邮箱，并在邮件内注明所投项目名称、项目编号、联系人及联系方式。

售价：300元/份；

缴纳形式：电汇或网银；

开户单位名称：海逸恒安项目管理有限公司；

开户银行：中国银行济南市东支行；

银行账户：239012697057；

注：本项目实行资格后审，获取竞争性磋商文件成功不代表资格后审的通过。本采购项目的变更内容及对项目的暂停、延期通知等情况均在“中国政府采购网”发布,公告、公示时间以中国政府采购网发布时间为准。

四、响应文件提交

截止时间：2023年08月14日09点00分（北京时间）；

地点：山东大学第二医院文会学堂（地址：济南市天桥区北园大街247号）。

五、开启

时间：2023年08月14日09点00分（北京时间）；

地点：山东大学第二医院文会学堂（地址：济南市天桥区北园大街247号）。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

采购项目需要落实的政府采购政策

（一）中小微型企业政府采购政策

（二）监狱企业政府采购政策

（三）促进残疾人就业政府采购政策

（四）节能、环保产品政府采购政策

详见竞争性磋商采购文件。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：山东大学第二医院

地址：济南市北园大街247号

联系方式：0531-85875076

2.采购代理机构信息

名 称：海逸恒安项目管理有限公司

地　址：山东省济南市历下区华润置地广场A5-6号楼27层招标四部

联系方式：0531-81956603、821661637

3.项目联系方式

项目联系人：柴振华、刘卿艳、张洋洋

电　话：0531-81956603、821661637

# 第二章  供应商须知

## 供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说 明 |  |  |  |
| 重要提示： 本采购文件中，标注有“★”或“☆”的条款，为本采购文件中的实质性条款，且属于在磋商过程中不会变动的内容。供应商未实质性响应的，将按无效报价处理。 |  |  |  |
| 1 | 项目名称：山东大学第二医院新建集装箱板房项目 项目编号：HYHA2023-1412 |  |  |
| 2 | 采购计划编号：无 |  |  |
| 3 | 采购人：山东大学第二医院 联系方式：0531-85875076 |  |  |
| 4 | 代理机构：海逸恒安项目管理有限公司 联系人：柴振华、刘卿艳、张洋洋 联系方式： 0531-821661637、81956603 |  |  |
| 5 | 资金来源：自筹资金 预算金额及最高限价： 标包; 标的名称; 数量; 预算金额(万元); 最高限价 （万元）. 01; 新建集装箱板房项目; 1项; 54; 54. 磋商报价超过最高限价的，按无效报价处理。 |
| 6 | ★合格的供应商： 合格供应商指符合本项目竞争性磋商公告中规定的资格条件，并通过了磋商小组对其响应文件的资格审查。 其中，通过“信用中国”网站、中国政府采购网查询失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的时间：递交首次响应文件截止时间当日。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在上述不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，其报价将按无效报价处理。 采购代理机构将查询到的供应商失信行为事由、处理机关名称及处理日期、处理有效期间等，以屏幕截图的方式保存，并承诺查询记录仅用于本次采购活动过程中，不用于其他目的。供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构现场查询结果为准，并如实记录查询情况。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。在本采购文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。 供应商需提供的资格证明材料： （1）标有统一社会信用代码的营业执照； （2）竞争性磋商公告中资格条件要求的资质证书、安全生产许可证； （3）拟派本项目的项目经理需具有（建筑工程专业）贰级及以上注册建造师执业资格证书及安全生产考核合格证书（B证）； （4）供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，须提供相关证明材料。其中： 供应商是法人的，应提供财务会计报表，或经审计的财务报告，或其基本开户银行出具的资信证明； 供应商是其他组织或自然人的，应提供银行出具的资信证明。 （5）供应商具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，须提供相关证明材料。其中： 供应商是法人的，缴纳税收的证明材料，应提供开标前三个月内任意一个月的依法缴税凭据； 供应商是法人的，缴纳社会保障资金的证明材料，应提供开标前三个月内任意一个月的缴纳社会保险的凭据； 供应商是其他组织和自然人的，需要提供开标前三个月内任意一个月的缴纳税收和社会保险的凭据。 注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 （6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；其中： 重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 （7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包的报价或者未划分包的同一项目的报价，供应商须提供书面声明。 （8）供应商符合法律、行政法规规定的其它要求。 本项目实行资格后审，资格审查未通过，不进入下一步评审。 |  |  |
| 竞争性磋商文件的答疑、澄清和修改 |  |  |  |
| 7 | 提交疑问时间：2023年08月07日17:00前； 提交疑问方式：发电子邮件至liuqingyan@sdhyha.com（word文档及加盖公章的扫描件各一份）。 |  |  |
| 8 | 领取答疑、澄清或变更文件时间：2023年08月08日17:00前； 答疑、澄清或变更文件为采购文件的组成部分。 |  |  |
| 响应文件 |  |  |  |
| 9 | “响应文件组成”详见“供应商须知”第9条。 |  |  |
| 10 | 报价要求详见“供应商须知”第10条。 ★1）本项目合同形式：□固定总价合同 √固定综合单价合同； 2）本项目报价方式：采用工程量清单报价方式； 3）本工程最高限价为：54万元，无暂列金额； 4）各轮报价中的规费费率、税率为不可竞争费用。 |  |  |
| 11 | 首次响应文件份数： 纸质响应文件4份，其中正本一份和副本3份； USB接口设备存储的电子版响应文件1份； 报价一览表一式3份。 电子文档应包含响应文件完整电子版（签字盖章后的正本响应文件PDF扫描版、word文档格式完整版）。 纸质文件的装订：供应商须将响应文件（正本、副本）按照响应文件组成的顺序胶装成册，并在首页编制“目录”，正反双面打印，每页均应标注页码，装订应牢固、不易拆散和换页。装订要求： ①每份响应文件的厚度不超过4.5cm，若超过4.5cm，可分册装订，每页标明页码，页码连续； ②为节约成本，响应文件封皮请勿使用硬版纸； ③响应文件封装背脊须打印：（XXX单位XXX项目）响应文件。 |  |  |
| 12 | 首次响应文件密封和标记： 供应商应将首次响应文件正本、副本、电子版及首轮报价一览表密封，并在封面明显处注明以下内容： 1）项目编号、项目名称 2）正本或副本或电子版或首轮报价一览表 3）供应商名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真 4）每一密封件在封口处注明“首次响应文件递交截止时间之前不准启封”字样。 注：所有副本密封在一个包封内即可。 |  |  |
| 13 | 首次响应文件的装订：首次响应文件（正本、副本）应按照响应文件组成的顺序编排，标明页码，建议双面打印、胶装成册，并在首页编制“响应文件目录”。首次响应文件封装背脊打印：“XXXX项目响应文件”。 |  |  |
| 磋商保证金及报价有效期 |  |  |  |
| 14 |  | 磋商保证金金额：10000元； 磋商保证金缴纳形式：网银转账或电汇，支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等。 1、采用网银转账或电汇转帐方式时，磋商保证金存款帐号信息： 开户单位名称：海逸恒安项目管理有限公司； 开户银行：中国银行济南市东支行； 银行账户：239012697057； 备注： - 磋商保证金以网银或电汇方式提交的，磋商保证金到账截止时间为递交首次响应文件截止时间，逾期到帐的，将被视为“未按本竞争性磋商文件提交磋商保证金”，其响应文件无效； - 磋商保证金须从供应商单位账户转出；未按规定提交磋商保证金的供应商，其响应文件无效； - 供应商应充分考虑银行信息交换时间，由此带来的磋商保证金不能按时到帐的责任由供应商自行承担。 2、采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等形式的，上述保证金应装订在响应文件中。原件需到期退还的，可以随电子文档一起密封提交或在递交响应文件时单独提交给采购代理机构。 |  |
| 15 |  | ★报价有效期：自首次响应文件递交截止之日起90日历天 |  |
| 首次响应文件的递交 |  |  |  |
| 16 |  | 首次响应文件递交截止时间：详见竞争性磋商公告。 首次响应文件递交地点：详见竞争性磋商公告。 截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构应当拒收。 |  |
| 磋商会议 |  |  |  |
| 17 |  | 磋商会议仪式时间：同首次响应文件递交截止时间； 磋商会议地点：同首次响应文件递交地点。 是否公开首次响应文件报价（首轮报价）等主要内容: □ 公开，唱价员宣读首轮报价一览表中的主要内容。 √不公开，采购代理机构将拆封的首次响应文件直接送磋商小组审阅。 |  |
| 评 审 |  |  |  |
| 18 |  |  | 磋商小组的组成：代理机构将根据本项目的特点组建磋商小组，其成员由评审专家和采购人代表等三人或以上单数组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。 |
| 19 |  |  | 评审方法：本次评审采用综合评分法，磋商小组根据第三章“评分办法”进行打分，按照得分由高到低顺序对各供应商进行排序，提出书面评审报告，推荐成交候选人三名。 |
| 20 |  |  | 是否授权评标委员会确定中标人： √否，评标委员会推荐3名成交候选供应商，由采购人依法确定成交供应商； □是，评标委员会推荐3名成交候选供应商，并按照采购人授权确定1名成交供应商。 |
| 相关费用 |  |  |  |
| 21 | 成交服务费：成交服务费按附表“采购代理服务费收费标准”以差额累进法计算后下浮40%计取，由成交供应商向代理机构交纳。 |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| 22 | 工期：接采购人通知30天内全部施工完毕并通过验收（供应商可自报最短工期）。 本采购项目不得以任何方式转包或分包给其他经营者（如弄虚作假等），一经查实，采购人有权终止合同，成交商须赔偿采购人的经济损失并承担违约责任。 |  |  |
| 23 | 工程保修期：2年，工程保修期自工程竣工验收合格之日起计（不低于2年，可竞报）； 质量要求：合格； 安全目标：杜绝伤亡事故发生。 |  |  |
| 24 | 付款方式：无预付款，验收合格，施工档案资料齐全，经院方工程审计后三个月内付至审计结算金额的97%，余3%作为质保金，质保期满无质量问题无息付清余款。 |  |  |
| 25 | √本项目不需缴纳履约担保。 |  |  |
| 26 | 是否统一组织踏勘现场： √不组织：供应商自行踏勘现场。 |  |  |
| 27 | 财务状况年份要求：2022年； 近年：2020年1月1日至今； 如成立时间较短的供应商，可提供成立至今的相关证明材料。 |  |  |
| 28 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业: √建筑业，具体划分标准详见本章附表2 |  |  |
| 29 | 1）磋商文件各章节中，有加粗的文字，表示是重要的内容，应引起供应商的注意。 2）采购人认为具备相关条件的，将在签订合同时对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面提供明确的优惠措施。 3）本文件中涉及的“单位公章”、“单位章”、“公章”“盖章”处均指与供应商名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等字样）的印章； 如供应商为自然人，上述关于印章的约定均指参与项目的该自然人签名。 |  |  |
| 30 | ★参与政府采购活动时，台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，管型荧光灯镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器（含坐便器、蹲便器、小便器），水嘴等为政府强制采购的节能产品，未按强制节能清单参与报价或未按竞争性磋商文件要求提供相关证明材料的，均属于无效报价。 所投产品属于政府强制采购范围内的产品，须在响应文件中提供该产品有效的《国家节能产品认证证书》复印件并加盖供应商公章。 |  |  |
| 31 | 供应商应派熟知本项目的人员出席竞争性磋商会议，评审过程中磋商小组将分别与各供应商就本项目技术或工程计价等问题进行磋商和谈判。 |  |  |

附表1：

采购代理服务费收费标准

| 代理服务类型 中标（成交）金额（万元） | 货物采购 | 服务采购 | 工程采购 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5％ | 1.5％ | 1.0％ |
| 100—500 | 1.1％ | 0.8％ | 0.7％ |
| 500—1000 | 0.8％ | 0.45％ | 0.55％ |
| 1000—5000 | 0.5％ | 0.25％ | 0.35％ |
| 5000—10000 | 0.25％ | 0.1％ | 0.2％ |
| 10000—100000 | 0.05％ | 0.05％ | 0.05％ |
| 100000以上 | 0.01％ | 0.01％ | 0.01％ |

附表2

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部　国家统计局

国家发展和改革委员会　财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

总则

## 一、说明

### 1.采购人、采购代理机构

采购人单位名称详见供应商须知前附表。

采购代理机构名称详见供应商须知前附表。

### 2.合格供应商

详见供应商须知前附表。

### 3.供应商参加磋商活动的费用

无论参加竞争性磋商过程中的方法和结果如何，供应商自行承担所有与参加本项目采购活动有关费用，采购人、采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## 二、竞争性磋商文件

### 4.竞争性磋商文件组成

本磋商文件由竞争性磋商文件目录所列内容及按本磋商文件要求发出的澄清、答疑和修改组成。

### 5.竞争性磋商文件答疑

供应商对竞争性磋商文件如有疑问，应于前附表所述时间以前以书面形式通知到代理机构。在前附表所述时间之前，代理机构将视情况以书面形式予以答复，如有必要可将答复内容包括原提出的问题（但不表明问题的来源），分发给所有取得同一竞争性磋商文件的供应商。供应商须在收到代理机构的书面答复后24小时内书面回复。

### 6.竞争性磋商文件澄清和修改

6.1 代理机构对竞争性磋商文件有澄清或修改的内容，将以书面补充文件形式通知已获取磋商文件的所有供应商。补充文件作为磋商文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

6.2 为使供应商有足够的时间按竞争性磋商文件的要求修改响应文件，代理机构可酌情推迟首次响应文件递交的截止时间，并将此变更书面通知各供应商。

6.3 供应商须在收到代理机构的澄清、修改或变更后24小时内书面回执。供应商未回复的，视同已知晓澄清或者修改的内容。

## 三、响应文件编写

### 7.响应文件语言及计量单位

7.1供应商和代理机构就采购活动过程中交换的文件和来往信函均使用中文。

7.2除竞争性磋商文件的技术要求中另有规定外，响应文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

### 8.响应文件组成

响应文件由三部分组成，三部分一起装订，包括商务文件、技术文件、资格资质证明文件。

8.1商务文件

（1）报价函；

（2）法定代表人授权委托书；

（3）首轮报价一览表；

（4）已标价工程量清单；

（5）综合单价分析表；

（6）主要设备/材料价格表；

（7）供应商基本情况表；

（8）近年完成的同类项目情况表；

（9）正在施工的和新承接的项目情况表；

（10）近年发生的诉讼及仲裁情况；

（11）商务偏离表；

（12）优惠条件及合理化建议；

（13）供应商认为需要加以说明的其他内容。

8.2技术文件

（1）材料技术指标响应；

（2）施工组织设计方案；

（3）施工环保方案；

（4）项目管理机构；

（5）合理化建议及相关优惠承诺和应急措施（如有）；

（6）技术偏离表；

（7）供应商认为需要提供的其他材料或说明。

8.3资格、资质证明文件：

（1）按《政府采购法实施条例》第十七条的规定，应提供的基本资格条件证明材料，详见供应商须知前附表；

（2）符合本项目要求的资质条件证明材料，详见供应商须知前附表；

（3）供应商认为需要提交的其他相关证明文件。

### 9.踏勘现场

9.1供应商应按对项目现场及周围环境进行踏勘，以便获得有关编制响应文件和可能签订承包合同所必须的一切资料。成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而提出任何索赔。对此类要求，采购人将不做任何答复与考虑。踏勘现场所发生的费用由供应商自行承担。

9.2采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人在现有条件下能使供应商利用的资料。采购人对供应商据此而做出的推论、理解以及由此产生的后果概不负责。

9.3供应商及其人员经过采购人的允许，可为踏勘目的进入采购人的工程现场，但供应商及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。供应商并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

9.4如果供应商认为需要再次进行现场踏勘，可自行进行踏勘，采购人将不再统一组织，费用自理。

### 10.竞争性磋商报价

10.1本次竞争性磋商过程中，各合格供应商均有再次报价的机会，再次报价时，原则上在首次响应文件中的首轮报价的基础上进行整体浮动（已标价工程量清单中的各清单子项单价、合价均按同比例调整，但不可竞争性的规费费率、税金税率，以及暂列金、暂估价除外），除非磋商小组对本项目技术要求（含工程量清单项）有变更，否则不允许修改调整所投报的工程量清单项、清单描述及工程量、工程材料（设备）品牌规格、施工组织设计和项目管理机构。

10.2本项目采用工程量清单计价方式。合同形式按本章供应商须知前附表中 “报价要求”项所注明的合同形式。

10.3本项目工程量计量和报价按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）等相关规范；报价计算方法按《山东省建筑工程费用项目组成及计算规则》，根据本企业定额、市场行情、建设地点现场及周边情况等自主报价。其中，规费按磋商会议当日前28天建设项目所在地正在执行的规费费率计取（并且应与本项目预算中的规费费率一致），税金按现行一般增值税税率填报。

10.4本项目有设计变更时，有变更的工程量清单项目，单价套用已标价工程量清单中相同或类似项目的综合单价；已标价工程量清单没有相同或类似项目，可依据山东省和建设项目所在市地建设行政主管部门发布的下述工程计价相关文件规定等、定额人工单价或供应商在已标价工程量清单中所报人工单价、实际完成的工程量等计算的施工项目预算金额后,以该预算金额为基数按本次磋商的最后报价比采购预算下浮的比例计算该施工项目的结算金额。

（1）本项目竞争性磋商文件；

（2）《建设工程工程量清单计价规范》2013版；《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》2013版、《安装工程工程量计算规范》2013版；

（3）《山东省建设工程费用项目组成及计算规则（2022版）》；

（4）企业定额、2016版《山东省建筑工程消耗量定额》、2016版《山东省安装工程消耗量定额》；

（5）磋商文件(包括工程量清单)的澄清、补充和修改文件；

（5）建设工程设计文件及相关资料；

（6）清单中所列措施项目（不含现场施工方案部分，清单已含内容除外）；

（7）与建设项目相关的标准、规定等技术资料；

（8）市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

（9）其他的相关资料（济南市现行有关规定）。

如本项目磋商文件内容与现行法律法规及规章不一致时，以现行法律法规及规章为准。

规费和税金应按“规费、税金项目清单与计价表”所列项目为不可竞争性费用。否则，视为无效报价。

规费取费标准按照现行文件执行，其中：社会保险费和建设项目工伤保险费应包含在投标报价中。

规费取费标准（建筑、安装工程规费费率）

单位：%

| 专业名称 费用名称 | 计算基础 | 建筑工程 |  | 安装工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑工程 | 装饰工程 | 民用 | 工业 |
| 安全文明施工费 |  | 5.64 | 5.32 | 6.15 | 4.96 |
| 其中：（1）安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 2.32 |
| （2）环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.56 | 0.12 | 0.29 |  |
| （3）文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.65 | 0.10 | 0.59 |  |
| （4）临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.92 | 1.59 | 1.76 |  |
| 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 1.52（该项费用计入投标报价） |  |  |  |
| 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.21 |  |  |  |
| 建设项目工伤保险 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.105 |  |  |  |

税金

单位：%

| 税金 | 计算基础 | 税率 |
| --- | --- | --- |
| 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 | 9 |

★10.5供应商应依据本磋商采购文件所提供的工程量清单进行报价，在首次响应文件中不得改变工程量清单中的项目编码、项目名称、清单特征描述、计量单位、工程数量等内容，否则按无效报价处理。

10.6供应商根据施工现场踏勘了解工地位置、情况、道路、存储空间、装卸限制，并考虑将来施工过程中可能影响报价的情况，任何因疏忽或误解工地情况而导致的后果或工期延长由供应商自行承担。

10.7本项目总报价中应包含设备材料进场检测检验费（如有）、竣工验收费（如有）、竞争性磋商采购代理服务费，但不需单独列项。

★10.8本工程暂列金金额见供应商须知前附表。供应商在已标价工程量清单中应按供应商须知前附表中给定的暂列金金额填报，即暂列金金额在第一轮报价、再次报价、最后报价中均不得改动。

10.9供应商所供设备、材料必须符合国家技术规范和质量标准，且在报价单中应标明所供设备、材料的名称、规格型号、品牌、生产厂家和产地、材质、等级。报价时应充分考虑施工期间各类材料的市场风险和国家政策性调整风险，施工过程中因此引起的材料等价格变动由供应商自行承担风险。如果任何后继法律、法规、规章、规范、标准和规程等禁止使用或因不可抗力原因导致无法使用合同中约定的材料和工程设备的情形，采购人有权要求成交供应商使用其他替代品来实施工程或修补缺陷。

10.10报价货币：报价中的单价、合价和总报价均采用人民币报价。

10.11供应商未填报价格的清单项，将被视为此项价格已包含在总报价中。

10.12单独密封的报价一览表与首次响应文件正本不符，以报价一览表为准；正本与副本有不一致之处，以正本为准。

10.13如果大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准。

### 11.响应文件编写

11.1响应文件应按“响应文件组成”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

11.2响应文件应用不褪色的材料打印或复印（A4幅面）。

11.3响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

### 12.首次响应文件签署

★12.1首次响应文件应加盖供应商公章（不得使用其他形式如带有“专用章”等字样的印章）并经法定代表人或其委托代理人签署（签字或加盖人名章），由委托代理人签字的响应文件中须附授权委托书。供应商代表必须按采购文件的规定签署响应文件正本（副本可用正本复印件）。未按采购文件要求签署及盖章的响应文件无效。

### 13.首次响应文件密封和标记

13.1供应商应准备的首次响应文件份数见供应商须知前附表，供应商应在每一份首次响应文件上注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

13.2首次响应文件的密封和标记详见供应商须知前附表。

### 14.响应文件装订

详见供应商须知前附表。

### 15.磋商保证金

15.1★供应商应按前附表的规定提交磋商保证金，作为其响应文件的一部分。

15.2供应商有下列情形之一的，磋商保证金不予退还，采购人和代理机构有权依法向其提出索赔，供应商应当赔偿因此给采购人造成的全部损失：

1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

5）法律法规和采购文件规定的其他情形。

15.5磋商保证金的退还：

1）未成交供应商的磋商保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还；

2）成交供应商的磋商保证金在签订合同后5个工作日内予以退还。

### 16.报价有效期

16.1本项目报价有效期见供应商须知前附表。★报价函的有效期比本须知规定的有效期短的，将被视为非实质性响应，采购人有权拒绝。

16.2特殊情况下，在报价有效期满之前，代理机构可以以书面形式要求供应商同意延长报价有效期。供应商可以以书面形式拒绝或接受上述要求。拒绝延长报价有效期的供应商有权收回磋商保证金；同意延长报价有效期的供应商应当相应延长其磋商保证金的有效期，但不得修改响应文件的实质性内容。

## 四、首次响应文件递交

### 17.首次响应文件递交时间和地点

17.1首次响应文件递交时间、递交截止时间及递交地点详见供应商须知。

17.2供应商代表必须在首次响应文件递交截止时间前将首次响应文件送达指定地点。如因竞争性磋商文件的修改推迟首次响应文件递交截止时间的，则按代理机构另行通知规定的时间递交。

17.3代理机构不接收递交截止时间后送达的响应文件。

### 18.响应文件签收

18.1本项目只接受现场递交书面形式的响应文件，其他形式的不予接收。

18.2响应文件递交截止时间后，对供应商已提交的响应文件不予退还。

### 19.响应文件修改与撤回

19.1供应商在竞争性磋商文件确定的提交首次响应文件截止时间前，可以修改或者撤回已提交的响应文件，并书面形式通知代理机构。

19.2任何修改内容必须由供应商的法定代表人或其授权代理人签字，不得涂抹。经法定代表人或其授权代理人正式签署的修改文件组成响应文件的一部分，份数和密封要求同响应文件一致。

19.3供应商在报价有效期内不得撤回响应文件。

## 五、磋商会议仪式、磋商与评审

本次采购项目的磋商会议仪式、磋商、评审由采购人依法组织实施。

### 20.磋商会议仪式

20.1本项目磋商会议仪式时间和地点见供应商须知前附表。磋商会议仪式由代理机构组织并主持，邀请所有递交首次响应文件的供应商代表参加。未出席磋商会议的供应商，视同为默认磋商会议仪式过程和结果。

20.2各供应商代表共同对响应文件的密封情况进行检查，并现场宣布检查结果。

20.3经检查无误后，代理机构工作人员现场拆封首次响应文件。

20.4按本章“供应商须知前附表”的规定，如本项目首轮报价公开，唱价员将宣读报价一览表的内容，供应商授权代表对公开唱价记录现场签字确认。如本项目首轮报价不公开，主持人宣布递交首次响应文件的供应商名单后，首次响应文件将直接送至磋商小组审阅。

20.5 磋商会议仪式后，磋商小组视情可能会安排（或委托工作人员）核验供应商相关证明材料，核验内容详见供应商须知前附表。

### 21.磋商小组

磋商小组的组成见供应商须知前附表，磋商小组负责对响应文件进行初步审查，与合格供应商进行磋商，合格供应商提交最后报价后进行评审，提出书面评审报告,推荐成交候选供应商。

### 22.评审原则

“客观、公正、审慎”为本次评审的基本原则，评审小组将按照这一原则公正、平等地对待各供应商，同时在评审过程中遵守以下原则：

22.1 客观性原则；评审小组将严格按照采购文件的规定，对响应文件的评审仅依据响应文件本身，而不依据响应文件以外的任何因素。

22.2 公正性原则；评审小组依据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准按统一方法、同一标准进行独立评审，并对响应文件的各项指标进行综合分析和比较，而不以单项指标的优劣进行评审。

22.3 审慎性原则：评审小组独立对响应文件进行审阅，依据竞争性磋商文件规定的评审标准审慎评审 。评审小组的评审不受外界任何因素的干扰和影响，评审小组成员对出具的评审意见承担个人责任。

22.4 保密性原则：磋商小组及有关工作人员，应当对评审过程情况及供应商的商业和技术秘密予以保密。

### 23.评审方法

本项目评审方法见供应商须知前附表。

### 24.初步评审

24.1 初步评审是对响应文件的资格和符合性进行审查。

24.2 在评审活动开始前，采购人及采购代理机构宣布政府采购评审工作纪律。

24.3 磋商会议仪式后，磋商小组将依法对供应商的资格进行审查以确定供应商是否具备报价资格。

资格审查未通过的供应商，不得进入下一步评审。

资格审查后，合格供应商不足3家的，不得进行下一步的评审。

24.4磋商小组应当对符合资格条件要求的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求而没有重大偏离。

★24.5 如出现下列情形之一的，视为对竞争性磋商文件没有做出实质性响应，按照无效响应文件处理：

1）未按采购文件规定要求签署、盖章的；

2）首轮报价、再次报价、最后报价中的任一轮报价超过采购预算或最高限价的；

3）本项目要求中伴随有产品供货时，所投报产品未明确注明允许投报进口产品而投报进口产品的；

4）本项目要求中伴随有产品供货时，所报产品为政府强制采购节能产品的（《节能产品政府采购品目清单》中以“★”标注的产品品目）而未提供国家节能产品认证证书的；

5）未按规定交纳磋商保证金的；

6）在首次响应文件中，未响应标注有“★”或“☆”的，在磋商过程中不会实质性变动的条款；

7）以他人名义报价或者在响应文件中提供虚假材料的；

8）供应商为联合体的，其响应文件未附联合体报价协议的（如接受联合体报价）；

9）首次响应文件中未按规定报价的，包括擅自增加、删除、修改工程量清单项，清单项名称、工程量清单特征描述、工程数量及计量单位的；或者提供了多方案报价的；

10）报价文件（投标函除外）未经有资格的注册造价工程师签字并加盖其执业专用章的（盖章的注册造价工程师应是在本单位注册人员，或是供应商委托的造价咨询机构注册造价工程师并附委托合同）；

11）法律法规和采购文件规定的其他情形。

★24.6 磋商小组确定为非实质性响应的响应文件为无效响应文件，供应商不能通过修正或撤销响应文件中的不符之处而使其成为实质性响应的响应文件。

24.7 磋商小组通过上述评审，确定通过初步评审的供应商名单，只有通过初步评审的供应商，才有资格进行磋商，并按磋商小组的要求提供再次报价和最后报价。

### 25.磋商与综合评审

25.1 磋商小组所有成员集中与通过初步评审的各单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的合格供应商平等的磋商机会。

25.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

25.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

25.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字。

25.5 本竞争性磋商项目有再次报价的机会。本磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价；磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

25.6 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，最后报价应由供应商法定代表人或其授权代表签字确认。

25.7 提交最后报价的供应商不得少于3家。

符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号文）第三条第四项情形的，或者符合《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号文）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

25.8供应商的报价（包括首轮报价、最后报价）明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响工程质量和不能诚信履约的，磋商小组有权要求其在规定的时间内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组有权作出不利于供应商的认定和处理。

### 26.评审过程要求

26.1 磋商会议仪式之后，直到签订合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较报价的有关资料以及确定成交候选供应商的情况等，均不向供应商或者其他与评审无关的人员透露。

### 27.报价不一致时的修正和处理

27.1本章“供应商须知前附表”中载明首次响应文件的报价等主要内容需公开时，单独密封的首轮报价一览表与装订在首次响应文件中的首轮报价一览表内容不一致时，以单独密封的首轮报价一览表内容为准。装订在首次响应文件中的首轮报价一览表内容与首次响应文件中报价明细表内容不一致的，以首轮报价一览表为准；★单独密封的两个或以上首轮报价一览表不一致的，视为投报两个或多个方案，除磋商文件明确规定接受备选方案外，均属于未实质性响应磋商文件，按无效报价处理。

27.2首次响应文件的正本与副本不一致的，以正本为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；最后总报价与最后报价明细表不一致时，以最后总报价为准，修正最后报价明细表。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

★27.3供应商应按以上要求接受首次响应文件的修正，修正后的数据对供应商具有约束力。如供应商不接受以上修正，其响应文件按无效响应文件处理。

### 28.响应文件的澄清

28.1为有助于对响应文件进行审查、评估和比较，磋商小组有权向供应商询问。供应商有义务以书面形式对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容进行澄清和说明，但澄清和说明的内容不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容。供应商澄清和说明的内容构成响应文件的组成部分；★拒不进行澄清、说明或补正的，磋商小组可以视其为未实质性响应的响应文件，响应文件无效。

28.2磋商小组不接受供应商主动提出的澄清。

### 29.评审时执行的政府采购政策

29.1 中小企业优惠办法

29.1.1根据《财政部工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号)文件的规定，对符合本办法规定的小微企业报价给予3%—5%的扣除，用扣除后的价格参加评审；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予1%—2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。具体扣除比例见竞争性磋商文件评审办法。

29.1.2按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，上述小微企业应为依据中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

29.1.3供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形，享受上述小微企业价格扣除的优惠政策：

（一）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

（三）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

29.1.4依据《财政部工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号)规定，中型、小型和微型企业投标的须提供《中小企业声明函》（格式见附件）并对声明函的真实性负责；如果联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，但联合体各方均应按竞争性磋商文件要求提供《中小企业声明函》。

29.1.5在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小微企业制造货物，也有大中型企业制造的，不享受本办法规定的小微企业价格优惠政策。

29.1.6以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

29.1.7中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。。

29.2 政府采购支持监狱企业发展的政策

1）根据财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。对符合本办法规定的监狱企业报价给予3%—5%的扣除，用扣除后的价格参加评审审；具体扣除比例见竞争性磋商文件评审办法。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受优惠政策。

2）参加政府采购活动的监狱企业应当在响应文件中提供监狱企业证明复印件，否则不予认定。监狱企业证明须由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具。

29.3 促进残疾人就业政府采购政策

1） 依据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对残疾人福利性单位的报价给予3%—5%的扣除，用扣除后的评审价格参与价格得分的计算及评审，具体扣除比例见竞争性磋商文件评审办法。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受优惠政策。

2) 残疾人福利性单位评标价格的计算：

残疾人福利性单位的评标价格=最后报价×（1—扣除比例）；

供应商属于享受政府采购支持政策的“残疾人福利性单位”的，需提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见磋商文件第六章“响应文件格式”），并对声明的真实性负责。成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》。

3）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

29.4 节能环保产品优惠办法

工程内容中如伴随有工程材料或工程设备供货时，所报工程材料或工程设备属于节能环保产品的，执行政府采购优惠政策；供应商所报设备（产品）属于《环境标志产品政府采购品目清单》（《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号））、《节能产品政府采购品目清单》（财政部 发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）内的环保、节能产品的，应在响应文件显著位置列出某项/某些产品属于节能、环保产品，并列明节能、环保产品的生产厂家及产品品牌、型号等；同时，在节能环保产品报价表后，附经市场监管总局公布的认证机构出具的有效的国家节能产品认证证书或中国环境标志产品认证证书，否则，可能会导致所投报的节能环保产品因无法认定而不给予政府采购政策优惠（评审加分或价格扣除）。★其中，所报产品为政府强制采购产品的（《节能产品政府采购品目清单》中以“★”标注的产品品目）而未提供国家节能产品认证证书的，按无效报价处理。

29.5执行政府采购政策对报价进行扣除后的评审价格仅用于评审过程的报价得分计算或评审价格的比较，不作为最终的成交价格。

### 30.采购项目终止

30.1有下列情形之一的，应对本采购项目废止，采购人将视情况另行组织采购或不再采购：

1）至首次响应文件递交截止时间止，递交响应文件的供应商不足3家的；

2）经评审，对磋商文件作出实质性响应的供应商不足3家的；但符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三十四条、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》除外；

3）出现影响采购公正的违法违规行为的；

4）供应商的报价均超过采购预算,采购人不能支付的；

5）因重大变故，采购任务取消的；

6）法律、法规规定的其他情况。

30.2供应商出现串标或其他影响采购的违法违规行为的，采购人将严格按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。给采购人、代理机构造成损失的，采购人、代理机构有索赔的权利，供应商应予以赔偿。

### 31.成交公告

31.1 采购人确定成交供应商后，采购代理机构将在发布采购公告的同一媒体发布成交公告。

31.2 成交公告内容应当包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、数量、单价、总价以及评审专家名单。

## 六、询问和质疑

### 32. 询问和质疑

32.1 供应商认为本竞争性磋商采购文件的条款，或采购需求中的技术、服务要求，或政府采购合同草案条款内容表述不明确的，可以按本项目采购公告中载明的联系人、联系方式以电话或书面（电子邮件等）方式与采购代理机构项目负责人联系。采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

32.2 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出询问或质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

32.2 采购人或采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

32.4 采购人或采购代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见本磋商文件“竞争性磋商公告”中的联系方式相关内容、“供应商须知前附表”中载明的采购人、采购代理机构联系方式和联系人。

32.5 依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号），供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

32.6 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

32.7 潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

32.8  供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

32.9 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：

（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

32.10 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提起投诉。

跨区域联合采购项目的投诉，采购人所属预算级次相同的，由采购文件事先约定的财政部门负责处理，事先未约定的，由最先收到投诉的财政部门负责处理；采购人所属预算级次不同的，由预算级次最高的财政部门负责处理。

## 七、授予合同

### 33.成交通知书

33.1 确定成交结果后，采购人或代理机构向成交供应商签发《成交通知书》。

33.2 成交通知书是合同的一个组成部分。

### 34.签订合同

34.1 成交供应商与采购人应在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的事项签订合同。

34.2 磋商文件、成交供应商的响应文件以及评审过程中的有关澄清、承诺文件均为合同的组成部分。

34.3成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一个成交候选人为成交供应商，以此类推，也可以重新开展政府采购活动。

## 八、履约担保

### 35.履约担保

35.1本项目成交供应商应按采购人要求提交履约担保，除非采购文件“供应商须知前附表”明确说明不要求成交供应商提交履约担保。履约担保的形式和担保金额见采购文件“供应商须知前附表”。

## 九、合同公告

### 36.合同公告

36.1自政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人应当将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

## 十、相关费用

37.1本项目成交服务费等相关费用的计算标准详见供应商须知前附表。

37.2 本项目公证费/律师见证费（如有）具体收费标准见磋商文件第二章“供应商须知前附表”。

## 十一、解释权

### 38.解释权

38.本磋商文件的最终解释权归代理机构，当对一个问题有多种解释时以代理机构的书面解释为准。竞争性磋商文件未做明示，而又有相关法律、法规规定的，代理机构对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

## 十二、其他

其他补充内容，详见供应商须知前附表。

# 第三章  评分办法

一、评审方法

本次磋商采用综合评分法，磋商小组成员对所有通过初步审查并实质上响应竞争性磋商文件的供应商（以下称为合格供应商）进行逐项评分，并按最终得分由高到低进行排序，按采购文件规定的成交候选供应商数量推荐成交候选供应商。每一供应商的最终得分为所有磋商小组成员评分的算术平均值，保留小数点后两位有效数字。如果最终得分相同，按最后报价由低到高顺序排列；最终得分且最后报价均相同的，按技术指标优劣顺序排列；最终得分、最后报价均相同且技术指标相当的，由采购人授权磋商小组确定。

二、评审细则

| 评审内容 | 评审因素 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务 部分 | 总报价评审 | 30分 | 报价得分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的磋商报价得分统一按照下列公式计算： 报价得分＝（磋商基准价÷最后报价）×30×100%。(最终计算分值保留小数点后两位)。 备注：最终报价若最高限价，按无效报价处理。 |
| 技术部分 | “节能产品政府采购清单”和“环境标志产品政府采购清单” | 2分 | 政府采购的强制产品除外： 投标产品属于“节能产品政府采购清单”产品的，且认证证书在有效截止日期内，得1分；不是的为0分； 投标产品属于“环境标志产品政府采购清单”产品的，且认证证书在有效截止日期内，得1分；不是的为0分 注：供应商需要提供相关证明材料，否则不予认可。 |
|  | 材料技术指标响应 | 32分 | 根据所报材料技术指标材质等技术指标进行评审：与一般技术或配置要求（非主要材料）每有一条存在负偏离的每有1条扣1分，主要材料每有一条存在负偏离的每有1条扣2分，扣完为止。 注： 偏离或响应须在响应文件“技术响应一览表中”详细列明，必须填写真实数据，提供相关证明材料，如检测报告、材料出厂报告、型式检验报告等相关材料。如有前后不一致、不实响应或大量复制粘贴采购文件中的要求等情形，磋商小组有权视相应技术参数为负偏离。 |
|  | 施工组织设计方案 | 16分 | 1）施工总体方案及技术措施、质量保证措施完整、科学、合理，得2分；基本满足要求得1分，未提供内容或不具备针对性的不得分； 2）根据供应商提供的拆除、安装方案，措施完整、科学、合理，得2分；基本满足要求得1分，未提供内容或不具备针对性的不得分； 3）施工总进度计划方案及保证措施（包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等）安排合理，劳力安排有序、保障措施有力，完整、科学、合理，得2分；基本满足要求得1分，未提供内容或不具备针对性的不得分； 4）危险性大的分部分项专项安全施工安装方案完整、科学、合理，得2分，基本满足要求得1分，未提供内容或不具备针对性的不得分； 5）拆除垃圾清运技术方案科学、合理、切实可行，得2分，基本满足要求得1分，未提供内容或不具备针对性的不得分； 6）优化方案,板房安全耐用，防水外观提出切实可行的实施方案，优化须经采购人同意后实施，方案科学合理、完善、切实可行得6分，较为科学合理、有一定的可实施性，基本满足采购文件要求得4分，方案粗略不完整、不可行得2分，未提供内容或不具备针对性的不得分； |
|  | 施工环保方案 | 5分 | 施工材料、工艺技术等达到环保要求标准，充分考虑本项目的特殊环境，环保方案非常科学合理、完善、切实可行得5分，较为科学合理、有一定的可实施性，基本满足采购文件要求得3分，方案粗略不完整、不可行得1分，未提供内容或不具备针对性的不得分； |
|  | 项目管理机构 | 8分 | 项目部人员配备齐全合理、项目部人员技术力量雄厚，各专业技术力量齐全（包括土建、装饰、安装、工程造价等专业）得8分，基本满足得5分，存在缺项或人员配备不合理，技术力量薄弱，得3分，未提供的不得分。 |
|  | 质保期 | 3分 | 在满足磋商文件要求的基础上，每增加1年加1分，最多加3分。 |
|  | 类似业绩 | 4分 | 2020年1月1日至今完成类似项目业绩，每有1个得1分，最多得4分。备注：合同复印件须提供完整合同，时间以合同签订时间为准。未提供或提供不全的不得分。 |

注：以上评分办法中涉及业绩合同等内容的在响应文件内必须提供复印件，未提供的不予计分，业绩合同以签订时间为准。

三、评审执行的政府采购政策

评审过程中，应执行政府采购政策，因此，综合评审打分时，需按以下要求计算、调整最后打分：

1）中小微企业政府采购政策：对小型和微型企业的最后报价给予5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，则在评审过程中评审价格可给予联合体2%的价格扣除。如果联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，但联合体各方均应按竞争性磋商文件要求提供中小企业声明函；

2）残疾人福利性单位、监狱企业政府采购优惠政策：同小微企业。

参加政府采购活动的中小企业应当在响应文件中提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供省级或以上主管部门的证明文件，未提供的，评审时按不执行政府采购优惠政策。

3）工程内容中如伴随有工程材料或工程设备供货时，所报工程材料或工程设备属于节能环保产品的，执行政府采购优惠政策。

①如供应商提供的产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号））、《节能产品政府采购品目清单》（财政部 发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围的环保、节能产品，应在响应文件中附国家节能产品认证证书或中国环境标志产品认证证书，并在报价表中注明，未按要求提供和注明的，将不给予加分。其中，所报产品为政府强制采购产品的（《节能产品政府采购品目清单》中以“★”标注的产品品目）而未提供国家节能产品认证证书的，按无效报价处理。

# 第四章  合同条款及格式

政府采购合同

项目名称:

合同编号:

采购编号:

甲    方:

乙    方:

本合同不是为中小企业预留合同

（甲方）所需                       (项目名称)经海逸恒安项目管理有限公司以            （项目编号）竞争性磋商文件在国内以竞争性磋商方式进行采购。经磋商小组确定             （乙方）为成交供应商。甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律以及本项目竞争性磋商文件的规定，经平等协商达成合同如下：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

（一）本项目竞争性磋商文件

（二）成交供应商响应文件

（三）合同格式、合同条款

（四）成交供应商在评审过程中做出的最后报价及有关澄清、说明或者补正文件

（五）成交通知书

（六）本合同附件

合同履行中，甲、乙双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

二、工程名称、内容

工程名称：

地    点：

工程内容：

三、合同金额及计价方式

1、计价方式：本合同采用       合同形式。

2、根据上述合同文件要求，签约合同金额为人民币￥           元，

大写：                 元整。

四、合同价款的支付及调整

法律变化引起的调整

基准日期后，法律变化导致供应商在合同履行过程中所需要的费用发生除上款〔市场价格波动引起的调整〕约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。

五、履约保证金（如有）：无

六、工程质量标准

1、工程质量标准：合格；

2、保修期、质保期：  年。

七、竣工验收及结算：

八、工期

1、计划开工日期：      年      月      日

2、计划竣工日期：      年      月      日

3、工期总日历天数                 天，自采购人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

4、地点：甲方指定地点。

九、违约条款

1、合同一方违约，违约方向对方支付违约金，违约金额为成交金额的10%。乙方违约， 可直接从质保金中扣除；甲方违约，从采购款项中扣除。

2、乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，乙方应给甲方对高出违约金的部分予以赔偿。

3、乙方迟延履行合同、不完全履行合同或提供的服务不符合竞争性磋商文件的要求，除支付违约金外，仍应实际履行合同或重新提供符合要求的服务。

4、乙方迟延履行合同，不完全履行合同或提供的服务不符合竞争性磋商文件的要求，除支付违约金外，甲方有权解除或者要求的服务继续履行合同。

十、争议解决

合同双方应通过友好协商解决因解释﹑执行本合同所发生的和本合同有关的一切争议。如果经协商不能达成协议，双方约定采用下列第   种方式解决：

1、向   仲裁委员会提起仲裁；

2、向   法院提起诉讼。

十一、合同生效

本合同经甲乙双方签字盖章后生效。

十二、其他

依据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）的规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

十三、合同保存

本合同一式   份，甲方   份，乙方  份 。

十四、合同附件：

附件一：工程质量保修书

甲    方（公章）：                     乙    方（公章）：

法定代表人或授权代理人：               法定代表人或授权代理人：

（签字或盖法人章）                     （签字或盖法人章）

开户单位：                             开户单位：

开户银行：                             开户银行：

帐    号：                             帐    号：

地    址：                             地    址：

邮政编码：                             邮政编码：

电    话：                             电    话：

签订时间：                             签订时间：

注：最终合同内容以采购人签署的合同为准。

附件一：工程质量保修书

工程质量保修书

甲方（全称）：

乙方（全称）：

甲方和乙方根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

- 工程质量保修范围和内容

乙方在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：             。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为        年；

3．装修工程为         年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为         年；

5．供热与供冷系统为         个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为         年；

7．其他项目保修期限约定如下：

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为         个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，甲方应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起2天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理，费用由乙方承担。

2．发生紧急事故需抢修的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，乙方实施保修。

4．质量保修完成后，由甲方组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：                  。

工程质量保修书由甲方、乙方在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

甲方(公章)：                  乙方(公章)：

地  址：                        地  址：

法定代表人(签字)：                法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：              委托代理人(签字)：

电  话：                          电  话：

传  真：                        传  真：

开户银行：                       开户银行：

账  号：                        账  号：

邮政编码：                     邮政编码：

附件三：履约验收方案

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 验收内容 | 采购文件要求 | 验收标准 | 实际履约情况 | 结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 包括每一项技术、商务要求 | 包括所有客观、量化指标 | 实际指标 | 是否与合同、采购文件、响应文件一致 |  |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | … |

# 第五章  项目要求及工程量清单

磋商文件中的相关表格仅为参考格式，具体以造价软件导出的为准，其中主要材料品牌等报价明细表需要按磋商文件规定格式填写，其他表格需符合最新版《清单计价规范》及磋商文件的相关规定

- 项目概况

- 本次招标项目为我院新建集装箱板房项目。为更安全、规范的开展工作，巩固地基层后重新制作安装(空调、开水炉等辅助设备使用原设备或拆除再利用设备）。

技术规范及要求

二、基本要求

1.集装箱组合房屋结构设计的基本原则应符合现行标准《工程结构可靠性设计统一标准》GB  50153的规定。

2.结构的荷载计算应符合现行标准《建筑结构荷载规范》GB  50009的规定。

3.结构的计算与构造应符合现行标准《钢结构设计规范》GB  50017、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB  50018和《建筑抗震设计规范》GB  50011的规定。

4.集装箱组合房屋结构宜规则布置，其抗侧力构件的平面布置宜规则对称，侧向刚度沿竖向宜均匀变化。按抗震设计的不规则多层集装箱房屋结构应采取必要的加强措施。

5.箱体板壁有开孔并引起箱体刚度有较大削弱时，宜采用有孔箱与无孔箱错列对称布置等措施。集装箱采用悬挑布置时，悬挑长度不应过大，且悬挑部分不应有开孔。

6.集装箱组合房屋结构应选用合理的结构体系，保证在使用、运输和安装过程中的强度与刚度；结构连接和节点构造应便于安装。

7.箱体顶板为非承重板，当有其他使用荷载作用时应进行验算补强；当作为承重屋面使用时应于其上另行布置有檩轻型屋盖。

8.集装箱组合房屋结构的设计文件应明确提出防火和防腐蚀的技术要求与防护措施。

9.集装箱板房需根据现场实际情况增加防风绳。

10.需供应商在板房安全耐用、防水、外观方面提供优化方案，方案应实际可行，其报价包含在总报价中，施工前，征得甲方同意后方可实施。

11.供应商须提供品牌的主材材料见下表，须附在响应文件中：

| 1 | 箱式板房 |
| --- | --- |
|  | 成品箱式板房 |
|  | 1.屋面板：（1）0.45mm彩钢屋面瓦，（2）50玻璃丝保温棉，（3）80*40*1.3mm屋面檩条，（4）831*0.4mm彩钢吊顶板 |
|  | 2.墙面板：（1）1150型75mm岩棉复合板，S型插口板，双面铁皮8.35mm，容重80KG/m³，单桔皮纹,双面覆膜。 |
|  | 3.地面板：（1）1.6mm橡胶地板（2）18mm水泥板，（3）0.3mm封底钢板，（4）50玻璃丝保温棉，（5）FG50*100*1.2mm地板檩条，（6）5630*160*3.0地面主梁，（7）地面角件(外板3mm盖板6mm,镀锌) |
|  | 4.门窗等全部综合考虑在内，门框铝、门扇铝、门板等满足甲方要求，打包箱专用压把防火门，附框，0.4mm厚，氟碳漆与周围建筑相近色，二楼箱房专用塑钢推拉窗,双玻中空,含纱窗,防盗窗,插窗，一楼平开窗 楼艺玻璃 高透金刚网 断桥铝50#(5+9A+5)双层中空玻璃。 |
|  | 5.含辅材，钢架等完成本项目的所有材料。 |
|  | 6.垂直运输及安装方式等综合考虑。 |
|  | 7.屋面板防水综合考虑. |
|  | 8.工程量按集装箱建筑面积计算. |
|  | 9.其他详图纸设计说明，满足招标人或甲方要求 |
| 2 | 外走廊地面板 |
|  | 1.地面板（与箱式板房底板一样） |
|  | 2.1.6mm橡胶地板 |
|  | 3.18mm水泥板 |
|  | 4.0.3mm封底钢板 |
|  | 5.50玻璃丝保温棉 |
|  | 6.FG50*100*1.2mm地板檩条 |
|  | 7.5630*160*3.0地面主梁 |
|  | 8.地面角件(外板3mm盖板6mm,镀锌) |
|  | 9.含辅材，钢架等完成本项目的所有材料。 |
|  | 10.垂直运输及安装方式等综合考虑。 |
|  | 11.防水综合考虑. |
|  | 12.其他详图纸设计说明，满足招标人或甲方要求 |
| 3 | 防盗门 |
|  | 金属(塑钢）门 |
|  | 1.成品门及门套（防盗门）。 |
|  | 2.尺寸:综合考虑。 |
|  | 3.规格、材质、面层、门套、闭门器、门吸、门把手、五金等所有配件经甲方选定与认可。 |
|  | 4.其他未注明事宜详图纸，满足甲方及规范要求。 |

三、工程量清单

| 工程名称：安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 全费用单价 | 合价 |
|  |  | 给排水系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031001006001 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PPR管 DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:含试验消毒冲洗 |  | m | 12.09 |  |  |  |
| 2 | 031001006002 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:U-PVC管 DN50 4.连接形式:粘接 5.其他：含通球试验 |  | m | 21.82 |  |  |  |
| 3 | 031002003001 | 套管 1.名称、类型：一般塑料套管 2.规格:DN50 3.其他：套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑。 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 031002001001 | 管道支架 1.名称:成品管卡 2.规格:DN50以内 |  | 套 | 23 |  |  |  |
| 5 | 010101002002 | 挖一般土方 1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:综合考虑 |  | m3 | 2.1 |  |  |  |
| 6 | 040103001001 | 回填方 1.填方材料品种:回填素土 |  | m3 | 5.49 |  |  |  |
| 7 | 031004003001 | 洗脸盆 1.材质:柱式洗手盆 2.规格、类型:冷热水 3.组装形式:成套供应 4.其他:含水嘴、下水、软管、角阀、存水弯等附件 |  | 组 | 2 |  |  |  |
| 8 | 031006014001 | 饮水机 1.规格:详见图纸及技术要求 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 9 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 1.名称:成品拖把池 2.规格、类型:冷水 3.组装形式:成套供应 4.附件名称、数量:含排水栓、存水弯、角阀等附件 |  | 组 | 1 |  |  |  |
| 10 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 1.名称:水龙头 2.型号、规格:DN15 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 11 | 031208002001 | 管道绝热 1.绝热材料品种:橡塑管壳保温 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:D57以内 |  | m3 | 0.46 |  |  |  |
|  |  | 强电系统 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 030404017001 | 配电箱 1.名称:AL箱 2.参考尺寸:厂家定做(半周长≤1.5m) 3.安装方式:明装 挂墙安装 4.其他:含无端子外接线 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 13 | 030412001001 | 普通灯具 1.名称:600*600集成灯 2.类型:吸顶安装 |  | 套 | 22 |  |  |  |
| 14 | 030412001002 | 普通灯具 1.名称:300*300集成灯 2.类型:吸顶安装 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 15 | 030404035001 | 插座 1.名称:五孔插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地0.3米安装 |  | 个 | 21 |  |  |  |
| 16 | 030404035002 | 插座 1.名称:空调插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:距地2.0米安装 |  | 个 | 7 |  |  |  |
| 17 | 030404034001 | 照明开关 1.名称:单联单控开关 2.安装方式:暗装 |  | 个 | 9 |  |  |  |
| 18 | 030404034002 | 照明开关 1.名称:单联双控开关 2.安装方式:暗装 |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 19 | 030411006001 | 接线盒 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗装 |  | 个 | 87 |  |  |  |
| 20 | 030411001001 | 配管 1.名称:暗配管 2.材质:JDG管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 |  | m | 366.11 |  |  |  |
| 21 | 030411004001 | 配线 1.名称:电力配线 2.配线形式:管内 3.型号:WDZD-BYJ-2.5 |  | m | 406.09 |  |  |  |
| 22 | 030411004002 | 配线 1.名称:电力配线 2.配线形式:管内 3.型号:WDZD-BYJ-4 |  | m | 702.84 |  |  |  |
| 23 | 030411001002 | 配管 1.名称:暗配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN40 4.配置形式:暗配 |  | m | 35 |  |  |  |
| 24 | 030408001001 | 电力电缆 1.名称:电缆 2.型号:WDZD-YJY-5*6 3.敷设方式、部位:穿管敷设 |  | m | 37.88 |  |  |  |
| 25 | 030414002001 | 送配电装置系统 1.名称:送配电系统调试 2.电压等级(kV):1KV |  | 系统 | 1 |  |  |  |
|  |  | 弱电系统 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 030411005001 | 接线箱 1.名称:弱电网络箱 2.材质:铁质 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 27 | 030501009001 | 路由器 1.名称：路由器 2.参考型号：RG-AP4220 3.参数要求：零漫游专用AP，2个RFID输入口，8个SMA输出口，带6个SMA口负载（PoE适配器需单独选购） |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 28 | 030411004003 | 配线 1.名称:网线 2.配线形式:六类屏蔽网线 3.配线部位:穿管敷设 |  | m | 171.04 |  |  |  |
| 29 | 030411001003 | 配管 1.名称:暗配管 2.材质:JDG管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 |  | m | 166.87 |  |  |  |
| 30 | 030502012001 | 信息插座 1.名称:网络插座 2.安装方式:距地0.3米安装 |  | 个 | 7 |  |  |  |
| 31 | 030507008001 | 监控摄像设备 1.名称:摄像头 2.类别:≥200万星光级，≥1/1.8”CMOS智能抓拍筒型网络摄像机内置GPU芯片支持两种智能资源切换：人脸抓拍（默认）、Smart事件人脸抓拍：支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图，最多同时检测30张人脸。smart事件：越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测支持宽动态范围达120dB，适合逆光环境监控最低照度: 彩色≤0.001 Lux @(F1.2,AGC ON)；黑白≤0.0003Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR电动变焦镜头，焦距范围根据实际场景选择。视频压缩标准: H.265/H.264 / MJPEG支持五码流技术，主码流最高≥1920x1080@25fps；子码流≥704x576@25fps；第三码流最高≥1920x1080@25fps；第四码流最高≥704x576@25fps；第五码流最高≥704x576@25fps 3.安装方式:支架安装 4.其他:含支架 |  | 台 | 2 |  |  |  |
|  |  | 室外景观给排水 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 031001006003 | 塑料管 1.名称：排水管 2.规格、材质PEΦ160 3.连接方式：热熔 |  | m | 42.73 |  |  |  |
| 33 | 031001006004 | 塑料管 1.名称：排水管 2.规格、材质PEΦ100 3.连接方式：热熔 |  | m | 85.46 |  |  |  |
| 34 | 031001006005 | 塑料管 1.名称：排水管 2.规格、材质PEΦ50 3.连接方式：热熔 |  | m | 25.89 |  |  |  |
| 35 | 030109011001 | 潜水泵 1.名称：水泵 2.型号：流量25m³，扬程50m，转速2900r/min，功率：7.5KW 3.其他：含水泵控制箱、控制箱至设备线缆敷设等附件 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 36 | 030109011002 | 潜水泵 1.名称：水泵 2.型号：流量260m³，扬程6m，转速2900r/min，功率：5.5KW 3.其他：含水泵控制箱、控制箱至设备线缆敷设等附件 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 工程名称：板房主体建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 全费用单价 | 合价 |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 1.土壤类别:综合考虑 2.平整场地及基地钎探综合考虑 3.其他详图纸设计，满足甲方要求 |  | m2 | 154.82 |  |  |  |
| 2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.弃土运距:场地内倒，包含内倒后土方堆积、防护、扬尘等措施， 4.其他详图纸设计说明，满足甲方要求 |  | m3 | 51.85 |  |  |  |
| 3 | 010103001001 | 回填方 1.回填方 2.密实度要求:满足设计、规范要求 3.填方材料品种:满足设计、规范要求 4.回填土来源:原土回填 5.运距:综合考虑 |  | m3 | 28.44 |  |  |  |
| 4 | 010103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种:渣土（材质综合考虑） 2.运距、土场:自行考虑 3.装土:机械装土 4.其他详图纸设计说明，满足甲方要求 |  | m3 | 45.17 |  |  |  |
| 5 | 010501001001 | 垫层 1.混凝土种类:现浇混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.其他详图纸设计说明，满足招标人或甲方要求 |  | m3 | 10.93 |  |  |  |
| 6 | 010503001001 | 基础梁 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20 3.其他详图纸设计说明，满足招标人或甲方要求 |  | m3 | 10.57 |  |  |  |
| 7 | 010501006001 | 基座 1.支架基座 2.C25砼 3.其他详图纸设计说明，满足招标人或甲方要求 |  | m3 | 0.26 |  |  |  |
| 8 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋，一级≤φ10 |  | t | 0.159 |  |  |  |
| 9 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋，一级≤φ18 |  | t | 0.454 |  |  |  |
| 10 | 011605001001 | 平面块料拆除 1.拆除类型:原花砖地面 2.拆除内容:瓷砖、石材（含相应水泥砂浆垫层）等地面 3.拆除方式：综合考虑 |  | m2 | 39.04 |  |  |  |
| 11 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 1.拆除类型:原砼地面（标号综合考虑） 2.拆除内容:砼等地面 3.拆除方式：综合考虑 |  | m2 | 39.04 |  |  |  |
| 12 | 041001001001 | 拆除路面 1.拆除类型:沥青路面 2.拆除内容:沥青路面（厚度，结构类型综合考虑） 3.拆除方式：综合考虑 |  | m2 | 20 |  |  |  |
| 13 | 041001005001 | 拆除侧、平(缘）石 1.拆除路缘石（材质综合考虑） 2.拆除方式综合考虑 3.所需措施项目综合考虑 |  | m | 30 |  |  |  |
| 14 | 010516001001 | 螺栓 1.螺栓种类:化学螺栓 2.规格:4M16 |  | 个 | 376 |  |  |  |
| 15 | 011207001001 | 箱式板房 成品箱式板房 1.屋面板：（1）0.45mm彩钢屋面瓦，（2）50玻璃丝保温棉，（3）80*40*1.3mm屋面檩条，（4）831*0.4mm彩钢吊顶板 2.墙面板：（1）1150型75mm岩棉复合板，S型插口板，双面铁皮8.35mm，容重80KG/m³，单桔皮纹,双面覆膜。 3.地面板：（1）1.6mm橡胶地板（2）18mm水泥板，（3）0.3mm封底钢板，（4）50玻璃丝保温棉，（5）FG50*100*1.2mm地板檩条，（6）5630*160*3.0地面主梁，（7）地面角件(外板3mm盖板6mm,镀锌) 4.门窗等全部综合考虑在内，门框铝、门扇铝、门板等满足甲方要求，打包箱专用压把防火门，附框，0.4mm厚，氟碳漆与周围建筑相近色，二楼箱房专用塑钢推拉窗,双玻中空,含纱窗,防盗窗,插窗，一楼平开窗 楼艺玻璃 高透金刚网 断桥铝50#(5+9A+5)双层中空玻璃。 5.含辅材，钢架等完成本项目的所有材料。 6.垂直运输及安装方式等综合考虑。 7.屋面板防水综合考虑. 8.工程量按集装箱建筑面积计算. 9.其他详图纸设计说明，满足招标人或甲方要求 |  | m2 | 252 |  |  |  |
| 16 | 011104004002 | 防静电活动地板 1.地面抬高8CM 2.支架满足甲方要求 3.防静电地板满足甲方要求 4.其他详图纸设计说明，满足招标人或甲方要求 |  | m2 | 5.7 |  |  |  |
| 17 | 011104004003 | 外走廊地面板 1.地面板（与箱式板房底板一样） 2.1.6mm橡胶地板 3.18mm水泥板 4.0.3mm封底钢板 5.50玻璃丝保温棉 6.FG50*100*1.2mm地板檩条 7.5630*160*3.0地面主梁 8.地面角件(外板3mm盖板6mm,镀锌) 9.含辅材，钢架等完成本项目的所有材料。 10.垂直运输及安装方式等综合考虑。 11.防水综合考虑. 12.其他详图纸设计说明，满足招标人或甲方要求 |  | m2 | 36.18 |  |  |  |
| 18 | 011104004004 | 外走廊、楼梯屋面板 1.外走廊及楼梯屋面板（与箱式板房顶板一样） 2.0.45mm彩钢屋面瓦， 3.50玻璃丝保温棉， 4.80*40*1.3mm屋面檩条， 5.831*0.4mm彩钢吊顶板 6.含辅材，钢架等完成本项目的所有材料。 7.垂直运输及安装方式等综合考虑。 8.防水综合考虑. 9.其他详图纸设计说明，满足招标人或甲方要求 |  | m2 | 46.53 |  |  |  |
| 19 | 011104004005 | 屋面防护板 1.屋面板、屋脊盖板、屋面外檐 2.0.45mm彩钢屋面瓦， 3.50玻璃丝保温棉， 4.80*40*1.3mm屋面檩条， 5.831*0.4mm彩钢吊顶板 6.含辅材，钢架等完成本项目的所有材料。 7.垂直运输及安装方式等综合考虑。 8.散水坡度、防水综合考虑. 9.按投影面积综合考虑报价. 10.其他详图纸设计说明，满足招标人或甲方要求 |  | m2 | 171.76 |  |  |  |
| 20 | 011209001001 | 带骨架幕墙 幕墙 1、面层配置：隐框LOW-E玻璃幕墙,上翻窗 6(LOW-E)+12A+6中空钢化玻璃,外框材料120/60系列 型材厚度3mm,表面处理,标准喷涂 3、挂接系统：与墙体采用不锈钢短槽钢挂件挂接 4、其他：清单未尽事宜详见图纸设计及招标文件 |  | m2 | 55.1 |  |  |  |
| 21 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 1.部位:幕墙不锈钢护栏 2.栏杆材料种类、规格:不锈钢栏杆 H=900 3.备注:满足图纸、图集及规范等一切要求 |  | m | 24 |  |  |  |
| 22 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 1.部位:楼梯扶手 2.栏杆材料种类、规格:不锈钢栏杆 H=1100 3.φ50X2.5钢管、竖向φ20钢管、L50x5@300 3.备注:满足图纸、图集及规范等一切要求 |  | m | 11.6 |  |  |  |
| 23 | 010606012001 | 钢支架 1.空调钢托架 2.镀锌角钢100*100mm、50mm*50mm 3.含镀锌角钢固定在主体结构上综合考虑 4.含防腐、油漆等所有内容 5.其他详图纸设计说明，满足招标人或甲方要求 |  | t | 0.25 |  |  |  |
| 24 | 010606008001 | 钢梯 1.钢材品种、规格:Q235 2.室内外全封闭楼梯（包含楼梯、休息平台、楼梯扶手、楼梯支架及全套链接螺栓;）3.0mm踏步包含4mm花纹钢板及16#槽钢楼梯1套、楼梯支撑2根80*80*1.2mm及全套链接螺栓 3.含防腐、油漆等所有内容 4.其他详图纸设计说明，满足招标人或甲方要求 |  | t | 0.638 |  |  |  |
| 25 | 011207001002 | 楼梯墙面板 1.名称:与板房同色墙板 2.材质：覆膜铁皮、玻璃丝保温棉、覆膜铁皮 3.位置：楼梯处 4.板厚：同板房外墙 5.尺寸：5900mm*3200mm 5.其他:具体详见设计图纸，满足设计及验收要求 |  | m2 | 37.76 |  |  |  |
| 26 | 010802004001 | 防盗门 金属(塑钢）门 1.成品门及门套（防盗门）。 2.尺寸:综合考虑。 3.规格、材质、面层、门套、闭门器、门吸、门把手、五金等所有配件经甲方选定与认可。 4.其他未注明事宜详图纸，满足甲方及规范要求。 |  | 樘 | 2 |  |  |  |
| 27 | 010603003002 | 钢管柱 1.柱类型:承重柱2526*210*150*3.0镀锌 2.钢材品种、规格:Q235B 3.单根柱质量:综合 4.螺栓种类:化学螺栓 5.包括制作、运输、安装、喷砂除锈、探伤、检测实验等 6.包含支座、节点板、螺栓等（螺栓价格综合考虑在报价内，不再计算重量） 7.油漆：红丹防锈漆及面层调和漆，综合考虑涂刷遍数 8.其它:具体详见设计图纸，满足设计及验收要求 |  | t | 0.6 |  |  |  |
| 28 | 010604001001 | 钢梁 1.梁类型:2685*160*3.0mm镀锌 2.钢材品种、规格:Q235B 3.单根梁质量:综合 4.包括制作、运输、安装、喷砂除锈、探伤、检测实验等 5.包含支座、节点板、螺栓等（螺栓价格综合考虑在报价内，不再计算重量） 6.油漆：红丹防锈漆及面层调和漆，综合考虑涂刷遍数 7.其它:具体详见设计图纸，满足设计及验收要求 |  | t | 0.97 |  |  |  |
| 29 | 010604001002 | 钢梁 1.底次梁类型:FG50*100*1.2mm镀锌 2.钢材品种、规格:Q235B 3.单根梁质量:综合 4.包括制作、运输、安装、喷砂除锈、探伤、检测实验等 5.包含支座、节点板、螺栓等（螺栓价格综合考虑在报价内，不再计算重量） 6.油漆：红丹防锈漆及面层调和漆，综合考虑涂刷遍数 7.其它:具体详见设计图纸，满足设计及验收要求 |  | t | 1.453 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 工程名称：景观地面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 全费用单价 | 合价 |
| 1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.弃土运距:场地内倒，包含内倒后土方堆积、防护、扬尘等措施， 4.其他详图纸设计说明，满足甲方要求 |  | m3 | 52.5 |  |  |  |
| 2 | 010101002001 | 挖一般土方 1.土壤类别:综合考虑（地上附属物、地下附属物） 2.挖土深度:综合考虑 3.弃土运距:场地内倒，包含内倒后土方堆积、防护、扬尘等措施， 4.其他详图纸设计说明，满足甲方要求 |  | m3 | 61.27 |  |  |  |
| 3 | 010103001001 | 回填方 1.回填方 2.密实度要求:满足设计、规范要求 3.填方材料品种:满足设计、规范要求 4.回填土来源:原土回填 5.运距:综合考虑 |  | m3 | 47.79 |  |  |  |
| 4 | 010103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种:渣土（材质综合考虑） 2.运距、土场:自行考虑 3.装土:机械装土 4.其他详图纸设计说明，满足甲方要求 |  | m3 | 65.98 |  |  |  |
| 5 | 080101010001 | 原土碾压、夯实 1.素土夯实 2其他详图纸设计说明，满足甲方要求 |  | m2 | 278.48 |  |  |  |
| 6 | 040203007001 | 水泥混凝土 1.120厚C30混凝土面层 2.100厚1:2水泥沙灰垫层 3.医用推车进出箱式板房（斜坡综合考虑，满足进出要求） 4.排水沟综合考虑 5.其他详图纸设计说明，满足甲方要求 |  | m2 | 96.53 |  |  |  |
| 7 | 011102001001 | 石材楼地面 1.2.5CM厚石材，300*600 2.1:3水泥砂浆打底 3.其他详图纸设计说明，满足甲方要求 |  | m2 | 106.51 |  |  |  |
| 8 | 04B003 | 排污管顺接 1.板房内污水需接入原地下现有管道（污水管道和原有构筑物顺接综合考虑）. 2.措施综合考虑 3.其他详图纸设计说明，满足甲方要求 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘）石 1.石质路沿石 2.C15素混凝土垫层 3.靠背及模板综合考虑 4.其他详图纸设计说明，满足甲方要求 |  | m | 115.86 |  |  |  |
| 10 | 040504009001 | 雨水口收集口 1.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:排水篦子 2.垫层、基础材质及厚度:150厚C15混凝土 3.墙及底板：100厚C25混凝土 4.面层：20厚1:2水泥砂浆保护层，20厚1:3水泥砂浆找平层 5.含基础及顶口加固 6.其他详图纸设计说明，满足甲方要求 |  | 座 | 1 |  |  |  |
| 11 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 尺寸：300*400 1.20厚1:2水泥砂浆保护层 2.20厚1:3水泥砂浆找平层 3.100厚C25混凝土 4.150厚C15素混凝土垫层 5.铸铁排水篦子 6.按米综合考虑报价，满足甲方要求 |  | m | 21 |  |  |  |
| 12 | 010404001001 | 垫层 蓄水池 1.100mm水泥砂灰垫层 2.其他详图纸设计说明，满足甲方要求 |  | m3 | 1.5 |  |  |  |
| 13 | 070101001001 | 池底板 蓄水池 1.150mm C20混凝土底板 2.其他详图纸设计说明，满足甲方要求 |  | m3 | 1.69 |  |  |  |
| 14 | 010504001001 | 直形墙 蓄水池 1.150mm C20混凝土墙 2.其他详图纸设计说明，满足甲方要求 |  | m3 | 2.16 |  |  |  |
| 15 | 011201001001 | 墙地面一般抹灰 蓄水池 1.30mm1:2.5水泥砂浆抹面（墙面、底板面综合考虑） 2.其他详图纸设计说明，满足甲方要求 |  | m2 | 44.8 |  |  |  |
| 16 | 010904002001 | 墙地面涂膜防水 蓄水池 1.防水涂层（墙面、底板面综合考虑） 2.其他详图纸设计说明，满足甲方要求 |  | m2 | 22.4 |  |  |  |
| 17 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋，一级≤φ18 |  | t | 0.3 |  |  |  |
| 18 | 040504001002 | 检修口 1.新建现场检修口（板房西侧） 2.检查井砌筑、提升、加固等综合考虑 3.篦子、井圈、井盖均采用球墨铸铁材料 4.砼采用C30，三级钢筋等综合考虑 5.含基础及顶口加固 6.其他详图纸设计说明，满足甲方要求 |  | 座 | 2 |  |  |  |
| 19 | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、井圈 1.混凝土强度等级:C30 2.预制盖板（内单层双向φ10间距200钢筋） 3.尺寸综合考虑 4.满足设计及甲方要求 |  | m3 | 0.5 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 第六章  响应文件格式

响应文件封面格式

（正/副本）

项目编号：              _

项目名称：              _

响 应 文 件

供应商：                        (盖单位章)

地  址：

电  话：

年    月    日

- 格式一、报价函

报 价 函

海逸恒安项目管理有限公司：

经研究，我方决定参加贵方组织的项目编号为HYHA____-____的________________  项目的竞争性磋商。为此，我方郑重声明以下诸点，并承担法律责任。

1、我方愿以总承包价人民币              元参与本项目的报价，我方提交的响应文件，正本一份，副本  份及电子文档  份（UBS接口设备存储）。

2、如果我方的响应文件被接受，我方将履行竞争性磋商文件中规定的每一项要求，并按我方响应文件中的承诺按期、保质、保量完成施工任务。

3、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件，采购人有选择成交供应商的权利。

4、我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

5、我方承诺决不拖欠民工工资。在本项目支付工程竣工结算款前，我方承诺全部结清民工工资。否则，贵方有权不支付工程竣工结算款。

6、我方同意按竞争性磋商文件规定交纳磋商保证金、成交服务费，遵守贵方有关采购的各项规定。

7、我方同意本响应文件在采购文件规定的提交首次响应文件截止时间后，在采购文件规定的报价有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的成交通知书。

8、与本磋商有关的一切正式往来通讯请寄：

供应商单位全称（加盖公章）

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

地    址：

邮政编码：

开户银行：

开户账号：

电    话：

传    真：

年   月   日

- 格式二、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

海逸恒安项目管理有限公司：

本授权委托书声明：我   （姓名）   系    （供应商名称）    的法定代表人，现授权委托      （单位名称）      的   （姓名）  为我公司签署本工程的响应文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的响应文件的内容。

代表人无转委托权，特此授权。

（附法定代表人身份证明复印件）           （附授权代理人身份证明复印件）

单位名称（盖章）：

法定代表人签字或盖章：

授权代理人签字：

年    月    日

- 格式三、首轮报价一览表

首轮报价一览表

项目名称：

项目编号：

| 供应商名称： |  |
| --- | --- |
| 总报价 | 大写： 元 小写： 元 |
| 工期 | 自接到采购人通知之日起 天内通过竣工验收。 |
| 工程保修期 | 自验收合格之日起___年。 |
| 对竞争性磋商文件的认同程度声明 （是否完全认同） |  |

注：本表除附在响应文件中外，还应该单独密封。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年   月   日

- 格式四、已标价工程量清单

注：磋商文件中的相关表格仅为参考格式，具体以造价软件导出的为准，投标报价需要有资格的注册造价工程师签字并盖章。其中主要材料品牌等报价明细表需要按磋商文件规定格式填写，其他表格需符合最新版《清单计价规范》及磋商文件的相关规定。

投标报价

招 标 人：

工程名称：

投标报价(小写) ：

(大写) ：

投 标 人：

法定代表人

或其授权人：

编制人：

(注册造价工程师签字并盖专用章)

编制时间：              年      月      日

### 4.1 已标价工程量清单

建设工程报价汇总表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人签字或盖章：

年   月   日

### 4.2 单项工程投标报价汇总表

单项工程投标报价汇总表

工程名称：                                                              第  页  共  页

| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其 中（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注：暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

### 4.3 单位工程投标报价汇总表

4.3 单位工程投标报价汇总表

工程名称：                                标段：                        第  页   共  页

| 序号 | 汇 总 内 容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |
| 1.1 |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |
| 单位工程费用合计=1+2+3+4+5 |  |  |  |

注:本表适用于单位工程项目投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

### 4.4 分部分项工程量清单与计价表

4.4 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：                           标段：                   第  页  共  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 4.5 综合单价分析表

综合单价分析表

工程名称：                                             标段：          第   页 共   页

| 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合单价组成明细（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价 |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |

注：1.如不使用省级或行业行政主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

采购文件提供了暂估单价的材料，按暂估价的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

### 4.6 总价措施项目清单与计价表

总价措施项目清单与计价表

工程名称：                          标段：                  第   页 共   页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率(%) | 调整后金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

编制人（造价人员）：    复核人（造价工程师）：

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处和计算方法。

### 4.7其他项目清单与计价汇总表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：                                标段：                      第   页 共   页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 金额（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |
| 2 | 暂估价表 |  |  |  |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估单价表 | - |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

### 4.8暂列金额明细表

暂列金额明细表

工程名称：                                      标段：                     第   页 共   页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |

注：1）此表由采购人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，供应商应将上述暂列金额计入投标总价中。

### 4.9规费、税金项目计价表

规费、税金项目计价表

工程名称：                                                        第   页 共   页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 |  |  |  |
| 1.1.2 | 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 |  |  |  |
| 1.1.3 | 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 |  |  |  |
| 1.1.4 | 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 |  |  |  |
| 1.2 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 |  |  |  |
| 1.3 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 |  |  |  |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |

表-13

### 4.10工料机汇总表

4.10 工料机汇总表

工程名称：                                                      第   页 共   页

| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 4.11主材价格表

4.11主材价格表

工程名称：	标段：	                   第  页  共  页

| 序号 | 材料名称及规格 | 品牌 | 产地 | 单位 | 市场单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 4.12主要工程设备报价表

主要工程设备报价表

工程名称：

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 单位 | 数量 | 单价 | 品牌/厂家 | 规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

### 4.13人材机汇总分析表

人材机汇总分析表

工程名称：                          标段：               第  页  共  页

| 编号 | 材料名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

主要材料表

| 序号 | 主要材料 | 技术要求 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 质量等级 | 数量 | 生产厂家 | 产地 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ………………本表可根据实际需要扩展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：本表可根据需要扩展。

供应商名称：（公章）

法定代表人或授权代理人签字或盖章：        年  月  日

- 格式五、技术（商务）偏差表

技术（商务）偏差表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 竞争性磋商文件要求 | 响应文件 实际情况 | 偏差内容 | 说明 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：技术偏差表和商务偏差表分别填写。

供应商名称：（公章）

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年  月  日

- 格式六、近年同类工程业绩一览表

近年同类工程业绩一览表

项目名称：

项目编号：

| 工程名称 | 采购人 名称 | 竣工 时间 | 合同 金额 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：请在此表后附合同或其他相关证明材料。具体要求详见评标办法。具体年份详见供应商须知前附表。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年    月    日

- 格式七、商务情况表

商务情况表

项目名称：

项目编号：

| 供应商名称 |  |  | 企业主管部门 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业技术等级 |  |  | 开业时间 |  |
| 开户行名称 |  |  | 开户行账号 |  |
| 资质证书号码 |  |  | 营业执照号码 |  |
| 技术力量 状况 | 职工人数 人，其中技术工人 人，技术工人平均等级 级； 高级工程师 名，工程师 名，助理工程师 名， 技术员 名，施工员 名。 |  |  |  |
| 大型机械设备 |  |  |  |  |
| 企业概况 |  |  |  |  |
| 技术服务 主要措施 |  |  |  |  |
| 服务响应时间 |  |  |  |  |
| 质量保证期及售后 保证措施 |  |  |  |  |

注：本表可以相同格式扩展。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

日期：   年    月    日

- 格式八、中小企业声明函等证明材料（如有）

### 1、中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46  号）的规定，本公司

（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工 程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业 收入为	万元，资产总额为	 万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业 收入为	万元，资产总额为	 万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

…… 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东

为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、不符合相应条件的供应商无需提供。

### 2、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：不符合相应条件的供应商无需提供。

### 3、环境标志产品明细表

环境标志产品明细表（如有）

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 企业名称 | 品牌 | 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 价格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：所报产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号）的品目，应附《中国环境标志产品认证证书》，否则，在评审时不执行政府采购政策。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年    月    日

### 4、节能产品明细表

节能产品明细表（如有）

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 品牌 | 产品型 号 | 节能标志认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 价格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：所报产品属于《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）内的品目，应附《国家节能产品认证证书》，否则，在评审时不执行政府采购政策。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年    月    日

5、政府强制采购节能产品明细表

政府强制采购节能产品明细表（如有）

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 品牌 | 产品型号 | 节能标志认证证书号 | 节能产品认证证书 有效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

说明：所报产品属于《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）内强制采购的品目，应附《国家节能产品认证证书》，否则，在评审时按无效报价处理。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年    月    日

- 格式九、资格证明材料格式（参考）

1、标有统一社会信用代码的营业执照

2、竞争性磋商公告中资格条件要求的资质证书、安全生产许可证

3、拟派本项目的项目经理需具有（建筑工程专业）贰级及以上注册建造师执业资格证书及安全生产考核合格证书（B证）

4、供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，须提供相关证明材料

5、供应商具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，须提供相关证明材料

6、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有

重大违法记录的书面声明

（采购人名称）：

我单位郑重声明：自本项目公开报价之日起向前追溯三年，我单位没有以下重大违法记录：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

注：

1.如不提供本声明函，将作无效报价处理。

2.供应商对其所声明内容的真实性负责。如供应商所声明内容不真实，则应承担相应的法律责任。

供应商单位全称：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

年    月    日

7、供应商不存在关联关系声明

单位负责人不为同一人或者不存在直接控股、管理关系的书面声明

供应商应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称，如无，请填写“无”：

- 与供应商单位负责人为同一人的其他单位；

（2）与供应商存在直接控股、管理关系的其他单位：

我单位郑重声明：我单位未与上述存在关联关系的单位同时参加本项目同一合同项下（同一包号）的政府采购活动。

注：

1.如不提供本声明函，将作无效报价处理。

2.供应商应对其所声明内容的真实性负责。如供应商所声明内容不真实，则应承担相应的法律责任。

供应商名称：（公章）

法定代表人或其委托代理人签字或盖章：

年 月 日

8、信用截图

9、供应商符合法律、行政法规规定的其它要求

10、供应商认为还需要提供的其他资格证明材料

- 格式十、响应文件技术部分内容参考提纲

响应文件技术部分内容参考提纲详见报价文件组成部分。

附表一、拟投入的主要施工机械设备表

拟投入的主要施工机械设备表

| 序号 | 机械设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定 功率 (KW) | 生产 能力 | 自有/租赁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二、劳动力计划表

劳动力计划表

| 工种级别 | 姓名 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应按所列格式提交包括分包人在内的估计的劳动力计划表。

本计划表是以每班八小时工作制为基础的。

附表三、项目管理班子配备情况表

承诺书

项目经理承诺书

（采购人名称）：

我方在此声明，我方拟派往         （项目名称）的项目经理          （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺。

供应商名称：（公章）

法定代表人或其委托代理人签字或盖章：

年 月 日

项目管理班子配备情况表

| 职 务 | 姓 名 | 身份证号 | 职 称 | 上岗资格证明 |  |  |  |  | 已承担 在建工程情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 证书 名称 | 级 别 | 证号 | 专业 | 社保缴纳情况 | 项目 数量 | 项目 名称 |
| 本工程一旦我单位成为成交供应商，将实行项目经理负责制，并配备上述项目管理班子。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表四、人员简历表

人员简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 从事项目经理年限 |  |  |  |
| 身份证号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目经理资格证书编号 及级别 |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 | 建设规模 |  | 开、竣工 日期 | 在建或 已完 | 工程质量 |

注：可另附承建类似工程情况介绍。后附人员身份证、职称证（如有）、执业资格证（如有）、社保证明等。

- 格式十一、响应文件密封封套标记参考格式

响应文件密封封套标记参考格式

| 响应文件 （正本） 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 地址： 电话： 传真： | 响应文件 （副本） 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 地址： 电话： 传真： |
| --- | --- |

| 首轮报价一览表 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 地址： 电话： 传真： | 电子文档 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 地址： 电话： 传真： |
| --- | --- |

封口格式：

…………首次响应文件递交截止时间之前不准启封（公章）……………