山东大学第二医院全院医疗设备计量检测校准与质控服务

竞争性磋商文件

项目编号：HYHA2023-1559

采 购 人：山东大学第二医院

采购代理机构：海逸恒安项目管理有限公司

二〇二三年七月

目  录

第一章   竞争性磋商公告	3

第二章   供应商须知	6

供应商须知前附表	6

一、说明	18

二、磋商文件	18

三、响应文件编写	19

四、首次响应文件递交	23

五、磋商会议仪式、磋商与评审	24

六、询问和质疑	32

七、授予合同	35

八、履约担保	35

九、成交服务费	35

十、解释权	35

十一、其他	36

第三章   评分办法	37

第四章   采购内容及项目要求	42

第五章   合同格式	48

第六章  响应文件格式	52

格式一：报价函	53

格式二、诚信廉政承诺书	54

格式三：授权委托书	55

格式四：首轮报价一览表	56

格式五：分项报价表	57

格式六: 商务响应一览表	62

格式七：服务响应一览表	63

格式八：项目拟投入人员情况一览表	68

格式九： 近年类似业绩一览表	70

格式十：商务情况表	71

格式十一：中小企业声明函（如有）	72

格式十二： 残疾人福利性单位声明函	73

格式十三：资格证明材料格式（参考）	74

# 第一章   竞争性磋商公告

项目概况

山东大学第二医院全院医疗设备计量检测校准与质控服务项目的潜在供应商应在海逸恒安项目管理有限公司获取磋商文件，并于2023年9月6日08点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：HYHA2023-1559

项目名称：山东大学第二医院全院医疗设备计量检测校准与质控服务

采购方式：竞争性磋商

预算金额：110万元

最高限价：110万元

采购需求：

| 标段 | 服务名称 | 数量 | 简要技术需求 | 预算金额 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全院医疗设备计量检测校准与质控服务 | 1项 | 本项目为山东大学第二医院全院医疗设备计量检测校准与质控服务，具体详见竞争性磋商文件。 | 110万元 | 110万元 |

合同履行期限：本项目合同签订之日起1年。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：

1）在“信用中国”、中国政府采购网网站中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参加本次政府采购活动；

2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下（同一包号）的政府采购活动；

3）供应商须具有有效的CNAS《中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书》和CMA《检验检测机构资质认定证书》。

三、获取磋商文件

时间：2023年8月22日至2023年8月28日，每天上午8:30至12:00，下午13:30至17:00（北京时间，法定节假日除外）；

地点：海逸恒安项目管理有限公司

方式：第一步：供应商在海逸恒安项目管理有限公司网站上录入单位名称、联系人及电话等信息；链接：http://www.sdhyha.cn/qpoaweb/prg/gys/baoming.aspx?id=35548pCIw

第二步：将竞争性磋商文件工本费网银汇款截图或银行电汇凭证扫描件（备注供应商名称、联系人、联系方式），发送至zhangchunli@sdhyha.com邮箱。

售价：300元/包

缴纳形式：电汇或网银

开户名称：海逸恒安项目管理有限公司

开户银行：中国银行济南市东支行

账 号：239012697057

注：本项目实行资格后审，获取竞争性磋商文件成功不代表资格后审的通过。

四、响应文件提交

截止时间：2023年9月6日08点30分（北京时间）；

地点：山东大学第二医院文会学堂（济南市北园大街247号山东大学第二医院）。

五、开启

时间：2023年9月6日08点30分（北京时间）；

地点：山东大学第二医院文会学堂（济南市北园大街247号山东大学第二医院）。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

采购项目需要落实的政府采购政策

（一）中小微型企业政府采购政策

（二）监狱企业政府采购政策

（三）促进残疾人就业政府采购政策

（四）节能、环保产品政府采购政策

详见竞争性磋商磋商文件。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：山东大学第二医院

地址：济南市北园大街247号

联系方式：0531-85875076

2.采购代理机构信息

名 称：海逸恒安项目管理有限公司

地　址：山东省济南市历下区华润置地广场A5-6号楼27层招标四部

联系方式：0531-82661637

3.项目联系方式

项目联系人：柴振华、刘卿艳、张春丽

电　话：0531-82661637

# 第二章   供应商须知

# 供应商须知前附表

本表是对“供应商须知”正文的具体补充和修改，如有不一致，以“前附表”为准。

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 说明 |  |
|  | 重要提示： 本磋商文件中，标注有“★”或“☆”的条款，为本磋商文件中的实质性条款，且属于在磋商过程中不会变动的内容。供应商未实质性响应的，将按无效报价处理。 |
| 1 | 项目名称： 山东大学第二医院全院医疗设备计量检测校准与质控服务 项目编号：HYHA2023-1559 |
| 2 | 采购计划编号：无 |
| 3 | 采购人：山东大学第二医院 联系方式：0531-85875076 |
| 4 | 代理机构：海逸恒安项目管理有限公司 项目联系人：柴振华、刘卿艳、张春丽 电 话：0531-82661637、81956603 |
| 5 | 资金来源：自筹资金 预算金额及最高限价： 标段; 服务名称; 数量; 预算金额 (万元); 最高限价 (万元). 1; 全院医疗设备计量检测校准与质控服务; 1项; 110; 110. 磋商报价超过最高限价的，按无效报价处理。 |
| 6 | ★供应商资格要求： 详见本项目采购公告。 供应商应提供能够证明符合资格条件的下列材料： （1） 供应商须具有独立承担民事责任的能力，向采购人提供货物和服务的法人、其他组织或自然人，须提供相关证明材料，其中： 供应商是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”； 供应商是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”； 供应商是非企业专业服务机构的，应提供其有效的执业许可证； 供应商是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”； 供应商是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明。 （2） 供应商须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，须提供相关证明材料，其中： 供应商是法人的，应提供财务会计报表，或经审计的财务报告（包括资产负债表、利润表、现金流量表），或其基本开户银行出具的资信证明； 供应商是其他组织或自然人的，应提供银行出具的资信证明。 （3） 供应商须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，须附相关证明材料或书面声明。 （4） 供应商须具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，须提供相关证明材料，其中： 供应商是法人的，缴纳税收的证明材料，应提供开标前三个月内任意一个月的依法缴税凭据； 供应商是法人的，缴纳社会保障资金的证明材料，应提供开标前三个月内任意一个月的缴纳社会保险的凭据； 供应商是其他组织和自然人的，需要提供开标前三个月内任意一个月的缴纳税收和社会保险的凭据。 注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 （5） 近三年内（本项目递交首次响应文件截止日前）供应商在经营活动中没有重大违法记录，其中： 重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚； 供应商须提供参与本采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 （6） 供应商在“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的，不得参与本项目的政府采购活动。 采购代理机构将在“信用中国”和“中国政府采购网”网站上对供应商进行查询并打印查询记录，查询截止时点为：递交首次响应文件截止时间当日。对经查询被“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，其报价将按无效报价处理。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在上述不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，其报价将按无效报价处理。 采购代理机构对于查询到的供应商失信行为事由、处理机关名称及处理日期、处理有效期间等，以屏幕截图的方式保存，并承诺查询记录仅用于本次采购活动过程中，不用于其他目的。供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构现场查询结果为准，并如实记录查询情况。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。在本磋商文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。 （7） 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包的报价或者未划分包的同一项目的报价，供应商须提供书面声明。 （8）供应商须具有有效的CNAS《中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书》和CMA《检验检测机构资质认定证书》； （9）供应商符合法律、行政法规规定的其它要求。 本项目实行资格后审，资格审查未通过，不进入下一步评审。本项目资质证书需原件备查。 |
| 磋商文件的答疑、澄清和修改 |  |
| 7 | 提交疑问时间：2023年08月29日17：00前。 提交疑问方式：发电子邮件zhangchunli@sdhyha.com（word文档及加盖公章的扫描件各一份）。 |
| 8 | 领取答疑文件时间：2023年08月30日17：00前。 答疑文件为磋商文件的组成部分。 |
| 9 | “响应文件组成”详见“供应商须知”第9条。 |
| 10 | “报价”详见“供应商须知”第10条。 |
| 11 | 首次响应文件份数： 纸质首次响应文件4份，其中正本1份和副本3份； 电子版响应文件份数：1份（介质为USB接口的移动存储设备）；电子版内容要求为响应文件盖章版正本扫描件，包含响应文件的全部商务、报价、技术内容及技术资料，其中有英文资料的还应提供中、英文对照文本。首轮报价一览表一式3份单独密封（本项目首轮报价公开时，需要提供）。 纸质文件的装订：供应商须将响应文件（正本、副本）按照响应文件组成的顺序胶装成册，并在首页编制“目录”，正反双面打印，每页均应标注页码，装订应牢固、不易拆散和换页。装订要求： ①每份响应文件的厚度不超过4.5cm，若超过4.5cm，可分册装订，每页标准页码； ②为节约成本，报价文件封皮请勿使用硬版纸； ③响应文件封装背脊须打印：（XXX单位XXX项目）响应文件。 |
| 12 | 首次响应文件密封和标记： 供应商应将首次响应文件正本、副本、电子版及首轮报价一览表密封，并在封面明显处注明以下内容： 1) 项目编号、项目名称 2) 正本或副本或电子版或首轮报价一览表 3) 供应商名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真 4）每一密封件在封口处注明“于XX年XX月XX日时之前不准启封”字样。 注：单包所有副本密封在一个包封内即可。 |
| 13 | 首次响应文件的装订： 首次响应文件（正本、副本）应按照响应文件组成的顺序分别胶装成册，并在首页编制“响应文件目录”，响应文件建议双面打印，每页均应标注页码，装订应牢固、不易拆散和换页。首次响应文件封装背脊打印：“XXXX项目响应文件”。 |
| 14 | 每个包磋商保证金金额：20000.00元； 1、磋商保证金缴纳形式：网银转账或电汇，支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等。 2、采用网银转账或电汇转账方式时，磋商保证金存款帐号信息： 开户名称：海逸恒安项目管理有限公司 开户银行：中国银行济南市东支行 账 号：239012697057 1）磋商保证金到账截止时间为递交首次响应文件截止时间，逾期到帐的，视为“未按规定交纳磋商保证金”，按无效报价处理； 2）磋商保证金必须从供应商帐户转出；未按上述规定递交磋商保证金的供应商，按无效报价处理； 3）供应商应充分考虑银行数据交换时间，由此带来的保证金不能按时到帐的责任由供应商自行承担。 3、采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等形式的，上述保证金应附在响应文件中，原件需到期退还的，可以单独密封在包封中。 |
| 15 | ★报价有效期：自提交首次响应文件的截止之日起90日历天 |
| 16 | 首次响应文件递交截止时间：详见竞争性磋商公告。 首次响应文件递交地点：详见竞争性磋商公告 截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构应当拒收。 |
| 17 | 磋商会议仪式时间：同首次响应文件递交截止时间； 磋商会议地点：同首次响应文件递交地点。 是否公开首次响应文件报价（首轮报价）等主要内容: □公开，唱价员宣读首轮报价一览表中的主要内容。 √不公开，采购代理机构将拆封的首次响应文件直接送磋商小组审阅。 |
| 18 | 财务状况年份要求：2022年； 近年：2020年1月1日至今； 如成立时间较短的供应商，可提供成立至今的相关证明材料。 |
| 19 | 磋商小组组成：采购人将根据本项目的特点组建磋商小组，其成员由有关评审专家和采购人代表等3人或以上单数组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。 |
| 20 | 评审方法：本次评审采用综合评分法，磋商小组成员根据第三章“评分办法”进行打分，按照得分由高到低顺序对各供应商进行排序，提出书面评审报告，推荐成交候选供应商。 |
| 21 | 是否授权磋商小组确定成交供应商： R 否，磋商小组推荐3名成交候选供应商，由采购人依法确定成交供应商； 是，磋商小组推荐3名成交候选供应商，并直接确定1名成交供应商。 |
| 22 | 成交服务费：成交服务费按附表“采购代理服务费收费标准”以差额累进法计算后下浮40%计取，由成交供应商向代理机构交纳。 |
| 其他 |  |
| 23 | 服务期：本项目合同签订之日起1年。 |
| 24 | 付款方式：年度计量检测结束，乙方出具所有设备检测证书后2个月内，甲方一次性支付检测费用，付款前乙方先行提供合法票据。年度结算数量以最终检测设备数量为准，单价以投标单价为准。如果年度最终实际检测费用超过中标总包价，按总包价支付，如果低于中标总包价按实际结算检测费用支付。 |
| 25 | √本项目不需缴纳履约担保。 |
| 26 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： √其他未列明行业 |
| 27 | 1）磋商文件各章节中，有加粗的文字，表示是重要的内容，应引起供应商的注意。 2）采购人认为具备相关条件的，将在签订合同时对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面提供明确的优惠措施。 3）本文件中涉及的“单位公章”、“单位章”、“公章”“盖章”处均指与供应商名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等字样）的印章； 如供应商为自然人，上述关于印章的约定均指参与项目的该自然人签名。 4）为评审现场更加准确核对能力证书，供应商须对应检测校准设备清单逐条响应，在所提供的资质附件中用框选等方式进行明确标识。 |
| 28 | 供应商应派熟知本项目的人员出席磋商会议，在评审过程中磋商小组可能会要求供应商代表进行澄清、说明或补正。 |

附表1：

采购代理服务费收费标准

| 代理服务类型 中标（成交） 金额（万元） | 货物采购 | 服务采购 | 工程采购 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5％ | 1.5％ | 1.0％ |
| 100—500 | 1.1％ | 0.8％ | 0.7％ |
| 500—1000 | 0.8％ | 0.45％ | 0.55％ |
| 1000—5000 | 0.5％ | 0.25％ | 0.35％ |
| 5000—10000 | 0.25％ | 0.1％ | 0.2％ |
| 10000—100000 | 0.05％ | 0.05％ | 0.05％ |
| 100000以上 | 0.01％ | 0.01％ | 0.01％ |

附表2

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部　国家统计局

国家发展和改革委员会　财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

供应商须知正文

## 一、说明

### 1.   采购人

详见供应商须知前附表。

### 2.   代理机构

详见供应商须知前附表。

### 3.   合格供应商

详见供应商须知前附表。

### 4.   参加竞争性磋商的费用

无论磋商过程中的方法和结果如何，供应商自行承担所有与参加磋商有关费用。

## 二、磋商文件

### 5.   磋商文件组成

本磋商文件由磋商文件目录所列内容及按本磋商文件要求发出的澄清、答疑和修改组成。

### 6.   磋商文件答疑

供应商对磋商文件如有疑问，应于前附表所述时间以前以书面形式通知到代理机构。在前附表所述时间之前，代理机构将视情况以书面形式予以答复，如有必要可将答复内容包括原提出的问题（但不表明问题的来源），分发给所有取得同一磋商文件的供应商。供应商须在收到代理机构的书面答复后24小时内书面回复。

### 7.   磋商文件澄清和修改

7.1  代理机构对磋商文件有澄清或修改的内容，将以书面补充文件形式通知已购买磋商文件的所有供应商。补充文件作为磋商文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

7.2  为使供应商有足够的时间按磋商文件的要求修改响应文件，代理机构可酌情推迟首次响应文件递交的截止时间，并将此变更书面通知各供应商。

7.3  供应商须在收到代理机构的澄清、修改或变更后24小时内书面回执。供应商未回复的，视同已知晓澄清或者修改的内容。

## 三、响应文件编写

### 8.   报价语言及计量单位

8.1  供应商和代理机构就采购过程交换的文件和来往信函均使用中文。

8.2  除磋商文件的技术要求中另有规定外，响应文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

### 9.   响应文件组成

响应文件由下列部分组成，但不限于以下部分：

9.1 商务部分

（1）报价函；

（2）诚信廉政承诺书

（3）法定代表人授权委托书；

（4）首轮报价一览表；

（5）分项报价表；

（6）商务响应一览表；

（7）项目拟投入人员情况一览表；

（8）近年类似业绩一览表，附相关证明材料；

（9）供应商商务情况表；

（10）供应商认为需要加以说明的其他内容。

9.2 技术部分

（1）技术响应（包括检测校准设备清单）；

（2）服务实施方案；

（3）工作进度计划安排及保障措施；

（4）质量保证措施；

（5）检校设备溯源；

（6）服务团队；

（7）人员管理方案及规章制度；

（8）项目实施过程中突发事件处理机制、预案、协调措施；

- 协调能力；

- （10）综合实力；

（11）供应商认为需要提供的其他材料或说明。

9.3资格证明文件：

（1）按《政府采购法实施条例》第十七条的规定，应提供的基本资格条件证明材料，详见供应商须知前附表。

（2）其他相关证明文件详见供应商须知前附表。

供应商可将商务部分、技术部分、资格证明部分顺序胶装装订，并自正文首页开始编制连续页码。页数较多时，可以分册装订。磋商文件中未提供格式，供应商可自拟格式。

10.  报价

10.1供应商限报一种方案报价，采购人不接受可选择的报价方案。供应商的报价应包括但不限于完成本项目所需的全部费用（包含全部检校费用的总价，包含但不限于检校设备清单中的166种设备）。报价币种为人民币。年度计量检测结束，乙方出具所有设备检测证书后2个月内，甲方一次性支付检测费用，付款前乙方先行提供合法票据。年度结算数量以最终检测设备数量为准，单价以投标单价为准。如果年度最终实际检测费用超过中标总包价，按总包价支付，如果低于中标总包价按实际结算检测费用支付。

10.2 本项目为竞争性磋商项目，磋商小组可要求所有实质性响应本磋商文件的供应商在规定时间内提交二次报价或最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

10.3单独密封的首轮报价一览表与响应文件正本不符，以首轮报价一览表为准，但首轮报价一览表有明显文字错误的除外。正本与副本有不一致之处，以正本为准。如果大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准。★供应商所投同一个包中，两个或以上报价一览表不一致的，视为投报多个方案，除非竞争性磋商文件明确规定接受备选方案外，均按未实质性响应磋商文件处理。

10.4供应商的报价（包括首轮报价、最后报价）明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，磋商小组有权要求其在规定的时间内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组有权作出不利于供应商的认定和处理。

### 11.  首次响应文件编写

11.1首次响应文件应按“响应文件组成”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

11.2首次响应文件应用不褪色的材料打印或复印。

11.3首次响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

11.4供应商须如实响应磋商文件要求，在响应文件中如实提供其服务方案。供应商不得复制粘贴磋商文件中的商务及服务要求作为其响应文件的响应情况，否则，磋商小组有权作出不利于供应商的认定。

11.5供应商提供的支持资料和已印刷的文献（如有关服务的技术部分）可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本或中外文对照，在解释响应文件时以中文翻译本为准。若供应商的中文翻译本与外文版明显不符的，则磋商小组有权作出不利于供应商的认定。

11.6供应商须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的报价行为，特别要求供应商应本着诚信精神，在本次响应文件的偏离表中，均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若供应商对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。。

### 12.  首次响应文件签署

★首次响应文件应加盖供应商公章（不得使用其他形式如带有“专用章”等字样的印章）并经法定代表人或其委托代理人签署（签字或加盖人名章），由委托代理人签字的响应文件中须附授权委托书。供应商代表必须按磋商文件的规定签署响应文件正本（副本可用正本复印件）。未按磋商文件要求签署及盖章的响应文件无效。

### 13.  首次响应文件密封和标记

13.1供应商应准备的响应文件份数见供应商须知前附表，供应商应在每一份响应文件上注明“正本”或“副本”字样。

13.2响应文件的密封和标记详见供应商须知前附表。

13.3如果供应商未按上述要求对响应文件密封及加写标记，采购人及采购代理对响应文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，采购人及采购代理有权予以拒绝，并退回供应商。

### 14.  首次响应文件装订

详见供应商须知前附表。

### 15.  磋商保证金

15.1★属于应缴纳磋商保证金的供应商，应按前附表的规定提交磋商保证金，作为其响应文件的一部分。

15.2如供应商有下列情况，磋商保证金不予退还：

1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

5）法律法规和磋商文件规定的其他情形。

15.3磋商保证金的退还：

1）未成交供应商的磋商保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还；

2）成交供应商的磋商保证金在签订合同后5个工作日内退还。

### 16.  报价有效期

16.1 ★本项目报价有效期见供应商须知前附表。报价函的有效期比本须知规定的有效期短的，按无效报价处理。

16.2 特殊情况下，在报价有效期满之前，代理机构可以以书面形式要求供应商同意延长报价有效期。供应商可以以书面形式拒绝或接受上述要求。拒绝延长报价有效期的供应商有权收回磋商保证金；同意延长报价有效期的供应商应当相应延长其磋商保证金的有效期，但不得修改响应文件的实质性内容。

## 四、首次响应文件递交

### 17.  首次响应文件递交时间和地点

17.1 首次响应文件递交时间及地点、首次响应文件截止时间详见供应商须知前附表。

17.2 供应商代表必须在递交首次响应文件截止时间前将响应文件送达指定地点。如因磋商文件的修改推迟报价截止日期的，则按代理机构另行通知规定的时间递交。

17.3 代理机构不接收首次响应文件递交截止时间后送达的响应文件。

### 18.  首次响应文件签收

18.1 本项目只接受书面形式的报价，其他形式的报价不予接收。

18.2 首次响应文件递交截止时间后对供应商已提交的响应文件不予退还。

### 19.  首次

### 19. 响应文件修改与撤回

19.1 供应商在磋商文件要求提交首次响应文件的截止时间前，可以修改或者撤回已提交的首次响应文件，并以书面形式通知代理机构。

19.2 首次响应文件任何修改内容必须由供应商的法定代表人或其委托代理人签字，不得涂抹。经法定代表人或其委托代理人正式签署的修改文件组成响应文件的一部分，份数和密封要求同响应文件一致。

19.3报价有效期内不得撤回响应文件。

## 五、磋商会议仪式、磋商与评审

本次采购项目的磋商会议、磋商和评审过程由采购人委托招标代理机构依法组织实施。

### 20.  磋商会议仪式

20.1 本项目举行磋商会议的时间和地点见供应商须知前附表。

磋商会议仪式由代理机构组织并主持，邀请所有递交首次响应文件的供应商代表参加。未参加磋商会议的，视同为默认磋商会议结果。

20.2磋商会议过程中，供应商代表、公证员/律师（如有）共同对首次响应文件的密封情况进行检查并签字确认，现场宣布检查结果。

20.3首次响应文件的密封情况经检查确认无误后，采购代理机构工作人员将拆封首次响应文件。

20.4按本章“供应商须知前附表”的规定，如本项目首轮报价公开，唱价员将宣读首轮报价一览表的内容，供应商授权代表对公开唱价记录现场签字确认；如本项目首轮报价不公开，主持人宣布递交首次响应文件的供应商名单后，首次响应文件将直接送至磋商小组审阅。

### 21.  磋商小组

采购人根据有关法律法规和本磋商文件的规定，结合采购项目的特点组建磋商小组。磋商小组负责对响应文件进行评估和比较。磋商小组由三人或以上单数组成，其中评审专家不少于三分之二。磋商小组的组成见供应商须知前附表。

### 22.  评审原则

“客观、公正、审慎”为本次评审的基本原则，评审小组将按照这一原则公正、平等地对待各供应商，同时在评审过程中遵守以下原则：

22.1 客观性原则；评审小组将严格按照磋商文件的规定，对响应文件的评审仅依据响应文件本身，而不依据响应文件以外的任何因素。

22.2 公正性原则；评审小组依据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准按统一方法、同一标准进行独立评审，并对响应文件的各项指标进行综合分析和比较，而不以单项指标的优劣进行评审。

22.3 审慎性原则：评审小组独立对响应文件进行审阅，依据竞争性磋商文件规定的评审标准审慎评审 。评审小组的评审不受外界任何因素的干扰和影响，评审小组成员对出具的评审意见承担个人责任。

### 23.  评审方法

本项目评审方法见供应商须知前附表。

### 24.  初步评审

24.1 初步评审是对响应文件的资格和符合性进行审查。

24.2 在评审活动开始前，采购人及采购代理机构宣布政府采购评审工作纪律。

24.3 磋商会议仪式后，磋商小组将依法对供应商的资格进行审查以确定供应商是否具备报价资格。

资格审查未通过的供应商，不得进入下一步评审。

24.4磋商小组应当对符合资格条件要求的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求而没有重大偏离。

★24.5 如出现下列情形之一的，视为对磋商文件没有做出实质性响应，按照无效报价处理。

1）在规定的递交首次响应文件截止时间之后递交响应文件的；

2）未按磋商文件规定要求签署、盖章的；

3）未按规定交纳磋商保证金的；

4）在首次响应文件中，未响应标注有“★”或“☆”的，在磋商过程中不会实质性变动的条款；

5）首轮报价、再次报价、最后报价中的任一轮报价超过采购预算或最高限价的；

6）以他人名义报价或者在响应文件中提供虚假材料的；

7）法律法规和磋商文件规定的其他情形。

24.6对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。 供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其委托代理人签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

24.7 被磋商小组确定为非实质性响应的响应文件，为无效报价文件，供应商不能通过修正或撤销响应文件中的不符之处而使其报价成为实质性响应的报价。

★24.8供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

在评审过程中发现供应商有上述情形的，磋商小组应当认定其报价无效，并书面报告本级财政部门。

★24.9磋商小组发现供应商有属于串通报价、被视为串通报价、以他人名义报价、通过受让或者租借等方式获取资格资质证书、弄虚作假等情形的，各相关供应商的报价均无效。

24.10 磋商小组通过上述评审，确定通过初步评审的合格供应商名单，只有通过初步评审的供应商，才有资格参与进一步的磋商和谈判且具有再次报价的机会。

经初步评审后，合格供应商不足3家的，不继续评审。但符合政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法第三十四条、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》除外。

### 25.磋商

25.1  磋商小组所有成员集中与通过初步评审的各单一供应商分别进行磋商，并给予所有合格供应商平等的磋商机会。

25.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

25.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

25.4供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字。

25.5 竞争性磋商项目有再次报价的机会。本磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价；磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

25.6 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，最后报价应由供应商法定代表人或其授权代表签字确认。

25.7已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。退出磋商应以书面方式提交，并由供应商的法定代表人或其授权代表签字确认。退出磋商的供应商的磋商保证金予以退还。

### 26.  综合评审

26.1 在最后报价提交后，磋商小组将对已提交最后报价的响应文件进行详细评审。磋商小组按本竞争性磋商磋商文件第三章“评分办法”中的评分细则，对各响应文件进行评审打分，提出评审报告，按评审最后得分由高到低推荐成交候选供应商。

### 27.  报价不一致时的修正和处理

响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中首轮报价一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以首轮报价一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以首轮报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

★（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其报价无效。

### 28.  响应文件的澄清

28.1为有助于对响应文件进行审查、评估和比较，磋商小组有权向供应商询问。供应商有义务以书面形式对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容进行澄清和说明，但澄清和说明的内容不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容。供应商澄清和说明的内容构成响应文件的组成部分；拒不进行澄清、说明或补正的，磋商小组可以视为供应商未实质性响应报价。

28.2磋商小组不接受供应商主动提出的澄清，采购人也不接受供应商主动承诺给予采购人赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

### 29.政府采购优惠政策

29.1 中小企业优惠办法

29.1.1根据《财政部工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号)文件以及财库[2022]19号文件的规定，对符合本办法规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

29.1.2按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，上述小微企业应为依据中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

29.1.3供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形，享受上述小微企业价格扣除的优惠政策：

（一）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

（三）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

29.1.4依据《财政部工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号)规定，中型、小型和微型企业磋商的须提供《中小企业声明函》（格式见附件）并对声明函的真实性负责；如果联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，但联合体各方均应按竞争性磋商文件要求提供《中小企业声明函》。

29.1.5在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小微企业制造货物，也有大中型企业制造的，不享受本办法规定的小微企业价格优惠政策。

29.1.6以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

29.1.7中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

29.2 政府采购支持监狱企业发展的政策

1）根据《财政部司法部<关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定，对监狱企业生产的产品价格或提供服务的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2）参加政府采购活动的监狱企业应当在响应文件中提供监狱企业证明复印件，否则不予认定。监狱企业证明须由省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具。

29.3 促进残疾人就业政府采购政策

1）依据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对残疾人福利性单位的报价给予10%的扣除，用扣除后的评审价格参与价格得分的计算及评审；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2) 残疾人福利性单位评审价格的计算：残疾人福利性单位的评审价格=磋商报价×（1—扣除比例）；供应商属于享受政府采购支持政策的“残疾人福利性单位”的，需提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》。

3）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

4）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

5）中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

6）供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

29.4 环保节能产品执行政府采购优惠政策

29.4.1 供应商所报设备（产品）属于《环境标志产品政府采购品目清单》（《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号））、《节能产品政府采购品目清单》（财政部 发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）内的环保、节能产品的，应在响应文件显著位置列出某项/某些产品属于节能、环保产品，并列明节能、环保产品的生产厂家及产品品牌、型号等；同时，在节能环保产品报价表后，附经市场监管总局公布的认证机构出具的有效的国家节能产品认证证书或中国环境标志产品认证证书，否则，可能会导致所投报的节能环保产品因无法认定而不给予政府采购政策优惠（评审加分或价格扣除）。★其中，所报产品为政府强制采购产品的（《节能产品政府采购品目清单》中以“★”标注的产品品目）而未提供国家节能产品认证证书的，按无效报价处理。

29.5执行政府采购政策对报价进行扣除后的评审价格仅用于评审过程的报价得分计算或评审价格的比较，不作为最终的成交价格。

### 30.  采购项目终止的情形

有下列情形之一，本项目将予以终止：

1）至递交首次响应文件截止时间止，递交首次响应文件的供应商不足3家的；

2）经评审，对磋商文件作出实质性响应的供应商不足3家的，或者提交最后报价的供应商不足3家的；但符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三十四条、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》除外；

3）出现影响采购公正的违法违规行为的；

4）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

5）法律、法规及磋商文件规定的其他情况。

### ★31.串通报价

31.1供应商出现《中华人民共和国政府采购法实施条例》等规定的串通报价或影响政府采购的违法行为，其报价无效，采购人或磋商小组将书面报告本级财政部门，给采购人、采购代理机构造成损失的，采购人、采购代理机构有索赔的权利，供应商应予以赔偿。

### 32.  成交公告

32.1 采购人确定成交供应商后，采购代理机构将在发布竞争性磋商公告的同一媒体发布成交公告。

32.2 成交公告内容应当包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及评审专家名单。

## 六、询问和质疑

### 33. 询问和质疑

33.1 供应商认为本磋商文件的条款，或采购需求中的技术、服务要求，或政府采购合同草案条款内容表述不明确的，可以按本项目竞争性磋商公告中载明的联系人、联系方式以电话或书面（电子邮件等）方式与采购代理机构项目负责人联系。采购人或采购代理机构将在收到询问后3个工作日内做出答复。

33.2 供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

33.3 采购人或采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

33.4 采购人或采购代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见本磋商文件“竞争性磋商公告”中的联系方式相关内容、“供应商须知附表”中载明的采购人、采购代理机构联系方式和联系人。

33.5 依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号），供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

33.6 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

33.7 潜在供应商已依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对该文件提出质疑。对磋商文件提出质疑的，应当在获取磋商文件或者磋商文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。。

33.8 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

33.9 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交、成交结果的，按照下列情况处理：

（1）对磋商文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改磋商文件后继续开展采购活动；否则应当修改磋商文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、成交或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选供应商中另行确定成交候选供应商的，应当依法另行确定成交候选供应商；否则应当重新开展采购活动。

33.10 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

跨区域联合采购项目的投诉，采购人所属预算级次相同的，由磋商文件事先约定的财政部门负责处理，事先未约定的，由最先收到投诉的财政部门负责处理；采购人所属预算级次不同的，由预算级次最高的财政部门负责处理。

## 七、授予合同

### 34.  成交通知书

34.1在发布成交结果的同时，采购人或采购代理机构向成交供应商签发《成交通知书》。

34.2 成交通知书是合同的一个组成部分。

### 35.  签订合同

35.1成交通知书发出之日起30日内，双方按照磋商文件确定的事项签订合同。

35.2 磋商文件、成交供应商的响应文件以及评审过程中的有关澄清、承诺文件均为合同的组成部分。

35.3成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以依法确定排名紧随其后的成交候选供应商为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

## 八、履约担保

### 36.  履约担保

36.1本项目成交供应商应按采购人要求提交履约担保，除非磋商文件“供应商须知前附表”明确说明不要求成交供应商提交履约担保。履约担保的形式和担保金额见磋商文件“供应商须知前附表”。

## 九、成交服务费

### 37.成交服务费

37.1本项目成交服务费的计算标准详见供应商须知前附表。

## 十、解释权

### 38. 解释权

本磋商文件的最终解释权归代理机构，当对一个问题有多种解释时以代理机构的书面解释为准。磋商文件未做明示，而又有相关法律、法规规定的，代理机构对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

## 十一、其他

其他补充内容，详见供应商须知前附表。

# 第三章   评分办法

一、评审方法

1.1本项目评审方法采用综合评分法。磋商小组将依据各供应商响应文件，对其商务、价格、服务等各项因素进行评价并按评分细则进行打分。每一供应商的最终得分为所有磋商小组成员评分的算术平均值，保留小数点后两位有效数字。

1.2磋商小组按各供应商最终得分由高到低顺序排列，按磋商文件规定的成交候选供应商数量推荐成交候选供应商。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价均相同的，按技术指标优劣顺序排列，上述得分均相同的，由采购人授权磋商小组确定。

- 评审细则

| 内容 | 分值 | 评分因素分项 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 磋商报价 | 25分 | 磋商报价 | 满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×25%×100。 |
| 技术部分 | 30分 | 技术响应 | - 对供应商针对本项目的服务需求，完成检测校准的设备清单的能力进行评审： - 按项目技术要求，可100%完成检测校准设备清单种类的得30分，每少于检测校准设备清单种类要求一项扣1分，最低得5分。 - （注：须在响应文件中提供能力表等证明文件：以CNAS、CMA附件为准） |
|  | 3分 | 服务实施方案 | 对供应商提供的服务实施方案进行评审： （1）服务实施方案详细、流程清晰合理、切合项目实际需求，完全符合或优于磋商文件要求的，得3分； （2）提供的服务实施方案简单、流程基本合理、基本符合磋商文件要求的，得2分； （3）提供的服务实施方案粗略、流程不清晰不合理、未按磋商文件要求编制的，得1分。未提供服务实施方案的不得分。 |
|  | 3分 | 工作进度计划安排及保障措施 | 对供应商提供的工作进度计划安排及保障措施进行评审：（1）工作进度计划安排及保障措施详细、合理、切合实际的得3分； - 工作进度计划安排及保障措施较为详细、基本合理可行得2分； - 工作进度计划安排及保障措施分析缺乏针对性和科学性，内容瑕疵较多得1分。未提供工作进度计划安排及保障措施的不得分。 |
|  | 3分 | 质量保证措施 | 根据质量保证措施（包括但不限于服务质量保证、周期保证、证书及时率保证等）进行评分： （1）质量保证措施等方案合理、技术性能好，服务方案等措施完全满足磋商文件要求的，得3分； （2）质量保证措施等方案较为合理、技术性能和服务方案等措施基本满足磋商文件需求的，得2分； （3）质量保证措施等方案不合理、技术性能不好、服务方案等措施差的，得1分。未提供本项响应内容的不得分。 |
|  | 5分 | 检校设备 | 供应商应按照检校设备溯源附表提供有效的溯源证书，根据供应商提供的检校设备溯源证书进行评审。设备参数符合检定规程或校准规范要求的，能提供10种校验设备证书溯源，完全满足得5分；提供检校设备溯源证书每少一项扣1分，扣完为止。证明材料不符合要求的，得0分。 |
|  | 12分 | 服务团队 | 根据各供应商对本项目配备的专业人员列表配备，进行评审： 1、配备的人员≥20人的，得12分； 2、配备的人员[15，19]人的，得9分； 3、配备的人员[10，14]人的，得4分； 4、配备的人员小于10人的不得分； 未提供专业人员列表，无相关人员身份证明材料的，不得分。 注：拟派人员需提供近三个月中任意一个月的社保证明材料，具有检定/校准人员资格证书或培训证书等证明材料（提供证书复印件，证书上所列项目符合检测校准设备清单要求）。 |
|  | 3分 | 人员管理方案及规章制度 | 对供应商的人员管理方案（包含但不限于：招聘方案、团队建设方案、人员配置方案、绩效考核方案、人事管理方案）和人员管理制度（包含但不限于人事管理制度、廉洁制度、考核制度、培训制度、档案管理制度、考勤制度）进行评审： - 方案科学合理、内容完善、针对性强、可操作性强得3分； - 方案较为合理，内容较为完善，有针对性，可操作的，得2分； - 方案不合理，内容不完善，没有针对性，不可操作的，得1分。 - 未提供人员管理方案及规章制度的不得分。 |
|  | 3分 | 项目实施过程中突发事件处理机制、预案、协调措施 | 对项目实施过程中对可能突发事件处理机制、预案、协调措施分析科学合理性进行评分： - 内容完整、合理，具有针对性、可行性，得3分；（2）内容较为完整、合理，具有一定针对性、可行性，得2分； - （3）内容瑕疵较多的，得1分。未提供项目实施过程中突发事件处理机制、预案、协调措施的，不得分。 |
|  | 3分 | 协调能力 | 供应商须能够协调法定计量检定机构，保证强检与校准计量器具的检校工作按采购人要求同步完成，强检设备必须出具检定证书；并需要出具该项能力的证明材料（合同协议）得3分，不能提供不得分 备注：（1）响应文件中应提供合同复印件，需携带原件备查。（2）若供应商为法定计量机构，得3分。 |
| 商务部分 | 4分 | 综合实力 | 供应商提供放射卫生技术服务机构甲级资质证书得4分，没有不得分。备注：响应文件中应提供证书复印件，需携带原件备查。 |
|  | 6分 | 类似项目业绩 | 供应商自2020年1月1日（以合同签订时间为准）以来类似项目业绩，每提供一个得2分，最多得6分。 备注：响应文件中须提供合同复印件包含完整合同，未提供或提供不全的不得分。 |

注：1、上表中涉及加分的证书、证明文件等须在响应文件中附复印件，未按上述要求提供的不得分。

2、本项目为服务类项目，不适用“节能产品政府采购清单”和“环境标志产品政府采购清单”的情形。

三、评审执行的政府采购政策

（一）中小微型企业政府采购政策

1、为了发挥政府采购的政策功能，促进符合国家经济和社会发展政策目标，产品、服务、信誉较好的中小企业发展，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对符合规定的小型和微型企业的价格给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。评审价格仅为评定价格，不作为最终的成交价格。

2、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，则在评审过程中评审价格可给予联合体4_%的价格扣除。如果联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，但联合体各方均应按竞争性磋商文件要求提供中小企业声明函。

3、评审价格的计算：评审价格=最后报价×（1-扣除幅度）。

（二）监狱企业政府采购政策

对监狱企业的价格给予[10%×（监狱企业产品合计报价/总报价）]的扣除，用扣除后的价格参与评审；参加政府采购活动的监狱企业应当在响应文件中提供监狱企业证明，否则不予认定。

（三）残疾人福利性单位政府采购政策

对残疾人福利性单位的价格给予[10%×（残疾人福利性单位产品合计报价/总报价）]的扣除，用扣除后的价格参与评审。

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供财库〔2017〕141号规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。未提供的，评审时不享受残疾人福利性单位政府采购政策。

（四）节能、环保产品

1、如供应商提供的产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号））、《节能产品政府采购品目清单》（财政部 发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围的环保、节能产品，应在响应文件中附国家节能产品认证证书或中国环境标志产品认证证书，并在报价表中注明，未按要求提供和注明的，将不给予加分。其中，所报产品为政府强制采购产品的（《节能产品政府采购品目清单》中以“★”标注的产品品目）而未提供国家节能产品认证证书的，按无效报价处理。

# 第四章   采购内容及项目要求

（一）项目概况

本项目为山东大学第二医院全院医疗设备计量检测校准与质控服务，采购预算为110万元，服务期限为1年。本项目不接受联合体参与投标。

（二）项目技术要求

1、需检测校准的设备清单如下：（供应商具备相应的设备检校能力，以应对采购人在服务期内突发的、新增的医疗设备计量检校质控检测评价需求，提供证明文件。）

| 序号 | 设备名称 | 序号 | 设备名称 | 序号 | 设备名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 呼吸机 | 57 | 身高体重测试仪 | 113 | X射线计算机体层摄影装置质量控制检测 |
| 2 | 麻醉呼吸机 | 58 | 杆秤（戥秤） | 114 | 螺旋断层治疗装置质量控制检测 |
| 3 | 高频电刀 | 59 | 采血电子秤 | 115 | 伽马照相机、单光子发射断层成像设备（SPECT）质量控制检测 |
| 4 | 血液透析机 | 60 | 架盘天平 | 116 | 单光子放射断层成像设备(SPECT)质量控制检测 |
| 5 | 除颤监护仪 | 61 | 电子天平 | 117 | 正电子发射断层成像装置质量控制检测 |
| 6 | 医用注射泵和输液泵 | 62 | 砝码 | 118 | 医用电子加速器验收试验和周期检验 |
| 7 | 营养泵 | 63 | 医用热力灭菌设备 | 119 | 医用电子加速器性能和试验检测 |
| 8 | 水浴锅 | 64 | 蒸汽灭菌设备 | 120 | 医用电子直线加速器 |
| 9 | 医用冷藏箱 | 65 | 过氧化氢低温等离子灭菌器 | 121 | 医用诊断X射线工作场所 |
| 10 | 无源医用冷藏箱 | 66 | 环氧乙烷灭菌器 | 122 | 医用诊断数字减影血管造影（DSA）系统X射线辐射源 |
| 11 | 医用二氧化碳培养箱 | 67 | 浮标式氧气吸入器 | 123 | 医用数字减影血管造影(DSA)X射线设备成像性能检测 |
| 12 | 环境试验设备 | 68 | 气体减压器 | 124 | DSA设备质量控制检测 |
| 13 | 心肺复苏机 | 69 | 数字压力计 | 125 | X射线透视设备质量控制检测 |
| 14 | 电动洗胃机 | 70 | 血液灌流装置 | 126 | 直接荧光屏透视设备质量控制检测 |
| 15 | 胎儿监护仪 | 71 | 医用注射器 | 127 | X射线摄影设备质量控制检测 |
| 16 | 辐射保暖台 | 72 | 弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表 | 128 | 屏片X射线摄影系统质量控制检测 |
| 17 | 婴儿培养箱 | 73 | 医用吸引器 | 129 | 数字X射线摄影（DR）设备质量控制检测 |
| 18 | 脉搏血氧计 | 74 | ICP光谱仪 | 130 | 计算机X射线摄影（CR）设备质量控制检测 |
| 19 | 肺功能仪 | 75 | 气相色谱仪 | 131 | 牙科X射线机质量控制检测 |
| 20 | 生物安全柜 | 76 | 液相色谱仪 | 132 | 乳腺X射线摄影设备质量控制检测 |
| 21 | 洁净工作台 | 77 | 紫外、可见分光光度计 | 133 | 乳腺X射线屏片摄影系统质量控制检测 |
| 22 | 洁净室 | 78 | 原子吸收分光光度计 | 134 | 后装治疗机 |
| 23 | 移液器 | 79 | 原子荧光分光光度计 | 135 | γ射线立体定向放射治疗系统 |
| 24 | 医用离心机 | 80 | 卡尔·费休库仑法微量水分测定仪 | 136 | X射线立体定向放射治疗系统 |
| 25 | 常用玻璃量器 | 81 | 漫透射视觉密度 | 137 | 放射治疗模拟机 |
| 26 | 玻璃液体温度计 | 82 | 阿贝折射仪 | 138 | γ空气吸收剂量率 |
| 27 | 数字温度计 | 83 | 医用超声诊断仪 | 139 | X辐射水平辐射防护检测 |
| 28 | 红外额温计 | 84 | 超声多普勒胎心仪超声源 | 140 | 个人和环境X-γ辐射累积剂量 |
| 29 | 红外耳温计 | 85 | 超声经颅多普勒超声源诊断仪 | 141 | 中子周围剂量当量率 |
| 30 | 机械式温湿度计 | 86 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 142 | x-γ辐射剂量率 |
| 31 | 数字温湿度计 | 87 | 医用激光源 | 143 | 放射治疗工作场所 |
| 32 | 温度数据采集仪 | 88 | 超声骨密度仪 | 144 | 核医学放射工作场所（含敷贴治疗、粒子植入） |
| 33 | 温湿度巡回检测仪 | 89 | X、γ射线骨密度仪 | 145 | 心电图机 |
| 34 | 热像仪 | 90 | 医用电子加速器辐射源 | 146 | 脑电图机 |
| 35 | 便携式血糖仪 | 91 | 医用磁共振成像(MRI)系统 | 147 | 动态可移动心电图机 |
| 36 | 医用牵引仪 | 92 | 模拟定位机 | 148 | 数字心电图机 |
| 37 | 全自动生化分析仪 | 93 | γ放射免疫计数器 | 149 | 血压计(血压表) |
| 38 | 半自动生化分析仪 | 94 | α、β表面污染仪 | 150 | 电子血压计 |
| 39 | 全自动封闭型发光免疫分析仪 | 95 | 单光子发射计算机断层成像装置 | 151 | 多参数监护仪 |
| 40 | 凝血分析仪 | 96 | 正电子发射计算机断层显像装置 | 152 | 玻璃体温计 |
| 41 | 尿液分析仪 | 97 | 头部立体定向放射外科γ辐射治疗源 | 153 | 电子体温计 |
| 42 | 全自动尿沉渣分析仪 | 98 | 医用γ射线后装近距离治疗辐射源 | 154 | 医用诊断X射线辐射源 |
| 43 | 糖化血红蛋白分析仪 | 99 | 瞳距仪 | 155 | 医用诊断螺旋计算机断层摄影装置(CT)X 射线辐射源 |
| 44 | 血细胞分析仪 | 100 | 医用注射泵和输液泵检测仪 | 156 | 医用数字摄影（CR、DR）系统 X射线辐射源 |
| 45 | 血液气体酸碱分析仪 | 101 | 呼吸机检测仪 | 157 | 医用诊断全景牙科X射线辐射源 |
| 46 | 聚合酶链反应分析仪 | 102 | 婴儿培养箱检测仪 | 158 | 医用乳腺X射线辐射源 |
| 47 | 电解质分析仪 | 103 | 血液透析装置检测仪 | 159 | 角膜曲率计 |
| 48 | 酶标分析仪 | 104 | 个人剂量监测 | 160 | 焦度计 |
| 49 | 超声经颅多普勒血流分析仪 | 105 | 清洗消毒机 | 161 | 验光仪 |
| 50 | 血液黏度计 | 106 | 通用卡尺 | 162 | 验光镜片箱 |
| 51 | 电导率仪 | 107 | 传递窗 | 163 | 非接触式眼压计 |
| 52 | （自动）核酸提取仪 | 108 | 排风柜 | 164 | 接触式压平眼压计 |
| 53 | 实验室（酸度）PH计 | 109 | 紫外消毒灯 | 165 | 综合验光仪（含视力表） |
| 54 | 数字指示秤 | 110 | 紫外辐射照度计 | 166 | 放射性活度计 |
| 55 | 模拟指示秤 | 111 | 生物显微镜 |  |  |
| 56 | 非自行指示秤 | 112 | 医用核磁共振成像（MRI）设备影响质量检测 |  |  |

- 检测设备要求：检校设备溯源合格，溯源证书在有效期内，设备参数符合检定规程、校准规范或标准要求；

检校设备溯源附表：（10种）

| 序号 | 检校设备名称 |
| --- | --- |
| 1 | 注射泵检测仪 |
| 2 | 糖化血红蛋白标准物质 |
| 3 | 标准呼吸模拟器 |
| 4 | 治疗水平剂量仪（含尖点电离室） |
| 5 | 综合验光仪校准装置 |
| 6 | 电导率仪检定仪标准电阻箱及电导率标准溶液 |
| 7 | 超声多普勒血流模体 |
| 8 | SPECT模体 |
| 9 | 仿真耳 |
| 10 | 麻醉浓度分析仪 |

3、技术服务人员资质要求：拟派人员需提供近三个月中任意一个月的社保证明材料，具有检定/校准人员资格证书或培训证书（提供证书复印件，证书上所列项目符合检测校准设备清单要求）；最低配备人员≥10人。

4、所有检校数据均可溯源至国家基准，出具的检校报告均可获得国家认可，具有法律效力。

（三）服务要求

1、需根据医院设备情况制定年度及周期检校计划，按照检校计划进行检校工作，具体检测时工作时间服从医院安排；

2、在现场检校时应规范着装，佩戴工作证，文明用语，服务热情，行为得体，严格遵守医院管理部门各项规章制度及规定；

3、在检校过程中如发现问题及时现场指导纠正，工作结束后将检校结果告知科室并填写检校确认单，对于不合格设备通知科室停用并及时维修，设备维修后尽快免费复检；

4、须在医院在用设备出现异常的紧急状况下，按医院要求2小时内到达现场，完成设备调修后的计量检校与质控检测评价需求；

5、供应商需保证电子证书于检校工作完成后三个工作日送达，纸版证书根据医院需要出具，对医院临时性紧急检校要求，2个小时内做出回复，24小时内人员到位，48小时内出具报告；

6、在检校工作结束后30日内，提供在检校期间医院科室确认单、设备台帐、科室台帐、结算清单，附合同进行财务结算；同时编写完成汇总评估分析报告总结计量检校情况，为医院完善本年度计量管理制度提供信息支撑；

7、具有协调法定计量检定机构的能力，并需要出具该项能力的证明材料如合同协议等，保证强检与校准计量器具的检校工作按采购人要求同步完成，强检设备必须出具检定证书；

8、采购人如有特殊检校需求，中标技术服务机构需予以配合。

| 附件：医院计量设备台账 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 仪器名称 | 数量(台/件) | 序 号 | 仪器名称 | 数量(台/件) |
| 1 | PCR基因扩增仪 | 50 | 35 | 凝血分析仪 | 6 |
| 2 | 温箱 | 351 | 36 | 生化分析仪 | 2 |
| 3 | 医用超声诊断仪 | 83 | 37 | 生物安全柜 | 65 |
| 4 | 表面污染仪 | 3 | 38 | 输液泵 | 216 |
| 5 | 多普勒胎心仪 | 21 | 39 | 酸度计 | 8 |
| 6 | 营养泵 | 57 | 40 | 显微镜 | 75 |
| 7 | 除颤仪 | 50 | 41 | 新生儿黄疸治疗箱 | 6 |
| 8 | 电导率仪 | 2 | 42 | 血气分析仪 | 16 |
| 9 | 纯水机 | 10 | 43 | 血糖仪 | 137 |
| 10 | 负压吸引器 | 823 | 44 | 血细胞分析仪 | 9 |
| 11 | 胎儿监护仪 | 35 | 45 | 血液透析机 | 61 |
| 12 | 水浴箱 | 48 | 46 | 氧气表 | 1485 |
| 13 | 电子天平 | 32 | 47 | 液相色谱仪 | 3 |
| 14 | 数字指示秤 | 33 | 48 | 移液器 | 731 |
| 15 | 二氧化碳培养箱 | 43 | 49 | 移液管 | 79 |
| 16 | 肺功能仪 | 2 | 50 | 移液器（八通道） | 27 |
| 17 | 氧气吸入器 | 361 | 51 | 移液器（十二通道） | 2 |
| 18 | 高频电刀 | 39 | 52 | 婴儿辐射保暖台 | 15 |
| 19 | 离心机 | 173 | 53 | 婴儿培养箱 | 67 |
| 20 | 灭菌器 | 12 | 54 | 核酸提取仪 | 1 |
| 21 | 低温等离子灭菌器 | 3 | 55 | 游标卡尺 | 1 |
| 22 | 消毒清洗机 | 2 | 56 | X射线骨密度 | 2 |
| 23 | 呼吸机 | 191 | 57 | 注射泵（单通道） | 697 |
| 24 | 洁净工作台 | 36 | 58 | 注射泵（双通道） | 371 |
| 25 | 洁净室 | 180 | 59 | 注射泵（三通道） | 1 |
| 26 | 架盘天平 | 1 | 60 | 注射泵（四通道） | 5 |
| 27 | 刻度吸管 | 11 | 61 | 注射泵（六通道） | 4 |
| 28 | 冷链 | 4 | 62 | 磁共振 | 4 |
| 29 | 量筒 | 5 | 63 | 血压计（表） | 435 |
| 30 | 麻醉机 | 34 | 64 | 听力计 | 1 |
| 31 | 脉搏血氧仪 | 99 | 65 | 验光仪器 | 6 |
| 32 | 酶标仪 | 5 | 66 | 医用诊断X射线设备 | 41 |
| 33 | 模拟指示秤 | 70 | 67 | 心脑电测量仪器 | 916 |
| 34 | 尿液分析仪 | 5 |  |  |  |
| 合计8369台（套）；此数据为计量设备基础数量，后续随着医院计量设备的增加，总计量检测费保持不变 |  |  |  |  |  |

# 第五章   合同格式

政 府 采 购 合 同

项目名称:

合同编号:

计划编号:

采 购 人:

供 应 商:

采购代理机构：

签订时间：

本合同不是为中小企业预留合同

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》及其他有关法律法规，双方经过友好协商，本着诚实守信、互惠互利的原则，就 （项目名称） 项目 (项目编号) 采购与供应事宜签订本合同条款，共同达成如下协议：

一、项目概况

1.项目名称：                            。

2.服务地点：                    。

3.服务内容和范围：               。

二、服务期限

本项目合同签订之日起至服务期满为止。

三、服务标准

符合国家或行业标准，符合磋商文件要求，符合投标/响应文件及供应商在评审过程中做出的书面澄清及承诺。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                     ；

2.合同价格形式：     。

五、项目经理

供应商项目经理：    。

六、资金来源

预算内资金  元；财政专户资金：   元；自筹资金：   元。

- 付款方式

- 年度计量检测结束，乙方出具所有设备检测证书后2个月内，甲方一次性支付检测费用，付款前乙方先行提供合法票据。年度结算数量以最终检测设备数量为准，单价以投标单价为准。如果年度最终实际检测费用超过中标总包价，按总包价支付，如果低于中标总包价按实际结算检测费用支付。

八、合同融资事项

本项目不适用。

九、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（一）本项目磋商文件

（二）中标/成交供应商投标/响应文件

（三）合同格式及合同条款

（四）中标/成交供应商在评审过程中做出的有关澄清、说明或者补正文件

（五）中标/成交通知书

（六）本合同附件

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

十、承诺

1.采购人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集项目资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.采购人和供应商通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一项目另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十一、履约保证金

供应商在收到《中标/成交通知书》后，如磋商文件中要求缴纳履约保证金，则应按照磋商文件的规定，向采购人提交履约保证金。

十二、合同签订

本合同于    年    月    日在                   签订。

十三、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十四、合同生效

本合同经双方签字盖章后生效。

十五、其他

依据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）的规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

十六、合同份数

本合同一式  份，均具有同等法律效力，采购人  份，供应商  份， 代理机构一份。

| 采购人： (公章) |  | 供应商： (公章) |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： （签字） |  | 法定代表人或其委托代理人： （签字） |
| 住所： |  | 住所： |
| 法定代表人： |  | 法定代表人： |
| 委托代理人： |  | 委托代理人： |
| 电 话： |  | 电 话： |
| 传真： |  | 传真： |
| 开户银行： |  | 开户银行： |
| 账号： |  | 账号： |
| 邮政编码： |  | 邮政编码： |

注：最终合同内容以采购人实际签署的合同为准。

# 第六章  响应文件格式

响应文件封面格式

（正/副本）

项目编号：

项目名称：

响 应 文 件

供应商：                        (盖单位章)

地  址：

电  话：

年    月    日

## 格式一：报价函

报价函

海逸恒安项目管理有限公司：

经研究，我方决定参加项目编号为HYHA20___-_____的____________________    （项目名称）项目并报价。为此，我方郑重声明以下几点，并负法律责任：

1、我方提交的响应文件，正本1份，副本3份；电子版1份。

2、如果我方的响应文件被接受，我方将履行磋商文件中规定的每一项要求，并按我方响应文件中的承诺按期、保质、保量提供服务。

3、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件，你们有选择成交供应商的权利。

4、我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

5、我方同意按磋商文件规定交纳磋商保证金，遵守贵机构有关磋商的各项规定。

6、我方同意本响应文件在磋商文件规定的提交首次响应文件截止时间后，在磋商文件规定的报价有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的成交通知书。。

7、与本报价有关的一切正式往来通讯请寄：

供应商代表姓名、职务（印刷体）：

供应商单位全称（公章）

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年   月   日

- 格式二、诚信廉政承诺书

诚信廉政承诺书

为充分体现公开、公平、公正、诚信原则，共同维护招投标市场秩序，本单位在参与招投标过程中特作以下承诺：

1．严格遵守国家及山东大学第二医院招标采购管理规定，保证在招投标活动中无任何违规、违纪、违法行为。

2．不以各种名目向采购人、工作人员及其相关人员请客、送礼、赠送有价证券、提供回扣和行贿等。

3.在与山东大学第二医院业务往来过程中无山东大学第二医院职工及其直系亲属参与或做出其他影响正常市场竞争秩序的行为。

4．不以不正当手段向采购人谋取资格预审及投标的照顾。

5．不以提供不正当利益等方式向标底编制、审查人员打听标底编制情况。

6．在确定成交供应商前，不向评审专家打招呼谋求照顾，不与采购人就投标价格、投标方案等实质内容进行谈判。

7．不与采购人或采购代理机构或其他供应商串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。

8．中标后，不向采购人及工作人员赠送感谢费、好处费等。

9．合同履行过程中不以任何形式及手段进行违规、违纪、违法活动。

10．所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

11．不在开标后进行虚假恶意投诉。

12．主动接受、配合山东大学第二医院招标办公室及纪检监察部门的监督检查。

承诺单位（盖章）：                      法人代表（签字或盖章）：

年    月    日

（投标企业签章后作为响应文件的一部分）

## 格式三：授权委托书

法定代表人授权委托书

海逸恒安项目管理有限公司：

（供应商名称）法定代表人                 授权                      （职务或职称）                    （姓名）为我单位本次报价授权代理人，全权处理此次政府采购项目（项目编号：HYHA20___-_____）磋商活动的一切事宜。

特此授权。

（附法定代表人身份证明复印件）           （附授权代理人身份证明复印件）

供应商单位全称（公章）：

法定代表人签字或盖章：

授权代理人签字：

年    月    日

## 格式四：首轮报价一览表

首轮报价一览表

项目编号：____________________

项目名称：____________________

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 首次总报价（元） | 大写： ； 小写： 。 |
| 对磋商文件的认同程度声明（是否完全认同） |  |

注：1.本项是包含全部检校费用的总价，包含但不限于检校设备清单中的166种设备，数量参照医院计量设备台账；

2.本表除需在响应文件中装订外，还需另外一式三份单独密封。

供应商单位全称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年   月   日

## 格式五：分项报价表

- 分项报价表

项目编号：____________________

项目名称：____________________

| 序号 | 设备名称 | 单价（元） | 与省物价局标准相比的折扣（%） | 序号 | 设备名称 | 单价（元） | 与省物价局标准相比的折扣（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 呼吸机 |  |  | 84 | 超声多普勒胎心仪超声源 |  |  |
| 2 | 麻醉呼吸机 |  |  | 85 | 超声经颅多普勒超声源诊断仪 |  |  |
| 3 | 高频电刀 |  |  | 86 | 彩色多普勒超声诊断仪 |  |  |
| 4 | 血液透析机 |  |  | 87 | 医用激光源 |  |  |
| 5 | 除颤监护仪 |  |  | 88 | 超声骨密度仪 |  |  |
| 6 | 医用注射泵和输液泵 |  |  | 89 | X、γ射线骨密度仪 |  |  |
| 7 | 营养泵 |  |  | 90 | 医用电子加速器辐射源 |  |  |
| 8 | 水浴锅 |  |  | 91 | 医用磁共振成像(MRI)系统 |  |  |
| 9 | 医用冷藏箱 |  |  | 92 | 模拟定位机 |  |  |
| 10 | 无源医用冷藏箱 |  |  | 93 | γ放射免疫计数器 |  |  |
| 11 | 医用二氧化碳培养箱 |  |  | 94 | α、β表面污染仪 |  |  |
| 12 | 环境试验设备 |  |  | 95 | 单光子发射计算机断层成像装置 |  |  |
| 13 | 心肺复苏机 |  |  | 96 | 正电子发射计算机断层显像装置 |  |  |
| 14 | 电动洗胃机 |  |  | 97 | 头部立体定向放射外科γ辐射治疗源 |  |  |
| 15 | 胎儿监护仪 |  |  | 98 | 医用γ射线后装近距离治疗辐射源 |  |  |
| 16 | 辐射保暖台 |  |  | 99 | 瞳距仪 |  |  |
| 17 | 婴儿培养箱 |  |  | 100 | 医用注射泵和输液泵检测仪 |  |  |
| 18 | 脉搏血氧计 |  |  | 101 | 呼吸机检测仪 |  |  |
| 19 | 肺功能仪 |  |  | 102 | 婴儿培养箱检测仪 |  |  |
| 20 | 生物安全柜 |  |  | 103 | 血液透析装置检测仪 |  |  |
| 21 | 洁净工作台 |  |  | 104 | 个人剂量监测 |  |  |
| 22 | 洁净室 |  |  | 105 | 清洗消毒机 |  |  |
| 23 | 移液器 |  |  | 106 | 通用卡尺 |  |  |
| 24 | 医用离心机 |  |  | 107 | 传递窗 |  |  |
| 25 | 常用玻璃量器 |  |  | 108 | 排风柜 |  |  |
| 26 | 玻璃液体温度计 |  |  | 109 | 紫外消毒灯 |  |  |
| 27 | 数字温度计 |  |  | 110 | 紫外辐射照度计 |  |  |
| 28 | 红外额温计 |  |  | 111 | 生物显微镜 |  |  |
| 29 | 红外耳温计 |  |  | 112 | 医用核磁共振成像（MRI）设备影响质量检测 |  |  |
| 30 | 机械式温湿度计 |  |  | 113 | X射线计算机体层摄影装置质量控制检测 |  |  |
| 31 | 数字温湿度计 |  |  | 114 | 螺旋断层治疗装置质量控制检测 |  |  |
| 32 | 温度数据采集仪 |  |  | 115 | 伽马照相机、单光子发射断层成像设备（SPECT）质量控制检测 |  |  |
| 33 | 温湿度巡回检测仪 |  |  | 116 | 单光子放射断层成像设备(SPECT)质量控制检测 |  |  |
| 34 | 热像仪 |  |  | 117 | 正电子发射断层成像装置质量控制检测 |  |  |
| 35 | 便携式血糖仪 |  |  | 118 | 医用电子加速器验收试验和周期检验 |  |  |
| 36 | 医用牵引仪 |  |  | 119 | 医用电子加速器性能和试验检测 |  |  |
| 37 | 全自动生化分析仪 |  |  | 120 | 医用电子直线加速器 |  |  |
| 38 | 半自动生化分析仪 |  |  | 121 | 医用诊断X射线工作场所 |  |  |
| 39 | 全自动封闭型发光免疫分析仪 |  |  | 122 | 医用诊断数字减影血管造影（DSA）系统X射线辐射源 |  |  |
| 40 | 凝血分析仪 |  |  | 123 | 医用数字减影血管造影(DSA)X射线设备成像性能检测 |  |  |
| 41 | 尿液分析仪 |  |  | 124 | DSA设备质量控制检测 |  |  |
| 42 | 全自动尿沉渣分析仪 |  |  | 125 | X射线透视设备质量控制检测 |  |  |
| 43 | 糖化血红蛋白分析仪 |  |  | 126 | 直接荧光屏透视设备质量控制检测 |  |  |
| 44 | 血细胞分析仪 |  |  | 127 | X射线摄影设备质量控制检测 |  |  |
| 45 | 血液气体酸碱分析仪 |  |  | 128 | 屏片X射线摄影系统质量控制检测 |  |  |
| 46 | 聚合酶链反应分析仪 |  |  | 129 | 数字X射线摄影（DR）设备质量控制检测 |  |  |
| 47 | 电解质分析仪 |  |  | 130 | 计算机X射线摄影（CR）设备质量控制检测 |  |  |
| 48 | 酶标分析仪 |  |  | 131 | 牙科X射线机质量控制检测 |  |  |
| 49 | 超声经颅多普勒血流分析仪 |  |  | 132 | 乳腺X射线摄影设备质量控制检测 |  |  |
| 50 | 血液黏度计 |  |  | 133 | 乳腺X射线屏片摄影系统质量控制检测 |  |  |
| 51 | 电导率仪 |  |  | 134 | 后装治疗机 |  |  |
| 52 | （自动）核酸提取仪 |  |  | 135 | γ射线立体定向放射治疗系统 |  |  |
| 53 | 实验室（酸度）PH计 |  |  | 136 | X射线立体定向放射治疗系统 |  |  |
| 54 | 数字指示秤 |  |  | 137 | 放射治疗模拟机 |  |  |
| 55 | 模拟指示秤 |  |  | 138 | γ空气吸收剂量率 |  |  |
| 56 | 非自行指示秤 |  |  | 139 | X辐射水平辐射防护检测 |  |  |
| 57 | 身高体重测试仪 |  |  | 140 | 个人和环境X-γ辐射累积剂量 |  |  |
| 58 | 杆秤（戥秤） |  |  | 141 | 中子周围剂量当量率 |  |  |
| 59 | 采血电子秤 |  |  | 142 | x-γ辐射剂量率 |  |  |
| 60 | 架盘天平 |  |  | 143 | 放射治疗工作场所 |  |  |
| 61 | 电子天平 |  |  | 144 | 核医学放射工作场所（含敷贴治疗、粒子植入） |  |  |
| 62 | 砝码 |  |  | 145 | 心电图机 |  |  |
| 63 | 医用热力灭菌设备 |  |  | 146 | 脑电图机 |  |  |
| 64 | 蒸汽灭菌设备 |  |  | 147 | 动态可移动心电图机 |  |  |
| 65 | 过氧化氢低温等离子灭菌器 |  |  | 148 | 数字心电图机 |  |  |
| 66 | 环氧乙烷灭菌器 |  |  | 149 | 血压计(血压表) |  |  |
| 67 | 浮标式氧气吸入器 |  |  | 150 | 电子血压计 |  |  |
| 68 | 气体减压器 |  |  | 151 | 多参数监护仪 |  |  |
| 69 | 数字压力计 |  |  | 152 | 玻璃体温计 |  |  |
| 70 | 血液灌流装置 |  |  | 153 | 电子体温计 |  |  |
| 71 | 医用注射器 |  |  | 154 | 医用诊断X射线辐射源 |  |  |
| 72 | 弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表 |  |  | 155 | 医用诊断螺旋计算机断层摄影装置(CT)X 射线辐射源 |  |  |
| 73 | 医用吸引器 |  |  | 156 | 医用数字摄影（CR、DR）系统 X射线辐射源 |  |  |
| 74 | ICP光谱仪 |  |  | 157 | 医用诊断全景牙科X射线辐射源 |  |  |
| 75 | 气相色谱仪 |  |  | 158 | 医用乳腺X射线辐射源 |  |  |
| 76 | 液相色谱仪 |  |  | 159 | 角膜曲率计 |  |  |
| 77 | 紫外、可见分光光度计 |  |  | 160 | 焦度计 |  |  |
| 78 | 原子吸收分光光度计 |  |  | 161 | 验光仪 |  |  |
| 79 | 原子荧光分光光度计 |  |  | 162 | 验光镜片箱 |  |  |
| 80 | 卡尔·费休库仑法微量水分测定仪 |  |  | 163 | 非接触式眼压计 |  |  |
| 81 | 漫透射视觉密度 |  |  | 164 | 接触式压平眼压计 |  |  |
| 82 | 阿贝折射仪 |  |  | 165 | 综合验光仪（含视力表） |  |  |
| 83 | 医用超声诊断仪 |  |  | 166 | 放射性活度计 |  |  |

注：本表可按相同形式扩展，单独填写，装订在响应文件中。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年  月  日

## 格式六: 商务响应一览表

商务响应一览表

项目编号：____________________

项目名称：____________________

| 序号 | 磋商文件 条目号 | 磋商文件 要求 | 响应文件 实际情况 | 响应文件对应的页码 | 偏差内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：①请填写磋商文件已列明并要求供应商响应的如付款方式、工期、培训方式等商务条款，并逐一作出承诺。

②请供应商在填写本表时，对应磋商文件要求如实填写,并必须用具体数字或文字来表述，不能复制磋商文件要求或仅填写“（不）偏离”或虚假应标。若供应商自行承诺的售后服务承诺与此表不一致的，则磋商小组有权作出不利于供应商的认定。

供应商单位全称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年  月  日

## 格式七：服务响应一览表

服务响应一览表

项目编号：____________________

项目名称：____________________

| 序号 | 磋商文件 条目号 | 磋商文件 技术要求 | 响应文件 实际情况 | 响应文件对应的页码及条目号 | 偏差情况 | 佐证证明材料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：供应商请按磋商文件中的要求逐一填写，供应商不得自行增减或删除、修改任何指标，也不能直接复制粘贴磋商文件中的要求，必须填写真实数据，否则磋商小组将作出不利于供应商的认定。

供应商单位全称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年  月  日

检测校准设备清单

| 序号 | 设备名称 | 具有自检能力 （填“√”） | 响应文件中所对应页码 | 序号 | 设备名称 | 具有自检能力 （填“√”） | 响应文件中所对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 呼吸机 |  |  | 84 | 超声多普勒胎心仪超声源 |  |  |
| 2 | 麻醉呼吸机 |  |  | 85 | 超声经颅多普勒超声源诊断仪 |  |  |
| 3 | 高频电刀 |  |  | 86 | 彩色多普勒超声诊断仪 |  |  |
| 4 | 血液透析机 |  |  | 87 | 医用激光源 |  |  |
| 5 | 除颤监护仪 |  |  | 88 | 超声骨密度仪 |  |  |
| 6 | 医用注射泵和输液泵 |  |  | 89 | X、γ射线骨密度仪 |  |  |
| 7 | 营养泵 |  |  | 90 | 医用电子加速器辐射源 |  |  |
| 8 | 水浴锅 |  |  | 91 | 医用磁共振成像(MRI)系统 |  |  |
| 9 | 医用冷藏箱 |  |  | 92 | 模拟定位机 |  |  |
| 10 | 无源医用冷藏箱 |  |  | 93 | γ放射免疫计数器 |  |  |
| 11 | 医用二氧化碳培养箱 |  |  | 94 | α、β表面污染仪 |  |  |
| 12 | 环境试验设备 |  |  | 95 | 单光子发射计算机断层成像装置 |  |  |
| 13 | 心肺复苏机 |  |  | 96 | 正电子发射计算机断层显像装置 |  |  |
| 14 | 电动洗胃机 |  |  | 97 | 头部立体定向放射外科γ辐射治疗源 |  |  |
| 15 | 胎儿监护仪 |  |  | 98 | 医用γ射线后装近距离治疗辐射源 |  |  |
| 16 | 辐射保暖台 |  |  | 99 | 瞳距仪 |  |  |
| 17 | 婴儿培养箱 |  |  | 100 | 医用注射泵和输液泵检测仪 |  |  |
| 18 | 脉搏血氧计 |  |  | 101 | 呼吸机检测仪 |  |  |
| 19 | 肺功能仪 |  |  | 102 | 婴儿培养箱检测仪 |  |  |
| 20 | 生物安全柜 |  |  | 103 | 血液透析装置检测仪 |  |  |
| 21 | 洁净工作台 |  |  | 104 | 个人剂量监测 |  |  |
| 22 | 洁净室 |  |  | 105 | 清洗消毒机 |  |  |
| 23 | 移液器 |  |  | 106 | 通用卡尺 |  |  |
| 24 | 医用离心机 |  |  | 107 | 传递窗 |  |  |
| 25 | 常用玻璃量器 |  |  | 108 | 排风柜 |  |  |
| 26 | 玻璃液体温度计 |  |  | 109 | 紫外消毒灯 |  |  |
| 27 | 数字温度计 |  |  | 110 | 紫外辐射照度计 |  |  |
| 28 | 红外额温计 |  |  | 111 | 生物显微镜 |  |  |
| 29 | 红外耳温计 |  |  | 112 | 医用核磁共振成像（MRI）设备影响质量检测 |  |  |
| 30 | 机械式温湿度计 |  |  | 113 | X射线计算机体层摄影装置质量控制检测 |  |  |
| 31 | 数字温湿度计 |  |  | 114 | 螺旋断层治疗装置质量控制检测 |  |  |
| 32 | 温度数据采集仪 |  |  | 115 | 伽马照相机、单光子发射断层成像设备（SPECT）质量控制检测 |  |  |
| 33 | 温湿度巡回检测仪 |  |  | 116 | 单光子放射断层成像设备(SPECT)质量控制检测 |  |  |
| 34 | 热像仪 |  |  | 117 | 正电子发射断层成像装置质量控制检测 |  |  |
| 35 | 便携式血糖仪 |  |  | 118 | 医用电子加速器验收试验和周期检验 |  |  |
| 36 | 医用牵引仪 |  |  | 119 | 医用电子加速器性能和试验检测 |  |  |
| 37 | 全自动生化分析仪 |  |  | 120 | 医用电子直线加速器 |  |  |
| 38 | 半自动生化分析仪 |  |  | 121 | 医用诊断X射线工作场所 |  |  |
| 39 | 全自动封闭型发光免疫分析仪 |  |  | 122 | 医用诊断数字减影血管造影（DSA）系统X射线辐射源 |  |  |
| 40 | 凝血分析仪 |  |  | 123 | 医用数字减影血管造影(DSA)X射线设备成像性能检测 |  |  |
| 41 | 尿液分析仪 |  |  | 124 | DSA设备质量控制检测 |  |  |
| 42 | 全自动尿沉渣分析仪 |  |  | 125 | X射线透视设备质量控制检测 |  |  |
| 43 | 糖化血红蛋白分析仪 |  |  | 126 | 直接荧光屏透视设备质量控制检测 |  |  |
| 44 | 血细胞分析仪 |  |  | 127 | X射线摄影设备质量控制检测 |  |  |
| 45 | 血液气体酸碱分析仪 |  |  | 128 | 屏片X射线摄影系统质量控制检测 |  |  |
| 46 | 聚合酶链反应分析仪 |  |  | 129 | 数字X射线摄影（DR）设备质量控制检测 |  |  |
| 47 | 电解质分析仪 |  |  | 130 | 计算机X射线摄影（CR）设备质量控制检测 |  |  |
| 48 | 酶标分析仪 |  |  | 131 | 牙科X射线机质量控制检测 |  |  |
| 49 | 超声经颅多普勒血流分析仪 |  |  | 132 | 乳腺X射线摄影设备质量控制检测 |  |  |
| 50 | 血液黏度计 |  |  | 133 | 乳腺X射线屏片摄影系统质量控制检测 |  |  |
| 51 | 电导率仪 |  |  | 134 | 后装治疗机 |  |  |
| 52 | （自动）核酸提取仪 |  |  | 135 | γ射线立体定向放射治疗系统 |  |  |
| 53 | 实验室（酸度）PH计 |  |  | 136 | X射线立体定向放射治疗系统 |  |  |
| 54 | 数字指示秤 |  |  | 137 | 放射治疗模拟机 |  |  |
| 55 | 模拟指示秤 |  |  | 138 | γ空气吸收剂量率 |  |  |
| 56 | 非自行指示秤 |  |  | 139 | X辐射水平辐射防护检测 |  |  |
| 57 | 身高体重测试仪 |  |  | 140 | 个人和环境X-γ辐射累积剂量 |  |  |
| 58 | 杆秤（戥秤） |  |  | 141 | 中子周围剂量当量率 |  |  |
| 59 | 采血电子秤 |  |  | 142 | x-γ辐射剂量率 |  |  |
| 60 | 架盘天平 |  |  | 143 | 放射治疗工作场所 |  |  |
| 61 | 电子天平 |  |  | 144 | 核医学放射工作场所（含敷贴治疗、粒子植入） |  |  |
| 62 | 砝码 |  |  | 145 | 心电图机 |  |  |
| 63 | 医用热力灭菌设备 |  |  | 146 | 脑电图机 |  |  |
| 64 | 蒸汽灭菌设备 |  |  | 147 | 动态可移动心电图机 |  |  |
| 65 | 过氧化氢低温等离子灭菌器 |  |  | 148 | 数字心电图机 |  |  |
| 66 | 环氧乙烷灭菌器 |  |  | 149 | 血压计(血压表) |  |  |
| 67 | 浮标式氧气吸入器 |  |  | 150 | 电子血压计 |  |  |
| 68 | 气体减压器 |  |  | 151 | 多参数监护仪 |  |  |
| 69 | 数字压力计 |  |  | 152 | 玻璃体温计 |  |  |
| 70 | 血液灌流装置 |  |  | 153 | 电子体温计 |  |  |
| 71 | 医用注射器 |  |  | 154 | 医用诊断X射线辐射源 |  |  |
| 72 | 弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表 |  |  | 155 | 医用诊断螺旋计算机断层摄影装置(CT)X 射线辐射源 |  |  |
| 73 | 医用吸引器 |  |  | 156 | 医用数字摄影（CR、DR）系统 X射线辐射源 |  |  |
| 74 | ICP光谱仪 |  |  | 157 | 医用诊断全景牙科X射线辐射源 |  |  |
| 75 | 气相色谱仪 |  |  | 158 | 医用乳腺X射线辐射源 |  |  |
| 76 | 液相色谱仪 |  |  | 159 | 角膜曲率计 |  |  |
| 77 | 紫外、可见分光光度计 |  |  | 160 | 焦度计 |  |  |
| 78 | 原子吸收分光光度计 |  |  | 161 | 验光仪 |  |  |
| 79 | 原子荧光分光光度计 |  |  | 162 | 验光镜片箱 |  |  |
| 80 | 卡尔·费休库仑法微量水分测定仪 |  |  | 163 | 非接触式眼压计 |  |  |
| 81 | 漫透射视觉密度 |  |  | 164 | 接触式压平眼压计 |  |  |
| 82 | 阿贝折射仪 |  |  | 165 | 综合验光仪（含视力表） |  |  |
| 83 | 医用超声诊断仪 |  |  | 166 | 放射性活度计 |  |  |
| 自检种类数量总计 |  |  |  | 种 |  |  |  |

注：1.供应商具有设备自检能力的在上表中填“√”，所有设备检校能力须提供能力表（以CNAS、CMA附件为准）等证明文件并写明对应页码。

2.本表作为组成响应文件的一部分，须编制在响应文件中。

## 格式八：项目拟投入人员情况一览表

（一）项目负责人简历表

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  |  | 学历 |  |  |
| 执业资格证书及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 从事工作年限 |  |  |  |  |
| 已完成类似项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人 |  | 项目名称 |  |  | 合同数额 |  |  | 完成时间 |  |  | 备注 |

说明：本表后项目负责人的身份证、执业资格证劳动合同、社保证明、职称证等证明材料。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年	  月	  日

（二）拟投入人员情况一览表

项目编号：____________________

项目名称：____________________

| 序号 | 本项目中的分工或专业 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 所学专业 | 职称 | 执业资格证书情况 （多个证书的，同时列出） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：本表后附每个项目成员的身份证、社保证明、职称证（如有）、执业资格证（如有）等。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年 月 日

## 格式九： 近年类似业绩一览表

近年类似业绩一览表

项目编号：____________________

项目名称：____________________

| 项目名称 | 采购单位 | 合同内容 | 合同额 | 签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

请在此表后附合同或其他相关证明材料。具体要求详见评分办法。具体年份详见供应商须知前附表。

供应商单位全称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年  月  日

## 格式十：商务情况表

供应商商务情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 企业性质 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业简介 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

## 格式十一：中小企业声明函（如有）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46  号）的规定，本公司

（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工 程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业 收入为	万元，资产总额为	 万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业 收入为	万元，资产总额为	 万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

…… 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、不符合相应条件的供应商无需提供。

## 格式十二： 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：不符合相应条件的供应商无需提供。

## 格式十三：资格证明材料格式（参考）

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面声明

- 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有

重大违法记录的书面声明

（采购人名称）：

我单位郑重声明：自本项目开标之日起向前追溯三年，我单位没有以下重大违法记录：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

注：

1.如不提供本声明函，将作无效报价处理。

2.供应商对其所声明内容的真实性负责。如供应商所声明内容不真实，则应承担相应的法律责任。

供应商名称：（公章）

法定代表人或其委托代理人签字或盖章：

年 月 日

- 供应商不存在关联关系声明

单位负责人不为同一人或者不存在直接控股、管理关系的

书面声明

供应商应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称，如无，请填写“无”：

- 与供应商单位负责人为同一人的其他单位；

（2）与供应商存在直接控股、管理关系的其他单位：

我单位郑重声明：我单位未与上述存在关联关系的单位同时参加本项目同一合同项下（同一包号）的政府采购活动。

注：

1.如不提供本声明函，将作无效报价处理。

2.供应商应对其所声明内容的真实性负责。如供应商所声明内容不真实，则应承担相应的法律责任。

供应商名称：（公章）

法定代表人或其委托代理人签字或盖章：

年 月 日

格式十四：其他资格证明材料、评审证明材料或供应商认为应该提供的其他资料

未提供格式的，格式自拟。

格式十五：首次响应文件封套标记参考格式

首次响应文件封套标记参考格式

| 响应文件 （正本） 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 地址： 电话： 传真： 邮编： | 响应文件 （副本） 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 地址： 电话： 传真： 邮编： |
| --- | --- |

| 首轮报价一览表 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 地址： 电话： 传真： 邮编： | 响应文件电子文档 （含担保函原件） 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 地址： 电话： 传真： 邮编： |
| --- | --- |

封口格式：

……………………首次响应文件递交截止时间前不准启封（公章）…………………