山东大学第二医院2024-2026年

病案扫描数字化加工服务

竞争性磋商文件

项目编号：SDEY-LCZ10-CS-014

采购内容：2024-2026年病案扫描数字化加工服务

采 购 人：山东大学第二医院

采购代理：山东省鲁成招标有限公司

日    期：2023年12月8日

目  录

第一章  竞争性磋商公告	- 4 -

山东大学第二医院2024-2026年病案扫描数字化加工服务竞争性磋商公告	- 4 -

第二章  供应商须知	- 7 -

附表：关于印发中小企业划型标准规定的通知	- 9 -

一、说明	- 14 -

二、磋商文件	- 15 -

三、响应文件编制	- 16 -

四、响应文件提交	- 21 -

五、磋商与评审	- 22 -

六、合同签订	- 31 -

七、处罚、质疑	- 31 -

八、保密	- 33 -

九、专利权	- 33 -

十、解释权	- 33 -

十一、其他	- 33 -

第三章  采购要求	- 34 -

第四章  合同条款及格式	- 40 -

第五章  附件	- 43 -

附件一：报价函	- 43 -

附件二：授权委托书	- 44 -

附件三：首轮报价一览表	- 45 -

附件四：报价明细表	- 46 -

附件五：服务条款响应/偏离表	- 47 -

附件六：商务条款响应/偏离表	- 48 -

附件七：近年类似业绩一览表	- 49 -

附件八：项目拟派服务团队情况表	- 50 -

附件九：拟投入的设备及耗材情况表	- 52 -

附件十：证明文件格式	- 53 -

格式1  参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	- 53 -

格式2  2022年度财务状况报告	- 54 -

格式3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	- 55 -

格式4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	- 56 -

格式5  中小企业声明函（服务）	- 57 -

格式6  残疾人福利性单位声明函	- 58 -

附件十一：符合政府采购优惠政策产品明细及报价表（如果有）	- 60 -

附件十二：诚信廉政承诺书	- 64 -

附件十三：密封袋封面格式	- 65 -

# 第一章  竞争性磋商公告

## 山东大学第二医院2024-2026年病案扫描数字化加工服务竞争性磋商公告

项目概况

山东大学第二医院2024-2026年病案扫描数字化加工服务项目的潜在供应商应在山东省鲁成招标有限公司2408室（地址：济南市经十东路10567号成城大厦A座）获取磋商文件，并于 2023 年 12 月 25 日 13点 30 分（北京时间）前提交首次响应文件。

一、项目基本情况：

项目编号：SDEY-LCZ10-CS-014

项目名称：山东大学第二医院2024-2026年病案扫描数字化加工服务

采购方式：竞争性磋商

预算金额：总价71万元

最高限价：总价71万元，扫描单价0.1元/页

采购需求：山东大学第二医院根据需要采购2024-2026年病案扫描数字化加工服务，于2027年4月1日之前完成合同约定2024-2026年历史出院病案的数字化加工服务，并提交成品数据。具体内容详见磋商文件。

标段划分：划分为1包.

合同履行期限：自2024年1月1日起至2027年3月31日服务期满为止。

本项目不接受联合体报价。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位采购的项目，详见磋商文件；

3、本项目的特定资格要求：中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

三、获取磋商文件：

时间：2023 年 12 月 8 日至2023 年 12 月 15 日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），每天上午8:30 至11:30 ，下午13:30 至17:00 （北京时间，法定节假日除外）；

地点：山东省鲁成招标有限公司2408室（地址：济南市经十东路10567号成城大厦A座24层），磋商文件采用邮寄方式，不需现场领取；

方式：凡有意参加本次采购的供应商必须在获取磋商文件的期限内联系代理机构，告之邮寄磋商文件地址，并明确所报项目名称及项目确认（联系人：刘嘉华、解佳琪 0531-83196323，18595271270 lc83191789@126.com）。供应商项目确认后请访问中国政府采购网下载电子版磋商文件；

纸质磋商文件工本费：300元/本（售后不退）。缴纳磋商文件工本费账户信息：开户名称：山东省鲁成招标有限公司；开户银行：中国农业银行济南分行；银行帐户：15110101040001136；行号：103451011106，汇款须注明：招标十部+项目简称；

本项目实行资格后审，获取磋商文件成功不代表资格后审的通过。

四、提交首次响应文件截止时间、开启时间和地点：

时间：2023 年 12 月 25 日13:30（北京时间）；

地点：山东大学第二医院仁和会堂小会议室（地址：济南市天桥区北园大街247号）；

逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

五、公告期限：

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜：

1、在“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站中被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加本次采购活动；

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

3、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（单一来源采购项目除外）；

4、本采购项目的变更、修改、澄清、补遗内容及对项目的暂停、延期通知等情况均在“中国政府采购网”发布。潜在供应商自行查阅网站信息，未按要求查阅者自行承担相应后果；

5、供应商必须整包，不可分拆报价。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息

名 称：山东大学第二医院

地址：济南市天桥区北园大街247号

联系方式：0531-85875076

2、采购代理机构信息

名  称:山东省鲁成招标有限公司

地　址：济南市经十东路10567号成城大厦A座

联系方式：0531-83196323

3、项目联系方式

项目联系人：刘嘉华、解佳琪

电　话：0531-83196323

# 第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 内容说明 |
| --- | --- |
| 1 | 综合说明 采 购 人：山东大学第二医院 地 址：济南市天桥区北园大街247号 采购项目：山东大学第二医院2024-2026年病案扫描数字化加工服务 供货地点：山东大学第二医院指定地点 交付方式：供货、售后服务等 采购服务内容：2024-2026年病案扫描数字化加工服务（具体要求详见磋商文件第三章采购要求） 质量标准：符合国家相关质量标准及采购人要求 质 保 期：自项目验收合格之日起，病案扫描数据五年免费数据维护服务。 合同履行期限：自2024年1月1日起至2027年3月31日服务期满为止。 |
| 2 | 合同名称：山东大学第二医院2024-2026年病案扫描数字化加工服务合同 |
| 3 | 资金来源：自筹资金 |
| 4 | 磋商有效期：自提交首次响应文件截止日起90天（日历日） |
| 5 | 采购方式：竞争性磋商 |
| 6 | 采购答疑： 提交质疑文件时间：2023年12月16日16：30时前 领取答疑文件时间：提交首次响应文件截止时间5天前 提交（领取）文件地点：山东省鲁成招标有限公司2408室（地址：济南市经十东路10567号成城大厦A座），答疑或补遗文件通过“中国政府采购网”发布，请随时关注下载。如因潜在供应商原因没有及时查看，造成的一切后果由供应商自行承担。 若有问题需要澄清，应于提交质疑文件时间前以书面形式向采购代理和采购人提出，并将需要澄清的问题以Word版的文本，给山东省鲁成招标有限公司发电子邮件（lc83191789@126.com），并电话通知，采购人将以答疑文件的方式予以解答。 供应商未在规定时间内提出质疑的，视为无需要澄清的问题，逾期任何问题不作答复。 |
| 7 | 响应文件份数：正本一份、副本二份、电子文档一份（U盘、PDF格式）。 装订方式：纸质响应文件应正反双面打印，每册采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订；每册厚度不得超过4.5cm,如超过需分册装订；在封装背脊处打印项目名称；为节约成本，响应文件封皮请勿使用硬装方式，每页均应标注页码。 |
| 8 | 磋商保证金：10000元整人民币 磋商保证金形式：电汇、网银、支票、汇票、本票、纸质保函等任意一种 单位名称：山东省鲁成招标有限公司 开户银行：中国农业银行济南分行 账号：15110101040001136 请在交易附言内填写：招标十部+项目简称 磋商保证金以电汇或网银或支票形式提交的，必须从供应商的单位银行账户转出，并在提交首次响应文件截止时间前到达指定账户。供应商应充分考虑银行信息交换时间，由此带来的磋商保证金不能按时到帐的责任由供应商自行承担；其他形式提交的磋商保证金须在提交首次响应文件截止时间前将原件密封提交至采购代理机构。 |
| 9 | 提交首次响应文件截止时间：2023年12月25日13:30（北京时间，逾期送达概不接受） 响应文件提交至：山东大学第二医院仁和会堂小会议室（地址：济南市天桥区北园大街247号） |
| 10 | 开启时间：2023年12月25日13:30（北京时间） 开启地点：山东大学第二医院仁和会堂小会议室（地址：济南市天桥区北园大街247号） |
| 11 | 评审办法：综合评分法 |
| 12 | 预算金额（最高限价）：三年总价71万元人民币，单价0.1元/页。 供应商的报价不得高于预算金额（最高限价），供应商报价高于预算金额（最高限价）的，作无效响应处理。 |
| 13 | 付款方式：根据2024-2026三年扫描工作量，每年一结算，共三次结算。该服务年度届满后首个3月31日之前院方对扫描公司提交的上一年度全年出院的全部病案扫描成品数据进行验收结算。验收合格后，院方将根据扫描公司本服务年度实际的扫描页数依据单页价格将相应扫描加工费总额告知扫描公司，扫描公司依此开具发票，院方在收到发票后30日历日内将根据本服务年度工作量核算金额的90%支付给扫描公司，剩于10%扫描加工费在该服务年度届满后首个6月1日后，在该年度服务成果未发现质量问题（4月1日至6月1日为质保期）的情况下，于30日历日内无息支付给扫描公司。 |
| 14 | 统一踏勘现场（了解医院扫描软件） 踏勘时间：2023年12月16日上午9:00 踏勘地点：山东大学第二医院病案室 联系人：张老师 联系电话：17660085085 |
| 15 | 采购人：山东大学第二医院 电话：0531-85875076 采购代理：山东省鲁成招标有限公司 地址：济南市经十东路10567号成城大厦A座 联系人：刘嘉华、解佳琪 电话：0531-83196323、18595271270 传真：0531-83191789 |
| 16 | 其他： 1、信用信息查询渠道：信用中国、中国政府采购网； 2、信用信息查询截止时间：提交首次响应文件截止时间前； 3、信用信息查询记录和证据保留方式：截屏等可实现留痕的方式； 4、信用信息查询由采购人或采购代理查询。 5、本项目属于专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位采购的项目，不接受大型企业提交的响应文件，对小型和微型企业的报价不再执行10%的价格扣除。 |

## 附表：关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔 2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部 国家统计局

国家发展和改革委员会 财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括:农、林、牧、渔业，工业(包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业)，建筑业，批发业，零售业，交通运输业(不含铁路运输业)，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业(包括电信、互联网和相关服务)，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业(包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等)。

四、各行业划型标准为:

(一)农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

(二)工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

(三)建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业;营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

(四)批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业;从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业;从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

(五)零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(六)交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

(七)仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(八)邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(九)住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(十)餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(十一)信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(十二)软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

(十三)房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业;营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

(十四)物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业;从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

(十五)租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

(十六)其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业;从业人员10人及以上的为小型企业;从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

## 一、说明

1.  采购人

系指山东大学第二医院

2.  采购代理

系指山东省鲁成招标有限公司

3.  合格供应商

3.1具备本竞争性磋商公告规定的供应商资格要求；

3.1.1具有独立承担民事责任的能力；

3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录；

3.1.5参加本次采购活动前三年内，未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及没有重大违法记录；

3.1.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

3.1.7为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（单一来源采购项目除外）；

3.1.8法律、行政法规规定的其他条件。

3.2提供的资格资质证明文件均真实有效；

3.3依法获取磋商文件；

3.4在以往的采购活动中没有违法、违规、违纪、违约行为；

3.5遵守《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、其他有关的中国法律、法规和规定；

3.6 本项目不接受联合体报价。

4  服务定义

4.1 “采购服务”指本磋商文件中所述相关服务。

5.  报价费用

5.1无论报价过程的实施或结果如何，供应商均应承担与响应文件制作和报价相关的所有费用。采购人和采购代理在任何情况下都不担负这些费用。

5.2采购代理服务费：采购人与成交供应商签订合同后5日内，由成交供应商根据原国家计划委员会颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号文件）和“国家发展和改革委员会办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号）”文件规定按项目预算价的服务类收费标准的60%向采购代理机构交纳招标代理服务费（按3年记取）。

## 二、磋商文件

6.  磋商文件构成

本磋商文件共分五部分，内容如下：

第一章  竞争性磋商公告

第二章  供应商须知

第三章  采购要求

第四章  合同条款及格式

第五章  附件

7.  磋商文件澄清和修改

7.1任何已依法获取磋商文件（在规定时间内进行项目确认是依法获取磋商文件的必要环节）的潜在供应商，认为磋商文件存在歧视性条款或不合理要求等需要澄清的问题，均可要求对磋商文件进行澄清。要求澄清的潜在供应商，按前附表规定的时间、地点以书面形式（包括信函或传真）一次性全部提出，并通知到采购代理。采购代理在认为必要时，将不标明查询来源的书面答复按前附表规定的方式发布。答复及补充文件将作为磋商文件的组成部分，对所有供应商均具有约束力。

7.2 在提交首次响应文件截止时间5日前任何时候，采购代理无论出于何种原因，均可用补充文件的形式对磋商文件进行澄清和修改。该澄清和修改作为磋商文件的组成部分对所有供应商具有约束力，该补充文件将在“中国政府采购网”发布，潜在供应商自行查阅网站信息，未按要求查阅者自行承担相应后果。

7.3 潜在供应商未在前附表规定时间内提出澄清要求的，视为无需要澄清的问题，逾期任何问题不作答复。

7.4  如果澄清、补遗文件发出的时间距提交首次响应文件截止时间不足5日，且澄清、补遗的内容可能影响响应文件的制作，相应延长提交首次响应文件的截止时间和日期，并将此变更发布在“中国政府采购网”。在这种情况下，采购代理和供应商受其制约的所有权利和义务均相应延长至新的截止日期。

7.5澄清、补遗一经发布即生效，无需回复，未按要求查阅者自行承担相应后果。采购代理不因此承担任何责任，有关的采购活动可以继续有效地进行。

## 三、响应文件编制

8.  磋商语言及计量单位

8.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理就有关磋商的所有来往函电均应使用中文简体字。

8.2 供应商所提供的技术文件和资料，包括图纸中的说明，应使用中文简体字。

8.3 原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但采购代理可以要求供应商提供翻译文件，必要时可以要求提供附有公证书的翻译文件。

8.4 除磋商文件的技术要求中另有规定外，响应文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

8.5 对违反上述规定情形的，磋商小组有权要求其限期提供加盖公章的翻译文件或取消其磋商资格。

9.响应文件构成

响应文件由证明文件、技术服务文件、商务文件组成。

供应商应按磋商文件的要求编写响应文件，提交证明其有资格进行报价和有能力履行合同的文件。响应文件包括以下内容，并按下列顺序编制，以方便评审。

9.1  证明文件

9.1.1资格证明文件

1）营业执照复印件；

2）授权委托书原件（附件二），供应商授权代表须提供身份证复印件；

3）中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件（详见附件）；

4）参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（附件十的格式1）；

5）2022年度财务状况报告（附件十的格式2）

6）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（附件十的格式3）；

7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（附件十的格式4）。

根据财库〔2016〕125号文的规定，采购代理机构应当通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商在提交首次响应文件截止时间前的信用信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

备注：①资格证明文件按要求提供相应的资料，资格审查以正本所附资格证明文件为准，资格审查（1）-（7）不合格的不进入评审阶段；②供应商：（a）是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”的复印件；（b）是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件； （c）是非企业专业服务机构的，应提供其有效的执业许可证复印件；（d）是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”复印件；（e）是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明。③成立时间较短的单位，提供从成立至今所需要的资料。

9.1.2符合政府采购政策的证明文件

1）本项目专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位进行采购，执行中小企业采购政策详见前附表第16项；

2）节能、环境标志产品证明文件复印件（如果有）；

3）政府强制采购节能产品明细表（见附件十一-如果有）。

9.1.3其它证明文件

1）近三年所报服务的业绩一览表及合同复印件（附件七）；

2）评分细则中加分项的复印件；

3）有关的质量体系、安全等认证证书（如果有）；

4）供应商认为需要提交的其他文件。

备注：9.1.2-9.1.3项内容请供应商认真填写，如无请填写无。

9.2  技术服务文件

1）服务条款响应/偏离表（附件五）；

2）实施方案；

3）质量控制及保证措施；

4）拟派服务团队情况表（附件八）；

5）拟投入的设备及耗材情况表（附件九）；

6）按期交付的保证措施；

7）售后服务及质量保证措施。

9.3  商务文件

1）报价函（附件一）；

2）首轮报价一览表（附件三）；

3）报价明细表（附件四）；

4）商务条款响应/偏离表（附件六）；

5）符合政府采购优惠政策产品明细及报价表（附件十一-如果有）；

6）诚信廉政承诺书（附件十二，本项为实质性条款，未提供的按响应无效处理）；

7）其他。

备注：供应商可按照证明文件、技术服务文件、商务文件的顺序编制响应文件，统一编制目录胶装装订，由于编制混乱导致响应文件被误读或查找不到，其责任由供应商承担。磋商文件未提供格式的，供应商可自拟格式。

10.  报价

10.1本次磋商报价采用多轮报价，币种为人民币。供应商根据本项目实际情况自主竞报，报价含完成本项目病案扫描数字化加工服务所需的所有费用及完成磋商文件中所提出所有服务内容的全部税、费。供应商应充分考虑采购项目的要求及条件，不得在成交后无故增加任何费用。

10.2供应商应填写报价一览表及报价明细表。供应商对报价若有说明应在报价一览表备注处注明。采购人不接受可选择的报价方案和价格。任何有选择的或可调整的报价方案和价格将被视为非响应性报价而被拒绝。

10.3 最终报价（即合同价）在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

10.4 供应商应报出所能承受得了的最低的合理价格。

10.5供应商应保证所报出的最终价格，在排除各种差异因素后，不超出自己的正常国内市场价格，并且保证价格不应高于对其他情况相似购买者的出价。

10.6供应商的多轮报价均不得高于采购预算（最高限价），否则其响应文件按无效响应处理。

10.7磋商文件预算金额为预估，年度服务费最终以成交的单页价格与实际扫描页数据实结算。

11.  响应文件装订与编写

11.1供应商必须将响应文件中的有关文件按上述顺序排列装订成册（胶装），在首页编制“响应文件目录”、编写连续页码，并在封装背脊处打印项目名称。

11.2 供应商响应文件数量见前附表。在每一份响应文件上要注明“正本”或“副本”字样。供应商应保证响应文件正本与副本的内容严格一致，如果正本与副本不一致，以正本为准；响应文件中的报价一览表与响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准。

11.3 响应文件正本和副本用A4幅面的纸张正反双面打印。

11.4 响应文件应严格按照磋商文件的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。响应文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的响应文件，其报价有可能被拒绝。

11.5供应商须如实响应磋商文件要求，在响应文件中如实提供其服务指标。供应商不得复制、粘贴磋商文件中的技术条款及商务条款响应/偏离表中的内容作为其响应文件的响应情况，否则，磋商小组有权作出不利于供应商的认定。

11.6副本可采用正本的复印件。

11.7为合理节约评审成本，提倡诚实信用的报价行为，特别要求供应商应本着诚信精神，在本次响应文件的“服务条款响应/偏离表”、“商务条款响应/偏离表”中，均以审慎的态度明确、清楚地披露各项响应情况；供应商须对照磋商文件服务条款（或商务条款）与要求，逐条说明是否做出了实质性响应。

11.8因响应文件字迹潦草、模糊或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。

12.  响应文件签署

12.1法定代表人或授权代理人必须按磋商文件格式的要求在响应文件规定签字、盖章的地方签字、盖供应商单位公章，不得使用其它形式如带有“专用章”等字样的印章，否则报价将被视为无效。如供应商对响应文件进行了修改，则须由供应商的法定代表人或授权代理人在修改处签字（或盖章）或加盖公章。

12.2 任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商的法定代表人或授权代理人签字（或盖章）或加盖公章后才有效，授权代理人签字（或盖章）的需在响应文件中提供法人授权委托书，否则签字（或盖章）无效。

13.  响应文件密封和标记

13.1 供应商应将响应文件密封送达，并在封面明显处注明以下内容（密封件格式见附件十三）：

1）项目编号、项目名称

2）供应商名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真

13.2 每一密封文件在封口处加盖供应商公章或授权代表签字（或盖章），并注明“于2023年月  日  时之前不准启封”字样。

13.3 如果供应商未按上述要求对响应文件密封及加写标记，采购人有权予以拒绝接收。

14.  磋商保证金

14.1供应商应提交前附表规定数额的磋商保证金，磋商保证金是响应文件的一个组成部分。

14.2磋商保证金采用的形式按前附表规定的形式缴纳。

14.3 未按前述各款要求提交磋商保证金的响应文件被视为无效响应。

14.4 磋商保证金采用电汇方式退还。若交款单位与供应商名称不一致，退款时，磋商保证金退至供应商帐户。

14.5未成交供应商的磋商保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还（因供应商自身原因导致无法及时退还的除外）。

14.6成交供应商的磋商保证金在签订合同后5个工作日内予以退还（因供应商自身原因导致无法及时退还的除外）。

14.7供应商应在成交公告发布后及时将退款信息（注明项目名称及退款信息）发至采购代理邮箱，以便及时退款。

15.  磋商有效期

15.1 自提交首次响应文件截止之日起，磋商有效期见前附表。响应文件的有效期比本须知规定的有效期短的响应文件将被拒绝。

15.2 特殊情况下，在磋商有效期满之前，采购代理可以书面形式要求供应商同意延长磋商有效期。供应商可以以书面形式拒绝或接受上述要求。拒绝延长磋商有效期的供应商有权收回磋商保证金；同意延长磋商有效期的供应商应当相应延长其磋商保证金的有效期，但不得修改响应文件的其他内容。

## 四、响应文件提交

16. 响应文件提交时间和地点

16.1 供应商代表必须在提交首次响应文件截止时间前将响应文件送达指定地点。如因磋商文件的修改推迟提交首次响应文件截止日期的，则按采购代理另行通知规定的时间提交。

16.2 采购代理将拒绝接收提交首次响应文件截止时间后送达的响应文件。

17. 响应文件签收

17.1 采购代理于提交首次响应文件截止时间前接收合格的响应文件，供应商同时签字确认。

17.2 响应文件须采用纸质形式，以电报、传真、电子邮件等形式提交的响应文件不予接收。

17.3 对供应商提交的响应文件在提交首次响应文件截止时间后不予退还。

18.  响应文件修改与撤回

18.1 供应商在磋商文件要求提交首次响应文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的响应文件，并书面形式通知采购代理。

18.2 供应商对响应文件的补充、修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记和提交。

18.3 撤回报价的要求应以书面形式提出，由供应商法定代表人或授权代理人签署，并在提交首次响应文件截止时间前送达采购代理。

18.4 磋商有效期内不得撤回响应文件，磋商会议后撤回报价的行为将被记录在案，其磋商保证金不予退还。

18.5通过给所有供应商发通知，采购代理可以延长提交首次响应文件的截止时间。采购代理与供应商以前在首次报价截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长后新的截止期。

## 五、磋商与评审

19.  磋商

19.1采购人按照磋商文件规定的时间、地点进行磋商。磋商会议由采购人或者采购代理主持，邀请供应商参加。

19.2供应商法定代表人或其授权代理人应持法人资格证明及本人身份证（或本人电子身份证）或法人授权委托书及本人身份证（或本人电子身份证）等证件的原件参加磋商会议，并签名报到，否则视为自动放弃磋商资格。

19.3主持人按下列程序进行磋商会议：

（1）宣读会场纪律；

（2）公布在提交首次响应文件截止时间前提交响应文件的供应商名称；

（3）在采购人监督部门的监督下，由供应商或其推选的代表检查响应文件的密封情况；

（4）核验供应商的基本证件（法人资格证明或授权委托书、本人身份证（或本人电子身份证）等）；

（5）会议结束，供应商退场。

19.4供应商授权代表对磋商会议程序有疑义，以及认为采购人、采购代理相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

19.5响应文件有下列情况之一者，采购人不予受理。

（1）响应文件未按规定标志、密封；

（2）未在密封处加盖供应商公章或法定代表人或授权代表签字（或盖章）的；

（3）提交首次响应文件截止时间以后送达的响应文件。

20.  组建磋商小组

采购人将根据本项目的特点组建磋商小组，其成员由采购人代表及评审专家3人及以上单数组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。磋商小组负责对响应文件进行审查、澄清、推荐或直接确定成交供应商。

21.  评审原则

21.1 客观性原则：磋商小组将严格按照磋商文件的要求，对供应商的响应文件进行认真评审；磋商小组对响应文件的评审仅依据响应文件本身，而不依据响应文件以外的任何因素。

21.2 统一性原则：磋商小组将按照统一的评审原则和评审方法，用同一标准进行评审。

21.3 独立性原则：评审工作在磋商小组内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。磋商小组成员对出具的意见承担个人责任。

21.4 保密性原则：采购代理应当采取必要的措施，保证评审在严格保密的情况下进行。

21.5 综合性原则：磋商小组将综合分析、评审供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出成交供应商。

22.  初步评审

22.1响应文件的初审分为资格审查和符合性检查。资格审查由磋商小组在磋商会议后依法对供应商进行审查，依据法律、法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明进行审查，以确定供应商是否具备报价资格。符合性检查由磋商小组依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

22.2响应文件出现下列情况之一的，由磋商小组在资格审查后按无效响应处理：

（1）不具备国家或磋商文件中规定资格要求的；

（2）资格证明文件不齐全或无效的。

响应文件出现下列情况之一的，由磋商小组在符合性检查后按无效响应处理：

（1）无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的委托代理人签字（或盖章）的；

（2）未按规定格式填写，内容不全或者关键内容字迹模糊，无法辨认的。

（3）供应商提交两份或多份内容不同的响应文件，且未声明哪一个有效，按磋商文件规定提交备选报价方案的除外；

（4）未提供诚信廉政承诺书；

（5）磋商小组认定供应商有围标、串通报价情形。

22.3在综合评审之前，磋商小组要审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。

（1）实质性响应的报价是指响应文件符合磋商文件的所有条款、条件和规格且没有重大偏离或保留。

（2）重大偏离不允许在报价后修正，但磋商小组将允许修正报价中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其他实质上响应磋商文件要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。

（3）如出现下列情形之一的，视为对磋商文件没有做出实质性响应，按照无效响应处理。

A、应交未交或未足额交纳磋商保证金；

B、资格证明文件不齐全或无效的；

C、未提供诚信廉政承诺书；

D、磋商有效期不足的；

E、报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

F、未按磋商小组要求磋商、澄清、说明或补正的；

G、在初步评审中，磋商小组认定供应商的报价未能通过此项评审的；

H、响应文件中的商务条款明显不符合磋商文件要求；

I、响应文件中的服务条款偏离超过10条（含）；

J、响应文件服务条款响应/偏离表中响应与事实不符或虚假报价的；

K、联合体响应文件未附联合体报价协议书的；

L、不符合法律法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

（4）磋商小组成员会根据磋商文件规定，详细审阅各供应商提交的响应文件，逐项列出响应文件的全部偏差。偏差分为重大偏差和细微偏差。

重大偏差包括以下内容：

A、磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

B、不满足服务要求中的*条款；

C、不满足采购人的付款方式；

D、响应文件附有采购人不能接受的条件；

E、不符合磋商文件中规定的其他实质性要求。

5）磋商小组将拒绝被确定为非实质性响应的响应文件，供应商不能通过修正或撤销响应文件中的不符之处而使其报价成为实质性响应的报价。

22.4 初步审查中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理：

1）如果正本与副本或电子文档不一致，以正本为准；响应文件中的报价一览表与响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准。

2）如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准。如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5）调整后的数据对供应商具有约束力，供应商不同意以上修正，其报价将被拒绝。

23. 响应文件的澄清

23.1为有助于对响应文件进行审查，磋商小组有权向供应商询问。磋商小组有权以书面形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者补正。但供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或授权代理人签字（或盖章），并不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容。供应商澄清、说明或者补正的内容构成响应文件的组成部分。供应商拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或者补正的，磋商小组可拒绝该报价。

23.2 供应商对澄清的答复以书面材料为准，但不得对报价内容进行实质性修改。

23.3 澄清的内容须以书面形式确认，并构成响应文件的组成部分。

23.4 磋商小组不接受供应商主动提出的澄清。

23.5磋商小组通过上述评审，确定通过初步评审的合格供应商名单，只有通过初步评审的供应商，才能进行最终报价并进入综合评审。合格供应商不足3家的，不继续评审。

23.6磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改磋商文件，重新组织采购活动。

24.  综合评审

24.1 磋商小组将根据磋商文件确定的评审标准和方法作进一步的比较和评价。

24.2评审方法：本项目评审方法采用综合评分法。磋商小组将依据各供应商响应文件，对其商务、价格、服务等各项因素进行评价并按评审细则进行打分。每一供应商的最终得分为所有磋商小组成员评分的算术平均值，保留小数点后两位有效数字。

24.3磋商小组按各供应商最终得分由高到低顺序排列，按磋商文件规定的成交候选供应商数量推荐成交候选供应商。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价均相同的，按技术指标优劣顺序排列，上述得分均相同的，由采购人授权磋商小组确定。

评审细则(满分100分)

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价得分 | 30分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低的供应商价格为磋商基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=（磋商基准值/最后磋商报价）×报价权重（30%）х100 |
| 2 | 服务条款响应 | 30分 | 磋商小组根据响应文件中提供的服务条款响应进行评审，完全满足第三章采购要求中“项目要求、技术参数”得基本分30分。服务条款中标示“▲”的为重要条款，需按要求提供相关证明材料，重要条款每有一处负偏离的扣3分；其他非标示“▲”的条款每有一处负偏离的扣1分，服务条款响应得0分视为服务条款非实质性响应，按无效响应处理。 |
| 3 | 实施方案 | 10分 | 磋商小组根据供应商提供数字化加工扫描实施方案、进度计划的合理性等进行综合评分；实施方案及进度计划等合理、可行，完全满足磋商文件要求的，得满分，每缺少一项内容扣5分，每出现一处弱势或不足，扣1分；无此项内容或不具备针对性的不得分。 |
| 4 | 质量控制及保证措施 | 9分 | 磋商小组根据供应商提供的质量控制、保证措施进行综合评分；质量控制及保证措施合理、可行，完全满足磋商文件要求的，得满分，每缺少一项内容扣4.5分，每出现一处弱势或不足，扣1.5分；无此项内容或不具备针对性的不得分。 |
| 5 | 拟派服务团队 | 7分 | 1、在满足磋商文件人员配备基础要求上，根据采购人的需求，每增派一名驻场服务人员得1分，最高得1分。 2、根据项目人员配置、专业、服务能力等进行综合评价：项目人员配备情况、专业搭配、组织结构、分工情况，合理可行的，得3分，每出现一处弱势或不足，扣1分；无此项内容不得分。 3、拟派服务团队应具有类似经验，并在响应文件内中附相关证明材料（如合同复印件），拟派服务团队全部人员具有类似经验，得3分，每出现一处弱势或不足，扣1分；无此项内容不得分。（注：人员业绩可与企业业绩重复加分） |
| 6 | 拟投入的设备及耗材 | 5分 | 根据项目实际需求投入的计算机、扫描仪、高拍仪、扫描枪、装订机、胶水、装订针、纸箱、条码纸、条码打印机等设备与耗材情况分别进行评审；设备规格型号齐全、完整，得满分，每出现一处弱势或不足，扣0.5分；无此项内容不得分。 |
| 7 | 按期交付的保证措施 | 3分 | 根据响应文件中提供的按期交付的保证措施进行评审，从具有现场服务人员安排及岗位职责分工、具有确保按期交付的保证措施等方面进行评定，内容完整全面，得满分，每缺少一项内容扣1.5分，每出现一处弱势或不足，扣0.5分；无此项内容或不具备针对性的不得分。 |
| 8 | 售后服务及保证措施 | 3分 | 根据响应文件中提供的售后服务及保证措施进行评审，从应急服务解决方案、保证措施等方面进行评定，内容完整全面，得满分，每缺少一项内容扣1.5分，每出现一处弱势或不足，扣0.5分；无此项内容或不具备针对性的不得分。 |
| 9 | 业绩 | 3分 | 近三年类似业绩，每个项目得1分，最多得3分，没有业绩不得分。(在响应文件中提供合同复印件) |
| 满分 |  | 100分 |  |

说明：（1）本评审办法涉及到的业绩合同需在响应文件中提供合同的复印件，合同复印件至少包括报价内容页、签字或盖章页，作为业绩得分的依据，未提供或提供不全的不得分。

（2）近三年是指自提交首次响应文件截止日起向前推三年精确到日。

（3）合同以签订时间为准。

（4）类似业绩是指病案扫描数字化加工服务。

（5）本项目为服务类项目，不适用“节能产品政府采购清单” 和“环境标志产品政府采购清单”的情形。

（6）本项目属于专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位采购的项目，不接受大型企业提交的响应文件，对小型和微型企业的报价不再执行10%的价格扣除。

24.3评审执行的政府采购政策：支持小微企业发展、节能环境标志的鼓励优惠政策：

24.3.1优采、强采、节能、环境标志产品（本项目不适用）

1)	供应商所报产品属于强制采购的节能产品，不享受鼓励优惠政策；属于强制采购的节能产品需在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的所报产品的节能认证证书复印件，未按规定使用强制节能产品的或未提供强制采购节能产品认证证书复印件的，按无效报价处理。

2)	供应商在响应文件中对所报产品为节能、环境标志品目清单中的产品时，在报价时必须对此类产品单独分项报价（格式详见附件十一，需提供符合政府采购优惠政策明细及报价表，含此类产品的单价、数量及全部节能、环境标志产品价格占总报价的权重），并提供节能、环境标志产品品目清单中由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书的证明资料（需提供节能、环境标志产品品目清单中节能、环境标志产品的认证证书复印件（根据财库〔2019〕9号文的规定），未提供财库〔2019〕9号文要求的节能、环境标志产品品目清单中产品认证证书复印件及附件九：符合政府采购优惠政策明细及报价表的，不给予鼓励优惠政策。节能、环境标志品目清单中的产品仅是构成报价产品的部件、组件或零件的，若未在品目清单中明确需执行优惠政策的，则该报价产品不享受鼓励优惠政策。

3)	单一产品（每包）采购时，对于节能、环境标志等属于优先采购的产品，根据政府采购的相关规定给予认证产品5%的评审价格扣除；

价格扣除公式：

评审价格=供应商报价×（1-5%）

4) 非单一产品（每包）采购时，对于节能、环境标志等属于优先采购的产品，根据政府采购的相关规定给予认证产品5%的评审价格扣除，最终价格扣除按认证产品与包中所有产品总报价的权重进行计算：

价格扣除公式：

评审价格=供应商报价×（1-5%×节能、环境标志等属于优先采购的认证产品价格与包中所有产品总报价的权重）

24.3.2中小微型企业政府采购政策（本项目不适用）

1）采购服务全部由符合政策要求的小微企业承揽的，价格需扣除，须按照工信部联企业[2011]300号文《关于印发中小企业划型标准规定的通知》、国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知（国统字〔2017〕213号）及财政部、工信部等部委发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业扶持政策；本项目按照工信部联企业[2011]300号文《关于印发中小企业划型标准规定的通知》的划分标准，本项目所属行业为租赁和商务服务业；

2）采购服务全部由符合政策要求的小微企业承揽的，根据山东省财政厅《关于落实政府采购支持中小企业发展有关政策措施的通知》（鲁财采〔2022〕12号）的规定，给予10%的价格扣除；

3）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的价格扣除；组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策；需提供《中小企业声明函》及附件九：符合政府采购优惠政策的明细及报价表，未按规定提供的不享受相关中小企业扶持政策；

4）依据本办法规定享受扶持政策获得采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

5）供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任；

6）给予小型和微型企业10%价格扣除的计算方法是：

评审价格＝报价×90%，按照评审价格计算其价格分得分。

24.3.3监狱企业政府采购政策（本项目不适用）

1）根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱企业参与政府采购活动，均视同小型、微型企业，按小微企业政策执行。

2）采购服务全部由符合政策要求的监狱企业承揽的，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。接受联合体或者允许供应商向一家或者多家监狱企业分包的，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件及符合政府采购优惠政策明细及报价表。

24.3.4残疾人福利性单位政府采购政策（本项目不适用）

1）根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按小微企业政策执行。

2）供应商为残疾人福利性单位的，提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）时需提供“残疾人福利性单位声明函。接受联合体或者允许供应商向一家或者多家残疾人福利性单位分包的，需提供“残疾人福利性单位声明函及符合政府采购优惠政策明细及报价表（附件九）。

24.3.5残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受优惠政策。

24.4 无论在评审过程中或其他任何时侯发现下列情形之一的，报价将被拒绝，若成交，则无效。采购代理有权依法追究供应商的法律责任。

1）提供虚假材料谋取成交的；

2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3）恶意串通报价的；

4）其他任何有企图影响采购结果公正性的活动。

经初审合格的响应文件，磋商小组将根据磋商文件确定的评审方法做进一步评定。

25.  确定成交候选供应商

磋商小组推荐综合排名第一的供应商定为第一成交候选供应商，排名第二的供应商为第二成交候选供应商，排名第三的供应商为第三成交候选供应商，并编写评审书面报告，由采购人依法确定成交供应商。

26. 评审过程保密

磋商会议之后，直到签订合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较报价的有关资料以及综合排序等情况，均不得向供应商或者其他与评审无关的人员透露。

27. 供应商瑕疵滞后的处理

按政府采购法及实施条例的相关规定执行。

## 六、合同签订

28 成交通知

28.1成交公告将在发布竞争性磋商公告的网站发布。在公告成交结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向成交供应商发出成交通知书；对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未成交供应商本人的评审得分与排序。

28.2成交通知书是合同的一个组成部分。

28.3成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

29. 签订合同

29.1 成交通知书发出之日起30日内，按照采购确定的事项签订合同。

29.2 磋商文件、成交供应商的响应文件以及评审过程中的有关澄清、说明或者补正文件均为合同的组成部分。

29.4不按约定签订或履行合同，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

30. 履约保证金(本项目不适用)

30.1本次采购项目的履约保证金为成交总金额的 %，合同签订后7日内缴纳。

30.2履约保证金自验收合格之日15个工作日内退还。

## 七、处罚、质疑

31. 处罚

发生下列情况之一，供应商的磋商保证金或履约保证金不予退还，并被列入不良行为记录名单，供应商今后参与同类采购项目的机会可能会受到影响：

1）磋商会议后在磋商有效期内，供应商撤回其报价；

2）成交供应商未按本磋商文件规定签订采购合同；

3）成交供应商与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议；

4）成交供应商将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

5）成交供应商不按要求提交履约保证金的；

6）成交供应商未按磋商文件规定和合同约定履行义务的行为。

32  质疑

32.1 供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理提出询问，采购人或采购代理将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密；

32.2供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在《中华人民共和国政府采购法》及实施条例规定的时间内以书面形式向采购代理提出质疑，超过期限不予受理。

32.3质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理人不予受理：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号、包号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据（具体条款）；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

32.4供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理将提请财政监督部门列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

32.5 根据中华人民共和国财政部令94号令第十条的规定，供应商需在法定质疑期内一次性提出针对本采购程序环节的质疑。

32.6以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

32.7采购人或采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在7个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

32.8质疑供应商对采购代理机构的答复不满意，或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政监督部门投诉。

32.9对于成交结果的质疑，以公布成交结果的日期为准，超过期限不予受理。

## 八、保密

33. 保密

33.1供应商对所领取的有关文件及资料负有保密的义务，因供应商原因造成资料泄密，供应商承担相应责任。

33.2在国家机关调查、审查、审计时以及其他符合国家法律的情形下，采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等内容。

## 九、专利权

34. 专利权

供应商提供的所有货物及服务应保证用户免受第三方主张的任何权利的义务。“第三方主张的权利”包括产品的所有权、知识产权、债权、担保物权、用益物权等权利。由此而引起的法律纠纷及费用，供应商须全部承担。

## 十、解释权

35. 解释权

本磋商文件的最终解释权归采购代理，当对一个问题有多种解释时以采购代理的书面解释为准。磋商文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购代理对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

## 十一、其他

36 其他

36.1供应商所报服务技术参数（或使用功能）必须满足采购人要求。

36.2 采购人不保证低价成交。

# 第三章  采购要求

- 项目基本情况：

- 本项目为山东大学第二医院2024-2026年纸质历史病案扫描数字化加工，项目总价：71万元；项目报价区间在每页0.1元以下。

- 服务期：三年三个月，2024年1月1日至2027年3月31日

于2027年4月1日之前，完成合同约定2024-2026年历史出院病案的数字化加工服务，并提交成品数据。

- 投入本项目的人员要求：根据2024-2026年出院病历数和工期，至少保证日常6人(3个扫描+2个质控人员+1个打包人员)，根据工作需要可超过6人，以按时完成项目为准；扫描人员需熟悉病历构成，有病历扫描经验，必须为响应文件内的拟派人员（不经采购方同意不得更换）。

- 设备要求：需服务方提供的设备必须与院方无纸化系统衔接，支持无纸化系统。主机、扫描仪、高拍仪、条码打印机等。

- 扫描设备至少配备6台电脑，3台高速、高清扫描仪，若干高拍，根据工作量进度实时调整。

- 质保期：

自项目验收合格之日起，病案扫描数据五年免费数据维护服务。

- 付款方式：

根据2024-2026三年扫描工作量，每年一结算，共三次结算。该服务年度届满后首个3月31日之前院方对扫描公司提交的上一年度全年出院的全部病案扫描成品数据进行验收结算。验收合格后，院方将根据扫描公司本服务年度实际的扫描页数依据单页价格将相应扫描加工费总额告知扫描公司，扫描公司依此开具发票，院方在收到发票后30日历日内将根据本服务年度工作量核算金额的90%支付给扫描公司，剩于10%扫描加工费在该服务年度届满后首个6月1日后，在该年度服务成果未发现质量问题（4月1日至6月1日为质保期）的情况下，于30日历日内无息支付给扫描公司。

- 软硬件工期安排

合同签订后7日内，服务方应完成病案扫描加工所需硬件设备的搭建及安装调试，项目上线运行及完成服务方人员的培训。如合同签订7日后不能完成，视为服务方自动

放弃中标权益并解除合同，服务方应负担由此引发的法律纠纷和造成的损失。

二、项目要求、服务条款：

1、病案数字化加工服务要求：

1）使用扫描仪进行扫描，要做到分类准确，不漏扫，不模糊，不缺扫，扫描图片不模糊，无手指印等，高清扫描仪分辨率：至少200Ddpi (应满足实际浏览、打印需要) ，图像格式TIFF/JPG/PDF，支持黑白、彩色，扫描速度80张\分钟。

2）对于纸质病案本身因为打印时墨粉颜色较浅的，要切换为彩色模式进行扫描。

3）数据补录（基础信息录入）。对患者姓名、出院科室、身份证号码等支持手动添加补录。

▲4）质控要求：扫描专职质控人员需要对所有扫描后病案每页及时进行图像质控、索引质控、数据完整性质控图像与患者信息一致性的质控。质控后应及时更正。未质控的病案属于扫描不合格病案，不得计取服务费用。服务方应严格按照院方的技术标准进行病案数字化加工服务，对于质控有问题的加工数据，服务方负责无偿重新加工。服务方应有完善的加工质控三级体系（包括扫描员自检、互检、专职质控员全面质检）保证图像和数据及归类质量，当在院方窗口复印，病案复印自助机等打印病案时，由于服务方的病案图像质量及归类错误等问题导致打印错误，引起患者或代理人投诉纠纷等问题时，服务方应负有全责，由服务方承担全部责任。（此条为重要参数）

5）对于院方交接的病案服务方应及时进行数字化加工，窗口等待复印且已交接的病案及时查找及时数字化加工及时质控。

扫描成品数据质量标准：扫描图像清晰、无偏斜，数据完整，符合阅读，还原要求，不带空白页，图像与患者信息一致，病案整理、装订完全符合院方病案归档保存要求。病案资料扫描影像质量清晰度不低于原件标准，可以满足院方无纸化系统屏幕阅读以及打印阅读（由于病案原件质量原因导致的图像扫描不清楚问题除外）；

扫描图像合格率100%；

编目索引与图像链接正确率100%。

图像与患者信息准确率100%；

病案装订整理复原合格率100%；

病案交接归还率100%；

6)将病案重新装订完成，放入打包箱装入真空抽气袋后真空抽吸存放。需提供纸箱 （纸箱尺寸 38x31.5x23cm ,厚度为五瓦楞加厚），抽气工具、胶带、订书机、钉、工作电脑、打印条码的机器等耗材。

7) 扫描完成的病案要按照顺序摆放整齐。不得出现乱号、错号现象。并完成打包。将打包完成的病案进行库房归档。如需查找原件，需服务方配合查找。

8)数字化加工人员需驻场工作，根据我方情况随时调整工作人员数量。

9) 服务方提供数字化加工服务所必要的计算机、扫描仪、高拍仪、扫描枪、装订机、胶水、装订针、纸箱、条码纸、条码打印机等设备与耗材。

病案纸箱规格要求：纸箱尺寸 38x31.5x23cm ,约装40-50份病案，纸箱厚度为五瓦楞加厚。

10）服务方同意根据《国家保密法》的规定，保护所接触的医院资料和数据的信息安全，法律法规均明确了信息的主体责任和相关保密要求，服务方按照院方要求签订信息安全保密协议，保障驻场人员相对稳定，避免不合理的流动造成医疗数据和患者隐私泄露风险。当服务方公司现场工作人员有违反保密规定的行为导致医疗信息泄露时，院方有权马上终止合同执行，追偿损失直至追究刑事责任。

服务方在病案数字化加工过程中，由于自身原因造成院方病案的丢失、损坏，服务方应全面负责由此引发法律纠纷而带来的损失，按实际损失全额赔偿。

服务方保证不侵犯第三方无纸化系统的知识产权，未经软件提供方授权，服务方不得将该无纸化系统软件产品解密、破解，或交由第三方使用、解密、破解。

验收标准：

（1）如在服务方病案数字化加工过程中，病案在服务方保管期间由于自身原因造成院方病案的丢失、损坏、撕毁，服务方应全面负责由此引发法律纠纷而带来的损失，按实际损失全额赔偿(纸质病历的破损每页赔偿¥10元)；院方验收后发现违约情形的情况从合同总额中扣除。违约标准：扫描加工中的图像漏、错扫每页¥10元，图像与患者信息不符的未质控发现每页¥10元，其他图像问题和编目问题每页¥10元。

由于病历资料不仅是患者隐私，也属于信息安全管理范围，法律法规均明确了信息的主体责任和相关保密要求，鉴于此，院方与服务方签订信息安全保密协议，如出现病案等保密信息泄露情况，服务方应承担因此给院方造成的损失。

服务方应有完善的加工质控体系保证图像和数据及归类质量，当在院方窗口复印、病案复印自助机等打印病案时，由于服务方加工的病案图像质量及归类错误等问题导致打印错误，引起患者或代理人投诉纠纷等问题时，服务方应负有全责，由服务方承担全部责任。

数字化加工服务结束时，服务方无偿将所有数字化加工服务使用过的主机的硬盘交由院方。主机的硬盘在数字化加工时及结束后均不得带出使用场所。

（2）服务方如不能在合同签订后7日内完成病案扫描加工所需软、硬件设备的搭建及安装调试，项目上线运行，并完成服务方人员软件使用培训（如服务方的原因），服务方自动放弃中标权益并解除合同，服务方应负担由此引发的法律纠纷和造成的损失。

11）违约责任：

（1）如服务方不能按时完成出院病案的数字化加工服务进度，服务方应向院方支付违约金。迟延超过十日的，院方有权委托第三方处理有关工作，服务方有权参与第三方选择流程，并承担院方因此支付的服务费用(市场价格具有不确定性，不应按中标价格规定)。

（2）根据付款方式中的日期，院方对服务方提交的全部病案扫描成品数据和数字化病案管理系统软件进行验收。每逾期一日，服务方需向院方支付合同预估金额万分之二的违约金。

（3）因服务方软、硬件使用过程中导致的问题的投诉、知识产权纠纷等由服务方负责解决并承担相应损失。

2、病案影像扫描基本要求：

▲1)采用医院提供病案无纸化系统的扫描加工软件进行图像加工、索引、质控、示踪入库等功能。

▲2)病案日常扫描需要使用高清扫描仪扫描为主，支持漏页检测、双面扫描功能。要求提供A3幅面记录单不拼接一次性扫描完成。不接受照相机、高拍仪等（纸张不符合要求的可以使用高拍仪）。支持扫描图像本地导入或导出功能。

3)通过纸质病案首页的条形码自动识别病案内容，并记录扫描起止时间和工作人员，以及扫描工作量。

▲4)使用主流高清扫描仪型号（扫描仪分辨率至少200 dpi以上、扫描速度至少40页\分钟，支持黑白、彩色扫描），并适配医院无纸化扫描系统。扫描过程中保留原始病案的完整性，无损坏。图像编目使用医院无纸化系统手动编目，扫描过程中需要进行图像质检和图像修正，保证图像质量。具有专职扫描质控人员对2024-2026年所有出院病案及时进行扫描图像质控，质控扫描图像端正清晰准确不折角、不带空白页，编目索引与图像链接正确，符合阅读，还原要求。院方要求专职质控人员对2024-2026年所有出院病案及时进行图像质控检查并及时整改，是每页质控，不允许抽查，扫描病案检查率100%，质控后合格率100%。

5)示踪模块执行签收时，记录送交人、送交时间、签收人和签收时间，支持自动打印出本次的送交明细，作为核对凭证。

▲6)扫描的病案影像质量需满足临床和病案室浏览端调阅、复印窗口和自助打印机打印的要求。

病案影像扫描基本要求中重要参数（第1 条、第2 条、第4条、第6条）

3、服务承诺

1）服务范围：为本项目提供的售后服务范围包括服务方所提交的全部病案扫描数据。

2）服务响应：（24x7，即一周7天，全天24小时）

热线电话：对于一般性问题，热线电话将予以当时解决；对于无法立即回复的特殊 问题、详细的电话，传真或电子邮件回复将在2小时内完成。

现场支持：接到用户上门服务请求情况下，服务方安排技术人员上门服务；4小时内，服务方技术人员到场。

3）扫描技术人员的驻留服务

针对本项目，服务方将在项目实施完毕后，从项目小组挑选一名组员驻留当地，确保用户对扫描后影像的的正常使用。

三、供应商须知

1、供应商所报包中的服务必须整包响应，不可分拆报价。

2、技术服务要求

供应商应按磋商文件中的技术服务及要求进行准确报价。本技术服务所提出的要求是对本次采购服务的基本技术要求，并未涉及所有技术细节，也未充分引述有关标准、规范的全部条款。供应商应保证其提供的服务除了满足本技术规格的要求外，还应符合中国国家、行业、地方有关标准、规范（尤其是必须符合中国国家标准的有关强制性规定）。当上述标准、规范的有关规定之间存在差异时，应以要求高的为准；当上述标准、规范的有关规定与本技术规格的规定之间存在差异时，应以本技术规格为准（但当中国国家标准的有关强制性规定严于本技术规格的规定时，供应商应及时向采购人提出，以取得采购人的确认，如果供应商没有提出，则在成交后采购人仍有权在合同价格不变的前提下要求成交供应商按中国国家标准的有关强制性规定执行）。

# 第四章  合同条款及格式

合同格式

政 府 采 购 合 同

（服务类）

项目名称:

项目编号:

甲方:

乙方:

日期:

（甲方）    所需     (项目名称)      经     （采购代理名称）    以竞争性磋商方式进行采购。经磋商小组确定    （乙方）   为成交供应商。甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

一、本合同由合同文本和下列文件组成

1、合同一般条款

2、合同特殊条款

3、采购服务内容

4、合同补充条款或说明

二、服务的名称、内容

（可后附详细服务内容）

三、合同金额

人民币                                     （大写）

人民币                                     （小写）

四、付款

1、付款途径：             。

2、付款方式：             。

五、时间、地点、验收方式

1、服务时间：合同生效后于       以前履行服务。

2、服务地点：甲方指定地点。

3、验收方式：            。

六、履约保证金

/

七、合同生效

本合同甲乙双方签章，合同生效。

八、合同保存

本合同一式六份，甲方四份，乙方二份。

九、违约条款

（1）合同一方违约，违约方向对方支付违约金，违约金额为成交金额的10%。成交供应商违约，直接从履约保证金中扣除；采购单位违约，从采购款项中扣除。

（2）成交供应商给用户造成的实际损失高于违约金的，成交供应商应给用户对高出违约金的部分予以赔偿。

（3）成交供应商迟延履行合同、不完全履行合同或提供的服务不符合谈判文件的要求，除支付违约金外，仍应实际履行合同或重新提供符合要求的服务。

（4）其它未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》规定为准。

十、合同发生纠纷时，向项目所在地法院提起诉讼。

甲    方（公章）：                      乙    方（公章）：

法定代表人或授权代理人：（签字）        法定代表人或授权代理人：（签字）

开户单位：                             开户单位：

开户银行：                             开户银行：

帐    号：                             帐    号：

地    址：                             地    址：

邮政编码：                             邮政编码：

电    话：                             电    话：

签订时间：                             签订时间：

注：最终以采购人签订的合同内容为准。

# 第五章  附件

# 附件一：报价函

山东大学第二医院：

经研究，我们决定参加项目编号为       的（项目名称）项目磋商活动并提交响应文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我方提交的响应文件，正本一份，副本   份。

2、如果我们的响应文件被接受，我们将履行磋商文件中规定的每一项要求，并按我们响应文件中的承诺按期、按质、按量提供服务。

3、我方已详细阅读了磋商文件及其补充、修改和澄清（若有），完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们理解，最低报价不是成交的唯一条件，你们有选择成交供应商的权力。

5、我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

6、我们同意按磋商文件规定交纳磋商保证金、代理服务费，遵守贵机构有关采购的各项规定。

7、我方的响应文件自提交首次响应文件截止之日起有效期为  日。

8、与本报价有关的一切正式往来通讯请寄：

地  址：

邮政编码：

电话号码：

传真号码：

开户名称：

开户银行：

银行帐号：

授权代表（签字或盖章)

供应商名称（盖单位公章)

日  期：

# 附件二：授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托（供应商名称）的（姓名）为我方代理人，代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改（项目编号：        ）项目的响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权，特此委托。

| 附法定代表人身份证正面复印件 |  | 附授权代理人身份证正面复印件 |
| --- | --- | --- |
| 附法定代表人身份证反面复印件 |  | 附授权代理人身份证反面复印件 |

供应商：（盖单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权委托日期： 年 月 日

注：如法定代表人/负责人、自然人参加报价，提供法定代表人/负责人、自然人身份证复印件。

# 附件三：首轮报价一览表

单位：人民币/元

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商名称 |  |
| 每页扫描报价 | 小写： 元 大写： 元 |
| 提供服务的供应商是否为中、小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位 | □是 企业类型： □否 |
| 供应商对磋商文件的认同情况（是否完全认同） |  |
| 备注 |  |

供应商名称（盖单位公章）：

授权代表（签字或盖章）：

年  月  日

说明：（1）报价一览表后附一份银行基本户开户许可证复印件或银行账户管理系统内打印的《基本存款账户信息》（根据银发【2019】41号文件规定）。

（2）提供服务的供应商为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位的其中一类，请在上表中勾选“是”并在其后注明为哪类企业。

# 附件四：报价明细表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 附件五：服务条款响应/偏离表

项目名称：

| 序号 | 磋商文件 条目号 | 磋商文件 服务要求 | 响应文件 实际情况 | 响应/偏离情况 | 佐证资料页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：请供应商按照第三章采购要求中“二、项目要求、服务条款”中的要求内容逐项填写。

供应商名称（盖单位公章）：

授权代表（签字或盖章）：

年 月 日

# 附件六：商务条款响应/偏离表

项目名称：

| 序号 | 磋商文件 条目号 | 磋商文件商务条款 | 响应文件商务条款 | 响应/偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖单位公章）：

授权代表（签字或盖章）：

年 月 日

# 附件七：近年类似业绩一览表

项目名称： ____________________

| 项目名称 | 采购单位 | 合同内容 | 合同额 | 签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：请在此表后附合同或其他相关证明材料。具体要求详见评审细则

供应商名称（盖单位公章）：

授权代表（签字或盖章）：

年 月 日

# 附件八：项目拟派服务团队情况表

（一） 项目负责人简历表

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |
| 执业资格证书及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 从事工作年限 |  |  |  |  |
| 已完成类似项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人 |  |  | 项目名称 |  | 合同数额 |  | 完成时间 | 备注 |

说明： 本表后项目负责人的身份证、社保证明、 职称证等证明材料。

供应商名称（盖单位公章）：

授权代表（签字或盖章）：

年 月 日

（二）拟派服务团队其他人员情况一览表

项目名称：

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 在项目中分工 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：本表后附每个项目成员的身份证、社保证明、职称证（如有）、执业资格证（如有）。

供应商名称（盖单位公章）：

授权代表（签字或盖章）：

年 月 日

# 附件九：拟投入的设备及耗材情况表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 附件十：证明文件格式

# 格式1  参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

山东大学第二医院：

1、我方在参加本次采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录①特此声明。

2、如果以上声明不真实，我方全部承担虚假响应(报价)的责任，并接处罚。

供应商名称：（盖单位公章）

日      期：

注：1、重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；

2、供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

# 格式2  2022年度财务状况报告

（附2022年度财务报表（含资产负债表、利润表的复印件）或提交首次响应文件截止时间前三个月内的开户银行资信证明（若资信证明注明复印件无效，需提交正本）

# 格式3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

1、附2023年7月至今任意一个月的纳税凭证：完税凭证或纳税申报表或银行缴税电汇凭证；

2、附2023年7月至今任意一个月缴纳社会保险的凭据：专用收据或社会保险缴纳清单；

3、如依法免税或依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法免税或依法不需要缴纳社会保障资金。

# 格式4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

| 履行合同所必需的设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| 专业技术能力 |  |  |  |  |
| 序号 | 技术人员姓名 | 职称/岗位证书 | 数量 | 备注 |

注：供应商应在履行合同所必需的设备中填写相关设备名称，如为服务单位填写提供服务所需的设备；在专业技术能力中填写技术服务人员的相关内容。

供应商名称（盖单位公章）：

授权代表（签字或盖章）：

日   期：

# 格式5  中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称） ，从业人员	   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称） ，从业人员	   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

# 格式6  残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的产品（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖单位公章）：

日  期：

注：1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）第一条的规定：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的产品、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）第二条的规定：供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

# 附件十一：符合政府采购优惠政策产品明细及报价表（如果有）

（本项目不适用）

单位：元/人民币

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造厂家 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 节能产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能产品报价小计： 元，占总报价的权重： % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境标志产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境标志产品报价小计： 元，占总报价的权重： % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小微企业产品（联合体报价或允许分包） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小微企业产品报价小计： 元，占总报价的权重： % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监狱企业产品（联合体报价或允许分包） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监狱企业产品报价小计： 元，占总报价的权重： % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 残疾人福利性单位产品（联合体报价或允许分包） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 残疾人福利性单位产品报价小计： 元，占总报价的权重： % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、此表中的名称、品牌、规格型号、数量、产地、制造厂家、单价和合价必须与《报价明细表》中的一致。 2、此表中的节能、环境标志等认证产品必须后附符合政府采购优惠政策的品目清单中由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书的证明资料复印件，否则不给予政府采购政策优惠。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商(盖单位公章):

法定代表人或被授权人（签字或盖章）:

日   期：

符合政府采购优惠政策的证明材料（本项目不适用）

政府强制采购节能产品明细表（本项目不适用）

项目编号：

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代理人签字（或盖章）：

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 品牌 | 产品型号 | 节能标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、政府采购强制节能产品根据财政部、国家发展改革委公布的节能产品品目清单和国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的证明资料确定。（本表后须附证明资料）

2、如所报产品为政府强制采购节能产品，必须按规定格式逐项填写，否则按无效响应处理。

年  月  日

# 附件十二：诚信廉政承诺书

为充分体现公开、公平、公正、诚信原则，共同维护招投标市场秩序，本单位在参与招投标过程中特作以下承诺：

1、严格遵守国家及山东大学第二医院招标采购管理规定，保证在招投标活动中无任何违规、违纪、违法行为。

2、不以各种名目向采购人、工作人员及其相关人员请客、送礼、赠送有价证券、提供回扣和行贿等。

3、在与山东大学第二医院业务往来过程中无山东大学第二医院职工及其直系亲属参与或做出其他影响正常市场竞争秩序的行为。

4、不以不正当手段向采购人谋取资格预审及投标的照顾。

5、不以提供不正当利益等方式向标底编制、审查人员打听标底编制情况。

6、在确定成交供应商前，不向评审专家打招呼谋求照顾，不与采购人就投标价格、投标方案等实质内容进行谈判。

7、不与采购人或采购代理机构或其他供应商串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。

8、中标后，不向采购人及工作人员赠送感谢费、好处费等。

9、合同履行过程中不以任何形式及手段进行违规、违纪、违法活动。

10、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

11、不在开标后进行虚假恶意投诉。

12、主动接受、配合山东大学第二医院招标办公室及纪检监察部门的监督检查。

承诺单位（盖章）：                      法人代表（签字或盖章）：

年    月    日

（供应商签章后作为响应文件的一部分）

# 附件十三：密封袋封面格式

| 响应文件 （正本） 项目编号： 项目名称： 供应商名称（盖单位公章）： 地址： 邮编： 电话： 传真： | 响应文件 （副本） 项目编号： 项目名称： 供应商名称（盖单位公章）： 地址： 邮编： 电话： 传真： |
| --- | --- |

电子文档 项目编号： 项目名称： 供应商名称（盖单位公章）：

封口格式：

………………………于年月日时之前不准启封（公章）………………………