山东大学第二医院外科楼电梯升级改造

招 标 文 件

招标编号：SDEY-LCZ10-GK-2024-003

招标内容：外科楼电梯升级改造

采 购 人：山东大学第二医院

采购代理：山东省鲁成招标有限公司

日    期：2024年9月2日

目 录

第一章  公开招标公告	- 3 -

第二章  投标人须知	- 6 -

附表：关于印发中小企业划型标准规定的通知	- 9 -

一、说明	- 13 -

二、招标文件	- 14 -

三、投标文件编制	- 15 -

四、投标文件提交	- 23 -

五、开标与评标	- 24 -

六、合同签订	- 34 -

七、处罚、质疑	- 35 -

八、保密	- 36 -

九、专利权	- 37 -

十、解释权	- 37 -

十一、其他	- 37 -

第三章  采购要求	- 38 -

第四章  合同条款及格式	- 54 -

第五章  附  件	- 63 -

附件一：投标函	- 63 -

附件二：授权委托书	- 65 -

附件三：开标一览表	- 66 -

附件四：投标报价明细表	- 67 -

附件五：技术规格响应/偏离表	- 68 -

附件六：商务条款响应/偏离表	- 69 -

附件七：电梯主要（零）部件描述一览表	- 70 -

附件八：电梯零部件承诺函	- 71 -

附件九：质保期外定期维修保养费用明细表	- 72 -

附件十：证明文件格式	- 73 -

格式1  参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	- 73 -

格式2  2023年度财务报表	- 73 -

格式3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	- 73 -

格式4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	- 74 -

格式5  中小企业声明函（货物）	- 75 -

格式6  残疾人福利性单位声明函	- 76 -

附件十一：符合政府采购优惠政策产品明细及报价表（如果有）	- 78 -

附件十二：诚信廉政承诺书	- 82 -

附件十三：密封袋封面格式	- 83 -

# 第一章  公开招标公告

山东大学第二医院外科楼电梯升级改造公开招标公告

项目概况

山东大学第二医院外科楼电梯升级改造招标项目的潜在投标人应在山东省鲁成招标有限公司2408室（地址：济南市经十东路10567号成城大厦A座）获取招标文件，并于 2024 年 9 月 29 日 8 点 30 分（北京时间）前提交投标文件。

## 一、项目基本情况：

招标编号：SDEY-LCZ10-GK-2024-003

项目名称：山东大学第二医院外科楼电梯升级改造

预算金额：475万元

最高限价：同上

采购需求：山东大学第二医院外科楼电梯升级改造，具体内容详见招标文件。

标段划分：划分为1包

合同履行期限（质保期）：5年

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位采购的项目，政府采购政策执行内容详见招标文件；

3、本项目的特定资格要求：（1）投标人为电梯制造商的应具备有效期内的《中华人民共和国特种设备生产许可证》【许可项目包括电梯制造（含安装、修理、改造），许可子项含乘客电梯及相应型式试验证书】，或同时具备《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电梯，含乘客电梯B级及以上）、《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（施工类别中包含安装、改造，级别为B级及以上）；（2）投标人为电梯安装企业的应具备有效期内的《中华人民共和国特种设备生产许可证》【许可项目包括电梯安装（含修理），子项包括乘客电梯】，或《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（施工类别中包含安装、改造，级别为B级及以上），同时须提供制造商的《中华人民共和国特种设备生产许可证》【许可项目包括电梯制造（含安装、修理、改造），许可子项含乘客电梯及相应型式试验证书】或《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电梯，含乘客电梯B级及以上）。

## 三、获取招标文件：

时间：2024 年 9 月 3 日至2024 年 9 月 9 日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），每天上午8:30 至11:30 ，下午13:30 至17:00 （北京时间，法定节假日除外）；

地点：山东省鲁成招标有限公司2408室（地址：济南市经十东路10567号成城大厦A座24层），招标文件采用邮寄方式，不需现场领取；

方式：凡有意参加本次采购的潜在投标人必须在获取招标文件的期限内联系采购代理，告之邮寄招标文件地址，并明确所投项目名称及项目确认（联系人：刘嘉华0531-83196323、18595271270、lc83191789@126.com）。潜在投标人项目确认后请访问中国政府采购网下载电子版招标文件；

纸质招标文件工本费：300元/本（售后不退）。缴纳招标文件工本费账户信息：开户名称：山东省鲁成招标有限公司；开户银行：中国农业银行济南分行；银行帐户：15110101040001136；行号：103451011106；汇款须注明：招标十部+项目简称。

本项目实行资格后审，获取招标文件成功不代表资格后审的通过。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

时间： 2024 年 9 月 29 日8:30（北京时间）；

地点：山东大学第二医院文会学堂一楼会议室（地址：济南市天桥区北园大街247号）；

逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

## 五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜：

1、在“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站中被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加本次采购活动；

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动；

3、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动（单一来源采购项目除外）；

4、本采购项目的变更、修改、澄清、补遗内容及对项目的暂停、延期通知等情况均在“中国政府采购网”发布。潜在投标人自行查阅网站信息，未按要求查阅者自行承担相应后果；

5、投标人必须整包，不可分拆投标。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息

名 称：山东大学第二医院

地址：济南市天桥区北园大街247号

联系方式：0531-85875076

2、采购代理机构信息

名  称:山东省鲁成招标有限公司

地　址：济南市经十东路10567号成城大厦A座

联系方式：0531-83196323

3、项目联系方式

项目联系人：王青东、刘嘉华

电　话：0531-83196323

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 内容说明 |
| --- | --- |
| 1 | 综合说明 采 购 人：山东大学第二医院 地 址：济南市天桥区北园大街247号 采购项目：山东大学第二医院外科楼电梯升级改造 供货地点：山东大学第二医院指定地点 交付方式：旧电梯的拆除、新电梯的供货、安装调试、缺陷处理、验收、售后服务等，包括但不限于前期的深化设计、土建施工改造、五方对讲、监控、大门套、土建封堵、装修修复、旧电梯的拆除、新电梯的供货（含电梯安装、验收等所有材料）、安装调试、售后服务、保修以及办理保险、质检部门相关报备手续、验收等。 采购清单：外科楼电梯升级改造(具体要求详见招标文件第三章采购要求) 质量标准：符合国家相关质量标准 供货+工期：90日历天，投标人自主竞报最短交付期 质 保 期：经当地特种设备检验研究院验收合格后五年（采购要求有规定的，按规定执行），投标人可竞报 质量标准：符合现行国家标准，通过相关主管部门验收 投标货币: 人民币 |
| 2 | 合同名称：山东大学第二医院外科楼电梯升级改造合同 |
| 3 | 资金来源：国拨＋自筹资金 |
| 4 | 投标有效期：自提交投标文件截止日起90天（日历日） |
| 5 | 采购方式：公开招标 |
| 6 | 招标答疑： 提交质疑文件时间：2024年9月10日18：30时前 领取答疑文件时间：投标截止时间15天前 提交（领取）文件地点：山东省鲁成招标有限公司2408室（地址：济南市经十东路10567号成城大厦A座），答疑或补遗文件通过中国政府采购网发布，请随时关注下载。如因潜在投标人原因没有及时查看，造成的一切后果由投标人自行承担。 若有问题需要澄清，应于提交质疑文件时间前以书面形式向采购代理和采购人提出，并将需要澄清的问题以Word版的文本，给山东省鲁成招标有限公司发电子邮件（lc83191789@126.com），并电话通知。采购代理将以答疑文件的方式予以解答。 投标人未在规定时间内提出质疑的，视为无需要澄清的问题，逾期任何问题不作答复。 |
| 7 | 投标文件份数：正本一份，副本三份，开标一览表二份，电子文档一份（U盘、PDF格式）。 装订方式：纸质投标文件应正反双面打印，每册采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订；每册厚度不得超过4.5cm,如超过需分册装订；在封装背脊处打印项目名称；为节约成本，响应文件封皮请勿使用不可折叠的硬版纸，每页均应标注页码，页码不得超过500页。 |
| 8 | 投标保证金: 8万元整人民币 投标保证金形式：电汇、网银、支票、汇票、本票、纸质保函等任意一种 单位名称：山东省鲁成招标有限公司 开户银行：中国农业银行济南分行 账号：15110101040001136 请在交易附言内填写：招标十部+项目简称 投标保证金以电汇或网银形式提交的，必须从供应商的单位银行账户转出，并在提交首次响应文件截止时间前到达指定账户。供应商应充分考虑银行信息交换时间，由此带来的投标保证金不能按时到帐的责任由供应商自行承担；其他形式提交的磋商保证金须在提交首次响应文件截止时间前将原件密封提交至采购代理机构或胶装在响应文件正本中 |
| 9 | 提交投标文件截止时间（投标截止时间）：2024年9月29日8:30（北京时间，逾期送达概不接受） 投标文件提交至：山东大学第二医院文会学堂一楼会议室（地址：济南市天桥区北园大街247号） |
| 10 | 开标时间：2024年9月29日8:30（北京时间） 开标地点：山东大学第二医院文会学堂一楼会议室（地址：济南市天桥区北园大街247号） |
| 11 | 评标办法：综合评分法 |
| 12 | 预算金额（最高限价）：人民币475万元。 投标人的投标报价不得高于预算金额（最高限价），投标人投标报价高于预算金额（最高限价）的，作无效标处理。 |
| 13 | 是否允许进口产品参与投标：否。 |
| 14 | 付款方式：签订合同，货到验收合格，乙方开具合同金额100%的银行履约保函，甲方向乙方支付合同金额。项目全部安装完毕、验收合格（特种类设备以特种设备检验研究院出具的合格证为准)，入库并归档完成后，经甲方签字确认解除100%银行履约保函，同时乙方提交10%合同金额的银行履约保函，满质保期后，无质量问题，经甲方签字确认后，撤销银行履约保函。 |
| 15 | 统一踏勘现场： 踏勘时间：2024年9月10日上午8:30 踏勘地点：山东大学第二医院明德楼一楼大厅 联系人：邹老师 联系电话：17660080740 |
| 16 | 采购人：山东大学第二医院 电话：0531-85875076 采购代理：山东省鲁成招标有限公司 地址：济南市经十东路10567号成城大厦A座 联系人：王青东、刘嘉华 电话：0531-83196323 传真：0531-83191789 |
| 17 | 其他： 1、信用信息查询渠道：信用中国、中国政府采购网； 2、信用信息查询截止时间：提交投标文件截止时间前； 3、信用信息查询记录和证据保留方式：截屏等可实现留痕的方式； 4、信用信息查询由采购代理查询。 |

## 附表：关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔 2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部 国家统计局

国家发展和改革委员会 财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括:农、林、牧、渔业，工业(包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业)，建筑业，批发业，零售业，交通运输业(不含铁路运输业)，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业(包括电信、互联网和相关服务)，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业(包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等)。

四、各行业划型标准为:

(一)农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

(二)工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

(三)建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业;营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

(四)批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业;从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业;从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

(五)零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(六)交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

(七)仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(八)邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(九)住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(十)餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(十一)信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(十二)软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

(十三)房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业;营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

(十四)物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业;从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

(十五)租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

(十六)其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业;从业人员10人及以上的为小型企业;从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

## 一、说明

1. 采购人

系指山东大学第二医院

2. 采购代理

系指山东省鲁成招标有限公司

3. 合格投标人

3.1具备本招标公告规定的投标人资格要求；

3.1.1具有独立承担民事责任的能力；

3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录；

3.1.5参加本次政府采购活动前三年内，未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及没有重大违法记录；

3.1.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动；

3.1.7为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动（单一来源采购项目除外）；

3.1.8法律、行政法规规定的其他条件。

3.2提供的资格资质证明文件均真实有效；

3.3依法获取招标文件；

3.4在以往的采购活动中没有违法、违规、违纪、违约行为；

3.5遵守《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、其他有关的中国法律、法规和规定；

3.6 本次招标不接受联合体投标；

4．产品定义

4.1 “招标产品”指本招标文件中所述产品及相关服务。

4.2  进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。若招标文件中写明允许采购进口产品的，投标人所投产品为进口产品的应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内；若招标文件中未写明允许采购进口产品的，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

5. 投标费用

5.1无论投标过程的实施或结果如何，投标人均应承担与投标文件制作和投标相关的所有费用。采购人和采购代理在任何情况下都不担负这些费用。

5.2采购代理服务费：采购人与中标人签订合同后5日内，由中标人按附表1：采购代理服务费收费标准的60%计取，向采购代理机构缴纳。

附表1：采购代理服务费收费标准（差额累进方式）

| 服务费率类型\中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-以上 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

## 二、招标文件

6. 招标文件构成

本招标文件共分五部分，内容如下：

第一章  公开招标公告

第二章  投标人须知

第三章  招标要求

第四章  合同条款及格式

第五章  附件

7. 招标文件澄清和修改

7.1任何已依法获取招标文件（在规定时间内进行项目确认是依法获取招标文件的必要环节）的潜在投标人，认为招标文件存在歧视性条款或不合理要求等需要澄清的问题，均可要求对招标文件进行澄清。要求澄清的潜在投标人，按前附表规定的时间、地点以书面形式（包括信函或传真）一次性全部提出，并通知到采购代理。采购代理在认为必要时，将不标明查询来源的书面答复按前附表规定的方式发布。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。

7.2 在投标截止时间15日前任何时候，采购代理无论出于何种原因，均可用补充文件的形式对招标文件进行澄清和修改。该澄清和修改作为招标文件的组成部分对所有投标人具有约束力，该补充文件将在“中国政府采购网”发布，潜在投标人自行查阅网站信息，未按要求查阅者自行承担相应后果。

7.3 潜在投标人未在前附表规定时间内提出质疑的，视为无需要澄清的问题，逾期任何问题不作答复。

7.4 如果澄清、补遗文件发出的时间距投标截止时间不足15天，且澄清、补遗的内容可能影响投标文件的制作，相应延长提交投标文件的截止时间和日期，并将此变更发布在“中国政府采购网”。在这种情况下，采购代理和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均相应延长至新的截止日期。

7.5 澄清、补遗一经发布即生效，无需回复，未按要求查阅者自行承担相应后果。采购代理不因此承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。

## 三、投标文件编制

8. 投标语言及计量单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

8.2 投标人所提供的技术文件和资料，包括图纸中的说明，应使用中文简体字。

8.3 原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但采购代理可以要求投标人提供翻译文件，必要时可以要求提供附有公证书的翻译文件。

8.4 除招标文件的技术规格中另有规定外，投标文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

8.5 对违反上述规定情形的，评标委员会有权要求其限期提供加盖公章的翻译文件或取消其投标资格。

9. 投标文件构成

投标文件由证明文件、技术文件、商务文件组成。

投标人应按招标文件的要求编写投标文件，提交证明其有资格进行报价和有能力履行合同的文件。投标文件包括以下内容，并按下列顺序编制，以方便评标。

9.1 证明文件

9.1.1资格证明文件

1）营业执照复印件；

2）授权委托书原件（附件二），投标人授权代表须提供身份证复印件；

3）资格证书的复印件（按招标公告资格要求中特定资格要求提供）；

4）参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（附件十的格式1）；

5）2023年度财务报表（附件十的格式2）

6）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（附件十的格式3）；

7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（附件十的格式4）。

根据财库〔2016〕125号文的规定，采购代理机构应当通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人在提交投标文件截止时间前的信用信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

备注：①资格证明文件按要求提供相应的资料，资格审查以正本所附资格证明文件为准，资格审查（1）-（7）不合格的不进入评审阶段；②投标人：（a）是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”的复印件；（b）是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件； （c）是非企业专业服务机构的，应提供其有效的执业许可证复印件；（d）是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”复印件；（e）是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明。③成立时间较短的单位，提供从成立至今所需要的资料。

9.1.2符合政府采购政策的证明文件

1）所投产品制造商均为符合政策要求的小型和微型企业的，须提供《中小企业声明函》。允许联合体投标或允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，须提供《中小企业声明函》及产品明细表；（附件十的格式5、附件十一-如果有）；

2）所投产品制造商均为符合政策要求的为监狱企业的，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。允许联合体投标或允许投标人向一家或者多家监狱企业分包的，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件及产品明细表（如果有）；

3）投标人均为符合政策要求的残疾人福利性单位的，提供本单位制造的产品（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品）时需提供“残疾人福利性单位声明函。允许联合体投标或允许投标人向一家或者多家残疾人福利性单位分包的，需提供“残疾人福利性单位声明函及产品明细表（附件十的格式6、附件十一-如果有）”；

4）节能、环境标志产品证明文件复印件（如果有）；

5）政府强制采购节能产品明细表（见附件十一-如果有）。

9.1.3其它证明文件

1）近三年具有类似业绩一览表及合同复印件；

2）评分细则中加分项的复印件；

3）有关的质量体系、安全等认证证书（如果有）；

4）投标人认为需要提交的其他文件。

备注：9.1.2-9.1.3项内容请投标人认真填写，如无请填写无。

9.2 技术文件

1）技术指标和性能的详细说明，包括制造商公开发布的印刷文献或产品使用手册或检测报告等有效资料复印件（资料为英文或其他非中文语言的，须同时提供中文的翻译本。投标人修改、遮掩、涂改原始证明材料或提供虚假翻译本谋取中标的，采购人可将其上报主管部门）；

2）产品配置明细表（含系统图、安装详图）；

3）电梯主要（零）部件描述一览表（附件七）；

4）旧电梯拆除方案；

5）电梯安装调试方案（含平面布置图及改造方案等内容）；

6）安全性能；

7）节能方案；

8）售后服务；

9）履约能力；

10）拟投入的售中及售后服务人员表；

11）技术规格响应/偏离表（附件五）；

12）投标人认为应当提交的其他资料（含评标办法中加分项要求的证明材料）。

9.3  商务文件

1）投标函（附件一）；

2）开标一览表（附件三）；

3）投标报价明细表（附件四）；

4）质保期外定期维修保养费用明细表（如果有-附件九）；

5）符合政府采购优惠政策产品明细及报价表（附件十一-如果有）。

6）电梯零部件承诺函（附件八）；

7）承诺函（格式自定）；

8）近三年内未被国内地市级及以上政务网站列入“医疗卫生机构医药购销领域商业贿赂不良记录名单”的承诺函（格式自定，本项为实质性条款，未提供的按响应无效处理）；

9）诚信廉政承诺书（附件十二，本项为实质性条款，未提供的按无效投标处理）；

10）商务条款响应/偏离表（附件六）；

11）其他。

备注：投标人应按照招标文件规定的“投标文件编制”中“投标文件构成”规定的顺序统一编制目录装订成册，由于编制混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任由投标人承担。

10.  投标报价

10.1本次投标报价为一次性报价，报价币种为人民币。

10.2本项目为交钥匙工程。投标报价应报出运至项目现场并安装调试后价格，报价应报出运至项目现场并安装调试后价格，包括但不限于深化设计费、拆除费、材料设备费、加工费（包含加工损耗费等各项费用）、附件费（易损件、备用件和专用工具、专用件等）、包装费、运输费（运达指定地点）、装卸费（含出厂装车费，货到工地现场卸车至地面现场指定地点发生的所有费用）、检测验收费（包括出厂检验、到场检验及相关部门规定的各项检验检测等所有检验费用）、技术指导费用、土建改造的费用、安装费用、调试费用（安装完毕、水电齐全、充分具备调试条件后派专业工程师进行调试的费用）、培训费、图纸资料、保修费、其他附带服务的费用、保险、利润、质保期内的售后服务、其他一切不可预见费用等满足招标文件要求的全部税、费。投标人应充分考虑采购条件，不得在中标后无故增加任何费用。

10.2.1应分别标明每种设备的品牌、规格、型号、性能、产地、设备单价、材料费、运费、土建改造费用、安装费、调试费、吊装费、检测验收费、维护费用等所有费用及合计价。本工程所有报价应为包括外购、外协、配套件、原材料及生产制造、油漆、包装、保险、税费（进口部分还要包括关税、商检、手续费等）、管理、检验、运杂费、装卸费、培训、售后、检测验收、图纸资料及保修等全部费用的报价。

10.2.2所有的材料设备（包括所有的配件）的供货、安装调试、检测验收等必须按照国家相关规范及技术要求完成，并达到采购人满意。

10.2.3电梯安装时如需改造电梯井道尺寸、地基基础的，其设计需由具有设计资质的单位进行设计，综合考虑楼体的承载能力，出具符合国家相关规范的施工图纸，由具有国家规定资质的施工单位进行土建改造（加固），由具有电梯安装资质的单位进行安装调试。投标人需委托具有设计、施工相关资质的单位进行设计、施工，在合同执行期间发生的安全事故及责任由电梯中标单位负责并承担相关费用。

10.2.4凡与电梯安装和使用有关的其它辅助工程，用料及费用均由中标人负责。中标人提供电梯安全检验合格证书。

10.2.5由中标人负责办理电梯安全运行使用许可证并承担相关费用。

10.2.6负责办理相应年检证书，办理电梯保险，相应费用由中标人承担。

10.2.7质保期内应承诺配合甲方对电梯进行升级改造（包括但不限于电梯动能回收系统、门禁梯控、摄像头、对讲、电梯电话等）.

10.2.8中标人应在验收时向采购人提供电梯安装验收证明文件及当地政府指定部门颁发的使用许可证。

10.2.9投标人应确保所供应材料及招标文件其他相关内容，不存在环保、安全缺陷问题。若因环保、安全问题所发生的责任和全部经济损失由投标人承担。

10.2.10投标人按提供的技术参数进行报价，中标后制造的具体尺寸以采购人审核通过的为准。

10.3投标人应填写开标一览表及投标报价明细表。投标人对报价若有说明应在开标一览表备注处注明。采购人不接受可选择的报价方案和价格。任何有选择的或可调整的报价方案和价格将被视为非响应性报价而被拒绝。

10.4 最终报价（即合同价）在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

10.5投标人应保证所报出的最终价格，在排除各种差异因素后，不超出自己的正常国内市场价格，并且保证价格不应高于对其他情况相似购买者的出价。

10.6投标人在投标文件上详细写明产品的系列、名称和型号、产品性能、各项技术指标、品牌产地、质量等级、供货时间、售后服务、出厂合格证、出厂检测报告等，以及达不到检测和质量要求应负的责任。

10.7投标文件应对产品质量、供货时间、售后服务做出明确的承诺，以及达不到承诺的相关条款要求应负的责任和义务。

10.8建议投标人对工程现场和周围环境进行考察和检查，以获取有关编制投标文件和签署实施工程的合同所需的各项资料。投标人应承担现场考察的责任和风险，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长的申请将不被批准。考察现场的费用由投标人统一承担。

10.9质保期：经当地特种设备检验研究院验收合格后5年（可竞报）。

11. 投标文件装订与编写

11.1投标人必须将投标文件中的有关文件按上述顺序排列装订成册（胶装），在首页编制“投标文件目录”、编写连续页码，并在封装背脊处打印项目名称。

11.2 投标人应准备四份投标文件，一份正本和三份副本，单独密封的开标一览表二份。在每一份投标文件上要注明“正本”或“副本”字样。投标人应保证投标文件正本与副本的内容严格一致，如果正本与副本不一致，以正本为准；如果单独密封的开标一览表与投标文件正本有差异，以单独密封的开标一览表为准；投标文件中的开标一览表与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；二份开标一览表不一致的，按无效投标处理。

11.3 投标文件正本和副本用A4幅面的纸张正反双面打印。

11.4 投标文件应严格按照招标文件的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的投标文件，其投标报价有可能被拒绝。

11.5投标人须如实响应招标文件要求，在投标文件中如实提供其技术指标。投标人不得复制、粘贴招标文件中的技术及商务条款的要求作为其投标文件的响应情况，否则，评标委员会有权作出不利于投标人的认定。

11.6投标人应在投标文件正本中提供产品技术指标、规格和性能、技术参数值的详细说明，并提供制造商公开发布的印刷文献或产品使用手册或检测报告等有效资料复印件作为佐证（技术参数中有规定的，按规定提供证明材料），否则评标委员会有权视相应技术参数为不响应，★条款按无效投标处理，其他条款按负偏离进行处理；副本可采用正本的复印件。

11.7投标文件中所投产品技术参数描述与产品制造商的产品宣传彩页或制造商官方网站公布的资料不一致的或因制造商官方网站更新产品资料滞后造成不一致的，应当在“技术规格响应/偏离表”备注栏中做出说明，并提供证明材料。

11.8重要技术条款（▲条款）需提供制造商公开发布的印刷文献或产品使用手册或检测报告等有效资料复印件作为佐证（技术参数中有规定的，按规定提供证明材料），否则该条款视为“实质性不响应”，按“负偏离”进行处理。

注：在“技术规格响应/偏离表”中说明一栏备注该佐证在投标文件中的页码，以便评委评审。

11.9关键技术条款（★条款）需提供制造商公开发布的印刷文献或产品使用手册或检测报告等有效资料复印件作为佐证（技术参数中有规定的，按规定提供证明材料），否则该条款视为“实质性不响应”，按无效投标进行处理。

注：在“技术规格响应/偏离表”中说明一栏备注该佐证在投标文件中的页码，以便评委评审。

11.10为合理节约评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信精神，在本次投标文件的“技术规格响应/偏离表”、“商务条款响应/偏离表”中，均以审慎的态度明确、清楚地披露各项指标响应情况；投标人须对照招标文件技术规格、参数与要求，逐条说明所投产品技术参数与服务是否做出了实质性响应，如未按“技术规格响应/偏离表”的格式要求，在投标规格中如实填写所投产品的技术响应情况，未填写部分：★条款按无效投标进行处理，其他条款按负偏离进行处理。

11.11因投标文件字迹潦草、模糊或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

12. 投标文件签署

12.1法定代表人或授权代理人必须按招标文件格式的要求，在投标文件要求签字、盖章的地方签字（或盖章）、盖投标人单位公章，不得使用其它形式如带有“专用章”等字样的印章，否则投标报价将被视为无效。如投标人对投标文件进行了修改，则须由投标人的法定代表人或授权代理人在修改处签字（或盖章）或加盖公章。

12.2 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人的法定代表人或授权代理人签字（或盖章）或加盖公章后才有效，授权代理人签字（或盖章）的需在投标文件中提供法人授权委托书，否则签字（或盖章）无效。

13. 投标文件密封和标记

13.1 投标人应将投标文件密封送达，并在封面明显处注明以下内容（密封件格式见附件十三）：

1）招标编号、项目名称

2）投标人名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真

13.2 为方便公开唱标，请投标人将二份“开标一览表”单独密封，并注明开标一览表，项目名称、招标编号、投标人名称（加盖公章），与投标文件同时提交。

13.3 每一密封文件在封口处加盖投标人公章或授权代表签字，并注明“于2024年月日 时之前不准启封”字样。

13.4 如果投标人未按上述要求对投标文件密封及加写标记，采购人有权予以拒绝接受。

14. 投标保证金

14.1投标人应提交前附表规定数额的投标保证金，投标保证金是投标文件的一个组成部分。

14.2投标保证金采用的形式按前附表规定的形式缴纳。

14.3 未按前述各款要求提交投标保证金的投标报价被视为无效投标报价。

14.4 投标保证金采用电汇方式退还。退款时，投标保证金退至投标人帐户。

14.5自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。逾期退还投标保证金的，除退还投标保证金本金外，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费（因投标人自身原因导致无法及时退还的除外）。

14.6投标人应在中标公告发布后及时将退款信息（注明项目名称及退款金额）发至采购代理邮箱，以便及时退款。

15. 投标有效期

15.1 自提交投标文件截止之日起，投标有效期为90日。投标文件的有效期比本须知规定的有效期短的投标报价将被拒绝。

15.2 特殊情况下，在投标有效期满之前，采购代理可以书面形式要求投标人同意延长投标有效期。投标人可以以书面形式拒绝或接受上述要求。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金；同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其投标保证金的有效期，但不得修改投标文件的其他内容。

## 四、投标文件提交

16. 投标文件提交时间和地点

16.1 投标人代表必须在提交投标文件截止时间前将投标文件送达指定地点。如因招标文件的修改推迟提交投标文件截止日期的，则按采购代理另行通知规定的时间提交。

16.2 采购代理将拒绝接收提交投标文件截止时间后送达的投标文件。

17. 投标文件签收

17.1 采购代理于提交投标文件截止时间前接收合格的投标文件，投标人同时签字确认。

17.2 投标文件须采用纸质形式，以电报、传真、电子邮件等形式提交的投标报价不予接受。

17.3 对投标人提交的投标文件在投标截止时间后不予退还。

18. 投标文件修改与撤回

18.1 投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面形式通知采购代理。

18.2 投标人对投标文件的补充、修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记和提交。

18.3 撤回投标报价的要求应以书面形式提出，由投标人法定代表人或授权代理人签署，并在提交投标文件截止时间前送达采购代理。

18.4 投标有效期内不得撤回投标文件，开标仪式后撤回投标的行为将被记录在案，其投标保证金不予退还。

18.5通过给所有投标人发通知，采购代理可以延长提交投标文件的截止时间。采购代理与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长后新的截止期。

## 五、开标与评标

19. 开标

19.1采购人按照招标文件规定的时间、地点开标。开标由采购代理主持，邀请投标人参加。

19.2投标人法定代表人或其授权代理人应参加并签名报到以证明其出席。

19.3主持人按下列程序进行开标：

（1）宣读会场纪律；

（2）公布在提交投标文件截止时间前提交投标文件的投标人名称；

（3）在采购人监督部门的监督下，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况并予以签字确认；

（4）按照宣布的开标顺序当众进行唱标，并由投标人授权代表对唱标内容签字确认。

（5）开标会议结束，投标人退场。

19.4投标人授权代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

19.5若投标人的法定代表人或其委托代理人因故不能出席开标活动或参加开标活动时无法提供有效的授权书及身份证明，该投标人的投标文件提交人不能在开标记录上签字，且视为该投标人默认开标结果。

19.6投标人若有报价和优惠未被唱出，应在开标时声明或提请注意，否则采购代理对此不承担任何责任。

19.7投标文件有下列情况之一者，采购人不予受理。

（1）投标文件未按规定标志、密封；

（2）未在密封处加盖投标人公章或法定代表人或授权代表签字（或盖章）；

（3）提交投标文件截止时间以后送达的投标文件。

20. 组建评标委员会

采购代理将根据本项目的特点组建评标委员会，其成员由采购人代表及评审专家 5人及以上单数组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会负责对投标文件进行审查、澄清、推荐中标候选人或直接确定中标人。

21. 评标原则

21.1 客观性原则：评标委员会将严格按照招标文件的要求，对投标人的投标文件进行认真评标；评标委员会对投标文件的评标仅依据投标文件本身，而不依据投标文件以外的任何因素。

21.2 统一性原则：评标委员会将按照统一的评标原则和评标方法，用同一标准进行评标。

21.3 独立性原则：评标工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。评标委员会成员对出具的意见承担个人责任。

21.4 保密性原则：采购代理应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

21.5 综合性原则：评标委员会将综合分析、评标投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出中标人。

22. 初步评标

22.1投标文件的初审分为资格审查和符合性检查。资格审查由采购代理机构在开标后依法对投标人进行审查，依据法律、法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。符合性检查由评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

22.2投标文件出现下列情况之一的，由采购代理机构在资格审查后按无效标处理：

（1）不具备国家或招标文件中规定资格要求的；

（2）资格证明文件不齐全或无效的。

投标文件出现下列情况之一的，由评标委员会在符合性检查后按无效投标处理：

（1）无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的委托代理人签字（或盖章）的；

（2）未按规定格式填写，内容不全或者关键内容字迹模糊，无法辨认的。

（3）投标人提交两份或多份内容不同的投标文件，或者在一份投标文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

（4）评标委员会认定投标人有围标、串通投标情形。

22.3在综合评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

（1）实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规格且没有重大偏离或保留。

（2）重大偏离不允许在投标后修正，但评标委员会将允许修正投标报价中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其他实质上响应招标文件要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

（3）如出现下列情形之一的，视为对招标文件没有做出实质性响应，按照无效投标处理。

A、应交未交或未足额交纳投标保证金；

B、资格证明文件不齐全或无效的；

C、未提供诚信廉政承诺书；

D、未提供近三年内未被国内地市级及以上政务网站列入“医疗卫生机构医药购销领域商业贿赂不良记录名单”的承诺函；

E、投标有效期不足的；

F、投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

G、未按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

H、在初步评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的；

I、投标文件中的商务条款、质保期、技术内容明显不符合招标文件要求；

J、投标文件中的技术条款偏离超过10条（含）；

L、投标文件技术规格响应/偏离表中投标规格响应与事实不符或虚假投标的；

L、联合体投标文件未附联合体投标协议书的；

M、不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

（4）评标委员会成员会根据招标文件规定，详细审阅各投标人提交的投标文件，逐项列出投标文件的全部偏差。偏差分为重大偏差和细微偏差。

重大偏差包括以下内容：

A、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

B、不满足技术要求中的★条款；

C、不满足采购人的付款方式；

D、投标文件附有采购人不能接受的条件；

E、不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

（5）评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销投标文件中的不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

22.4 初步审查中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理：

（1）如果正本与副本或电子文档不一致，以正本为准；如果单独密封的开标一览表与投标文件正本有差异，以单独密封的开标一览表为准；投标文件中的开标一览表与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；二份开标一览表不一致的，按无效投标处理。

（2）如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准。如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）调整后的数据对投标人具有约束力，投标人不同意以上修正，其投标将被拒绝。

23. 投标文件的澄清

23.1为有助于对投标文件进行审查，评标委员会有权向投标人询问。评标委员会有权以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者补正。但投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或授权代理人签字（或盖章），并不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。投标人澄清、说明或者补正的内容构成投标文件的组成部分。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。

23.2 投标人对澄清的答复以书面材料为准，但不得对投标内容进行实质性修改。

23.3 澄清的内容须以书面形式确认，并构成投标文件的组成部分。

23.4 评标委员会不接受投标人主动提出的澄清。

24. 综合评标

24.1经初审合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标标准和方法作进一步的比较和评价。

24.2评标方法：本项目采用综合评分法，评标委员会将对投标人的投标报价、技术条款响应性、性能与指标、旧电梯拆除方案、电梯安装调试方案、安全性能、节能方案、售后服务、履约能力等综合评分，按得分高低推荐中标候选人。

24.3使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会依次按照报价得分高、技术条款响应性得分高、电梯安装调试方案得分高的顺序进行排序，确定排名在前的一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

24.4如本项目采购内容包括多种产品，即非单一产品采购项目，应在招标采购清单中标注核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。如未标注核心产品的，按产品价格权重高的确认。

24.5特殊情况下的评标方法

（1）如出现有效投标人达不到法定数量、串通投标以及投标人互相诋毁，导致评标委员会无法评标时，评标委员会有权否决所有投标。

（2）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

评标细则(满分100分)

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 得分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价部分 | 30分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准值/投标报价）×报价权重（30%）х100。 |
| 2 | 技术条款响应性 | 23分 | 对投标文件进行技术条款响应性评审：技术参数中带★条款不接受负偏离，如有负偏离按无效投标处理；技术参数中每出现1条▲技术规格指标未实质性响应或负偏离的，扣1分，技术参数中每出现1条其他普通技术规格指标未实质性响应或负偏离的，扣0.08分。 |
| 3 | 性能与指标 | 15分 | 1、曳引机制动器动作寿命：1000万次≤曳引机制动器动作寿命<1200万次，得1分，1200万次≤曳引机制动器动作寿命<1500万次，得2分，曳引机制动器动作寿命≥1500万次，得3分；（以提供的检测报告数据为准，复印件） 2、轿门开门装置和门开关的动作寿命：350万次≤轿门开门装置和门开关的动作寿命<500万次，得1分，500万次≤轿门开门装置和门开关的动作寿命<650万次，得2分，轿门开门装置和门开关的动作寿命≥650万次，得3分；（以提供的检测报告数据为准，复印件） 3、楼层按钮、开门按钮的按压动作寿命：200万次≤楼层按钮、开门按钮的按压动作寿命<300万次，得1分，300万次≤楼层按钮、开门按钮的按压动作寿命<450万次，得2分，楼层按钮、开门按钮的按压动作寿命≥450万次，得3分；（以提供的检测报告数据为准，复印件） 4、电压波动允许范围：电压波动允许范围≤±7%，得1分，±7%<电压波动允许范围＜±15%，得2分，电压波动允许范围≥±15%，得3分；（以提供的检测报告数据为准，复印件） 5、抗雷击浪涌：±5kV≤抗雷击浪涌<±10kV，得1分，±10kV≤抗雷击浪涌<±15kV，得2分，抗雷击浪涌≥±15kV，得3分。（以提供的检测报告数据为准，复印件） |
| 4 | 履约能力 | 12分 | 1、项目部成员每具有1个中级及以上职称的，得0.5分，此项最多得1分；（在响应文件中提供证书复印件） 2、项目部成员每具有1个《特种设备安全管理和作业人员证》A证的，得0.5分，此项最多得1分；（在响应文件中提供证书复印件） 3、项目部成员每具有1个《特种设备安全管理和作业人员证》T证的，得0.5分，此项最多得1分；（在响应文件中提供证书复印件） 4、电梯拆除、安装、维修服务人员配置齐全、并有明确的岗位职责分工，具有电梯拆除、安装、维保服务的经验、岗位证书、服务能力，符合院方的采购需求，得3分，每出现一处弱势或不足，扣1分，若此条缺项不得分； 5、近三年供应商具有所投品牌电梯销售并安装或改造的业绩，每具有1个业绩，得1分，此项最多得4分；（提供合同复印件，需为最终使用单位的业绩合同，未提供的，不得分） 6、近三年项目负责人具有所投品牌电梯销售并安装或改造的业绩，每具有1个业绩，得1分，此项最多得2分。（提供合同复印件，需为最终使用单位的业绩合同，未提供的，不得分） 注：项目部成员需提供2024年3月至今任意一个月的社保证明材料，如未提供，本项涉及成员加分的内容不予记取得分。 |
| 5 | 旧电梯拆除方案 | 5分 | 根据投标文件中提供的旧电梯拆除方案进行评审，从拆除计划安排、电梯拆除临时用地平面图、拆除施工方案（含主机三大件拆除保障措施）、安全保障措施、施工过程不影响医院正常秩序的措施等方面进行评定，内容完整全面、保障措施完善、有针对性，得满分，每缺少一项内容扣1分，每出现一处弱势或不足，扣0.5分。 |
| 6 | 电梯安装调试方案 | 5分 | 根据投标文件中提供的电梯安装调试方案进行评审，从计划工期与保障措施、电梯安装（调试）施工方案（含平面布置图及改造方案等内容）、安全防护措施、安装质量保障措施、确保通过职能部门验收的措施等方面进行评定，内容完整全面、保障措施完善、有针对性，得满分，每缺少一项内容扣1分，每出现一处弱势或不足，扣0.5分。 |
| 7 | 安全性能 | 3分 | 根据投标文件中提供的安全性能进行评审，从安全门系统、紧急救授系统、防坠落系统等方面进行评定，内容完整全面、保障措施完善、有针对性，得3分，每缺少一项内容扣1分，每出现一处弱势或不足，扣0.5分； |
| 8 | 节能方案 | 3分 | 根据投标文件中提供的节能方案进行评审，从能耗指标、照明系统、材料环保等方面进行评定，内容完整全面、保障措施完善、有针对性，得3分，每缺少一项内容扣1分，每出现一处弱势或不足，扣0.5分； |
| 9 | 售后服务 | 4分 | 根据投标文件中提供的售后服务方案进行评审，从售后保障、维修保养、培训服务、应急预案等方面进行评定，内容完整全面、保障措施完善、有针对性，得4分，每缺少一项内容扣1分，每出现一处弱势或不足，扣0.5分。 |
| 合计 |  | 100分 |  |

说明：（1）本评标办法涉及到的业绩合同需在投标文件中提供合同的复印件，合同复印件至少包括投标产品内容页、签字或盖章页，作为业绩得分的依据，未提供或提供不全的不得分。

（2）近三年是指自开标日向前推三年精确到日。

（3）合同以签订时间为准。

（4）项目负责人业绩与供应商业绩不重复记取；项目负责人业绩需在合同中填写项目负责人姓名，如未体现，需提供采购人的证明文件，否则不得分。

（5）当评标最终得分相同时，以报价得分高者优先；当评标最终得分和报价均相同时，依次按照技术条款响应性得分高、电梯安装调试方案得分高的顺序进行排序。

24.3评标办法说明：支持小微企业发展、节能、环境标志的鼓励优惠政策：

1、优采、强采、节能、环境标志产品：

1）投标人所投产品属于强制采购的节能产品，不享受鼓励优惠政策；属于强制采购的节能产品需在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的所投产品的节能认证证书复印件，未按规定使用强制节能产品的或未提供强制采购节能产品认证证书复印件的，按无效投标处理。

2）	投标人在投标文件中对所投产品为节能、环境标志品目清单中的产品时，在报价时必须对此类产品单独分项报价（格式详见附件十一，需提供符合政府采购优惠政策产品明细及报价表，含此类产品的单价、数量及全部节能、环境标志产品价格占总报价的权重），并提供节能、环境标志产品品目清单中由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书的证明资料（需提供节能、环境标志产品品目清单中节能、环境标志产品的认证证书复印件（根据财库〔2019〕9号文的规定），未提供财库〔2019〕9号文要求的节能、环境标志产品品目清单中产品认证证书复印件及附件十一：符合政府采购优惠政策产品明细及报价表的，不给予鼓励优惠政策。节能、环境标志品目清单中的产品仅是构成报价产品的部件、组件或零件的，若未在品目清单中明确需执行优惠政策的，则该报价产品不享受鼓励优惠政策。

3)	单一产品（每包）采购时，对于节能、环境标志等属于优先采购的产品，根据政府采购的相关规定给予认证产品5%的评审价格扣除；

价格扣除公式：

评审价格=投标人报价×（1-5%）

4) 非单一产品（每包）采购时，对于节能、环境标准等属于优先采购的产品，根据政府采购的相关规定给予认证产品5%的评审价格扣除，最终价格扣除按认证产品与包中所有产品总报价的权重进行计算：

价格扣除公式：

评审价格=投标人报价×（1-5%×节能、环境标志等属于优先采购的认证产品价格与包中所有产品总报价的权重）

2、小微企业

1）所投产品制造商均为符合政策要求的小型和微型企业的，产品价格需扣除，须按照工信部联企业[2011]300号文《关于印发中小企业划型标准规定的通知》、国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知（国统字〔2017〕213号）及财政部、工信部等部委发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业扶持政策；本项目按照工信部联企业[2011]300号文《关于印发中小企业划型标准规定的通知》的划分标准，行业为工业当中的制造业；

2）在产品采购项目中，投标人提供的产品既有中小企业制造产品，也有大型企业制造产品的，不享受相关中小企业扶持政策；

3）投标人所投产品全部为小微企业产品的，根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，给予10%的价格扣除；

4）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的价格扣除；组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策；需提供《中小企业声明函》及附件十一：符合政府采购优惠政策产品明细及报价表，未按规定提供的不享受相关中小企业扶持政策；

5）依据本办法规定享受扶持政策获得采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

6）投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任；

7）给予小型和微型企业10%价格扣除的计算方法是：

评审价格＝报价×90%，按照评审价格计算其价格分得分。

3、监狱企业

1）根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱企业参与政府采购活动，均视同小型、微型企业，按小微企业政策执行。

2）所投产品制造商均为符合政策要求的为监狱企业的，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。允许联合体投标或允许投标人向一家或者多家监狱企业分包的，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件及产品明细表（如果有）。

4、残疾人福利性单位

1）根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按小微企业政策执行。

2）投标人均为符合政策要求的残疾人福利性单位的，提供本单位制造的产品（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品）时需提供“残疾人福利性单位声明函。允许联合体投标或允许投标人向一家或者多家残疾人福利性单位分包的，需提供“残疾人福利性单位声明函及产品明细表（附件十的格式6、附件十一-如果有）”；

5、单价招标的项目中具有节能、环境标志的产品权重计算方式：以具有节能、环境标志的产品的单价之和与全部单价之和计算其权重；全部产品均为小微企业产品的，按价格的10%扣除。

6、残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受优惠政策。

24.4 无论在评标过程中或其他任何时侯发现下列情形之一的，投标将被拒绝，若中标，则无效。采购代理有权依法追究投标人的法律责任。

1）提供虚假材料谋取中标的；

2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3）恶意串通报价的；

4）其他任何有企图影响招标结果公正性的活动。

经初审合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法做进一步评定。

25. 确定中标候选人

评标委员会推荐综合排名第一的投标人定为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人，排名第三的投标人为第三中标候选人，并编写评标书面报告，由评标委员会直接确定中标人。

26. 评标过程保密

开标之后，直到签订合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及综合排序等情况，均不得向投标人或者其他与评标无关的人员透露。

27. 投标人瑕疵滞后的处理

按政府采购法及实施条例的相关规定执行。

## 六、合同签订

28. 中标通知

28.1中标公告将在发布招标公告的网站发布。在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

28.2中标通知书是合同的一个组成部分。

28.3中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29. 签订合同

29.1 中标通知书发出之日起30日内，按照招标确定的事项签订合同。

29.2 招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件均为合同的组成部分。

29.4不按约定签订或履行合同，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

30. 履约保证金(本项目不适用)

30.1本次采购项目的履约保证金为中标总金额的 %，合同签订后7日内缴纳。

30.2履约保证金自产品交付验收合格之日15个工作日内无息退还。

## 七、处罚、质疑

31. 处罚

发生下列情况之一，投标人的投标保证金或履约保证金不予退还，并被列入不良行为记录名单，投标人今后参与同类采购项目的机会可能会受到影响：

1）开标后在投标有效期内，投标人撤回其投标；

2）中标人未按本招标文件规定签订采购合同；

3）中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议；

4）中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

5）中标人不按要求提交履约保证金的；

6）中标人未按招标文件规定和合同约定履行义务的行为。

32. 质疑

32.1 投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理提出询问，采购人或采购代理将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密；

32.2投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在《中华人民共和国政府采购法》及实施条例规定的时间内以书面形式向采购代理提出质疑，超过期限不予受理。

32.3质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理人不予受理：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号、包号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据（具体条款）；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

32.4投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理将提请财政监督部门列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

32.5 根据中华人民共和国财政部令94号令第十条的规定，投标人需在法定质疑期内一次性提出针对本采购程序环节的质疑。

32.6以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

32.7采购人或采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在7个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

32.8质疑投标人对采购代理机构的答复不满意，或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政监督部门投诉。

32.9对于中标结果的质疑，以公布中标结果的日期为准，超过期限不予受理。

## 八、保密

33. 保密

33.1投标人对所领取的有关文件及资料负有保密的义务，因投标人原因造成资料泄密，投标人承担相应责任。

33.2在国家机关调查、审查、审计时以及其他符合国家法律的情形下，采购代理机构无须事先征求投标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等内容。

## 九、专利权

34. 专利权

投标人提供的所有产品应保证用户免受第三方主张的任何权利的义务。“第三方主张的权利”包括产品的所有权、知识产权、债权、担保物权、用益物权等权利。由此而引起的法律纠纷及费用，投标人须全部承担。

## 十、解释权

35. 解释权

本招标文件的最终解释权归采购代理，当对一个问题有多种解释时以采购代理的书面解释为准。招标文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购代理对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

## 十一、其他

36．其他

36.1投标人所报产品技术参数（或使用功能）必须满足采购人要求。

36.2 采购人不保证低价中标。

# 第三章  采购要求

# 一、基本情况

外科楼电梯2012年投入使用以来已使用十余年，由于医院电梯系统需24小时不间断运行，运送任务复杂、设备使用频率较高，同时原设备生产年代已久，机械老化，使用期间多次出现故障，关键零部件已停止生产，生产厂家破产，智能管控系统不完善，电梯控制系统已严重老化，导致电梯运行安全系数降低，控制系统内相互配合灵敏度降低，电梯已不能满足医院使用要求，现拟拆除外科楼青岛富士电梯7台进行全面升级替换,有效提升运输效率与安全性。

本项目为交钥匙工程，包含电梯拆除。包括但不限于前期的深化设计、土建施工改造、五方对讲、监控、大门套、土建封堵、装修修复、旧电梯的拆除、新电梯的供货（含电梯安装、验收等所有材料）、安装调试、售后服务、保修以及办理保险、质检部门相关报备手续、验收等。

# 供应商、生产厂家与作业人员要求

供应商或生产厂家在质保期间，若供货电梯出现任何问题可以30分钟之内到达响应。

## （一）资质要求

（1）投标人为电梯制造商的应具备有效期内的《中华人民共和国特种设备生产许可证》【许可项目包括电梯制造（含安装、修理、改造），许可子项含乘客电梯及相应型式试验证书】，或同时具备《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电梯，含乘客电梯B级及以上）、《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（施工类别中包含安装、改造，级别为B级及以上）；

（2）投标人为电梯安装企业的应具备有效期内的《中华人民共和国特种设备生产许可证》【许可项目包括电梯安装（含修理），子项包括乘客电梯】，或《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（施工类别中包含安装、改造，级别为B级及以上），同时须提供制造商的《中华人民共和国特种设备生产许可证》【许可项目包括电梯制造（含安装、修理、改造），许可子项含乘客电梯及相应型式试验证书】或《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电梯，含乘客电梯B级及以上）。

## （二）项目成员要求

项目班子成员具有人设部门颁发的中级及以上职称、中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证A证（特种设备安全管理）、中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证T证（电梯作业），需要提供对应人员的社保缴纳依据。

# 旧电梯参数

| 序号 | 品牌、型号 | 设备位置 | 设备名称 | 出厂日期 | 层/站 | 额定 | 载重 | 注册 年份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 青岛富士 (FC-M01) | 外科楼中大厅东侧北梯 | 乘客电梯 | 2011年9月 | 23/22 | 1.75 | 1350 | 2013 |
|  | 青岛富士 (FC-M01) | 外科楼中大厅东侧中梯 | 乘客电梯 | 2011年9月 | 23/22 | 1.75 | 1350 | 2013 |
|  | 青岛富士 (FC-M01) | 外科楼中大厅东侧南梯 | 乘客电梯 | 2011年9月 | 25/24 | 1.5 | 1650 | 2013 |
|  | 青岛富士 (FC-M01) | 外科楼中大厅西侧北梯 | 医用电梯 | 2011年9月 | 23/22 | 1.75 | 1600 | 2013 |
|  | 青岛富士 (FC-M01) | 外科楼中大厅西侧中梯 | 医用电梯 | 2011年9月 | 23/22 | 1.75 | 1600 | 2013 |
|  | 青岛富士 (FC-M01) | 外科楼中大厅西侧南梯 | 医用电梯 | 2011年9月 | 25/24 | 1.75 | 1600 | 2013 |
|  | 青岛富士 (FC-M01) | 外科楼西侧消防电梯 | 医用电梯 | 2011年9月 | 25/24 | 1.75 | 1600 | 2013 |

本工程包含旧电梯拆除及安置费用（电梯属国有固定资产，由院内处置），拆除过程中曳引机、控制柜、门机等保持完好，严禁暴力拆除，使得固定资产的剩余价值最大化。

# 新电梯参数（以施工图为准）

| 设备号 | DT1 | DT2 | DT3 | DT4 | DT5 | DT6 | DT7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 群控数 | 6 |  |  |  |  |  | 1 |
| 额定载荷 | 1350kg | 1800kg | 1350kg | 1800kg | 1350kg | 1800kg | 1800kg |
| 乘客人数 | 18 | 24 | 18 | 24 | 18 | 24 | 24 |
| 额定速度 | 2.0m/s |  |  |  |  |  |  |
| 加/减速度 | 0.6m/s |  |  |  |  |  |  |
| 行程 | 86700mm |  |  |  | 96700mm |  |  |
| 楼层数/停站数 | 23/23 |  |  |  | 25/25 |  |  |
| 轿厢入口 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 厅门净宽 | 1100mm | 1200mm | 1100mm | 1200mm | 1100mm | 1200mm | 1200mm |
| 厅门净高 | 2100mm |  |  |  |  |  |  |
| 轿内净高 | ≥2400mm |  |  |  |  |  |  |
| 轿内净深 | 1500mm | 2500mm | 1500mm | 2500mm | 1500mm | 2500mm | 2500mm |
| 曳引比 | 2:1 |  |  |  |  |  |  |
| 平衡系数 | 45~50% |  |  |  |  |  |  |

# 五、技术要求

## （一）基本要求

1、使用要求

电梯功能满足使用要求，操作简单、方便，运行平稳、舒适，故障率低，要求电梯年平均故障次数≤3次，任一单台电梯年故障次数≤6次（参照国家标准GB/T10058《电梯技术条件》）。售后服务、电梯备品备件有保障（要求原厂配件），维修及时、快捷，同时可以根据院方需要设定并联逻辑并允许司乘控梯。

2、技术要求

电梯主要技术指标及使用功能完全符合国家标准GB/T10058《电梯技术条件》要求，产品质量在同行业处于领先地位。

3、规范要求

电梯选型主要技术参数、轿厢装潢及各项功能的需求、技术指标、技术条件、制造、试验、安全、安装及验收应执行国家有关标准、规范和设计要求，并符合设计图纸的要求。包含但不限于以下规范（如有最新规范、标准以最新规范、标准执行）：

（1）《电梯技术条件》GB/T10058-

（2）《电梯制造与安装安全规范》GB7588-

（3）《电梯试验方法》GB/T10059-

（4）《电梯主要参数及轿箱、井道、机房的形式及尺寸》GB7025-

（5）《电梯安装验收规范》GB10060-

（6）《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-

（7）《电梯用钢丝》GB8903-

（8）《电梯曳引机》GB/T13435-

（9）《交流电梯电动机通用技术条件》GB/T12974-

（10）《电梯层门耐火实验方法》GA109-

（11）《电梯操作装置、信号和附件》JG/T5009-

（12）《机械设备安装工程电梯电气装置施工及验收规范》GB50182-

（13）《智能建筑工程质量验收规范》（GB50339-2013）；

（14）《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》（GB/T39786-2021）；

（15）《信息技术开放系统互连网络层安全协议》（GB/T17963-2000）；

（16）《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）；

（17）《综合布线系统工程验收规范》（GB/T50312-2016）。

## 主要核心部件要求

（1）电梯招标选型主要技术参数，轿厢装潢及各项功能的需求。为保证产品品质，投标型号的主要核心部件（曳引机、门机、控制系统），★其中永磁同步无齿轮曳引机、门机、控制系统为同一厂商生产且为原厂原品牌。

（2）电梯产品技术条件、制造、试验、安全、安装及验收应执行国家相关技术标准。

主要部件必须需注明部件名称、型号、产地和生产厂家，并阐述产品在电梯行业中的先进性，有佐证材料（如型式试验证书、检测报告）应提供相应佐证材料。

| 投标品牌电梯主要部件一览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要系统/部位 | 部件名称 | 生产厂家 | 型号 | 备注 |
| 曳引机部分 | 曳引机 |  |  |  |
|  | 定子 |  |  |  |
|  | 编码器 |  |  |  |
|  | 抱闸 |  |  |  |
| 控制柜部分 | 变频器 |  |  |  |
|  | 电脑主控板 |  |  |  |
|  | 轿顶电气板 |  |  |  |
|  | 通讯板 |  |  |  |
| 门机部分 | 门机 |  |  |  |
|  | 门机线路板 |  |  |  |
|  | 门机马达 |  |  |  |
|  | 门机限位开关 |  |  |  |
| 安全部分 | 光幕 |  |  |  |
|  | 限速器 |  |  |  |
|  | 安全钳 |  |  |  |
| 其它部分 | 平层装置 |  |  |  |
|  | 导轨 |  |  |  |
|  | 信号系统 |  |  |  |
|  | 吊架 |  |  |  |
|  | 轿厢 |  |  |  |
|  | 轿门 |  |  |  |
|  | 厅门 |  |  |  |
| 可根据投标产品进行补充 |  |  |  |  |

（3）核心部件其他要求：

1、主控系统

采用电梯专用VVVF变频器、32位微机型数据网络控制、串行传输通讯系统。大厅六台电梯要求具有群控功能。★电梯所投产品控制柜为整柜原厂原品牌。

2、门机系统

智能型无连杆变压变频门机系统。★电梯所投产品门机系统为原厂原品牌。

3、机械部分

电梯采用永磁同步无齿轮曳引机，所投电梯的反绳轮、导向轮均为铸铁的。★电梯所投产品曳引机为原厂原品牌。

4、通风与照明系统

无噪音（＜30分贝）轴流扇，照明采用节能（LED）、无噪音长寿命（＞2000小时）灯具，（保障足够的照明度）。停电时，应急灯自动开启至少60分钟。

▲5、轿厢装潢要求（#装潢用材安全环保、耐用可靠、简单大气，装潢效果及说明完整全面，提供不少于两种方案或效果图）

轿厢：全部采用发纹不锈钢（钢板厚度≥1.5mm），轿厢内高度≥2400mm；

厅门：全部采用发纹不锈钢，门地槛材料为硬质铝。（投标人应承诺厅门颜色可调整）；

轿厢门：采用发纹不锈钢；

门套：采用发纹不锈钢小门套；

轿顶装潢：对轿顶及灯具，电梯厂家在统一价格的基础上提供两种以上轿顶装饰方案，供采购人选择；

轿底材质：耐酸耐腐蚀耐烫同质透心T级PVC塑胶地板（厚度≥3mm，颜色可选）；

扶手：无障碍电梯轿厢内扶手为宽边发纹不锈钢；

必要标示：电梯内应配备必要的年检信息展示栏，应急标识，注意事项等，每梯层/站根据采购人需求提供不少于两张背胶贴纸（内容由安装后确认）。

6、呼梯盒及厅外显示器

每台电梯每层设1个召唤盒。召唤盒材料为发纹不锈钢，楼层显示器显示轿厢所在楼层数、运行方向等。当电梯处于控梯、满载时状态时，层显应有明确显示；电梯控梯时，外呼呼梯后，梯内应有对应楼层提示；

7、轿厢操纵箱：材质为发纹不锈钢。

▲8、平层精度：小于等于±3mm。（提供承诺函）

9、噪音要求：开关门噪音小于60分贝，轿厢运行小于50分贝，机房中的噪音小于65分贝。

▲10、光幕要求：配≥190束光幕式防夹人安全保护。（提供检测报告）

（4）安全

1、安全门系统：具有闭合选度、防夹功能、应急开门等安全功能。

2、紧急救授系统：具有紧急通信设备、救援程序等安全功能。

3、防坠落系统：具有防坠落系统的稳定性和可靠性。

（5）节能环保

1、能耗指标：电梯的能效等级、节能控制系统等节能指标。（电梯能源效率认证VDI4707（A 级）或相应水平）

2、照明系统：采用LED等节能照明设备的电梯产品。

3、材料环保：符合环保标准的材料。

（6）曳引机制动器

所投电梯曳引机制动器性能优劣：

满足国家相关规定的基础上，曳引机制动器的动作寿命（以投标文件中的第三方检测机构出具的检测报告为评审依据）达到1000万次、1200万次、1500万次分别得分；

（7）轿门开门装置和门开关的动作寿命

满足国家相关规定的基础上，轿门开门装置和门开关的动作寿命（以投标文件中的第三方检测机构出具的检测报告为评审依据）达到350万次、500万次、650万次分别得分；

（8）楼层按钮、开门按钮的按压动作寿命

满足国家相关规定的基础上，楼层按钮、开门按钮的按压动作寿命（以投标文件中的第三方检测机构出具的检测报告为评审依据）达到200万次、300万次、450万次分别得分；

- 电压波动允许范围

满足国家相关规定的基础上，电压波动允许范围（以投标文件中的第三方检测机构出具的检测报告为评审依据）达到≤±7、＞±7%但＜±15%、≥±15%分别得分；

（10）抗雷击浪涌

满足国家相关规定的基础上，控制柜抗雷击浪涌电压（以投标文件中的第三方检测机构出具的检测报告为评审依据）达到±5kV、±10kV、±15kV分别得分；

## 技术服务要求

中标人应保证提供以下服务项目（不限于此）：

1）执行和监督所提供设备的现场组装和调试，确保正常进行，凡与电梯安装和使用有关的其它辅助工程，用料及费用均由中标人负责。中标人提供电梯安全检验合格证书。

2）提供组装和维修工具。

3）提供设备每一部件的详细操作手册和维修手册。

4）中标人应为采购人提供设备清单明细（附清单及价格明细）。

5）提供以下有关制造、销售和零部件的资料及报告书。

（1）采购人向中标人选购零部件时，中标人不能解脱合同所规定的任何义务。

（2）中标人生产厂在零部件停产前，应事先通知采购人，以便采购人有足够的时间购买所需的零部件。

（3）在生产厂零部件停产后，如果采购人还需要的话，中标人应无偿向采购人提供零部件的图纸和技术规范。

6）由中标人负责办理电梯安全运行使用许可证并承担相关费用。

## 培训要求

在设备安装调试期间或以后，中标人负责安排采购人操作、维护技术人员进行培训，使他们具备操作和必要的调整、维护技能。

## 售后服务要求

1、对所售出电梯保养不少于5年（自质检部门验收合格之日起），保养期内实行跟踪服务，保养期后确保设备各元器件的及时供应和更换；

2、提供保养期后的维修内容和收费标准；

3、自维修人员接到报修电话后，30分钟内到达现场。一般故障现场排除，中等故障24小时内排除，重大故障48小时内排除。

4、质保期内，提供相应维保服务，并负责办理相应年检证书，办理电梯保险，相应费用由中标人承担。

5、质保期内应承诺配合甲方对电梯进行升级改造（包括但不限于电梯动能回收系统、门禁梯控、摄像头、对讲、电梯电话等）。

## 图纸

投标设备应符合招标图纸要求。（招标图纸另附）

## 设计优化要求

投标人可以根据自身技术条件和对本项目的理解程度，在满足国家标准规范、设计方案和使用功能的前提下，提出对电梯工程的优化设计方案，并在“合理化建议及其它说明”中加以说明。

## 资料要求

1）中标人在合同签订后五个工作日内应向采购人提供如下中文资料及文件（三套）。

（1）井道图纸

（2）电梯安装图纸

（3）电气原理图及符号说明

2）中标人在验收时应向采购人提供的中文资料及文件（二套）。

（1）产品质量证明文件

（2）电梯使用维护说明书

（3）电梯部件安装图纸

（4）安装调试文件及说明书

（5）易损件及常用备品清单

（6）专用工具及仪器、仪表清单

（7）装箱清单、产品出厂检验报告

3）中标人应在验收时向采购人提供电梯安装验收证明文件及当地政府指定部门颁发的使用许可证。

4）只有所有的试验内容均满足生产厂及国家有关标准的要求时，方可正式办理验收和移交手续。

## 施工要求

1、精致拆除过程中曳引机、控制柜、门机等保持完好，严禁暴力拆除，使得固定资产的剩余价值最大化，拆除后安放至采购人指定地点，并提供足够大的遮雨布加以保护。

2、所更换电梯楼宇为我院外科楼，是全院医患乘梯量最多的楼宇之一，要求投标单位认真撰写施工组织计划，考虑整体拆除与安装工期、同时施工的电梯数量、向特检院报停、报检时间等，保证医院正常的运营；

3、中标人书面告知采购人，原电梯拆除的开工时间和完成时间，并上报相关资料（原电梯拆除的施工方案、原电梯拆除的作业人员详细名单等）将原电梯拆除方案各项作业流程同采购人进行充分研究、商讨，制订原电梯拆除施工计划，并得到采购人的书面同意。

4、协助采购人办理电梯报停手续；同时上报采购人作业所需占用的场地：包括拆除作业处、拆除的零部件及材料存放处、搬出路线及临时电源的引入场所、施工作业时间等。

5、施工必须事前检查，确保工作服、安全帽、绝缘鞋、防护手套等劳保防护用品合格、可靠，并正确穿戴。

6、根据作业内容，必须在规定位置设置警示牌和护栏，并采取必要的有效可靠安全保护措施，防止第三者进入作业现场；在首层或明显的位置张贴施工告知书；对需拆除的电梯每一层层门张贴禁示“井道施工、请勿靠近”、“注意安全”等警示标识。

7、电焊、气焊等明火作业应提出动火申请，得到有关部门批准后方可进行动火作业。进入井道及在2m以上的高空作业，应佩戴安全带，并确认安全可靠。在层门口作业时应佩戴安全带。

8、电动工具应在装有漏电保护开关的电源上使用，使用前应试验漏电按钮，确认漏电保护 开关有效。

9、井道施工禁止上下交叉作业。

10、除作业需要，层门口防护栏（门）不应打开，防护栏（门）打开时又有人监护。

11、进入井道前应将各层门附近的杂物清理干净。以防止掉入井道，伤及井道内的作业人员。安装材料应码放在层门口的两侧，不应在层门口前放置任何物品，以防掉入井道。

12、严禁在井道内抛掷材料、工具、零件等物品。

13、施工完成后，井道、基坑应干净整洁无杂物。

14、施工期间确保现场人员具备施工资质，加强施工安全意识，供应商单位全权负责施工人员人身安全，因施工引起的人员、财产或第三方损失供应商单位承担全部责任。施工期间不得影响医患人员正常出行。应保证遵守医院的各项规章制度，服从管理，听从指挥。施工中未经甲方书面批准，不得随意拆改或破坏原设备结构及各种设备管线等。

▲15、机房内井道顶侧在施工时及竣工后应设合理阻水设施，以防电梯机房层水渗漏至轿顶、井道。（提供承诺函）

▲16、电梯安装由生产厂家提供安装服务或由生产厂家提供技术人员指导安装（提供承诺函）。

## 智能化要求

外科楼7部电梯拆除安装后，利旧安装电梯局端设备、轿厢内安装显示设备、安装平层组件部件传感器，将电梯的运行状态信息接入后勤综合管理平台。

外科楼第二手术部1部电梯，新增安装电梯局端设备、智能屏显示设备、智能视频设备、层组件部件设备监测电梯运行状态，将电梯的运行状态信息接入后勤综合管理平台。

总共8部电梯利用医院后勤综合管理平台实现电梯监控功能，通过加装电梯安全监测装置采集电梯各项运行状态信息和报警信号，拆除更换的电梯内已加装的电梯安全监测装置要充分利旧，实时展示测点数据、快速定位故障位置、测点位置报警时变色显示、自动弹出告警窗口、显示告警数据等内容，对接集成及功能实现的相关费用包含在投标报价中，安全运行平台集成对接费用10万不可竞报。

| 序号 | 设备名称 | 产品参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯安全监测 | 1.需支持电梯监控查看功能，可进行单体电梯视频实时监控电梯运行状态，也支持多梯查看； 2.需支持电梯实时监测功能，电梯安全实时监测，设备安装不破坏任何电梯原有核心部件，独立运行监控电梯当前的运行状态。 3.需支持报表功能，根据电梯运行详情及相关内容进行报表统计，包括设备名称、运行次数、运行时长、运行距离等相关内容。 4.需支持告警配置功能，电梯对应告警类型进行告警方式、告警等级、告警触发时间等的参数进行配置，可对异常挡门、异常开关门进行是否告警配置。 5.需支持安抚视频管理功能，语音安抚系统，发生困人故障时，自动播放安抚音视频，安抚乘客情绪，避免危险升级。 6.需支持报警要求功能，主动报警。电梯发生异常自动报警，平台准确定位故障部位及原因，并按“预警”、“告警”、“严重告警”三个等级进行分类。 6.需提供统一报警、迅速定位、快速反应、业务联动、集中监管的一体化的服务管理平台； 7.系统需提供电梯运行方向（上行、下行、暂停）、电梯开关门、遮挡门、电梯平层、电梯所在楼层、电梯运行速度、电梯所处的位置、冲顶、蹲底状态监测功能； 8.需提供单个电梯的实时监控视频，同时支持多梯查看功能； 9.系统需支持调取轿厢内的实时视频信息，提供与轿厢内乘梯人员的实时对讲功能； 10.需支持独立监控电梯运行状态，系统安装必须不破坏任何电梯原有核心部件。 11.提供电梯运行数据智能分析功能，如监测到电梯故障或困人事件，自动生成报警信息，支持推送给工作人员。 12. 通过医院现有的数字孪生系统构建电梯设备模型，实时采集监控电梯设备的运行状态、能耗数据、温度、湿度、电压、电流等参数，持续监控设备的健康状态。 | 1 | 套 |
| 2 | 电梯安全监测设备 | 1.传感器类型：1/2.7” Progressive Scan CMOS； 2.照度:彩色:0.01 Lux黑白:0.001 Lux 3.镜头：2.8mm，视场角>=90° 4.数字降噪：支持3D数字降噪； 5.宽动态：支持宽动态； 6.接口协议：支持OVIF； 7.接口：10/100M 自适应 RJ45 网口 LAN*1 个支持 Wi-Fi 连接； 8.显示屏：≥18.5 inches LED 背光； 9.显示屏图像分辨率：720*1280 10.显示屏操作系统：支持Android 9.0及以上； 11.外部接口：有线网络≥RJ45×1（RJ45 10/100M 以太网）无线网络≥WiFi×1（802.11bgn）； 12.包含UPS电源，网桥； | 1 | 套 |
| 3 | 路由器 | 1.传输速率：≥300Mbps； 2.提供≥4个10M/100M/1000Mbps以太网接口，支持WAN/LAN自适应； 3.支持三网通。 | 1 | 台 |
| 4 | 阻燃电源线 | ZR-RVV3*1.0mm² | 100 | 米 |
| 5 | 阻燃屏蔽双绞线 | ZR-RVVSP2*0.75mm² | 100 | 米 |
| 6 | 采集箱 | 规格：500*400*200mm； 包含断路器、插座等。 | 1 | 台 |
| 7 | 镀锌钢管 | Φ25 | 18 | 根 |
| 8 | 辅料 | / | 1 | 宗 |
| 9 | 实施费 | / | 1 | 项 |

## 特殊要求

要求投标人所投产品为当前本电梯品牌最先进技术产品。无障碍电梯除具有正常电梯使用功能外，电梯口有无障碍标志，轿厢内净高度≥2.4m，正面和侧面应设高0.80~0.85m的扶手；选层按钮为嵌入式应设高0.90~1.10m带盲文；轿厢正面高0.90m处至顶部应安装镜子；轿厢上、下运行及到达应有清晰显示和报层音响。执行GB/T24477《适用于残障人员的电梯附加要求》标准。

要求配置传感器式载荷控制系统，根据轿厢内的实际重量调整电梯启动力矩，改善运行舒适感；超载报警称量准确、可靠，精度达到国家标准要求。

## 功能要求

| 序号 | 功能名称 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
|  | 轿顶检修操作功能 | 符合 GB7588规范要求 |
|  | 无呼自返基地功能 | 返回一层（可关闭） |
|  | 运行次数显示 | 控制柜内设有运行次数计算器 |
|  | 启动补偿功能 | 电梯启动前对轿厢内负载进行称重，以使电梯启动平稳 |
|  | 停车在非门区报警 | 具备该功能 |
|  | 层高自测功能 | 具备该功能 |
|  | 轿内通风、照明节能控制 | 具备该功能 |
|  | 开门时间自动调整、控制 | 按照召唤是层站召唤或轿厢召唤的区别，自动调整保持开门时间 |
|  | 门过载保护 | 因阻碍、干扰使电梯门不能关闭，电梯门就会重复打开和关闭，如果电梯门不能正常的打开或关闭，门将会相反方向动作。 |
|  | 位置异常自动校正 | 具备该功能 |
|  | 反向内指令自动消除 | 具备该功能 |
|  | 满载直驶 | 具备该功能 |
|  | 开门异常自动选层 | 由于某种原因，电梯在到达目的层站后打不开门，电梯把门关闭驶往下一站 |
|  | 光幕保护功能 | 门开启和关闭期间，整个门高度有120束及以上红外光探测乘客或物体的门保护装置 |
|  | 再平层功能 | 具备该功能 |
|  | 层门指示灯检查 | 具备该功能 |
|  | 故障自动检测 | 具备该功能 |
|  | 超载保护、过载报警 | 轿厢超载时蜂鸣器鸣响，并使电梯开门状态停止于该层 |
|  | 超速保护 | 符合GB7588规范要求 |
|  | 电机空转保护 | 符合GB7588规范要求 |
|  | ▲五方通话系统 | 中标人负责机房至基坑段（含轿厢部分）的布线及安装，实现五方对讲功能,与医院现有系统实现对接。并设置带有无线呼叫一号通电话转移功能，含质保期SIM卡办理及通信费用,并链接至现有维保电话；（提供承诺函） |
|  | 警铃报警 | 紧急时按住轿内操纵箱的紧急按钮装在井道的警铃鸣响 |
|  | 故障低速自救运行 | 电梯发生故障并停在楼层之间控制器执行诊断检查后电梯就近停靠 |
|  | 停电应急照明 | 停电后，应急照明自动开启并不少于60分钟 |
|  | 故障自动存储 | 具备该功能 |
|  | 轿内误指令人工消除 | 误按了轿内指令按钮，连按两次该按钮，可取消该指令 |
|  | 停梯开门 | 电梯平层运行结束，轿厢停止后开门 |
|  | 消防功能 | 具有消防返回功能 |
|  | 持续服务 | 电梯出现故障后，将自动脱离群控，以便保护群控的整体功能（仅群控电梯配置） |
|  | 层站运行控制开关 | 具备该功能 |
|  | 轿内及层站方向指示 | 在轿厢内用箭头表示电梯的运行方向 |
|  | 司机及自动操作 | 在轿厢操作箱上的开关，使电梯操作方式能在自动操作及司机操作之间切换 |
|  | 电机过热保护 | 当电机温度过高超过预先设定值时，电梯将自动停止运行，以保护系统。停机前，电梯首先就近停靠，打开轿门，安全疏散乘客，并关闭轿内照明。 |
|  | 本层开门 | 关闭途中，响应同方向本层层站召唤使门重新开启 |
|  | 检修运行 | 检修开关投入时，轿厢检修运行符合GB7588规范要求 |
|  | 轿内、外指令微动按钮 | 轿内、外指令按钮均采用轻触式按钮 |
|  | 电梯受阻或失速保护 | 当曳引钢丝绳打滑到预定时间时，电梯停止运行 |
|  | 正常运行情况下用电设备电压允偏值±7% | 应在运行设备中储存，以备查验、检修 |
|  | 节能运行 | 智能化控制 |
|  | 防捣乱功能 | 为避免空梯运行电脑通过对载重量进行逻辑判断，把不正常的指令做销号处理。此功能可避免恶作剧和错误的轿厢内指令。 |
|  | ▲停电紧急平层停靠装置 | 具备该功能（提供产品彩页或介绍资料） |
|  | 语音报站 | 中文语音报站，声音大小可调 |
|  | 轿厢内监控 | 包含随行线缆及接口、数字监控摄像头，达到正常使用要求 |
|  | 群控功能 | 智能群控管理系统对厅外召唤的应答做出合理的统筹处理，有效缩短侯梯及乘梯时间，能适时适应乘客流量的变化 |
|  | ▲电梯专用空调 | 电梯无冷凝水、自带蒸发器专用空调（提供产品彩页或介绍资料） |
|  | 厅外到站提示 | 电梯到站时通过声音提示电梯到站 |
|  | IC卡及集成一卡通 | 配置轿内IC卡系统，配一套发卡设备，管理卡4张 |
|  | 轿厢内杀菌装置 | 全部电梯采用抑菌按钮，配置杀菌通风系统 |
|  | 楼宇管理系统接口（RS485） | 电梯可以为用户的大楼智能管理系统以串行通讯485协议方式提供电梯运行状态信号，主要信号为：运行方向、楼层信息、安全信息等。 |
|  | 大厅呼叫指令取消 | 当大厅呼梯按钮被意外动作后，乘客可以通过在 1s时间内连续再按两次该按钮取消该指令。 |
|  | 终端楼层保护 | 当电梯运行到终端楼层时，运行速度没有减至预设值时，系统将强迫减速，保护电梯的安全运行。 |
|  | 医用运行功能 | 具备该功能 |
|  | 其他功能 | 消防电梯满足消防功能，无障碍电梯满足无障碍功能。 |
|  | 预留备用插座端口（220V） | 具备该功能 |

## 其他要求

1、电梯井道、机房、底坑、层高、提升高度等位置的相对尺寸待投标人在签订合同生效后，向采购人索取设计单位土建施工图纸中与电梯有关的各层洞口、井道、机房、底坑、层高、提升高度等的相对尺寸及要求。待设计院单位与电梯制造有关的土建施工图交给电梯投标人并进行核实签字确认后，作为电梯设备设计制造生产的依据。本次招标文件所提出的尺寸仅供本次采购之用，不作为电梯生产的依据，否则造成不良后果，由投标人自负。

2、因采购人的原因，对电梯某些部分要求有所变动，则以据实修改，其价格的计算依据以本次采购所报单价为准。

3、所投电梯设备应符合《消防规范条例》及相关标准要求。

4、电梯设备的楼层层高、井道、底坑、机房、门洞等相关尺寸以实际尺寸为准，如有出入时，由投标人现场实测，否则责任由投标人负责。

5、井道改造费用（业主只提供电源，临时电缆、用电等费用由投标单位负责）、运输、运输产生的门、墙拆除与修复等一切费用由投标单位负责，投标单位可预先勘察现场，充分考虑进行报价。

6、本次电梯升级改造产生的所有费用均应考虑在报价之中。

▲7、配备电梯动能能量反馈装置，在电梯控制中，运行过程中多余的动能转化为电能，产生电能可准确计量并接入后勤指定智慧平台。（提供产品彩页或介绍资料）。

# 第四章  合同条款及格式

第一节：合同条款

1、定义

1.1 “合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的，包括所有的附件和构成合同的其它文件。

1.2 “附件”是指与本合同的订立、履行有关的，经甲乙双方认可的，对本合同约定的内容进行细化、补充、修改、变更的文件、图纸、音像制品等资料。

1.3 “产品”系指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其它技术资料及材料。

1.4 “服务”系指根据合同约定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术协助、培训和其他类似的服务。

1.5 “甲方”系指与中标投标人签署合同的单位。

1.6 “乙方”系指根据合同约定提供产品和服务的中标人。

1.7 “现场”系指合同约定产品将要运至和安装的地点。

1.8 “验收“系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的产品符合合同规定的活动。

2、技术规范

2.1  提交产品的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标文件的技术规格偏差表相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3、知识产权

3.1 乙方应保证甲方在中国境内使用产品或产品的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。如果第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任、费用和经济赔偿。

4、付款

付款方式：详见前附表付款方式。

5、交货方式、安装时间、地点

交货、安装时间按招标确定的合同条款。

6、质量

6.1 乙方须保证产品是制造厂商原造的，全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和招标文件规定的质量、规格、性能和技术规范等要求。

6.2乙方提供给甲方的产品应通过产品制造商的出厂检验，并提供质量合格证书。

6.3 乙方保证提供的产品符合中华人民共和国国家及行业的安全质量标准；若产品来源于中华人民共和国境外，还要同时符合产品来源国的官方、行业及生产厂商的安全质量标准。上述标准为已发布的且在产品交付时有效的最新版本的标准；当产品来源于中华人民共和国境外时，产品必须附有原产地证明、中华人民共和国商检机构的检验证明、合法进货渠道证明及海关完税证明，此外，有关技术资料中须附有全文翻译的中文文本。

6.4 乙方须保证所提供的产品经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在产品质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

6.5 根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现产品的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实产品存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后五日内应维修或更换有缺陷的产品或部件。

6.6 如果乙方在收到通知后五日内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

6.7 除“合同特殊条款”另有规定外，产品的质量保证期为自产品通过验收之日起24个月。

6.8 在合同产品质量保证期届满后，乙方保证继续为甲方提供产品的备品、备件及维修服务，且乙方保证在产品使用期内以不高于任何第三方的优惠价格提供上述服务。

7、包装和标记

7.1 乙方交付的所有产品应具有适于运输的坚固包装，并且乙方应根据产品的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以确保产品安全无损地到达指定交货地点。

7.2 乙方应在每件包装箱相对的二个侧面上，用不褪色的油漆印刷以下标记：

(a)收货单位；(b)产品名称；(c)箱号/件号；(d)毛重(千克)；(e)尺码(长*宽*高)；(f) 发货单位；(g)发货单位详细地址。

乙方应根据产品的不同特性和装卸运输上的不同要求，在包装箱相对的二个侧面上印刷“勿倒置”、“小心轻放”、“防潮”等字样和装卸搬运时应注意的通用图案。

7.3 每件包装箱内应附一份详细装箱单、质量合格证和产品使用说明书及其它全套的技术资料。

7.4 凡因乙方对产品包装不善、标记不明、防护措施不当或在产品装箱前保管不良，或因乙方其它原因，致使产品遭到损坏或丢失，由乙方承担责任。

8、技术资料

合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：

8.1 合同生效后日之内，乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套(进口产品中英文各一套)目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图等交付甲方。

8.2 另外一套完整的上述资料应包装好随同每批产品一起发运。

8.3 如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后3日内将这些资料免费交付甲方。

9、风险负担

9.1 产品毁损、灭失的风险在该产品通过甲乙双方联合验收交付前由乙方承担，通过联合验收交付后由甲方承担；因质量问题甲方拒收的，风险由乙方承担。

10、验收

10.1 乙方提交的产品由甲方负责组织验收。甲方指定验收人员，全权负责验收签字工作，要将验收情况在验收单中如实说明，并签字确认。甲方要对自己的验收意见负责，如果验收意见与事实不符，应承担相应的法律责任。一方如对验收意见存在异议，可向当地质检（商检）部门申请检验，并出具检验证书，检验费用由主张方支付。

11、索赔

11.1 如果产品的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在质量保证期内证实产品存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

11.2 如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1) 乙方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回产品所需的其他必要费用。

2）根据产品低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低产品的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或产品来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的质量保证期。

11.3 如果在甲方发出索赔通知后7日内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后7日内或甲方同意的更长时间内，按照本合同的相应规定解决索赔事宜，甲方将从应付货款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

12、违约赔偿

12.1 乙方延迟交货，每延迟1日，按应交付产品总额0.3‰支付违约金。乙方履行合同不符合规定，除应按合同约定及时调换外，在调换产品期间，应按调换产品金额每日0.3‰向甲方支付违约金。

12.2 如乙方违约，甲方有权从应付货款中扣除违约金及其它费用，履约保证金不足部分，甲方保留追索的权利。

12.3 如因一方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，违约方除应赔偿对方经济损失外，还应承担对方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。

12.4 按照合同规定应该偿付的违约金、赔偿金等，应当在明确责任后三日内，按银行规定或双方商定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

13、合同修改

13.1 甲方和乙方都不得擅自变更合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，双方须共同签署书面文件。

14、违约终止合同

14.1 在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

1) 如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部产品和服务。

2）如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

3）如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为“是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，弄虚作假，损害甲方的利益，包括乙方单位之间串通，人为地使供货活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。

14.2  在甲方根据15.1规定，全部或部分终止合同之后，甲方可以全部或部分购买类似产品或服务，乙方应承担甲方购买类似产品或服务而产生的额外支出。部分终止合同的，乙方应继续履行合同中未终止的部分。

15、破产终止合同

15.1 如果乙方破产或无清偿能力时，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同，而不给乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

16、不可抗力

16.1 甲乙双方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能遇见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的时间，诸如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

16.2 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式通知对方，并于事件发生后15日内将有关部门出具的证明文件送对方审阅确认。

16.3 双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

17   税费

17.1 与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

18   转让和分包

未经允许，本招标采购项目不得转让。

19   通知

合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

20、争议的解决

20.1合同双方应通过友好协商解决因解释﹑执行本合同所发生的和本合同有关的一切争议。如果经协商不能达成协议，可以采用以下第（2）种方式解决：

（1）提交济南仲裁委员会仲裁；（2）向项目所在地人民法院起诉。

20.2在争议解决期间，除了诉讼或仲裁进行过程中正在解决的那部分问题外，合同其余部分应继续履行。

21、合同生效

本合同甲乙双方签章后即生效。

第二节：合同格式

采 购 合 同

（货物类）

项目名称:

招标编号:

甲方:

乙方:

日期:

（甲方）所需 (产品名称) 经（采购代理名称）在国内以公开招标方式进行采购。经评标委员会确定（乙方）为中标人。甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

一、本合同由合同文本和下列文件组成

1、本项目招标文件

2、中标人投标文件

3、合同格式、合同条款

4、中标人在评标过程中做出的有关澄清、说明或者补正文件

5、中标通知书

6、本合同附件（合同补充条款或说明）

二、产品的名称、数量

（后附详细清单）

三、合同金额

合同总金额：人民币（大写）

人民币（小写）

分项价格见中标产品清单

四、付款

付款方式：详见前附表付款方式。

五、交货时间、地点、验收方式

1、交货安装时间：合同生效后于     日以前交货并安装。

2、交货地点：甲方指定地点。

3、验收方式：                       。

六、履约保证金（本项目不适用）

履约保证金在产品交付验收合格  个月无质量问题后， 15日内无息退还。

七、合同生效

本合同甲乙双方签章后生效。

八、合同保存

本合同一式份，甲方  份，乙方   份。

九、违约条款

（1）合同一方违约，违约方向对方支付违约金，违约金额为中标金额的10%。

（2）中标人给用户造成的实际损失高于违约金的，中标人应给用户对高出违约金的部分予以赔偿。

（3）中标人迟延履行合同、不完全履行合同或提供的服务不符合招标文件的要求，除支付违约金外，仍应实际履行合同或重新提供符合要求的服务。

（4）其它未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》规定为准。

十、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决：

（1）提交    仲裁委员会仲裁；（2）向项目所在地人民法院起诉。

本合同发生纠纷，经双方协商不能解决时，采用第 （2） 种方式予以解决。

甲方（公章）：                         乙方（公章）：

法定代表人或授权代理人：（签字）       法定代表人或授权代理人：（签字）

开户单位：                            开户单位：

开户银行：                            开户银行：

帐号：                                帐号：

地址：                                地址：

邮政编码：                            邮政编码：

电话：                                电话：

签订时间：                            签订时间：

注：最终合同内容以采购人签署的合同为准。

# 第五章  附件

# 附件一：投标函

山东大学第二医院：

经研究，我们决定参加招标编号为       的（项目名称）的旧电梯的拆除、新电梯的供货、安装调试、缺陷处理、验收、售后服务等，包括但不限于前期的深化设计、土建施工改造、五方对讲、监控、大门套、土建封堵、装修修复、旧电梯的拆除、新电梯的供货（含电梯安装、验收等所有材料）、安装调试、售后服务、保修以及办理保险、质检部门相关报备手续、验收等投标活动并提交投标文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我方提交的投标文件，正本一份，副本   份。

2、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，并按我们投标文件中的承诺按期、按质、按量提供产品及服务。

3、我方已详细阅读了招标文件及其补充、修改和澄清（若有），完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权力。

5、我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

6、我们同意按招标文件规定交纳投标保证金、中标服务费，遵守贵机构有关招标的各项规定。

7、我方若未成为中标人，贵机构有权不做任何解释。

8、我方的投标文件自提交投标文件截止之日起有效期为  日。

9、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地  址：

邮政编码：

电话号码：

传真号码：

开户名称：

开户银行：

银行帐号：

授权代表（签字或盖章)

投标人名称（盖单位公章)

日  期：

# 附件二：授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（投标人名称）的（姓名）为我方代理人，代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改（招标编号：        ）项目的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权，特此委托．

| 附法定代表人身份证正面复印件 |  | 附授权代理人身份证正面复印件 |
| --- | --- | --- |
| 附法定代表人身份证反面复印件 |  | 附授权代理人身份证反面复印件 |

投标人： （盖单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权委托日期： 年 月 日

注：如法定代表人/负责人、自然人参加投标，提供法定代表人/负责人、自然人身份证复印件。

# 附件三：开标一览表

单位：人民币/元

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标人名称 |  |
| 产品名称 |  |
| 产地/品牌/型号 |  |
| 投标报价 | 总报价： 元,大写： 元 |
| 交付期 | 合同签订后， 日内安装调试完毕。 |
| 质保期 | 年 |
| 所投产品制造商是否为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位 | □是 企业类型： □否 |
| 投标人对招标文件的认同情况 |  |
| 备注 |  |

投标人名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

年  月  日

说明：（1）本开标一览表除与投标文件装订在一起外，应单独密封二份用于唱标，各项内容务必填写详细，可以填满，但不允许添加附页；

（2）随开标一览表附一份银行基本户开户许可证复印件或银行账户管理系统内打印的《基本存款账户信息》（根据银发【2019】41号文件规定）；

（3）如果所投产品制造商均为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位其中一类，请在“是”后注明为哪类企业。

# 附件四：投标报价明细表

项目名称 :                                                                                                 投标货币： 人民币/元

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 制造商/品牌 | 设备 位置 | 数量 | 拆除费 | 改造费 | 设备费（含运杂费、装卸费等） |  | 安装调试费（含设计费、安装调试、验收等） |  | 培训费 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 小计价 | 单价 | 小计价 |  |  |
| 1 |  |  |  | DT1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | DT2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | DT3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ┄ |  |  |  | ┄ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖单位公章）：

授权代表（签字或盖章）：  年 月 日

注： 包中产品应全部分项报价（根据技术要求中清单内容及数量进行分项报价）；

# 附件五：技术规格响应/偏离表

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 招标文件条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖单位公章）：

授权代表（签字或盖章）：

年 月 日

# 附件六:商务条款响应/偏离表

项目名称：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖单位公章）：

授权代表（签字或盖章）：

年 月 日

# 附件七：电梯主要（零）部件描述一览表

项目名称：

| 所投品牌电梯主要部件一览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要系统/部位 | 部件名称 | 生产厂家 | 型号 | 备注 |
| 曳引机部分 | 曳引机 |  |  |  |
|  | 定子 |  |  |  |
|  | 编码器 |  |  |  |
|  | 抱闸 |  |  |  |
| 控制柜部分 | 变频器 |  |  |  |
|  | 电脑主控板 |  |  |  |
|  | 轿顶电气板 |  |  |  |
|  | 通讯板 |  |  |  |
| 门机部分 | 门机 |  |  |  |
|  | 门机线路板 |  |  |  |
|  | 门机马达 |  |  |  |
|  | 门机限位开关 |  |  |  |
| 安全部分 | 光幕 |  |  |  |
|  | 限速器 |  |  |  |
|  | 安全钳 |  |  |  |
| 其它部分 | 平层装置 |  |  |  |
|  | 导轨 |  |  |  |
|  | 信号系统 |  |  |  |
|  | 吊架 |  |  |  |
|  | 轿厢 |  |  |  |
|  | 轿门 |  |  |  |
|  | 厅门 |  |  |  |
| 可根据所投电梯进行补充 |  |  |  |  |

- 注: 本表后附制造商公开发布的印刷文献或产品使用手册或检测报告等有效资料（技术参数中有规定的，按规定提供证明材料）。

# 附件八：电梯零部件承诺函

山东大学第二医院：

我方参加山东大学第二医院外科楼电梯升级改造项目，并作如下承诺：

1、采购人向中标人选购零部件时，中标人不能解脱合同所规定的任何义务；

2、中标人生产厂在零部件停产前，应事先通知采购人，以便采购人有足够的时间购买所需的零部件；

3、在生产厂零部件停产后，如果采购人还需要的话，中标人应无偿向采购人提供零部件的图纸和技术规范；

投标人对上述承诺项确认签字，未履行承诺，造成的纠纷及经济损失由投标人承担。

投标人名称（盖单位公章）：

授权代表（签字或盖章）：

年 月 日

# 附件九：质保期外定期维修保养费用明细表

项目名称：

| 设备规格型号/设备位置 |  |
| --- | --- |
| 每年定期维护次数 |  |
| 每年维修保养费用（元／台·年） |  |
| 用于质保期外维护保养的易损件清单（供应商自列） |  |

注：（1）供应商统一列明用于质保期外定期维护保养的所有易损件清单，其费用包含在每年维修保养费中；

（2）供应商按每种电梯的规格型号详列维保费用及易损件清单。

# 附件十：证明文件格式

# 格式1  参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

山东大学第二医院：

- 1、我方在参加本次采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录①特此声明。

- 2、如果以上声明不真实，我方全部承担虚假响应(投标)的责任，并接处罚。

投标人名称：（盖章）

日      期：

注：1、重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；

2、投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

# 格式2  2023年度财务报表

（附2023年度财务报表（含资产负债表、利润表的复印件）或开标前三个月内的开户银行资信证明（若资信证明注明复印件无效，需提交正本）

# 格式3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

1、附2024年3月至今任意一个月的纳税凭证：完税凭证或纳税申报表或银行缴税电汇凭证；

2、附2024年3月至今任意一个月缴纳社会保险的凭据：专用收据或社会保险缴纳清单；

3、如依法免税或依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法免税或依法不需要缴纳社会保障资金。

# 格式4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

| 履行合同所必需的设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| 专业技术能力 |  |  |  |  |
| 序号 | 技术人员姓名 | 职称/岗位证书 | 数量 | 备注 |

注：投标人应在履行合同所必需的设备中填写相关设备名称，如为制造商填写所投产品的生产设备，如为安装单位填写安装产品所需的设备；在专业技术能力中填写技术服务人员的相关内容。

投标人名称（盖单位公章）：

授权代表（签字或盖章）：

日   期：

# 格式5  中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的产品全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖单位公章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

# 格式6  残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的产品（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖单位公章）：

日  期：

注：1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）第一条的规定：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的产品、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）第二条的规定：投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

# 附件十一：符合政府采购优惠政策产品明细及报价表（如果有）

单位：元/人民币

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造厂家 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 节能产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能产品报价小计： 元，占总报价的权重： % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境标志产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境标志产品报价小计： 元，占总报价的权重： % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小微企业产品（联合体投标或允许分包） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小微企业产品报价小计： 元，占总报价的权重： % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监狱企业产品（联合体投标或允许分包） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监狱企业产品报价小计： 元，占总报价的权重： % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 残疾人福利性单位产品（联合体投标或允许分包） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 残疾人福利性单位产品报价小计： 元，占总报价的权重： % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、此表中的名称、品牌、规格型号、数量、产地、制造厂家、单价和合价必须与《报价明细表》中的一致。 2、此表中的节能、环境标志等认证产品必须后附符合政府采购优惠政策的品目清单中由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书的证明资料复印件，否则不给予政府采购政策优惠。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人(盖单位公章):

法定代表人或被授权人（签字或盖章）:

- 日   期：

- 符合政府采购优惠政策的证明材料

# 政府强制采购节能产品明细表

招标编号：

投标人名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 品牌 | 产品型号 | 节能标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、政府采购强制节能产品根据财政部、国家发展改革委公布的节能产品品目清单和国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的证明资料确定。（本表后须附证明资料）

2、如所投产品为政府强制采购节能产品，必须按规定格式逐项填写，否则按无效投标处理。

- 年  月  日

# 附件十二：诚信廉政承诺书

为充分体现公开、公平、公正、诚信原则，共同维护招投标市场秩序，本单位在参与招投标过程中特作以下承诺：

1、严格遵守国家及山东大学第二医院招标采购管理规定，保证在招投标活动中无任何违规、违纪、违法行为。

2、不以各种名目向采购人、工作人员及其相关人员请客、送礼、赠送有价证券、提供回扣和行贿等。

3、在与山东大学第二医院业务往来过程中无山东大学第二医院职工及其直系亲属参与或做出其他影响正常市场竞争秩序的行为。

4、不以不正当手段向采购人谋取资格预审及投标的照顾。

5、不以提供不正当利益等方式向标底编制、审查人员打听标底编制情况。

6、在确定中标人前，不向评审专家打招呼谋求照顾，不与采购人就投标价格、投标方案等实质内容进行谈判。

7、不与采购人或采购代理机构或其他供应商串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。

8、中标后，不向采购人及工作人员赠送感谢费、好处费等。

9、合同履行过程中不以任何形式及手段进行违规、违纪、违法活动。

10、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

11、不在开标后进行虚假恶意投诉。

12、主动接受、配合山东大学第二医院招标办公室及纪检监察部门的监督检查。

承诺单位（盖章）：                      法人代表（签字或盖章）：

年    月    日

- （投标人签章后作为投标文件的一部分）

# 附件十三：密封袋封面格式

| 投标文件 （正本） 招标编号： 项目名称： 投标人名称（盖单位公章）： 地址： 邮编： 电话： 传真： | 投标文件 （副本） 招标编号： 项目名称： 投标人名称（盖单位公章）： 地址： 邮编： 电话： 传真： |
| --- | --- |

| 开标一览表 招标编号： 项目名称： 投标人名称（盖单位公章）： | 电子文档 招标编号： 项目名称： 投标人名称（盖单位公章）： |
| --- | --- |

封口格式：

………………………于年月日时之前不准启封（盖单位公章）………………………