山东大学第二医院呼吸机、麻醉机、监护仪、灯床塔、输注泵等一批医疗设备采购

招 标 文 件

招标编号：SDEY-LCZ10-GK-2024-008

招标内容：呼吸机、麻醉机、监护仪、灯床塔、输注泵等

一批医疗设备

采 购 人：山东大学第二医院

采购代理：山东省鲁成招标有限公司

日    期：2024年11月14日

目  录

第一章  公开招标公告	- 2 -

一、项目基本情况：	- 2 -

二、申请人的资格要求：	- 3 -

三、获取招标文件：	- 3 -

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：	- 3 -

五、公告期限：	- 4 -

六、其他补充事宜：	- 4 -

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：	- 4 -

第二章  投标人须知	- 5 -

附表：关于印发中小企业划型标准规定的通知	- 8 -

一、说明	- 12 -

二、招标文件	- 13 -

三、投标文件编制	- 14 -

四、投标文件提交	- 22 -

五、开标与评标	- 23 -

六、合同签订	- 32 -

七、处罚、质疑	- 33 -

八、保密	- 34 -

九、专利权	- 34 -

十、解释权	- 35 -

十一、其他	- 35 -

第三章  采购要求	- 36 -

第四章  合同条款及格式	- 38 -

第五章  附件	- 47 -

附件一：投标函	- 47 -

附件二：授权委托书	- 48 -

附件三：开标一览表	- 49 -

附件四：投标报价明细表	- 50 -

附件五：技术规格响应/偏离表	- 51 -

附件六：商务条款响应/偏离表	- 52 -

附件七：产品性能描述一览表	- 53 -

附件八：质保期外备品备件、易损件、专用工具报价表	- 54 -

附件九：与所投产品配套耗材、试剂的价格表（如果有）	- 54 -

附件十：维保方案及维保费用报价表	- 55 -

附件十一：证明文件格式	- 56 -

格式1  参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	- 56 -

格式2  2023年度财务报表	- 56 -

格式3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	- 56 -

格式4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	- 57 -

格式5  中小企业声明函（货物）	- 58 -

格式6  残疾人福利性单位声明函	- 59 -

附件十一：符合政府采购优惠政策产品明细及报价表（如果有）	- 61 -

附件十二：诚信廉政承诺书	- 65 -

附件十三：密封袋封面格式	- 66 -

# 第一章  公开招标公告

山东大学第二医院呼吸机、麻醉机、监护仪、灯床塔、输注泵等一批医疗设备采购公开招标公告

项目概况

山东大学第二医院呼吸机、麻醉机、监护仪、灯床塔、输注泵等一批医疗设备采购招标项目的潜在投标人应在山东省鲁成招标有限公司2408室（地址：济南市经十东路10567号成城大厦A座）获取招标文件，并于 2024 年 12 月 6 日 8 点 30 分（北京时间）前提交投标文件。

## 一、项目基本情况：

项目名称：山东大学第二医院呼吸机、麻醉机、监护仪、灯床塔、输注泵等一批医疗设备采购

招标编号：SDEY-LCZ10-GK-2024-008

预算金额：1340万元

最高限价：同上

采购需求：以下所有设备以实际供货数量根据工作需要可能有所调整，据实结算

| 标包 | 采购设备名称 | 数量 | 预算金额（最高限价） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1、麻醉科 麻醉机 | 9套 | 238.5万元 |
|  | 2、麻醉科 多功能监护仪 | 9套 | 126万元 |
|  | 3、手术室无影灯 | 7套 | 119万元 |
|  | 4、手术室手术床 | 7套 | 112万 |
|  | 5、手术室医用吊塔 | 14套 | 98万元 |
|  | 6、麻醉科、急诊、重症医学科有创呼吸机（核心产品） | 16套 | 224万元 |
|  | 7、急诊抢救室吊塔 | 12套 | 42万元 |
|  | 8、重症医学科吊塔 | 23套 | 80.5万元 |
|  | 9、普通多参数心电监护仪 | 108套 | 118万元 |
|  | 10、重症医学科等高端心电监护仪 | 27套 | 108万元 |
|  | 11、常规输注泵设备一批 | 280台 | 74万元 |

具体内容详见招标文件。

标包划分：划分为1包

供 货（安装）期：≤30日

质保期：≥3年

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位采购的项目，政府采购政策执行内容详见招标文件；

3、本项目的特定资格要求：具有医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证、所投产品具有医疗器械注册证或医疗器械备案凭证（临床医疗器械提供）。

## 三、获取招标文件：

时间：2024 年 11 月 15 日至2024 年 11 月 21 日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），每天上午8:30 至11:30 ，下午13:30 至17:00 （北京时间，法定节假日除外）；

地点：山东省鲁成招标有限公司2408室（地址：济南市经十东路10567号成城大厦A座24层），招标文件采用邮寄方式，不需现场领取；

方式：凡有意参加本次采购的潜在投标人必须在获取招标文件的期限内联系采购代理，告之邮寄招标文件地址，并明确所投项目名称及项目确认（联系人：刘嘉华0531-83196323、18595271270、lc83191789@126.com）。潜在投标人项目确认后请访问中国政府采购网下载电子版招标文件；

纸质招标文件工本费：300元/本（售后不退）。缴纳招标文件工本费账户信息：开户名称：山东省鲁成招标有限公司；开户银行：中国农业银行济南分行；银行帐户：15110101040001136；行号：103451011106；汇款须注明：招标十部+山大二院项目。

本项目实行资格后审，获取招标文件成功不代表资格后审的通过。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

时间： 2024 年 12月 6 日8:30（北京时间）；

地点：山东大学第二医院文会楼北板房二楼会议室（地址：济南市天桥区北园大街247号）；

逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

## 五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜：

1、在“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站中被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加本次采购活动；

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动；

3、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动（单一来源采购项目除外）；

4、本采购项目的变更、修改、澄清、补遗内容及对项目的暂停、延期通知等情况均在“中国政府采购网”发布。潜在投标人自行查阅网站信息，未按要求查阅者自行承担相应后果；

5、投标人必须整包响应，不可分拆投标。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息

名 称：山东大学第二医院

地址：济南市天桥区北园大街247号

联系方式：0531-85875076

2、采购代理机构信息

名  称:山东省鲁成招标有限公司

地　址：济南市经十东路10567号成城大厦A座

联系方式：0531-83196323

3、项目联系方式

项目联系人：王青东、刘嘉华

电　话：0531-83196323、18595271270

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 内容说明 |
| --- | --- |
| 1 | 综合说明 采 购 人：山东大学第二医院 地 址：济南市天桥区北园大街247号 采购项目：山东大学第二医院呼吸机、麻醉机、监护仪、灯床塔、输注泵等一批医疗设备采购 供货地点：山东大学第二医院指定地点 交付方式：供货、安装调试、缺陷处理、人员培训、售后服务等 采购清单：呼吸机、麻醉机、监护仪、灯床塔、输注泵等一批医疗设备采购（具体要求详见招标文件第三章采购要求） 质量标准：符合国家相关质量标准 供 货（安装） 期：≤30日，投标人可自主竞报最短交付期 质 保 期：≥3年（采购要求有规定的，按规定执行），投标人可竞报 质量标准：符合现行国家标准 投标货币: 人民币 |
| 2 | 合同名称：山东大学第二医院呼吸机、麻醉机、监护仪、灯床塔、输注泵等一批医疗设备采购合同 |
| 3 | 资金来源：北院区 |
| 4 | 投标有效期：自提交投标文件截止日起90天（日历日） |
| 5 | 采购方式：公开招标 |
| 6 | 招标文件澄清与修改： 提交澄清招标文件的截止时间：2024年11月 21 日17：30时前 领取招标文件澄清与修改的时间：投标截止时间15天前 提交（领取）文件地点：山东省鲁成招标有限公司2408室（地址：济南市经十东路10567号成城大厦A座），澄清或修改通过中国政府采购网发布，请随时关注下载。如因潜在投标人原因没有及时查看，造成的一切后果由投标人自行承担。 投标人若有疑问需要澄清，应于提交澄清招标文件的截止时间前以书面形式向采购代理和采购人提出，并将需要澄清的问题以Word版的文本，给山东省鲁成招标有限公司发电子邮件（lc83191789@126.com），并电话通知，采购人和采购代理将以澄清与修改的方式予以解答。 潜在投标人未在规定时间内提出澄清要求的，视为无需要澄清的问题，逾期任何问题不作答复。 |
| 7 | 投标文件份数：正本一份，副本四份，开标一览表二份，电子文档一份（U盘、PDF格式）。 装订方式：纸质投标文件应正反双面打印，每册采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订；每册厚度不得超过4.5cm,如超过需分册装订；在封装背脊处打印项目名称；为节约成本，投标文件封皮请勿使用不可折叠的硬版纸，每页均应标注页码，页码不得超过500页。 |
| 8 | 投标保证金:20万元整人民币 投标保证金形式：电汇、网银、支票、汇票、本票、纸质保函等任意一种 单位名称：山东省鲁成招标有限公司 开户银行：中国农业银行济南分行 账号：15110101040001136 请在交易附言内填写：招标十部+山大二院项目 投标保证金以电汇或网银形式提交的，必须从投标人的单位银行账户转出，并在提交首次投标文件截止时间前到达指定账户。投标人应充分考虑银行信息交换时间，由此带来的投标保证金不能按时到帐的责任由投标人自行承担；其他形式提交的磋商保证金须在提交首次投标文件截止时间前将原件密封提交至采购代理机构或胶装在投标文件正本中 |
| 9 | 提交投标文件截止时间（投标截止时间）：2024年12月 6 日8:30（北京时间，逾期送达概不接受） 投标文件提交地点：山东大学第二医院文会楼北板房二楼会议室（地址：济南市天桥区北园大街247号） |
| 10 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同投标文件提交地点 |
| 11 | 评标办法：综合评分法 |
| 12 | 预算金额（最高限价）：人民币1340万元。设备分类预算见《第三章采购要求》 投标人的投标报价不得高于预算金额（最高限价），包括设备分类预算，投标人投标报价高于预算金额（最高限价）的，作无效标处理。 |
| 13 | 是否允许进口产品参与投标：否。 |
| 14 | 付款方式：货物经双方验收合格签字确认交付后，甲方收到发票入库三个月内，支付合同总金额90%，余款作为质量保证金，自货物验收入库之日起满12个月后，无质量及维保服务等问题，付总金额的10%。 |
| 15 | 采购人：山东大学第二医院 电话：0531-85875076 采购代理：山东省鲁成招标有限公司 地址：济南市经十东路10567号成城大厦A座 联系人：王青东、刘嘉华 电话：0531-83196323、18595271270 |
| 16 | 其他： 1、信用信息查询渠道：信用中国、中国政府采购网； 2、信用信息查询截止时间：提交投标文件截止时间前； 3、信用信息查询记录和证据保留方式：截屏等可实现留痕的方式； 4、信用信息查询由采购代理查询。 |

## 附表：关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔 2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部 国家统计局

国家发展和改革委员会 财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括:农、林、牧、渔业，工业(包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业)，建筑业，批发业，零售业，交通运输业(不含铁路运输业)，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业(包括电信、互联网和相关服务)，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业(包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等)。

四、各行业划型标准为:

(一)农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

(二)工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

(三)建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业;营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

(四)批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业;从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业;从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

(五)零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(六)交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

(七)仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(八)邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(九)住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(十)餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(十一)信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(十二)软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

(十三)房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业;营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

(十四)物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业;从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

(十五)租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

(十六)其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业;从业人员10人及以上的为小型企业;从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局200≥3年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

## 一、说明

1. 采购人

系指山东大学第二医院

2. 采购代理

系指山东省鲁成招标有限公司

3. 合格投标人

3.1具备本招标公告规定的投标人资格要求；

3.1.1具有独立承担民事责任的能力；

3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录；

3.1.5参加本次政府采购活动前三年内，未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及没有重大违法记录；

3.1.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动；

3.1.7为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动（单一来源采购项目除外）；

3.1.8法律、行政法规规定的其他条件。

3.2提供的资格资质证明文件均真实有效；

3.3在规定时间依法获取招标文件；

3.4在以往的采购活动中没有违法、违规、违纪、违约行为；

3.5遵守《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、其他有关的中国法律、法规和规定；

3.6 本次招标不接受联合体投标；

4．产品定义

4.1 “招标产品”指本招标文件中所述产品及相关服务。

4.2  进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。若招标文件中写明允许采购进口产品的，投标人所投产品为进口产品的应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内；若招标文件中未写明允许采购进口产品的，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

5. 投标费用

5.1无论投标过程的实施或结果如何，投标人均应承担与投标文件制作和投标相关的所有费用。采购人和采购代理在任何情况下都不担负这些费用。

5.2采购代理服务费：采购人与中标人签订合同后5日内，由中标人采购代理服务费收费标准的60%计取，向采购代理机构缴纳。

采购代理服务费收费标准（差额累进方式）

| 服务费率类型\中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-以上 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

## 二、招标文件

6. 招标文件构成

本招标文件共分五部分，内容如下：

第一章  公开招标公告

第二章  投标人须知

第三章  招标要求

第四章  合同条款及格式

第五章  附 件

7. 招标文件澄清和修改

7.1任何已依法获取招标文件（在规定时间内进行项目确认是依法获取招标文件的必要环节）的潜在投标人，认为招标文件存在歧视性条款或不合理要求等需要澄清的问题，均可要求对招标文件进行澄清。要求澄清的潜在投标人，按前附表规定的时间、地点以书面形式（包括信函或传真）一次性全部提出，并通知到采购代理。采购代理在认为必要时，将不标明查询来源的书面答复按前附表规定的方式发布。澄清和修改将作为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。

7.2 在投标截止时间15日前任何时候，采购代理无论出于何种原因，均可用答疑文件的形式对招标文件进行澄清和修改。该澄清和修改作为招标文件的组成部分对所有投标人具有约束力，该答疑文件将在“中国政府采购网”发布，潜在投标人自行查阅网站信息，未按要求查阅者自行承担相应后果。

7.3 潜在投标人未在前附表规定时间内提出澄清要求的，视为无需要澄清的问题，逾期任何问题不作答复。

7.4 如果澄清、修改答疑文件发出的时间距投标截止时间不足15天，且澄清、修改的内容可能影响投标文件的制作，相应延长提交投标文件的截止时间和日期，并将此变更发布在“中国政府采购网”。在这种情况下，采购代理和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均相应延长至新的截止日期。

7.5 澄清、修改一经发布即生效，无需回复，未按要求查阅者自行承担相应后果。采购代理不因此承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。

## 三、投标文件编制

8. 投标语言及计量单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

8.2 投标人所提供的技术文件和资料，包括图纸中的说明，应使用中文简体字。

8.3 原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但采购代理可以要求投标人提供翻译文件，必要时可以要求提供附有公证书的翻译文件。

8.4 除招标文件的技术规格中另有规定外，投标文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

8.5 对违反上述规定情形的，评标委员会有权要求其限期提供加盖公章的翻译文件或取消其投标资格。

9. 投标文件构成

投标文件由证明文件、技术文件、商务文件组成。

投标人应按招标文件的要求编写投标文件，提交证明其有资格进行投标报价和有能力履行合同的文件。投标文件包括以下内容，并按下列顺序编制，以方便评标。

9.1 证明文件

9.1.1资格证明文件

1）营业执照复印件；

2）授权委托书原件（附件二），投标人授权代表须提供身份证复印件；

3）具有医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证、所投产品具有医疗器械注册证或医疗器械备案凭证（临床医疗器械提供）的复印件；

4）参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（附件十一的格式1）；

5）2023年度财务报表（附件十一的格式2）或开标前三个月内的开户银行资信证明（若资信证明注明复印件无效，需提交正本）

6）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（附件十一的格式3）；

7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（附件十一的格式4）。

根据财库〔2016〕125号文的规定，采购代理机构应当通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人在提交投标文件截止时间前的信用信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

备注：①资格证明文件按要求提供相应的资料，资格审查以正本所附资格证明文件为准，资格审查1）-7）不合格的不进入评审阶段；②投标人：（a）是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”的复印件；（b）是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件； （c）是非企业专业服务机构的，应提供其有效的执业许可证复印件；（d）是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”复印件；（e）是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明。③成立时间较短的单位，提供从成立至今所需要的资料；

9.1.2符合政府采购政策的证明文件

1）所投产品制造商均为符合政策要求的小型和微型企业的，须提供《中小企业声明函》。允许联合体投标或允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，须提供《中小企业声明函》及产品明细表；（附件十的格式5、附件十一-如果有）；

2）所投产品制造商均为符合政策要求的为监狱企业的，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。允许联合体投标或允许投标人向一家或者多家监狱企业分包的，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件及产品明细表（如果有）；

3）投标人均为符合政策要求的残疾人福利性单位的，提供本单位制造的产品（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品）时需提供“残疾人福利性单位声明函。允许联合体投标或允许投标人向一家或者多家残疾人福利性单位分包的，需提供“残疾人福利性单位声明函及产品明细表（附件十的格式6、附件十一-如果有）”；

4）节能、环境标志产品证明文件复印件（如果有）；

5）政府强制采购节能产品明细表（见附件十一-如果有）。

9.1.3其它证明文件

1）近三年所报产品的业绩一览表及合同复印件；

2）评分细则中加分项的复印件；

3）有关的质量体系、安全等认证证书（如果有）；

4）投标人认为需要提交的其他文件。

备注：9.1.2-9.1.3项内容请投标人认真填写，如无请填写无。

9.2 技术文件

1）技术指标和性能的详细说明，包括制造商公开发布的印刷文献或产品使用手册或检测报告等有效资料的复印件（资料为英文或其他非中文语言的，须同时提供中文的翻译本。供应商修改、遮掩、涂改原始证明材料或提供虚假翻译本谋取中标的，采购人可将其上报主管部门）；

2）产品配置明细表；

3）产品性能描述一览表（附件七）；

4）安装调试方案（包括但不限于：对安装有特殊要求的设备，应以书面形式提出安装场地环境要求，例如：设备对安装场地的要求、电源、地线、温度、湿度、静电、防尘、防辐射等，将设备安装并调试好，达到说明书技术指标的要求，根据现场实际情况合理安排计划、进度、人员及岗位职责、安装检测措施、按期交付保证措施等内容）；

5）紧急故障处理预案；

6）培训方案（列出详细培训计划，培训时间与地点、培训人数、培训费用（包括差旅费）、培训内容、培训次数，及时提供相关领域新技术与新信息，终生提供相关技术咨询等）；

7）拟投入的售中及售后服务人员表；

8）技术规格响应/偏离表（附件五）。

9.3  商务文件

1）投标函（附件一）；

2）开标一览表（附件三）；

3）投标报价明细表（附件四）；

4）符合政府采购优惠政策产品明细及报价表（附件十二-如果有）；

5）售后服务方案；

a  对产品负责维修、维护，定期回访；

b  提供及时、迅速、优质服务的承诺，迅速快捷地提供产品的备品备件，保证采购人能够及时买到产品所需的备品备件和易损件；

c  提供中标产品齐全的资料（必须包括中文的使用说明、安装手册、维修手册、专用工具和相应质检手续证明文件）；

d  产品出现故障后，在接到用户通知后，多长时间响应，多长时间到达现场，多长时间排除故障；

e  投标人对提供的所有产品，明确质量保证期。质量保证期内，除人为因素损坏外，全部免费维修；

f  质量保证期内、外的维修、维护内容及服务方式、范围和收费等情况（附件十）。

6）质保期外备品备件、易损件、专用工具报价表（附件八）；

7）与所投产品配套耗材、试剂的价格表（如果有-附件九，须报出配套耗材、试剂的价格，并承诺该报价长期有效）；

8）商务条款响应/偏离表（附件六）；

9）近三年内未被国内地市级及以上政务网站列入“医疗卫生机构医药购销领域商业贿赂不良记录名单”的承诺函（格式自定，本项为实质性条款，未提供的按无效投标处理）；

10）诚信廉政承诺书（附件十三，本项为实质性条款，未提供的按无效投标处理）；

11）其他。

备注：投标人应按照招标文件规定的“投标文件编制”中“投标文件构成”规定的顺序统一编制目录装订成册，由于编制混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任由投标人承担。

10. 投标报价

10.1本次投标报价为一次性报价，报价币种为人民币。

10.2投标报价应报出运至项目现场并安装调试后价格，应报出运至项目现场并安装调试后价格，含主机件(包括软件)、标准附件、备品备件、专用工具、内陆运输费、相关保险费、装卸费、保管费、安装调试费、检测费、安全防护费、缺陷处理费、培训费、售后服务、招标文件技术和商务条款所列所有配置及相关服务，设备正常运行所需的所有税、费。报价应包括达到采购人使用要求的全部费用。投标人应充分考虑采购条件，不得在中标后无故增加任何费用。

10.3投标人应填写开标一览表及投标报价明细表。投标人对报价若有说明应在开标一览表备注处注明。采购人不接受可选择的报价方案和价格。任何有选择的或可调整的报价方案和价格将被视为非响应性报价而被拒绝。

10.4 最终报价（即合同价）在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

10.5投标人应保证所报出的最终价格，在排除各种差异因素后，不超出自己的正常国内市场价格，并且保证价格不应高于对其他情况相似购买者的出价。

10.6投标人在投标文件上详细写明产品的系列、名称和型号、产品性能、各项技术指标、品牌产地、质量等级、供货时间、售后服务、出厂合格证、出厂检测报告等，以及达不到检测和质量要求应负的责任。

10.7投标文件应对产品质量、供货时间、售后服务做出明确的承诺，以及达不到承诺的相关条款要求应负的责任和义务。

10.8对于进口货物，投标人应充分理解采购要求，并确保设备合法进口。本次采购由中标人办理相关进关手续并承担相关费用，否则采购人有权取消其中标资格。进口货物在交货时要向采购人出具进口货物报关单、税单、原产地证明、进字号注册证等进口证明材料。

10.9对原产于美国的产品，进口时在正常的科创免税之外，中国政府加征的特殊关税由中标人承担。

10.10对于进口货物，投标人自行承担在外贸代理业务过程中，因汇率波动导致的费用变化风险。

11. 投标文件装订与编写

11.1投标人必须将投标文件中的有关文件按上述顺序排列装订成册（胶装），在首页编制“投标文件目录”、编写连续页码，并在封装背脊处打印项目名称。

11.2投标文件份数见投标人须知前附表。在每一份投标文件上要注明“正本”或“副本”字样。投标人应保证投标文件正本与副本的内容严格一致，如果正本与副本不一致，以正本为准；如果单独密封的开标一览表与投标文件正本有差异，以单独密封的开标一览表为准；投标文件中的开标一览表与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；二份开标一览表不一致的，按无效投标处理。

11.3 投标文件正本和副本用A4幅面的纸张正反双面打印。

11.4 投标文件应严格按照招标文件的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的投标文件，其投标报价有可能被拒绝。

11.5投标人须如实响应招标文件要求，在投标文件中如实提供其技术指标。投标人不得复制、粘贴招标文件中的技术及商务条款的要求作为其投标文件的响应情况，否则，评标委员会有权作出不利于投标人的认定。

11.6投标人应在投标文件正本中提供产品技术指标、规格和性能、技术参数值的详细说明，并提供制造商公开发布的印刷文献或产品使用手册或检测报告等有效资料复印件作为佐证（技术参数中有规定的，按规定提供证明材料），否则评标委员会有权视相应技术参数为不响应，★条款按无效投标处理，其他条款按负偏离进行处理；副本可采用正本的复印件。

11.7投标文件中所投产品技术参数描述与产品制造商的产品宣传彩页或制造商官方网站公布的资料不一致的或因制造商官方网站更新产品资料滞后造成不一致的，应当在“技术规格响应/偏离表”备注栏中做出说明，并提供证明材料。

11.8重要技术条款（#条款）需提供制造商公开发布的印刷文献或产品使用手册或检测报告等有效资料复印件作为佐证（技术参数中有规定的，按规定提供证明材料），否则该条款视为“实质性不响应”，按“负偏离”进行处理。

注：在“技术规格响应/偏离表”中说明一栏备注该佐证在投标文件中的页码，以便评委评审。

11.9关键技术条款（★条款）需提供制造商公开发布的印刷文献或产品使用手册或检测报告等有效资料复印件作为佐证（技术参数中有规定的，按规定提供证明材料），否则该条款视为“实质性不响应”，按无效投标进行处理。

注：在“技术规格响应/偏离表”中说明一栏备注该佐证在投标文件中的页码，以便评委评审。

11.10为合理节约评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信精神，在本次投标文件的“技术规格响应/偏离表”、“商务条款响应/偏离表”中，均以审慎的态度明确、清楚地披露各项指标响应情况；投标人须对照招标文件技术规格、参数与要求，逐条说明所投产品技术参数与服务是否做出了实质性响应，如未按“技术规格响应/偏离表”的格式要求，在投标规格中如实填写所投产品的技术响应情况，未填写部分：★条款按无效投标进行处理，其他条款按负偏离进行处理。

11.11因投标文件字迹潦草、模糊或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

12. 投标文件签署

12.1法定代表人或授权代理人必须按招标文件格式的要求，在投标文件要求签字、盖章的地方签字（或盖章）、盖投标人单位公章，不得使用其它形式如带有“专用章”等字样的印章，否则投标报价将被视为无效。如投标人对投标文件进行了修改，则须由投标人的法定代表人或授权代理人在修改处签字（或盖章）或加盖公章。

12.2 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人的法定代表人或授权代理人签字（或盖章）或加盖公章后才有效，授权代理人签字（或盖章）的需在投标文件中提供法人授权委托书，否则签字（或盖章）无效。

13. 投标文件密封和标记

13.1 投标人应将投标文件密封送达，并在封面明显处注明以下内容（密封件格式见附件十三）：

1）项目名称、招标编号

2）投标人名称（加盖公章）、地址、邮编、电话

13.2 为方便公开唱标，请投标人将二份“开标一览表”单独密封，并注明开标一览表，项目名称、招标编号、投标人名称（加盖公章），与投标文件同时提交。

13.3 每一密封文件在封口处加盖投标人公章或授权代表签字，并注明“于2024年  月  日  时之前不准启封”字样。

13.4 如果投标人未按上述要求对投标文件密封及加写标记，采购人有权予以拒绝接受。

14. 投标保证金

14.1投标人应提交投标人须知前附表规定数额的投标保证金，投标保证金是投标文件的一个组成部分。

14.2投标保证金采用的形式按前附表规定的形式缴纳。

14.3 未按前述各款要求提交投标保证金的投标报价被视为无效投标报价。

14.4 投标保证金采用电汇方式退还。退款时，投标保证金退至投标人帐户。

14.5自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。逾期退还投标保证金的，除退还投标保证金本金外，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费（因投标人自身原因导致无法及时退还的除外）。

14.6投标人应在中标公告发布后及时将退款信息（注明项目名称及退款金额）发至采购代理邮箱，以便及时退款。

15. 投标有效期

15.1 自提交投标文件截止之日起，投标有效期为90日。投标文件的有效期比本须知规定的有效期短的投标报价将被拒绝。

15.2 特殊情况下，在投标有效期满之前，采购代理可以书面形式要求投标人同意延长投标有效期。投标人可以以书面形式拒绝或接受上述要求。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金；同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其投标保证金的有效期，但不得修改投标文件的其他内容。

## 四、投标文件提交

16. 投标文件提交时间和地点

16.1 投标人代表必须在提交投标文件截止时间前将投标文件送达指定地点。如因招标文件的修改推迟提交投标文件截止日期的，则按采购代理另行通知规定的时间提交。

16.2 采购代理将拒绝接收提交投标文件截止时间后送达的投标文件。

17. 投标文件签收

17.1 采购代理于提交投标文件截止时间前接收合格的投标文件，投标人同时签字确认。

17.2 投标文件须采用纸质形式，以电报、传真、电子邮件等形式提交的投标报价不予接受。

17.3 对投标人提交的投标文件在投标截止时间后不予退还。

18. 投标文件修改与撤回

18.1 投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面形式通知采购代理。

18.2 投标人对投标文件的补充、修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记和提交。

18.3 撤回投标报价的要求应以书面形式提出，由投标人法定代表人或授权代理人签署，并在提交投标文件截止时间前送达采购代理。

18.4 投标有效期内不得撤回投标文件，开标后撤回投标的行为将被记录在案，其投标保证金不予退还。

18.5通过给所有投标人发通知，采购代理可以延长提交投标文件的截止时间。采购代理与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长后新的截止期。

## 五、开标与评标

19. 开标

19.1采购人按照招标文件规定的时间、地点开标。开标由采购代理主持，邀请投标人参加。

19.2投标人法定代表人或其授权代理人应参加并签名报到以证明其出席。

19.3主持人按下列程序进行开标：

（1）宣读会场纪律；

（2）公布在提交投标文件截止时间前提交投标文件的投标人名称；

（3）开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；

（4）经确认无误后，工作人员当众开标，公布投标人名称、项目名称、投标报价及其他内容，并记录在案；

（5）由投标人法定代表人或授权代理人和相关工作人员对《开标记录》签字确认；

（6）开标会议结束，投标人退场。

19.4投标人授权代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请，采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应及时处理。

19.5若投标人的法定代表人或其委托代理人因故未参加开标的或参加开标活动时无法提供有效的授权书及身份证明，视同认可开标结果。

19.6投标人若有报价和优惠未被唱出，应在开标时声明或提请注意，否则采购代理对此不承担任何责任。

19.7投标文件有下列情况之一者，采购人不予受理。

（1）投标文件未按规定标志、密封；

（2）未在密封处加盖投标人公章或法定代表人或授权代表签字（或盖章）；

（3）提交投标文件截止时间以后送达的投标文件。

20. 组建评标委员会

采购人和采购代理将根据本项目的特点组建评标委员会，其成员由采购人代表及评审专家5人及以上单数组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会负责对投标文件进行审查、澄清、推荐中标候选人或直接确定中标人。

21. 评标原则

21.1 客观性原则：评标委员会将严格按照招标文件的要求，对投标人的投标文件进行认真评标；评标委员会对投标文件的评标仅依据投标文件本身，而不依据投标文件以外的任何因素。

21.2 统一性原则：评标委员会将按照统一的评标原则和评标方法，用同一标准进行评标。

21.3 独立性原则：评标工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。评标委员会成员对出具的意见承担个人责任。

21.4 保密性原则：采购代理应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

21.5 综合性原则：评标委员会将综合分析、评标投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出中标人。

22. 初步评审

22.1投标文件的初步评审分为资格审查和符合性检查。资格审查由采购人或采购代理机构在开标后依法对投标人进行审查，依据法律、法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。符合性检查由评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

22.2投标文件出现下列情况之一的，由采购人或采购代理机构在资格审查后按无效标处理：

（1）不具备国家或招标文件中规定资格要求的；

（2）资格证明文件不齐全或无效的。

投标文件出现下列情况之一的，由评标委员会在符合性检查后按无效投标处理：

（1）无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的委托代理人签字（或盖章）的；

（2）未按规定格式填写，内容不全或者关键内容字迹模糊，无法辨认的；

（3）投标有效期不足的；

（4）投标人提交两份或多份内容不同的投标文件，或者在一份投标文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

（5）未提供诚信廉政承诺书；

（6）应交未交或未足额交纳投标保证金；

（7）投标文件中的商务条款、质保期、技术内容明显不符合招标文件要求；

（8）不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

22.3在综合评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

（1）实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规格且没有重大偏离或保留。

（2）重大偏离不允许在投标后修正，但评标委员会将允许修正投标报价中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其他实质上响应招标文件要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

（3）如出现下列情形之一的，视为对招标文件没有做出实质性响应，按照无效投标处理。

A、未提供近三年内未被国内地市级及以上政务网站列入“医疗卫生机构医药购销领域商业贿赂不良记录名单”的承诺函；

B、投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

C、未按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

D、在初步评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的；

E、投标文件中的技术条款偏离超过20条（含）不含#号条款；

F、投标文件技术规格响应/偏离表中投标规格响应与事实不符或虚假投标的；

G、联合体投标文件未附联合体投标协议书的。

（4）评标委员会成员会根据招标文件规定，详细审阅各投标人提交的投标文件，逐项列出投标文件的全部偏差。偏差分为重大偏差和细微偏差。

重大偏差包括以下内容：

A、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

B、不满足技术要求中的★条款；

C、不满足采购人的付款方式；

D、投标文件附有采购人不能接受的条件；

E、不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

（5）评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销投标文件中的不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

22.4 初步审查中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理：

（1）如果正本与副本或电子文档不一致，以正本为准；如果单独密封的开标一览表与投标文件正本有差异，以单独密封的开标一览表为准；投标文件中的开标一览表与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；二份开标一览表不一致的，按无效投标处理。

（2）如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准。如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）调整后的数据对投标人具有约束力，投标人不同意以上修正，其投标将被拒绝。

23. 投标文件的澄清

23.1为有助于对投标文件进行审查，评标委员会有权向投标人询问。评标委员会有权以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者补正。但投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或授权代理人签字（或盖章），并不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。投标人澄清、说明或者补正的内容构成投标文件的组成部分。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。

23.2 投标人对澄清的答复以书面材料为准，但不得对投标内容进行实质性修改。

23.3 澄清的内容须以书面形式确认，并构成投标文件的组成部分。

23.4 评标委员会不接受投标人主动提出的澄清。

24. 综合评审

24.1经初审合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标标准和方法作进一步的比较和评价。

24.2评标方法：本项目采用综合评分法，评标委员会将对投标人的投标报价、技术规格响应性、安装调试方案、紧急故障处理预案、培训方案、售后服务方案与质保、业绩等综合评分，按得分高低推荐中标候选人。

24.3使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会依次按照报价、技术规格响应性、安装调试方案、紧急故障处理预案、培训方案、售后服务方案与质保、业绩的顺序进行排序，确定排名在前的投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

24.4如本项目采购内容包括多种产品，即非单一产品采购项目，应在招标采购清单中标注核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。如未标注核心产品的，按产品价格权重高的确认。

24.5特殊情况下的评标方法

（1）如出现有效投标人达不到法定数量、串通投标以及投标人互相诋毁，导致评标委员会无法评标时，评标委员会有权否决所有投标。

（2）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

评标细则(满分100分)

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 得分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价部分 | 30分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准值/投标报价）×报价权重（30%）х100； |
| 2 | 技术规格响应性 | 40分 | 对投标文件进行技术规格响应性评审：技术参数中带★条款不接受负偏离，如有负偏离按无效投标处理；技术参数中每出现1条#参数未实质性响应或负偏离的，扣1.5分；其他参数中每出现1条技术规格指标未实质性响应或负偏离的，扣0.042分。 |
| 3 | 安装调试方案 | 2分 | 根据投标文件中提供的安装调试方案进行评审，方案描述清晰、详细，具有明确的交付时间节点及配送方案、安装检测措施与确保按期交付的保证措施，内容完整全面，得满分，每缺少一项内容扣1分，每出现一处弱势或不足，扣0.5分。 |
| 4 | 紧急故障处理预案 | 3分 | 根据投标文件中提供的紧急故障处理预案进行评审，综合考虑设备在使用当中可能会出现的各种故障情况、针对各种故障情况提出解决方案，内容完整全面、紧急故障处理措施健全、有针对性，得满分，每缺少一项内容扣1.5分，每出现一处弱势或不足，扣0.5分。 |
| 5 | 培训方案 | 2分 | 根据投标文件中提供的培训方案进行评审，培训方案描述清晰、详细、可使操作人员能够掌握设备的使用、维护和管理等技能，培训内容翔实、能够使不同培训对象快速掌握培训内容，得满分，每缺少一项内容扣1分，每出现一处弱势或不足，扣0.5分。 |
| 6 | 售后服务与质保 | 5分 | 1、根据投标文件中提供的售后服务方案进行评审，具有维护响应时间、处理办法及解决问题的售后服务方案，保证产品出现故障能够及时响应、快速恢复正常使用、对无法快速恢复的问题有具体的解决方案，按照产品的用途及整体状况设置适当的定期回访、并具有现场保障服务措施，内容完整全面，得3分，每缺少一项内容扣1分，每出现一处弱势或不足，扣0.5分； 2、质保期在满足要求3年的基础上，每增加一年得1分，此项最多得2分。 |
| 7 | 业绩部分 | 4分 | 近三年具有所报产品的业绩，每个项目得1分，最多得4分，没有业绩不得分；(在投标文件中提供合同复印件，需为销售至最终使用单位的业绩合同，未提供的，不得分)。 |
| 8 | 整体配置与应用 | 4分 | 根据所投产品的整体配置与应用进行评审，从医疗设备的整体配置、性能、安全、应用效果等方面进行评定，每出现一处弱势或不足，扣1分。 |
| 9 | 供货（安装）期 | 2分 | 全部设备供货（安装）期＜10个日历日，得2分；全部设备供货（安装）期≤15个日历日，得1分；供货（安装）期＞15个日历日不得分。 |
| 10 | 样品 | 8分 | 样品：手术室医用吊塔4分（吊塔截面、各种气体接口、电源插座、气体软管）；重症医学科吊塔4分（吊塔截面、各种气体接口、电源插座、气体软管） 每种样品满分4分，在满足技术要求的基础上，从样品使用功能正常、材质、规格尺寸、外观、结构及牢固程度等方面进行评审，量化因素每出现一处缺欠，扣1 分。 注：未携带样品或样品不全的，不得分。 |
| 合计 |  | 100分 |  |

说明：（1）本评标办法涉及到的业绩合同需在投标文件中提供合同的复印件，合同复印件至少包括投标产品内容页、签字或盖章页，作为业绩得分的依据，未提供或提供不全的不得分。

（2）近三年是指自开标日向前推三年精确到日。

（3）合同以签订时间为准。

（4）本项目核心产品为麻醉科、急诊、重症医学科有创呼吸机；核心产品的品牌相同的按一家供应商计算。

（5）所投产品业绩是指核心产品的业绩。

（6）当评标最终得分相同时，以报价得分高者优先；当评标最终得分和报价均相同时，依次按照技术规格响应性得分高、售后服务方案得分高、业绩得分高、安装调试方案得分高的顺序进行排序。

24.3评标办法说明：支持小微企业发展、节能、环境标志的鼓励优惠政策：

1、优采、强采、节能、环境标志产品：

1）投标人所投产品属于强制采购的节能产品，不享受鼓励优惠政策；属于强制采购的节能产品需在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的所投产品的节能认证证书复印件，未按规定使用强制节能产品的或未提供强制采购节能产品认证证书复印件的，按无效投标处理。

2）	投标人在投标文件中对所投产品为节能、环境标志品目清单中的产品时，在报价时必须对此类产品单独分项报价（格式详见附件十一，需提供符合政府采购优惠政策产品明细及报价表，含此类产品的单价、数量及全部节能、环境标志产品价格占总报价的权重），并提供节能、环境标志产品品目清单中由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书的证明资料（需提供节能、环境标志产品品目清单中节能、环境标志产品的认证证书复印件（根据财库〔2019〕9号文的规定），未提供财库〔2019〕9号文要求的节能、环境标志产品品目清单中产品认证证书复印件及附件十一：符合政府采购优惠政策产品明细及报价表的，不给予鼓励优惠政策。节能、环境标志品目清单中的产品仅是构成报价产品的部件、组件或零件的，若未在品目清单中明确需执行优惠政策的，则该报价产品不享受鼓励优惠政策。

3)	单一产品（每包）采购时，对于节能、环境标志等属于优先采购的产品，根据政府采购的相关规定给予认证产品5%的评审价格扣除；

价格扣除公式：

评审价格=投标人报价×（1-5%）

4) 非单一产品（每包）采购时，对于节能、环境标准等属于优先采购的产品，根据政府采购的相关规定给予认证产品5%的评审价格扣除，最终价格扣除按认证产品与包中所有产品总报价的权重进行计算：

价格扣除公式：

评审价格=投标人报价×（1-5%×节能、环境标志等属于优先采购的认证产品价格与包中所有产品总报价的权重）

2、小微企业

1）所投产品制造商均为符合政策要求的小型和微型企业的，产品价格需扣除，须按照工信部联企业[2011]300号文《关于印发中小企业划型标准规定的通知》、国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知（国统字〔2017〕213号）及财政部、工信部等部委发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业扶持政策；本项目按照工信部联企业[2011]300号文《关于印发中小企业划型标准规定的通知》的划分标准，行业为工业当中的制造业；

2）在产品采购项目中，投标人提供的产品既有中小企业制造产品，也有大型企业制造产品的，不享受相关中小企业扶持政策；

3）投标人所投产品全部为小微企业产品的，根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，给予10%的价格扣除；

4）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的价格扣除；组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策；需提供《中小企业声明函》及附件十一：符合政府采购优惠政策产品明细及报价表，未按规定提供的不享受相关中小企业扶持政策；

5）依据本办法规定享受扶持政策获得采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

6）投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任；

7）给予小型和微型企业10%价格扣除的计算方法是：

评审价格＝报价×90%，按照评审价格计算其价格分得分。

3、监狱企业

1）根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱企业参与政府采购活动，均视同小型、微型企业，按小微企业政策执行。

2）所投产品制造商均为符合政策要求的为监狱企业的，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。允许联合体投标或允许投标人向一家或者多家监狱企业分包的，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件及产品明细表（如果有）。

4、残疾人福利性单位

1）根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按小微企业政策执行。

2）投标人均为符合政策要求的残疾人福利性单位的，提供本单位制造的产品（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品）时需提供“残疾人福利性单位声明函。允许联合体投标或允许投标人向一家或者多家残疾人福利性单位分包的，需提供“残疾人福利性单位声明函及产品明细表（附件十的格式6、附件十一-如果有）”；

5、单价招标的项目中具有节能、环境标志的产品权重计算方式：以具有节能、环境标志的产品的单价之和与全部单价之和计算其权重；全部产品均为小微企业产品的，按价格的10%扣除。

6、残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受优惠政策。

24.4 无论在评标过程中或其他任何时侯发现下列情形之一的，投标将被拒绝，若中标，则无效。采购代理有权依法追究投标人的法律责任。

1）提供虚假材料谋取中标的；

2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3）恶意串通报价的；

4）其他任何有企图影响招标结果公正性的活动。

经初审合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法做进一步评定。

25. 确定中标候选人

评标委员会推荐综合排名第一的投标人定为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人，排名第三的投标人为第三中标候选人，并编写评标书面报告，由评标委员会直接确定中标人。

26. 评标过程保密

开标之后，直到签订合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及综合排序等情况，均不得向投标人或者其他与评标无关的人员透露。

27. 投标人瑕疵滞后的处理

按政府采购法及实施条例的相关规定执行。

## 六、合同签订

28. 中标通知

28.1中标公告将在发布招标公告的网站发布。在公告中标结果的同时，采购人和采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

28.2中标通知书是合同的一个组成部分。

28.3中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29. 签订合同

29.1 中标通知书发出之日起30日内，按照招标确定的事项签订合同。

29.2 招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件均为合同的组成部分。

29.4不按约定签订或履行合同，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

30. 履约保证金（本项目不适用）

30.1本次采购项目的履约保证金为中标总金额的 %，合同签订后7日内缴纳。

30.2履约保证金自产品交付验收合格之日15个工作日内无息退还。

## 七、处罚、质疑

31. 处罚

发生下列情况之一，投标人的投标保证金或履约保证金不予退还，并被列入不良行为记录名单，投标人今后参与同类采购项目的机会可能会受到影响：

1）开标后在投标有效期内，投标人撤回其投标；

2）中标人未按本招标文件规定签订采购合同；

3）中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议；

4）中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

5）中标人不按要求提交履约保证金的；

6）中标人未按招标文件规定和合同约定履行义务的行为。

32. 质疑

32.1 投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理提出询问，采购人或采购代理将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密；

32.2投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在《中华人民共和国政府采购法》及实施条例规定的时间内以书面形式向采购代理提出质疑，超过期限不予受理。

32.3质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理人不予受理：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号、包号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据（具体条款）；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

32.4投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理将提请财政监督部门列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

32.5 根据中华人民共和国财政部令94号令第十条的规定，投标人需在法定质疑期内一次性提出针对本采购程序环节的质疑。

32.6以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

32.7采购人或采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在7个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

32.8质疑投标人对采购代理机构的答复不满意，或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政监督部门投诉。

32.9对于中标结果的质疑，以公布中标结果的日期为准，超过期限不予受理。

## 八、保密

33. 保密

33.1投标人对所领取的有关文件及资料负有保密的义务，因投标人原因造成资料泄密，投标人承担相应责任。

33.2在国家机关调查、审查、审计时以及其他符合国家法律的情形下，采购代理机构无须事先征求投标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等内容。

## 九、专利权

34. 专利权

投标人提供的所有产品应保证用户免受第三方主张的任何权利的义务。“第三方主张的权利”包括产品的所有权、知识产权、债权、担保物权、用益物权等权利。由此而引起的法律纠纷及费用，投标人须全部承担。

## 十、解释权

35. 解释权

本招标文件的最终解释权归采购代理，当对一个问题有多种解释时以采购代理的书面解释为准。招标文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购代理对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

## 十一、其他

36．其他

36.1投标人所投产品技术参数（或使用功能）必须满足采购人要求。

36.2 采购人不保证低价中标。

# 第三章  采购要求

一、招标采购项目内容、数量、预算：

| 标包 | 采购设备名称 | 数量 | 预算金额（最高限价）：1340万元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1、麻醉科 麻醉机 | 9套 | 238.5万元 |
|  | 2、麻醉科 多功能监护仪 | 9套 | 126万元 |
|  | 3、手术室无影灯 | 7套 | 119万元 |
|  | 4、手术室手术床 | 7套 | 112万 |
|  | 5、手术室医用吊塔 | 14套 | 98万元 |
|  | 6、麻醉科、急诊、重症医学科有创呼吸机（核心产品） | 16套 | 224万元 |
|  | 7、急诊抢救室吊塔 | 12套 | 42万元 |
|  | 8、重症医学科吊塔 | 23套 | 80.5万元 |
|  | 9、普通多参数心电监护仪 | 108套 | 118万元 |
|  | 10、重症医学科等高端心电监护仪 | 27套 | 108万元 |
|  | 11、常规输注泵设备一批 | 280台 | 74万元 |

二、技术要求：

以下所有设备以实际供货数量根据工作需要可能有所调整，据实结算

（一）麻醉科	麻醉机	数量：9套	，预算：238.5万

1、技术参数：

配置需求：全能麻醉系统：6台

2技术规格：

2.1工作条件及基本配件

#2.1.1用于对成人、小儿和新生儿的吸入麻醉及呼吸管理

2.1.2 标配≥4个辅助电源接口

2.1.3 接口：具备LAN接口支持网络和软件升级, 1个RS-232 接口，1个视频信号接口，≥2个USB接口；具备基于无线网卡的网路接口

2.1.4机架：具备中央刹车系统，大脚轮配有防缆线缠绕功能，带工作台侧栏杆推车

2.1.5标配显示屏可360度旋转，俯仰角度可调节

2.1.6具备适合内窥镜手术模式：具备工作台照明光，且亮度可调，

2.2气源

2.2.1标配氧气、空气两气源，可选氧气、空气和笑气三气源

2.2.2具备氧笑联动系统，保证接入氧气和笑气时氧浓度≥25%

2.2.3快速充氧范围25 - 75 L/min

2.3流量计

#2.3.1具备全电子流量计

2.3.2全电子流量计可以设置成总流量模式

2.3.3具备低流量麻醉的新鲜气体流量指示工具

2.3.4具备麻药消耗速度显示和总消耗量统计

2.3.5具备新鲜气体流量暂停功能，具备辅助吸氧流量计

2.3.6 具备高流量给氧功能或者单机，流量范围 ≥4.7 L/min，氧浓度设置范围21~100%

2.4挥发罐

2.4.1标配双麻醉罐位

2.4.2 标配一个高品质七氟醚挥发罐，具备压力、流速和温度补偿

2.5呼吸回路

2.5.1 一体化集成回路，具有吸气呼气单向阀，机械气道压力表

2.5.2回路部件可以耐受134℃高温高压灭菌

2.5.3二氧化碳吸收罐，容积≥1500ml

2.5.4内置双流量传感器

2.5.5配共同新鲜气体输出口（ACGO）。

2.5.6具有回路整体加温功能

2.5.7标配CO2旁路功能

2.5.8具备智能回路识别报警系统

2.5.9呼吸系统泄漏量≤65mL/min（在3.0kPa压力条件下）

2.6呼吸机

2.6.1气动电控呼吸机，全中文操作和显示

2.6.2提供辅助/控制通气，标配通气模式：VCV、PCV、压力控制容量保证通气（PCV-VG）和SIMV（SIMV-VC、SIMV-PC），SIMV-VG、CPAP/PS、PS模式、APRV模式

2.6.3具备体重自动关联潮气量，调节潮气量时显示潮气量/体重

#2.6.4潮气量设置范围：5ml-1500 ml

2.6.5吸气压力设置范围：3-80 cmH2O

2.6.6支持压力：0.3cmH2O～60 cmH2O

2.6.7呼吸频率：≥3-95次/分钟

2.6.8参考吸呼比：4:1到1:8

2.6.9压力限制范围：10-100 cmH2O

2.6.10电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF，2-50 cmH2O

2.6.11吸气暂停：OFF，5%-60%

2.6.12 呼吸机吸气阀峰值流速：≥160 L/min

2.6.13具备吸入端，呼出端双流量传感器。

2.6.14 具备心肺旁流模式CPB

2.6.15具备肺保护工具

2.7数字和波形监测

2.7.1具备三级声光报警功能，有独立报警灯显示

3.7.2具备≥15英寸彩色触摸屏，可同屏显示波形和呼吸环图

2.7.3 电容触摸屏，支持手势操作

2.7.4内置≥3个槽位插件槽，可直接热插拔插件

2.7.5插件可在同品牌监护仪和麻醉机之间通用

2.7.6标配插件：AG麻醉气体模块、 BIS（BISx4）模块

2.7.7监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压、气道阻力、顺应性、弹性、驱动压、机械能；麻醉气体分析、呼吸环监测；配氧电池法吸入氧浓度监测、BIS监测

2.7.8同屏幕≥3通道波形显示

2.7.9潮气量监测范围：0-3000ml

2.7.10分钟通气量监测范围：0-100L/min

2.7.11可视化报警，技术报警提示中对于导致报警的原因给于文字和图形提示，具备自动报警限功能

2.7.12 图示化自检，系统自检失败时给于文字和图示提醒

2.7.13 可存储≥10000条事件记录，可存储≥50张屏幕截图

2.7.14 具备麻醉趋势图功能，可显示未来20分钟内吸入呼出麻药浓度和氧浓度的趋势

2.8麻醉工作站功能

2.8.1可连接同一品牌监护仪，全面监测病人生命体征，监护仪参数可显示在麻醉机上

2.8.2 可连接同一品牌输注泵，可在麻醉机屏幕上调节输注泵设置参数，可基于药代药效模型计算吸入麻药和静脉麻药的综合药效

2.8.3 可扩展连接支持HL7协议的设备

2、配置要求：

标配通气模式：VCV、PCV、压力控制容量保证通气（PCV-VG）和SIMV（SIMV-VC、SIMV-PC），SIMV-VG、CPAP/PS、PS模式、APRV模式；具备肺保护工具；配置AG麻醉气体监测模块、BIS麻醉深度监测模块；配备麻醉废气回收装置；具备麻药消耗速度显示和总消耗量统计；具备麻醉趋势图功能。

（二）麻醉科	多功能监护仪	数量：9套，预算：126万

1、技术参数：

监护仪结构：

1.模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥5个，并可外接≥8槽位辅助插件箱

2.具备≥17英寸彩色电容触摸屏，支持多点触摸操作，高分辨率≥1920 x 1080像素，≥10通道显示，显示屏亮度根据环境光强度自动调节

3.采用无风扇设计

4.支持升级内置锂电池，供电时间≥2小时

5.配置≥4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备

6.支持扩展独立显示屏

监测参数：

7.基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测

8.具备基本功能模块从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，具有显示屏，屏幕尺寸≥5英寸，内置锂电池供电≥4小时，无风扇设计

9.支持3/5导心电监测,配置抗电刀电缆，支持升级6/12导心电测量，并在监护仪上完成12导静息分析

10.标配支持房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速等，标配支持≥25种实时心律失常分析

11.具备≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析

12.提供ST段分析功能，支持在专门的窗口中显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段，

13.监测ST段抬高或者压低，提供ST报警。提供单个，或多个ST值报警，并支持相对的报警限设置。

14.提供导联类型自动识别功能，具备导联脱落监测功能，导联脱落的情况下仍能保持监护

15.具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。

16.无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列等测量模式

17.无创血压成人测量范围：≥30-270mmHg（收缩压），≥15-230mmHg（舒张压），≥25-240mmHg（平均压）。

18.血氧监测提供灌注指数（PI）的监测

19.具备双通道有创压IBP监测，支持升级≥8通道有创压监测

20.提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测

21.支持≥4道IBP波形叠加显示

22.支持升级EtCO2监测模块，支持监测呼末CO2

23.配置AG监测模块，支持监测5种麻醉气体，O2，N2O和CO2浓度，提供MAC值测量。

24.配置BIS监测，提供≥4通道EEG，双频指数，肌电活动,抑制比，频谱边缘频率等参数的监测

25.配置NMT监测模块

26.可升级脑电图EEG

27.可升级进行RM呼吸力学监测模块

28.具备功率谱密度显示界面

29.具备麻醉综合指示界面

30.支持升级PiCCO监测模块或者单机（其中两台机器配置PiCCO模块或单机）

31.支持升级与呼吸机相连，实现呼吸机设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。

系统功能：

32.大字体界面

33.具有图形化报警指示功能

34.所有参数报警限自动设置

35.能够设置护理组，一个护理组能够设置6-12个病人

36.标配具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能，

37.≥120小时参数（分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾，4小时（分辨率5秒）趋势表、趋势图回顾。

38.≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储≥16秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

39.事件回顾时能够提供报警事件列表。能够根据时间、报警优先级、报警类型和参数组对事件进行筛选。

40.具备≥40小时全息波形的存储与回顾功能

41.≥120小时（分辨率5分钟）ST模板回顾。

42.提供升级24小时心律失常统计，具有24小时心电综合分析概览

43.具有在线帮助功能。

44.具有高级参数指导功能

45.工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式，夜间模式、隐私模式、演示模式等

46.具有血流动力学辅助应用，能够图形化显示监测参数。

47.具备麻醉平衡软件工具

48.支持升级脓毒症筛查工具

49.支持升级早期预警评分功能，并提供用户自定义评分协议的能力

50.具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面

51.设计使用年限≥10年，提供证明材料。

2、配置要求：

配置转运监护模块，双通道IBP监测，AG麻醉气体、BIS麻醉深度、NMT肌松监测模块。

（三）手术室无影灯	数量：7套，预算：119万

1.技术参数：

1.采用LED冷光技术，每组LED光源都有单独的透镜聚光。

#2.母灯及子灯均符合DIN1946-4现代层流手术室感控要求。

3.灯头操作扶手与灯头一体成型。

4.灯头采用一体化无螺钉设计，无拼接缝隙。

5.手术灯灯头≥IP44防水防尘等级。

6.灯头表面材料通过抗菌测试，达到JIS Z2801 ≥2.0的标准。（提供证明材料）

7.母灯中心照度≥160,000Lx，子灯或母灯中心照度≥160,000Lx。

#8.光斑直径可以调节，母灯及子灯均满足最小光斑直径d10为≤140mm，最大光斑直径d10为≥300mm。

9.光斑均匀性：d50/d10≥60%。

10.母灯深腔照明率≥95%，子灯深腔照明率≥95%。（提供第三方检测报告）

11.单遮板无影率：≥60%

12.显色指数R9≥97，显色指数Ra≥ 99。（提供第三方测报告）

13.具备色温可调功能，可调范围≥3500K-5000K，≥5级可调。

14.辐照度/中心照度≤3.5 mW/( m2·lx) ，光源功率≤40W，节能环保。

15.无影灯小臂绕大臂旋转范围：无限位，且灯头绕臂旋转范围：无限位

16.无影灯采用模块化设计，可于无影灯旋转体基础上升级第三臂或第四臂显示器悬挂系统。（提供证明材料）

17.配置≥1080P中置摄像(≥200万像素摄像头)系统及显示器悬挂系统，可支持悬挂≥26寸专业医用显示器，且显示系统能够上下、左右调整定位，方便临床观察。

2.配置要求：

1、双母灯7套

2、配置产科手术用直径70cm双母无影灯2台，急诊手术用直径70cm双母无影灯2台

（四）手术室手术床	数量：7套，预算：112万

1.技术参数：

（一）普通电动床  数量5套

1.手术床为电动液压驱动机制，电动调节床面升降、前后倾、左右倾、背板升降、刹车5个主要动作组，由5组（不少于7个）独立液压缸液压驱动。

2.手术床配有可充电电池，满足约1周手术需要，同时具有交流电源供电功能。

3.手术床控制具备手持有线控制器和床身立柱应急控制面板两套控制方式，且两套控制方式相互独立。

4.手术床承重≥280kg。

5.手术床台面框架、边轨和立柱采用不锈钢制成。

#6.手术床床垫双层记忆海绵整体制成，厚度≥75mm。采用无缝烫接技术。

7.手术床床板由头板、背板、臀板及可分开式腿板等五部分组成。头板可拆卸；腿板可拆卸、可分叉，采用进口气弹簧组件助力，可在+20°/-90°范围内任意上下折；

8.头板和腿板可前后互换。

9.独立电动液压控制刹车。

10.具有一键形成屈曲、反屈曲体位功能，一键复位功能。

#11.手术床台面最低高度≤520mm

12.最高高度≥1000mm

13.手术床升降行程≥480mm，

#14.手术床腿板采用一键拆卸。

15.设计使用年限≥10年，提供证明材料。

- 配置要求：

手术床配置：电动手术床主床, 配床垫，头板，分体式腿板，主机（包含背板，臀板），台柱应急控制面板，有线遥控器，托手架一对（高低各一个），麻醉屏架一个，（其中三张床配备髋部固定器各一对，两张床配置托腿架各一套）。

（二）骨科电动手术床  数量2套

1.手术床为电动液压驱动机制，电动调节床面升降、前后倾、左右倾、背板升降、刹车5个主要动作组，由≥5组独立液压缸液压驱动。

2.手术床配有可充电电池，满足约1周手术需要，同时具有交流电源供电功能。

3.手术床控制具备手持有线控制器和床身立柱应急控制面板两套控制方式，且两套控制方式相互独立。

4.手术床承重≥280kg。

5.手术床台面框架、边轨和立柱采用不锈钢制成。

#6.手术床床垫双层记忆海绵整体制成，厚度≥75mm。采用无缝烫接技术。

7.手术床床板由头板、背板、臀板及可分开式腿板等五部分组成。头板可拆卸；腿板可拆卸、可分叉，采用进口气弹簧组件助力，可在+20°/-90°范围内任意上下折；

8.头板和腿板可前后互换。

9.独立电动液压控制刹车。

#10.同时具有一键形成屈曲、反屈曲体位功能，一键复位功能。

11.手术床台面最低高度≤520mm，最高高度≥1000mm

#12.手术床具备平移功能，且平移功能由独立的液压缸驱动动作

13.手术床升降行程≥480mm，满足不同手术需求

14.手术床腿板采用一键拆卸。

#15.手术床台面可透过X线，台面下侧安装有导轨，用于输送X光片盒。

16.设计使用年限≥10年，提供证明材料。

2.配置要求：

1、手术床配置：电动手术床主床, 配床垫，头板，分体式腿板，主机（包含背板，臀板），台柱应急控制面板，有线遥控器，托手架一对（高低各一个），麻醉屏架一个，颈椎牵引架、股骨牵引架、髋部固定架。

2、产科紧急剖宫产手术用电动手术床及急诊抢救室电动手术床各一张

（五）手术室医用吊塔  数量：14套，预算：98万

1.技术参数：

#1.吊塔主体材料要求为6005铝合金，全封闭式设计，吊塔设备外壳喷塑材料符合JIS Z 2801：2010标准

2.吊塔的最大承重≥300kg。

3.托盘的最大承重≥80kg。

4.延伸臂的最大工作承重为≥30kg。

5.抽屉，采用抽拉式，且自带吸合功能；

6.配置电源线、导联线、医用气管的收纳装置；

7.吊塔承载部件经承受2倍额定安全载荷后。（需提供证明材料)

8.气体终端符合EN ISO 9170-1、EN ISO 9170-2标准；医用软管符合EN ISO 5359标准，符合医疗标准无异味，通过生物相容性测试。

#9.吊塔的医用气体管道系统（刹车除外）应能承受1.2MPa的气压试验；

10.吊塔的外壳防火等级≥UL94-V0级。（需提供证明文件)

11.设计使用年限≥10年，提供证明材料。

12.提供吊塔相关附件样品（吊塔截面、各种气体接口、电源插座、气体软管）

13.麻醉塔的配置（可根据需求调整）

- 德标气体插座（空气1个，负压吸引1个，氧气2个，氮气1个，二氧化碳1个，麻醉废气1个）2组以上

- 电源插座≥10个、网络接口 ≥4个

- 等电位柱2个

- 二层设备托盘，其中一层带抽屉

- 输液双臂延伸臂1套

14.外科塔的配置（可根据需求调整）

- 德标气体插座（空气1个，负压吸引1个，氮气1个，二氧化碳1个，氧气1个）2组以上

- 电源插座≥10个、网络接口 ≥4个

- 等电位柱2个

- 二层设备托盘，其中一层带抽屉

输液双臂延伸臂1套

2.配置要求：

麻醉塔7个，外科塔7个

（六）麻醉科、急诊、重症医学科 有创呼吸机，数量：16套，预算：224万，本项目核心产品

1、技术参数：

- 基本特征

  - 适用于对成人、小儿和婴幼儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，中文操作界面。

  - 气动电控治疗型呼吸机。

  - 采用≥15英寸彩色TFT触摸控制屏幕，分辨率≥1920*1080。

  - 可同屏显示≥4道波形，支持呼吸环、波形和监测参数同屏显示。

  - 具备自检功能

  - 内置后备可充电锂电池，使用时间≥180分钟，可在屏幕上显示剩余电量。

  - 吸气阀、呼气阀可徒手拆卸和安装，支持134℃高温高压消毒，呼气阀具备自动加热功能。

  - 配顺磁氧传感器。

  - #具备动态肺视图，可图形化显示阻力、顺应性和自主呼吸等生理参数变化。

  - 设计使用年限≥10年，提供证明材料。

- 呼吸模式及功能

  - 基础模式：容量控制通气（VCV）、压力控制通气（PCV）、容量控制型SIMV（VCV）, 压力控制型SIMV（PCV）、自主呼吸模式（SPONT）、压力支持模式（PSV）、窒息通气模式等通气模式

  - 高级模式：自动适应性压力调整容量控制功能（如AUTOFLOW或者PRVC等）、压力释放通气APRV、压力调节容量控制-同步间歇指令模式（PRVC-SIMV）、容量支持通气VSV、心肺复苏通气CPRV、智能自适应通气模式（如AMV、ASV等）。

  - 其他功能：手动呼吸、吸气保持、呼气保持、雾化、增氧。

  - 具有肺功能测量功能，可测量顺应性，阻力，时间常数等。

  - 标配低流速P-V工具，帮助确定最佳PEEP值。

  - 标配高流量氧疗功能，可以调节氧疗流速（≥4~75L/min）和氧浓度

  - 具备自主呼吸试验测试（SBT），可定制脱机指征。

  - 具备肺复张功能，可设置压力和时间。

  - 配备辅助压监测功能，可进行跨肺压、食道压等参数监测，帮助临床医生评估通气效果，指导临床设置患者PEEP等指标

  - 配备SpO2监测，可监测SpO2、PR以及显示脉搏氧-时间波形。

  - 配备CO2监测，可监测二氧化碳分压-时间、容量-二氧化碳分压环。

- 设置参数

  - 潮气量：≥20~3000ml，选配新生儿模块时，最小潮气量可到2ml

  - 呼吸频率：≥4~95/min

  - SIMV频率：1 ~ 60/min

  - 吸气时间：0.1 ~ 10s

  - 吸气压力：1 ~ 100 cmH2O

  - 压力支持：0 ~ 100cmH2O，

  - #呼气触发灵敏度；Auto，5%-85%

  - PEEP：0 ~ 50 cmH2O

  - 压力触发灵敏度：-20 ~ 0.5cmH2O

  - 流速触发灵敏度：0.5~ 20L/ min，选配新生儿模块，流速触发灵敏度可到0.1 L/min

  - 氧浓度：21~100%

  - 具备叹息功能

- 监测参数

  - 压力/容量参数：平均气道压、气道峰压、吸气平台压、驱动压、最小气道压、吸入潮气量、呼出潮气量、分钟通气量、自主分钟通气量等参数。

  - 时间参数：吸气时间、呼气时间、吸呼比、总呼吸频率、自主呼吸频率等参数。

  - 波形显示：压力-时间、流速-时间、容量-时间等。

  - 吸入氧浓度的监测

  - 呼吸环：压力-容量环、流速-压力环、流速-容量环等。

  - 肺的力学：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、时间常数、呼吸功的监测。

  - 具备肺牵张指数（SI）监测以提示肺损伤风险。

  - 具备肺过度膨胀系数C20/C以提示肺损伤风险。

  - 可监测参数≥168小时的趋势图、表分析。

- 报警参数

  - 具备三级声光报警。

  - 气道压力高/低报警

  - 分钟通气量高/低报警

  - 自主呼吸频率高/低报警

  - 潮气量高/低报警

  - 氧浓度高/低报警

  - SPO2低报警

  - 脉率高/低报警

  - EtCO2高/低报警

  - 窒息报警。

  - 其他报警：管路脱落、管路阻塞、流量传感器故障、空气不足、交流电故障等

- 其他功能

  - 具备截屏U盘导出功能。

  - 具备参数调整功能，可自主选择参数区显示参数。

  - 具备主机快拆结构。

2、配置要求：呼吸机主机一台，标配氧疗功能，湿化器一套 台车一台 呼吸机机械臂组件一套，呼吸机附件一套

（七）急诊抢救室吊塔	12套，预算：42万

1、技术参数：

一、材质与安全

#1.主体材质：采用304不锈钢或6005铝合金作为主体材料。

2.防火等级：符合UL 94-V1阻燃标准。

二、旋转与移动

1.旋转角度：≥340°。

2.水平移动范围：≥600mm的水平移动距离。

3.垂直升降高度：950mm的垂直升降范围。

三、气电设计

1.电源电压：支持220V交流电源，符合国内医院电力标准。

2.配备220V/10A电源插座，满足各种医疗设备的用电需求，数量≥10个。

3.气体接口：集成多种气体终端接口（如氧气、氮气、空气、负压等）2组以上，便于连接呼吸机、麻醉机等医疗设备。

四、最大可承载≥120Kg的重量。

五、气体终端

1.可确保≥2万次插拔。

2.内置快速接头和防错插设计。

六、配件与功能

1.层板设计：吊塔配备2层或更多层板，可根据需求调整层板高度和位置。

2.储物抽屉：配备有储物抽屉或储物柜。

3.照明系统：有LED照明系统。

七、安全特性

1.过载保护：内置过载保护机制，当设备超过额定负载时自动切断电源或发出警报。

2.紧急制动：配备紧急制动按钮或开关，在紧急情况下可迅速停止吊塔移动和旋转。

3.防撞设计：吊塔边角采用防撞设计。

八、设计使用年限≥10年，提供证明材料。

- 配置要求：

一、氧气、氮气、空气、负压吸引等各2组以上

二、电源插座:提供足够数量和种类的电源插座(如220V/10A、110V等)。

根据需要配置网络接口或无线接入点。

三、配 LED 照明系统。

（八）重症医学科 吊塔 23套，预算80.5万

1.干湿分离桥式吊塔，可用于承载呼吸机、监护仪、电脑主机云桌面及键盘、六轨注射泵及至少三台双轨泵。吊塔主体材料要求为高强度铝合金，全封闭式设计，吊桥设备外壳喷塑材料抗菌活性值≥2.0或抗菌率≥99%，提供证明材料。

2.吊桥的最大承重≥400kg。

3.托盘的最大承重≥80kg。托盘与托盘之间的距离可以调节。

4.支撑臂的最大工作承重≥30kg。

5.悬梁长度2200mm-3100mm可供选择。

6.干、湿分区

（左侧）干区：吊箱式塔体1个，托盘2个，抽屉2个，气体插座≥5个（包含空气2个，负压吸引1个，氧气2个），电源插座≥10个、网络接口≥4个，等电位柱2个、16A电插排1个、高度可调输液架1套、网篮一个、简易呼吸气囊收纳1个、束线器一个

（右侧）湿区：吊箱式塔体1个，托盘2个、抽屉2个，气体插座≥5个（空气1个，负压吸引2个，氧气2个），电源插座≥10个，网络接口≥2个、等电位柱2个、高度可调输液架2套、电脑终端加键盘支架1个，吸痰收纳1个、地照灯1个、平台绕线器2个

7.内置长条形LED照明灯和夜光背景灯，内置于吊桥横梁中，和吊桥设备一体。配置显示器一个，用于输入患者信息可查阅。

8.所有气电端口必须安装于终端箱上。

9.配置电源线、导联线、医用气管的收纳装置；

10.气体终端符合EN ISO 9170-1、EN ISO 9170-2标准；医用软管符合EN ISO 5359标准，符合医疗标准无异味，通过生物相容性测试。（提供检测报告）

11.吊桥中用于氧化性医用气体的终端中心，距离在正常工作状态或单一故障状态下可能产生火花的最近电器元件的边框应≥0.2m。

12.吊桥的外壳防护等级应符合GB/T 4208-2017中IP30的规定。（提供第三方检验机构出具的检验报告）

13.吊桥的外壳防火等级至少为UL94-V0级。（提供第三方检验机构出具的检验报告）

14.设计使用年限≥10年，提供证明材料。

15.提供吊塔相关附件样品（吊塔截面、各种气体接口、电源插座、气体软管）

（九）普通多参数心电监护仪  数量约108套，预算118万

1.一体化监护仪，整机无风扇设计。

2.配置提手。

3.≥12 英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1280*800像素，≥8通道波形显示。

4.显示屏可支持亮度自动调节功能。

5.显示屏向后倾斜设计。

6.内置锂电池，插槽式设计。

7.安全规格：ECG等监测参数抗电击程度为防除颤 CF 型。

8.监护仪设计使用年限≥10年，提供证明材料。

9.防水等级≥IPX2，提供证明材料。

10.整机抗跌落设计通过 0.75 米6面跌落测试。

11.标准配置 3/5 导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参 数监测，可升级有创血压监测功能。

12.心电监护支持心率，ST 段测量，心律失常分析，QT/QTc 连续实时测量和对应报警功能。

13.心电算法通过 AHA/MIT-BIH 数据库验证。

14.心电波形扫描速度支持 6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s 和 50 mm/s，提供界面截图证明材料。

15. 提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供界面截图证明材料。

16.支持≥20 种心律失常分析,包括房颤分析。

17.具有 SpO2、PR 和 PI 参数的实时监测功能，适用于成人、小儿和新生儿。

18.支持指套式血氧探头，≥IPX7 防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。

19.具有无创血压测量功能，适用于成人、小儿和新生儿。

20.无创血压提供手动、自动、连续测量模式。

21.无创血压成人测量范围：≥收缩压25~270 mmHg，舒张压≥10~240 mmHg，平均压≥15~255 mmHg，提供检测报告证明材料。

22.心率测量范围：≥15 bpm~300 bpm，测量精度：±1 bpm 或±1％取大者，提供检测报告证明材料。

23.血氧饱和度测量范围：0％~100％，测量精度：70％~100％：±2％（成人/ 小儿） ±3％（新生儿），提供检测报告证明材料。

24.脉率测量范围：20 bpm~350 bpm，测量精度：±3bpm 或±3%取大者，提供检测报告证明材料。

25.体温测量范围：≥0 ºC~49 ºC，测量精度：±0.1 ºC，提供检测报告证明材料。

26.呼吸测量范围：≥0 rpm~120 rpm，测量精度：≤±2 rpm。

27.提供辅助静脉穿刺功能。

28.提供双通道体温和温差参数的监测,并可根据需要更改体温通道标名，提供界面截图。

29.支持肾功能计算功能。

30.具有声光报警功能

31.支持≥120 小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾。

32.≥1000 条事件回顾。每条报警事件至少能够存储≥16 秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

33.≥1000 组 NIBP 测量结果。

34.≥120 小时（分辨率 1 分钟）ST 模板存储与回顾。

35.小时全息波形的存储与回顾功能。

36.支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过 USB 接口将历史病人数据导出到 U 盘。

37.支持 RJ45 接口进行有线网络通信。

38.支持监护仪进入夜间模式、隐私模式、演示模式和待机模式。

39.可升级配置临床评分系统，可支持定时自动 EWS 评分功能。

40.提供心肌缺血评估工具，可以快速查看 ST 值的变化，提供界面截图证明材料。

41.提供计时器功能。

42.支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。

43.动态趋势界面可支持统计 1~24 小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示。

44.支持上墙支架、移动台车配置（具体由医院要求）。

45.中央监护工作站要求：配置监护中央站 15 台，按用户需求供货。

46.提供监护仪运行数据相关开放协议，与医院信息系统相连，并承担相应费用。

47.单台配置要求：含主机 1 台，分体式心电主线缆和导联线1套，分体式血氧主线缆和导联线1套，无创血压导气管和袖套 1 套（成人、儿童、新生儿依用户要求），台车或上墙支架1套（依用户要求），体温导联线1根。

48.监护仪可拓展的各类选配件及设备主要部件，投标厂家单独报价。

49.另配置转运监护仪5台

（十）重症医学科等 高端心电监护仪 约27套，预算108万元

（1）监护仪结构：

- 模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥4个，≥15寸彩色电容触摸屏，支持多点触摸操作，≥6通道显示，显示屏亮度自动调节

- 采用无风扇设计

- 支持配置内置锂电池，供电时间≥3小时

- 支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备

- 支持扩展独立显示屏

（2）监测参数：

- 基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测

- 支持3/5/6导心电监测,支持升级12导心电测量

- 支持房颤心律失常分析功能，支持不少于20种实时心律失常分析

- 提供ST段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段

- 监测ST段抬高或者压低，提供ST报警。提供单个，或多个ST值报警，并支持相对的报警限设置。

- 提供导联类型自动识别功能，具备智能导联脱落监测功能，导联脱落的情况下仍能保持监护

- 具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。

- 无创血压提供手动、自动、连续等测量模式

无创血压测量范围：成人：25 ~ 260 mmHg或大于此范围；

儿童：25 ~ 190 mmHg或大于此范围；

新生儿：15 ~ 140 mmHg或大于此范围。

- 血氧监测提供灌注指数（PI）的监测

- 标配双通道有创压IBP监测

11.可配EtCO2监测模块（其中12台标配），采用旁流技术，支持升级PiCCO监测或其它能实现有创血流动力学监测（供应商自报）

12.支持床旁设备集成模块，可组成生命支持类设备智能监控系统

13.设计使用年限≥10年，提供证明材料。

（3）系统功能：

- 具有声光报警功能。

- 能够设置护理组，能够进行它床观察。

- 具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能

- ≥25个及以上参数的120小时趋势表、趋势图回顾，4小时趋势表、趋势图回顾。

- 至少1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储16秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

- 事件回顾时能够提供报警事件列表。具备≥48小时全息波形的存储与回顾功能

- ≥120小时ST模板回顾。

- 提供24小时心律失常统计，具有24小时心电综合分析概览，能够提供HR、ST、QT/QTc、心律失常、起搏的统计结果，并能够查看细节。

- 工作模式提供：监护模式、待机模式、夜间模式、隐私模式、演示模式等。

- 提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化

- 监护仪可拓展的各类选配件及设备主要部件，投标厂家单独报价

12.提供监护仪运行数据相关开放协议，与医院信息系统相连，并承担相应费用。

（十一）常规输注泵设备一批，约280台，总预算74万

（1）输液泵

1.速度设定范围：1ml/h～1200ml/h(最小步进1ml/h)。

2.流速精度：≤±5%。

3.冲洗速率：1000 ml/h。

4.输液量：1ml～9999ml。

5.累计量：0ml～9999ml（每级0.1ml）

6.阻塞压力范围三挡可调

7.保持静脉开通功能速率：0ml/h～5ml/h（可调，每级1ml/h）

8.报警功能：包括管路阻塞、输液即将完毕、输液完毕、输注不畅（预报警）、管路气泡、门未关启动报警、电源线脱落报警、电池电量耗尽报警、电池欠压报警、系统出错报警、输液量设置提示、所选输液器未校准提示、KVO完毕报警。

9.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值。

（2）注射泵

按键式中文显示操作面板，简单易用微量注射泵产品

技术参数

1.适用注射器规格：10 ml、20ml、30ml、50ml

2.注射速率:

10ml：0.1ml/h---300ml/h（每级0.1ml/h）

20ml：0.1ml/h---399.9ml/h（每级0.1ml/h）

30ml：0.1ml/h---600ml/h （每级0.1ml/h）

50ml：0.1ml/h---1200ml/h（0.1-999ml每级0.1ml/h，1000ml以上每级1ml/h）

3.快速速率:

10ml ≥300ml/h

20ml ≥399ml/h

30ml ≥600ml/h

50ml ≥1200ml/h

4.精度≤±2%

设备功能

1.自动识别注射器规格

2.选择注射器：有10种以上目前使用最广泛的品牌注射器供选择。

3.压力限制选择：≥3挡可调

4.输出总量查询：在输注过程中可以查询输出总量。

5.快速输液控制：注射前排空及其他需要快速输注的场合。

6.KVO速率：在药液注射完后，仍以0.5ml/h的速率注射。

7.阻塞报警，残留报警，注射完毕报警等报警功能齐全。

8.双通道泵为一体化设计，非单通道泵的简单组合

供应商依次填报各类型输注泵的单价

| 规格 | 预计年用量 | 预算单价最高限价/元 |
| --- | --- | --- |
| 输液泵 | 60 | 2400 |
| 单通道注射泵 | 120 | 1900 |
| 双通道注射泵 | 100 | 3700 |
| 合计 | 280 |  |

所有的标配配置不允许有漏项，若配置不同，需提供具有同等功能的证明材料，若有漏项或不能提供具有同等功能的证明材料为实质性不响应。

三、投标人须知

1、投标人所投包中的产品必须整包响应，不可分拆投标，若有自己不生产的部分，投标人可以作为代理商代理其它制造商的产品进行投标。

2、技术规格要求

2.1投标人应按招标文件中的技术规格及要求进行准确报价。本技术规格所提出的要求是对本次招标预采购产品及伴随服务的基本技术要求，并未涉及所有技术细节，也未充分引述有关标准、规范的全部条款。投标人应保证其提供的产品及伴随服务除了满足本技术规格的要求外，还应符合中国国家、行业、地方、国际或设备制造商所在国的有关标准、规范（尤其是必须符合中国国家标准的有关强制性规定）。当上述标准、规范的有关规定之间存在差异时，应以要求高的为准；当上述标准、规范的有关规定与本技术规格的规定之间存在差异时，应以本技术规格为准（但当中国国家标准的有关强制性规定严于本技术规格的规定时，投标人应及时向采购人提出，以取得采购人的确认，如果投标人没有提出，则在中标后采购人仍有权在合同价格不变的前提下要求中标人按中国国家标准的有关强制性规定执行）。

2.2本技术规格中提及的工艺、材料、设备的标准以及参照品牌或型号（若有时）仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在报价中可以选用替代工艺、材料、标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足、等同或优于本技术规格的要求。

3、评标原则

评标委员会将根据招标文件确定的评标标准和方法作进一步的比较和评价。

# 第四章  合同条款及格式

第一节：合同条款

1、定义

1.1 “合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的，包括所有的附件和构成合同的其它文件。

1.2 “附件”是指与本合同的订立、履行有关的，经甲乙双方认可的，对本合同约定的内容进行细化、补充、修改、变更的文件、图纸、音像制品等资料。

1.3 “产品”系指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其它技术资料及材料。

1.4 “服务”系指根据合同约定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术协助、培训和其他类似的服务。

1.5 “甲方”系指与中标投标人签署合同的单位。

1.6 “乙方”系指根据合同约定提供产品和服务的中标人。

1.7 “现场”系指合同约定产品将要运至和安装的地点。

1.8 “验收“系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的产品符合合同规定的活动。

2、技术规范

2.1  提交产品的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标文件的技术规格偏差表相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3、知识产权

3.1 乙方应保证甲方在中国境内使用产品或产品的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。如果第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任、费用和经济赔偿。

4、付款

付款方式：详见前附表付款方式。

5、交货方式、安装时间、地点

交货、安装时间按招标确定的合同条款。

6、质量

6.1 乙方须保证产品是制造厂商原造的，全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和招标文件规定的质量、规格、性能和技术规范等要求。

6.2乙方提供给甲方的产品应通过产品制造商的出厂检验，并提供质量合格证书。

6.3 乙方保证提供的产品符合中华人民共和国国家及行业的安全质量标准；若产品来源于中华人民共和国境外，还要同时符合产品来源国的官方、行业及生产厂商的安全质量标准。上述标准为已发布的且在产品交付时有效的最新版本的标准；当产品来源于中华人民共和国境外时，产品必须附有原产地证明、中华人民共和国商检机构的检验证明、合法进货渠道证明及海关完税证明，此外，有关技术资料中须附有全文翻译的中文文本。

6.4 乙方须保证所提供的产品经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在产品质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

6.5 根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现产品的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实产品存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后五日内应维修或更换有缺陷的产品或部件。

6.6 如果乙方在收到通知后五日内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

6.7 除“合同特殊条款”另有规定外，产品的质量保证期为自产品通过验收之日起24个月。

6.8 在合同产品质量保证期届满后，乙方保证继续为甲方提供产品的备品、备件及维修服务，且乙方保证在产品使用期内以不高于任何第三方的优惠价格提供上述服务。

7、包装和标记

7.1 乙方交付的所有产品应具有适于运输的坚固包装，并且乙方应根据产品的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以确保产品安全无损地到达指定交货地点。

7.2 乙方应在每件包装箱相对的二个侧面上，用不褪色的油漆印刷以下标记：

(a)收货单位；(b)产品名称；(c)箱号/件号；(d)毛重(千克)；(e)尺码(长*宽*高)；(f) 发货单位；(g)发货单位详细地址。

乙方应根据产品的不同特性和装卸运输上的不同要求，在包装箱相对的二个侧面上印刷“勿倒置”、“小心轻放”、“防潮”等字样和装卸搬运时应注意的通用图案。

7.3 每件包装箱内应附一份详细装箱单、质量合格证和产品使用说明书及其它全套的技术资料。

7.4 凡因乙方对产品包装不善、标记不明、防护措施不当或在产品装箱前保管不良，或因乙方其它原因，致使产品遭到损坏或丢失，由乙方承担责任。

8、技术资料

合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：

8.1 合同生效后日之内，乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套(进口产品中英文各一套)目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图等交付甲方。

8.2 另外一套完整的上述资料应包装好随同每批产品一起发运。

8.3 如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后3日内将这些资料免费交付甲方。

9、风险负担

9.1 产品毁损、灭失的风险在该产品通过甲乙双方联合验收交付前由乙方承担，通过联合验收交付后由甲方承担；因质量问题甲方拒收的，风险由乙方承担。

10、验收

10.1 乙方提交的产品由甲方负责组织验收。甲方指定验收人员，全权负责验收签字工作，要将验收情况在验收单中如实说明，并签字确认。甲方要对自己的验收意见负责，如果验收意见与事实不符，应承担相应的法律责任。一方如对验收意见存在异议，可向当地质检（商检）部门申请检验，并出具检验证书，检验费用由主张方支付。

11、索赔

11.1 如果产品的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在质量保证期内证实产品存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

11.2 如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1) 乙方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回产品所需的其他必要费用。

2）根据产品低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低产品的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或产品来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的质量保证期。

11.3 如果在甲方发出索赔通知后7日内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后7日内或甲方同意的更长时间内，按照本合同的相应规定解决索赔事宜，甲方将从应付货款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

12、违约赔偿

12.1 乙方延迟交货，每延迟1日，按应交付产品总额0.3‰支付违约金。乙方履行合同不符合规定，除应按合同约定及时调换外，在调换产品期间，应按调换产品金额每日0.3‰向甲方支付违约金。

12.2 如乙方违约，甲方有权从应付货款中扣除违约金及其它费用，履约保证金不足部分，甲方保留追索的权利。

12.3 如因一方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，违约方除应赔偿对方经济损失外，还应承担对方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。

12.4 按照合同规定应该偿付的违约金、赔偿金等，应当在明确责任后三日内，按银行规定或双方商定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

13、合同修改

13.1 甲方和乙方都不得擅自变更合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，双方须共同签署书面文件。

14、违约终止合同

14.1 在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

1) 如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部产品和服务。

2）如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

3）如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为“是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，弄虚作假，损害甲方的利益，包括乙方单位之间串通，人为地使供货活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。

14.2  在甲方根据15.1规定，全部或部分终止合同之后，甲方可以全部或部分购买类似产品或服务，乙方应承担甲方购买类似产品或服务而产生的额外支出。部分终止合同的，乙方应继续履行合同中未终止的部分。

15、破产终止合同

15.1 如果乙方破产或无清偿能力时，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同，而不给乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

16、不可抗力

16.1 甲乙双方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能遇见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的时间，诸如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

16.2 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式通知对方，并于事件发生后15日内将有关部门出具的证明文件送对方审阅确认。

16.3 双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

17   税费

17.1 与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

18   转让和分包

未经允许，本招标采购项目不得转让。

19   通知

合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

20、争议的解决

20.1合同双方应通过友好协商解决因解释﹑执行本合同所发生的和本合同有关的一切争议。如果经协商不能达成协议，可以采用以下第（2）种方式解决：

（1）提交济南仲裁委员会仲裁；（2）向项目所在地人民法院起诉。

20.2在争议解决期间，除了诉讼或仲裁进行过程中正在解决的那部分问题外，合同其余部分应继续履行。

21、合同生效

本合同甲乙双方签章后即生效。

第二节：合同格式

采 购 合 同

（货物类）

项目名称:

招标编号:

甲方:

乙方:

日期:

（甲方）所需 (产品名称) 经（采购代理名称）在国内以公开招标方式进行采购。经评标委员会确定（乙方）为中标人。甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

一、本合同由合同文本和下列文件组成

1、本项目招标文件

2、中标人投标文件

3、合同格式、合同条款

4、中标人在评标过程中做出的有关澄清、说明或者补正文件

5、中标通知书

6、本合同附件（合同补充条款或说明）

二、产品的名称、数量

（后附详细清单）

三、合同金额

合同总金额：人民币（大写）

人民币（小写）

分项价格见中标产品清单

四、付款

付款方式：详见前附表付款方式。

五、交货时间、地点、验收方式

1、交货安装时间：合同生效后于     日以前交货并安装调试完毕。

2、交货地点：甲方指定地点。

3、验收方式：                       。

六、履约保证金（本项目不适用）

履约保证金在产品交付验收合格  个月无质量问题后， 15日内无息退还。

七、合同生效

本合同甲乙双方签章后生效。

八、合同保存

本合同一式份，甲方  份，乙方   份。

九、违约条款

（1）合同一方违约，违约方向对方支付违约金，违约金额为中标金额的10%。

（2）中标人给用户造成的实际损失高于违约金的，中标人应给用户对高出违约金的部分予以赔偿。

（3）中标人迟延履行合同、不完全履行合同或提供的服务不符合招标文件的要求，除支付违约金外，仍应实际履行合同或重新提供符合要求的服务。

（4）其它未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》规定为准。

十、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决：

（1）提交    仲裁委员会仲裁；（2）向项目所在地人民法院起诉。

本合同发生纠纷，经双方协商不能解决时，采用第 （2） 种方式予以解决。

甲方（公章）：                         乙方（公章）：

法定代表人或授权代理人：（签字）       法定代表人或授权代理人：（签字）

开户单位：                             开户单位：

开户银行：                             开户银行：

帐号：                                 帐号：

地址：                                 地址：

邮政编码：                             邮政编码：

电话：                                 电话：

签订时间：                             签订时间：

注：最终合同内容以采购人签署的合同为准。

# 第五章  附件

# 附件一：投标函

山东大学第二医院：

经研究，我们决定参加招标编号为       的（项目名称）的产品供货、安装调试、缺陷处理、人员培训、售后服务等投标活动并提交投标文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我方提交的投标文件，正本一份，副本   份。

2、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，并按我们投标文件中的承诺按期、按质、按量提供产品及服务。

3、我方已详细阅读了招标文件及其补充、修改和澄清（若有），完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权力。

5、我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

6、我们同意按招标文件规定交纳投标保证金、中标服务费，遵守贵机构有关招标的各项规定。

7、我方若未成为中标人，贵机构有权不做任何解释。

8、我方的投标文件自提交投标文件截止之日起有效期为  日。

9、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地  址：

邮政编码：

电话号码：

开户名称：

开户银行：

银行帐号：

授权代表（签字或盖章)

投标人名称（盖单位公章)

日  期：

# 附件二：授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（投标人名称）的（姓名）为我方代理人，代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改    （项目名称）   项目的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权，特此委托．

| 附法定代表人身份证正面复印件 |  | 附授权代理人身份证正面复印件 |
| --- | --- | --- |
| 附法定代表人身份证反面复印件 |  | 附授权代理人身份证反面复印件 |

投标人： （盖单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权委托日期：

年 月 日

注：如法定代表人/负责人、自然人参加投标，提供法定代表人/负责人、自然人身份证复印件。

# 附件三：开标一览表

单位：人民币/元

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标人名称 |  |
| 产品名称（多种产品的仅提供核心产品品牌型号） |  |
| 产地/品牌/型号（多种产品的仅提供核心产品品牌型号） |  |
| 产地/品牌/型号 |  |
| 投标报价 | 总报价： 元,大写： 元 |
| 交付期 | 合同签订后， 日内安装调试完毕 |
| 质保期 | 年 |
| 所投产品制造商是否为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位 | □是 企业类型： □否 |
| 投标人对招标文件的认同情况 |  |
| 备注 |  |

投标人名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

说明：（1）本开标一览表除与投标文件装订在一起外，应单独密封二份用于唱标，各项内容务必填写详细，可以填满，但不允许添加附页；

（2）随开标一览表附一份银行基本户开户许可证复印件或银行账户管理系统内打印的《基本存款账户信息》（根据银发【2019】41号文件规定）；

（3）如果所投产品制造商均为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位其中一类，请在“是”后注明为哪类企业。

# 附件四：投标报价明细表

项目名称 :                                                                                  投标货币： 人民币/元

| 序号 | 产品 名称 | 规格 型号 | 制造商/品牌 | 数量 | 产品价 |  | 运杂费 |  | 安装调试费 |  | 培训费 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 小计价 | 单价 | 小计价 | 单价 | 小计价 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 包中产品应全部分项报价（根据采购需求中清单内容及数量进行分项报价）。

投标人名称（盖单位公章）：

授权代表（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

# 附件五：技术规格响应/偏离表

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 招标文件条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖单位公章）：

授权代表（签字或盖章）：

年 月 日

# 附件六：商务条款响应/偏离表

项目名称：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖单位公章）：

授权代表（签字或盖章）：

年 月 日

# 附件七：产品性能描述一览表

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 技术性能描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注:本表后附制造商公开发布的印刷文献或产品使用手册或检测报告等有效资料（技术参数中有规定的，按规定提供证明材料）。

# 附件八：质保期外备品备件、易损件、专用工具报价表

（格式自定）

# 附件九：与所投产品配套耗材、试剂的价格表（如果有）

（投标人需承诺配套耗材、试剂价格长期有效）

# 附件十：维保方案及维保费用报价表

保修期内、外维护方案及报价

1、服务范围 2、服务期限 3、服务内容 4、甲乙双方负责的内容 5、保修响应（在满足采购要求的情况下竞报） 6、其他

- 保修期内维保费用报价明细：（格式自定） - 保修期外维保费用报价明细：（格式自定，含需购买的附件和零配件的价格）

注：1、保修期内维保费用包含在本次报价中；

2、保修期外维保费用不包含在本次报价中。

# 附件十一：证明文件格式

# 格式1  参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

山东大学第二医院：

1、我方在参加本次政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录①特此声明。

2、如果以上声明不真实，我方全部承担虚假响应(投标)的责任，并接处罚。

投标人名称：（盖章）

日      期：

注：1、重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；

2、投标人在参加政府采购活动前≥3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

# 格式2  2023年度财务报表

（附2023年度财务报表（含资产负债表、利润表、现金流量表的复印件）或开标前三个月内的开户银行资信证明（若资信证明注明复印件无效，需提交正本）

# 格式3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

1、附2024年6月至今任意一个月的纳税凭证：完税凭证或纳税申报表或银行缴税电汇凭证；

2、附2024年6月至今任意一个月缴纳社会保险的凭据：专用收据或社会保险缴纳清单；

3、如依法免税或依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法免税或依法不需要缴纳社会保障资金。

# 格式4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

| 履行合同所必需的设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| 专业技术能力 |  |  |  |  |
| 序号 | 技术人员姓名 | 职称/岗位证书 | 数量 | 备注 |

注：投标人应在履行合同所必需的设备中填写相关设备名称，如为制造商填写所投产品的生产设备，如为安装单位填写安装产品所需的设备；在专业技术能力中填写技术服务人员的相关内容。

投标人名称（盖单位公章）：

授权代表（签字或盖章）：

日   期：

# 格式5  中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的产品全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （招标文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于 （招标文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖单位公章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

# 格式6  残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的产品（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖单位公章）：

日  期：

注：1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）第一条的规定：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的产品、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）第二条的规定：投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

# 附件十一：符合政府采购优惠政策产品明细及报价表（如果有）

单位：元/人民币

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造厂家 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 节能产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能产品报价小计： 元，占总报价的权重： % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境标志产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境标志产品报价小计： 元，占总报价的权重： % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小微企业产品（联合体投标或允许分包） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小微企业产品报价小计： 元，占总报价的权重： % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监狱企业产品（联合体投标或允许分包） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监狱企业产品报价小计： 元，占总报价的权重： % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 残疾人福利性单位产品（联合体投标或允许分包） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 残疾人福利性单位产品报价小计： 元，占总报价的权重： % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、此表中的名称、品牌、规格型号、数量、产地、制造厂家、单价和合价必须与《报价明细表》中的一致。 2、此表中的节能、环境标志等认证产品必须后附符合政府采购优惠政策的品目清单中由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书的证明资料复印件，否则不给予政府采购政策优惠。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖单位公章）：

授权代表（签字或盖章）：

日   期：

符合政府采购优惠政策的证明材料

政府强制采购节能产品明细表

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 品牌 | 产品型号 | 节能标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、政府采购强制节能产品根据财政部、国家发展改革委公布的节能产品品目清单和国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的证明资料确定。（本表后须附证明资料）

2、如所投产品为政府强制采购节能产品，必须按规定格式逐项填写，否则按无效投标处理。

投标人名称（盖单位公章）：

授权代表（签字或盖章）：

日   期：

# 附件十二：诚信廉政承诺书

为充分体现公开、公平、公正、诚信原则，共同维护招投标市场秩序，本单位在参与招投标过程中特作以下承诺：

1、严格遵守国家及山东大学第二医院招标采购管理规定，保证在招投标活动中无任何违规、违纪、违法行为。

2、不以各种名目向采购人、工作人员及其相关人员请客、送礼、赠送有价证券、提供回扣和行贿等。

3、在与山东大学第二医院业务往来过程中无山东大学第二医院职工及其直系亲属参与或做出其他影响正常市场竞争秩序的行为。

4、不以不正当手段向采购人谋取资格预审及投标的照顾。

5、不以提供不正当利益等方式向标底编制、审查人员打听标底编制情况。

6、在确定中标人前，不向评审专家打招呼谋求照顾，不与采购人就投标价格、投标方案等实质内容进行谈判。

7、不与采购人或采购代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。

8、中标后，不向采购人及工作人员赠送感谢费、好处费等。

9、合同履行过程中不以任何形式及手段进行违规、违纪、违法活动。

10、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

11、不在开标后进行虚假恶意投诉。

12、主动接受、配合山东大学第二医院招标办公室及纪检监察部门的监督检查。

承诺单位（盖章）：                      法人代表（签字或盖章）：

年    月    日

（投标人签章后作为投标文件的一部分）

# 附件十三：密封袋封面格式

| 投标文件 （正本） 招标编号： 项目名称： 投标人名称（盖单位公章）： 地址： 邮编： 电话： 传真： | 投标文件 （副本） 招标编号： 项目名称： 投标人名称（盖单位公章）： 地址： 邮编： 电话： 传真： |
| --- | --- |

| 开标一览表 招标编号： 项目名称： 投标人名称（盖单位公章）： | 电子文档 招标编号： 项目名称： 投标人名称（盖单位公章）： |
| --- | --- |

封口格式：

………………………于年月日时之前不准启封（盖单位公章）………………………