**项目清单：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单量控制价 |
| 1 | 冷凝器 | 个 | 2 | 7250 |
| 2 | 压缩机 | 个 | 2 | 8900 |
| 3 | 套管换热器 | 个 | 2 | 5300 |
| 4 | 油分/气分 | 个 | 4 | 1250 |
| 5 | 制冷剂 | 套 | 2 | 1300 |
| 6 | 氮气保压 | 套 | 2 | 920 |
| 7 | 套管换热器 | 个 | 2 | 5550 |
| 8 | 制冷剂 | 套 | 2 | 1300 |
| 9 | 氮气保压 | 套 | 2 | 1020 |
| 10 | 油分/气分 | 个 | 2 | 1500 |
| 11 | 膨胀阀 | 个 | 2 | 1350 |
| 12 | 四通阀 | 个 | 2 | 1300 |
| 13 | 冷凝器 | 个 | 1 | 7500 |
| 14 | 压缩机 | 个 | 2 | 8900 |
| 15 | 套管换热器 | 个 | 2 | 5550 |
| 16 | 油分/气分 | 个 | 2 | 1500 |
| 17 | 膨胀阀 | 个 | 1 | 1850 |
| 18 | 四通阀 | 个 | 1 | 1700 |
| 19 | 压缩机 | 个 | 1 | 8850 |
| 20 | 氮气 | 个 | 1 | 750 |
| 21 | 保护开关 | 个 | 1 | 1030 |
| 22 | 氟利昂 | 瓶 | 3 | 950 |
| 23 | 水泵 | 台 | 1 | 1950 |
| 24 | 系统除湿干燥 | 台 | 1 | 1950 |
| 25 | 管件 | 项 | 1 | 1250 |
| 26 | 变频器 | 台 | 1 | 3650 |
| 27 | 水泵 | 台 | 1 | 3250 |
| 28 | 热泵清洗 | 台 | 2 | 2225 |
| 29 | 地下室高区水泵维修 | 台 | 2 | 4400 |
| 30 | 至善楼水箱间水泵 | 台 | 2 | 2660 |
| 31 | 至善楼太阳能支架加固 | 根 | 40 | 120 |
| 32 | 水箱200L | 个 | 1 | 3100 |
| 33 | 控制柜 | 个 | 1 | 1800 |
| 34 | 管道DN40 | 根 | 10 | 310 |
| 35 | 管道DN50 | 根 | 16 | 300 |
| 36 | 保温 | 宗 | 160 | 25 |
| 37 | 管件 | 宗 | 1 | 2000 |
| 38 | 板换 | 平 | 1 | 3000 |
| 39 | 水泵 | 台 | 2 | 4200 |
| 40 | 支架固定安装 | 项 | 1 | 600 |
| 41 | 吊装费 |  | 1 | 600 |