山东大学第二医院查体设备一批采购

招 标 文 件

招标编号：0676-Z10-20220110

招标内容：查体设备一批采购

采 购 人：山东大学第二医院

采购代理：山东省鲁成招标有限公司

日    期：2022年01月20日

目 录

第一章  公开招标公告	- 3 -

第二章  投标人须知	- 6 -

一、说明	- 9 -

二、招标文件	- 10 -

三、投标文件编制	- 11 -

四、投标文件提交	- 18 -

五、开标与评标	- 19 -

六、合同签订	- 28 -

七、处罚、质疑	- 29 -

八、保密	- 30 -

九、专利权	- 30 -

十、解释权	- 30 -

十一、其他	- 31 -

第三章  采购要求	- 32 -

第四章  合同条款及格式	- 57 -

第五章  附件	- 66 -

附件一：投标函	- 66 -

附件二：授权委托书	- 67 -

附件三：开标一览表	- 68 -

附件四：投标报价明细表	- 69 -

附件五：技术规格响应/偏离表	- 70 -

附件六：商务条款响应/偏离表	- 70 -

附件七：产品性能描述一览表	- 72 -

附件八：质保期外备品备件、易损件、专用工具报价表	- 73 -

附件九：与所投产品配套耗材、试剂的价格表（如果有）	- 73 -

附件十：维保方案及维保费用报价表	- 74 -

附件十一：证明文件格式	- 75 -

格式1  参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	- 75 -

格式2  2020年度财务状况报告	- 75 -

格式3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	- 75 -

格式4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	- 76 -

格式5  中小企业声明函	- 77 -

格式6  残疾人福利性单位声明函	- 78 -

附件十二：符合政府采购优惠政策产品明细及报价表（如果有）	- 80 -

附件十三：密封袋封面格式	- 84 -

# 第一章  公开招标公告

山东大学第二医院查体设备一批采购公开招标公告

项目概况

山东大学第二医院查体设备一批采购招标项目的潜在投标人应在山东省鲁成招标有限公司2408室（济南市经十东路10567号成城大厦A座）获取招标文件，并于 2022 年   02月17日 9 点 00 分（北京时间）前提交投标文件。

## 一、项目基本情况：

招标编号：0676-Z10-20220110

项目名称：山东大学第二医院查体设备一批采购

预算金额：270万元

最高限价：同上

采购需求：山东大学第二医院根据需要需采购内脏脂肪测量装置、双能X射线骨密度仪、全数字化高档心脏彩色多普勒超声诊断仪等12种查体设备用于心脏特检/健康管理科使用。

标段划分：划分为1包

合同履行期限（质保期）：≥3年

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位采购的项目；

3、本项目的特定资格要求：具有医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证、所投产品具有医疗器械注册证或医疗器械备案凭证（临床医疗器械提供）；本项目标注为可采进口的产品，投标人所投产品为进口产品的，须提供制造商授权委托书。

## 三、获取招标文件：

时间：2022 年01月20日至2022 年01月27日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），每天上午8:30 至11:30 ，下午1:30 至16:30 （北京时间，法定节假日除外）；

地点：山东省鲁成招标有限公司2408室（地址：济南市经十东路10567号成城大厦A座24层），疫情期间招标文件采用邮寄方式，不需现场领取；

方式：凡有意参加本次采购的投标人必须在获取招标文件的期限内联系代理机构，告之邮寄招标文件地址，并明确所投项目名称及项目确认（联系人：苏世财0531-83196323，13583158653 lc83191789@126.com）。投标人项目确认后请访问中国政府采购网下载电子版招标文件；

纸质招标文件售价：300元/本，邮寄另付邮费50元（售后不退）。缴纳招标文件工本费账户信息：开户名称：山东省鲁成招标有限公司；开户银行：中国农业银行济南分行；银行帐户：15110101040001136；行号：103451011106；汇款须注明：招标十部+项目简称。

本项目实行资格后审，获取招标文件成功不代表资格后审的通过。

注：本采购项目的变更、修改、澄清、补遗内容及对项目的暂停、延期通知等情况均在“中国政府采购网”发布。潜在投标人自行查阅网站信息，未按要求查阅者自行承担相应后果。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

时间： 2022 年02月17日9:00（北京时间）；

地点：山东大学第二医院文会学堂一楼会议室（地址：济南市天桥区北园大街247号）；

逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

## 五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜：

1、在“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站中被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加本次采购活动；

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动；

3、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（单一来源采购项目除外）；

4、投标人必须整包，不可分拆投标。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息

名 称：山东大学第二医院

地址：济南市天桥区北园大街247号

联系方式：0531-85875076

2、采购代理机构信息

名  称:山东省鲁成招标有限公司

地　址：济南市经十东路10567号成城大厦A座

联系方式：0531-83196323

3、项目联系方式

项目联系人：苏世财

电　话：0531-83196323

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 内容说明 |
| --- | --- |
| 1 | 综合说明 采 购 人：山东大学第二医院 地 址：济南市天桥区北园大街247号 采购项目：山东大学第二医院查体设备一批采购 供货地点：山东大学第二医院指定地点 交付方式：设备供货、安装调试、人员培训、售后服务等 采购清单：查体设备一批采购(具体要求详见招标文件第三章采购要求) 质量标准：符合国家相关质量标准 供货时间：投标人自主竞报最短交货期 质 保 期：≥3年，投标人可竞报 投标货币: 人民币 |
| 2 | 合同名称：山东大学第二医院查体设备一批采购合同 |
| 3 | 资金来源：自筹资金 |
| 4 | 投标有效期：自提交投标文件截止日起90天（日历日） |
| 5 | 采购方式：公开招标 |
| 6 | 招标答疑： 提交质疑文件时间：2022年01月28日下午16：30时前 领取答疑文件时间：投标截止时间15天前 提交（领取）文件地点：山东省鲁成招标有限公司2408室（济南市经十东路10567号成城大厦A座），疫情期间答疑或补遗文件通过中国政府采购网发布，请随时关注下载。如因潜在投标人原因没有及时查看，造成的一切后果由投标人自行承担。 若有问题需要澄清，应于提交质疑文件时间前以书面形式向采购代理和采购人提出，并将需要澄清的问题以Word版的文本，给山东省鲁成招标有限公司发电子邮件（lc83191789@126.com），并电话通知。采购代理将以答疑文件的方式予以解答。 投标人未在规定时间内提出质疑的，视为无需要澄清的问题，逾期任何问题不作答复。 |
| 7 | 投标文件份数：正本一份，副本三份，开标一览表二份，电子文档一份（U盘、PDF格式）。 装订方式：纸质投标文件应正反双面打印，每册采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订；每册厚度不得超过4.5cm,如超过需分册装订；在封装背脊处打印项目名称；为节约成本，投标文件封皮请勿使用硬版纸，每页均应标注页码。 |
| 8 | 投标保证金：5万元整人民币 投标保证金形式：电汇、网银、支票、汇票、本票、保函等 单位名称：山东省鲁成招标有限公司 开户银行：中国农业银行济南分行 账号：15110101040001136 请在交易附言内填写：招标十部+项目简称 投标保证金以电汇或网银形式提交的必须从投标人的账户转出，并在提交投标文件截止时间前到达指定账户。其他形式提交的投标保证金须在提交投标文件截止时间前到达指定账户，投标人应充分考虑银行信息交换时间，由此带来的投标保证金不能按时到帐的责任由投标人自行承担。 |
| 9 | 提交投标文件截止时间（投标截止时间）：2022年02月17日9:00（北京时间，逾期送达概不接受） 投标文件提交至：山东大学第二医院文会学堂一楼会议室（地址：济南市天桥区北园大街247号） 注：疫情期间如无法进入开标室，我方将根据具体情况另行通知。 |
| 10 | 开标时间：2022年02月17日9:00（北京时间） 开标地点：山东大学第二医院文会学堂一楼会议室（地址：济南市天桥区北园大街247号） |
| 11 | 评标办法：综合评分法 |
| 12 | 预算金额（最高限价）：270万元人民币。 投标人的投标报价不得高于预算金额（最高限价），投标人投标报价高于预算金额（最高限价）的，作无效标处理。 |
| 13 | 是否允许进口产品参与投标：标注为可采进口的产品允许进口产品参与投标。 |
| 14 | 付款方式： 内贸：货物经双方验收合格签字确认交付后，甲方收到发票且财务入账三个月内，支付合同总金额90%，余款作为质量保证金，自财务入账之日起满12个月后，无质量问题，付总金额的10%。 外贸：双方签订合同后，外贸公司提供设备合同总金额的100%发票，及30%的履约保函，甲方在收到设备合同总金额的100%发票及履约保函后，支付指定外贸公司设备合同总金额的90%，外贸公司向乙方开具合同总金额90%的不可撤消信用证（L/C）。设备到货后撤销履约保函。验收合格签字且财务入账后一年后无质量问题，甲方支付外贸公司10%余款（T/T）。所有款项以开具信用证当日汇率折算人民币结算。 |
| 15 | 采购人：山东大学第二医院 电话：0531-85875076 采购代理：山东省鲁成招标有限公司 地址：济南市经十东路10567号成城大厦A座 联系人：苏世财 电话：0531-83196323 传真：0531-83191789 |
| 16 | 其他： 1、信用信息查询渠道：信用中国、中国政府采购网。 2、信用信息查询截止时间：提交投标文件截止时间前。 3、信用信息查询记录和证据保留方式：截屏等可实现留痕的方式。 4、信用信息查询由采购代理查询。 |

## 一、说明

1.  采购人

系指山东大学第二医院

2.  采购代理

系指山东省鲁成招标有限公司

3.  合格投标人

3.1具备本招标公告规定的投标人资格要求；

3.1.1具有独立承担民事责任的能力；

3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录；

3.1.5参加本次采购活动前三年内，未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及没有重大违法记录；

3.1.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动；

3.1.7为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（单一来源采购项目除外）；

3.1.8法律、行政法规规定的其他条件。

3.2提供的资格资质证明文件均真实有效；

3.3依法获取招标文件；

3.4在以往的采购活动中没有违法、违规、违纪、违约行为；

3.5遵守《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、其他有关的中国法律、法规和规定；

3.6 本次招标不接受联合体投标；

4  产品定义

4.1 “招标产品”指本招标文件中所述产品及相关服务。

4.2  进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。若招标文件中写明允许采购进口产品的，投标人所投产品为进口产品的应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内；若招标文件中未写明允许采购进口产品的，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

5.  投标费用

5.1无论投标过程的实施或结果如何，投标人均应承担与投标文件制作和投标相关的所有费用。采购人和采购代理在任何情况下都不担负这些费用。

5.2招标代理服务费：采购人与中标人签订合同后5日内，由中标人根据原国家计划委员会颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号文件）和“国家发展和改革委员会办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号）”文件规定货物标准的60%向采购代理机构交纳招标代理服务费。

## 二、招标文件

6.  招标文件构成

本招标文件共分五部分，内容如下：

第一章  公开招标公告

第二章  投标人须知

第三章  招标要求

第四章  合同条款及格式

第五章  附件

7.  招标文件澄清和修改

7.1任何已依法获取招标文件（进行项目确认是依法获取招标文件的必要环节）的潜在投标人，认为招标文件存在歧视性条款或不合理要求等需要澄清的问题，均可要求对招标文件进行澄清。要求澄清的潜在投标人，按前附表规定的时间、地点以书面形式（包括信函或传真）一次性全部提出，并通知到采购代理。采购代理在认为必要时，将不标明查询来源的书面答复按前附表规定的方式发布。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。

7.2 在投标截止时间15日前任何时候，采购代理无论出于何种原因，均可用补充文件的形式对招标文件进行澄清和修改。该澄清和修改作为招标文件的组成部分对所有投标人具有约束力，该补充文件将在“中国政府采购网”发布，潜在投标人自行查阅网站信息，未按要求查阅者自行承担相应后果。

7.3 潜在投标人未在前附表规定时间内提出质疑的，视为无需要澄清的问题，逾期任何问题不作答复。

7.4  如果澄清、补遗文件发出的时间距投标截止时间不足15天，且澄清、补遗的内容可能影响投标文件的制作，相应延长提交投标文件的截止时间和日期，并将此变更发布在“中国政府采购网”。在这种情况下，采购代理和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均相应延长至新的截止日期。

7.5澄清、补遗一经发布即生效，无需回复，未按要求查阅者自行承担相应后果。采购代理不因此承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。

## 三、投标文件编制

8.  投标语言及计量单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

8.2 投标人所提供的技术文件和资料，包括图纸中的说明，应使用中文简体字。

8.3 原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但采购代理可以要求投标人提供翻译文件，必要时可以要求提供附有公证书的翻译文件。

8.4 除招标文件的技术规格中另有规定外，投标文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

8.5 对违反上述规定情形的，评标委员会有权要求其限期提供加盖公章的翻译文件或取消其投标资格。

9.  投标文件构成

投标文件由证明文件、技术文件、商务文件组成。

投标人应按招标文件的要求编写投标文件，提交证明其有资格进行报价和有能力履行合同的文件。投标文件包括以下内容，并按下列顺序编制，以方便评标。

9.1  证明文件

9.1.1资格证明文件

1) 营业执照、税务登记证（三证合一除外）复印件；

2) 授权委托书原件（附件二），投标人授权代表须提供身份证复印件；

3) 具有医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证、所投产品具有医疗器械注册证或医疗器械备案凭证（临床医疗器械提供）的复印件；

4）标注为可采进口的产品，投标人所投产品为进口产品的，须提供制造商授权委托书；

5）参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（附件十一的格式1）；

6）2020年度财务状况告报（附件十一的格式2）

7）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（附件十一的格式3）；

8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（附件十一的格式4）。

根据财库〔2016〕125号文的规定，采购代理机构应当通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人在提交投标文件截止时间前的信用信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

备注：①资格证明文件按要求提供相应的资料，资格审查以正本所附资格证明文件为准，资格审查（1）-（8）不合格的不进入评审阶段；②已办理“三证合一”的只需要提供营业执照副本；投标人：（a）是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”的复印件；（b）是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件； （c）是非企业专业服务机构的，应提供其有效的执业许可证复印件；（d）是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”复印件；（e）是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明。③成立时间较短的单位，提供从成立至今所需要的资料；④所投产品为进口产品的需提供进口产品制造商授权书：（a）当产品国内总代理或涵盖采购人地区的总代理直接参与投标时，需提供制造商对该代理的长期授权书的复印件，若为外文，需翻译成中文并加盖供应商公章；（b）除上述第（a）条情况外，供应商需提供产品制造商或其国内总代理或涵盖采购人地区总代理出具的授权书原件，和从所投产品的制造商至出具授权书机构的各级相关授权文件的复印件并加盖供应商公章，以证明出具授权书机构的有效性。且上述为供应商出具授权书的区域经销商自身获得的相关授权的有效期应至少包括本年度，且至少应涵盖采购人所在地区，否则将被视为无效投标文件；制造商或其已注册的分支机构出具的文件都被视为是制造商出具的文件；若评标委员会要求，供应商应能立即提供从所投产品的制造商至该区域经销商的各级相关授权文件委托方的联系人及联系方式，以便查证。

9.1.2符合政府采购政策的证明文件

1）所投产品制造商为符合政策要求的小型和微型企业的，须提供《中小企业声明函》。允许联合体投标或允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，须提供《中小企业声明函》及产品明细表；（附件十一的格式5、附件十二-如果有）；

2）所投产品制造商为符合政策要求的为监狱企业的，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。允许联合体投标或允许供应商向一家或者多家监狱企业分包的，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件及产品明细表（如果有）；

3）投标人为符合政策要求的残疾人福利性单位的，提供本单位制造的产品（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品）时需提供“残疾人福利性单位声明函。允许联合体投标或允许供应商向一家或者多家残疾人福利性单位分包的，需提供“残疾人福利性单位声明函及产品明细表（附件十一的格式6、附件十二-如果有）”；

4）节能、环境标志产品证明文件复印件（如果有）；

5）政府强制采购节能产品明细表（见附件十二-如果有）。

9.1.3其它证明文件

1）近三年所投产品的业绩一览表及合同复印件；

2）评分细则中加分项的复印件；

3）有关的质量体系、安全等认证证书（如果有）；

4）投标人认为需要提交的其他文件。

备注：9.1.2-9.1.3项内容请投标人认真填写，如无请填写无。

9.2  技术文件

1) 主要技术指标和性能的详细说明，包括制造商公开发布的印刷文献、产品技术白皮书、产品使用手册、检测报告等无法在线提供的资料（投标人修改、遮掩、涂改原始证明材料或提供虚假翻译本谋取中标的，采购人可上报主管部门）；

2) 产品配置明细表；

3) 产品性能描述一览表（附件七）；

4) 安装调试方案；

5) 服务质量保证措施；

6) 培训方案（列出详细培训计划，培训时间与地点、培训人数、培训费用（包括差旅费）、培训内容、培训次数，及时提供相关领域新技术与新信息，终生提供相关技术咨询等）；

7) 紧急故障处理预案；

8) 拟投入的售中及售后服务人员表；

9) 技术规格响应/偏离表（附件五）。

9.3  商务文件

1）投标函（附件一）；

2）开标一览表（附件三）；

3）投标报价明细表（附件四）；

4）符合政府采购优惠政策产品明细及报价表（附件十二-如果有）。

5) 售后服务；

a  对产品负责维修、维护，定期回访；

b  提供及时、迅速、优质服务的承诺，迅速快捷地提供产品的备品备件，保证采购人能够及时买到产品所需的备品备件和易损件；

c  提供中标产品齐全的资料（必须包括中文的使用说明、安装手册、维修手册、专用工具和相应质检手续证明文件）；

d  产品出现故障后，在接到用户通知后，多长时间响应，多长时间到达现场，多长时间排除故障；

e  投标人对提供的所有产品，明确质量保证期。质量保证期内，除人为因素损坏外，全部免费维修；

f  质量保证期内、外的维修、维护内容及服务方式、范围和收费等情况（附件十）。

6) 质保期外备品备件、易损件、专用工具报价表（附件八）；

7) 与所投产品配套耗材、试剂的价格表（如果有-附件九）；

8) 商务条款响应/偏离表（附件六）；

9) 其他。

备注：投标人应按照招标文件规定的“投标文件编制”中“投标文件构成”规定的顺序统一编制目录装订成册，由于编制混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任由投标人承担。

10.  投标报价

10.1本次投标报价为一次性报价，报价币种为人民币。投标报价应报出运至项目现场并安装调试后价格，含主件(包括软件)、标准附件、备品备件、专用工具、内陆运输费、相关保险费、伴随服务费、装卸费、保管费、外贸相关费用（进口货物提供）、安装调试费、检测费、培训费、售后服务等内容的所有税、费（以上相关费用在报价明细表中单列，包含在本次报价中）。报价应包括达到采购人使用要求的全部费用。投标人应充分考虑采购条件，不得在中标后无故增加任何费用。

10.2投标人应填写开标一览表及投标报价明细表。投标人对报价若有说明应在开标一览表备注处注明。采购人不接受可选择的报价方案和价格。任何有选择的或可调整的报价方案和价格将被视为非响应性报价而被拒绝。

10.3 最终报价（即合同价）在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

10.4投标人应保证所报出的最终价格，在排除各种差异因素后，不超出自己的正常国内市场价格，并且保证价格不应高于对其他情况相似购买者的出价。

10.5投标人在投标文件上详细写明产品的系列、名称和型号、产品性能、各项技术指标、品牌产地、质量等级、供货时间、售后服务、出厂合格证、备案证、出厂检测报告等，以及达不到检测和质量要求应负的责任。

10.6投标文件应对产品质量、供货时间、售后服务做出明确的承诺，以及达不到承诺的相关条款要求应负的责任和义务。

10.7对于进口货物，投标人应充分理解招标要求，并确保设备合法进口。本次招标由中标人办理相关进关手续并承担相关费用，否则采购人有权取消其中标资格。进口货物在交货时要向采购人出具进口货物报关单、税单、原产地证明、进字号注册证等进口证明材料。

10.8对原产于美国的产品，进口时在正常的科创免税之外，中国政府加征的特殊关税由中标人承担。

10.9对于进口货物，投标人自行承担在外贸代理业务过程中，因汇率波动导致的费用变化风险。

11.  投标文件装订与编写

11.1投标人必须将投标文件中的有关文件按上述顺序排列装订成册（胶装），在首页编制“投标文件目录”、编写连续页码，并在封装背脊处打印项目名称。

11.2 投标人应准备四份投标文件，一份正本和三份副本，单独密封的开标一览表二份。在每一份投标文件上要注明“正本”或“副本”字样。投标人应保证投标文件正本与副本的内容严格一致，如果正本与副本不一致，以正本为准；如果单独密封的开标一览表与投标文件正本有差异，以单独密封的开标一览表为准；投标文件中的开标一览表与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；二份开标一览表不一致的，按无效投标处理。

11.3 投标文件正本和副本用A4幅面的纸张正反双面打印。

11.4 投标文件应严格按照招标文件的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的投标文件，其投标报价有可能被拒绝。

11.5投标人须如实响应招标文件要求，在投标文件中如实提供其技术指标。投标人不得复制粘贴招标文件中的技术及商务条款响应一览表中的参数及要求作为其投标文件的响应情况，否则，评标委员会有权作出不利于供应商的认定。

11.6投标人应在投标文件正本中提供产品主要技术指标、规格和性能、技术参数值的详细说明，并提供制造商公开发布的印刷文献、产品技术白皮书、产品使用手册、检测报告等无法在线提供的资料作为佐证，副本可采用正本的复印件。

11.7投标文件中所投产品技术参数描述与产品制造商的产品宣传彩页或制造商官方网站公布的资料不一致的或因制造商官方网站更新产品资料滞后造成不一致的，应当在“技术条款响应一览表”备注栏中做出说明，并提供证明材料。

11.8重要技术条款（#条款）需提供制造商公开发布的印刷文献、产品技术白皮书、产品使用手册、检测报告等无法在线提供的资料作为佐证，否则该条款视为“实质性不响应”或“负偏离”。

注：在“技术规格响应/偏离表”中说明一栏备注该佐证在投标文件中的页码，以便评委评审。

11.9为合理节约评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信精神，在本次投标文件的“技术规格响应/偏离表”、“商务条款响应/偏离表”中，均以审慎的态度明确、清楚地披露各项响应情况；投标人须对照招标文件技术规格、参数（或商务条款）与要求，逐条说明投标产品与服务是否做出了实质性响应。

11.10因投标文件字迹潦草、模糊或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

12.  投标文件签署

12.1法定代表人或授权代理人必须按招标文件格式的要求，在投标文件要求签字、盖章的地方签字、盖投标人单位公章，不得使用其它形式如带有“专用章”等字样的印章，否则投标报价将被视为无效。如投标人对投标文件进行了修改，则须由投标人的法定代表人或授权代理人在修改处签字或加盖公章。

12.2 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人的法定代表人或授权代理人签字或盖章或加盖公章后才有效，授权代理人签字或盖章的需在投标文件中提供法人授权委托书，否则签字或盖章无效。

13.  投标文件密封和标记

13.1 投标人应将投标文件密封送达，并在封面明显处注明以下内容（密封件格式见附件十三）：

1) 招标编号、项目名称

2) 投标人名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真

13.2 为方便公开唱标，请投标人将二份“开标一览表”单独密封，并注明开标一览表，项目名称、招标编号、投标人名称（加盖公章），与投标文件同时提交。

13.3 每一密封文件在封口处加盖投标人公章或授权代表签字，并注明“于2022年月日9:00时之前不准启封”字样。

13.4 如果投标人未按上述要求对投标文件密封及加写标记，采购人有权予以拒绝接受。

14.  投标保证金

14.1投标人应提交前附表规定数额的投标保证金，投标保证金是投标文件的一个组成部分。

14.2投标保证金采用的形式按前附表规定的形式缴纳。

14.3 未按前述各款要求提交投标保证金的投标报价被视为无效投标报价。

14.4 投标保证金采用电汇方式退还。退款时，投标保证金退至投标人帐户。

14.5自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。逾期退还投标保证金的，除退还投标保证金本金外，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费（因投标人自身原因导致无法及时退还的除外）。

14.6投标人应在中标公告发布后及时将退款信息（注明项目名称及退款金额）发至采购代理邮箱，以便及时退款。

15.  投标有效期

15.1 自提交投标文件截止之日起，投标有效期为90日。投标文件的有效期比本须知规定的有效期短的投标报价将被拒绝。

15.2 特殊情况下，在投标有效期满之前，采购代理可以书面形式要求投标人同意延长投标有效期。投标人可以以书面形式拒绝或接受上述要求。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金；同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其投标保证金的有效期，但不得修改投标文件的其他内容。

## 四、投标文件提交

16. 投标文件提交时间和地点

16.1 投标人代表必须在提交投标文件截止时间前将投标文件送达指定地点。如因招标文件的修改推迟提交投标文件截止日期的，则按采购代理另行通知规定的时间提交。

16.2 采购代理将拒绝接收提交投标文件截止时间后送达的投标文件。

17.  投标文件签收

17.1 采购代理于提交投标文件截止时间前接收合格的投标文件，投标人同时签字确认。

17.2 投标文件须采用纸质形式，以电报、传真、电子邮件等形式提交的投标报价不予接受。

17.3 对投标人提交的投标文件在投标截止时间后不予退还。

18.  投标文件修改与撤回

18.1 投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面形式通知采购代理。

18.2 投标人对投标文件的补充、修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记和提交。

18.3 撤回投标报价的要求应以书面形式提出，由投标人法定代表人或授权代理人签署，并在提交投标文件截止时间前送达采购代理。

18.4 投标有效期内不得撤回投标文件，开标仪式后撤回投标的行为将被记录在案，其投标保证金不予退还。

18.5通过给所有投标人发通知，采购代理可以延长提交投标文件的截止时间。采购代理与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长后新的截止期。

## 五、开标与评标

19.  开标

19.1采购人按照招标文件规定的时间、地点开标。开标由采购代理主持，邀请投标人参加。

19.2投标人法定代表人或其授权代理人应参加并签名报到以证明其出席。

19.3主持人按下列程序进行开标：

（1）宣读会场纪律；

（2）公布在提交投标文件截止时间前提交投标文件的投标人名称；

（3）在采购人监督部门的监督下，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况并予以签字确认；

（4）按照宣布的开标顺序当众进行唱标，并由投标人授权代表对唱标内容签字确认。

（5）开标会议结束，投标人退场。

19.4投标人授权代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

19.5若投标人的法定代表人或其委托代理人因故不能出席开标活动或参加开标活动时无法提供有效的授权书及身份证明，该投标人的投标文件提交人不能在开标记录上签字，且视为该投标人默认开标结果。

19.6投标人若有报价和优惠未被唱出，应在开标时声明或提请注意，否则采购代理对此不承担任何责任。

注：疫情期间如投标人无法进入开标场所的，我方将根据疫情的情况，另行通知。

19.7投标文件有下列情况之一者，采购人不予受理。

(1) 投标文件未按规定标志、密封；

(2) 未在密封处加盖投标人公章或法定代表人或授权代表签字或盖章；

(3) 提交投标文件截止时间以后送达的投标文件。

20.  组建评标委员会

采购代理将根据本项目的特点组建评标委员会，其成员由采购人代表及评审专家 5人及以上单数组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会负责对投标文件进行审查、澄清、推荐中标候选人或直接确定中标人。

21.  评标原则

21.1 客观性原则：评标委员会将严格按照招标文件的要求，对投标人的投标文件进行认真评标；评标委员会对投标文件的评标仅依据投标文件本身，而不依据投标文件以外的任何因素。

21.2 统一性原则：评标委员会将按照统一的评标原则和评标方法，用同一标准进行评标。

21.3 独立性原则：评标工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。评标委员会成员对出具的意见承担个人责任。

21.4 保密性原则：采购代理应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

21.5 综合性原则：评标委员会将综合分析、评标投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出中标人。

22.  初步评标

22.1投标文件的初审分为资格审查和符合性检查。资格审查由采购代理机构在开标后依法对投标人进行审查，依据法律、法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。符合性检查由评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

22.2投标文件出现下列情况之一的，由采购代理机构在资格审查后按无效标处理：

（1）不具备国家或招标文件中规定资格要求的；

（2）资格证明文件不齐全或无效的。

投标文件出现下列情况之一的，由评标委员会在符合性检查后按无效投标处理：

（1）无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的委托代理人签字或盖章的；

（2）未按规定格式填写，内容不全或者关键内容字迹模糊，无法辨认的。

（3）投标人提交两份或多份内容不同的投标文件，或者在一份投标文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

（4）评标委员会认定投标人有围标、串通投标情形。

22.3在综合评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

（1）实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规格且没有重大偏离或保留。

（2）重大偏离不允许在投标后修正，但评标委员会将允许修正投标报价中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其他实质上响应招标文件要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

（3）如出现下列情形之一的，视为对招标文件没有做出实质性响应，按照无效投标处理。

A、应交未交或未足额交纳投标保证金；

B、资格证明文件不齐全或无效的；

C、投标有效期不足的；

D、投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

E、未按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

F、在初步评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的；

G、投标文件中的商务条款、技术内容明显不符合招标文件要求；

H、投标文件技术规格中响应与事实不符或虚假投标的；

I、联合体投标文件未附联合体投标协议书的；

J、不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

（4）评标委员会成员会根据招标文件规定，详细审阅各投标人提交的投标文件，逐项列出投标文件的全部偏差。偏差分为重大偏差和细微偏差。

重大偏差包括以下内容：

A、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

B、不满足技术要求中的星号条款；

C、不满足采购人的付款方式；

D、投标文件附有采购人不能接受的条件；

E、不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

（5）评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销投标文件中的不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

22.4 初步审查中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理：

（1）如果正本与副本或电子文档不一致，以正本为准；如果单独密封的开标一览表与投标文件正本有差异，以单独密封的开标一览表为准；投标文件中的开标一览表与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；二份开标一览表不一致的，按无效投标处理。

（2）如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准。如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）调整后的数据对投标人具有约束力，投标人不同意以上修正，其投标将被拒绝。

23. 投标文件的澄清

23.1为有助于对投标文件进行审查，评标委员会有权向投标人询问。评标委员会有权以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者补正。但投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或授权代理人签字，并不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。投标人澄清、说明或者补正的内容构成投标文件的组成部分。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。

23.2 投标人对澄清的答复以书面材料为准，但不得对投标内容进行实质性修改。

23.3 澄清的内容须以书面形式确认，并构成投标文件的组成部分。

23.4 评标委员会不接受投标人主动提出的澄清。

24.  综合评标

24.1经初审合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标标准和方法作进一步的比较和评价。

24.2评标方法：本项目采用综合评分法，评标委员会将对投标人的投标报价、技术条款响应性、安装调试方案、服务质量保证措施、培训方案、紧急故障处理预案、售后服务、业绩等综合评分，按得分高低推荐中标候选人。

24.3使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会依次按照报价得分高、技术条款响应性得分高、售后服务得分高、紧急故障处理预案得分高的顺序进行排序，确定排名在前的一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

24.4如本项目采购内容包括多种产品，即非单一产品采购项目，应在招标采购清单中标注核心产品，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。如未标注核心产品的，按产品价格权重高的确认。

24.5特殊情况下的评标方法

（1）如出现有效投标人达不到法定数量、串通投标以及投标人互相诋毁，导致评标委员会无法评标时，评标委员会有权否决所有投标。

（2）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

评标细则(满分100分)

| 序号 |  | 评分项目 |  | 分值 |  | 得分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 报价部分 |  | 30分 |  | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准值/投标报价）×报价权重（30%）х100 |
| 2 |  | 技术条款响应性 |  | 42分 |  | 对投标文件进行技术条款响应性评审：技术参数全部满足要求得满分；技术参数中每出现1条技术规格指标未实质性响应或负偏离的扣0.1分。 |
| 3 |  | 安装调试方案 |  | 6分 |  | 根据投标文件中提供的安装调试方案进行评审，方案描述清晰、详细、设备到货时间具体、进度计划满足项目要求、疫情防护及难点问题考虑周详、保障措施健全、有针对性，得6分，每出现一处瑕疵或缺欠，扣1.5分，若此条缺项不得分。 |
| 4 |  | 服务质量保证 措施 |  | 4分 |  | 根据投标文件中提供的服务质量保证措施进行评审，从服务能力、技术支持、技术服务人员配备等方面进行评定，内容完整全面、保证措施健全、有针对性，得4分，每出现一处瑕疵或缺欠，扣1分，若此条缺项不得分。 |
| 5 |  | 培训方案 |  | 3分 |  | 根据投标文件中提供的培训方案进行评审，培训方案描述清晰、详细、可使操作人员能够独立操作并掌握基本的技能、培训方式多样化、培训内容翔实、完善，得3分，每出现一处瑕疵或缺欠，扣1分，若此条缺项不得分。 |
| 6 |  | 紧急故障处理预案 |  | 6分 |  | 根据投标文件中提供的紧急故障处理预案进行评审，综合考虑设备在使用当中可能会出现的各种故障情况及应对措施，内容完整全面、紧急故障处理措施健全、有针对性，得6分，每出现一处瑕疵或缺欠，扣1.5分，若此条缺项不得分。 |
| 7 | 售后服务 |  | 6分 |  | 根据投标文件中提供的售后服务方案进行评审，具有对维修响应时间、处理办法及解决问题的服务方案，保证设备出现故障能够及时响应、快速恢复正常使用，定期回访设置合理，得6分，每出现一处瑕疵或缺欠，扣1.5分，若此条缺项不得分。 |  |
| 8 | 业绩 |  | 3分 |  | 近三年所投产品的业绩，每个项目得1分，最多得3分，没有业绩不得分。(在投标文件中提供合同复印件) 注：合同复印件含首页、报价产品明细页、签字或盖章页，未提供或提供不全的不得分。 |  |
| 合计 |  |  | 100分 |  |  |  |

说明：（1）本评标办法涉及到的类似业绩合同需在投标文件中提供合同的复印件，合同复印件至少包括合同首页、报价产品明细页、签字或盖章页，作为业绩得分的依据，未提供或提供不全的不得分。

（2）近三年是指自开标日向前推三年精确到日。

（3）合同以签订时间为准。

（4）本项目核心产品为动脉硬化检测仪；核心产品的品牌相同的按一家投标人计算。

（5）类似业绩是指：所投核心产品的业绩。

（6）当评标最终得分相同时，以报价得分高者优先；当评标最终得分和报价均相同时，依次按照技术条款响应性得分高、售后服务得分高、紧急故障处理预案得分高的顺序进行排序。

24.3评标办法说明：支持小微企业发展、节能环保的鼓励优惠政策：

1、优采、强采节能、环境标志产品：

1)	投标人所投产品属于强制采购的节能产品，不享受鼓励优惠政策；属于强制采购的节能产品需在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的所投产品的节能认证证书复印件，未按规定使用强制节能产品的或未提供强制采购节能产品认证证书复印件的，按无效投标处理。

2)	投标人在投标文件中对所投产品为节能、环境标志品目清单中的产品时，在报价时必须对此类产品单独分项报价（格式详见附件十二，需提供符合政府采购优惠政策产品明细及报价表，含此类产品的单价、数量及全部节能、环境标志产品价格占总报价的权重），并提供节能、环境标志产品品目清单中由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书的证明资料（需提供节能、环境标志产品品目清单中节能、环境标志产品的认证证书复印件（根据财库〔2019〕9号文的规定），未提供财库〔2019〕9号文要求的节能、环境标志产品品目清单中产品认证证书复印件及附件十二：符合政府采购优惠政策产品明细及报价表的，不给予鼓励优惠政策。节能、环境标志品目清单中的产品仅是构成报价产品的部件、组件或零件的，若未在品目清单中明确需执行优惠政策的，则该报价产品不享受鼓励优惠政策。

3)	单一产品（每包）采购时，对于节能、环境标志等属于优先采购的产品，根据政府采购的相关规定给予认证产品5%的评审价格扣除；

价格扣除公式：

评审价格=供应商报价×（1-5%）

4) 非单一产品（每包）采购时，对于节能、环境标准等属于优先采购的产品，根据政府采购的相关规定给予认证产品5%的评审价格扣除，最终价格扣除按认证产品与包中所有产品总报价的权重进行计算：

价格扣除公式：

评审价格=供应商报价×（1-5%×节能、环境标志等属于优先采购的认证产品价格与包中所有产品总报价的权重）

2、小微企业

1) 所投产品制造商为符合政策要求的小型和微型企业的，产品价格需扣除，须按照工信部联企业[2011]300号文《关于印发中小企业划型标准规定的通知》、国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知（国统字〔2017〕213号）及财政部、工信部等部委发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业扶持政策；本项目按照工信部联企业[2011]300号文《关于印发中小企业划型标准规定的通知》的划分标准，行业为工业当中的制造业；

2)在产品采购项目中，投标人提供的产品既有中小企业制造产品，也有大型企业制造产品的，不享受相关中小企业扶持政策；

3)投标人所投产品全部为小微企业产品的，给予6%的价格扣除；

4)接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%的价格扣除；组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策；需提供《中小企业声明函》及附件十二：符合政府采购优惠政策产品明细及报价表，未按规定提供的不享受相关中小企业扶持政策；

5)依据本办法规定享受扶持政策获得采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

6)投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任；

7) 给予小型和微型企业6%价格扣除的计算方法是：

评审价格＝报价×94%，按照评审价格计算其价格分得分。

3、监狱企业

1)根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱企业参与政府采购活动，均视同小型、微型企业，按小微企业政策执行。

2)所投产品制造商为符合政策要求的为监狱企业的，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。允许联合体投标或允许供应商向一家或者多家监狱企业分包的，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件及产品明细表（如果有）。

4、残疾人福利性单位

1)根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按小微企业政策执行。

2)投标人为符合政策要求的残疾人福利性单位的，提供本单位制造的产品（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品）时需提供“残疾人福利性单位声明函。允许联合体投标或允许供应商向一家或者多家残疾人福利性单位分包的，需提供“残疾人福利性单位声明函及产品明细表（附件十一的格式6、附件十二-如果有）”；

5、单价招标的项目中具有节能、环境标志的产品权重计算方式：以具有节能、环境标志的产品的单价之和与全部单价之和计算其权重；全部产品为小微企业产品的，按价格的6%扣除。

6、残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受优惠政策。

24.4 无论在评标过程中或其他任何时侯发现下列情形之一的，投标将被拒绝，若中标，则无效。采购代理有权依法追究投标人的法律责任。

1) 提供虚假材料谋取中标的；

2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3) 恶意串通报价的；

4) 其他任何有企图影响招标结果公正性的活动。

经初审合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法做进一步评定。

25.  确定中标候选人

评标委员会推荐综合排名第一的投标人定为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人，排名第三的投标人为第三中标候选人，并编写评标书面报告，由评标委员会直接确定中标人。

中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.  评标过程保密

开标之后，直到签订合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及综合排序等情况，均不得向投标人或者其他与评标无关的人员透露。

27.  投标人瑕疵滞后的处理

27.1 无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该投标人进入初审、综合评标或其它后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦在任何时间被发现存在上述情形，按政府采购的相关法律、法规执行。

27.2 若已经超过质疑期限而没有被发现且已经签订了相关的合同，之后才发现存在上述情形，经评标委员会再行审查认为其在技术、必要资质等方面并不存在问题而仅属于商务方面存在瑕疵的问题，且若一旦取消该投标人的此前评议结果或采取类似效果的处理措施将对本次采购更为不利，在此情形下准备考虑维持结果，评标委员会有权要求该存在瑕疵的投标人提供特别担保金用以承担可能产生的赔偿责任，若其拒绝提供该等担保或所实际提供的担保金额不足要求金额，评标委员会有权并且应当决定取消投标人的此前评议结果或采取类似效果的措施。

## 六、合同签订

28  中标通知

28.1中标公告将在发布招标公告的网站发布。在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

28.2中标通知书是合同的一个组成部分。

28.3中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.  签订合同

29.1 中标通知书发出之日起30日内，按照招标确定的事项签订合同。

29.2 招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件均为合同的组成部分。

29.4不按约定签订或履行合同，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

30.  履约保证金(本项目不适用)

30.1本次采购项目的履约保证金为中标总金额的 %，合同签订后7日内缴纳。

30.2履约保证金自产品交付验收合格之日15个工作日内无息退还。

## 七、处罚、质疑

31.  处罚

发生下列情况之一，投标人的投标保证金或履约保证金不予退还，并被列入不良行为记录名单，投标人今后参与同类采购项目的机会可能会受到影响：

1) 开标后在投标有效期内，投标人撤回其投标；

2) 中标人未按本招标文件规定签订采购合同；

3) 中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议；

4) 中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

5) 中标人不按要求提交履约保证金的；

6) 中标人未按招标文件规定和合同约定履行义务的行为。

32   质疑

32.1 投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理提出询问，采购人或采购代理将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密；

32.2投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在《中华人民共和国政府采购法》及实施条例规定的时间内以书面形式向采购代理提出质疑，超过期限不予受理。

32.3质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理人不予受理：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号、包号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据（具体条款）；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

32.4投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理将提请财政监督部门列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

32.5 根据中华人民共和国财政部令94号令第十条的规定，投标人需在法定质疑期内一次性提出针对本采购程序环节的质疑。

32.6以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

32.7采购人或采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在7个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

32.8质疑投标人对采购代理机构的答复不满意，或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政监督部门投诉。

32.9对于中标结果的质疑，以公布中标结果的日期为准，超过期限不予受理。

## 八、保密

33.  保密

33.1投标人对所领取的有关文件及资料负有保密的义务，因投标人原因造成资料泄密，投标人承担相应责任。

33.2在国家机关调查、审查、审计时以及其他符合国家法律的情形下，采购代理机构无须事先征求投标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等内容。

## 九、专利权

34.  专利权

投标人提供的所有产品应保证用户免受第三方主张的任何权利的义务。“第三方主张的权利”包括产品的所有权、知识产权、债权、担保物权、用益物权等权利。由此而引起的法律纠纷及费用，投标人须全部承担。

## 十、解释权

35.  解释权

本招标文件的最终解释权归采购代理，当对一个问题有多种解释时以采购代理的书面解释为准。招标文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购代理对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

## 十一、其他

36  其他

36.1投标人所报产品技术参数（或使用功能）必须满足采购人要求。

36.2 采购人不保证低价中标。

# 第三章  采购要求

- 招标项目内容、数量：

| 包号 | 采购内容 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 查体设备一批采购 | 1批 |  |

- 查体设备一批技术要求：

  - 内脏脂肪测量装置1套，可采进口

一）适用范围：用于糖代谢异常、脂质代谢异常等疾病中内脏脂肪的定量检测。

二）检测参数功能要求：

2.1计算腹部总截面积：可识别腹部的纵深宽度、横向宽度，计算腹部总截面积

2.2计算腹部非脂肪面积FFV：检测腹部脂肪以外的组织（骨骼肌肉/内脏/水份等）面积

2.3计算腹部皮下脂肪面积SFV：直接精确测量腹部皮下脂肪的面积

2.4计算内脏脂肪面积VFA

2.5 体重指数BMI

三）技术要求：

3.1测定方法：要求使用双重生物电阻抗技术检测非脂肪面积和皮下脂肪面积，从而达到对内脏脂肪的精确测定

3.2具备区分皮下脂肪与内脏脂肪的功能

3.3检测方法要求：无痛、无创、无辐射，操作安全便捷，可以短期内反复检查，一次检查过程不超过5分钟

3.4以数值和图形模式显示检测结果，可自动显示腹部横断面图示，将内脏脂肪进行等级划分，可显示与X线CT最相近的腹部剖面图，检测结果可自动标出受测者所处的等级区间，要求检查报告简洁明了，便于理解

3.5要求检测数据为实测值，无需输入年龄、身高、体重等参数即能完成检测，但也可以输入年龄、身高、体重数值进行趋势分析

3.6电子数据管理：电子数据以PDF、JPEG、PING图像形式及CSV、XML文本形式进行储存和传输

3.7电子数据保护功能：可使用镜像备份数据等方式，达到降低重要数据库丢的失风险，同时规避系统运用上的各种风险

3.8网络功能：可直接通过网线连接电脑，也可免费接入医院管理系统，使数据能够在多科室、多单位进行共享，并可以直接连接扫描枪实现数据快速准确录入

3.9趋势评估：可以曲线图形式表示检查期间内脏脂肪面积和体重（腹围、BMI）随时间的变化情况

  - 动脉硬化检测仪  2台     本包为核心产品

1、用途：用于全身动脉硬化的早期检测和血管疾病风险的综合评估，并可生成心电图、心音图、脉搏波波形图、踝臂脉搏波传导速度（baPWV）示意图、踝臂指数（ABI）形象示意图、心功能评估图等多个信息，为临床提供重要的多样化的解决方案，可为患者提供详细的个性化诊断

2、设备主要检测参数：

2.1具备血管硬化检测单元：

可分析全身血管的僵硬度和弹性：踝臂脉搏波传导速度（baPWV）、心踝脉搏波传导速度（haPWV）、心臂脉搏波传导速度（hbPWV）

2.2具备血管狭窄检测单元：

可判断下肢动脉阻塞或狭窄程度：ABI踝臂指数

2.3具备自主神经功能检测单元：

可用于糖尿病性自主神经功能障碍及各种神经疾病中的自主神经功能检查，主要评估参数：R-R间隔标准偏差　R-R间隔平均值　HR平均值：心率的平均值CVRR：心电图R-R间隔变动系数对比曲线图：R-R间隔的对比曲线图趋势曲线图：R-R间隔的趋势曲线图

2.4具备心功能检测单元：

心脏功能定量化的评价指标：STI：心脏功能评价，同时记录心电图、心音图和脉搏图进行测量PEP：射血前期ET：射血时间ET/PEP：射血指数

2.5具备运动负荷实验检测单元：

可判断ABI处于临界点或伴有间歇性跛行的患者是否存在下肢动脉疾病

2.6其他参数要求：

PTT脉搏波传递时间、UT脉搏上行时间、PVR脉搏体积记录、ECG心电图、PCG心音图、MAP平均动脉压（四肢）、SYS收缩压（四肢）、DIA舒张压（四肢）、PP脉压差（四肢）

3、设备技术要求：

3.1具备同一心动周期，四肢同步检测功能

3.2要求下肢袖带采用高精度袖带传感器，以保证 ABI 检测数据的准确性

3.3具备滤波技术，可通过设定多个脉搏波起始条件，将噪音波滤掉，以保证结果准确

3.4植入心脏起搏器的患者也能准确进行该项检测

3.5全方位健康管理模式，具备可连接血压计、体脂肪仪、计步器功能，找出引起动脉硬化的深层原因；

3.6具备糖尿病足检测单元：用于下肢末稍动脉狭窄、阻塞的重症度，主要评价指标；TP：脚趾血压，TBI趾臂指数；

3.7具备网络连接功能，可免费实现联网功能，使检测数据多科室、多单位网络化共享

3.8具备ID信息数据检索功能,支持数据共享，方便检索

3.9具备多种报告格式，可根据具体情况随时选择适合医生/病人的多种报告格式

3.10图形显示:可显示心电图和心音图及四肢脉搏波波形图,可显示不同年龄、性别的 PWV（血管弹性）标准曲线

3.11显示屏：中文彩色触摸液晶显示屏

四）技术性能要求：

4.1电击保护形式：Ⅰ类、防除颤BF、防除颤CF型应用部分

4.2显示部分与打印：中文触摸操作界面，直接生成中文报告

4.3无创血压测定部分：测定原理：示波法

加压方式：泵自动加压方式

4.4 PVR测定部分：测定方法：空气容积脉搏法

波长特性：≥0.26～30 Hz

4.5心电部分： 脉搏数测定范围： ≥30～260bpm

  - 双能X射线骨密度仪1台

主要技术参数

1、双能X射线骨密度仪、采用双能X射线吸收测量法(DXA)，单次曝光、同时产生高能和低能两种X射线能量。

2、隧道式全封闭铅防护检测窗口，只需受检者手臂前端伸入，保障医生及受检者辐射安全。

3、检测部位受检时要求具备可视窗口供操作人员观察摆位的正确性、提高检测结果的准确性。

4、设备自动调整探头测量合理间距，与扫描部位不直接接触，焦点与皮肤的距离≥20cm。

5、测量部位：检测人体前臂远端尺、桡骨。

6、扫描技术:扇形束线扫描技术。

球管

1、X射线源：高频固定阳极X线管 。

2、管电流：≥0.1-1.2mA。

3、管电压：≥40kV～80kV。

4、机械运动范围：X球管左右运动≥150mm。

5、球管冷却：油冷或风冷。

探测器

1、探测器类型：线性阵列探测器。

2、探测器通道数量：探测器通道数目不少于6个。

探测器主要技术规格：

1、扫描参考时间：2-5秒

2、准确度（误差）CV：≤2％。

3、重复性（误差）CV：≤1％。

4、要求工作站与检查设备为一体机、提供实物图证明。

5、测量区域：≥90mm*90mm

辐射渗漏要求

1辐射渗漏量：带有自屏蔽防护设备，在加载状态下，距机器表面30cm处,在任一30cm²的区域内，X射线辐射泄漏计量≤0.5uSv/h(应标公司需出示第三方检测报告)

产品功能要求

1、可测量：骨密度值（BMD）。

2、可测量结果：T值。

3、可测量结果：Z值。

4、体模材质：铝制体模。

软件：

1、数据库：具有中国人的专业测量数据库。

2、全中文操作系统、并有软件的操作说明。

3、病例管理：病例信息可以在本地实时新建及可以从相关服务器（PACS,Word list）下载。

4、图像处理:具备图像校正、窗宽/窗位调节、伪彩显示、ROI选取功能。

5、系统校准：使用前臂模型检测系统偏差并及时进行纠正。

6、数据分析处理及维护：骨密度相关数据分析，骨密度报告打印和系统数据远程交换。

7、数据对接：支持DICOM3.0对口协议

内置工作站参数及配置清单

1、CPU≥3.6GHz。

2、内存≥4G。

3、硬盘：≥500G。

4、显示器≥19寸液晶 。

5、电脑操作系统：window7以上

6、主机1台（含品牌电脑1套、专业测量软件1套）。

7、彩色打印机1台。

8、中文使用说明书等资质资料1套。

1-4 脑血管功能检测仪1台

设备用途：通过超声多普勒无创伤检测颈总动脉血液流速和压力的数据，给临床分析脑血管功能状态提供参考数据。

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1套 |
| 2 | 显示器 | 1套 |
| 3 | 流速探头 | 1个 |
| 4 | 压力探头 | 1个 |
| 5 | 打印机 | 1台 |
| 6 | 心电肢体夹 | 1套 |
| 7 | 推车 | 1套 |
| 8 | 整体硬件配置能支持USB3.0接口，可连接固态硬盘 | 1套 |

1、配置要求

2. 防电击程度：设备应用部分形式为BF型（流速探头，压力探头，心电肢体夹）。

3. 配备脑血管功能检测软件：可形成通用格式的各类数据报表，有检测图形及数据的TXT等报告模式。

4. 配备数据分析管理系统

4.1可统计分析脑血管功能检测报告的各项指标。

4.2可自动分类显示检测报告的功能积分和各项指标的差异性并分析；可生成科研数据报告。

4.3可根据使用者实际需求生成定制化的数据分析报告。

5 .配备中风危险度评估软件

5.1可定量评估卒中危险度，通过系统分析计算形成脑血管功能积分，直接量化指标。

5.2具备测量指标参考值：可从3岁至93岁分段，分男、女，左、右精细化确定正常参考值。

5.3配备中风危险度评估软件，预警脑卒中的敏感度≥80%，特异度≥65%。

6 .检测技术指标

6.1连续多普勒（PW）最大测量速度 ≥ 5～100cm/s。

6.2流速测量准确度：5～10cm/s 误差值不大于±2cm/s，10cm/s～100cm/s范围,误差值不大于读数的±15%。

6.3压力测量灵敏度：＞10（屏幕相对示值）/KPa 。

6.4心电同步功能具有动态显示心电同步信号的功能。

- 检测参数指标包含但不限于：颈动脉平均血流速度（Vmean）、颈动脉平均血流量（Qmean）、颈动脉最大血流速度（Vmax）、颈动脉最小血流速度(Vmin)、脉搏波波速（Wv）、特性阻抗（Zcv）、外周阻力（Rv）、动态阻力（DR），临界压力（CP）、差压（DP）。

- 耗材限价：55元（不含在设备总报价内，如有耗材请填报耗材价格）

1-5 眼底照片自动识别仪 1套

免散瞳眼底摄影机技术参数

1、操作模式：全自动/手动；无需人工调整，一键完成双眼自动拍照；自动追踪（上下左右），自动对焦（前后），自动测量.自动转换左右眼 全自动模式操作简单快捷，无需培训；

2、对焦模式：全自动/手动；自动切换左右眼、自动寻找瞳孔、自动校准瞳孔位置；

3、拍照模式：自动/手动；

4、参考尺寸范围（mm）：优于 272~383（W）×464~660（D）×512~700（H）；

5、照相瞳孔直径 45°：φ4.0 mm 或以上；小瞳孔直径：φ3.3 mm 或以上；

6、具有眼前节照相；

7、具有立体拍照；

8、闪光强度：标准 4Ws,15 档可调 低闪光强度,患者舒适；

9、视场角：45 ° /30 °或等同（数码变焦）；

10、操作者方位：病人侧,对侧,旁侧；

11、采集模块：内置专业医用 CCD；

12、眼底像分辨率：≥ 600p/mm；

13、患者屈光度校正范围：

（1）无补偿透镜: ≥- 12D ～ + 12D；

（2）使用凹补偿透镜: ≥-10D～ -30D；

（3）使用凸补偿透镜: + 10D ～ ＋35D；

14、内固视标：采用液晶点阵，8 种固视标类型，其中周边模式有 9 点固视标， DCF 模式用于糖网筛查，多种固视标有助周边拍摄并拼图筛查；固视标：三接头外固视标；

15、显示屏：≥10.4 英寸 360 °旋转触摸控制屏；

16、工作距离：34.8mm(眼底照相时)；

17、附加模式：立体照相，眼前节照相；

18、PC 传输：USB，数据库系统，DICOM 直连

19、眼底智能识别系统

（1）6核12线程CPU 、企业级主板、32G内存 、4T硬盘

（2）功能模块：智能图片质量控制、智能影像分析、图像存储

数据读取 jpeg、jpg、png 格式图片文件，推荐分辨率≥1000×800。

处理图像 双眼以视盘和黄斑的中点为中心拍摄的两张免散瞳彩色眼底图像 (彩色眼底图像是指彩色眼底照相机拍摄而成的视网膜图像，不包括眼前节图像、 荧光造影图像和眼底 OCT 图像)。视场角范围:45°~60°;图片要求:分辨率≥ 1000×800像素的.jpeg，.jpg 和.png 格式图片。

20、配置视力表灯箱及辨色力检查本各一套。

1-6  人体成分分析仪  1台  可采进口

1、基本要求：适用于成人、儿童等各类人群人体成分的测量及分析

2、	技术要求：

2.1	计算方法：直接节段多频率生物电阻抗测量法，不使用经验值估算，测量结果不受年龄、性别等因素的影响

2.2	电极方法：接触式电极

2.3	测量方法：直接四肢及躯干通过不少于6个不同的频率电流进行30个电阻抗测量和不少于3个不同频率电流进行15个电抗测量；

3、测试报告参数要求：

3.1	成人结果报告值包含但不限于：人体总水分、蛋白质、无机盐、体脂肪、肌肉量、去脂体重、体重、骨骼肌含量、体脂百分比、BMI、节段肌肉发达、身体围度（胸围、腰围、右上臂、左上臂、右大腿、左大腿、颈围、臀围）、肌肉衡（上肢、下肢、上下肢）、体型检查、节段脂肪分析、内脏脂肪（等级）、腰臀比（WHR）、健康评估、基础代谢率、营养评估（浮肿、BMI、体脂百分比）、体重控制、脂肪控制、肌肉控制、各节段各频率的阻抗值

3.2  水分报告值包含但不限于：身体水分组成（身体总水分、细胞内水分、细胞外水分）、细胞各水分比率分析、节段体水分比率分析、节段细胞外水分比率分析、身体水分历史记录（体重、身体总水分、细胞内水分、细胞外水分、细胞外水分比率）、节段细胞内水分分析、节段细胞外水分分析、人体成分分析（蛋白质、无机盐、去脂体重、骨矿物质含量）、肌肉脂肪分析（体重、骨骼肌含量、肌肉量、体脂肪含量）、肥胖分析（BMI、体脂百分比）、基础代谢率、腰臀比、腹围、内脏脂肪面积、肥胖度、上臂围度、上臂肌肉围度、TBW/FFM、去脂体重指数、脂肪量指数、结果解析二维码、相位角、每个节段各频率的阻抗值

3.3  儿童报告值包含但不限于：儿童报告纸：身高、体重、身体总水分、蛋白质、无机盐、骨骼肌、体脂肪含量、BMI、体脂百分比、成长曲线（身高、体重）、营养评估（蛋白质、无机盐、脂肪）、目标体重、体重控制、脂肪控制、肌肉控制、成长分数、少儿肥胖度、基础代谢量、结果解析二维码、每个节段和频率的电阻抗值

3.4 其它测量参数包含但不限于：节段脂肪、相位角、骨骼肌指数

4、 主机性能要求：

4.1	操作界面屏幕：≥9.5英寸触屏液晶显示屏操作

4.2  阻抗误差：    四肢≤±1%， 躯干≤±3%

4.3  输出频率误差：  ≤±1%

4.4  阻抗测量范围：10～1000Ω

4.5	额定电流：	  ≤90μA

4.6  测试体重范围：  ≥10～270kg

4.7  测试身高范围：  ≥95～220cm

4.8  测试年龄范围：  ≥3～99岁

4.9  测试时间：    ≤60秒

5、 其它配置要求：

5.1 数据管理软件：可根据临床科室工作需要针对性设置报告纸输出测试参数内容、医院名称等；可免费对接端口，实现与医院HIS等系统连接

5.2 扫码枪连接：直接扫码录入客户基本信息，无需人工手动录入，减轻医护人员劳动强度，避免手工录入容易出现的人为错误

5.3工作站：电脑和主机可实现无线蓝牙连接，存储会员信息，并可实现远程操作，测试结束后可即时打印检测报告

1-7  心电图机  3台

1. 主要功能

1.1. 显示：≥7英寸彩色液晶显示屏

1.2. 显示信息：显示菜单、心率、导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、测量信息、状态、标记、患者信息等

1.3. ECG 分析：12导联/6+1导联/6导联/3+1导联/3导联可选，并同步记录

1.4. 导联：标准12 导

1.5. 除颤保护：具有抗除颤电击保护功能

1.6. 抗干扰滤波：具有交流滤波，肌电滤波、漂移滤波功能

1.7 自诊断功能：具有设备自诊断及故障提示功能

1.8 自动控制功能：自动增益控制、自动导联转换、自动基线控制功能

1.9 具备外部输入接口

2 主要技术指标

2.1.耐极化电压：≥±600mV

2.2.标准灵敏度：10±2%mm/mV

2.3.增益：2.5, 5, 10, 20, 40mm/mV

2.4.共模抑制比：≥110dB

2.5.频率响应：0.05~150HZ(-3 dB)

2.6.输入阻抗： ≥50MΩ

2.7.内部噪声：＜15μV P-P

2.8.A/D 转换：≥16bit

2.9．时间常数 3.2 秒

2.10. 交流滤波 50/60Hz (-20dB)

2.11. 肌电滤波 25~45Hz (-3dB)

3.记录器

3.1. 记录方式：同步实时12道热敏记录，可以自动或手动记录实时3、6、6+1、12道心电波形以及心率自动分析方式/数据统计方式/心律不齐分析方式

3.2. 记录道数：同时记录 12 通道、6+1 通道、6 通道、3 通道可选

3.3. 走纸速度： 10，12.5，25，50 ㎜/sec+3%

3.4. 记录内容：能够同步打印十二导心电波形和中文分析报告、导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息、标记等

3.5. 内置热阵式记录器

4.分析及存储功能

4.1.自动分析功能：具有自动或手动功能，可以实时或回放记录 12 道心电图；具有12 导联同步自动分析功能

4.2.记忆功能：存储心电图数据≥100 组，选配 SD 卡，可扩充存储 800 组

5.电源及工作时间/环境

5.1. 交直流可自动转换，连续工作时间≥4 小时

5.2. 电池内置可充电镍氢环保电池，电池充满电可记录≥2.5 小时

1-8  耳鼻喉综合诊查台  1套

配置要求

1、工作主台面：台面参考尺寸（980mm*650mm），≥12mm厚高强度钢化玻璃，要求抗挠抗压力强，安全性能高；

2、箱体：配置一体式计算机储物柜，要求箱体采用≥1.5mm钢板，整机内外面环保烤漆；设计合理、坚固耐用，能防腐蚀、防划痕，外观时尚、操作方便、符合人机工程学；

3、智能控制系统：自动控制各项功能，2小时不启用自动断电设计；喷枪和吸枪即提即用，采用进口非接触感应式开关；

4、药物喷枪：二直一弯，气水路分开，采用进口阀门控制气路，喷枪金属部分全部采用304不锈钢抗氧化堵塞；枪头快速更换，枪体轻巧，喷雾均匀，杜绝漏气、滴水、堵塞、氧化腐蚀等现象的发生；

5、吸枪：两支，有自控调节型适用于鼻腔和喉部吸引和软管接头型适用于耳道吸引，吸引枪即提即用，无需等待，缩短治疗时间；

6、配置进口正压泵：要求性能稳定，噪音小≤40dB，最高压力为300KPa以上，正压泵用消音处理，具有良好的消音减震性能；

7、负压泵：要求性能稳定，噪音小≤40dB，最高吸引力为760mmHg，带消音减震装置，使用寿命长；

8、LED检查灯：照度10000Lux，色温3000K暖黄色光源，无发热感，方便操作者直接或间接观察患者。带阻力平衡支臂，可准确定位。有保护控制系统，两小时内，无人操作时自动关电；

9、配置正负压力表：不锈钢材质，美观实用；

10、具备加热除雾装置：功率≥900W，加热快，且工作时间可选择，在固定的工作时间自动停止工作，起到有效的保护作用；

11、配置污染器械收纳装置

12、配置不锈钢器械盘；

13、吸引管：配置金属可重复利用吸引管8支；

15、医生椅：一张；

16、耳鼻喉电动检查椅：

16.1、升降装置采用高标准铝型材外壳升降柱，更加安全可靠；

16.2、最大承重：≥150kg；

16.3、座垫升降行程：≥520mm(最低)-720mm(最高) ；

16.4，靠背可后放至180°；

16.5、PU自结皮扶手，美观大方、结实耐用；

16.6、头枕伸缩行程：≥100mm可折叠、拆卸，功能性较强；

16.7、椅垫采用高回弹海绵发泡，舒适耐用；

16.8、可以通过电动控制检查椅升、降两个动作；

16.9、椅身纯钢制作，椅身自重150KG安全性强，底盘有防锈橡胶圈，使用寿命长。

1-9  医用电子血压计  3套

- 适用臂围：	≥17-42cm

- 测量类型：	成人

- 压力范围：	0kPa（0mmHg）～39.6 kPa（297 mmHg），精度：≤±3mmHg

- 测量范围：

收缩压	4 kPa（30 mmHg）～36 kPa（270 mmHg）；

平均压	2.7 kPa（20 mmHg）～31.3 kPa（235 mmHg）；

舒张压	1.3 kPa（10 mmHg）～29.3 kPa（220 mmHg）；

- 脉率范围：	40 bpm - 240 bpm，误差：±2%或±2次/分取大值

正确放置手臂后，一键开启测量，无需人为捆绑袖带，简便快捷；

高清彩色大屏显示：≥7英寸高清彩屏显示，具有指示正确测量动画演示；

左右臂均可测量：具有左右两个测量按键设计，使左右臂均可进行测量；

自动打印、切纸：测量结束后，可自动打印测量结果，打印结束后自动切纸，方便记录纸拿取；

智能语音播报：测量结束后，可自动播报血压测量结果，音量多级可调，满足不同使用者需求；

两种显示单位mmHg和kPa随意切换，满足不同习惯人群使用；

具有连续测量模式：根据设置时间间隔，对使用者进行连续两次或三次测量，计算平均值，使结果更准确。

紧急停止功能：在测量中的任意阶段，使用者均可按下紧急停止功能，停止测量，拿出手臂，保证使用者安全

身份证识别功能：设备可选配身份证登陆功能，关联测量结果；

多种数据传输接口：具有网口、USB和WIFI通讯方式；

1-10  身高体重仪  3台

- 体型：自动计算BMI 指数，并显示和打印结果和BMI 指数范围；

- 体重测量方式：精密平衡压力传感器称重；

- 身高测量方式：采用超声波传感器；

- 体脂率测量方式：人体生物阻抗 ≥ 4 电极；

- 测高范围：≥20-210cm,鉴定精度:≤±0.5cm	分度值：0.5cm或0.1cm可调；

- 称重范围：≥2.0-500KG，鉴定精度:≤±0.1kg分度值：0.1kg或0.01kg可调；

- 体脂率测量范围：90uA 及以下，75.0～1500.0Ω；

- 测重传感器：高精度、高灵敏、高性能精密平衡梁式压力传感器；

- BMI：正常范围 18-25，自动计算BMI 数值，打印结果；

- LCD 显示：采用7.0寸高清彩色触摸液晶屏，超大字体，醒目清晰显示，日期时间温度，与网络同步，时间准确，显示体型偏胖、正常、偏瘦；

- 打印功能：采用高速热敏易装打印机，换纸方便，打印身高体重BMI,理想体重和体重正常范围；

- 自动语音播报：清晰语音报出测量数值并且客户可以根据使用情况设置提示语音；

- 数据输出：提供RS232 接口和WiFi 接口，可根据客户需求提供蓝牙或云接口，方便用户接入医院系统或远程健康系统，测量结果可以发送到手机，并提供健康建议，方便用户关注体重对健康的影响；

- 测量速度：快速精准测量≥ 600 次/小时；

15.多媒体广告屏：采用≥7.0英寸彩色高清液晶屏及安卓4.4以上操作系统，液晶屏上可以设置显示使用单位名称，自动循环播放视频音频及图片宣传健康知识或卫生医疗政策，使用单位可以自己更换宣传片，非常方便；

1-11 裂隙灯显微镜 1台

- 显微镜类型	双目镜型立体显微镜

- 目镜 	10x, 16x

- 放大率选择	1x, 1.6x

- 放大率（视野）	18, 14.5(10x)/11.25, 9(16x)

- 屈光度调节 	+/-8D(10x); +/-10D(16x)

- 裂隙宽度≥	0mm~9mm连续可调

- 裂隙长度	≥0mm~9mm ，其中0mm~8mm连续可调

- 裂隙角度	0°~180°，带有水平扫描能力

- 裂隙倾斜度	间隔为 5°，10°，15°，20°

- 滤光片	 固定常用滤光片：UV截止滤光片、红外截止滤光片

- 可选转换滤光片  蓝色，无赤光，13%灰度和吸热型滤光片

- 照明灯 	6V,20W卤素灯或LED灯

- 底座：参考移动范围：纵向移动90mm;横向移动100mm; 交叉滑动精调15mm；垂直移动30mm.

- 下巴托最大垂直移动≥80mm

- 电源输入-AC100V,120V,220V,240V;可由内置式电压选择器调节

1-12  全数字化高档心脏彩色多普勒超声诊断仪

填报免税人民币价格

一）	设备名称：全数字化高档心脏彩色多普勒超声诊断仪，可采进口

二）数量：一套

三）	质保期：≥3年

四）	设备用途及说明：用于成人心脏、儿童心脏、新生儿心脏及胎儿心脏、血管（外周、腹部、脑血管）、腹部等临床应用;并具备二维和实时三维经胸及经食管超声心动图成像技术，以超声临床诊断应用和相关科研为主。提供超声设备必须为该厂家最高型号和最新版本

五）主要技术规格及系统概述：

5.1	主机成像系统：

5.1.1超高数字化通道，支持集束精准发射及海量并行处理同步进行多个声束的形成、采集和处理

5.1.2支持OLED显示器≥21.5英寸,无闪烁，可上下左右旋转、倾斜

5.1.3操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转

5.1.4触摸屏可以与主显示器实时同步显示动态图像，并可在触摸屏上进行容积图像的旋转、放大等调整

5.1.5显示器可全屏显示扫查图像，包括二维、彩色、频谱和实时三维等，并可显示或隐藏屏幕菜单

5.1.6	通用成像探头接口≥4个，均为无针式接口，4个接口通用，可同时支持矩阵实时三维探头并可任意互换

5.1.7	单晶体探头技术:支持矩阵、相控阵、凸阵、线阵探头

5.1.8	矩阵实时三维探头技术：具备矩阵探头技术

5.1.9	数字化二维灰阶成像及M型显像单元

5.1.10	M型及解剖M型技术

5.1.11	脉冲反向谐波成像技术

5.1.12	彩色多普勒成像技术

5.1.13	彩色多普勒能量图技术

5.1.14	微视血流成像技术，可捕捉超微细血流及超低速血流信号，并可进行血流速度测量

5.1.15	数字化频谱多普勒显示和分析单元(包括PW、CW和High PRF)

5.1.16	智能全域聚焦技术

5.1.17	实时双同步/三同步功能

5.1.18	内置DICOM 3.0 标准输出接口

5.1.19	内有一体化超声工作站

5.1.20	系统主机内置1TB硬盘

5.2	二维灰阶成像单元

5.2.1	所有探头均为宽频、变频探头，基波频率、基波的具体数值可在屏幕上显示

5.2.2	具备自适应核磁像素优化技术，可增强组织边界，抑制斑点噪声，可用于多种模式（2D、3D）,多级可调，支持所有探头

5.2.3	高级心肌增强功能，使用自适应算法抑制组织杂波，减少噪声及超声伪像。增加心肌和其他心脏结构信号

5.2.4	实时空间复合成像技术，同时作用于发射和接收多角度声束

5.2.5	凸阵、线阵探头具备扩展成像技术，可与空间复合成像，斑点噪声抑制技术联合使用

5.2.6	一键优化图像，可实时优化二维增益、TGC曲线等成像参数

5.2.7	自动实时持续增益补偿

5.2.8	侧向增益补偿技术，可支持相控阵探头、矩阵实时三维探头，≥8段，且可视可调

5.2.9	具备双幅对比显示，可自动识别收缩期及舒张期

5.2.10	分辨率和帧频可视可调，且支持凸阵、线阵、相控阵、矩阵实时三维探头

5.2.11	超宽视野全景成像技术(线阵和凸阵探头均具备，支持测量功能)，可与像素优化技术结合使用

5.2.12	穿刺引导功能：支持相控阵、凸阵、线阵探头穿刺引导功能；相控阵探头穿刺引导角度≥3个，凸阵探头穿刺引导角度≥9个；线阵探头穿刺引导角度≥8个

5.2.13	具备专业心超工作者定制界面，支持2D、3D功能选件位置个性化选择，提高心超医生易用性

5.3	彩色多普勒血流成像单元

5.3.1	具有二维彩色模式、实时三维彩色模式、能量图模式、微视血流成像模式、彩色M型模式、组织多普勒模式等多种成像模式

5.3.2	自适应超宽频带彩色多普勒成像技术

5.3.3	微视血流成像模式

5.3.4	彩色实时同屏双幅对比显像

5.3.5	具备专业冠脉血流成像模式，可支持所有心脏成像探头（包括成人心脏相控阵探头、小儿相控阵探头、新生儿相控阵探头、心脏矩阵实时三维探头）

5.3.6	彩色增益可独立调节，支持凸阵、线阵、相控阵、矩阵实时三维探头

5.4	频谱多普勒成像单元

5.4.1	提供PW、CW、High PRF模式，高性能三同步成像

5.4.2	实时自动多普勒测量分析，可提供多参数选择

5.4.3	一键自动优化多普勒频谱，自动调整基线及量程等参数

5.4.4	频谱自动分析系统：包括实时自动包络、手动包络等；自动计算各血流动力学参数，参数可根据客户需要灵活进行选择

5.5	组织多普勒成像单元

5.5.1	具备高帧频彩色和脉冲波组织多普勒成像

5.5.2	二维、速度曲线同屏显示

5.5.3	提供TDI测量软件包，可进行组织速度、位移、应变、应变率等进行整体和节段定量分析

5.5.4	提供基于组织多普勒的定量分析，可同时显示≥30个亚节段的心肌速度曲线、位移曲线、应变及应变率曲线，可用于整体及节段功能评价

5.6	组织谐波成像单元

5.6.1	具备脉冲反相谐波技术

5.6.2	可显示谐波频率和基波频率

5.7	超声造影成像单元

5.7.1	造影剂成像单元,包含左心腔造影LVO、LowMI实时灌注成像和Flash爆破造影成像

5.7.2	支持负荷超声成像下的心肌灌注造影

5.7.3	具有心腔和心肌造影成像

5.7.4	支持实时相交互两个平面同屏同时相显示造影成像技术

5.7.5	支持矩阵实时三维造影成像技术

5.8	负荷超声成像单元

5.8.1	内置专业负荷超声模板

5.8.2	可提供负荷超声斑点追踪定量分析

5.8.3	智能旋转角度可植入负荷超声模板中，加快工作流程

5.9	心脏实时三维成像单元

5.9.1 	探头和功能

5.9.1.1	支持矩阵实时三维探头，与主机技术相结合，提供实时三维显像。全功能，单探头解决方案(包括二维、实时三维、造影等模式，实现更准确结构和功能定量)

5.9.1.2	支持三维成像直接测量功能，可测量距离、面积等

5.9.2	实时智能旋转成像

5.9.2.1	矩阵实时三维探头可在不移动探头情况下实现0－360度任意平面显像，方便获取所需图像

5.9.2.2	无需转动探头，可一键快速进行心尖四腔、心尖两腔、心尖三腔等常用心脏切面切换

5.9.2.3	支持二维、彩色、M型、TDI、负荷、心腔造影、心肌造影等多种模式下应用

5.9.3	实时任意多平面成像

5.9.3.1	同屏显示任意相交互的两幅图像，支持横向、旋转和仰角转向

5.9.3.2	支持二维、彩色、负荷、心腔造影、心肌造影等多种模式下应用

5.9.3.3	实时任意多平面成像支持自动心脏功能定量分析

5.9.4	实时三维成像模式

5.9.4.1	实时三维灰阶成像和实时三维血流成像

5.9.4.2	实时三维全容积成像(Full Volume)，且可以独立调节分辨率和帧频

5.9.4.3	实时三维缩放成像(3D Zoom)，专用成像预设模式，可快速用于心脏瓣膜等结构成像

5.9.4.4	实时三维高帧频成像

5.9.4.5	实时三维奔流容积成像

5.9.4.6	实时三维造影成像

5.9.4.7	实时三维MPR显示支持任意平面调整

5.9.4.8	实时三维智能切割技术，可以从多个方向观察感兴趣区

5.9.4.9	实时三维两点获取感兴趣区容积图像，可从任意方向、角度两点切割，快速获取所需容积图像

5.9.4.10实时三维断层成像，实时或冻结状态下，容积图像一键进入多切面模式，切片方向灵活调整，支持造影，负荷等多种模式应用，可同步显示≥12个切面

5.9.4.11实时三维定位评估技术，三维结构指导二维切面快速获取，快速获取所需解剖结构，精准测量感兴趣区大小，协助医生正确选择介入装置

5.9.4.12支持触摸屏同步显示超声显示器三维图像，并可在触摸屏上使用手指移动随意多维度调整光源位置、容积图像缩放和旋转等

5.11	测量及定量分析

5.11.1	常规测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒）

5.11.1.1	一般常规测量（直径、面积、体积、狭窄率、压差等）

5.11.1.2	多普勒血流测量及分析软件包

5.11.1.3	专业心脏功能测量与分析，可支持三点法快速描记心内膜，加快工作流程

5.11.1.4	自动、实时多普勒频谱波形分析，在实时或者冻结模式下都可以使用

5.11.2	感兴趣区定量

5.11.2.1	高达 10 个用户自定义的区域

5.11.2.2	自动标记 ECG 触发，以实现特定心动周期时相的定量分析

5.11.2.3	生成时间－密度曲线，支持多种曲线拟合模式

5.11.2.4	分析结果包括每一帧图像的 dB 数值、密度或速度/频率、达峰时间、"A” 值，曲线下面积和峰值密度

5.11.3	血管中内膜厚度自动测量:

5.11.3.1	对感兴趣区域内自动测量，无需手动描计，计算结果为一段距离内的平均值，提高测量的可靠性和可重复性，并可根据血管内中膜厚度不同进行优化设置

5.11.4	心肌应变定量

5.11.4.1	实时组织多普勒定量技术,可整体或分节段曲线显示，同时可显示≥30条节段曲线，方便同一时相任意节段数据对比分析

5.11.4.2	可显示组织速度、位移、应变、应变率等多种参数曲线，并支持曲线测量对比分析

5.11.5	自动化二维心功能定量技术

5.11.5.1	自动二维左心功能定量 依据选择的心脏切面自动描记感兴趣区，自动计算EF，ESV，EDV，最大体积，最小体积以及LVEF、PER、PRFR、AFF

5.11.5.2	自动组织瓣环位移功能可自动对二尖瓣和三尖瓣瓣环运动进行可视化定量分析，快速评估心脏整体功能

5.11.5.3	可使用回放或存储剪辑分析，可在机和脱机分析

5.11.6	心脏自动应变定量

5.11.6.1	专用智能化自动应变分析模块

5.11.6.2	连接和未连接心电信号的超声图像均可在机分析

5.11.6.3	支持心脏常规二维、心脏造影成像等多种模式下使用

5.11.6.4	全自动识别左心室切面并追踪，快速获得左心室整体应变值、左心室长径值、左心室18节段应变牛眼图和达峰时间牛眼图

5.11.6.5	全自动识别追踪左心房切面，快速获取左心房储备功能、管道功能、收缩功能应变值及曲线，并同时提供ED、PreA两种参考时间点左心房应变值

5.11.6.6	全自动识别追踪右心室切面，快速获取右心室四腔和游离壁整体应变值，同时得到右心室游离壁三个节段应变曲线

5.11.7	自动心肌运动定量

5.11.7.1	可在机分析心脏长轴和短轴图像，不依赖ECG，可在机选择分析内、中、外三层心肌信息

5.11.7.2	快速获得左心室长轴及左心室短轴切面面积曲线、圆周应变曲线、径向位移曲线、旋转曲线等；自动计算左心室短轴FAC、左心室短轴应变及达峰时间等，短轴应变及达峰时间以18节段牛眼图显示

5.11.7.3	自动组织瓣环位移功能可自动对二尖瓣和三尖瓣瓣环运动进行可视化 定量分析，快速评估心脏整体功能

5.11.8	负荷心肌运动定量

5.11.8.1	支持负荷试验状态下左心室整体和节段进行应变定量分析

5.11.9	三维心功能定量

5.11.9.1	自动确定收缩末期与舒张末期，快速计算LV舒张末期与收缩末期容积，左室射血分数，并可以独立显示四腔心、两腔心；并可以对MPR图像进行灰阶及伪彩设置，实时三维智能断层,可同步显示≥16个切面

5.11.10	高级三维心功能定量

5.11.10.1	以LV节段容积为基础计算整体LV容积曲线及17节段容积曲线，并计算左心室容积和EF、SV等参数

5.11.10.2	自动计算16节段、12节段、6节段时间差值及标准差，同时可根据需要显示任意节段时间差值和标准差

5.11.10.3	具有三维时序及位移显像，包括位移平均值、位移标准偏差、位移最大值、位移最小值

5.11.10.4	自动生成报告(总体功能报告、节段最大差值、节段标准差值、时序和位移显像)

5.11.11	二尖瓣导航定量分析

5.11.11.1	结合解剖智能技术对二尖瓣3D容积数据通过简单4步模型分析，提供针对二尖瓣测量和计算的综合模型分析。帮助用户通过简单命令完成调节图像及分析全部过程。最终结果将可在屏幕上进行显示

5.11.11.2	获得二尖瓣环、前后叶闭合线以及二尖瓣与乳头肌和主动脉的空间关系的同时，获得在径线、瓣环、瓣膜方面多达83项参数的测量值。同时具备全面的报告菜单

5.11.12	动态心脏模型

5.11.12.1	自动化心脏三维定量功能，通过智能分割和自动边界检测，全自动识别追踪左室、左房、右室、右房、主动脉、肺动脉等结构并以不同色彩标识；提供自动的四腔、两腔、三腔二维切面和短轴视图，并可进行局部或整体的边界调节

5.11.12.2	通过大数据模型匹配，获得心脏模型及同步显示左心房、左心室容积曲线

5.11.12.3	提供全面三维定量参数，同时提供左心多种参数，包括左心室容积、径线、射血分数，心肌质量，心脏指数，以及左心房最大、最小容积，左心房射血分数、左心房指数等

5.11.12.4	支持多个心动周期分析，不少于5个心动周期，并自动显示平均结果，帮助更准确获得心脏功能参数

5.11.13	三维自动右室定量

5.11.13.1	自动获取右心室容积模型及容积曲线，计算多个右心室容积参数参数，包括右心室容积、右心室容积指数、右心室射血分数

5.11.13.2	自动获取标准包含右心室的心尖四腔心切面并计算右心室二维定量参数，包括右心室长径及短径、TAPSE、FAC、间隔和游离壁纵向应变

5.12	图像存储与（电影）回放重现及病案管理单元

5.12.1	数字化捕捉、回放、存储动、静态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，可进行参数编程调节

5.12.2	主机内置硬盘≥1T，可扩展的存储装置：大容量移动硬盘、DVD-RW、DVR等

5.12.3	具备主机硬盘图像数据存储

5.12.4	病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等

5.12.5	可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节

5.13	参考信号：ECG心电信号

5.14	输入和输出信号：

5.14.1	输入：DICOM DATA

5.14.2	输出：DP高清数字化输出

5.15	图像管理与记录装置：

5.15.1	内置图像管理系统

5.15.2	支持DVD／USB图像导出存储

5.16	连通性

5.16.1 	医学数字图像和通信协议，DICOM 3.0 版接口部件

六)	技术参数及要求

6.1	系统通用功能

6.1.1 	监视器: OLED显示器≥21.5英寸,无闪烁，可上下左右旋转、倾斜

6.1.2 	操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转

6.1.3	标准成像探头接口≥4个，无针式接口，均可通用

6.1.4	功能分区控制面板，可升降、旋转、前后左右平移, 电子锁定

6.2	探头规格

6.2.1	频率:超宽频变频探头, 探头频率1 MHz 到18MHz

6.2.2	类型:相控阵、凸阵、线阵、矩阵实时三维探头

6.2.3	压电晶体材料：相控阵、凸阵、线阵、矩阵实时三维探头均具备采用单晶体材料

6.3	二维成像主要参数:

6.3.1	配备如下六把探头：

"成人心脏单晶体探头：成像频率1-5MHz

成人心脏单晶体矩阵实时三维探头：成像频率1-5MHz

儿童心脏单晶体探头：成像频率2-9MHz

成人经食管单晶体矩阵实时三维探头：成像频率2-8MHz

腹部单晶体探头：成像频率1-5Hz

血管探头：成像频率3-12Hz"

6.3.2	扫描速率: 相控阵,全视野，18cm深度时，帧速率≥ 100 帧/秒

凸阵,全视野，18cm深度时，帧速率≥ 39 帧/秒

线阵,全视野，4cm深度时，帧速率≥ 63 帧/秒

6.3.3	扫描深度：最大扫描深度40cm

6.3.4	扇扫角度：儿童单晶体相控阵探头≥120度，频率：2-9MHz

6.3.5	声束聚焦:发射接收动态连续聚焦

6.3.6	回放重现及存储:灰阶图像回放＞2500幅，存储时间≥6分钟

6.3.7	预设条件:针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节，每个探头可提供预设置≥40个

6.3.8	增益调节:2D/Color/Doppler可独立调节, TGC分段≥8

6.4	三维成像主要参数

6.4.1 	实时三维矩阵探头，提供全面的单探头解决方案，包括二维及三维结构和功能

6.4.1.1 具备2D、M型、彩色、PW、CW、TDI、造影、负荷等多种应用模式

6.4.1.2 具备实时智能旋转成像，通过智能电子偏转声束发射技术，获取感兴趣扫描切面

6.4.1.3	具备实时任意多平面成像，同屏显示任意相交互的两幅图像

6.4.1.4	支持实时三维、全容积成像、实时三维彩色、实时三维缩放、心腔镜、透视心腔镜、彩色心腔镜、深度光源、智能切割、三维造影及负荷超声

6.4.1.5	具备单心动周期、多心动周期成像模式

6.4.1.6	具备HVR高帧频成像模式

6.4.1.7	实时三维成像容积角度≥105*105度

6.4.1.8	具备实时双容积视野

6.4.1.9	具备心脏灰阶三维透视成像

6.4.1.10	具备心脏彩色三维透视成像

6.4.1.11	具备深度光源成像模式

6.4.1.12	具备TouchVue功能，可在触摸屏上手动调整三维图像缩放、旋转、光源位置等

6.4.1.13	具备MulitVue成像模式

6.4.1.14	具备实时三维断层成像

6.4.1.15	具备三维和MPR直接测量

6.5	频率多普勒

6.5.1	脉冲波多普勒PW，连续波多普勒CW，高脉冲重复频率HPRF

6.5.2	多普勒探头与频率: PW，CW

6.5.3	最大测量速度:PW，1.6MHz，0°时，血流速度最大≥8m/s; CW，1.8MHz，0°时血流速度最大≥25m/s

6.5.4	最低测量速度1mm/s (非噪声信号)

6.5.5	显示方式:B/D、B/C/D、D

6.5.6	电影回放:≥2000帧

6.5.7	零位移动:≥6级

6.5.8	取样宽度及位置范围:宽度0.5-20mm;分级可调

6.5.9	滤波器:高通滤波或低通滤波两种

6.5.10	显示控制:反转显示(左/右,上/下),零移位, D扩展, B/D扩展,局放及移位

6.6	彩色多普勒

6.6.1	显示方式: 速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示

6.6.2	二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示

6.6.3	彩色显示角度: 20-120°选择

6.6.4	彩色显示帧数: 全视野, 18cm深,帧频≥19帧/秒

6.6.5	组织多普勒帧频：全视野，18cm深，帧频≥110帧/秒

6.6.6	显示位置调整:感兴趣的图像范围:-20°-+20°

6.6.7	显示控制:零位移动分+15级,黑/白与彩色比较,彩色对比

6.6.8	彩色增强功能:彩色多普勒能量图(CDE/CPI);组织多普勒(TDI)

6.7	超声图像及病案管理系统

6.7.1	动态图像采集,存储, 一次连续采集≥100幅

6.7.2	同屏电影回放≥4画面,可调回放速度

6.7.3	存储图像及文档:超大1TB硬盘,CD/DVD

6.7.4	支持报告存储,检索,统计

6.7.5 	为保护病人隐私，图像存储时可隐去病案信息进行存储

6.7.6 	DICOM QVue图像阅读器

6.8.	超声功率输出调节: B/M,PW,CDFI,输出功率选择多级可调

总体要求：所有设备报价包含接入我院查体系统的端口费用。

注：1-12全数字化高档心脏彩色多普勒超声诊断仪填报免税人民币价格。

三、投标人须知

1、投标人所投包中的产品必须整包响应，不可分拆投标，若有自己不生产的部分，投标人可以作为代理商代理其它制造商的产品进行投标。

2、技术规格要求

2.1投标人应按招标文件中的技术规格及要求进行准确报价。本技术规格所提出的要求是对本次招标预采购产品及伴随服务的基本技术要求，并未涉及所有技术细节，也未充分引述有关标准、规范的全部条款。投标人应保证其提供的产品及伴随服务除了满足本技术规格的要求外，还应符合中国国家、行业、地方、国际或设备制造商所在国的有关标准、规范（尤其是必须符合中国国家标准的有关强制性规定）。当上述标准、规范的有关规定之间存在差异时，应以要求高的为准；当上述标准、规范的有关规定与本技术规格的规定之间存在差异时，应以本技术规格为准（但当中国国家标准的有关强制性规定严于本技术规格的规定时，投标人应及时向采购人提出，以取得采购人的确认，如果投标人没有提出，则在中标后采购人仍有权在合同价格不变的前提下要求中标人按中国国家标准的有关强制性规定执行）。

2.2本技术规格中提及的工艺、材料、设备的标准以及参照品牌或型号（若有时）仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在报价中可以选用替代工艺、材料、标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足、等同或优于本技术规格的要求。

3、评标原则

评标委员会将根据招标文件确定的评标标准和方法作进一步的比较和评价。

# 第四章  合同条款及格式

第一节：合同条款

1、定义

1.1 “合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的，包括所有的附件和构成合同的其它文件。

1.2 “附件”是指与本合同的订立、履行有关的，经甲乙双方认可的，对本合同约定的内容进行细化、补充、修改、变更的文件、图纸、音像制品等资料。

1.3 “产品”系指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其它技术资料及材料。

1.4 “服务”系指根据合同约定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术协助、培训和其他类似的服务。

1.5 “甲方”系指与中标投标人签署合同的单位。

1.6 “乙方”系指根据合同约定提供产品和服务的中标人。

1.7 “现场”系指合同约定产品将要运至和安装的地点。

1.8 “验收“系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的产品符合合同规定的活动。

2、技术规范

2.1  提交产品的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标文件的技术规格偏差表相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3、知识产权

3.1 乙方应保证甲方在中国境内使用产品或产品的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。如果第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任、费用和经济赔偿。

4、付款

付款方式：详见前附表付款方式。

5、交货方式、安装时间、地点

交货、安装时间按招标确定的合同条款。

6、质量

6.1 乙方须保证产品是制造厂商原造的，全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和招标文件规定的质量、规格、性能和技术规范等要求。

6.2乙方提供给甲方的产品应通过产品制造商的出厂检验，并提供质量合格证书。

6.3 乙方保证提供的产品符合中华人民共和国国家及行业的安全质量标准；若产品来源于中华人民共和国境外，还要同时符合产品来源国的官方、行业及生产厂商的安全质量标准。上述标准为已发布的且在产品交付时有效的最新版本的标准；当产品来源于中华人民共和国境外时，产品必须附有原产地证明、中华人民共和国商检机构的检验证明、合法进货渠道证明及海关完税证明，此外，有关技术资料中须附有全文翻译的中文文本。

6.4 乙方须保证所提供的产品经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在产品质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

6.5 根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现产品的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实产品存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后五日内应维修或更换有缺陷的产品或部件。

6.6 如果乙方在收到通知后五日内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

6.7 除“合同特殊条款”另有规定外，产品的质量保证期为自产品通过验收之日起24个月。

6.8 在合同产品质量保证期届满后，乙方保证继续为甲方提供产品的备品、备件及维修服务，且乙方保证在产品使用期内以不高于任何第三方的优惠价格提供上述服务。

7、包装和标记

7.1 乙方交付的所有产品应具有适于运输的坚固包装，并且乙方应根据产品的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以确保产品安全无损地到达指定交货地点。

7.2 乙方应在每件包装箱相对的二个侧面上，用不褪色的油漆印刷以下标记：

(a)收货单位；(b)产品名称；(c)箱号/件号；(d)毛重(千克)；(e)尺码(长*宽*高)；(f) 发货单位；(g)发货单位详细地址。

乙方应根据产品的不同特性和装卸运输上的不同要求，在包装箱相对的二个侧面上印刷“勿倒置”、“小心轻放”、“防潮”等字样和装卸搬运时应注意的通用图案。

7.3 每件包装箱内应附一份详细装箱单、质量合格证和产品使用说明书及其它全套的技术资料。

7.4 凡因乙方对产品包装不善、标记不明、防护措施不当或在产品装箱前保管不良，或因乙方其它原因，致使产品遭到损坏或丢失，由乙方承担责任。

8、技术资料

合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：

8.1 合同生效后日之内，乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套(进口产品中英文各一套)目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图等交付甲方。

8.2 另外一套完整的上述资料应包装好随同每批产品一起发运。

8.3 如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后3日内将这些资料免费交付甲方。

9、风险负担

9.1 产品毁损、灭失的风险在该产品通过甲乙双方联合验收交付前由乙方承担，通过联合验收交付后由甲方承担；因质量问题甲方拒收的，风险由乙方承担。

10、验收

10.1 乙方提交的产品由甲方负责组织验收。甲方指定验收人员，全权负责验收签字工作，要将验收情况在验收单中如实说明，并签字确认。甲方要对自己的验收意见负责，如果验收意见与事实不符，应承担相应的法律责任。一方如对验收意见存在异议，可向当地质检（商检）部门申请检验，并出具检验证书，检验费用由主张方支付。

11、索赔

11.1 如果产品的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在质量保证期内证实产品存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

11.2 如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1) 乙方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回产品所需的其他必要费用。

2）根据产品低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低产品的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或产品来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的质量保证期。

11.3 如果在甲方发出索赔通知后7日内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后7日内或甲方同意的更长时间内，按照本合同的相应规定解决索赔事宜，甲方将从应付货款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

12、违约赔偿

12.1 乙方延迟交货，每延迟1日，按应交付产品总额0.3‰支付违约金。乙方履行合同不符合规定，除应按合同约定及时调换外，在调换产品期间，应按调换产品金额每日0.3‰向甲方支付违约金。

12.2 如乙方违约，甲方有权从应付货款中扣除违约金及其它费用，履约保证金不足部分，甲方保留追索的权利。

12.3 如因一方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，违约方除应赔偿对方经济损失外，还应承担对方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。

12.4 按照合同规定应该偿付的违约金、赔偿金等，应当在明确责任后三日内，按银行规定或双方商定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

13、合同修改

13.1 甲方和乙方都不得擅自变更合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，双方须共同签署书面文件。

14、违约终止合同

14.1 在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

1) 如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部产品和服务。

2）如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

3）如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为“是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，弄虚作假，损害甲方的利益，包括乙方单位之间串通，人为地使供货活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。

14.2  在甲方根据15.1规定，全部或部分终止合同之后，甲方可以全部或部分购买类似产品或服务，乙方应承担甲方购买类似产品或服务而产生的额外支出。部分终止合同的，乙方应继续履行合同中未终止的部分。

15、破产终止合同

15.1 如果乙方破产或无清偿能力时，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同，而不给乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

16、不可抗力

16.1 甲乙双方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能遇见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的时间，诸如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

16.2 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式通知对方，并于事件发生后15日内将有关部门出具的证明文件送对方审阅确认。

16.3 双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

17   税费

17.1 与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

18   转让和分包

未经允许，本招标采购项目不得转让。

19   通知

合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

20、争议的解决

20.1合同双方应通过友好协商解决因解释﹑执行本合同所发生的和本合同有关的一切争议。如果经协商不能达成协议，可以采用以下第（2）种方式解决：

（1）提交济南仲裁委员会仲裁；（2）向项目所在地人民法院起诉。

20.2在争议解决期间，除了诉讼或仲裁进行过程中正在解决的那部分问题外，合同其余部分应继续履行。

21、合同生效

本合同甲乙双方签章后即生效。

第二节：合同格式

采 购 合 同

（产品类）

项目名称:

招标编号:

甲方:

乙方:

日期:

（甲方）所需 (产品名称) 经（代理机构名称）在国内以公开招标方式进行采购。经评标委员会确定（乙方）为中标人。甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

一、本合同由合同文本和下列文件组成

1、本项目招标文件

2、中标人投标文件

3、合同格式、合同条款

4、中标人在评标过程中做出的有关澄清、说明或者补正文件

5、中标通知书

6、本合同附件（合同补充条款或说明）

二、产品的名称、数量

（后附详细清单）

三、合同金额

合同总金额：人民币（大写）

人民币（小写）

分项价格见中标产品清单

四、付款

付款方式：详见前附表付款方式。

五、交货时间、地点、验收方式

1、交货安装时间：合同生效后于     日以前交货并安装。

2、交货地点：甲方指定地点。

3、验收方式：                       。

六、履约保证金（本项目不适用）

履约保证金在产品交付验收合格  个月无质量问题后， 15日内无息退还。

七、合同生效

本合同甲乙双方签章后生效。

八、合同保存

本合同一式份，甲方  份，乙方   份。

九、违约条款

（1）合同一方违约，违约方向对方支付违约金，违约金额为中标金额的10%。

（2）中标人给用户造成的实际损失高于违约金的，中标人应给用户对高出违约金的部分予以赔偿。

（3）中标人迟延履行合同、不完全履行合同或提供的服务不符合招标文件的要求，除支付违约金外，仍应实际履行合同或重新提供符合要求的服务。

（4）其它未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》规定为准。

十、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决：

（1）提交    仲裁委员会仲裁；（2）向项目所在地人民法院起诉。

本合同发生纠纷，经双方协商不能解决时，采用第 （2） 种方式予以解决。

甲方（公章）：                         乙方（公章）：

法定代表人或授权代理人：（签字）       法定代表人或授权代理人：（签字）

开户单位：                            开户单位：

开户银行：                            开户银行：

帐号：                                帐号：

地址：                                地址：

邮政编码：                            邮政编码：

电话：                                电话：

签订时间：                            签订时间：

注：最终合同内容以采购人签署的合同为准。

# 第五章  附件

# 附件一：投标函

山东大学第二医院：

经研究，我们决定参加招标编号为       的（项目名称）的产品供货、安装调试、人员培训、售后服务等投标活动并提交投标文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我方提交的投标文件，正本一份，副本   份。

2、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，并按我们投标文件中的承诺按期、按质、按量提供产品及服务。

3、我方已详细阅读了招标文件及其补充、修改和澄清（若有），完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权力。

5、我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

6、我们同意按招标文件规定交纳投标保证金、中标服务费，遵守贵机构有关招标的各项规定。

7、我方若未成为中标人，贵机构有权不做任何解释。

8、我方的投标文件自提交投标文件截止之日起有效期为  日。

9、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地  址：

邮政编码：

电话号码：

传真号码：

开户名称：

开户银行：

银行帐号：

授权代表（签字或盖章)

投标人名称（公章)

日  期：

附件二：授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（投标人名称）的（姓名）为我方代理人，代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改（招标编号：        ）项目的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权，特此委托．

委托代理人身份证复印件或扫描件

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权委托日期： 年 月 日

注：如法定代表人/负责人、自然人参加投标，提供法定代表人/负责人、自然人身份证复印件。

# 附件三：开标一览表

单位：人民币/元

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标人名称 |  |
| 产品名称 |  |
| 产地/品牌/型号（多种产品的仅提供核心产品品牌型号） |  |
| 投标报价 | 总报价： 元,大写： 元 |
| 交付期 | 合同签订后， 日内安装调试完毕。 |
| 质保期 |  |
| 所投产品制造商是否为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位 | □是 企业类型： □否 |
| 投标人对招标文件的认同情况 |  |
| 备注 |  |

投标人名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

年  月  日

说明：（1）本开标一览表除与投标文件装订在一起外，应单独密封二份用于唱标，各项内容务必填写详细，可以填满，但不允许添加附页；

（2）随开标一览表附一份银行基本户开户许可证复印件或银行账户管理系统内打印的《基本存款账户信息》（根据银发【2019】41号文件规定）；

（3）如果所投产品制造商是小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位其中一类，请在“是”后注明为哪类企业。

# 附件四：投标报价明细表

项目名称 :                                                                                                 投标货币： 人民币/元

| 序号 | 产品 名称 | 规格 型号 | 制造商/品牌 | 数量 | 产品价 |  | 运杂费 |  | 安装调试费 |  | 培训费 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 小计价 | 单价 | 小计价 | 单价 | 小计价 |  |  |
| 总报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：  年 月 日

注： 包中产品应全部分项报价(根据技术要求中清单内容及数量进行分项报价)；

# 附件五：技术规格响应/偏离表

项目名称 :

| 序号 | 产品名称 | 招标文件条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

年 月 日

# 附件六:商务条款响应/偏离表

项目名称 :

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

年 月 日

# 附件七：产品性能描述一览表

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 技术性能描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

- 注:本表后附制造商公开发布的印刷文献、产品技术白皮书、产品使用手册、检测报告等无法在线提供的产品相关证明材料。

# 附件八：质保期外备品备件、易损件、专用工具报价表

# （格式自定）

# 附件九：与所投产品配套耗材、试剂的价格表（如果有）

# （格式自定）

# 附件十：维保方案及维保费用报价表

保修期内、外维护方案及报价

1、服务范围 2、服务期限 3、服务内容 4、甲乙双方负责的内容 5、保修响应（在满足采购要求的情况下竞报） 6、其他

- 保修期内维保费用报价明细：（格式自定） - 保修期外维保费用报价明细：（格式自定，含需购买的附件和零配件的价格）

注：1、保修期内维保费用包含在本次报价中；

2、保修期外维保费用不包含在本次报价中。

# 附件十一：证明文件格式

# 格式1  参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

山东大学第二医院：

- 1、我方在参加本次采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录①特此声明。

- 2、如果以上声明不真实，我方全部承担虚假响应(投标)的责任，并接处罚。

投标人名称：（盖章）

日      期：

注：1、重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；

2、投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

# 格式2  2020年度财务状况报告

（附2020年度财务报表（含资产负债表、利润表的复印件）或开标前三个月内的开户银行资信证明（若资信证明注明复印件无效，需提交正本）

# 格式3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

1、附2021年8月至今任意一个月的纳税凭证：完税凭证或免税证明或纳税申报表或银行缴税电汇凭证；

2、附2021年8月至今任意一个月缴纳社会保险的凭据：专用收据或社会保险缴纳清单。

# 格式4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

| 履行合同所必需的设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| 专业技术能力 |  |  |  |  |
| 序号 | 技术人员姓名 | 职称/岗位证书 | 数量 | 备注 |

注：投标人应在履行合同所必需的设备中填写相关设备名称，如为制造商填写所投产品的生产设备，如为安装单位填写安装产品所需的设备；在专业技术能力中填写技术服务人员的相关内容。

投标人名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日   期：

# 格式5  中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的产品全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

# 格式6  残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的产品（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）第一条的规定：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的产品、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）第二条的规定：供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

# 附件十二：符合政府采购优惠政策产品明细及报价表（如果有）

单位：元/人民币

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造厂家 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 节能产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能产品报价小计： 元，占总报价的权重： % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境标志产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境标志产品报价小计： 元，占总报价的权重： % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小微企业产品（联合体投标或允许分包） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小微企业产品报价小计： 元，占总报价的权重： % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监狱企业产品（联合体投标或允许分包） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监狱企业产品报价小计： 元，占总报价的权重： % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 残疾人福利性单位产品（联合体投标或允许分包） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 残疾人福利性单位产品报价小计： 元，占总报价的权重： % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、此表中的名称、品牌、规格型号、数量、产地、制造厂家、单价和合价必须与《报价明细表》中的一致。 2、此表中的节能、环境标志等认证产品必须后附符合政府采购优惠政策的品目清单中由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书的证明资料复印件，否则不给予政府采购政策优惠。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人(盖章):

法定代表人或被授权人（签字或盖章）:

- 日   期：

- 符合政府采购优惠政策的证明材料

# 政府强制采购节能产品明细表

招标编号：

投标人名称：（公章）

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 品牌 | 产品型号 | 节能标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、政府采购强制节能产品根据财政部、国家发展改革委公布的节能产品品目清单和国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的证明资料确定。（本表后须附证明资料）

2、如所投产品为政府强制采购节能产品，必须按规定格式逐项填写，否则按无效投标处理。

- 年  月  日

# 附件十三：密封袋封面格式

| 投标文件 （正本） 招标编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 邮编： 电话： 传真： | 投标文件 （副本） 招标编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 邮编： 电话： 传真： |
| --- | --- |

| 开标一览表 招标编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： | 电子文档 招标编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： |
| --- | --- |

封口格式：

………………………于年月日时之前不准启封（公章）………………………